项目编码：XJJP-2023-083

巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目

招标文件

采购人:  巩留县教育局  （盖章）

联系人： 昂沙

联系电话： 13679922509

采购代理机构: 新疆金磐工程管理咨询有限公司 （盖章）

联系人： 陈嘉俊

联系电话： 13699977766

2023年08月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表	5

第三章投标人须知	11

第四章 合同格式	35

第五章 采购需求	49

第六章 投标文件部分格式	52

- 招标公告

项目概况 巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2023年08月25日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：XJJP-2023-083；

项目名称：巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目；

采购方式：公开招标；

采购内容：学生餐厅所需：原料、半成品；原辅材料：鲜牛肉、鲜羊肉、鲜鸡肉、鱼、海鲜类、蔬菜、水果、蛋、坚果、盐、调味品、馒头、包子、花卷、鲜切面、大米、食用油、面粉、鲜肉、蔬菜、调料、干果类、奶制品等其他品种。

合同履约期限：2023年9月-2026年9月；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：具备有效的营业执照；

三、获取采购文件

时间：2023年08月04日至2023年08月11日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政府采购云平台线上获取；

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询）；

（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商；

售价（元）：0.00。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月25日16点00分（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年08月25日16点00分（北京时间）

开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政府采购云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过（https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding）自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：（https://service.zcygov.cn/#/help），“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

8.各潜在供应商获取采购文件前须按照申请人的资格要求上传扫描件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：巩留县教育局

地 址：巩留县

联系人：昂沙

联系方式：13679922509

2.采购代理机构信息

名 称：新疆金磐工程管理咨询有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C406

3.项目联系方式

项目联系人：陈嘉俊

联系方式：13699977766

第二章 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称 | 巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目 |  |  |
|  |  | 标项名称 | 巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目 |  |  |
|  |  | 项目编号 | XJJP-2023-083 |  |  |
| 2 | 采购人 | 名称 | 巩留县教育局 |  |  |
|  |  | 联系人 | 昂沙 | 联系电话 | 13679922509 |
|  |  | 地址 | 巩留县 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 名称 | 新疆金磐工程管理咨询有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人 | 陈嘉俊 | 联系电话 | 13699977766 |
|  |  | 地址 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C406 |  |  |
| 4 | 招标内容 | 学生餐厅所需：原料、半成品；原辅材料：鲜牛肉、鲜羊肉、鲜鸡肉、鱼、海鲜类、蔬菜、水果、蛋、坚果、盐、调味品、馒头、包子、花卷、鲜切面、大米、食用油、面粉、鲜肉、蔬菜、调料、干果类、奶制品等其他品种。 |  |  |  |
| 5 | 资金来源 | 学生生活补助专项资金及学生自缴伙食费 |  |  |  |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 7 | 合同履行期限 | 2023年9月-2026年9月 |  |  |  |
| 8 | 服务地点 | 巩留县中小学、幼儿园 |  |  |  |
| 9 | 付款方式 | 每月结算一次，次月采购方将货款转入中标方账户。（具体以签订合同为准） |  |  |  |
| 10 | 售后要求 | 具体详见第五章采购需求。 |  |  |  |
| 11 | 投标人资格 | 详见第一章 采购公告，第二条申请人的资格要求。 |  |  |  |
| 12 | 缴纳投标 保证金 | 投标保证金的金额：200000.00元（贰拾万元整） 缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 说明：在递交投标文件截止时间前从单位基本账户支付至新疆金磐工程管理咨询有限公司账户上； 账户名称：新疆金磐工程管理咨询有限公司 开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司滨河支行 账号：812020512010107552259 行号：402898000164 递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时必须在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、标项名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准） 友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！ |  |  |  |
| 13 | 投标保证金 退付 | 1.未中标投标人在中标（成交）通知书发出后5个工作日退还； 2.中标投标人在合同签订后5个工作日退还； 保证金退付须提交资料详见附件 |  |  |  |
| 14 | 投标有 效期 | 90日历日（自投标截止时间起开始计算） |  |  |  |
| 15 | 供货时间 | 乙方必须在每日11：30时前依据订单将甲方所需的合格副食品送到甲方指定地点。供应数量以验收数量为准。 |  |  |  |
| 16 | 质量保证 | 1、投标人所提供的货物须符合国家行业标准、地方相关规范要求标准、或本采购文件规定标准的服务，所提供的食品必须是安全合格产品，符合国家有关食品安全、卫生、环保等规定。 2、投标人应保证所供货物质量、规格、外观及安全指标严格按照国家《食品卫生法》及行业有关规定，保证所供货物是最新生产批次产品，并符合国家质量标准、行业合格标准，生产包装技术和质量经技术监督局检测达到行业标准。因食品问题而发生的食物中毒等群体事故，由其承担经济赔偿责任及其他法律责任。 3、中标单位应严格遵守《食品卫生法》等相关规定，一经发现供应以下食品，除全部退货外，将取消中标单位的供货资格，中标单位并承担由此造成的经济责任和法律责任： （1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害的； （2）含有毒、有害物质或者被有害物质污染，对人体健康有害的； （3）含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准的； （4）掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的； （5）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品的； （6）食材超过保质期限的。 |  |  |  |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 18 | 报价方式 | 在每月市场平均单价的基础上下浮 %，大写：百分之 。 在政采云平台在线填报时，仅需在“报价”处填写数字即可。例如：报价下浮25%。即在“报价”处填写“25”，在“备注栏”填写“大写：百分之” |  |  |  |
| 19 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传。 投标人中标后需在中标结果公告发布后7日内向代理机构提供叁套纸质胶装版投标文件；并提交电子版投标文件贰份（U盘贰个，纸质版投标文件内容需与投标时电子版一致）。递交地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C406。收件人：陈嘉俊，电话：13699977766，费用自行承担。 |  |  |  |
| 20 | 政府采购政策 | 依据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）及《新疆维吾尔自治区政府釆购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规[2021]6号）规定执行; 2、依据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）规定执行; 3、价格扣除幅度：对符合要求的企业投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 4、监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |  |  |
| 21 | 评标小组组成 | 小组成员由 7 人组成，其中采购方代表 2 人，从新疆政采云专家库中随机抽取的方式确定 5 人 |  |  |  |
| 22 | 投标截止 （开标）时 间及地点 | 投标截止（开标）时间：2023年08月25日16点00分 |  |  |  |
|  |  | 地点:请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理） |  |  |  |
| 23 | 公告及成交公示发布媒介 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/ |  |  |  |
|  |  | 公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。 |  |  |  |
| 24 | 中标 通知书 | 中标公示1工作日无异议后发放 |  |  |  |
| 25 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |  |  |  |
| 26 | 代理 服务费 | 参照国家发改价格[2011]534号文件的规定，由中标人支付。 |  |  |  |
| 27 | 文件 解释权 | 本招标文件的解释权归巩留县教育局。 |  |  |  |
| 28 | 其他要求 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目的服务。 |  |  |  |
| 29 | 补充说明 | 本项目采用电子招标投标：1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） - 供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 备注：1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） 。 4、按评标办法提供材料。 5、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。 |  |  |  |

# 第三章　投标人须知

## 一、说明

- 说明：本招标文件使用的词语有如下定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。系指： 巩留县教育局 。

- “采购代理机构”系指：新疆金磐工程管理咨询有限公司。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “成交人”系指由评标小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标小组” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件” 系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同” 系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- 合格的投标人

  - 除非另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

  - 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。

  - 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人或其他组织或自然人不得参加投标。

  - 招标文件要求的其他条件。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

- 在《投标须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担

- 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

- 开标的资质要求、时间及地点

  - 本项目开标的时间、地点已在第二章《投标须知前附表》列清。

  - 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 纪律与保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标小组、采购代理机构以及采购人联系。

  - 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组和招标机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

- 保证

  - 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

二、招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

8.1   本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

8.2   招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

8.3   投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。投标人应及时注意新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

9.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第26项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在新疆政采云平台发布更正公告。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

9.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

9.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

9.4  投标人应注意及时新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 详见招标文件第六章《投标文件格式》

  - 投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的页码并装订成册，不可出现缺页或重页的现象。

- 投标文件电子文档

  - 投标文件应采用电子形式。

  - 电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

  - 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

  - 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。

  - 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺书》、《报价一览表》、《报价一览明细表》等招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须保证投标人文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

  - 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自已的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

  - 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

  - 投标人应按照“采购内容”中要求规定的内容、责任范围进行报价。投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标明细报价表内容应包含：

    - 按招标文件的要求全部服务内容所需的所有费用；

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用。

  - 除招标文件另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 除招标文件允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除招标文件另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 投标人应以人民币为单位进行报价。

- 投标保证金

  - 投标人必须按招标文件的规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金必须以投标人名义汇出，同时满足下列规定：

为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于第二章《投标须知前附表》规定数额的保证金，保证金金额及缴纳方式详见第二章《投标须知前附表》序号13（缴纳投标保证金）

  - 凡没有按照招标文件要求提交有效的投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

  - 凡投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求（但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）：

    - 中标人按《投标人须知前附表》规定签订合同的，自合同上传自新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn起5个工作日内退还

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 法律法规规定的其它情况；

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后90日历天内保持有效。

  - 中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署、密封

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

四、投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

- 投标截止时间

- 本次招标的投标截止时间见第二章《投标须知前附表》的规定。

- 迟交的投标文件

- 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件（包括相关的原件资料）。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 除非招标文件另有规定或说明，投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

  - 投标截止后，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知规定被没收。

## 五、开标与评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

  - 投标文件以电子形式递交至: 新疆政采云平台；投标人应于2023年08月25日16点00分(北京时间) 之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。)

  - 解密成功后由采购人或者采购代理机构工作人员唱电子标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 公开招标失败后的处理

  - 如果开标当天，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除特殊情况外，本项目作废标处理。废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人需要采用其他采购方式采购的，经财政部门同意后可依法转换采购方式进行。

- 评标小组

  - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》、实施条例及有关法律法规组建评标小组，评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标小组成员依法从新疆政采云平台评审专家库中随机抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

  - 评标小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，提交评标报告并推荐中标候选人。

  - 评标中因评标小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标小组组成不符合法律法规规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标小组成员的，采购人或者采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标小组进行评标。原评标小组所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构会将变更、重新组建评标小组的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

  - 评标小组成员名单在评标结果公告前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标小组将按综合评分法进行评审，即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标原则及评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、实施条例以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则”进行。

  - 本项目以投标人递交的电子投标文件作为评审依据。

  - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格性审查。第二阶段：进行投标人符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审（包括：技术商务评审）。

  - 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，评审意见不一致时采用少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 初步评审

  - 资格性审查：开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，资格性审查内容详见《初步评审审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的可实行告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。若通过资格性审查的投标人不足3家的，不得进行下一阶段评标。

    - 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

不具备招标文件中规定的投标人资格要求的

  - 符合性审查：详见《初步评审审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

  - 评标小组决定投标文件的响应程度指依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资 格 审 查 | 1 | 法人代表授权委托书原件； |  |  |
|  | 2 | 被授权人身份证原件及复印件； |  |  |
|  | 3 | 企业营业执照副本原件（经营范围需包含本次采购内容）； |  |  |
|  | 4 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
|  | 5 | 投标人参与政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函原件； |  |  |
|  | 6 | 投标商应具有履行合同的专业、技术资格能力，符合配送要求的中央厨房或生产加工场所，具有仓储、运输设施、配送车辆（提供证明材料）； |  |  |
|  | 7 | 投标企业提供《食品经营许可证》原件或复印件（加盖公章）； |  |  |
|  | 8 | 动物防疫合格证和定点屠宰证以及投标方认为需要提供的其他资质证明材料原件或复印件加盖公章； |  |  |
|  | 9 | 投标企业提供相关从业人员《健康证》复印件（加盖公章）； |  |  |
|  | 10 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。供应商自行查询下载打印全部内容加盖公章制作于投标文件内； |  |  |
|  | 11 | 保证金缴纳凭证或投标保函； |  |  |
|  | 12 | 供应商应为中小企业。 |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 服务期限是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 投标人投标总价是否超出最高限价； |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审 |  |  |  |  |

- 详细评审

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见《评分细则》。

评 分 细 则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（10分） | 评标基准价＝有效投标最高下浮率（有效投标下浮率为通过初步审查的供应商最终下浮率） 投标下浮率得分＝（1-基准价）/（1-有效投标下浮率）×标准分值 注：供应商的下浮率明显低于其他通过符合性审查供应商的下浮率，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价下浮率合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 根据新财购〔2022〕22号文，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。 备注：计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数，第三位及以后数字四舍五入。 |  | 0-10分 |
| 商 务 技 术 评 审 （90分） | 商务部分（20分） | 供应商自2020年至今已完成的类似项目业绩。每提供一项得3分， 最高得15分。需提供中标通知书或合同原件扫描件。 | 0-15分 |
|  |  | 配备的人员的数量、技术能力、从业经验等因素进行综合评定，团队实力强，从业经验丰富得 5 分，团队实力强，从业经验良好得4分，团队实力一般，从业经验一般得3分，团队实力一般。（提供相关工作经历证明、相关证书等证明材料）未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 技术部分（70分） | 有相应保鲜、冷冻运输车辆及人员配置等相应的设备技术能力及相关证明文件，得9-15分；有相应保鲜、冷冻运输车辆及人员配置，但车辆或人员配置较全，得3-8分；有相应保鲜、冷冻运输车辆及人员配置，但车辆或人员配置不全，得1-2分；未提供不得分。 | 0-15分 |
|  |  | 人员、器具、设备、车间的清洗消毒设施齐全，得5-10分；人员、器具、设备、车间的清洗消毒设施不齐全，得1-4分；无清洗消毒设施不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 交货保证及组织方案，措施得当、约束力强，组织方案详细，得7-15分；措施一般、无约束力，组织方案一般，得1-6分；无措施，无组织方案不得分。 | 0-15分 |
|  |  | 服务承诺最为合理可行完整，得9-15分;服务承诺基本可行但有瑕疵，得3-8分;服务承诺可行性较低，得1-2分。未提供不得分。 | 0-15分 |
|  |  | 提供相应的货物供应仓储、加工、冷藏等相应的设备技术能力及相关证明文件，且能满足本次采购加工、分拨的设备要求，得8-15分；未全面提供相应的供货供应仓储、加工、冷藏等相应的技术能力及相关证明文件，得1-7分；未提供相应的货物供应仓储、加工、冷藏等相应的技术能力及证明文件不得分。 | 0-15分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

  - 当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理（投标人没有在评标小组规定的时间内说明的，该投标人按无效投标处理）。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

  - 对数量的评审：以《采购内容》所示数量为准；《采购内容》未明示的，由评标小组以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定。

  - 对小型或微型企业的扶持：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。

（2）投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×10%。

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 监狱企业产品价格扣除

1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件3），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%。

  - 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标文件的修正和澄清

  - 评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

- 评标总得分统计及推荐

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评标小组各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 推荐中标候选人：评标小组成员独立对每个投标人分别评出技术、商务得分，评标小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该投标人的技术商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将投标人的技术商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出投标人名次，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的为第二中标候选人（得分相同的，按下列顺序比较：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由评标小组随机抽取确定）。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标小组直接确定中标人。确认后采购代理机构将在发布本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人或重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 与采购代理机构和采购人的接触

  - 除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人和评标小组接触。

  - 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标小组的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

## 六、质疑与投诉

- 询问

  - 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构和采购人提出询问，采购代理机构和采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

  - 如采用书面方式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

- 质疑

  - 质疑期限

    - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。

    - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交的要求：

    - 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

    - 质疑书内容：应包括具体的质疑项目的名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

  - 采购代理机构和采购人在收到投标投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关投标投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 质疑联系方式：

采购代理机构：新疆金磐工程管理咨询有限公司

联系人：陈嘉俊	  电话：13699977766

邮编：835000地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区313线以西、新华西路以北西城天街A-E#商业楼C406

  - 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

投标人（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：  年   月  日

随附相关证明材料如下：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

- 投诉

  - 投标投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

  - 政府采购监督管理机构联系方式：

政府采购监督管理机构名称：伊犁州财政局国库处

## 七、授予合同

- 确定中标人

  - 评标小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评分得分由高到低的顺序推荐两名中标候选人名单。

  - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 中标投标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选投标人中确定中标投标人或重新组织招标活动。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在定标之前依法拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构按本须知规定网站发布中标公告，并同时向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

- 合同的订立

  - 采购人与中标投标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标投标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标投标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，采购人应在政府采购合同签订之日起2个工作日内在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上公告。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

- 采购代理服务费

  - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：参照国家发改价格[2011]534号文件的规定，由中标人支付。

- 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及《节能产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及《环境标志产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：

    - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

    - 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

    - 政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价（详见投标投标明细报价表），否则不予认可。

  - 监狱企业产品价格扣除

根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。

注1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

注2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

注3：中小企业声明函注意事项：

（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

# 第四章 合同格式

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：每月结算一次，次月采购方将货款转入中标方账户。特殊情况可延期支付货款；

1.4.2 发票开具方式：。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

一、学校（幼儿园）餐厅食材、原材料、半成品价格

1.根据中标通知书，中标价格（下浮率）。每月随机抽调学校（幼儿园）相关人员，会同市场监督管理局、纪检等部门组成询价小组，询价小组按照综合市场、超市相同货物的（不参考精品价和打折价）平均价格下浮。

2.每月选择三家以上单位询一次价（特殊食品根据市场情况，选择2家以上），无论市场价格怎样变化，本月配送价格不予调整（特殊情况需提交询价书面申请备案）。定价含所有费用（货物费、运费、人工费、税金等各项费用）。

二、学校（幼儿园）餐厅食材、半成品质量要求

1.大米必须符合国家规定标准，取得合法的食品生产许可证，具有产品检验报告，在保质期内。

2.食用油必须符合国家规定标准，取得合法的食品生产许可证，具有产品检验报告，在保质期内。

3.面粉必须取得合法的食品生产许可证，具有产品检验报告，在保质期内。

4.副食品、蛋、糕点、生粉豆制品、半成品、调味品、干果类【食盐、味精、酱油、醋等）必须取得《食品生产许可证》，具有产品检验报告。

5.鲜肉类必须在屠宰场（或宰杀店）宰杀加工，具有营业执照、生产许可证、兽禽屠宰证、动物检验检疫合格证明，并经动物卫生检疫机构检疫合格，加盖检疫合格印章和屠宰场印章，并附有《动物产品检疫合格证明》；冷冻肉类必须向经营商索票索证，并报动物卫生检疫机构备案。

6.蔬菜在配送前按照批次每月必须采样送检，并注明蔬菜的产地、生产者及数量等，或由配送企业检测室检测合格并出具农药残留检测合格报告单后，方可采收配送。

7.乙方向甲方提供的产品必须符合国家规定的相关标准，提供各类合格票据与质检证明。

8.若乙方提供的商品本身出现质量问题，乙方应无条件包退包换货品，并负责赔偿因质量问题引起的索赔及承担相关损失和责任。

9.若甲方发现乙方所供的产品存在质量问题2次以上（包含2次），甲方有权解除本合同，乙方承担违约责任或者损失赔偿责任，同时乙方缴纳的保证金不予退还。

10.学校（幼儿园）所需食材、原料、半成品以巩留县所产为主，肉食类产品新鲜为主；

三、学校（幼儿园）餐厅食材、原料、半成品配送要求

1.乙方根据学校（幼儿园）餐厅供餐需求，保质保量按时将所需食材送到甲方指定地点；

2.若乙方造成食材质量问题、供餐数量严重不足，乙方必须立即补足，乙方承担所有责任；

3.乙方按照学校（幼儿园）的分布和食品安全的角度，提供整体食材（半成品及原料）配送方案；

4.中标之日起在全县学校、幼儿园、教学点、办园点配送食材或半成品，保证学生供餐；

5.食材、半成品按照现有各学校（幼儿园）的标准测定，满意度必须达到70%，若满意度低于70%，甲方有权终止合同；

6.学生食品安全保险由乙方按实际就餐学生人数参保;

四、学校（幼儿园）餐厅食材、原料、半成品验收

双方合作期间，乙方按照甲方指定的时间送到指定的地点，双方验收签字确认。

五、学校（幼儿园）餐厅食材、原料、半成品付款方式

每月结算一次，在次月甲方将货款转入乙方账户。特殊情况可延期支付。

六、自本合同签订之日起三个月为试供期。

试供期满经甲方综合考察合格合同继续履行；若试供期间乙方货物质量、服务出现严重问题，甲方有权解除合同。

七、违约责任及解决办法

1.乙方向招标机构缴纳履约保证金。若乙方违反合同约定，保证金不予退还。若乙方未出现违约情况，合同到期后，全额无息退还乙方的保证金。

2.乙方应对所供货物的质量、数量等负责，严禁向甲方出售数量短缺、腐烂、变质、搀假、假冒伪劣、超过保质期的产品，一旦发现，甲方有权对该产品作任何处置，不支付该产品货款，并向相关部门报告。

若引发食物中毒，由乙方承担全部的经济和法律责任，乙方所缴质量保证金不予退还，并立即终止本合同。

3.若乙方未按约定时间供货，经甲方电话或者书面通知乙方，乙方仍不能当日供货的，甲方有权选择解除本台同，或者选择自行从市场立即购买，因此而产生的批零差价从应付的货款中扣除。

4.若因乙方所提供的产品在保质期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，乙方无条件包退换货并承担一切法律、经济责任。

5.因甲方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂，变质等原因，乙方不予退换货。

6.乙方若需退出供货商，须提前30天书面通知甲方，经甲方审批后可终止合同，合同解除后退还乙方的质量保证金。

7.所供应的物资出现食品安全问题，甲方有权解除合同、并要求乙方担相应的违约责任。造成不良影响和损失的，报送相关部门、追究法律责任。

8.本合同执行期间，如遇不可抗力（包含国家和地方政策、新疆教育系统内的文件等），致使合同无法履行时，以及价格等协商不能达成一致意见，甲方有权解除合同，不承担任何责任。

八、合同执行

l.双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商，达成一致意见并签订书面补充协议。补充协议和本合同的附件（各类承诺书）与本合同具有同等效力。

2.本合同有效期：

3.本合同一式三份，经双方签字盖章后即生效，甲方执有二份，乙方执有一份。

4.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以人民法院提起诉讼。

- 采购需求

为进一步规范教育系统食堂大宗食材采购工作，建立竞争机制，降低采购成本，提高经济效益，确保食品安全，教育局拟招一家巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目，为我县教育系统学校食材提供服务。

招标项目：巩留县2023年教育系统所需大宗食材、半成品配送采购项目

服务机构数量：暂定1家供应商。

定点期限：暂定3年，以签订合同时间为准。

定价标准：下浮率

一、项目阐述：

服务说明：

食材配送基本介绍：

竞标单位按照巩留县学校、幼儿园的分布和食品安全的要求，提供食材（半成品及原料）配送方案，价格不超出规定的餐标，具体执行时间：

中标之日起在全县学校、幼儿园、教学点、办园点配送食材或半成品，保证学生供餐；

1.本次食材的配送包含：

（1）半成品：净菜、分割肉、面点等；

（2）原料：大米、食用油、大米、面粉、鲜肉、蔬菜、调料、乳制品、糕点、水果、副食品等其他品种。

2.本次报价包含原材料加工成半成品的所有费用。所有食材以本地巩留县所产为主，肉食类产品新鲜为主；

3.必须满足巩留县学校、幼儿园、教学点学生食材供应服务；

4.本次项目食材区域，由一家指定服务，不允许转包和分包；

6.在配送方案中要体现学校学生食材配送情况；

二、定价方法

货物价格询价小组询价平均价格×下浮率计算（含货物费、运费、人工费、税金等各项费用）。

三、采购计划的确认

1.甲方在每月定价前，将本月至下月的采购计划以书面形式通知乙方。

2.原则上采购计划与实际下达的订单偏差控制在5%以内。

3.最终采购数量以甲方每天下订单的数量为准。

4.双方可根据蔬菜水果、蛋、干果、坚果及鲜肉生产季节、天气、市场价格情况等协商调整每期采购计划中货物品种和数量。乙方必须能保证提供丰富的品种供甲方选择。

四、甲方下订单订货

1.甲方每周四下午6：30前向乙方下达第二周的订单，甲方以网上下单通知乙方，订单内容包括名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、订单联系人等具体要求。

2.乙方接到甲方订单后，个别品种因缺货而无法提供的，乙方应在送货前一天及时知会甲方并协商好解决方法。

3.甲方根据学生实际到校情况，提前一天可调整订单数量。

五、交货要求

1.乙方送货车辆必须在规定的时间内将所有物品送到甲方指定的地点并配送完毕，乙方提供《送货清单》一式两份，甲乙双方现场过秤并验收签名，作结算凭证。

2.所有品种按除箱净重过磅，最终交易重量以双方确认的过磅数为准。

3.乙方送货人员负责将货物从车上搬到称上过磅，然后放到指定地点。

六、数量、质量、品质要求

1.品种及数量与甲方订单要求相差不能超过5%，各品种数量超出规定的部分由乙方带回，不纳入结算，短缺的部份由乙方补足。

2.每个品种的重量以双方核准的净重过磅数为准，双方签字确认作为结算凭证。

3．乙方供货质量必须符合《中华人民共和国食品安全法》相关规定。

七、监督检查

巩留县教育局将组织有关部门不定期对供应商的承诺执行情况进行检查，一旦发现供应商严重违反投标承诺，将视情节严重程度，采取以下几种追究供应商违约责任。

1、通报批评。

2、没收履约保证金。

3、取消该单位入围供应商库的资格，并且一至三年内不再参与任何教育局项目及政府采购。

八、试供期

1、试供期规定

中标人签订合同后正式进入试供期，试供期为三个月，主要考察中标人货物质量、服务、信誉等方面。

2、试供期结束

试供期满且经甲方综合考察认为合格的，合同继续执行：若试供期间出现质量、服务等难以磨合的问题的，经双方协商同意后，可终止合同，甲方有权选择本项目下一中标候选人进行替补。

九、结算方式

每月货物按照物品价格平均价格×下浮率计算，每月结算一次，在次月甲方将货款转入乙方账户。特殊情况可延期支付。

第六章   投标文件部分格式

正本/副本

（项目名称）

投标文件

投标单位名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

单 位 地  址：

联   系   人：

联 系 电  话：

邮  政 编 码：

年        月        日

投标文件目录

（1）投标承诺书

（2）报价表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权委托书

（5）保证金

（6）技术条件响应/偏离表

（7）商务条件响应/偏离表

（8）投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（格式自拟）

（9）投标人近四年（2020年1月1日至今）类似项目业绩

（10）项目维保服务方案、培训方案、承诺等内容

（11）投标人基本情况说明

（12）项目人员配置情况表

（13）投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                   （项目名称）招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以在市场平均单价的基础上下浮       %，大写：百分之        。             及投标承诺书的承诺承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、服务期：                                         。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按招标文件要求，完成本项目服务 。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。

5、如果我方中标，完成项目的服务与招标文件要求不一致的，服务达不到要求，我方将进行整改直至贵方对服务满意为止。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、成交通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

2、报价表

| 报价类别 | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 鲜牛（羊）肉类，其它食材类，平均下浮率 |  |  |
| 服务期： |  |  |
| 供货时间： |  |  |
| 质量保证： |  |  |
| 报价说明： - 在合同执行期间下浮率为固定不变值。 2. 其它食材类是指除鲜牛肉、鲜羊肉外的所有食材。 3. 投标人的报价包括了送货运输、卸货、发票等一切费用。 |  |  |

报价说明：

1.原则上合同执行期间价格保持不变，如因市场发生变化并达到一定的变化率20%，可以提出书面申请，经学校同意并进行市场考察后进行变动。

2. 投标人的报价包括了送货运输、卸货、发票等一切费用。

3、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：年 月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

单位：（盖单位章）

年月日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我的代理人，以本单位的名义参加投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

法定代表人身份证复印件

（正反面）

代理人身份证复印件

（正反面）

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

5、保证金

（附保证金缴纳凭证扫描件或投标保函扫描件）

6、技术条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  标项编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

7、商务条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  标项编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

8、投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（格式自拟）

9、投标人近四年（2020年1月1日至今）类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 采购服务单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人填写本表的同时，须提供验收报告或合同，投标人填写的内容必须真实可靠，如有虚假或者隐瞒，一经查实投标将被否决。

10、项目维保服务方案、售后方案、承诺等内容

格式自拟

11、投标人基本情况说明

一、公司简介：

二、

企业信息一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

12、项目人员配置情况表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

- 主要人员简历表

项目名称：                                项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

13、投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆金磐工程管理咨询有限公司:

我方参加项目（标项编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件2、中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称） 的 （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：