[image: image1.jpg]


新疆德泰工程项目管理服务有限公司                          联系电话：19999463816
新疆德泰工程项目管理服务有限公司                          联系电话：19999463816

某单位行政区栅栏围墙改造项目

招标文件

项目编号：XJDTZFCG（GK）2023-012号
采购人：某单位
采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 

日期：2023年8月

目 录

1

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
5
27

第三章 技术规格要求

28

第四章 合同

38

第五章 主要投标文件的格式及其内容




特 别 提 示
各投标人：

在参与本次采购项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 招标公告
项目概况

某单位行政区栅栏围墙改造项目潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件，并于2023年08月24日10时30分（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG（GK）2023-012号

项目名称：某单位行政区栅栏围墙改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：174万元

最高限价（元）：1703294.91元

采购需求：1800米栅栏围墙拆除及改建
工期：70天
本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

（一）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证;项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函。

（二）法定代表人身份证证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

（三）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目班子成员须在进疆信息报送册内。

（四）主要股东或出资人一览表单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

三、获取招标文件

时间：2023年08月04日至2023年08月11日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至19时30分（北京时间，法定节假日除外）

    地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月24日 10:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年08月24日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

注意事项：
1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。
2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
3、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5、各投标人须在开标时间在政采云平台自行解密文件。

特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：某单位

地址：焉耆县四十里城子镇

联系方式：18196220960

2.采购代理机构信息

名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

联系方式：19999463816
3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电 话：19999463816

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：某单位
地  址：焉耆县四十里城子镇

联系人：黄先生

电  话：18196220960

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地  址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街

2栋3层8号
联系人：陈先生

电  话：19999463816

	3
	项目名称
	某单位行政区栅栏围墙改造项目

	4
	项目地点
	焉耆县四十里城子镇

	5
	资金来源
	预算金额：174万元

资金来源：自筹

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购内容
	1800米栅栏围墙拆除及改建

	9
	工期
	70天

	10
	质量要求
	达到国家标准,一次性验收合格

	11
	保修期
	按国家标准执行

	12
	技术规格要求
	详见第三章

	13
	现场踏勘
	(不组织

(组织

	14
	投标文件有效期
	提交投标文件的截止之日起90天

	15
	投标报价
	投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用

	16
	是否接受

联合体投标
	(不接受

(接受

	17
	投标人

资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

（一）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证;项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函。

（二）法定代表人身份证证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

（三）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目班子成员须在进疆信息报送册内。

（四）主要股东或出资人一览表单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

	18
	是否允许递交

备选投标方案
	(不允许

□允许

	19
	签字和（或）

盖章要求
	企业公章、法定代表人印章

企业法定代表人或其委托代理人签字

	20
	说明
	本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，投标人在投标时必须达到或优于招标文件要求。

	21
	评标办法
	综合评分法

	22
	投标保证金
	投标保证金金额：30000.00元（叁万元整）

投标保证金的形式：由投标人基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。

采购代理机构的开户银行及账号如下：

账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

三证合一：91652801MA7756RNX2

账    号：30316601040005898

开户行号：103888031666

开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行

投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），用途栏应注明:项目名称+投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。

	23
	招标文件领取
	投标人登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 
本次招标不提供纸质版招标文件。  

	24
	投标文件

(电子加密文件)

提交时间及地点
	提交投标文件截止时间及开标时间：

2023年08月24日10时30分（北京时间）

投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn

	25
	投标文件的份数
	所有投标人提供纸质版文件一式三份。

中标公示期递交(寄送)至新疆德泰工程项目管理服务有限公司

	26
	最高限价
	最高限价：1703294.91元 (投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理)

	27
	代理服务费
	由中标单位支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。

	28
	评审专家劳务

报酬
	由中标单位支付，计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。

	29
	提出质疑的时间
	1、对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	30
	备注
	1、招标文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求；

2、本次招标各投标人投标时以人民币报价。

	31
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、清单、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。

	32
	知识产权
	1.投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

2.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	33
	政府采购

政策支持
	1.促进中小企业发展政策：本项目专门面向中小企业采购。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	34
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标单位请自备笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。

2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。

招标文件中如有内容冲突的地方，以投标人须知要求为准。


投标人须知正文部分
一、总  则

1  合格的投标人

1.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对投标人采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

1.4.7 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

1.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 投标人在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“投标人”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
2.8“招标文件”系指由采购人向投标人发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“投标文件”系指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容：详见投标人须知前附表。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

二、招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

           投标人须知前附表

           投标人须知正文部分

第三章 清单

第四章 合同范本

第五章 主要投标文件的格式及其内容  

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7  招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

8  招标文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面通知所有招标文件收受人，并对投标人具有约束力。

三、 投标文件的编制
9  投标文件的编写

9.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

9.2 投标投标人编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

10  投标文件的语言及计量单位

10.1 投标文件以及投标人和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。投标人可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:详见第五章
12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，投标人应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由投标人自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，投标人应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。

13.3 投标人须充分注意并重视第三章“清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 投标人可按招标文件第三章“清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

13.5 投标人的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明投标人合格的资格证明文件

按照投标人须知前附表规定，投标人应提交招标文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合招标文件规定的文件

投标人应逐条对招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求。

16  电子投标文件的有效期

16.1 投标文件有效期：提交投标文件的截止之日起90天。

16.2 在特殊情况下, 在原投标文件有效期届满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

17  电子投标文件的格式要求及签署

17.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.2 投标文件应由投标人法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

18  投标保证金

18.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各投标人必须在投标截止时间前提交。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

18.3.2 中标投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标投标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

四、 投标文件的提交

19  投标文件的提交详见投标人须知。

20  投标文件提交的截止时间

20.1 投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。投标人对其投标文件进行的修改或撤回应在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 投标人根据招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。投标投标人不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，投标人点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认投标人自动放弃。解密成功的投标文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。 

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的投标人，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

22.7 投标人不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

六、 评标、定标

23  评标

23.1评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，本项目专家人数为5人（其中采购人代表1人，政采云专家库随机抽取4人）。
23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

23.1.3 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

采购人委派的评标人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。 

23.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

23.1.7 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务： 
23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标投标人提出的质疑。

24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25  评标程序

25.1 投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正，在规定时间内填写《询标函》，《询标函》是投标文件的有效组成部分，须由投标人签章。

若投标人未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应招标文件。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

25.5 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

  （一）应交未交投标保证金的；

  （二）不具备招标文件中规定资格要求的；  

（三）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；  

（四）投标人的报价超过最高限价的；

（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.6 在采购活动中，出现下列规定情形之一的，采购单位应当予以废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

25.7 废标后，除采购任务取消情形外，采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

25.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26  详细评审 

26.1 评审方法：综合评分法。

综合评分法评审步骤

经确定最终采购需求和提交报价的投标人后，由评审小组采用综合评分法对提交报价的投标人的投标文件进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的投标人才能进入下一步的详细评审。

资格、符合性审查表（详见附表一，附表二）

商务、技术评审表（详见附表三）

价格评审
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分
	合 计

	分值
	70分
	30分
	100分


评审小组按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分
评审小组分别对各投标人的商务、技术投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有评审小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。
26.2 价格核准和评分

A、价格的核准

投标人不得以低于成本的报价竞争。如果评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标人的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审小组将认定该投标人以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评审小组先对入围投标人的报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1.促进中小企业发展政策：本项目专门面向中小企业采购。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

C、价格评分

评审小组对入围的投标人的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求通过初审且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。

26.3 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的投标人的投标文件内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、报价得分占30分，商务、技术评审因素占70分。最终得分=报价得分+商务、技术得分，具体评分标准见附表三。

26.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

26.5 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

27  中标投标人的确认

27.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释工作。

27.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标投标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标投标人。

27.3 在确定中标投标人前，采购人不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

28  中标通知

28.1 采购人或者采购代理机构应当自中标投标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

28.2 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

29.1 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

29.2 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

七、 授予合同

30  签订商务合同

30.1 采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标投标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

30.3 招标文件要求中标或者成交投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

30.4 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31  商务合同的组成

31.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

31.1.1 中标通知书；

31.1.2 中标投标人的投标文件；

31.1.3 投标人澄清、说明或补正文件；

31.1.4 招标文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

32  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

33  采购代理服务费

33.1由采购人支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。
33.2采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

34  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

35  参与本次采购的投标人应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

附表一：

资格性审查表
	序号
	评审内容

	1
	具有独立法人资格且营业执照在有效期内，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书（格式自拟）

	2
	供应商应为中小企业(附件1）

	3
	具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证;项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函。

	4
	法定代表人身份证证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；（附件2）

	5
	自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目班子成员须在进疆信息报送册内。

	6
	主要股东或出资人一览表（附件3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

	结论
	是否实质性响应招标文件


备注：如有一项未通过，将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

附表二：

符合性审查表
	序号
	评审内容

	1
	投标人的报价是否超过最高限价；

	2
	投标文件是否按规定格式填写、盖章、密封

	3
	是否满足项目的合同履约期限要求；

	4
	以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

	5
	投标保证金缴纳凭证（投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的）

	6
	不符合国家有关规定和竞争性谈判文件要求的，或者拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明或补正的；

	7
	投标文件不符合竞招标文件规定的其他实质性要求的。

	结论
	是否实质性响应招标文件


备注：如有一项未通过，将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

附表三：

商务、技术评审表

	序号
	类别
	评审内容
	分值

	1
	商

务

评

审
	标书制作

规范
	标书有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,根据标书制作的质量进行综合评分，满分4分；每出现一项不规范，减1分，4分减完为止。
	4分

	2
	
	采购人需求响应程度
	完全满足并优于的，得4分；基本满足的，得2分；部分有负偏离的，得0分。
	4分

	3
	
	同类业绩
	供应商近三年具有的同类项目业绩，每项得2分，最高得10分，无业绩证明材料不得分。

注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标通知书，原件扫描件。否则该项业绩视为无效。
	10分

	4
	技

术

评

审
	拟投入本项目人员的情况
	横向对比，人员配备齐全，项目负责人相关专业能力强的，有高级职称的，得6-12分；人员配备较齐全，项目负责人相关专业能力一般的，有职称的得1-5分，人员配备不齐全的不得分。
	12分

	5
	
	实施方案
	供应商提供的改造管理水平、机械设备配备、质量保证体系、计划安排和及时率，工作方法、难点分析、建议的合适性、清晰性评分。方案优于其他投标方的得11-20分；方案可行的得1-10分；方案不全面或无方案的不得分。
	20分

	6
	
	后续服务安排及保证措施
	评标委员会对本项目后续服务安排及保证措施进行综合 

对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施合理可行，得8-10分；

对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施比较合理可行，得 4-7分；

对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施基本合理可行，得1-3分。
	10分

	7
	
	规章

制度
	根据工作性质制定各项规章制度，包含但不限制于工作人员管理制度、巡查制度和资料档案管理制度等，完善得4-5分，一般得0-3分。
	5分

	8
	
	应急预案
	应急处置工作快速、有序、高效、有保障，完善得4-5分，一般得0-3分。
	5分


第三章 技术规格要求
详见工程量清单（另册）

第四章 合同范本（以实际签订为准）
建设工程施工合同
	中华人民共和国建设部
	制定

	国家工商行政管理局
	


第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                       。
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：                               。
4.资金来源：                                  。
5.工程内容：                                       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                    。

二、合同合同履行期限

计划开工日期：          年     月     日。
计划竣工日期：          年     月     日。
合同履行期限总日历日数：          天。合同履行期限总日历日数与根据前述计划开竣工日期计算的合同履行期限天数不一致的，以合同履行期限总日历日数为准。
三、质量标准
工程质量符合                                 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                     (¥          元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                     (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                     (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                     (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                     (¥          元)。
2.合同价格形式：                                    。
五、项目经理
承包人项目经理：                                  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于          年     月     日签订。

十、签订地点
本合同在                                 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                 生效。
十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人(公章)：                     承包人(公章)：                   
法定代表人或委托代理人（签字）：     法定代表人或委托代理人（签字）：

组织机构代码：                       组织机构代码：                       地    址：                         地    址：                           
邮政编码：                           邮政编码：                           
电    话：                           电    话：                           
传    真：                           传    真：                           
电子信箱：                           电子信箱：                           
开户银行：                           开户银行：                           
账    号：                           账    号：                           
第二部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：                                      。
1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：                               。
1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：                            。
1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                   。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                   。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                         ；
承包人提供的文件的期限为：                 ；

承包人提供的文件的数量为：                          ；

承包人提供的文件的形式为：                     ；

发包人审批承包人文件的期限：                 。

1.5.3工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：               。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：              。
2. 发包人

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：              。

2.1.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：              。
2.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人需要提交的竣工资料套数：              。

承包人提交的竣工资料移交时间：                   。

3.2关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                 。
3.2.1承包人擅自更换项目经理的违约责任：               。
3.2.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                 。
3.3承包人人员

3.3.1承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：               。
3.3.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：       。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                 。

3.4 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：            。

4. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人对以下事项进行确定：

                                 ；
                                 ；
                                  。
5. 工期和进度

5.1开工

5.1.1 开工准备

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                  。
5.2.开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

5.3 工期延误

5.3.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                     。

5.3.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                。

5.4提前竣工的奖励

5.4.1提前竣工的奖励：                                。

6 安全措施和防护

6.1 发现承包人安全措施或安全防护未到位或不符合规范要求的，发包人每次/每处罚款承包人壹仟元。

7. 合同价格、计量与支付

7.1 合同价格形式

1、单价合同。

2、总价合同。

8. 预付款

8.1 本项目无预付款

8.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                    。

预付款担保的形式为：                          。

8.3 计量

8.3.1 计量原则

工程量计算规则：                     。

8.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                     。

8.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         。

8.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

8.4 工程进度款支付

8.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                        

8.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                。

8.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。。

8.4.4 进度款审核和支付

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               。

9. 验收

发包人不能按时进行验收时，应提前       小时书面通知延期要求。

关于延期最长不得超过：       小时。
9.1 竣工验收

9.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                 。

9.1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：           。
10. 竣工结算

10.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                        。 
竣工结算申请单应包括的内容：                         。
10.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     。
发包人完成竣工付款的期限：              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：             。

（2）发包人完成支付的期限：                 。
11. 缺陷责任期与保修

11.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                  。
11.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：               。

11.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金             的工程款；
11.3保修

11.3.1 保修责任

工程保修期为：      。
11.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                     。

12. 违约

12.1 发包人违约

12.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                            。

12.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：            。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         。

12.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

12.2 承包人违约

12.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                          。

12.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：               。    
12.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                    。

12.3 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支付。

13. 争议解决

13..1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向                人民法院起诉。
第五章 主要投标文件的格式及其内容

（项目名称）
项目编号：

投标文件

资格部分
投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

地址：
日期：     年   月   日

目 录

具有独立法人资格且营业执照在有效期内

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书（格式自拟）
3、供应商应为中小企业(附件1）
4.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证;项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函。
5.法定代表人身份证证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；（附件2）
6.自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》（新建建〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续，且项目班子成员须在进疆信息报送册内。

7.主要股东或出资人一览表（附件3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。

附件1

中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》  (财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司  (联合体) 参加 ( 单位名称) 的 ( 项目名称) 采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 (含联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称)  ，属于 ( 竞争性磋商文件中明确的所属行业)  行业；承建 (承接) 企业为 ( 企业名称) ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属 于 (  中型企业、小型企业、微型企业) 。

2. (标的名称)  ，属于 ( 竞争性磋商文件中明确的所属行业)  行业；承建 (承接) 企业为 ( 企业名称) ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属 于 (  中型企业、小型企业、微型企业) 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

注：

①声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

③不满足以上条件的供应商，可不提供《中小企业声明函》，声明函所载内容必需真

实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格等。

附件2
法定代表人身份证明书
投标人名称：                                             
单位性质：                                                  

地     址 ：                                                 

成立时间：               年        月        日

经营期限：                                 

姓    名：                性别：                
年    龄：                职务：                  
系                             (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


投标人名称（公章）：

日期：     年   月   日
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （投标人名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务： 

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）

	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（背面）


投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3:
主要股东或出资人一览表
	序号
	名称
（姓名）
	统一社会信用代码
（身份证号）
	出资方式
	出资金额
（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。
注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。
投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（项目名称）
项目编号：

投标文件

商务、技术部分
投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

地址：
日期：     年   月   日

目  录

1.投标函（附件4）

2.报价一览表（附件5）

3.清单分项报价明细表（附件6）

4.具有履行合同所必须的设备及专业技术能力。
4.1具有履行合同所必需的设备一览表（格式自拟）

4.2项目管理机构（附件7）

5.未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录；以上4张截图加盖公章

6.近三年业绩（（附件8）附合同或中标通知书））

7.不接受联合体投标承诺书（格式自拟）

8.“重法纪、讲诚信”承诺书（附件9）

9.反商业贿赂承诺书（附件10）

10.不拖欠农民工工资承诺书（附件11）
11.投标人概况一览表（附件12）

12.关于资格的声明函（附件13）

13.企业 2020 年至 2022 年财务审计报告（附件14）

14.投标保证金缴纳凭证

15.商务条款偏离表（附件15）

16.技术规格偏离表（附件16）
17.实施方案（附件17）

18.要求提供的其它材料以及投标人认为需要提交的材料（附件18）
附件4
投 标 函

（采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以      元（大写：         ），合同履行期限：         ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后      天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何投标人中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳     元（大写：        ）的投标保证金。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：                 

传    真：

电子邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件5：

报价一览表
	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	合同履行期限
	

	备    注
	投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用


                投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件6:
清单分项报价明细表

（响应第三章 工程量清单内容，需用广联达软件编制）

附件7:

项目管理机构

7.1：项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.3：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。
	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


附件8:

近三年类似项目业绩表

	序号
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（如中标(成交)通知书或采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖公章）

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件9:

“重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司（项目名称）采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

              投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日
附件10:

反商业贿赂承诺书

（采购人名称） ：

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

                 投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件11:

不拖欠农民工工资承诺书

（采购人名称） ：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标（项目名称），需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件12:

投标人概况一览表

	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	
	电话
	
	传真
	

	资质等级/编号
	
	法人营业执照号
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	开户银行
	
	账号
	

	职工人数
	职工总人数：   人

	
	其中
	项目负责人：               高级职称人员：      人
中级职称人员： 人           初级职称人员： 人

	近年完成的工程施工合同金额______________（万元）

	承包业绩
	分包业绩

	序号
	日期
	工程名称
	合同金额（万元）
	序号
	日期
	工程名称
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	公司概况
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案登记册 (如是外地投标人) 等材料的复印件。
附件13:

关于资格的声明函

致：（采购人名称）
我公司愿意对项目名称：         （招标编号：          )进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

             投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件14:

企业2020年至2022年财务审计报告

提供2020年至2022年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

附件15:
商务条款偏离表

项目名称：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件

的商务条款
	投标文件

的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件16:
技术规格偏离表

项目名称：                                 

	序号
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件17:

实施方案

（格式自拟）

附件18:
要求提供的其它材料以及投标人认为需要提交的材料
新疆德泰工程项目管理服务有限公司编制
新疆德泰工程项目管理服务有限公司编制

