2023年喀什中医医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：XBZB(GK)-23003-1

采 购 人：       喀什中医医院

联 系 人：             王涛

联系电话：         15739955295

代理机构：   新疆西北招标有限公司

联 系 人：           张升礼

联系电话：        18799505112

日期：2023年8月

目   录

第1章  供应商须知	7

一   总 则	7

1. 采购人、采购代理机构及供应商	7

2. 资金来源	8

3. 投标费用	8

4. 适用法律	8

二   招标文件	8

5. 招标文件构成	8

6. 招标文件的澄清与修改	8

7. 投标截止时间的顺延	9

三   投标文件的编制	9

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	9

9. 投标文件构成	9

10. 证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。	9

11. 投标报价	10

12. 投标保证金	10

13. 投标有效期	11

14.投标文件的签署及规定（中标供应商在招标结束后三天内邮寄投标文件）	11

四   投标文件的递交	11

15.投标文件的密封和标记（中标供应商在招标结束后三天内邮寄投标文件）	11

16.投标截止	11

17.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	12

18.开标	12

19.资格审查及组建评标委员会	12

20.投标文件符合性审查与澄清	14

21投标偏离	15

22.投标无效	15

23.比较与评价	16

24.废标	16

25.保密原则	16

六   确定中标	16

26.中标候选人的确定原则及标准	16

27.确定中标候选人和供应商	17

28.采购任务取消	17

29.中标通知书和中标公告	17

30.签订合同	17

31.履约保证金	17

32.中标服务费	17

33.政府采购信用担保	17

34.廉洁自律规定	18

35.人员回避	18

36.质疑与接收	18

质疑函范本	20

第2章  投标文件格式	22

第一部分 开标一览表及资格证明文件	22

1.开标一览表；	23

2.具有有效的营业执照；	23

3. 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；；	23

4. 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；	24

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；	26

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；	26

7.依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；	26

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；	26

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	26

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；	26

11.缴纳投标保证金的有效凭证；	27

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	27

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	27

第二部分  商务及技术文件	28

1.投标书	29

2.投标分项报价表	30

备品备件设备分项报价表	31

3.货物说明一览表	32

4.技术规格偏离表	33

5.商务条款偏离表	34

6-1中小企业声明函	35

6-2 残疾人福利性单位声明函	38

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）	38

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料	39

9.投标文件格式范本	41

第3章  投标邀请	43

第4章  供应商须知资料表	47

第5章  货物内容及项目要求	52

一、货物需求：	54

二、项目要求：	107

第6章  评标方法和标准	107

初步评审—资格性审查表	116

初步评审—符合性审查表	117

综合评分表（第九包、第十二包）	118

第7章  政府采购合同	121

招 标 文 件

项目编号：XBZB(GK)-23003-1

第 一 册

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3   供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

- 资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

- 招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7 政府采购合同格式

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

- 投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件构成

9.1    供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

- 投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保开户行银行保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

- 投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 14.投标文件的签署及规定（中标供应商在招标结束后三天内邮寄投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记（中标供应商在招标结束后三天内邮寄投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

- 16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

- 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 18.开标

18.1供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.2到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

18.3在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

18.4采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

（1）具有有效的营业执照；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；；

（3）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（4）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（5）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

（6）依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

（7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（9）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

（10）缴纳投标保证金的有效凭证。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取5名专家负责评标工作。

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.4.3  本项目潜在投标人提供相同品牌产品投标的处理方法参照综合评分法。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 21投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应                    商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

第九包、第十二包：采用综合评分法：价格占30%，商务占14%，技术占56%

23.3   本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

- 24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

- 26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

第九包、第十二包：采用综合评分法：价格占30%，商务占14%，技术占56%。

- 27.确定中标候选人和供应商

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定供应商。

- 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

- 29.中标通知书和中标公告

29.1	在投标有效期内，供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向供应商发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    中标公告和中标通知书同时发出。采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本单位的评审得分和排序。

- 30.签订合同

30.1	供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 31.履约保证金

31.1	供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担开户行银行保函。

- 32.中标服务费

供应商须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

- 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担开户行银行保函和履约担开户行银行保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

- 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.具有有效的营业执照；

3.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；；

4.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

7.依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

11.缴纳投标保证金的有效凭证；

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

1.开标一览表；

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：

报价单位：人民币 元           包号：

| 标项名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

2.具有有效的营业执照；

- 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

- 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                 单位：

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

具有有效的营业执照号码：                      经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、提供身份证正反面。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：提供身份证正反面。

供应商（公章）;

法定代表人（签/章）：

身份证号码：______________________________

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

7.依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

11.缴纳投标保证金的有效凭证；

（注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件加盖公章为准。）

缴纳投标保证金的有效凭证复印件（银行转账回执单或保函）

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7.供应商关联单位的说明

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料

9.投标文件格式范本

1.投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日 期

2.投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币 元            包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（质保期外设备报价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

3.货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:               包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4.技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:         包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

6-1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该中、小、微企业的相关优惠。）

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料

项目团队成员明细

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 工作年限 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：提供拟投入本项目的全部人员信息。工作年限中填写从事医疗设备、器械销售或售后服务年限。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：            年            月            日

项目人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 注册类专业证书 |  |  | 证书名称： |  | 级 | 专业 |
|  |  |  | … |  | … | … |
| 职称类专业证书 |  |  | 证书名称： |  | 级 | 专业 |
|  |  |  | … |  | … | … |
| 其他证书 |  |  | 证书名称： |  | 级 | 专业 |
|  |  |  | … |  | … | … |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：提供拟投入本项目的全部人员简历表，每人一张表。后附人员身份证、职称证、资格证、岗位证、学历证明、业绩证明、社保证明及采购文件要求的其他相关证件、证明等材料复印件。

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 甲方（委托方）名称 | 甲方（委托方）联系人及电话 | 实施具体内容 | 项目期限 | 合同金额 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附中标/成交通知书及合同复印件，否则不予认可；

2、实施具体内容请详细说明所承担的具体工作内容；

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：            年            月            日

9.投标文件格式范本

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 项目编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注：在2023年＊月＊日＊午＊＊时＊＊分之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：XBZB(GK)-23003-1

第 二 册

# 第3章  投标邀请

2023年喀什中医医院医疗设备采购项目

公开招标公告

项目概况

2023年喀什中医医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取招标文件，并于2023年8月24日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XBZB(GK)-23003-1

2.项目名称：2023年喀什中医医院医疗设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：5735300

5.最高限价（元）2348400,3386900

6.采购需求：

标项一

标项名称：2023年喀什中医医院医疗设备采购项目（第九包）

数量：不限

预算金额（元）：2348400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购文件设备清单

备注：

标项二

标项名称：2023年喀什中医医院医疗设备采购项目（第十二包）

数量：不限

预算金额（元）：3386900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购文件设备清单

备注：

合同履约期限：标项一、二：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有有效的营业执照；

- （2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

- （3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

- （4）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

- （5）依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

- （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

- （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- （8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审

3.本项目的特定资格要求：【标项1、标项2】：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取招标文件

获取时间：2023年8月4日至2023年8月11日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月24日11：00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年8月24日11：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什中医医院

地    址：喀什市深喀大道8号深圳城2号楼16楼1612室

联 系 人：王涛

联系电话：15739955295

2.采购代理机构信息

名    称：新疆西北招标有限公司

地    址：喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座9楼

联 系 人：张升礼

联系电话：18799505112

新疆西北招标有限公司

2023年8月3日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什中医医院 联系人：王涛 联系电话：15739955295 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆西北招标有限公司 地址：喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座9楼 业务联系人：张升礼 联系电话： 18799505112 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中） （1）具有有效的营业执照； （2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；。 （3）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； （4）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； （5）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； （6）依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； （7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； （8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （9）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》； （10）缴纳投标保证金的有效凭证。 各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.3.7 | 本项目所属行业：工业 |
| 1.3.8 | 资金来源：援疆资金 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 预算金额：第九包：2348400；第十二包：3386900； |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （以“保函”形式提交投标保证金的，投标文件须放置保函扫描件） 投标保证金金额： 第九包：小写：46000.00元（大写：肆万陆仟元整）。 第十二包：小写：67000.00元（大写：陆万柒仟元整）。 （按照预算金额2%以内的整数计算） 投标保证金收款人： 开户名称：新疆西北招标有限公司 行号：104881007105 开户账号：107638779707 开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 联系人:张升礼 联系方式：18799505112 A:缴纳投标保证金保证金要求：投标保证金必须在开标前交到新疆西北招标有限公司账户中。不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 - （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱177143086@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件后缀为.JMBS，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件） （9）各供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。 （10）解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年8月24日11：00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023年8月24日11：00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定供应商： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 收费标准：中标单位在领取本采购项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）中规定收费基准支付代理费及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格[2003]857号文）中规定收取代理费； 招标代理服务收费标准(费率) 费率中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05 %. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 注： 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下： 100万元×1.0％＝1万元 （500－100）万元×0.7％＝2.8万元 （1000－500）万元×0.55％＝2.75万元 （5000－1000）万元×0.35％＝14万元 （6000－5000）万元×0.2％＝2万元 合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元) |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

第5章  货物内容及项目要求

- 货物需求：

单位：台

第九包（234.84万）

| 智能片剂包装系统 | 一、基本要求 1、 单机可装储的药品品种数（不含非机储药）≥336种，可储存最大数量的药盒，高度≤2米。 2、非机储药品添加用的单个外摆药槽（MDU）的格子数量≥48格，能够保证MDU加药≥48餐/次。 3、全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别系统。 4、实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供随机免费的接口升级服务。 5、设备自带急停按钮。 二、技术参数 1、机储药品的存储部 1.1、所有药盒必须全部容纳在抽拉式结构的储药柜中，方便药师进行药品的集中添加操作，并可按照药性对药品在设备中进行分类摆放，便于定位和查找。 1.2、抽屉式结构必须有检测装置，防止抽屉未归位的情况下出药，药品掉落到机器外部。 ★1.3、存储部分落药结构为T字型通道，优化落药方式提高效率（提供落药通道结构图片） 2、药盒 2.1、每个药盒必须能够各自独立调节容积大小，单台分包机的储药部中所有的位置都可以放置最小规格型号药盒，所有设备中允许放置最小规格药盒的位置数必须≥336种，该功能应在提供的技术资料里有具体说明，并提供设备实际图片加以说明并标出可以放置最多药盒的所有位置。 2.2、药盒（含药盒底部）为全透明设计，药盒具有防潮、防尘、防紫外线功能；可用水冲洗，清洁方便，药盒盖子上必须有药品药样的存储窗，以满足药师加药时进行药品实物核对的要求，该功能应在提供的技术资料里有具体说明，并提供实样或实际应用中的图片加以说明。 2.3、药盒上需要有放置药样装置，并有贴药品名称、规格位置，防止药师加错药。 2.4、药盒配备有干燥剂放置位置，避免空气潮湿使药品变质。 2.5、设备全部配置为智能药盒，药盒没有固定位置，可以任意安放，机器自动识别药盒，不会包错药。 2.6、加药时，可以在对应位置及抽屉进行亮灯提示，避免药师放错药盒。 2.7、设备根据药粒不同，可提供高低两种不同容量药盒。 3、分包机携带的操作界面 3.1、分包机携带的操作和信息显示系统为外置≥15寸触摸屏，且屏幕仰角可调、可拉伸。 3.2、全中文操作界面，方便药师操作。 4、备用药槽（非机储药槽）的添加 4.1、当处方信息中有非机储药需要添加时，外摆药盘必须能自动弹出，并在分包机触摸屏上显示外摆药品在外摆药盘上以格为单位的详细添加信息，方便药师按照触摸屏的提示添加非机储药品。 4.2、非机储药品添加信息必须能在分包机自带的液晶触摸屏中显示，可以选择是否打印摆药单，以满足医院无纸化摆药的需要。 4.3、分包机的非机储药槽必须能够从设备中取出，并具有支持多个非机储药槽交替工作的功能。可以进行同时包含48个以上病人多处方进行集中添加非机储药品的能力，提高分包工作效率。 ★4.4、设备内置摆药台，药师可抽出摆药台进行补药核对工作 （提供机身内置摆药台实际图片） 5、包装部 5.1、包装部密闭，该装置可以进行清洁。 ★5.2、分包机打印机可以自动调节打印长度，防止把药袋拉断或者太松发生差错。 6、药袋 6.1、打印内容需要打印在透明面，方便药师核对药品信息。 ★6.2、药袋的封装模式为U字型单面封装，提高用药的安全性（提供U字型封装模式的实机图片） 7、设备清洁 外摆药盘、漏斗等与药盘接触的结构需要方便日常清洁。 8、软件 8.1、历史数据汇总查询、导出功能。 8.2、历史发药量和库存查询、导出功能，方便备药。 8.3、可以根据药品设置每包的包药数量，超过数量后，自动拆包。 8.4、可根据药品的特性设置个性化落药参数，以保证同一餐的药品落入同一个包装袋内，避免发生错包和串包。 8.5、可根据医院使用习惯，设置需要包药的科室。 8.6、换包装袋和碳带后，可以继续处理之前医嘱。 8.7、可以根据药品使用情况，把药品分装于多个药盒内，减少药师加药频次。 8.8、药袋上打印内容包括患者姓名、病区、房号、性别、患者ID、药品名称、规格、数量、用药时间等，打印内容也可根据医院需求进行自由设定。 8.9、缺包装袋、缺碳带报警、急停报警提示。 8.10、可以根据药品特性，设置药品单独包装一袋或者混装。 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 中药汤剂贴标包装机 | 1、容量：≥20000ML 2、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 3、包装温度、包装量自动显示。 4、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 5、★自定义编辑客户信息打印，自动取标、自动贴标。 6、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。 7、包装量为50-250ML无极变量可调包装。 8、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 9、包装平均速度≥8袋/分。 | 7 |
| 液体真空浓缩机（膏方专用） | 1、容量：≥30000ml*2 2、★浓缩量：≥6000ml/h-8000ml/h 3、采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时； 4、具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩； 5、水冷式冷却方式，效果更佳哦，进水温度自动控制； 6、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能； 7、具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等成分的药液浓缩。 8、采用全自动控制，操作简单； 9、制造商通过ISO9001认证、ISO13485认证及CE认证。 | 2 |
| 自动调膏机 | 技术指标要求 1、容积：≥6L 2、采用保温材料搭配特殊加热结构，提高热力效果，节能环保。 3、调制容器可以与底座拆分，便于清洗。 4、调剂时旋转速度能够实现无极变速，充分满足客户对调剂质量的需求。 5、内置控温装置，加热平稳均匀，不易焦糊。 6、制造商通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 | 2 |
| 膏方包装机 | 1.包装量：10-50mL无级变量可调； 2.包装温度、包装量自动显示； 3.自动包装卫生健康； 4.适用于粘稠液和膏方包装 5.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定； 6.具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗； 7.药液加热控制，具有防干烧功能； 8.制造商通过ISO9001认证、ISO13485认证及CE认证； | 2 |
| 十功能自动煎药机20升 | 1、容量：≥20000ml 2、★符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率≥50%。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）； 3、★可预设≥12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议； 4、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗； 5、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置； 6、★具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能； 7、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离； 8、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能； 9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐； 10、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能； 11、具有文火、武火自动转换； 12、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合； 13、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失； 14、可配备单体包装机； 15、制造商通过ISO13485认证及CE认证。 | 5 |
| 十功能自动煎药机30升 | 1、容量：≥30000ml 2、★符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率≥于50%。（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）； 3、★可预设≥12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议； 4、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗； 5、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置； 6、★具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能； 7、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离； 8、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能； 9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐； 10、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能； 11、具有文火、武火自动转换； 12、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合； 13、★有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失； 14、可配备单体包装机； 15、制造商通过ISO13485认证及CE认证。 | 11 |
| 医用冰箱 | 一、有效容积：≥190升，立式，单开透明真空钢化玻璃门。 二、温度控制：微电脑控制，采用高精度数字传感器，箱内温度恒定控制在2-8℃范围内，风冷系统，上下点平均温度显示，调节增量为０．１℃，显示精度为０．１℃，波动范围为±1℃ 三、安全系统：四种故障报警（高低温报警、电源故障报警、开门报警、制冷系统故障报警），三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警），内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时。具有开机延时保护功能。密封条采用耐腐蚀的PVC材料，抗菌性能优越，气囊结构设计，保温性能好。 四、制冷系统：名牌压缩机和德国EBM冷凝风机．内部风冷系统设计，温度更均匀，储物温度差在2℃以内，空气温差在3℃以内。 五、材料：外箱材料为冷轧钢板喷涂工艺，内胆材料采用不锈钢设计， 便于清洁、耐冲击、耐腐蚀。 六、安全门锁设计，防止随意开启，适合宽电压带和80％湿度地区使用，透明真空钢化玻璃门，配备4层搁架，随意组合，内设照明灯，止动脚轮方便使用． | 8 |
| 麻精药品保险柜 | - 层板：可调式镀锌层板，采用优质冷轧钢板折弯焊接而成，耐腐蚀、防酸碱，隔板厚度≥2.5cm，并设有空气流通格； - 规格：双门，外部尺寸≥1100*460*1650mm,密码锁+安全锁； 3、柜体6面双层防火钢板构造，厚度大于1.0mm的优质冷轧钢板经过点焊接，增加强度使用寿命更长。两层钢板之间相隔有35 mm以上的绝缘层，防火性更好； 4、具有耐火防爆功能； 5、门板采用加粗镀锌铰链，轻松启闭180度； 6、底部设有防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 7、专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀；标签反光，在火灾情况下具有高可见性； 8、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 9、防溢漏式层板，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 1 |
| 大型超微粉粹机 | (低温大型中药超微粉碎机、灵芝超微粉碎机、灵芝孢子粉破壁机) 运行环境条件要求： （1）适用电源：380V AC，10%，50HZ。 1、 用途：该设备能够用于中药超微粉碎（细胞破壁）。可适用于各种软硬药材和其他材质物料的低温超细化粉碎、设备材质304不锈钢； 2、 物料适应：主要适用药材包括灵芝、西洋参、玛卡、铁皮枫斗、三七、珍珠、茎草类、矿石类、混合中药材、五谷杂粮、干燥草本植物等（油性、湿性、粘性物料＜5%-15%，水分＜6%、进料＜3mm）。对花粉及其他孢子植物等要求打破细胞壁的物料，其破壁率>98%。 3、入料＜3-10mm 4、产品粒度可调，时间越长、细度越细； 5、产量10~80kg/h、灵芝孢子粉4-6kg/h、灵芝一次投料4kg、15-20分钟一批次（根据目数调节产量，≥150目） 6、设备运行无粉尘外漏、低温运行； 7、容易清洗和组装设备，预留清洗口； 8、双系统自动化控制，一键启动，触摸屏10寸以上， 9、三级密码操作（可手动和自动双系统操作,配备应急操作系统设备操作系统需加管理员密码，预防生产过程中变更生产时间），数据生产时间可存储； ★10、 公称容积：100L ★11、 翻转限位：双锁式气动锁紧、纵向+横向限位、新增双层齿轮、更精度限位、 ★12、 翻转机构：手动全密闭结构支撑、双齿轮同步翻转、齿轮锁定位 13、 磨介材质：食品药品级304不锈钢 14、 研磨方式：振动式；重力研磨、剪切、撞击； 15、 振幅：1-6㎜可调 16、 料筒：1只 材质304不锈钢、研磨材质：304不锈钢精磨 17、 装料量：4-20Kg(根据物料比重而定） 18、 电器控制：双系统操作、一键启动，触摸屏10寸 19、 隔音罩：加厚低噪音不锈钢隔音罩 ★20、 制冷系统：配备制冷机（保持持续低温、压缩机知名品牌） 21、 外型尺寸：主机:2400*1100*1950mm 22、可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。 | 2 |
| 5P立式空调 | 1、电源: 3N~,380V,50Hz 2、制冷量(kW) :12 3、额定功率(kW)/电流(A): 3.8/7.5 4、最大输入功率(kW)/电流(A) 4.8/8.1 5、能效等级:3 6、风量：室内机/室外机(m/h) ≥2000/6000 7、噪音：室内机/室外机dB(A) ≤室内52/50室外57 8、内机外形尺寸(长x宽x高)(mm)：约600x 350x1880 9、外机外形尺寸(长x宽x高)(mm)：约1030x415x1250 10、冷媒：液管/气管(mm)≥9.5/19 11、配管：配管长度 ≥50m 12、配管：内外机最大落差 30m 13、标配控制器遥控器 | 2 |
| 小型粉碎机 | 功率：≥550w 容量：2500克一个 1500克一个 摇摆式打磨 六叶可拆卸刀片 三层安全卡扣 定时打磨功能，插电一键启动，304不锈钢材质 过热断载 加粗纯铜电机 | 2 |
| 恒温箱 | 公称容积（L）：≥150 额定功率（W）：≥1100 温度控制方式：PT100 温度控制范围：0~60℃ 温度波动（℃）： ±1（@37） 温度均匀性（℃）： ±2（@37） 环境温度（℃）：5~30，建议25±2 工作室尺寸（mm）：约518*400*750 外形尺寸（mm）：约623*690*1391 隔板：标配3块，数量可增加 显示界面：7.0寸触摸屏 灭菌：标配 照明：标配 电加热钢化玻璃门：透明度高可观察性强、防止低温凝露 适用范围 医用恒温箱广泛应用于药品，试剂，疫苗储存，透析液加温、生理盐水加温、用于手术室医疗器械保温保存、生理盐水37℃-42℃加温、冲洗液35℃-37℃加温、甘露醇37℃-42℃加温、B超液加温等。 产品要求 1、精密的结构设 1.1≥7.0寸彩色液晶触摸屏可实时监测温度曲线，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。 1.2可一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换。 1.3可定值运和分段运行，定时范围0-999h59min。 1.4 三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），防止无关人员操作导致试验中断或设备故障。 1.5配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。 2、精确的温度控制 2.1配带微电脑温度控制系统（采用 PT100 精准控温）。 3、无菌性 标配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。 内胆均为优质304镜面不锈钢制作，特殊焊接工艺保证内胆不生锈抗老化，方便清洁处理。 4、安全保护 配置漏电流、过电压保护器。 具有超温报警，箱内温度超出设置超温温度将启动报警。 增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。 耐高温，可靠性高，全钢化保证操作人员安全。 | 2 |
| 口腔综合治疗椅+内窥镜 | 一、技术参数： 1.拥有CE认证，拥有ISO13485质量体系认证证书。 2.工作条件 （1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80% （2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min （3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min （4）固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应≤0.5° 3.治疗椅 ★（1）采用阻燃材质缝制纤维皮，质保5年（提供承诺函）。 （2）落地式结构，靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗。 （3）靠背和坐垫采用一体成型式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板。 ★（4）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。 （5）座椅升降范围：400mm-780mm；座椅承重≥135 kg。 （6）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。 4.工作台 （1）微电脑控制系统，主控台配置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位，另设有急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键，共18个功能按键。 （2）设备治疗台可整体旋转180度，工作台动态器械挂架部分可水平角度旋转90度，满足不同医生的操作习惯。 ★（3）医生工作台动态器械挂架6个，预留有其他动态器械的加装位。工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置。工作台台面尺寸约500*350mm，置物空间充足。 ★（4）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。 （5）不锈钢手机螺旋套。 （6）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台配备气刹固定装置。 （7）工作台内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。 （8）工作台按键板块上搭配有数字气压显示表，气压显示更加直观、精准。 （9）工作台右侧配有SD卡插口，用于系统升级，后期需升级系列更加便捷。 5.治疗箱 ★（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径约230mm，深度约84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水咀高于痰盂缸最高面约20mm，符合国家标准，避免交叉感染。 （2）配置热水系统，低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度。 （3）可转动箱体，可60°旋转,方便维修和四手操作。箱体侧门采用易拆式设计，箱体两侧门板可无需任何器械进行拆卸；箱体内部水气路和电路进行分区。 （4）配备纯净水系统，适用于治疗中的无菌操作需求。 6.助手位 ★（1）助手位动态器械挂架≥5个，挂架可90°旋转 。工作台面配备硅胶防滑垫，可进行135°高温消毒。 （2）助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、口腔灯开关、漱口水加热、座椅靠背运动按键。 （3）吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。 7.口腔灯 ★（1）同品牌六灯珠感应口腔灯，三种光源，一键防固化模式 （2）LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸≥160*80mm；光强：8000-28000LUX，色温三档可调3000K-6000K，一键防固化模式色温2700K；具备红外感应调光功能。 8.脚踏 脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能。 9.感控 ★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。 ★（2）具备空气消毒系统，内置式空⽓消毒机，即使在治疗过程中，也能有效防止气溶胶病毒传播。 （3）配备1L的储水瓶，无需频繁添加纯净水或消毒液，可实现整机管路消毒。 10.其他部分 （1）三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，可过滤掉不小于40微米的杂质，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备。 （2）整机水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。 ★（3）采用电子阀原理一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。 10.医生椅 多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质，静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。 | 2 |
| 空气压缩机（一拖五）无油涡旋 | 设备名称：医用风冷无油空气压缩机 二、数量： 适用于1-6台牙科椅位 三、设备用途： 用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备、技工室设备及其他相关设备的动力气源。 四、结构形式 一体式结构，双气缸≥2500W空压机头、供气，具有电路保护的功能。 五、技术参数 5.3.1：输出流量：在0.5 MPa输出压力时，315L/min（不带干燥）； 5.3.2：汽缸数量：1气缸无油空压泵头。 5.3.3压力开关启/闭压力设置：4.5/8.0 bar； 5.3.4额定输出功率：≥2500W 5.3.5电机转速：315/min 5.3.6保护系统：IP54 5.3.7储气罐容量：90L； 5.3.8噪音水平：≤68-75 dB(A) 5.3.9售后服务：设备保修一年，在保修期间内免费提供所需原件及维修服务 | 2 |
| 负压系统 | 1.可供牙椅数量：一拖六 2.功率：1100W 3.液体抽吸量：870min/L(±1) 4.用水量：0.15min/L(±0.5) 5.空气抽吸量：870min/L(±10%) 6.排气口管径：50mm 7.污水吸进口管径：32mm 8.进水口管径：8mm 9.排污口管径：32mm 10.材质：钣金 | 1 |
| 技工桌 | 技术指标： 台面尺寸：约1100*600*800mm 产品说明： 口腔吸尘技工台采用防火耐腐蚀面板，钢木结构，配有可调功率吸尘器，吸尘系统吸力强劲，噪音：≤65db，真空度：18.5KPa,在350-900W功率范围内进行功率调节无级调速。吸尘嘴防尘板提供安全防护并增强了吸尘效果，照明工作灯，收缩笔式气枪，推拉灵活的储物抽屉，可灵活拆装的托板扶手，为牙科技工提供了良好的工作条件。 | 2 |
| 无线光固化机 | 一、特点 1、特殊聚光平凸透镜，准直光束输出 2、宽谱光 3、金属前接头，防摔 4、导光元件出光端面直径为10mm，一次覆盖全牙修复体 二、主要技术参数 1、电源输入:100-240V～ 50Hz/60Hz输出DC5V/1A 2、电池:ICR18490 1400mAh 3、光照强度:1000-2500mW/cm2 4、前接头光学有效面积:78mm2 5、波长:385nm-515nm 6、工作模式:高光强、低光强 7、提供配置清单 | 3 |
| 口腔打磨机 | 1、功率：65W 2、手柄转速：0-35000转/分钟 3、扭矩：≥280gf.cm 4、夹头：直径2.35mm或3.0mm 5、手动无极变速调节功能 6、脚踏板控制开关 7、正反转任意切换 8、适用范围:首饰打磨、抛光、镶嵌、玉雕、核雕、木雕、琥珀、蜜蜡、小件切割、打孔、义齿加工等 | 1 |
| 手机注油机 | 一、用途和要求：供口腔科手机注油养护用。 二、工作条件：放在平稳的地点操作 三、技术参数 1.手机数量： 3 2.工作气源Mpa： 0.3-0.6 3. 气体消耗L/Min： 60 4.槽腔容量： 350ml 五．基本特征 1.确保口腔手机的清洗和加油。 2.能同时给三支口腔手机清洗及加油。 3.旋转齿轮能从不同角度给手机有效地清洗和注油。 4.完成清洗和注油步骤后，按下“空气键”能去除手机内多余残油。 5.可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。 6.油雾过滤棉能防止油雾的扩散减少到最小程度。 | 1 |
| 高速手机 | 一、 技术参数要求： 1、手机接口为ISO 9168 类型2(Midwest 4 孔) 2、标准机头大小，头部直径：Φ11.2×H13.4mm，满足大部分手术要求 3、不锈钢机身，陶瓷轴承 4、防回吸卫生机头，逆止阀设计 5、转速：350,000 - 450,000r/min 6、驱动气压：0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm2) 7、上针方式：按钮式夹头 8、车针类型：ISO1797-1 类型3 ø1.59~1.60mm 9、车针最大长度：21mm 10、功率：20W 11、喷雾方式：单点喷雾 二、提供配置清单 | 50 |
| 伸缩洁牙机 | 1、设备用途：用于齿科超声去除菌斑和结石、牙周病治疗及牙根管的荡洗 2、技术参数 2.1电源电压：220V 2.2功率：最大功率≥50W 1-50功率调节 2.3治疗器振荡频率：最大频率≥25kHZ 2.4治疗器尖端主震动偏移：≤25um，减少对牙齿表面的碰撞 2.5冲洗泵的水流量：10-80ml/min 10档水量调节 2.6水压力 25～60 PSIG(172~414KPa) 2.7 工作频率 24.5KHz ±5% (for 25KHz Insert) 27.8KHz ±5% (for 30KHz Insert) 2.8 手机线 250 cm 脚踏开关线 250 cm 3技术性能 3.1采用磁致伸缩震荡原理，环形运动形式，减少对牙齿表面的碰撞 3.2具有龈上洁治并同时具有龈上刨平功能 3.3适用于牙本质过敏病人龈上洁治 3.4具有超声根管荡洗功能。 3.5主机采用旋钮开关控制，方便操作 3.6工作尖可134°高温高压消毒 3.7 可对深达13mm牙周袋重度牙周病患者进行非手术治疗，并有效清洁刮治 3.8可选配用于根管荡洗的工作尖 4、提供配置清单： 5、可单独选配购买：6支工作尖，包括龈下针工作尖、龈下左弯右弯工作尖、牙周工作尖，根管荡洗工作尖。 | 1 |
| 洁牙机 | 一、功能简介： 1.超声洁牙机主要用于牙齿洁治，具有洁牙、牙周、根管治疗功能。 2.超声洁牙机由电路、水路、超声换能器等组成。 3.工作过程采用微处理器全自动控制，可进行频率自动跟踪，搜索达到最佳工作 状态。 4.接插式手柄，操作方便，效率高， 5.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒 二、 主要技术参数： 1.输出的尖端主振动偏移：≤100um 2.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 3.输出的半偏移力：<2N 4.尖端输出功率：3W～20W 5.进水压力： 0. 1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) 6.运行模式：连续运行 三、主要配置 接插式手柄1支 各类工作尖7枚 根管转接器1枚 脚踏1个 限力扳手1个 根管扳手1个 2#工作尖支架1个 | 2 |
| 根管长度测量仪 | 功能特点： 1. 全触摸 TFT 液晶技术 2. 自动检测功能 3. 屏幕亮度、报警声音可调整 4. 可设定虚拟根尖位置 参数： 1. 电压：100-240V，50/60HZ 输出：DC 5V 1A 2. 电池 3.7V/1800MAH 可充电锂电池 3. 充电时间：3 小时 提供配置清单 | 3 |
| 印模搅拌机 | 电源:AC110V60Hz或AC220V 50HZ 转速:≥3400转/分(60Hz) ≥2850转/分(50Hz) 功率:≤400W定时器:1～16秒可调 记忆时间:3种(出厂时设定时间:8秒、10秒、12秒) | 1 |
| 超声波清洗箱 | 1、用途：超声波清洗机是专门为诊所、医院科室等场所设计，用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头、假牙等需要清洗的器械。 2、工作条件：放置清洗机时，周围至少留10CM间距；建议将清洗机放置在通风良好的环境中；清洗机外壳散热窗口不能有异物堵住；清洗机应放置在水平的工作台上。 3、配件：1大一小两个清洗篮，1根排水管，电源线 4、技术要求： 4.1.清洗时间连续可调（ 2 ~ 30 分钟） 4.2.清洗温度连续可调（ 20℃ ~ 80℃） 4.3.缺水时自动停止加热。 4.4.全触控面板操作 4.5.多种振动模式可调节 4.6.有自动沥干功能 4.7洗槽：≥240X142X149 4.8功率：≥200W 4.9容积：≥6L | 1 |
| 高压蒸汽灭菌锅 | 1、用途：供医疗机构作各类耐高温器械及材料灭菌使用 2、工作条件：放在平稳的地点操作 3、含高压水枪高压气枪 4、技术参数 电源电压：AC 220V ±10% 频 率：50/60Hz 电线插头：国标三芯/欧标三芯 最大功率：约1800VA 容 积：≥23L 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度 特殊灭菌：灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2% 显 示：数显 供水系统：敞开式双水箱可消毒清洗。净水箱容积：3.5L废水箱容积：5L 灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘 内径尺寸：≥249mm*450mm 功能要求： 微电脑智能控制，故障自检，精确控制 灭菌过程中，灭菌温差±0.5度 操作界面友好，简单易懂 B&D 测试，真空测试，方便检测机器性能 蒸汽发生器清洗程序，自动清洗机器内管路，避免堵塞。每100次提醒。 干燥时间可根据用户需要可调 欧姆龙按键，无故障工作上万次 一机两用，不仅能对器械进行消毒，并能对棉花消毒，并且是干的 可根据用户需求设定语言、日期、时间 采用硅胶管，耐高压耐高温 敞开式水箱，便于清洗，避免滋长氯毒素 储水箱缺水提示，废水箱满水提示，无须为水箱缺水满水担忧 水质传感器检测蒸馏水水质，减少机器故障率 一次拉伸成型的锅体，采用304不锈钢 设置有安全阀，确保机器在紧急情况下安全释放锅内压力 双重门锁保护，机械锁配有气锁，在锅内压力未将至0时，机器无法打开 多重安全保护，可有效保护消毒器械人员的安全 空调式的散热系统，防止机器过热 采用ABS塑料，全模具化制作 皮碗双头真空泵，抽真空更彻底 灭菌器水平可通过可调脚垫调整，免费配送水平仪 配打印机 标配内置USB模块记录灭菌过程 证书：压力容器许可证，CE认证, ISO 13485认证，ISO 9001:2000认证 | 1 |
| 无菌柜 | 1、彩色液晶触摸屏配备打印功能，实时记录，操作简便，一键启动; 2、智能紫外线杀菌灯（关门后15-30分钟杀菌消毒）﹔ 3、智能正压风扇功能（防止进入灰尘、细菌等); 4、加厚不锈钢内胆存储架，多层可定制(40L-160L)。 规格:A( P ) 720 电源:220V~50Hz 额定功率(W): ≥1200w 容积:634L土5% 臭氧浓度:5mg/m3≤臭氧浓度≤30mg/m3 承载量/层:10kg 产品外形尺寸:约1150X 480X 1660mm(长*宽*高)净重:≥52kg 接通电源，按下电源开关，显示屏亮起，进入主界面。点主界面中的系统设置和时间分别进行设置，在系统设置界面根据需求，可以预约消毒开始时间。 | 1 |
| 封口打包机 | 技术指标 走纸的速度为：10米/分钟 打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号、锅次、设备编号 打印全部选项所需袋宽：85mm（窄体）、108mm（正常）、126mm（宽体） 工作温度：60～210℃ 控温精度≤1% 工作环境：0～40℃ 交流电源：220V±10% 50Hz | 1 |
| 干燥箱 | 使用温度范围：RT+10-300℃ 温度分布精度：±2.5% 内容积：≥30L 使用范围： 干燥、烘培、熔蜡、热处理之用。 技术参数： 方式 双风道强制对流 性能 使用温度范围 RT+10-99℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 温度分布精度 ±2.5% 构成： 内装 不锈钢板 外装 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材 硅酸铝纤维 加热器 不锈钢加热管 排气口 内径28mm*1，顶部 控制器：具有温度控制、温度设定、温度显示功能 定时器 0-9999分钟（带定时等待功能） 运行功能 定值运行、定时运行、自动停止 传感器 Pt100 安全装置 过升报警 内容积 30L 隔板承重 15kg 隔板间距 35mm 电源（50/60Hz）额定电流 AC220V/3.6A 产品要求： 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定 立式双凤道气套，涡轮离心强制送风，温度更均匀 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用 强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃，长时长寿运行。 功能性： 液晶多数据全屏操作显示，停电记忆，停电补偿。 过升防止器 安全性： 过升报警 菜单锁定 过升防止 | 1 |
| 振荡器 | 电源：AC110V 60HZ/AC/220V 50Hz 重量：≤5Kg 尺寸：约250（W）mm x160（D）mm x92（H） 功率：约175W | 1 |
| 45度手机 | 性能参数： 1.头部：45°反角机头，焊接式、力矩型。 2.轴承配置：陶瓷球轴承 3.连接形式：快换接头式，具有水路“防回吸”功能，防止交叉感染。 4.材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层。 5.冷却形式：单孔水冷却。 6.头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。 7.工作压力（手机口）：四孔0.25-0.27MPa。 8.耗气量：30-36NL/min 9.空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）。 10.噪音：≤68dB 11.扭矩：0.13～0.15N.cm 12.机芯不平衡量：≤180μg， 13.径向跳动量：≤0.015mm 14.在水压0.2MPa时，冷却水流量≥50mL/min； 15. 可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌（光纤接头部分除外）。 16.提供配置清单 | 5 |
| 口腔影像扫描仪 | 影像板扫描仪 1 分辨率： ≥8P/mm 2 影像位深： ≥12bits/pixel 3 灰阶：≥16bit 4 影像板寿命：≥2500次 5 理论分辨率：25LP/mm 6 重量：≤3KG 7 连接方式：USB连接线 8 影像板材质：（软片） ★9影像板尺寸：（标配Size2） Size 0：31X22mm Size 1：40x24mm Size 2: 41x31mm Size 3: 54x27mm ★10有效成像面积：（标配Size2） Size 0: 31X22mm Size 1: 40x24mm Size 2: 41x31mm Size 3: 54x27mm 11 影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架 ★12 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板 ★13 自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响 ★14 可连接平板 牙科X射线机 1.射线类型:X 射线 2.射线方向和分布:限束器出口方向直径 60mm 3.剂量率:≤6mGy/s 4.靶材料:钨 5.靶角:12.5° 6.射线焦点:≤0.4mm 7.管电压:70kV±10% 8.管电流:2mA±20% 9.标称电功率:0.14kW (70 kV、2mA、0.1s) 10.固有滤过:1.0mmAl/70kV 11.附加滤过:0.5mmAl/70kV 12.总滤过:1.5mmAl/70kV 13.半 价层:70kV 时为≥1.6 mmAl 14.漏辐射率:1 米处≤0.25mGy/h(70kV,2mA,1s,加载间隔 1s/15s) | 1 |
| 机扩一体机 | 一、功能要求: 1）根管治疗和根管长度测量功能二合一; 2）高清液晶屏 3）有三种操作模式: M1单独根测、N2单独机扩，M3边侧边扩; 4）具有内置多种镍钛根管扩大系统参数，不需要调节转速和扭力即选即用;又有7种记忆设定，方便用户设定其他品牌扩大系统参数; 5）适用扩大系统，智能识别360°扩大或往复扩大; 6）迷你机头，方便口内手术; LED光源，亮度高; 7）扩大针遇大阻力自动反转，到达根尖自动反转退出，有效防止超出根尖和断针; 8）根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达98.6%; 9）弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染; 10)大容量可充电锂离子电池，使用时间长，10分钟不用自动关机，充电时间≤4小时。 二、技术参数: 1）适配器:输入电压AC 100-240V 50/60Hz ; 2）可充电锂离子电池:≥2600mAh ; 3）转速范围150-650rpm，扭力范围0.6-5.2Ncm; 4）防电击分类B型。 | 3 |

第十二包（338.69万）

| 吞咽言语诊治仪 | 1、便携式双通道 2、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线 3、电极脱落检测功能 4、低电压报警功能 ★5、5种模式：肌电检测模式、触发电刺激、手动电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。 6、肌电检测 6.1反馈阈值 反馈阈有效值：10μV～1000μV；； 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值 分辨率(测量灵敏度)： ≤1μV。 7、触发电刺激模式（ETS） 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 阈值：10μV～1000μV，级差1μV；允差±10%或±2μV取较大值； 持续时间：1s～10s可调，级差0.1s，允差±10%； 延时时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 上升时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 下降时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 8、电刺激模式（NMES） ≥4个固定处方，≥8个自定义处方，自定义可设定参数如下： 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 持续时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%； 间隔时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%； 上升时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 下降时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min。 9、 手动电刺激模式（MAMUAL） 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。 多媒体反馈训练可连接电视进行互动练习 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 膈肌训练器 | 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz； 2.脉冲宽度：200us； 3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟； 4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； 5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； 6.具有贴片位置提示功能； 7.内置锂电池：充≤4小时即可充满，满电后可持续使用≥8小时； 8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； 9.噪音：≤60dB； 10.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V； 11.工作模式：连续运行。 | 1 |
| 冰箱（冰刺激用） | 颜色：银色 开门方式：左开门 制冷方式：直冷 制冷类型：压缩机制冷 除霜模式：手动除霜 定频/变频：定频 总容积（升）：≥100L 冷冻室（升）：≥28L 冷藏室（升）：≥72L | 4 |
| 吞咽言语诊治仪 | 1、双通道可单独使用，单独调节 2、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线 3、电极脱落检测功能 4、低电压报警功能 ★5、5种模式：肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。 6、肌电检测 6.1反馈阈值 反馈阈有效值：分为低、中、高三个范围，分别为0～50uV、0～200uV、0～1000uV； 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV 分辨率(测量灵敏度)： ≤1μV。 7、肌电触发电刺激 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz； 阀值：分为低、中、高三个范围，分别为0～50uV、0～200uV、0～1000uV 脉冲宽度：50～450μs，允差±10%； 输出峰值电流：0～100mA可调 ★8、电刺激模式有42个固定处方，8个自定义处方 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz； 脉冲宽度：50～450μs，允差±10%； 输出峰值电流：0～100mA可调 治疗时长：1～60min可调，允差1min，允差±1min； 9、助力电刺激 频率：18Hz允差±2Hz 脉宽：200μS，允差±10% 输出强度：0-100mA 多媒体反馈训练可连接电视进行互动练习 | 3 |
| 微电脑颈椎牵引 | 1、电源电压：交流220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：70VA 3、颈椎牵引力：0～300N连续可调 4、颈椎牵引行程：0～500mm 5、牵引总时间：0～99min连续可调 6、持续牵引时间：0～9min连续可调 7、间歇牵引时间：0～90s连续可调 ★8、中频电疗 中频频率范围：2kHz～6kHz 中频调制频率范围：0～150Hz 中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波。 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制 中频调制幅度：50%、75%、100%，允差±5％ 中频治疗处方为19个 中频输出电流为0-100mA，分0-99级可调 中频输出电流稳定度≤10％ 电极板温度范围：38℃～55℃，分6档可调，允许±3℃ 9、颈、背部按摩 连续工作时间：≤30min 按摩转速：29转/min～45转/min 10、牵引力自动补偿功能； 11、具备牵引力过大自动保护功能； 12、具备通过手动按钮调整牵引力大小的功能，且可做牵引前的自动预拉紧功能； 13、配备颈部固定装置，可在牵引过程中对颈椎实行稳定保护作用； ★14、配备中频电疗，在牵引过程中进行中频电流刺激按摩及治疗，促进局部血液循环，增加牵引效果； ★15、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度； 16、配备腰部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性； | 1 |
| 三维颈、腰椎牵引治疗仪 | 1、电源电压：220V 50Hz 2、额定输入功率：100VA （允差±15%） ★3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调*，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。 12、旋转动作范围：左右各25°连续可调*，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/min，允差±15% 13、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。 14、大屏幕液晶显示触摸屏； 15、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式； 牵引力自动补偿功能； 16、具备20种治疗方案存储和读取功能； 17、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引； 18、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）； | 2 |
| PT训练床 | 规格(cm)：约191×125×49±2cm 床面尺寸(长×宽)cm：约191×125 质量：≥53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 用途：用于PT训练患者床上活动 | 4 |
| PT按摩床（电动升降、可折叠） | 规格(cm)：约210×124×50～100 倾斜角度：0-80° 额定载荷：≥135.0kg 最高位置：100cm 最低位置：50cm 电源参数：220V、50Hz 用途：用于PT训练患者床上活动 | 3 |
| 起立床（配矫正板） | 1、控制方式：手柄点动控制 2、床面高度：550mm，允差±50mm 3、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm 4、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°） 5、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 6、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 7、床面额定载荷：135kg，允差±10kg 8、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 ★9、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 10、配备有手柄，方便对床面进行升降控制。 11、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 12、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 13、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 | 5 |
| 多体位按摩床（电动，头、腰、下肢体位可调） | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：1950×660×560～860，允差±3%。 2、最大起升重量：200kg，允差±10kg。 ★3、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 ★4、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。 ★5、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 ★6、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。 ★7、左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3%。 8、床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料。 9、采用优质气弹簧，经久耐用。 | 2 |
| 多体位按摩床（九段） | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：1990×680×570，允差±3% 2、最大起升重量：200kg，允差±10kg 3、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 4、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。 ★5、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3°。 ★6、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+20°连续可调，允差±3°。 ★7、下身段面功能：相对水平面调节角度：-20°～0°连续可调，允差±3°。 ★8、左右双小腿段面功能：相对水平面调节角度：-70°～+40°连续可调，允差±3°。 9、腰胸段面两侧手臂托架向下90°，允差±3°。 ★10、配置充电电池，可断电使用。 11、采用优质气弹簧，经久耐用。 | 2 |
| CPM下肢关节康复器 | 1、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 2、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 3、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 4、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 5、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 6、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 7、活动仪设有线控开关，安全可靠 8、运动角度、速度、时间均数码控制 9、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 10、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 | 2 |
| CPM踝关节康复器 | 1、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 2、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 3、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 4、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 5、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 6、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 7、活动仪设有线控开关，安全可靠 8、运动角度、速度、时间均数码控制 9、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 10、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 | 2 |
| CPM手指关节康复器 | 1、手指固定杆长度可调，调节范围0～80mm，允差±10mm 2、手指固定杆座可调，调节范围0～50mm，允差±10mm 3、手臂固定座前后左右可调整，前后调节范围0～40mm，左右调节范围0～40mm，允差±5mm 4、指关节活动角度范围-90°～+35°，其中掌屈运动向下90°，背伸运动向上35°，允差±5°；向下前角度分0～120级数字调整，级差为3°；向上后角度分0～125级数字调整，0～123时级差3°，其中123～125时级差2° 5、训练器运动的最小角速度为0.9°/s，最大角速度为3°/s ，允差±5°/s；分8档调节,级差为0.3°/s 6、训练器运动时间：0～240min可调，步进为10，时间允差±1min，治疗结束停止输出 7、左、右手固定杆件更换容易，操作方便 8、活动仪设有线控开关，安全可靠 9、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 10、设备功能：对患者掌指关节进行被动训练 | 2 |
| CPM肘关节康复器 | 1、主机外形尺寸（长×宽×高）：780mm×500mm×1400mm；允差为±5%。 ★2、康复器固定支架与活动支架之间的夹角调整范围为0°～125°，数字调整，级差3°，允差为±5% ★3、康复器运动的最小角速度为0.9°/s，最大角速度为3°/s ，允差±5%。可分8档调节,级差为0.3°/s ★4、康复器运动时间可在0～240min范围内每隔10min为一档，任意设置，时间允差±1min，时间到有提示音 5、过载自动保护，活动仪设有线控开关，安全可靠 6、最大载荷：≥50N 7、具有移动支架，方便设备移动 8、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 9、设备功能：对患者肘关节进行被动训练 | 2 |
| 门架式减重装置（配医用慢速跑台、下肢功率车） | 1、产品外形尺寸（长×宽×高）：1200×2320×2450，允差±10% 2、额定输入功率：1850W 3、控制方式：电动控制 4、减重力量显示范围：0～990N，步进10N ★5、减重调节范围（mm）：0～600，允差±10mm 6、设备采用开放式设计，协助病人直接从轮椅上起立，更便于医生帮助病人做行走训练，为病人和治疗师提供一个安全的治疗环境。 7、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢或腰部的承重量。 8、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 9、采用显示屏显示力量。 10、具有两个减重训练系统，可独立使用，也可同时使用 11、配医用慢速跑台，配立式功率车。 12、与慢速跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 13、充气式背心及腿部固定带，长时间使用不会有不舒适感。 14、配备手柄开关，通过控制减重上升下降，方便对患者进行点控操作 | 2 |
| 训练用扶梯（三面） | 规格(mm)：约3350×1400×1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 阶梯额定载荷(kg)：≥135 用途：用于患者恢复曰常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm、240mm 中间台高度600mm允误50mm 材质：型材、多层板、地板革 结构形式：阶梯、扶手 | 1 |
| 四轮辅助器（带刹、带座） | 规格(mm)：约1050×840×1040～1450 座垫宽度(mm)：450 座垫前后调节范围(mm)：170座垫高度调节范围(mm)：450～630 台面垫高度调节范围(mm)： 1040～1450 手柄间距离调节范围(mm)： 0～550 台面垫额定载荷质量(kg)： ≥80 座垫额定载荷质量(kg)：≥ 135 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：脚轮、底架、桌面、刹车把手、靠背、坐垫 | 8 |
| 双轮助行器 | 规格(mm)：约460×520×760～930 扶手宽度(mm)： 480 额定承载质量(kg)：≥ 100 调节孔位数：≥8 用途：辅助代步用具 材质：铝型材 结构形式：把手、支撑杆、脚轮 | 8 |
| 跑台（医用慢速电动） | 1、程式控制：5种预设程控模式+2种使用者自定+HRC心率程式 2、持续马力：DC2.5HP（Cont.），马达峰值功率：3HP/DC 3、速度范围：0.1～10km， 4、控制面板：LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量.心率程式等） 5、心跳测量：手握心跳 6、坡度控制：电动扬升，坡度：0-12挡，（0°～4.3°±1°） 7、反向训练：0.1-5Km/h可调 8、最大载重：≥150kg 9、跑步面积：约1550 *485mm 10、踏 板：高端止滑踏板 11、具有快速按键 | 2 |
| 肩关节旋转训练器（轮式） | 平台升降调节范围（mm）： 0～630 手柄至转动轴距离调节范围(mm)： 130～310 最大阻尼(N·cm)： 1650 用途：改善肩，肘关节活动范围 材质：型材、橡胶、钢板 结构形式：支撑架、滑动杆、把手、训练部分 | 2 |
| 肘关节牵引训练椅（可调式） | 规格{mm)：约1180×1220×1100 座垫高度调节范围(mm)： 510～660 升降支架调节范围(mm)： 0～160 前臂垫调节范围(mm)： 0～230 角度调节支架调节角度范围： 0°～-25° 靠背垫角度调节范围： 90°～120° 前臂支架角度调节范围： 0°～120° 座垫额定载荷(kg)：≥135 配重块质量(kg)： 1.8 配重块数量： 5块 用途：适用于肘关节屈曲伸展活动障碍患者进行持续性肘关节牵引训练，改善关节的活动范围。 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、靠背、训练部分、坐垫、电机 | 2 |
| 系列哑铃 | 规格(mm)：500×500×1080 1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件 用途：进行肌力和医疗体操训练 材质：型材、橡胶 结构形式：底座、脚轮、哑铃 | 2 |
| 重锤式髋关节训练椅 | 座位高mm：约500 座位宽mm：约550 下肢支架长度mm：约600 下肢支架展角范围：0°～50° 配重块质量×块数：1.8kg×6 座位额定载荷：≥135kg 靠背垫额定载荷：≥70kg 用途：髋关节外展、内收肌力训练 材质：型材、橡胶、海绵、皮革、多层板 结构形式：支撑架、扶手、训练部分、滑轮，尼龙绳 | 1 |
| 液压式踏步器 | 扶手宽度mm：约530 扶手高度mm：约1220 油缸力值调节档数mm：12档 额定载荷，kg：≥135 用途：下肢关节活动度及肌力训练 材质：型材、橡胶 结构形式：底座、扶手、脚踏板、计数器 | 3 |
| 站立架（四人） | 肘部垫尺寸：约280mm*80mm*40mm 肘部垫额定承载质量：≥80kg 臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg 规格(mm)：约1800×1800×1090 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练， 也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 | 1 |
| 踝关节矫正训练器 | 规格(mm)：约1330×650×860 座垫前后调节范围(mm)：0～300 脚踏板角度调度范围：0°～80° 额定载荷(kg)：靠背垫：≥70 座位垫：≥135 用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫 | 2 |
| 下肢功率车（卧式、磁控） | 电子表的功能： 1、显示窗口：时间，速度，距离，卡路里，心率 2、按键有：MODE键 座垫额定载荷：≥100kg 规格(mm)：约1270 *600 *1050 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 材质：塑料、型材、橡胶 结构形式：鞍座、主架、电子表、扶手、阻尼调节器 | 2 |
| 轮椅（轮椅训练及转运病人用） | 1、车架选用Q195高强度钢焊接而成,最大承重≥ 100KG，总长≥99CM，总宽≥61cm，总高≥86CM ，坐高≥48CM，座位深度≥41CM，座位宽度≥43CM，座位离地面高度≥46CM，净重：≤13KG。表面粉体铁灰色烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点； 2、整车按人体工程学设计，让使用者更加舒适，健康； 3、座背垫：采用牛仔蓝牛津布内设有双层加强布及海棉，整体更加安全耐用； 4、前轮：≥8寸PVC轮，配合加厚黑色铁前叉； 5、后轮：≥22寸免充气橡胶实心胎； 6、扶手：PVC皮料，内部填充高密度海绵，柔软舒适耐磨，可擦拭； 7、脚踏板：环保PP，强度高，韧性好、可上下三档调节； 8、拆腿： 腿部可拆卸，使用更加方便灵活，可节省体积； 9、刹车：采用手刹及助刹双刹方式，安全便利； | 10 |
| 训练用阶梯（双向） | 规格mm)：约3350×830×1350~1550 ★扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 阶梯额定载荷(kg)：≥ 135 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm 中间台高度600mm 材质：型材、多层板、地板革 结构形式：阶梯、扶手 | 1 |
| 楔型垫（皮） | 规格(mm)：约600×450×270角度30度 用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者 材质：泡沫、皮革 结构形式：楔形垫 | 10 |
| 滚筒（成人大、中、小） | 规格(mm)：Φ220×800，Φ250×800，Φ300×800，Φ400×800 四种规格可任选其一 额定载荷(kg)：小号80、中号100、大号100 质量：各规格相应质量 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 材质：钢板、海绵、皮革 | 3 |
| 波巴士球/按摩球 | 规格(cm)：Φ65 质量：1.8kg 材质：pvc材质 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 10 |
| 功能牵引网架（网架与训练床） | 规格(mm)：约2000×1150×2050 床面高度（mm）：约490 床面宽度（mm）：约1100 水平网架额定载荷：≥80.0kg 绳索、吊带额定载荷：≥50kg 床面额定载荷：≥135.0kg 用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 | 1 |
| 套圈板(卧式) | 规格(mm)：约420×250×70 立杆直径（mm）：25 用途：训练患者眼—手协调功能 材质：实木、多层板 结构形式：底座、套圈 | 1 |
| 可调式沙磨板及附件 | 规格(mm)：约1040×840×800 运动地板革面积（mm）：约970×770 运动地板革厚度（mm）：约5 沙磨板角度调节范围 0～45° 附件品种和件数 4个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具） 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 2 |
| OT综合训练台 | 规格(mm)：约1930×1065×940 左右操作面板：约500×390（长×宽）mm 后操作面板：约980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 | 2 |
| 电动升降OT桌 | 桌面升架范围mm：约620～850 手柄转动力距mm ：约10 桌面额定载荷kg ：≥50 桌面尺寸（长×宽）mm：约1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：约1500×800×620～850 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 6 |
| PT凳（豪华型） | 规格(cm)：约45×45×45~58 升降范围：45-58 质量：约7.0kg 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 | 10 |
| 木棍插板（可调式） | 规格(cm)：约60×29×21~30 插棒规格： 2.5×10 1.8×9 1.3×8 数量：10、14、18 质量：约5.4kg 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 | 2 |
| 作业训练器 | 规格(mm)： 架子500×150×520小平板300×300×80 大平板600×400×110 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、 灵活性，还可用于手的感觉功能练习 材质：实木、多层板 | 2 |
| 手指功能组合训练箱 | 规格(mm):约550mm×400mm×140mm 木插棍外形尺寸及数量： 大Ф29，4根中 Ф24，5根 小 Ф19,5根 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Ф8*60 中：Ф6 *60 小：Ф4 *60，各21个 螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只） 螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只） 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性 材质：实木、多层板、玻璃、不锈钢 结构形式：木箱、玻璃球、不锈钢棒 | 2 |
| 动物图形插板 | 规格(mm)：约300×300×7 用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练 材质：多层板 结构形式：底座、训练块 | 2 |
| 手功能训练器 | 规格(mm)：约400×250×110 基本配置： 小锥体：（Φ50×120）mm数量：3件 大锥体：（Φ90×120）mm数量：1件 齿圈：Φ150mm数量：1件 橡胶圈：Φ70mm数量：1件 用途：提高手指的作业活动能力。 材质：多层板、橡胶 结构形式：底座、齿圈、圆锥体、握力圈 | 1 |
| 镶嵌训练器 | 适用于对感知能力、大脑对图形、颜色的识别能力、逻辑思维能力的训练以及提高手指的灵活度及协调性。 | 1 |
| 儿童功能性电刺激床及康复踏车 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×650mm×1100mm，允差±10%。 2、显示方式：触摸屏。 3、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；下肢训练部分伸缩可调节范围0～110mm,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～50mm,允差±10%。 4、配置儿童专用座椅。 5、主动模式 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 6、被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 7、训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 | 1 |
| 儿童智力评估系统 | 一、主要功能和测评范围 儿童智力（IQ）测评 1、图片词汇PPVT智力测试（3岁6个月-9岁2个月儿童) 2、联合型瑞文CRT智商测试(7-16岁儿童） 3、绘人MOD智能测试（4-12岁儿童） 4、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁） 5、0-6岁儿童神经心理发育量表 6、智能开发指导方案（0-7岁儿童） 7、0 ～6 岁儿童发育行为评估量表（儿心量表II） 二、性能特点： 1、配套儿童智力测试工具箱，包含智力发育DDST丹佛工具、中国儿心测评工具、CDCC测试工具、新生儿神经行为NBNA测试工具、儿心量表II测试工具，≥100种。 2、联合瑞文测验报告单具备每一组测验评判结果及得分。 3、丹佛小儿智能发育筛查共105个项目。 4、支持全程无创无接触式测试，≥21英寸SGS红外智能感应触摸液晶显示器。无需对屏表面直接施加压力，使用可靠不偏移。 5、有摄像功能，可插入精美的高清儿童照片，留下永久的记忆。 6、大容量存储空间，家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 7、彩色外观，测试界面时尚、卡通，更适合儿童测试，数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体，并给予指导方案。 三、硬件配置 主机工作站：中央处理器不低于四核四线程3.2G，I5处理器，≥8G内存，≥256G固态硬盘，鼠标，键盘，耳麦，内置高清摄像头，≥16G U盘。 显示器：≥21英寸SGS红外智能感应触摸液晶显示器 彩色喷墨打印机，豪华医用推车，儿童智力测试工具箱 | 1 |
| 儿童精能运动能力评估系统 | 1、评定人管理功能——增加评定人信息，支持评定人独立账号登录，同时实现评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。 2、用户管理功能——建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、民族、身份证号、孕周、分娩方式、出生身长、出生体重、出生头围、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。 3、量表评估功能——评定人选择筛查儿童，系统自动是生成对应筛查内容，无需手工定义筛查范围，进入评估前系统提供筛查注意事项，同时要求评定人填写用户当前基本身体状态信息。★筛查过程中如出现电脑断电或者其他非主观性突发情况，系统自动保存筛查记录，支持评定人重新进入系统完成之前记录，数据实现自动保存功能。★同时筛查完成后系统自动生成筛查报告(报告内容不少于以下模块：基本信息、各能区原始分数据、各能区百分比、原始总分、总百分比、能力值、各数据折线图，以及对应的训练指导方案）。★系统可自动根据评估情况生成指导方案，同时支撑评定人对系统生成的指导方案根据临床判断进行调整和修改。★系统可添加下次评估时间到报告指定位置，使得用户及时知晓下次评估计划。 4、档案管理功能——评定人可通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。 5、界面管理功能——可进行单位基本信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户根据自主需求更换软件登录界面内容。 6、备份还原功能——系统支持数据备份及恢复，后续更换电脑无需担忧数据丢失。 硬件产品参数： 1、评估工作站：四核以上处理器、≥4G内存、≥500G硬盘。 2、报告打印设备：彩色喷墨多功能一体机，彩色模式分辨率—4800*1200dpi、黑白模式分辨率4800*1200dpi，支持照片打印，支持无边框打印。 3、可移动操作台：ABS材质，带4个可固定静音轮。 4、指纹登录设备：指纹仪采用光学嵌入式指纹模块，以高速指纹对比算法ZKFingerV10.0为核心，支持不少于2000枚指纹模板储存。具有成像清晰、识别速度快等功能。有效采集面积为15.24*20.32mm（FAP20），畸变率小于1%，数据加密采用AES-256，灰度等级8bit，认假率小于0.0001%，拒真率小于1%，图像大小300 *400pixel（FAP20）。 | 1 |
| 儿童（成人）阿基米德悬吊治疗系统 | 1、金属网架:金属网架系统是模块化的、高度灵活的体系。4个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练，可自由调整高度及悬吊。金属网架尺寸：约4500mm（长）*3000mm（宽）*2400mm（高）。 2、多点悬吊可以进行反射的诱发，利用悬吊带、船、绳梯等，可以让患者在不稳定支撑面上进行反射诱发，靶肌肉功能位训练等，悬吊提供的辅助让治疗师在给患者治疗时有更多的空间来帮助、诱导患者进行训练。 悬吊鞋：最大承重60kg，约尺寸185*85mm； 绳梯（配两块座板）：最大承重50kg，约尺寸2000*1000mm； 吊兜：最大承重30kg，约尺寸2100*1100*980mm； 吊船：最大承重30kg，约尺寸1740*850 *140mm； 多功能棒：最大承重60kg，约尺寸650 *70mm； 平衡凳 ：最大承重50kg，约尺寸1500 *570 *434mm； 木塔（配合平衡凳使用）：最大承重50kg，约尺寸1500*567 *920mm； 支撑摆动装置：最大承重40kg,约尺寸630 *380mm； 座板:最大承重50kg，约尺寸940*800mm； 双杠：最大承重30kg，约1700*40mm； 3、滑轨式悬吊装置和悬吊衣配合，适合儿童在减重状态下步态训练。 滑轨（可往返运动）：承重≥200kg，尺寸为2800mm位移量; 悬吊高度：0~1500mm可调； 4、平衡训练衣可以提供外在支撑，给予肌力弱的肌肉适当的支撑。根据患儿体型可自由调节大小。 5、通过使用悬吊绳、组合软垫和瑜伽坐垫等一系列功能训练可以刺激感觉运动器官，提高感觉和运动的协调能力。 瑜伽坐垫：最大承重80kg，尺寸直径约34cm； 组合软垫:约178×120×5cm 6、巴氏球可对脑瘫患儿进行平衡协调训练。 巴氏球：最大承重80kg，尺寸直径约850mm； 7、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 8、绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合。 红色长绳；带挂钩登山扣，最大承重100kg，尺寸约2400mm； 红色长绳；带挂钩登山扣，最大承重100kg，尺寸约1500mm； 弹力绳：带挂钩登山扣，最大承重30kg，尺寸约2400mm； | 1 |
| 儿童起立床 | 1、控制方式：手柄点动控制 2、床面尺寸：约1600×630mm 3、床面高度：约550mm 4、起立角度：0°～90°连续可调 5、训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿，调节角度可以随意选择。 | 2 |
| 半圆桌（带10个椅子） | 木制材质，面板高密板材材质，高温喷漆桌腿；包含10张椅子 | 2 |
| 儿童数码经络导平仪 | 1、输出通道：15个。 2、显示方式：触摸屏显示。 3、输出脉冲：单向脉冲方波，频率范围：0.5～60Hz，脉宽范围：0.2～2.0ms。 ★4、输出强度：等级五档可调，最大脉冲幅度0-4000V，允差±15%，每档255级可调。 5、强度自增：255级自增，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s。 ★6、浪涌 6.1浪涌范围：最低10Hz，最高60Hz。 6.2浪涌脉宽：最低0.2ms，最高1.0ms。 6.3浪涌周期：最低3s，最高6s。 7、治疗时间：0～99min可调，允差±3min，步长1min；治疗结束有蜂鸣音提示。 8、极性转换：手动和自动。 | 1 |
| 早期语言评估与训练系统 | 1、档案:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 2、评估：包括开始评估、评估结果、量表评估、查找病人、报告格式。 3、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题。 4、康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 a)特殊教育：主要包括特殊儿童简介、智障儿童、聋儿三大部分。其中特殊儿童简介主要讲解智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述、教育、生活相处；智障儿童主要讲解智障儿童存在的沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法，康复训练的问与答；聋儿主要讲解聋儿听力语言康复、听觉、言语训练的方法及康复训练内容的问与答。 b)疾病介绍：主要讲解19种语言障碍的基本概念、产生原因及语言表现。 5、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 6、备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 7、退出：退出本系统功能。 8、≥19种语言障碍处方 a)失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。 b)构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。 c)听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。 d)智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。 e)其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍。 9、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果 10、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备品牌电脑 11、电脑配置清单不低于以下配置 CPU：四核；内存：4G；硬盘500G；驱动DVD；19寸液晶显示器 | 1 |
| 儿童感觉统和训练系统 | 1、整体外形尺寸:3025×(高）2430×3775 允差±150mm ； 2、液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂；显示器外形单屏尺寸：(宽)1463mm×（高）843mm×（厚）90mm 允差±20mm； 3、显示屏配置 3.1、显示器：≥65寸； 3.2、分辨率：1920*1080； 3.3、CPU：双核A73 1.2GHz 64位处理器； 3.4、音效：3D音效； 3.5、色域：BT709色域值100% ； 3.6、HDMI：HDMI *1； 4、mini主机配置 4.1、主机外形尺寸：182mm×176mm×36mm ，允差±5% ； 4.2、处理器：英特尔® 酷睿™ i5-7500T处理器(四核，6MB，4T，2.7GHz，35W)； 4.3、内存：≥8G(DDR3 2400MHz)； 4.4、硬盘：≥256G固态； 4.5、分辨率：1920*1080； 4.6、操作系统：主流操作系统； 5、海洋球直径：6.5cm，允差±5cm； 6、平台工作噪音≤60dB； 7、情景互动和认知趣味游戏，开心享受康复的过程； 8、游戏训练功能： 8.1、内置四个互动感官评估游戏，可在线升级； 8.2、语音播报功能：儿童音效和成人音效两种可选，默认儿童音效； 8.3、反馈评估功能：游戏训练中实时跟踪训练情况，游戏训练结束后，根据反馈数据对训练情况进行评估； 8.4、调节音量功能：用户可以通过系统中的音量调节按钮调节音量的大小； 8.5、查询历史记录功能：具备历史记录模块，满足用户查询历史评估报告的需求。 8.6、游戏训练时间：10分钟、20分钟、30分钟三种可选。 9、采用新一代环保材料，更安全可靠，可提供检验报告。 10、材料质软，以防儿童在训练过程中磕碰； | 1 |
| 手指关节训练器 | 规格(cm)：约30×25×33 质量：约1.5kg 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 | 1 |
| 肩关节回转训练器 | 规格(cm)：约42×32×99 质量：约14.0kg 平台升降调节范围（cm）： 0～63 手柄至转动轴距离调节范围(cm)： 50～64 最大阻尼(N·cm)： 1650 用途：改善肩、肘关节活动范围。 | 1 |
| 踝关节活动训练器 | 由椅架、椅座、靠背、扶手、脚踏板等组成。 1、规格(mm)：约710×550×640 2、材质：凹凸革、静电喷塑支架、橡胶垫 3、结构型式:脚踏板及绑带、座垫、手柄 4、用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练 | 1 |
| 髋关节重锤式训练器 | 1、尺寸(cm)：约82×60×72 2、质量：约27.0kg 3、用于儿童髋关节外在展、内收肌力训练 | 1 |
| 髋关节旋转训练器 | 扶手高度调节范围 mm：930～1350 规格(mm)：约1220×500×930~1350 用途：通过足的画圈运动，改善髋关节的旋转功能，用于髋关节活动受限的患者 材质：型材、橡胶、多层板 结构形式：支撑架、扶手、脚踏板、旋转盘 | 1 |
| 立式功率自行车 | 规格(cm)：约50×36×75 质量：约6.7kg 用途：锻练心肺功能和增强人体各部位柔韧性、协调性、训练性、训练部位有臂肌、腓肠肌，半腱肌等 | 1 |
| 儿童训练阶梯（三向） | 规格(cm)：约337×67×111~143 质量：约97.0kg 材质：不锈钢扶手、支撑架、多层板、地毯 结构型式:扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围(cm)：0～20 扶手杠侧向额定载荷：≥70kg 阶梯额定载荷,：≥95kg 阶梯扶手高度可调范围为(cm):0～20 用途：用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能 | 1 |
| 儿童训练台、梯椅作业桌 | 规格(cm)：约65×41×100 质量：约6.0kg 材质：松木 面板(cm)：≥1.5 用途：坐站转移训练，站立训练，平衡训练 规格：约80 *70cm 高度范围：42cm 、47cm 、52cm可调 用途：作业训练用桌 | 1 |
| 股四头肌训练椅 | 训练椅由椅架、椅座、靠背、升降支架、配重支架、小腿支架、小腿托、配重块等组成。 1、外形尺寸:910mm×750mm×990mm，允差±20mm； 2、座椅高度：480mm，允差±20mm； 3、扶手内侧宽度：500mm，允差±20mm； 4、升降支架调节范围：0～100mm，允差±20mm； 5、小腿垫调节范围：0～300mm，允差±20mm； 6、助力手柄调节范围：0～150mm，允差±20mm； 7、小腿支架摆动角度：≥120°，允差±2° 8、靠背调节角度：97°、135°、165°，允差±2° 9、靠背及支撑板角度调节方式：手动调节 10、配重块质量：约7.2kg 11、配重块数量 ：4块 | 1 |
| 矫正镜、组合凳、皮软垫 | 矫正镜： 规格(cm)：约85×67×191 质量：约28.0kg 镜面玻璃厚度：≤0.5cm 用途：各种姿势矫正训练 组合凳： 规格(cm)：约55×38×61，50×35×51 45×32×41，40×29×31 35×25×21 凳面承载质量为：≥135kg 质量：约14.0kg 用途：进行手法治疗时，治疗师与患者所需的各种高度不同的坐具， 也可作为患者上肢锻炼的工作台面 皮软垫： 内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料 规格(cm)：约180×120×6 质量：约6.0kg 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、 卧位医疗体操及卧位肌力训练 | 1 |
| 四边组合运动训练架 | 规格(cm)：长:2800mm，宽:2430mm，高：2440mm。 材质：松木、重质海棉、防滑布 结构型式：滚桶、钢管、立柱、攀石、插接板 滚桶(cm)：Φ25~Φ28×80 钢管(cm)：Φ3 六根 立柱：松木插接板 方管(cm)：Φ8 四根 底厚(cm)：5 四块 攀石：20个 用途：儿童感觉综合失调是现代生活方式引起的疾病。临床表现为脑瘫发育障碍、自闭症、孤独症和学习困难。感觉综合训练是促进脑发育的最佳治疗方法。适用于4-12岁感觉综合失调的儿童在康复师的指导下以游戏的方法进行视觉、听觉和触觉的综合训练。 | 1 |
| 站立架（四人） | 肘部垫尺寸：约280 *80 *40mm 肘部垫额定承载质量kg：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135 规格(cm)：约180×180×108 质量：约50.0Kg 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 | 1 |
| PT训练床 | 规格(cm)：191×125×49±2cm 床面尺寸(长×宽)cm：约191×125 质量：约53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 用途：用于PT训练患者床上活动 | 1 |
| OT桌(手摇) | 规格（cm）：约120×75×60~80 质量：约41.0kg 材质：不锈钢内芯、松木板、静电喷塑架 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 1 |
| 升降式OT桌(液压调节) | 规格（cm）：约120×75×60~80 质量：约41.0kg 材质：不锈钢内芯、松木板、静电喷塑架 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 | 1 |
| 手指阶梯 | 规格(mm)：约300×120×450 用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 材质：多层板 | 1 |
| 手功能组合训练箱 | 规格(cm)：21×11.5×12.8 用途：培养儿童的音乐感知，提高听力，锻炼手眼协调能力 | 1 |
| 空气消毒机 | 采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片； 触感式控制面板，中文背光液晶显示屏紫外灯管工作寿命计时；可在有人状态下进行连续动态消毒。 超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； 采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 手动、定时、临时工作模式方便用户操作。 程控数量（定时消毒）6组。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控。 双通道循环出风。 内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物； 内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭； | 2 |

| 立式冷藏陈列柜 | 1、采用微电脑控制，温度数字显示，精度达到0.1℃； 2、温度设定值偏差保护，避免误操作； 3、标配USB存储模块，每月可存≥8000条，保存≥3年（36个月）数据， 超限后数据滚动覆盖； 4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 制冷系统： 1、压缩机采用无氟环保制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 2、风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、安全门锁设计，确保存放物品安全； 3、大屏幕数字显示便于观察； 4、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 5、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率； 6、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； 7、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 8、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 技术参数 搁架（层）/搁架数量：5/10 制冷方式（风冷/直冷）：风冷 除霜方式（自动/手动）：自动 噪音级别：≤60dB(A) 内部材料：喷涂钢板 外部材料：喷涂钢板 隔热层：聚氨酯环戊烷发泡 有效容积（L)：≥620 报警标配：高低温报警，断电报警，温控器故障报警，门开关报警 断电报警时长（h）：8 脚轮：标配 外门/类型：2/电加热玻璃门 外门锁扣：2 测试孔(几个/位置/内径）：1/右侧/φ23 灯（LED/荧光灯)：LED | 4 |
| --- | --- | --- |

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注为“★”的为重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）出现负偏离的则以扣分处理。

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后15天内安装并调试完毕。

2、质保期：自验收合格之日起二年（设备参数清单里对某一项设备质保期另有规定的，按如下方式计算质保期：质保期不足两年的按两年处理，质保期大于或等于两年的，按参数清理里要求的质保期起计）。

3、成交供应商应自成交通知书发出之日起3日内与采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：2025-2026年度分批次支付完毕（具体签订合同时约定）。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### （四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，1小时故障响应，12小时之内工程师修复，疆内常备配件库房。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.为保证设备正常运行，供应商须在省内有正规完善的维修服务机构，在省内具有备件库，备件保证5年以上供应期。维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。（须提供房屋租赁合同或合作协议）

3.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4.售后人员：由原厂高级工程师负责售后问题。

5.厂家在疆内常驻销售经理和售后维修等人员，提供联系方式、身份信息、社保证明等证明材料。

6.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

7.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

8.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

9.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

10.人员培训：针对本院实际情况制定详细合理的培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（包含但不限于厂家工程师驻场培训、网络在线培训、内地交流培训）。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

### （五）实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

### （六）验收

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好，安装调试后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

### （七）其他要求

1、 供应商负责选择适合设备性质的包装和运输方式，确保设备安全无损地运抵甲方指定的现场,设备的运费、保险费、包装费、验收费、装卸费、税费等一切费用，均由供应商承担。确定与合同规定相符后，供应商负责对设备进行安装调试，最终由甲方设备使用科室与设备科签发相关的安装验收合格报告。

2、甲乙双方对设备进行开箱清点检查，并在包装及外观完好的情况下收货，如果发现数量不足或货物外观破损等问题，供应商应在 2 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、 供应商所售设备均应按照国家标准和行业标准进行制造的合格产品，供应商已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上进行验收。

4、 供应商应在甲方收到货物后的 3 个工作日内对设备进行安装调试，经甲方确保设备能够正常使用后，符合验收标准的视为验收合格。验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由供应商向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可。

5、 供应商派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（10）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

（3）在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

（4）采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取5名专家负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求供应商以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定供应商。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定供应商。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为供应商。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

第九包、第十二包：

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占14%，包含业绩、企业实力、标书制作。

（3）技术评分占56%，包含技术参数、实施方案、培训方案、质量保证及售后服务、备品备件等。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 4 | 提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 5 | 依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； |  |  |  |
| 6 | 依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； |  |  |  |
| 7 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 10 | 缴纳投标保证金的有效凭证； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的要求；（交货期、质保期） |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

## 综合评分表（第九包、第十二包）

| 类型 | 分值 | 评分标准 价格：30分 商务：14分 技术：56分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 30 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 3 | 业绩：投标供应商提供近三年内（2020年01月至今）类似业绩证明材料（投标文件内附中标/成交通知书及合同扫描件），每提供一个得1.5分，最高得3分，未提供的不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 4 | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得 1 分， 不符合不得分。 |  |
|  | 3 | 有实质性优于招标文件要求的条款，满足招标文件要求质保年限每增加 1 年得 1.5分，此项最高得 3 分。(此处所指质保年限为整个标项质保年限，非采购清单里某一单项设备质保期大于所在标项质保年限的) |  |
|  | 3 | 项目组人员（包括实施及售后人员）专业配置完整，职责明确，类似项目工作经验丰富，完全满足项目实施需要的得3分，每出现一处不满足或负偏离的根据偏离情况扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 1 | 投标文件是否①编制完整②格式规范③内容齐全④条理清晰⑤表述明确，根据投标人编制的投标文件的制作情况及资料提供情况进行打分，每有一项不满足扣0.2分，扣完为止； |  |
| 技术评分标准 | 35 | ①基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分30分； ②负偏离扣分：标注“★”的参数为重要参数，按每项 3分抵扣，扣完为止； 其余参数为一般参数，如不满足，按每项 1 分抵扣，扣完为止。 ③正偏离加分：标注“★”的参数优于招标文件参数的，每项加0.5分，最多加5分； 注：投标文件对技术需求发生偏离情况为“正偏离”时，应于“技术规格偏离表”中详细填写偏离情况说明并提供相应有效证明材料（包括但不限于产品彩页或生产厂家出具的加盖生产厂家公章的对应产品的白皮书或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件），否则，评委将不予认可。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 2 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得 2 分，项目不全或产品的维修维护成本高得 1 分，未提供不得分。 注：并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件设备分项报价表内价格收取费用（提供承诺函，未提供承诺函不得分） |  |
|  | 8 | 实施方案：①实施方案中质量保障措施、送货安装调试方案、项目实施期间安全保障措施、突发事件应急处理预案、按期交货的各环节时间进度安排完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 ②项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 ③有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构人员配备及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性；完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或可行性低的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 |  |
|  | 5 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式）培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求的扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 6 | 质量保证及售后服务：①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得3分；方案较为合理，可行性较高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 ②供应商设有正规完善的售后维修服务机构，有至少2名的专职工程师，提供1小时故障响应，12小时之内工程师修复并排除故障的应急抢修方案，省内常备配件库房，提供配件库房、维修详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月中任意一个月社保证明复印件。人员要求资料齐全、方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全、方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全、方案不合理可行得1分；未提供不得分。 |  |

备注：如有正偏离，请于“技术规格偏离表”中“偏离”列以醒目加粗字体载明，并于“说明”列载明证明材料所在页码区域和简要描述正偏离的合理性（简要描述可另页描述，格式内容自拟，合理性描述的原则为“在没有使采购需求中其他功能效用变差的前提下，使得该项功能、效用变得更好”）

招 标 文 件

项目编号：XBZB(GK)-23003-1

第 三 册

# 第7章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |