新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司竞争性谈判文件


谈 判 文 件
文件编号：ZFCGA-ZHZB2023122
项目名称：康复机构设备采购

新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司
2023年07月
目   录
1

谈判须知前附表

第一章 谈判公告
5
第二章 谈判须知
10
第三章 谈判内容及要求
20
第四章 合同条款
23


附件：（响应书格式）


附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函
附件四 供应商诚信谈判承诺书
附件五 供应商反商业贿赂承诺书
附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术规格偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)
谈判须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：康复机构设备采购
项目编号：ZFCGA-ZHZB2023122
谈判内容：低频脉冲电疗机、训练用阶梯(双向)、股四头肌训练器、前臂旋转练习器、滑轮吊环、平衡杠(配矫正板)、肌电图仪、X光机

	2
	项目投标最高限价：93.68万元（大写：玖拾叁万陆仟捌佰元整）；
投标人投标报价不得高于项目的最高限价，否则其投标将被否决。

	3
	采购人：阿勒泰地区残疾人联合会
联系人：李主任

	4
	采购代理机构：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期1栋

	5
	资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；（2）、《财政部、SF部关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； （注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。  

3、本项目的特定资格要求：供应商应具有有效的营业执照，能合法提供与采购内容相符的服务，无不良行为记录；供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）。若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证，且具有第二类医疗器械经营备案凭证，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

	6
	谈判文件有效期：供应商同意响应书在谈判文件规定的谈判截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，谈判有效期截至开标日后90日历天。

	7
	谈判报价：供应商应在响应报价一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	8
	谈判截止时间：2023年08月25日 12:30时 （北京时间）（本谈判文件如截止时间出现前后不一致处以本截止时间为准）

	9
	响应文件的数目：电子版一套。
供应商开标时必须自行配备笔记本电脑以及CA，供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

	10
	响应文件递交至:政采云平台http://www.zcygov.cn，逾期上传的响应文件将被拒收。

	11
	谈判时间：2023年08月25日 12:30时（北京时间），逾期上传的响应文件将被拒收。

	12
	谈判地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/（供应商网上使用CA锁远程操作开标；并确保网络环境流畅，否则代理机构不负任何责任。）

	13
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第八条。

	14
	交货期：自合同签订起30天。

	15
	付款方式：双方签订合同生效后5个工作日内，供方向需方提供有效货物发票和发货单凭证，需方向供方支付中标货款的80%，货到终端客户对外包装和货物装箱清单验收合格后，需方再向供方支付中标价款的20%。

	16
	质保期：3年。

	17
	政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。
采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。
政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：
投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	18
	特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
4、本项目具体扣除比例为10%。

	19
	供应商须仔细阅读本谈判文件的所有条款：
1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。
2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。

	20
	在谈判过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料或信息骗取中标的，将取消其中标资格，并报主管部门备案。

	21
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	22
	银行信息：

公司名称:新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

统一代码证:9165430176376704XF

地址及电话:新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期1栋201/202/301/302室0906—6266758

开户行:中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行

开户行号:30150801040001587

	23
	☑要求提供

□不要求提供

本项目的投标保证金为

保证金金额：人民币10000元 (大写：壹万元整)

保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、银行出具的保函等非现金形式，投标保证金须 在 2023 年 8月 25日12 时 30 分前缴纳

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行 

开户名称：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

账    号：30 1508 0104 0001 587

投标保证金必须在投标文件提交截止时间前确保到账；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件无效。


第一章 

 竞争性谈判公告

项目概况
康复机构设备采购的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年8月18日16:30（北京时间）前提交响应文件文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGA-ZHZB2023122   
项目名称：康复机构设备采购

采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：936800
最高限价（元）：936800
采购需求：

标项名称：康复机构设备采购

数量：1

预算金额（元）：936800
单位：批

简要规格描述：采购低频脉冲电疗机、肌电图仪、X光机等（具体采购需求详见谈判文件）

合同履约期限：自签订服务合同起至质保期结束为止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：

 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）。若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证，且具有第二类医疗器械经营备案凭证，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动；

三、获取采购文件
时间：2023年8月11日至2023年8月15日，每天上午10:00至14:00时，下午16:00至20:00分（北京时间）

地点：政采云平台线上获取

方式：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。

招标文件售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月18日16:30（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在谈判截止时间前通过CA在政采云平台上传。

五、响应文件开启

开启时间：2023年8月18日16:30（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.在投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。对于未查看最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，而造成的一切后果，由供应商自行承担。

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

4.供应商不得存在下列情形之一：

4.1与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

4.2与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

4.3 受到刑事处罚，或者较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

5. 供应商须注意事项：

5.1 本项目采用远程不见面电子标的方式开标/谈判。开标/谈判当日供应商无需到达开标/谈判现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。
5.2 潜在供应商应于领取文件须提前完成注册，并在开标前成为政采云正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

5.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

5.4 本次采购为国产设备，不允许进口产品投标；

6. 潜在供应商领取文件须提前完成注册，并在开标前成为政采云正式供应商。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿勒泰地区残疾人联合会
地 址：阿勒泰市
项目联系人：李主任
2.采购代理机构信息

名 称：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司
地 址：阿勒泰市
项目联系人：魏少雷
项目联系方式：19990655789
第二章 谈判须知
一、谈判须知
1、谈判说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）通过谈判方式确定成交单位。
二、谈判文件

1、谈判文件的组成

1.1 谈判文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在谈判期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：
谈判须知前附表

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 谈判内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信谈判承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书
附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表
附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术规格偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)
1.2 供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、谈判文件的修改

2.1 在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。
2.2 谈判文件的澄清或修改应在谈判截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。
2.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟谈判时间，并将此变更书面通知所有参与谈判的供应商。

2.4 在上述情况下，采购人与供应商谈判截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新谈判截止期。
三、供应商响应文件的编制
1. 供应商响应文件的编制
1.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的谈判内容、服务和商务条件后，制作响应文件。
1.1.1 为了便于查找，请在目录中标明每项内容的起始页码。未提供格式的，由投标人自行编制。

1.2 谈判的语言及计量单位
1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就本次谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。
1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
1.3 响应文件构成
1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:
1.3.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。
(2)供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）。若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证，且具有第二类医疗器械经营备案凭证。

(3)投标代表的授权委托书或法人资格证明书及被授权人身份证（复印件加盖公章)或法人身份证（复印件加盖公章)。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效
(4)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(5) 供应商所投的产品或货物，由中小企业制造的须出具《中小企业声明函》；（产品由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。
(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

1.3.1.2 商务响应文件

(1) 响应书

(2) 响应文件报价一览表

(3) 谈判报价明细表
(4) 商务所有条款偏离表

(5) 相应产品产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

1.3.1.3 技术响应书

(1) 产品详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、不全的及模糊不清的均视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

(6) 供应商对竞争性谈判文件必须做一一对应的响应。

1.3.1.4 第1.3.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第1.3.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第1.3.1.3条中第(2)(6)项为本次谈判必备项，供应商响应文件中必须提供以上内容，如果缺项或不符合要求，将视为非实质性响应而被拒绝。

1.4 供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足谈判文件实质性要求处理。
2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的谈判文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。
3、谈判报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、谈判设备报价明细表的内容和格式标明拟提供服务的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次谈判实行两次报价：即第一轮是在规定的谈判截止时间之后，每一个供应商进行第一次报价（标书内报价），谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按评标系统所规定的的顺序进行最终报价。
4、谈判货币

本项目的谈判报价货币为人民币。

5、谈判有效期

5.1 谈判有效期见本须知前附表第6项所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的份数及签署

6.1 响应文件数量：电子版一套。
6.2 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。修改处不按要求签字或盖章的响应文件将被认定为非实质性响应。未实质性对应响应竞争性谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
7、供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。
8、迟交的响应文件
在本须知前附表第11项规定的时间之后收到的响应文件，将被拒绝。
四、谈判会议

1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行谈判会议，并邀请采购人及供应商代表参加会议。

2、谈判时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。
3、谈判会议由采购代理机构主持。
4、为了做好谈判工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与谈判，认真解答或澄清谈判小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

五、响应文件的评审和比较
1、评审说明

谈判小组将根据谈判文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程
2.1.1 按相关规定，组建3人谈判小组，其中三分之二成员于谈判前两日从政采云专家库内随机抽取。

2.1.2 响应文件的完备性检查、资格审查和商务审查

2.1.3 商务和技术评审

2.1.4 谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

2.1.5 价格评审（含最终报价内容）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

2.2.1 供应商资质证书齐备，符合本须知第四项第1.3.1.1条款要求；

2.3 符合性审查

评审小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与谈判文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与谈判文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：
2.3.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、上传；

2.3.2 响应文件的有效期不满足招标文件的规定；

2.3.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

2.3.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

2.3.5 响应文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

2.3.6 明显不符合谈判文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

2.3.7 响应文件载明的投标交货期限超过谈判文件规定的期限；

2.3.8 响应文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合招标文件的要求；

2.3.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

2.3.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

2.3.11 没有实质性响应谈判文件（商务条款）规定的；

2.3.12 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。
2.4 商务评审 

2.4.1 响应文件中的谈判内容与谈判文件相符。

2.4.2 供应商的响应文件有单位公章、有法定代表人签字、或签字人有法定代表人有效授权的。

2.4.3 满足谈判文件中要求的交货期。

2.4.4 满足谈判文件质保要求。

2.4.5 确认商务及技术条款有无虚假应标情况。

2.4.6 投标人投标报价不得高于项目的预算单价及预算总价。

2.5 技术评审

2.5.1 确定谈判文件要求的技术参数负偏离数量。

2.5.2 确定谈判文件要求的完整技术支持资料是否有。

2.5.3 确定谈判文件要求的有效业绩数量。

2.6 响应文件报价

2.6.1 按照谈判文件要求报价，报价合理，计算正确。

2.6.2 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所响应产品为进口产品的，不适用《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》。

2.6.3 属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度如下：

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
在价格评审中，若评标委员会发现供应商以明显低于市场或成本的价格报价，而供应商又未在响应文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该报价以低于成本的价格报价。被认定为低于成本价格报价的供应商将按废标处理。
2.7 谈判答疑情况
2.7.1 商务技术人员对谈判小组问题书面答复字迹工整，清楚明确；

2.7.2 对本次谈判项目具有合作诚意。
2.8 定标流程
2.8.1 招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据，业绩都响应谈判文件要求的情况下，最低价投标商中标）。

2.8.2 在招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据）、业绩都响应谈判文件要求的情况下，有多个相同最低价投标商，则有授权的投标商为中标供应商。

2.8.3 部分投标商完全响应招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据），还有部分投标商设备技术参数不完全满足谈判文件要求的，则设备技术参数不满足谈判文件要求的投标商最低价也不予中标选择，选择完全满足设备技术参数的投标商为中标供应商。

2.8.4在设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据）都不满足谈判文件要求的情况下，先比较设备技术参数，负偏离少的投标商作为中标投标商；如果一样则比较业绩，还一样则比较价格，价格低的投标商作为中标投标商。
六、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据谈判专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。
七、买方授标时更改采购货物数量的权利

采购人在采购合同履行期间，有权按“谈判须知前附表”第13项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

八、成交通知书

采购代理机构将根据谈判小组推荐意见，并经采购人确认在政采云公示谈判结果，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

九、其他事项

1、成交服务费
1.1、成交供应商应按本采购文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件执行。
2、所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

通讯地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期1栋。
邮    编：836599
联 系 人：魏少雷
电    话：0906-6265000
第三章 谈判内容及要求

货物需求一览表

	康复机构设备采购

	设备名称
	参数
	数量

	低频脉冲电疗机
	1.适用电源:AC220V/50HZ输出功率:40VA
2.安全分类:II类BF型
3.热疗温度:四档温度可选择，外部熔断值:F05AL250V
4.输出组数:四组电疗加热疗、四组电疗
5.调制波形:连续波、方波、尖波、指数波、三角波、阶梯波、积分波
6.内存功能:≥10种综合模式
7.工作时间:可 1-60分钟
8.脉冲频率:1KHz~2999Hz
9.脉冲宽度:0.01μs~30ms
10.脉冲幅度:在500Ω负载下，≤50V开路电压:小于300V
外形尺寸~513x110x19.8 cm
	1

	训练用阶梯(双向)
	1.规格：3100*780*1316-1616(mm)
2.扶手调节范围:7孔调节，调节间距均为50mm，即高度从低到高分别为：1316、1366、1416、1466、1516、1566、1616（mm）
3.三步梯木板尺寸：780*290*12(mm)；
  步距：290(mm)；
  步高：150(mm)；
4.五步梯木板尺寸：780*290*12(mm)；
  步距：290(mm)；
  步高：100(mm)；
6.扶手直径：32(mm)
7.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫
8.用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。
	4

	股四头肌训练器
	主要用于股四头肌肌力及关节活动度训练。
1、直立式外形尺寸：1030*950*1175mm
2、平躺式外形尺寸：1320*1030*760~995mm
3、扶手可调范围：0~235mm
4、靠背前后可调：0~110mm
5、脚控调节套可调范围：0~300mm
6、支撑杆可调范围：0~100mm
	4

	前臂旋转练习器
	规格：560*325*1200(mm)
上下可调范围：210~880(mm)
可单独调节阻力大小
材质：不锈钢、烤漆
	4

	滑轮吊环
	规格：690*100*1400(mm)
高度可调范围 500mm
	6

	平衡杠(配矫正板)
	1.采用环形扶手设计，模拟环形场地，方便患者进行单向环绕式步行训练。
2.配有脚踏联动式液压杆，用于调节扶手高度，调节范围：≥805~1005mm。
3.扶手间距可调，内间距调节范围：≥500~700mm，以方便不同体型身材的患者进行训练。
4.平行杠升降柱采用铝型材结构，轻质高强度，润滑耐磨。
5.平行杠骨架及支撑装置均使用钢制结构，耐腐蚀，稳定性强。 
6.采用双快拆结构设计的环形扶手内外调节方式。  
7.采用无源式设计，无需连接电源即可使用。
8.外形尺寸（L*W*H）：3500mm*（1024~1141）mm*（805~1005）mm（±20%），扶手杆直径：38mm（±20%配足内外翻矫正板，规格：2440*550*218（mm）
材质：实木、环保防滑垫/油漆）。
	2

	肌电图仪
	整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池；
1.双脚踏开关；
2.四通道放大器，带可伸缩悬臂支架；
3.放大器每个通道提供两种导联线接口，五针大DIN圆口及Φ1.57国际标准正负接口一对（产品图片为准）；
4.差模（差分）输入阻抗≥2000兆欧；
5.输入短路噪声：≤0.4uVrms；
6.共模抑制比：≥126dB；
7.灵敏度：0.01μV/D-500mv/D 1mS/D-500mS/D；
8.输入信号范围：1μV – 10mV；
9.接口技术：USB；
10.采样率：200KHz；
11.幅频特性；0.5Hz - 10KHz
刺激器技术参数
1、电流刺激器:
   1.1、两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出
   1.2、恒流源、短路及过载保护
   1.3、刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒
   1.4、刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms
   1.5、刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串
   1.6、输出脉冲幅度：0 - 100mA
   1.7、输出脉冲宽度：50 – 1000μs
   1.8、输出短路电流：≤120mA
   1.9、最大输出电压：≤350V
       2、声刺激器：
       2.1、双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出
       2.2、刺激频率：0.05 Hz－50Hz
       2.3、刺激强度：0-110dB SPL
       2.4、极性：疏波、密波、疏密交替波；
       2.5、刺激声类型：短声、短音
     3、光刺激器（二种）：
     3.1、闪光刺激器：
        3.1.1、闪光输出：眼罩
        3.1.2、左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出
        3.1.3、亮度0-100%可调
        3.1.4、闪光持续时间2-400 mS
        3.1.5、最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 眼科明室照度
       3.2、图像刺激器（CRT）： 
         3.2.1、图像输出：LED背光液晶显示器
         3.2.2、场频：≥60Hz
         3.2.3、提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式
         3.2.4、图像亮度：5级，约为最大亮度的0%、20%、40%、60%、100%
         3.2.5、注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关
         3.2.6、图像类型：棋盘格、垂直条、水平条
         3.2.7、图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96
         3.2.8、刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右1/4屏
功能要求
1、体感诱发电位：上下肢体感诱发电位，自定义体感诱发电位；
2、神经传导：包括多节段传导、重复电刺激、H反射、皮肤交感反应、运动传导速度、感觉传导速度、F波、瞬目反射。
3、肌电图：针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量分析、干扰相分析、震颤检测、波形回放；表面肌电图包括sEMG、RMS及波幅等分析。
4、听觉诱发电位：包括脑干听觉诱发电位、中长潜伏期诱发。
5、视觉诱发电位：包括模式翻转视诱发、闪光视诱发。
6、中文报告软件
7、病人数据库管理软件
8、可定制检查方案（可根据患者临床表现灵活订制所需检查方案）
9、常用报告模板
10、检查项目管理器（当前患者所有检查项目均一目了然，无需切换窗口）

计算机要求
1、双核主机，内存2GB以上，固态硬盘；
2、液晶显示器：19寸液晶显示器, 16:10宽屏；
3、打印机：黑白激光打印机；
	1

	X光机
	主要部件性能参数表及服务要求
序号 招标参数和性能要求
1 基本要求
1.1 功能要求：能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及能激光打印胶片、完善的图像后处理功能。
1.2 整机机架为落地式双立柱结构， 非 C 形臂或 U 形臂。
2 主要技术参数要求
2.1 X线球管
2.1.1 管电压范围： 40-150 kV
2.1.2 阳极热容量≥300KHU
2.1.3 管套热容量≥1250KHU
2.1.4 焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≤1.2mm
2.1.5 靶角≥12°
2.2 高压发生器
2.2.1 高压发生器为整机原厂设计生产
2.2.2 标称输出功率≥50KW
2.2.3 高压发生器逆变频率≥400KHZ
2.2.4 最大电压≥150KV
2.2.5 自动曝光功能及手动调节设置
2.2.6 最短曝光时间≤1ms
2.2.7 摄影最大电流≥625mA
2.2.8 摄影最大 mAs≥630mAs
2.2.9 具有器官程序摄影（APR） 功能， 摄影程序数量≥1000 种
2.2.10 发生器的操作与控制系统完全与主机集成
2.3 平板探测器： 
2.3.1 为了便于立位和卧位的拍摄， 平板探测器应为无线移动式平板
探测器，方便移动。
2.3.2 探测器材料及结构：非晶硅整板结构；
2.3.3 有效采集区域≥43×43cm；
2.3.4 像素矩阵≥3070X3070；
2.3.5 像素尺寸≤140微米；
2.3.6 灰阶：≥16bit
2.3.7 空间分辨率≥3.6lp/mm ；
2.3.8 图像成像时间：＜6s:
2.3.9 系统后期可升级支持双平板摄影功能
2.4 X线球管支撑装置  
2.4.1 立柱式：摄影床+立式摄影架结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求。
2.4.2 立柱可沿轨道左右移动，移动范围≥200cm；
2.4.3 具备近台触控操作屏：具备大尺寸高分辨率彩色触摸屏，显示信息可随牛头方向自动调整，可调节相应曝光参数（kV、mAs、mA、ms控制）
2.4.4 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围≥135cm
2.4.5 球管沿支撑臂旋转≥±90°，液晶屏实时显示数据。在轮椅病人和担架病人不搬动的状况下对原生体位能直接进行投照，避免二次损伤.
2.4.6 配置隔室无线遥控系统，功能实现：隔室控制胸片架、球管升降及同步对中功能。
2.5 摄影床
2.5.1 固定摄影床，床面可四向浮动，可电磁锁定。
2.5.2 床面纵向移动范围≥900mm。
2.5.3 床面横向移动范围≥250mm。
2.5.4 片盒移动纵向行程≥500mm
2.5.5 承重能力≥ 200 kg；
2.6 立式摄影架
2.6.1 探测中心垂直移动范围≥150cm
2.6.2 探测器具备与球管自动同步对中功能
2.6.3 标配滤线栅,1.8 米栅焦距滤线栅和 1 米栅焦距滤线栅， 专距专用
2.6.4 栅比≥10:1
2.6.5 栅密度≥40L/cm
2.7 DR采集工作站
2.7.1 工作站硬件：CPU：≥i3-4590/3.3GHz，内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1T. 
2.7.2 工作站软件需由DR 制造商自主研发生产，Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；一集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能；（需提供软件著作权证明文件）； 
2.7.3 图像基本后处理功能：宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置.
2.7.4 具备检查项目示意图； 曝光设置； 曝光指示及报错复位； 高压
参数设置； 患者体型； 床位； 焦点； 曝光模式选择
2.7.5 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述测试的一次性通过证书。
2.7.6 具备一键开关机功能，具备隔室无线遥控操作功能
2.7.7 具备隔室交互系统， 隔室可无障碍交流
2.7.8 具有 AEC 功能
2.7.9 系统具备低剂量摄影控制功能。
2.7.10 可支持职业病尘肺矽肺筛查功能。
2.7.11 生产厂家需具备PACS系统资质，系统可接入医院 PACS 系统， 支持信息共享和远程诊断。
3 其他要求
3.1 投标产品的制造标准、 安装标准及技术规范符合国家标准， 验收合格起， 质保一年， 保修期满后， 终身维护、 软件升级， 长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
3.2 生产企业认证：生产企业具备辐射安全许可证。
3.3 费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负
责
3.4 投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于 12 个月， 并
由厂家出具相关服务承诺书
3.5 供应商应保证在 12 小时内对用户提出的问题或故障予以响应及
处理脖等操作人员必备防护用品，验收时保障设备正常使用。
	1


合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）
1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。
1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。
1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。
2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担
2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。
交货地点：阿勒泰地区残疾人联合会指定地点。
2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。
3. 安装及验收
3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。
3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。
3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：
（1）系统安装图；
（2）系统及系统原理图；
（3）电气系统及系统安装图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装手册；
（6）操作手册；
（7）维修保养手册；
（8）制造、安装标准和技术规范；
（9）安装及验收报告
（10）产品出厂合格证
4. 结算方式
4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。
4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。
4.3 货款的支付
4.3.1付款方式：双方签订合同生效后5个工作日内，供方向需方提供有效货物发票和发货单凭证，需方向供方支付中标货款的80%，货到终端客户对外包装和货物装箱清单验收合格后，需方再向供方支付中标价款的20%。
4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。
4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：
（1）全额发票；
（2）验收文件。
5. 合同的生效
5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。
5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
6. 交货期：自合同签订起30天。
7. 变更指示及合同修改
7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。
7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。
8．技术培训要求
8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。
9. 售后服务
9.1.投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保 一年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠 供应。制造商具有全国 400 或 800 免费服务热线。 

9.2.制造商在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），并提供分支服务机构登 记证，加盖制造商公章证明文件。 

9.3.为了保证售后及时性和服务质量，要求制造商在本省设有厂家直属客户服务中心，配备厂家直属维修工程师。 

9.4.费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。 

9.5.制造商免费提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析（提供证明材料）。 

9.6.投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于 36 个月，并由厂家出具相关服务承诺书。 

9.7.供应商应保证在 12 小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。
10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。
11．质保
11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。
12. 其它事项
12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。
12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：
A、制造厂名称
B、系统名称和型号规格
C、制造厂产品编号
D、出厂日期

附件：响应书格式
               项目

响应书
项目名称：康复机构设备采购

供应商名称：

供应商全权代表：
年      月      日

附件一

响  应  书

新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司：
我们收到贵公司谈判编号                的谈判文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判。
⒈ 按照谈判文件中的一切要求，提供                       设备响应文件总报价                  元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见谈判明细报价表。
⒉ 如果我们的响应文件被接受，我们将履行响应文件中规定的每一项要求，保质保量按期完工。
⒊ 我们同意按谈判文件的规定，本响应文件的有效期为谈判截止期后90日历天。
⒋ 我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。
⒌ 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商的权力。
⒍ 我们愿按合同法履行自己的全部责任。
⒎ 我方愿意遵守国家有关规定及谈判文件中规定的收费标准，承付成交服务费。
⒏ 本响应文件在谈判截止期后的有效期内保持有效，不作任何更改和变动。
9.我们理解并认可，最低报价不是成交的唯一条件。
10.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：
单       位：
地       址：

电       话：

传       真：
邮 政 编 码：
联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

年  月  日

附件二
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；
姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；
该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）
法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。
代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；
身份证号码：                        职务：            ；
供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

供应商关于响应文件的声明函

致：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供谈判文件技术需求书中规定的                项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

我公司签署下述声明函，证明响应文件中的全部内容是真实的和正确的，无虚假内容，如有虚假或违反承诺，愿意接受取消投标人资格、成交资格及没收投标保证金、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定及因此产生的法律问题。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：    （公章）        
法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       
日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六
响 应 文 件 报 价 一 览 表

供应商名称：                                                                     单位：元
项目名称：                                                                       谈判编号/包号：
	序号
	谈判内容
	数量
	规格型号
	生产厂家及品牌
	响应单价（元）
	响应总报价（元）
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	响应总报价（元）
	小写：                             大写：


供应商法人授权代表签字：                                               供应商单位公章：
附件七
谈判报价明细表

（供应商须参照下表提供本文件第三章所有设备或材料等产品的明细报价，须包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等）                       谈判编号/包号：
	序号
	名 称
	规格型号
	数量

（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家及品牌
	生产厂家是否为中小微企业
	备注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	4
	备品备件
	

	5
	专用工具
	

	6
	安装调试费
	

	7
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


供应商法人授权代表签字：                                            供应商单位公章：
附件八
商 务 所 有 条 款 偏 离 表
 谈判编号/包号                                                         年   月    日
	序号
	条款序号
	谈判条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商法人授权代表签字：                                                供应商单位公章：

附件九
技 术 规 格 偏 离 表

 谈判编号/包号                                                      年     月    日

	序号
	条款序号
	谈判条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：谈判人应对照谈判文件技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性响应。

供应商法人授权代表签字：                                     供应商单位公章：

附件十
投标产品近三年相同产品销售业绩表
 谈判编号/包号：                                                             年     月    日
	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件均可）。
供应商单位授权代表人签字：                                   供应商单位公章：                

附件十一
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
                          日期：
竞争性谈判








� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





