霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目

标二 不专门面向中小企业

招 标 文 件

招标人：霍尔果斯市民政局

采购代理机构: 霍尔果斯经济开发区政府采购中心

项目编号：HEGSCG-2023GK-26号  标二 不专门面向中小企业

目录

| 第一章 | 招标公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 投标须知 |
|  | 投标须知前附表 |
|  | 投标须知正文 |
| 一 | 总则 |
| 二 | 招标文件 |
| 三 | 投标文件 |
| 四 | 投标文件的递交 |
| 五 | 开标和评标 |
| 第三章 | 评标方法及标准 |
| 第四章 | 政府采购合同格式、验收书 |
| 一 | 政府采购合同协议书 |
| 二 | 政府采购合同通用条款 |
| 三 | 政府采购合同专用条款 |
| 四 | 验收书 |
| 第五章 | 采购需求 |
| 第六章 | 投标文件格式 |
| 一 | 投标函 |
| 二 | 投标保证金 |
| 三 | 开标一览表及投标报价明细表 |
| 四 | 投标人的资格证明材料 |
| 五 | 货物说明 |
| 六 | 实施方案 |
| 七 | 商务响应与偏离表 |
| 八 | 投标人认为需要提供的其它资料 |

# 第一章  招标公告

受霍尔果斯市民政局的委托，霍尔果斯经济开发区政府采购中心对霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

- 招标编号：HEGSCG-2023GK-26号  标二 不专门面向中小企业

2、项目名称：霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业

3、招标内容及要求

3.1 标项：

| 标项：霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 居家养老服务中心家具用具采购 | 药品冷藏冰箱、厨房冰箱、电双灶、冷柜、净水器、微波炉、空调、电淋浴器等，具体明细详见采购文件“第五章 采购需求”。 | 批 | 1 |  |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

5、投标人的资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体，分公司参与投标需提供总公司营业执照及授权。

6、获取招标文件时间、地点、方式或事项：

（1）供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

（2）获取文件时间：2023年8月3日至2023年8月10日

7、招标文件售价：免费
8、报名开始时间：2023年8月3日10点00分

报名截止时间：2023年8月10日20点00分

9、投标截止时间：投标人应于2023年8月24日16：30之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可通过政采云平台自助查询、钉钉群及政采云在线客服、或致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

10、开标、评标时间及地点（网址）：

（1）开标时间：2023年8月24日16：30

（2）开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云电子开标大厅

（3）评标时间：电子投标文件解密后

（4）评标地点：霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心电子评标室，投标人无需到达评标地点。

11、本项目采购人：霍尔果斯市民政局

地  址：霍尔果斯市北京路13号

联系人：陈峰涛

联系电话：13565227911

采购代理机构：霍尔果斯经济开发区政府采购中心

地  址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室

联系人：罗鹏

联系电话：0999-8797331

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 家具用具 |
| 第二章第1.3款 | 项目地点 | 新疆霍尔果斯市 |
| 第二章第1.4款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第1.5款 | 供货期限 | ★签订合同后20天内 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：霍尔果斯市民政局 地 址：霍尔果斯市北京路13号 联系人：陈峰涛 联系电话：13565227911 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：霍尔果斯经济开发区政府采购中心 地 址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室 联系人：罗鹏 联系电话：0999-8797331 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 （要求请查看本文件后附《投标人的资格证明材料说明》） | 1、符合政府采购法二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、提供“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 无需提供现场勘察证明。 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购优先采购节能产品、环境标志产品 | 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目不专门面向中小企预留。 给予符合小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 第二章第10.1款 | 质保期 | ★质保期1年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交电子投标文件的截止时间 | 2023年8月24日16：30 |
|  | 电子投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2023年8月24日16:30-17：00前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.4款 | 预算总资金 | 1291335.00元 |
| 第二章第16.3款 | 业绩 | 提供同类项目近三年的业绩（2020年1月1日至今），证明材料扫描件编制于投标文件内（具体查看评分因素）。 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 90日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件一份 |
| 四、投标文件递交 |  |  |
| 第二章第22.1款 | 投标地点（网址） | 电子版投标文件提交至政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标，投标人无需到达评标现场。 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 六、中标结果信息公布与履约保证金 |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第32.3款 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 付款方式 | 全部设备安装调试完毕、经买方验收合格后支付。 （具体要求与采购人签订合同约定） |  |
| 样品 | 不提供 |  |
| 场地费 | 不收取 |  |
| 招标代理服务费 | 不收取 |  |
| 关于政采云平台线上电子招投标的注意事项 | 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763 （5）建议投标人使用带有摄像头和麦克风的设备，以备评标演示时使用，投标人自行承担因投标人设备原因而产生的不利后果。浏览器要求：建议使用者谷歌Chrome浏览器或360极速浏览器。 |  |
| CA办理及技术支持 | CA服务电话：0991-2819290 CA申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html |  |

## 投标须知正文

### 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4采购方式：详见投标须知前附表；

1.5完工期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.6偏离

2.6.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.7.特别说明

2.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场设备型号、数量和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及 财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款的，应提供相关证明材料。

9.2电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网上公布(新疆政府采购网， http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)或通过政采云平台自行获取，投标人应自行查阅澄清公告或更正公告，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

### 三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表及投标报价明细表

（3）投标人的资格证明文件

（4）货物说明

（5）实施方案

（6）商务响应与偏离表

（7）投标人认为需提供的其他资料

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、人工费及供货、运输、安装及调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算总金额，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。

16. 投标人满足招标文件规定的资格证明文件

16.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2投标人应当提交满足招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.3投标单位在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.4上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标单位应提供具体参数值；

17.投标保证金（本项目不收取）

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1采用电子签章或公章。

### 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

20.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

20.3投标文件如果未按上述规定上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达（上传)投标须知前附表中指定的地点（网址）。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 五、开标和评标

23.开标

23.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

23.2 向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。

23.3 开启《开标一览表》，公布投标投标人报价，各投标投标人代表应当在20分钟内CA签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。

23.4 开启资格证明文件，由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查。

23.5 通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因。

23.6 开启在线评标，报价符合性评审。对符合要求享受中小企业扶持政策的供应商报价，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及投标须知前附表中的规定执行。

23.7 报价符合性评审汇总，报价评审。

23.7 汇总报价评审，得出有效投标（响应）供应商评分排名。

23.8 推荐3个中标候选供应商名单，采购人在5个工作日内确认中标供应商，公示结果。

24.评标委员会

24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标

24.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25.评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26.确定中标人

26.1本次采购项目的评审采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将结果确认单送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出中标候选人中，合同将授予实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、技术和商务条件都符合采购文件要求的、政策享受优惠后且报价最低的原则确定成交供应商（投标报价相同的，按照响应节能、环保要求情况、货物质量、售后服务等内容择优选择；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.4由采购人确定中标人的，在确定中标人前，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询中标候选人的信用记录，采购人将确定未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，排名第一的中标候选人为中标人。

27.招标终止

27.1采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

27.2 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

28.重新评审

28.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上（新疆政府采购网www.ccgp-xinjiang.gov.cn）公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：依照新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ 办事指南栏目中的模板）

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

32.4 中标人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格。

32.5如中标人未按照招标文件要求交付使用期的时间内交货，将按照每日缴纳中标金额2%的违约金，从支付款项中扣除。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 评标方法及标准

一、资格审核

1.评标前投标文件的初步审核

1.1初步评审为资格性检查和符合性检查。

1.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。采购人决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

1.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 审核因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、营业执照； |
|  | 2、法人提供法定代表人身份证明，或委托代理人提供授权委托书； |
|  | 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度， 提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 6、无重大违法记录，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 7、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 8、满足本项目中小企业预留份额，（本项目不专门面向中小企业预留） |
| 符合性检查 | 1.投标文件按照按招标文件要求上传、解密、签署电子章的； |
|  | 2.开标一览表内承诺交付使用期、质保期满足招标文件要求； |
|  | 3.报价具有唯一性，报价未超过招标文件中规定的预算金额。 |
|  | 4.核心产品品牌具有唯一性，且与报价明细表一致。 |
|  | 5.满足招标文件实质性要求；“第五章 采购需求”中的参数需求均为实质性参数，不得负偏离，否则投标无效。 |
|  | 6.节能产品政府采购强制采购的产品符合要求。 |
|  | 7.投标有效期满足招标文件要求。 |
| 结论 | 是否通过资格审查，进入下一阶段报价评审。 |

注：表中全部符合，则为有效投标，进入专家评标阶段。

1.2 有下列情形之一时，采购人或采购代理机构应予此次招标活动无效，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

1.3邀请招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

1.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、评标程序

2、评标委员会

2.1评标由依法组成的评标委员会负责。

3.评标方法

3.1评标方法：最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3.2本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）招标文件规定的实质性要求。

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台生成的开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标一览表总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3有下列情况之一的投标文件应作无效文件处理：

（1）未在规定时间内按时解密的；

（2）应交未交投标保证金的；（本项目不收取）

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求签章的；

（6）投标文件载明的采购项目供货期限超过采购文件规定期限的；

（7）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（8）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（9）投标文件附有采购人和组织采购方不能接受的其它条件的；

# （10）采购文件中加注“■”产品为强制节能产品，不满足则导致投标无效。

5.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

6.推荐中标候选人名单

6.1中标候选人家数：3家。

6.2按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名为中标候选人名单。

# 第四章  政府采购合同格式、验收书

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

| 总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 2 | 供货期限 | 签订合同后20天内 |
| 3 | 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起三十日内签订完毕 |
| 4 | 质保期 | 质保期1年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计 |
| 5 | 合同价款支付方式和条件 | 经采购人或其它有关部门验收合格后按照合同支付价格。 |
| 6 | 伴随服务 | 按通用条款执行 |
| 7 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 8 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

四、验收书

政府采购项目验收书

（本验收书为验收书样稿，最终稿由双方协商后确定）

| 项目名称及编号 | 霍尔果斯市 项目 HEGSCG-20 - 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  |  | 交货单位 |  |
| 验收人 |  |  |  | 交货人 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 提供服务名称 |  | 数量（单位） |  | 相关服务要求 |  |
| ... |  | ... |  | ... |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收单位（盖章）： 日期： |  |  | 交货单位（盖章）： 日期： |  |  |

# 备注：本验收书一式四份，采购单位、中标供应商各一份，并报送采购办、采购中心留档

- 采购需求

| 霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 标的物所属行业 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 药品冷藏冰箱 | 工业 | 制冷方式：风冷无霜、循环系统 额定电压：≥220V 额定功率： 210W 噪声量：≤58DB ： 智能微电脑储存控制系统：智能温控、直观显示、控温精准、操作方便 产品容积:≥ 680L 显示：液晶显示屏 减USB接口 存储：温湿度数据实时存储在该设备中、插入U盘可将数据导入U盘、30分钟记录一次、一次记录存储2~3个月、累计自动删除最早的记录 材质：顶部加厚发泡保温层、微孔发泡技术、科学阻隔热量 环境适应：温度发生异常、自动报警 | 台 | 1 |  |
| 2 | 厨房冰箱 | 工业 | 型号：不小于 545L 冷冻能力:7.5 (kg/12h) 制冷剂：R600a 额定电压/频率:220V/50Hz 综合耗电量:0.93 (kW·h/24h) 能效等级：二级及以上 压缩机类型:变频 制冷方式:风冷 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电双灶 | 工业 | 灶眼数量 2个 电压 380V 操作方式 旋钮式 功率 30千W 最大承重 100kg(含)-300kg(不含) | 台 | 2 |  |
| 4 | 冷柜 | 工业 | 总容积(L): ≥700 冷藏温度区间(°℃): 0~10 冷冻温度区间(°℃): -24~0 冷冻能力： 63(kg/24h) 制冷方式: 直冷 控温方式: 机械控温 能效等级:二级及以上 | 台 | 1 |  |
| 5 | 净水器 | 工业 | 安装方式：厨下式 过滤原理：反渗透 滤芯级数：5级 额定净水量：≥4000L 额定功率 60W | 台 | 1 |  |
| 6 | 微波炉 | 工业 | 电源电压：220V/50Hz 容量:≥30L 功率：不低于600W 内胆材质：纳米银 底盘类型 ：转盘式 控制方式：机械式 | 台 | 1 |  |
| 7 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电淋浴器 | 工业 | 容积：不小于60L、横式 加热功率: 2200W 控制方式:微电脑式 额定温度：75℃ 热水输出率:80% 额定电源:220V~50Hz 能效等级:二级及以上 | 个 | 6 |  |
| 9 | 洗衣机 | 工业 | 洗涤公斤量： 10kg 洗涤功率 ：70W 脱水功率 ：420W 最高转速： 1200转/分钟 能效等级： 二级及以上 电机类型： BLDC变频电机 排水方式 ：上排水 使用方式 ：全自动 | 台 | 2 |  |
| 10 | ■电热水器（餐厅用） | 工业 | 最大容积：≥60升 加热功率： 2500W 能效等级： 二级及以上 智能类型 ：其他智能 控制方式 ：微电脑式 | 台 | 1 |  |
| 11 | ■电视 | 工业 | 尺寸(含底座）：1675*325*1032mm、75英寸 分辨率：3840*2160 运行内存：≥4GB 存储内存：≥64GB USB扩展储存：≥2TB 整机功率：280W 支持HDR显示、LED背光、支持语音控制、支持有线+无线两种连接方式 | 台 | 1 |  |
| 12 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 1 |  |
| 13 | 高清投影 | 工业 | 投影技术：3LCD 显示芯片：0.61英寸DMD芯片 亮度：不小于4000流明 对比度：16000:1 标准分辨率：≥1920*1080（ Full/ HD） 光源类型：超高压汞灯 光源功率：230W 光源寿命：正常模式：5500小时，经济模式：12000小时 变焦比：1-1.6X 光圈范围：F=1.51-1.99 实际焦距：f=18.2-29.2mm 投影尺寸：30-300英寸 屏幕比例：16:9 | 台 | 1 |  |
| 14 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 2 |  |
| 15 | ■电脑 | 工业 | CPU型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口USB接口数：6个 屏幕尺寸：27英寸 分辨率：1920*1080Windows 11能效 等级：二级及以上能效 （带一组鼠标、键盘） | 台 | 2 |  |
| 16 | 彩色打印复印扫描一体机 | 工业 | 扩展功能：网络打印、支持有线&无线网络打印 USB端口 、以太网;WiFi端口 能效等级 二级及以上能效 单面支持纸张尺寸： A4;A5 彩色模式打印分辨率：不低于600*600dpi 黑白模式打印分辨率：不低于600*600dpi | 台 | 1 |  |
| 17 | 照相机80D | 工业 | 机身： 防抖 感光元件类型：CMOS 单反画幅：APS-C画幅 传感器尺寸：22x15mm 对焦点数：39点 五棱镜光学取景器 支持机身马达、外接闪光灯、除尘等功能 储存介质：SD卡 电池类型：锂电池 重量：≥ 600g 像素：不低于3250万像素 | 台 | 1 |  |
| 18 | 传真机 | 工业 | 自动进稿器ADF:≥10页 接口: 高速USB2.0 介质尺寸: A4，A5，B5，16K 介质类型: 普通纸、再生纸 打印引擎: 黑白激光 内存:不小于32MB 色深: 24位输入/24位输出 灰度等级: 8级灰度 扫描分辨率(插值): 19200*19200dpi 扫描分辨率(光学): 玻璃板：600x1200dpi 扫描到: 邮箱，图像，文件 | 台 | 1 |  |
| 19 | ■电视 | 工业 | 尺寸(含底座）：1675*325*1032mm、75英寸 分辨率：3840*2160 运行内存：≥4GB 存储内存：≥64GB USB扩展储存：≥2TB 整机功率：280W 支持HDR显示、LED背光、支持语音控制、支持有线+无线两种连接方式 | 台 | 1 |  |
| 20 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 6 |  |
| 21 | 电动车6人 | 工业 | 额定乘员 6 人 电控：60V全智能电控 电池：12V/只 电机：3.5KW交流电机 充电机：车载式智能化充电机 充电输入电压：220V 最大行驶速度：30km/h 最大爬坡度：20% 、制动距离 ≤5m 最小转弯半径 5.6m 最小离地间隙 150mm 续驶里程：不小于60-110km 轴距：3100 轮距(前后)：900/1000 仪表：仪表显示（含电压） 后视镜：手动型外后视镜 灯光及信号：LED 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 车架：钢结构车架 动力传动系统：无极变速系统 转向系统：齿轮齿条式方向机 前桥及悬挂：前桥半浮式 后桥及悬挂：整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 制动系： 四轮鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 车轮 205/50-10 真空子午胎 | 辆 | 1 |  |
| 22 | 3T硬盘19寸一体机 | 工业 | 内存：3T硬盘 歌曲数量：≥50000首本地歌曲、24万首云端歌曲。 支持Apple平板电脑和android平板无线点歌。 支持拼音点歌，手写点歌，分类点歌，字数点歌等多角度点歌模式。 快捷更换界面语言，只需轻触一下，英韩日等多种语言想换就换。 动感界面，2D高清点歌，引领时尚与潮流。 全面的媒体播放功能： 流畅播放多种格式的高清媒体文件，支持HDMI 1.3a视频输出接口 音乐播放时，支持对lrc格式歌词的同步显示 支持多种视频输出接口（AV、HDMI） 其它功能： 软件升级功能，可用USB升级，不断获得产品更新。 多种语言界面显示，包括英文、简体中文、繁体中文，韩文，日文等 | 台 | 1 |  |
| 23 | ■台式电脑 | 工业 | CPU型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口USB接口数：6个 屏幕尺寸：27英寸 分辨率：1920*1080Windows 11能效 等级：二级及以上能效 （带一组鼠标、键盘） | 台 | 1 |  |
| 24 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 2 |  |
| 25 | 药品冷藏冰箱 | 工业 | 制冷方式：风冷无霜、循环系统 额定电压：≥220V 额定功率： 210W 箱门结构：双门 噪声量：≤58DB ： 智能微电脑储存控制系统：智能温控、直观显示、控温精准、操作方便 产品容积:≥ 680L 显示：液晶显示屏 减USB接口 存储：温湿度数据实时存储在该设备中、插入U盘可将数据导入U盘、30分钟记录一次、一次记录存储2~3个月、累计自动删除最早的记录 材质：顶部加厚发泡保温层、微孔发泡技术、科学阻隔热量 环境适应：温度发生异常、自动报警 | 台 | 1 |  |
| 26 | ■台式电脑 | 工业 | CPU型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口USB接口数：6个 屏幕尺寸：27英寸 分辨率：1920*1080Windows 11 能效等级：二级及以上能效 （带一组鼠标、键盘） | 台 | 2 |  |
| 27 | 天然气双灶 | 工业 | 出风口径：180mm 拢烟腔材质：喷涂 操控方式：挥手感应 风压：330Pa 面板材质：钢化玻璃 照明功率：1.5W 最大静压值：460Pa 声压级噪音：52dB 电机输入功率：258W 排风量：21m³/min | 台 | 1 |  |
| 28 | 厨房冰箱 | 工业 | 型号：不小于 545L多门 面板材质：钣金 冷冻能力:7.5 (kg/12h) 制冷剂：R600a 额定电压/频率:220V/50Hz 综合耗电量:0.93 (kW·h/24h) 能效等级：二级及以上 压缩机类型:变频 制冷方式:风冷 噪音值dB(A)≤38 | 台 | 1 |  |
| 29 | 冷柜 | 工业 | 总容积(L): ≥700 冷藏温度区间(°℃): 0~10 冷冻温度区间(°℃): -24~0 气候类型: 冷冻能力(kg/24h): 63 4 制冷方式: 直冷 控温方式: 机械控温 能效等级: 耗电量(kw.h) 3.5 1 | 台 | 1 |  |
| 30 | 电烤箱 | 工业 | 发热管材质：金属 控温方式：电子控温 有内置照明灯 加热管数量：4根 温度范围（℃）：70-230℃ 商品毛重：12.65kg 调温方式：上下独立调温 容量：35L 内胆材质：搪瓷 类型：独立式 开门方式：下拉门 功能：独立控温 操控方式：旋钮式 | 台 | 1 |  |
| 31 | 微波炉 | 工业 | 电源电压：220V/50Hz 容量:≥30L 功率：不低于600W 内胆材质：纳米银 底盘类型 ：转盘式 控制方式：机械式 | 台 | 1 |  |
| 32 | 净水器 | 工业 | 安装方式：厨下式 过滤原理：反渗透 滤芯级数：5级 额定净水量：≥4000L 尺寸（mm)：322*190*424 额定功率 60W | 台 | 1 |  |
| 33 | 燃气淋浴器 | 工业 | 电压/频率220V/50Hz 毛重：15.0kg 操控方式：语音控制，APP 操控能效等级：二级及以上能效 类型：强排式 控温方式：水气双调 特征特质：节能省气，零冷水，静音 气源：天然气(12T) 热出水量：16L 电辅防冻 | 台 | 4 |  |
| 34 | ■热水器 | 工业 | 最大容积：≥60升 加热功率： 2500W 能效等级： 二级及以上 智能类型 ：其他智能 控制方式 ：微电脑式 | 台 | 1 |  |
| 35 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 1 |  |
| 36 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 1 |  |
| 37 | ■电视 | 工业 | 尺寸(含底座）：1675*325*1032mm、75英寸 分辨率：3840*2160 运行内存：≥4GB 存储内存：≥64GB USB扩展储存：≥2TB 整机功率：280W 支持HDR显示、LED背光、支持语音控制、支持有线+无线两种连接方式 | 台 | 1 |  |
| 38 | ■电脑 | 工业 | CPU型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口USB接口数：6个 屏幕尺寸：27英寸 分辨率：1920*1080Windows 11 能效等级：二级及以上能效 （带一组鼠标、键盘） | 台 | 2 |  |
| 39 | 传真机 | 工业 | 自动进稿器ADF:≥10页 接口: 高速USB2.0 液晶显示: 10汉字x2行 介质尺寸: A4，A5，B5，16K 介质类型: 普通纸、再生纸 打印引擎: 黑白激光 内存:不小于32MB 标准纸盒输入量: 150页 色深: 24位输入/24位输出 灰度等级: 8级灰度 扫描分辨率(插值): 19200*19200dpi 扫描分辨率(光学): 玻璃板：600x1200dpi 扫描到: 邮箱，图像，文件 | 台 | 1 |  |
| 40 | 彩色打印复印扫描一体机 | 工业 | 扩展功能：网络打印、支持有线&无线网络打印 USB端口 、以太网;WiFi端口 能效等级 二级及以上能效 单面支持纸张尺寸： A4;A5 产品尺寸：406*363*288.7mm 彩色模式打印分辨率：不低于600*600dpi 黑白模式打印分辨率：不低于600*600dpi | 台 | 1 |  |
| 41 | 照相机80D | 工业 | 机身： 防抖 感光元件类型：CMOS 单反画幅：APS-C画幅 传感器尺寸：22x15mm 对焦点数：39点 五棱镜光学取景器 支持机身马达、外接闪光灯、除尘等功能 储存介质：SD卡 电池类型：锂电池 重量：≥ 600g 像素：不低于3250万像素 | 台 | 2 |  |
| 42 | ■电视 | 工业 | 尺寸(含底座）：1675*325*1032mm、75英寸 分辨率：3840*2160 运行内存：≥4GB 存储内存：≥64GB USB扩展储存：≥2TB 整机功率：280W 支持HDR显示、LED背光、支持语音控制、支持有线+无线两种连接方式 | 台 | 1 |  |
| 43 | ■▲空调 | 工业 | 空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：≥15 制热适用面积(m2)：≥17~23 额定制冷功率(W)：≥810 制冷量(w)：≥3510 额定制热功率(W)：≥1250 制热量(W):≥5010 循环风量(m3/h)：≥640 | 台 | 3 |  |
| 44 | 电动车6人 | 工业 | 额定乘员 6 人 电控：60V全智能电控 电池：12V/只 电机：3.5KW交流电机 充电机：车载式智能化充电机 充电输入电压：220V 最大行驶速度：30km/h 最大爬坡度：20% 、制动距离 ≤5m 最小转弯半径 5.6m 最小离地间隙 150mm 续驶里程：不小于60-110km 轴距：3100 轮距(前后)：900/1000 仪表：仪表显示（含电压） 后视镜：手动型外后视镜 灯光及信号：LED 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 车架：钢结构车架 动力传动系统：无极变速系统 转向系统：齿轮齿条式方向机 前桥及悬挂：前桥半浮式 后桥及悬挂：整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 制动系： 四轮鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 车轮 205/50-10 真空子午胎 | 辆 | 1 |  |
| 45 | 移动电视架 | 工业 | 适用尺寸：55-100寸 材质：优质冷轧钢 喷涂工艺：粉喷黑沙纹 适用孔距：900*600以内 设备高度：170厘米 承重：100kg | 个 | 4 |  |
| 46 | 幕布 | 工业 | 幕布类型：电动幕 幕布材质：白塑 打开方式：电动方式 对角线：250英寸 幕布比例：16：9 | 平方米 | 11.22 |  |
| 47 | 电动幕布 | 工业 | 幕布类型电动幕 幕布材质，白塑 幕布基材软幕 安装方式壁挂式 打开方式电动方式 对角线250英寸 幕布比例16：9 | 块 | 1 |  |
| 48 | VR设备 | 工业 | 最大瞳距调节范围 ：72mm 最小瞳距调节范围： 58mm 连接方式：Wi-Fi 双眼分辨率：4320x2160 内置电池 屏幕精细度 ： 1200ppi 刷新率： 90Hz 屏幕材质 ：LCD 主芯片CPU核心数：8 CPU频率：2.84GHz 光学设计视场角：105度 运行内存 ： 8GB | 组 | 2 |  |
| 49 | 按摩椅 | 工业 | 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz 额定功率:120W 默认时间:45分钟 使用功能：1、按摩椅配有负离子，具有杀菌、除臭、净化空气、助益睡眠的作用。 2、仿真3D机械手，前后伸缩幅度达八厘米，可实现肩部按压、揉捏等逼真的按法，提高按摩手法的灵敏度和舒适度。 3、颈部到臀部具有揉捏、指压、推拿、敲击、揉敲、拍打、滚压、加热八大按摩手法。肩部、手臂和小腿设有气囊按摩，可舒缓肌肉酸痛。配备蓝牙音乐功能。 安全功能:具备过热、过流保护 用户最大体重:100kg | 把 | 16 |  |
| 50 | 燃气淋浴器 | 工业 | 能效等级： 二级 使用气源 ：天然气 额定燃气压力：12T:2000pa 排烟方式：强制排气 控制方式：微电脑式 热效率 ：≥89% 热负荷 ：25Kw 加热温度范围 ：35-65℃ 额定电压： 220V 额定产热水能力：13L/min 点火方式： 电子脉冲点火 启动水压： 0.01MPa 适用水压： 0.02~0.8MPa 产品功率 ：30W 最大升位： 13L/min | 台 | 4 |  |
| 51 | 恒温设备 | 工业 | 功能: LED屏幕显示 安装方式: 吸顶嵌入式 功能模块: 取暖+换气+照明 | 台 | 3 |  |
| 52 | 烘洗一体洗衣机 | 工业 | 电源： 220V~/50Hz 进水水压： (0.03~1.0)MPa 额定洗涤容量 ：10kg 额定脱水容量 ：10kg 甩干转速 ：1200转/分 能效等级： 二级及以上 | 台 | 2 |  |
| 53 | 电钢琴 | 工业 | 键盘 ·AHAIV-F逐级配重力度键盘 (Advance Hammer Action IV-F) 88键 逐级配重哑光键盘表面踏板 ·三角钢琴踏板系统 -制音踏板 -柔音踏板 -抽选踏板 钢琴音色 ·谐波成像音源(HI) -全88键立体声采样 -EX三角钢琴采样 -192 复音数 钢琴共鸣 -制音共鸣 钢琴声音调节 ·虚拟调音师 (7种可调参数，通过VirtualTechnician虚拟调音师APP) 预置音色数量 15种 混响 6 种 其他效果 扬声器 (8cmx12cm)x2 输出功率 16W(8Wx2) 键盘盖 缓降掀盖式 乐谱架 折叠式 | 架 | 2 |  |
| 54 | 移动音响 | 工业 | 音响重量: 约14.5斤 充电时间: 8-10小时 消耗功率: 40W峰值功率:800W 电源: AC-220V-50 频率: 50-20000Hz 电池规格: 5.5AH磷铁锂电池 高音: 5时80磁专业特制号角中高音 中 低音: 8吋远程中低音喇叭 使用时间: 6-12小时 话 筒: 可调频KTV美声话筒 | 只 | 2 |  |
| 55 | 跑步机 | 工业 | 面板：LED显示屏 马达：2.5-3.5HP 跑带面积：51*145cm 速度：1-16Km/h 坡度调节：0-15% 载重：150kg | 台 | 6 |  |
| 56 | 监控系统终端设备（带安装） | 工业 | 1. 4盘位硬盘录像机，可接入≥32路的1080P高清网络视频。 2. 单机具备≥4个SATA3.0硬盘接口，可扩展至≤8块硬盘。单盘最大支持10TB。 3. 支持≥2个10M/100M/1000MBase-T自适应以太网业务接口，支持≥2个USB3.0接口，支持≥2个HDMI（均支持4K）接口，支持≥2个光口，支持≥1个RS485/422RJ45接口，1个RS-232接口 4. 支持双电源接口，支持≥2个风扇、1个电源键、1个复位键。 5. 支持≥512Mbps视音频码流接入和存储。支持≥384Mbps视音频码流转发。支持≥192Mbps视音频码流解码回放。 6. 应具备对IPC进行图像镜像配置：正常。水平+垂直。向右旋转90度。向左旋转90度。 7. 应至少支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50功能，支持一键创建RAID5。 8. 支持VGA、HDMI1、HDMI23个接口异源同时输出显示。 9. 支持UNP功能、可实现内外网穿越，支持IPV6。 | 套 | 2 |  |
| 57 | 呼叫系统终端设备（带安装） | 工业 | 床位&灯位 （触摸按键可选） 32 48 60 80 96 128 分机存储数量 500 呼叫缓存 128 频率 433.92MHz/315MHz(OOK调制) 接收灵敏度 -120dbm 分级护理 五级 音量 16级音量时最大100dB 电源 电源适配器输入AC100~250V， 输出DC-12V 2A 功耗 待机：200mA@12V；最大：<2A@12V VOL=16 控制按键 功能（左移<<）、上翻（+）、下翻（-）、确认（右移>>）、删除（返回） 接口 电源：Φ5.5*2.5mm；音频：3.5mm 三段；开关输出信号：DC30V 3A/AC36V 3A; 串口转USB输出； | 套 | 2 |  |
| 58 | 多功能触屏一体机 | 工业 | 内存类型 DDR5 安卓版65寸安卓版电容触控版 操作系统 Windows7 屏幕尺寸65英寸 内存容量 6GB 硬盘容量 1000GB 显存容量 4GB | 台 | 2 |  |
| 59 | 音响设备 | 工业 | 电源: AC-220V-150 频率: 50-20000Hz 高音: 5时80磁专业特制号角中高音 中 低音: 8吋远程中低音喇叭 | 只 | 1 |  |
| 60 | 横幅电子屏 | 工业 | 显示密度（点/ M2 ) 10000 点/㎡ 模组重量（Kg） 0.41kg 显示亮度 ≥1500cd/m² 数据接口 通用接口 HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动 视角 水平视角≥110 度，垂直视角≥55 度 最佳可视距离 10— 100 米 灰度等级 512 级灰度 显示颜色 红色 盲点率 ≤3PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗 ≤20W/个 单个工作功耗 ≤10W/个 1m²的最大功耗 350w/ m² 1m²的平均功耗 180w/ m² | 平方米 | 1.7 |  |
| 61 | LED彩屏 | 工业 | 尺寸：4428*2491（mm） 箱体间缝隙≤0.1mm：像素构成：表贴三合一2020(1R1G1B)；点间距：≤2.5mm；像素密度：160000；平整度：≤0.2mm 亮度均匀性≥98% 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内；视角(水平、垂直)：H≥170°V≥145° 发光点间距偏差<3% 维护：支持箱体前拆前维护、后拆后维护功能； 拼接功能：模组、箱体定位柱快速拼接，精准定位； 模组表面结构：不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好； 材质：采用PC+GF高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高； 接口：信号接口HUB75接口，电源和信号接口均采用防呆插头设计避免反接，均设计有防脱落结构； 软件亮、暗线功能：软件支持亮暗线校正功能； 电源系统：支持N+2冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； 模组供电：屏体发光模组采用DC5V安全电压供电； PFC电源：支持PFC电源； 彩色信号处理位数：≥16； 模块组校正故障智能自查诊断：支持模块级校正，数据存储及回读； 故障智能自查诊断排查：支持显示屏状态显示与故障智能诊断； 智能节电：支持智能节电功能； 寿命典型值（hrs）：≥100000hrs 无故障时间：≥10000hrs 稳定性：支持7*24H连续工作； 泄漏电流：对地漏电流：I(漏)≤3.5mA/m² 抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VAC（交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿； IP等级：IP40（灯面）/IP65（灯面）； 保护技术：显示屏具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能;搭配多功能卡具有过流、短路、过热保护等功能； 工作噪音声压级：处理距离 r=1.0米 ≤6dB； 阻燃（防火）：PCB板样品点燃无滴落物，能在10S内熄灭，阻燃等级UL94V-0； 辐射骚扰（EMC）：30MHz21000MHz符合GB/T9254-2008 Class B限值要求； | 寸 | 200寸（4428*2491） |  |
| 62 | 调音台 | 工业 | 系列提供8路单声道输入. 每路3段EQ均衡器. 60mm长寿命高分析推子. 1个内置效果发送. 内置高音质USB播放器. +48V幻象电源 内置16种数码混响效果 蓝牙播放显示 | 组 | 1 |  |
| 63 | U-2000后级功放 | 工业 | 功放保护采用高性能可控硅，切断输出，实现保护功能，无火花产生更安全可靠 输出保真线路，防止裂音、失真信号自动调节，回归正常信号 防止冲击音箱 高性能负载8Ω 4Ω 2Ω均能正常工作 U-2000 8Ω输出(2×700W)4Ω输出(2×1050W). 完善的直流、短路、过载、超高温保护， 阻尼系数 ＞300at 8ohms 频率响应 20Hz～20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points ：5Hz and 50KHz 谐波失真 20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms） 输入阻抗 Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms 升速度 ＞60V/us 输入灵敏感 0dB（0.775V) 信噪比 ＞300:1dB 左右串音 ＜-75dB @1KHz,8 | 组 | 2 |  |
| 64 | 10寸专业音响 | 工业 | 低音：10寸120磁50芯 高音34芯 频率响应：35Hz 18kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 最大连续声压级：120dB 峰直声压直 ：126dB 输入阻抗 ：8Ω 额定输出功率：200W 峰直输出功率：400W | 只 | 6 |  |
| 65 | S-15无源低音炮 | 工业 | 低音： 15寸190磁75芯 频率响应 35Hz- 500kHz 覆盖角度(HxV)-6db:90度(水平)x45(直） 声压灵敏度（1W/1M）92dB 最大连续声压级： 124dB 峰直声压直： 130dB 输入阻抗 8Ω 额定输出功率 650W 峰直输出功率： 1600W | 组 | 1 |  |
| 66 | 前级效果器k510 | 工业 | 技术参数 频响范围（-1dB）：（MUSIC、MIC）20Hz～20KHz 输入灵敏度：（MIC）11mV （MUSIC）210mV 音乐音调（±10dB）7段参量均衡 麦克风音调（±12dB）7段参量均衡 超低音调（±12dB）3段参量均衡 中置音调（±12dB）3段参量均衡 环绕音调（±12dB）5段参量均衡 麦克风低切 0Hz－200Hz 信噪比（A计权）：≥95dB | 组 | 1 |  |
| 67 | 电源时序器+消叫器 | 工业 | 时序电源的稳定品质，同时升级了RS-232串口智能控制端口。可通过RS-232与中控以及控制电脑连接，实现集中控制功能。自动识别主机、副机，只需连接好联机线，即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。 总容量：220V,45A,8路输出插座单路最大输出电流16A， 控制路数：8路 供电规格：内置变压器，适用电压220V-240V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头） 开启类型：按键式轻触开关 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制） 功能显示电压显示表类型：2寸屏显示 叠机级联功能：有 外接控制开关接口：RS232 COM接口 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件 级联数量：可无限级联 | 组 | 2 |  |
| 68 | KTV专用WL-88一拖二手持麦克风 | 工业 | 频率范围:A645250--664250MHz B:665250--684250MHz 频道总数:40CH频率间隔1MHz 有效使用距离:~30m频率宽度:50MHz 接收机信号信噪比:≥50dB 接收方式:CPU控制选讯+导频识别接收静音方式:Mute&LockLoopCircuit显示方式:LCD 电源供应:12VDC1000mA 音频输出接口:UnbalancedTRS6.35mmSocket 发射机 频率范围:645250-684250MHz频道总数:40CH频率间隔:1MHz频率宽度:50MHz | 个 | 2 |  |
| 69 | 单色横幅电子屏 | 工业 | 模组尺寸（长*宽*厚） 320×160×27mm(包括定位柱 4mm) 模组分辨率(宽*高) 32×16 点 显示密度（点/ M2 ) 10000 点/㎡ 模组重量（Kg） 0.41kg 显示亮度 ≥1500cd/m² 数据接口 通用接口 HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动 视角 水平视角≥110 度，垂直视角≥55 度 最佳可视距离 10— 100 米 灰度等级 512 级灰度 显示颜色 红色 屏幕寿命 >10 万小时 盲点率 ≤3PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗 ≤20W/个 单个工作功耗 ≤10W/个 1m²的最大功耗 350w/ m² 1m²的平均功耗 180w/ m² | 平方米 | 6.4 |  |
| 70 | 智能自动借书机 | 工业 | 自助借还书机：一体机数据显示屏 屏幕类型：触摸屏 屏幕尺寸：21英寸 屏幕类型液晶 分辨率1920*1080 透光率大于95%（%） 亮度350（cd/㎡） 对比度3000:1 点击次数6000（万次） 感应力度5（g） 响应时间5（ms） | 台 | 1 |  |
| 71 | 呼叫装置 | 工业 | 声音大小:85分贝 产品尺寸:180*98MM 遥控器:有 报警时长:3/6/9分钟可调 | 个 | 19 |  |
| 备注：费用包括人工费、材料费、税费、运输费、安装调试、运保、光纤熔接费等完成项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- （1）加注“★”号且标红条款为实质条款，负偏离视同为无效投标；“第五章 采购需求”中的参数需求均为实质性参数，不得负偏离，否则投标无效。

# （2）加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照87号令第三十一条执行。（本项目核心产品为空调）

# （3）加注“■”产品依照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件要求属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定，将视同为无效投标。

# （4）以上所有参数仅作为性能描述，潜在供应商提供的设备技术参数不低于（相当于）该参数性能均为满足。如果以上参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

# （5）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

# （6）标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号（标项号）：

包装内容：

投标人名称：                      （加盖签章）

投标人地址：

投标联系人：

联系电话/传真:

电子版投标文件编制顺序

| 名称 |  | 编制内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分： 开标一览表 |  | 投标人于电子交易平台填写 |  | 需与报价文件中价格一致，电子交易平台生成的开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准。 |
| 第二部分： 资格响应文件 |  | 有效的营业执照 |  | 具体要求查看投标人的资格证明材料说明 |
|  |  | 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标) 或 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标) | 仅需提供任意一项即可。 |  |
|  |  | 附件3：政府采购供应商信用承诺函 |  |  |
|  |  | 附件5：投标保证金缴纳证明 | 本项目无需提供 |  |
|  |  | 附件15：中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位证明） | 不符合可不提供 |  |
|  |  | 针对本项目的其他相关资质 |  |  |
| 第三部分： 商务技术文件 | 符合性审查文件 | 附件6：开标一览表 |  |  |
|  |  | 附件7：投标函 |  |  |
|  |  | 附件14：投标报价明细表 |  |  |
|  |  | 附件17：实质性条款情况表 |  |  |
|  | 商务技术响应文件 | 附件8：投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |  |  |
|  |  | 附件10：参数偏离表 |  |  |
|  |  | 附件11：近三年同类项目业绩表 |  |  |
|  |  | 附件12：拟投入本项目的服务人员及设备一览表 |  |  |
|  |  | 附件13：服务附表 |  |  |
|  |  | 附件16：政府采购政策情况表 |  |  |
|  |  | 有利于评分的其他相关资料 | 投标人可根据项目具体情况提供其他有利于评审的资料 |  |
| 第四部分： 报价文件 |  | 附件14：投标报价明细表 |  |  |
|  |  | 附件15：中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位证明） | 不符合可不提供 |  |

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

代理人:             。性别:             。年龄:            。

部门:              。职务:             。

| 法定代表人身份证复印件（人像面） | 代理人身份证复印件（人像面） |
| --- | --- |

投标单位：（盖企业法人公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：

传真：

邮政编号：

二0     年   月   日

附件3

政府采购供应商信用承诺函

致_                _(采购人或采购代理机构) :

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码( 身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加   （项目名称、项目编号、标段）   政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法)》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;成立不足三年的，为实际时间。

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(十)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任。

供应商(印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):

日期:    年  月  日

注: 1.条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。（①无重大违法记录声明书、②2022年度财务审计报告或近六个月内银行出具的资信证明、③税务部门出具的2023年任一个月完税证明、④社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明、⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺）

2.提供本承诺函投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未按照此模版承诺内容提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件4

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标单位须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标单位须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标单位

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果

附件5：保证金缴纳证明

本页附自行打印的银行流水单复印件/支票复印件/保函复印件等。

注：如通过以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，请附相关证明于此页。

本项目无需提供

附件6

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标报价（元） |  |  |
| 3 | 供货期限 | 签订合同后 天内 |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 核心产品品牌 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有其他平台数据对接费用、运输费、人工费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

4、加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照87号令第三十一条执行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年     月     日

附件7

- 投标函

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密投标文件电子版   壹  份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件8

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附件10

参数偏离表（商务、技术）

（此页需关联至评分项“产品配置、技术参数”中）

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章第1.5款：供货期限 | ★签订合同后20天内 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 2 | 第二章第10.1款：质保期 | ★质保期1年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 3 | 第五章第1款： |  |  | 投标明细表 （页码） |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

1、投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。

2、此表1-2项均为实质性要求，不得存在负偏离，否则视同为无效投标。

3、此表3项往后，请供应商应根据投标货物的性能指标、对照文件中“第五部分 采购需求”中的所有参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况。

4、请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

附件11

近三年同类项目业绩表

近三年(2020年1月1日至今）同类项目业绩统计：

| 地 区 | 项目名称 | 中标日期或 合同签订日期 | 中标金额 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、此表可向下延伸，后附中标通知书或合同扫描件作为业绩评审资料，提供资料中须包含中标金额及日期。

2、表格内需提供同类项目业绩，请勿提供其他无关项目业绩影响评分，

兹证明上述声明是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标单位授权代表(签字)：________________________________

投标单位授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

签章：__________________________________________

附件12

拟投入本项目的服务人员一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注（类似业绩） |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件13

售后服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 本地化（伊犁州、霍尔果斯）售后服务协议 |  |  |  |  |  | 注:如外地企业在伊犁州或霍尔果斯有本地售后服务机构可提供相关证明材料。本地企业可不填写。 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

备注：售后服务、售后计划等方案可另起页说明。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 商务技术响应文件说明

商务技术响应文件可依照项目具体要求灵活提供：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）安装调试程序、规范

（6）货物优势介绍

（7）免费提供的备件清单

（8）长期运维所需关键或易损备件建议清单价格表

（9）产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况

（10）投标人认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）产品检测报告、设备彩图等

附件14

投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商、原产地 | 品牌型号 | 投标参数 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的 中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。（本项目不专门面向中小企业预留份额）

（4）涉及本项目的行业标准：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（5）例：药品冷藏冰箱，属于工业；制造商为***有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 50 万元，资产总额为 150 万元，属于微型企业。投标人可参考附件15-2 填写示例填写。

附件15-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年     月     日

说明：

1、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、监狱企业视同为小微企业。如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件15-2

中小企业声明函填写示例（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）霍尔果斯市民政局的（项目名称）霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.药品冷藏冰箱，属于  工业 行业；制造商为（企业名称）张三有限公司，从业人员  20  人，营业收入为  290  万元，资产总额为 500   万元，属于 微型企业 ；

2.厨房冰箱，属于 工业 行业；制造商为张三有限公司，从业人员 20   人，营业收入为 290   万元，资产总额为  500  万元，属于微型企业；

3.电双灶，属于 工业 行业；制造商为李四有限公司，从业人员 299   人，营业收入为 2090   万元，资产总额为  3500  万元，属于小型企业；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）供应商填写中小企业声明函应根据标的物逐一填写，此附件为中小企业声明函填写示例，制造商具体信息投标人应根据实际情况据实填写，投标人自行承担因填写信息不真实、内容不齐全等原因造成的不利后果。

附件16

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审及符合性审查的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果第一、第二部分填写不完整或填写有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 第一部分：环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 第二部分：节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件17

实质性条款情况表

项目名称：

项目编号：

| 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 实质性需求条款 |  |  | 是否满足（是/否） |
| 供货期限 | ★签订合同后20天内 |  |  |  |
| 质保期 | ★验收合格后1年内 |  |  |  |
| 强制节能产品 |  |  |  |  |
| 依照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，品目清单中标记星号的为强制采购产品，强制采购产品的投标产品必须有认证证书，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 编码 | 节能认证证书编号 | 认证机构名称 |
| 7、12、14、20、24、35、36、43 | 空调 | A0206180203 空调机 |  |  |
| 10、34 | 热水器 | A02061808 热水器 |  |  |
| 11、19、37、42 | 电视 | A020910 电视设备 |  |  |
| 15、23、26、38 | 电脑 | A02010104 台式计算机 |  |  |
| 后附节能产品认证证书证明材料。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

注：强制节能产品认证机构应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中认证机构名录。