竞争性磋商文件

项目名称：新疆科技学院新工科背景下纺织实验实训平台（二期）采购项目

采购项目编号：XJHS-2023Y-012

采购人：新疆科技学院

联系人：方老师

联系电话：19903881335

地址：库尔勒经济技术开发区金河路360号

代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：黄工

联系电话：15609913520

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

二〇二三年八月

# 目 录

第一部分  竞争性磋商公告	- 1 -

第二部分  供应商须知前附表	- 4 -

第三部分  采购合同	- 30 -

第四部分  采购需求	- 35 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 47 -

# 第一部分   竞争性磋商公告

新疆科技学院新工科背景下纺织实验实训平台（二期）采购项目竞争性磋商公告

项目概况

新疆科技学院新工科背景下纺织实验实训平台（二期）采购项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2023年8月16日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHS-2023Y-012

项目名称：新疆科技学院新工科背景下纺织实验实训平台（二期）采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：详见磋商文件

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

- 本项目的特定资格要求：

（1）、供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照；

（2）、供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取招标文件

时间：2023年8月4日至2023年8月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取磋商文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取磋商文件。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月16日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 响应文件开启

开启时间：2023年8月16日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆科技学院

地 址：库尔勒经济技术开发区金河路360号

联系方式：方老师 19903881335

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电 话：15609913520

# 第二部分   供应商须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆科技学院新工科背景下纺织实验实训平台（二期）采购项目 采购项目编号：XJHS-2023Y-012 |
| 2 | 采购内容：包含磋商文件、补充答疑文件、采购需求等全部采购及服务内容 |
| 3 | 磋商供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 本项目为专门面向中小企业采购项目，必须在响应文件中提供《中小企业声明函》，其投标报价不进行扣除优惠政策。 3.本项目的特定资格要求： （1）、供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照； （2）、供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 4 | 信用查询时间:磋商响应文件提交截止时间前一天 |
| 5 | 竞争性磋商文件费用：0元。 |
| 6 | 投标保证金的金额：人民币16000元 于2023年8月16日11点00分前（北京时间，以到账时间为准)从供应商基本账户以支票、银行电汇、网银形式汇至指定账户，供应商递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账号：107083025521投标保证金的形式：银行电汇、网银 汇款后请把汇款凭证复印件放在投标文件中，无需到公司换取收据。 注：供应商递交磋商保证金时，须注明所投项目名称及采购项目编号。 退还投标保证金找磋商文件中的项目负责人办理。 退还投标保证金时，请将法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件（加盖公章）、基本户信息复印件（加盖公章），彩色扫描件PDF版发送1506064139@qq.com办理退款。 |
| 7 | 采购预算：1200000元（大写：壹佰贰拾万元整）供应商的投标报价不得高于此限价，否则按无效投标处理 |
| 8 | - 电子投标文件递交：供应商应于2023年8月16日11点00分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子 招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操 作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 （2）投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供： 纸质版投标文件：正本一份、副本四份。 投标文件电子版：以u盘为介质的投标文件电子版一份。 |
| 9 | 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 10 | 磋商报价：供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 |
| 11 | 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 |
| 12 | 磋商响应文件的递交截止时间：2023年8月16日11点00分（北京时间） |
| 13 | 磋商响应文件递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 磋商响应时间：2023年8月16日11点00分（北京时间） 磋商地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 15 | 成交原则：依据提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 16 | 磋商小组的组建：由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 17 | 政府采购政策支持： 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、落实其他政府采购政策条款。具体办法详见评分办法。 |
| 18 | 供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕 质保期：5年 供货地点：采购人指定地点 是否单一产品：否，核心产品为扫描式电子显微镜 |
| 19 | 付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，设备安装调试完成并验收合格后支付合同总额的70%（具体付款时间以合同签订内容为准）。乙方应当在申请付款前，开具符合甲方要求的足额发票，否则甲方有权延期付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| 20 | 履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在合同签订后7日内提交新疆科技学院财务处，在验收合格质保期内一年后无息退还。 |
| 21 | 其他要求：因乙方提供产品质量等原因而导致甲方验收不合格，乙方负责继续完善，并承担所产生的费用，如乙方拒绝完善或完善后仍不符合标准的，甲方有权解除合同，乙方按合同总额的20%的标准向甲方支付违约金。 |
| 22 | 是否允许提交备选方案：不允许 |
| 23 | 踏勘现场：采购人不组织踏勘现场 |
| 24 | 公告发布媒体：新疆政府采购网 |
| 25 | 磋商文件的澄清和修改： 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。 |
| 26 | 采购代理服务费：成交供应商应向政府采购代理机构缴纳代理服务费，政府采购代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文计取。 |
| 27 | 无论竞标结果如何，供应商均应自行承担竞标所需一切费用。 |
| 28 | 磋商有效期：磋商响应文件截止之日起90天。 |
| 29 | 备注：（1）供应商所报服务等同或不得低于磋商文件要求的服务要求。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。（2）供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 |

## 说明:当正文中的内容与前附表规定的内容不一致时，以前附表的规定为准。

## 一、总则

（一）总则

1.  项目说明

1.1 本项目的说明详见供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购单位为新疆科技学院，该项目已具备招标条件。

1.3参加竞标的供应商必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合磋商文件中对供应商的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商须满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2 磋商响应文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按要求盖章或签字；

1.4.3供货期、质保期符合磋商文件要求；

1.4.4 磋商地点符合磋商文件规定；

1.4.5 磋商内容、质量满足磋商文件要求；

1.4.6 磋商响应文件中所提条件均符合采购人的要求；

1.4.7 符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

（二）采购方式

2.1 本项目采取竞争性磋商方式采购。

（三）合格的供应商

3.1 合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供货物、服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次磋商不接受联合体投标。

3.2 供应商应按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。

3.3已按规定交纳磋商保证金。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（四）适用法律

4.1 本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（五）竞争性磋商费用

5.1 供应商应自行承担所有参加磋商有关的费用。

（六）竞争性磋商文件的约束力

6.1 供应商一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

## 二、竞争性磋商文件

（七）竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括内容：

7.1.1竞争性磋商公告；

7.1.2供应商须知前附表及须知；

7.1.3采购合同；

7.1.4采购需求 ；

7.1.5磋商响应文件格式。

7.2 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任。

（八）竞争性磋商文件的澄清

8.1 任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应当在提交首次响应文件截止时间5日前按公告中的通讯地址，以书面形式（加盖公章）递交给采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（九）竞争性磋商文件的修改

9.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

9.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对竞标供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1日内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

9.3 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟磋商响应文件接收截止日期和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。

9.4 采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

## 三、磋商响应文件的编制

（十）磋商响应文件的编制要求

10.1 供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“磋商响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，并对“竞争性磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十一）磋商响应文件构成

11.1磋商响应书

11.2开标一览表

11.3政策适用性说明（符合要求填写）

11.4供应商基本情况表

11.5法定代表人身份证明书

11.6法定代表人授权委托书

11.7关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

11.8廉洁投标承诺书

11.9供应商的资格声明

11.10供应商资格要求

11.11采购需求响应偏离表

11.12供应商类似项目业绩表

11.13节能、环境标志产品优惠明细表(若有，请如实填写)

11.14节能、环境标志产品证明材料(若有，请如实填写)

11.15小微企业生产或销售的产品优惠明细表(若有，请如实填写)

11.16中小微企业声明函（符合本声明函填写）

11.17监狱企业声明函（符合本声明函填写）

11.18残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

11.19评审中所需资料

11.20供应商认为有必要提供的其他资料

（十二）磋商响应文件格式

12.1 供应商需按照上述磋商响应文件构成顺序编制磋商响应文件，并编制目录、页码，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写、签署。措施文件未提供格式的，供应商可自行拓展。

（十三）竞标报价

13.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

13.2 竞标报价为供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

13.3 开标一览表（报价表）标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非采购人另有约定）。

13.4 开标时，磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。磋商响应文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒不接受前述修正，将有可能导致投标无效。

（十四）磋商保证金

14.1 磋商保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的磋商保证金。成交供应商如未能按磋商文件要求与采购人签署项目合同并提交履约担保的，视为成交供应商违约，则采购人有权提取成交供应商磋商保证金。

14.2 供应商应提交磋商保证金，并作为其竞标的一部分。磋商文件前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应按磋商文件前附表规定的要求提交保证金，磋商保证金有效期应与磋商文件规定的磋商有效期一致。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，政府采购代理机构应当拒绝接收供应商的磋商响应文件或磋商小组在评标时将其视为无效竞标。

14.3 磋商保证金不接受银行保函。凡未提交磋商保证金的投标，将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.5 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

14.6 成交供应商的磋商保证金，须按磋商要求与采购人签订合同并缴纳履约担保，提供与采购签署的合同复印件（须加盖成交供应商公章）、及按磋商要求向采购人提交履约担保证明资料（加盖成交供应商公章），向招标机构付清政府采购代理服务费后5个工作日内予以退还。

14.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将可能被没收：

14.7.1 供应商在规定的磋商有效期内撤回其投标；

14.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按采购文件要求提交履约保证金的；

14.8 供应商办理磋商保证金退款申请手续须提供以下资料：

14.8.1 供应商给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的开户银行名称、银行账号及收款单位名称。

14.8.2 退还成交供应商方磋商保证金时，成交供应商方还须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）和已加盖成交方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

（十五）磋商有效期

15.1 磋商有效期为竞争性磋商文件规定的供应商提交磋商响应文件截止之日起90天。磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与磋商，磋商保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。第十四条有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十六）磋商响应文件份数

16.1 响应文件的组成（投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供）:

纸质版投标文件：一式四份，其中正本一份，副本三份，需编制目录及页码，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

投标文件电子版：以u盘为介质投标文件的电子版一份。

15、说明：上传证件、证书等资料须是原件的扫描件，供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

（十七）磋商响应文件格式

17.1 供应商应按磋商文件提供的格式编写。

## 四、磋商响应文件的递交

（十八）磋商响应文件递交截止日期及方式

18.1 所有磋商响应文件都必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间前上传政采云平台。

18.2 采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议。

（十九）迟交的磋商响应文件

19.1 采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何磋商响应文件。

（二十）磋商响应文件的修改

20.1 供应商在递交磋商响应文件截止时间之前，对所递交的磋商响应文件可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。

20.2供应商对磋商响应文件的补充、修改或撤回，应按本磋商文件的规定编制、标识和提交。

## 五、无效标、废标条款

（二十一）无效竞标条款

21.1未按竞争性磋商文件规定的形式和金额交纳磋商保证金的；

21.2未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

21.3未满足竞争性磋商文件规定资格要求的；

21.4未满足“投标须知”规定的实质性要求的；

21.5同一供应商提交两个以上不同的磋商响应文件或者竞标报价的（竞争性磋商文件要求允许提交备选方案的除外）；

21.6磋商响应文件载明的磋商响应内容小于竞争性磋商文件规定的采购内容的(缺漏竞争性磋商文件所要求的内容)；

21.7磋商有效期不满足要求的；

21.8未满足竞争性磋商文件中商务及技术条款的实质性要求；

21.9与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标妨碍其他供应商竞争行为，损害采购人或者其他供应商合法权益的；

21.10属于竞争性磋商文件规定的其他无效投标情形；

21.11评标委员会认为供应商的价格明显低于其他通过符合性检查供应商的按价格，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.12磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.13不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（二十二）废标条款

22.1 开标后，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4 因重大变故，采购任务取消的。

（二十三）参与供应商不得少于三家

23.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，参与项目的供应商不得少于三家。

（二十四）取消成交候选人资格条款

24.1 提供虚假材料谋取成交的；

24.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

24.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

24.5 在规定的时间内未按磋商要求与采购人签订采购合同或未按采购文件要求提交履约担保的；

24.6 法律、法规规定的其他情况。

## 六、磋商程序及最终报价

（二十五）磋商原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

25.1 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

25.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

25.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 坚持价格合理、综合评优的原则，不以最低报价作为中标唯一标准。

（二十六）磋商小组

26.1 采购人根据本项目的特点，于开标前48小时内，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建磋商小组，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

26.2 磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

（二十七）磋商程序

27.1 代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

27.2 招标会将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加。磋商小组成员不得参加开标活动。在开标截止时间前不得解密磋商响应文件。

27.3 开标会议由代理机构主持。合格供应商不足3家的，不得评标。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其磋商响应文件。

27.4. 在本项目竞争性磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

27.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

27.6 磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各磋商响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的磋商响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商磋商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、服务期等和服务明显不能满足竞争性磋商文件要求。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.7 磋商小组判断“磋商响应文件”的响应性，仅基于“磋商响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的磋商响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

27.8 磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

27.9 采购人按照供应商签到时间顺序通知有效供应商磋商。

参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表人。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。

27.10第一轮磋商：磋商小组所有成员集中按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量、服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

27.11磋商文件修正：根据磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组及采购人代表签字确认。采购代理机构通知磋商响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知磋商响应供应商。

供应商根据磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原磋商响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后上传至系统。逾时未交的，视同放弃磋商。修正文件与磋商响应文件同具法律效力。

27.12第二轮磋商：磋商小组就修正后的磋商响应文件与磋商响应供应商分别进行磋商。如未实质性提高采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款情况下，供应商第二轮磋商总报价及分项报价均不得超过第一轮报价，否则其本次报价无效并以其前一轮的报价为有效报价。

第二轮磋商后磋商小组未能确定成交候选人的，按27.11磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。

27.13最终报价：最终的磋商结束后，所有磋商响应供应商作最终报价，在规定时间内递交磋商小组，最终报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.14磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

27.15已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

27.16磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

27.17 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二十八）最终报价

28.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。

（二十九）确定成交候选供应商

29.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]）214号第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（三十）磋商过程保密

30.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

30.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

30.3 在磋商期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

30.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、评标办法

（三十一）初步评审

初步评审（资格审查标准）

| 序号 | 评审内容及标准 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |  |  |  |
| 2 | 本项目专门面向中小企业，供应商按磋商文件要求的提供中小企业声明函； |  |  |  |  |
| 3 | 供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过（资格审查合格后方可进入符合性审查阶段） |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应磋商文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |

初步评审（符合性审查）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符合性审查 ︺ | 1 | 投标报价是否按照磋商文件格式填写，投标报价是否唯一； |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否提供磋商响应书且按照竞争性磋商文件规定格式完整提供； |  |  |  |  |
|  | 3 | 磋商响应文件中法定代表人身份证明书是否按竞争性磋商文件规定格式完整提供； |  |  |  |  |
|  | 4 | 磋商响应文件中法定代表人授权委托书是否按竞争性磋商文件规定格式完整提供； |  |  |  |  |
|  | 5 | 磋商响应文件是否按竞争性磋商文件要求盖章或签字； |  |  |  |  |
|  | 6 | 磋商保证金的缴纳主体是否与供应商一致、提供投标担保符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |  |
|  | 7 | 磋商响应文件的供货期、质保期是否满足竞争性磋商文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 8 | 磋商有效期是否满足竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 9 | 磋商响应文件是否附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |  |
|  | 10 | 是否满足竞争性磋商文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞磋文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

- 详细评审

| 评标项目 | 评标分项 | 评标分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位）。项目评审过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价。 | 30 |
| 商务部分（10分） | 类似项目业绩 | 提供近三年（2020年1月1日至今）已完成类似项目业绩，以供应商业绩为准，业绩证明材料为：合同或中标通知书复印件，每提供1项有效业绩得2分，本项最多得6分；未提供业绩证明材料或是经评标委员会认定为无效业绩的，本项不得分。 | 6 |
|  | 本地售后服务 | 本地售后服务情况的承诺。承诺中需体现具备安装、维修等服务的能力，以及如中标后能提供本地售后服务或委托有本地售后服务公司的证明材料。有承诺得4分，否则不得分。 | 4 |
| 技术部分（60分） | 技术响应 | 所投产品技术参数完全符合磋商文件采购需求的要求，得30分。 标“*”号技术参数须完全满足，有一项不满足此项不得分。其他技术参数有一项不满足扣3分，扣完为止。 注：标注“*、✭”与未标注“*、✭”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书加盖厂家公章，第三方检测机构出具完整的检测报告，技术规格彩页），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供加盖公章的声明书）。 | 30 |
|  | 供货及安装方案 | 供应商提供切实可行的供货方案、运行保障方案、风险管控方案、项目试运行及验收方案，完全响应磋商文件中的要求，根据供应商提供方案的质量、完整性、可操作性综合评分： 1.方案详细可行，针对性强，进度控制准确，效率高，人员安排合理、项目难点及要点分析准确，质量控制、安全、文明施工管理科学合理的得10分； 2.方案基本可行，针对性一般，进度控制、人员安排、项目难点及要点分析基本准确，质量控制、安全、文明施工管理一般的得7分； 3.方案较差或与实际实施有较大差距的得3分； 4.不提供此项内容的不得分。 | 10 |
|  | 售后服务方案 | 供应商提供完善的售后服务保障措施，完全响应磋商文件中的服务内容，根据供应商提供售后服务方案中的服务范围、服务管理体系、重点业务保障、应急事件响应管理等进行综合评分： 1.供应商具有完善的售后服务方案，切实可行的售后服务计划，服务队伍建设规范，技术服务人员综合素质高，且具有从事类似项目的经历，熟练掌握本项目建设和维护技能的，得10分； 2.售后服务方案基本可行，售后服务计划针对性一般，服务队伍建设基本到位，技术服务人员综合素质一般，较熟悉类似项目建设和维护技能的，得7分； 3.售后服务方案一般或售后服务计划不切实际或服务队伍建设不到位或无类似项目和维护经验的得3分； 4.不提供此项内容的不得分。 | 10 |
|  | 培训方案 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审；优得5分，一般得3分，差不得分。 | 5 |
|  | 政策性得分 | 投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，有一款得1分，最多得4分 说明： 发布认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便查询、了解认证机构和获证产品相关情况。（提供相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 | 5 |

特别提醒：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。磋商小组将根据政府采购政策支持对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

## 八、成交及合同签订

（三十二）成交供应商

32.1 根据磋商小组对各供应商满足竞争性磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由磋商小组确定）；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商中由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，并以综合评分由高到低选取三名成交候选人推荐给采购人（评分相同时，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

（三十三）资格条件

33.1 采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商磋商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选供应商磋商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

33.2 采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

33.3 如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选供应商。

（三十四）成交通知书

34.1 成交结果在原磋商公告发布媒体上发布后，公示期1个工作日，采购人将同时向成交供应商发出成交通知书。

34.2 成交人应及时到政府采购人领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十五）签订合同

35.1 成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人、成交供应商双方审核盖章后实施。

35.2 成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的或未按磋商文件要求提交履约担保的，采购人有权建议取消其成交资格，并报请监管部门将对其依法处理。

（三十六）政府采购代理服务费和履约保证金

36.1成交供应商应向政府采购代理机构缴纳代理服务费，政府采购代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文计取。

36.2 成交供应商需在签订合同时需按磋商文件要求向采购人提交履约担保。

## 九、验收及付款

（三十七）验收

37.1 采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

（三十八）项目办结及付款

38.1 采购人凭项目合同、验收报告和提供采购人要求的发票原件后，在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

## 十、质疑与投诉

# （三十九）质疑与投诉

# 39.1 质疑的提出

1）供应商认为竞磋文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2）质疑函的必备内容

①供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3）质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的招标活动供应商；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

④招投标监管部门规定的其他条件。

4）采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5）提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

附表一

质 疑 书

(政府采购代理机构名称)：

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，认为          项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由：

1、  (事宜经过)            ；2、  (事宜经过)            ；……

我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项            违背《           法》第      条的“                      ”规定，第2项          违背《              法》第   条的规定，请予审查纠正为盼。

质疑人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

委托人签字：

地址：      联系电话：

邮编：      传真：

日期：

注：质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、加盖供应商单位公章法定代表人授权书；

2、明确的请求和供应商单位加盖公章证明材料。

附表二

# 质疑内容

| # 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 采购项目编号 |  |  |
| # 具体的质疑事项及事实依据 | # 一、质疑事项1： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 二、质疑事项2： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 三、同上 |  |

# 质疑人（盖公章）：

# 法定发表人（签字、盖章）：

# 授权代理人（签字）：

# 日期：年  月 日

# 备注：

# 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

# 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

# 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

# 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三部分 采购合同

（以甲乙双方实际签订为准）

新疆科技学院(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆科技学院

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第     项目中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，设备安装调试完成并验收合格后支付合同总额的70%（具体付款时间以合同签订内容为准）。乙方应当在申请付款前，开具符合甲方要求的足额发票，否则甲方有权延期付款且不承担逾期付款的违约责任。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

2、履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在合同签订后7日内向新疆科技学院财务处提供，在验收合格后无息退还。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

# 甲方指定的地点：库尔勒市北京路新疆科技学院（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆科技学院 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： |  | 电话: |  |
| 传真： |  | 传真: |  |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: |  | 通讯地址: |  |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

以上为合同模板，具体以实际签订为准

# 第四部分 采购需求

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室高速剪切分散乳化机 | 产品（数显） 转速范围：300-23000r/min 处理量：30-1500ml 输入功率：280W 输出功率：200W 外形尺寸：250x350x600mm 工作头配置：Φ12mm,18mm 工作方法：断续 使用电源：220V50HZ 额定转矩：68N.cm | 1 | 台 |
| 2 | 精密增力电动搅拌器 | 电动搅拌器 功率：100W 转速：启动3000r/min 定时：0～120min 电源：220V/50Hz 控制：旋钮调节 支架：直径1.6cm；长30cm*2； 电机杆：长20.5cm 搅拌桨：柄长20cm，直径0.6cm，叶宽5.5cm | 22 | 台 |
| 3 | 水浴油浴锅 搅拌器 | 重量：6kg 外形尺寸：260W×280D×260H 电源：110V，60Hz或220V-240V 放置烧瓶：5000mL 加热功率：1050W 浴槽溶积：6.5L 浴槽尺寸：Ф254×130 转速：0～2000 转速设定：旋钮设定 温度设定显示：按键输入，数显显示 | 2 | 台 |
| 4 | 超声波液体振荡器 | 频率：40khz 超声波功率：450/900w 加热功率：600W 使用电源：AC110V-120V/60Hz；AC220V-240V 50Hz 内槽尺寸：500*300*150mm 外形尺寸：530*330*280mm 产品容量：22L 功能：变波脱气带加热 类型：一体式 | 2 | 台 |
| 5 | 真空泵-冷媒抽空泵N系列单级双级抽气泵 | 电压：320V 重量：10.5kg 压力：5Mpa 扬程：120m 驱动方式：电动 泵轴位置：边立式 输送介质：油 叶轮数目：3 叶轮吸入方式：双吸式 加工定制：否 数量：1 封装：纸盒 材质：铝合金 | 1 | 台 |
| 6 | 小型增氧泵 | 功率：80W 排气量：70L/min 产品包含：泵体，出气口，连接管，8孔分流管 套餐内容：止逆阀8个，气泡石8个，皮管16m | 1 | 台 |
| 7 | 压缩空气式雾化机 | 分类：压缩式 国产/进口：国产 适用人群：通用 雾化量是否可调：可调 | 1 | 台 |
| 8 | 台式低速离心机 | 最高转速 ：4000r/min 最大相对离心力：2960g 最大容量：480ml 转速精度：±20r/min 定时范围：1s-999min/999s 电源：AC 220V 50Hz 15A 整机噪声：≤60dB 外形尺寸：470×405×290mm 重量：30kg | 1 | 台 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 内部尺寸：80*80*100cm 内胆材质：不锈钢内胆 加热元件：加热管 电压/功率：380V/6KW 鼓风系统：带鼓风 控温范围：10-300℃ PID智能温控控温 带定时功能和超温报警功能 | 2 | 台 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 内部尺寸：60*50*75cm 内胆材质：不锈钢内胆 加热元件：加热管 电压/功率：220V/4.5KW 鼓风系统：带鼓风 控温范围：10-300℃ PID智能温控控温 带定时功能和超温报警功能 | 2 | 台 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | 内部尺寸：45*35*45cm 内胆材质：不锈钢内胆 加热元件：加热管 电压/功率：220V/2KW 鼓风系统：带鼓风 控温范围：10-300℃ PID智能温控控温 带定时功能和超温报警功能 | 1 | 台 |
| 12 | 真空管式炉 | 输入电源：输入电压 220V 50/60 HZ 工作温度 最高温度：1400℃(< 1 hr) 持续工作温度：1300℃ 升温速率：≤10℃/min 加热区 加热区长度：11.81" ( 300mm) 恒温区长度：5.9" (150mm) 控温方式 模糊PID控制和自整定调节 智能化30段可编程控制 超温和断偶报警功能 控温精度：+/- 1 °C S型热电偶 加热元件：硅碳棒 炉管 刚玉管：60/80（外径）*1000（长）mm 两个氧化铝管堵阻挡管中心产生的热辐射（氧化铝管堵必须在加热前塞进炉膛） 刚玉舟可用来放置样品 真空法兰：根据管径不同，法兰分为卡箍和折页两种 真空压力：机械泵可达133torr（1pa）； 分子泵可达10^-5torr（10^-3pa） | 1 | 台 |
| 13 | 超净工作台 | 控制方式：调压控制 显示方式：LED 空气流向：垂直流 工作面：一个 风机类型：优质离心风机 灭菌方式：高效紫外线杀菌 净重（kg）:153 功率（w）：380 电源： AC 220V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 14 | 蒸汽灭菌锅 | 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择； 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间； 具有自动排放冷空气功能；灭菌温度可选设定范围50℃-126℃；灭菌时间可调设定范围0-99h； 容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW；灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：96Kg； 本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa。 | 1 | 台 |
| 15 | 生化培养箱 | 风速范围：低档：0.52～0.58m/s，中档：0.69～0.77m/s，高档：1.00～1.10m/s 箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 附属功能:自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 容量（L）：160 搁板数量（块）：2（最多4） 温控范围：4-65℃ 温度分辨精度：0.1℃ 温度波动度：≤±0.1℃ 温度均匀度：≤±1℃ 净重（kg）：98 内胆尺寸（mm）：550*500*650 外型尺寸（mm）：628*728*1382 功率（W）：860 电源：AV220V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 16 | 多振幅轨道台式振荡器 | 控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式： LCD(液晶显示屏) 对流方式： 强制对流式 振荡方式： 回旋振荡式 驱动方式： 单维多振幅 环境温度要求（℃）： 5～25 *温度控制范围（℃）： 4～60℃ 温度分辨精度（℃）： ±0.1 温度波动度（℃）： ≤±0.5（37℃时） 温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） *回旋频率范围（r/min）： 30～400 | 1 | 台 |
| 17 | 光化学反应器 | 功率控制范围：100W ~1200W功率无极连续可调 汞灯：300W、500W、1000W。（3选1功率连续可调） 氙灯：300W、500W、1000W。（3选1功率连续可调） 金卤灯：500W（功率连续可调） 样品：可同时处理8个样品 石英试管规格：30ml或50ml或定做 滤光片配置：16片 8工位滤光片架：2个 光线通过滤光片角度：垂直通过 全石英玻璃冷阱：Φ70×380mm 玻璃反应器：250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml（五选一） 大磁力搅拌器：温度范围：室温300°C，定时范围999分钟 八位反应器搅拌速度：0-1800转/分（无级可调） 旋转速度：无旋转功能；0-9999秒/管（无级可调） 低温循环装置制冷量：＞1000W 控温范围：-20°C到100°C | 1 | 台 |
| 18 | 紫外可见分光光度计 | 仪器指标 波长范围 190-1100nm 光谱带宽 1.8nm 波长准确度 ±0.1nm（D2 656.1nm），±0.3nm全区域 波长重复性 ≤0.1nm 光度准确度 ±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 光度重复性 ≤0.1%T(0-100%T)、±0.001Abs(0-0.5Abs)、±0.002Abs(0.5-1Abs) 杂散光 ≤0.03%T@220nm,360nm 稳定性 ±0.0005A/h（500nm处） 基线平直度 ±0.001A 噪声水平 ±0.0004A 光度范围 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C 数据输出 USB接口 打印输出 并行口 显示系统 320*240位高亮6"大屏幕LCD 检测器 进口硅光二极管 光源 进口长寿命钨灯、氘灯 外形尺寸 625*430*210mm 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 重量 28kg 仪器配置清单 1 光度计主机 1台 2 10mm玻璃比色皿 4只 3 10mm石英比色皿 2只 4 主机说明书 1本 5 软件说明书 1本 6 软件（加密狗、光盘、USB线） 1套 7 电源线 1根 8 防尘罩 1个 9 合格证 1份 10 装箱单 1份 11 保修单 1份 | 2 | 台 |
| 19 | 可见分光光度计 | 仪器指标 ： 波长范围 320-1100nm 光谱带宽 2nm 波长准确度 ±0.5nm 波长重复性 ≤0.2nm 光度准确度 ±0.3%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 光度重复性 ≤0.15%T(0-100%T)、±0.001Abs(0-0.5Abs)、±0.002Abs(0.5-1Abs) 杂散光 ≤0.05%T@360nm 稳定性 ±0.001A/h（500nm处） 基线平直度 ±0.0015A 噪声水平 ±0.0005A 光度范围 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 数据输出 USB接口 打印输出 并行口 显示系统 128*64位点阵式大屏幕LCD 检测器 进口硅光二极管 光源 进口长寿命钨灯 外形尺寸 460*380*180mm 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 重量 15kg 配置清单 1 光度计主机 1台 2 10mm玻璃比色皿 4只 3 主机说明书 1本 4 电源线 1根 5 防尘罩 1个 6 合格证 1份 7 装箱单 1份 8 保修单 1份 | 2 | 套 |
| 20 | 电子分析天平（万分之一） | 精度：0.0001 传感器：电磁力传感器 最大量程：320g 准确度：1级 称量盘规格：φ80mm 标配砝码：200g 称量单位：g/mg/ct/oz 显示屏：LCD高清屏 校准方式：自动外校 计数功能、去皮功能 | 2 | 台 |
| 21 | 电子分析天平（千分之一） | 精度：0.001 传感器：应变片式传感器 最大量程：200g 准确度：Ⅱ级 称量盘规格：φ80mm 标配砝码：50/100/200g 称量单位：g/ct/oz 显示屏：LCD液晶屏 校准方式：自动外校 计数功能、去皮功能 | 3 | 台 |
| 22 | *扫描式电子显微镜 | 技术参数： 成像模式 光学显微镜 放大倍数: 27 x 电子显微镜 最高放大倍数：175,000 x 放置环境 *可放置于二楼以上检测，不需要改造实验室或外接减震装置前提下满足技术指标。 图像检测 光学导航相机 电子光学 高灵敏度四分割背散射电子探测器；具有成分模式和形貌模式；可以同时检测形貌和成分差异照明 可见光学 明场和暗场模式 *电子光学 长寿命、高亮度的CeB6灯丝，单根灯丝寿命≥1500小时 加速电压 5kV-10kV连续可调 分辨率 优于10 nm 图像格式JPEG, TIFF, PNG 图像分辨选项960 X 600, 1920 X 1200, 3840 X 2400和7680X4800像素. 样品装载时间 抽真空时间< 15s 抽真空到成像时间< 30s 数据存储：网络存储、工作站、USB闪存 样品台：计算机控制自动马达样品台在X、Y方向上移动. 样品尺寸：直径25 mm (0) 高度30 mm (h) | 1 | 台 |
| 23 | 单纱强力机 | 设备用途：用于各种棉、毛、麻、丝、化纤、包芯纱的单根纱线和纤维纯纺或混纺纱线断裂强度、伸长率测试。 符合标准：GB/T14344 GB/T3916 ISO2062 ASTM D2256 技术要求： 1、夹距数字设定，自动定位。 2、屏显测试曲线，打印比例1～1/50任意设定。 3、可保存6组不同测试参数，可直接查询数据和曲线。 4、支持联机通讯。 5、支持定速拉伸和定时拉伸。 参数指标：： 1、工作模式：等速伸长（CRE）原理，微机控制、液晶中文显示、报表打印。 ✭2、测力范围：：满量程的1％～100％ 测力范围 0-5000cN ✭3、测试精度：≤±0.2%F·S 4、拉伸速度：(20～1000)mm/min ✭5、有效动程：800mm 6、夹持距离：(50～500)mm，数字设定 7、预加张力：(0～150)cN张力称 8、电源：AC220V±10% 50Hz 0.25kW 9、重量：约60kg 10、外形尺寸：(520×400×1600)mm | 1 | 台 |
| 24 | 纱线捻度仪 | 设备用途：用于各种纱线捻度、捻度不匀率及捻缩率的测试。 符合标准：GB/T2543.1/2 FZ/T10001 ISO2061 ASTM D1422 JIS L1095 参数指标： 1、工作模式：微机程序控制、数据处理、打印输出结果 2、试验方法：a、平均退捻滑移伸长 b、平均退捻最大伸长 c、直接计数法 d、退捻加捻A法 e、退捻加捻B法 f、二次退捻加捻法 3、试样长度：10、25、50、100、200、250、500(mm) 4、捻度测试范围：(1～1998)捻/10cm、(1～1998)捻/m 5、退捻伸长范围：最大50mm 6、测定最大捻缩：20mm 7、转速： (600～3000)r/min 8、预加张力：(0.5～171.5)cN 9、外形尺寸：(920×170×220)mm 10、电源：AC220V±10% 50Hz 25W 11、重量：16kg | 1 | 台 |
| 25 | 缕纱测长机 | 设备用途：用于精确测定纱线的长度，供纺织纱线的线密度或支数的测定及缕纱强度试验用。 符合标准：GB/T4743 GB/T14343 GB/T6838 ISO2060 ASTM D1907等 技术要求： 1、同步齿形带直接传动，无冲圈打滑。 2、光电耦合管计数。 参数指标： ✭1、可同时试验纱绽：6绽 ✭2、纱绽间距：60mm 3、纱框周长：(1000±1)mm 4、纱框转速：(20～220)r／min（无级调速） 5、缕纱圈数：1～9999 6、摇纱横动往复宽度：(35±0.5)mm ✭7、单根摇纱张力范围：(0～100)cN±1cN 8、电源：AC220V±10% 50Hz 100W 9、外形尺寸：(780×660×480)mm 10、重 量：55kg | 1 | 台 |
| 26 | 小型台式切割机 | 1、额定电压范围：交流单相和直流50V以上250V及以下 2、电源线长：3.6m 3、电源电压：380V 4、重量：160kg 5、电源类型：三相电 6、锯片直径(mm)：350 7、最大锯切深度(mm)：220MM 8、额定功率(W)：3800 9、空载转速(r/min)：2800 10、锯片孔径mm：50 | 1 | 台 |
| 27 | 电子万能实验机 | 1.最大试验力：100kN； 2.准确度等级：0.5级； 3.试验力测量范围：0.4%～100%F.S； 4.试验力示值误差：示值的±0.5%以内； 5.试验力分辨力：50万码，全程不分档，且全程分辨率不变； 6.位移示值误差：示值的±0.5%以内； 7.位移分辨率：0.04μm； 8.变形测量范围：0.4%～100%F.S； 9.变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 10.大变形测量范围：10～800mm；（如果配置大变形的话） 11.大变形示值误差：示值的±0.5%以内； 12.大变形测量分辨力：0.008mm； ✭控制参数 1.应力控制速率范围：0.005～5%FS/s； 2.应力控制速率精度： 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 3.应变控制速率范围：0.005～5%FS/s； 4.应变控制速率精度： 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 5.位移控制速率范围：0.001～500mm/min； 6.位移控制速率精度：设定值的±0.5%以内； ✭ 主机参数 1.有效试验宽度：600mm； 2.横梁移动行程（不安装夹具）：950mm； 3.主机尺寸（宽×深×高）：1065×655×2235mm； 4.电源：电压380V/50Hz±10%；功率1.5kW； 5.主机重量：约1200kg。 （三）、设备主要配置✭✭✭ 1.UTM5000落地式电子万能试验机主机一台 2.负荷传感器：100kN高精度负荷传感器一套，5kN高精度负荷传感器一套，100N高精度负荷传感器一套。 3.伺服电机及伺服器一套 4.减速系统一套 5.手动控制器一个 6.全数字多闭环测量控制器一台：全数字控制器 SUNS ZY-2000（国家专利） 7.测控软件一套：试验软件Material Test （国家专利） 8.商用电脑 一台（电脑桌椅用户自备） 9.楔形拉伸夹具一套（平夹块：0-7mm，V型夹块：φ4-φ9mm、φ9-φ15mm、φ15-φ20mm） 10.压缩夹具一套（盘径100mm） 11.三点弯曲夹具一套（跨距340mm，弯心半径R10，支辊半径R10，支辊宽度：80mm） 12.电子引伸计一套（标距50mm，变形量10mm） 13.随机工具及资料一套 | 1 | 套 |
| 28 | 实验平板硫化机 | 一、技术参数✭✭✭ 1、外形结构：四柱式 2、主缸出力：25Ton 3、最高压力：14Mpa 4、油缸形式：柱塞缸 5、活塞直径：150mm 6、活塞最大行程：200mm 7、层数：1层 8、热板尺寸：350X350mmX67mm 9、热板间距：200mm 10、加热方式：电加热200℃±2℃ 11、主缸上升速度 快速30mm/s 慢速1-5mm/s 主缸下降速度 快速30mm/s 慢速1-5mm/s 13、油泵马达功率：3KW 14、加热功率：7.2KW 15、外观涂装：RAL5015天蓝色 16、主要功能1 主机自动快速上升慢速合模，加压，排气，成型，时间到开模下降。 17、主要功能2 主机上下位置电子尺控制 时间压力均可在触摸屏上设置。 可设置多段压力，压力1-14MPa可调。 | 1 | 台 |
| 29 | 复合材料填充模具 | 材质：不锈钢 整体尺寸：210mm×210mm×30mm，包括上表面（210mm×210mm），上压板（220mm×220mm），小压板（50mm×50mm），下表面（210mm×210mm），侧面（4个210mm×10mm，4个210mm×15mm，4个210mm×20mm），4个螺丝（直径10mm，长度60mm）+1个螺丝（直径10mm，长度30mm） 钢板厚度：5mm | 1 | 台 |
| 30 | 落锤式织物撕裂仪 | ✭1、撕裂力范围：A：(0～16)N B：(0～32)N C：(0～64)N 2、测力精度：≤±1分度 3、试样尺寸：(100×63)mm 4、切口长度：(20±0.2)mm 5、撕裂长度：43mm 6、外型尺寸：(400×210×395)mm 7、重 量：30kg | 2 | 台 |
| 31 | 摇黑板机 | 1、黑板规格：(250×220×2)mm 2、摇纱密度：4、7、9、11、13、15、19(根/cm) 共七档 3、张力：(10～90)cN ✭4、黑板转速：(60～350)r／min无级可调 5、电 源：AC220V±10% 50Hz 50W 6、外形尺寸：(720×480×250)mm 7、重 量：20kg | 2 | 台 |
| 32 | 数字式织物厚度仪 | 1、测定厚度范围：(0～10)mm 2、分辨率：0.01mm 3、压脚直径及面积： Φ7.98mm; Φ11.28mm; Φ25.22mm; Φ35.68 mm; Φ50.46mm. 50mm2; 100mm2; 500mm2; 1000mm2; 2000mm2. 4、压重砝码：25cN 50cN 100cN 200cN（共4只） 5、压重时间：10s 30s 6、电 动 机：ND－2.4 2.4r/min 7、使用电源：AC220V±10％ 50Hz 50W 8、外型尺寸：410（L）×160（W）×300（H）mm 9、重 量：约20kg 10、ASTM D1777定制规格 压脚直径（mm）; 压脚面积（mm2）; 压强（kPa）; 配重（kg）. 28.7; 647; 4.14; 0.2731. 9.5; 70.88; 23.4; 0.169. 6.3; 31.17; 172; 0.5467. 28.7; 647; 0.7; 0.046. 28.7; 647; 7.58; 0.5. 57.15（2.25inch）; 2565.2; 18.9; 4.94; 不符合标准,也不支持定制. | 1 | 台 |

注：仪器名称中标*的为核心产品，技术参数中标*和✭的为必备项。

# 第五部分  磋商响应文件格式

（封面示例）

# 磋商响应文件

采购人：

项目名称：

采购项目编号：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）:

被授权代理人（签字）:

地址：

联系人：

联系电话：

# 目  录

主要包括但不限于以下内容：

# 1、磋商响应书

# 2、开标一览表

# 3、政策适用性说明（符合要求填写）

# 4、供应商基本情况表

# 5、法定代表人身份证明书

# 6、法定代表人授权委托书

# 7、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

# 8、廉洁投标承诺书

# 9、供应商的资格声明

# 10、供应商资格要求

# 11、采购需求响应偏离表

# 12、供应商类似项目业绩表

# 13、节能、环境标志产品优惠明细表(若有，请如实填写)

# 14、节能、环境标志产品证明材料(若有，请如实填写)

# 15、小微企业生产或销售的产品优惠明细表(若有，请如实填写)

# 16、中小微企业声明函（符合本声明函填写）

# 17、监狱企业声明函（符合本声明函填写）

# 17、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

# 19、评审中所需资料

# 20、供应商认为有必要提供的其他资料

（注：供应商须按招标要求提供，磋商响应文件应当使用磋商文件所提供磋商响应文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

# 附件1

磋商响应书

致（采购人名称）：

我方收到并研究了贵方   （项目名称、采购项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交磋商响应文件，我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在磋商有效期内遵守本磋商响应文件，在此期限期满前的任何时间，本磋商响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方磋商响应文件被接受，我方将按照磋商文件的规定，我方保证将按招标要求和磋商响应文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

5、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交供应商。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担政府采购代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本磋商响应文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的磋商响应文件自提交磋商响应文件截止之日起有效期 90  天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 附件2-1

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 小写： （元） 大写： |  |  |
| 2 | 供货期 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 供货地点 |  |  |  |
| 5 | 磋商有效期 | 磋商响应文件截止之日起90天 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

# 1、“供货期”指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容；

2、供应商如果需要对竞标报价或其它内容加以说明，可在备注中填写。

附件2-2

报价明细表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各供应商在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、品牌、制造商、数量、综合单价、总价。

4、单价必须包括货物报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、验收、拆装、备品备件、售后服务、质检、检验、等及其它必需服务的报价。

附件3

政策适用性说明（符合要求填写）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总合计（节能产品） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计（环保产品） |  |  |  |  |  |  |

注：1.	企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日	期：	年	月	日

# 附件4

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位 简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生产工人人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资 金 来 源 | 自有资金 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  |  |  |  | 资 金 性 质 | 生产性 |  |  |  | 万元 |
|  |  | 净值万元 |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  |  | 万元 |
| 企业 财务 状况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  |  | 负债总额 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 /项目情况 | 产品/项目名称 |  |  | 上年销售值 |  |  |  |  |  | 主要用户 |  |  |

# 供应商:(公章)                                  日期:

# 附件5

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （供应商）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件6

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系                             （供应商）的法定代表人，现授权委托           （供应商）的     为我的代理人，以（供应商）的名义参加（项目名称和采购项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件7

关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

致：      （采购人）

我公司            参加贵方组织的项目名称：      （项目编号：       ）的投标活动，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项声明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司已完全了解本磋商文件中规定的技术要求和商务条款。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

承诺人（公章）：     （供应商全称）

日期： 年 月 日

附件8

### 廉洁投标承诺书

致新疆科技学院：

根据《新疆科技学院关于对招投标实行廉洁承诺及合同备案管理制度的规定》，我单位在贵校                              项目投标过程中，郑重申明并承诺：

严格遵守《中华人民共和国招投标法》及配套法规规章和《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》等国家关于市场准入、招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定，坚持公平公正、诚实守信原则进行投标。

1. 严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序。

2. 不得通过受让、租借或者挂靠资质投标；不得伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标；不得与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标；不得与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿谋取中标；不得恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动。

3. 中标人不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函，或者将中标项目转包、违法分包。

4. 对学校招标人发生违规违纪违法行为的，及时向学校纪检监察机构反映，同时积极配合支持有关部门履行职责（受理单位：中共新疆科技学院纪律检查委员会，举报电话：0996—8612388）。

5. 违反以上承诺，学校有权取消我单位投标资格或终止合同，由此引起的一切后果由我方承担。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人

（签  字  或  印  章）：

# 时  间：    年    月    日

### 附件9

供应商的资格声明

（采购人）：

关于贵方发出的采购文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

# 附件10

供应商资格要求

提供以下证明资料（但不限于）：

- 营业执照；

- 信用信息查询截图；

- 保证金缴纳凭证。

# 附件11

采购需求响应偏离表

项目名称：                             采购项目编号：

标项名称：

| # 序号 | # 采购内容 | # 采购需求要求 | # 采购需求响应 | # 偏离/响应 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：供应商采购需求响应有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

# 附件12

供应商类似项目业绩表

| # 序号 | # 采购单位 | # 项目名称服务地点 | # 合同签订时间 | # 合同金额 | # 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件13

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

供应商名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单                  报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单          报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

# 附件14

节能、环境标志产品证明材料(若有，请如实填写)

1、节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2、环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3、属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4、证明材料加盖供应商公章。

# 附件15

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×磋商文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

# 附件16

中小微企业声明函（符合本声明函填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元， 资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人， 营业收为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

# 附件17

监狱企业声明函（符合本声明函填写）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

# 附件18

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件19

评审中所需资料

由供应商自行编写，无具体格式。

# 附件20

# 供应商认为有必要提供的其他资料