乌鲁木齐市水磨沟区教育局理化生劳技实验室设施设备采购项目-公开招标文件

乌鲁木齐市水磨沟区教育局理化生劳技实验室设施设备采购项目
招 标 文 件

[image: image1.png](@

it 40




招   标   人：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
招标代理机构：新疆新世纪招标有限公司
招  标 内 容：标项1: 观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）理化生劳技实验室设施设备采购;
                标项2：会展片区七道湾东街学校（70   中会展校区）理化生劳技实验室设施设备采购；
项  目 编 号：XSJ20230720
目  录

3第1章
投标人须知


3一   总 则


31.采购人、采购代理机构及投标人


42.资金来源


43.投标费用


44.适用法律


4二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件组成


610.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的制作


9四   投标文件的递交


915.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


10五   开标及评标


1018.
开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件符合性审查与澄清


1221.投标偏离


1222.投标无效


1323.比较与评价


1424.废标


1425.保密要求


14六   确定中标


1426.中标候选人的确定原则及标准


1427.确定中标候选人和中标供应商


1528.发出中标通知书


1529. 告知招标结果


1530.签订合同


1531.履约保证金


1532.预付款


1633.招标代理费


1634.政府采购信用担保


1635.廉洁自律规定


1636.人员回避


1737.质疑的提出与接收


18第2章
投标文件格式


18第一部分 资格证明文件


191  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


202  法定代表人身份证明书


213  法定代表人授权委托书


224  投标保证承诺书


235  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


246  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收


257  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明


258  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书


269  符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交


269-1  中小企业声明函


279-2   投标人监狱企业声明函


289-3  残疾人福利性单位声明函


2910 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件


30第二部分  商务及技术文件


311
开标一览表


322  投标书


343  投标分项报价表


364  货物及伴随服务说明一览表


375  技术规格偏离表


386  商务条款偏离表


397  进口产品制造厂家的授权书


408  投标人关联单位的说明


419  评审所需要的其他商务文件


4210  投标人须知第10条的所有技术文件


4411  投标人须知资料表要求的其他文件


45第3章
投标邀请


53第4章
采购需求


239第5章
评标方法和标准


245第6章
政府采购合同


第1章 
  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的合格投标人的其他资格要求
1.3.5  若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.6   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为二册共7章，构成如下：

第1章 投标人须知

第2章 投标文件格式

第3章 投标邀请

第4章 投标人须知资料表

第5章 采购需求
第6章 评标方法和标准
第7章 政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知资料表为准；投标人须知资料表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知资料表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标人须知资料表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第33条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5
投标保证金的退还

12.5.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.5.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的制作
14.1    电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2    电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

14.3   电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14.4   未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。
四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2    逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到政采云平台。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

五   开标及评标

18. 开标
18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织开标。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构可以在投标人须知资料表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。
21.投标偏离

21.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。
21.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标供应商

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知资料表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标人须知资料表规定向采购人履约保证金保函。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
32.预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知资料表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知资料表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标人须知资料表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。
35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知资料表的规定。

      超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
第2章   投标文件格式

第一部分 资格证明文件
 1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权书

4、投标保证承诺书
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

6、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收

7、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明
8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
9、中小企业相关材料
9-1《中小企业声明函》
9-2《投标人监狱企业声明函》
9-3《残疾人福利性单位声明函》
10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件
1  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

2  法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面）

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供

3  法定代表人授权委托书

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

（附法定代表人身份证正反面）

（附被授权人身份证正反面）

         投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                    

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
电　　　　话：                                 
注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

4  投标保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1、 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2、 中标后不依法与采购人签订合同；
3、 中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4、 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：



     

（盖公章）

地址：










 


电话：





电子邮件：



法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      
5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人提供上年度经审计财务会计报告或基本开户银行出具的资信证明证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

会计师事务所出具的上一年度（2022年度）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的资信证明； 

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
6  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收

说明：
（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。
7  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明
本投标人郑重声明：
本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                
日    期：              年   月   日

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                
日    期：              年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9  中小企业相关材料

说明：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标产品厂家应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则其投标文件将被否决。
9-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称：  ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：  ）行业；制造商为（企业名称：   ），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，以上按实填报其一）；

2. （标的名称：  ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：  ）行业；制造商为（企业名称：   ），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，以上按实填报其一）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

9-2   投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　

投标人名称（盖公章）：             
　日　期：             

备注：如非监狱企业，无需提供本声明。
9-3  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖公章）：                  

日  期：                             

备注：如残疾人福利性单位，无需提供本声明。
10 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
第二部分  商务及技术文件

1、开标一览表
2、投标书

3、投标分项报价表

4、货物及伴随服务说明一览表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表
7、投标人所投产品为进口产品的，按照投标人须知资料表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）
8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、符合评分标准要求的商务文件
10、投标人须知第10条要求的所有技术文件
11、投标人须知资料表要求的其他文件
1 开标一览表
项目名称：　                  招标编号：                  

报价单位：人民币万元
	采购内容
	投标总价
	合同履行期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注：此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  投标书
致：   （采购代理机构名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件加密的电子投标文件 (.jmbs格式)     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（8）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（10）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人（盖公章）：                  

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

3  投标分项报价表
项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4  货物及伴随服务说明一览表
项目名称:                招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务名称
	主要规格
	单位
	数量
	交货（完工）期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

5  技术规格偏离表
项目名称:                       招标编号:                

	序号
	货物名称
及伴随服务
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6  商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:            

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
7  进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （采购代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
8  投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9  评审所需要的其他商务文件

9.1业绩证明材料，自行拟定业绩汇总表并后附相应的证明材料。

9.2投标人认为必要提供其他的材料。
10  投标人须知第10条的所有技术文件

另包括：

10.1货物说明

（1）产品工艺流程说明文件

（2）生产厂家质量体系认证、环境证书复印件

（3）全部货物产品生产厂家授权书及生产厂家售后服务承诺书复印件

（4）其他投标人认为必要提供的证明材料

10.2项目实施方案

（1）供货配送方案，供货进度计划及保证措施

（2）质量保证措施

（3）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（4）验收方案

10.3售后服务方案

（由投标人自行、编写提供）

注解. 1.投标人需提供保修方案或承诺、维修响应方案和具体响应时间、巡检保养方案等售后服务内容。

2.制造商提供的保修或售后服务承诺附后。
3.培训方案（由投标人自行编写提供）

4.本地化服务承诺

10.4招标文件中要求的或者投标人认为必要的其他资料（由投标人结合评标办法自行编制。）

11  投标人须知资料表要求的其他文件
第3章   投标邀请

项目概况
乌鲁木齐市水磨沟区教育局理化生劳技实验室设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年8月9日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XSJ20230720
项目名称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局理化生劳技实验室设施设备采购项目
预算金额：403万元；其中标项1：202万元；标项2：201万元；
最高限价：同预算金额
采购需求：理化生劳技实验室设施设备采购项目，具体要求详见招标文件
	标项
	采购内容
	预算金额

（万元）
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）理化生劳技实验室设施设备采购
	202
	202
	

	2
	会展片区七道湾东街学校（70中会展校区）理化生劳技实验室设施设备采购
	201
	201
	


合同履行期限：按采购人要求执行，经验收合格交付采购人使用

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度（2022年度）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标产品厂家应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业；
三、获取招标文件
时间：2023年7月19日至2023年7月26日；
地点：政采云平台线上报名及获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2023年8月9日11:00（北京时间）；
开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；
2.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
3.电子投标事宜
（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
（2）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
（3）加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名    称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
地    址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号
联系方式： 0991-4635044              

2.采购代理机构信息
名    称：新疆新世纪招标有限公司

地　　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦5楼

联系方式：0991-4661782
3.项目联系方式

项目联系人：芦磊
电　　 话： 15999102552

投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
地  址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号
联系电话：0991-4635044

	1.2
	采购代理机构：新疆新世纪招标有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦5楼
业务联系人：芦磊  电话：15999102552

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：/

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品：不允许

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：是。

本项目所属行业：工业

	1.4
	是否允许联合体投标：  否  

	1.4.6
	联合体的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

	2.2
	项目预算金额：403万元；其中标项1：202万元；标项2：201万元；
最高限价：同预算金额；

每一标项的预算金额及最高限价见招标文件“第3章 投标邀请”

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：  否   

	5.5
	是否需要提供样品：  否 

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包

	12.1
	投标保证金：
1、金额（元）：标项1：贰万元整（￥20000元）；标项2：贰万元整（￥20000元）；
2、形式：网银转账或银行电汇（投标人/供应商账户转出），不接受现金形式；

3、递交时间：投标截止时间前缴纳且显账（以到账时间为准）；

4、账户信息：

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街分行

账号：30014701040000595
6、备注标明“（项目名称）保证金”

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　90　日历日

	14.1
	加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传

	16.1
	投标截止时间：2023年8月9日11点00分(北京时间)

	18.1
	开标时间：2023年8月9日11点00分(北京时间)

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	19.2
	信用查询时间: 2023年8月9日11时00分-14时00分(北京时间)

	20.5
	核心产品：标项1：教师演示台（化学实验室成套装备）；标项2：教师演示台（化学实验室成套装备）

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27.1
	推荐中标候选人的数量：  3　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：  否  

	31.1
	是否提交履约保证金：  否  
履约保证金金额：合同总价的　/　
提交履约保证金的时间：签订合同前

	32.1
	预付款比例为：按合同要求

	33
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：  是  
招标代理费： eq \o\ac(□,√)参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取，计算基数为中标金额。

	34.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：  否   

	34.2.3
	政府采购专业信用担保机构：

所有政府采购项目的专业信用担保的担保机构

中国投融资担保股份有限公司

本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：

	35.3
	代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱：      /      

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：
 eq \o\ac(□,√)一次性提出

□多次提出

	37.3
	联系部门：新疆新世纪招标有限公司
联系电话：15999102552
通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦5楼

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：  否  

	2
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：
1、
信用查询记录截图：1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、
投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在投标文件中，复印件上应加盖本单位章。

	3
	投标人应提交的其他文件：/


资格审查表
	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明；
	
	
	

	2
	授权
	按招标文件要求提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明，签字盖章齐全；
	
	
	

	3
	健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或开标日前十二个月内银行开具资信证明
	
	
	

	4
	缴纳税收
	缴纳税收的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；
	
	
	

	5
	缴纳社会保障资金
	缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
	
	
	

	6
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	7
	提供无重大违法记录声明书
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	
	

	8
	信用查询结果
	1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；

2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；

3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	
	

	9
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业；

投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料；
	
	
	

	10
	投标保证金
	投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在响应文件中，复印件上应加盖本单位章。
	
	
	

	11
	特定资格要求
	（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


审核人员签字：_________
注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

第4章   采购需求

一、项目概况

项目名称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局理化生劳技实验室设施设备采购项目
预算金额：403万元；其中标项1：202万元；标项2：201万元；；
最高限价：同预算金额
采购需求：理化生劳技实验室设施设备采购项目，具体要求详见招标文件：
	标项
	采购内容
	预算金额

（万元）
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）理化生劳技实验室设施设备采购
	202
	202
	

	2
	会展片区七道湾东街学校（70中会展校区）理化生劳技实验室设施设备采购
	201
	201
	


合同履行期限：按采购人要求执行，经验收合格交付采购人使用

二、采购内容及参数要求

标项1：观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）理化生劳技实验室设施设备采购
1、 化学实验室成套装备
	48座化学实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	1、本主控面板采用玻璃智能触控面板2、输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。3、交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。4、轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开5、220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。6、采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动。
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	4
	初中理化生实验仿真学习系统
	软件部分
1.针对初中理化生课程配套开发的虚拟仿真实验平台，提供与真实实验相似的实验环境；
2.系统核心技术采用H5仿真技术，真实还原实验现象，确保实验结果科学合理的呈现；
3.基于强大的实验引擎为依托，系统具备良好的交互性和扩展性；
4.系统提供初中理化生三大学科学习内容，学科间支持自由切换功能；
★5.系统需提供【物理、化学探究实验室】，可以根据系统提供的实验用品，进行自主实验探究，实验仪器模型参数支持自主调节，用户可以自由拼装，创建新实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★6.【探究实验室】涵盖：中学物理实验用品模型不少于250+，中学化学实验用品模型不少于240+；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
7.配套教材，提供初中教材实验仿真教学资源，涵盖化学教材实验资源不少于80+、物理教材实验资源不少于110+、生物教材实验资源不少于35+
8.教材实验资源按年级、教材、章节等分类，配有完整的实验器材资源，依据实验配置，即选即用；同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关教材实验资源；
9.配套初中教材，教材实验室提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能，针对实验中存在较为复杂的操作过程，提供短视频讲解演示功能，帮助用户快速熟悉实验和完成操作学习；
★10.理化生仿真实验室提供【电子白板】功能：在仿真实验环境下，通过【白板工具】功能，锁定仿真环境，实现电子白板实景标注、板书等功能。白板工具支持红黄蓝三种颜色选择，支持在任意实验区域进行标记、板书。再次点击【白板工具】功能按钮，解除仿真实验锁定状态，继续进行实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
11.支持仿真实验一键【截图分享】：在仿真实验环境下，通过【屏幕快照】功能，自动截取仿真环境实验状态图，并弹出二维码分享窗口，用户可以使用微信等工具扫码查看实验截图内容。
★12.【教材实验室】支持提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能；提供可编辑表格功能，用于记录实验数据，可依据所填数据生成相应的实验数据图像；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
13.系统提供足迹查看功能，自动记录使用足迹，方便下次查找，并且支持编辑、删除等功能；
★14.系统涵盖【历年中考考试实验】模拟练习，不少于49个，包含演示、实时测评、用品介绍、步骤提示、清屏、实验计时等功能；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
15.可进行理化模拟考试练习，实验室题库为最新中考实验，并提供逐年更新功能；
16.模拟考试模块提供随机抽题功能，完全模拟中考实验场景；
★17.系统基于实验引擎，提供身临其镜的实验操作反馈，如重力场下器材之间的碰撞受力、化学反应中的烟、雾、沉淀、溶解、扩散、火焰、絮状、析出等动态效果及音效，高度还原实验操作的整个过程；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
18.系统支持将难以在课堂上进行演示的实验，如反应周期长、肉眼无法观察、高危险操作的实验安全合理的进行呈现，降低教学成本；
★19.系统提供【化学反应原理展示】功能，将反应数据可视化，包括化学反应方程式、体积、质量、物质的量、物质的量浓度等，并以表格形式直观呈现；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★20.提供【家庭电路】模块：模拟家庭用电，包含交流低压供电部分、电能表、空气开关、入户线（零线、火线、底线）。仿真环境中提供实验用品栏，提供用品搜索功能，包含开关面板类用品不低于10项，包含家用电器种类不低于15种。入户线上支持拖动画线连接电路，支持导线删除，支持零线损坏故障检测、排除的情境模拟；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
21.化学实验提供实验用品模型清洗功能，帮助养成实验室正确操作规范，确保化学实验操作的完整性；
22.生物实验室提供1：1显微镜模拟操作功能，并配有初中教材必备装片标本不少于17个；
23.系统提供错误操作现象展示功能，如用电器负载过大而烧坏、温度过高引起的实验用品爆炸等，将错误操作导致的危险现象进行呈现，降低实验操作危险系数
	1
	套

	学生实验区域

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	2
	ABS水槽台
	
水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	13
	个

	3
	三联水龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	13
	个

	4
	实验凳
	1.规格:300*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。
4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。
A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，
B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,
C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
9、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。
10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室给排水进行控制。
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	5
	手机语音控制(APP 控制系统）
	微信小程序语音控制，对语音识别说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
技术要求：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于15项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、外壳的刚性试验、过流保护等都符合要求；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg
	7
	套

	2
	顶装固定支架护罩
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	13
	只

	2
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	13
	个

	3
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	13
	组

	4
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	25
	组

	5
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	13
	组

	6
	急停装置
	在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	13
	组

	7
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	8
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	13
	套

	9
	自动给排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水壶一个、水泵一个，自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	13
	套

	10
	给排水接口
	给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	13
	套

	11
	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	12
	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	13
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、室内通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	1
	套

	14
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	通风系统
	　
	　

	1
	万向伸缩吸风罩
	1、功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。
2、伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ81；第二段外管φ72；圆管壁厚为1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63，壁厚3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm；伸缩顺畅。
3、关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
4、风罩固定柄：高强度工程BAS模具注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内。
5、伞形吸风罩采用进口非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：φ160mm高75mm。
	24
	个

	2
	万向吸风罩
	关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶
关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动.
关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合
气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量
拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质
固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	1
	个

	3
	室内通风系统
	采用PVC风管，具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	项

	4
	室外通风系统
	采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	项

	5
	风机
	6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。
	1
	套

	6
	消音器
	 φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。
	1
	套

	7
	风机软连接
	 φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。
	1
	套

	8
	风机控制线
	国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。
	1
	项

	9
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


2、 物理综合实验室成套装备
	48座物理实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。
1、教师电源具有手机控制，操作还具有语音播报数字功能，配有3.5寸手持液晶遥控器控制交直流低压电源
2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。
3、触摸屏输入功能指示、密码开机、有教师自由设置定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。
4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；
5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-5A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流0-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。
6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，8秒自动关断，同时具8秒倒计时钟显示，现场演示。（提供由生产厂家出具注明本次招标项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	学生实验区域

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	2
	实验凳
	1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
技术要求：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于15项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、外壳的刚性试验、过流保护等都符合要求；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg
	7
	套

	2
	顶装固定支架护罩
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	13
	只

	3
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	13
	个

	4
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	13
	组

	5
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	25
	组

	6
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	13
	组

	7
	急停装置
	在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	13
	组

	8
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	9
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	13
	套

	10
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、供电系统调试；
5、照明系统调试。
	1
	套

	11
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	12
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


3、 物理电学实验室成套装备
	48座物理豪华电学实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	教师桌
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	3
	功能柱
	规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。    
	24
	个

	4
	数控电源
	1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。
被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。
2.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。
3.用铝合金框架, 安放在桌面上。
	24
	个

	5
	教师总控电源
	符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。
1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。
2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。
3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。
4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。
5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。
6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。
7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。
	1
	台

	6
	学生凳
	1.规格:300*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	7
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	条

	8
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	1
	套

	9
	安装
	安装、调试
	1
	套


4、 生物实验室成套装备
	48座生物实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	本主控面板采用玻璃智能触控面板
输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。
交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。
轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开
220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。
采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，
采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低；
在玻璃面板上还必须具有指纹开机功能
手持遥控远距离无方向控制主控低压交流电压，直流电压，四组输出投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。示。
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	4
	初中理化生实验仿真学习系统
	软件部分
1.针对初中理化生课程配套开发的虚拟仿真实验平台，提供与真实实验相似的实验环境；
2.系统核心技术采用H5仿真技术，真实还原实验现象，确保实验结果科学合理的呈现；
3.基于强大的实验引擎为依托，系统具备良好的交互性和扩展性；
4.系统提供初中理化生三大学科学习内容，学科间支持自由切换功能；
★5.系统需提供【物理、化学探究实验室】，可以根据系统提供的实验用品，进行自主实验探究，实验仪器模型参数支持自主调节，用户可以自由拼装，创建新实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★6.【探究实验室】涵盖：中学物理实验用品模型不少于250+，中学化学实验用品模型不少于240+；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
7.配套教材，提供初中教材实验仿真教学资源，涵盖化学教材实验资源不少于80+、物理教材实验资源不少于110+、生物教材实验资源不少于35+
8.教材实验资源按年级、教材、章节等分类，配有完整的实验器材资源，依据实验配置，即选即用；同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关教材实验资源；
9.配套初中教材，教材实验室提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能，针对实验中存在较为复杂的操作过程，提供短视频讲解演示功能，帮助用户快速熟悉实验和完成操作学习；
★10.理化生仿真实验室提供【电子白板】功能：在仿真实验环境下，通过【白板工具】功能，锁定仿真环境，实现电子白板实景标注、板书等功能。白板工具支持红黄蓝三种颜色选择，支持在任意实验区域进行标记、板书。再次点击【白板工具】功能按钮，解除仿真实验锁定状态，继续进行实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
11.支持仿真实验一键【截图分享】：在仿真实验环境下，通过【屏幕快照】功能，自动截取仿真环境实验状态图，并弹出二维码分享窗口，用户可以使用微信等工具扫码查看实验截图内容。
★12.【教材实验室】支持提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能；提供可编辑表格功能，用于记录实验数据，可依据所填数据生成相应的实验数据图像；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
13.系统提供足迹查看功能，自动记录使用足迹，方便下次查找，并且支持编辑、删除等功能；
★14.系统涵盖【历年中考考试实验】模拟练习，不少于49个，包含演示、实时测评、用品介绍、步骤提示、清屏、实验计时等功能；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
15.可进行理化模拟考试练习，实验室题库为最新中考实验，并提供逐年更新功能；
16.模拟考试模块提供随机抽题功能，完全模拟中考实验场景；
★17.系统基于实验引擎，提供身临其镜的实验操作反馈，如重力场下器材之间的碰撞受力、化学反应中的烟、雾、沉淀、溶解、扩散、火焰、絮状、析出等动态效果及音效，高度还原实验操作的整个过程；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
18.系统支持将难以在课堂上进行演示的实验，如反应周期长、肉眼无法观察、高危险操作的实验安全合理的进行呈现，降低教学成本；
★19.系统提供【化学反应原理展示】功能，将反应数据可视化，包括化学反应方程式、体积、质量、物质的量、物质的量浓度等，并以表格形式直观呈现；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★20.提供【家庭电路】模块：模拟家庭用电，包含交流低压供电部分、电能表、空气开关、入户线（零线、火线、底线）。仿真环境中提供实验用品栏，提供用品搜索功能，包含开关面板类用品不低于10项，包含家用电器种类不低于15种。入户线上支持拖动画线连接电路，支持导线删除，支持零线损坏故障检测、排除的情境模拟；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
21.化学实验提供实验用品模型清洗功能，帮助养成实验室正确操作规范，确保化学实验操作的完整性；
22.生物实验室提供1：1显微镜模拟操作功能，并配有初中教材必备装片标本不少于17个；
23.系统提供错误操作现象展示功能，如用电器负载过大而烧坏、温度过高引起的实验用品爆炸等，将错误操作导致的危险现象进行呈现，降低实验操作危险系数
	1
	套

	学生实验区域

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。
	24
	张

	2
	ABS水槽台
	水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	13
	个

	3
	三联水龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	13
	个

	2
	实验凳
	1.规格:300*480*540mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统
	　
	　

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
7、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。
8、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4供水控制：对全室给排水进行控制
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考
	1
	项

	5
	手机语音控制(APP 控制系统）
	微信小程序语音控制，对语音识别说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
	6
	套

	2
	顶装固定支架
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	12
	只

	3
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。
	12
	个

	4
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	12
	组

	5
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	24
	组

	6
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	12
	组

	7
	急停装置
	在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	12
	组

	8
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	9
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	12
	套

	10
	自动给排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水壶一个、水泵一个，自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	12
	套

	11
	给排水接口
	给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	12
	套

	12
	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	13
	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	14
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	1
	套

	15
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	16
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


5、 劳动技术教室成套设备
	小学劳技教室

	配置明细表（座别：48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1、基础设施
	　
	　
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：≥2400mm×700mm×850mm
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶
2.桌身：选用铝木结构，侧板配≥16mm厚三聚氰胺脂板，内带抽屉和对开门柜子；可预留多媒体设备（显示器，主机，多媒体设备）的位置。
	1
	张

	2
	学生实验台
	规格：≥2400mm×1200mm×780mm双面8人用
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶，加防护网。
2.桌身:采用≥60mm×40mm方钢烤漆骨架，带抽屉和底柜。
	6
	张

	3
	学生电源
	不少于二路交流220V电压输出,额定电流5A。
	26
	个

	4
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚汽杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张

	5
	学生实验凳
	规格：≥350mm×250mm×450mm
钢木结构，方钢规格：≥25mm×25mm凳面采用≥25mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；凳架采用方管焊接而成。
	48
	张

	6
	边台
	规格：≥1200mm×600mm×780mm
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶，木板精致加工。
2.桌身:采用≥60mm×40mm方钢烤漆骨架，配≥16mm厚三聚氰胺饰面板。
	4
	张

	7
	边台电源
	不少于二路交流220V电压输出,额定电流5A。
	8
	个

	8
	工具柜
	1.规格≥1000mm×500mm×2000mm。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	4
	个

	9
	电源布线耗材
	1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 
2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管
	1
	室

	2、教学教具、学具
	　
	　
	　
	　

	一
	木工——制作与设计
	　
	　
	　

	1.1
	木工工具
	1.适用于教学使用，符合教学仪器行业标准。中空吹塑定位包装尺寸：45cmx34.5cmx9.5cm，工具箱内定点定位存放，方便使用和管理。2.工具箱内包括： 钢卷尺5m 1把工程塑料外壳抗摔，刻度清晰；木工凿 12mm/把，塑柄，通体穿心，抗敲击；4寸螺丝刀 一字、十字各1把，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀；水平尺 鱼雷式，可以测量45 90 180度；木工锉 8寸1把，半圆形双色塑料手柄；多用途剪刀1把；勾刀1把 用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片；钢丝钳1把 6寸，150mm，双色手柄；美工刀1把 18*100mm通用美工刀；G形木工夹 2个，加厚钢板，不断裂；直角尺120*300mm1把，不锈钢尺板，90度角度；6寸油石1块，粗细双面油石；折叠锯1把三面开刃，锯片采用SK5材质；钢管柄羊角锤1把 250g，套胶手柄；木工刨 100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀；木工铅笔 长175mm，木工专用铅笔1支；黑色鸟刨1把全钢型；全封闭式手卷墨斗1把，加长墨线；3.包装箱材质采用无毒无味的全新料，中空吹塑定位包装。
	12
	套

	1.2
	桌虎钳
	60mm
	12
	台

	1.3
	全金属微型锯床
	机床铝合金结构经过特殊安全设计, 锯条传动箱整体为金属一体化结构，机箱到防护罩。提高使用寿命。在开机时锯齿碰到皮肤不伤手，只会引起轻微的振动。马达箱为一体化全铝合金设计。加工台面为金属锌合金压铸一次成型、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。1、大功率TF马达空载转速：空载18000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、变压器具有过电流，过压，过热保护和数字调压等功能。4、机床底座黑色ABS材质一次成型≥320*170*12mm底下安装有橡皮垫。提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.4
	全金属微型磨床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。金属锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。可以用来抛光、打磨, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、机床底座黑色ABS材质≥320*172*12mm。
	6
	台

	1.5
	全金属微型车床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。6、提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.6
	全金属微型钻床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计，锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、中轴轨道采用不锈钢304轨道长度200mm。垂直工作行程：50mm。4、三爪钢制卡锁式钻夹头：0.5-6mm直径内不受大小限制。（含扳手钥匙）。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.7
	机床加工耗材包
	200*150mm丝印板图像制作模型套件20张。
	20
	套

	二
	金工——制作与设计
	　
	　
	　

	2.1
	台虎钳
	旋转式，规格：125mm，钳身和钳座为铸铁，调节螺杆和钳口夹铁为合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，手感良好，外观符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	台

	2.2
	金工工具
	1.适用于教学使用，符合教学仪器行业标准。中空吹塑定位包装尺寸：45cmx34.5cmx9.5cm，工具箱内定点定位存放，方便使用和管理。2.工具箱内包括：两用扳手 8.10.12.14mm各1支；钢锯 12寸，加厚锯架，双档可调节，含锯条1支；6件套什锦锉1套3*140mm；三角尺1把 150mm；钢丝钳1把，6寸150mm，双色手柄；包胶样冲，1把；活扳手1把，8寸 200mm；尖嘴钳，6寸150mm双色手柄；划针1把，135mm；钢卷尺5m 1把工程塑料外壳抗摔，刻度清晰；4寸螺丝刀 一字、十字各1把，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 ； 3寸螺丝刀一字、十字各1把，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 ；三角锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；圆锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；扁锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；半圆锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；三叉扳手，1套；钢丝刷，6排木柄，1把；钳工锤，300g木柄，1把；丝锥扳牙扳手套盒，12件/套；划规，150mm；圆头锤，1磅木柄圆头，1把，锤头采用优质高碳钢锻打；内六角扳手 9件套，公制，1.5-10mm；钢直尺1把 30cm，不锈钢制；8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；3.包装箱材质采用无毒无味的全新料，中空吹塑定位包装。
	24
	套

	2.3
	游标卡尺
	一、适用范围：适用于劳技教学使用。1．产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm的游标卡尺，具有内测、外测、深度测量功能。2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理 3．刻度清晰，无断线、缺划。
	1
	把

	三
	纸工——制作与设计
	　
	　
	　

	3.1
	纸工工具
	①割垫板1块：A4、②剪刀1把：无刃、圆头，总长度≥160mm③直尺1件：长度≥300mm、④花边剪1把：≥150mm、⑤打孔器1件：单孔、⑥蛇形尺1件：长度≥300mm、⑦订书器1件：≥125mm、⑧美工刀1把：≥150mm、⑨笔刀1件：合金手柄≥100mm、⑩笔刀刀3片、中空吹塑定位包装、便于携带、存放
	48
	套

	3.2
	打孔器
	手动打孔器，使用钢材制造，打孔直径6mm、单孔
	24
	套

	四
	手工缝纫——制作与设计
	　
	　
	　

	4.1
	缝纫工具
	专用配套工具10件以上，工具包括：钢质剪刀1把；钢质直尺1把；钢质镊子1把；钢质12mm美工刀1把；2mm皮尺1条；钢质顶针1个；缝纫线线圈1个；大小规格各一钢针1盒；竹质毛衣针1副；钢质绣花针1盒；手持式缝纫机1个。
	48
	套

	4.2
	电熨斗
	1.强劲环绕蒸汽，陶瓷纳米顺滑熨烫底板，多档温控调节。2、工作电压：220V，水箱容量：230ml，持续气量：20克/分，频率：50Hz，功率：1400w/3.人体工学手柄熨烫跟不更加顺手。
	4
	台

	五
	手工编制与刺绣——制作与设计
	　
	　
	　

	5.1
	编织工具
	15、13、11号空心毛衣针各1套（长短各4根）、毛衣缝针1根、镊子1把、编织用绒线6把、竹毛衣针2套（长短各4根）、4.5mm勾针2把、夹子1把、拔尺1件、剪刀1把、连线毛衣针1只
	48
	套

	5.2
	刺绣工具
	绣花绷子3个、白布4块、剪刀1把、线头剪1把、绣花线45支（各色）、拷贝纸4张、专用绣针大中小10根、镊子1把、裰花针1个
	48
	套

	六
	种植技术
	　
	　
	　

	6.1
	小型种植工具
	中空吹塑定位箱尺寸：长46cmx宽33cmx厚11.5cm，技术参数要求：两用锄耙1把，鞋型喷壶1个 ，美工刀1把塑料手柄 ，修枝剪1把 ，透明塑料种子盒1个 ，园林大三件套（锹，耙，松土叉），园林小三件套（锹，耙，铲），剪刀1把 ，3米卷尺1把 ，塑料扎绳1捆 ，草坪剪1把 ，园艺三齿折叠锯1把  ，喷嘴（带接头）3件 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，不得重叠，方便保存使用，应符合JY0001-2003的有关规定。
	24
	套

	6.2
	种植工具
	耙、铲、锹、锄、桶、镐各一个
	5
	套

	6.3
	喷壶
	1、喷壶包含大小各1个 2.大号喷壶：尺寸：H250mm，W950mm，L130mm 容量1.2L 手持式喷洒两用喷壶；3.小号喷壶：高200mm，直径75mm。4、材质：优质塑料PP塑质。
	12
	套

	6.4
	筛子
	1、手持筛子大小共五件套：1#直径270mm、2#直径235mm、3#直径200mm、4#直径178mm、5#直径148mm。2、材质：不锈钢材质。
	12
	套

	6.5
	喷雾器
	大号手持式，塑料，2L，带纯铜可调节喷嘴。
	12
	付

	6.6
	花盆
	塑制，内直径190mm
	24
	套

	6.7
	无土栽培盆
	一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。二、技术要求：1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存。
	24
	套

	6.8
	育种育苗箱
	育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能，种植三件套1套。
	4
	套

	6.9
	育种盆(穴盘)
	50眼育种盆、塑制、有渗水功能
	24
	套

	七
	养殖技术
	　
	　
	　

	7.1
	饲养用具
	开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根共15件
	12
	套

	7.2
	防治疫病用具
	剪刀1把、止血钳1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、注射器1个、针头1盒、软针头1个、连续注射器1把、体温表1个、软管1根、针头1个共14件
	12
	套

	7.3
	鱼类养殖箱
	材质：玻璃封闭式，尺寸：260x170x290mm，容量：9L，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统，开关为触摸式
	12
	个

	7.4
	鱼类养殖用具
	水族温度计1支、悬浮式磁力刷1套、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子1把
	12
	套

	7.5
	加氧机
	规格：排气量:2500-3000cc/秒，压力:0.1kg/㎡，电压:220V-240V，电流:0.02A-0.04A，气压:0.018MPa 噪声<50db
	2
	个

	八
	烹饪技术
	　
	　
	　

	8.1
	炊具
	炒勺1个、面板1个、面杖1个、蒸锅（不锈钢）1个、面盆1个、洗菜盆1个、锅刷1件、漏勺2件、锅铲1件、勺子2件
	12
	套

	8.2
	炉具
	电磁炉1个
	2
	套

	8.3
	餐具
	碗10件、盘10件、碟子6件、汤勺2件、餐刀1把、筷子1套、盆1件、餐叉2件、餐勺2件
	12
	套

	8.4
	电冰箱
	180L
	1
	台

	8.5
	消毒柜
	消毒、烘干、保洁、存储一柜多用，层架多，取用方便。
	1
	台


6、 物理准备室设备
	物理准备室设备

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	准备台
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	张

	2
	PP仪器柜
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	5
	个

	3
	仪器柜（大PP）
	1、规格1080mm×540mm×2100mm，PP材质。
	5
	个


7、 化学药品危化品室
	化学药品危化品室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	易燃品毒害品储存柜
	1  规格186cm*90cm*52cm， 重量135kg。
2  毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的镀锌钢板，柜体底座采用2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂。1.5毫米厚钢方管骨架
3  毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。
4  柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。
6  柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。
7  柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。
	3
	个

	2
	通风药品柜（ABS）
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	4
	个

	3
	系统部署
	所有设备贴标签服务
	1
	项


	4
	轴流风机
	≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等
	2
	台

	5
	通风管道
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	2
	套

	6
	风阀
	φ160，pvc材质。
	2
	个

	7
	布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室


8、 化学、生物准备室设备
	生物准备室设备

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	准备台
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	张

	2
	PP仪器柜
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	15
	个

	3
	三联水嘴
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	1
	个

	4
	化验水槽
	
水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	1
	个

	5
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；
2.含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套


9、 初中物理教学仪器
	初中物理教学仪器配备目录（48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	工作服
	棉
	件
	49

	2
	机械危害防护手套
	3 级
	双
	49

	3
	套袖
	棉
	套
	49

	4
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	49

	5
	护目镜
	防机械冲击
	个
	49

	6
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创
可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1

	7
	吹风机
	功率≥1000 W
	个
	2

	8
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚24 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg
	辆
	2

	9
	小托盘
	200 mm×300 mm×60 mm
	套
	2

	10
	大托盘
	240 mm×400 mm×80 mm
	套
	2

	11
	提盒
	承重大于 3 kg
	个
	2

	12
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	13
	十字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	14
	剥线钳
	Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不
大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳
口硬度不低于 HRA65 或 HRC30
	把
	2

	15
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，
15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持
面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大
于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	把
	1

	16
	尖嘴钳
	160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑
开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC
手柄
	把
	1

	17
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张
开度 100 mm
	把
	1

	18
	斜口钳
	124 mm，双刃刀
	把
	1

	19
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	张
	49

	20
	民用剪刀
	长 170 mm，用于剪布
	把
	1

	21
	电烙铁套装
	20 W内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1

	22
	电烙铁套装
	80 W内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1

	23
	焊锡膏
	中性
	盒
	1

	24
	焊锡丝
	无铅
	g
	500

	25
	松香
	助焊
	g
	100

	26
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒
	套
	1

	27
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	个
	1

	28
	锥子
	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变
	个
	2

	29
	镊子
	304 不锈钢，平头，长 124 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	2

	30
	水准器
	气泡水准器
	个
	2

	31
	红液温度计
	量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃
	支
	60

	32
	数字温度计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm
	支
	2

	33
	湿度计
	指针式
	个
	2

	34
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	个
	25

	35
	橡胶塞
	0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	25

	36
	试管
	Φ15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	60

	37
	试管
	Φ30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	5

	38
	烧瓶
	圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	39
	烧瓶
	平、长，240 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	40
	烧杯
	100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	个
	60

	41
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	30

	42
	漏斗
	漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级
	个
	5

	43
	烧杯用电加热器
	0 W～240 W，可调；密封式
	台
	4

	44
	注射器
	100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	个
	25

	45
	三通连接管
	T 形
	个
	25

	46
	陶土网
	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 124 mm ×124 mm，0.8 mm 钢丝制成
	个
	25

	47
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa
	个
	2

	48
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层
	套
	25

	49
	多功能实验支架
	组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	套
	2

	50
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm ×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg
	台
	2

	51
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃
	个
	4

	52
	磁悬浮原理实验器
	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	套
	2

	53
	托盘天平
	200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子
	台
	25

	54
	电子天平
	量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码
	台
	25

	55
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	套
	25

	56
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 24 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩
	套
	25

	57
	量筒
	100 mL，1 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	60

	58
	放大镜
	手持式，5×，焦距 50 mm
	个
	25

	59
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	2

	60
	内聚力演示器
	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.24 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N
	个
	2

	61
	食用色素
	红色
	mL
	49

	62
	钢直尺
	1000 mm，1 mm0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.24 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	把
	49

	63
	机械秒表
	分度值 0.1 s，一等
	块
	25

	64
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年
	块
	25

	65
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面
度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	套
	25

	66
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	组
	25

	67
	演示测力计
	平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	2

	68
	条形盒测力计
	量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	69
	条形盒测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	70
	条形盒测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	71
	条形盒测力计
	量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	72
	数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	2

	73
	重锤
	300 g
	个
	2

	74
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	套
	25

	75
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同
面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	套
	25

	76
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm
	套
	2

	77
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于 98%
	套
	2

	78
	阿基米德原理
实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	套
	25

	79
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	套
	2

	80
	气体浮力演示器
	抽气式
	套
	2

	81
	物体浮沉条件
演示器
	由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
	套
	2

	82
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮
时倾斜不超过 10°
	套
	2

	83
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm
	套
	2

	84
	压力作用效果
演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	套
	2

	85
	液体内部压强
实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺
	套
	25

	86
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300
mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好
	台
	25

	87
	透明盛液筒
	高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥240 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％
	个
	25

	88
	液体对器壁压强
演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	台
	2

	89
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％
	个
	2

	90
	乳胶管
	外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％
	m
	10

	91
	乳胶管
	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％
	m
	10

	92
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm
	套
	2

	93
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa
	台
	2

	94
	流体压强与流速
关系演示器
	气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成
	套
	2

	95
	流体压强与流速
关系演示器
	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成
	套
	2

	96
	流体压强与流速
关系演示器
	气体/液体两用式
	套
	2

	97
	飞机升力原理
演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应
露在外
	套
	2

	98
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固
	套
	25

	99
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑
轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	2

	100
	滑轮组
	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	25

	101
	音叉
	246 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	25

	102
	音叉
	512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	25

	103
	电铃
	在 15 m 范围内铃声清晰
	个
	2

	104
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于
-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	套
	2

	105
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm ±0.75 mm长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V
	台
	2

	106
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB
	套
	2

	107
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料
	个
	2

	108
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm
	台
	2

	109
	电动离心转台
	180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm
	台
	2

	110
	教学示波器
	DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度 3000 V
	台
	2

	111
	示波器
	数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出 端抗电强度 3000 V
	台
	2

	112
	凹面镜
	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座
	块
	2

	113
	凸面镜
	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座
	块
	2

	114
	光的传播、反射、
折射实验器
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径≥300 mm
	台
	25

	115
	平面镜成像实验器
	有机玻璃，厚5mm，150×100 mm，支架2个
	套
	25

	116
	平面镜成像实验器
	由水平底座、塑料平面镜等组成
	套
	25

	117
	透明水槽
	240 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透 光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	2

	118
	透明水槽
	Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	2

	119
	透镜及其应用
实验器
	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜 做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	25

	120
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制， 其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差 不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白 光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	2

	121
	光的三原色合成
实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双 色光混合色和三色光混合色
	套
	25

	122
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥240 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱 透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	套
	2

	123
	激光光学演示仪
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺） 等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象 限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	2

	124
	光具座
	导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口 处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双 凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插 杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	25

	125
	光具组
	包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透 镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）。 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高
	套
	25

	126
	擦镜纸
	20 cm×15 cm，纸纹细密
	本
	20

	127
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°）
	对
	25

	128
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°）
	对
	25

	129
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长 度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转
	对
	49

	130
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm， 长度≥240 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度 ≥150 mm
	个
	2

	131
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥24 mm。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应 ≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10 min
	对
	2

	132
	指针验电器
	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳 应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非 磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对 湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指 针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指 针保持 30°以上的时间≥20 min
	对
	2

	133
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、
电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起
电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；
莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，
击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于
4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆
或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于
6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制
成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体
积电阻率≥10
16 Ω·m；电刷应采用束状磷铜
线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥
8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度
为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，
火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～
30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，
仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm
	台
	2

	134
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	对
	25

	135
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T
	个
	25

	136
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT
	组
	5

	137
	菱形小磁针
	16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ24 mm×24 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT
	组
	25

	138
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s
	套
	2

	139
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	2

	140
	磁感线演示板
	每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动 小铁棒
	套
	2

	141
	稳压直流电源
	数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每 路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流 稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流 保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除 自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负 载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源 端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线） 或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压 输出抗电强度 3000 V
	台
	25

	142
	学生电源
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档， 共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U 标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U 标＋0.1 V， 负载稳定度≤2％U 标＋0.1 V，满载时纹波电 压≤0.1％U 标；过载保护 1.05～1.5 倍，延 时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强 度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类 电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V
	台
	25

	143
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、 6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动 关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U 标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V）
	台
	2

	144
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	套
	2

	145
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距 离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、 焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V， 连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃， 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N
	个
	2

	146
	原副线圈
	原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈： 0.24 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内 径 24 mm，绕线宽度 52 mm
	套
	25

	147
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针
	组
	25

	148
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm 24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm 24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	台
	2

	149
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA， 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm
	个
	2

	150
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.24 mm2、长 320 mm 的多股软
线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架
的垂直夹上
	套
	25

	151
	手摇交直流发电机
	2 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V； 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A
	台
	2

	152
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径 124 mm；摆轴采用 钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～ 0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应 ≤65 mm
	个
	2

	153
	气体做功内能减少
演示器
	少 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA
	套
	2

	154
	气体做功内能减少
演示器
	10 kΩ的 NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内， 同时可演示内能减少和内能增大，热响应时 间≤1 s
	套
	2

	155
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ24 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉
	个
	2

	156
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm
	个
	2

	157
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm
	个
	2

	158
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V
	只
	2

	159
	数字演示电表
	4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器
	只
	2

	160
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	49

	161
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	49

	162
	多用电表
	指针式，不低于 2.5 级
	只
	2

	163
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	只
	2

	164
	灵敏电流计
	300 μA，G0档表头内阻 80 Ω～124 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω
	只
	25

	165
	教学用 E10 螺口
灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ
	个
	49

	166
	电珠(小灯泡)
	1.5 V、0.3 A
	个
	100

	167
	电珠(小灯泡)
	2.5 V、0.3 A
	个
	100

	168
	电珠(小灯泡)
	3.8 V、0.3 A
	个
	100

	169
	电珠(小灯泡)
	6 V、0.15 A
	个
	100

	170
	单刀开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤24 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	100

	171
	滑动变阻器
	5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	3

	172
	滑动变阻器
	20 Ω，2 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	49

	173
	滑动变阻器
	50 Ω，1.5 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	13

	174
	电阻圈
	包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在
1%以内
	组
	25

	175
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、 0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、 500 mm，直径均为 0.3 mm）
	台
	2

	176
	插头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	149

	177
	接线夹导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	149

	178
	接线叉导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色
	套
	100

	179
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头 为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	180
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	套
	2

	181
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	3

	182
	低压测电器
	螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2400 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48
	支
	3

	183
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，
软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	2

	184
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、
螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	2

	185
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接
触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电
	套
	2

	186
	保险丝作用演示器
	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组
与保护接地线不连通
	套
	2


10、 初中化学教学仪器
	初中化学教学仪器配备目录（48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	危险化学品储
	存柜 ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁
	个
	3

	2
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	3
	简易急救箱
	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、 胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用 中号铝合金材质
	个
	1

	4
	实验服
	可分为大、中、小号
	件
	49

	5
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型
	个
	49

	6
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	1

	7
	防毒口罩
	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	个
	1

	8
	防毒口罩
	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	个
	1

	9
	耐酸手套
	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖
	个
	2

	10
	化学实验废水处理装置
	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次
	盒
	1

	11
	废液分类回收桶
	塑料制，25 L
	套
	5

	12
	电加热器
	密封式
	个
	1

	13
	列管式烘干器
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ
	台
	1

	14
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	15
	学生电源
	直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档
	台
	25

	16
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档
	台
	1

	17
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	18
	试剂瓶托盘
	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm
	个
	12

	19
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	20
	一字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	21
	十字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	22
	钢丝钳
	160 mm
	把
	1

	23
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	24
	三角锉
	250 mm，带柄
	个
	1

	25
	民用剪刀
	3 号 ，150 mm，A 型
	把
	3

	26
	玻璃瓶盖开户器
	钢制
	套
	1

	27
	玻璃管切割器
	可切割直径 20 mm 以下玻璃管
	个
	1

	28
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦
	套
	2

	29
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	30
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm
	个
	1

	31
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	台
	1

	32
	托盘天平
	100 g，0.1 g
	台
	25

	33
	托盘天平
	500 g，0.5 g
	台
	1

	34
	电子天平
	100 g，0.0001 g
	台
	1

	35
	电子天平
	200 g，0.01 g
	台
	25

	36
	电子天平
	1000 g，0.1 g
	台
	1

	37
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5
	支
	25

	38
	水银温度计
	℃ 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃ ， 有保护套
	支
	1

	39
	多用电表
	直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	个
	1

	40
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	2

	41
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	42
	三脚架
	铁制，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	43
	泥三角
	陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚
	个
	1

	44
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结 牢固
	个
	25

	45
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm
	个
	4

	46
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm
	个
	4

	47
	漏斗架
	木制或塑料制
	个
	1

	48
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚
	个
	1

	49
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	1

	50
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	25

	51
	量筒
	10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	52
	量筒
	25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	53
	量筒
	50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	54
	量筒
	100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	55
	量筒
	500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	56
	容量瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	57
	容量瓶
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	58
	滴定管
	酸式，具 塞，25 mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	1

	59
	滴定管
	碱式，无 塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	1

	60
	滴定管
	活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	2

	61
	试管
	Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	125

	62
	试管
	Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	250

	63
	试管
	Φ 18 mm × 180 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	64
	试管
	Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	65
	试管
	Φ 32 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	10

	66
	口部具支试管
	Φ 20 mm × 200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪
	支
	10

	67
	硬质玻璃管
	Φ 15 mm × 150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	68
	硬质玻璃管
	Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	69
	烧杯
	10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	50

	70
	烧杯
	25 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75


	71
	烧杯
	50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75

	72
	烧杯
	100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75

	73
	烧杯
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	50

	74
	烧杯
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	3

	75
	烧杯
	1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	3

	76
	烧瓶
	250 mL ，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整
	个
	13

	77
	烧瓶
	251 mL ，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶 放 在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	3

	78
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	50

	79
	锥形瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	10

	80
	蒸馏烧瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度
	个
	2

	81
	集气瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	100

	82
	集气瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	20

	83
	液封除毒气集气瓶
	250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm
	个
	5

	84
	广口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	170

	85
	广口瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	86
	广口瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	87
	广口瓶
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	88
	茶色广口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	30

	89
	茶色广口瓶
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	90
	茶色广口瓶
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	91
	细口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	92
	细口瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	200

	93
	细口瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	94
	细口瓶
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	95
	细口瓶
	1000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	96
	细口瓶
	3000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	97
	茶色细口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	98
	茶色细口瓶
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	25

	99
	茶色细口瓶
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	100
	茶色细口瓶
	500 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	2

	101
	茶色细口瓶
	1000 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	1

	102
	滴瓶
	30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	50

	103
	滴瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	75

	104
	茶色滴瓶
	30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	25

	105
	茶色滴瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	5

	106
	酒精灯
	150 mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25

	107
	干燥器
	150 mm磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于 5 个圆孔
	个
	1

	108
	气体发生器
	250 mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边）
	个
	1

	109
	冷凝器
	300 mm ± 10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽
	支
	2

	110
	牛角管
	Φ 18 mm × 150 mm 弯形，尖嘴处厚度 ＞1 mm
	支
	2

	111
	漏斗
	60 mm 直径准确，锥度适中
	个
	25

	112
	漏斗
	90 mm 直径准确，锥度适中
	个
	3

	113
	安全漏斗
	直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中
	个
	25

	114
	安全漏斗
	双球 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜
	个
	2

	115
	分液漏斗
	50 mL ， 锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	116
	分液漏斗
	50 mL ， 球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	117
	三通连接管
	T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	2

	118
	三通连接管
	Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	2

	119
	滴管
	100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	120
	滴管
	150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	121
	干燥管
	145 mm， 单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	4

	122
	干燥管
	Φ 15 mm × 150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	2

	123
	玻璃活塞
	直形 吻合良好，不漏气，不漏液
	支
	2

	124
	圆水槽
	Φ210 mm × 110 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	125
	圆水槽
	Φ270 mm × 140 mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	126
	坩埚
	瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖
	个
	3

	127
	坩埚钳
	200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm
	个
	25

	128
	烧杯夹
	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触
	个
	2

	129
	镊子
	不锈钢 制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿
	个
	25

	130
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度 约 20 mm ， 厚度 约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距 离 ≥25 mm。毡块 粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径 ≤15 mm
	个
	25

	131
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液
	个
	25

	132
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度 ≥1 mm
	个
	5

	133
	石棉网
	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm ，0.8 mm 钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单 处理
	个
	25

	134
	陶土网
	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 ， 功能等同于石棉网
	个
	25

	135
	燃烧匙
	铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	个
	25

	136
	药匙
	长度≥13 cm ，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料
	个
	25

	137
	玻璃管
	Φ 5 mm ～ 6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故
	kg
	5

	138
	玻璃管
	Φ 7 mm ～ 8 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故
	kg
	4

	139
	玻璃弯管
	Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划 伤事故
	kg
	1

	140
	玻璃棒
	Φ 5 mm ～ 6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	3

	141
	玻璃棒
	Φ 7 mm ～ 8 mm粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	3


	142
	橡胶塞
	000、00、 0～10 号 白色，质地均匀
	kg
	8

	143
	橡胶管
	外径 9 mm， 内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压 等特性
	kg
	3

	144
	乳胶管
	外径 6 mm， 内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	145
	乳胶管
	外径 7 mm， 内径 5 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	146
	乳胶管
	外径 9 mm， 内径 6 mm弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	147
	试管刷
	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	25

	148
	试管刷
	Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	25

	149
	试管刷
	Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	150
	烧瓶刷
	250 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	151
	烧瓶刷
	500 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	152
	结晶皿
	80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	2

	153
	表面皿
	60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	25

	154
	表面皿
	100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	2

	155
	研钵
	60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	25

	156
	研钵
	100 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	1

	157
	蒸发皿
	100 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	25

	158
	蒸发皿
	120 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	3

	159
	反应板
	白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透
	个
	25

	160
	井穴板
	透明塑料， 9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用
	个
	25

	161
	井穴板
	透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用
	个
	25

	162
	塑料多用滴管
	弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管 连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好
	支
	250

	163
	塑料洗瓶
	250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气
	个
	25

	164
	塑料水槽
	250 mm×180 mm×100 mm
	个
	25

	165
	集气瓶挂扣器
	125 mL，塑料制
	个
	25

	166
	集气瓶挂扣器
	250 mL，塑料制
	个
	5

	167
	升降台
	上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm
	个
	25

	168
	注射器
	10 mL，塑料制,符合医用器具卫生标准
	只
	25

	169
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃
	个
	2


	170
	储气式本生灯
	台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃，有空气 控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g， 应通过安全性测试
	个
	1

	171
	储气装置
	容积≥2 L
	台
	2

	172
	储气袋
	容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度 ≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气
	个
	2

	173
	磁力加热搅拌器
	最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min加热盘温度 50 ℃～200 ℃
	个
	9

	174
	初中化学实验材料
	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等
	份
	25

	175
	铝片
	　
	g
	100

	176
	铝丝
	　
	g
	100

	177
	铝箔
	　
	g
	50

	178
	锌片（锌花）
	工业
	g
	250

	179
	锌粒
	工业
	g
	250

	180
	铁粉
	试剂
	g
	50

	181
	铁丝
	直径≤2mm
	g
	250

	182
	紫铜片
	　
	g
	250

	183
	铜丝
	　
	g
	100

	184
	活性炭
	　
	g
	1000

	185
	碘
	试剂
	g
	100

	186
	红(赤)磷b
	试剂
	g
	50

	187
	硫粉b
	工业
	g
	25

	188
	镁条b
	试剂
	g
	10

	189
	二氧化锰
	试剂
	g
	250

	190
	三氧化二铁
	试剂
	g
	250

	191
	氧化铜
	试剂
	g
	250

	192
	氧化钙
	试剂
	g
	500

	193
	过氧化氢b
	试剂，30%
	mL
	1000

	194
	氯化钾
	试剂
	g
	250

	195
	氯化钠
	试剂
	g
	500

	196
	　
	工业
	g
	1000

	197
	氯化钙
	试剂
	g
	250

	198
	无水氯化钙
	工业
	g
	100

	199
	氯化镁
	试剂
	g
	250

	200
	三氯化铁
	试剂
	g
	250

	201
	氯化铵
	工业
	g
	500

	202
	氯化钡b
	试剂
	g
	25

	203
	硫酸钾
	试剂
	g
	250

	204
	硫酸铝
	试剂
	g
	250

	205
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	g
	500

	206
	无水硫酸铜
	试剂
	g
	100

	207
	硫酸铵
	工业
	g
	250

	208
	硫酸铝钾
	工业
	g
	500

	209
	碳酸钾
	试剂
	g
	100

	210
	碳酸钠
	工业
	g
	1000

	211
	碳酸氢钠
	工业
	g
	1000

	212
	大理石
	块状
	g
	1500

	213
	碳酸钙
	粉末
	g
	500

	214
	碳酸氢铵
	工业
	g
	500

	215
	碱式碳酸铜
	试剂
	g
	500

	216
	氢氧化钠b
	试剂
	g
	100

	217
	氢氧化钠b
	工业
	g
	1000

	218
	氢氧化钾b
	试剂
	g
	100

	219
	氢氧化钡b
	试剂
	g
	50

	220
	氨水
	试剂
	mL
	500

	221
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	g
	500

	222
	碱石灰
	工业
	g
	500

	223
	煤油b
	　
	mL
	500

	224
	酒精b
	95%，工业
	L
	15

	225
	汽油b
	　
	mL
	250

	226
	乙酸（醋酸）b
	试剂
	mL
	100

	227
	葡萄糖
	试剂
	g
	250

	228
	蔗糖
	试剂
	g
	250

	229
	石蕊
	指示剂
	g
	10

	230
	酚酞
	指示剂
	g
	5

	231
	品红
	染料
	g
	5

	232
	pH广泛试纸
	1～14
	本
	25

	233
	蓝石蕊试纸
	　
	本
	5

	234
	红石蕊试纸
	　
	本
	5

	235
	定性滤纸
	快速，9cm，100张
	盒
	5

	236
	定性滤纸
	快速，15cm，100张
	盒
	1

	237
	金属矿物、金属 及合金标本
	标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察
	盒
	1

	238
	溶液导电演示器
	电表式，10 mA ，DC6 V，串联电位器 1 k Ω ，电 阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极
	台
	2

	239
	微型溶液导电实验器
	所需每种溶液 ≤3 mL
	套
	25

	240
	气体实验微型装置
	含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气 管等硬质玻璃仪器 ，无明显外观缺陷 ，规格 30 mL 配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个。 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验
	套
	25

	241
	身边的化学物质实验箱
	能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、 酸碱盐的相关实验 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配
	　
	2

	242
	水电解演示器
	电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取
	台
	5

	243
	水电解实验器
	电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液。实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na 2SO 4 溶液，时间不超 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2 : 1，误差 ≤ 5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨 ， 示数易于读取，电极不易损坏
	台
	25

	244
	金刚石结构模型
	碳原子： Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学 键： Φ 3 mm ×35 mm 镀镍金属杆 40 根
	套
	1

	245
	石墨结构模型
	碳原子： Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学 键： Φ3 mm ×50 mm 镀镍金属杆 45 根， Φ3 mm × 90 mm 镀镍金属杆 14 根
	套
	1

	246
	碳 -60 结构模型
	碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键： Φ 6mm ×25mm 的镀镍金属杆 90 根
	套
	1

	247
	石墨烯结构模型
	碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管
	套
	1

	248
	碳纳米管结构模型
	碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管
	套
	1

	249
	碘升华凝华管
	≥ Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	个
	25

	250
	分子间隔演示器
	无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨
	件
	2

	251
	分子结构模型
	球棍式或比例式； Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建
	套
	1

	252
	分子结构模型
	球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建
	套
	25

	253
	氯化钠晶体结构模型
	球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键： Φ 3 mm ×60 mm 的镀镍金属杆 54 根
	套
	1

	254
	元素周期表
	带轴， ≥150 cm ×110 cm，字迹信息清晰，易于 观看
	件
	1

	255
	元素学习卡
	卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正 面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准 确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色 彩美观
	套
	25

	256
	原油常见馏分标本
	不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固
	盒
	1

	257
	炼铁高炉模型模型
	高度 ≥650 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱
	盒
	1

	258
	合成有机高分子材料标本
	不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落
	盒
	1

	259
	新型无机非金属材料标本
	标本盒体积 ≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观
	盒
	1


11、 初中生物教学仪器
	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	2
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	2

	3
	实验服
	可分为大中小号
	件
	49

	4
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	49

	5
	乳胶手套
	耐酸碱
	副
	49

	6
	一次性 PE 手套
	塑料材质
	包
	49

	7
	电冰箱
	≥180 L
	台
	1

	8
	电磁炉
	功率可调，额定功率≥1600 W
	个
	1

	9
	恒温水浴锅
	水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示
	台
	1

	10
	榨汁机
	≥18000 r/min，≥1.0 L
	台
	1

	11
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	12
	高压灭菌器
	≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自
动保护设置
	个
	1

	13
	恒温培养箱
	控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃
	台
	1

	14
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	15
	整理箱
	PP 材质，储存及分发试剂用
	个
	10

	16
	大托盘
	400 mm×300 mm×60 mm
	个
	2

	17
	小托盘
	300 mm×200 mm×40 mm
	个
	2

	18
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	19
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 
	套
	2

	20
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	21
	打孔器刮刀
	刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	1

	22
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	1

	23
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	1

	24
	十字螺丝刀
	
	套
	1

	25
	钢手锯
	A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得
松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm
	把
	1

	26
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ0.5 mm～Φ2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC
	把
	1

	27
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°
	把
	1

	28
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	29
	活扳手
	200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度
≥40 HRC
	把
	1

	30
	砂轮片
	Φ20 mm～Φ30 mm
	片
	5

	31
	软尺
	1500 mm
	个
	25

	32
	托盘天平
	200 g，0.2 g
	台
	13

	33
	电子天平
	500 g, 0.01 g
	台
	1

	34
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水
功能，电池更换周期≥1.5 年
	个
	25

	35
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差
＜1.5 ℃
	支
	60

	36
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差
＜0.5 ℃，有保护套
	支
	5

	37
	干湿球温度计
	-25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度
0%～100%
	个
	25

	38
	计数器
	手持式
	个
	25

	39
	解剖器
	不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针
	套
	25

	40
	解剖盘
	260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘
	个
	25

	41
	骨剪
	不锈钢材料，130 mm
	把
	1

	42
	普通手术剪
	尖头，140 mm
	把
	2

	43
	眼用手术剪
	尖头，100 mm
	把
	2

	44
	手术刀柄
	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松
	把
	2

	45
	手术刀片
	刀片应平整，刃口应锋利
	包
	2

	46
	双面刀片
	43 mm×22 mm
	包
	10

	47
	镊子
	尖头，140 mm
	把
	2

	48
	镊子
	弯头，140 mm
	把
	2

	49
	眼科镊
	直，100 mm
	把
	2

	50
	解剖针
	六菱医用全钢
	把
	2

	51
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	52
	三脚架
	铁质，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	53
	试管架
	木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固
	个
	25

	54
	生物体的结构
层次
	包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等
	套
	1

	55
	生物与环境
	包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等
	套
	1

	56
	生物圈中的绿色
植物
	包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等
	套
	1

	57
	生物圈中的人
	包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等
	套
	1

	58
	动物的运动和
行为
	包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等
	套
	1

	59
	生物的生殖、
发育和遗传
	包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等
	套
	1

	60
	生物多样性
	包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等
	套
	1

	61
	生物技术
	包括克隆技术图解、植物组织培养技术等
	套
	1

	62
	健康地生活
	包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等
	套
	1

	63
	青春期教育
	包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等
	套
	1

	64
	中学生物显微
图谱
	包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚
	本
	1

	65
	量筒
	10 mL
	个
	30

	66
	
	50 mL
	个
	30

	67
	
	100 mL
	个
	30

	68
	
	500 mL
	个
	2

	69
	容量瓶
	500 mL
	个
	2

	70
	试管
	Φ12 mm×
70 mm
	支
	60

	71
	
	Φ15 mm×
150 mm
	
	120

	72
	烧杯
	50 mL
	个
	60

	73
	
	100 mL
	个
	60

	74
	
	250 mL
	个
	60

	75
	
	500 mL
	个
	60

	76
	锥形瓶
	100 mL
	个
	60

	77
	
	250 mL
	个
	30

	78
	广口瓶
	125 mL
	个
	120

	79
	
	500 mL
	个
	120

	80
	细口瓶
	250 mL
	个
	10

	81
	
	500 mL
	个
	10

	82
	滴瓶
	30 mL
	个
	149

	83
	
	60 mL
	个
	149

	84
	茶色滴瓶
	30 mL
	个
	149

	85
	
	60 mL
	个
	149

	86
	培养皿
	60 mm
	套
	120

	87
	
	90 mm
	套
	120

	88
	干燥器
	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔
	个
	1

	89
	干燥管
	U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	个
	30

	90
	漏斗
	60 mm，直径准确，锥度适中
	个
	30

	91
	三通连接管
	Y 形，Φ7 mm～Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	30

	92
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	300

	93
	玻璃钟罩
	Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm
	个
	2

	94
	载玻片
	无色透明，平整
	盒
	10

	95
	盖玻片
	无色透明，平整
	包
	49

	96
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	30

	97
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃
	个
	2

	98
	玻璃管
	Φ5 mm～Φ6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	1

	99
	玻璃弯管
	Φ7 mm～Φ8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	5

	100
	玻璃棒
	Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀
	kg
	1

	101
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	把
	25

	102
	止水皮管夹
	Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	25

	103
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土
	个
	25

	104
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	把
	25

	105
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	把
	25

	106
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	kg
	1

	107
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	kg
	1

	108
	试管刷
	Φ12 mm
	个
	30

	109
	试管刷
	Φ18 mm
	个
	30

	110
	研钵
	100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	30

	111
	记数载玻片
（计数板）
	计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成
	片
	25

	112
	枝剪
	高碳钢
	把
	8

	113
	花盆
	塑料材质
	个
	2

	114
	保温桶
	1 L～2 L
	个
	5

	115
	饲养笼
	笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器
	套
	1

	116
	标记笔
	双头，油性墨水
	个
	25

	117
	生物显微镜
	1.总放大倍数：40X-640X
2.目镜：广角WF10X/φ16mm，广角WF16X/φ11mm
3.观察镜筒：单目，45°倾斜，360°旋转
4.转换器：三孔内倾
5.消色差物镜：4X，10X，40X（弹）
6.调焦机构：调焦机构稳定，不应有自行下滑现象。粗微动不同轴，粗调行程：10mm，微动行程：1.8mm
7.金属载物台：可移动圆平台，切片夹大小90 mm,四周移动范围6mm。
8.光源：LED 1W，可充电，亮度可调，脱离电源可连续使用30小时以上。
9.产品应符合JY0001-88，教学仪器一般质量要求有关规定。
10.包装：泡沫+纸箱
	台
	25

	118
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色
	片
	60

	119
	双目立体显微镜
	总放大倍数:40X
目镜:广角WF10X/φ18mm
观察镜筒:铰链双目，直筒，瞳间距：55-75mm
间距离；55-75mm
物镜:4X
调焦结构:粗调行程：45mm
载物台:立柱式底座
包装；泡沫包装
	台
	25

	120
	数码显微镜
	1、9寸高清显示屏
1、支持TF卡拍照录像；
2、支持图像亮度、白平衡、曝光等参数手动自动调节；
3、支持图像数码放大、缩小调节；鼠标操控，方便使用；
4、可以液晶屏和USB2.0 PC端同步高清输出.提供图片时间保存，支持16组十字线标注。
5、图像处理分析软件必须提供图像灰度校正，图像2D测量，图像拚接，景深延拓,视频水印、颜色合成，图像分割与计数以及图像处理等众多高级视频或图像处理功能。且支持不限于英文，简体中文，繁体中文，等多种语言.支持 Windows/Linux/Mac OS SDKs等供用户进行二次开发.
6、微观、宏观一体光学设计,PH无限远消色差平场光学系统，光学放大倍数：40X-1000X；
7、三目镜筒，双目倾斜30°，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察；
8、目镜：WF10X广角目镜；
9、▲PH无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜；10X平场消色差物镜；40X平场消色差弹簧物镜； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜），所有物镜均保证齐焦；
10、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠；
11、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作；
12、▲圆弧型机械载物台：面积：140×140 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；
13、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
14、▲显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息；
15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650锂电池可充电电池，节能、绿色、环保；
16、▲USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用；
17、▲CCT色温可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可以旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；
18、▲ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜15分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能；
19、包装方式：泡沫箱  
★ 需提供由国家光学仪器质量检验检测中心出具的近两年检测报告复印件，制造商必须同时通过ISO9001/14001/45001质量体系认证，以保证所投标产品的质量。 
	台
	1

	121
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍
	个
	49

	122
	洋葱鳞片叶表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	片
	60

	123
	植物细胞模型
	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	件
	2

	124
	动物细胞模型
	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	件
	2

	125
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分
	件
	2

	126
	植物细胞有丝
分裂切片
	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡
	片
	60

	127
	单层扁平上皮
装片
	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮
	片
	60

	128
	纤维结缔组织
切片
	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞
	片
	60

	129
	疏松结缔组织
装片
	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤
维细胞
	片
	60

	130
	骨骼肌纵横切
	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等
	片
	60

	131
	平滑肌分离装片
	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞
	片
	60

	132
	心肌切片
	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）
	片
	60

	133
	运动神经元装片
	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维
	片
	60

	134
	玉米种子纵切
	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘
	片
	60

	135
	根纵剖模型
	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟
区和原形成层等
	件
	2

	136
	植物根尖纵切
	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等
	片
	60

	137
	顶芽纵切
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	片
	60

	138
	桃花模型
	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖
	件
	13

	139
	单子叶植物
茎模型
	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确
	件
	2

	140
	双子叶草本植物茎模型
	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位
	件
	2

	141
	导管、筛管结构
模型
	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然
	件
	2

	142
	木本双子叶植物茎横切
	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线
	片
	60

	143
	南瓜茎纵切
	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和
筛管、筛板等结构
	片
	60

	144
	叶构造模型
	以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位
	件
	2

	145
	迎春叶横切
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等
	片
	60

	146
	人体半身模型
	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统
	件
	1

	147
	小肠切片
	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等
	片
	60

	148
	喉解剖模型
	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	件
	2

	149
	肺泡模型
	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征
	件
	2

	150
	膈肌运动模拟器
	高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构
	件
	2

	151
	人血涂片
	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象
	片
	60

	152
	动静脉血管横切
	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整
	片
	60

	153
	心脏解剖模型
	三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	件
	2

	154
	心脏解剖模型
	自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室
	件
	13

	155
	血压计
	汞柱式，带听诊器
	个
	13

	156
	电子血压计
	数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg
	
	13

	157
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	1

	158
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	1

	159
	肾单位、肾小体
模型
	肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等
	件
	2

	160
	眼球解剖模型
	6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然
	件
	13

	161
	眼球仪
	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成
	件
	1

	162
	耳解剖模型
	6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构
	件
	2

	163
	脑解剖模型
	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位
	件
	2

	164
	脊髓横切
	应能看清被膜、灰质和白质
	片
	13

	165
	橡皮锤
	膝跳反射用
	把
	8

	166
	人体骨骼模型
	850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然
	件
	1

	167
	人体肌肉模型
	850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	1

	168
	家蚕生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	169
	蝗虫生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	170
	蜜蜂生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	171
	菜粉蝶生活史
标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	172
	蛙发育顺序标本
	浸制c 或包埋
	瓶/块
	1

	173
	正常人染色体
装片
	多重染色
	片
	60

	174
	蛔虫标本
	雌、雄各一条，浸制c 或包埋
	瓶/块
	1

	175
	节肢动物标本
	常见六种以上，干制或包埋
	盒/块
	1

	176
	昆虫标本
	常见六种以上，干制或包埋
	盒/块
	1

	177
	细菌三型涂片
	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态
	片
	60

	178
	酵母菌装片
	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体
	片
	60

	179
	青霉装片
	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩
	片
	60

	180
	曲霉装片
	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子
	片
	60


标项2：会展片区七道湾东街学校（70中会展校区）理化生劳技实验室设施设备采购
1、 化学实验室成套装备
	48座化学实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域
	　
	　

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	1、本主控面板采用玻璃智能触控面板2、输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。3、交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。4、轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开5、220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。6、采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动。
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	4
	初中理化生实验仿真学习系统
	软件部分
1.针对初中理化生课程配套开发的虚拟仿真实验平台，提供与真实实验相似的实验环境；
2.系统核心技术采用H5仿真技术，真实还原实验现象，确保实验结果科学合理的呈现；
3.基于强大的实验引擎为依托，系统具备良好的交互性和扩展性；
4.系统提供初中理化生三大学科学习内容，学科间支持自由切换功能；
★5.系统需提供【物理、化学探究实验室】，可以根据系统提供的实验用品，进行自主实验探究，实验仪器模型参数支持自主调节，用户可以自由拼装，创建新实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★6.【探究实验室】涵盖：中学物理实验用品模型不少于250+，中学化学实验用品模型不少于240+；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
7.配套教材，提供初中教材实验仿真教学资源，涵盖化学教材实验资源不少于80+、物理教材实验资源不少于110+、生物教材实验资源不少于35+
8.教材实验资源按年级、教材、章节等分类，配有完整的实验器材资源，依据实验配置，即选即用；同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关教材实验资源；
9.配套初中教材，教材实验室提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能，针对实验中存在较为复杂的操作过程，提供短视频讲解演示功能，帮助用户快速熟悉实验和完成操作学习；
★10.理化生仿真实验室提供【电子白板】功能：在仿真实验环境下，通过【白板工具】功能，锁定仿真环境，实现电子白板实景标注、板书等功能。白板工具支持红黄蓝三种颜色选择，支持在任意实验区域进行标记、板书。再次点击【白板工具】功能按钮，解除仿真实验锁定状态，继续进行实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
11.支持仿真实验一键【截图分享】：在仿真实验环境下，通过【屏幕快照】功能，自动截取仿真环境实验状态图，并弹出二维码分享窗口，用户可以使用微信等工具扫码查看实验截图内容。
★12.【教材实验室】支持提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能；提供可编辑表格功能，用于记录实验数据，可依据所填数据生成相应的实验数据图像；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
13.系统提供足迹查看功能，自动记录使用足迹，方便下次查找，并且支持编辑、删除等功能；
★14.系统涵盖【历年中考考试实验】模拟练习，不少于49个，包含演示、实时测评、用品介绍、步骤提示、清屏、实验计时等功能；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
15.可进行理化模拟考试练习，实验室题库为最新中考实验，并提供逐年更新功能；
16.模拟考试模块提供随机抽题功能，完全模拟中考实验场景；
★17.系统基于实验引擎，提供身临其镜的实验操作反馈，如重力场下器材之间的碰撞受力、化学反应中的烟、雾、沉淀、溶解、扩散、火焰、絮状、析出等动态效果及音效，高度还原实验操作的整个过程；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
18.系统支持将难以在课堂上进行演示的实验，如反应周期长、肉眼无法观察、高危险操作的实验安全合理的进行呈现，降低教学成本；
★19.系统提供【化学反应原理展示】功能，将反应数据可视化，包括化学反应方程式、体积、质量、物质的量、物质的量浓度等，并以表格形式直观呈现；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★20.提供【家庭电路】模块：模拟家庭用电，包含交流低压供电部分、电能表、空气开关、入户线（零线、火线、底线）。仿真环境中提供实验用品栏，提供用品搜索功能，包含开关面板类用品不低于10项，包含家用电器种类不低于15种。入户线上支持拖动画线连接电路，支持导线删除，支持零线损坏故障检测、排除的情境模拟；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
21.化学实验提供实验用品模型清洗功能，帮助养成实验室正确操作规范，确保化学实验操作的完整性；
22.生物实验室提供1：1显微镜模拟操作功能，并配有初中教材必备装片标本不少于17个；
23.系统提供错误操作现象展示功能，如用电器负载过大而烧坏、温度过高引起的实验用品爆炸等，将错误操作导致的危险现象进行呈现，降低实验操作危险系数
	1
	套

	学生实验区域
	　
	　

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	2
	ABS水槽台
	水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	13
	个

	3
	三联水龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	13
	个

	4
	实验凳
	1.规格:300*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统
	　
	　

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。
4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。
A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，
B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,
C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
9、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。
10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室给排水进行控制。
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	5
	手机语音控制(APP 控制系统）
	微信小程序语音控制，对语音识别说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
技术要求：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于15项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、外壳的刚性试验、过流保护等都符合要求；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg
	7
	套

	2
	顶装固定支架护罩
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	13
	只

	2
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	13
	个

	3
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	13
	组

	4
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	25
	组

	5
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	13
	组

	6
	急停装置
	在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	13
	组

	7
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	8
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	13
	套

	9
	自动给排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水壶一个、水泵一个，自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	13
	套

	10
	给排水接口
	给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	13
	套

	11
	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	12
	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	13
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、室内通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	1
	套

	14
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	通风系统
	　
	　

	1
	万向伸缩吸风罩
	1、功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。
2、伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ81；第二段外管φ72；圆管壁厚为1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63，壁厚3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm；伸缩顺畅。
3、关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
4、风罩固定柄：高强度工程BAS模具注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内。
5、伞形吸风罩采用进口非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：φ160mm高75mm。
	24
	个

	2
	万向吸风罩
	关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：不易老化之高密度橡胶
关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动.
关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合
气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量
拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质
固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底
	1
	个

	3
	室内通风系统
	采用PVC风管，具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	项

	4
	室外通风系统
	采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	项

	5
	风机
	6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。
	1
	套

	6
	消音器
	φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。
	1
	套

	7
	风机软连接
	φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。
	1
	套

	8
	风机控制线
	国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。
	1
	项

	9
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


2、 化学仪器室
	化学仪器室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	准备桌
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	张

	2
	全钢通风橱
	1500*850*2350T1                                                               主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自
动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末
静电流水线自动化喷涂及高温固化。
内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP
优质材质制作一体成型。
移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,
自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚
氯乙稀材质构成。
固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。
台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。
连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化
学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风
柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。
电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持
电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。
照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。
插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。
下柜门铰链采用“DTC品牌”110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。
其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。
	1
	个

	3
	仪器柜
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	10
	个

	4
	三联水嘴
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	1
	个

	5
	化验水槽
	水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	1
	个

	6
	通风橱布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室

	7
	给/排水全套装置
	PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	1
	套


3、 化学药品危化品室
	化学药品危化品室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	易燃品毒害品储存柜
	1  规格186cm*90cm*52cm， 重量135kg。
2  毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的镀锌钢板，柜体底座采用2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂。1.5毫米厚钢方管骨架
3  毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。
4  柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。
6  柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。
7  柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。
	3
	个

	2
	通风药品柜（ABS）
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	4
	个

	3
	轴流风机
	≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等
	2
	台

	4
	通风管道
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	2
	套

	5
	风阀
	φ160，pvc材质。
	2
	个

	6
	布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室


4、 物理实验室成套装备
	48座物理实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。
1、教师电源具有手机控制，操作还具有语音播报数字功能，配有3.5寸手持液晶遥控器控制交直流低压电源
2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。
3、触摸屏输入功能指示、密码开机、有教师自由设置定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。
4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；
5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-5A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流0-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。
6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，8秒自动关断，同时具8秒倒计时钟显示，现场演示。（提供由生产厂家出具注明本次招标项目名称及编号加盖制造商鲜章检测报告复印件）
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	学生实验区域

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	2
	实验凳
	1.规格:315*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
技术要求：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》不少于15项的安全检测，包含防电击、可触及零部件的判定、可触及零部件的允许限值、正常条件下的防护、与外部电路的连接、电气间隙和爬电距离、介电强度试验程序、防电击保护的结构要求、电源线、供电电源的断开、外壳的刚性试验、过流保护等都符合要求；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》领苯二甲酸脂：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg
	7
	套

	2
	顶装固定支架护罩
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	13
	只

	3
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	13
	个

	4
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	13
	组

	5
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	25
	组

	6
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	13
	组

	7
	急停装置
	在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	13
	组

	8
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	9
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	13
	套

	10
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、供电系统调试；
5、照明系统调试。
	1
	套

	11
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	12
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


5、 物理准备室设备
	物理准备室设备

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	准备台
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	张

	2
	PP仪器柜
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	5
	个

	3
	仪器柜（大PP）
	1、规格1080mm×540mm×2100mm，PP材质。
	5
	个


6、 生物实验室成套装备
	48座生物实验室

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm                                                                                                                                          2、台面：台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2
	教师总控电源
	本主控面板采用玻璃智能触控面板
输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制直流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调直流电压，上下调节用来细调所需电压值。
交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压；玻璃触控板上设置弧度滑动和上下调节两种电压调节方式来控制交流电压的粗调跟细调，弧度滑动用来粗调交流电压，上下调节用来细调所需电压值。
轻触玻璃上9V输出图标，输出为9V电压，最大40A，8±2S自动断开
220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。
采用玻璃触控面板，只需轻轻用手指触控，不用产生压力驱动，
采用钢化玻璃加丝印，没有组件的结构合并，外观美观，成本更低；
在玻璃面板上还必须具有指纹开机功能
手持遥控远距离无方向控制主控低压交流电压，直流电压，四组输出投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。示。
	1
	台

	3
	教师椅
	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	4
	初中理化生实验仿真学习系统
	软件部分
1.针对初中理化生课程配套开发的虚拟仿真实验平台，提供与真实实验相似的实验环境；
2.系统核心技术采用H5仿真技术，真实还原实验现象，确保实验结果科学合理的呈现；
3.基于强大的实验引擎为依托，系统具备良好的交互性和扩展性；
4.系统提供初中理化生三大学科学习内容，学科间支持自由切换功能；
★5.系统需提供【物理、化学探究实验室】，可以根据系统提供的实验用品，进行自主实验探究，实验仪器模型参数支持自主调节，用户可以自由拼装，创建新实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★6.【探究实验室】涵盖：中学物理实验用品模型不少于250+，中学化学实验用品模型不少于240+；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
7.配套教材，提供初中教材实验仿真教学资源，涵盖化学教材实验资源不少于80+、物理教材实验资源不少于110+、生物教材实验资源不少于35+
8.教材实验资源按年级、教材、章节等分类，配有完整的实验器材资源，依据实验配置，即选即用；同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关教材实验资源；
9.配套初中教材，教材实验室提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能，针对实验中存在较为复杂的操作过程，提供短视频讲解演示功能，帮助用户快速熟悉实验和完成操作学习；
★10.理化生仿真实验室提供【电子白板】功能：在仿真实验环境下，通过【白板工具】功能，锁定仿真环境，实现电子白板实景标注、板书等功能。白板工具支持红黄蓝三种颜色选择，支持在任意实验区域进行标记、板书。再次点击【白板工具】功能按钮，解除仿真实验锁定状态，继续进行实验；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
11.支持仿真实验一键【截图分享】：在仿真实验环境下，通过【屏幕快照】功能，自动截取仿真环境实验状态图，并弹出二维码分享窗口，用户可以使用微信等工具扫码查看实验截图内容。
★12.【教材实验室】支持提供实验目的要求查看、操作步骤提示、实验数据记录、实验保存、清屏、重置及屏幕缩放功能；提供可编辑表格功能，用于记录实验数据，可依据所填数据生成相应的实验数据图像；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
13.系统提供足迹查看功能，自动记录使用足迹，方便下次查找，并且支持编辑、删除等功能；
★14.系统涵盖【历年中考考试实验】模拟练习，不少于49个，包含演示、实时测评、用品介绍、步骤提示、清屏、实验计时等功能；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
15.可进行理化模拟考试练习，实验室题库为最新中考实验，并提供逐年更新功能；
16.模拟考试模块提供随机抽题功能，完全模拟中考实验场景；
★17.系统基于实验引擎，提供身临其镜的实验操作反馈，如重力场下器材之间的碰撞受力、化学反应中的烟、雾、沉淀、溶解、扩散、火焰、絮状、析出等动态效果及音效，高度还原实验操作的整个过程；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
18.系统支持将难以在课堂上进行演示的实验，如反应周期长、肉眼无法观察、高危险操作的实验安全合理的进行呈现，降低教学成本；
★19.系统提供【化学反应原理展示】功能，将反应数据可视化，包括化学反应方程式、体积、质量、物质的量、物质的量浓度等，并以表格形式直观呈现；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
★20.提供【家庭电路】模块：模拟家庭用电，包含交流低压供电部分、电能表、空气开关、入户线（零线、火线、底线）。仿真环境中提供实验用品栏，提供用品搜索功能，包含开关面板类用品不低于10项，包含家用电器种类不低于15种。入户线上支持拖动画线连接电路，支持导线删除，支持零线损坏故障检测、排除的情境模拟；为确保满足功能需提供截图作为佐证。
21.化学实验提供实验用品模型清洗功能，帮助养成实验室正确操作规范，确保化学实验操作的完整性；
22.生物实验室提供1：1显微镜模拟操作功能，并配有初中教材必备装片标本不少于17个；
23.系统提供错误操作现象展示功能，如用电器负载过大而烧坏、温度过高引起的实验用品爆炸等，将错误操作导致的危险现象进行呈现，降低实验操作危险系数
	1
	套

	学生实验区域

	1
	实验桌
	1、规格：1200*600*780mm
2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
1、耐污性能要求：
（1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化；
（2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级；
（3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化；
2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出；
3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求；
4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%；
5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。
（1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上；
（2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂；
（3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落；
（4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1；
（5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88；
（6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕；
（7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化；
（8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2；
（9）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%；
（10）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损；
（11）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。
6、参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N;
7、JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。
8、参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合；
9、参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5；
★另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：（具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书并提供符合参数的检测报告复印件，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件加盖公章）
6、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
① 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
② 前横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，中横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚。
③ 后横梁采用30*30mm，壁厚≧1.3mm厚，后横梁上方带有专用铝合金挡水条14mm*60mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
④ 实验桌立柱：采用110*40mm，壁厚≧1.3mm厚的铝型材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
⑤ 实验桌顶脚：56*55*110mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
⑥ 实验桌地脚：56*64*130mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”Z”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
⑦ 拉杆950*150mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置专用三卡锁固定，安装简单，稳定性强。
⑧ 桌体侧边有专门安装电源盒预留口，为以后升级，增加电源备用。提供产品实物图片及佐证并加盖厂商投标专用章或公章；
⑨ 专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
⑩ 专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。                                    
	24
	张

	2
	ABS水槽台
	
水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	13
	个

	3
	三联水龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	13
	个

	2
	实验凳
	1.规格:300*480*540mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方.4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光.5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型.6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落.
	48
	条

	智能控制系统
	　
	　

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
7、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。
8、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4供水控制：对全室给排水进行控制
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	5
	手机语音控制(APP 控制系统）
	微信小程序语音控制，对语音识别说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V
	1
	项

	顶部集成供给系统
	　
	　

	1
	吊装主体框架
	1、主框架尺寸：长1700*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全                                             
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。                                                                                                             
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。
	6
	套

	2
	顶装固定支架
	SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	12
	只

	3
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。
	12
	个

	4
	电源供应模块
	接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	12
	组

	5
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号。
	24
	组

	6
	
	采用485网络模块接口、USB接口。
	12
	组

	7
	急停装置
	在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	12
	组

	8
	供电线路
	2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	9
	智能照明
	1270*60MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	12
	套

	10
	自动给排水系统
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水壶一个、水泵一个，自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	12
	套

	11
	给排水接口
	给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	12
	套

	12
	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	13
	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	14
	系统调试
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	1
	套

	15
	系统安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	16
	吊顶装修
	采用矿棉板或其他材质吊顶
	1
	室


7、 生物准备室设备
	生物准备室设备

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	准备桌
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	张

	2
	仪器柜（ABS）
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	10
	个

	3
	三联水嘴
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管
	1
	个

	4
	化验水槽
	
水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格
60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	1
	个

	5
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；
2.含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套


8、 生物仪器药品设备
	生物仪器药品设备

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	标本柜
	1、外型尺寸：1000*500*2000mm；
2、框架采用铝合金，上为玻璃柜，下为板式底座，上内设活玻璃板，下小柜配活隔板。上为玻璃对拉门，下为对开门。
	5
	个

	2
	药品柜
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。            
	5 
	个

	3
	准备台1
	规格：2400*1200*780mm                                                                                                                                                     台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。
C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 
D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；
E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。
G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。
H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。
I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章以辩真伪，及供货厂家投标授权书复印件和质保服务承诺函复印件并加盖公章）。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁, 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
。
下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚2.5mm，内侧设有凹槽。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：采用40×110mm，壁厚1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。
上腿两侧可选装插座方便学生使用。
前横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
中横梁：30×30mm，壁厚1.2mm。
后横梁：30×30mm,壁厚1.2mm。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。
	1
	个


9、 劳动技术教室成套设备
	小学劳技教室

	配置明细表（座别：48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1、基础设施
	　
	　
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：≥2400mm×700mm×850mm
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶
2.桌身：选用铝木结构，侧板配≥16mm厚三聚氰胺脂板，内带抽屉和对开门柜子；可预留多媒体设备（显示器，主机，多媒体设备）的位置。
	1
	张

	2
	学生实验台
	规格：≥2400mm×1200mm×780mm双面8人用
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶，加防护网。
2.桌身:采用≥60mm×40mm方钢烤漆骨架，带抽屉和底柜。
	6
	张

	3
	学生电源
	不少于二路交流220V电压输出,额定电流5A。
	26
	个

	4
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚汽杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张

	5
	学生实验凳
	规格：≥350mm×250mm×450mm
钢木结构，方钢规格：≥25mm×25mm凳面采用≥25mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；凳架采用方管焊接而成。
	48
	张

	6
	边台
	规格：≥1200mm×600mm×780mm
1.台面：采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶，木板精致加工。
2.桌身:采用≥60mm×40mm方钢烤漆骨架，配≥16mm厚三聚氰胺饰面板。
	4
	张

	7
	边台电源
	不少于二路交流220V电压输出,额定电流5A。
	8
	个

	8
	工具柜
	1.规格≥1000mm×500mm×2000mm。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	4
	个

	9
	电源布线耗材
	1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 
2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管
	1
	室

	2、教学教具、学具
	　
	　
	　
	　

	一
	木工——制作与设计
	　
	　
	　

	1.1
	木工工具
	1.适用于教学使用，符合教学仪器行业标准。中空吹塑定位包装尺寸：45cmx34.5cmx9.5cm，工具箱内定点定位存放，方便使用和管理。2.工具箱内包括： 钢卷尺5m 1把工程塑料外壳抗摔，刻度清晰；木工凿 12mm/把，塑柄，通体穿心，抗敲击；4寸螺丝刀 一字、十字各1把，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀；水平尺 鱼雷式，可以测量45 90 180度；木工锉 8寸1把，半圆形双色塑料手柄；多用途剪刀1把；勾刀1把 用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片；钢丝钳1把 6寸，150mm，双色手柄；美工刀1把 18*100mm通用美工刀；G形木工夹 2个，加厚钢板，不断裂；直角尺120*300mm1把，不锈钢尺板，90度角度；6寸油石1块，粗细双面油石；折叠锯1把三面开刃，锯片采用SK5材质；钢管柄羊角锤1把 250g，套胶手柄；木工刨 100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀；木工铅笔 长175mm，木工专用铅笔1支；黑色鸟刨1把全钢型；全封闭式手卷墨斗1把，加长墨线；3.包装箱材质采用无毒无味的全新料，中空吹塑定位包装。
	12
	套

	1.2
	桌虎钳
	60mm
	12
	台

	1.3
	全金属微型锯床
	机床铝合金结构经过特殊安全设计, 锯条传动箱整体为金属一体化结构，机箱到防护罩。提高使用寿命。在开机时锯齿碰到皮肤不伤手，只会引起轻微的振动。马达箱为一体化全铝合金设计。加工台面为金属锌合金压铸一次成型、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。1、大功率TF马达空载转速：空载18000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、变压器具有过电流，过压，过热保护和数字调压等功能。4、机床底座黑色ABS材质一次成型≥320*170*12mm底下安装有橡皮垫。提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.4
	全金属微型磨床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。金属锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。可以用来抛光、打磨, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、机床底座黑色ABS材质≥320*172*12mm。
	6
	台

	1.5
	全金属微型车床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计机箱到防护罩。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。机床全铝合金结构车刀为高速钢材质可以加工木材和工程塑料等, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3、滑块行程：30和50mm。4、最大加工直径正爪13mm、反爪45mm，三爪夹盘夹持直径：正爪13mm 、反爪45mm。5、手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。6、提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.6
	全金属微型钻床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计，锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1、大功率TF双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3、中轴轨道采用不锈钢304轨道长度200mm。垂直工作行程：50mm。4、三爪钢制卡锁式钻夹头：0.5-6mm直径内不受大小限制。（含扳手钥匙）。5、手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6、机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力。
	6
	台

	1.7
	机床加工耗材包
	200*150mm丝印板图像制作模型套件20张。
	20
	套

	二
	金工——制作与设计
	　
	　
	　

	2.1
	台虎钳
	旋转式，规格：125mm，钳身和钳座为铸铁，调节螺杆和钳口夹铁为合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，手感良好，外观符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	台

	2.2
	金工工具
	1.适用于教学使用，符合教学仪器行业标准。中空吹塑定位包装尺寸：45cmx34.5cmx9.5cm，工具箱内定点定位存放，方便使用和管理。2.工具箱内包括：两用扳手 8.10.12.14mm各1支；钢锯 12寸，加厚锯架，双档可调节，含锯条1支；6件套什锦锉1套3*140mm；三角尺1把 150mm；钢丝钳1把，6寸150mm，双色手柄；包胶样冲，1把；活扳手1把，8寸 200mm；尖嘴钳，6寸150mm双色手柄；划针1把，135mm；钢卷尺5m 1把工程塑料外壳抗摔，刻度清晰；4寸螺丝刀 一字、十字各1把，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 ； 3寸螺丝刀一字、十字各1把，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 ；三角锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；圆锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；扁锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；半圆锉刀，200mm双色塑料手柄，1把；三叉扳手，1套；钢丝刷，6排木柄，1把；钳工锤，300g木柄，1把；丝锥扳牙扳手套盒，12件/套；划规，150mm；圆头锤，1磅木柄圆头，1把，锤头采用优质高碳钢锻打；内六角扳手 9件套，公制，1.5-10mm；钢直尺1把 30cm，不锈钢制；8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；3.包装箱材质采用无毒无味的全新料，中空吹塑定位包装。
	24
	套

	2.3
	游标卡尺
	一、适用范围：适用于劳技教学使用。1．产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm的游标卡尺，具有内测、外测、深度测量功能。2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理 3．刻度清晰，无断线、缺划。
	1
	把

	三
	纸工——制作与设计
	　
	　
	　

	3.1
	纸工工具
	①割垫板1块：A4、②剪刀1把：无刃、圆头，总长度≥160mm③直尺1件：长度≥300mm、④花边剪1把：≥150mm、⑤打孔器1件：单孔、⑥蛇形尺1件：长度≥300mm、⑦订书器1件：≥125mm、⑧美工刀1把：≥150mm、⑨笔刀1件：合金手柄≥100mm、⑩笔刀刀3片、中空吹塑定位包装、便于携带、存放
	48
	套

	3.2
	打孔器
	手动打孔器，使用钢材制造，打孔直径6mm、单孔
	24
	套

	四
	手工缝纫——制作与设计
	　
	　
	　

	4.1
	缝纫工具
	专用配套工具10件以上，工具包括：钢质剪刀1把；钢质直尺1把；钢质镊子1把；钢质12mm美工刀1把；2mm皮尺1条；钢质顶针1个；缝纫线线圈1个；大小规格各一钢针1盒；竹质毛衣针1副；钢质绣花针1盒；手持式缝纫机1个。
	48
	套

	4.2
	电熨斗
	1.强劲环绕蒸汽，陶瓷纳米顺滑熨烫底板，多档温控调节。2、工作电压：220V，水箱容量：230ml，持续气量：20克/分，频率：50Hz，功率：1400w/3.人体工学手柄熨烫跟不更加顺手。
	4
	台

	五
	手工编制与刺绣——制作与设计
	　
	　
	　

	5.1
	编织工具
	15、13、11号空心毛衣针各1套（长短各4根）、毛衣缝针1根、镊子1把、编织用绒线6把、竹毛衣针2套（长短各4根）、4.5mm勾针2把、夹子1把、拔尺1件、剪刀1把、连线毛衣针1只
	48
	套

	5.2
	刺绣工具
	绣花绷子3个、白布4块、剪刀1把、线头剪1把、绣花线45支（各色）、拷贝纸4张、专用绣针大中小10根、镊子1把、裰花针1个
	48
	套

	六
	种植技术
	　
	　
	　

	6.1
	小型种植工具
	中空吹塑定位箱尺寸：长46cmx宽33cmx厚11.5cm，技术参数要求：两用锄耙1把，鞋型喷壶1个 ，美工刀1把塑料手柄 ，修枝剪1把 ，透明塑料种子盒1个 ，园林大三件套（锹，耙，松土叉），园林小三件套（锹，耙，铲），剪刀1把 ，3米卷尺1把 ，塑料扎绳1捆 ，草坪剪1把 ，园艺三齿折叠锯1把  ，喷嘴（带接头）3件 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，不得重叠，方便保存使用，应符合JY0001-2003的有关规定。
	24
	套

	6.2
	种植工具
	耙、铲、锹、锄、桶、镐各一个
	5
	套

	6.3
	喷壶
	1、喷壶包含大小各1个 2.大号喷壶：尺寸：H250mm，W950mm，L130mm 容量1.2L 手持式喷洒两用喷壶；3.小号喷壶：高200mm，直径75mm。4、材质：优质塑料PP塑质。
	12
	套

	6.4
	筛子
	1、手持筛子大小共五件套：1#直径270mm、2#直径235mm、3#直径200mm、4#直径178mm、5#直径148mm。2、材质：不锈钢材质。
	12
	套

	6.5
	喷雾器
	大号手持式，塑料，2L，带纯铜可调节喷嘴。
	12
	付

	6.6
	花盆
	塑制，内直径190mm
	24
	套

	6.7
	无土栽培盆
	一、适用范围：适用于小学、初中劳技教学使用。二、技术要求：1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存。
	24
	套

	6.8
	育种育苗箱
	育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能，种植三件套1套。
	4
	套

	6.9
	育种盆(穴盘)
	50眼育种盆、塑制、有渗水功能
	24
	套

	七
	养殖技术
	　
	　
	　

	7.1
	饲养用具
	开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根共15件
	12
	套

	7.2
	防治疫病用具
	剪刀1把、止血钳1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、注射器1个、针头1盒、软针头1个、连续注射器1把、体温表1个、软管1根、针头1个共14件
	12
	套

	7.3
	鱼类养殖箱
	材质：玻璃封闭式，尺寸：260x170x290mm，容量：9L，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统，开关为触摸式
	12
	个

	7.4
	鱼类养殖用具
	水族温度计1支、悬浮式磁力刷1套、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子1把
	12
	套

	7.5
	加氧机
	规格：排气量:2500-3000cc/秒，压力:0.1kg/㎡，电压:220V-240V，电流:0.02A-0.04A，气压:0.018MPa 噪声<50db
	2
	个

	八
	烹饪技术
	　
	　
	　

	8.1
	炊具
	炒勺1个、面板1个、面杖1个、蒸锅（不锈钢）1个、面盆1个、洗菜盆1个、锅刷1件、漏勺2件、锅铲1件、勺子2件
	12
	套

	8.2
	炉具
	电磁炉1个
	2
	套

	8.3
	餐具
	碗10件、盘10件、碟子6件、汤勺2件、餐刀1把、筷子1套、盆1件、餐叉2件、餐勺2件
	12
	套

	8.4
	电冰箱
	180L
	1
	台

	8.5
	消毒柜
	消毒、烘干、保洁、存储一柜多用，层架多，取用方便。
	1
	台


10、 初中物理教学仪器
	初中物理教学仪器配备目录（48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	工作服
	棉
	件
	49

	2
	机械危害防护手套
	3 级
	双
	49

	3
	套袖
	棉
	套
	49

	4
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	49

	5
	护目镜
	防机械冲击
	个
	49

	6
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创
可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1

	7
	吹风机
	功率≥1000 W
	个
	2

	8
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚24 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg
	辆
	2

	9
	小托盘
	200 mm×300 mm×60 mm
	套
	2

	10
	大托盘
	240 mm×400 mm×80 mm
	套
	2

	11
	提盒
	承重大于 3 kg
	个
	2

	12
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	13
	十字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	14
	剥线钳
	Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不
大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳
口硬度不低于 HRA65 或 HRC30
	把
	2

	15
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，
15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持
面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大
于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	把
	1

	16
	尖嘴钳
	160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑
开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC
手柄
	把
	1

	17
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张
开度 100 mm
	把
	1

	18
	斜口钳
	124 mm，双刃刀
	把
	1

	19
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	张
	49

	20
	民用剪刀
	长 170 mm，用于剪布
	把
	1

	21
	电烙铁套装
	20 W内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1

	22
	电烙铁套装
	80 W内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1

	23
	焊锡膏
	中性
	盒
	1

	24
	焊锡丝
	无铅
	g
	500

	25
	松香
	助焊
	g
	100

	26
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒
	套
	1

	27
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	个
	1

	28
	锥子
	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变
	个
	2

	29
	镊子
	304 不锈钢，平头，长 124 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	2

	30
	水准器
	气泡水准器
	个
	2

	31
	红液温度计
	量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃
	支
	60

	32
	数字温度计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm
	支
	2

	33
	湿度计
	指针式
	个
	2

	34
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	个
	25

	35
	橡胶塞
	0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	25

	36
	试管
	Φ15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	60

	37
	试管
	Φ30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	5

	38
	烧瓶
	圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	39
	烧瓶
	平、长，240 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5

	40
	烧杯
	100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	个
	60

	41
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	30

	42
	漏斗
	漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级
	个
	5

	43
	烧杯用电加热器
	0 W～240 W，可调；密封式
	台
	4

	44
	注射器
	100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	个
	25

	45
	三通连接管
	T 形
	个
	25

	46
	陶土网
	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 124 mm ×124 mm，0.8 mm 钢丝制成
	个
	25

	47
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa
	个
	2

	48
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层
	套
	25

	49
	多功能实验支架
	组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	套
	2

	50
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm ×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg
	台
	2

	51
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃
	个
	4

	52
	磁悬浮原理实验器
	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	套
	2

	53
	托盘天平
	200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子
	台
	25

	54
	电子天平
	量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码
	台
	25

	55
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	套
	25

	56
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 24 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩
	套
	25

	57
	量筒
	100 mL，1 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	60

	58
	放大镜
	手持式，5×，焦距 50 mm
	个
	25

	59
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	2

	60
	内聚力演示器
	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.24 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N
	个
	2

	61
	食用色素
	红色
	mL
	49

	62
	钢直尺
	1000 mm，1 mm0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.24 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	把
	49

	63
	机械秒表
	分度值 0.1 s，一等
	块
	25

	64
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年
	块
	25

	65
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面
度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	套
	25

	66
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	组
	25

	67
	演示测力计
	平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	2

	68
	条形盒测力计
	量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	69
	条形盒测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	70
	条形盒测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	71
	条形盒测力计
	量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	25

	72
	数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	2

	73
	重锤
	300 g
	个
	2

	74
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	套
	25

	75
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同
面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	套
	25

	76
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm
	套
	2

	77
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于 98%
	套
	2

	78
	阿基米德原理
实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	套
	25

	79
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	套
	2

	80
	气体浮力演示器
	抽气式
	套
	2

	81
	物体浮沉条件
演示器
	由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
	套
	2

	82
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮
时倾斜不超过 10°
	套
	2

	83
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm
	套
	2

	84
	压力作用效果
演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	套
	2

	85
	液体内部压强
实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺
	套
	25

	86
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300
mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好
	台
	25

	87
	透明盛液筒
	高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥240 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％
	个
	25

	88
	液体对器壁压强
演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	台
	2

	89
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％
	个
	2

	90
	乳胶管
	外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％
	m
	10

	91
	乳胶管
	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％
	m
	10

	92
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm
	套
	2

	93
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa
	台
	2

	94
	流体压强与流速
关系演示器
	气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成
	套
	2

	95
	流体压强与流速
关系演示器
	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成
	套
	2

	96
	流体压强与流速
关系演示器
	气体/液体两用式
	套
	2

	97
	飞机升力原理
演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应
露在外
	套
	2

	98
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固
	套
	25

	99
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑
轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	2

	100
	滑轮组
	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	25

	101
	音叉
	246 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	25

	102
	音叉
	512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	25

	103
	电铃
	在 15 m 范围内铃声清晰
	个
	2

	104
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于
-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	套
	2

	105
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm ±0.75 mm长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V
	台
	2

	106
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB
	套
	2

	107
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料
	个
	2

	108
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm
	台
	2

	109
	电动离心转台
	180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm
	台
	2

	110
	教学示波器
	DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度 3000 V
	台
	2

	111
	示波器
	数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出 端抗电强度 3000 V
	台
	2

	112
	凹面镜
	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座
	块
	2

	113
	凸面镜
	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座
	块
	2

	114
	光的传播、反射、
折射实验器
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径≥300 mm
	台
	25

	115
	平面镜成像实验器
	有机玻璃，厚5mm，150×100 mm，支架2个
	套
	25

	116
	平面镜成像实验器
	由水平底座、塑料平面镜等组成
	套
	25

	117
	透明水槽
	240 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透 光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	2

	118
	透明水槽
	Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	2

	119
	透镜及其应用
实验器
	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜 做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	25

	120
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制， 其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差 不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白 光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	2

	121
	光的三原色合成
实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双 色光混合色和三色光混合色
	套
	25

	122
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥240 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱 透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	套
	2

	123
	激光光学演示仪
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺） 等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象 限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	2

	124
	光具座
	导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口 处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双 凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插 杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	25

	125
	光具组
	包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透 镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）。 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高
	套
	25

	126
	擦镜纸
	20 cm×15 cm，纸纹细密
	本
	20

	127
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°）
	对
	25

	128
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°）
	对
	25

	129
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长 度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转
	对
	49

	130
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm， 长度≥240 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度 ≥150 mm
	个
	2

	131
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥24 mm。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应 ≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10 min
	对
	2

	132
	指针验电器
	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳 应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非 磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对 湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指 针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指 针保持 30°以上的时间≥20 min
	对
	2

	133
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、
电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起
电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；
莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，
击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于
4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆
或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于
6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制
成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体
积电阻率≥10
16 Ω·m；电刷应采用束状磷铜
线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥
8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度
为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，
火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～
30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，
仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm
	台
	2

	134
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	对
	25

	135
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T
	个
	25

	136
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT
	组
	5

	137
	菱形小磁针
	16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ24 mm×24 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT
	组
	25

	138
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s
	套
	2

	139
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	2

	140
	磁感线演示板
	每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动 小铁棒
	套
	2

	141
	稳压直流电源
	数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每 路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流 稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流 保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除 自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负 载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源 端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线） 或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压 输出抗电强度 3000 V
	台
	25

	142
	学生电源
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档， 共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U 标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U 标＋0.1 V， 负载稳定度≤2％U 标＋0.1 V，满载时纹波电 压≤0.1％U 标；过载保护 1.05～1.5 倍，延 时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强 度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类 电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V
	台
	25

	143
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、 6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动 关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U 标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V）
	台
	2

	144
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	套
	2

	145
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距 离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、 焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V， 连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃， 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N
	个
	2

	146
	原副线圈
	原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈： 0.24 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内 径 24 mm，绕线宽度 52 mm
	套
	25

	147
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针
	组
	25

	148
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm 24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm 24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	台
	2

	149
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA， 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm
	个
	2

	150
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.24 mm2、长 320 mm 的多股软
线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架
的垂直夹上
	套
	25

	151
	手摇交直流发电机
	2 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V； 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A
	台
	2

	152
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径 124 mm；摆轴采用 钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～ 0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应 ≤65 mm
	个
	2

	153
	气体做功内能减少
演示器
	少 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA
	套
	2

	154
	气体做功内能减少
演示器
	10 kΩ的 NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内， 同时可演示内能减少和内能增大，热响应时 间≤1 s
	套
	2

	155
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ24 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉
	个
	2

	156
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm
	个
	2

	157
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm
	个
	2

	158
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V
	只
	2

	159
	数字演示电表
	4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器
	只
	2

	160
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	49

	161
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	49

	162
	多用电表
	指针式，不低于 2.5 级
	只
	2

	163
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	只
	2

	164
	灵敏电流计
	300 μA，G0档表头内阻 80 Ω～124 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω
	只
	25

	165
	教学用 E10 螺口
灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ
	个
	49

	166
	电珠(小灯泡)
	1.5 V、0.3 A
	个
	100

	167
	电珠(小灯泡)
	2.5 V、0.3 A
	个
	100

	168
	电珠(小灯泡)
	3.8 V、0.3 A
	个
	100

	169
	电珠(小灯泡)
	6 V、0.15 A
	个
	100

	170
	单刀开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤24 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	100

	171
	滑动变阻器
	5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	3

	172
	滑动变阻器
	20 Ω，2 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	49

	173
	滑动变阻器
	50 Ω，1.5 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃
	个
	13

	174
	电阻圈
	包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在
1%以内
	组
	25

	175
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、 0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、 500 mm，直径均为 0.3 mm）
	台
	2

	176
	插头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	149

	177
	接线夹导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	149

	178
	接线叉导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色
	套
	100

	179
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头 为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	180
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	套
	2

	181
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	3

	182
	低压测电器
	螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2400 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48
	支
	3

	183
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，
软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	2

	184
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、
螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	2

	185
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接
触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电
	套
	2

	186
	保险丝作用演示器
	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组
与保护接地线不连通
	套
	2


11、 初中化学教学仪器
	初中化学教学仪器配备目录（48座）

	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	危险化学品储
	存柜 ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁
	个
	3

	2
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	3
	简易急救箱
	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、 胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用 中号铝合金材质
	个
	1

	4
	实验服
	可分为大、中、小号
	件
	49

	5
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型
	个
	49

	6
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	1

	7
	防毒口罩
	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	个
	1

	8
	防毒口罩
	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	个
	1

	9
	耐酸手套
	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖
	个
	2

	10
	化学实验废水处理装置
	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次
	盒
	1

	11
	废液分类回收桶
	塑料制，25 L
	套
	5

	12
	电加热器
	密封式
	个
	1

	13
	列管式烘干器
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ
	台
	1

	14
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	15
	学生电源
	直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档
	台
	25

	16
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档
	台
	1

	17
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	18
	试剂瓶托盘
	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm
	个
	12

	19
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	20
	一字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	21
	十字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	22
	钢丝钳
	160 mm
	把
	1

	23
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	24
	三角锉
	250 mm，带柄
	个
	1

	25
	民用剪刀
	3 号 ，150 mm，A 型
	把
	3

	26
	玻璃瓶盖开户器
	钢制
	套
	1

	27
	玻璃管切割器
	可切割直径 20 mm 以下玻璃管
	个
	1

	28
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦
	套
	2

	29
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	30
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm
	个
	1

	31
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	台
	1

	32
	托盘天平
	100 g，0.1 g
	台
	25

	33
	托盘天平
	500 g，0.5 g
	台
	1

	34
	电子天平
	100 g，0.0001 g
	台
	1

	35
	电子天平
	200 g，0.01 g
	台
	25

	36
	电子天平
	1000 g，0.1 g
	台
	1

	37
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5
	支
	25

	38
	水银温度计
	℃ 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃ ， 有保护套
	支
	1

	39
	多用电表
	直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	个
	1

	40
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	2

	41
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	42
	三脚架
	铁制，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	43
	泥三角
	陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚
	个
	1

	44
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结 牢固
	个
	25

	45
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm
	个
	4

	46
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm
	个
	4

	47
	漏斗架
	木制或塑料制
	个
	1

	48
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚
	个
	1

	49
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	1

	50
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	25

	51
	量筒
	10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	52
	量筒
	25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	53
	量筒
	50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	54
	量筒
	100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	55
	量筒
	500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	56
	容量瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	57
	容量瓶
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	58
	滴定管
	酸式，具 塞，25 mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	1

	59
	滴定管
	碱式，无 塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	1

	60
	滴定管
	活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	2

	61
	试管
	Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	125

	62
	试管
	Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	250

	63
	试管
	Φ 18 mm × 180 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	64
	试管
	Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	65
	试管
	Φ 32 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	10

	66
	口部具支试管
	Φ 20 mm × 200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪
	支
	10

	67
	硬质玻璃管
	Φ 15 mm × 150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	68
	硬质玻璃管
	Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	69
	烧杯
	10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	50

	70
	烧杯
	25 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75

	71
	烧杯
	50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75

	72
	烧杯
	100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	75

	73
	烧杯
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	50

	74
	烧杯
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	3

	75
	烧杯
	1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	3

	76
	烧瓶
	250 mL ，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整
	个
	13

	77
	烧瓶
	251 mL ，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶 放 在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	3

	78
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	50

	79
	锥形瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	10

	80
	蒸馏烧瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度
	个
	2

	81
	集气瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	100

	82
	集气瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	20

	83
	液封除毒气集气瓶
	250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm
	个
	5

	84
	广口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	170

	85
	广口瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	86
	广口瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	87
	广口瓶
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	88
	茶色广口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	30

	89
	茶色广口瓶
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	90
	茶色广口瓶
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	91
	细口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	92
	细口瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	200

	93
	细口瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	94
	细口瓶
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	95
	细口瓶
	1000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	96
	细口瓶
	3000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	97
	茶色细口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	98
	茶色细口瓶
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	25

	99
	茶色细口瓶
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	5

	100
	茶色细口瓶
	500 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	2

	101
	茶色细口瓶
	1000 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	1

	102
	滴瓶
	30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	50

	103
	滴瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	75

	104
	茶色滴瓶
	30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	25

	105
	茶色滴瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	5

	106
	酒精灯
	150 mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25

	107
	干燥器
	150 mm磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于 5 个圆孔
	个
	1

	108
	气体发生器
	250 mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边）
	个
	1

	109
	冷凝器
	300 mm ± 10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽
	支
	2

	110
	牛角管
	Φ 18 mm × 150 mm 弯形，尖嘴处厚度 ＞1 mm
	支
	2

	111
	漏斗
	60 mm 直径准确，锥度适中
	个
	25

	112
	漏斗
	90 mm 直径准确，锥度适中
	个
	3

	113
	安全漏斗
	直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中
	个
	25

	114
	安全漏斗
	双球 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜
	个
	2

	115
	分液漏斗
	50 mL ， 锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	116
	分液漏斗
	50 mL ， 球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	117
	三通连接管
	T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	2

	118
	三通连接管
	Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	2

	119
	滴管
	100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	120
	滴管
	150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	121
	干燥管
	145 mm， 单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	4

	122
	干燥管
	Φ 15 mm × 150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	2

	123
	玻璃活塞
	直形 吻合良好，不漏气，不漏液
	支
	2

	124
	圆水槽
	Φ210 mm × 110 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	125
	圆水槽
	Φ270 mm × 140 mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	126
	坩埚
	瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖
	个
	3

	127
	坩埚钳
	200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm
	个
	25

	128
	烧杯夹
	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触
	个
	2

	129
	镊子
	不锈钢 制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿
	个
	25

	130
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度 约 20 mm ， 厚度 约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距 离 ≥25 mm。毡块 粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径 ≤15 mm
	个
	25

	131
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液
	个
	25

	132
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度 ≥1 mm
	个
	5

	133
	石棉网
	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm ，0.8 mm 钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单 处理
	个
	25

	134
	陶土网
	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 ， 功能等同于石棉网
	个
	25

	135
	燃烧匙
	铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	个
	25

	136
	药匙
	长度≥13 cm ，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料
	个
	25

	137
	玻璃管
	Φ 5 mm ～ 6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故
	kg
	5

	138
	玻璃管
	Φ 7 mm ～ 8 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故
	kg
	4

	139
	玻璃弯管
	Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划 伤事故
	kg
	1

	140
	玻璃棒
	Φ 5 mm ～ 6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	3

	141
	玻璃棒
	Φ 7 mm ～ 8 mm粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	3

	142
	橡胶塞
	000、00、 0～10 号 白色，质地均匀
	kg
	8

	143
	橡胶管
	外径 9 mm， 内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压 等特性
	kg
	3

	144
	乳胶管
	外径 6 mm， 内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	145
	乳胶管
	外径 7 mm， 内径 5 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	146
	乳胶管
	外径 9 mm， 内径 6 mm弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	20

	147
	试管刷
	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	25

	148
	试管刷
	Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	25

	149
	试管刷
	Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	150
	烧瓶刷
	250 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	151
	烧瓶刷
	500 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	5

	152
	结晶皿
	80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	2

	153
	表面皿
	60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	25

	154
	表面皿
	100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	2

	155
	研钵
	60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	25

	156
	研钵
	100 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	1

	157
	蒸发皿
	100 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	25

	158
	蒸发皿
	120 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	3

	159
	反应板
	白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透
	个
	25

	160
	井穴板
	透明塑料， 9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用
	个
	25

	161
	井穴板
	透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用
	个
	25

	162
	塑料多用滴管
	弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管 连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好
	支
	250

	163
	塑料洗瓶
	250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气
	个
	25

	164
	塑料水槽
	250 mm×180 mm×100 mm
	个
	25

	165
	集气瓶挂扣器
	125 mL，塑料制
	个
	25

	166
	集气瓶挂扣器
	250 mL，塑料制
	个
	5

	167
	升降台
	上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm
	个
	25

	168
	注射器
	10 mL，塑料制,符合医用器具卫生标准
	只
	25

	169
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃
	个
	2

	170
	储气式本生灯
	台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃，有空气 控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g， 应通过安全性测试
	个
	1

	171
	储气装置
	容积≥2 L
	台
	2

	172
	储气袋
	容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度 ≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气
	个
	2

	173
	磁力加热搅拌器
	最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min加热盘温度 50 ℃～200 ℃
	个
	9

	174
	初中化学实验材料
	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等
	份
	25

	175
	铝片
	　
	g
	100

	176
	铝丝
	　
	g
	100

	177
	铝箔
	　
	g
	50

	178
	锌片（锌花）
	工业
	g
	250

	179
	锌粒
	工业
	g
	250

	180
	铁粉
	试剂
	g
	50

	181
	铁丝
	直径≤2mm
	g
	250

	182
	紫铜片
	　
	g
	250

	183
	铜丝
	　
	g
	100

	184
	活性炭
	　
	g
	1000

	185
	碘
	试剂
	g
	100

	186
	红(赤)磷b
	试剂
	g
	50

	187
	硫粉b
	工业
	g
	25

	188
	镁条b
	试剂
	g
	10

	189
	二氧化锰
	试剂
	g
	250

	190
	三氧化二铁
	试剂
	g
	250

	191
	氧化铜
	试剂
	g
	250

	192
	氧化钙
	试剂
	g
	500

	193
	过氧化氢b
	试剂，30%
	mL
	1000

	194
	氯化钾
	试剂
	g
	250

	195
	氯化钠
	试剂
	g
	500

	196
	　
	工业
	g
	1000

	197
	氯化钙
	试剂
	g
	250

	198
	无水氯化钙
	工业
	g
	100

	199
	氯化镁
	试剂
	g
	250

	200
	三氯化铁
	试剂
	g
	250

	201
	氯化铵
	工业
	g
	500

	202
	氯化钡b
	试剂
	g
	25

	203
	硫酸钾
	试剂
	g
	250

	204
	硫酸铝
	试剂
	g
	250

	205
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	g
	500

	206
	无水硫酸铜
	试剂
	g
	100

	207
	硫酸铵
	工业
	g
	250

	208
	硫酸铝钾
	工业
	g
	500

	209
	碳酸钾
	试剂
	g
	100

	210
	碳酸钠
	工业
	g
	1000

	211
	碳酸氢钠
	工业
	g
	1000

	212
	大理石
	块状
	g
	1500

	213
	碳酸钙
	粉末
	g
	500

	214
	碳酸氢铵
	工业
	g
	500

	215
	碱式碳酸铜
	试剂
	g
	500

	216
	氢氧化钠b
	试剂
	g
	100

	217
	氢氧化钠b
	工业
	g
	1000

	218
	氢氧化钾b
	试剂
	g
	100

	219
	氢氧化钡b
	试剂
	g
	50

	220
	氨水
	试剂
	mL
	500

	221
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	g
	500

	222
	碱石灰
	工业
	g
	500

	223
	煤油b
	　
	mL
	500

	224
	酒精b
	95%，工业
	L
	15

	225
	汽油b
	　
	mL
	250

	226
	乙酸（醋酸）b
	试剂
	mL
	100

	227
	葡萄糖
	试剂
	g
	250

	228
	蔗糖
	试剂
	g
	250

	229
	石蕊
	指示剂
	g
	10

	230
	酚酞
	指示剂
	g
	5

	231
	品红
	染料
	g
	5

	232
	pH广泛试纸
	1～14
	本
	25

	233
	蓝石蕊试纸
	　
	本
	5

	234
	红石蕊试纸
	　
	本
	5

	235
	定性滤纸
	快速，9cm，100张
	盒
	5

	236
	定性滤纸
	快速，15cm，100张
	盒
	1

	237
	金属矿物、金属 及合金标本
	标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察
	盒
	1

	238
	溶液导电演示器
	电表式，10 mA ，DC6 V，串联电位器 1 k Ω ，电 阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极
	台
	2

	239
	微型溶液导电实验器
	所需每种溶液 ≤3 mL
	套
	25

	240
	气体实验微型装置
	含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气 管等硬质玻璃仪器 ，无明显外观缺陷 ，规格 30 mL 配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个。 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验
	套
	25

	241
	身边的化学物质实验箱
	能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、 酸碱盐的相关实验 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配
	　
	2

	242
	水电解演示器
	电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取
	台
	5

	243
	水电解实验器
	电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液。实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na 2SO 4 溶液，时间不超 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2 : 1，误差 ≤ 5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨 ， 示数易于读取，电极不易损坏
	台
	25

	244
	金刚石结构模型
	碳原子： Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学 键： Φ 3 mm ×35 mm 镀镍金属杆 40 根
	套
	1

	245
	石墨结构模型
	碳原子： Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学 键： Φ3 mm ×50 mm 镀镍金属杆 45 根， Φ3 mm × 90 mm 镀镍金属杆 14 根
	套
	1

	246
	碳 -60 结构模型
	碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键： Φ 6mm ×25mm 的镀镍金属杆 90 根
	套
	1

	247
	石墨烯结构模型
	碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管
	套
	1

	248
	碳纳米管结构模型
	碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管
	套
	1

	249
	碘升华凝华管
	≥ Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	个
	25

	250
	分子间隔演示器
	无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨
	件
	2

	251
	分子结构模型
	球棍式或比例式； Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建
	套
	1

	252
	分子结构模型
	球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建
	套
	25

	253
	氯化钠晶体结构模型
	球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键： Φ 3 mm ×60 mm 的镀镍金属杆 54 根
	套
	1

	254
	元素周期表
	带轴， ≥150 cm ×110 cm，字迹信息清晰，易于 观看
	件
	1

	255
	元素学习卡
	卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正 面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准 确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色 彩美观
	套
	25

	256
	原油常见馏分标本
	不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固
	盒
	1

	257
	炼铁高炉模型模型
	高度 ≥650 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱
	盒
	1

	258
	合成有机高分子材料标本
	不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落
	盒
	1

	259
	新型无机非金属材料标本
	标本盒体积 ≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观
	盒
	1


12、 初中生物教学仪器
	序号
	产品名称
	技术参数及功能描述
	数量
	单位

	1
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	2
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	2

	3
	实验服
	可分为大中小号
	件
	49

	4
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	49

	5
	乳胶手套
	耐酸碱
	副
	49

	6
	一次性 PE 手套
	塑料材质
	包
	49

	7
	电冰箱
	≥180 L
	台
	1

	8
	电磁炉
	功率可调，额定功率≥1600 W
	个
	1

	9
	恒温水浴锅
	水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示
	台
	1

	10
	榨汁机
	≥18000 r/min，≥1.0 L
	台
	1

	11
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	12
	高压灭菌器
	≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自
动保护设置
	个
	1

	13
	恒温培养箱
	控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃
	台
	1

	14
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	15
	整理箱
	PP 材质，储存及分发试剂用
	个
	10

	16
	大托盘
	400 mm×300 mm×60 mm
	个
	2

	17
	小托盘
	300 mm×200 mm×40 mm
	个
	2

	18
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	19
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 
	套
	2

	20
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	21
	打孔器刮刀
	刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	1

	22
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	1

	23
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	1

	24
	十字螺丝刀
	
	套
	1

	25
	钢手锯
	A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得
松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm
	把
	1

	26
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ0.5 mm～Φ2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC
	把
	1

	27
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°
	把
	1

	28
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	29
	活扳手
	200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度
≥40 HRC
	把
	1

	30
	砂轮片
	Φ20 mm～Φ30 mm
	片
	5

	31
	软尺
	1500 mm
	个
	25

	32
	托盘天平
	200 g，0.2 g
	台
	13

	33
	电子天平
	500 g, 0.01 g
	台
	1

	34
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水
功能，电池更换周期≥1.5 年
	个
	25

	35
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差
＜1.5 ℃
	支
	60

	36
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差
＜0.5 ℃，有保护套
	支
	5

	37
	干湿球温度计
	-25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度
0%～100%
	个
	25

	38
	计数器
	手持式
	个
	25

	39
	解剖器
	不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针
	套
	25

	40
	解剖盘
	260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘
	个
	25

	41
	骨剪
	不锈钢材料，130 mm
	把
	1

	42
	普通手术剪
	尖头，140 mm
	把
	2

	43
	眼用手术剪
	尖头，100 mm
	把
	2

	44
	手术刀柄
	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松
	把
	2

	45
	手术刀片
	刀片应平整，刃口应锋利
	包
	2

	46
	双面刀片
	43 mm×22 mm
	包
	10

	47
	镊子
	尖头，140 mm
	把
	2

	48
	镊子
	弯头，140 mm
	把
	2

	49
	眼科镊
	直，100 mm
	把
	2

	50
	解剖针
	六菱医用全钢
	把
	2

	51
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	52
	三脚架
	铁质，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	53
	试管架
	木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固
	个
	25

	54
	生物体的结构
层次
	包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等
	套
	1

	55
	生物与环境
	包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等
	套
	1

	56
	生物圈中的绿色
植物
	包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等
	套
	1

	57
	生物圈中的人
	包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等
	套
	1

	58
	动物的运动和
行为
	包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等
	套
	1

	59
	生物的生殖、
发育和遗传
	包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等
	套
	1

	60
	生物多样性
	包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等
	套
	1

	61
	生物技术
	包括克隆技术图解、植物组织培养技术等
	套
	1

	62
	健康地生活
	包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等
	套
	1

	63
	青春期教育
	包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等
	套
	1

	64
	中学生物显微
图谱
	包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚
	本
	1

	65
	量筒
	10 mL
	个
	30

	66
	
	50 mL
	个
	30

	67
	
	100 mL
	个
	30

	68
	
	500 mL
	个
	2

	69
	容量瓶
	500 mL
	个
	2

	70
	试管
	Φ12 mm×
70 mm
	支
	60

	71
	
	Φ15 mm×
150 mm
	
	120

	72
	烧杯
	50 mL
	个
	60

	73
	
	100 mL
	个
	60

	74
	
	250 mL
	个
	60

	75
	
	500 mL
	个
	60

	76
	锥形瓶
	100 mL
	个
	60

	77
	
	250 mL
	个
	30

	78
	广口瓶
	125 mL
	个
	120

	79
	
	500 mL
	个
	120

	80
	细口瓶
	250 mL
	个
	10

	81
	
	500 mL
	个
	10

	82
	滴瓶
	30 mL
	个
	149

	83
	
	60 mL
	个
	149

	84
	茶色滴瓶
	30 mL
	个
	149

	85
	
	60 mL
	个
	149

	86
	培养皿
	60 mm
	套
	120

	87
	
	90 mm
	套
	120

	88
	干燥器
	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔
	个
	1

	89
	干燥管
	U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	个
	30

	90
	漏斗
	60 mm，直径准确，锥度适中
	个
	30

	91
	三通连接管
	Y 形，Φ7 mm～Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	30

	92
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	300

	93
	玻璃钟罩
	Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm
	个
	2

	94
	载玻片
	无色透明，平整
	盒
	10

	95
	盖玻片
	无色透明，平整
	包
	49

	96
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	30

	97
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃
	个
	2

	98
	玻璃管
	Φ5 mm～Φ6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	1

	99
	玻璃弯管
	Φ7 mm～Φ8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	5

	100
	玻璃棒
	Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀
	kg
	1

	101
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	把
	25

	102
	止水皮管夹
	Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	25

	103
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土
	个
	25

	104
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	把
	25

	105
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	把
	25

	106
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	kg
	1

	107
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	kg
	1

	108
	试管刷
	Φ12 mm
	个
	30

	109
	试管刷
	Φ18 mm
	个
	30

	110
	研钵
	100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	30

	111
	记数载玻片
（计数板）
	计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成
	片
	25

	112
	枝剪
	高碳钢
	把
	8

	113
	花盆
	塑料材质
	个
	2

	114
	保温桶
	1 L～2 L
	个
	5

	115
	饲养笼
	笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器
	套
	1

	116
	标记笔
	双头，油性墨水
	个
	25

	117
	生物显微镜
	1.总放大倍数：40X-640X
2.目镜：广角WF10X/φ16mm，广角WF16X/φ11mm
3.观察镜筒：单目，45°倾斜，360°旋转
4.转换器：三孔内倾
5.消色差物镜：4X，10X，40X（弹）
6.调焦机构：调焦机构稳定，不应有自行下滑现象。粗微动不同轴，粗调行程：10mm，微动行程：1.8mm
7.金属载物台：可移动圆平台，切片夹大小90 mm,四周移动范围6mm。
8.光源：LED 1W，可充电，亮度可调，脱离电源可连续使用30小时以上。
9.产品应符合JY0001-88，教学仪器一般质量要求有关规定。
10.包装：泡沫+纸箱
	台
	25

	118
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色
	片
	60

	119
	双目立体显微镜
	总放大倍数:40X
目镜:广角WF10X/φ18mm
观察镜筒:铰链双目，直筒，瞳间距：55-75mm
间距离；55-75mm
物镜:4X
调焦结构:粗调行程：45mm
载物台:立柱式底座
包装；泡沫包装
	台
	25

	120
	数码显微镜
	1、9寸高清显示屏
1、支持TF卡拍照录像；
2、支持图像亮度、白平衡、曝光等参数手动自动调节；
3、支持图像数码放大、缩小调节；鼠标操控，方便使用；
4、可以液晶屏和USB2.0 PC端同步高清输出.提供图片时间保存，支持16组十字线标注。
5、图像处理分析软件必须提供图像灰度校正，图像2D测量，图像拚接，景深延拓,视频水印、颜色合成，图像分割与计数以及图像处理等众多高级视频或图像处理功能。且支持不限于英文，简体中文，繁体中文，等多种语言.支持 Windows/Linux/Mac OS SDKs等供用户进行二次开发.
6、微观、宏观一体光学设计,PH无限远消色差平场光学系统，光学放大倍数：40X-1000X；
7、三目镜筒，双目倾斜30°，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察；
8、目镜：WF10X广角目镜；
9、▲PH无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜；10X平场消色差物镜；40X平场消色差弹簧物镜； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜），所有物镜均保证齐焦；
10、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠；
11、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作；
12、▲圆弧型机械载物台：面积：140×140 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；
13、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
14、▲显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息；
15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650锂电池可充电电池，节能、绿色、环保；
16、▲USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用；
17、▲CCT色温可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可以旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；
18、▲ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜15分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能；
19、包装方式：泡沫箱  
★ 需提供由国家光学仪器质量检验检测中心出具的近两年检测报告复印件，制造商必须同时通过ISO9001/14001/45001质量体系认证，以保证所投标产品的质量。 
	台
	1

	121
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍
	个
	49

	122
	洋葱鳞片叶表皮装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	片
	60

	123
	植物细胞模型
	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	件
	2

	124
	动物细胞模型
	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	件
	2

	125
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分
	件
	2

	126
	植物细胞有丝
分裂切片
	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡
	片
	60

	127
	单层扁平上皮
装片
	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮
	片
	60

	128
	纤维结缔组织
切片
	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞
	片
	60

	129
	疏松结缔组织
装片
	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤
维细胞
	片
	60

	130
	骨骼肌纵横切
	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等
	片
	60

	131
	平滑肌分离装片
	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞
	片
	60

	132
	心肌切片
	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）
	片
	60

	133
	运动神经元装片
	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维
	片
	60

	134
	玉米种子纵切
	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘
	片
	60

	135
	根纵剖模型
	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟
区和原形成层等
	件
	2

	136
	植物根尖纵切
	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等
	片
	60

	137
	顶芽纵切
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	片
	60

	138
	桃花模型
	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖
	件
	13

	139
	单子叶植物
茎模型
	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确
	件
	2

	140
	双子叶草本植物茎模型
	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位
	件
	2

	141
	导管、筛管结构
模型
	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然
	件
	2

	142
	木本双子叶植物茎横切
	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线
	片
	60

	143
	南瓜茎纵切
	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和
筛管、筛板等结构
	片
	60

	144
	叶构造模型
	以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位
	件
	2

	145
	迎春叶横切
	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等
	片
	60

	146
	人体半身模型
	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统
	件
	1

	147
	小肠切片
	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等
	片
	60

	148
	喉解剖模型
	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	件
	2

	149
	肺泡模型
	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征
	件
	2

	150
	膈肌运动模拟器
	高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构
	件
	2

	151
	人血涂片
	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象
	片
	60

	152
	动静脉血管横切
	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整
	片
	60

	153
	心脏解剖模型
	三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	件
	2

	154
	心脏解剖模型
	自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室
	件
	13

	155
	血压计
	汞柱式，带听诊器
	个
	13

	156
	电子血压计
	数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg
	
	13

	157
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	1

	158
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	件
	1

	159
	肾单位、肾小体
模型
	肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等
	件
	2

	160
	眼球解剖模型
	6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然
	件
	13

	161
	眼球仪
	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成
	件
	1

	162
	耳解剖模型
	6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构
	件
	2

	163
	脑解剖模型
	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位
	件
	2

	164
	脊髓横切
	应能看清被膜、灰质和白质
	片
	13

	165
	橡皮锤
	膝跳反射用
	把
	8

	166
	人体骨骼模型
	850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然
	件
	1

	167
	人体肌肉模型
	850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	1

	168
	家蚕生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	169
	蝗虫生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	170
	蜜蜂生活史标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	171
	菜粉蝶生活史
标本
	干制或包埋
	盒/块
	1

	172
	蛙发育顺序标本
	浸制c 或包埋
	瓶/块
	1

	173
	正常人染色体
装片
	多重染色
	片
	60

	174
	蛔虫标本
	雌、雄各一条，浸制c 或包埋
	瓶/块
	1

	175
	节肢动物标本
	常见六种以上，干制或包埋
	盒/块
	1

	176
	昆虫标本
	常见六种以上，干制或包埋
	盒/块
	1

	177
	细菌三型涂片
	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态
	片
	60

	178
	酵母菌装片
	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体
	片
	60

	179
	青霉装片
	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩
	片
	60

	180
	曲霉装片
	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子
	片
	60


	三、涉及项目的其他要求

	为落实政府采购政策

需满足的要求
	具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范。

	采购标的需满足的质 量、安全、技术规格、
物理特性等
	见本表“参数要求”。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相 关费用。 
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的技术 指标全面核验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购 人不给予验收。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承 诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费 用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、设备到货后，采购人和中标人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标供货商应负责更换和补发。
4、采购人有权委托相关专业机构对中标人提供的货物随机抽取进行质量检验，如出现不合格产品，中标人应无条件免费退换。
5、验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，乙方无条件按甲方要求进行退货或者更换货物。

	其他技术及服务要求
	必须做好仪器设备的基本操作和维护等培训工作，且不少于2天，培训人次不少于3人，确保后续使用便利，减少问题产生。

	质量检测报告
	投标人须在投标文件中提供投标包中各品种的检测报告，中标后采购人保留核查原件的权利，如发现虚假应标，采购人有权拒签合同，并申请将该单位列入市政府采购黑名单。

	四、核心产品
	详见投标人须知资料表

	五、商务条款

	采购标的需 满足的服务 标准、期限、效率等要求
	一、质保期和售后服务 
1、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期三年（如不满足，其投标将被否决），若厂家或投标人免费质保期超过此年限的，按厂家或投标人承诺规定保修，质保期内免费保修(含人工费、材料费、差旅费)。

2、安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。中标人到现场对用户进行免 费现场培训，一直到用户可以熟练操作设备为止，所有培训费由中标人承担。

3、中标人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人依招标文件要求及投标文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿 责任。

4、为保证设备的正常安全使用，投标文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于：

（1）服务体系；

（2）产品保质期内的服务承诺；

（3）使用中出现质量问题的处理方案。

（4）提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

（5）质保期为投标文件中承诺的质保期，且与设备使用说明书相一致。
二、服务措施：

故障响应时间：7*24小时服务响应，20分钟内提供处置方案，需要到场故障处理或上门维护的，2小时内到达甲方指定现场，24小时内解决问题。

	交货期及地点
	1、交货期：按采购人要求执行，经验收合格交付采购人使用
2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	1、付款币种：

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

	六、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

	产品资料说明文件
	投标人所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，投标人所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则参照国家相关标准执行。

本次招标项目相关货物、材料检验、标志、包装等要求按照中华人民共和国公共安全行业最新现行标准执行。中华人民共和国公共安全行业最新现行标准中没有要求的，按国家轻工部标准执行。


七、其他要求：
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中如提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。
第5章   评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

1、 评标准备工作，由采购代理机构负责

1、 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、 组织评标委员会推选评标组长；
2、 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”。

3、 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）
4、 对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。
5、 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。
6、 采购代理机构核对评标结果。
评审标准中应考虑下列因素：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
专门面向中小微企业采购的项目，不再享受价格扣除。
3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中，每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品加0.5分（如果两者皆是加1分），最多加2分。
投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加  /  分 。
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.其他政府采购政策要求：     /       。

6.同品牌处理办法：
产品提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。。
7.中标候选人并列时的处理方式：
综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

	一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	本项目要求
	　
	　
	　

	1.3.5
	本项目不接受进口产品
	
	
	

	1.4
	不允许联合体投标
	　
	　
	　

	1.5
	在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	1.6
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	
	
	

	2.3
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价。
	
	
	

	8.2
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标，如有漏项，其投标将被否决。
	
	
	

	9.1
	投标文件完整，格式符合招标文件要求
	
	
	

	11.4
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	12.1
	投标保证金符合招标文件要求
	
	
	

	13.1
	投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日
	　
	　
	　

	14.2
	投标文件的签署和盖公章符合要求
	
	
	

	20.3
	接受价格的算术修正
	　
	　
	　

	20.6
	符合强制采购节能产品要求
	　
	　
	　

	22.2
	未发现串通投标
	　
	　
	　

	22.2
	无需提供报价说明

或报价说明可以接受
	　
	　
	　

	22.2
	无采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	结论
	
	
	


评标委员会成员签字：__________

二、评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）
	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100
备注：
1.投标价格评分采用低价优先法计算；
2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；
3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：商务、技术部分评分70分

	投标人业绩
	投标人近三年（2020年01月01日-至今，以合同签订日期为准）已完成的信息化类似业绩每提供1项业绩加1分；须提供中标通知书和合同，满分2分。
	2分

	节能环保情况
	关于投标人所投设备若获得相关节能、环保认证情况。除政府强制采购的节能产品外：
1）节能产品：所投设备具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书复印件）， 每提供一项得0.5分，此项共1分，不提供不得分。
2）环保产品：所投设备具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书复印件），每提供一项得1分，此项共0.5分，不提供不得分。
	2分

	技术参数指标响应程度
	完全满足招标文件的采购需求和所需资料，根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得30分。每有一项一般参数负偏离或缺漏项扣2分；每有一项“★”参数负偏离或缺漏项扣4分；最低得分为0分。
注：以提供加盖生产厂家公章的相关证明文件为准（例如:所投产品的检测报告，演示截图等）予以佐证，若技术偏离表不如实填写响应情况出现虚假应标，提供虚假证明材料的成交无效并承担相应的法律责任。
	30分

	所投产品厂商能力
	为保障本次采购产品的质量及性能和后续使用效果实验台台面生产厂商应具备以下证明：
1、 通过CE认证；满足得2分，不满足不得分。
2、 通过FSC认证；满足得2分，不满足不得分。
3、 通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分，此项共3分，不提供不得分。
4、 具有中国质量认证中心颁发的中国环保产品认证证书。满足得2分，不满足不得分。
5、 具有中国建筑材料流通协会、中国木材流通协会、中国化工轻工物资流通协会联合颁发的中国绿色材料标志授权使用证书。每提供一项得1分，此项共3分，不提供不得分。
6、 通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。此项共2分，不提供不得分。
7、 具有售后服务认证证书（四星以上）。此项共3分，不提供不得分。
8、 具有企业诚信管理体系认证证书。此项共3分，不提供不得分。
	20分

	实施方案
	根据投标人项目实施方案进行综合评分，投标人结合本项目采购需求提供合理可行的项目实施方案，内容包括：①项目实施方案及进度计划、②服务质量、③供货及安装调试方案、④质量及安全管控方案，⑤验收方案，每满足一项得1分，最多5分。每有一项缺漏或不够详尽和未提供的不得分。
	5分

	售后服务方案
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划详尽，维护保养期服务承诺可靠、具体及便利性进行综合评审，提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，技术类评分因素内容包括：①售后服务机构情况及售后承诺②售后服务计划③售后服务能力④应急服务响应方案⑤质保期外的维修服务及其他增值服务内容，每满足一项得 1分，最多 6分。每有一项缺漏或不够详尽和未提供的不得分。
	6分

	培训方案
	根据投标人提供的培训方案，内容需明确但不限于：培训目的、培训计划、培训时长、培训时间次数、培训课程内容。每满足一项得 1分，最多 5分。每有一项缺漏或不够详尽和未提供的不得分。不提供不得分。
	5分


第6章   政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同 
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                               ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。
	序号
	约定内容

	1
	项目现场
	甲方指定地点

	2
	履行合同
	交货时间：按采购人要求执行，经验收合格交付采购人使用

	3
	
	交货地点：甲方指定地点

	4
	质量保证期
	3年

	5
	响应时间
	7*24小时

	6
	合同价款支付方式和条件
	1、付款币种：

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

	7
	伴随服务
	按通用条款执行

	8
	解决争议的方式
	向甲方所在地人民法院提起诉讼

	9
	合同未尽事项
	双方协商


1            新疆新世纪招标有限公司编制


