[image: image1.png]


                                                        单一来源采购文件 

伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）

项目编号 ：QLHH-CG-2023-01-01-4
单一来源采购文件

	采 购 人：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院                       
	采购代理机构：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司                     

	联 系 人：      霍玉华       
	联 系 人：      姚继宗       

	联系电话：    13031364836    
	联系电话：    18999385728    


二零二三年七月
目    录

3第一部分  单一来源采购公告


4一、伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）单一来源采购公告


7第二部分  投标人须知


13一、说  明


14二、采购文件


15三、响应文件的编制


18四、响应文件的递交


19五、无效标、废标条款


19六、协商与评审


23六、授予合同


24七、询问或质疑


25八、其他


26第三部分  采购需求


30第四部分  合同文本


35第五部分  响应文件格式


36一、响应文件格式


54二、投标保证金说明


56三、质疑函格式（如有需要）


58四、担保函格式（可选）




电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA获取地址请查看招标公告下方附件《全疆服务机构联系表》。
2、供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。
3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。
4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无
法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

第一部分  单一来源采购公告

一、伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）单一来源采购公告

	项目概况
伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）的供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2023年 8 月 2 日 10:30（北京时间）前提交响应文件。


项目基本情况

项目编号：QLHH-CG-2023-01-01-4
项目名称：伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）

采购方式：单一来源

预算金额（元）：36000.00

最高限价（元）：36000.00

采购需求：详见第三部分《采购需求》
	标项一

	标项名称
	数量
	预算金额（元）
	单位
	简要规格描述
	备注

	伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）
	1
	36000.00
	套
	合理用血管理系统维保服务（详见采购文件）
	


项目服务期限：3年。
合同履约期限：以合同为准

本项目（是/否）接受联合体投标：否 
申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

需落实政府采购政策：供应商为中小企业/小微企业。

本项目的特定资格要求：无

获取采购文件

时间： 2023 年 7 月  28 日
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请获取采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）； 

售价（元）： 0元

提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年 8月 2 日 10:30（北京时间）
投标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）；

开标时间：2023年  8 月 2 日10:30（北京时间）
开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

其它补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00～20：00）。

特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。

凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

地址：伊犁哈萨克自治州伊宁市四川路469号

联系人：霍玉华

联系方式：13031364836

2、采购代理机构信息

名 称：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室

联系人：姚继宗

联系方式：18999385728
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内             容

	1
	项目名称
	名称
	伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）

	
	
	编号
	QLHH-CG-2023-01-01-4

	2
	采 购 人
	名称
	伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

	
	
	联系人
	霍玉华
	联系电话
	13031364836

	
	
	地址
	伊犁哈萨克自治州伊宁市四川路469号

	3
	采购代理机构
	名称
	新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

	
	
	联系人
	姚继宗
	联系电话
	18999385728

	
	
	地址
	新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼

	4
	采购内容
	详见采购文件第三部分（采购需求）

	5
	采购资金来源及预算金额
	资金来源：自筹

	
	
	本次项目采购预算为：36000.00元（人民币）大写：叁万陆仟元整。

投标人的投标报价不得高于采购预算，否则将否决其投标。

	6
	项目服务期限
	3年

	7
	服务地点
	伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

	8
	付款方式
	自筹集中支付。按年度服务周期付款，满6个月验收合格后付年度服务周期60%的款项；年度维保服务期结束验收合格及相关上级部门督查未发现问题，付年度服务周期40%的款项。

	9
	质量要求
	符合国家现行行业标准

	10
	投标人资格
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；供应商为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表人（负责人）授权委托书；
投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物、工程或者服务能力）；

投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）；

会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）或银行出具的资信证明；

参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供供应商诚信声明）；

具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
采购政策：投标人为中小企业（须提供中小企业声明函）；
保证金汇款凭证或保函；
本项目不接受联合体投标。

说明：1、上述1-8条资料为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对采购文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（电子版响应文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）；

2、开标前，请投标人将上述有效证件的扫描件上传到“政采云”平台待开标时查验，上述证件的公证件本次采购不予认可。

	11
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自单一来源公示截止之日日期起至协商日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按采购文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应采购文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	12
	投标保证金
	投标保证金的形式：投标保证金必须以投标人名义采用保函、网银或电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金的金额：700.00 元人民币（大写：柒佰元整）；
递交方式：投标人将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户
账户名称：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司
开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司滨河支行
开户行行号：4028 9800 0164

账号：8120 2051 2010 1075 6360 2

联系电话：0999-8139966

注：采用保函形式递交保证金的，供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。

递交时间：投标截止时间之前（投标提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称、投标人名称（可简写）”，以投标保证金接收方银行到账信息为准）

友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！

	13
	投标有效期
	90日历日（自投标截止时间起开始计算）

	14
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	15
	开标时间及地点
	开标时间：2023年 8 月 2 日10:30
地点: 政采云电子开标大厅

	16
	提交电子响应文件截止时间及地点
	电子响应文件递交截止时间：2023年 8 月 2 日10:30

	
	
	电子响应文件递交地点：投标人应于2023年 8 月 2日10:30时之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	
	
	注：1、在开标时间开始后，待采购代理机构发出解密通知 30分钟内解密响应文件；
2、供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效；

3、供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

	17
	评标办法
	综合评分法

	18
	响应文件份数
	电子加密响应文件一份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传

	19
	响应文件解密时间
	开标时间后30分钟内（2023年 8 月 2 日10:30时-11:00时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2023年8 月 2 日-11:00时前）未按时解密的，视为无效投标。

	20
	谈判小组组成
	小组成员由  3 人组成，其中采购方代表 1 人，从政采云评标专家库中随机抽取的方式确定 2 人

	21
	中标（成交）结果公告发布媒介
	新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/
伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/

	
	
	公示期不少于1工作日，公示期内，将向第一中标候选人发出成交通知书。

	22
	中标通知书
	与中标（成交）结果公告同时发出。

	23
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	24
	代理服务费
	依据【发改价格〔2015〕299 号（国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知）文件精神，参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）与委托人（采购人）协商确定】。

本项目招标代理服务费由中标人支付（以实际中标金额为基准计取）。

	25
	投标人开标现场要求
	投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后投标供应商在5天内将响应文件（一正二副）递交至新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室；联系人：姚继宗、联系电话：18999385728）

	27
	政府采购政策支持
	1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。

	28
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。


如正文与投标人须知前附表有矛盾，以投标人须知前附表为准！

一、说  明

适用范围及资金来源

本次采购为：伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次），详细要求见第三部分《采购需求》。

资金来源：自筹资金。

定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院。

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

采购代理机构：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司。

谈判小组：谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国财政部令第74号》政府采购非招标采购方式管理办法等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

时间：指北京时间。

合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

采购文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

投标人资格要求、开标时间及地点

投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求，具体要求详见本采购文件：《第二部分》投标人须知前附表（序号10）要求（电子版响应文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。

本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

所有资格证明文件必须满足采购文件的要求，否则将拒绝其投标。

踏勘现场及答疑会 

该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

合格的服务 

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及采购文件规定的其它服务。

验收。

验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

二、采购文件

采购文件的组成
采购文件包括：
第一部分：单一来源采购公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：采购需求；

第四部分：拟签订的合同文本；

第五部分：响应文件格式；

在提交响应文件截止时间前由采购人发出的对采购文件澄清或者修改内容、补充文件等，为采购文件的组成部分。
投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
采购文件的澄清或修改

采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。
采购人、采购代理机构对采购文件的澄清、修改，澄清申请的回复等，一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，招标期间投标人有义务上网查看，请投标人应自行关注、及时阅知本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负

采购文件的澄清或修改是采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

《采购文件补充》作为采购文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果采购文件补充内容与在此采购文件补充发出之前的采购文件等其他材料中相关内容相冲突，请投标人执行采购文件补充的相关内容，先前发出的采购文件等书面材料中相关内容自动废止。

三、响应文件的编制

响应文件的语言及度量衡单位

投标人提交的响应文件以及投标人与采购人就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

响应文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除采购文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

响应文件的组成
投标人编写的响应文件应包括下列部分：
商务技术响应文件（编制目录）

报价一览表

投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料。

响应文件编制

投标人应按采购文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标报价说明

本次招标，投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定，必须按采购文件所投包组采购需求中所有内容进行报价，少报、漏报将被认定为投标无效。

投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

投标人报价中必须包括服务采购全部内容的费用，费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况对本项目进行报价。

若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的其投标将被认定为投标无效。

投标人提供的货物或服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将被认定为投标无效。

中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

最低报价不能作为成交的唯一保证。

投标有效期
响应文件应根据投标人须知的规定在递交响应文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金

为保证采购项目工作的顺利进行，投标人应向采购代理缴纳不少于投标须知前附表规定数额的投标保证金，由代理机构开具投标保证金收据，投标保证金收据作为其响应文件的一部分。投标保证金金额及缴纳方式见采购文件《第二部分》投标人须知前附表（序号12）要求： 

	序号
	项目名称
	保证金

	1
	伊犁州妇幼保健院第二批合理用血管理系统维保服务项目（四次）
	￥700.00

人民币：柒佰元整


投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，投标人的行为让采购代理机构、采购人受到损害时，其投标保证金可不予退还。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

投标有效期内投标人撤销采购文件的；

经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用保函、银行转账、电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。

投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

账  号：8120 2051 2010 1075 6360 2
开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司滨河支行

投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准）。

如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为投标无效。

未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。
中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

响应文件的签署及规定
电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

电子响应文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。
电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、响应文件的递交

响应文件的递交要求
加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

投标截止期
投标人应在采购文件规定的截止日期和时间前，将电子响应文件上传到“政采云”平台。
响应文件的补充、修改与撤回
投标人在上传响应文件以后，在规定的上传响应文件截止时间之前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。
五、无效标、废标条款

无效投标条款

1、投标人资格不符合采购文件规定或未按规定提交资质证件的；

2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金的；

3、响应文件签署、盖章不符合采购文件要求的；

4、响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应

6、谈判小组认为有必要取消的投标；

7、法律、法规规定的其他情况；

8、评审小组认为其他不合理的情况的响应文件。

废标条款

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；
2、与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
3、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
4、在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；
5、法律、法规规定的其他情况。
六、协商与评审

协商

采购代理机构按本采购文件所规定的时间和地点组织单一来源采购，采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门视情况参与。并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

协商采购需求，单一来源采购人员可以组织多轮协商。在每一轮协商中，单一来源采购人员可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。 

商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。

供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但单一来源采购人员应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；单一来源采购人员不接受的，单一来源采购人员应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。

采购终止后，重新开展采购活动
谈判小组与评标方法

谈判小组

本次采购依法组建谈判小组。

谈判小组会将按照采购文件要求进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组会有权按法律、法规的规定进行评判。

评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

就该采购项目采购文件征询过意见的。

评标原则和评标方法

评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则进行。

响应文件的评审
响应文件初步评审

资格性审查。采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

资格审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	资格审查
	1
	法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；供应商为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表

人（负责人）授权委托书；
	
	

	
	2
	投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物、工程或者服务能力）；
	
	

	
	3
	投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）；
	
	

	
	4
	会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）或银行出具的资信证明；
	
	

	
	5
	参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供供应商诚信声明）；
	
	

	
	 6
	具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
	
	

	
	7
	采购政策：投标人为中小企业（须提供中小企业声明函）；
	
	

	
	8
	保证金汇款凭证或保函；
	
	

	以上有一项未通过不得进入下阶段评审

	投标人须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验，如果提供不全则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经审查证件齐全有效的投标人为合格的投标人。


响应性审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	响应

评审
	1
	响应文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的公章
	
	

	
	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力。
	
	

	
	3
	项目服务期限是否符合采购文件要求。
	
	

	
	4
	投标人投标报价是否超出最高限价。
	
	

	
	5
	响应文件是否附有采购人不能接受的条件。
	
	

	以上有一项未通过不得进入下阶段评审


当谈判小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理（投标人没有在谈判小组规定的时间内说明的，该投标人按无效投标处理）。

  响应文件的澄清和补正

在评审过程中，如评审小组对评标文件有疑问，评审组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函，也可由代理机构代替评审组长发起询标函，由投标人对询标函内容进行澄清回复。
投标人对询标函内容的澄清回复不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正

响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

响应文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，谈判小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

当谈判小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

单一来源采购人员与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

六、授予合同

中标公告及中标通知书

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/和伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/上发布中标结果。
采购代理机构在发布中标公告1之日同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人均具有法律效力。采购人违法改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

履约保证金

中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的   ﹪，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。
履约保证金可以采用下列任何一种形式：
银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非项目所在地范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合采购文件、响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：
中标人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

合同签订

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标人在合同签订之日起3个工作日内，须将所签订的合同原件交至新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司归档。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

七、询问或质疑

询问

投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

质疑

潜在投标人已依法获取采购文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/招标代理公司递交质疑函和必要的证明材料。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

八、其他

中标服务费

中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

依据【发改价格〔2015〕299 号（国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知）文件精神，参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）与委托人（采购人）协商确定】。

本项目招标代理服务费由中标人支付（以实际中标金额为基准计取）。

中标服务费的货币为人民币。

中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

账  号：8120 2051 2010 1075 6360 2
开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司滨河支行

第三部分  采购需求

合理用血系统维保招标要求

	服务方式
	服务简述
	服务内容
	独立部署医院

	远程服务
	服务时段
	安排工程师提供远程服务
	7天*24小时

	
	响应时效
	接到服务申请，在响应时效内，提供解决方案
	30分钟

	现场服务
	服务次数
	安排工程师提供现场服务，并出具巡检报告
	2次/年

	服务类别
	服务简述
	服务内容
	独立部署医院

	培训指导服务
	软件功能使用培训
	
	●

	
	业务流程使用指导
	
	●

	数据服务
	错误数据修正
	人为操作错误的数据修正
	●

	
	复杂错误数据修正
	人为操作错误，调整数量、范围很大的修正
	●

	
	数据提取
	根据管理需求，临时或紧急提取数据
	●

	报表服务
	报表核对
	协助用户进行报表核对
	●

	程序修正
	程序修正
	程序缺陷修正
	●

	程序修改
	个性化修改
	根据修改内容和工作量，双方协商时间和费用
	

	部署服务
	客户终端部署
	工作站部署
	●

	
	核心服务器部署
	数据库服务器、应用服务器部署
	●

	
	接口重新部署
	原有设备或其他应用系统在限期内所有接口免费重新部署
	●

	应急服务
	重大问题远程不间断处理
	保障最短时间内解决用户问题
	●

	
	重大问题紧急现场时效
	核心服务器宕机、数据库损坏、严重数据安全隐患，提供现场服务
	24小时

	巡检服务
	数据服务器远程巡检
	数据库服务运行状态巡检
	4次/年

	
	应用服务器远程巡检
	应用服务器运行状态巡检
	4次/年

	
	数据库备份远程检查
	数据库备份状态及结果检查
	2次/年

	
	现场巡检
	数据库及应用服务器转态检查等相关程序隐患排查，程序优化，并出具巡检报告.
	2次/年

	数据库优化
	现场数据库优化
	优化数据库使用空间，提升系统性能
	●

	接口需求
	
	其他系统外接接口方式：软件必须是最新版本，能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接（本次招标费用含本系统与所有已运行及正在实施系统的接口相关费用暨第三方接口费。本软件终身免费提供与所有软件、设备接入的接口，服务期及续保期内不再收取任何其他费用）。外部系统联接要求包含但不仅限于：实现与HIS系统集成接口、EMR电子病历集成接口、PACS医学影像系统集成接口，院感系统集成接口等所有医院信息系统需要连接的软硬件接口；提供与数据平台接口、电子健康卡接口、与病案无纸化系统接口、与银医系统接口，与CA接口（包含以上所有接口的第三方接口服务费暨双方对接所需的全部软件改造实施等等费用）。
	

	维保需求
	问题解决实效
	1、安排专人解决院方问题及收集需求。紧急问题即刻响应解决，一般问题半小时内响应，20个工作日内解决。问题未解决的，每次扣除中标金额的1%。

免费按时限更新所有需求。
	●


第四部分  合同文本

合同文本

(仅供参考)

合同编号：

甲方：

乙方：“                     ”为中标人 

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（项目编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经谈判小组评定乙方                       为中标人。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

项目名称：                         ；

项目编号：                         。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、响应文件（含澄清内容）、采购文件（含采购文件澄清通知）等。

第三条名称、数量、单位  

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额（元）
	


第四条 价格

合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

总价应包含合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及服务地点
服务期限               。

服务地点：                      或甲方指定地点。

第六条 付款

本合同的付款方式为：                                                 。

付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由甲方自筹，如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条 其它约定
严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第八条 知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

如采用乙方所不拥有的知识产权，则在合同总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第九条 税和关税

中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十条 双方权利和义务

（一）甲方权利义务:
有权利得到合同承诺的满足要求的服务。

负责协调相关部门对乙方的技术人员配合和协助工作；

按本合同约定的时间及办法对项目进行验收；
按本合同约定的付款时间及金额付款给乙方。
（二）乙方权利义务：
有权利按照合同承诺的方式收取合同规定金额；

按本合同约定的质量、时间完成技术服务,包括但不限于采购文件项目需求中所描述的要求(详见采购需求)；

按本合同约定服务；
第十一条 违约责任

乙方交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价    %的违约金。

甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价    %的违约金。

乙方逾期交付货物，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

甲方逾期付款，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。

第十二条 争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同发生的诉讼管辖地为项目所在地管辖权的法院。

在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十三条 合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起3个工作日内递交）。

第十四条 其它

本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表(签字)：
	法定代表(签字)：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	传真：




	传真：





	开户银行：

	开户银行：


	账号：  
	账号：  

	签约时间：
	签约时间：


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目具体要求进行修订。
第五部分  响应文件格式

一、响应文件格式
伊犁州妇幼保健院合理用血管理系统

维保服务项目（四次） 

（项目编号：QLHH-CG-2023-01-01-4）

响应文件

投标人全称（盖章）：                            

法人或委托代理人（签字或盖章）：                
投标人地址：                                    

联 系 人：                                      

联系电话：                                      
邮    编：                                      
日    期： 二〇二三 年   月

1. 报价一览表格式

报价一览表

单位：元/（人民币）

	包号
	项目名称
	总报价
	项目服务

期限
	备注（其它补充说明）

	
	
	
	
	

	合计
	小写：

	
	大写：


1、报价一览表与响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 
日期：      年    月    日 

2. 报价一览明细表格式

报价一览明细表

项目名称：                                 项目编号：

分项报价明细表：                                               单位：元/（人民币）

	序号
	名称
	数量
	单价
	分项总价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计
	小写：

大写：


投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 
日期：      年    月    日 

注：1、请投标人完整填写本表

2、该表可扩

3、索引表
一、资格性审查索引表格式
资格性审查索引表

	序号
	采购文件要求
	证明资料

	1
	法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；供应商为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表人（负责人）授权委托书；
	请见响应文件第（）页

	2
	投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物、工程或者服务能力）；
	请见响应文件第（）页

	3
	投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）；
	请见响应文件第（）页

	4
	会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）或银行出具的资信证明；
	请见响应文件第（）页

	5
	参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供供应商诚信声明）；
	请见响应文件第（）页

	6
	具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
	请见响应文件第（）页

	7
	采购政策：投标人为中小企业（须提供中小企业声明函）；
	请见响应文件第（）页

	8
	保证金汇款凭证或保函；
	请见响应文件第（）页

	9
	采购文件要求的其他资格条件
	

	或
	资格申明函
	请见响应文件第（）页


备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在响应文件中对应如实提供。
第一章 商务文件（编制目录，结合评分细则商务部分相应评审内容编制文件）

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明函（附件7）

8、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件8）

9、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件（编制目录，结合评分细则技术部分相应评审内容编制文件）

1、技术参数响应表（附件9）

2、“★”号条款响应表（附件10）

3、专业技术能力情况表（附件11）

（1）项目人员配置情况表

（2）主要人员简历表

4、中小企业声明函格式（附件12）

6、对采购文件的响应程度（以附件5及附件10的响应情况为准）

7、残疾人福利性单位声明函（附件13）

8、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（附件14）

9、投标人认为需要提供的其他资料

附件1. 投标函格式
投标函

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [项目编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

提交响应文件响应文件电子版1份，不留密码，无病毒。签字代表在此声明并同意：

1.
我们愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

2.
我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3.
我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

4.
我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.
如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6.
我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

7.
我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.
我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司（招标代理机构）。 

9.
所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      

投标人名称（盖章）：                     

法定代表人或授权人（签字或盖章）：                 

投标人地址：                                 邮编：             

联系电话：                                   日期：             

附件2. 法定代表人身份证明书格式
法定代表人身份证明书

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司
投标人名称:                                        
单 位 性质：                                       
地      址：                                       
成 立 时间：           年           月           日
经 营 期限：                                      
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件

	正面
	背面


附件3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司
本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [项目编号：　　　　　　　]响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。
代理人无转委托权
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
受托代理人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件

	正面
	背面


附件4. 投标人基本情况格式

投标人基本情况说明
一、投标人基本情况

1、投标人名称：                                                                   
2、地    址：                                                                    
3、电话号码：                             传    真：                             
4、注册资金：                             经济性质：                             

5、投标人开户银行名称及账号：      

6、营业注册执照（或事业单位法人证书）号：  

7、投标人简介:
8、投标人财务情况（须提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明）：
【价格单位：（人民币）元】

	年  度
	总资产（元）
	资产负债率（%）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）
二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。   
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日期

日期：

 附件5. 商务差异表格式
商务差异表

项目名称：                                项目编号： 

	序号
	采购文件商务条款
	响应文件商务条款
	响应

情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据采购文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件6. 承诺书格式
承诺书

我方已完整阅读了                    项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明函格式（可选）
资格申明函

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号）的投标邀请，参与投标，提供采购需求中规定的货物及相关服务，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚采购文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
投标人
授权签字人

名称：                          
姓名：                        

地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                           
电话：

 附件8. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司:

我方参加                            项目（项目编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件9. 技术参数响应表格式
技术参数响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照采购文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件10. “★”号条款响应表格式（如有）
“★”号条款响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	“★”号条款要求
	响应文件响应内容
	响应情况
	页码范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、如项目无“★”号条款，则不需要提供此表格。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件11. 专业技术能力情况表格式
（一）项目人员配置情况表
项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	姓名
	职务
	执业或职业资格证明
	经验年限

	
	
	
	证书名称
	证号
	级别
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

项目名称：                                项目编号：                 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	相关经验年限
	

	资格证书名称、编号
	

	目前在任及以往服务项目情况

	采购人
	类似项目名称
	项目规模
	所任职务
	起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。 
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件12. 中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称） 的 （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：
附件13 残疾人福利性单位声明函格式（可选）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：
附件14. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）
二、投标保证金说明 
投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）
新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司： 

本单位已按  （项目名称）   （项目编号：     ）的采购文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：                  ，账号：                        ,开户银行：                               ）。

投标人投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）   

账    号：  （必须是投标时使用的账号）     
开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)    

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：           

单位地址：           

联系人：                   

单位电话：                 联系人手机：              

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印； 

    2、本说明后附此项目汇款凭证
3、本说明后附开户行许可证。
保证金退款说明

投标保证金退款时须提供收据1份，邮寄或送至新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室，姚继宗（收），联系电话：18999385728。
退投标保证金收据样式：
样式一：交款单位：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司，收款事由：退回 （项目名称）     投标保证金。
样式二：今收到新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司 退回（项目名称）   投标保证金。其他样式请咨询招标代理公司。
注：1、收据格式要求：正规横线条收据，字迹清晰，工整，不能涂改。
2、保证金退付须提供投标人开户行许可证和退投标保证金收据（加盖投标人财务印章或单位公章）。
三、质疑函格式（如有需要）

质疑函

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                        
联系人：                        联系电话：                        
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                          邮编：                           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
证据目录清单

	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
四、担保函格式（可选）
政府采购履约担保函

                                 编号：
                         （采购人）：
鉴于你方与                     （以下简称投标人）于     年   月   日签定编号为                        的《                                 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为            元（大写：                元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                 保证人：（公章） 

年    月    日
[image: image1.png]