喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

竞争性谈判

项目编号：XXJCG(TP)-KS2023-001（二包）二次

采购单位名称：喀什地区疾病预防控制中心

联系人：杨云栋

联系电话：13899173120

代理机构名称：新疆欣信嘉工程咨询有限公司

联系人：年旭凯

联系电话：19999298878

目录

第 1 章   供应商须知 	5

一   总 则 	5

二   招标文件 	6

三   投标文件的编制 	7

四   投标文件的递交 	9

五   谈判开启及评审谈判开启流程 	10

六   确定中标 	 14

第 2 章   投标文件格式 	 25

第一部分 开标一览表及资格证明文件 	 26

1 开标一览表 	 27

2 合格有效的法人或者非法人组织营业执照；；  	 27

3 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；  	 28

4 近一个月完税证明；	 29

5 被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证；	 30

6 2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月的银行资信证明与健全的财务会计制度）；	 30

7 在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；	 30

8 供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；  	 31

9 反商业受贿承诺；  	 31

10 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；	 31

11 投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；	 31

12本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））；	 31

13投标保证金缴纳凭证或保函；	 31

14投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；	 32

15投标人认为需要加以说明的其他内容；	 32

第二部分 商务及技术文件 	 32

1、开标一览表 	 33

2、投标分项报价表 	 34

3、货物说明一览表 	 35

4、技术规格偏离表 	 36

5、商务条款偏离表 	 37

6-1  中小企业声明函 	 38

6-2  残疾人福利性单位声明函 	 39

7、投标人关联单位的说明 (格式自拟) 	 39

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料 	 39

第 3 章 投标邀请 	 42

第 4 章 供应商须知资料表 	 45

第 5 章 货物需求一览表及技术规格 	 50

第 6 章  评标方法和标准 	 68

初步评审—资格性审查表 	70

初步评审—符合性审查表 	 71

第 7 章 政府采购合同 	 75

喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

竞争性谈判

项目编号：XXJCG(TP)-KS2023-001（二包）二次

第一册

第 1 章  供应商须知

# 一  总则

## 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、 团体组织。 本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。 本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或 者自然人。  本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供 应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的 规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产 品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为 非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体， 以一个供应商的身份投 标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一 方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作 和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业 组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同 金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按 照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或 者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关 投标将被认定为投标无效。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认 定为投标无效。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其 正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

## 2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金 (包 括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金) 。(本项 目资金来源为：喀地财综[2022]25 号中央专项彩票公益金)

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其 投标将被认定为投标无效。

## 3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华 人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府 采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规 定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

# 二 招标文件

## 5.招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共 7 章， 内容如下： 第一册

第 1 章 供应商须知

第 2 章 投标文件格式

第二册

第 3 章 投标邀请

第 4 章 供应商须知资料表

第 5 章 货物需求一览表及技术规格

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致， 以最后描述为准。

5.3 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供 应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各 方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

## 6.招标文件的澄清与修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对 已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件 的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理 机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前， 以书面形式 通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文 件截止之日。

6.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或 修改。采购代理机构将以发布澄清 (更正) 公告的方式，澄清或修改招标文件， 澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式 通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通 知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行 研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

# 三 投标文件的编制

## 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标， 除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2 供应商应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标， 如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论招标文件第 5 章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投 货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华 人民共和国法定计量单位。

## 9.投标文件构成

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投 标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标 文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间 (即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。  (严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)

9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件 是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，服务主要技术指标 和性能的详细说明等。

## 11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价 格法》。 同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公 平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2 供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价 (如适用) 和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任 何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.6 所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应 商响应文件的有效组成部分。

## 12.投标保证金

12.1 供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一 部分。

12.2 供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

(1) 在投标有效期内，撤销投标的；

(2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；

(3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；

(4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；

(5) 存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购 投标担保函。

12.4 供应商未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被 认定为投标无效。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2 采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实 际入账一般需要 4-5 个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委 托收款要求 (如污损、折叠、胶装等) ，导致投标保证金不能按时进入指定账 户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方 名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证 金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果 公告公布之日起 5 个工作日 内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办 理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担 相应责任。

## 13.投标有效期

13.1 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要 求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在 原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供 应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在 延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保 证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交 (加密上传) 电子投 标文件。

14.2 所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

# 四 投标文件的递交

## 15.投标文件的密封和标记

15.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投 标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标 文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时 间 (即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。  (严格按照政采云电子投 标流程制作并上传电子投标文件) 。

## 16.投标截止

16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将电子投标文件上传 到政采云平台。

16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情 况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务 均应延长至新的截止时间。

16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政 采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院 国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标 人上传投标文件， 已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名 (含电子签

名) 和加盖电子印章，或签名 (含电子签名) 或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

17.4 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标 文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至 政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤 回。

17.5  在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6  到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投 标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因 导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

五 谈判开启及评审谈判开启流程

一、 由主持人 (采购人或代理机构人员) 宣布谈判开启；

二、响应文件的评审及谈判开启：谈判文件规定的方法组建“谈判小组” ，组 织"谈判小组"评审专家签署相应的"评审人员廉洁自律承诺书"，宣布专家纪律 及回避、保密要求；对响应文件进行评审，确定符合要求的供应商后根据"谈判 开启及评审"规定，"谈判小组"与供应商进行谈判并有供应商做出二次报价 (最 终报价)（二次报价时需同步上传投标分项报价表） ，对符合要求的二次报价进行评审。谈判结束后，形成评审报告推荐 成交 (中标) 人，提交由采购人确定最终成交 (中标) 人。

18.谈判开启

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的谈判开启时间和 地点组织竞争性谈判并邀请所有供应商代表参加。

18.1.1 供应商不足 3 家的，不得开启谈判。

18.1.2 采购代理机构根据本谈判项目的特点在新疆政采云平台随机抽取谈

判专家，组建谈判小组 (随机抽取专家 3 名) 并选举出谈判小组负责人。谈判 小组在整个谈判过程中，“谈判小组”将负责对全部响应文件进行审查、谈判 及评标工作。

## 18.1.3谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及"谈判小组"认为需要谈

判的内容，谈判后的二次报价作为供应商最终报价（二次报价时需同步上传投标分项报价表）。

## 18.2谈判结束后，“谈判小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈。谈判的任

何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料和其他信息。

## 18.3投标人未在谈判小组规定时间内作出澄清或说明的，作主动弃权处理，一切

后果由投标人承担。

## 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商 的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不 足 3 家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在开标前 1 个工作日至投标截止后 1 小时的期间 内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投 标无效。

19.2.1 不良信用记录指：在①“信用中国”被列入严重失信主体名单、企 业经营异常名录；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记 录名单的； 以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的 行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联 合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、 签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评 标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查 依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施 条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由 3 人单数组成。其中：采购人代表 0 人， 评标专家 3 人，均政采云专家库随机抽取确定。

## 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招 标文件的响应程度进行审查， 以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中 含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 以及 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有 可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正 应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者 改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

( 一) 投标文件中开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中相应内容不一

致的， 以开标一览表 (报价表) 为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为 准，并修改单价；

( 四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定 为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下 方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其 中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的， 由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加 评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无 效。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符 合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商 获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未 规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

注：本项目采用最低评标价法。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资 料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.4 条规 定处理。投标人须按要求提供核心产品生产商，否则其投标将被认定为投标无 效。

20.6 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或 环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优 先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌 及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投 标无效。

## 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 22.投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件 是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求 的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将 被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其 投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政 主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

(1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

(2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

(4) 与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；

(5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(6)评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的

报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 23.比较与评价

23.1 经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据谈判文件第六章确定的评 审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。采用最低评审价法：应文件满 足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方 法。 当谈判小组在评审过程中，谈判小组各方意见不一致时，应采用记名表决 的方式决定，遵循少数服从多数的原则。

最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈. 谈 判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料和其他信息。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库[2020]46 号) 、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》  (财库〔2014〕

68 号) 和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》  (财库 〔2017〕141 号) 的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标 人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵 团) 出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评 审。具体办法详见招标文件第 6 章内容。

## 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三 家；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 25.保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评 审情况和评审中获悉的商业秘密。

# 六 确定中标

## 26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应谈判文件的供应商按下列方法进行排序， 确定成交候选人：

采用最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且响应 文件报价最低的供应商为中标候选人的评标办法。采用最低评标价法评标时， 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的谈判价 格进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。

报价相同的处理方式：谈判小组按评审因素的量化指标评审，在符合条件 供应商中选择提供技术方案完备、拟派驻人员与设备、材料等综合因素更优且 更有利于本项目实施的供应商为优先成交人， 由谈判小组确定。

成交候选人的确定：采用最低评审价法，  自收到评审报告之日起 5 个工作

日内，在评审报告确定的三名成交 (中标) 候选人名单中由采购人确定成交 (中 标) 人。

## 27.确定中标候选人和中标人

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人 中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确 定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确 定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商 为成交供应商。

## 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影 响的投标人不承担任何责任。

## 29. 中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告， 同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

## 30.签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、 中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候 选人名单排序，确定下一 中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一 位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 31.履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金 (如采用保 函形式，格式见本章附件 1) 。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外， 中标人也 可以按照财政部门的规定， 向采购人提供合格的履约担保函 (格式见本章附件

2) 。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格， 中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 32. 中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定， 向采购代理机构支付中标服务费。

## 33.政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自 由按照财 政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

## 34.廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与 采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱 乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由 个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监 督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

## 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关 系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 36.质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可 以根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条 例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采 购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式 (可从财政 部官方网站下载) 和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以 纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府 采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料 表。

36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑。

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采 购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质 疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可 以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日 内， 以书面形式向采购方 提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

( 一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购 文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在 报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件 (包括属于其组成部分的澄清、 修改、补充文件和评审标准、合同文本等) 。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。 采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发 出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

( 一) 质疑主体应当符合有关规定；

(二) 在质疑法定期限内提出；

(三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖

权范围；

( 四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。

明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主 张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关 证据、依据和其他有关材料。

37.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联 性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

(一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 质疑事项；

(四) 事实依据和证明材料；

(五) 法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证 明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并 加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托 书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。                       37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑 受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

(一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。

修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期 限的，不予受理；

(二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

(三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

(四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不 予受理；

(五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人 提出质疑；

(六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6 质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限 期人提交书面答复， 同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、 取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答 复质疑。

38.质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自 动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购 方将视同其认可质疑事项。

38.2 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行 调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不 计算在质疑处理期限内。

38.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动； 认定质疑成立的，按照以下情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活 动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的， 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开 展采购活动。

(二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续 开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合 格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

(一) 质疑人名称；

(二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

( 四) 告知质疑人依法投诉的权利；

(五) 质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部 门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

(一) 捏造事实；

(二) 提供虚假材料；

(三) 以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

(四) 法律法规规定的其他违法情形。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                     公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。                   2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的 有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载 明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。         3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。  4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。       5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他

# 组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章，并加盖公章。

【附件1】政府采购谈判担保函

# (采购人或采购代理机构) ：

# 鉴于           的 (以下简称“供应商”) 拟参加编号为           项目

(以下简称“本项目” ) 谈判，根据本项目谈判文件，供应商参加谈判时应向你 方交纳谈判！保证金，且可以谈判担保函的形式交纳谈判保证金。应供应商的申 请，我方以保证的方式向你方提供如下谈判保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# ( 一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合

# 同》；

# 2.谈判文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元 (大写_即本项目的谈判保

# 证金金额。

# 二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。

# 我方的保证期间为：  自本保函生效之日起___个月止。

# 三、承担保证责任的程序

# 1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索

赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明 供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

# 2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日 内进行审查，

符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付谈判保 证金。

# 四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，  自保证期间届满次日

# 起，我方保证责任自动终止。

# 2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，  自我方向你贵方支付款项

(支付款项从我方账户划出) 之日起，保证责任终止。                      3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保

# 函项下的保证责任亦终止。

# 五、免责条款

# 1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商谈判

保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。                               2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第 ( 一) 款约定情形的，我方不

# 承担保证责任。

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责 任。

# 4.你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任

的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除 外。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解

# 法院。

# 七、保函的生效

# 本保函自我方加盖公章之日起生效。

# 保证人：  (公章) 年  月  日

# 附件1：履约保证金保函 (格式)

(中标后开具)

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称) (以下简称卖方)于     年     月     日 就                   项目(以下简称项目)项下提供(服务名称) (以下简称服 务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称) (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本 行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数 量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一 致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务 (以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明 的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方 通知规定的方式付给贵方。                                          2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不 应从本保函项下的支付中扣除。                                      3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的 合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本 款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项 下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

# 公章：

附件2：履约担保函格式

# (采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函 (项目用)

编号：

(采购人) ：

鉴于你方与                     (以下简称供应商) 于    年   月   日签

定编号为   的《           政府采购合同》  (以下简称主合同) ，且依据该

合同的约定，供应商应在     年

月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证 金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

( 一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机 构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                              。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为 元 (大写            ) ，币种为         。  (即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/ 完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的， 由我 方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面 索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有 证明供应商违约事实的证明材料。

如 果 你 方 与 供 应 商 因 货 物 质 量 问 题 产生 争 议 ， 你 方 还 需 同 时 提 供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼 (仲裁) 程序裁决后的裁决书、调解书， 本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．  我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在      工作日内进行 核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日

起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务 全部验收合格的，  自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项 (支 付款项从我方账户划出) 之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在 本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承 担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合 同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我 方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责 任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供 应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷， 由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序 解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：  (公章)

# 年     月      日

第2章  投标文件格式

[正本/副本] XXXXXX 项目 项目编号：XXXXXXXX (包号) 投 标 文 件 时间：2023 年 月 日 * (北京时间) 投标单位： (公章) 地 址 ： 联 系 人 ： 电 话 ： 日 期 ：

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、合格有效的法人或者非法人组织营业执照；复印件上应加盖鲜章；投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效；

3、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证；复印件上应加盖鲜章；

4、近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）；

说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖鲜章；

5、被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证；复印件上应加盖鲜章；

6、2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月的银行资信证明与健全的财务会计制度）；复印件上应加盖鲜章。；

7、在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）；

8、供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

9、反商业受贿承诺；

10、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；

- 11、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；复印件上应加盖鲜章；

12、本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））；

13、投标保证金缴纳凭证或保函；

14、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

15、投标人认为需要加以说明的其他内容；

## 1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

开标一览表

分包号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 (元) | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或其委托代理人(签章):

日期：   年   月    日

注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、合格有效的法人或者非法人组织营业执照；复印件上应加盖鲜章；投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效；

3、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证；复印件上应加盖鲜章；

法定代表人资格证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

附：代表人性别：

联系电话：

营业执照号码：

单位：

年龄：

经济性质：

身份证号码：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、 国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

附：

法人身份证正反面复印件

供应商 (盖章) ：

法定代表人 (签章) ：

日期：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、 国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书提交采购代理机构作为投标文件附件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (投标人) 的在下面签字的 	(法人代表姓名、职务) 代表我单位授权 (单位名称) 的在下面签字的 (被授 权人的姓名、职务) 为我单位的合法代理人，就 (项目名称) 的投标， 以我单 位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效,特此声明。

附：

授权委托人身份证正反面复印件

法人身份证正反面复印件

供应商 (盖章) ：

法定代表人 (签章) ：

委托代理人 (签字) ：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

身份证号码：

身份证号码：

4、近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）；

说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖鲜章；

- 5、被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证；复印件上应加盖鲜章；

- 6、2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月的银行资信证明与健全的财务会计制度）；复印件上应加盖鲜章；

- 7、在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）；

8、供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书

我单位针对 (项目名称、项目编号) 承诺近三年内，在参加政府采购活动 中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动 中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的 一切后果。

投标人 (盖章) ：

法定代表人或授权委托人 (签章) ：

日期：   年   月   日

9、反商业受贿承诺；

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在 (项目名称、项目编号) 招标活动中，不给予国家工作人员 以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂 (包括送礼金礼品、有价 证券、购物券、 回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费 用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等) ，如有上述行为，我公司及项目参与 人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人 (盖章) ：

法定代表人或授权委托人 (签章) ：

日期：   年   月   日

10、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；

- 11、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；复印件上应加盖鲜章；

12、本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））；

13、投标保证金缴纳凭证或保函；

14、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

15、投标人认为需要加以说明的其他内容；

## 第二部分  商务及技术文件

1、开标一览表

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、评标中落实政府采购政策具体办法的规定

6-1 中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7、投标人关联单位的说明 (格式自拟)

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 1、开标一览表

开标一览表

致：

根据贵方(项目名称、标段号)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、 职务)经正式授权并代表供应商 (名称、地址) 提交下述文件正本  / 份、副本 份及电子文档   /   份，并以          形式出具的金额为人民币         元的 投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

(1) 附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中 由小型和微型企业制造产品的价格为      (用文字和数字表示) ， 占投标总

价    %。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

(3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合 体中的小型、微型企业之间      (  存在、不存在) 投资关系 (如果是联合体的 话) 。

(4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知 (如果有的话) ，完全 理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

(5) 在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

(6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

(7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付 中标服务费。

(8) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解 贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

法定代表人或其委托代理人 (签章)

供应商名称 (盖章)

供应商开户银行 (全称)

供应商银行帐号

日期

## 2、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:

报价单位：                      人民币元：

| 序 号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 名称 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调 试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人 (签章) :

供应商(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物内容填写一份该表。              2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。       3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。        4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。                        5.如果开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中明细表内容不一致的，

以开标一览表 (报价表) 内容为准。

3、货物说明一览表

货物说明一览表

标段号:

项目名称:                项目编号:

| 序 号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人 (签章) ：

供应商(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

## 技术规格偏离表

标段号:

项目名称:                        项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人 (签章) :

供应商(盖章):

## 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

标段号:

项目名称:                   项目编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人 (签章) :

供应商(公章):

6-1  中小企业声明函 (货物)

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 	(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名 称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含 联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.制造商为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额 为    万元，属于            (中型、小型、微型)（选择输入）企业 ；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企 业名称) ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于            (中型、小型、微型)（选择输入）企业

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不 填报。

## 6-2   残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号) 的规定，本单位为符合条件的 残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位 制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称 (公章) ：______________

日  期：_____________________________________________

## 7、投标人关联单位的说明 (格式自拟)

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

(1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

(2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

二次报价表

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 小写 (元) ： |  |
| 大写： |  |
| 供货期限： |  |
| 法定代表人或授 权委托代理人 签章： |  |
| 日期： |  |

注：二次报价时需同步上传投标分项报价表。

喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

竞争性谈判

项目编号：XXJCG(TP)-KS2023-001（二包）二次

第二册

# 第三章 投标邀请

喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

竞争性谈判公告

项目概况 喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次潜在 投标人应在新疆政府采购网政采云平台获取招标文件 ，并于2023年07月19日16：00时 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：XXJCG(TP)-KS2023-001（二包）二次

- 项目名称：喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

- 预算金额（元）：700000.00（元）

- 最高限价（元）：700000.00（元）（大写：柒拾万元整）

采购需求：采购食品安全风险监测、水质检测等相关设备一批。（具体详见招标文件）

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

1、合格有效的法人或者非法人组织营业执照；投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效；

2、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证；复印件上应加盖鲜章；

3、近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）；

说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖鲜章；

4、被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证；复印件上应加盖鲜章；

5、2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月的银行资信证明与健全的财务会计制度）；复印件上应加盖鲜章。；

6、在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）；

7、供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

8、反商业受贿承诺；

9、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；

- 10、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；复印件上应加盖鲜章；

11、本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））；

三、获取采购文件

时间：2023年07月13日至2023年07月18日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)

四、响应文件提交

截止时间：2023年07月19日16：00时(北京时间)

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线提交。

五、响应文件开启

开启时间：2023年07月19日16：00时(北京时间)

地点：https://www.zcygov.cn不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充

1. 本 次 采 购 采 用 电 子 交 易方 式 ， 电 子 交 易平 台 为 “ 政 府 采 购 云 平 台 	(www.zcygov.cn) ”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购 云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充 分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数 字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.各政府采购代理机构 (含集采机构) 及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询 ，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询， 网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助 查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

八、凡对本次资格预审提出询问，请按以下方式联系 1.采购人信息

名称：喀什地区疾病预防控制中心

地址：喀什市夏马勒巴格路45号

联系人：杨云栋

联系方式：13899173120

2.采购代理机构信息

名称：新疆欣信嘉工程咨询有限公司

地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座7层734室

联系方式：19999298878

3.项目联系方式

项目联系人：年旭凯

电  话：19999298878

# 第四章

本表是本招标项目的具体资料， 本资料表为准。

投标人须知资料表

是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购单位：喀什地区疾病预防控制中心 联系人：杨云栋 电话：13899173120 |
| 1.2 | 代理机构：新疆欣信嘉工程咨询有限公司 联系地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座7层734室 联系人：年旭凯 电话：19999298878 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 3.本项目的特定资格要求： 1、合格有效的法人或者非法人组织营业执照；投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效； 2、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证；复印件上应加盖鲜章； 3、近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）； 说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖鲜章； 4、被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证；复印件上应加盖鲜章； 5、2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月的银行资信证明与健全的财务会计制度）；复印件上应加盖鲜章。； 6、在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）； 7、供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； 8、反商业受贿承诺； 9、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）； - 10、投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；复印件上应加盖鲜章； 11、本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））； 提示：1、未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 (是、否) |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 (是、否) 。 注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”， 如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切 不利后果。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.8 | 是联合体的其他资格要求：本项目不接受联合体投标 |
| 2.2 | 项目预算金额：700000.00（元）（大写：柒拾万元整）； |
| 8.1 | 如投标商对多个分包进行投标，可以中标 / 包。 |

| 12.1 | - 保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑网银☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：12000.00元（壹万贰仟元整）（按照预算金额2%以内的整数计算） 开户名：新疆欣信嘉工程咨询有限公司喀什分公司 账 号：860040012010122330268 开户行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司多来提巴格支行 联系人：马女士 联系电话：13899157282 1.打款时须注明项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 投标保证金的退还： 1.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 2.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 备注：保证金退款手续根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）、财政部 财库〔2019〕38号等相关文件执行。以保函形式递交投标保证金的潜在供应商，应在开标截止时间之前将保函递交至招标代理机构（新疆欣信嘉工程咨询有限公司）。 |
| --- | --- |
| 13.1 | 投标有效期：60 日历日 |
| 14.1 | 供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须 在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经 过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标 时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。 (严格按照政采云电子投标流程制作 并上传电子投标文件) |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：2023年07月19日 16：00 时 (北京时间) |
| 18.1 | 开启时间：2023年07月19日 16：00 时 (北京时间) 开启地点：https://www.zcygov.cn 在线投标 |
| 23.2 | 评标方法：适用最低评标价法 |

| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| --- | --- |
| 27.1 | 采购单位是否委托评标小组直接确定成交人：否 (是、否) |
| 31.1 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 履约保证金形式：转账或电汇或保函或担保 (基本账户转出/出具) 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 日历日 退还时间：待质保期 (二年) 满且无质量问题后退还。 |
| 32 | 代理服务费：参照[2015]299 号文计取（其他要求按国家标准执行） 1、100 万元以下的项目，按 1.5%收取。 2、100 万元—500 万元的项目，按 1.1%收取。 3、500 万元— 1000 万元的项目，按 0.8%收取。 4、1000 万元—5000 万元的项目，按 0.5%收取。 本项目招标代理服务费由中标人支付。 支付时间：领取中标通知书时一次性全额支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 34.3 | 监管部门：喀什地区财政局政府采购管理办公室 监督投诉电话：0998-2597000 |
| 36.3 | 联系部门：新疆欣信嘉工程咨询有限公司 联系地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座7层734室 联系电话：19999298878 |
| 其他 要求 | 1、本项目的付款方式为：签订合同后付合同总价的30%；所有设备及货物送达业主指定地点后并经清点验收后付合同总价的40%；本项目要求的所有设备及货物供货、安装调试完成经验收合格后付尾款30%（具体以签订合同为主）。 2、交货期：签订采购合同之日起30日历日内完成供货、安装、调试、实训室调试、人员培训（具体以签订合同为准）。因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3、交货地点：喀什地区疾病预防控制中心（具体以签订合同为准）。供方负责免费运输、卸货到指定地点。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 基本资格、资信证明文件： (1)有效营业执照等证明文件 ： 投标人是企业 (包括合伙企业) 的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执 照”复印件；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印 件；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的“登记证书”复印件；投标人是个 体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；投标人是自然人的，应提供 其有效的自然人身份证明复印件； (2) 投标人针对投标人限制行为的声明； (单位负责人为同一人或者存在直接控 股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；) |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格有效的法人或者非法人组织营业执照； | 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证； | 近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）； 说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 | 被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证； | 2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）； | - 在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）； | 供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； | 反商业受贿承诺； | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | - 投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证； | 本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））。 |  |

# 说明：  (1) 上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合；资格审查小组对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

# (2) 未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

# 第五章 货物需求一览表

- 喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次参数：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱（-86℃） | 1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20~80%RH，电源:198V~242V ，频率：(50 ±1)HZ。 2、样式：立式。 3、有效容积：680L。 4、外部尺寸：1101*1030*1998。 5、内部尺寸：746*704*1290。 6、净重/毛重（KG）：252/287。 *7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *8、显示：10寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双压缩机运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 10、具有三种以上报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、微信推送、短信推送报警。 11、安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 12、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 13、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 14、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，获得国家CQC节能认证和环保认证证书。 15、进口高效变频压缩机，整机稳定运行功率600W，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *16、双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全。 *17、25℃环温时，单日耗电量8.6KW.h/24h。 *18、、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度。 *19、25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤190min。 20、25℃环温，开门1min降温至-75℃时间仅需25min。 21、一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，标配指纹、刷卡模块，选配电磁锁，人脸识别。 22、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP厚度≥20mm，整体高密度发泡，内外6道门封涉及，有效阻止冷量流失。 23、25℃环温，空载断电回温至-50℃时间长达280min 24、标配2个发泡内门，压紧门设计，方便开启，长久耐用，牢牢锁住冷量。 25、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 26、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 27、低噪音，稳定运行噪音47分贝。 28、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 29、标配三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 30、标配5V冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。 31、标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 32、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 33、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可为冰箱温度报警及温度记录打印机、USB端口持续供电。 34、可选配液氮/二氧化碳后备系统。 35、可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。 *36、可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支（双内门型号）。 37、标配独立嵌入式监控模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 | 3台 |
| 2 | 智能鞋套机 | 由自动程序控制，配有7寸触摸显示屏，操控机器各项功能，根据自己的需求在菜单里设置所需功能与数据，如；中英文切换，中英文语音切换提示，自动与手动功能切换，鞋套大中小数据设置，时钟设置，故障代码提示维护指南，安装图标与说明，开机自检与自护功能等。该机使用卷形无纺布或塑料薄膜等为鞋套材料，装入机器材料仓内。每个步骤都有语音提示，只需把脚伸进包裹仓内，在几秒内依照鞋形包裹出与鞋子一样形状的鞋套，高跟鞋与50码内的鞋子都不例外。优点走路不会串动或脱落，耐磨，防滑，美观，耗材成本低。该机还可以自动双层复合耗材，让鞋套变成超厚耐磨。【可供特殊环境需求】 工作功率：60W 出套时间：1秒 待机功率: 3W 成型时间:1秒 耗材类型:无纺布、塑料膜、复合型 开机等待:5秒 耗材容量：400-3000只 机器净重：60KG 耗材安装：整卷装入材料仓 耗材厚度：5丝-80丝 外壳材质:全金属烤漆 耗材宽度:228MM/268MM 使用电压:220V 机器寿命:10年 | 2台 |
| 3 | 电子天平（0-6KG） | 最大称量直(g):6200 可读性(g）:0.1 称量校准砝码:5000 线性校准砝:码:3kg，6kg 稳定时间:（s）1 结构材质：高强度ABS塑料外壳、SUS不锈钢秤盘 校准 ：外部校准 去皮范围：全量程去皮 称量单位:克，千克 称量模式:基本称量，计件称量，百分比称量，检重秤量 电源:标配AC适配器或者选配4节电池 电池使用寿命:270小时 温度范围:10℃到40℃ 存放条件:-20℃到55℃ 通讯接口:选配RS232组件，USB组件或以太网组件 显示屏类型:背光液晶显示屏（LCD) 显示尺寸:20mm数字显示 秤盘尺寸（W×D):230mm×174 外形尺寸（W×D×H):240×250×74mm 运输尺寸（W×D×H):385×335×170mm 净重:1.5kg 运输毛量:2.3kg 其他特点和功能:ABS塑料外壳，不锈钢秤盘，运输保护锁，菜单和校准保护锁，可调防滑底坐，水平显示泡，机械和软件过载保护设计。 读书稳定指示器，电池电量低指示器，自动关机，用户可设定打印选项，用户可设定通讯设置。 | 1台 |
| 4 | 医用冷藏冰箱 | 1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 2、样式：立式，玻璃门。 3、有效容积：525L。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：720*810*1961。 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：610*685*1264。 6、净重/毛重（KG）：148/174。 7、箱体材料：喷涂钢板。 8、内胆材料：喷涂铝板。 9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 10、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 11、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 12、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。 13、前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。 14、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃。 *15、6个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 *16、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。 *17、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。 18、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。 *19、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。 *20、断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。 *21、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 *22、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 *23、标配485接口、远程报警接口。 24、标配电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能。 25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全。 26、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 *28、左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 | 1台 |
| 5 | 纯水机 | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水电导率≤400μS/cm,水压0.30—0.40MPa，水温5－45℃； 2.电源及功率：AC220V/50Hz 150-300W 二、技术参数 1.水质满足：GB/T6682-2008，GB/T33087-2016，GB/T11446.1-1997，ISO3696,ASTM,D1193,D1125-95(1995),UPS,CLSI,EP,CAP,CHP和USP等制定的水质标准。 2.制水量: ≥40升/小时（水温25℃时） 3.取水流速： 1.5升/分钟（加装UF超滤机型流速有所降低）具有“超纯水机上位机控制系统软件”，缺水断电保护，水箱满水自动停机，提供证明材料。 4.纯水产水质:电导率1-5μS/cm（在线监测）反渗透模块采用一种“新型反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。 预处理系统：通用型，具有“超纯水生产用的预处理检测装置”，延长RO膜使用寿命，提供证明材料。 *5.UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃ （在线监测）,微颗粒物≤1个/ml, TOC≤15ppb, 微生物≤1CFU/ml， RNA<0.5pg/ml, DNA<5pg/ml , 重金属离子≤0.1ppb，超纯化系统：具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”， ULUPURE两通道注塑型，接口少不易渗漏，更换方便，超纯化模块采用“超纯水机智能控制系统及其控制方法”（提供证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 6. UF超滤膜分子截留量10000Dalton 7.UV紫外消解仪：33W 185/254nm 8.主机参数 尺寸:1100*500*630mm 功率: 150-300W 重量：60-100Kg 配20升中间水箱，100升PE纯水箱 三、适用范围 适用于AAS,AFS,IC,HPLC,ICP/MC,VOC,IVF,PCR,液相/气相色谱，氨基酸分析,蛋白质纯化,电泳/凝胶分析 ,毒理分析,动植物细胞培养,分子生物学，基因研究，试管婴儿实验等项目. - 功能特点 1.用户管理：密码保护 2.多重取水：快速取水/预约取水/定质定量取水三种方式可供选择。 3.取水显示：在线显示取水类型/温度/水质/流量/取水量。 *4.六路水质监测：在线监测原水/RO制水/预约超纯化柱制水/RO取水/UP取水水质和温度/UP超纯水TOC(选配)。 5.流量监测：在线监测原水/RO制水/预约超纯化柱制水/RO取水/UP取水等的流量，及时记录使用量（大升数取水有5%左右的误差）。 6.耗材配件管理：在线监测判定预处理/RO反渗透柱/预纯化柱/超纯化柱/UV紫外灯/UF超滤膜的使用寿命。 7.循环抑菌：通过取水循环/待机循环和多路循环技术，实现高效抑制细菌再生。 8.杀菌功能：通过双波长（185/254nm）紫外的应用，有效杀菌和降低TOC值。 9.系统保护报警：缺水保护报警/高、低液位保护报警/专用耗材识别报警/水质不达标保护报警/耗材配件达到额定使用值报警/故障报警/漏水保护（选配项）。 10.数据管理：系统自动记录并存储历次故障记录/取水记录/耗材更换记录/可通过USB端口下载完整的Excel表格数据，实时记录打印（选配项），实现数据的可追溯性。 11.超标排放：能阻止RO膜运行初期（10-60秒）不合格RO水进入制水系统。 12.自动冲洗：独有的预处理滤芯冲洗功能和反渗透冲洗功能，制水水质更佳。 13.操作系统：7吋超大人机对话彩色触摸屏,操作更便捷。 14.机壳采用塑料和钣金的有机结合，集时尚和耐用于一体。 15.采用双级反渗透废水回用工艺，水资源利用率更高 *16.配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。 *17.具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。 *18.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料； *19.具有“超纯水机水路控制模块”提供证明材料，超纯水机使用更稳定。 20.具有“超纯水生产用的预处理检测装置提供证明材料”有效去除水中杂质。 21.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”提供证明材料，保证水质稳定。 22.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。 23.具有“一种反渗透膜柱与超纯水机机箱的安装结构”的制作方法,能够实现反渗透膜柱与机箱的快速安装和拆卸操作简便，提供证明材料。 24.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压提供证明材料，延长耗材使用寿命。 五、配套资质 *１、具工商行政管理局颁发的“省著名商标”，“欧盟CE认证”、“ISO9001：2008质量认证”、荣获省级质监网“产品质量稳定合格·用户满意单位”、获得“科技成果自主创新奖”. *2、厂家注册资金≥3000万元，具有400免费专线，售后服务人员二十名以上，必须在本地有办事处或售后服务部，由生产商负责免费到场安装调试；对最终用户在安装现场进行免费人员培训；能及时解决售后服务问题，提供终身维护。 注：为保证产品质量，需提供生产厂家授权书原件. | 1台 |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量真空平行浓缩仪 | 一、仪器用途：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品 残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行 的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。 二、技术参数： 1、主机模块 1.1 样品在真空负压、加热和震荡的作用下，进行浓缩，不消耗氮气， 无氮气花费成本。 *1.2 浓缩杯体积：同一台仪器同时支持 260ml 和 65ml 两种规格试 管。提供实物图片 1.3 位数：35 位 200ml 样品同时浓缩兼容 16 位 260ml 样品进行浓缩。 1.4 两种规格浓缩杯都具备 0.5 ml 或 1 ml 刻度线，可直接在浓缩杯 上完成定容。 *1.5 浓缩腔体为三面透明，不小于 8L，试管底部无遮挡物，可直接 在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。提供实物图片。 1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~70℃），加热模块不 与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。提供软件中水浴 温度设定选项截图 *1.7 仪器具备自动给排水功能：软件一键操作，进行自动加水操作 或快速排水操作。 1.8 真空度阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏 幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度调节，时间范 围 0- 99 小时 59 分钟。 1.9 水平振荡频率：振荡范围：0-260 rpm； 1.10 水平振荡偏心率可调范围：0~3mm； 1.11 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 *1.12 盖板加热：仪器盖板加热范围室温-60℃，盖板加热功能，可 防止冷凝回流造成交叉污染。 *1.13 真空盖板电源为 24v，配备 5 针大流量供电接头，为盖板提供 加热供电和温控。提供盖板 5 针大流量接头实物图片 1.14 真空盖板温度可设定：操作软件中可设定、修改盖板温度，达 到最佳防冷凝效果。提供软件中真空盖板温度设定选项截图。 1.15 真空度控制精度：1-20 mbar，真空度设置精度 1 mbar；泵速： 1.2 -1.8 M3/h； *1.16 真空泵：进口真空泵，膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料： PEEK，PTFE，PP，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 *1.17 尾管隔温装置：配备尾管隔温装置，可以将浓缩杯尾管与水浴 隔开，在尾管处形成低温区域，提高平行性。提供实物图片 1.18 球形回收瓶：体积≥3L。 2、集成控制系统 2.1 主机内嵌固定式触摸屏：小于 8 寸触摸屏，非外挂控制屏，节省 实验室空间。 2.2 终点控制可设定，采用定时模式。 2.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防 止系统过压； 2.4 含浓缩数据库，带有多种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身 实验条件进行数据存储和调用。 2.5 真空浓缩仪与加压流体萃取仪共用相同规格试管，加压流体萃取 仪收集试管可直接放入浓缩仪进行浓缩，不需要一个一个转移样品。 2.6其他要求：所供产品须为市面成熟型号，不少于 200 家用户，新疆至少 10 家使用客户提供相关合同证明查看。 3、配置 3.1 真空平行浓缩仪主机 (包含：三面观察水浴模块，加热模块，震 荡模块、集成控制系统 1 台) 3.2 蛇形冷凝回收管 1 套 3.3 真空控制系统 1 套 3.4 冷却循环系统 1 套 3.5 36 位 65ml 样品架 1 套 3.6 36 位控温真空盖板 1 件 3.7 36位尾管隔温模组1 套 3.8 36 位搁置架 1 套 3.9 65ml 带尾管浓缩试管 52 支 3.10 德国原装进口耐腐蚀真空泵 1 套 4、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后 提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费, 保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 5、 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务及售后服务，仪器 出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后 24 小时内响应， 48 小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 | 1台 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 一、仪器特点: *1、LCD触摸屏，界面简洁清晰，所有参数一目了然 2、转子自动识别，自吸式伺服门锁 3、转头自动锁定，无需螺栓扳手等，直接取放，安全、方便、快捷 4、人性化设计操作方便快捷，参数设定直接数字输入，精确到个位 5、智能状态提示，实时显示仪器状态 6、超大储存空间，可存储多达100个程序组，1000条使用记录 7、可编辑保存5组多段速梯度离心程序 8、时间显示，年、月、日、时、分、秒、方便追溯使用记录 9、小时.分和分.秒两种计时方式可供选择，正计时、倒计时两种模式可选 10、40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求 11、运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示，变化关系清晰可见 *12、密码锁定功能，用户可设置密码对主机或参数进行密码锁定，防止误操作 *13、使用记录和操作日志可使用USB导出不可更改的PDF文档，满足新版GMP的要求 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换 14、门盖，超速，超温、超压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠 15、自带电子说明书，永不遗失，方便使用 16、大力矩变频电机，柔性轴驱动运行平稳，三级减振离心效果更佳 17、进口无氟压缩机组，双回路控制，控温准确 18、按开门键，门盖自动上升，无需手动托举 *19、电器安全满足EN IEC61010-2-010：2020和EN IEC61010-2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全； 电磁兼容需满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰 二、基本参数: 1、最高转速 22000 r/min 2、最大离心力 52050 ×g 3、最大容量 6×500ml（10000rpm） 4、转速精度 ±10 r/min 5、温控精度 ±1℃ 6、温度设置范围 -20℃～40℃ 定时范围 1s~99H59 min59s 8、配备有50ml离心管12孔位转子，转速不能低于120000rpm/ 9、噪 声 ≤65dB（A） 10、电 源 AC 220V 50HZ 32A 11、功 率 5KW 12、外形尺寸 850× 730× 930( L× W × H) mm 13、重 量 260 kg 14、配置 24×1.5ml/2.2ml(最高转速21000rpm,最大离心力43960×g)、12×15ml(最高转速18000rpm,最大离心力34740×g)、12×50ml尖底(最高转速14000rpm,最大离心力30070×g) 商务：生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；离心机产品通过欧盟CE认证； 保修两年，有售后服务人员两名以上并提供联系方式。 | 1台 |

项目要求及说明：

1、设备性能要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。

（2）满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择货物品牌型号。

2、项目的交货期和交货地点

交货期：签订采购合同之日起30日历日内完成供货、安装、调试、实训室调试、人员培训（具体以签订合同为准）。因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

交货地点：喀什地区疾病预防控制中心（具体以签订合同为准）。供方负责免费运输、卸货到指定地点。

3、项目的质保期和付款方式

质保期：两年，在质保期内设备维护、维修费用由中标人承担。终生技术支持保障服务（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行，具体由中标人在投标文件中承诺）。

付款方式：签订合同后付合同总价的30%；所有设备及货物送达业主指定地点后并经清点验收后付合同总价的40%；本项目要求的所有设备及货物供货、安装调试完成经验收合格后付尾款30%（具体以签订合同为主）。

4、验收标准和验收单位

验收标准：（1）实物验收，严格响应招标文件，所有设备按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

（2）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

（3）验收单位：喀什地区疾病预防控制中心、使用方和相关单位及人员。

5、售后服务：

（1）中标人应根据采购人指定的地点提供免费供货、安装、调试、实训室调试、人员培训等服务，直至运行正常，为设备操作人员提供免费培训操作、维护及办理上岗操作证。

（2）中标人应提供产品相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

（3）中标人在质保期内，应提供 24 小时技术支持，提供电话技术指导和咨询服务，提供维护及保修服务，派技术专员定期对设备作全面保养检测，免费对设备相关的软件进行升级更新，所需的费用应包含在投标报价中。

（4）中标人承诺全天候（24小时）电话响应，并在接到使用单位报修电话后，保证在 3 小时内响应，并在 5 小时内提供有效的解决方案。在产品使用过程中，若中标产品发生故障，中标人必须在最短时间内到达现场进行排除，具体时限为：在 6 小时内赶到现场进行故障排除，48 小时内修复；特殊情况在 48 小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新产品或提供代用产品；在维修及维护期内应予提供代用产品或使产品可正常运转的措施。必要时中标人应根据故障情况及采购人要求安排厂家维修人员进行加班检修。

（5）质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

（6）因货物质量问题而发生争议，由相关质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

（7）所有因设备供货、安装、调试、实训室调试、人员培训等服务等产生的费用开支（含差旅费等）均由中标人自理。

（8）中标人应在采购人规定的时限内完成设备安装调试及投产运营。

（9）除设备报价费用、安装费用外，本项目报价应包含但不限于以下全部费用，中标人不得再向采购人收取任何费用。主要包括人工费、资料收集费、工作人员交通费、差旅费、税费等。

6、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。

（2）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意抬高投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、串标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。

（3）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货，向采购人提供不符合要求的货物；后期中标单位提供的标书不符合采购人实质性需求。

7.设备安装要求：

（1）负责所有采购设备的安装和实训室调试及培训，安装、调试及培训达到“合格”标准。

（2）设备安装及培训应按照相关技术规范的要求，建立质量保证体系并有效运行。

（3）安装、培训时向采购单位提供安装施工方案、图纸、施工质量、培训方案、实训室的实现措施等证明文件及技术资料。

（4）所有需要现场组装的设备应细致安装、配合精密，各螺栓、定位销等须安装到位并紧固，不可漏装、少装；应有详实的实训室实现和保证措施以保证整个项目的实现。

# 第六章 评标方法和标准

本项目将按照谈判文件第一章供应商须知中“五谈判开启及评审” 、  “六 确定成 交”及本章的规定评审。

1、供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或 环境标志产 品 目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优 先采购，具体优惠措 施为： 同等条件下优先选择《关于印发节能产品政府采购 品 目清单的通知》 (财库(2019) 19 号)、《关干印发环境标志产品政府采购品目 清单的通知》 (财库〔2019〕18 号) 目录内的产品(须提供节能、环保认证证书 复印件加盖鲜章)

2、拒绝接收响应文件的情形

在递交响应文件截止时间后送达的响应文件的，采购人和采购代理机构将 拒绝接 收。

3、不得开启响应文件的情形

供应商不足 3 家的，不得开启谈判。

4、响应文件无效的情形

采购人或采购代理机构将在谈判开启前 1 个工作日至递交响应文件截止前 查询供应 商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判资格将被认定为 无效。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌 及型号必 须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其谈判资格将被认定 为无效。

在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是 否实质上 响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的 全部条款、条件和 规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离， 将被认定为无效。  供应商不 得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其 谈判成为实质上响应的谈判。

如发现下列情况之一的，其谈判资格将被认定为无效：   (以下情形应当在 谈判文件 中规定，并以醒目的方式标明)

(1)未按谈判文件规定的形式和金额提交谈判保证金的；

(2)未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

(3)未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；

(4)与其他供应商串通参加谈判，或者与采购人串通参加谈判；

(5)属于谈判文件规定的其他无效情形；

(6)谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报

价，有

可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

(7)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8)不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

5、谈判文件的开启

5.1 谈判开启时，由供应商或其推选的代表检查自己及所有代表的响应文件的密封 情况，经记录后开启谈判。首先采购代理机构将在供应商须知内容规定 的时间和地点组织  “谈判小组”与各供应商分别进行谈判。

供应商的法定代表人或其授权委托代理人必须持有效证件(法定代表人持本人身份证 或授权委托人持授权委托书及本人身份证)在开标现场核验证件按时 到达现场等候参加谈 判，并自觉接受证件核验。

6、谈判小组的评审及定标

本项目采用竞争性谈判方式采购

谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的 内容。  当采购文件有实质性变动的，   “谈判小组”以书面形式通知所有参加 谈判的供应商。其 中涉及价格的内容不得要求投标人在谈判时作口头报价，而 应以书面密封形式报价， 由 供应商法定代表人或者其委托代理人签字确认，谈判后的二次报价作为供应商最终报价（二次报价时需同步上传投标分项报价表）。

谈判内容应作记录，并由供应商及“谈判小组”成员签字确认。

谈判结束后，   “谈判小组”应要求供应商在供应商以书面密封形式递交响 应文件时要 求其就商务和技术条件做出的包含补充、修改、承诺、重新报价等 内容的响应文件，响应 文件必须由供应商的法定代表人或授权委托代理人签名 或盖公章，应答文件构成相应文件 的一部分。

谈判过程将采取封闭方式进行，   “谈判小组”成员和有关工作人员不得透 露对响应 文件的评审、 比较和中标侯选供应商的推荐情况以及与评标有关的其 他情况。谈判小组  所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。   “谈判小组” 对各供应商递交的响应文件统  -开启，并进行评审后，   “谈判小组”应明确  告知并要求所有供应商在规定的时间、地 点以书面密封形式递交最终的应答文 件。谈判采用最低评审价法：  响应文件满足谈判文 件全部实质性要求，且谈  判报价最低且符合采购需求、质量和服务的供应商为成交候选 人的评审方法。 当谈判小组在评审过程中，谈判小组各方意见不一致时，应采用记名表 决的方 式决定，遵循少数服从多数的原则确定成交供应商，并将谈判结果通知所有参  加 谈判的未成交的供应商。谈判结束后，   “谈判小组”不得再与供应商进行  任何形式的商 谈。

谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料和其他信息。 供应商未在谈判小组规定时间内作出澄清或说明的，作主动弃权处理，  一切后 果由投标人承担。

7、根据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办 法》、    《财 政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财 库〔2014〕68 号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》 (财库〔2017〕141号)、 中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标 采购方式管理办法》,《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库【2020】 46号)文的规定，  对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类 型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》  或省级以上监狱管理局、戒毒管理 局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其谈判报 价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱  企业或残疾人福利性 单位的，供应商扣除后的报价按照由低到高的顺序排序，不重复进  行谈判报 价扣除。

8、联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协 议 合同总金额30%以上的，可给予联合体  / %的价格扣除。  (本项目不适用) 联合体各方 均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业 和监狱企业。

9、对创新产品或创新性企业的优惠措施为：      /

10、报价相同的处理方式：谈判小组按评审因素的量化指标评审，在符合条件 供应 商中选择提供技术方案完备、拟派驻人员与设备、材料等综合因素更优且 更有利于本项 目实施的供应商为优先成交人， 由谈判小组确定。

11、成交候选人的确定：

采用最低评审价法：  自收到评审报告之日起 5 个工作日 内，在评审报告确定的三名成交(中标)侯选人名单中由采购人确定成交(中标)人。

初步评审— 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标单位名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 合格有效的法人或者非法人组织营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；附法定代表人或被授权委托人身份证； |  |  |  |
| 3 | 近一个月完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章）；说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 |  |  |  |
| 4 | - 被授权委托人在本单位缴纳的近一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）、法定代表人提供本单位社保缴费凭证； |  |  |  |
| 5 | 2022年完整的财务报表（新成立的公司提供任意一个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）； |  |  |  |
| 6 | - 在信用中国、中国政府采购网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖鲜章）； |  |  |  |
| 7 | - 供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； |  |  |  |
| 8 | 反商业受贿承诺； |  |  |  |
| 9 | - 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； |  |  |  |
| 10 | - 投标人须具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证； |  |  |  |
| 11 | - 本项目不接受联合体投标（承诺书（格式自拟））。 |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标 文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。

初步评审—符合性审查表

| 项目 | 符合性审查内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查标 准 | 1 | 投标报价未高于预算金额； |  |  |
|  | 2 | 未按规定由投标人的法定代表人或投标人代表签字，或未加盖投标投标人公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的； |  |  |
|  | 3 | 响应文件付款方式不能满足招标文件要求的; |  |  |
|  | 4 | 投标文件的关键内容模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； |  |  |
|  | 5 | 投标有效期、交货期等商务条款不能满足招标文件要求的； |  |  |
|  | 6 | 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的. |  |  |
|  | 结论：是否通过符合性审查(须填写通过或不通过) 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

说明：

(1)上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

(2)上述各项中如有一项为“×”，则结论为不通过，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

(3)投标文件最终合格与否，按所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标人名称 及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款 (投标人须知、 投标人须知资料表条款号) | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求 | 本项目 适用 注 ：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投 标文件中提供“ 中小企业声明函” ，如果未提 供或提供虚假的“ 中小企业声明函” ，投标企 业将承担由此造成的一切不利后果。 |  |  |  |
| 联合体投标规定 | 本项目 不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 | 在同一标包内 ， 单位负责人为非同一人或者 不存在直接控股 、 管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未 发现影响采购人决策行为 | 投标人在投标过程中未向采购人提供 、给予 任 何有价值的物品 ，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有 内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 投 标人所报的各分项投标报价在合同履行过 程 中是固定不变的 ， 不得以任何理 由 予 以变 更。 |  |  |  |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日 内 |  |  |  |
| 投 标文件的签署或盖章 符合要求 | 按 照招标文件规定要求签署或盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 | 投标文件报价出现前后不一致的 ，应按照招标文件规定的顺序修正 。修正后的报价经 投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 本项目 不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 未与其他投标人串通投标 ， 或者与招标人 串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 投 标人的报价明显低于其他通过符合性检查 投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能 按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加 条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条 件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注： ★如果投标文件中有一项未通过上述审查标准 ，评标委员会 将认定整个投标 文件未响应招标文件而予以废标处理。

喀什地区疾病预防控制中心食品安全风险监测、水质检测等相关设备采购项目（二包）二次

竞争性谈判

项目编号：XXJCG(TP)-KS2023-001（二包）二次

第 三 册

# 第七章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：            年       月       日

对 (同前页项目名称)     项目进行了采购。经    (相关评定主体名称)     评 定， (中标供应商名称) 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律法规之规定，按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经    ( 采购人名称) (以下简称：甲方)和    (中标供应商名称)     (以下简称：乙方)协商一致，约 定以下合同条款， 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。 如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前 提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件 (含澄清或者说明文件) ；

1.1.4 招标文件 (含澄清或者修改文件) ；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                   ；

1.2.2 货物数量：                                                   ；

1.2.3 货物质量：                                                   。

1.3 价款

本合同总价为： ￥           元 (大写：                   元人民币) 。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                   ；

1.4.2 发票开具方式：                                               。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                  ；

1.5.2 交付地点：              采购人指定地点                   ；

1.5.3 交付方式：              后期合同约定                      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交

付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一 日的应交 付而未交付货物价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的  10  %；迟延交 付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违 约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么 乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的  /  % 计算，最高限额为本合同总价的   /  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述 最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本 合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催 告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为 (即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行 为) 或者欺诈行为 (即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合 同签订、履行过程中的行为) 的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违 约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔 偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付 违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利 救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当 事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济 方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方 暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止 履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解

决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2   种方式解决：

1.7.1 将争议提交               仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的 仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地     人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代表 (签字) ： | 或授权代表 (签字) : |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话: | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协

议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2  “合同价”系指根据合同约定， 中标供应商在完全履行合同义务后， 采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形 态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、 产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理 机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然 人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购 的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的 事项对甲方承担连带责任。

2.1.6  “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如 果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中 没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为 准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提 出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提 出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔 偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条 款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通 用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该 包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离 运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包 装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进

行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因 履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方 当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件 详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关 资料等， 甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不 向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任 何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信 息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上 述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规 章制度给甲方， 以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场 地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详 见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面 形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。    2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但 不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所 有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当 以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式 履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完 成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包 项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履 行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的， 当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款 约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定 时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门 出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且 不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要 采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当

中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的 检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专 用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后， 甲方有权组织 (包括依法邀请国家认可 的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安 全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同 专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的           发 出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送 达方式或者地址的，应于    个工作日 内书面通知对方当事人，在对方当事人收 到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达； 以电子邮件方式送达

的，发出电子邮件之时视为送达； 以传真方式送达的，发出传真之时视为送达； 以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定

的方式， 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不 予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内， 甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同 约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿， 同时不影 响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致， 应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与 前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |