
项目招标文件

(项目编号：XJDH-YKD2023-114)

项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院北院区——核医学中心楼弱电项目

招 标 人：新疆医科大学附属肿瘤医院
联 系 人：向征
电    话：0991-7819055

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法人代表（盖章）：

联 系 人：吴楚、李娟娟
电    话：0991-4833203 

详细地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室
目     录
第一卷
1
第一章 投标人须知
2
第二章 评标办法（综合评估法）
24
第三章 合同条款及格式
24

第二卷
58
第四章  发包人要求
59
第五章  发包人提供的资料
97
第三卷
98
第六章  投标文件格式
99




第一卷
第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院北院区——核医学中心楼弱电项目 

地址：新疆医科大学附属肿瘤医院

联系人：向征
电话：0991-7819055

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室
联系人: 吴楚、李娟娟

电话：0991-4833203

	1.1.4
	项目名称
	新疆医科大学附属肿瘤医院北院区——核医学中心楼弱电项目 

	1.1.5
	建设地点
	新疆医科大学附属肿瘤医院北院区——核医学中心楼

	1.2.1
	资金来源
	预算资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	新疆医科大学附属肿瘤医院北院区——核医学中心楼弱电项目的招标文件、答疑文件及图纸中所要求的全部工作内容。

	1.3.2
	计划工期
	150个日历天

	1.3.3
	质量标准
	符合国家相关标准，合格。

	
	维保期
	项目所投产品提供三年质保，五年维保期。（质保期、维保期自通过甲方验收合格之日起计）

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1)投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）投标人须具备：

施工方资质要求：有效的安防工程企业设计施工维护能力证书资质；

设计方资质要求：建筑智能化系统专项设计乙级及以上资质和电子通信广电行业设计（无线通信、有线通信）乙级及以上资质； 

3）投标人须具备有效的安全生产许可证；

4）投标人须具备有效外省队伍进疆备案登记册（本地企业无须提供）；

5）项目负责人要求：

施工项目负责人：须具备PMP项目管理证书；

设计项目负责人：须具备通信类中级及以上职称证书；

6）投标人具有良好的财务状况（提供近三年2020-2022年任意两年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等），新成立的公司提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

7）投标人须在“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

8）参加采购活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

9）法律、行政法规规定的其他条件；

10）本次招标接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方均须具备前述设计或施工的资质要求，联合体牵头方必须为施工单位； 

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	应于2023年 07 月 04  日11点00分前以电子版形式发至招标代理邮箱（396916938@qq.com） 

	1.10.3
	招标人澄清招标文件的截止时间
	招标人将在投标截止时间15日前对投标人的疑问作出统一的解答。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	■不允许
□允许，分包内容要求：主体工程及主要工序不允许分包，允许专业工程分包，但需取得发包人书面同意。
分包金额要求：/

对分包人的资质要求：/

	1.12
	偏离
	■不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2023年 07 月 04日11:00分（北京时间）

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年 07 月 19 日16:00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	答疑补充文件等

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程为设计施工总承包，最高限价为：457万元，其中暂列金30万元（报价不得变更该部分金额）”；
注：投标人投标报价不得超过最高投标限价，否则废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、设计投标报价的依据：《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）

投标报价方式：直接报价。

2、施工投标根据投标单位拟定设计方案及初步设计概算要求自主报价。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起120天

	3.4.1
	投标保证金
	1、提交保证金时应符合下列规定：

保证金数额：45000.00元 

（保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：投标文件递交截止时间前（2023年 07 月 19 日16:00分之前）、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。

投标人账户信息（word版）及保证金汇款凭证（扫描件）发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理），如未按要求发至邮箱导致无法退还保证金，责任由投标人自行承担。

注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标文件递交无效，自行承担责任。

备注：1、未按上述要求缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。
2、投标保证金有效期：自投标截止之日起120天。
3、联合体投标的，须由联合体牵头方缴纳投标保证金

	3.5.2
	近年财务状况
	近三年，指2020年度、2021年度、2022年度。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近三年，指2020年01月01日起至今。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近三年，指2020年01月01日起至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按投标文件格式要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	电子版一套（包含：资格证明文件、商务及技术文件和报价文件三部分）

	3.7.5
	装订要求
	本项目采用电子投标文件

	4.1.2
	封面上应载明的信息
	项目名称：

招标项目编号： 
招标人名称：

投标人名称：

联系人及联系电话：
投标文件在   年    月   日   时00分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2023年 07 月 19 日16时00分（北京时间）
开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	5.2
	开标程序
	本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会构成： 5 人

其中招标人代表 1 人，专家 4  人；

评标专家确定方式：政采云随机抽取 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：3

	7.2
	中标候选人公示媒介
	新疆政府采购网

	7.4.1
	履约担保
	本项目无

	

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。

	8.2
	特别说明

1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

2.招标人若发现中标候选投标人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

3.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格优惠后的价格参与评审。

价格优惠：

小微企业报价给予10.00%的扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予6.00%的扣除。

4.中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

	8.3
	投标文件的上传和递交

1、电子加密投标文件

①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。

②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

2、备份投标文件

①投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份投标文件而失去投标资格。
②备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”

逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前 1 日办理邮件提供事宜。

	8.4
	投标文件的解密
①不见面开标默认解密时长： 30 分钟 投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	9
	电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	10
	本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由中标人向采购代理机构支付。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供设计服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，发布在该工程招标公告网站上，投标人须随时关注最新答疑及澄清信息。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　 本招标文件包括：
（1）投标人须知；
（2）评标办法；
（3）合同条款及格式；

（4）发包人要求；

（5）发包人提供的资料；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1、投标人下载招标文件后，对招标文件等若有任何疑问需要澄清的，应于2023年07月 04日 11点 00分前以电子版形式发送至招标代理邮箱（396916938@qq. Com）提问，否则招标人不作任何解释。
2.3、招标文件修改

2.3.1、投标截止日期15日前，招标人都有可能会以招标文件补充形式修改招标文件。
2.4、所有的《招标文件补充》都将及时报业主单位备案。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）价格清单；
（5）投标人建议书；

（6）投标人实施方案（施工组织设计及技术方案）；

（7）资格、资历资料； 

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期：自投标截止之日起120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在投标截止时间前，应按照投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将不予退还：

3.4.2.1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

3.4.2.2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.3、未中标人在公示期后5个工作日内，退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

3.4.4、中标人的投标保证金将在合同签订之日起5日内返还。

3.4.5、投标人未按照招标文件规定缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。

3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人基本情况表
3.5.2拟派项目负责人资历表。
3.5.3拟投入项目管理人员情况表
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用打印方式书写，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件采用采用电子投标文件，投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。
4.1.2 投标文件封面上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标： 

（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1评标委员会以投标人总分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。
7.1.2招标人确定中标人的原则：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评 审标准（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）
	营业执照
	投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

	
	
	资质等级
	施工方资质要求：有效的安防工程企业设计施工维护能力证书资质；

设计方资质要求：建筑智能化系统专项设计乙级及以上资质和电子通信广电行业设计（无线通信、有线通信）乙级及以上资质； 

	
	
	财务状况
	投标人具有良好的财务状况（提供近三年2020-2022年任意两年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等），新成立的公司提供成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

	
	
	项目负责人
	施工项目负责人：须具备PMP项目管理证书；

设计项目负责人：须具备通信类中级及以上职称证书；

	
	
	信誉
	投标人须在“中国政府采购网”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	投标人报价必须满足投标文件投标人须知前附表第3.2.4项规定；

	
	
	工期
	投标人所报工期必须满足招标文件投标人须知前附表第1.3.2项规定；

	
	
	质量标准
	投标人所报质量标准必须满足招标文件投标人须知前附表第1.3.3项规定；

	
	
	投标有效期
	投标人所报投标有效期必须满足招标文件投标人须知前附表第3.3.1项规定；

	
	
	投标保证金
	投标人应按照投标人须知前附表第3.4.1 项规定缴纳投标保证金；

	
	
	承包人建议
	符合第四章“发包人要求”的规定

	
	
	承诺函
	投标人必须按照招标文件第六章投标文件格式第八项其他材料中《投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函》规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人签字或盖章。

	
	
	技术响应
	投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	
	
	投标文件
	不满足招标文件实质性要求的其他情形或附有采购单位不能接受的条件的；

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术及商务部分：70分
投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准值计算方法
	1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。  

	条款号
	各评分因素细项
	评分标准

	2.2.3（1）
	投标报价
	报价得分（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后价格最低的投标人价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/ 投标报价）×价格权值×100。（价格权值：30%）

按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。   

计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	2.2.3（2）

	技术及商务部分（70分）
	企业综合服务能力（2.5分）
	1.投标人具有投标人具有CCRC-信息安全服务资质认证证书（安全集成）叁级及以上（含叁级）得0.5分，其余不得分。

2.投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护符合性证书）叁级及以上（含叁级）得0.5分，不具备不得分。
3.投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书得0.5分，其余不得分。
4.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分，不具备不得分。
5.投标人具有ISO20000服务管理体系认证证书得0.5分，不具备不得分。
注：投标人提供有效期内的上述证书复印件并加盖公章。

	
	
	案例要求

（10分）
	1. 投标人提供近三年（2020年1月1日至投标截止日）与本项目类似的实施业绩，每个业绩得1分，最多得5分；
2.投标人设计方提供近三年（2020年1月1日至投标截止日）与本项目类似的设计业绩，每个业绩得1分，最多得5分；

备注：与本项目类似的业绩须提供合同(包括首页、合同建设清单描述页、合同盖章页、合同关键页)复印件并加盖投标人公章。

	
	
	本地化运维

（1.5分）
	投标人具备本地化服务能力，并提供相关证明材料（如本地营业执照、房屋租赁合同或房产证明）得1.5分，没有不得分。

	
	
	产品、设备的参数符合程度（20分）
	以招标文件中对设备技术要求和功能需求描述为基准，技术参数全部满足得20分，标★参数为重要指标参数，标“★”条款有一条负偏离视为废标处理，其他条款有一条负偏离扣1分，扣完为止；

（所有参数需逐条应答，标★号重要指标需提供相关证明材料，如产品彩页、检测报告等，否则视为无效响应，不得分；证明材料需保证真实性，中标后需提供原件备查）

	
	
	技术设计方案

（10分）
	技术设计方案根据：①需求分析；②建设思路；③系统组成；④功能描述；⑤系统亮点；⑥为用户解决的问题。方案完全满足用户需求，符合实际使用场景，包含所需要点得10分，方案内容完整性、可行性、符合度一般的得6分，存在少量部分缺失得2分，差别较大，缺失部分较多不得分。

	
	
	组织实施方案

（10分）
	组织实施方案根据实施方案的合理性、可行性、是否严密周到等情况进行综合比较，实施方案包含项目实施计划，项目团队情况，质量保证措施计划及安装调试计划，方案严密周到符合性强得10分，方案内容完整性、可行性、符合度一般的得6分，方案符合性较差得2分，缺失或未提供不得分。

	
	
	服务质量

（6分）
	供应商需提供完整的售后服务方案。方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得6分；方案内容完整性、可行性、符合度一般的得4分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；其余不得分。

	
	
	项目经理

（6分）
	项目经理1人，具有本科或以上学历，同时满足以下条件得6分，每少一项扣2分，扣完为止。

1)具有计算机网络高级工程师证书、具有高级系统架构设计师证书、具有高级信息系统项目管理师证书中其一即可；

2)具有PMP项目管理证书

3)具备cissp证书

注：提供以上资格证书复印件、学历证书、身份证复印件、近半年缴纳社保记录加盖公章，不提供不得分

	
	
	服务团队人员

（2分）
	投入项目团队成员（不包含项目经理）情况，满足以下条件，共计2分：

1）具有高级信息系统项目管理师证书或PMP项目管理资格证书或通信高级工程师证书，得0.5分；

2）高级系统架构设计师证书，得0.5分；

3）通信技术高级工程师，得0.5分。

4）IT服务项目经理证书，得0.5分。

注：提供以上人员证书复印件、身份证复印件加盖公章，不提供不得分。

	
	
	驻场人员

（2分）
	须提供1人一年驻场服务，并提供承诺函，不提供不得分。提供1人一年驻场服务，其中提供驻场负责网络及机房维护工作、视频监控、门禁等安防系统工作。人员需具备相关专业技术能力，需具备计算机及通信行业相关技术专业大专及以上学历，具备中级通信工程师、高级通信工程书或计算机技术及软件专业技术资格认证。提供相关证书及人员身份证复印件。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务技术部分：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表；
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）商务技术评分标准：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审（资格评审、响应性评审）。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标函中的投标总报价与价格清单中的投标总报价不一致的与投标函中的投标总报价为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对投标人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务技术补汇计算出得分； 

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
特别提示
主要产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。   

 同品牌处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

合同条款及格式
建设项目总承包合同
（示范文本）
     中华人民共和国住房和城乡建设部

     国家市场监督管理总局

说  明
为指导建设项目总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：项目概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、项目总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件
通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、项目设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和项目接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对项目总承包活动的有关要求，也考虑了项目总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设项目具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目  录
1目  录

第一部分 合同协议书
1
一、项目概况
1
二、合同工期
1
三、质量标准
2
四、签约合同价与合同价格形式
2
五、项目总承包项目经理
3
六、合同文件构成
3
七、承诺
4
八、订立时间
4
九、订立地点
4
十、合同生效
4
十一、合同份数
4
第二部分 通用合同条件
6
第1条 一般约定
6
1.1 词语定义和解释
6
1.2 语言文字
12
1.3 法律
13
1.4 标准和规范
13
1.5 合同文件的优先顺序
14
1.6 文件的提供和照管
15
1.7 联络
16
1.8 严禁贿赂
17
1.9 化石、文物
17
1.10 知识产权
18
1.11 保密
19
1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
19
1.13 责任限制
20
1.14 建筑信息模型技术的应用
20
第2条 发包人
20
2.1 遵守法律
20
2.2 提供施工现场和工作条件
21
2.3 提供基础资料
22
2.4 办理许可和批准
22
2.5 支付合同价款
23
2.6 现场管理配合
23
2.7 其他义务
24
第3条 发包人的管理
24
3.1 发包人代表
24
3.2 发包人人员
25
3.3 工程师
26
3.4 任命和授权
27
3.5 指示
27
3.6 商定或确定
28
3.7 会议
29
第4条 承包人
29
4.1 承包人的一般义务
29
4.2 履约担保
31
4.3 项目总承包项目经理
31
4.4 承包人人员
34
4.5 分包
35
4.6 联合体
37
4.7 承包人现场查勘
37
4.8 不可预见的困难
38
4.9 项目质量管理
38
第5条 设计
39
5.1 承包人的设计义务
39
5.2 承包人文件审查
40
5.3 培训
42
5.4 竣工文件
43
5.5 操作和维修手册
43
5.6 承包人文件错误
44
第6条 材料、项目设备
45
6.1 实施方法
45
6.2 材料和项目设备
45
6.3 样品
48
6.4 质量检查
50
6.5 由承包人试验和检验
52
6.6 缺陷和修补
54
第7条 施工
54
7.1 交通运输
55
7.2 施工设备和临时设施
56
7.3 现场合作
57
7.4 测量放线
58
7.5 现场劳动用工
58
7.6 安全文明施工
59
7.7 职业健康
62
7.8 环境保护
63
7.9 临时性公用设施
64
7.10 现场安保
65
7.11 项目照管
66
第8条 工期和进度
66
8.1 开始工作
66
8.2 竣工日期
67
8.3 项目实施计划
67
8.4 项目进度计划
68
8.5 进度报告
69
8.6 提前预警
70
8.7 工期延误
71
8.8 工期提前
72
8.9 暂停工作
73
8.10 复工
75
第9条 竣工试验
75
9.1 竣工试验的义务
75
9.2 延误的试验
77
9.3 重新试验
77
9.4 未能通过竣工试验
78
第10条 验收和项目接收
79
10.1 竣工验收
79
10.2 单位/区段项目的验收
81
10.3 项目的接收
81
10.4 接收证书
82
10.5 竣工退场
83
第11条 缺陷责任与保修
84
11.1 项目保修的原则
84
11.2 缺陷责任期
84
11.3 缺陷调查
85
11.4 缺陷修复后的进一步试验
87
11.5 承包人出入权
87
11.6 缺陷责任期终止证书
88
11.7 保修责任
88
第12条 竣工后试验
88
12.1 竣工后试验的程序
88
12.2 延误的试验
89
12.3 重新试验
90
12.4 未能通过竣工后试验
90
第13条 变更与调整
91
13.1 发包人变更权
91
13.2 承包人的合理化建议
91
13.3 变更程序
92
13.4 暂估价
94
13.5 暂列金额
95
13.6 计日工
95
13.7 法律变化引起的调整
96
13.8 市场价格波动引起的调整
97
第14条 合同价格与支付
99
14.1 合同价格形式
99
14.2 预付款
100
14.3 项目进度款
101
14.4 付款计划表
103
14.5 竣工结算
104
14.6 质量保证金
106
14.7 最终结清
108
第15条 违约
109
15.1 发包人违约
109
15.2 承包人违约
111
15.3 第三人造成的违约
116
第16条 合同解除
116
16.1 由发包人解除合同
116
16.2 由承包人解除合同
120
16.3 合同解除后的事项
123
第17条 不可抗力
123
17.1 不可抗力的定义
123
17.2 不可抗力的通知
123
17.3 将损失减至最小的义务
124
17.4 不可抗力后果的承担
124
17.5 不可抗力影响分包人
125
17.6 因不可抗力解除合同
125
第18条 保险
126
18.1 设计和项目保险
126
18.2 工伤和意外伤害保险
126
18.3 货物保险
127
18.4 其他保险
127
18.5 对各项保险的一般要求
127
第19条 索赔
129
19.1 索赔的提出
129
19.2 承包人索赔的处理程序
130
19.3 发包人索赔的处理程序
130
19.4 提出索赔的期限
131
第20条 争议解决
131
20.1 和解
131
20.2 调解
131
20.3 争议评审
131
20.4 仲裁或诉讼
133
20.5 争议解决条款效力
134
第三部分 专用合同条件
135
第1条 一般约定
135
第2条 发包人
137
第3条 发包人的管理
138
第4条 承包人
139
第5条 设计
142
第6条 材料、项目设备
143
第7条 施工
144
第8条 工期和进度
146
第9条 竣工试验
148
第10条 验收和项目接收
148
第11条 缺陷责任与保修
149
第12条 竣工后试验
150
第13条 变更与调整
150
第14条 合同价格与支付
152
第15条 违约
155
第16条 合同解除
155
第17条 不可抗力
156
第18条 保险
156
第20条 争议解决
157
专用合同条件附件
159
附件1 《发包人要求》
160
附件2 发包人供应材料设备一览表
164
附件3 主要建设项目文件目录
166
附件4 承包人主要管理人员表
167
附件5 价格指数权重表
168



第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况
1. 项目名称：                                    。
2. 项目地点：                                    。
3. 项目审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 项目内容及规模：                              。
6. 项目承包范围：                                。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
项目质量标准：                                。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装项目费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：
合同价格形式为固定单价合同，除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
五、项目总承包项目经理
项目总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目的设计、采购和施工等工作，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的项目维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明项目总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装项目费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与项目实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、项目监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 项目总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分项目或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
1.1.3 项目和设备
1.1.3.1 项目：是指与合同协议书中项目承包范围对应的永久项目和（或）临时项目。
1.1.3.2 项目实施：是指进行项目的设计、采购、施工和竣工以及对项目任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久项目：是指按合同约定建造并移交给发包人的项目，包括项目设备。
1.1.3.4 临时项目：是指为完成合同约定的永久项目所修建的各类临时性项目，不包括施工设备。
1.1.3.5 单位/区段项目：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久项目。
1.1.3.6 项目设备：指构成永久项目的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括项目设备、临时项目和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 施工现场：是指用于项目施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施项目需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施项目需临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留项目质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对项目质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的项目以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的项目以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在项目竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在项目竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装项目施工作业的建筑工人的各项费用。
1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业项目的金额。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、项目设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或项目所做的改变。
1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于项目的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
1.4.4 发包人对于项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行项目设计、现场施工等项目实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足项目相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与项目设计、现场施工等项目实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施项目所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施项目的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在项目设计、使用材料、施工设备、项目设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、项目设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
第2条 发包人
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在项目实施过程中违反法律、行政法规以及建设项目质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低项目质量。
2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对项目现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 提供基础资料
发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及项目实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下项目等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应项目实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
2.4 办理许可和批准
2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设项目规划许可证、建设项目施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项项目设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或项目安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同项目属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论项目的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务 
除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和项目建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的项目设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部项目的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保项目及人员、材料、设备和设施的安全，防止因项目实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同项目，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4.3 项目总承包项目经理
4.3.1 项目总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确项目总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。项目总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派项目总承包项目经理，并在约定的期限内到职。项目总承包项目经理不得同时担任其他项目的项目总承包项目经理或施工项目总承包项目经理（含施工总承包项目、专业承包项目）。项目在现场实施的全部时间内，项目总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。项目总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。项目总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。项目总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予项目总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，项目总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，项目总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，项目总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、项目和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
4.3.4 承包人需要更换项目总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，项目总承包项目经理将继续履行其职责。项目总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时项目总承包项目经理，履行项目总承包项目经理的职责，临时项目总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的项目总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换项目总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的项目总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.6 项目总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足项目实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
关键人员是发包人及承包人一致认为对项目建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
4.5 分包 
4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部项目转包给第三人，或将其承包的全部项目支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包项目。
4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在项目实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人项目款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
4.6 联合体
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包项目的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和项目实施条件进行查勘，并充分了解项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对项目可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4.9 项目质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交项目质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的项目质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、项目设备以及全部项目内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制项目质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、项目复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
第5条 设计
5.1 承包人的设计义务 
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对项目的设计负责。承包人应根据项目实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
5.2 承包人文件审查 
5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的项目费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施项目。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施项目。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
5.3 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行项目操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
5.4 竣工文件
5.4.1 承包人应编制并及时更新反映项目实施结果的竣工记录，如实记载竣工项目的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.4.2 在颁发项目接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为项目已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段项目的验收]的约定完成验收。
5.5 操作和维修手册
5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对项目设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验项目中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为项目已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段项目的验收]的约定完成验收。
5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和项目问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的项目延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
第6条 材料、项目设备
6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、项目设备的采购、制造和安装、以及项目的所有其他实施作业：
（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
6.2 材料和项目设备
6.2.1 发包人提供的材料和项目设备
发包人自行供应材料、项目设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、项目设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与项目设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与项目设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和项目设备。
发包人应在材料和项目设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和项目设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料和项目设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2.2 承包人提供的材料和项目设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和项目设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和项目设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、项目设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和项目设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、项目设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料和项目设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和项目设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料和项目设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和项目设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
6.2.3 材料和项目设备的保管 
（1） 发包人供应材料与项目设备的保管与使用
发包人供应的材料和项目设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和项目设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料与项目设备的保管与使用
承包人采购的材料和项目设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和项目设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和项目设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料和项目设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和项目设备]约定提供的材料和项目设备后，材料及项目设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收项目前，承包人有义务对材料和项目设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料和项目设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及项目设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或项目设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或项目设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验项目相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或项目设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或项目设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
6.4 质量检查
6.4.1 项目质量要求
项目质量标准必须符合现行国家有关项目施工质量验收规范和标准的要求。有关项目质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成项目质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至项目质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成项目质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.4.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部项目内容及其施工工艺、材料和项目设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，项目复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
6.4.3 隐蔽项目检查
除专用合同条件另有约定外，项目隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽项目及其施工工艺、材料和项目设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽项目检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖项目隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明项目质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明项目质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将项目隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论项目隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以项目质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.5.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.5.3 材料、项目设备和项目的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料和项目设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、项目设备和项目的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、项目设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、项目设备和项目符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
6.5.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
6.6 缺陷和修补
6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何项目设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为项目的安全迫切需要的任何修补工作。
6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
第7条 施工
7.1 交通运输 
7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据项目实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因项目实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足项目施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
7.2 施工设备和临时设施 
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同项目

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于项目。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与项目有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时项目或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和项目测量技术规范，按基准点（线）以及合同项目精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在项目竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对项目、单位/区段项目、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正项目的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对项目各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该项目建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付项目款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的项目款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在项目实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律、法规和项目建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下项目施工等危险作业的管理。
7.6.3 文明施工
承包人在项目施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。项目所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在项目移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部项目设备、多余材料、垃圾和各种临时项目，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时项目。
7.6.4 事故处理
项目实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在项目实施期间或缺陷责任期内发生危及项目安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 项目或项目的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因项目施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和项目进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致项目关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含项目物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段项目或（和）项目之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
7.11 项目照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收项目之日止，承包人应承担项目现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分项目于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分项目照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工项目的，承包人应负责该未竣工项目的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对项目承担照管和维护义务。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
8.2 竣工日期 
承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，项目的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在项目接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据项目实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
8.4 项目进度计划
8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同项目进度的依据，工程师有权按照进度计划检查项目进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般项目实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与项目的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
8.5 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 项目设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 项目施工方法的一般说明；
（3） 当月项目实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与项目有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对项目完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个项目或单位/区段项目的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
8.7 工期延误
8.7.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和项目设备]的约定提供材料和项目设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从项目进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
8.7.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
8.8 工期提前
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快项目进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快项目进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
8.9 暂停工作 
8.9.1 由发包人暂停工作
发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
8.9.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部项目的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
8.9.4 暂停工作期间的项目照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对项目、项目物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.9.5 拖长的暂停
根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分项目。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个项目的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
8.10 复工 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的项目、项目设备和项目物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
第9条 竣工试验 
9.1 竣工试验的义务
9.1.1 承包人完成项目或区段项目进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在项目或区段项目已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明项目或区段项目的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明项目或区段项目能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当项目或区段项目能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明项目或区段项目符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和项目接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑项目或区段项目是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对项目或其任何部分的使用，对项目或区段项目的性能、特性和试验结果产生的影响。
9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
9.3 重新试验 
如果项目或区段项目未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关项目或区段项目的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果项目或区段项目未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对项目或区段项目的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
（3） 未能通过竣工试验，使项目或区段项目的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个项目或区段项目丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收项目或区段项目，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
第10条 验收和项目接收
10.1 竣工验收
10.1.1 竣工验收条件
项目具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的项目量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾项目和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段项目以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。项目经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在项目接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发项目接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格项目返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格项目的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为项目实际竣工日期。
（5） 项目未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有项目之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发项目接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
10.2 单位/区段项目的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部项目竣工前需要使用已经竣工的单位/区段项目时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段项目验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段项目验收证书。单位/区段项目的验收成果和结论作为全部项目竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部项目竣工前，使用已接收的单位/区段项目导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
10.3 项目的接收
10.3.1 根据项目的具体情况和特点，可按项目或单位/区段项目进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收项目时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收项目的，发包人自应当接收项目之日起，承担项目照管、成品保护、保管等与项目有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收项目的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交项目的，承包人应承担项目照管、成品保护、保管等与项目有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交项目的违约责任。
10.4 接收证书
10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且项目具备接收条件后的14天内向承包人颁发项目接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发项目接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明项目或单位/区段项目经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对项目或单位/区段项目预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发项目接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发项目接收证书。
10.4.4 项目未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有项目后7天内向承包人颁发项目接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发项目接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发项目接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，项目接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为项目接收证书附件。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场
颁发项目接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时项目已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时项目外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时项目撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
第11条 缺陷责任与保修 
11.1 项目保修的原则
在项目移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的项目各部位保修年限承担保修义务。
11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从项目竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段项目先于全部项目进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段项目缺陷责任期自单位/区段项目验收合格之日起算。因发包人原因导致项目未在合同约定期限进行验收，但项目经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致项目未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，项目自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用项目的，缺陷责任期自项目转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项项目或项目设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项项目或项目设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的项目存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达项目现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
11.3.6 未能修复
因承包人原因造成项目的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果项目或项目设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了项目的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的项目款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入项目现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入项目现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
11.6 缺陷责任期终止证书
除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时项目的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时项目撤离施工现场。
11.7 保修责任
因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和项目质量保修书中约定项目质量保修范围、期限和责任。
第12条 竣工后试验
本合同项目包含竣工后试验的，遵守本条约定。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 项目或区段项目被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动项目设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对项目或其任何部分的使用，对项目或区段项目的性能、特性和试验结果产生的影响。
12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关项目或区段项目应视为已通过该竣工后试验。
12.3 重新试验
如项目或区段项目未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
12.4 未能通过竣工后试验
12.4.1 项目或区段项目未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的项目或区段项目，承包人可向发包人建议，由承包人对该项目或区段项目进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入项目或区段项目进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关项目或区段项目应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入项目或区段项目的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
第13条 变更与调整
13.1 发包人变更权 
13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对项目的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低项目的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了项目经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
13.3 变更程序
13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的项目范围和变更的内容。
13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更项目的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更项目的，该项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考项目所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。
专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。
具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.5 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的项目设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的项目设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的项目或拟购买的项目设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
13.6 计日工
13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
13.7 法律变化引起的调整
13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.7.4 因法律变化而需要对项目的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.1 主要项目材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要项目材料、项目设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

[image: image1.png]AP:P0|:A+(B1>< lf“ +Bax ;‘1 +Bix ;” 4o+ Bax Fm)—l]

o %3 03 Fon




公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的项目，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的项目，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 项目款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的项目的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定项目的某部分按照实际完成的项目量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同项目的设计和项目实施购置材料、项目设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发项目接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在项目款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
14.3 项目进度款
14.3.1 项目进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[项目进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和项目量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划项目量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在项目竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4） 发包人应支付承包人的合同价款。
14.5.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.5.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在项目竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的项目质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
14.6 质量保证金 
经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1） 提交项目质量保证担保；
（2） 预留相应比例的项目款；
（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在项目竣工验收合格后7天内，向发包人提交项目质量保证担保。承包人提交项目质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的项目价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于项目价款结算总额的3%。
14.6.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的项目款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
（1） 按专用合同条件的约定在支付项目进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 项目竣工结算时一次性预留质量保证金；
（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交项目质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的项目价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
14.6.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及项目维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
14.7 最终结清 
14.7.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.7.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成项目暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.1.2 通知改正
发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位项目实施，并通知工程师。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和项目设备的；

（3）因承包人原因导致项目质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反材料与设备专用要求相关内容的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对项目缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（1）、（7）条约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，承包人向发包人支付签约合同价格3%的违约金，并且发包人有权单方解除本协议，没收履约保证金，停止支付项目款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、在中标公示完成后，承包人须在3个日历日内派相关工作人员对接项目事宜，准备进场相关工作，10个日历日内完成项目整体的图纸和设计方案的交付（图纸必须出蓝图），图纸及设计方案必须通过甲方审核通过，15个日历日内完成深化设计的清单及报价，并配合招标方进行清单及报价的审核，最终确定双方认可的合同价（合同价不可超过投标报价），确认完合同价后7个日历日内配合招标方完成合同的书写、审核等相关工作。合同签订后3个日历日内确定相关实施人员，准备入场相关工作。在合同签订后且场地的相关施工条件达到后，5个日历日内配合土建、招标方等完成项目启动会，制定施工方案、施工进度表等相关资料，完成后承包人必须在5个日历日内正式入场施工。如果承包人不能按照以上要求完成相关工作，则承包人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同。

2、若因为承包人原因逾期完工，承包人每天向招标方支付违约金1000元。

3、如承包人提供的合同标的出现质量问题，需在一周内完成整改，若返工后仍不合格，招标方有权单方面解除合同。由承包人承担全部责任并赔偿招标方所有损失，且承包人需承担合同总额百分之十的违约金。

4、本项目若发生侵犯第三方权益的行为，招标方对此不负任何法律和经济责任，承包人应负责与第三方进行交涉，并承担由此而产生的责任后果。

5、如因承包人产品的授权问题造成招标方不能使用或使用不畅，在招标方书面提出异议后仍不能解决，承包人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同，并要求承包人返还所有合同款项，

6、因施工不当造成货物损坏或灭失的，承包人应当负责照价赔偿。

7、承包人提供材料、设备、服务如满足不了招标方要求，由承包人负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。承包人不能调换的。承包人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权终止合同，并要求承包人返还所有合同款项。

8、质保期内承包人需按照招标方要求提供维护、调试、调整等服务，如果不能按照招标法要求提供服务的，每次由承包人承担五千元的违约金。

9、承包人承担所有施工人员、施工现场的安全责任，如有违反招标方的相关规定则承包人需承担一切责任，且每次需承担一万元的违约金。

10、如承包人提供的设备货物验货不合格，承包人必须在一周内进行更换，超过期限招标方有权要求承包人承担合同总额百分之十的违约金，如承包人再次提供的设备货物验货不合格，承包人需承担合同金额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同。

11、承包人有15.2.1条违约行为时，发包人有权单方解除合同，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成的经济纠纷和赔偿责任，全部由承包人无条件承担一切责任。其中，造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的，自承包人接到发包人通知之日起10 日内，双方应当完成对已完项目量的结算及清场退出工作，每延迟一天，由违约方向非违约方按日支付签约合同价格万分之五的违约金。

12、项目竣工验收未达到合同约定的质量标准或未达到使用条件、发包人的使用要求及国家对该类项目相关法律法规规定，承包人负责免费返修或返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用由承包人自行承担并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延，同时承包人向发包人支付经审定的项目竣工结算价款伍万元的违约金，如给发包人造成损失，由此引起的费用由承包人无条件承担，此费用在应付项目款中扣除。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元违约金，并无条件整改直至合格；施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付伍万元违约金，并且发包人有权单方解除合同。施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付签约壹拾万元违约金，发包人有权单方解除合同，承包人同时应承担由此带来的一切损失；

如双方因以上“返修、返工、质量事故、质量安全”等事项发生争议且无法确定的，将最终由质检部门确定是否合格或整改。

13、承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应向发包人支付签约贰万元违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担。

    如承包方对监理方提出的整改意见有异议的，发、承包方有权聘请第三方监理对异议事项进行评定。该评定结果为最终结果。

14、承包人提供和使用了不合格的材料和项目设备或进场滞后，限期在12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的影响项目质量和工期延误，造成的损失由承包人自行承担，并向发包人支付每次人民币伍万元的违约金。

15、承包人原因造成的质量事故、项目事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任，向发包人支付伍万元违约金，发包人有权单方解除合同。

16、承包人违反本专用合同条款第7.6款[安全文明施工]相关规定及国家、自治区、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人支付伍万元的违约金。

17、未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处，承包人须向发包人支付人民币叁仟元违约金，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

18、因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出客观、合理的整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用由承包人自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。

19、如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次，承包人向发包人支付壹拾万元违约金。

20、若发包人代为支付民工工资（应当经承包人书面同意），发包人将按所代付民工工资总金额的10%向承包人收取管理费。并依据国家、自治区等相关法律、法规、政策文件予以严厉处罚，必要时可单方解除合同并依法追究承包人的责任。

21、承包人不得以材料价格、清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付伍万元/次违约金，发包人有权单方解除本协议。

22、如由于承包人自身直接原因如发生二次（含二次）及以上未完成发包人要求的项目进度节点（该工作进度节点应当由双方进行书面确认，且应当在本合同签订时同时签订，否则视为无效约定），承包人无条件接受发包人的另行委托，由此造成的损失由承包人承担。

23、承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会（该专题会应当于会议开始前七日以书面形式向承包人送达），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目经理2000元/次、其他人员500元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目经理按500元/人.次，其他人员200元/人.次以现金方式向发包人支付。

24、承包人不得转包、分包或转让所承包的全部或部分项目，也不得肢解所承包的项目以其它名义转给他人。承包人违反本款规定，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时项目、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除按实际使用承包人在施工现场的材料、项目设备数量和发包人确认的价格支付承包人在施工现场的材料、项目设备费 ，其他费用发包人不予支付。

还应执行：发包人和承包人未能就解除合同后的清算和款项支付达成一致而形成争议的，除按第20条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。

承包人在施工过程中必须遵守发包人的相应文件规定。

15.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 项目质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使项目的任何部分和（或）整个项目丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个项目，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或项目安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性项目及项目物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性项目及负责已运抵现场的项目物资。在移交前，妥善做好己完项目和已运抵现场的项目物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本项目编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、项目设备、施工设备和临时项目等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成项目，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时项目、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个项目，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、项目安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为项目施工订购并已付款的材料、项目设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、项目设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成项目所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完项目和与项目有关的已购材料、项目设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.3 合同解除后的事项
16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
17.2 不可抗力的通知 
合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 将损失减至最小的义务
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久项目，包括已运至施工现场的材料和项目设备的损害，以及因项目损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复项目的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的项目应当按照合同约定进行支付。
17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为项目订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、项目设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、项目设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
第18条 保险 
18.1 设计和项目保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设项目设计责任险、建筑安装项目一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、项目设备和临时项目等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为项目所需要为止。
18.4 其他保险
发包人应按照项目总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照项目总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解项目实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
第19条 索赔 
19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
19.4 提出索赔的期限
（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同项目接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出项目接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
第20条 争议解决 
20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。
1.1.3 项目和设备
1.1.3.5 单位/区段项目的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                      。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：          。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。
1.4.4 发包人对于项目的技术标准、功能要求：        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                         。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：             。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：                                                  。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：                          。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：                              。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施项目所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                                              。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式                                。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                                        。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：              。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：              。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：          。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                                                。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：                           。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：                          。
履约担保的方式、金额及期限:                        。
4.3 项目总承包项目经理
4.3.1 项目总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。
4.3.2 项目总承包项目经理每月在现场的时间要求：                                                  。
项目总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.3.3 承包人对项目总承包项目经理的授权范围:                                                   。
4.3.4 承包人擅自更换项目总承包项目经理的违约责任：                                                  。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目总承包项目经理的违约责任:                                             。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                                                  。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                                                  。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                                                   。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的项目包括：                               。

4.5.2 分包的确定
允许分包的项目包括：                              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                                                  。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                                  。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：                              。

第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。
5.3 培训
培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。
第6条 材料、项目设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                                                  。
6.2 材料和项目设备
6.2.1 发包人提供的材料和项目设备
发包人提供的材料和项目设备验收后，由           负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和项目设备
材料和项目设备的类别、估算数量：                  。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                                  。
6.2.3 材料和项目设备的保管
发包人供应的材料和项目设备的保管费用由        承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：                  。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或项目设备，样品种类、名称、规格、数量：                                          。
6.4 质量检查
6.4.1 项目质量要求
项目质量的特殊标准或要求：                         。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。
6.4.3 隐蔽项目检查
关于隐蔽项目和中间验收的特别约定：                 。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：                            。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                                                  。
试验和检验费用的计价原则：                         。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：                          。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：                          。
关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                                  。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：                       。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                                     。施工控制网资料的告知期限：                           。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：                      。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                       。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：                     。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：                     。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：                               。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：                                   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：                              。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：                    。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                  。
8.4.2 进度计划的具体要求：                        。
关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：                              。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的    %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：              。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：                          。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。
竣工试验的操作要求：                               。
第10条 验收和项目接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发项目接受证书的违约金的计算方式：                                    。
10.3
 项目的接收

10.3.1项目接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                                  。
10.3.2 接受项目时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                                  。
10.3.3 发包人逾期接收项目的违约责任：                                                   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交项目的违约责任：                                                  。
10.4 接收证书
10.4.1 项目接收证书颁发时间：                      。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时项目的内容：                        。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：                                 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达项目现场的合理时间：       。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
项目质量保修范围、期限和责任为：                  。
第12条 竣工后试验
本合同项目是否包含竣工后试验：                     。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动项目设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                                  。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：                          。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。
招投标程序及其他约定：                            。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                                                  。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                      。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                                          。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                                          。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。
14.1.3 按实际完成的项目量支付项目价款的计量方法、估价方法：                                              。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：                            。
预付款支付期限：                                   。
预付款扣回的方式：                                。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                              。
预付款担保形式：                                  。
14.3 项目进度款
14.3.1 项目进度付款申请
项目进度付款申请方式：                            。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                                  。
进度付款申请单应包括的内容：                      。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：                  。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：                                。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：                    。
竣工结算申请的资料清单和份数：                    。
竣工结算申请单的内容应包括：                      。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。
发包人完成竣工付款的期限：                        。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                                  。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第        种方式：

(1) 项目质量保证担保，保证金额为：                ；
(2)        %的项目款；

(3) 其他方式：                                    。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付项目进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 项目竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的项目款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。
关于质量保证金的补充约定：                         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形                              。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                             。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                            。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和项目保险
18.1.1 双方当事人关于设计和项目保险的特别约定：                                                  。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                                  。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                                                  。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、项目设备和临时项目等办理财产保险的特别约定：                              。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将项目争议提交争议评审小组决定：                                                  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。

20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                         人民法院起诉。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：主要建设项目文件目录
附件4：承包人主要管理人员表
附件5：价格指数权重表
附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）项目目的。
（二）项目规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、项目范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久项目的设计、采购、施工范围。
2. 临时项目的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和项目的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 主要建设项目文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5 价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


第二卷

第四章  发包人要求
技术标准及规范要求
1、技术规范按国家、自治区技术规范、标准、规程执行。

2、技术标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。

3、其他技术要求

服务要求

1.★维保期：项目所投产品提供三年质保，五年维保期（质保期、维保期自通过甲方验收合格之日起计）。

2.中标方需在本地具有售后服务机构，做到售后服务本地化。

3.故障响应服务：中标方应提供7×24小时远程技术支持和故障响应服务。远程支持无法解决的故障或售后问题需于30分钟内赶到甲方单位进行处理，并于2小时内解决问题。

4.★投标人设计方须具有设计能力，提供相关证书；所投产品须提供产品厂商授权书及厂商售后服务承诺。（此条不符合视为无效投标）

5.★项目交付期：150个日历天。

中标人应提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，招标方和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。中标单位需按照业主规定的时间节点安装、调试产品，按业主核医学楼楼施工进度要求进行施工，需满足业主使用要求。

6.★在中标公示完成后，中标人须在3个日历日内派相关工作人员对接项目事宜，准备进场相关工作，10个日历日内完成项目整体的图纸和设计方案的交付（图纸必须出蓝图），图纸及设计方案必须通过甲方审核通过，15个日历日内完成深化设计的清单及报价，并配合招标方进行清单及报价的审核，最终确定双方认可的合同价（合同价不可超过投标报价），确认完合同价后7个日历日内配合招标方完成合同的书写、审核等相关工作。合同签订后3个日历日内确定相关实施人员，准备入场相关工作。在合同签订后且场地的相关施工条件达到后，5个日历日内配合土建、招标方等完成项目启动会，制定施工方案、施工进度表等相关资料，完成后中标人必须在5个日历日内正式入场施工。如果中标人不能按照以上要求完成相关工作，则中标人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同。

7.在项目建设过程中、试运行阶段、竣工验收后，中标人必须在不同阶段为招标方及运营管理人员提供与本项目相关的免费培训服务，包含相关设备、系统使用、维护技术方法等培训，培训至用户完全熟练掌握各系统使用方法，具体培训内容按甲方要求实施。
8.在项目实施交付过程中，中标人为此项目委派的项目经理、服务团队人员等均不允许自行更换，若因特殊情况需要进行人员更换须提前向甲方报备、并经过甲方同意才可更换。或甲方提出更换人员需求可进行人员更换。

项目采购内容

项目背景

新疆维吾尔自治区第三附属医院成立于1989年；1993年新疆维吾尔自治区肿瘤防治研究所院所合一。2004年批准为新疆医科大学第三临床医学院及新疆维吾尔自治区肿瘤防治中心。新疆医科大学附属第三附属医院是自治区癌症中心，是中山大学肿瘤防治中心新疆中心，是中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺第三附属医院新疆医院，是新疆唯一一所集医教研防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院是国家级肿瘤学、妇科临床重点专科建设单位，拥有国家级临床医学工程研究基地（1个），自治区级临床重点专科（8个），自治区级临床重点专科建设项目（3个），自治区级专业质量控制中心（5个）（包括乳腺癌专业、子宫颈癌专业、肿瘤放射治疗专业及医疗器械应用等），自治区级专业护士培训基地（1个）。

近5年来，医院获自治区科技进步二等奖2项，三等奖6项；新疆医学科技奖3项。发表核心期刊论文621篇，SCI收录305篇；出版主编教材1部，授权发明专利2项，授权实用新型专利173项。2017-2021年，我院共承担各级各类科研项目375项，科研经费近4810.38万元。其中国家自然科学基金项目21项，省部级项目222项，自2014年起承担国家重大医改项目-城市癌症早诊早治项目。

医院智能化系统内涵日益丰富，外延不断拓展，逐步融合了管理、临床和后勤管理，包括智能建筑等领域。而医院智能化系统的范围在业内实际有广义与狭义之分。广义的医院智能化系统包括了医院信息化与建筑智能化两方面的内容，而医院改扩建或传统意义上的智能化更关注狭义的医院智能化系统，即信息基础设施的设计、部署与建设，机电设备的数字化智能化管理，与建筑功能关联的医院专项应用系统等，为医院管理信息系统、临床信息系统等核心应用系统的有效应用和未来拓展奠定基础。

随着我国经济的飞速发展和科学技术水平的高度发达，提供高质量的医疗资源以服务民生，已经成为政府和社会的共识。新医改中，更是明确提出要进一步改善就医环境，控制医疗费用的增长，用信息技术提高医疗资源的管理水平，以此为契机，智慧医院应运而生，并迅速成为建设的热点。

智慧医院的总体架构，以布线网络为基础，一方面集成医院建筑智能化系统和医疗智能化辅助系统为医院提供安全舒适绿色低碳的就医环境，一方面采集高科技、自动化的医疗设备和医护工作站所提供的各种诊疗数据，实现就医流程最优化、医疗质量最佳化、工作效率最高化、病历电子化、决策科学化、办公自动化、网络区域化、软件标准化。

项目需求

因医院发展，新建核医学楼，本次项目为核医学楼基础信息化建设。基于以下需求故进行此次项目建设。

加强基础支撑平台保障，切实提升医院信息建设水平

社会公众一贯体验的医院“智慧服务”需赖以不断提升的信息化建设得以支撑。同时，医院拥有众多业务系统，随着信息整合与交互越来越成为趋势，医院诸多系统间持续频繁地数据交换和业务联动，对硬件基础支撑平台提出了更高的性能保障需求。加快推进硬件基础支撑平台建设，切实提升医院信息化建设水平是医院内在和外在发展的必要保障手段。

积极推动区域医疗卫生信息化建设

新疆维吾尔自治区第三附属医院作为现代化综合医院，一定程度上是当地医疗卫生领域信息化建设的领头羊。依照自治区、市医疗卫生和健康保障信息化建设总体要求，结合“智慧医院”总体建设目标，医院均应从实际需求出发，加快推进医院信息化建设水平，夯实信息化建设基础，积极做好示范带头作用。项目通过机房装修、硬件平台建设、不断提升基础支撑平台保障水平，可为医院信息化建设打下扎实基础。

强化硬件基础环境建设的需要

通过统筹部署硬件设备，优化网络环境，建设高级别的数据存储中心和灾备数据中心，实现数据高效共享，保障数据存储安全，为医院信息化建设打下坚实基础。

缓解医患矛盾关系的需要

医患矛盾很大程度在于患者的需求和医院提供的服务存在一定的落差，项目软硬件支撑平台升级将从信息化的源头提升业务处理速度，解决系统读写瓶颈，可有效避免因设备或系统出现故障导致业务中断影响工作效率，同时，也可避免出现延误诊疗或病人长时间等待的问题，这在一定程度上可间接缓解医患矛盾关系。

综上所述，作为“智慧医院”基础设施，项目机房环境、信息化基础设施、提升服务的应用系统建设是完全必要的且也是相当迫切的。

项目成功实施后，将在医疗服务模式、系统支撑环境、医患关系等方面取得显著成效。

本次项目建设内容如下：

视频监控系统：建设室内半球摄像头130台（利旧）、电梯半球3台，室外球机2台、2台标准服务器，960TB中心存储及相应的综合管控平台1套。项目涉及的利旧和新增设备的调试、安装、服务等费用均包含在本次项目内。

门禁系统：建设共计24处门禁。

广播系统：在公共区域进行广播系统建设，共计建设1套广播控制系统，吸顶喇叭93个、功放16套、网络寻呼话筒8套等。

电子巡更：建设共计14套人脸巡更设备。

信息发布系统：建设信息发布系统1套，包含信息发布管理工作站1台及55寸信息发布屏4台等。

综合布线及网络交换系统：综合布线系统建设内网信息点1063个，外网信息点343个，无线网信息点205个，设备网信息点266个，电话信息点84个，电视信息点37个，网络交换系统建设1套内网数据交换系统、1套外网数据交换系统、1套设备网数据交换系统等。

机房：根据数据中心设计规范B类机房标准进行装修，新建模块化机房1套，20kVA UPS系统1套，七氟丙烷消防系统1套，动环监测1套、接地系统1套，空调系统1套以及机房相关的门禁、监控等配套设施等。

2.1综合布线及网络交换系统

所投综合布线产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐一舟、拓谱、全力信等主流品牌产品；所投网络系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐华为、华三、中兴等主流品牌产品。
综合布线系统是一切信息化功能实现的基础，为所有的设施信息互通互联提供通路，是智慧医院建设的重中之重。根据院方反馈的信息点位，本期工程共计建设内网信息点1063个，外网信息点343个，无线网信息点205个，设备网信息点266个，电话信息点84个，电视信息点37个，网络交换系统建设1套内网数据交换系统、1套外网数据交换系统、1套设备网数据交换系统。

接入网设计为交换机接入方式。综合考虑医院整体网络规划与建设，以合理安排使用光缆资源，在网络结构和节点设置上既可满足用户分布、业务需求的多样性，又能够保持网络结构的长期稳定。“承载所有业务、保持结构稳定”是本次设计的目标。

随着计算机的普及，对互联网的广泛使用，网络病毒的泛滥，已经严重干扰了各企事业单位工作。面对目前乃至以后计算机的发展，病毒与反病毒将会在很长的时间内共存，是一对不可克服的矛盾。网络更为病毒的传播带来了无比的便利。防毒软件滞后于病毒的出现是客观存在的问题，至少短时间内还看不到可以智能区分病毒与正常程序的防毒软件会出现。这是计算机领域的一个研究方向，应该短时间内不会有很大的突破。为解决病毒干扰医院工作的问题，由于医院网络结构复杂，采用内外网分离、内部网独立建设的方案。本次网络建设采用全光以太网络方式，全光以太网是将有源接入交换机从楼层弱电井释放出来，通过光纤入室将全光接入交换机部署在每个房间里，或几个房间共用一台接入交换机，房间的全光接入交换机与核心或汇聚交换机之间的链路均使用光纤进行互联链路光纤部署。
根据业务需求，医院基础接入网由核心交换机、汇聚交换机、楼层接入交换机构成。

本期工程共计新增网络机柜14台、壁挂机柜50台，分别放置于楼层弱电间内及楼层汇聚点处，本次内网共计建设：核心交换机2台、8口接入交换机2台、24口交换机48台、24口汇聚交换机3台；外网共计建设：核心交换机1台、8口接入交换机2台、24口交换机17台；设备网共计建设：核心交换机1台、24口汇聚交换机1台、24口交换机8台、24口POE交换机8台、4口交换机4台；无线网共计建设：24口POE交换机10台、24口汇聚交换机2台。楼层接入交换机初步拟定安装于楼层弱电井间机柜内以及房间壁挂机柜内，核心交换机初步拟定安装于机房内。

要求本次所提供网络产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，传输稳定，可控可管理。
2.2无线网络

所投无线网络系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐华为、华三、中兴等主流品牌产品。

本次主要对新建核医学楼进行无线网络接入建设，信号覆盖具体包含护士站、走廊、病房、办公室等。

通过无线AP的建设，可实现住院部内无线办公、移动查房、病床护理、无线输液等功能。

要求本次所提供网络产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，传输稳定，可控可管理（为实现此条要求通过免费提供无线控制设备实现也可）。
2.3公共广播系统

所投公共广播系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐ITC、昇博、海康等主流品牌产品。
根据当前医院对广播系统功能的要求不断增加，设计新的医院智能广播系统，整个系统本着先进性、稳定性、实用性、经济性、兼容性、灵活性的设计思想，实现可靠实用的背景音乐公共（紧急）广播系统，成了医院弱电系统不可缺少的基础设施之一，尽管几年来视频技术和网络技术飞速发展，但在医院广播系统仍以它的实用性、经济性、便捷性被各医院所应用。

为了提高整体使用需求，满足现代化医院院区多样化使用需求，打造一个轻松舒适地环境，现拟在医院的各区域设计安装公共广播系统，公共广播系统的设计满足医院院区日常背景音乐播放和语音广播、信息传播、信息通知等，紧急情况时进行消防紧急广播。

对整个广播系统进行控制和设计中，要考虑到公共广播和紧急广播和呼叫广播三个部分。即设计背景音乐，广播与消防紧急广播相兼容。所有背景音乐音乐扬声器在火灾时均能切换至消防紧急广播状态。当进行正常背景音乐广播时，一旦发生火灾报警，自动触发广播系统，广播强切至紧急广播状态，以最高优先权向各区域实现分区紧急事故广播，并可进行人工广播来处理事故，快速响应紧急事件。

本次规划在公共区域进行广播系统建设，共计建设1套广播控制系统，吸顶喇叭93个、功放16套、网络寻呼话筒8套。

要求本次所提供公共广播系统产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运行稳定，可控可管理。
2.4视频监控系统

所投视频监控产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐海康、大华、宇视等主流品牌产品。

视频监控子系统是整个安防建设的重点，负责医院内的视频安全监控，实现视频图像的预览、回放、存储、上墙，以及云台设备的云台控制等业务，提供安全监视、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段，为快速有效的指挥决策提供可视化支撑，使管理人员能远程实时掌握院区内各重要区域发生的情况，保障监管区域内部人员及财产的安全。

本次规划建设针对医院区域内各关键点位，室内区域包含建筑出入口、走道走廊、楼梯口、电梯轿厢、电梯厅、门诊大厅、候诊区及其他公共区域、门诊室、护士站等重点区域、机房、资料室、药品库房、危化品仓库、设备间、地下室、监控中心及值班室等区域进行全方位监控，实时监控人员进出及活动情况，为应急突发事件提供可靠的溯源渠道。

前端监控点实现24小时不间断监控，保证实时、高清晰的图像传输。采用中心存储的方式实时存储，存储时长达到90天。监控中心可随时调取实时画面或历史画面。 

视频监控系统：建设室内半球摄像头130台（利旧）、电梯半球3台，室外球机2台、2台标准服务器，960TB中心存储及相应的综合管控平台1套。项目涉及的利旧和新增设备的调试、安装、服务等费用均包含在本次项目内。

 综合安防管理平台：对此次所采购建设的视频监控、门禁、广播、电子巡更等安防系统进行统一管理，实现预警和可视化综合监管等功能。
要求本次所提供视频监控产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运行稳定，可控可管理（为实现此条，涉及此项目中视频监控系统清单之外的设备、材料、软件、服务等由中标人自行评估，免费提供）。

2.5门禁系统

所投门禁系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐海康、大华、宇视等主流品牌产品。
门禁系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、、人员、权限、报警等进行一体化管理。控制端对门禁资源进行统一的操作管理，对报警、事件实现中心化管理，从而在满足用户对出入口安全需求的同时，为医院建立了一个安全、高效、舒适、方便的环境。本次规划针病房、住院部、手术室及楼内其他有需要的医护人员通道出入口，设置刷人脸或刷卡式门禁，控制人员流量和准入，共计建设24处门禁。

要求本次所提供门禁系统产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运行稳定，可控可管理。
2.6电子巡更系统

所投电子巡更系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐海康、大华、宇视等主流品牌产品。
为了加强医院管理的安全工作，建设一套电子巡更系统，对保安巡逻进行有效的签到管理，以及对保安员值班工作的管理与监督。本次共计部署14套人脸巡更点及其配套设备。

要求本次所提供电子巡更系统产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运行稳定，可控可管理。
2.7信息发布系统

所投信息发布系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐海康、大华、宇视等主流品牌产品。

近年来，医院的信息化建设正在如火如荼进行中，大家对自身的健康也越来越关注。医院投入信息发布系统的建设，可以更有效地提升服务水平，结合分诊排队叫号系统，可有效提升医院服务效率提升医院的信息化建设水平。

要求本次所提供信息发布系统产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运营稳定，可控可管理。
2.8机房配套

所投机房系统产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，推荐华为、华三、山特等主流品牌产品。

此次机房建设为模块化机房，根据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）对机房进行A、B、C三级划分。根据机房的使用性质、管理要求、其在经济和社会中的重要性确定所属级别，以及根据医院配套核心机房的规范要求参照B类数据中心建设。主要建设内容分为四个部分：机房装修及消防、动环监测、空调系统、电源及基础配套。

肿瘤医院新建核医学楼机房位于四层，本项目需对机房进行基础装修改造，包含机房安装七氟丙烷气体消防系统、等电位网格、接地系统等，新增一套动环监测系统、机房精密空调、门禁、监控等设施。

机房新建UPS配电系统，配备UPS电池，满足备电时间4小时，提供电力保障。

配置设备安装所需机柜、动力环境监测系统及走线架等基础配套设备设施。

医院机房机房主要安防管理平台所需要的核心设备，本项目需对机房进行改造，为医院综合业务系统和日常办公提供基础运作环境和安全性保障。

要求本次所提供机房系统产品能够实现与医院原有系统进行互联互通，数据无缝对接，运营稳定，可控可管理。

建设标准

本次智能化系统项目的系统施工遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，深化图纸出图后施工单位依据以下规范编制预算，经造价单位审核后，双方确认综合单价，并做为结算依据，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》《2020版新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》《2020版新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》及其配套的《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《新疆市政工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》及现行有关文件。计价依据按新建标【2016】2号及新建标【2019】4号文件有关规定执行，计税方式为增值税。。主要参考的标准为：

1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2)《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

3)《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》

4)《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》

5)《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》

6)《新疆市政工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》

7)《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

8)《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

9)《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）

10)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

11)《广播电视卫星地球站工程设计规范》（GY/T5041-2012）

12)《有线电视网络工程施工及验收规范》（GY5073-2005）

13)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004）

14)《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007）

15)《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)）

16)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011）

17)《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

18)《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

19)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2006)

20)《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

21)《电子计算机场地通用规范》（GBT2887-2011）

22)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

23)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)

24)《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166-2007）

25)《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

工程建设要求

本项目为设计施工一体化项目，中标方须按照项目要求对此项目工程建设的设计、施工等实行全过程的总承包。并对此项目工程的质量、安全和进度进行负责。此项目属于交钥匙工程。

投标人必须保证提供的货物符合工程货物清单中的所有参数、功能要求，保证其提供的货物为全新、先进产品。

所投产品必须为满足要求的国产化主流品牌产品，如网络设备推荐华为、华三、中兴等主流品牌产品，视频监控等安防系统推荐大华、海康、宇视等主流品牌产品。

中标人于中标后提供所投产品原厂3年质保证明（加盖原制造厂商公章）。

投标人必须采用先进的施工安装工艺，采用先进的、可行的、有针对性的施工质量管理及保障措施。总体工程质量要求：符合国家相关标准，合格。

要求本次所提供产品能够实现与医院原有内网、外网、无线网、监控等相关系统进行互联互通，数据无缝对接，传输稳定，可控可管理。
详细技术参数详见产品技术参数表。

本项目网络建设、监控安防等相关系统中涉及的线路铺设、线缆架设等相关工作由中标人自行承担。原有院区到北院区的主干线缆铺设工作由中标人承担，所涉及费用包含在本项目费用中。

项目涉及的利旧和新增设备的调试、安装、服务等费用均包含在本次项目内。

技术编制要求

技术方案（包含但不仅限于以下内容）：设计理念及思路、系统设计计算依据、产品性能描述等。

施工组织设计，根据本项目的特点制定详细的施工组织设计方案，需有针对性的提出施工组织计划、人员配置情况及各类施工保障措施。

项目采购清单

	（一）、多网络综合布线

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	一
	内网综合布线
	
	

	1
	工作区子系统
	
	

	1.1
	六类非屏蔽水晶头
	包
	22 

	1.2
	六类非屏蔽网线
	米
	47835 

	1.3
	双口面板
	个
	260 

	1.4
	单口面板
	个
	543 

	1.5
	KBG 管
	米
	250 

	1.6
	9U壁挂机柜
	台
	50 

	2
	水平子系统
	
	

	2.1
	弱电槽
	米
	854 

	2.2
	皮线光缆
	米
	4000 

	2.3
	尾纤
	条
	200 

	2.4
	电源线
	米
	3000 

	3
	管理间子系统
	
	

	3.1
	42U机柜
	架
	14 

	3.2
	电源线
	米
	280 

	3.3
	24芯光纤配线架
	个
	11 

	3.4
	光纤跳线
	条
	194 

	4
	垂直子系统
	
	

	4.1
	光纤跳线
	条
	12 

	4.2
	48光纤配线架
	个
	10 

	4.3
	48芯光缆
	米
	360 

	5
	设备间子系统
	
	

	5.1
	光纤跳线
	条
	12 

	5.2
	48光纤配线架
	个
	2 

	5.3
	48芯光缆
	米
	150 

	6
	辅材
	套
	1 

	二
	外网综合布线
	
	

	1
	工作区子系统
	
	

	1.1
	六类非屏蔽水晶头
	包
	7 

	1.2
	六类非屏蔽网线
	米
	15435 

	1.3
	双口面板
	个
	47 

	1.4
	单口面板
	个
	249 

	2
	水平子系统
	
	

	2.1
	皮线光缆
	米
	4000 

	2.2
	尾纤
	条
	200 

	3
	管理、设备间子系统
	
	

	3.1
	24芯光纤配线架
	个
	11 

	3.2
	48光纤配线架
	个
	2 

	3.3
	光纤跳线
	条
	218 

	3.4
	48芯光缆
	米
	150 

	4
	垂直子系统
	
	

	4.1
	光纤跳线
	条
	70 

	5
	辅材
	套
	1 

	三
	设备网综合布线
	
	

	1
	工作区子系统
	
	

	1.1
	KBG 管
	米
	600 

	1.2
	非屏蔽水晶头
	包
	3 

	2
	水平子系统
	
	

	2.1
	电源线
	米
	7800 

	2.2
	六类非屏蔽网线
	米
	10020 

	3
	管理、设备间子系统
	
	

	3.1
	六类非屏蔽配线架
	个
	18 

	3.2
	1U 理线器
	个
	18 

	3.3
	六类非屏蔽跳线
	条
	167 

	3.4
	48光纤配线架
	个
	2 

	3.5
	光纤跳线
	条
	16 

	3.6
	48芯光缆
	米
	150 

	4
	垂直子系统
	
	

	4.1
	光纤跳线
	条
	64 

	5
	建筑群子系统
	
	

	5.1
	24芯光纤配线架
	个
	4 

	5.2
	24芯光缆
	米
	2000 

	5.3
	安防箱
	台
	4 

	6
	辅材
	套
	1 

	四
	无线网综合布线
	
	

	1.1
	六类非屏蔽水晶头
	包
	3 

	1.2
	六类非屏蔽网线
	米
	12300 

	1.4
	六类非屏蔽配线架
	个
	10 

	1.5
	1U 理线器
	个
	10 

	1.6
	六类非屏蔽跳线
	条
	205 

	1.7
	光纤跳线
	条
	48 

	1.8
	辅材
	套
	1 

	（二）、网络设备

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	一
	内网
	
	

	1
	核心交换机
	台
	2

	2
	8口接入交换机
	台
	2

	3
	24口交换机
	台
	48

	4
	24口汇聚交换机
	台
	3

	二
	外网
	
	

	1
	核心交换机
	台
	1

	2
	8口接入交换机
	台
	2

	3
	24口交换机
	台
	17

	三
	无线网
	
	

	1
	24口POE交换机
	台
	10

	2
	24口汇聚交换机
	台
	2

	四
	设备网
	
	

	1
	核心交换机
	台
	1

	2
	24口汇聚交换机
	台
	1

	3
	24口交换机
	台
	8

	4
	24口POE交换机
	台
	8

	5
	4口接入交换机
	台
	4

	五
	服务
	
	

	1
	调试服务
	项
	1

	（三）、无线WiFi系统

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	无线网-放装AP
	台
	104

	2
	无线网-面板AP
	台
	101

	3
	AC授权扩容
	套
	1

	（四）、公共广播系统

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	吸顶喇叭
	台
	93

	2
	功放
	台
	16

	3
	网络寻呼话筒
	台
	8

	4
	智慧广播管理平台
	套
	1

	5
	广播主机
	台
	1

	6
	辅材
	套
	1

	（五）、视频监控

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	电梯半球
	台
	3

	2
	电梯网桥
	台
	6

	3
	球机
	台
	2

	4
	存储设备
	台
	1

	5
	辅材
	套
	1

	（六）、门禁系统

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	人脸门禁一体机
	台
	24

	2
	生物识别采集
	台
	1

	3
	门禁-开门按钮
	个
	24

	4
	门禁开关电源
	台
	24

	5
	双门磁力锁支架
	只
	24

	6
	双门磁力锁
	把
	24

	7
	液压(自动)闭门器
	个
	24

	8
	辅材
	套
	1

	（七）、巡更系统

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	人脸巡更一体机
	台
	14

	2
	电源模块
	套
	14

	3
	辅材
	套
	1

	（八）、信息发布系统

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	55寸信息发布屏
	台
	4

	2
	信息发布管理工作站
	台
	1

	3
	辅材
	批
	1

	（九）、综合安防管理平台

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	视频监控管理平台
	套
	1 

	2
	视频联网
	套
	1 

	3
	门禁管理
	套
	1 

	4
	巡更系统管理
	套
	1 

	5
	服务器
	台
	2 

	（十）、机房配套

	序号
	设备及软件名称
	单位
	数量

	1
	机房接地系统
	平方米
	85

	2
	动环监控系统
	套
	1

	3
	7.5KW精密空调
	套
	1

	4
	基础柜
	个
	1

	5
	空调室外机
	台
	3

	6
	网络柜
	个
	8

	7
	PDU
	个
	8

	8
	水浸传感器
	套
	1

	9
	温湿度传感器
	套
	4

	10
	视频监控
	套
	1

	11
	空调安装组件
	套
	1

	12
	市电输入线缆
	米
	100

	13
	空调外机/PDU电源线缆
	米
	120

	14
	信号线
	米
	100

	15
	电池箱
	套
	4

	16
	电池到UPS主机连接线
	米
	80

	17
	蓄电池
	节
	128

	18
	机柜承重架
	套
	1

	19
	安装及运输
	项
	1

	20
	市电配电箱
	套
	1

	21
	门禁系统
	套
	1

	22
	防毒面罩
	个
	5

	23
	视频监控
	项
	1

	24
	消防系统
	套
	1

	25
	辅材
	批
	1

	（十一）、服务采购

	1
	项目设计服务咨询
	项
	1

	2
	项目集成实施服务
	项
	1


产品技术参数要求（标★项若不满足，则视为无效投标）

多网络综合布线

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	备注

	一
	内网综合布线
	
	
	
	

	1
	工作区子系统
	
	
	
	

	1.1
	六类非屏蔽水晶头
	六类RJ45水晶头，≥100个/包
	包
	22 
	

	1.2
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	米
	47835 
	

	1.3
	双口面板
	插座面板 弧面磨砂86型双孔、含模块
	个
	260 
	

	1.4
	单口面板
	插座面板 弧面磨砂86型单孔、含模块
	个
	543 
	

	1.5
	KBG 管
	直径25薄壁穿线钢管，含开槽恢复、清理垃圾。
	米
	250 
	

	1.6
	9U壁挂机柜
	600*600*500，含PDU
	台
	50 
	

	2
	水平子系统
	
	
	
	

	2.1
	弱电槽
	200*100，包含接头，耐火
	米
	854 
	

	2.2
	皮线光缆
	1、4芯室内单模蝶形光缆、金属加强件（低烟无卤）单模；2、室内外通用防水型，无金属铠装；
	米
	4000 
	

	2.3
	尾纤
	长度≥2米
	条
	200 
	

	2.4
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	3000 
	

	3
	管理间子系统
	
	
	
	

	3.1
	42U机柜
	600*600*2000，含PDU。
	架
	14 
	

	3.2
	电源线
	RVV2*4.0
	米
	280 
	

	3.3
	24芯光纤配线架
	24芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	11 
	

	3.4
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	194 
	

	4
	垂直子系统
	
	
	
	

	4.1
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	12 
	

	4.2
	48光纤配线架
	48芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	10 
	

	4.3
	48芯光缆
	48芯
	米
	360 
	

	5
	设备间子系统
	
	
	
	

	5.1
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	12 
	

	5.2
	48光纤配线架
	48芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	2 
	

	5.3
	48芯光缆
	48芯
	米
	150 
	

	6
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1 
	

	二
	外网综合布线
	
	
	
	

	1
	工作区子系统
	
	
	
	

	1.1
	六类非屏蔽水晶头
	六类RJ45水晶头，≥100个/包
	包
	7 
	

	1.2
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	米
	15435 
	

	1.3
	双口面板
	插座面板 弧面磨砂86型双孔、含模块
	个
	47 
	

	1.4
	单口面板
	插座面板 弧面磨砂86型单孔、含模块
	个
	249 
	

	2
	水平子系统
	
	
	
	

	2.1
	皮线光缆
	1、4芯室内单模蝶形光缆、金属加强件（低烟无卤）单模；2、室内外通用防水型，无金属铠装；
	米
	4000 
	

	2.2
	尾纤
	长度≥2米
	条
	200 
	

	3
	管理、设备间子系统
	
	
	
	

	3.1
	24芯光纤配线架
	24芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	11 
	

	3.2
	48光纤配线架
	48芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	2 
	

	3.3
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	218 
	

	3.4
	48芯光缆
	48芯
	米
	150 
	

	4
	垂直子系统
	
	
	
	

	4.1
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	70 
	

	5
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1 
	

	三
	设备网综合布线
	
	
	
	

	1
	工作区子系统
	
	
	
	

	1.1
	KBG 管
	直径25薄壁穿线钢管，含开槽恢复、清理垃圾。
	米
	600 
	

	1.2
	非屏蔽水晶头
	RJ45水晶头，≥100个/包
	包
	3 
	

	2
	水平子系统
	
	
	
	

	2.1
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	7800 
	

	2.2
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	米
	10020 
	

	3
	管理、设备间子系统
	
	
	
	

	3.1
	六类非屏蔽配线架
	1U，≥24口含模块
	个
	18 
	

	3.2
	1U 理线器
	1U 理线器
	个
	18 
	

	3.3
	六类非屏蔽跳线
	长度≥2米
	条
	167 
	

	3.4
	48光纤配线架
	48芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	2 
	

	3.5
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	16 
	

	3.6
	48芯光缆
	48芯
	米
	150 
	

	4
	垂直子系统
	
	
	
	

	4.1
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	64 
	

	5
	建筑群子系统
	
	
	
	

	5.1
	24芯光纤配线架
	24芯光纤配线架、满配尾纤及光纤耦合器
	个
	4 
	

	5.2
	24芯光缆
	24芯
	米
	2000 
	

	5.3
	安防箱
	1、壁厚1.5mm，400*500*600mm，箱体进线孔位置位于箱体底部；
2、设备箱的箱体内部应提供电源配电模块、防雷模块、接地铜排、散热风扇、加热模块，预留网络传输设备放置空间。应具有良好的防水、镀锌防腐、防尘、散热、防盗、防寒、防曝晒能力；
3、设备箱应采用搭扣锁，钥匙统一，钥匙配比1:3；
4、设备箱安装后，需按公安标准喷绘标识；
	台
	4 
	

	6
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1 
	

	四
	无线网综合布线
	
	
	
	

	1
	六类非屏蔽水晶头
	六类RJ45水晶头，≥100个/包
	包
	3 
	

	2
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	米
	12300 
	

	3
	六类非屏蔽配线架
	1U，≥24口含模块
	个
	10 
	

	4
	1U 理线器
	1U 理线器
	个
	10 
	

	5
	六类非屏蔽跳线
	长度≥2米
	条
	205 
	

	6
	光纤跳线
	长度≥2米
	条
	48 
	

	7
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1 
	


网络设备

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	备注

	一
	内网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps；
2、★主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥4；
3、★配置：双主控板、双电源，千兆电口≥48，千兆光口≥48，万兆光口≥24个，25G/10G光口≥4个，100GE/40GE≥2，千兆单模光模块≥48个，万兆单模光模块≥48个；
4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；
5、整机电源槽位数≥4；风扇槽位数≥2；
6、为满足国产化要求，采用国产CPU及交换芯片，满足自主可控；
7、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；
	台
	2
	

	2
	8口接入交换机
	1、★国产化主流品牌，下行：10/100/1000Base-T以太网口≥8个，上行：千兆电口≥1，千兆SFP≥1，支持电源适配器供电方式；
2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥19Mpps；（官网最小值为准）
3、★配置千兆单模光模块2个，配置交流电源适配器。
4、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；
	台
	2
	

	3
	24口交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥520Gbps，包转发率≥108Mpps；
2、★支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
3、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；
4、★配置千兆单模光模块≥2。
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	48
	

	4
	24口汇聚交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps；
2、★支持千兆光口≥24个，万兆SFP+接口≥4个;
3、★实配：交流电源≥2块，配置万兆单模光模块≥4个。
4、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源、可插拔双风扇；
5、支持MAC表项≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；
6、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；。
	台
	3
	

	二
	外网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps；
2、★主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥4；
3、★配置：双主控板、双电源，千兆电口≥48，千兆光口≥48，万兆光口≥24个，25G/10G光口≥4个，100GE/40GE≥2，千兆单模光模块≥48个，万兆单模光模块≥48个；
4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；
5、整机电源槽位数≥4；风扇槽位数≥2；
6、为满足国产化要求，采用国产CPU及交换芯片，满足自主可控；
7、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；
	台
	1
	

	2
	8口接入交换机
	1、★国产化主流品牌，下行：10/100/1000Base-T以太网口≥8个，上行：千兆电口≥1，千兆SFP≥1，支持电源适配器供电方式；
2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥19Mpps；（官网最小值为准）
3、★配置千兆单模光模块2个，配置交流电源适配器。
4、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；
	台
	2
	

	3
	24口交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥520Gbps，包转发率≥108Mpps；
2、★支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
3、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；
4、★配置千兆单模光模块≥2。
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	17
	

	三
	无线网
	
	
	
	

	1
	24口POE交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥520Gbps，包转发率≥50Mpps；（以官网最小值为准）
2、★ 支持千兆POE+电口≥24个，千兆SFP接口≥4个；
3、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；
4、★配置千兆单模光模块≥2个；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	10
	

	2
	24口汇聚交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps；
2、★支持千兆光口≥24个，万兆SFP+接口≥4个;
3、★实配：交流电源≥2块，配置万兆单模光模块≥4个。
4、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源、可插拔双风扇；
5、支持MAC表项≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；
6、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；。
	台
	2
	

	四
	设备网
	
	
	
	

	1
	核心交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps；
2、★设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥3个；整机电源槽位数≥2；
3、★实配：双主控板、双电源，千兆电口≥48，万兆光口≥16个，配置万兆光模块≥16个。
4、为满足国产化要求，采用国产CPU及交换芯片，满足自主可控；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；；
	台
	1
	

	2
	24口汇聚交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps；
2、★支持千兆光口≥24个，万兆SFP+接口≥4个;
3、★实配：交流电源≥2块，配置万兆单模光模块≥4个。
4、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源、可插拔双风扇；
5、支持MAC表项≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；
6、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；。
	台
	1
	

	3
	24口交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥520Gbps，包转发率≥108Mpps；
2、★支持千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个；
3、★配置千兆单模光模块≥2个。
4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	8
	

	4
	24口POE交换机
	1、★国产化主流品牌，交换容量≥520Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、★支持千兆POE+电口≥24个，千兆SFP接口≥4个；
3、★配置千兆单模光模块≥2个；
4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	8
	

	5
	4口接入交换机
	1、★国产化主流品牌，下行：10/100/1000Base-T以太网口≥4个，上行：千兆电口≥1，千兆 SFP≥1，支持电源适配器供电方式；
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥13Mpps；（官网最小值为准）
3、★配置千兆单模光模块2个，配置交流电源适配器。
4、为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热；
5、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务；
	台
	4
	

	五
	服务
	
	
	
	

	1
	调试服务
	含内网、外网、设备核心交换机调试服务，无线规划设计调试，不含其他设备调试服务。
	项
	1
	


无线Wi-Fi系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	无线网-放装AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式
2.★协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G
3.★接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(GE)
4.★5GHz 射频 Wi-Fi 6 单⽤户性能HE80、2流终端，性能测试≥950Mbps
5.★2.4GHz 射频 Wi-Fi 6 单⽤户性能HE40、2流终端、性能测试≥  450Mbps
6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。
7.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	104
	

	2
	无线网-面板AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式
2.★协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G
3.★接口设计：≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥2个10/100/1000Mbps下行接口；
≥2个10/100/1000Mbps Pass Through接口
4.⽀持内置BLE5.1功能模块
5.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。
6.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	101
	

	3
	AC授权扩容
	★增强型无线控制器license授权函（含≥205路AP前端授权）
	套
	1
	


公共广播系统

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	吸顶喇叭
	1. 5.5寸全频定压吸顶音箱。
2.扬声器单元：5.5寸纸盆喇叭
3.最大功率：6W
4.额定功率（PHC）：6W
5.额定电压 ：100V
6.输入接口 ：4-芯连接线
7.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	93
	

	2
	功放
	1.高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；
2.内置120W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上；
3.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)；
4.设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量；
5.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；
6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；
7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；
8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音；
9.标准RJ45接口。
10.音量调节： 支持本地及远程音量调节
11.输出功率： 120W
12.通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口
13.电源 ：220V供电
14.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	16
	

	3
	网络寻呼话筒
	1.★支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件；
2.★寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录；
3.设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、广播录音等；
4.支持配置使用者的用户权限；
5.设备支持通过账号及密码登录设备；
6.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话；
7.寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话；
有线网 ：一个10M/100M/自适应全双工网口
8.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	8
	

	4
	智慧广播管理平台
	智慧广播管理平台，通过网络公共广播服务，结合地图可视化、视频、AI智能能力实现广播应用智能化，为用户提供通用的定时广播、实时广播、分区广播、预案广播、紧急广播、图上可视化广播服务，也可结合具体广播应用场景提供视频可视化广播、智能联动广播服务。
	套
	1
	

	5
	广播主机
	1. 主机采用32位高速处理器，支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全
2. 支持≥20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能； 内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能
3.供电：220V；
4.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	1
	

	6
	辅材
	含音频线、电源线、网线以及安装设备必须的零配件等。
	套
	1
	


视频监控系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	电梯半球
	1、★国产化主流设备，电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥1920×1080、25帧/秒，彩色最低照度≤0.002lx，尺寸不大于φ120*70mm； 
2、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
3、摄像机支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。
4、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	3
	

	2
	电梯网桥
	1、★国产化主流设备，2.4G电梯网桥，802.11n制式，≥2网口；成对包装，距离不小于200米；
2、中心端与设备端相距200m时，无线吞吐量应不低于40Mbps；电源端口浪涌（冲击）抗扰度满足线-线±2kv；支持-30℃到+70℃工作温度；
3、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	6
	

	3
	球机
	1、★国产化主流设备，全景枪球一体化摄像机，全景画面和细节画面最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码；
2、★摄像机支持输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像），内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置镜头、≥2颗补光灯，靶面尺寸≥1/1.9英寸；细节镜头内置镜头、≥4颗补光灯； 
3、细节镜头支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节镜头需支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转；
4、摄像机需支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 
5、摄像机需具有≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级≥IP66。
6、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	2
	

	4
	存储设备
	1、★国产化主流设备，19英寸标准机箱，具有≥2个千兆以太网口，≥2个USB 3.0接口，不低于64位多核处理器，≥16GB内存，内置≥960T（标称）容量企业级硬盘；
2、★设备应支持14TB、16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动，支持自动识别磁盘的剩余空间容量，支持根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；
3、设备支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；
4、设备支持≥1200Mbps接入带宽，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
5、设备应能支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件；
6、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	1
	

	5
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1
	


综合安防管理平台

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	视频监控管理平台
	1.包含1900路视频授权；
2.★提供5年维保服务。
	套
	1 
	

	2
	视频联网
	1、平台支持基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
2、平台支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持资源同步能力；
3、平台支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；支持级联视频点位设备操作控制能力；
4、平台支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。
5.★提供5年维保服务。
	套
	1 
	

	3
	门禁管理
	1、平台支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；
2、平台支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
3、平台支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
4、平台支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件；
5、平台支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
6、平台支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
7、平台支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
8.★提供5年维保服务。
	套
	1 
	

	4
	巡更系统管理
	1、平台支持将门禁读卡器、报警器、近距离射频识别、二维码作为巡更点；支持自定义扩展巡更点类型；
2、平台支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义；
3、平台支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班；支持假日设置，可设定不巡更的假日时间；支持巡更短信提醒，可通过短信的方式提醒巡更员按时执行巡更计划；
4、平台支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情；支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型；
5、平台支持确认是否执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等；支持巡更事件信息上报平台；
6、平台支持排班信息查询，并可导出查询结果；支持巡更历史查询，并可导出查询结果；支持巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果；
7、当巡更点网络异常时，巡更员可正常执行巡更任务，待网络恢复后，巡更事件上报平台更新巡更状态。
8.★提供5年维保服务。
	套
	1 
	

	5
	服务器
	1.2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz）
内存：128GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源具有550W（1+1）CRPS冗余电源；
2.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务。
	台
	2 
	


门禁系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	人脸门禁一体机
	1. ★人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. ★设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	24
	

	2
	生物识别采集
	1、★设备需具有≥3.9英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800。
2、★具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记。
3、★最大分辨率：≥1920×1080。设备本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记。支持每个用户≥10枚指纹信息登记。
4.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	1
	

	3
	门禁-开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	24
	

	4
	门禁开关电源
	输入电压：100-240VAC；
输出功率：50W；
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	24
	

	5
	双门磁力锁支架
	LZ型支架
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	只
	24
	

	6
	双门磁力锁
	1、磁力锁大静态直线拉力≥280kg ± 5%；
2、断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
3、工作电压支持12V/500mA 或 24V/250mA；
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	把
	24
	

	7
	液压(自动)闭门器
	以下参数仅为参考值，设备整体性能应不低于如下参数：
1、开门角度 ≤ 180°
2、使用寿命：≥100万次
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	24
	

	8
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1
	


电子巡更系统

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	人脸巡更一体机
	1. ★人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. ★设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	14
	

	2
	电源模块
	1.输入电压：100-240VAC；
输出功率：50W；
2.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	14
	

	3
	辅材
	含安装设备所必需的材料及零件等。
	套
	1
	


信息发布系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	55寸信息发布屏
	1.屏幕尺寸：≥ 55 英寸，分辨率≥3840*2160；音视频输入接口：AUDIO IN × 1,HDMI × 2, VGA × 1,网络接口：LAN × 1，Wi-Fi × 1
2.★系统为Android，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G；
3.自带壁挂支架
4.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	4
	

	2
	信息发布管理工作站
	1.搭载8核X86高性能CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡；
2.接口丰富，支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口
3.软硬一体设计，出厂自带Windows操作系统及已授权平台软件，免安装易部署；
4.投标产品需满足智能大屏管理平台，具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能；
5.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式
6.提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	1
	

	3
	辅材
	铜鼻子、扎带、胶布、水晶头、网线、支架及安装设备所需的零配件等
	批
	1
	


机房配套

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	机房接地系统
	包含等电位网格、接地系统等。
	平方米
	85
	

	2
	动环监控系统
	含前端采集设备，含机房温湿度传感模块，水浸传感模块，市电电压感应模块，市电电流感应模块，空调电压感应模块，空调电流感应模块，空调工作感应模块，烟雾感应模块，门锁感应模块，电池组电压感应模块，电池组电流感应模块，红外感应模块，包含设备材料运输及安装调试、监控平台软件及监看终端屏幕操作台、WEB端，移动端使用，用户权限，管理设置，告警推送，信息查询。
	套
	1
	

	3
	7.5KW精密空调
	以下参数仅为参考值，设备整体性能应不低于如下参数：
制冷量≥7.5kW 单冷型 (-40C以上室外温度)
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1
	

	4
	基础柜
	1、防雷等级：CLASSII/C级，In 20kA；防水/防尘等级：IP20；                                                                                     
2、冷热通道全密闭，机架式变频空调，满足易维护少占地，高集成高能效要求，支持市电总输入的电压、频率、电流、功率以及UPS的输入电压、频率、电流、开关温度等检测；                                                                                                                                                                                                                     
3、支持UPS的输入电压、频率、电流等检测；                                                                                                      
4、UPS 采用机架式UPS，满足N/N+1要求；                                                                                                                                                                          
5、IT负载：支持12路负载；                                                                                                                         
6、基础柜含：总市电输入、空调市电输入、UPS输出配电模块；                                                                                              
7、制冷形式方式：支持采用风冷机架式空调2台，单台制冷量不小于12.5kw;内机6个EC风机水平送风；                                                  
8、监控功能：单个模块远程WEB界面监控，具备短信告警功能，手机APP移动运维功能；                                                              
9、出线方式：总输入电源支持上下进线，其他线缆上出线；                                                                                             
10、考虑节能降噪：冷热通道需全密闭；                                                                                                             
11、模块化设计：配电、UPS、监控、空调内机要求均为模块化设计，便于维护；                                                               
12、环境适应性要求：部署空间须满足2.6m净层高要求；                                                                                                                                                      
13、APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测，微模块显示屏为电容屏，支持多点触控，UPS额定容量为20kVA*1，19英寸机架式安装，在机柜中仅占用3U空间；                                                                                                                                       
14、UPS额定输入电压为380/400/415V，50/60Hz，3Ph+N+PE；                                                                                                   
15、UPS配置通信接口，方便监控UPS运行参数和状态；
16、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	1 
	

	5
	空调室外机
	1、 精密空调-风冷-220-240VAC-1Ph-50Hz/60Hz-单冷/无冷凝水泵/无导风门-R410A(已充注6kg)-DC 风机-室外机-单路供电。
2、 机架式制冷，内机6个EC风机水平送风，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗。
3、 最优系统匹配和高效制冷盘管设计，保证高效换热；变频温控算法，快速匹配负荷变化，精确控温，为用户节能； 实现电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击。
4、 空调设备间通过FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能，节能效果明显。
5、 高兼容性、宽电源制式、宽电源制式适应性：支持整机供电电压208V AC～240V AC 50Hz/60Hz 
6、 智能监控：可通过监控单元对系统进行监控和参数设定。 温湿度传感器通过端口级联，接至智能温控产品控制单元，实现温湿度实时检测功能。
7、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	台
	3 
	

	6
	网络柜
	1、 机柜加通道整体深度不大于1350mm室内机柜：600mm(W)*1350mm(D)*2000mm(H)-42U-有弹开前门、有底板、前门为玻璃门，后门为钣金门。
2、 密闭冷通道深度不大于250mm，为节能降噪考虑，冷热通道需全密闭。机柜内后部可安装两条竖装PDU。
3、 机柜的前门和后门带智能门锁，可用钥匙、人脸识别打开。出现机柜内温度超限或消防告警时可自动弹开。用于应急散热和消防联动。
4、 机柜加通道整体深度不大于1350mm颜色：黑色
5、 材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板
6、 风道：前后风道
7、 安装空间：机柜提供42U可用空间，前后方孔条之间距离可按照25mm步距调节，机柜后侧设置两条竖装PDU安装位置
8、 安装方式：支持水泥地面及架空地板安装 ；
9、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	8 
	

	7
	PDU
	1、满足输入电压单相220VAC；频率：50/60Hz；
2、输出：支持国标和IEC插座，32A以上rPDU支持空开保护；
3、输入电压 220V AC
4、输入电流 32A
5、输入路数 单路
6、输出配电规格 IEC（插座）：20×C13+4×C19
7、GB（插座）：20×GB 10A+4×GB16A
8、安装方式 竖直安装
9、提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	8 
	

	8
	水浸传感器
	传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m，能对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号。
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1 
	

	9
	温湿度传感器
	温湿度传感器-10-16VDC--20-70degC-+/-1degC(25degC)-NTC-温度传感器，能对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计。
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	4 
	

	10
	视频监控
	组件|附件-扩展包-视频单元-FE/DC12V/POE/SD卡≤7天，含两个半球摄像机及配套网线、电源安装。
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1 
	

	11
	空调安装组件
	空调配套件-综合柜双空调上走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x3.5M_(含工程辅料)
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1 
	

	12
	市电输入线缆
	机房电力引入4*35+1*25平方电源线（暂报100米，实际工勘后确定米数）
	米
	100 
	

	13
	空调外机/PDU电源线缆
	接入空调外机/PDU电源线缆RVV-3*6 mm
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	米
	120
	

	14
	信号线
	3*1.5mm屏蔽信号线缆
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	米
	100
	

	15
	电池箱
	电池箱-立放四层、尺寸：780*880*1185mm，含电池间连接线、电池开关
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	4
	

	16
	电池到UPS主机连接线
	BVR-16mm，单芯阻燃线缆
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	米
	80
	

	17
	蓄电池
	100AH/12V，阀控式铅酸蓄电池。     
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	节
	128
	

	18
	机柜承重架
	8#槽钢定制
	套
	1
	

	19
	安装及运输
	模块化机房安装调测，包含空调所需铜管等辅材，含运输。
	项
	1
	

	20
	市电配电箱
	按需定制
	套
	1
	

	21
	门禁系统
	含：人脸门禁一体机、开门按钮、开关电源、磁力锁支架等
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1
	

	22
	防毒面罩
	防毒面具 口罩防尘面具面罩 KN95防甲醛 防雾霾PM2.5 防护化工喷漆油漆农药有机气体等
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	个
	5
	

	23
	视频监控
	含摄像头、安装支架、VCN和8T硬盘、智能ETH插座及相关线缆等
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	项
	1
	

	24
	消防系统
	七氟丙烷气体灭火装置，满足机房及UPS配电间消防要求。
提供设备三年质保服务，提供5年维保服务
	套
	1
	

	25
	辅材
	铜鼻子、扎带、胶布、水晶头、网线、支架及安装设备所需的零配件等
	批
	1
	


服务采购

	序号
	设备名称
	服务要求
	单位
	数量
	备注

	1
	项目设计服务咨询
	为本项目提供设计、咨询服务。包含需求调研、项目深化设计等工作。按照甲方要求完成优质的项目设计方案、图纸等内容。
	项
	1
	

	2
	项目集成实施服务
	为本项目提供集成实施服务，包含项目采购、运输、安装调试直至上线运行全过程协调管理等工作，及五年维保服务。
	项
	1
	


商务要求

付款方式

合同签订后支付项目总额的30%为预付款（扣除暂列金），按照项目进度若监理、造价及甲方审核实际完成工程量的80%，则按项目总额50%进行支付，待工程竣工验收合格后，结算审核后付至项目总额的97%，留项目总额的3%作为质保金，待项目验收通过两年后支付2%质保金，项目验收通过五年后支付1%质保金。

违约责任

1、在中标公示完成后，中标人须在3个日历日内派相关工作人员对接项目事宜，准备进场相关工作，10个日历日内完成项目整体的图纸和设计方案的交付（图纸必须出蓝图），图纸及设计方案必须通过甲方审核通过，15个日历日内完成深化设计的清单及报价，并配合招标方进行清单及报价的审核，最终确定双方认可的合同价（合同价不可超过投标报价），确认完合同价后7个日历日内配合招标方完成合同的书写、审核等相关工作。合同签订后3个工作日内确定相关实施人员，准备入场相关工作。在合同签订后且场地的相关施工条件达到后，5个工作日内配合土建、招标方等完成项目启动会，制定施工方案、施工进度表等相关资料，完成后中标人必须在5个工作日内正式入场施工。如果中标人不能按照以上要求完成相关工作，则中标人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同。

2、若因为中标人原因逾期完工，中标人每天向招标方支付违约金1000元。

3、如中标人提供的合同标的出现质量问题，需在一周内完成整改，若返工后仍不合格，招标方有权单方面解除合同。由中标人承担全部责任并赔偿招标方所有损失，且中标人需承担合同总额百分之十的违约金。

4、本项目若发生侵犯第三方权益的行为，招标方对此不负任何法律和经济责任，中标人应负责与第三方进行交涉，并承担由此而产生的责任后果。

5、如因中标人产品的授权问题造成招标方不能使用或使用不畅，在招标方书面提出异议后仍不能解决，中标人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同，并要求中标人返还所有合同款项，

6、因施工不当造成货物损坏或灭失的，中标人应当负责照价赔偿。

7、中标人提供材料、设备、服务如满足不了招标方要求，由中标人负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。中标人不能调换的。中标人需承担合同总额百分之十的违约金，且招标方有权终止合同，并要求中标人返还所有合同款项。

8、质保期内中标人需按照招标方要求提供维护、调试、调整等服务，如果不能按照招标法要求提供服务的，每次由中标人承担五千元的违约金。

9、中标人承担所有施工人员、施工现场的安全责任，如有违反招标方的相关规定则中标人需承担一切责任，且每次需承担一万元的违约金。

10、如中标人提供的设备货物验货不合格，中标人必须在一周内进行更换，超过期限招标方有权要求中标人承担合同总额百分之十的违约金，如中标人再次提供的设备货物验货不合格，中标人需承担合同金额百分之十的违约金，且招标方有权解除合同。

11、其余违约责任详见合同条款约定内容。
不可抗力

3.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，招标方和中标人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第商定或确定条款的约定处理。发生争议时，按争议解决条款的约定处理。

3.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

3.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由中标人承担；

（2）中标人施工设备的损坏由中标人承担；

（3）招标方和中标人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响中标人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致中标人停工的费用损失由中标人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由中标人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，招标方要求赶工的，由此增加的赶工费用由招标方承担；

（6）中标人在停工期间按照招标方要求照管、清理和修复工程的费用由招标方承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

3.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，招标方和中标人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照商定或确定条款商定或确定招标方应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前中标人已完成工作的价款；

（2）中标人为工程订购的并已交付给中标人，或中标人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）招标方要求中标人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）中标人撤离施工现场以及遣散中标人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给中标人的其他款项；

（6）扣减中标人按照合同约定应向招标方支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，招标方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

验收标准及要求

智能化系统工程的验收，应根据建筑安装工程的施工进度，对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行验收。

验收条件

智能化系统工程经隐蔽工程检验、安装调试完成、子系统调试(含子系统联调)、初检合格、技术培训、试运行、整改后，由系统集成商向业主提出验收申请，经业主同意后进行。

系统竣工验收的前提条件：

1)系统安装调试、试运行后的正常连续投运时间不少于3个月。
2)运行管理人员已完成技术培训，具备独立上岗能力，管理制度健全。

3)进行了系统检测，检测结论为合格。

4)图纸资料、技术文件及记录完整。

系统验收可根据子系统的具体情况，对条件成熟的子系统分别组织验收。

验收依据

验收标准应依据有关国际标准、国家规范、招标文件(包括答疑文件)、设计文件和合同等。

验收内容

工程竣工验收的内容包括施工验收、技术验收和图纸资料审查三部分。

施工验收

施工验收由验收机构指定的施工验收组或人员具体负责检查验收。对隐蔽工程验收记录和设备安装质量验收记录进行检查；并按规定的抽查比例、检测内容进行抽查。

1)
施工质量的依据是《建筑电气安装工程施工质量验收规范》中的相关规定。

2)
施工验收的内容有：对隐蔽工程随工验收的复核；对现场设备安装质量的抽查。

3)
对隐蔽工程随工验收的复核：重点是复核土建施工单位提供的弱电系统接地电阻测试数据，接地电阻是否符合GB/T 50198 标准的要求；系统是否做了等电位连接；以及其他隐蔽工程的验收结果。

4)
对现场设备安装质量的抽查:按《规范》所规定的抽查比例、检测内容进行抽查。并对管线、接线盒、桥架、控制盘、柜、操作台、电视墙等地安装质量进行抽查和复核。

5)
检查弱电工程中前端设备安装是否符合设计要求。

技术验收

技术验收由验收机构指定的技术验收组或人员具体负责检查验收。对分项工程的初检结果和子系统的试运行记录进行检查；并按抽检比例进行抽检测试。

1)
技术验收的依据是根据国家规范中的相关规定、设计方案和工程合同。

2)
对工程的各子系统逐项进行验收。并填写相关验收表格。

3)
对机房应检查环境条件、通信设施、自身安全防范、照明、供电(包括不停电电源)、防火、防雷保护等措施是否到位。

图纸、资料审查

对施工深化设计图纸、交付资料进行审查验收。

工程资料交付

设计文件

1)
工程合同，技术要求；

2)
工程设计说明，包括系统选型论证，系统监控方案和规模容量说明，系统功能说明和性能指标等；

3) 深化设计图纸。

施工文件

1)
工程竣工图纸，施工平面图。包括:系统结构图、各子系统原理图、设备电气端子接线图；中央控制室设备布置图、接线图；

2)
设备清单。

检测记录

1)
工程检测记录，包括隐蔽工程检测记录、施工质量检查记录；

2)
设备功能检查记录；

3)
系统试运行记录；

4)
系统检测报告。

运行文件

1)
系统的产品说明书；

2)
操作手册；

3)
维护手册。

其它文件

1)
系统设备出厂检测报告；

2)
设备进场验收记录；

3)
相关工程质量事故报告；

4)
工程设计变更单；

5)
不合格项处理报告等。

预结算文件

1)
工程预算报告；

2)
工程结算报告(视具体情况)

售后服务及保修

6.1承包人必须在本地有分支机构，可以提供本地化售后服务。

6.2承包人对本项目提供竣工验收合格后3年的免费整体工程质保服务，在质保期结束前3个月内，承包人可以提供质保期外的有偿服务计划供招标人选择。

6.3在项目建设过程中、试运行阶段、竣工验收后，承包人必须在不同阶段为招标人及运营管理人员提供与本项目相关的免费培训服务。
第五章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

2．其他资料。

第三卷
第六章  投标文件格式
            （项目名称）设计施工一体化
投  标  文  件

项目名称：

招标项目编号： 

招标人名称：

投标人名称：

联系人及联系电话：

投标文件在   年    月   日   时00分前不得开启。
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标报价
五、投标人建议书
六、投标人实施方案（施工组织设计及技术方案）

七、资格、资历资料
八、其他资料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工一体化招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，其中设计报价（大写）         （¥           ），施工报价（大写）         （¥           ），工期         ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	合同3.2
	姓名：           
	

	2
	工期
	投标人须知1.3.2条
	
	

	3
	质量标准
	投标人须知1.3.3条
	……
	

	4
	投标有效期
	投标人须知3.3.1条
	……
	

	5
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


投标人（单位盖章）：                      

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                            

    年    月    日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日

三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

四、投标报价
（一）报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位： 

                                                                 （元）

	序号
	名称
	内容
	备注

	1
	投标总报价
	大写：

小写：
	

	2
	工期
	
	

	3
	质量标准
	
	

	4
	维保期
	
	


注：投标总报价应包含本项目中所涉及的服务、货物及施工等所有内容（报价中需包含暂列金30万元）。
投标人（单位盖章）：                      

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                            

    年    月    日
（二）分项报价
2.1投标报价明细表

	序号
	名称 
	单位
	数量
	规格/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	暂列金
	
	
	
	
	300000
	

	投标总报价
	大写：

小写：


注：1.投标总报价应包含本项目中所涉及的服务、货物及施工等所有内容（报价中需包含暂列金30万元）。
2.投标人根据招标文件“第四章  发包人要求”进行完整填报，不得缺项漏项。

投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

五、投标人基本情况表

（一）-1施工投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	职工人数
	共人

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	银行资信等级
	
	净资产
	

	联系方式
	联系人
	
	职务
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	银行信息
	开户行
	
	账户
	
	账号
	

	公司股东清单（股份比例大于10%的股东）

	股东名称
	股份比例（%）
	国籍

	
	
	

	
	
	

	子公司和分公司清单

	

	经营范围
	

	备注
	


备注：
1、随本表附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证材料复印件、财务状况、信用中国及中国政府采购网查询截图等（加盖单位公章）；
（一）-2设计投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	职工人数
	共人

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	银行资信等级
	
	净资产
	

	联系方式
	联系人
	
	职务
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	银行信息
	开户行
	
	账户
	
	账号
	

	公司股东清单（股份比例大于10%的股东）

	股东名称
	股份比例（%）
	国籍

	
	
	

	
	
	

	子公司和分公司清单

	

	经营范围
	

	备注
	


备注：
1、随本表附企业法人营业执照副本、资质证书材料复印件、财务状况、信用中国及中国政府采购网查询截图等（加盖单位公章）；
企业综合服务能力

1.投标人具有投标人具有CCRC-信息安全服务资质认证证书（安全集成）叁级及以上（含叁级）得0.5分，其余不得分。

2.投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护符合性证书）叁级及以上（含叁级）得0.5分，不具备不得分。

3.投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书得0.5分，其余不得分。

4.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分，不具备不得分。

5.投标人具有ISO20000服务管理体系认证证书得0.5分，不具备不得分。
格式自拟

七、案例要求

近三年（2020年03月01日-至今）类似业绩表
	项目名称
	采购单位
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明

1. 投标人提供近三年（2020年1月1日至投标截止日）与本项目类似的施工业绩，每个业绩得1分，最多得5分；

2.投标人提供近三年（2020年1月1日至投标截止日）与本项目类似的设计业绩，每个业绩得1分，最多得5分；

备注：与本项目类似的业绩须提供合同(包括首页、合同建设清单描述页、合同盖章页、合同关键页)复印件并加盖投标人公章。 

八、本地化运维
投标人具备本地化服务能力，并提供相关证明材料（如本地营业执照、房屋租赁合同或房产证明）得1.5分，没有不得分。

产品、设备的参数符合程度

以招标文件中对设备技术要求和功能需求描述为基准，技术参数全部满足得20分，标★参数为重要指标参数，标“★”条款有一条负偏离视为废标处理，其他条款有一条负偏离扣1分，扣完为止；

（所有参数需逐条应答，标★号重要指标需提供相关证明材料，如产品彩页、检测报告等，否则视为无效响应，不得分；证明材料需保证真实性，中标后需提供原件备查）

格式自拟
技术设计方案

技术设计方案根据：①需求分析；②建设思路；③系统组成；④功能描述；⑤系统亮点；⑥为用户解决的问题。方案完全满足用户需求，符合实际使用场景，包含所需要点得10分，方案内容完整性、可行性、符合度一般的得6分，存在少量部分缺失得2分，差别较大，缺失部分较多不得分。

格式自拟

组织实施方案

组织实施方案根据实施方案的合理性、可行性、是否严密周到等情况进行综合比较，实施方案包含项目实施计划，项目团队情况，质量保证措施计划及安装调试计划，方案严密周到符合性强得10分，方案内容完整性、可行性、符合度一般的得6分，方案符合性较差得2分，缺失或未提供不得分。

格式自拟

服务质量

供应商需提供完整的售后服务方案。方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得6分；方案内容完整性、可行性、符合度一般的得4分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；其余不得分。

格式自拟
十三、拟派项目经理资历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	毕业

学校
	年毕业于学校专业

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	注册建造师证书编号、等级、专业
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：项目经理1人，具有本科或以上学历，同时满足以下条件得6分，每少一项扣2分，扣完为止。应附注册证书、安全生产考核证、身份证等材料复印件。
1)具有计算机网络高级工程师证书、具有高级系统架构设计师证书、具有高级信息系统项目管理师证书中其一即可；

2)具有PMP项目管理证书

3)具备cissp证书

注：提供以上资格证书复印件、学历证书、身份证复印件、近半年缴纳社保记录加盖公章，不提供不得分。

拟派服务团队人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	毕业学校
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明;投入项目团队成员（不包含项目经理）情况，满足以下条件，共计2分：

1）具有高级信息系统项目管理师证书或PMP项目管理资格证书或通信高级工程师证书，得0.5分；

2）高级系统架构设计师证书，得0.5分；

3）通信技术高级工程师，得0.5分。

4）IT服务项目经理证书，得0.5分。

注：提供以上人员证书复印件、身份证复印件加盖公章，不提供不得分。

十五、拟派驻场人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	毕业学校
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：须提供1人一年驻场服务，并提供承诺函，不提供不得分。提供1人一年驻场服务，其中提供驻场负责网络及机房维护工作、视频监控、门禁等安防系统工作。人员需具备相关专业技术能力，需具备计算机及通信行业相关技术专业大专及以上学历，具备中级通信工程师、高级通信工程书或计算机技术及软件专业技术资格认证。提供相关证书及人员身份证复印件。

十六、其他资料

(一)、投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函
致：（招标人）
   （招标代理机构）
我公司（投标人名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。
我公司承诺我方没有违反现行法律、法律及规定而被限制投标情形或者没有被有关行政监督管理部门限制或取消投标资格情形；否则，仍然投标的行为将被纳入乌鲁木齐市建筑业企业诚信评价予以扣分；若中标也将被取消中标资格。
特此承诺！
投标人名称：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                      日期：      年    月    日
（二）企业类型声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

制定








III

