
伊犁哈萨克自治州中医医院维保及服务外包采购项目
公开招标文件

采 购 人：伊犁哈萨克自治州中医医院
文件编号：XJDB-2023GK-039号
采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
编制日期：2023年05月09日
目  录

2

第1章招标公告

6

第2章投标人须知

6

一 总  则

6

二 招标文件

9

三 投标文件的编制

11

四 投标文件的递交

12

五 开标及评标

17

六 确定中标

21

第3章 投标人须知资料表

28

第4章 采购需求

28

第5章评标方法和标准

51

第6章投标响应文件格式

78

第7章政府采购合同参考范本



第1章 招标公告
伊犁哈萨克自治州中医医院维保及服务外包采购项目的公开招标公告

项目概况

伊犁哈萨克自治州中医医院维保及服务外包采购项目的潜在供应商应在政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取采购文件。于2023年07月18日10点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJDB-2023GK-039号
项目名称：伊犁哈萨克自治州中医医院维保及服务外包采购项目

采购方式：公开招标

采购内容：

标段三：污水处理站运维

标段四：电梯维保
标段五：消防人员、监控人员外包
项目预算总金额（元）：548万元

标段三：160万元/2年
标段四：70万元/3年
标段五：318万元/3年
最高限价：548万元

标段三：160万元/2年
标段四：70万元/3年
标段五：消防人员外包240万元/3年、监控人员外包78万元/3年

二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：标段三至标段五：供应商为小微企业；

（1）法定代表人（或负责人）授权委托书【法定代表人（或负责人）参加提供法定代表人（或负责人）身份证明书】；（投标单位为分公司的需提供上一级单位的授权书。） 

（2）投标保证金汇款凭证或投标保函；

（3）投标人有效期内工商营业执照；
（4）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近3个月的社会保障资金证明；

（5）税务机关出具的参加本次采购活动近3个月报价人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明； 

（6）会计事务所出具的供应商2021年度（或2022年）财务审计报告或银行资信证明；

（7）各标段特定资质：
1）环保专业承包叁级及以上资质，并具备有效期内的安全生产许可证；（标段三须提供）

2）投标企业须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯）安装（含维修），定额速度≤2.5m/s。（标段四须提供）

（8）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无重大违法记录声明函(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）；

（9）此项目专门面向小微企业，投标人需提供《中小企业声明函》。
说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件
获取时间：2023年06月25日至2023年07月05日，每天上午10:00 至14:00，下午 16:00 至 20:00北京时间（法定节假日除外）。
地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取采购文件 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2023年07月18日10点30分(北京时间）

开标时间：2023年07月18日10点30分(北京时间）

地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜:无
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州中医医院
地 址：伊犁哈萨克自治州中医医院

联系方式：0999-8997326
2.采购代理机构信息

名 称：新疆鼎标招投标代理有限公司
地 址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座1407室

联系方式：13394996638

3.项目联系方式

项目联系人：潘永华

电 话：0999-8355211
第2章投标人须知
一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如

投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和最高限价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

   本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件分为7章，内容如下：

第1章招标公告

第2章投标人须知

第3章投标人须知资料表

第4章采购需求

第5章评标方法和标准

第6章投标文件格式

第7章政府采购合同标准文本
5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
三  投标文件的编制

7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有标段的，投标人可对招标文件其中一个或几个标段进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投项目招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3 无论招标文件第4章采购需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

7.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

8.2开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人（或负责人）或其委托代理人签署。

10.3投标分项报价表上的价格应包括：投标服务（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标所使用的货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训等费用；采购人不接受具有附加条件的报价。

10.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.5 本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标响应文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。
11.投标保证金

11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

11.3投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

11.4投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

11.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

11.6投标保证金的退还

11.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

11.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

11.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

12.投标有效期

12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
四   投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。
14.投标截止

14.1供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

14.2本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
14.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

14.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
14.5开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

14.6开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。

15.递交的公开投标响应文件

各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

五   开标及评标

16.采用不见面开标方式
16.1供应商在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知资料表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。

16.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.4开标时间截止后，提交投标电子响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

17.资格审查及组建评标委员会

17.1资质审查

（1）供应商在规定的时间内解密上传的公开招标响应文件。

（2）评标委员会根据评审原则及标准对投标供应商递交的公开招标响应文件进行资格和符合性审查，以确定其投标供应商是否具备参加公开招标的资格。

（3）公开招标响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应公开招标文件要求的无效文件：

1）未按照采购文件规定缴纳投标保证金的；

2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（4）公开招标响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次公开招标的资格。

17.2 组建评标委员会  

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政府采购网专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关此次项目方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为7人以上的单数，项目采购人代表2人，专家5人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8  如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。
18.投标文件的符合性审查与澄清
18.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。采购代理机构将通知所有投标供应商,并给所有投标供应商提供较充分的修正时间。投标供应商根据要求，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃投标。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行招标。

18.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

20.投标无效

20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。
20.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的电子投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（7）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）投标响应文件未按照公开招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）投标响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的。

21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.废标

22.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

22.2有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。
23.保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标
24.中标候选人的确定原则及标准

24.1根据投标供应商综合得分，按照从高到低的顺序，推荐中标候选人，并编写评审报告。

24.2.确定中标候选人和中标人

（1）招标方在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《中标确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
（2）采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn-)上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

28.履约保证金

28.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

29.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
[image: image1.jpg]® %
ES - . -
= n i EsiE TRt
Pl (hn)

100 AT 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 11% 03% 0.7%
500-1000 0.3% 0.45% 0.55%
1000-5000 05% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
100000, AL 0.01% 0.01% 0.01%





30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。
31.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

32.质疑与接收

32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
33、质疑答复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

33.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3 投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
33.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
34.组织验收

34.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

34.2验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
第3章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 

	条款号
	内      容

	1
	项目名称:伊犁哈萨克自治州中医医院维保及服务外包采购项目
项目编号：XJDB-2023GK-039号

	2
	采购人：伊犁哈萨克自治州中医医院             
联系人：孙晨晨　
电  话：0999-8997326

	3
	采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座1407室

业务联系人：潘永华 

电话：13394996638 、0999-8355211

	4
	采购内容：

标段三：污水处理站运维

标段四：电梯维保
标段五：消防人员、监控人员外包

	5
	项目实施地点：伊犁哈萨克自治州中医医院。

	6
	服务期：
标段三：污水处理站运维2年
标段四：电梯维保3年
标段五：消防人员、监控人员外包3年

	7
	报价要求：

标段五：按照单个服务人员每月的费用进行报价。

	8
	项目预算总金额（元）：548万元

标段三：160万元/2年
标段四：70万元/3年
标段五：318万元/3年
最高限价：548元

标段三：160万元/2年
标段四：70万元/3年
标段五：消防人员外包240万元/3年、监控人员外包78万元/3年

	9
	资金来源：单位自筹。

	10
	公告发布媒体：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn-)。

	11
	合格投标人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：标段三至标段五：供应商为小微企业；

（1）法定代表人（或负责人）授权委托书【法定代表人（或负责人）参加提供法定代表人（或负责人）身份证明书】；（投标单位为分公司的需提供上一级单位的授权书。） 

（2）投标保证金汇款凭证或投标保函；

（3）投标人有效期内工商营业执照；
（4）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近3个月的社会保障资金证明；

（5）税务机关出具的参加本次采购活动近3个月报价人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明； 

（6）会计事务所出具的供应商2021年度（或2022年）财务审计报告或银行资信证明；

（7）各标段特定资质：
1）环保专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（标段三须提供）

2）投标企业须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯）安装（含维修），定额速度≤2.5m/s。（标段四须提供）

（8）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无重大违法记录声明函(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）；

（9）此项目专门面向小微企业，投标人需提供《中小企业声明函》。
说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。

	12
	是否允许采购进口产品： 否   （是、否）

	13
	是否为专门面向小微企业采购： 是 （是、否）

	14
	是否允许联合体投标：  否    （是、否）

	15
	是否允许分包：  否    （是、否）

	16
	联合体的其他资格要求：/

	17
	保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

保证金数额： 

标段三：32000元
标段四：14000元
标段五：63000元
（按照预算金额2%以内的整数计算）

1.采用网上银行转账形式的

递交时间：在2023年07月18日10：30点前到账（以到账时间为准）。

账户信息：

开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司

开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行

银行账号：812020112010108965773

银行行号：402898000197

（1）投标人的投标保证金，须在汇款/转账凭单附注说明中写明项目编号、标段号。

（2）投标人在投标截止时间前（工作日）将银行汇款凭证、营业执照（以上证件需提交扫描件）发送到采购代理机构微信（微信号：13394996638）并电话（电话：13394996638、0999-8355211）告知。投标人必须在投标截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目有效，不得重复替代使用。对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

（3）投标保证金的退还

办理投标保证金退还时，投标人应向采购代理机构提交以下资料，方可办理退款。如须办理电汇，手续费由投标人自行承担，否则不予办理，成交单位投标保证金需在向代理机构递交合同后五个工作日内无息退还。

2.递交方式：采用支票、汇票、本票、保函等形式的

（1）须在2023年07月18日10：30点前将支票、汇票、本票、保函”的截图以PDF版扫描件发送到采购代理机构微信（微信号：13394996638）并电话（电话：13394996638、0999-8355211）告知。

（2）投标人在提交保证金时，须在银行汇票备注栏中注明项目编号，未注明项目编号的采购代理机构将拒绝退款。

（3）新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。
3.潜在投标人可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。

	18
	投标响应文件有效期：　90　　日历日

	19
	投标响应文件组成：

1．本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商需在任意地点新疆政采云

http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

不见面开标默认解密时长：30分钟    

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

	20
	招标文件获取日期:2023年06月25日至2023年07月05日（北京时间10:00-14:00，16:00-20:00，法定节假日除外。）

	21
	投标截止时间：2023年07月18日（北京时间10:30分 ）　

	22
	开标时间：2023年07月18日（北京时间10:30分 ）　　　　    　

开标地点：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件，解密时长为：30分钟。

	23
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	24
	推荐中标候选供应商的数量：　1家/标段  

	25
	中标通知书：中标公告发布后发放。

	26
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	27
	付款方式：

标段三：按季度支付，支付时间为每季度末月底前。

标段四：达到服务要求，按季度后付款

标段五：在合同执行过程中，根据服务情况，每月20号前结算上月的服务费。

	28
	付款程序：

标段三、标段四：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续。

标段五：中标供应商根据伊犁州中医医院考核情况，于每月20日前向伊犁州中医医院提交上一月正式有效发票。伊犁州中医医院收到中标供应商专用发票后，将应付中标供应商上月的服务费转划到中标供应商指定账户。服务费按实际在岗人数月付。

	29
	低于成本价不正当竞争预防措施：

    在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

   供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。


采购需求

标段三：污水处理站运维

一、主要设施设备的配置、说明以及服务要求

l、医院污水站日处理水量：800立方米/天。

2、全院污水处理包括：综合楼，康复中心楼和传染病防治所污水预处理。

3、污水处理站运营管理服务所有设备包含：污水提升泵、曝气鼓风机、过滤罐、污泥泵、除臭装置、在线监测仪设备设施、消毒加药及输送设备、相关配电和控制等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表、相关设备和附件、药剂及设施。

4、医院污水处理专业范围内所有构筑物。

二、管理的内容与要求

本项目运营管理服务年限为2年，投标人应考虑本年度内物价上涨的因素及各种经济安全风险，合同期内中标价格不作任何调整。管理的内容与要求如下：

  （一）管理的内容：

1、污水处理站按照排污许可证要求进行运维，负责污水站的系统日常运行、管理、维护、维修、检测（按排污许可证要求检测、数据上传污染源平台、完成执行报告、在线监测仪试剂废液按环保要求处置有联单）等工作，并包括在线监测，除臭设施的运营管理，按环保要求符合国家相关标准；完成环保下发的文件通知报送材料。

    污水处理站日常运行按下表计算

	名称
	日处理最大水量

	污水处理站
	800立方米/天


2、负责原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

3、负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。

4、提供的服务应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2综合医疗机构水污染物排放限值排放标准。

（二）管理的要求

1、投标人提供的管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

2、制定严格的药剂配比制度。对危化品、易制毒、易制爆按公安要求购买、使用、储存。

3、制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

4、污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于4人（且有兼职安全管理员）。要求有上岗证，且具有中专以上学历。要求相关岗位管理人员2年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书，要求兼职水质化验员一名，能够独自完成各种药剂配比及水质检验工作，积极配合环保部门的相关监控检测工作，及时发现水质问题，并配合排除设备故障及隐患，要求有实际工作经验2年以上。运营公司对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护、原有人员优先考虑录用。

5、采购人有权撤销中标供应商不合格的项目经理及相关工作人员，中标供应商并须及时更换和补充服务人员。

6、不得将本项目运营管理服务进行分包或转包。

7、负责污水站日常运行、管理、维护等工作，按采购人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决，制定制度及预案。

8、为完成工作所需的一切办公用品、药品、药剂、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费、管理费、税金等，但不仅限于此（不含水、电费）、按环保要求污泥池清理处置、化粪池清理、试剂废液处置等一切费用由中标供应商承担。

9、出现问题或突发情况时，中标供应商应30分钟内做出反应，4小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

10、负责污水处理站可靠安全运行及维修工作及相关设备的维保、维修工作。

11、负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划。

12、负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

13、合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水站检修计划。

14、服务人员需经正式培训方可上岗工作。

15、需做好提前入场准备，实际时间以采购人通知为准。

16、工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

17、制定完善的员工考核标准及检查表格。

18、必须服从采购人的规章制度及管理。

19、制定各种设备的操作规程。
标段四：电梯维保

一、服务要求：

1.中标供应商应对维保服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

2.不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明；

3.售后服务人员应是中标供应商派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。

4.中标供应商在接到用户服务要求，立即到现场服务，要求应于1小时内到达现场实施技术服务，专业人员必须在24小时内响应(包括节假日) （伊犁州中医医院给予安排值班地点）；提供维护期内全年7天×24小时电话及网络即时响应服务，维保单位必须保障医院所有电梯（直、扶梯）的正常运行，电梯如出现故障、困人等情况须及时处理，紧急情况下20分钟内到故障现场处理。

5.中标供应商维护保养专业人员每月对全部电梯（直、扶梯）进行2 次有计划的常规检查和例行保养并做好检查保养记录，协助医院的电梯年检工作，保证医院电梯年检工作顺利完成；周期性检查所有安全装置，并作安全测试。中标供应商应附电梯定期保养项目表，每次保养、维护、维修后，都要做登记记录由采购人在场人员签字后方可生效，以备检查。

6.电梯若出现重大故障需要维修更换材料设备的，中标供应商单位必须先向采购人汇报详细情况，由采购人安排修理事宜。1000元以上的配件由采购人提供，中标供应商无偿更换，1000元（含1000元）以下的配件由中标供应商无偿提供。中标供应商做好维修记录。提供所有电梯（1000元以上及1000元以下）常用部件明细及报价。

7.中标供应商必须保证安全维护、维修，杜绝事故，中标供应商必须覆盖B级以上（含B级）安装与销售权限，具备特种设备专业操作资格证（机械安装与维修或电气安装与维修操作证），中标供应商派遣的维保人员在作业中出现的安全事故由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

8.电梯年检期间特检所收取的年检费用由采购人承担，其他费用均由中标供应商承担。

9.中标供应商协助采购人每年开展一次救援演练。

10.其他未约定的维保要求按TSG特种设备安全技术规定TSGT5002-2017电梯使用管理与维护保养规则进行维保。
二、电梯采购需求

1.医院总共有30台电梯：

2.门诊、住院部直梯17台（西子奥蒂斯）、扶梯6台（西子奥蒂斯）。

3.残疾人康复中心直梯4部（西子）。

4.传染病防治所直梯3部（帝奥）。（质量监督局监督检验，检验一年后维保。）

门诊、住院部
	序号
	设备品种
	型号
	合同号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	使用证编号
	载重量
	层站数
	额定速度
	设备注册  代码
	提升高度
	设备名称
	控制方式

	1
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40304
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01292(19)
	1600
	22层21站21门
	1.75
	311065400220130194
	84800
	病床电梯
	集选

	2
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40305
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01291(19)
	1600
	21层20站20门
	1.75
	311065400220130193
	80000
	病床电梯
	集选

	3
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40306
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01290(19)
	1600
	22层21站21门
	1.75
	311065400220130192
	84800
	病床电梯
	集选

	4
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40307
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01289(19)
	1600
	22层21站21门
	1.75
	311065400220130191
	84800
	病床电梯
	集选

	5
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40308
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01288(19)
	1600
	21层20站20门
	1.75
	311065400220130190
	80000
	病床电梯
	集选

	6
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40309
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01287(19)
	1600
	22层21站21门
	1.75
	311065400220130189
	84800
	病床电梯
	集选

	7
	曳引驱动乘客电梯
	OH-B
	F8N40310
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部
	梯11新FA01286(19)
	1600
	22层21站21门
	1.75
	311065400220130188
	84800
	病床电梯
	集选

	8
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40302
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部西区
	梯11新FA01285(19)
	1600
	22层22站22门
	1.75
	311065400220130187
	84800
	乘客电梯
	集选

	9
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40303
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	住院部东区
	梯11新FA01283(19)
	1600
	22层22站22门
	1.75
	311065400220130186
	84800
	乘客电梯
	集选

	序号
	设备品种
	型号
	合同号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	使用证编号
	载重量
	层站数
	额定速度
	设备注册  代码
	提升高度
	设备名称
	控制方式

	10
	曳引驱动乘客电梯
	OH5100
	F8N40311
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	西药房
	梯11新FA01282(19)
	680
	21层20站20门
	1.75
	311065400220130185
	80000
	乘客电梯
	集选

	11
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40295
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	裙楼南区
	梯11新FA01281(19)
	1600
	5层5站5门
	1.0
	311065400220130184
	18600
	乘客电梯
	集选

	12
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40296
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	裙楼南区
	梯11新FA01280(19)
	1600
	5层5站5门
	1.0
	311065400220130183
	18600
	乘客电梯
	集选

	13
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40297
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	裙楼南区
	梯11新FA01279(19)
	1600
	4层4站4门
	1.0
	311065400220130182
	13800
	乘客电梯
	集选

	14
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40298
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	裙楼南区
	梯11新FA01278(19)
	1600
	4层4站4门
	1.0
	31106540021840001
	13800
	乘客电梯
	集选

	15
	曳引驱动乘客电梯
	Regen-M
	F8N40299
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	裙楼南区
	梯11新FA01277(19)
	1600
	5层5站5门
	1.0
	311065400220130181
	18600
	乘客电梯
	集选

	16
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2
	F8N40300
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	中西药房
	梯11新FA01276(19)
	1000
	2层2站2门
	1.0
	311065400220130180
	4800
	无机房客梯
	集选

	17
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2
	F8N40301
	2013.4
	西子奥蒂斯  电梯有限公司
	中西药房
	梯11新FA01275(19)
	1000
	2层2站2门
	1.0
	311065400220130179
	4800
	无机房客梯
	集选

	序号
	设备品种
	型号
	合同号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	使用证编号
	梯级宽度
	倾斜角度
	名义速度
	设备注册  代码
	提升高度
	扶手带
	滚轮

	1
	自动扶梯
	STAR
	F8N40312
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00123(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40006
	4.8
	XAA50FT
	Φ76.2×22

	2
	自动扶梯
	STAR
	F8N40313
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00122(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40005
	4.8
	XAA50FT
	Φ76.2×22

	3
	自动扶梯
	STAR
	F8N40314
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00121(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40004
	4.5
	XAA50FT
	Φ76.2×22

	4
	自动扶梯
	STAR
	F8N40315
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00120(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40003
	4.5
	XAA50FT
	Φ76.2×22

	序号
	设备品种
	型号
	合同号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	使用证编号
	梯级宽度
	倾斜角度
	名义速度
	设备注册  代码
	提升高度
	扶手带
	滚轮

	5
	自动扶梯
	STAR
	F8N40312
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00119(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40002
	4.5
	XAA50FT
	Φ76.2×22

	6
	自动扶梯
	STAR
	F8N40312
	2013.4
	西子奥蒂斯电梯有限公司
	裙楼门诊大厅
	梯31新FA00118(19)
	1000
	30
	0.5
	311065400218-40001
	4.5
	XAA50FT
	Φ76.2×22


残疾人康复中心

	序号
	设备品种
	型号
	合同号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	使用证编号
	载重量
	层站数
	额定速度
	设备注册  代码
	提升高度
	设备名称
	控制方式

	1
	曳引驱动乘客电梯
	UN-Bed
	UNE17220273
	2017-9-21
	西子电梯科技有限公司
	残疾人康复中心综合楼
	梯11新FA04537(21)
	1600
	7层7站7门
	1.0
	311065400221-90006
	24000
	病床电梯
	集选

	2
	曳引驱动乘客电梯
	UN-Bed
	UNE17220274
	2017-9-21
	西子电梯科技有限公司
	残疾人康复中心综合楼
	梯11新FA04540(21)
	1600
	7层7站7门
	1.0
	311065400221-90003
	24000
	病床电梯
	集选

	3
	曳引驱动乘客电梯
	UN-Bed
	UNE17220275
	2017-9-21
	西子电梯科技有限公司
	残疾人康复中心综合楼
	梯11新FA04538(21)
	1600
	7层7站7门
	1.0
	311065400221-90005
	24000
	病床电梯
	集选

	4
	曳引驱动乘客电梯
	UN-Bed
	UNE17220276
	2017-9-21
	西子电梯科技有限公司
	残疾人康复中心综合楼
	梯11新FA04539(21)
	1600
	7层7站7门
	1.0
	311065400221-90004
	24000
	病床电梯
	集选


传染病防治所

	序号
	设备品种
	型号
	出厂编号
	制造日期
	制造单位名称
	设备地点
	制造许可证编号
	载重量
	层站数
	额定速度
	设备代码编号
	使用证编号
	设备名称
	控制方式

	1
	曳引驱动乘客电梯
	D/GMT-7
	D2021-3595
	2021.10.28
	帝奥电梯有限公司
	传染病防治所
	TS2310308-2022
	1000
	3层3站3门
	1.5
	311010308202103595
	
	无机房客梯
	集选控制

	2
	曳引驱动乘客电梯
	D/GMT-7
	D2021-3596
	2021.10.28
	帝奥电梯有限公司
	传染病防治所
	TS2310308-2022
	1600
	3层3站3门
	1.5
	311010308202103596
	
	无机房客梯
	集选控制

	3
	曳引驱动乘客电梯
	D/GMT-7
	D2021-3597
	2021.10.28
	帝奥电梯有限公司
	传染病防治所
	TS2310308-2022
	1600
	3层3站3门
	1.5
	311010308202103597
	
	无机房客梯
	集选控制


标段五：

一、采购需求

（一）范围及质量标准要求

医院门诊，住院大楼所有消防系统的检查与巡视：

1、火灾自动报警系统（包括：火灾自动报警系统，联动柜，消防广播，消防电梯联动，非法放电源切换的联动）。

2、自动喷水灭火系统(包括:含水泵的电控柜、水泵的双电源供电控制箱)。

3、消火栓系统(包括:含消防水池、消防水箱、水泵电控系柜、水泵的双回路供电控制箱)。

4、消防联动设备 (包括:联动柜、防火卷帘、应急灯、疏散指示灯等)。

5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

岗位要求

1.实行24小时双人双岗值班制， 伊犁州中医医院消防控制室7个岗位，负一层安保监控室4名，共11人。

2.投标人需提供消防证、保安证原件。其中：消防设施操作员7名，监控操作员4名。

（三）服务形式

1.中标供应商不得将管理责任转让和转包第三方。

2.中标供应商按照国家及伊犁州有关规定与聘用服务人员签订劳动合同，为消防及安保监控操作员缴纳社会保险。

3.消防，安保监控操作员的着装和使用的消防器材要符合消防管理部们和政府安保维稳相关要求。操作员服装和使用的消防器材（梯子、照明灯、防护服、检修工具等）由中标供应商负责配备。

4．消防操作人和监控操作人数按照政府相关要求进行配备。

（四）考核要求

1、中标供应商必须接受采购人每日监督考评，公司向采购人提供专业的消防安全建议，应纳入考评结果。每季度结束后30日内，由中标供应商向采购人提报工作报告。

2、中标供应商需遵守采购人制定的考核制度，由采购人每月监督落实考核评分（每扣壹分处罚壹佰元），并作为每月实际支付工资费用的依据。

（五）消防安保人员要求

1.中标供应商应提供若干名消防及监控操作员（消防人员及监控人员数量，采购人有权利进行调整）,派驻人员在服务过程中如需更换，应征得采购人同意。特殊时期如需增加消防人员人数，中标供应商必须迅速配置到位，待特殊时期过后再恢复，所有人员必须持国家相关部门领发的证件才能上岗。

2、政审合格，身体健康，工作认真负责并定期接受培训，具备从事消防安全工作的业务技能和素质。

3、持证上岗，经过专业培训考试合格，保卫科科长签字后方可到采购人从事消防，安保监控操作员工作。

4、操作员年龄要求：男性保安人员：年龄，18-55岁，身高165cm以上，品行端正，品德好，无不良劣迹，无犯罪前科；女性保安人员：年龄，18-48岁，身高160cm以上，品行端正，品德好，无不良劣迹，无犯罪前科，身体健康。

5、初中以上（含初中）文化程度，能够运用国语进行日常沟通交流。

6、能处理和应对消防安全，应急演练，能正确使用，检查维护消防设施及监控设备技能，熟练掌握各类灾害事故的应急预案。
7、上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐。

8、每天两次定期对全院消防设施进行巡视，并做好相关记录。如巡查未发现问题而发现消防安全事故的由中标供应商承担相应责任。两次违反规矩调离岗位，当班人辞退或调离医院。

9、工作人员必须服从伊犁州中医医院所有规章制度。

10、到伊犁州中医医院上岗人员与中标供应商签定正式劳动合同。

二、服务要求

1.中标供应商对保安员要进行岗前培训，并有严格的管理及检查考核制度，消防操作员需持有国家相关部门培训合格后颁发的证件。

2. 工作人员因个人行为违反政府相关规定，以及没有认真履行岗位职责，中标供应商应积极主动与政府相关部门沟通，积极上报。造成伊犁州中医医院被上级及辖区属地化管理部门通报、处罚等情况的，由中标供应商积极进行协调处理，并由中标供应商承担所有损失。

3. 如因消防，监控操作员离职、请事假，而出现缺编的现象，公司应在当日补齐，不得因缺岗造成甲方损失。

4.给消防监控室配备对讲设备，能够对各岗位进行实时监控。

5.每季度对医院消防操作员，保卫人员，医护行政值班人员，医院第三方（安保人员，保洁公司，餐厅），及微型消防站消防员（每周两次）进行消防知识的培训，应急演练。

6.完善医院的消防管理制度及各种记录文件或表格。

7.消防应急预案的编制。

8.消防及监控工作人员在工作中发生意外事件，所造成的赔付，与医院无关，全部有中标供应商负责。

三、售后服务要求

1、中标供应商应对提供的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

2、不能及时兑现服务承诺内容而影响采购人使用时，中标供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明；

3、解除合同情况：

（1）因中标供应商连续三个月未达到采购人的消防，监控服务要求，采购人有权向中标供应商提前两个月发出书面通知调整承包范围。

（2）中标供应商亦可向采购人提前两个月发出书面通知终止承包，但需获得采购人同意，中标供应商的履约保证金作为赔偿金支付给采购人，采购人的其他应收款不受影响。采购人不同意则中标供应商应继续履约。

（3）一方破产或由各自的债权人接管其业务时，另一方可以书面形式终止本合同。

（4）在合同有效期内，一方明确表示或以自己的行为表明不履行本合同约定义务的，守约方可以解除合同，并要求其按合同总价款的20%承担违约金，且追究其法律责任。

（5）在合同履行期间，因不可抗力相关政策或其他客观原因导致本合同不能继续履行时，采购人和中标供应商双方自行解除本合同。

（6）任何一方有违反合同的行为，应就该违约行为，承担相应责任，给对方造成经济损失的还应赔偿损失（包括诉讼费、律师费等一切因诉讼所发生的费用）。

（7）中标供应商未按照合同规定履行义务时，应向采购人承担当月保安服务费总额10%的违约金。经采购人再次催促仍不履行义务时，采购人有权单方解除合同，且中标供应商应向采购人支付当月服务费总额20%的违约金。
第5章  评标方法和标准
第一部分投标文件响应程度审查表

（1）《资格性审查》

	资质审查
	详见招标文件第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求标段三、标段四（1-9）条资质要求；标段五（1-9（不含第7条））条资质要求。

	采购人和监督人在开标时对供应商的资质进行审查，审查不通过的将投标无效。


（2）《符合性审查》

	序号
	符合性审查要求

	1
	是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权的代理人签字（或签章）。

	2
	投标报价是否超过预算金额及最高限价。

	3
	投标有效期（90日历日）是否满足采购文件要求的。

	4
	投标人所报项目服务期是否满足采购文件规定期限的。

	评标专家在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，审查不通过的将投标无效。


第二部分评审办法及评分标准

本项目将按照采购文件第2章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

评标方法： 
（1）本次评标采用综合评分法

（2）评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为85分，报价分15分。

中标候选人并列式时的处理方式：   

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 

评分项目、分值及评分办法如下：
标段三：污水站运维
	序号
	分项
	分值
	评分标准

	报价部分（15分）

	1
	报价分
	15
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

	
	
	
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（备注：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人在投标文件中作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。）

	技术部分（65分）

	2
	项目服务方案
	12
	根据投标人提供此项目的服务方案，方案涵盖项目维修养护、进度计划、人力资源的配置、关键技术及其对应的解决方案等；

方案内容描述完善、详细具体、符合本项目实际情况和有利于满足项目要求并实际可行的实施方案得9-12分；

方案内容描述基本完善、基本详细、基本符合本项目实际情况并基本能满足项目实施要求的得4-8分；

方案内容描述只有部分完善、部分符合本项目实际情况和部分能满足项目实施要求的得1-3分；

未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	3
	应急预案、安全管理制度及年度工作计划
	16
	根据投标人的应急预案编制合理、突发事故应对处置措施有效得当且流程合理、事后事故分析总结全面；完全满足得6-8分；基本满足得3-5分；较满足得1-2分；不提供不得分。

	
	
	
	根据全面、合理的原则对安全管理制度和年度工作计划进行横向对比；完全满足得6-8分；基本满足得3-5分；较满足得1-2分；不提供不得分。

	
	运营服务规章制度及岗位职责
	10
	根据投标人的运营服务规章制度是否规范健全，是否有完备的管理措施，有突出的制度建设等方面内容和本项目主要人员岗位职责是否设定合理，职责明确进行综合评审，横向对比评分；完全满足得8-10分；基本满足得4-7分；较满足得1-3分；不提供不得分。

	4
	质量保证措施
	8
	供应商的编制质量保证措施科学性、可行性、合理性、针对性等方面合理得6-8分；基本合理得3-5分；较合理得1-2分；不提供不得分。

	5
	各种设备的维修操作及操作规程等
	9
	根据项目各种设备的维修操作及操作规程等的可行性、可执行性、可操作性、合理性、时效性的先进齐全等方面进行综合方面评价：完善、明确、可行性强得：7-9分；基本完善、明确、可行性强得：3-6分；较完善、明确、可行性强得：1-2分。不提供不得分。

	6
	项目管理和服务人员基本情况
	10
	此项目污水处理站人员编制需配备4人(且有兼职安全管理员和化验员)。需提供相关人员上岗资格证书原件（污水工具备污水处理上岗证，化验员具备化学检验工或化学分析工证书）及投标企业为其缴纳近三个月的社保证明，得7分；每增加具有上岗资格证书人员1人的加1分，最多加3分。满分最高得10分。（此项须提供资格证书复印件、身份证复印件等相关证明资料；人员编制配备不足4人、证书提供不足4人或人证不符的此项不得分。）

	商务部分（20分）

	7
	服务质量保证措施
	12
	中标后的后续服务及保证措施、人员到位情况合理得9-12分；基本合理得4-8分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	10
	企业的承诺及优惠条件
	3
	1.有非常满意的承诺和优惠条件得3分；
2.有较好的承诺和优惠条件得2分；
3.承诺较差、优惠条件一般得1分。

	11
	投标人业绩
	5
	投标人提供近3年（2020年5月1日后）类似业绩,每提供一个得1分，最高得5分。（需提供合同或中标（成交）通知书复印件）


标段四：电梯维保

	序号
	分项
	分值
	评分标准

	报价部分（15分）

	1
	报价分
	15
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

	
	
	
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（备注：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人在投标文件中作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。）

	技术部分（52分）

	2
	项目服务方案
	12
	根据投标人提供此项目的服务方案，方案涵盖项目维修养护、进度计划、人力资源的配置、关键技术及其对应的解决方案等；

方案内容描述完善、详细具体、符合本项目实际情况和有利于满足项目要求并实际可行的实施方案得9-12分；

方案内容描述基本完善、基本详细、基本符合本项目实际情况并基本能满足项目实施要求的得4-8分；

方案内容描述只有部分完善、部分符合本项目实际情况和部分能满足项目实施要求的得1-3分；

未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	3
	应急响应与处理方案
	8
	投标人的应急响应与处理方案合理得6-8分；基本合理得3-5分；较合理得1-2分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	4
	质量保证措施
	10
	供应商的编制质量保证措施科学性、可行性、合理性、针对性等方面合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	5
	作业工具投入使用计划
	10
	投标人为本项目提供相关器材及设备配置合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	6
	人员配备
	12
	投标供应商提供的人员配备明细及方案合理得9-12分；基本合理得4-8分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	商务部分（33分）

	7
	服务质量保证措施
	12
	中标后的后续服务及保证措施、人员到位情况合理得9-12分；基本合理得4-8分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	8
	管理制度、职责
	8
	管理制度、职责科学、合理、针对性强，且日常管理服务措施等服务合理得6-8分；基本合理得3-5分；较合理得1-2分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	9
	安全生产制度
	5
	根据投标人针对本项目编制安全生产管理制度合理得4-5分；基本合理得1-2分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	10
	企业的承诺及优惠条件
	3
	1.有非常满意的承诺和优惠条件得3分；
2.有较好的承诺和优惠条件得2分；
3.承诺较差、优惠条件一般得1分。

	11
	投标人业绩
	5
	投标人提供近3年（2020年5月1日后）类似业绩,每提供一个得1分，最高得5分。（需提供合同或中标（成交）通知书复印件）


标段五：消防人员及监控人员外包
	序号
	分项
	分值
	评分标准

	报价部分（15分）

	1
	报价分
	15
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

	
	
	
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（备注：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人在投标文件中作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。）

	技术部分（54分）

	2
	项目服务方案
	12
	根据投标人提供此项目的服务方案，方案涵盖项目维修养护、进度计划、人力资源的配置、关键技术及其对应的解决方案等；

方案内容描述完善、详细具体、符合本项目实际情况和有利于满足项目要求并实际可行的实施方案得9-12分；

方案内容描述基本完善、基本详细、基本符合本项目实际情况并基本能满足项目实施要求的得4-8分；

方案内容描述只有部分完善、部分符合本项目实际情况和部分能满足项目实施要求的得1-3分；

未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	3
	消防应急预案与处理方案
	10
	投标人的消防应急预案与处理方案合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	4
	质量保证措施
	10
	供应商的编制质量保证措施科学性、可行性、合理性、针对性等方面合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	5
	作业工具投入使用计划
	10
	投标人为本项目提供相关器材及设备配置合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	6
	人员配备
	12
	投标供应商提供的人员配备明细及方案合理得9-12分；基本合理得4-8分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	商务部分（31分）

	7
	服务质量保证措施
	12
	中标后的后续服务及保证措施、人员到位情况合理得9-12分；基本合理得4-8分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	8
	管理制度、职责
	10
	管理制度、职责科学、合理、针对性强，且日常管理服务措施等服务合理得8-10分；基本合理得4-7分；较合理得1-3分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	9
	培训方案
	4
	根据投标人提供岗前培训方案进行综合打分：合理得3-4分；基本合理的1-2分；未提供或提供与本项目完全无关的，本项不得分。

	10
	投标人业绩
	5
	投标人提供近3年（2020年5月1日后）类似业绩,每提供一个得1分，最高得5分。（需提供合同或中标（成交）通知书复印件）


第6章投标响应文件格式

第一部分 投标响应文件的上传

一、资质审查

资质审查部分按照第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求标段三、标段四（1-9）；标段五（1-9（不含第7条））进行上传并加盖电子签章。

二、报价响应

报价需上传报价一览表并加盖电子签章。

三、商务技术响应

需上传整个投标响应文件并按照第二部分投标响应文件的组成和编制顺序上传，否则投标无效。

注明：政采云系统上投标响应文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由供应商自行承担。

第二部分 投标响应文件的编写

投标响应文件的组成和编制顺序：

    请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，保证目录清晰、内容完整，如未按要求编制投标文件的，投标无效。供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 
1.投标函；（见投标响应文件格式）

2.投标声明函；（见投标响应文件格式）
3.法定代表人（或负责人）授权委托书；（法定代表人（或负责人）参加附法定代表人（或负责人）证明书、见投标响应文件格式）

4.报价一览表；（见投标响应文件格式）；
5.商务条款偏离表（见投标响应文件格式）；

6.参与此项目人员配备表；（见投标响应文件格式）
7.本招标文件中综合评分的相关内容；
8.近三年的类似业绩;（必须附中标、成交通知书或合同复印件加盖企业公章）；（见投标响应文件格式）
9.采购文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料；
10.投标资质标段三、标段四(2)-(9)；标段五（2）-（9）（不含第7条）项资料复印件加盖公章。
1.投 标 函

伊犁哈萨克自治州中医医院:
根据贵方组织招标的　　　（项目名称、标段号 ）    项目招标文号（XJDB-2023GK-  号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）处理本项目投标相关事宜。
（1）投标声明函
（2）法人（或负责人）授权委托书/法定代表人（或负责人）身份证明书
（3）开标一览表
（4）按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
（5）资格证明文件
（6）投标保证金，形式      ，金额为　　　　。
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称（加盖公章）：　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20 　年　   月   　日
2.投标声明函

伊犁哈萨克自治州中医医院:
关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号）关于“　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称、标段号） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
供应商：　供应商名称（盖章）　　　　　　　

签字人姓名、职务：                 

授权签署本资格文件人：授权人姓名
地址：　            传真：　　　　　　   　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　  电话：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　           　                        

                                  20　　年　月　日
3.1法定代表人（或负责人）授权书
伊犁哈萨克自治州中医医院:
本授权书声明:我（姓名）系注册于（地区的名称）             （供应商名称）的        （法定代表人、负责人），现授权（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称、标段号）【XJDB-2023GK-  号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法定代表人（或负责人）签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：法定代表人（或负责人）亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。
法定代表人（或负责人）身份证复印件
	正面 
	背面 


被授权人身份证复印件

	正面 
	背面 


3.2法定代表人（或负责人）身份证明书

伊犁哈萨克自治州中医医院:
（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的    （法定代表人、负责人）,代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

特此证明。

法定代表人（或负责人）身份证复印件
	正面 
	背面 


法定代表人（或负责人）签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公        章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

4.报价一览表
 4.1标段三、标段四 

 项目名称         标段号           项目编号   

	项目
	投标报价

	单价（人民币元/年）
	

	投标总报价（人民币元）
	大写：           小写：             

	服务期
	

	报价总说明
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：
备注：投标报价应包括劳务、管理、咨询联络、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
4.2标段五

项目名称           标段号             项目编号
	序号
	名称
	提供人数（人）
	服务费（元/月）
	服务年限(年 )
	总价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价人民币大写：                                  合计小写：   


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：

备注：投标报价应包括劳务、管理、咨询联络、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
5.商务条款偏离表

投标人名称（公章）：      

项目名称：           标段号：           项目编号：

	序号
	采购需求
	采购文件要求内容
	投标响应内容
	偏离（正/无/负）
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


注：此表可延伸。

法定代表人（负责人）或委托代理(签字):
         
6.参与此项目人员配备表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	专职/兼职
	岗位职责
	从业时间
	项目经验
	联系电话
	资格证明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其

他

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.拟投入人员证件、项目经验证明文件及本单位提供以上人员的社保缴纳凭证的复印或扫描件（按拟投入情况表所列顺序依次排列，复印或扫描件须加盖投标人公章）

投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：年  月  日
7.本招标文件中综合评分的相关内容；

8.类似项目业绩（2020年5月至今）
供应商名称（公章）：      

项目名称：          标段号：          项目编号： 
	地　　区
	项目名称
	中标金额(万元)
	验收结果
	备 注

	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	


   此表可向下延伸。   

2023年  月  日
注：以上案例需提供中标通知书（成交通知书）或合同复印件以及验收报告为证明材料）
9.采购文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料；

10.投标资质标段三、标段四(2)-(9)；标段五（2）-（9）（不含第7条）项资料复印件加盖公章。

11.中小企业声明函
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

                              日 期：
12.残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 残疾人福利性单位名称（盖单位章）：

日  期  ：

注：如供应商不是残疾人福利性单位，无需附此函。
13.无重大违法记录声明函
伊犁哈萨克自治州中医医院:
我公司参与公开招标文件编号为     项目的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、2万元（含2万）以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

     特此声明。

                        承诺单位：           公司（公章）

            法人代表：（签字）

            法人代表身份证号：

          2023  年  月  日
14.投标文件标书封皮格式

正（副）本
       ****        项目
（项目编号）
投 标 文 件
采购人：                               

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
投标人名称（盖章）：                    

法定代表（或负责人）/被授权人：                     

联系电话：                              

地址：                                  

附表一、采购项目验收单
	项目名称及编号
	

	采购人
	
	项目负责人
	

	中标(成交)供应商
	
	采购方式
	

	合同完成时间
	
	项目验收时间
	

	中标(成交)设备
	验收情况

	序号
	设备

名称
	制造商
	数量
	规格参数
	是否合格

	详见《中标（成交）通知书》采购清单
	

	验收小组
	采购人代表
	

	
	专业技术或

使用人员
	

	
	验收监督人员
	

	
	项目验收意见
	（是否合格）

	供应商意见：（是否属实）

供应商代表（签字）：                       20   年   月  日

	采购人意见:

(是否合格)

                             采购人公章

                         20    年   月  日


备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应邀请第三方人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。
附表二、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：

法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第7章 政府采购合同参考范本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
采购方（以下简称甲方）：       

中标方（以下简称乙方）：       

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称） (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。双方共同遵守如下条款：

一、总则

1.1.项目基本情况本项目是对 。

1.2.乙方提供服务的受益人为本项目的甲方，甲乙方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务期限

服务期限：自 年 月 日时起至 年 月 日止。

三、委托服务事项（具体要求参照招标文件）

四、知识产权产权归属

五、保密

六、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价  %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的服务期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价  %的数额向甲方支付违约金；逾期1个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定相关法律法规处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表（或负责人）或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式 份。

十一、付款方式

合同签订后，首付总价款的   %。

十二、甲方权利和义务

1、代表和维护委托方的合法权益。

2、甲方有权对乙方委派的人员提出更换的权利。

3、审批乙方拟定的相关制度。

4、监督乙方管理服务及制度的执行情况。

5、乙方如不履行合同约定的服务质量要求或其它虚假欺诈行为，甲方有权先处罚后终止合同，乙方赔偿甲方所受损失。

十三、乙方的权利、责任和义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定相关服务制度。

2、按照本合同的约定，协调处理相关事项。

3、按照本合同不得将本项目责任以任何形式全部或部分转让给第三方。

4、按合同约定，负责向甲方收取相关费用。

5、乙方管理人员及其它所属工作人员应遵守甲方的规章制度和社会公德，爱护甲方的财产和其它资源。

十四、服务质量

（一）具体的服务质量要求按招标文件及投标文件执行。

（二）如甲方或乙方中有一方要求中止合同，须提前 3 个月通知对方，并交付对方违约金(按合同办)。

十五、其他约定

1、乙方的服务实施人员要有符合国家规定的相关资格，要严格政审，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。并须将其管理人有效证明及担保提交给委托方管理部门存查备案。

2、如有需要，乙方的管理人员要听从甲方调动指挥。

十六、违约责任

1、甲方违约，应无条件退还乙方履约保证金，并赔偿乙方的直接经济损失。

2、乙方违约，按合同有关规定办理，无权要求甲方退还履约保证金，并赔偿甲方的经济损失。

3、乙方不遵守承检合约，不按合约签订的各项要求完成工作或出现重大安全事故时，乙方赔偿损失后，甲方保留追究法律责任的权利。甲方有权终止乙方承检资格，且不予退还乙方的履约保证金。

4、乙方不得转让承检权，如发现乙方把承检权转让他人，则视为乙方自行毁约，其履约保证金不得退回并立即停止乙方承检资格。   

5、甲方逾期支付乙方服务费用的，向乙方支付相应的违约金。（具体支付时间按有关规定执行）

6、乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的服务要求，使用人投诉多或出现重大管理失误，或在服务项目时造成重大事故、负有主要责任，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

十七、其他

1、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份、采购办执壹份，招标机构执壹份。合同自签字之日起即时生效。

2、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

4、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

5、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

6、本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方：                   乙方：

地址：                   地址：

法定代表人（或负责人）： 法定代表人（或负责人）：

委托代理人：             委托代理人：

电话：                   电话：

开户银行：               开户银行：

帐号：                   帐号：

PAGE  

