采购项目编号：2023-0707-092600

竞争性谈判采购文件

（政府采购货物）

项目名称：库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目

采购人(盖章)：库尔勒市第一人民医院

法定代表人(盖章)：

联系人：刘蓉

电话：0996-2280274

———————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

法定代表人(盖章)：

联系人：叶成

电话：13999292907

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街丽景名都10 号楼21 楼2115 室

目   录

供应商须知前附表	7

第一章 供应商须知	11

1．总则	11

2．竞争性谈判文件	14

3．竞争性谈判响应文件	15

4．投标	18

5．开标	18

6．评标	19

7． 定标及合同授予	19

8．纪律和监督	21

第二章 评标办法	22

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	23

第三章 合同条款及格式	28

（仅供参考，以采购人实际签订为准）	28

★第四章 采购标准和要求	35

第五章 竞争性谈判响应文件格式	36

（第一部分）资格证明文件	37

（第二部分）报价文件	44

（第三部分）商务及技术部分	46

（一）投标函	47

（二）法定代表人诚信投标承诺书	49

（三）谈判保证金	50

（四）项目团队成员一览表	51

（五）组织架构方案	54

（六）总体实施方案	54

（七）质量保证措施	54

（九）应急预备方案	54

（十）配套售后服务方案	55

（十一）商务条款偏离表	56

（十二）技术（服务）条款偏离表	57

（十三）供应商企业类型声明函	58

（十四）供应商认为有必要提交的其他资料	60

库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目竞争性谈判公告

库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目 的潜在供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2023 年 7 月 18 日16:00(北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： 2023-0707-092600

项目名称：库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）： 600000

最高限价（元）： 600000

采购需求：

标项名称：库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）： 600000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超融合一体机3台；虚拟化软件1套；CDP持续数据保护软件1套；交换机2台；安全虚拟化软件1套。

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起至质保服务期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为面向所有企业。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1）、供应商须具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力；

2）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）、其他说明：：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2023 年 7 月 12 日至2023 年 7 月 14 日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

方式：供应商须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 7 月 18 日16:00（北京时间）

地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

五、响应文件开启

开标时间：2023 年 7 月 18 日16:00（北京时间）

地点：政采云网上不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购

人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：库尔勒市第一人民医院

地址：库尔勒市团结北路108号库尔勒市第一人民医院

联系人：刘蓉   联系方式：0996-2280274

2.采购代理机构信息

名称：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都商住10号楼21楼2115室

项目联系人： 叶成 联系方式： 13999292907

3.财政监督电话：0996-2023072

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

2023 年 7 月 12 日

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目 |
|  | 项目编号 | 2023-0707-092600 |
|  | 采购人 | 库尔勒市第一人民医院 |
|  | 采购 代理机构 | 新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 资金来源 | 专项资金 |
|  | 采购 预算金额 | 60万元 |
|  | ★采购最高限价 | 60万元；供应商投标报价不得超此采购最高限价，否则，按废标处理。 |
|  | ★供货周期 | 自合同签订之日起 30 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容。） |
|  | ★质保期 | 3 年 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品：超融合一体机 |
| 2 | ★采购范围 | 库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目采购范围内所有工作内容(包含购置超融合一体机3台；虚拟化软件1套；CDP持续数据保护软件1套；交换机2台；安全虚拟化软件1套。)。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 成交方法 | 谈判小组推荐三名成交候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为面向所有企业。 3.本项目的特定资格要求： 1）、供应商须具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； 2）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； 3）、本采购项目不允许联合体投标。 4）、其他说明：：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 6 | 竞争性谈判文件费 | / |
| 7 | ★谈判保证金 | 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金金额： 6000 元（ 陆仟元整） 账户名：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司 开户行：建行五星路支行 行 号：105881000500 帐 号：65050161603800000351 谈判保证金缴纳形式：以非现金形式的电子保函缴纳或以电汇、网银等支付方式缴纳至采购代理机构指定账户。 1、电汇、网银转账须知：缴纳时需在附加信息及用途栏内注明谈判保证金、项目名称（简称）；谈判保证金于响应文件递交截止时间前确认到账（供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的谈判保证金到账延迟风险，并承担相应责任。） 2、政采云电子保函须知 (1)本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳谈判保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； (2)如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/produc t/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：95763 若供应商未按照上述缴纳谈判保证金,响应文件将被拒绝评审。 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 采购答疑 | 对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。 澄清修改内容可能影响竞争性谈判响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 10 | 竞争性谈判响应文件 份数 | （1）加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。 （2）未加密的纸质版响应文件须在本项目成交通知书发出后3个工作日内提供。成交单位须提供纸质版响应文件正本 1 份，副本 2 份。 说明： （1）未加密的纸质版响应文件应与加密的电子响应文件内容一致。 （2）纸质版响应文件递交或邮寄至：地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街丽景名都10号楼21楼2115室；收件人及联系电话：叶成13999292907 |
| 11 | 竞争性谈判响应文件递交 | 截止时间：2023 年 7 月 18 日16时00分（北京时间） 递交地点：政采云平台http://www.zcygov.cn |
| 13 | 开标 | 时间：2023 年 7 月 18 日16时00分（北京时间） 地点：政采云网上不见面开标系统 说明： 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 4、参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。 5、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 14 | ★投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 竞争性谈判公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订价款的10%或遵循甲方约定 |
| 17 | 所属行业 | 本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为 工业制造业。 |
| 17 | 代理服务费 | 招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015] 299 号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格[2011]534 号）文件”及参照计价格[2002]1980 号的规定：根据上述文件的规定，本次招标代理服务费由成交单位支付。招标代理费按[2002]1980 号货物类收费标准计取。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8采购最高限价：见供应商须知前附表。

1.1.9供货周期：见供应商须知前附表。

1.1.10质保期：见供应商须知前附表。

1.1.11是否单一产品：见供应商须知前附表。

1.2 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及成交方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 成交方法：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格条件和能力要求

1.5.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6费用承担

1.6.1竞争性谈判文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制竞争性谈判响应文件与递交竞争性谈判响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理费由成交人支付。

1.7谈判保证金：见供应商须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制竞争性谈判响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9答疑会和澄清答疑要求

1.9.1 供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.10竞争性谈判响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.11竞争性谈判响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.12开标：见供应商须知前附表。

1.13投标有效期：见供应商须知前附表。

1.14竞争性谈判公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.15履约保证金：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与采购活动的各方应当对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19偏离

1.19.1本条所称偏离为响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款偏离。

1.19.2除法律、法规和规章规定外。竞争性谈判文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

1.20政府采购政策的支持

依据①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号； ②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。根据上述政府采购政策，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。对本次投标供应商按照本采购文件规定格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整），《中小企业声明函》中声明制造商均为小微企业的投标总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。否则，不享受小微企业扶持政策。

依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为工业制造业。

参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）规定的品目范围内且符合标准（需提供证明材料），在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于品目内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于品目内且符合标准产品的证明资料的不给予评审价格扣除。本采购项目不适用。

## 2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务标准和要求；

（6）竞争性谈判响应文件格式；

根据本章第2.4款和第2.5款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

2.3竞争性谈判文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现内容不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性谈判文件的修改

2.4.1 竞争性谈判文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

2.4.3 竞争性谈判文件的修改部分是竞争性谈判文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当顺延响应文件递交截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性谈判文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，成交人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．竞争性谈判响应文件

3.1.要求

3.1.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供电子响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3.1.2响应文件语言和度量单位

1）响应文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

2）除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

3.2.响应文件的组成

1）响应文件组成内容详见响应文件格式

2）所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如资质证书等）均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时审查。

3）评审前，采购人或采购代理机构将根据供应商提供的资格证明文件对其进行资格审查。所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将导致投标被否决。

4）供应商可按竞争性谈判文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

3.3.符合竞争性谈判文件规定的证明文件

1）供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

2）供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

3）供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

4）供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

5）提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

6）对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应竞争性谈判文件的要求，如有偏离，须填报偏离表。

3.4 投标价格

3.4.1供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，成交后不予调整。

3.4.2其报价须保证在投标有效期及交付期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

3.4.3为了防止本次采购的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目的设定了采购最高限价，如果供应商的投标报价高于本标项的采购最高限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的投标报价均超出采购最高限价，采购人有权重新组织采购。

3.4.4 谈判结束后，谈判小组可根据谈判情况，要求供应商进行第二次报价或多轮报价，并确定最终报价。最终报价是响应文件的有效组成部分。

3.4.5 参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

3.4.6投标报价货币单位：人民币。

3.4.7 供应商的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.5.响应文件的签署及规定

3.5.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及谈判文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照谈判文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

3.5.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.7.3 谈判保证金的有效期与投标有效期一致。

3.7 谈判保证金

3.7.1 供应商应于投标截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交谈判保证金。未提交谈判保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.7.2谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的谈判保证金。

3.7.3 供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的谈判保证金。

3.7.4谈判保证金有效期与投标有效期一致。

3.7.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件的；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金的。

## 4．投标

4.1 竞争性谈判响应文件的密封

4.1.1响应文件的密封：加密的电子响应文件（.jmbs格式）加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4.2 响应文件递交截止时间

4.2.1 “电子加密响应文件”的递交截止时间及地点为竞争性谈判公告所规定的时间、地点，供应商将“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。逾期递交的响应文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

4.2.2 出现因竞争性谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人或者采购代理机构规定的顺延时间递交。

4.3 响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.3.2供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

## 5．开标

5.1供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

5.2参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

5.3参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

5.4 开标结束后由采购人或采购代理机构对供应商已解密的电子响应文件进行资格审查（详见资格审查标准）。

## 6．评标

6.1 谈判小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责评标工作，并向采购人提交书面评标报告。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。

- 定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人。

7.1.2 采购人从成交候选人中确定出成交人的原则：采购人应当按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交人。

7.2 成交结果公示

成交供应商确定后，成交结果的情况将在竞争性谈判公告发布的媒体上公示，公示期1个工作日。

7.3 成交通知

成交结果发布同时，采购人向成交人发出成交通知书，并及时通知其它供应商成交结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交人竞争性谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿成交人损失。

7.5.3 发出成交通知书后，成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； |
| 2 | 供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 3 | 其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 4 | 谈判保证金是否按照采购文件要求缴纳。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，竞争性谈判响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 响应文件符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 凡竞争性谈判文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |
| 2 | 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的。 |
| 3 | 响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |
| 4 | 一份响应文件应只有一个投标报价，在竞争性谈判文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |
| 5 | 供应商的投标报价未超出相应采购标项的采购最高限价。 |
| 6 | 响应文件载明的供货完成期限未超出竞争性谈判文件规定的期限。 |
| 7 | 供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |
| 8 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 不存在与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的情形。 |
| 10 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

《投标品牌统计》

| 序号 | 统计内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商所报品牌（核心产品） |
| 备注：如采购文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。 |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用竞争性谈判。谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求的竞争性谈判响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3投标品牌统计

评标委员会根据供应商所报单一产品或核心产品品牌统计计算供应商家数（提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同供应商参加同一合同项下的投标的，按一家供应商计算）。如供应商家数不足三家，则该项目按废标处理。

### 3. 评标程序

  - 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）投标品牌统计

（5）谈判报价

（6）推荐成交候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1谈判小组成员签到

谈判小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 谈判小组的分工

3.2.2.1谈判小组首先推选一名谈判小组组长（非采购人代表担任）。谈判小组组长负责评标活动的组织领导工作。谈判小组组长与谈判小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 谈判小组组长除履行自己作为谈判小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织谈判小组成员学习竞争性谈判文件；

（2）汇总各谈判小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织谈判小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 谈判小组组长应当组织谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，谈判小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向谈判小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性谈判文件及其澄清修改等竞争性谈判文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各竞争性谈判响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 谈判小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的竞争性谈判响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，谈判小组将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次采购的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指竞争性谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响竞争性谈判响应文件的有效性，谈判小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5品牌统计：提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入详细评审。谈判小组所有成员将对响应文件进行详细评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件的单一供应商分别进行谈判。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变供应商竞争性谈判响应文件实质性内容的前提下，谈判小组应当对竞争性谈判响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于竞争性谈判响应文件的组成部分。

3.6.2.3谈判小组针对需要供应商对所提交竞争性谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确竞争性谈判响应文件中的遗漏和错误。供应商接到谈判小组发出的书面澄清通知后，应按谈判小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

3.6.3算术错误修正：投标价格有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

3.6.4 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求在合理时间内该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.7推荐成交候选人及提交评标报告

3.7.1详细评审工作全部结束后，评审小组应当根据最终投标报价情况，按照供应商最终投标报价由低到高的顺序排列，依次推荐3 名成交候选人（同品牌的不同供应商的最终投标报价，以最终投标报价最低的参加评标，最终投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定参加评标的供应商，其他同品牌供应商不参与评标），并编写评审报告。供应商最终投标报价相同的，评审小组将按照按技术指标优劣顺序排列推荐。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新采购。

3.7.3 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部竞争性谈判响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的谈判小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同条款及格式

# （仅供参考，以采购人实际签订为准）

库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目采购合同

合同编号：

甲方（买方）：库尔勒市第一人民医院

乙方（卖方）:

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、互利的基础上，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一、产品名称、型号、制造商、数量、价格

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 |  |  | 3台 |  |  |
| 2 | 虚拟化软件 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | CDP持续数据保护软件 |  |  | 1套 |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  | 2台 |  |  |
| 5 | 安全虚拟化软件 |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 技术支持费 | 原厂3年 |  |  |  |  |

二、合同金额：￥XX元 ;人民币XXXX（大写）:  。上述价格是指乙方货物的交货价格，包括买价、包装费、运费、税费、保险费、知识产权费等。

三、付款方式:

1、签订合同3日内，乙方向甲方提供真实合法有效的全额发票，甲方收到发票后支付合同总价的30%；

2、货物全部安装完毕，并加电调试完成，验收合格后，支付合同总价的30%；

3、项目验收半年后，支付合同总价30%；

4、项目验收一年后，支付合同总价5%；

5、项目验收二年后，支付合同总价5%。

四、交货期及完工期:合同签订生效后30个日历日内完成。

五、交货地点: 库尔勒市第一人民医院（具体为买方指定院内地点）。

六、质保期：原厂质保3年，自全部产品到货且系统验收合格之日起计算。在质保期内，若合同产品被发现存在缺陷或内在质量问题，卖方保证给予买方先行提供产品备件，然后对故障产品进行维修或换货。

保修期内，若卖方无故不履行保修义务，应赔偿买方进行修理所支付的一切费用。

质保期后各项有关服务事项双方可协商再定。

七、售后服务响应时间：电话7*24小时支持，现场4小时到达。

本合同包含所供设备的技术调试费用。

八、甲乙双方义务

（一）甲方义务

1甲方按期将合同款项支付给乙方。

1甲方有权监督工程质量、进度，协调实施步骤，提出技术要求。

2甲方按照乙方要求，在乙方进场实施前完成系统运行环境的准备，可具体配置要求可单独列出。

3甲方应成立项目实施工作小组，负责项目实施期间的各种组织协调与配合工作。

4甲方应设立专门的信息化职能部门，并配备1名专职系统管理员，负责项目实施期间和项实施结束后的技术支持、操作使用咨询和系统日常运行维护。

5甲方应对乙方提供的《项目实施方案》进行确认，并严格按照《项目实施方案》所规定的要求参与实施。

6甲方应及时对项目实施进度进行确认和项目验收，并签订相应的文件。

7在项目实施期间，甲方应向乙方驻场工程师提供必要的办公场所和办公条件（包括：上网宽带、台式电脑、电话内外线等）。

九、其他

标书承诺的模块清单、响应情况、实施方案、人员组成、培训方案、售后服务、验收要求等方案也包含在合同附件。

十、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他

1、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，可提交库尔勒市人民法院诉讼解决。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、双方其他约定：与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑等附件与合同具有同等法律效力。

甲 方：库尔勒市第一人民医院              乙 方：

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：

地 址:                                   地 址：

电 话：                                  电 话：

签订日期：                               签订日期：

附件一：

廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为加强项目履行过程中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲方承诺

1、严格遵守国家关于市场准入、市场活动等有关法律法规相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行双方合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反市场活动的管理、规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应主动按规定向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。

5、不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

6、不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不利用工作之便向材料生产厂家和供应商（甲方负责采购的除外）索要礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

8、不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

9、不参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方承诺

1、不以任何名义向甲方人员赠送钱物、有价证券、好处费等。

2、不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、严格履行合同，不出现擅自更改质量或使用不符合国家标准的劣质材料等违背合同的行为。

4、疫情期间，乙方不得哄抬物价损害甲方利益。

三、甲乙双方共同承诺

1、不以任何名义互相宴请。

2、分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

3、互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约承诺

1、如甲方人员涉及本责任违约，责任人应按照党纪政纪和廉政的有关规定严肃处理，甲方并向合同乙方通报处理结果。

2、如乙方涉及本责任违约，并影响对项目的执行，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告合同无效等处理措施。

五、甲方、甲方监察部门约请乙方监察部门对本责任的履行情况进行监督检查。

六、本责任随合同文件一并发行，随项目合同一并签订。

七、本责任有效时间随项目商务合同的有效时间。

八、本责任内容双方应公示于各自项目工作部显著位置。

甲方： (公章)                    乙方： (公章)

地 址：                             地 址：

法定代表人：                      法定代表人：

签约地：

合同签订日期：   年   月   日

附件二：

产品质量安全承诺书

为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，我方承诺如下：

1、我方所提供的产品已经过我方完整的测试、检验、包装等流程后方可出货，出货产品需符合要求，并保持完整的检验记录随时接受查验。

2、我方应在产品的包装物上施加标识，标识应清楚地标示产品的名称、型号规格、包装数量、生产日期、生产批号、制造商的名称及检验状态等信息。

3、我方应对交付的产品进行统一、合理的包装，包装应能保证产品在运输过程中以及贵院在合理的周转过程中不易损坏。

4、产品检验由贵院根据有效的质量技术标准在本项目现场进行，发现不合格项目即为不合格。

5、我方接到贵院通报其所提供的产品出现质量问题的信息后，应于24小时内答复并作出临时应对措施，满足贵院的返工、及更换不良品等要求。若我方没有按时答复或处理，则视为我方认同贵院的判定并同意贵院代为处理，相关处理费用由我方承担。

6、贵院有权退回所有属于我方责任的不合格产品，且我方应及时到贵院处确认并领回，并承担搬用费、装车费、往返运费及包装费，超过3天我方仍未前来处理的不合格品，贵院有权就地处理。

7、因我方提供产品的质量或因安装不当，造成贵院货物损失的，其损失费用（由贵院核算）、废品损失（含牵连报废损失），由我方承担。

8、我方保证提供合格、符合合同约定的产品，不符合要求的产品无条件运出甲方指定收货地点。

9、如果我方违约，我方以不低于合同总金额的双倍作为赔偿金，若给贵院造成的损失超过该赔偿金，贵院有权按实际损失抵扣。

10、因我方提供的产品出现质量问题造成第三方投诉并被第三方索赔时，贵院有权要求我方承担贵院以及第三方相应的经济损失。

特此承诺！

承诺人：

# 第四章 采购标准和要求

超融合一体机	 3台

1.标准机架式设备，标配原厂滑轨。

2.提供≥2颗X86架构CPU（主频≥2.9GHz，核心数≥16），≥448G内存，≥2块240G SSD系统盘，≥6块960G SSD缓存盘，≥12个3.5寸硬盘槽位，≥6块4T数据盘。提供≥6个千兆电口，≥4个万兆光口，配置8个万兆多模光模块，8根光纤线缆。

3.配置一张RAID卡，支持掉电保护，支持直通模式，支持raid0/1/10。

4.冗余电源，冗余风扇。

5.标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。

6.所提供产品为一体机硬件，出厂预装超融合软件系统，非裸机设备，开箱即用，提供不少于三年硬件质保服务，为保障售后服务的及时性，所投设备的稳定性、可靠性，必须提供设备生产厂家售后服务承诺保证文件和授权书。

虚拟化软件	 1套

1.虚拟化平台至少满足6颗物理CPU的虚拟化授权，包含计算虚拟化、网络虚拟化，存储虚拟化，安全虚拟化，超融合管理平台软件。为方便统一管理和后期扩容方便，授权可通过虚拟化平台统一管理和授权。

2.支持大屏展示，便于管理员直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等（需提供产品功能截图）

3.虚拟化的管理平台，可以支持扩展虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSL VPN软件、上网行为管理、数据库审计软件等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。（需提供平台软件授权截图）

4.★支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

5.★支持UPS QoS，为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图）

6.支持设置告警类型、告警内容，针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。（需提供产品功能截图）

计算虚拟化：

7.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。

8.支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

9.支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（需提供第三方检测报告首页及结论所在页）。

10.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（需提供产品功能截图）

网络虚拟化要求：

11.通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。

12.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率（需提供产品功能截图）

13.支持ACL功能，通过ACL来控制虚拟机之间的网络访问能力，进而保障部署在虚拟机上的业务资源的安全性；支持根据报文的源和目的IP地址信息、源和目的IP地址及源和目的端口制定匹配规则。

存储虚拟化要求：

14.投标虚拟化产品要求提供第三方测试机构出具的虚拟化软件性能测试报告，为保证第三方测试机构的权威性，要求测试机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

15.采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。

16.★支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（需提供产品功能截图）

17.★为了保障医院业务的可靠性，要求支持数据重建功能和智能保护业务性能功能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（提供第三方检测报告含首页及结论所在页）

18.★支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由管理员指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（提供第三方检测报告含首页及结论所在页）

19.★支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。（需提供产品功能截图）

20.支持智能预测硬盘寿命，并预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘。（需提供产品功能截图）

21.★支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求, 如系统盘和数据盘选择高性能策略, 备份盘选择低性能策略。（需提供产品功能截图）

22.★为了便于部署oracle等关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（需提供相应的产品功能截图，提供第三方检测报告首页及结论所在页）

安全虚拟化：

23.支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全。（需提供产品功能截图）

24.具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全。（需提供产品功能截图）

25.支持常见的服务器主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。

26.支持安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势。

CDP持续数据保护软件	 1套

持续数据保护要求：

1.配置≥20个虚拟机的持续数据保护功能。

2.为保证业务数据备份和持续保护，要求数据持续保护系统满足以下技术要求：

(1)支持在CDP数据正式恢复之前，可快速查看灾备的文件目录信息，确定恢复时间点后，再正式进行CDP数据恢复。

(2)★持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，可设置RPO为5秒或1秒。（需提供产品功能截图）

(3)CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。

3.为保证软件兼容性，要求能够兼容现有超融合平台，出具声明函。

交换机	2台

1.性能：交换容量≥23Tbps，包转发率≥700Mpps。

2.接口：配置≥24个万兆光口，≥2个40G QSFP+光口。

3.为保证实施效果，配置≥20个万兆多模光模块，13光纤线缆，配置两根40G堆叠线缆，配置双交流电源模块。

4.通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提升至设备级可靠性。

5.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；

6.设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。

安全虚拟化软件	1套

1.产品完全自研，非OEM，需提供安全虚拟化的软件著作权证书。

2.云安全中心需兼容现有超融合虚拟化平台，一体化方式交付，无需第三方平台承载，平台必须能够提供虚拟主机安全防护安全能力,并对检测到的恶意活动可自动采取分布式防火墙隔离虚拟机、为虚拟机拍摄快照等防护手段（需提供产品界面截图）

3.要求配置22颗CPU的安全虚拟化授权，授权可随超融合节点数量增加而弹性扩展。

4.支持安全事件展示，包括勒索病毒，暴力破解，后门等；支持安全事件报表分析；支持按优先级排序展示虚拟机安全状态，包括操作系统、内部应用、安全事件、是否开启防护等，支持搜索筛选；支持安全告警展示；支持安全事件处置记录展示；支持病毒扫描记录展示；支持查看虚拟机安全防护状态（需提供产品功能截图）

5.可以创建疑似勒索快照任务，检测到资产防护组件异常、疑似中勒索病毒时，自动触发快照（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

6.★提供向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（需提供第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

7.支持对虚拟机漏洞情况进行扫描，支持查看漏洞详情并修复（提供第三方检测报告首页及结论所在页）

# 第五章 竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件封面示例

项目名称：

竞争性谈判响应文件

项目编号：

采购人：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年  月  日

## （第一部分）资格证明文件

供应商应按下列顺序排序资格审查文件：

（一）投标单位营业执照（电子文件）；

（二）提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（电子文件）

（三）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料（电子文件）

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（电子文件）；

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；（电子文件）

（六）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（电子文件）

（七）供应商无关联关系书面声明函（电子文件）

（八）《中小企业声明函》（电子文件）

1、提供合法有效的营业执照

提供供应商的营业执照复印件并加盖投标单位公章。

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法人代表人，现授权委托   （供应商名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的 项目名称  、项目编号:        的投标活动。代理人在参加整个项目采购活动、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我单位均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：

单  位：              部门：         职务：

联系电话：            邮箱：

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（正反面）。

3、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：            年龄：

职务：

系        （投标单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：        年        月        日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

4.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料

须提供相关证明材料，财务会计制度提供参加本次政府采购活动前一个月的会计报表或2021（或2022)年财务审计报告,成立不满一个月不需提供；

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致： 新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

6、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

7、政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

8、供应商无关联关系书面声明函（格式）

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司：

我单位郑重声明：与采购人不存在利害关系，与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的谈判。我单位不是为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

9、《中小企业声明函》（货物）

本公司        郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业          （企业名称）的具体情况如下：

1、超融合一体机，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、虚拟化软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、CDP持续数据保护软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、交换机，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、安全虚拟化软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（第二部分）报价文件

一、报价一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号: |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 法人授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标 报价 | ￥：（元） 人民币（大写）： |  |  |
| 供货周期 | 自合同签订之日起 30 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容。） |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.以上报价应一次性报定，应包括：货物及供货周期内包含的所有工作内容、外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、安装线材、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、垃圾清运费、疫情防控费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、现场临时变更、检验验收、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、采购文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。成交单位在项目安装、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡由成交人自行负责。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

二、报价明细表

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | CDP持续数据保护软件 | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | 安全虚拟化软件 | 1套 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |
| … | 安装调试 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表中的投标总报价必须与“报价一览表”中的“投标总报价”一致。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

（第三部分）商务及技术部分

谈判响应文件按下列顺序排列和装订谈判响应文件：（未提供格式的内容自拟）

（一）投标函

（二）法定代表人诚信投标承诺书

（三）谈判保证金

（四）项目团队成员一览表

（五）组织架构方案

（六）总体实施方案

（七）质量保证措施

（八）工作进度控制措施

（九）应急预备方案

（十）配套服务措施

（十一）商务条款偏离表

（十二）技术（服务）条款偏离表

（十三）供应商企业类型声明函

（十四）供应商认为有必要提交的其他材料

供应商提供的以上材料必须真实有效，需要年检的证书必须有年检记录，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的谈判响应文件资料不全，或未对谈判文件做出实质性响应，将可能导致谈判响应文件被拒绝接受。

### （一）投标函

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司：：

我们收到你们         号 库尔勒市第一人民医院信息化设备采购项目 谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

l、愿意按照谈判文件的一切要求，提供以上服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后  90  天。

5、我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

8、在规定的谈判时间后，如果在谈判有效期内撤回投标，同意谈判保证金将被贵方没收。

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方在响应文件中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按谈判文件的规定交纳    元的谈判保证金。

12、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。我方承诺接受谈判文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单  位：                 邮编：             传真：

联系人：                 地址：             电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （二）法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加（  项目、采购编号  ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按谈判文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、谈判文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通谈判响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （三）谈判保证金

附：谈判保证金缴纳凭证

### （四）项目团队成员一览表

项目名称：

项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 年龄 | 学历 | 取得证书 | 职称 | 拟担任职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员，项目团队人员的所有材料均为真实有效的，贵单位有权对人员服务经验情况进行尽职调查，如发现存在虚假或内容不实情况的，贵单位有权将取消我单位中标资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目负责人简历表

项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  | 取得证书 |  |
| 项目负责人等从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 本人从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （五）组织架构方案

供应商针对本项目有合理的项目组织架构、固定的服务班底并设置分项专一工作小组，明确对接人（包括但不限于专人专岗、运输团队、售后服务人员等）。

### （六）总体实施方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的实施方案，包括但不限于①仓储能力；②订购方案及补订安排方案；③供货及配送运输方案等

### （七）质量保证措施

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的质量保证措施。

（八）工作进度控制措施

### （九）应急预备方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的应急预备方案。

### （十）配套售后服务方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

1、售后服务机构情况；

2、售后服务人员配置；

3、退换货方案；

4、优惠措施等内容；

5、售后服务时间响应时间。

。

### （十一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“供货安装周期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十二）技术（服务）条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：供应商提供的技术条款偏离表须对照采购文件“第四章采购标准和要求”中的所有条款逐条列明是否响应及响应内容，产品技术参数响应有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供应商对采购技术参数中标注★号的技术参数，应在技术条款偏离表中的注明页码；未提供技术支持证明资料，或参数与其提供的技术支持证明资料不一致的，或未按要求注明页码的，均视为负偏离。技术支持证明资料非具体指明之外包含资料、截图、证书、检验检测报告、技术白皮书等各类证明资料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十三）供应商企业类型声明函

13-1、中小微企业声明函

《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、超融合一体机，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、虚拟化软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、CDP持续数据保护软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、交换机，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、安全虚拟化软件，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13-2监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

13-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十四）供应商认为有必要提交的其他资料

供应商应提交的其它资料应包括：

（1）其他增值优惠承诺；

（2）评分细则提及或供应商认为需要提供的其他说明和资料。

（3）谈判文件要求提供的其它资料等；

（4）..