
伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）
竞争性谈判文件

项目编号：XJLJ-CG2023-018
采购单位:伊宁县人民医院           

采购代理机构：新疆乐建工程项目管理有限公司
编制日期：2023年7月

目      录


3

第1章 竞争性谈判公告

第2章  投标人须知
7
7

一   总 则

10

二  谈判文件

11

三  投标响应文件的编制

14

四  投标响应文件的递交

15

五  谈判程序

21

六  确定成交

26

第3章投标人须知资料表

31

第4章  货物采购需求及技术规格

第5章 评标方法和标准
40
42

第6章 投标响应文件格式

62

第7章 政府采购合同参考模板



第1章 竞争性谈判公告

伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）
竞争性谈判公告
项目概况        
伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2023年07月14日 11:00（北京时间）前提交响应文件。                            
一、项目基本情况
 项目编号：XJLJ-CG2023-018 
项目名称：伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）  
采购方式：竞争性谈判 
预算金额（元）：569000.00  
最高限价（元）：569000.00  
采购需求：

标项一    
标项名称：伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）  
数量：11     
预算金额（元）：569000.00 
单位：批 
简要规格描述：采购综合治疗台1台、裂隙灯1台、眼压计1台、手术器械1批、红光治疗仪1台、根管扩大机1个、颌面外科电钻1个、超声牙周治疗仪1台、牙科综合治疗仪3台。   
备注： 
合同履约期限：双方合同签订之日起30天内交货并完成设备的供货、安装与调试，不能按时交货的按照比例扣款。  
本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业  
3.本项目的特定资格要求

投标人所投产品属于第三类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证，同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
投标人所投产品属于第二类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)；
投标人所投产品属于第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。 
三、获取采购文件
时间：2023年07月10日至2023年07月13日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00。
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）  
售价（元）：0 
四、响应文件提交 
截止时间：22023年07月14日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启 
开启时间：22023年07月14日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

 六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA获取地址请查看招标公告下方附件《全疆服务机构联系表》。 2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。  
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：伊宁县人民医院

地 址：伊宁县吉里于孜镇健民路1号

联系方式：0999-4022883

2.采购代理机构信息

名 称：新疆乐建工程项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市

联系方式：18299959247
3.项目联系方式

项目联系人：程雪萍

电 话：18299959247  18699935081
第2章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

    1.2采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

    1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

    1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

    1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

    1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

    1.3.5若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

    1.3.6若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

    1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

    1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标响应文件第一部分的内容提交。

    1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

    1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

    1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

    1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

    1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

    1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

    1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

    2.1本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

    2.2项目预算金额和最高限价见投标人须知资料表。

    2.3投标人报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二  谈判文件
5.谈判文件构成

    5.1谈判文件分为7章，内容如下：

    第1章竞争性谈判公告
第2章投标人须知

    第3章投标人须知资料表

第4章货物采购需求及技术规格
第5章评标方法和标准

第6章投标响应文件格式

第7章政府采购合同参考模板
    5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

    5.3投标人应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.谈判文件的澄清与修改

    6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

    6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改谈判文件，澄清或修改内容作为谈判文件的组成部分。

    6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三  投标响应文件的编制

7.投标范围及投标响应文件成交准则和计量单位的使用

    7.1项目如若有分标段的，投标人可对谈判文件其中某一个或几个标段货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

    7.2投标人应当对所投项目采购文件中“货物采购需求及技术规格”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其该项目投标将被认定为投标无效。

    7.3无论谈判文件第4章是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

    7.4除谈判文件中有特殊要求外，投标响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标响应文件构成

8.1本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标响应文件。加密的电子投标响应文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

8.2开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8.3成交单位在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件三份（正本一份，副本二份）。
8.4上述文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章。

9.证明投标标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件

    9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合谈判文件规定。该证明文件是投标响应文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.投标报价

    10.1投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

    10.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

    10.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

    10.3.1投标货物的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    10.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

    10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

    10.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.投标保证金

    11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

    11.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

    （1）在投标有效期内，撤销投标的；

    （2）成交后不按本须知第28条的规定与采购人签订合同的；

    （3）成交后不按本须知第29条的规定提交履约保证金的；

    （4）成交后不按本须知第30条的规定缴纳成交服务费的；

    （5）存在其他违法违规行为的。

    11.3投标人未按本谈判文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

11.4投标保证金应当以保函、网银或电汇等非现金形式提交。

    11.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    11.6投标保证金的退还

    11.6.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

    11.6.2未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

    11.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

12.投标有效期

    12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

    12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

四  投标响应文件的递交

13.投标响应文件的密封和标记

电子响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。
14.谈判截止

 14.1供应商应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

14.2本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

14.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

14.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行电子响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热95763进行咨询。

14.5开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为电子响应文件撤回。

14.6开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。
15.迟交的招标投标电子响应文件

15.1各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于投标电子响应文件递交截止时间前1个工作日完成投标电子响应文件的制作与上传。

五  谈判程序

16.采用不见面开标方式
16.1供应商在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知资料表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。

16.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.4开标时间截止后，提交投标电子响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

17.资格审查及组建谈判小组
    17.1谈判小组

    17.1.1组织采购方将根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建本次采购项目的谈判小组 ，负责本次采购评审活动并向组织采购方推荐成交供应商候选人。

    17.1.2谈判小组评审专家于谈判开始时间前确定，成员名单在成交结果确定前保密。

    17.1.3竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

    17.1.4谈判小组评审专家由采购代理机构，于谈判开始前从政府采购官网专家库中随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评审工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组评审专家的人选。
    17.2谈判响应文件的递交

    17.2.1供应商应该按照谈判文件规定的时间和地点将谈判响应文件以密封形式递交并在《供应商登记表》上进行登记，在谈判开始之前不做登记的或在谈判截止时间之后送达谈判响应文件的，视为自动放弃报价。

    17.2.2出现因谈判文件的修改推迟谈判截止时间的情况时，供应商则须按采购方的书面修改通知重新规定的谈判截止时间之前递交。
    17.3谈判开始及资格审查

    17.3.1本项目竞争性谈判按照谈判文件规定的谈判时间和地点进行，由采购代理机构项目负责人主持，采购人代表、监督代表和报价供应商的授权代表参加谈判。

    17.3.2供应商谈判资格审查由采购代理机构组织，采购人在监督人的现场监督下逐一审查供应商资格是否符合谈判文件规定要求。资格符合谈判文件规定的供应商方可准予谈判。

17.3.3开始谈判时间截止后，提交谈判响应文件的供应商不足3家时，按照政府采购的相关法规处理。

 18.投标响应文件符合性审查与澄清
    18.1符合性审查是指依据谈判文件的规定，从投标响应文件的有效性和完整性对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

    18.2投标响应文件的澄清

    18.2.1在评标期间，谈判小组会将以书面方式要求投标人对其投标响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及谈判小组会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标响应文件范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

    18.2.2 标人的澄清、说明或补正将作为投标响应文件的一部分。

    18.3投标响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    （一）投标响应文件中报价一览表内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

    （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；

    （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。对不同文字文本投标响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    18.4 如一个项目内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

    18.4.1谈判的报价方式。
 （1）本次响应报价实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。评审专家将依照现场情况确定是否继续三轮报价，如本轮为最终报价，政采云系统将会有标识，请供应商报价时关注。

（2）供应商在提交的第一次报价在开标现场当场不公示，在评审过程中，谈判后进行报价。该报价以谈判后供应商填报于电子交易平台的报价为准，只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

（3）经过政采云电子平台答疑及技术澄清后，谈判小组与供应商进行价格谈判，最终谈判价以供应商填报于电子交易平台的报价为准。

（4）最终报价采取加密的形式提交，投标供应商需在截止时间内提交最终报价。到报价截止时间后，由平台自动显示所有投标供应商最终报价，未在截止时间内提交视同为放弃投标资格。

    18.4.2本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得成交人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

    18.5如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第18.4条规定处理。

    18.6投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

19.投标偏离

谈判小组可以接受投标响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

20.投标无效

20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标响应文件，经审查不符合谈判文件资格性、符合性的要求，从而导致谈判小组拒绝接受该投标响应文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该谈判项目可以继续进行。

20.2 有下列情况之一的投标应作无效标处理：

    （1）投标截止时间过后递交的投标响应文件；

    （2）应交未交投标保证金的；

    （3）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（4）未提供《报价一览表》的；

（5）投标响应文件未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
    （6）投标报价超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价的；

    （7）投标响应文件载明的采购项目交货期限超过谈判文件规定期限的；

    （8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

    （9）投标响应文件不真实，有欺骗行为的；

    （10）投标响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）投标响应文件未按照谈判文件要求顺序编制的；

（12）不符合谈判文件规定的其他实质性要求的；

（13）投标响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的。

21.谈判

    21.1谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组将告知有关供应商。

    21.2谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

    21.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    21.4谈判小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价，并编写谈判报告。

22.评审原则

    22.1对谈判响应文件进行详细评审，谈判小组将确定每一谈判响应是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应是指谈判响应符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判响应的供应商的公平竞争地位。

    22.2谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。符合采购需求、质量和服务相等，最终报价由低到高的顺序推荐成交供应商。
23.废标

23.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标响应文件，经谈判小组审查，在合格投标响应文件的数量、投标报价、谈判过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致谈判小组拒绝接受所有投标响应文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该谈判项目立即终止，需要重新谈判或改用其他采购方式。

    23.2有下列情形之一的应予以废标：

    (1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    (2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

    (3)因重大变故，采购任务取消的。
24.保密原则

    24.1评标将在严格保密的情况下进行。

    24.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六  确定成交人
25.确定成交候选人和成交人

招标代理机构在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的成交候选人名单，出具《成交确认书》，按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人按照谈判文件规定的方式确定成交人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

26.采购任务取消

    因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.成交通知书和谈判结果通知书

   （1）谈判结束后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》发出后因质疑或投诉引起的成交结果变更，发出的《成交通知书》将自动作废。

   （2）采购人或者采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html）上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。
28.签订合同

    28.1成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

    28.2谈判文件、成交人的投标响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

    28.3成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

    28.4当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

    28.5谈判方在授予合同时，有权对谈判书中规定的货物的数量在10%的幅度内予以增加或减少。
29.履约保证金

    29.1成交人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

    29.2如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

30.成交服务费

   成交人领取成交通知书时须向采购代理机构支付代理服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

[image: image1.jpg]® %
ES - . -
= n i EsiE TRt
Pl (hn)

100 AT 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 11% 03% 0.7%
500-1000 0.3% 0.45% 0.55%
1000-5000 05% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
100000, AL 0.01% 0.01% 0.01%





31.廉洁自律规定

    31.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

    31.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

32.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

33.质疑与接收

    33.1投标人认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

    33.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

    33.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    （二）质疑项目的名称、编号；

    （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    （四）事实依据；

    （五）必要的法律依据；

    （六）提出质疑的日期。

    供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
    33.4采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
34.质疑答复

    34.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

    34.2对谈判组织程序、谈判过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

    34.3投标人对采购人或谈判方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
    34.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

35.组织验收

    35.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。 

    35.2采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

    35.3货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

    35.4验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.5对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

           第3章  投标人须知资料表

    本表是本谈判项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内      容

	1
	谈判项目:伊宁县人民医院设备购置项目第三批次（二次）
编  号：XJLJ-CG2023-018 

	2
	采购人：伊宁县人民医院             
联系人：马丽英
电  话：17609997630

	3
	采购代理机构：新疆乐建工程项目管理有限公司
地址：伊宁市经济开发区河北路福安国际1号商业楼4楼416室
业务联系人：程雪萍  电话：18699935081、18299959247

	4
	合格投标人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）供应商须具有合格有效的工商营业执照；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

3）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

4）投标人所投产品属于第三类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证，同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
投标人所投产品属于第二类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)；

投标人所投产品属于第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。 

5）保证金缴纳凭证或保函

	5   
	是否允许采购进口产品：  否  （是、否）

	6
	是否为专门面向中小微企业采购：  是  （是、否）            1、本项目非专门面向中小企业采购（投标人需落实政府采购政策需满足的资格要求提供中小企业声明函）。

2、残疾人福利性单位及监狱企业视同为小微企业

	7
	是否允许联合体投标：  否   （是、否）

	8
	采购内容：综合治疗台1台、裂隙灯1台、眼压计1台、手术器械1批、红光治疗仪1台、根管扩大机1个、颌面外科电钻1个、超声牙周治疗仪1台、牙科综合治疗仪3台。
项目预算金额：569000.00元

最高限价：569000.00元

	9
	谈判文件发放日期:2023年07月10日至2023年07月13日，上午10:00 至14:00 ，下午16：00 至 20:00  （北京时间，法定节假日除外）

	10
	投标保证金的形式：投标保证金必须以投标人名义采用保函、网银或电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。
投标保证金的金额： 8000.00 元人民币（大写：捌仟元整）；
递交方式：投标人将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户
账户名称：新疆乐建工程项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司伊宁合作区支行
账号：3006023909100119135 

联系电话：0999-8812007
注：采用保函形式递交保证金的，投标人须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。
递交时间：投标截止时间之前（投标提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称及包号”，以投标保证金接收方银行到账信息为准）。
友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！

	11
	谈判响应文件有效期：90日历日

	12
	1．本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商需在任意地点新疆政采云

http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

不见面开标默认解密时长：30分钟。    

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

3.成交单位在领取成交通知书时须递交纸质投标文件三份（正本一份，副本二份）。前三名

	13
	报价截止时间：2023年07月14日11：00 （北京时间）

	14
	谈判时间：2023年07月14日11：00  （北京时间）　　

谈判地点：

政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html）

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子响应文件，解密时长为：30分钟。 

	15
	评标方法：适用最低评标价法（是指投标响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。）

	16
	推荐成交候选供应商的数量：　 1家  　　

	17
	履约保证金金额：不缴纳保证金。

	18
	交货期限：双方合同签订之日起30天内交货并完成设备的供货、安装与调试，不能按时交货的按照比例扣款。

	19
	质保期：三年。

	20
	交货地点：采购人指定地点。

	21
	成交通知书：成交公告发布后发放。

	22
	签订合同：成交通知书发出后30日内。

	23
	付款方式：验收合格后三个月付30%、九个月后付30%、十八个月后付30%、二十四个月后付10%。  

	24
	质量等级标准：符合国家及行业现行规范和标准。

	25
	保修及售后服务：质保3年，2 小时响应，24 小时到场维修。维修提供备品备件，提供疆内疆外相关产品技术式进修培训名额备 1 人次。
其他: 所有质保期自整体验收合同之日起计算。设备接口要求: 能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接(本次招标费用含接口费用及第三方接口费》 ，检验设备如需配备工作站及 UPS 电源，配置参数详见合同。

	26
	公告发布媒体：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html）

	27
	低于成本价不正当竞争预防措施：

    在评审过程中，评审小组认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

   供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

   供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其投标文件作为无效处理。

	其他
	1.中小企业优惠办法

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评审价格10%的价格扣除；小微企业将以扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审；

1.2具体计算方式为：小微企业产品的评审价格=其投标报价—投标报价*扣除比例；

1.3如供应商为小微企业，应根据《关政府采购促进中小企业发展管理办法》，结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在响应文件中提供声明函原件及相关证明材料；未按要求提供声明函原件及相关证明材料的，将不给予价格扣除的政策优惠；

1.4按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

1.5如发现供应商不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如成交将取消其资格；同时采购人及代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第4章  货物采购需求及技术规格

第一部分  参数要求

综合治疗台技术参数
1、 治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度需优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，带监视器和摄像支架。
2、喷枪：2直1弯，可拆卸，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。
3、吸引枪：吸力0-600mmhg,有防回流装置，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤50dB。
4、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。
5、加热除雾装置：450W,加温时间3-20秒可调节，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。
6、LED聚束光照明灯装置：色温6300K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，四小时无人操作自动关电。
7、智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电，可控制病人治疗椅的升降和仰卧。有自检功能，当设备出现问题时自动报警，自动切断电源。工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等
8、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，有污物容量上限自动预警功能。
9、正压力泵：75W，噪音小≤50dB，最高压力为3Kg/cm²以上。
10、负压力泵：350W，噪音小≤40dB，最高吸引力为700mmHg。
11、阅片灯：LED光源，可调亮度；
12、内置式硬管镜浸泡消毒筒杯
13、内置式LED冷光源
14、摄像机一套 
1）、摄像头：1/3″防水CCD摄像头
2）、制式：PAL
3）、自动白平衡记忆
4）、具有可编程功能按键
5）、图像可冻结存储，支持SD卡存储，带SD卡插槽
6）、有DVI,RGB等高清晰度模式输出
7）、可选USB输出图像
8）、有纤维镜图像优化处理功能
9）、有画中画功能及出血控制软件
15、专业医用监视器一台
16、内窥镜工作站
1）品牌电脑，CPU为双核及以上处理器、内存不低于4G、硬盘1T以上
2）软件参数
  a、系统基于WINDOWS平台，全中文操作,病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像；
全新的分组式后台采集功能模式，支持先采集，后登记，采集的图像可以指定给任何病人；
b、后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告；
c、简单实时跟踪内窥镜设备的图像，模糊触发式采集方式，医生可以通过鼠标点击实时图像的任意区域进行单张图像的采集，无需瞄准采集按钮，方便医生操作自动发声确认采图成功，而无需外接音箱设备，同时配备USB脚踏开关采集；
e、数据库的人工智能备份：采用ＩＥ浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流；
f、动态调节图像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，让医生观看图像更加方便，全屏显示亦可采集图像。系统可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可根据需要对图像先后位置自由调换
g、支持WORD备份图文报告（需采用WORD报告打印功能）；
h、配彩色打印机1台
17、配0°小儿鼻内窥镜、0°成人鼻内窥镜、喉内窥镜各一支，戴维式开口器一套，剥离子1把。
18、 配导光束1条
19、 病人诊疗椅：全自动电动控制，可通过脚踏开关控制椅子的升降、俯仰。
20、 配套医生椅1个
裂隙灯技术参数
1. 显微镜类型及倍率：上光源、伽利略型；
2. 目镜：≥12.5X；
3. 显微镜总倍率：≥6X/10X/16X/25.6X/40X
4. 变倍形式：转鼓式
5. 屈光度调节范围：≥-7D ~+7D
6. 裂隙照明：无极调节光亮度
7. 裂隙高度（mm）：≥1 ～ 14连续可调
8. 裂隙宽度（mm）：≥0 ～ 14连续可调
9. 裂隙角度：0 °~180°可旋转
10. 照明倾角：5°、10°、15°、20°
11. 光栏直径：≥φ0.2--φ14（mm）
12. 数码图像采集方式：必须采用高清单反相机
13. 像素≧2400万
14. 须配置角膜同步闪光照相装置
15. 须配置同轴背景光照明补偿系统
16. 须配置工作站及配套裂隙灯图像软件
17. 图像软件要求：设备原厂原装，并具有中国省级信息产业部门登记认
18. 证（附证书）。如投标品牌为进口品牌，要求软件进口报关等证明材料。
19. 须具备自动图像优化功能
20. 须具备自动曝光系统
21. 滤色片：至少包含无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
22. 固视标：发光二极管
23. 照明灯泡：必须采用12V/50W卤钨灯泡  
备注：软件系统需配电脑、打印机整套
眼压计技术参数
1. 非接触式测量，避免交叉感染；
2. 须内嵌24小时眼压趋势分析系统；
3. 可提示置信度偏低的测量结果；
4. 测量范围：0mmHg-60mmHg
5. 量程设置：30mmHg，60mmHg
6. 测量精度：≤1mmHg
7. 工作距离：≤11mm
8. 显示方式：彩色液晶显示屏，触摸屏幕尺寸≥8英寸
9. 对焦方法：五个对焦点+对焦提示
10. 对焦方式：自动对焦+手动对焦+触摸屏对焦
11. 眼位调节：电动调节
12. 内部固视灯：绿LED
13. 摇杆运动行程：前后：≥40mm
左右：≥80 mm
上下：≥20mm
14.输出方式：内置快速热敏打印机。
手术器械技术参数
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	鼻中隔剥离器
	双头微弯
	支
	2
	　

	鼻剪
	下
	把
	2
	　

	鼻组织钳
	左弯（小）
	把
	2
	　

	鼻刮匙
	中2.5*90°吸引
	支
	1
	　

	鼻异物钳
	下弯90°向后开120
	把
	1
	　

	鼻粘膜刀
	单头
	把
	2
	　

	鼻腔组织钳
	0°105mm尖头
	把
	2
	　

	鼻组织钳
	右弯(小）
	把
	2
	　

	五官科吸引管
	微弯中2mm
	支
	2
	　

	鼻异物钳
	长弯 下弯115°
	把
	1
	　

	组织钳
	艾利斯头宽5mm 长18cm
	把
	1
	　

	鼻腔吸引管
	直中5*195mm
	支
	2
	　

	鼻腔组织钳
	45°105mm尖头
	把
	2
	　

	鼻腔咬骨钳
	反 咬
	把
	2
	　

	鼻腔吸引管
	中4*175mm
	支
	2
	　

	鼻穿刺针
	中4.2*100mm
	支
	1
	　

	鼻咬切钳
	0°圆头（大)
	把
	1
	　

	鼻刮匙
	双头
	支
	1
	　

	鼻腔吸引管
	Φ3*175mm
	支
	2
	　

	鼻剪
	中
	把
	1
	　

	鼻咬切钳
	45°圆头(大)
	把
	1
	　

	上颌窦探针
	双头长190，头中2，Φ1.4
	支
	1
	　

	鼻腔吸引管
	中3*125mm（方手柄）
	支
	2
	　

	鼻咬切钳（吸切钳）
	直径04，厚4.8mm，带吸引、刀 口与吸引接头均能360°旋转: 2能轻松剪切厚70g纸张，切完 组织后刀口自动回弹
	套
	1
	　

	成人鼻内镜
	0度
	支
	2
	　

	成人鼻内镜
	70度
	支
	2
	　

	成人鼻内镜
	45度
	支
	1
	　

	小儿鼻内镜
	0度
	支
	1
	　

	成人耳内镜
	0度
	支
	1
	　

	小儿耳内镜
	0度
	支
	1
	　

	合计
	　
	　
	45
	　


红光治疗仪技术参数
1、 主要技术参数：
  1）输出光波长：600nm-700nm
  2）▲镜头直接输出最大功率：≥2W
3）▲输出方式：镜头直接输出照射和光纤输出照射两种
4）▲镜头直接输出照射光斑直径：距离窗口100mm处的光斑直径≥ 120mm
5）▲光纤输出方式：一进两出光纤，光纤长1.8m，光纤外径：∮6mm
6）治疗仪治疗时间范围: 1-60min；连续可调，步距1min；     
     误差±10%
  7）输入功耗：200W
  8）熔断器规格：2A
  2、工作方式：连续加载
  3、工作条件
  1）环境温度  5℃-40℃；
  2）相对湿度  ≤80%
  3）大气压力 70KPa-106 KPa；
  4）电源  AC220V±10％/50Hz±1Hz
   根管扩大机技术参数
一、功能特点:
1）根管治疗和根管长度测量功能二合一;
2）采用进口控制系统和电动马达，工作性能稳定;超大进口高清液晶屏，察看清晰;
3）有三种操作模式: M1单独根测、N2单独机扩，M3边侧边扩;
4)具有内置多种当今主流镍钛根管扩大系统（登士柏、VDW、卡瓦等）参数，不需要调节转速和扭力，即选即用;又有7种记忆设定，方便用户设定其他品牌扩大系统参数;
5）适用任何品牌的扩大系统，智能识别360°扩大或往复扩大;
6）迷你机头，方便口内手术;进口LED光源，亮度高;
7）扩大针遇大阻力自动反转，到达根尖自动反转退出，有效防止超出根尖和断针;
8）根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达98.6%;
9）弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染;
10)大容量可充电锂离子电池，使用时间长，10分钟不用自动关机，充电时间4小时。
二、技术参数:
1）适配器:输入电压AC 100-240V 50/60Hz ;
2）可充电锂离子电池:DC7.4V 2600mAh ;
3）转速范围 150-650rpm扭力范围 0.6-5.2Ncm ;
4）按防电击的程度分类B型按防电击类型分类Ⅱ类。
颌面外科电钻技术参数
转速：≥50000RPM
扭矩：≥7.8N.cm
输入：100V，110V/230V,240V(50/60HZ)
输出：直流0-32V
主机重量：≤1.64KG
重量：≤225g（不含手柄线）
产品组成：主机、手柄、脚踏、马达支架、电源线、扳手
超声牙周治疗仪技术参数
1、 洁治：龈上洁治、龈下洁治、
2、 根管：根管荡洗、根管取断针、根管再治疗
3、 护理：种植体周围的维护
4、 主要技术参数
· 电源输入：220 V±22 V～，50/60 Hz
· 输入功率：20-40 VA
· 无线脚踏开关电池：5号电池×2
· 接收灵敏度 -114 dB（符合中国国家电信法） 接收频率：2.4 G-2.5 G
· 工作尖尖端主振动偏移：最小值，1 μm，偏差-50%
                        最大值，100 μm，偏差+50%
· 半偏移力：最小值，0.1 N，偏差-50%
最大值，2 N，偏差+50%
· 尖端振动频率：25 kHz～35 kHz；
注：不同型号工作尖尖端振动频率有所不同，但都分布在所描述区间内。
· 尖端输出功率：3 W～20 W
· 熔断器：T1AL 250V
· 运行模式：连续运行
· 防电击类型：Ⅱ类设备
· 防电击程度：BF型应用部分
· 对进液防护程度：普通器材（IPX0），有线脚踏开关为防水器材（IPX1），无线脚踏开关为防水器材（IPX4）
· 在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非AP、APG型设备
· 无线脚踏开关：发射频率2.412 GHz-2.462 GHz，调制类型GFSK，有效辐射功率12dBm
工作环境
a） 环境温度：5℃～40℃
b） 相对湿度：≤80%
c） 大气压力：70kPa～106kPa
d） 电源电压适用范围：220 V±22 V～
1.5高温高压环境中消毒
1） 使用灭菌器消毒时，135℃，2.2bar（0.22MPa），15分钟。
2） 每次使用完毕拔出手柄并卸下工作尖。
3） 用消毒巾或袋将手柄包裹。
4） 消毒结束后，需将手柄自然冷却后方能再次使用，以免烫伤。
5）本产品长时间不使用时，应每月通水通电1次，每次5分钟。
本产品应贮存于温度-20℃～55℃、相对湿度在10%～90%，大气压力在70kPa～106kPa的环境下
牙科综合治疗仪技术参数
一、技术参数：
1.治疗椅：
（1）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。
（2）座椅升降范围最高≤780 mm；最低≤400 mm，座椅最大承重≥135 kg
（4）双关节头枕，头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求
（5）配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°，方便病患上下牙科椅
2.工作台：
（1）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，每支手机能独立调节水量大小。
（2）医生工作台动态器械挂架5个，可水平角度旋转90度，使用方便
（3）工作台配双拉手，使用方便，配备气刹固定装置，工作台台面尺寸≥400*330mm，置物空间充足。
（4）工作台内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。
3.治疗箱
（1）一体式陶瓷痰盂，可90°旋转痰盂，方便患者吐痰
（2）可转动箱体，可60°旋转，箱体门板采用磁吸设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。
4.助手位：助手位动态器械挂架4个，挂架可90°旋转 ，可适配双抽吸系统
5.口腔灯：
（1）灯珠6个，三种光源，一键防固化模式；
（2）LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸160*80mm；光强：8000-28000LUX，色温三档可调3000K-6000K，一键防固化模式色温2700K；具备红外感应调光功能。
6.脚踏：人体工程学设计功能脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能；
7.其他：
（1）整机管线均为内藏，所有器械臂内的管线均有保护套包裹，防止器械臂转动对管路摩擦损坏，整机配备三级水过滤系统.
（2）整机使用高端材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。
8.医生椅：
多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调.
二、产品配置：
	标准配置
	数量及单位

	1
	三用枪
	2支

	2
	治疗机
	1台

	3
	牙科椅
	1张

	4
	口腔照明系统
	1套

	5
	医师座椅
	1张

	6
	主控操作系统
	1套

	7
	脚踏控制系统
	1套

	8
	助手单元
	1套

	9
	带过滤器自动恒温给水装置
	1套

	10
	强吸、弱吸抽吸系统
	1套

	11
	三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器）
	1套

	12
	高速手机
	2把

	13
	低速手机
	1把

	14
	内窥镜
	1套

	15
	内置洁牙机
	1台


第二部分  商务要求
1.付款方式：验收合格后三个月付30%、九个月后付30%、十八个月后付30%、二十四个月后付10%。

1. 付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.交货期限：双方合同签订之日起30天内交货并完成设备的供货、安装与调试，不能按时交货的按照比例扣款。
4. 保修及售后服务：
质保3年，2 小时响应，24 小时到场维修。维修提供备品备件，提供疆内疆外相关产品技术式进修培训名额备 1 人次。
其他: 所有质保期自整体验收合同之日起计算。设备接口要求: 能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接(本次招标费用含接口费用及第三方接口费》 ，检验设备如需配备工作站及 UPS 电源，配置参数详见合同。 

第5章 评标方法和标准

第一部分 投标文件响应程度初步审查表
一、初步审查

《初步审查表-符合性审查》

	初步审查表-符合性审查

详见采购文件第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求（1-5）条资质要求。

	采购人和监督人在开标时对供应商的资质进行审查，审查不通过的将投标无效。

	序号
	符合性审查要求

	1
	是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（或签章）。

	2
	投标报价是否超过预算金额和最高限价的。

	3
	投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求。

	4
	投标人所投产品质保期是否满足招标文件规定期限的。

	5
	投标人所投产品技术参数是否响应招标文件要求。

	评审专家在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，审查不通过的将投标无效。


第二部分 评标办法及评分标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评审办法

评标方法：最低评标价法。　

评标标准：投标响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人。

第6章 投标响应文件格式

第一部分  投标响应文件的上传
一、资质审查

资质审查部分按照第3章投标人须知资料表中合格投标人

的资格要求（1-5）进行上传并加盖电子签章。

二、报价响应

初次报价需上传报价一览表并加盖电子签章。

二次（最终）报价开标现场开启报价，报价时限为30分钟，需上传附件（最终报价表）。

三、商务技术响应

需上传整个投标响应文件并按照第二部分投标响应文件的

组成和编制顺序上传，否则投标无效。

注明：政采云系统上投标响应文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由供应商自行承担。

第二部分  投标响应文件的编写

投标响应文件的组成和编制顺序：

请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。
1.谈判函；（见投标响应文件格式）

2.谈判声明函；（见投标响应文件格式）

3.法定代表人授权委托书；（法定代表人参加附法定代表人证明书、见投标响应文件格式）

    4.报价一览表；（见投标响应文件格式）
5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表；（见投标响应文件格式）
6.技术参数、功能偏离表；（见投标响应文件格式）

7.商务要求偏离表；（见投标响应文件格式）
8.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表；（见投标响应文件格式）
9.项目实施方案；（自拟）

10.售后服务承诺详述；（自拟）

    11.近三年的类似业绩；（必须附中标或成交通知书或合同复印件加盖企业公章）（见投标响应文件格式）

    12.采购文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料；
13.投标资质(1)-(5)项资料复印件加盖公章。

第三部分 投标响应文件格式
1.谈判函
                  ：

根据贵方为             采购的谈判邀请（竞争性谈判文件编号、标段号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件电子投标响应文件。

(1)谈判一览表

(2)按谈判文件供应商须知、货物、服务要求及其他要求提供有关文件

(3)资格证明文件

(4)谈判保证金，形式（   ），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附谈判书报价表中规定的应提交和交付的货物投标总报价价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本谈判有效期自谈判之日起   个日历日。

5、在规定的谈判时间后，如果在谈判有效期内撤回谈判，同意投标保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解接受贵方最低价成交的结果。

7、与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：　　　　　　　　  邮编：　　　　   　　　　　

　　电 话：　　　　　　　　　传真：　   　　　　　　　　

供应商代表签字：　　　

供 应 商 名 称：　      　　　　　　　　　  

公章：　　　　　　　　　　　　　            

　　　　　　　　　　　　　　　   2023年　   月   　日

2.谈判声明函

                  :

关于贵方20　　年　　月　　日第（谈判文件编号、标段号）采购邀请关于“　　　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供        中的采购货物项目及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：供应商名称　 签字人姓名、职务：                        

地址：　　　         受权签署本资格文件人：授权人姓名          

传真：　　　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　                      　　　　　

电话：　　　　　　　                      　

盖章：                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　

　2023年    月    日

3.1法定代表人授权书

                          :

本授权书声明:我（姓名）系注册于（地区的名称）             （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称）【XJLJ-CG2023-018】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法定代表人签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。
法定代表人身份证复印件
	正面 
	背面 


被授权人身份证复印件

	正面 
	背面 


3.2法定代表人身份证明书

:

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人,代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

特此证明。

法定代表人身份证复印件
	正面 
	背面 


法定代表人签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公        章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

4. 报价一览表

项目名称：

项目编号：                                          标段号：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期:

	质保期:

	合计总报价（小写）：

	合计总报价（大写）： 

	报价说明：


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):
         

日期：

注:1、“交货期限”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

2.投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。

 3.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它的报价。

4.上述报价包含一切由供方承担的费用。

5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目名称：              项目编号：     标段号： 

	序号
	备品、备件名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	质保期外的约定供货价格承诺期限
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):                      


法定代表人或被委托授权代理人（签字或签章）:             
                 

日期：20　　年　　月　　日

注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各投标人单独承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

6.技术参数功能偏离表

投标人名称（公章）：          项目编号：      标段号：
	序号
	投标产品名称
	谈判规格参数
	投标规格参数
	偏离（正/无/负）
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写，若一项不满足谈判参数，按无效标处理。

法定代表人或被授权代理人（签字或签章）:


投标日期：

7.商务要求偏离表

项目名称：            项目编号：              

	序号
	招标商务要求
	投标商务要求
	偏离

（正/无/负）
	说明

	1
	交货期限：双方合同签订之日起30天内交货并完成设备的供货、安装与调试，不能按时交货的按照比例扣款。
	
	
	

	2
	付款方式：验收合格后三个月付30%、九个月后付30%、十八个月后付30%、二十四个月后付10%。
	
	
	

	3
	保修及售后服务：质保3年，2 小时响应，24 小时到场维修。维修提供备品备件，提供疆内疆外相关产品技术式进修培训名额备 1 人次。
其他: 所有质保期自整体验收合同之日起计算。设备接口要求: 能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接(本次招标费用含接口费用及第三方接口费》 ，检验设备如需配备工作站及 UPS 电源，配置参数详见合同。
	
	
	


投标人(盖公章):                      

法定代表人或被委托授权代表（签字）：
日期：20　　年　　月　　日
8.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：             项目编号：      标段号： 

	职责分工
	姓名
	年龄
	学历
	专业
	职务
	在本项目中担任的岗位
	从事类似工作年限
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

日期：        年    月    日   
说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

9.项目实施方案；（自拟）

10.售后服务承诺详述；（自拟）

11.近三年类似业绩表

供应商名称（公章）：           项目编号： 
	地　　区
	项目名称
	成交金额(万元)
	验收结果
	备 注

	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	


   此表可向下延伸。

注;后附中标（成交）通知书或合同。
                                           20  年  月  日
12.采购文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料；
13.投标资质(1)-(5)项资料复印件加盖公章。

14.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            企业名称（盖章）：

               日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

15.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

                                  日  期：______________
16.第二次（最终）报价表
项目名称：　              项目编号：          标段号：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期:

	质保期:

	合计总报价（小写）：

	合计总报价（大写）： 

	报价说明：


投标人名称（单位盖章）：                       

法定代表人或被授权代理人（签字、盖章）：

日期：20　　年　　月　　日

17.无重大违法记录声明函

伊宁县人民医院：
我公司参与竞争性谈判文件编号为     项目的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、2万元（含2万）以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

     特此声明。

                        承诺单位：           公司（公章）

            法人代表：（签字）

            法人代表身份证号：

          2023  年  月  日
18.投标响应文件标书封皮格式

	正本/副本



	                          项目
响应文件
项目名称：                       

项目编号：                       

投标单位名称：                    （加盖公章）

投标单位地址：                     

法人/被授权人：                  

联系电话：                       

年     月      日




附表一：保证金退款说明
投标保证金退款时须提供收据1份，邮寄或送至伊宁市经济开发区河北路福安国际1号商业楼4楼416室，程雪萍（收），联系电话：0999-8812007。
退投标保证金收据样式：
样式一：交款单位： ，收款事由：退回 （项目名称）     投标保证金。
样式二：今收到 退回（项目名称）     投标保证金。其他样式请咨询招标代理公司。
注：1、收据格式要求：正规横线条收据，字迹清晰，工整，不能涂改。
2、保证金退付须提供投标人开户行许可证和退投标保证金收据（加盖投标人财务印章或单位公章）。
附表二：质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第7章 政府采购合同参考模板

伊宁县人民医院医疗设备采购合同
合同编号：
甲方（买方）：伊宁县人民医院
负责人：            ，联系电话：
地址：
乙方（卖方）：
法定代表人：        职务：          ，统一社会信用代码：
负责人：          ，联系电话：
地址：
   甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律的相关规定，按照公正、公平、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙签订合同如下。
1、 参数及需求
（1） 设备名称、品牌规格、生产厂家、数量、规格
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	合同总金额:大写           小写


2、 合同金额∶（总价小写∶   元）人民币（大写）∶   上述价格是指乙方设备的交货价格，包括设备、包装费、检测费、运费、税费、保险费、知识产权费等。
三、付款方式∶
1、货物到甲方指定地点后，经甲方验收合格、培训、安装、调试完毕一年后付货款，质保期限为 3年  ，质保金    ，质保期满无甲方要求整改的事项及要求后经乙方书面申请，15个工作日内退还至乙方账户。
2、乙方在收款前应开具符合法律、法规及甲方财务制度要求的增值税专用发票，甲方按财务制度规定进行财务审批后付款，但如果乙方提供的发票不符合规定甲方可拒绝付款，同时因发票带来的涉税风险也均由乙方自己承担。
四、交货日期∶合同签订后日到货，乙方按照甲方要求安排设备进场安装。
五、交货地点;伊宁县人民医院供应商应按照购销合同中需要规定的时间，配送所购物品并提供伴随服务。 如违约，需方可以终止合同。
六、质保期;主机质保期    （质保期自设备安装完毕、验收之日起开始计算）终身维修
七、验收标准∶
乙方免费负责设备的安装和调试，在设备安装和调试结束后，由甲乙双方按照国家相关标准共同验收，验收合格后进入质保期（如需要技术监督局进行检测，商检局检验等相关检测费用由乙方承担。）
八、产品质量保证
乙方须保证提供的货物是全新的、未使用过的、包装完好的，并符合招标文件、投标文件、招标承诺、合同规定的质量、规格和性能。
九、售后服务
1、乙方向甲方提供完整的中文技术资料（操作、维修、保养资料）。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。
2、在质保期内所发生的一切费用由乙方承担。保修期内当设备出现故障时，乙方在接到甲方发出的故障通知（包括但不限于电话、短信、微信、邮件等通知）后1小时内响应，24小时内到达现场。乙方有责任向甲方说明故障的解决方法，提供配件供应并提供质保期后无偿技术支持和优惠的配件供应。
3、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站和维修工程师的联系电话和地址。提供正规的备品备件价格表。质保期后的维修费用，先维修后付款。零备件的购买，先交货后付款。提供保修期后无偿技术支持。
4、 乙方工程师姓名电话地址
十、违约责任
1、乙方如逾期交货，乙方每天向甲方支付违约金合同总金额的1% 元（不可抗力因素除外）。
2、乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的。甲方有权终止合同。
3、故障发生后 24小时乙方未到现场，应每日向甲方偿付500元损失费;乙方在合理期限未能排除故障的，应每日向甲方偿付500元损失费。
4、因合同引起的或与本合同有关部门的任何争议，由双方当事人协商解决，也可以向有关部门申请调解。协商或调节不成，向甲方所在地法院提起诉讼解决。
5、因包装不符合规定等造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。6、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并
赔偿甲方所有损失。
7、 乙方销售代表，在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发（2013）50 号文件《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》中有关规定执行。
十一、不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十二、争议解决
本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规执行。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，提交甲方所在地法院诉讼解决，诉讼费用由败诉方承担，文书送达地址以合同约定的信息为准，如发生纠纷邮寄至该地址即视为送达。本合同中乙方的电话、地址为发生纠纷法院的送达地址，如有变更，应书面通知甲方，否则不发生改变合同任何条款的效力。
十三、其他约定
1、在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外）乙方应甲方需求须在_12_小时内将所需货物送到甲方指定地点。
2、乙方必须提供合法有效的发票，如提供虚假发票造成的一切责任由乙方承担。本合同一式四份，甲方   份，乙方   份。
3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
4、本合同签订地点：新疆伊宁县
甲方单位名称∶伊宁县人民医院         乙方单位名称：  
盖章∶                               盖   章：
法人签字∶                           法人签字∶
授权委托人签字：                     授权委托人签字：
单位地址∶                           公司地址∶
联系人电话：                         联系人电话：
合同签订日期∶                      合同签订日期∶



