采购项目编号：XJTX-CG-2023-06-20

竞争性谈判采购文件

（政府采购货物）

项目名称：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备

采购人(盖章)：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心

法定代表人(盖章)：

联系人：刘主任

电  话：13319730392

———————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司

法定代表人(盖章)：

联系人：罗敏娜

电话：13519989499

详细地址：伊宁市金茂新天地B座1501室

目   录

供应商须知前附表	7

第一章 供应商须知	11

1．总则	11

2．竞争性谈判文件	14

3．竞争性谈判响应文件	15

4．投标	18

5．开标	18

6．评标	19

7． 定标及合同授予	19

8．纪律和监督	21

第二章 评标办法	22

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	23

第三章 合同条款及格式	28

（仅供参考，以采购人实际签订为准）	28

★第四章 采购标准和要求	35

第五章 竞争性谈判响应文件格式	36

（第一部分）资格证明文件	37

（第二部分）报价文件	44

（第三部分）商务及技术部分	46

（一）投标函	47

（二）法定代表人诚信投标承诺书	49

（三）谈判保证金	50

（四）项目团队成员一览表	51

（五）组织架构方案	54

（六）总体实施方案	54

（七）质量保证措施	54

（九）应急预备方案	54

（十）配套售后服务方案	55

（十一）商务条款偏离表	56

（十二）技术（服务）条款偏离表	57

（十三）供应商企业类型声明函	58

（十四）供应商认为有必要提交的其他资料	60

伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备竞争性谈判公告

伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备 的潜在供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2023 年 7 月 5 日16:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： XJTX-CG-2023-06-20

项目名称：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）： 780000.00

最高限价（元）：778000.00

采购需求：生活护理设备、基本医疗设备、中医基础设备、康复设备、突发应急设备、安防设备等其他设备（详见清单）。

标项名称：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备

数量：不限

预算金额（元）： 780000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起至质保服务期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1）、供应商须具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力；

2）、供应商所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

3）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

4）、提供《中小企业声明函》。

5）、其他说明：：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2023 年 6 月 27 日至2023 年 7 月 4 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

方式：供应商须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 7 月 5 日16:30（北京时间）

地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

五、响应文件开启

开标时间：2023 年 7 月 5 日16:30（北京时间）

地点：政采云网上不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购

人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心

地址：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心

联系人：刘主任             联系方式：13319730392

2.采购代理机构信息

名称：新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司

地址：伊宁市金茂新天地B座1501室

项目联系人： 罗敏娜        联系方式： 13519989499

3.财政监督电话：

新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司

2023 年 6 月 27日

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备 |
|  | 项目编号 | XJTX-CG-2023-06-20 |
|  | 采购人 | 伊宁市解放路街道社区卫生服务中心 |
|  | 采购 代理机构 | 新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 资金来源 | 专项资金 |
|  | 采购 预算金额 | 78万元 |
|  | ★采购最高限价 | 77.8万元；供应商投标报价不得超此采购最高限价，否则，按废标处理。 |
|  | ★供货周期 | 自合同签订之日起 15 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。 |
|  | ★质保期 | 2 年 |
|  | 是否单一产品 | 是 |
| 2 | ★采购范围 | 伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医养结合能力提升项目设备采购范围内所有工作内容(包含后续检测、维保服务)。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 成交方法 | 谈判小组推荐三名成交候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： 1）、供应商须具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； 2）、供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 3）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； 4）、提供《中小企业声明函》。 5）、本采购项目不允许联合体投标。 6）、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 6 | 竞争性谈判文件费 | / |
| 7 | ★谈判保证金 | 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金金额：15000元（ 壹万伍仟元整） 账户名：新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司 开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司北京路支行 行 号：402898000084 帐 号：812040212010114474768 谈判保证金缴纳形式：以非现金形式的电子保函缴纳或以电汇、网银等支付方式缴纳至采购代理机构指定账户。 1、电汇、网银转账须知：缴纳时需在附加信息及用途栏内注明谈判保证金、项目名称（简称）；谈判保证金于响应文件递交截止时间前确认到账（供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的谈判保证金到账延迟风险，并承担相应责任。） 2、政采云电子保函须知 (1)本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳谈判保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； (2)如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/produc t/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：95763 若供应商未按照上述缴纳谈判保证金,响应文件将被拒绝评审。 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 采购答疑 | 对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。 澄清修改内容可能影响竞争性谈判响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 10 | 竞争性谈判响应文件 份数 | （1）加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。 （2）未加密的纸质版响应文件须在本项目成交通知书发出后3个工作日内提供。成交单位须提供纸质版响应文件正本 1 份，副本 2 份。 说明： （1）未加密的纸质版响应文件应与加密的电子响应文件内容一致。 （2）纸质版响应文件递交或邮寄至：地址：伊宁市金茂新天地B座1501室；收件人及联系电话：罗敏娜13519989499 |
| 11 | 竞争性谈判响应文件递交 | 截止时间：2023 年 7 月 5 日16时30分（北京时间） 递交地点：政采云平台http://www.zcygov.cn |
| 13 | 开标 | 时间：2023 年 7 月 5 日16时30分（北京时间） 地点：政采云网上不见面开标系统 说明： 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 4、参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。 5、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 14 | ★投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 竞争性谈判公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订价款的10%或遵循甲方约定 |
| 17 | 所属行业 | 本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为 工业制造业。 |
| 17 | 代理服务费 | 招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015] 299 号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格[2011]534 号）文件”及参照计价格[2002]1980 号的规定：根据上述文件的规定，本次招标代理服务费由成交单位支付。招标代理费按[2002]1980 号货物类收费标准计取。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8采购最高限价：见供应商须知前附表。

1.1.9供货周期：见供应商须知前附表。

1.1.10质保期：见供应商须知前附表。

1.1.11是否单一产品：见供应商须知前附表。

1.2 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及成交方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 成交方法：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格条件和能力要求

1.5.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6费用承担

1.6.1竞争性谈判文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制竞争性谈判响应文件与递交竞争性谈判响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理费由成交人支付。

1.7谈判保证金：见供应商须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制竞争性谈判响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9答疑会和澄清答疑要求

1.9.1 供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.10竞争性谈判响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.11竞争性谈判响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.12开标：见供应商须知前附表。

1.13投标有效期：见供应商须知前附表。

1.14竞争性谈判公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.15履约保证金：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与采购活动的各方应当对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19偏离

1.19.1本条所称偏离为响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款偏离。

1.19.2除法律、法规和规章规定外。竞争性谈判文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

1.20政府采购政策的支持

依据①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号； ②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。本项目为专门面向中小企业。预算金额为：78万元。

依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为工业制造业。

参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）规定的品目范围内且符合标准（需提供证明材料），在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于品目内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于品目内且符合标准产品的证明资料的不给予评审价格扣除。本项目采购范围内产品不适用。

## 2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务标准和要求；

（6）竞争性谈判响应文件格式；

根据本章第2.4款和第2.5款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

2.3竞争性谈判文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现内容不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性谈判文件的修改

2.4.1 竞争性谈判文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

2.4.3 竞争性谈判文件的修改部分是竞争性谈判文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当顺延响应文件递交截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性谈判文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，成交人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．竞争性谈判响应文件

3.1.要求

3.1.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供电子响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3.1.2响应文件语言和度量单位

1）响应文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

2）除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

3.2.响应文件的组成

1）响应文件组成内容详见响应文件格式

2）所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如资质证书等）均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时审查。

3）评审前，采购人或采购代理机构将根据供应商提供的资格证明文件对其进行资格审查。所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将导致投标被否决。

4）供应商可按竞争性谈判文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

3.3.符合竞争性谈判文件规定的证明文件

1）供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

2）供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

3）供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

4）供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

5）提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

6）对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应竞争性谈判文件的要求，如有偏离，须填报偏离表。

3.4 投标价格

3.4.1供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，成交后不予调整。

3.4.2其报价须保证在投标有效期及交付期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

3.4.3为了防止本次采购的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目的设定了采购最高限价，如果供应商的投标报价高于本标项的采购最高限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的投标报价均超出采购最高限价，采购人有权重新组织采购。

3.4.4 谈判结束后，谈判小组可根据谈判情况，要求供应商进行第二次报价或多轮报价，并确定最终报价。最终报价是响应文件的有效组成部分。

3.4.5 参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

3.4.6投标报价货币单位：人民币。

3.4.7 供应商的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.5.响应文件的签署及规定

3.5.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及谈判文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照谈判文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

3.5.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.7.3 谈判保证金的有效期与投标有效期一致。

3.7 谈判保证金

3.7.1 供应商应于投标截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交谈判保证金。未提交谈判保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.7.2谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的谈判保证金。

3.7.3 供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的谈判保证金。

3.7.4谈判保证金有效期与投标有效期一致。

3.7.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件的；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金的。

## 4．投标

4.1 竞争性谈判响应文件的密封

4.1.1响应文件的密封：加密的电子响应文件（.jmbs格式）加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4.2 响应文件递交截止时间

4.2.1 “电子加密响应文件”的递交截止时间及地点为竞争性谈判公告所规定的时间、地点，供应商将“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。逾期递交的响应文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

4.2.2 出现因竞争性谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人或者采购代理机构规定的顺延时间递交。

4.3 响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.3.2供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

5．开标

5.1供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

5.2参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

5.3参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

5.4 开标结束后由采购人或采购代理机构对供应商已解密的电子响应文件进行资格审查（详见资格审查标准）。

6．评标

6.1 谈判小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责评标工作，并向采购人提交书面评标报告。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。

- 定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人。

7.1.2 采购人从成交候选人中确定出成交人的原则：采购人应当按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交人。

7.2 成交结果公示

成交供应商确定后，成交结果的情况将在竞争性谈判公告发布的媒体上公示，公示期1个工作日。

7.3 成交通知

成交结果发布同时，采购人向成交人发出成交通知书，并及时通知其它供应商成交结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交人竞争性谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿成交人损失。

7.5.3 发出成交通知书后，成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； |
| 2 | 供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
| 3 | 供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 4 | 其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 5 | 谈判保证金是否按照采购文件要求缴纳。 |
| 6 | 供应商所投产品须是中小企业生产并且出具《中小企业声明函》。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，竞争性谈判响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 响应文件符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 凡竞争性谈判文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |
| 2 | 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的。 |
| 3 | 响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |
| 4 | 一份响应文件应只有一个投标报价，在竞争性谈判文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |
| 5 | 供应商的投标报价未超出相应采购标项的采购最高限价。 |
| 6 | 响应文件载明的供货完成期限未超出竞争性谈判文件规定的期限。 |
| 7 | 供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |
| 8 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件供应商须知前附表的规定； |
| 9 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 10 | 不存在与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的情形。 |
| 11 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

《投标品牌统计》

| 序号 | 统计内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商所报品牌（核心产品） |
| 备注：如采购文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。 |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用竞争性谈判。谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求的竞争性谈判响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3投标品牌统计

评标委员会根据供应商所报单一产品或核心产品品牌统计计算供应商家数（提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同供应商参加同一合同项下的投标的，按一家供应商计算）。如供应商家数不足三家，则该项目按废标处理。

### 3. 评标程序

  - 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）投标品牌统计

（5）谈判报价

（6）推荐成交候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1谈判小组成员签到

谈判小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 谈判小组的分工

3.2.2.1谈判小组首先推选一名谈判小组组长（非采购人代表担任）。谈判小组组长负责评标活动的组织领导工作。谈判小组组长与谈判小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 谈判小组组长除履行自己作为谈判小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织谈判小组成员学习竞争性谈判文件；

（2）汇总各谈判小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织谈判小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 谈判小组组长应当组织谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，谈判小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向谈判小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性谈判文件及其澄清修改等竞争性谈判文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各竞争性谈判响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 谈判小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的竞争性谈判响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，谈判小组将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次采购的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指竞争性谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响竞争性谈判响应文件的有效性，谈判小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5品牌统计：提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入详细评审。谈判小组所有成员将对响应文件进行详细评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件的单一供应商分别进行谈判。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变供应商竞争性谈判响应文件实质性内容的前提下，谈判小组应当对竞争性谈判响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于竞争性谈判响应文件的组成部分。

3.6.2.3谈判小组针对需要供应商对所提交竞争性谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确竞争性谈判响应文件中的遗漏和错误。供应商接到谈判小组发出的书面澄清通知后，应按谈判小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

3.6.3算术错误修正：投标价格有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

3.6.4 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求在合理时间内该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.7推荐成交候选人及提交评标报告

3.7.1详细评审工作全部结束后，评审小组应当根据最终投标报价情况，按照供应商最终投标报价由低到高的顺序排列，依次推荐3 名成交候选人（同品牌的不同供应商的最终投标报价，以最终投标报价最低的参加评标，最终投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定参加评标的供应商，其他同品牌供应商不参与评标），并编写评审报告。供应商最终投标报价相同的，评审小组将按照按技术指标优劣顺序排列推荐。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新采购。

3.7.3 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部竞争性谈判响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的谈判小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同条款及格式

# （仅供参考，以采购人实际签订为准）

伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医疗设备   采购合同

甲方：

乙方：

签订日期：   年   月   日

签订地点：

采  购  合  同

需方（甲方）：

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，本着诚实信用，互惠互利原则，为确定双方的权力和义务，为保护甲方的权益，乙方承诺，能够严格按照本合同的约定的数量、质量，向甲方提供合格产品，双方协商一致，现就有关事宜达成以下条款，双方共同遵守。

- 产品名称、型号、数量、单价及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（单位：元） | 合价（单位：元） | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：产品须符合国家标准。

二、质量技术标准: 按照技术规范要求，乙方保证交付的产品符合质量标准规定，所提供产品如果出现（非人为及不可抗因素除外）质量问题，乙方按照国家“三包政策”承担质保责任。

三、根据甲方需求，甲方购置以上货物，合计金额为：¥      元（大写：                    元整）。合同金额应包括：货物、外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、疫情防控费、配合费、检验验收、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、采购文件所要求的其它服务事项及与履行合同约定义务有关的全部费用。

四、合同履约期限：自合同签订之日起至质保服务期结束。

五、供货安装周期及供货地点：自合同签订之日起   日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。供货地点：由甲方指定地点交货。

货物交付乙方承诺：

1、乙方须保证该仓库内库存货物数量能够按照本合同约定的数量执行，或者仓库内库存货物足以履行本合同。

2、乙方应确保货物质量必须符合质量标准规定， 因乙方提供的货物产生的任何质量纠纷和责任，均由乙方全部承担。

3、乙方应确保按甲方要求向甲方指定的提货人交货，交货前所发生的一切费用含在合同价中。

4、乙方确保货物到安装现场后，甲乙双方共同确认产品安装质量达到合同约定的标准。

5、乙方应确保产品的安装，若因产品安装不当造成甲方货物损失，其损失费用（由甲方核算）、废品损失（含牵连报废损失）由乙方承担。

六、相关标准：

（1）包装标准、包装物的供应与回收：乙方应按相关标准及货物实际情况，采取相应措施对产品进行包装，确保产品安全无损的到达合同指定地点，包装物不计价。如产品在运输、装卸过程中出现损坏等质量问题，一律由乙方负责。

（2）验收标准、方法及提出异议期限：甲方对所供产品有权对实际交付产品的质量、品种、型号或规格、相关合同规定以及技术协议不符之处，可拒收不合格部分的货物并向乙方通过传真、电子邮件、电话等任一方式提出异议，乙方须在 2 日内整改，将符合要求的货物补送至甲方指定地点。

七、付款方式：

1、本合同使用的货币种类为人民币。

2、★付款方式：

合同签订生效后，货到买方指定地点后支付合同价款的   %，安装调试完毕，并验收合格后支付合同价款的   %，正常使用2年后支付合同价款的  %。

备注：支付费用时乙方应按甲方要求开具相应的增值税专用发票，以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。不能因资金暂时不到位影响进度。

- 违约责任：

1、如果乙方延迟交付产品，每逾期一日，按未交付货物金额的1%支付违约金，逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付总价款10%的违约金。

2、乙方提供的货物质量不符合国家标准、合同约定及甲方要求的，应向甲方支付总价款10%的违约金。如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按照甲方实际损失予以赔偿。

九、解决合同纠纷的方式：协商解决。若协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼裁决。

十、本合同为固定单价，除供货数量发生变化按实调整外其余不因任何因素调整和变更，供货数量根甲方需求以及市场供应的能力等因素进行调整，履约过程中，乙方任何形式的涨价要求皆视为供方单方面违约。

十一、《产品质量安全承诺书》作为本合同附件，与合同具有同等效力，若违反，乙方需按《产品质量安全承诺书》的金额承担违约责任。

十二、本合同自双方盖章之日起生效。

十三、其它约定事项:

本合同如有未尽事宜应协商解决。甲乙双方应自觉遵守本协议一切规定，在本合同履行过程中发生争议，双方通过友好协商解决。协商不成的，在甲方所在地提起诉讼。

- 本合同一式八份，经甲乙双方同意盖章签署后生效，甲方执六份，乙方执两份。

合同附件：1）廉政责任书

2）产品质量安全承诺书

3）设备的配置清单

需方（甲方）                  供方（乙方）：

公司：                        公司：

地址：                        地址：

法定代表人:                   法定代表人：

委托代理人:                   委托代理人：

联系电话：                    联系电话：

盖　章：                      盖　章：

签订日期：  年   月   日

附件一：

廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为加强项目履行过程中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲方承诺

1、严格遵守国家关于市场准入、市场活动等有关法律法规相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行双方合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反市场活动的管理、规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应主动按规定向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。

5、不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

6、不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不利用工作之便向材料生产厂家和供应商（甲方负责采购的除外）索要礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

8、不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

9、不参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方承诺

1、不以任何名义向甲方人员赠送钱物、有价证券、好处费等。

2、不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、严格履行合同，不出现擅自更改质量或使用不符合国家标准的劣质材料等违背合同的行为。

4、疫情期间，乙方不得哄抬物价损害甲方利益。

三、甲乙双方共同承诺

1、不以任何名义互相宴请。

2、分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

3、互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约承诺

1、如甲方人员涉及本责任违约，责任人应按照党纪政纪和廉政的有关规定严肃处理，甲方并向合同乙方通报处理结果。

2、如乙方涉及本责任违约，并影响对项目的执行，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告合同无效等处理措施。

五、甲方、甲方监察部门约请乙方监察部门对本责任的履行情况进行监督检查。

六、本责任随合同文件一并发行，随项目合同一并签订。

七、本责任有效时间随项目商务合同的有效时间。

八、本责任内容双方应公示于各自项目工作部显著位置。

甲方： (公章)                    乙方： (公章)

地 址：                             地 址：

法定代表人：                      法定代表人：

签约地：

合同签订日期：   年   月   日

附件二：

产品质量安全承诺书

为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，我方承诺如下：

1、我方所提供的产品已经过我方完整的测试、检验、包装等流程后方可出货，出货产品需符合要求，并保持完整的检验记录随时接受查验。

2、我方应在产品的包装物上施加标识，标识应清楚地标示产品的名称、型号规格、包装数量、生产日期、生产批号、制造商的名称及检验状态等信息。

3、我方应对交付的产品进行统一、合理的包装，包装应能保证产品在运输过程中以及贵院在合理的周转过程中不易损坏。

4、产品检验由贵院根据有效的质量技术标准在本项目现场进行，发现不合格项目即为不合格。

5、我方接到贵院通报其所提供的产品出现质量问题的信息后，应于24小时内答复并作出临时应对措施，满足贵院的返工、及更换不良品等要求。若我方没有按时答复或处理，则视为我方认同贵院的判定并同意贵院代为处理，相关处理费用由我方承担。

6、贵院有权退回所有属于我方责任的不合格产品，且我方应及时到贵院处确认并领回，并承担搬用费、装车费、往返运费及包装费，超过3天我方仍未前来处理的不合格品，贵院有权就地处理。

7、因我方提供产品的质量或因安装不当，造成贵院货物损失的，其损失费用（由贵院核算）、废品损失（含牵连报废损失），由我方承担。

8、我方保证提供合格、符合合同约定的产品，不符合要求的产品无条件运出甲方指定收货地点。

9、如果我方违约，我方以不低于合同总金额的双倍作为赔偿金，若给贵院造成的损失超过该赔偿金，贵院有权按实际损失抵扣。

10、因我方提供的产品出现质量问题造成第三方投诉并被第三方索赔时，贵院有权要求我方承担贵院以及第三方相应的经济损失。

特此承诺！

承诺人：

# 第四章 采购标准和要求

伊宁市解放路社区卫生服务中心医疗设备需求及参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气垫床 | 2 | 张 |
| 2 | 电热保温餐车 | 1 | 辆 |
| 3 | 饮水机 | 1 | 台 |
| 4 | 轮椅 | 2 | 辆 |
| 5 | 洗衣机 | 1 | 台 |
| 6 | 防跌倒病床 | 21 | 张 |
| 7 | 24小时动态心电图 | 1 | 套 |
| 8 | 24小时动态血压检测仪 | 1 | 套 |
| 9 | 制氧机 | 3 | 台 |
| 10 | 心电监护仪 | 2 | 台 |
| 11 | 超声波体重身高测量仪 | 1 | 台 |
| 12 | 动态血糖检测仪 | 1 | 台 |
| 13 | 中医体质辨识仪 | 1 | 台 |
| 14 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1 | 台 |
| 15 | 红外线治疗仪 | 1 | 台 |
| 16 | 深层肌肉按摩器 | 1 | 台 |
| 17 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 台 |
| 18 | 语言吞咽治疗仪 | 1 | 台 |
| 19 | 分指板 | 1 | 台 |
| 20 | 主被动训练器 | 1 | 台 |
| 21 | 低频神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 |
| 22 | 急救保健箱 | 1 | 个 |
| 23 | 骨折固定装置 | 1 | 套 |
| 24 | 监控设备 | 1 | 套 |
| 25 | 定位设备 | 1 | 套 |
| 26 | 电脑 | 5 | 台 |
| 27 | 笔记本电脑 | 1 | 台 |
| 28 | 电视机 | 9 | 台 |
| 29 | 打印机 | 2 | 台 |
| 30 | 微波炉 | 1 | 台 |

一、气垫床

*1.床垫尺寸：≥180（L）*80（W）*8（H）cm； 
2.气泵电源电压：AC220V±10%; 
*3.气泵功率：≥6W；
*4.气泵输出流量：≥5L/min； 
*5.气泵输出气压：≥12kPa； 
6.气泵频率：50Hz±1Hz； 
*7.气泵噪音：≤45dB； 
8.气泵交替（t）：12min±1min

9.工作制：连续运行。

二、电热保温餐车

1.电压：220V

2.输出气压：≤20Kpa

3.蒸饭时间：45min

4.功率：KW

- 三、饮水机

1.功率：≥2KW

2.电源：22V  50HZ

3.过滤：内置10寸Ro400+6G压力桶

4.供水量：开水 ≥40L/小时

5.出水口：1开1纯

6.使用压：0.1-0.6（Mpa）

四、轮椅

1.靠背高度：≥90CM

2.座椅高度：≥40CM

3.座椅材质：帆布

4.座椅尺寸：≥45CM

5.框架材质：不锈钢

五、洗衣机

- 1.电源：220V-/50HZ

- 2.进水水压：（0.03-1.0）MPa

- *3.额定洗涤容量：≥8kg

- *4.额定脱水容量：≥8kg

- *5.额定烘干容量：≥5kg

- 6.甩干转速：＞1000转/分

- *7.洗涤噪音：≤55dB（A计权）

- *8.脱水噪音：≤70dB（A计权）

- 9.能效等级：1级

- *10.洗净比：≥1.03

六、防跌倒病床

- *1、规格：＜2160×1000×520mm

- *2、升降功能：

①背部升降：升降角度＜5～80º

②腿部升降：升降角度＜5～50º

*3、床面板：

*①床面板采用优质冷轧板材整版一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。四块床面板大小规格完全符合人身体结构，造型合理科学，整版一次性拉伸多孔无焊接成型，床面整体有凹型面板结构，带防滑孔，易清洗，强度高、透气性好；床板四周和中间两条加强筋采用 20×20≥1.0mm矩管焊接，增加承载力。

*②病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥2mm支撑管轴φ≥30mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

*③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥2mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

*4、床身主要部件：

①床框采用 30mm×50mm≥1.5mm 优质碳钢矩管；

②床框四角带输液架插座。

5、护栏：

*①电泳铝合金折叠护栏，规格：≥1450×400mm，上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥2mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。

*②高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。

*③加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.2mm表面硬化处理，下座横管为25×25≥1.2mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。

*④护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥320mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。

*⑤护栏折叠方向受拉力≥750N。

6、床头床尾板：

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。

②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥400N；

③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。

*④床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。

7、床架加工：

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

8、传动装置：

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

9、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。

*10、床脚：采用 50×50≥1.2mm 优质冷轧型材弯管焊接成型，采用3.5寸全包防缠绕静音脚轮。

11、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。

- *12、床面动态载荷≥230KG，有效载荷≥360KG。

七、动态心电

*1、计算机：知名品牌，双核或以上处理器不低于奔IV3.0,内存2G，硬盘500G，Windows2000/XP操作系统；显示器：≥16寸液晶。

2、打印机：国际或国内知名品牌，激光打印机。

3、记录器技术参数：

*1）导联数目：12导联/3导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录模式。一个记录盒标准配置一副12导联线和一副3导联线。

*2）数字式无压缩记录，12导联模式可提供1-2天三种记录时间选择，3导联模式可选1-5天连续记录，均通过记录盒设置。

*3）采样频率≥1020点/秒，提供检测报告证明。

*4）频率响应：≤0.08—65Hz，提供检测报告证明。

*5）共模抑制比≥80dB，提供检测报告证明。

6）16位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形。需提供检测报告证明。

*7）记录器具有独立起搏检测通道，12导联和3导联模式均自动识别和记录起搏信号，无需设置起搏开关。记录器屏幕可显示起搏脉冲。

*8）LCD液晶显示波形、文字和各种提示信息，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换。

9）自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示，蜂鸣器可选择关闭。

10）具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。

*11）存储介质：采用通用型SD存储卡，存储容量≥5GB。

12）电源：1节7号电池。

13）重量≤50克（含电池）。

4、分析软件功能：

1）中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

2）软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

3）可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

4）真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

*5）采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

6）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

7）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多心搏叠加显示和分析，

对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

8）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

*9）独有的房颤、房扑自动分析功能。独创心搏能量谱技术及P波瀑布图显示分析技术，可显示P波带、QRS波群带、T波带。房颤和房扑分开统计，提供独立的房颤、房扑分析报告。

10）提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能。软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析夺获失败、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告。

11）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。

12）心率震荡（HRT）分析功能。

13）具有心向量和心室晚电位分析功能，能够提供每分钟心向量和24小时心向量值，他提供心向量动画播放功能。

14）具有T波电交替分析功能。

15）具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能。

*16）具有心率减速力DC和DRs分析功能。

*17）具有散点图反向编辑心搏类型功能且可以从模版或任意子模板进入散点图编辑。散点图选取方式可以方框拉选或用鼠标任意圈取，人性化设计。

*18）具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用。

*19）网络版软件需能够兼容各种品牌心电图机、实现动态血压、心电工作站、运动平板等心脏电生理设备的统一管理。

20）方便导出心电图间期等参数，方便临床研究数据后处理。

5、制造厂家资质要求

1）通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证、动态心电图分析系统通过CE认证。

2）提供动态心电产品计量证书。

- 3）软件具有软件登记证书和软件著作权登记证书。

八、动态血压

一、动态血压技术参数要求

1、品牌：国产品牌

2、测量方法：振荡示波法

3、测量精度: ±3mmHg

*4、测量范围：收缩压：70-250mmHg

舒张压：30-200mmHg

心  率：50-200bpm

- 记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。

- 测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。

- 7、测量间隔：支持5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

*8、监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

9、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏上面提供电池电量查看。

10、支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数；

11、支持手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能防止患者误操作。

*12、电池：2节5号碱性电池，市场通用采购，无需厂家定制。

*13、数据传输：手机通用的USB数据线传输，支持选配蓝牙通讯方式。

14、记录器小巧，重量≤180克，操作简单，采用单键操作。

15、纯棉袖带设计，有防滑金属环固定，支持左右手测量，内囊可换洗。

16、软件默认中文操作界面，支持Windows XP、Win7、Win10等多种操作系统。

17、软件支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。

*18、软件提供体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态，辅助分析。

19、软件支持动态血压报告自动分析结论，可基于各种分析标准设置自动分析策略。

*20、软件支持RPP、血压变异性系数、僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。

*21、软件支持错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。

22、软件提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。

23、软件支持多种常用（大医院推荐）的报告模板可选，支持报告自定义功能。

24、软件支持数据导出及联网功能，血压数据可接入第三信息管理系统，方便远程应用。

制造商资质要求

1、 企业通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证；

2、 企业具有国家级高新技术企业证书；

3、 投标产品通过CE认证；

4、 投标产品具有著作权登记证书；

5、 投标产品具有产品计量证书。

九、制氧机

*1.氧气浓度%（V/V）：≥90

*2.氧气流量检测范围（L/min）：0-5

*3.标称氧产量（L/min）：5

*4.压力输出（Mpa）：≤0.05-0.1

*5.噪音（A）：≤45dB

*6.输入功率（VA）：≤520

*7.重量（kg）：≤17

产品优势：

1、高氧浓度稳定连续供养，采用法国进口锂型分子筛，集成高效吸附器，提高工作效率，供氧稳定，氧浓度可达93%±3更高效。

2、压缩机进排气智能消音，集成最新研发进排气消音技术，低于50分贝降噪静音，相当于低声交谈的音量，吸氧更舒心。

3、一机两用吸氧雾化双功能，本机可吸氧，可雾化双功能，在家就能做雾化治疗，经济划算，更方便。

4、深层过滤氧气更纯净，集成的HEPA中效过滤器，杜绝大颗粒灰尘、细菌及空气悬浮颗粒进入机器，输出氧气，更纯净。

5、智能报警系统杜绝危险，进口芯片主板，LCD背光液晶显示，各项数据指标清晰显示，实现氧浓度实时监测、压缩机工作

异常报警，更安全.

6、智能遥控一键定时，智能红外无线遥控，专为老人免起设计，工作时长一键设定，远程操控，更便捷。

7、轻盈便携移动不烦心，采用大提手设计，配合可旋转脚轮，方便移动，搬运更省力。

十、心电监护

- 1.整机要求

  - 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

  - 1.2、▲≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥8通道波形显示。

  - *1.3、标配锂电池，工作时间≥3小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥6小时。

  - 1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

  - 1.5、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。

  - 1.6、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

  - 1.7、监护仪主机工作温度环境范围：0-40°C。

  - 1.8、监护仪主机工作湿度环境范围；15-95%。

- 2.监测参数

  - 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

  - 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

  - 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。

  - 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

  - 2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

  - 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。

  - *2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率≥0.01%。

  - *2.8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供说明书或检验报告证明。

  - 2.9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30-290mmH。

  - 2.10、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 3.系统功能

  - 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

  - *3.2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

  - *3.3、可升级存储卡，支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1600条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。

  - *3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

  - 3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

  - 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

  - 3.7、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

  - *3.8、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

  - *3.9、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。

  - 3.10、可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。

3.11、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

十一、超声波体重身高测量仪

1、具备ISO9001质量体系认证，二类医疗器械备案，高新技术企业证书。

2、身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

3、体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）

4、体型:国际通用体格指数(BMI)

5、显示方式:1英寸大LED显示屏，显示屏能同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

6、测量范围: 身高测量范围：60-200cm 分度值0.1cm

体重测量范围：8-200kg  分度值0.1kg

*7、测量速度：≥460次/小时

8、HW-700型有带打印功能和不带打印功能两种

9、语音提示:有语音自动播报测量结果

10、数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议。

11、材质结构：测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，称重秤盘采用冷板冲压成型（非铸铁），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，底盘非铸铁，结实耐用。

*12、电源电压:交流（照明电）：≤120V-240V,≤50HZ

直流（蓄电池）：≤15V±10％

13、平均功率：15Ｗ

14、工作环境：环境温度：－１０℃～＋４０℃

15、整机重量: ≤20kg

十二、动态血糖检测仪

- 一、发射器

- 1.分体型可更复使用信号发射器，无需充电，椭圆

- 2.规格：35*24*8mm，7g

- 3.传输方式：蓝牙/无线传输，具有NFC传输

- 4.存储温度：-20~60℃。

- 5.数据传输方式：主动传输

- 6.操作温度：5-40℃（41-104℉）

- 7.防水等级：IPX7（与传感器联合使用）

- 8.使用期限：4年

- 二、传感器

- 1.包含敷贴器，一次性使用无菌产品，含不可充电电池

- 2.规格：35*24*8mm，7g

- 3.针头：1根软针，6mm

- 4.植入成功率：>99.5%

- 5.皮肤剌激发生率＜10%

- 6.存储温度：4~30℃

- 7.操作温度：5-40℃（41-104℉）

- 8.防水等级IPX（与传感器联合使用）

- 9.使用期限：7天、10天、14天，货架寿命：1年

- 三.其他

- 1.MARD：~9.1%

- 2.是否校准：免校准

- 3.技术方式：采用0.3mmMEMS电极/葡萄糖氧化酶技术

- 4.高低血糖预测报警准确率：低血糖报警成功率>95%，高血糖报警成功率＞90%

- 5.存储湿度：5-95% RH（不冷凝）

- 6.监测范围：2.0mmol/L-25.0mmol/L(36-450mg/dL)

- 7.报警设置：多种报警方式，可亮灯、震动、声音、屏幕提示，高低血糖预警

十三、中医体质辨识仪

1、配置：

1.1、仪器内置于豪华铝塑手提箱内方便携带。

1.2、仪器配置win10操作系统，10.1英寸可触摸液晶屏和高清摄像头。仪器可连结打印机方便打印检测报告。

*1.3、仪器最少配置2个标准USB接口，箱内内置键盘及1个无线鼠标方便携带。

1.4、专用身份证识别器(读取身份证信息操作更快捷)

2、特点：

2.1、仪器配置win10操作系统，10.1英寸可触摸液晶屏，操作简便，

2.2、根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成，自动生成体质报告及建议。

*2.3、首个采用＞三种分类判定划分方法，让结果更加准确。

2.4、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：饮食调理，药物调理，运动调理及食疗食谱等针对性指导。

2.5、提供个人测试结果长期比较方案，让个人对治疗方案进行判定。

2.6.身份证识别录入系统简便快捷.

*2.7、打印报告全彩显示测试结果，中医＞8种体质类型柱状图显示，简洁易懂。

2.8、精神状态评价及抑郁程度分析功能：简易精神状态测评量表（MMSE）、老年抑郁量表（GDS)）等

2.9、仪器具有五态人格评定量表。

2.10、仪器具有三套辨识系统：儿童中医体质辨识，中医药体质辨识系统（全年龄段）和老年人中医药健康管理系统（中老年人）

2.11、具有儿童体质辨识功能。针对0-6岁的儿童，根椐年龄不同，软件可自动生成提供儿童中医饮食调养、起居活动指导等。

2.12、针对孕产妇，提供孕前、产前、产后三个不同阶段的调养指导方案。

2.13、针对慢病（高血压、糖尿病），软件有相关的慢病调养指导方案。

2.14、具有最新版中国居民膳食营养指导

2.15、可联网，采集管理备份人群健康数据。

十四、电脑恒温电蜡疗仪

产品参数

*1、交流电压不得小于220V，频率50Hz；
*2、设备最大功率：≥2700VA
*3、设定温度范围：5～99℃可调。

*a)浸蜡温度设定范围：5～57℃可调；

*b)熔蜡温度设定范围：60℃～99℃可调；

*c)恒温箱温度范围：50℃～80℃可调；

d)温度保护：双重温度保护，并有声音提示。

*4、熔蜡箱容积：≥140L；

*5、石蜡熔点：50～55℃；

6、蜡饼数：共计12层，4盘递增，最多可出大中小蜡饼18块。

▲9、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内，再上电，恒温功能可记忆；制饼时化蜡状态可记忆。

10、制蜡工作程序：

a）有自动、手动两种工作程序；

b）自动工作程序下，根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序下，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
11、石蜡过滤装置：双重过滤方式：侧滤，滤网规格≥50目。
12、饼厚度：

*a)蜡饼厚度分3级可调；

*b)1级，蜡饼平均厚度≥8mm；

*c)2级，蜡饼平均厚度≥13mm；

*d)3级，蜡饼平均厚度≥18mm。

13、制蜡工作模式：

a)正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作；

b)预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式；

c)快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。

产品优势

1、三种制饼模式，满足不同情况需求；

2、预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作；

3、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；

4、8寸液晶触摸屏，高清显示，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式；

5、语音播报功能；

6、观察窗尺寸：最小不得低于高650×宽200（mm）；

7、恒温箱内设有照明，可方便观察蜡饼情况；

8、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。

*9、结构材料：模块式框架结构，304+冷板喷塑；操作台面采用SUS304不锈钢材质，做喷砂、无指纹处理。

10、加热材料：高技术节能型加热材料（外热式熔蜡方式）

11、温控输出：控制系统AC24V安全电压

12、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计

13、全自动：“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存，无需人工动手。

14、平台式外观：设备自带较低平台，操作更加简便、舒心；

*15、小体积大容积：融蜡槽≥140L，恒温箱≥184L；

*16、多种专利技术：设备≥6种专利支持保护；

17、控制模式：双重PWM制饼控制系统，应对不同温度季节，自动切换，制饼温度更精确，设备工作更节约；

18、消毒过滤：双重自动消毒模式（紫外线+高温），多重自动过滤功能；

*19、安全防护：超流保护、超漏保护、温度保护、超温保护、电控超压保护5重电气安全保护功能。

*20、蜡液注盘时间：≤1.5min

21、制饼时间：最短1～2小时。

22、出蜡系统：三组独立出蜡系统。

*23、蜡盘尺寸：≤480×400×21mm；

*24、带有薄膜切割器，多种蜡盘，可制作多种尺寸蜡饼（具有专利证明）

十五、红外线治疗仪

- 1、产品名称：红外线治疗仪

- 2、产品描述：立式大头

3、定时方式：机械定时

二、主要技术参数
*1.电源输入：AC≥260V ≥60Hz
*2.功  率：≤260W
*3.波普范围：5-30微米
*4.机械定时范围：0-60分钟

*5.治疗板有效使用期限：800小时（到期可更换治疗板）

- 一、质量优势

- 1、治疗板与加热器之间使用的是8mm厚的陶瓷绝缘板。
2、电源线穿过方管处设有过线保护套：防止了电线被割断的危险。
3、电源盒上设置了电源开关：插座和开关的双重保护。
4、设置了防倾倒开关：当治疗器倾倒时电源自动断电，当治疗器立起来时电源恢复通电。

5、产品包装美观、外用缠绕膜包裹：保护包装箱的清洁和完整。

治疗仪主要由照射头（灯座、红外线灯泡、内罩和防护网罩）、支臂、立柱(若适用则分为固定式和升降式)、控制盒（定时器、控制电路和防倾倒装置）、底座（若适用）、脚架（若适用）组成。

十六、深层肌肉按摩器

技术参数

1、电压：a.c.220V

2、频率：50Hz

3、耗电量：150W

4、重量：18Kg

*5、输出转速：4200RPM

*6、涂药器：7个

7、震感强烈，有助于血液循环，清除体内有毒垃圾减少肌肉痉挛，特别对于肌肉收缩及促进脂肪吸收有显著效果。配备多个涂药器，适合身体多个部位按摩治疗。

*8、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证

9、生产厂家具备高新技术企业证书

10、生产厂家荣获省长质量奖

11、生产厂家为全国守台同重信用企业

12、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证

13、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业

产品优势：

1、推车式设计

2、配备7款治疗头，适用于身体不同部位。

3、具有3种自动模式和手动模式。

4、转速可达4200转/分钟。

5、强度0-7档可调。

十七、颈腰椎治疗多功能牵引床

一、技术参数：

1、电源：≥220V   50Hz

2、额定输入功率：≥80VA

3、腰椎牵引行程：0～200mm

4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

6、牵引时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s

7、间歇时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s

8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

10、成角动作范围：0～+30°，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。

11、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。

12、微电脑控制腰椎牵引；

*13、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；

*14、牵引床腰椎牵引牵引模式≥6种，牵引力自动补偿功能；

15、20种治疗方案存储并读取；

16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

十八、语言吞咽治疗仪

一、技术参数：

1.治疗模式：连续脉冲治疗模式

*2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示

*3.独创设计的电极分离技术，更加方便临床操作性，节省换电极时间。

4.sEMG和NMES模式使用1电极电缆。

- 5.低电量报警提示功能

- 6.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）

7.输出波形：双向方波

8.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口

9.软件控制程序具有数据存储功能

10.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上

11.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

12.反馈阈值：10μV～1000μV
*13.分辨率(测量灵敏度)：≥1μV

14.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)

15.电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh

16.安全等级：内部供电BF类型

17.保护类型：II类仪器

18.工作电流：0-60mA

*19.频率：5Hz～100Hz可调。

20.脉冲宽度：200μs，允差±10%

- 21.脉冲强度：幅度0～60mA可调；

- *22.输出强度：

- 0-5mA时，强度增量为1mA；

5-21mA时，强度增量为0.5mA；

21mA以上时，强度增量为0.1mA。

二、产品优势：

1、独有蓝牙4.0技术输出程序，主机与软件系统通过蓝牙无线连接，信号稳定

2、GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示

*3、可平板控制。

- 十九、分指板

*1、规格尺寸（长宽高mm）：大≥22.2×22.2×3

中≥20.6×20.6×2.7

小≥19.2×19.2×2.7

三种规格可任选其一

*2、分指板间距离（cm）：大≥2.6  中≥2.25  小≥1.6

*3、质量：≤0.5kg

4、用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形

- 二十、主被动训练器

一、技术参数

1、工作环境：
a）环境温度范围：5℃～40℃；
b）环境湿度范围：5％～90％；

c)大气压力范围：700hPa~1060hPa；

d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。

e)额定输入功率：80VA。

*2、显示方式：≥6英寸液晶触摸屏。

*3、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。

*4、主动模式：

提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

*5、被动模式

a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

6、训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

7、训练仪工作噪音≤60dB（A）。

- 二十一、低频神经和肌肉电刺激仪

一、技术参数：

*1、额定电压：≥220V，额定频率：≥50Hz。

*2、额定输入功率：≥35VA。

*3、脉冲频率：

第Ⅰ档（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%；

第Ⅱ档（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

*4、脉冲宽度：

第Ⅰ档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；

第Ⅱ档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。

5、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V(峰值电流≤100mA)，允差±15%。

6、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。

7、输出波形：双向不对称方波。

8、三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）

9、输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V。

10、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

11、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。

*12、电极片具有一类医疗器械备案凭证。

二、产品优势

- 1、操作显示面板为钢化玻璃+弹簧触摸按键+数码管显示，整体外观及参数显示清晰、简洁；

- 2、参数调节的量化更精准，更容易控制；

- 3、每路参数独立可调，可满足不同病人或同一病人不同部位对治疗参数的个异化设置的需求；

- *4、开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声光提示并停止输出，对患者和操作者起到保护作用，同时对问题排查更加直接，节省操作者问题排查时间。

- 二十二、急救保健箱

特    点：该系列急救箱具有体积小、重量轻、结构紧凑、布局合理、携带方便等特点，各种物品均有固定位置，开箱可见，取装方便。

箱内装有小型医用供氧器、常用诊断用具、急救药品（自备）、器械与器材。各种物品均属定型标准产品。

急救保健箱内科型：≤43.5×35.5×18cm

*外箱材质：铝合金

内置：

- 1、供氧器        1台

- 2、吸氧管        1根

- 3、加湿器        1台

- 4、氧桥          1个

- 5、专用扳手      1把

- 6、血压表        1个

- 7、听诊器        1个

- 8、体温计        1个

- 9、金属压舌板    1个

- 10、笔式手电筒   1个

- 11、手术剪       1把

- 12、敷料镊       1把

- 13、针灸针       1套

- 14、三角巾急救包（压缩灭菌）1包

- 15、绷带         2条

- 16、胶布         1卷

- 17、棉签         2包

- 18、止血带       1根

- 19、创可贴       4个

- 20、酒精棉球     1包

- 二十三、骨折固定装置

1.肋骨固定带M-2XL，材质透气布料＋2个钢板

2.手指夹板短、中、长材质是海绵和铝合金板

3.肘关节固定带L，材质透气布料+钢板

4.肩部固定带左和右材质是棉布加钢板

5.颈托材质高分子海绵，大腿至小腿的固定支具透气布料+钢板

6.踝骨固定带材质透气布料+钢板，髋关节固定支具材质棉布+塑料+铝合金。

- 二十四、监控设备

- 视频输入：720p/960P/3MP/4mp/5mp，交换机：8口交换机。

- 输出：1路，HDMI接口：分辨率：4K/30HZ。

- 视频接口：5个视频接口。

- 配置组成：硬盘录像机，摄像机，支架，电源，硬盘，显示器，网线，电源线。

- 电源：DC12W,功率：3w。

- 安装方式：壁装。

- 二十五、定位设备

人员定位卡

- *1.可调的识别距离:≥0～80米

- *2.全向识别:≥180公里/小时识速度

- *3.识别能力：≥180张/秒的防冲突性能

- 4.频段：2.45GHz/125KHz/13.56MHz（可选配置）

- 5.频道隔离技术，多个设备互不干扰

- 6.加密计算与安全认证，防止链路侦测

- 7.内置报警按钮功能（可选）

- 8.电池（软包/纽扣，可选)

- *9.电池工作时间≥2年

- 二十六、电脑

1.商品毛重：10.0kg

2.屏幕尺寸：21.5寸显示器

3.支持IPv6：支持IPv6

4.系统：Windows 10

5.机箱大小：10-20L

6.处理器：intel i3

7.优选服务：上门服务，三年质保，7*24H咨询

8.硬盘容量：1TB HDD

9.内存容量：4GB

10.显卡型号：集成显卡

11.类型：整套

12.特性：拆机保修

- 二十七、笔记本电脑

1.笔记本电脑MateBook D14 全面屏14英寸轻薄商务办公手提本 D14银 i5 16G+512G集显2022款

2.商品毛重：2.0kg

*3.屏幕色域：≥100%sRGB

4.类型：轻薄笔记本

5.系统：Windows 11 带Office

*6.厚度：≤15.1-18.0mm

7.机身材质：金属

8.显卡芯片供应商：Intel

9.屏幕比例：16:9

10.系列：华为 - MateBookD

*11.支持IPv6：支持IPv6

12.处理器：intel i5

13.屏幕刷新率：60Hz

14.内存容量：16GB

15.特性：PCI-E高速固态硬盘，指纹识别，快速充电

16.显卡型号：intel 集成显卡

17.优选服务：两年质保

18.固态硬盘（SSD）：512GB

- 二十八、电视机

- 一、主体参数：

- 1.触摸屏：非触摸屏

- 2.显示类型：LED显示

- 二、显示参数

- 1.色域标准：BT.709

- 2.对比度：4000:1

- 3.色域值：95%

- 4.屏幕尺寸：43英寸

- 5.屏幕分辨率：16:9

- 6.亮度：200-300尼特

- 7.支持格式（高清）：1080P/1080i/720P

- 三、核心参数

- 1.运行内存/RAM：1GB

- 2.CPU架构：四核A53

- 3.背光方式：直下式/DLED

- 4.WIFI频段：2.4G

- 5.存储内存：8GB

- 四、音频参数

- 1.音响功率：20W

- 2.发声单元：1个

- 五、外观设计参数

- 1.屏占比：97%＞N≥95%

- 2.底座材质：塑料

- 3.单屏重量：5.5kg

- 4.边框材质：金属

- 5.安装孔距：200*200mm

- 六、端口参数

- 1.HDMI（ARC）接口：有

- 2.DP接口：无

- 3.同轴音频输出：支持

- 4.USB 2.0接口：1个

- 5.HDMI2.0接口：1个

- 6.数字RF接口：支持

- 7.模拟RF接口：支持

- 七、功耗参数

- 1.电源功率：75W

- 2.待机功率：0.5W

- 3.工作电压:220V

- 二十九、打印机

1、产品类型：彩色激光打印机

2、双面打印：手动双面打印

3、处理器：400MHz

4、标配内存：不得小于64M

5、接口类型：USB 2.0接口

*6、纸张输出容量:≤40页

*7、纸张输入容量：纸盒≥120页

一、打印参数：

*1、预热时间：≤40秒

2、打印语言：SPL

3、首页输出时间：黑白12.4秒（就绪），彩色25.3秒（就绪）；黑白13秒（睡眠），彩色26秒（睡眠）

*4、黑白打印速度：≤20ppm（ISO，Letter），18ppm（ISO，A4）

*5、彩色打印速度：≤5ppm

6、最大打印幅面：A4,上下左右边距：5mm

7、打印分辨率：600×600dpi

*8、最大月打印量：≥18000页/月

二、耗材参数

1、打印介质：普通纸，轻量纸，重型纸，超重型纸，彩色纸，预打印纸，再生纸，标签纸，证券纸，光面纸

2、介质尺寸：A4，A5，A6，B5(JIS)，Oficio 216x340 ，自定义：76×148.5-216×356mm

3、介质重量：60-220g/㎡

4、耗材型号：鼓粉分离

三、功耗参数

1、电源：AC220-240V

2、功率：有效打印：282W，就绪：27W，睡眠：1.0W，手动关闭：0.2W

四、其它参数

1、适用平台：Windows 7/8/8.1/10 (32/64bit)，Windows 2012 Server/2016 Server

2、其它性能：手动双面打印，书册打印，多页合并打印，跳过空白页，电子配页，海报打印，水印，允许使用各种尺寸和类型的纸张

- 三十、微波炉

- ≥9000W速热

- ≥23L平板易清洁快速解冻

- PV变频速热

# 第五章 竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件封面示例

项目名称：

竞争性谈判响应文件

项目编号：

采购人：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年  月  日

## （第一部分）资格证明文件

供应商应按下列顺序排序资格审查文件：

（一）投标单位营业执照（电子文件）；

（二）提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（电子文件）

（三）供应商所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；（电子文件）

（四）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料（电子文件）

（五）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（电子文件）；

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；（电子文件）

（七）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（电子文件）

（八）供应商无关联关系书面声明函（电子文件）

（九）《中小企业声明函》（电子文件）

1、提供合法有效的营业执照

提供供应商的营业执照复印件并加盖投标单位公章。

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法人代表人，现授权委托   （供应商名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的 项目名称  、项目编号:        的投标活动。代理人在参加整个项目采购活动、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我单位均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：

单  位：              部门：         职务：

联系电话：            邮箱：

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（正反面）。

3、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：            年龄：

职务：

系        （投标单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：        年        月        日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

4.供应商所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）

提供复印件并加盖投标单位公章。

5、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料

须提供相关证明材料，财务会计制度提供参加本次政府采购活动前一个月的会计报表或2021（或2022)年财务审计报告,成立不满一个月不需提供；

6、履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致： 新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司

本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

7、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

8、政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

9、供应商无关联关系书面声明函（格式）

新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司：

我单位郑重声明：与采购人不存在利害关系，与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的谈判。我单位不是为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

10、《中小企业声明函》（货物）

本公司        郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业          （企业名称）的具体情况如下：

（标的名称），属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（第二部分）报价文件

一、报价一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号: |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 法人授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标 报价 | ￥：（元） 人民币（大写）： |  |  |
| 供货周期 | 自合同签订之日起 15 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。 |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.以上报价应一次性报定，应包括：货物、外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、安装线材、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、垃圾清运费、疫情防控费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、现场临时变更、检验验收、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、采购文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。成交单位在项目安装、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡由成交人自行负责。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

二、报价明细表

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |
| … | 安装调试 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表中的投标总报价必须与“报价一览表”中的“投标总报价”一致。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

（第三部分）商务及技术部分

谈判响应文件按下列顺序排列和装订谈判响应文件：（未提供格式的内容自拟）

（一）投标函

（二）法定代表人诚信投标承诺书

（三）谈判保证金

（四）项目团队成员一览表

（五）组织架构方案

（六）总体实施方案

（七）质量保证措施

（八）工作进度控制措施

（九）应急预备方案

（十）配套服务措施

（十一）商务条款偏离表

（十二）技术（服务）条款偏离表

（十三）供应商企业类型声明函

（十四）供应商认为有必要提交的其他材料

供应商提供的以上材料必须真实有效，需要年检的证书必须有年检记录，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的谈判响应文件资料不全，或未对谈判文件做出实质性响应，将可能导致谈判响应文件被拒绝接受。

### （一）投标函

新疆泰旭工程管理咨询有限责任公司：：

我们收到你们         号 伊宁市解放路街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目第1包谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

l、愿意按照谈判文件的一切要求，提供以上服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后  90  天。

5、我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

8、在规定的谈判时间后，如果在谈判有效期内撤回投标，同意谈判保证金将被贵方没收。

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方在响应文件中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按谈判文件的规定交纳    元的谈判保证金。

12、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。我方承诺接受谈判文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单  位：                 邮编：             传真：

联系人：                 地址：             电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （二）法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加（  项目、采购编号  ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按谈判文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、谈判文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通谈判响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （三）谈判保证金

附：谈判保证金缴纳凭证

### （四）项目团队成员一览表

项目名称：

项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 年龄 | 学历 | 取得证书 | 职称 | 拟担任职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员，项目团队人员的所有材料均为真实有效的，贵单位有权对人员服务经验情况进行尽职调查，如发现存在虚假或内容不实情况的，贵单位有权将取消我单位中标资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目负责人简历表

项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  | 取得证书 |  |
| 项目负责人等从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 本人从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （五）组织架构方案

供应商针对本项目有合理的项目组织架构、固定的服务班底并设置分项专一工作小组，明确对接人（包括但不限于专人专岗、运输团队、售后服务人员等）。

### （六）总体实施方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的实施方案，包括但不限于①仓储能力；②订购方案及补订安排方案；③供货及配送运输方案等

### （七）质量保证措施

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的质量保证措施。

（八）工作进度控制措施

### （九）应急预备方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的应急预备方案。

### （十）配套售后服务方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

1、售后服务机构情况；

2、售后服务人员配置；

3、退换货方案；

4、优惠措施等内容；

5、售后服务时间响应时间。

### （十一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“供货安装周期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十二）技术（服务）条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：供应商提供的技术条款偏离表须对照采购文件“第四章采购标准和要求”中的所有条款逐条列明是否响应及响应内容，产品技术参数响应有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供应商对采购技术参数中标注★号的技术参数，应在技术条款偏离表中的注明页码；未提供技术支持证明资料，或参数与其提供的技术支持证明资料不一致的，或未按要求注明页码的，均视为负偏离。技术支持证明资料非具体指明之外包含资料、截图、证书、检验检测报告、技术白皮书等各类证明资料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十三）供应商企业类型声明函

13-1、中小微企业声明函

《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于  工业制造业 ；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13-2监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

13-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十四）供应商认为有必要提交的其他资料

供应商应提交的其它资料应包括：

（1）其他增值优惠承诺；

（2）评分细则提及或供应商认为需要提供的其他说明和资料。

（3）谈判文件要求提供的其它资料等；

（4）..