白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心

竞争性磋商采购文件

采购文件编号：KBQ-CS-2023-033
      采购项目：白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局实验室设备采购项目
采购人：白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局
采购机构：白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心
2023年6月15日

第一篇  邀请书

白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心受白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局的委托，对白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局实验室设备采购项目以竞争性磋商方式采购，欢迎有资格的供应商参加。

一、采购项目内容

	序号
	项目名称
	采购预算
	备注

	  1
	白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局实验室设备采购项目


	183万
	本项目中小企业划分标准所属行业为：工业


   本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

二、资金来源

财政预算资金。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（[image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn）等渠道的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用查询记录和证据打印存档。）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

四、有关说明

（一）获取采购文件

时间：2023 年 6 月15 日至 2023 年6 月 27 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午16:00 至 20:00

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：线上获取，供应商登陆政采云账户,在线申请获取采购文件

（二）提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 6月 27 日 16 点 30 分

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

（三）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目

供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路 75 号（中国银行大厦 10 楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 34-3（美美影城四楼）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：

400-881-7190。

（四）本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承

担投标一切费用。

（五）供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完

成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（六）供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安

装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

（七）供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”

上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

五、磋商有关规定

（一）超过递交响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（二）为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性

审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由

供应商自行承担。

六 、 采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制

的通知》（财库〔2019〕9 号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的将视投标文件未作实质性响应。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的

规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库〔2014〕68 号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕 141 号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七 、 现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，供应商可于公告之日起自行联系采购人前往项目现场进

行踏勘。

八、联系方式

（一）采购单位名称：白碱滩区（克拉玛依高新区）教育局
联系人：申强

电话：18709900123

（二）采购代理机构：白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心

联系人：张雅琼

电  话：0990-6916659
质疑受理电话： 0990-6916659
报名咨询电话： 0990-6916659
地  址：白碱滩区中兴路85号
第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

项目概况
	序号
	商品名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	五中物理实验室
	1
	
	26万元
	

	2
	九中物理实验室、生物实验室
	1
	
	25万元
	

	3
	十中化学实验室
	1
	
	34万元
	

	4
	十三中物理实验室、化学实验室、生物实验室
	1
	
	98万元
	

	合计：
	183万元
	


详细要求
、第五中学物理吊装实验室设备采购参数

	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	　
	　
	一、学生实验操作及学习区
	　
	　

	1
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425×305×110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30×30×1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20×30×1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	20
	张

	2
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	40
	个

	　
	　
	二、教师演示控制
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至20mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	　
	　
	三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统
	　
	　

	1
	智能控制箱
	智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；
（2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；
（3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
控制系统：采用工程PLC控制系统。
	1
	台

	2
	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）照明控制：可实现远程分组控制整室照明；
（2）电源控制：可实现远程分组控制220V电源；
（3）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	1
	套

	　
	　
	四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统
	　
	　

	1
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，采用圆形内嵌式照明光源，材质为精工航空加厚铝材，功率为8W。表面经氧化处理，抗压抗磨损，长期使用不变色不生锈。面罩采用精致磨砂面，光线柔和且扩散均匀，起到安全防护作用。
	10
	个

	2
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	1
	项

	　
	　
	五、吊顶安装可升降集成系统—电源系统
	　
	　

	1
	摇臂升降机构
	摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm
1、表面圆润防止学生磕碰；
2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；
3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用；
4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、网络接口。
6、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	10
	套

	2
	电气线路及网络智能控制系统
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2.网络智能控制系统：网络功能设备接受智能控制电气柜控制，实现整室网络全覆盖。采用工程级无氧铜六类双绞线进行网络布线。
	1
	项

	　
	　
	六、吊顶安装可升降集成系统主体
	　
	　

	1
	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×415×180mm为一组；
2、外形及材质：新型梯形设计（飞机舱体式设计），整体框架采用尼龙增强工程塑料，装饰板采用流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，美观实用。
	9
	组

	2
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	3
	安装调试
	1.整室产品安装费用：包括组合式演示台、学生实验桌、学生实验凳等。
2.吊装设备安装调试：
1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2）系统结构安装调试；
3）系统控制安装调试；
4）供电系统安装调试；
5）照明系统安装调试。
	1
	套

	4
	装修
	地面处理，清除老实验室，地面做自流平，铺设优质地胶。吊顶采用铝扣板进行装修。更换优质窗帘及窗帘架。提供8款以上的样品，供学校选择。
	1
	间

	　
	　
	七，购置设备
	　
	　

	1
	3D打印机
	1.打印技术：熔丝沉积成型（FDM）
2.成型尺寸：≥200mm*180mm*180mm（长*宽*高）
3.打印模型精度：最高0.1mm
4.打印喷嘴：1只；喷嘴直径： 0.4mm 
5.打印速度：20-150mm/s
6.机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm
7..打印方式：WIFI无线远程电脑发送直接打印，手机APP控制，支持SD卡/TF卡（8G及以上容量）脱机打印，也可以直接连接电脑打印
8.操控方式：4.3寸液晶触摸控制面板，中文显示，也可以切换英文
9.构建平台：构建平台具有加热功能，可加热至100度，保持打印室温恒定，平台表面为磁吸可拆卸玻璃平台底板
10.安全模块：空气过滤系统，有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体，
11.机身结构：全封闭机身，四门开启，透明的门，可以从多方位不同角度观察打印情况
机体建造材质要求金属构架+有机玻璃外壳，金属构架保证机身平稳不易晃动，保证打印成型精度,机器内置LED照明灯光
12.调平方式：可视化自动调平系统
13.智能保护功能：机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能情况，并作相应提示；具有断料预警功能，断电续打功能
14.安全关机功能：关机模式须有保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机
15.处理软件：能智能生成支撑结构：同时需要根据模型的结构，能实现选择不同部位自动添加差异化的填充，并支持手动添加支撑
16.支持操作系统类型：Windows/Mac OS
17.支持耗材：ABS或 PLA等；耗材规格：直径1.75MM                                                                                                                                             18.★质量要求：产品需通过省级以上（含省级）增材制造（3D 打印）产品质量监督检验中心（简称CAMT)检测提供检测报告或认证证书复印件加盖原厂公章，需提供厂家针对此项目的售后质保承诺书加盖原厂公章 
	1
	　套

	2
	数字示波器
	双通道UPO1102CS数字示波器，100M带宽，1G采样率，7寸银光屏
	1
	套　

	3
	激光打印机
	激光双面打印机A4 
参数："产品类型 黑白激光打印机 最大打印幅面 A4
内存 128MB 黑白打印速度 33ppm
最高分辨率(dpi) 1200×1200dpi 首页打印时间 6.5秒
基本参数 
产品特性 鼓粉分离，省墨模式，自动双面打印 
产品类型 黑白激光打印机 产品定位 商用高效
最大打印幅面 A4 处理器 600MHz
接口类型 USB2.0 10/100BASE-TX 以太网 内存 128MB
打印功能 
黑白打印速度 33ppm 最高分辨率(dpi) 1200×1200dpi
首页打印时间 6.5秒 
双面打印 自动 特殊打印功能 自动双面、管理员安全打印锁定、文字加黑打印、水印打印、缩放打印、反转打印、海报打印、小册子打印、省墨打印、跳过空白页、云打印" 
	1
	套　

	4
	3D打印机耗材
	1.材质：PLA环保打印材料
2.规格：1000g/卷
3.直径：1.75mm；
	50
	卷　

	5
	激光切割机
	脱机版激光切割机
激光功率：50w 
工作幅面：≥600*400mm
工作电压：220v
工作平台：蜂窝平台
定位精度：≤0.01mm
冷却方式：强制水冷及水温报警
升降平台：电动升降
升降高度：1-26cm
通讯接口：USB
支持格式：支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF等
支持系统：windows xp/win7/8
雕刻速度：0-500mm/S
切割速度：0-50mm/S
最小雕刻尺寸：汉字：2x2mm ,字母：1x1mm
配套附件：气泵、烟管、烟管接头、数据线、电源线、USB线、焦距尺1个。
配套水冷机及支架
内含相应软件
	1　
	　套

	6
	激光切割机耗材
	1、450*450*3mm椴木板200张
2、380*380*3mm亚克力56张
	　
	　

	座位数（实验室座椅，要提供8款以上，供学校选择）
	40把椅子


第九中学物理实验室
	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	规格：2400*750*850mm
台面：一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至20mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	2
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	20
	张

	3
	电源总控台（高低压）
	装置在主控台中间抽屈内：
规格：550*265mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4、定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；
8、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10、控制学生所有供电输出。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。
	1
	套

	4
	学生电源
	每张台接受教师演示台的信号控制电源。
交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座1个；
电源全部由教师台控制；
所有电器产品符合国家部颁标准。
	20
	套

	5
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	40
	张

	6
	实验室电气布线
	规格：φ25mm、φ32mm
铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V，交直流两用。
	1
	室

	7
	空调
	质保期 十年质保
质保说明 整机免费10年包修

功能
制冷功率 2090W
外机最大噪音 56dB(A)
制热功率 3120W
内机最大噪音 46dB(A)
自动清洁 内外机自动清洁
制冷量 7210W
制热量 9710W 8
电辅加热 电辅加热
电辅加热功率 1800W
循环风量 1310m3/h

规格
制冷剂 R328三
电压/频率 目录220V/50Hz
能效比 4.42
能效等级 一级能效
变频/定频 变频
冷暖类型 冷暖
功能 独立除湿，智能调节，自清洁.
	4
	台

	8
	窗帘
	蓝色双面麻加厚挡风，包含所有辅材安装竖条打孔，折光率85%以上
	18
	米

	9
	窗户
	75断桥铝窗，阳台系统窗户隔音，LH*70双层玻璃（壁厚1.4mm）
	25
	平

	10
	地胶铺设
	采用优质的PVC，经过夏日阳光暴晒后也不会出现刺鼻异味。全屋铺设
	1
	间

	11
	墙面顶面粉刷
	阴阳角弹线修直，生达腻子加胶批灰两遍,砂纸打磨光滑，裂缝处做修补处理.阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。立邦乳胶漆，喷三遍。阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。
	400
	平

	12
	灯具
	规格：1200×300×100mmLED照明灯及三个黑板灯
	15
	具

	13
	吊顶
	全屋吊顶
	
	

	14
	暖气
	全房更换暖气，具体现场考察
	
	


第九中学生物实验室

	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	2
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	20
	张

	3
	电源总控台（高低压）
	装置在主控台中间抽屈内：
规格：550*265mm
触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下：
1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量非常稳定；
2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；
3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；
4、定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；
5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据；
6、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；
7、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；
8、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零；
9、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；
10、控制学生所有供电输出。
所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。
	1
	套

	4
	多功能水槽台
	规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
2、学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；
3、多功能安装平台装配有2个网络、USB接口;
4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。
5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
	11
	张

	5
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	40
	张

	6
	实验光源
	优质节能、台式日光灯
	20
	个

	7
	实验室电气布线
	规格：φ25mm、φ32mm
采用铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。
	1
	室

	8
	实验室供排水系统
	给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管。
排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管。
	1
	室

	9
	实验室网络布线
	网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。
	1
	室

	8
	窗帘
	蓝色双面麻加厚挡风，包含所有辅材安装竖条打孔，折光率85%以上
	18
	米

	9
	窗户
	75断桥铝窗，阳台系统窗户隔音，LH*70双层玻璃（壁厚1.4mm）
	25
	平

	10
	地胶铺设
	采用优质的PVC，经过夏日阳光暴晒后也不会出现刺鼻异味。全屋铺设
	1
	间

	11
	墙面顶面粉刷
	阴阳角弹线修直，生达腻子加胶批灰两遍,砂纸打磨光滑，裂缝处做修补处理.阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。立邦乳胶漆，喷三遍。阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。
	400
	平

	12
	灯具
	规格：1200×300×100mmLED照明灯及三个黑板灯
	15
	具

	13
	吊顶
	全屋吊顶，具体现场考察
	
	

	14
	暖气
	全房更换暖气，具体现场考察
	
	


第十中学化学探究实验室
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	
	一、学生实验操作及学习区（基础设施）
	
	

	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的陶瓷台面检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效），台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
★吸水率≤0.5%
★断裂模数≥35.0MPa
★破坏强度≥1300N
★耐污染性不低于3级
★耐磨性不低于4级2000转
★耐冲击性≥0.75
★放射性 A类≤1.0
★压缩强度≥130MPa
★表面耐划痕≥1级
★洛氏硬度≥50.0HRC
★耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425×305×110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30×30×1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20×30×1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。★投标文件中需提供所投学生实验台经第三方有权机构出具的产品检测报告扫描件，检测报告须依据《GB/T 18883-2002室内空气质量标准》及《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，对常温试验、高温试验进行检测
	20
	张

	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的实验凳检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★实验凳五金件外观应满足：1.镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底；2.镀层表面应光滑平整，应无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等缺陷；3.涂层应无漏喷、锈蚀；4.涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；5.焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿。
★实验凳稳定性应满足：凳子任意方向的倾翻试验，无倾翻。
★实验凳强度和耐久性应满足：1.座面、椅背、椅腿前向、椅腿侧向静载荷试验，达到1)零部件应无断裂或豁裂；2.无严重影响使用功能的磨损或变形；3.用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;4.连接部位应无松动;5.家具五金件应无明显变形、损坏。参照《GB/T 32487塑料家具通用技术条件》标准。
	40
	个

	
	二、教师演示控制（基础设施）
	
	

	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的教师演示台检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；
★2、操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；
★3、甲醛释放量≤1.5mg/L

台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	
	三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统
	
	

	智能控制箱
	智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；
（2）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。
     自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。
（3）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
（4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
控制系统：采用工程PLC控制系统。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的智能控制电气柜检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；
★2、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；
★3、供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。
	1
	台

	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
（2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水；
（3)电源控制：可实现远程分组控制220V电源；
（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	1
	套

	
	四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统
	
	

	实验室专用通风罩
	万向式吸风罩。
1、万向节采用Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
3、360°旋转装置活动半径900mm；
4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管；
在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的万向吸风罩检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：经2OOh中性盐雾试验后，达到外观评级（Ra）10级
	20
	个

	吊装式通风管道
	规格尺寸：标准模块化组成，2400mm为一组；
通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的（教室）实验室吊顶集成系统（通风管-用PVC管）检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
1、塑料垂直燃烧达到V-0级；2、烟密度等级SDR≤75；3、氧指数≥32%
	10
	套

	吊装通风装置
	1.通风机：选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为5.5KW，转速700~800r/min，流量11500M3/h，全压812Pa，噪声符合国家标准。
	1
	台

	吊装通风装置附件
	2.风机控制线：规格：Ø25mm
3.电气线管：4平方毫米、2.5平方毫米电线。
4.室外行程通风管道：根据现场实际情况选用φ315mm、φ250mm等规格防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	套

	废气处理装置
	采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用规格不小于62mm×65mm×1.2mm铝合金材质。
活性炭吸附层装置：
吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格不小于100mm×100mm×100mm。具有吸附容量大、吸附速度快，且具有良好的耐热、耐酸、耐碱，成型性好。废气在风机的作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。
	1
	套

	
	五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统
	
	

	摇臂升降机构
	摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm
1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰；
2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；
3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm；
4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线；
6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。
7、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的摇臂升降机构检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、高温试验：在非包装状态下，温度为55℃,保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；
★2、低温试验：在非包装状态下，温度为－25℃,保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；
★3、恒定湿热贮存试验：在非包装状态下温度为40℃,相对湿度为93%,保持字48h,室温下恢复4h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。参照《GBT2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、《GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》、《GBT2423.3-2016环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》标准。
	6
	套

	多功能移动水槽台
	规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
2、 水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
4、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
5、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
6、给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。（配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。）
7、水槽台底部安装静音万向轮。★投标文件中需提供第三方检测机构出具多功能水槽台的检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、 “CNAS”标志）检测内容：
★多功能水槽的标志和说明应满足：a、防水等级的IP代码；b、调节装置应有调节方向的标示；c、应提供安装或用户维护保养的详细内容；d、开关和控制器的标志应在其附近且不应放在可拆卸部件上。
★多功能水槽性能应符合：1.对触及带电部件的防护：a、B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件；b、13号试验探棒通过任何孔不应触及带电部件（II类器具、II类结构）；c、41号试验探棒应不触及可见灼热电热元件的带电部件（非II类器具）；d、嵌装式器具、固定式器具和以几个分离组件形式交付的器具在就位或组装前，其带电部件至少由基本绝缘防护； 2、输入功率和电流：输入功率Pn=100W,偏差+20%； 3、发热：试验期间保护装置不应动作，密封剂不应流出； 4、工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50HZ,500V,历时1min不应出现击穿 ；5、瞬态过电压：如果当电气间隙短路时，器具符合第19章的要求，则允许出现功能性绝缘的闪络。多功能水槽的耐潮湿和机械强度应符合：耐潮湿 ：a、溢水试验：视检应表明在绝缘上没有能导致爬电距离和电气间隙降低到低于29章中规定限值的水迹；b、潮湿试验：电气强度承受50HZ,500V,历时1min不应出现击穿； 机械强度：冲击试验后器具不应有本标准意义内的损坏，固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿。参照《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》标准。
	12
	张

	功能接口模块
（学生端）
	不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。
	6
	个

	自动给排水系统（学生）
	包括自动排水模块2组、自动水位控制器2组、信号控制器2套、自动保护系统2组。
所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口2对、信号控制接口2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。
	6
	套

	给排水管
	1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	电气线路及网络智能控制系统
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2.网络智能控制系统：网络功能设备接受智能控制电气柜控制，实现整室网络全覆盖。采用工程级无氧铜六类双绞线进行网络布线。
	1
	项

	
	六、吊顶安装可升降集成系统主体
	
	

	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×960×600mm为一组；
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的吊顶安装可升降集成系统检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、保护连接：a、保护连接的完整性；b、保护连接不能断开；c、可触及的导电零部件，金属外壳与保护导体端子可靠相连；
★2、电压试验：a、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；b、保护导体端子连接的只能为黄绿色导线；
★3、供电电源的断开：a、按设备的类型规定的要求；b、永久连接式设备和多项设备；c、单项软线连接的设备。参照《GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准。
	10
	组

	系统外观装饰功能板
	规格尺寸：标准模块化组成，1200×960×600mm为一组；
系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。★投标文件中需提供侧板的第三方有权检测机构出具的产品检测报告的扫描件，检测报告须依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，对塑料垂直燃烧进行检测。
★投标文件中需提供底板的第三方有权检测机构出具的产品检测报告的扫描件，检测报告须依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，对塑料垂直燃烧进行检测。
	20
	组

	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的三角构件检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志,否则无效）检测内容：
★1、抗拉强度，符合370-500之内，★2、屈服强度≥235，★3、断后伸长率≥26 4、中性盐雾试验，样品经150小时中性盐雾试验，表面未出现红锈
	1
	项

	安装费用
	1.整室产品安装费用：包括组合式演示台、学生实验桌、学生实验凳等。
2.室外通风管道安装（若特殊情况需使用吊车，则吊车费用另算）。
3.吊装设备安装调试：
1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2）系统结构安装调试；
3）系统控制安装调试；
4）通风系统安装调试；
5）给排水安装调试；
6）供电系统安装调试；
7）照明系统安装调试；★投标文件中需提供通风化学实验室吊顶安装可升降集成系统检测报告扫描件：检测报告须依据《GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室电气设备的安全要求 第1部分 通用要求》及《GB 21746-2008 教学仪器设备安全要求 总则》。对外观、部件、标志、机械性安全、智能控制电气柜防电击、锚栓、功能检查、噪声级限值、成套性检验进行检测。★投标文件中需提供化学实验室吊顶安装可升降集成系统企业标准
	1
	套

	
	七、配套设备
	
	

	台式计算机
	Core i5-12500 3.0G 6C 12T/Intel Alder Lake Q670/8GB DDR4 3200 UDIMM/1TB HD 7200RPM 3.5/256GB SSD M.2 2280 G4v TLC OPA/Slim DVD Rambo 9.0mm/集成显卡/TW 13.6L 180W 85%/保三年有限上门/Windows 11 Home 64bit简体中文版  21.5 液晶    用于心理教师心理健康教育日常工作记录等。
	1
	台

	空调
	质保期 十年质保
质保说明 整机免费10年包修

功能
制冷功率 2090W
外机最大噪音 56dB(A)
制热功率 3120W
内机最大噪音 46dB(A)
自动清洁 内外机自动清洁
制冷量 7210W
制热量 9710W 8
电辅加热 电辅加热
电辅加热功率 1800W
循环风量 1310m3/h

规格
制冷剂 R328三
电压/频率 目录220V/50Hz
能效比 4.42
能效等级 一级能效
变频/定频 变频
冷暖类型 冷暖
功能 独立除湿，智能调节，自清洁.
	2
	台

	仪器柜
	900*500*1800mm,全钢结构,柜体采用优质冷轧钢板, 厚度≥1.2mm。金属表面经环氧树脂喷涂,高温固化处理 不存在裸露金属面(含切割面、螺孔),喷塑厚度及质量 要求达到国家规定标准,附着力好,外观细腻。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的仪器柜检测报告
	10
	组

	
	八、装修
	
	

	实验室拆除搬运
	原有实验室进行拆除，地面水管和线管处理，搬运至指定位置。
	1
	间

	窗帘
	蓝色双面麻加厚挡风，包含所有辅材安装竖条打孔，折光率85%以上
	18
	米

	窗户
	断桥铝窗，阳台系统窗户隔音，LH*70双层玻璃（壁厚1.4mm）
	18
	平

	地胶铺设
	采用优质的PVC，经过夏日阳光暴晒后也不会出现刺鼻异味。全屋铺设
	1
	间

	墙面粉刷
	阴阳角弹线修直，生达腻子加胶批灰两遍,砂纸打磨光滑，裂缝处做修补处理.阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。立邦乳胶漆，喷三遍。阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。
	400
	平

	灯具
	规格：1200×300×100mmLED照明灯
	12
	具


第十三中学化学实验室

	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	　
	　
	第十三中学化学探究吊装实验室
	
	

	1
	多目教学示范仪
	1.★具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（投标时，须提供响应招标文件要求的产品实物彩图对本项要求进行佐证）。
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。
4.主体采用金属材质，坚固耐用，配重加固底座；
5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；图像色彩≥24位；
6.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。

7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；图像色彩≥24位；
8.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                  10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,
	1
	台

	2
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；
2.★支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；
4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；
5.录制视频时支持同步录制教学音频；
6.★支持截取实验搭建视频画面为图片（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
	1
	套

	　
	　
	一、学生实验操作及学习区（基础设施）
	　
	　

	1
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的陶瓷台面检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效），台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
★吸水率≤0.5%
★断裂模数≥35.0MPa
★破坏强度≥1300N
★耐污染性不低于3级
★耐磨性不低于4级2000转
★耐冲击性≥0.75
★放射性 A类≤1.0
★压缩强度≥130MPa
★表面耐划痕≥1级
★洛氏硬度≥50.0HRC
★耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425×305×110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30×30×1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20×30×1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。★投标文件中需提供所投学生实验台经第三方有权机构出具的产品检测报告扫描件，检测报告须依据《GB/T 18883-2002室内空气质量标准》及《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，对常温试验、高温试验进行检测
	20
	张

	2
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的实验凳检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★实验凳五金件外观应满足：1.镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底；2.镀层表面应光滑平整，应无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等缺陷；3.涂层应无漏喷、锈蚀；4.涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；5.焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿。
★实验凳稳定性应满足：凳子任意方向的倾翻试验，无倾翻。
★实验凳强度和耐久性应满足：1.座面、椅背、椅腿前向、椅腿侧向静载荷试验，达到1)零部件应无断裂或豁裂；2.无严重影响使用功能的磨损或变形；3.用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;4.连接部位应无松动;5.家具五金件应无明显变形、损坏。参照《GB/T 32487塑料家具通用技术条件》标准。
	40
	个

	　
	　
	二、教师演示控制（基础设施）
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的教师演示台检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；
★2、操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；
★3、甲醛释放量≤1.5mg/L
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	　
	　
	三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统
	　
	　

	1
	智能控制箱
	智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；
（2）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。
     自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。
（3）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
（4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
控制系统：采用工程PLC控制系统。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的智能控制电气柜检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；
★2、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；
★3、供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。
	1
	台

	2
	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
（2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水；
（3)电源控制：可实现远程分组控制220V电源；
（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	1
	套

	　
	　
	四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统+D12D5D11:D12
	　
	　

	1
	实验室专用通风罩
	万向式吸风罩。
1、万向节采用Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
3、360°旋转装置活动半径900mm；
4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管；
在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的万向吸风罩检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：经2OOh中性盐雾试验后，达到外观评级（Ra）10级
	20
	个

	2
	吊装式通风管道
	规格尺寸：标准模块化组成，2400mm为一组；
通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的（教室）实验室吊顶集成系统（通风管-用PVC管）检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
1、塑料垂直燃烧达到V-0级；2、烟密度等级SDR≤75；3、氧指数≥32%
	10
	套

	3
	吊装通风装置
	1.通风机：选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为5.5KW，转速700~800r/min，流量11500M3/h，全压812Pa，噪声符合国家标准。
	1
	台

	4
	吊装通风装置附件
	2.风机控制线：规格：Ø25mm
3.电气线管：4平方毫米、2.5平方毫米电线。
4.室外行程通风管道：根据现场实际情况选用φ315mm、φ250mm等规格防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	1
	套

	5
	废气处理装置
	采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用规格不小于62mm×65mm×1.2mm铝合金材质。
活性炭吸附层装置：
吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格不小于100mm×100mm×100mm。具有吸附容量大、吸附速度快，且具有良好的耐热、耐酸、耐碱，成型性好。废气在风机的作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。
	1
	套

	　
	　
	五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统
	　
	　

	1
	摇臂升降机构
	摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm
1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰；
2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；
3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm；
4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线；
6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。
7、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的摇臂升降机构检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、高温试验：在非包装状态下，温度为55℃,保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；
★2、低温试验：在非包装状态下，温度为－25℃,保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常；
★3、恒定湿热贮存试验：在非包装状态下温度为40℃,相对湿度为93%,保持字48h,室温下恢复4h,试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。参照《GBT2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、《GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》、《GBT2423.3-2016环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》标准。
	6
	套

	2
	多功能移动水槽台
	规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
2、 水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
4、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
5、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
6、给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。（配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。）
7、水槽台底部安装静音万向轮。★投标文件中需提供第三方检测机构出具多功能水槽台的检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、 “CNAS”标志）检测内容：
★多功能水槽的标志和说明应满足：a、防水等级的IP代码；b、调节装置应有调节方向的标示；c、应提供安装或用户维护保养的详细内容；d、开关和控制器的标志应在其附近且不应放在可拆卸部件上。
★多功能水槽性能应符合：1.对触及带电部件的防护：a、B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件；b、13号试验探棒通过任何孔不应触及带电部件（II类器具、II类结构）；c、41号试验探棒应不触及可见灼热电热元件的带电部件（非II类器具）；d、嵌装式器具、固定式器具和以几个分离组件形式交付的器具在就位或组装前，其带电部件至少由基本绝缘防护； 2、输入功率和电流：输入功率Pn=100W,偏差+20%； 3、发热：试验期间保护装置不应动作，密封剂不应流出； 4、工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50HZ,500V,历时1min不应出现击穿 ；5、瞬态过电压：如果当电气间隙短路时，器具符合第19章的要求，则允许出现功能性绝缘的闪络。多功能水槽的耐潮湿和机械强度应符合：耐潮湿 ：a、溢水试验：视检应表明在绝缘上没有能导致爬电距离和电气间隙降低到低于29章中规定限值的水迹；b、潮湿试验：电气强度承受50HZ,500V,历时1min不应出现击穿； 机械强度：冲击试验后器具不应有本标准意义内的损坏，固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿。参照《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》标准。
	12
	张

	3
	功能接口模块
（学生端）
	不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。
	6
	个

	4
	自动给排水系统（学生）
	包括自动排水模块2组、自动水位控制器2组、信号控制器2套、自动保护系统2组。
所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口2对、信号控制接口2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。
	6
	套

	5
	给排水管
	1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	6
	电气线路及网络智能控制系统
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2.网络智能控制系统：网络功能设备接受智能控制电气柜控制，实现整室网络全覆盖。采用工程级无氧铜六类双绞线进行网络布线。
	1
	项

	　
	　
	六、吊顶安装可升降集成系统主体
	　
	　

	1
	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×960×600mm为一组；
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的吊顶安装可升降集成系统检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志，否则无效）检测内容：
★1、保护连接：a、保护连接的完整性；b、保护连接不能断开；c、可触及的导电零部件，金属外壳与保护导体端子可靠相连；
★2、电压试验：a、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；b、保护导体端子连接的只能为黄绿色导线；
★3、供电电源的断开：a、按设备的类型规定的要求；b、永久连接式设备和多项设备；c、单项软线连接的设备。参照《GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》标准。
	10
	组

	2
	系统外观装饰功能板
	规格尺寸：标准模块化组成，1200×960×600mm为一组；
系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。★投标文件中需提供侧板的第三方有权检测机构出具的产品检测报告的扫描件，检测报告须依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，对塑料垂直燃烧进行检测。
★投标文件中需提供底板的第三方有权检测机构出具的产品检测报告的扫描件，检测报告须依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，对塑料垂直燃烧进行检测。
	20
	组

	3
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。★投标文件中需提供第三方检测机构出具的三角构件检测报告扫描件（检测报告上须同时含有“CMA”、“CNAS”标志,否则无效）检测内容：
★1、抗拉强度，符合370-500之内，★2、屈服强度≥235，★3、断后伸长率≥26 4、中性盐雾试验，样品经150小时中性盐雾试验，表面未出现红锈
	1
	项

	4
	安装费用
	1.整室产品安装费用：包括组合式演示台、学生实验桌、学生实验凳等。
2.室外通风管道安装（若特殊情况需使用吊车，则吊车费用另算）。
3.吊装设备安装调试：
1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2）系统结构安装调试；
3）系统控制安装调试；
4）通风系统安装调试；
5）给排水安装调试；
6）供电系统安装调试；
7）照明系统安装调试；★投标文件中需提供通风化学实验室吊顶安装可升降集成系统检测报告扫描件：检测报告须依据《GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室电气设备的安全要求 第1部分 通用要求》及《GB 21746-2008 教学仪器设备安全要求 总则》。对外观、部件、标志、机械性安全、智能控制电气柜防电击、锚栓、功能检查、噪声级限值、成套性检验进行检测。★投标文件中需提供化学实验室吊顶安装可升降集成系统企业标准
	1
	套

	　
	电脑
	1.机型：大陆国产品牌商用计算机
2.CPU：i7-9700（八核，主频3.0Ghz）
3.主板： B360主板芯片组
4.内存：8G内存
5.硬盘：1T SATA3 7200rpm
6.显卡：2G独立显卡
7.网卡：集成100/1000MB自适应网卡
8.声卡：集成HD Audio-h，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）
9.光驱：DVD刻录光驱
10.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
11.接口：10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen1接口，后置4个USB 2.0接口）、2个PS/2接口、串口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口）；
12.键盘、鼠标：防水菌键盘、抗菌鼠标 
13.电源：110/220V 180W 85Plus节能电源
14.机箱：标准MATX立式机箱，顶置开关，顶置提手，机箱体积≤15L 
15.显示器：≥ 23.8英寸，分辨率1920x1080
16.操作系统：WIN10 HB 中文版（64BIT）
17.安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露
18.管理功能：智能云教室应用-出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理：同传功能。
19.其它：要求针对主机主要部件提供3年保修及上门服务；提供独立品牌售后服务网点（非销售网点加盟形式），并提供售后服务网点地址、负责人、电话及售后服务网点门头照片；投标时需提供厂家针对此项目的授权证明及产品标准保修承诺；产品生产商有通过计算机平均无故障运行时间MTBF不低于100万小时认证的资质；原厂商具有IT资产回收环保处置服务能力，提供营业执照复印件并加盖原厂公章（营业范围必须包含IT资产回收环保处置）；原厂商服务体系应通过信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证和CCCS客户联络中心标准体系认证，提供证书复印件并加盖原厂公章；制造厂商自有设计中心通过国家工业和信息化部国家级工业设计中心认证，并提供相关证明材料 
	4
	台

	第十三中学生物探究吊装实验室　

	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	　
	　
	第十三中学生物探究吊装实验室
	　
	　

	1
	多目教学示范仪
	1.★具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（投标时，须提供响应招标文件要求的产品实物彩图对本项要求进行佐证）。
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。
4.主体采用金属材质，坚固耐用，配重加固底座；
5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；图像色彩≥24位；
6.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；图像色彩≥24位；
8.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                  10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,
	1
	台

	2
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；
2.★支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；
4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；
5.录制视频时支持同步录制教学音频；
6.★支持截取实验搭建视频画面为图片（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
	1
	套

	　
	　
	一、学生实验操作及学习区（基础设施）
	　
	　

	1
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425×305×110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30×30×1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20×30×1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	20
	张

	2
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	40
	个

	　
	　
	二、教师演示控制（基础设施）
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	　
	　
	三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统
	　
	　

	1
	智能控制箱
	智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；
（2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；
（3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。
     自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。
（4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
控制系统：采用工程PLC控制系统。
	1
	台

	2
	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水；
（2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明；
（3）电源控制：可实现远程分组控制220V电源；
（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	1
	套

	　
	　
	四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统
	　
	　

	1
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，采用圆形内嵌式照明光源，材质为精工航空加厚铝材，功率为8W。表面经氧化处理，抗压抗磨损，长期使用不变色不生锈。面罩采用精致磨砂面，光线柔和且扩散均匀，起到安全防护作用。
	10
	个

	2
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	1
	项

	　
	　
	五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统
	　
	　

	1
	摇臂升降机构
	摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm
1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰；
2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；
3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm；
4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线；
6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。
7、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	6
	套

	2
	多功能移动水槽台
	规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
2、 水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
3、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
4、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
5、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
6、给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。（配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。）
7、水槽台底部安装静音万向轮。
	12
	张

	3
	功能接口模块
（学生端）
	不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。
	6
	个

	4
	自动给排水系统（学生）
	包括自动排水模块2组、自动水位控制器2组、信号控制器2套、自动保护系统2组。
所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口2对、信号控制接口2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。
	6
	套

	5
	给排水管
	1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	6
	电气线路及网络智能控制系统
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2.网络智能控制系统：网络功能设备接受智能控制电气柜控制，实现整室网络全覆盖。采用工程级无氧铜六类双绞线进行网络布线。
	1
	项

	　
	　
	六、吊顶安装可升降集成系统主体
	　
	　

	1
	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×415×180mm为一组；
2、外形及材质：新型梯形设计（飞机舱体式设计），整体框架采用尼龙增强工程塑料，装饰板采用流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，美观实用。
	10
	组

	2
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	3
	安装调试
	1.整室产品安装费用：包括组合式演示台、学生实验桌、学生实验凳等。
2.吊装设备安装调试：
1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2）系统结构安装调试；
3）系统控制安装调试；
4）给排水安装调试；
5）供电系统安装调试；
6）照明系统安装调试；
	1
	套

	1
	细胞的结构
	以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的结构”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。
外观尺寸(mm)：485*370*155mm
箱体颜色：灰色
箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（4张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。
实验器材：玻片标本（100片/盒）、载玻片、盖玻片（100片/盒）、100mL烧杯、镊子、酒精灯、解剖剪刀、解剖针等。
可做实验：1、实验 使用高倍显微镜观察几种细胞；2、实验 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动；3、探究 细胞的观察和测量等。
	1
	箱

	2
	细胞的物质基础
	以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的物质基础”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。
外观尺寸(mm)：485*370*155mm
箱体颜色：灰色
箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（4张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。
实验器材：试管架、试管（150mm）、培养皿（90mm）、100mL烧杯、试管夹、10mL量筒、分子结构模型等。
可做实验：1、实验 检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；2、实验活动 观察氨基酸结构模型等。
	1
	箱

	4
	探究细胞的代谢
	以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“探究细胞的代谢”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。
外观尺寸(mm)：485*370*155mm
箱体颜色：灰色
箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（4张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。
实验器材：镊子、100mL烧杯、50mL烧杯、研钵（含研棒）、75mm漏斗、175mm剪刀、载玻片、盖玻片（100片/盒）、注射器等。
可做实验：1、实验 绿叶中色素的提取和分离；2、实验 探究植物细胞的吸水和失水等。
	1
	箱

	5
	细胞的增殖
	以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的增殖”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。
外观尺寸(mm)：485*370*155mm
箱体颜色：灰色
箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（4张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。
实验器材：玻片标本（100片/盒）、载玻片、盖玻片（100片/盒）、镊子、剪刀、广口瓶（含塞）、100mL烧杯等。
可做实验：1、实验 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；2、实验 观察蝗虫精母细胞减数分裂装片等。
	1
	箱

	1
	“细胞的结构”实验用品包
	含医用纱布片3袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管10支、吸水纸1盒、牙签1盒、脱脂棉球1 袋、手套3副、试管刷1支、火柴1盒；进行该实验需自备稀碘液1瓶、质量分数0.9%的生理盐水1瓶、1%健那绿1瓶、吡罗红甲基绿染液1瓶、75%酒精、8%HCl1瓶、清水、洋葱、黑藻、鸡血、酵母菌、草履虫、绿藻等药品及用品。
	3
	套

	2
	“细胞的物质基础”实验用品包
	含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管10支、吸水纸1盒、手套3副、试管刷1支、毛笔1支；进行该实验需自备双缩脲试剂（A液：质量浓度为0.1g/mL NaOH溶液，10ml；B液：质量浓度为0.01g/mL CuSO4溶液，20ml ）1瓶、苏丹Ⅲ染液1瓶、斐林试剂（甲液：质量浓度为0.1g/mL NaOH溶液，10ml；乙液：质量浓度为0.05g/mL CuSO4溶液，10ml ）1瓶、稀碘液1瓶、75%酒精、清水、白色或近白色蔬菜或水果的匀浆、马铃薯匀浆、花生种子匀浆、花生种子、鲜肝提取液、豆浆等药品及用品。
	3
	套

	4
	“探究细胞的代谢”实验用品包
	含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管30支、吸水纸1盒、定性滤纸1盒、毛细吸管10根、手套3副、称量纸1包、试管刷1支、药匙10支；进行该实验需自备蔗糖1瓶、层析液（汽油：石油醚：丙酮：苯=20:2:2:1，30ml ）1瓶、石英砂1瓶、碳酸钙1瓶、碳酸氢钠1瓶、碳酸二氢钾1瓶、无水乙醇、清水、洋葱、打孔器、白炽灯、新鲜叶片等药品及用品。
	3
	套

	5
	“细胞的增殖”实验用品包
	含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、吸水纸1盒、定性滤纸1盒、手套3副、滴管10支、试管刷1支；进行该实验需自备解离液（质量分数15%的HCl和体积分数95%的酒精1:1 混合液）1瓶、0.01g/mL龙胆紫溶液1瓶、卡诺氏液1瓶、醋酸洋红1瓶、无水乙醇、清水、洋葱等药品及用品。
	3
	套

	第十三中学物理探究吊装实验室　

	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	　
	　
	第十三中学物理探究吊装实验室
	　
	　

	1
	多目教学示范仪
	1.★具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（投标时，须提供响应招标文件要求的产品实物彩图对本项要求进行佐证）。
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。
4.主体采用金属材质，坚固耐用，配重加固底座；
5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；图像色彩≥24位；
6.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；图像色彩≥24位；
8.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                  10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,
	1
	台

	2
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；
2.★支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；
4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；
5.录制视频时支持同步录制教学音频；
6.★支持截取实验搭建视频画面为图片（投标时，须提供产品功能截图、产品功能实际操作视频对本项要求进行佐证）。
	1
	套

	　
	　
	一、学生实验操作及学习区
	　
	　

	1
	学生实验桌
	规格：1200×600×780mm
台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
吸水率≤0.5%
断裂模数≥35.0MPa
破坏强度≥1300N
耐污染性不低于3级
耐磨性不低于4级2000转
耐冲击性≥0.75
放射性 A类≤1.0
压缩强度≥130MPa
表面耐划痕≥1级
洛氏硬度≥50.0HRC
耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
书包盒：规格：425×305×110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30×30×1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20×30×1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	20
	张

	2
	学生实验凳
	1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；
2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。
	40
	个

	　
	　
	二、教师演示控制
	　
	　

	1
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
台面：一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至20mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
台面颜色：学校自由选择
产品结构：铝木结构
台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
台身设计：
1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。
2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。
组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	　
	　
	三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统
	　
	　

	1
	智能控制箱
	智能控制箱内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能；
（2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；
（3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
控制系统：采用工程PLC控制系统。
	1
	台

	2
	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）照明控制：可实现远程分组控制整室照明；
（2）电源控制：可实现远程分组控制220V电源；
（3）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	1
	套

	　
	　
	四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统
	　
	　

	1
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，采用圆形内嵌式照明光源，材质为精工航空加厚铝材，功率为8W。表面经氧化处理，抗压抗磨损，长期使用不变色不生锈。面罩采用精致磨砂面，光线柔和且扩散均匀，起到安全防护作用。
	10
	个

	2
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	1
	项

	　
	　
	五、吊顶安装可升降集成系统—电源系统
	　
	　

	1
	摇臂升降机构
	摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm
1、表面圆润防止学生磕碰；
2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；
3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用；
4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、网络接口。
6、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	10
	套

	2
	电气线路及网络智能控制系统
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2.网络智能控制系统：网络功能设备接受智能控制电气柜控制，实现整室网络全覆盖。采用工程级无氧铜六类双绞线进行网络布线。
	1
	项

	　
	　
	六、吊顶安装可升降集成系统主体
	　
	　

	1
	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×415×180mm为一组；
2、外形及材质：新型梯形设计（飞机舱体式设计），整体框架采用尼龙增强工程塑料，装饰板采用流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，美观实用。
	9
	组

	2
	系统安装辅件
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	3
	安装调试
	整室产品安装费用：包括组合式演示台、学生实验桌、学生实验凳等。

吊装设备安装调试：
1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2）系统结构安装调试；
3）系统控制安装调试；
4）供电系统安装调试；
5）照明系统安装调试；

墙体打通

7.9米墙面打通，电路调整。
	1
	套


★施工要求：实际数据需要根据各学校实际中标实验室房间数及具体情况执行，施工内容如下：
	窗帘
	蓝色双面麻加厚挡风，包含所有辅材安装竖条打孔，折光率85%以上
	18
	米

	窗户
	75断桥铝窗，阳台系统窗户隔音，LH*70双层玻璃（壁厚1.4mm）
	25
	平

	地胶铺设
	采用优质的PVC，经过夏日阳光暴晒后也不会出现刺鼻异味。全屋铺设
	1
	间

	墙面顶面粉刷
	阴阳角弹线修直，生达腻子加胶批灰两遍,砂纸打磨光滑，裂缝处做修补处理.阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。立邦乳胶漆，喷三遍。阴阳角顺直，砂纸打磨光滑。
	400
	平

	灯具
	规格：1200×300×100mmLED照明灯及三个黑板灯
	15
	具

	吊顶
	全屋吊顶，具体现场考察
	
	

	暖气
	全房更换暖气，具体现场考察
	
	


★以上施工内容并参照参数中的改造要求，满足学校对实验室的装饰装修要求。
★严禁在招标过程中，提供虚假信息和材料，标书中的一切内容均要真实有效，严禁弄虚作假。一经发现，做无效投标处理，并上报白碱滩区财政局。

供货工期要求：25天，维修响应时间：3小时。

备注：必须满足的参数请在参数前加★备注，技术参数表述中不能有某个特定品牌的规格型号。关于外观、功能或重量、尺寸的表述不能为某一品牌独有。

核心产品：多功能水槽台

注：凡列入核心产品的，如供应商出现相同品牌，均被认定为一家投标人

说明：

（1）如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

（2）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。
第三篇  项目商务要求
一、交货期、地点、验收方式

（一）交货期

25天

（二）交货地点

交货地点由使用单位指定
 (三)验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、质保3年或以上。三年内出现的任何问题由中标方免费维修。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

无预付款，验收合格支付90%-95%，保质期结束后，支付5%-10%。

五、履约保证金

（根据使用方要求）

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 

第四篇  评审方法、评审标准、响应文件无效条款和终止磋商活动条款

一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加。

（二）评审程序

评审工作由采购机构负责组织，具体评审事务由采购机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查不合格的，将失去供应商资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（注①）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	1.供应商提供书面声明（见格式文件）；

2.采购人或采购代理机构将通过信用网站等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	（4）法律、行政法规规定的其他条件
	


注：

供应商提供有效的三证合一营业执照（副本）复印件。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按响应文件无效处理。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	各分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	响应文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对采购文件第二篇规定的磋商内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	满足采购文件规定。


3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组以书面形式（应当由磋商小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后由评审组长组织磋商小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，磋商小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、推荐成交候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐三名供应商为本项目成交候选人。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。

二、评审标准

（一）评审因素

详见评分表

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）政策性加分的相关说明：

节能、环保产品以全国认证认可信息公共服务平台查询信息或由国家确定的认证

机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。（投标人须提供

查询结果的网页截图或认证证书，未按要求提供的不得分）

查询网址：

http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page
三、响应文件无效条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，其响应文件无效：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；响应文件中没

有采购人要求的完整设备出厂鉴定报告、进口产品技术鉴定报告的；供应商在技术参数响应表中不能详细列明参数，直接复制采购文件参数的；

（二）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的政府采购活动；

（四）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（五）同一分包的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（六）响应文件未按照采购文件第七篇响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）响应文件出现多个响应方案或报价的；

（八）报价超出采购文件规定的采购预算的；

（九）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）供应商的交货期、质量保证期及磋商有效期不满足采购文件要求的；

（十一）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条

件的；

（十二）响应文件未按照规定加密的。

（十三）因供应商自身原因造成响应文件无法解密的。

四、终止磋商活动条款

磋商小组评审时出现以下情况之一的，应予终止磋商活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

终止磋商活动后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致响应文件无效。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是磋商小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；供应商须知；评审方法、评审标准、响应文件无效条款和终止磋商活动条款；合同主要条款、合同范本；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购机构对采购文件所作的一切有效通知、修改、补充及澄清，都是采购文件的组成部分。修改和/或补充文件应在提交响应文件截止时间三日前发至新疆政

府采购网，所有获取采购文件的供应商自行登录网站查阅，修改和/或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（三）本项目的采购文件、补遗文件（如果有）一律在新疆政府采购网上发布，请各供应商注意浏览、下载。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件

作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。（编制上传响应文件与相应模块对应)
（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）磋商有效期

磋商有效期为递交响应文件截止日期后九十天。

（三）响应文件的签署

1、响应文件采用电子文档。响应文件中应按照采购文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2、若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（四）报价

1、供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、磋商小组根据情况，可以要求供应商二次或多次报价。如磋商过程中，采购需求发生实质性变化造成最终报价高于上次报价为有效报价；否则，报价得分按0分计算。

（五）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；
2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件作无效处理。

（六）响应文件的递交

1、响应文件须在响应文件提交截止时间前递交至指定地点。

2、供应商递交响应文件的地点：见邀请书。

3、逾期递交或未递交到指定地点的响应文件恕不接受。

四、磋商

（一）评审应当在采购文件中“邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购机构主持，邀请采购人、供应商参加，财政部门和有关监督部

门可视情况派员现场监督。

（三）本次采用网上开标，供应商在线参加开标（不需到现场参加开标）。开标

前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评标结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

（四）供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内（2023 年 6 月 27 日下午 16:30-17:00）用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2023 年 6月 27日下午 16:30-17:00）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

五、确定成交供应商
（一）采购人或其授权的磋商小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）如有供应商对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、成交通知书

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购机构以电子形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限、质疑书数量

1、供应商对采购文件如有异议，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购结果有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购机构提出质疑。

4、质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.2质疑项目的名称、编号；
4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.4事实依据；
4.5必要的法律依据；
4.6提出质疑的日期。
质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5、质疑书数量：一式四份。
（质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载）

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了采购活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑时，未提供新的事实证据或法律依据；

1.4质疑人未参与所质疑的政府采购活动的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，7个工作日内送至市政府采购管理办公室备案，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的磋商时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
二、政府采购购销合同（格式）
合　同　书
	采购编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
甲　　方：　　　　　　　　　　
电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：　　　　　　　　　　
乙　　方：　　　　　　　　　　
电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：　　　　　　　　　　
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：　　　　　　　　　　
根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
货物内容
	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计总额：￥；    大写：


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。
合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
货物或服务要求

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）
1.
交货期：
2.
交货方式：
3.
交货地点： 
付款方式
按用户需求书的要求

质保期及售后服务要求
1.
本合同的质量保证期（简称“质保期”）为X年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2.
质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。
安装与调试
乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
验收：
1.
交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2.
进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3.
货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.
乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.
甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
违约责任与赔偿损失
1.
乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.
乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.
甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4.
其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。
不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.合同一式X份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表：
代表： 
签订地点：
签订日期：　　　年　　月　　日
签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：（此部分信息应当按照供应商开户许可证信息填写，保证后期资金支付准确）

银行帐号：

开 户 行：
第七篇  响应文件格式
一、经济文件
（一）报价一览表
（二）分项报价明细表
二、资格文件
（一）自查表
（二）三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）政府采购领域诚信承诺书（格式）

（五）法律、行政法规规定的其他条件
三、商务文件
（一）响应函（格式）
（二）中小企业声明函（格式）

（三）售后服务
四、技术文件
（一）技术参数响应/偏离表
（二）同类项目业绩介绍
五、其他文件
其他与项目有关的资料（结合评分表自附）
白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心

响应文件
采购项目名称：
采购项目编号：
供应商名称：

日期：     年  月   日

一、经济文件

（一）报价一览表
采购项目名称：

采购项目编号：
	供应商名称
	

	项目名称
	                   

	总价（大写）：
	

	总价（小写）：
	

	备注：
	


注：包含：包括产品及产品加工、运输装卸以及所必须的材料、劳务、机械设备等所涉及的费用、试穿调换、验收、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金（包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）保险及政策性规定的各项应有的全部费用。

供应商：(盖章)
法人代表或授权代表：(签字或盖章)
         年  月  日
（二）分项报价明细表
采购项目名称：
采购项目编号：
	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币     元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）


注：1)以上内容必须与《开标一览表》一致；
2)对于报价免费的项目必须标明“免费”；
3)所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
投标供应商名称（盖章）：
日期：   年   月

二、资格文件

（一）自查表
资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

 “必须满足的技术参数或服务标准”条款自查表
	序号
	“必须满足的技术参数或服务标准”条款
	证明文件（如有）

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	
	
	见响应文件（）页

	……
	
	见响应文件（）页


注： 1.此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。
（二）三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（三）法定代表人授权委托书（格式）
采购项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                        供应商法定代表人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）
附:被授权人身份证正反面复印件。

（供应商公章）
                                年   月   日
（四）政府采购领域诚信承诺书
(单位名称或个人)，

统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《政府采购法》第二十二条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人(公章或签名)

     年   月   日

（五）法律、行政法规规定的其他条件

三、商务文件
（一）响  应  函
致：白碱滩区（克拉玛依高新区）政府采购中心

根据贵方                项目的采购文件（编号        ），正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表供应商                                  供应商的名称），提交下述文件正本一份，副本   份。
（1）响应函；
（2）服务承诺
（3）与此次磋商有关的商务、技术文件
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。
2、我们已详细审核全部采购文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。
3、我们同意在供应商须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。
5、我们完全理解贵方有权决定成交供应商。
与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                            邮编：                 
电话、传真：                                             
开户银行：                                               
银行账号：                                               
供应商代表姓名：                   职务：                
供应商联系电话：                   手机：                   
法定代表人（或授权代理人）签名：                             
日期：          年    月    日
（二）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称） 的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.            （标的名称），属于           行业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.            （标的名称），属于           行业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（三）售后服务（格式自定）
以下内容可参考
拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。
售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购文件的要求（格式自定）
1.免费保修期；
2.应急维修时间安排；
3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4.维修服务收费标准；
5.制造商的技术支持；
6.其它服务承诺；
7.培训计划。
四、技术文件
（一）技术参数响应表
	序号
	规格/要求
	响应实际参数
(供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能复制采购需求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件

	1
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	2
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	3
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	4
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	5
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	6
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	7
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	8
	
	
	
	
	见响应文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
（二）同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及
合同金额（万元）
	实施
时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

五、其他
其他与项目有关的资料（结合评分表自附）
（结束）
41

