公开招标采购文件

项目名称：奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目
采购人：奇台县GA局
文件编号：XHYJ-QTCG2023-048
招标机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

              二〇二三年六月

目   录

第一章    招标公告

第二章    投标须知
第三章    采购合同

第四章    招标内容及技术参数要求
第五章    投标文件格式
第一章    招标公告 
 奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目
公开招标公告

新疆新华远景工程造价咨询有限公司受ZFW、奇台县GA局、奇台县指挥中心的委托，就奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目进行公开招标采购，欢迎符合相关资质条件的供应商前来报名参与投标。

项目名称：奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目
项目编号：XHYJ-QTCG2023-048
三、资金来源：县财政资金
四、预算价格:575万元，最高限价：572.84万元。
五、付款方式:自合同签订后第二季度起甲方按照季度支付上一季度维保款以此类推，乙方根据收款金额为甲方开具正规电子发票；每季度后的15个日历日内以银行转账形式一次性支付。（具体内容以签订合同为准）

六、投标人资质要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉；（3）具有履行合同所必需能力（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求：(1)投标人须具备有效的工商营业执照副本原件或复印件加盖公章(营业执照需包含本次招标范围；）(2) 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件;（3）具有有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质。

3、本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件 。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动；
七、采购内容：
通过聘请第三方维保单位，对县、乡、村三级社会面视频监控和重点单位视频监控设施设备正常运行提供保障；利用最新技术升级各类软件解决复杂的设施设备配置参数错误问题；严格保守维保工作中掌握的工作秘密，严禁泄露、丢失维保项目的工作数据。（具体内容及参数详见招标文件）。

八、服务周期: 服务期贰年。   

九、本项目属于不专门面向中小企业预留采购的项目
十、服务地点：甲方指定地点。
十一、获取招标文件:

时间：2023年6月7日至2023年6月15日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

十二、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 ：
提交投标文件截止时间：2023年6月28日10:30（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） 

开标时间：2023年6月28日10:30（北京时间） 

开标地点：奇台县双创大厦五楼 

其他补充事宜
本项目属于不专门面向中小企业预留采购的项目
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

其他：由甲方统一组织现场踏勘（2023年6月16 日上午10时30分，于奇台县GA局大门口），如若未参与踏勘对后续报价所产生的一切风险及责任由投标单位自行承担。
十四、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人：奇台县GA局
联系人：崔工     联系电话：17799797799 

联系人：闫工     联系电话：18799052227
招标机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

招标机构地址：奇台县双创大厦5楼

联系人：葛工       联系电话：0994-7229636

第二章、投标须知

一、投标须知前附表
	序号
	项      目
	内　　　　容

	1
	政府采购项目
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目

	2
	采购文件编号
	XHYJ-QTCG2023-048


	3
	政府采购方式
	公开招标

	4
	采购内容
	通过聘请第三方维保单位，对县、乡、村三级社会面视频监控和重点单位视频监控设施设备正常运行提供保障；利用最新技术升级各类软件解决复杂的设施设备配置参数错误问题；严格保守维保工作中掌握的工作秘密，严禁泄露、丢失维保项目的工作数据。（具体内容详见招标文件）。

	5
	采购人
	采购人名称：奇台县GA局
联系人：崔工     联系电话：17799797799 

联系人：闫工     联系电话：18799052227


	6
	采购代理机构
	名称：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

联系人：葛工       联系电话：0994-7229636

	7
	《招标文件》澄清期
	截止于开标日的3日前

	8
	《投标文件》有效期
	采购人与成交供应商签订的采购定点供货合同生效日或成交通知书发出之日起90日止。

	9
	投标文件份数
	☑采用不见面开标：

1、本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网上传到指定位置，（无需递交纸质文件）。

2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

	10
	开标时间及地点
	☑采用不见面开标：

开标时间：2023年06月28日10:30（北京时间）

开标地点：远程不见面开标大厅（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn））

不见面开标默认解密时长：30分钟  

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

	11
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾万元整（100000元）投标人在2023年06月28日10:30（北京时间）之前由企业基本账户以银行电汇、网银方式汇入指定账户（需考虑资金在途时间）。

开户银行：中国农业银行股份有限公司奇台县兵团支行营业部

收款人：新疆新华远景工程造价咨询有限公司奇台分公司

开户行行号：103885507561   账号：30075601040002508

投标保证金附注：奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目

2、保函形式：将保函制作到电子投标文件即可。
注：（1）投标保证金由投标人基本账户一次性汇入。投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续。超过时限交纳投标保证金视为投标无效。

（2）不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，以便查对核实。请投标人按上述要求将投标保证金汇入指定的开户银行，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

（3）如中标后，中标单位不能响应招投标文件里面规定的交货期限或产品质量与招投标文件里面规定的产品质量存在差异的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库。

	12
	履约采购保证金
	具体内容以合同签订为准。

	13
	投标最高限价（人民币）
	预算价格：575万元，最高限价：572.84万元。   

高于最高限价的投标作无效标处理；

投标报价为含税全包价(投标人所报价格应为含税全包价，本项目报价为完成采购文件要求而发生的全部费用)

	14
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉；（3）具有履行合同所必需能力（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求：(1)投标人须具备有效的工商营业执照副本原件或复印件加盖公章(营业执照需包含本次招标范围；）(2) 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件;（3）具有有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质。

3、本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件 。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动；

	15
	服务周期
	服务期贰年。

	16
	现场踏勘
	请各投标单位2023年6月16日上午10点30分在奇台县GA局大门口集合，由甲方统一组织现场踏勘，如若未参与踏勘对后续报价所产生的一切风险及责任由投标单位自行承担（须采购人出具现场踏勘证明材料（见附件：现场踏勘情况记录表）。

	17
	特别提示：


	1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

	18
	招标费用
	1 、无论结果如何，供应商均自行承担所有与参加公开招标有关的全部费用；不管招标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2 、成交供应商应缴纳代理服务费，服务费参照国家计划委员会计价格[2002]1980 号文 件规定服务类标准取费计取。无论供应商是否单独列项计算该费用，采购人均认为该费用已包含在报价中。

3、 无论招标结果如何，供应商的响应文件均不退还。

	19
	合同签订
	中标之日起五个工作日内签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消中标资格，投标保证金不予退还。

	20
	质疑须知
	接受质疑单位：

采购人: 奇台县GA局
联系人：崔工     联系电话：17799797799 

联系人：闫工     联系电话：18799052227      

招标代理机构：新疆新华远景工程造价咨询有限公司

联系人：葛工

电话：0994-7229636

	21
	评标办法
	 eq \o\ac(□,√)综合评分法

	22
	监督
	本项目的招标投标活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督。


二、投标须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本次招标中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”奇台县GA局
2.2 “招标代理机构”新疆新华远景工程造价咨询有限公司

2.3 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指招标文件中所列的货物。

3. 合格投标人

3.1 具有法人资格并有独立承担民事责任能力；

3.2 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3.3 承诺遵守中华人民共和国政府采购有关规定；

3.4 具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录；

3.5 良好的资金、财力状况；

3.6 产品符合中国政府规定的相应技术标准；

3.7 没有违反政府采购法规、政策的记录；

3.8 财政部及省级人民政府规定的其他条件；

3.9按招标公告的规定获得招标文件。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法及结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.踏勘现场 
5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。 

5.3 投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、 财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

   二、招标文件说明

5. 招标文件的构成

本文件由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成；

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购合同

（4）项目技术参数要求

（5）附件（投标文件格式）

6. 答疑及招标文件的澄清和修改

6.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

6.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

6.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

6.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

采购代理机构不承担投标人未收到澄清、修改等而引起的一切后果和法律责任。

6.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件。
三、投标文件的编写
7. 投标要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

 电子投标文件的编制

7.2.1 电子投标文件按招标文件要求编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

7.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。

7.2.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝

8.投标语言及计量单位

8.1投标文件应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1投标人准备的投标文件应包括（但不仅限于）下列部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标人基本情况表（附资格审查资料）

（3）投标廉政承诺书、中小企业声明函

（4）开 标 一 览 表

（5）投标详细报价表

（6）主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表、节能产品证明材料清单、环境标志产品证明材料清单
（7）类似项目业绩表

（8）拟派本项目部人员配备表

（9）企业能力等级认证

（10）投标人的资格声明

（11）技术方案

（12）售后服务机构

（13）售后服务承诺
投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10. 投标报价

10.1投标方应按招标文件第五章附件二“开标一览表”格式填写投标货物的单价和投标总价。如果单价与总价不符，以总价大写为准。投标方只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价，高于最高限价的投标文件作无效标处理。

10.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3投标报价除设备的自身价格外，还包括下列费用：

所有货物的运装卸费、安装调试费、专用工具、税费、培训费、技术服务费、质保期维修及其它费用。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。

11.投标货币

11.1投标书、投标报价表及开标一览表中的报价一律用人民币填报。

12.投标保证金

12.1 投标人应向招标代理机构提交投标保证金，按照第二章投标须知前附表中的要求缴纳。

12.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险

12.3未中标的投标方的投标保证金，在开标结束后当日内退还。

12.4中标的投标方的投标保证金，签订合同后退还。
12.5 发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

（2）如果中标方未能按本须知规定签订合同；

13. 投标文件的签署及规定

13.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

13.2 投标文件须由法人代表或经正式授权的投标人代表签字。

13.3 除投标人错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的法定代表人或被授权人签字或盖章。

13.4 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交
14.1 投标人应严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以招标文件时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.2 投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

14.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

15. 递交投标文件的截止时间和递交对象

15.1投标文件递交地点：政采云投标客户端投标。

15.2电报、电话、传真形式的投标概不接受。
16. 迟交的投标文件

16.1 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

16.3 投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标机构将不予退还其投标保证金。

   五、开标和评标

采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
17.开标

17.1开标时，将查验投标人以下资料：符合性审查的评审内容，有一项不通过者，视为未通过符合性审查。未提供符合性审查的投标文件将按照无效投标处理。

附件：          投标商资质审核表 

	序号
	评审项目
	合格条件及标准
	供应商名称

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人须具备有效的工商营业执照副本原件或复印件加盖公章(营业执照需包含本次招标范围）；
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供书面承诺函及近两年任意一年审计报告或财务报表或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面承诺函或相关证明材料
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供近半年内任意连续三个月纳税和社保缴纳证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起），依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。
	
	
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动；
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。凡拟参加本次采购项目的投标人，需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的投标人不得参与本次政饰采购活动；
	
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	提供书面承诺函
	
	
	

	7
	特定资格要求
	具有有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质
	
	
	

	结论（通过/不通过）
	
	
	

	备注：以上审查项目中，资格审查时以投标文件为准。

	资质审核人员签字：


17.2评标专家初步审查投标文件是否符合招标文件的要求，不符合的投标文件取消详细评审资格。

17.3招标代理机构判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

17.4招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不行之处而使其投标成为实质性响应的投标。

17.5凡有下列情况之一者，投标文件将视为无效：

(1)规定的投标时间外递交的投标文件；

(2)未经法定代表人或其授权代表人签字和未加盖投标单位法人单位公章的；

(3)投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过最高限价竞标的；
(4)投标文件经符合性鉴定认为实质不响应招标文件要求的 ；
(5)未缴纳投标保证金；

(6) 弄虚作假、隐瞒真实情况的；

(7) 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

(8) 违反《中华人民共和国政府采购法》，符合废标条件的，予以废标。
18.评标原则

18.1认真贯彻国家有关法律、法规，维护当事人的权益。

18.2对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

18.3评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

18.4招标文件是评标的依据。

19.评审程序

成立评标委员会→初步评审→详细评审→推荐中标候选人。

19.1评标委员会：根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由项目单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数。而且专家人数不少于招标小组人数的三分之二。

19.2 初步评审

1、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。详见附表
通过初步评审的投标单位可进入下一环节的评审

附表：

初步评审标准

	序号
	投标文件符合性审查内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清

晰可辨
	 a. 凡投标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；
	
	

	
	
	 b. 投标文件组成齐全，内容均按规定填写完整；投标文件的关键内容没有字迹模糊、涂改，无法辨认的；
	
	

	2
	投标人名称、组织机构与投标报名时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	3
	投标报价未超最高限价，每份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性的报价。且详细报价表与开标一览表一致；
	
	

	4
	采购项目交货期限超过采购招标文件规定期限的；
	
	

	5
	投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合采购招标文件要求的；
	
	

	6
	投标文件未附有招标人不能接受的条件；
	
	

	7
	未存在不符合国家、行业技术标准的要求，符合法律、法规的规定；
	
	

	8
	类似业绩是否提供( 新成立企业不足一年参与招投标时，招标文件和评标文件中不评价企业业绩，只对项目负责人业绩作出要求 )（附证明材料，如：中标通知书/成交通知书或采购合同复印件）。
	
	

	9
	不满足采购招标文件实质性要求的其他情形；
	
	

	结论：

	说明：（1）上述各项评审意见通过在是中“√”，不通过在否中“√”；

（2）上述各项中如有一项为“否”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。


20评标办法：采用综合评分法。

20.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。
20.2在详细评审过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人（不是每一个）作出必要的澄清、说明或者补正，并作为投标文件的组成部分。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标过程要求

20.3 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

20.3.1 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

20.3.2 电子招投标的应急措施

27.3.3 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

20.3.4 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

20.3评分标准（1）评标因素及权重

综合评分法，即最大限度满足招标文件实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以价格因素，供应商的技术力量、机构、人力及资源配置先进性和可靠性，服务承诺项目，投标报价的完整性及合理性等因素综合评分，不保证最低价中标，分别按综合评分结果确定中标人。

（2）总得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分。
详细评分表

	评分

类别
	评分

因素
	分值
	评分标准

	价格

部分

（25分）
	投标

报价
	25
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×25
1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。

	商务部分（49分）
	履约

能力

	10
	供应商具备有效的安防工程企业资质等级贰级（含贰级）以上证书，可得5分，不提供不得分。

2、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书且认证范围与本项目有关，每提供一项认证得 1 分，最多得 5 分。

注：需提供相关证书复印件加盖公章

	
	维护响应时间
	8
	服务方案中故障处理时间、维护响应时间、出现操作或质量问题解决时间完全满足招标文件要求的得 8 分，不满足不得分。

	
	运维保障团队配置
	13
	提供本次运维服务专业运维技术团队，要求运维人员驻场人数13人以上，需同时提供视频监控系统工程师（1人）、网络技术工程师（1人）IT 服务工程师（2人）、信息系统集成项目经理证书（1人）安防工程技术员（1人）、登高操作证（4人）、电工证书（3人），少1人扣1分，扣完为止。
注：须提供人员证书及在本单位近3个月的社保扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	
	运维专用车辆保障
	18
	提供企业名下6辆专业运维车辆(含登高车4辆)的证明材料及全险证明。满足得18分，其中普通车辆少一辆扣1分，登高车少一辆扣4分，扣完为止。
注：须提供车辆行车证、车辆图片（彩页）特种车辆驾驶资质及无抵押、质押相关单位出具的证明材料，不提供不得分。

	技术部分（26分）
	服务方案


	10
	供应商针对本项目的实施情况，提出运维解决方案、技术支持方案、巡检方案、备品备件支持方案、安全保密措施，承诺服务期内定期对相关人员培训、考核，服务队伍需保持长期固定化。内容是否满足采购需求相关要求，是否符合现场实际情况。

服务方案清晰合理、有针对性、可操作性强，得8-10分；

服务方案较为合理，针对性较强、可操作性较强，得4-7分；

服务方案有一定的针对性和可操作性，得1-3分；

服务方案针对性不强、可操作性不强，不得分。

	
	应急预案
	5
	提供应急处理方案优秀得4-5分，提供应急处理方案一般得2-3分，差的得1分，未提供者不得分。

	
	设备维护保养措施
	5
	设备维护保养及故障排除措施清晰合理、有针对性、可操作性强，得3-5分；

设备维护保养及故障排除措施较为合理，有一定的针对性和可操作性，得1-2分；

设备维护保养及故障排除措施欠缺，可操作性不强，不得分。

	
	安全管理方案
	6
	安全管理方案清晰合理、有针对性、可操作性强，得4-6分；

安全生产管理方案较为合理，有一定的针对性和可操作性，得1-3分；

安全生产管理方案可操作性不强，不得分。

	合计
	100


1、属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》；

进口产品不享受中小企业评审优惠

2、属于享受政府采购支持政策的监狱企业或残疾人福利性单位评审优惠内容及价格扣除幅度

按小型、微型企业评审中价格扣除,监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。

供应商最终得分（100分）

则其评标价格=投标报价中属于小型和微型企业产品的价格部分*(100%-10%) +投标报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分;否则，其评标价=投标报价（最后报价）。

总得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分。

定标

21.定标准则

21.1评标委员会应当根据详细评审情况，按照投标供应商综合得分由高到低的顺序，依次推荐3名以上中标候选供应商。
21.2合同将授予其投标文件满足招标文件全部实质性要求的第一中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

22.中标通知

中标结果5个工作日内将在《新疆政府采购网》发布中标公告。

中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
23.签订合同

23.1中标方按《中标通知书》与采购方签订合同。中标之日起五个工作日内签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消中标资格，投标保证金不予退还。

23.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等均为签订经济合同的依据。

23.3中标方应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标方不得向他方转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他方转让。

24.腐败和欺诈行为

24.1 本招标形成的合同项下的采购方和中标方在合同采购和实施过程中应遵守商业道德标准，不得存在腐败行为和欺诈行为。

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程和合同实施过程而谎报事实，损害采购方利益和公共利益，包括投标方之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为的使投标丧失竞争性，剥夺了采购方从竞争中所获得的利益。

24.2 如果被推荐的中标方被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，其授标建议将被拒绝。

七、质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。 
25. 质疑的提出 

25.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 

25.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7个工作日内提出。 

25.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提出质疑的日期。 

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。 

25.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。 

25.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。 

25.6质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。 

25.7证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。 

25.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。 

26、受理和处理 

26.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。 

26.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。 

26.3 对于不符合上述 25 项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。 

26.4采购人、采购代理机构将按照《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。 

27.其他 

27.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。 

27.2 对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。 

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息 

质疑供应商： 

地址：                                  邮编： 

联系人：                                联系电话： 

授权代表： 

联系电话： 

地址：                                  邮编： 

二、质疑项目基本情况 

质疑项目的名称： 

质疑项目的编号：                        包号： 

采购人名称： 

采购文件获取日期： 

三、质疑事项具体内容 

质疑事项 1： 

事实依据： 

法律依据： 

质疑事项 2 

…… 

四、与质疑事项相关的质疑请求 

请求： 

签字（盖章）：                         公章： 

日期：

质疑函制作说明: 

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 合同书格式

 注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

1、　采购方在授予合同时，对招标文件中规定的服务不做变更。

2、  如中标方拒签合同，则按违约处理。

3 、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

4 、 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

5、中标服务费：根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，本次招标由中标人支付招标代理服务费。收费标准按国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)计算收取，不再单独列项。

 招标内容及技术参数要求

一、项目名称：奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目

二、项目编号：XHYJ-QTCG2023-048
三、资金来源：县财政资金
四、预算价格:575万元，最高限价：572.84万元。
五、采购内容：通过聘请第三方维保单位，对县、乡、村三级社会面视频监控和重点单位视频监控设施设备正常运行提供保障；利用最新技术升级各类软件解决复杂的设施设备配置参数错误问题；严格保守维保工作中掌握的工作秘密，严禁泄露、丢失维保项目的工作数据。（具体内容及参数详见招标文件）
六、具体技术需求：

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量（年）
	单位（元）
	总价（元）
	备注

	1
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目
	通过聘请第三方维保单位，对县、乡、村三级社会面视频监控和重点单位视频监控设施设备正常运行提供保障；利用最新技术升级各类软件解决复杂的设施设备配置参数错误问题；严格保守维保工作中掌握的工作秘密，严禁泄露、丢失维保项目的工作数据。
	贰
	
	
	具体内容及参数详见附件1

	合计（小写）：                    大写： 


注：1、投标人所报的投标报价应是招标确定的服务范围内，服务期限内的全部工作的体现，并综合考虑了投标人的安装调试、人工费、材料费（小型材料如：网线、电线、小型交换机、水晶头、电源插板等）、企业管理费、规费、利润、税金等所有因素（即综合报价）。

投标单位应填写报价表中所列所有项目的单价和合价。不管工作量是否表明，投标单位没有填写单价或总价的项目被认为此项费用已包括在报价表的其他单价和总价之中。

3、暂列金的具体使用情况根据甲方使用需求按照投标文件中的参数要求予以购买备品备件的安装使用,备品备件的购买价格根据市场价计算或根据采购人指导价计算。
附件1：
技术服务要求：

1、提供全天24小时服务，包括节假日及特殊时间的应急响应措施，根据ZFW、奇台县指挥中心、奇台县GA局相关要求，加强保障和维护力度。响应时间15分钟以内，区分重大、较大、一般事故，按事故等级在规定时间内（如下表）解决问题并上报解决方案。

2、乙方在合同期内，每日监控在线率必须达到98%以上。

二、运维项目要求：

1、具有有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质。

2、投标单位不得将此项目公开透漏以及转包他人。

3、人员与车辆绩效考核要求。

（一） 人员日均在岗率不低于80%，由甲方进行监督统计在岗情况。发现在岗率不足80%一次扣除100元。

  （二）在岗人员请假、迟到、早退需及时向甲方予以报备和说明。未及时报备发现一次扣除100元。

  （三）当日在岗人员保持通讯畅通，全天突发紧急状况时，人员需按照相应时间及时到达现场。未按照相应时间及时到达现场发现一次扣除500元。

（四）敏感时期和重大保障时，到岗率不得低于90%。在岗率不足90%发现一次扣除1000元。

（五）在紧急情况下发生乙方人员车辆不足的情况，由甲方进行处理，其产生的费用由乙方承担。根据具体情况扣除相应维保费用。

  （六）每日正常运行车辆需保障规定数量的70%以上。发现不足70%一次扣除200元。

（七）特种车辆至少保障三辆正常运行，操作人员需持有登高证，特种车辆操作资质。上岗人员无证操作发现一次扣除5000元。

（八）乙方对甲方的项目维保要求，要及时做出响应并拿出针对性的方案和具体措施，确保甲方的要求、诉求予以实现，发现消极怠工或者未按要求操作实施、影响工作正常开展或操作不当损坏设施设备，根据具体情况扣除相应维保费用。

 5、故障分类和响应时间、上线率、报备率要求：

（一）故障分类和响应时间要求

为了提升运维服务能力，为本项目单位网络、各类视频监控稳定高效运行提供有力保障，将维护故障级别进行以下

分类：重大故障、较大故障、一般故障。
	故障级别
	响应时间
	技术人员

到场时间
	提出解决

方案

	I级（重大故障）：属于重特大故障：其具体表现为：设备、线路全面瘫痪。
	5分钟以内
	30分钟以内到达现场（距离出发点50公里以外60分钟以内到达）
	到达现场后15分钟内提交故障解决方案

	II级（较大故障）：属于较严重问题：其具体表现为：小部分设备、线路故障或出现报错、告警或故障。
	10分钟以内
	90分钟以内到达现场
	到达现场后30分钟内提交故障解决方案

	III级（一般故障）：属于普通问题：其具体表现为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。
	15分钟以内
	120分钟以内到达现场
	到达现场后60分钟内提交故障解决方案


（二）上线率要求

1、每周一将上周维护数据以表格形式上报至运维中心、公安局、政法委；

2、每月20日将综合在线率及维护情况上报至运维中心、公安局、政法委，保证整体监控月度平均在线率不得低于100%（不可抗力及第三方原因或设备损坏原因除外）；

（三）报备率要求

1、维护单位需要制定巡检计划在道路畅通的情况下每周巡检全线设备发现问题将故障解决在萌芽状态。

2、点位设备出现自身电源故障、网络故障运维单位要主动采取应急措施确保点位正常运转。属于区域、线路大面积停电、断网运维单位要及时将情况报告甲方。点位设备出现故障后运维单位第一时间维修及时使用暂列金采购对应设备，给予故障点位安装调试。不得出现因设备故障返厂维修导致该点位长时间掉线。

3、运维单位要实时掌握通讯、电力、住建、交通等单位工作情况，因相关单位整治通信线路、电力线路、设备升级导致设备掉线的，需提前两天向运维中心发起申请等待批准后方可进行。

4、遇到重大保障节日及特殊保障点位不允许报备故障，维护单位需要提出应急方案妥善解决调度问题。

（四）考核要求

如若运维单位未能按照约定的响应时间到达现场，甲方有权对运维单位进行处罚（因极端天气、意外情况等原因导致在约定响应时间未能到达现场除外）。

1、I级（重大故障）未按约定响应时间到达现场，每次扣罚10000元。

2、II级（较大故障）未按约定响应时间到达现场，每次扣罚3000元。

3、III级（一般故障）未按约定响应时间到达现场，每次扣罚500元。

4、整体监控月度平均在线率不低于98%，每低于0.1%，扣罚500元（不可抗力及第三方原因或设备损坏原因除外）。

5、设备损坏后，运维单位第一时间维修，如返厂维修等原因造成影响设备报备率的，甲方将根据实际情况对运营单位进行相应处罚。

三、保密要求

双方须签订保密协议，乙方及乙方工作人员必须了解有关保密法律法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

四、暂列金使用要求

暂列金的具体使用情况根据甲方使用需求按照投标文件中的参数要求予以购买备品备件的安装使用,备品备件的购买价格根据市场价计算或根据采购人指导价计算。

七、服务周期：贰年。
八、服务地点：甲方指定地点。
九、现场踏勘：由甲方统一组织现场踏勘（具体时间及地点详见招标公告），如若未参与踏勘对后续报价所产生的一切风险及责任由投标单位自行承担（须采购人出具现场踏勘证明材料）（见附件）。

附件：
现场踏勘情况记录表

	建设单位
	奇台县GA局
	负责人
	
	联系电话
	

	项目名称
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频

监控维保项目
	工程地址
	奇台县
	投资金额
	575万元

	踏勘时间
	年   月  日  时  分 ------      年   月   日   时   分

	现场踏勘情况记录
	内容
	踏勘记录
	踏勘人员签名
	备注

	
	1、工程位置与现场踏勒位置是否相符。
	（）是（）否
	
	

	
	对本项目内容的全部点位是否了解并同意。
	（）是（）否
	
	

	
	3、对本项目所涉及的全部服务要求是否有异议。
	（）是（）否
	
	

	
	4、采购人是否对项目内容带有指定性，诱导性。
	（）是（）否
	
	

	
	5、采购人是否对全部的工作内容解答清晰完整。
	（）是（）否
	
	

	建设单位意见（）同意（）不同意
	现场踏勘意见：如若未参与踏勘对后续报价所产生的一切风险及责任由投标单位自行承担。

（）同意（）不同意

	负责人签字（盖章）：

年   月   日
	踏勘人员签字（盖章）：

年   月   日


备注：此表一式两份，由采购单位与踏勘单位各执一份。（复印无效）
第五章 附  件（投标文件格式）

说明：以下附件是投标人编制投标文件的格式，投标人依据该格式制作投标文件。投标文件包括但不仅限于编制格式内容，如有不足，请自行补充提供。

附件：
 ***项目

投标文件

项目编号：XHYJ-QTCG2023-048
供应商名称：                     (盖公章)
地址：                                  

法定代表人或其被授权人（签字）：         
电话：                              

日期：        年       月       日

★响应文件正文编制顺序（投标人可按下列顺序排列和装订响应文件并在目录处标注详细页码）

目   录
（1）投标函.......................................页码

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标人基本情况表（附资格审查资料）...........................页码

（3）投标廉政承诺书、中小企业声明函.................页码

（4）开 标 一 览 表................................页码

（5）投标详细报价表................................页码

（6）主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表、节能产品证明材料清单、环境标志产品证明材料清单.......页码

（7）类似项目业绩表................................页码

（8）拟派本项目部人员配备表........................页码
（9）企业能力等级认证 ..........................页码
（10）投标人的资格声明.............................页码
（11）技术方案.....................................页码
（12）售后服务机构.........................页码

（13）售后服务承诺.........................页码
投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。
一、投标函

致： 奇台县GA局
依据贵方采购项目名称，（项目编号) ，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交下述文件正本1份，副本3份。

同时，签字代表承诺如下：

1、投标人已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2、投标人按照招标文件的规定报价，如被确定中标后，全面履行合同。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日。
4、我方己向贵方提交了投标保证金                    人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。
5、投标人同意提供招标代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：           

日期：   年   月   日

二 、 法定代表人资格证明书及授权委托书

               （1）法定代表人资格证明书

致：奇台县GA局
单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                       
成立时间：     年    月    日

经营期限：                                       
姓    名：         性别：        年龄：       职务：        系     （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                              （盖公章）
日  期：       年       月      日
           
（2）投标方法人代表授权书
致：奇台县GA局

                 （投标人全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加项目名称（项目编号：             ）的招标投标活动，全权处理招标投标活动中的一切事宜。

投标人全称（公章）：

法人代表（签字）：

日    期：      年      月      日
全权代表姓名：               职务：

身 份 证号码：               详细通信地址：

邮 政 编 码：                传真：               
电话：

被授权人《居民身份证》复印件正反面：


（3）投标人基本情况表（附资格审查资料）
企业基本情况简介
	企业注册名称
	 
	建立日期
	 

	企业法人代表
	
	职称
	 
	企业性质
	 

	 经
营
范
围
	 

	 企
业
简
历
	 


备注：在本表后附以下复印件(1)营业执照原件或加盖公章复印件（须包含本次招标范围）。(2)法定代理人授权委托书及委托代理人身份证原件;（3）具有有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质（4）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录截图（日期必须在发布公告日期之后）（5）投标保证金凭证凭证及其他证明材料（并加盖单位公章）。
投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：               

日期：   年   月   日

三、(1) 投标廉政承诺书

致： 奇台县GA局  
我单位报名参加采购项目名称（采购项目编号)，竞争性磋商采购投标，为促进招投标工作的规范运行和公平竞争，有效制止招标投标活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制招标投标中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：
在本投标活动中，我们将自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及有关招标投标管理规章制度开展投标活动。本单位不以任何形式向招标方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请招标方人员参与高档娱乐活动；不串通报名投标，不弄虚作假，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受纪检监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位名称：                     （盖章）
承诺单位法定代表人（签字）：               

日期：      年      月      日         
（2）中小企业声明函（工程、服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
注：1、认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2021〕6号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：
注：1、认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2021〕6号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

4、货物类项目，中小企业声明是填写货物制造商信息。
附件：1

监狱企业声明函（如有） 
本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目，本单位□是/□否属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，采购活动提供以下监狱企业 制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同 金额占到共同投标协议合同总金额的比例为      。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额 占到分包意向协议合同总金额的比例为      。后附省级以上监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：

日     期： 

注：监狱企业视同为小型、微型企业
附件：2

残疾人福利性单位声明函(如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

 日    期：

注：残疾人福利性单位视同为小型、微型企业

注：中小企业声明函、附件1、附件2供应商根据情况自行选择，不享受相关政策的供应商无需提供。

四、开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价

（人民币/元）
	大写：                              元
小写：                              元


	服务周期：

	备注：此表中只填写后附详细报价表一中的价格。


投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：         

日期：   年    月    日
备注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     

2.投标人对项目的报价需结合企业自身实力，由投标单位自行报价。

3、投标人所报的投标报价为固定综合价形式，除非在合同条款中另有规定，双方不得任意改变合同总价。投标报价应是招标确定的服务范围内，服务期限内的全部工作的体现，并综合考虑了投标人的人工费、材料费、运费、安装、机械费等费用、规费、利润、税金、保险、风险等所有因素。

4、投标单位应填写报价表中所列所有项目的单价和合价。不管工作量是否表明，投标单位没有填写单价或总价的项目被认为此项费用已包括在报价表的其他单价和总价之中。
五、投标详细报价表

项目名称：                          

项目编号：                          

表一：
	序号
	项目名称
	数量
	内容（摄像头）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（1）
	2处
	19路
	
	
	具体摄像头个数根据实际情况结算

	 2
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（2）
	38处
	220路
	
	
	具体摄像头个数根据实际情况结算

	3
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（3）
	19处
	612路
	
	
	

	4
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（4）
	39处
	446路
	
	
	

	5
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（5）
	596处
	1605路
	
	
	如若搬迁费用由双方协商另行决定

	6
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（6）
	1项
	1731路
	
	
	

	7
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（7）
	460处
	4847路
	
	
	

	8
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目（8）
	1处
	地下室机房服务器等内容
	
	
	

	9
	高空云台
	5处
	5个
	
	
	包含高空作业费用。

	10
	卡口相机
	1项
	135路
	
	
	

	11
	视联动力终端
	83处
	83路
	
	
	

	12
	暂列金
	
	
	500000
	500000
	此次报价包含暂列金50万元（不得改动）

	合计
	小写：  元         大写: 


表二：备品备件（此报价不计入价格报价评审中）

	序号
	物品名称
	技术参数
	单价（台/元）
	备注

	1
	前端产品，2系列全彩网络摄像机，网络摄像机
	400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态: 120 dB

景深范围: 


2.8 mm：1.7 m~∞

4 mm：3.6 m~∞

6 mm：4 m~∞

8 mm：6 m~∞

焦距&视场角: 


2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°

4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°

6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°

8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°

补光距离: 最远可达30 m

防补光过曝: 支持

补光灯类型: 柔光灯

最大图像尺寸: 2560 × 1440

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

音频: 1个内置麦克风

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm

包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm

设备重量: 635 g

带包装重量: 850 g

防护
IP66
	根据市场价计算或根据采购人指导价计算
	此报价不计入价格报价评审中

	 2
	前端产品，2系列全彩网络摄像机，网络摄像机
	全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入;

最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps;

支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;

支持萤石平台接入;

支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;

1个内置麦克风，高清拾音;

符合IP66防尘防水设计，可靠性高;

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态：120 dB 

焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°

4 mm，水平视场角：92°，垂直视场角：46°，对角视场角：112°

6 mm，水平视场角：56°，垂直视场角：30°，对角视场角：66°

8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角视场角：48°

景深范围：2.8 mm：3.4 m~∞

4 mm：3.8 m~∞

6 mm：8.4 m~∞

8 mm：11 m~∞ 

补光灯类型：柔光灯

补光距离：最远可达30 m

防补光过曝：支持 

最大图像尺寸：3200 × 1800

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1个内置麦克风 

产品尺寸：92.8 × 93.4 × 181.3 mm

包装尺寸：235 × 120 × 125 mm

设备重量：750 g

带包装重量：970 g

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.22 A~0.14 A，最大功耗：8.0 W

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Class 3

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 

防护：IP66 
	
	

	3
	前端产品，2系列全彩网络摄像机，网络摄像机
	全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入;

最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测;

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;

支持萤石平台接入;

支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;

支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储;

1个内置麦克风，高清拾音;

1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出;

符合IP66防尘防水设计，可靠性高;

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态：120 dB 

焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：106.1°，垂直视场角：56.8°，对角视场角：126.5°

4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°

6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°

景深范围：2.8 mm：1.8 m~∞

4 mm：2.4 m~∞

6 mm：5.7 m~∞ 

补光灯类型：柔光灯

补光距离：最远可达30 m

防补光过曝：支持 

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

三码流：H.265/H.264 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

音频：支持1个内置麦克风

1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡

1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡

报警：1路输入，1路输出

三极管：最大支持 DC12 V，30 mA

复位：支持 

产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm

包装尺寸：235 × 120 × 125 mm

设备重量：610 g

带包装重量：830 g

启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，0.54A，最大功耗：6.5 W

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
	
	

	4
	前端产品，网络红外球机，智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测;

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m;

内置加热玻璃，有效除雾;

支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR;

支持20倍光学变倍，16倍数字变倍;

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率;

支持3D数字降噪，支持120dB宽动态;

支持定时抓图与事件抓图功能;

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能;

支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石;

支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储;

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 

焦距：4.8 mm~96 mm，20倍光学变倍 

视场角：57.6°~3.4°（广角~望远） 

红外照射距离：100 m 

主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（1280×960，1280×720）

60Hz：30fps（1280×960，1280×720） 

供电方式：DC12V;PoE+(802.3at)

电源接口类型：两线式

电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

尺寸：Ø164.5 × 290 mm 

重量：2 Kg 
	
	

	5
	前端产品，网络红外球机，智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测;

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m;

内置加热玻璃，有效除雾;

支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR;

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍;

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率;

支持3D数字降噪，支持120dB宽动态;

支持定时抓图与事件抓图功能;

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能;

支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石;

支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储;

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

宽动态：120dB超宽动态 

焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 

视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 

红外照射距离：100 m 

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 

SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB

音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 

供电方式：DC12V;PoE+(802.3at)

电源接口类型：两线式

电流及功耗：最大功耗：18W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持

除雾：加热玻璃除雾

尺寸：Ø164.5 × 290 mm 

重量：2 Kg 

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	
	

	6
	前端产品，网络红外球机，智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测;

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m;

内置加热玻璃，有效除雾;

支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR;

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍;

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率;

支持3D数字降噪，支持120dB宽动态;

支持定时抓图与事件抓图功能;

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能;

支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石;

支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储;

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

宽动态：120dB超宽动态 

焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 

视场角：55°~2.7°（广角~望远） 

红外照射距离：100 m 

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）   

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 

SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB

音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 

供电方式：DC12V;PoE+(802.3at)

电源接口类型：两线式

电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持

除雾：加热玻璃除雾

尺寸：Ø164.5 × 290 mm 

重量：2 Kg 

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	
	

	7
	前端产品，网络红外球机，智能球型摄像机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪;

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m;

内置加热玻璃，有效除雾;

支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR;

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍;

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率;

支持3D数字降噪，支持120dB宽动态;

支持定时抓图与事件抓图功能;

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能;

支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石;

支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储;

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 

焦距：4.8 mm~144 mm，30倍光学变倍 

视场角：57.6°~1.8°（广角~望远） 

红外照射距离：150 m 

供电方式：AC24V

电源接口类型：两线式

电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯12W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 

重量：4.5 kg 
	
	


投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：           
日期：   年   月   日

（此表可延长）
备注：1、以上费用（包含材料费、运费、人工、安装、机械费等全部相关内容费用。）（因填写不完整造成不响应招标要求的，后果自负）。

2、报价与开标一览表价格一致相符。
六、主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表

项目名称：                     

项目编号：                      

	序号
	服务名称
	招标技术规格要求
	投标技术规格
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	奇台县社会面视频监控和重点单位视频监控维保项目
	通过聘请第三方维保单位，对县、乡、村三级社会面视频监控和重点单位视频监控设施设备正常运行提供保障；利用最新技术升级各类软件解决复杂的设施设备配置参数错误问题；严格保守维保工作中掌握的工作秘密，严禁泄露、丢失维保项目的工作数据。
	(供应商必须对技术参数如实详细填写描述)
	
	


供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日
（此表可延长）

备注： 1、供应商投标技术参数及规格必须详细叙述。

 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

         3、本表内容不得擅自修改。
七、类似项目业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	

	备注
	是否附用户评价报告        有（ ）      无（ ）


供应商名称：                  （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

备注： 1、每张表格只填写一个业绩项目。（按招标人要求的范围提供相关业绩）

2、本表后须附真实的合同或中标通知书或成交协议，（证明材料应能体现有本次招标采购范围）。如未附证明材料，业绩将不予认定； 

八、（1）拟派本项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	出生日期
	年 月 日

	毕业院校及

专业
	
	毕业时间
	年 月 日

	从事本专业时间
	
	为供应商服务时间
	

	主  要  经  历

	时 间
	参加过的类似项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、提供本项目负责人相关证书复印件，复印件需盖投标人公章。
供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：           

日期：   年   月   日
（2）拟派本项目部人员配备表
	序号
	姓名
	职称或岗位证
	拟担任本项目职务
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：随本表附项目管理人员的相关证书复印件，复印件需盖投标人公章。

九、企业能力等级认证
备注：附企业能力等级认证证书证明材料扫描件或复印件清晰可辨有效）。
十、（1）投标人的资格声明

          ：
关于贵方     年   月    日发出的         项目招标文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人名称：                            （公章）：

法定代表人签字或盖章：

地址：

传真：

电话：

（2）投标企业所提供资料真实性承诺书

我保证在            项目（编号：        ）的招标活动中，

所提供的所有资质证件全部真实有效，如有弄虚作假，愿意接受任何处罚。

承诺人：                        

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表：

年  月  日

（3）不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,依法依规参与本项目竞标。

我单位和我本人在本项目招标投标活动中,未参与围标串标。

我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。 

投标单位（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

日期： 年  月  日

（4）投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）

（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺：我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形、没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形。否则，投标行为将被纳入昌吉州采购行业诚信评价予以扣分，如中标也将被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日
（5）、成交服务费承诺

 

致：（招标人）

针对贵方组织的                            项目（项目编号:            ），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目招标文件的规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

     

投标人名称：（盖章）            
法定代表人：（签字或盖章）           

日期：  年   月   日       

十一、技术方案 

说明：对本项目的工作实施方案思路清晰、层次明确，根据招标技术要求，并结合项目区域实际，能够对本项目的主要任务内容表述明晰准确等，内容格式自定。
十二、售后及服务机构（如有）

1、疆外企业须在新疆地区设有长期稳定的售后服务机构证明材料（营业执照复印件或场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件）
    十三、售后及服务承诺书（含优惠条件）（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：
1、服务周期：服务期贰年。

2、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

注：包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

附件1：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)
关于印发中小企业划型标准规定的通知

(工信部联企业〔2011〕300号)

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

                              工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　              国家发展和改革委员会 财政部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                        二○一一年六月十八日

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 　　

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 　　

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 　　

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 　　

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 　　

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 　　

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 　　

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 　　

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 　　

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 　　

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

附件2：

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

   根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

 
参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心

北京赛西认证有限责任公司

中国网络安全审查技术与认证中心

广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

电能（北京）认证中心有限公司

中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心

北京泰瑞特认证有限责任公司

广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心

北京鉴衡认证中心

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心

北京新华节水产品认证有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司

中标合信（北京）认证有限公司

中环协（北京）认证中心

天津华诚认证有限公司











法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件








PAGE  

