高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目
招标文件

项目编号：XJDT-H2023001
采购人 ：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会
招标代理机构：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司
 二〇二三年

目 录

4第一部分   供应商须知前附表


10第二部分   说明


13第三部分   响应说明


13第一章  供应商资格要求


13第二章  投标文件的编写


17第三章  投标文件的递交


17第四章  开标


23第五章  定　标


24第六章  授予合同


第四部分 采购需求
26
29第五部分 合同部分


32第六部分  投标文件格式




高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目

招标公告
项目概况                                                    

 新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司受乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会的委托，对高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目基本情况

项目编号：XJDT-H2023001

项目名称：高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目 

    采购方式：公开招标 

    预算金额（元）：319.79万元

最高限价（元）：319.79万元

采购需求：污水处理设备及配套设施购置，详见采购文件 

    供货期：15日历日  
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）环保工程专业承包二级及以上资质。

（3）其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件

1. 获取时间：2023年06月09日至2023年06月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.获取招标文件地址：政采云平台线上获取
3.获取招标文件方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.招标售价(元)：0元
四、投标文件开启 

开启时间：2023年06月29日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 

五、其他补充事宜 

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

六、联系方式

1.招标人
名 称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会
地 址：乌鲁木齐市高新区（新市区）创新广场B座
联系方式：0991-6611787

2.招标代理机构
名 称：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 387 号疏勒县驻乌办事处高层 A 座 301 室

联系方式：18129436660

3.项目联系方式

项目联系人：贺世静
电 话：18129436660

2023年06月09日

第一部分   供应商须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购文件编号
	XJDT-H2023001

	2
	项目名称
	高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目

	3
	联系方式
	采购单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会
采购单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区江苏东路 275 号
联系人：南泓乔
联系电话：0991-6611787
招标代理机构：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司
招标公司地址：乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 387 号疏勒县驻乌办事处高层 A 座 301 室
项目联系人：贺世静
联系电话：18129436660
QQ邮箱：331296536@qq.com

	4
	预算金额
	319.79万元

	5
	采购内容
	污水处理设备及配套设施购置，详见采购清单

	6
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）环保工程专业承包二级及以上资质。

（3）其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体投标。

	7
	信用情况
	信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	采购文件发放日期
	时间：2023年06月09日至2023年06月16日
（每日00：00-12：00，12：00-23：59节假日除外）

地点：https://www.zcygov.cn

	10
	采购文件售价
	0元

	11
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2023年06月29日 11:00:00 (北京时间)

	12
	投标文件递交地点及开标地点
	新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

	13
	投标有效期
	90天

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币50000元（大写：伍万元整）

于2023年06月29日11时00分前（北京时间，以到账时间为准)从投标人基本账户以支票、银行电汇、网银形式汇至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

收款单位全称：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司

开户行：乌鲁木齐银行龙盛街支行

开户行行号：313881000867

账号：0000020070110087989886

投标保证金的形式：支票、银行电汇、网银          

汇款后请把汇款凭证复印件放在投标文件中，无需到公司换取收据。

退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证、投标保证金缴纳凭证、开户许可证（以上资料复印件加盖公章及法人章），找招标文件中的项目负责人签字办理。

投标保证金有效期：投标截止时间后90天
投标人若不按照上述要求缴纳投标保证金的,投标文件将按否决处理.

在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称“高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目”若字数超标，可自行简写项目名称.

	16
	招标工程开标
	时间： 2023年06月29日11:00(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

	17
	投标要求
	本项目采用不见面开标

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成响应文件递交截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；

解密时长：30分钟。

3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托采购代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

4.供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任。

5.各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

6.开标、评标过程中，供应商（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法定代表人或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法定代表人或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	18
	付款方式及币种
	1、付款币种
本次招标所述的项目资金均以人民币支付。
付款方式：经甲方验收合格后，支付合同金额的95%，一年质保期结束，双方无异议后无息支付乙方剩余5%合同款项。中标单位须承担施工产生的水、电费，按照中标总价的1%计算。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

	19
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	20
	供货期/质保期
	供货期：15日历日      质保期：3年

	21
	质量保证
	符合国家相关法律及法规要求，符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理排放标准相关要求，维修项目验收合格及水质检测合格报告出具交至甲方后，质保三年。

	22
	采购代理服务费
	1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费标准收取。

2、代理报酬支付方式：由成交供应商人支付。
3、代理报酬的支付时间：由成交供应商人领取成交通知书前支付。

	23
	低于成本价不正当

竞争预防措施
	在评标过程中，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

	24
	政府采购政策支持
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：
符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	25
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司
联系电话：18129436660
地址：乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 387 号疏勒县驻乌办事处高层 A 座 301 室

	26
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: image1.png]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html

	27
	特别说明
	1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

2.采购人若发现成交或中标候选投标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

3.其它：

（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。

（3）投标人应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。

4、中标公告发布后3日内所有投标单位需按招标文件要求格式将投标文件以纸质版的形式（盖公章）电子版（光盘）1份，纸质版正本1份，副本2份，投标报价表1份单独密封

邮寄至：乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 387 号疏勒县驻乌办事处高层 A 座 301 室

联系人：贺世静、18129436660。费用由中标单位自行承担。

	28
	采购文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。

	备注
	1、采购文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第二部分   说明

    1.  适用范围

1.1　本公开招标文件仅适用于本次招标中所叙的货物及服务。

2.  供应商资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表
3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已参加投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。
4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合采购文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标小组认为是其他应当否决的投标。

5.投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。
6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应采购文件并且符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标小组评定后由评标小组推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本采购文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指采购文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7.  投标费用

7.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2　投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

8. 公开招标文件的构成

8.1　公开招标文件由下述部分组成：
第一部分供应商须知前附表
第二部分说明
第三部分响应说明
第四部分采购需求
第五部分合同部分
第六部分投标文件格式（范本格式）

9. 公开招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期7日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充公开招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　公开招标文件的修改和补充文件将构成公开招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
第三部分   响应说明

第一章  供应商资格证明

1. 供应商的资格证明
1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。
1.2投标人响应文件正本中必须按投标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。
1.4　所有资格证明文件必须满足投标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章  投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读公开招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按公开招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对公开招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2  允许投标人对本公开招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3、投标文件语言和度量单位

3.1   公开招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在公开招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：
4.1.1　价格及商务部分：
★(1)响应承诺书(含法定代表人身份证明或授权委托书)
★(2)响应报价表

(3)分项价格表
(4)商务条款偏离表
★(5)供应商符合投标人资格条件的证明文件
(6)符合政府采购政策的证明材料
(7)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
(8)供应商认为需提供的其他资料
4.1.2　技术部分
(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
(2)技术条款偏离表
(3)投标人售后服务承诺
(4)用于本项目人员简历表
(5)投标标的物符合采购文件规定的其他证明材料
(6)其他资料
★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。
(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。
4.3　在投标过程中，投标人根据评标小组书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。
4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。
5、投标文件格式

见供应商须知前附表。

响应报价

6.1 投标人应按采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）响应报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3投标人只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.4  投标报价不符合采购文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.5投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。
6.6 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：
（1）采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
（2）采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。
（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件
7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
7.2  投标人的服务承诺应按不低于采购文件中要求的服务标准做出响应。
7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。
7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制采购文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。
7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。
7.7 对照采购文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
7.8 投标人在阐述上述时应注意采购文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。
8.投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9.投标保证金

9.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

9.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。

9.3  投标人应提交投标保证金并于规定之日前，投标人基本账户以支票或银行电汇或网银形式汇至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。               

开户单位名称：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：乌鲁木齐银行龙盛街支行
账户账号：0000020070110087989886
开户行行号：313881000867
投标保证金的形式：支票或银行电汇或网银

9.4　未列入成交候选人的投标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

9.5  成交候选人的投标保证金，将在领取成交通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，成交企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

9.6  我公司工作日（10:00-13:30 15:30-18:00北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件、开户许可证复印件，找招标文件中的项目负责人签字办理。

9.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  投标文件的递交

10. 投标文件的标记

10.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件将被拒绝。

10.2　投标人必须按投标人须知前附表第17项规定上传投标文件
11.投标截止时间

11.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前将加密的电子响应文件通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。
11.2　本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成响应文件递交截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；解密时长：30分钟。

第四章  开标

12.开标

12.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。
12.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开招标。评标小组成员不得参加开标活动。投标人不足的，不得开标。
12.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件。 投标人提交的投标文件中的第一次报价不进行公开唱标。

12.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。
12.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
★13. 资格审查
13.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足的，不得评标。
资格审查

	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	
	

	2
	健全的财务会计制度
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）
	
	
	

	3
	缴纳税收
	提供近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供。
	
	
	

	4
	缴纳社会保障资金
	提供社会保险登记证或社保缴纳证明（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）。
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	6
	提供无重大违法记录声明书
	提供无重大违法记录声明书 
	
	
	

	7
	其他特定资格证明
	环保工程专业承包二级及以上资质
	
	
	

	8
	信用查询结果
	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	
	

	9
	其他说明
	其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；
	
	
	

	10
	不参与围标串标承诺书
	提供不参与围标串标承诺书；
	
	
	

	11
	投标保证金
	是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


14.评标依据

14.1　评标的依据为招标方的公开招标文件和投标人的投标文件。
15.评标
15.1　评标小组
（1）招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的评标活动。评标小组负责向招标方推荐成交候选人，由招标方确定成交服务商。

（2）评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在成交结果确定前保密。

（3）评标小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

（4）按前款规定，评标小组的成员，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。

（5）评标小组成员遵循法定的回避规定。

18.2  评标小组成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 采购目的；

（2） 采购项目的范围、性质；

（3） 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 公开招标文件规定的评分标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.3  招标方应当向评标小组提供评标所需的重要信息和数据。

15.4  评标小组应当根据公开招标文件规定的评分标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.5 评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.6  评标小组成员和与本次开标有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与开标有关的其他情况。

15.7　与开标活动有关的工作人员，是指评标小组成员以外的、因参与开标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

16.报价方式

16.1  报价方式：直接报价

16.2　报价修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对服务商具有约束力。如果服务商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标保证金将被没收。

17.开标和评审过程的保密性

17.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
17.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

18.开标程序、报价确认和澄清及成交原则

18.1 评标小组所有成员与投标人分别进行单独开标。在开标中，开标的任何一方不得透露与开标有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。在开标过程中，评标小组可以根据招标文件和开标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。采购文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有参加开标的投标人。
18.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
18.3　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将否决其投标。
18.4　评标小组应当根据采购文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

19. 初步评审
19.1  评标小组可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
19.3　在评标过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。
19.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标小组可以否决其投标。
19.5  评标小组应当审查每一投标文件是否对采购文件提出的所有符合性审查要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。
19.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

19.7  对投标文件满足采购文件条款的审查：
（1）开标后，评标小组将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足采购文件的格式要求；
（2）评标小组将确定每一投标人是否对采购文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到采购文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（3）评标小组判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（4）评标小组将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	响应承诺书有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	2
	投标有效期是否满足采购文件要求的；
	
	
	
	

	3
	是否按规定提交投标文件份数；
	
	
	
	

	4
	投标文件是否按照要求签署、盖章；
	
	
	
	

	5
	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；
	
	
	
	

	6
	投标人所报供货期是否满足采购文件规定期限的；
	
	
	
	

	7
	投标人所报质保期限是否满足采购文件规定期限的；
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	
	


1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。
投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评标小组将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。
（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法
	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	环保产品
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

      2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。
（2）中小企业价格折扣比例及方法
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（二）价格扣除办法：
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、
微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；
供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。


20. 详细评审
20.1  经初步评审合格的投标文件，评标小组应当根据采购文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

20.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标小组可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
20.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌型号投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

20.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。
20.4根据综合评分法完成评标后，评标小组应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

20.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
第五章  定　标

21.定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求、最终得分第一名的投标人。
21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。
21.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
22.接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，评标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23.成交通知书

23.1　采购人确认成交结果后，新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《成交通知书》将作为签订合同的依据。

23.3  成交人在领取《成交通知书》时，必须按采购文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

24.合同的履约

24.1．如果成交人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的所用中标资格。

24.2．成交人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包给他人。如果成交在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购合同。

第六章  授予合同

25. 签订合同
25.1  中标人收到招标方的《成交通知书》后三十日内，按照采购文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标人的投标文件作实质性修改。
25.2  招标方在授予合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。
25.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。
25.4  采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
25.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

26  投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会的任何招标活动。
27 中标人与采购人签订合同时，必须提供其产品来源合法证明材料。
第四部分 采购需求
	序号
	设备名称
	项目特征
	单位
	数量

	1
	15m3/d医疗废水处理设备
	[项目特征]
1.提篮格栅GYJM-200一套，不锈钢材质，Qmax：30m3/h，栅条间隙：2.5mm，配自动cm自动提升支架，切割提升泵2台50WQ10-12-1.1                                                    2.厌氧发酵池、提升池配套设备：型号GYJM-30，碳钢防腐、厚度为6cm，分为2格，尺寸6m×2.5×2.5，配切割绞刀提升泵 32WQ5-6-0.75，2台，一用一备。
3.地埋一体化高效污水处理功能箱：尺寸：7.0m×2.5m×2.5m、含：AO、MBR、消毒池、分为5格，6#钢板、里外除锈做防腐，刷底漆一边环氧酶沥青两遍。                        4.地埋一体化高效污水处理功能箱生化段：生物泥床40m³∅15内置高级醛化纤维及相应圆筋支架，均匀布水器4套，排泥装置3套，溢流堰3套，检修孔2米，生物菌种配比20m³/d处理量浓缩型干粉生物菌10kg。                                     5.地埋一体化高效污水处理功能箱曝气段：风机系统HD32S-1，1用一备， 时间控制，自动切换，旋流微孔曝气器25套，空气管道DN32碳钢防腐国标管。配vf曝气器及相应布水装置。                   6.MBR膜生物反应器配套设备：MBR膜CMD-II-6-100PVDF帘式模，自吸泵2台一用一备，反洗泵1台，泵体铸铁，反洗泵玻璃流量计2个，气洗风机系统HD32S-1一台，硝化液回流系统一套。                                                                                                                                                     7.消毒加药配套设备：原液储存箱GYJM-300，防腐蚀，手/自动化控制；合资计量泵GYJM-100， 泵防腐蚀。                                            8.离子除臭活性炭装置配套设备：OZ-CFG-1000K，UV离子除臭全套设备自动控制，活性炭过滤。                                                                    9.余氯检测议 GYJM-100 1套 合资品牌                                                                                                                  10. 配电控制柜、电线：PLC显示屏
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转，正常运行带第三方水样检测报告。                                                                                                                                                                                                                                                
	套
	4

	2
	20m3/d医疗废水处理设备
	[项目特征]
1.提篮格栅GYJM-200一套，不锈钢材质，Qmax：30m3/h，栅条间隙：2.5mm，配自动cm自动提升支架，切割提升泵2台50WQ10-12-1.1                                                    2.厌氧发酵池、提升池配套设备：型号GYJM-30，碳钢防腐、厚度为6cm，分为2格，尺寸6m×2.5×2.5，配切割绞刀提升泵 32WQ5-6-0.75，2台，一用一备。
3.地埋一体化高效污水处理功能箱：尺寸：7.0m×2.5m×2.5m、含：AO、MBR、消毒池、分为5格，6#钢板、里外除锈做防腐，刷底漆一边环氧酶沥青两遍。                        4.地埋一体化高效污水处理功能箱生化段：生物泥床40m³∅15内置高级醛化纤维及相应圆筋支架，均匀布水器4套，排泥装置3套，溢流堰3套，检修孔2米                                    生物菌种配比20m³/d处理量浓缩型干粉生物菌10kg。 5.地埋一体化高效污水处理功能箱曝气段：风机系统HD32S-1，1用一备， 时间控制，自动切换，旋流微孔曝气器35套，空气管道DN32碳钢防腐国标管。配vf曝气器及相应布水装置。                   6.MBR膜生物反应器配套设备：MBR膜CMD-II-6-100PVDF帘式模，自吸泵2台一用一备，反洗泵1台，泵体铸铁，反洗泵玻璃流量计2个，气洗风机系统HD32S-1一台，硝化液回流系统一套。                                                                                                                                                     7.消毒加药配套设备：原液储存箱GYJM-300，防腐蚀，手/自动化控制；合资计量泵GYJM-100， 泵防腐蚀。                                             8.离子除臭活性炭装置配套设备：OZ-CFG-1000K，UV离子除臭全套设备自动控制，活性炭过滤。                                                      9.余氯检测议 GYJM-100 1套 合资品牌                                                                                                       10. 配电控制柜、电线：PLC显示屏
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转，正常运行带第三方水样检测报告。                                                                                                                                                                                                                        
	套
	1

	3
	50m3/d医疗废水处理设备
	[项目特征]
1.提篮格栅GYJM-300一套，不锈钢材质，Qmax：50m3/h，栅条间隙：2.5mm配自动cm自动提升支架，切割提升泵2台50WQ10-12-1.1                                                             2.厌氧发酵池、提升池配套设备：型号GYJM-30，碳钢防腐、厚度为6cm，分为2格，分为2格，尺寸6m×2.5×2.5，切割绞刀提升泵 50WQ5-10-1.1，2台，一用一备。                                                                                                                                                   3.地埋一体化高效污水处理功能箱：尺寸：9.0m×2.5m×2.5m、含：AO、MBR、消毒池、分为5格，6#钢板、里外除锈做防腐，刷底漆一边环氧酶沥青两遍。                        4.地埋一体化高效污水处理功能箱生化段：生物泥床65m³∅15。内置高级醛化纤维及相应圆筋支架，均匀布水器4套，排泥装置3套，溢流堰3套，检修孔2米 生物菌种配比20m³/d处理量浓缩型干粉生物菌10kg。                                               5.地埋一体化高效污水处理功能箱曝气段：风机系统HD50S-1，1用一备， 时间控制，自动切换，旋流微孔曝气器45套，空气管，配vf曝气器及相应布水装置。管道DN32碳钢防腐国标管。                                                                                                                                        6.MBR膜生物反应器配套设备：MBR膜CMD-II-6-100PVDF帘式模，自吸泵2台一用一备，反洗泵1台，泵体铸铁，反洗泵玻璃流量计2个，气洗风机系统HD32S-1一台，硝化液回流系统一套。                                                                                                                             7.消毒加药配套设备：原液储存箱GYJM-300，防腐蚀手/自动化控制；合资计量泵GYJM-100，泵防腐蚀。                                                                8.离子除臭活性炭装置配套设备：OZ-CFG-2000K，UV离子除臭全套设备自动控制，活性炭过滤。                                                       9.余氯检测议 GYJM-100 1套 合资品牌                                                                                                                  10. 配电控制柜、电线：PLC显示屏。
[工作内容]
1.安装
2.无负荷试运转，正常运行带第三方水样检测报告。                                                                                                                 
	套
	1

	
	
	总价
	
	


第五部分 合同部分
高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目
合　　同

合同编号：                     

甲　　方：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会
乙　　方：____________________(供应商名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会(以下简称：“甲方”)通过公开招标采购确定__________________(供应商名称)(以下简称：“乙方”)为高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目的成交供应商。甲乙双方同意签署《高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目合同》(合同编号：           ，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3) 响应文件技术部分；

（4）成交通知书复印件；

（5）验收单

(6)其他。

2.合同标的(详情见招响应文件)

	服务名称
	数量
	单位
	具体服务承诺

(包含但不限于服务内容、范围和基本要求)

	
	
	项
	

	…
	
	
	


3.合同金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4付款方式
4.1本合同鉴定起五个工作日内甲方应向乙方支付本合同设备总价的30%作为本项目的预付款。

4.2合同主设备到达现场后五个工作日甲方支付总价款的80%。

4.3设备安装调试合格并通过甲方验收后，甲方支付合同总价款的95%。

4.4质保期满一年后，甲方将剩余5%的质保金支付给乙方。
5.合同签订地

根据实际情况填写

6.合同生效

本合同一式______份，，甲方执份，乙方执份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

甲方：乌鲁木齐高新技术产业开发区        乙方：(供应商名称)
（新市区）卫生健康委员会　　　

法定代表人或其授权代表
                法定代表人或其授权代表

签字(签章):                             签字(签章)：

盖章：






            盖章：

日期：______年____月____日

        日期：______年____月____日

备注：最终与以甲方单位签订合同为准。

第六部分  投标文件格式
（一）投标文件封面

高新区（新市区）基层医疗机构污水设备采购及安装项目
投标文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：：

二〇  年  月
（二）投标文件组成
目录
第一部分 商务部分

一、供应商的资格证明材料
（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

2 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

3 提供近半年内任一月依法缴纳税收证明

（近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供）

4提供社会保险登记证或社保缴纳证明

（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）
5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）其他特定资质

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）环保工程专业承包二级及以上资质。

（3）其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体投标。
二、响应承诺书（附件1-1）
1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-2-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2-2）
3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-2-3）

三、其他资料
1
投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件

2不参与围标串标承诺书； 

3 反商业贿赂承诺书；（附件1-3）
四、投标报价
1 响应报价表（附件1-4-1）

2 明细报价表（附件1-4-2）

五、商务条款偏离表（附件1-5）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-6）

2节能、环境标志产品证明材料（附件1-7）

3中小企业声明函（附件1-8）

4监狱企业声明函（附件1-9）

5残疾人福利性单位声明函（附件1-10）

第二部分 技术部分
一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-1）

二、近三年经营业绩表（附件2-2）

三、服务方案

包含但不限于应急处理方案、服务明确响应时间、服务响应的联系人及联系方式等相关信息及证明材料。

四、采购文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.采购文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
（三）投标文件格式
附件1-1  响应承诺书
致：新疆德天建设工程项目管理咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1.我方同意在本项目采购文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供15日历日的供货服务。

3.已详细审阅全部采购文件(包括采购文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受采购文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
20  年  月  日
注：除可填报项目外，对本响应承诺书的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-2-1  法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件1-2-2  法定代表人授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJDT-H2023001）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日
（单位公章）
20    年    月   日



附件1-2-3授权委托书 (适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)
我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（XJDT-H2023001）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对授权代表的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。
代理人无转委托权，特此委托。
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日
附件1-3  反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法定代表：
法人授权代表：
日期：
附件1-4-1  响应报价表
招标项目名称：                          投标单位名称：                            

项目编号：                            
	响应内容
	响应报价

	污水处理设备及配套设施购置，详见采购清单
	小写：￥               元     

	
	大写：

	工期
	 


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：                               
授权代表签字：                  
日期：       年     月    日
注：1、此表需密封后单独提交。
2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件1-4-2  明细报价表
项目名称：                              投标单位名称：                            

招标编号：                              所投内容：

	序号
	名称
	单位
	数量
	综合单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	


投标人签字：日期：
注：1、合计金额应为各分项价格之和。
2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。
4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
附件1-5  商务条款偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　

	序号
	采购文件

条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
附件1-6  节能、环境标志产品优惠明细表
(若有，请如实填写)
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　
（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	+

单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：
若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
附件1-7  节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
2.环境标志产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4.证明材料加盖投标人公章。
附件1-8    中小微企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        
日 期：         
1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

附件1-9  监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

附件1-10  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：
                                      日  期：
附件2-1  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历

	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表
	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：　　　　　         

投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
注：后附人员相关资格证书复印件。
附件2-2  近三年经营业绩表
投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：　　　　           

所投内容/分包：　　　　           　
	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同和中标通知书复印件。
评 分 标 准
技术部分（占总分值的55%）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	维修方案
	10分
	维修方案符合招标方的实际，内容详实、科学合理，布局合理，便于人员操作，可行性高， 得(6-10]分；

维修方案较为符合招标方的实际，较为详实、合理，人员操作较为方便，可行性一般得（3-6]分；

没有完整的维修方案，可行性较差得[0-3]分；

	2
	拟投入项目人员
	6分
	拟投入项目人员数量及人员资质完全满足项目实际需求(4-6]分；

拟投入项目人员数量及人员资质基本满足项目实际需求（2-4]分；

拟投入项目人员数量及人员资质部分满足项目实际需求[0-2]分。

	3
	项目实施重难点分析评价
	9分
	根据投标人对项目需求分析是否全面准确、有无重点难点分析及对用户需要的建设性意见及其是否全面、合理、准确，由评委酌情评分。全面、合理、准确得（6-9]分；比较全面、合理、准确得（3-6]分；一般得(0-3]分,不提供不得分。

	4
	拟投入相关的设备
	10分
	根据供应商对投入本项目的设备及配套设备齐全程度、先进性、等情况进行打分
1.拟投入的设备种类齐全、数量配置合理、设备先进、性能优异得(6-10]分； 

2.拟投入的设备种类齐全、数量配置合理、设备先进、性能较好得(3-6]分；

3.根据拟投入的设备种类及数量齐全、先进程度一般得[0-3]分；

	5
	管理制度
	6分
	企业规章制度、业务操作流程、风险防范、应急响应机制等全面得（5-6]分；较全面得（3-4]分；一般全面得(0-2]分,不提供不得分。

	6
	保障服务
	8分
	根据投标人提供的售后服务方案的配套完整性、合理可行性、经济成本等，进行综合评审：

服务方案完整、合理可行得（5-8]分；服务方案比较完整、合理可行得（2-5]分；服务方案一般完整、合理可行一般得(0-2]分,不提供不得分。

	7
	应急措施方案
	6分
	供应商提供应急措施方案描述科学、合理程度高得（4-6]分；应急措施方案描述比较科学、比较合理得（2-4]分；应急措施方案描述一般科学、一般合理得(0-2]分,不提供不得分


商务部分（占总分值的15%）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	企业业绩
	15分
	根据响应文件所提供的响应文件提交截止日前近3年内投标人相关业绩（合同或中标（成交）通知书复印件），每个3分，满分15分。


经济部分（占总分值的30%）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	供应商报价
	30分
	在满足采购文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）











此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面











PAGE  

