招　标　文　件

项目名称：昌吉学院材料科学与工程基础教学实验室项目

项目编号：CJZFCG－GK-2024004

采购人审核意见：

采 购 人 签 章：

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

2024年4月18日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心现就（CJZFCG－GK-2024004）昌吉学院材料科学与工程基础教学实验室项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

昌吉学院材料科学与工程基础教学实验室项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”或“昌吉州公共资源交易网”自行查看项目公告，本项目开标时间：2024年 05月10日 11点 00分（北京时间）；

一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉学院材料科学与工程基础教学实验室项目

2.项目编号：CJZFCG－GK-2024004

3.预算金额：6200000元

      - 4.支付方式：

合同签订后预付合同价款的30%，项目验收合格使用3个月内支付剩余合同价款的70%。

5. 采购需求：

太阳能电池IV测试系统、匀胶旋涂仪、紫外臭氧清洗机、手套箱、丝网印刷机等设备

6.合同履行期限：（合同签订后180天（日历日）完成。）

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 货物类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 其他未规定行业 ”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的资格要求：

（1）工商营业执照或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）（或电子证照加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；（三个截图）；

（4）投标保证金缴纳：详见采购文件要求

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。投标时须提交《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“政采云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件，（https://www.zcygov.cn）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.本项目提交投标文件截止时间、开标时间：2024年05月10日11点00分（北京时间）；

2.地点：政采云平台。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉学院

地址： 昌吉市世纪大道南段9号

联系人：李老师

联系电话：0994-2333413

2. 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

地　址：新疆昌吉市宁边西路231号(509 室)

联系人：何老师

联系电话：0994-2267807

八、其他

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件。
    2、各供应商应在开标前确保成为政采云平台正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
    3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
    4、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。
    备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
    5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
    6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额：  20000  元，供应商自主选择以银行转账或者保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：银行转账

账户名称：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

账号：65050162605200001268-017134

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉中山路支行

行号： 105885000105

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在中标通知书（中标公告）发出之日起5个工作日内退还。

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

★若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过政府采购云平台下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“政资中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政资中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政资中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政资中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，政资中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政资中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政资中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为政资中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，政资中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政资中心的这一要求而放弃投标，政资中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 政资中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1政资中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1政资中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由政资中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24、评标委员会

24.1 开标后，政资中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政资中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，政资中心将设专门人员与投标人联系。

25.4政资中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到政资中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政资中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政采云交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 政资中心将在“新疆政府采购网”和“昌吉州公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、政资中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向政资中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政资中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 政资中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心政府采购交易服务科（509室）

联系地址：新疆昌吉市宁边西路231号

联系电话：0994-2267807。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政资中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。

31.4本项目根据评审得分从高到低的原则，确定1家公司中标。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本（参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉回族自治州政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

    - 一、技术需求

- 资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：
（1）工商营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）（或电子证照加盖公章）；
（2）法定代表人授权委托书原件(法定代表人本人投标时除外）及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；
（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；（三个截图）
二、合同签订后预付合同价款的30%，项目验收合格使用3个月内支付剩余合同价款的70%。

三、质保期：符合国家标准（不得低于一年），质保期为验收合格之日起计算。

四、售后服务方案：

1．采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应具备本地化售后服务能力，包括提供售后服务机构名称、联系人和联系方式。

（2）供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修、技术咨询和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

（3）供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件、软件产品和相应数据库资料的免费维护升级服务。如果是软件系统安全漏洞或程序BUG供应商按采购人要求提供解决方案。质量保证期满后，供应商仍应负责提供维修服务。

2．售后服务响应

供应商应提供免费7*24小时售后服务联系人及电话。在接到采购人报修后1小时内响应，若远程无法解决，提供现场服务，在24~48小时内到达用户现场提供技术维护服务。

五、采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，保证原装正品。

（2）货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要测试样品、验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

六、培训要求

培训是指设计产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终采购人设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 工期：合同签订后180天完成。

八、清单及详细参数

| 序号 | 名 称 | 参数 | 产地及品牌 | 数量 | 万元 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 太阳能电池IV测试系统 | 1、主要参数 1)、光斑尺寸 50mm×50mm（2inch×2inch）； 2)、工作距离 120mm±30； 3)、光准直角 <±5°； ★4)、光功率输出 100mW/cm2±20%（1Sun、1000W/m2）； 5)、线性度 0.01%； ★6)、光谱匹配等级 A级（0.75-1.25）； 7)、空间不均性等级 A级（优于±2%）； 8)、时间稳定性等级 A级（优于±2%）； 9)、光照面辐照度 0.7-1.2 Sun（太阳常数）； 10)、电流测量：量程0~1A，精度0.015%； 11)、电压测量：量程0~40V，精度0.035%； 12)、电压扫描最大可设置2500个扫描点，可自定义扫描起始电压，扫描结束电压；可定义双向扫描输出（起始值→结束值，结束值→起始值）。 13)、可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量，在4 1/2数位时通过GPIB达1700读数/秒。 14)、电极连接：四探针法； 15)、经权威标定的标准太阳能电池； 16)、手持可移动标定光源设备:波段范围300-1100nm；辐照度测量范围：0-300mW/cm2；重复精度：±0.5%；准确度：<测量值的±2%个字（相对于NIM标准）；线性误差：<测量值的±0.2%；温度特性：<测量值的±0.1%/℃个；探头；采集器； 17)、测量光照条件和暗条件下的IV、PV曲线；测量开路电压Voc、短路电流Isc、短路电流密度Jsc、最大功率电压Vmpp、最大功率电流Impp、填充因子FF、光电转换效率Eta； 18)、标准测量条件校正功能（IEC标准）；标准太阳电池校正功能 19)、完整保存详细测量数据；图形输出为I-V、P-V曲线，可导出为BMP、JPG格式。测量文件可导出Excel、txt文本格式，可打印完整的测试报告。 20)、配置工作站：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存， 1T硬盘，27寸及以上显示器，激光打印机一台。 2、主要配置： 1)、太阳光模拟器（3A级） 1套 2)、标准太阳能电池（单晶、多晶任选） 1套 3)、光功率计 1台 4)、数字源表 1台 5)、工作站（中文测试软件） 1套 6)、控制台（品牌电脑） 2套 7)、实验台：(1300~1500)×(650~750)×(750~850)mm 1张 |  | 1 |  |  | 核心产品 |
| 2 | 匀胶旋涂仪 | 一、设备用途和特点： 用途：主要用微细加工、半导体、微电子、光电子和纳米技术工艺中在硅片、陶瓷片上匀胶等工艺与光刻、烘烤等设备配合使用。设备能满足各类以下6尺寸的基片处理要求。 1、系统概述 1.1、智能嵌锁，系统盖板具有智能嵌锁装置，确保操作安全； 1.2、防腐装置； 1.3、设有保护气体装置：旋涂过程中对旋转马达进行气流保护； 1.4、通信接口，蓝牙连接 2、处理腔体 2.1、Wafer芯片尺寸至少满足10-150mm直径的材料，方片125x125mm，无需更换片托； 2.2、腔体具有易清洁的NPP天然聚丙烯材质； 3、旋转马达 3.1、转动速度至少满足0-12,000rpm， 3.2、旋涂加速度不小于12,000rpm/sec； 3.3、马达旋涂转速稳定性能误差不超过±1%； 4、控制系统 4.1、工艺时间设定范围至少满足1-5999.9sec/step，精度不超过0.1s； 4.2、配有高精度PLC可编程的控制器； 4.3、可存储不少于20个程序段，每个程序段可设置不少于51个不同步骤的速度状态； 4.4、分辨率不超过1RPM，重复性误差不超过1RPM，具有国际标准认证，并且无需再校准； 5、配套真空泵 5.1、配套真空泵系统：无油型 220~240伏交流，50/60赫兹； 5.2、真空吸附范围25-28英寸汞柱(~635-711毫米汞柱)可调节，抽速不小于4.5SCFM(0.11立方米/分钟)； 6、系统附件 6.1、基于Windows的操作软件； 6.2、原装水平测试仪； 6.3、两袋密封圈； 6.4、配有两套可更换的废液接收单元； |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 紫外臭氧清洗机 | 一、产品特色： 1、材质：机身整体采用不锈钢材料，耐酸碱、防腐蚀，美观大方 2、结构：抽屉式样品台，取、放基板简单、方便 3、气路：预留进气接口，丰富设备的清洗种类 4、保护：抽屉开合与UV灯工作互锁，避免紫外线伤害 5、计时：按键定时器，数显倒计时，放便直观 6、操作：清洗工作进程可以任意时间手动终止 二、技术指标： 1、清洗波段：185nm和254nm 2、距离UV灯3-5mm平均光强：28~32mW/cm² 3、灯管：双波低压汞灯 4、灯管功率：≥300W 5、照射区域：≥300mm×300mm 6、可调照射距离：5~60mm 7、定时器工作范围：0~99min99s 具有自动倒计时功能 8、可选控温范围：室温–200℃ 9、进、出气口 进气口：φ8mm，出气口：φ25mm 三、配件：臭氧中和器一台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 手套箱 | 一、技术指标要求： 1、箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。尺寸：长度≥1220mm，宽度≥750mm，高度≥900mm，采用视窗法兰：O型圈密封:属于真空密封，无断点、无接缝，耐腐蚀性强，密封性好，整体箱体泄漏率＜0.0006vol%/h。 2、过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥ 360mm,长度≥ 600mm。小过渡舱尺寸：直径 ≥150mm,长度≥300mm。 3、手套口：铝合金材质，自润滑性能好，易于维护。 4、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 5、气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。 6、气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（证书复印件盖章）。 7、小时泄露率：6.3X10-6/h（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的测试报告复印件，并加盖供应商公章）。 8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座（证书复印件盖鲜章）。 9、真空泵：规格：8m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制 10、水分析仪：测量范围是0～500ppm，不得采用GE探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 11、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题。 二、需配备： 1、高纯氩气1 瓶； 2、普通氩气2 瓶； 3、氩氢（氢气比例5%-10%）混合气1 瓶； 4、气瓶用减压阀2 个； 5、活性炭 4# 2.5KG 6、泵油 1瓶 7、滤芯 3个 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 丝网印刷机 | 一、适用范围：适合印制PCB 板、硅胶、纺织品、塑料按键、PET、纸板、铭板、商标、IC 板、薄膜开关电路、手机镜片、玻璃，液晶显示板及标牌等平面型材质。 二、性能介绍： 1、触摸屏人机介面配合可编程控制器，经久耐用，维护简单，功能强大。 2、人机对话触摸屏操作模式，方便快捷。（印刷动作设计多种印刷循环，用户可视印刷工艺自由选择） 3、上下左右运行采用导轨式滑行结构，精度高，运行平稳。 4、刮刀恒压装置，确保印刷过程中的压力稳定。 5. 刮刀/回墨刀角度任意可调。 6、高精度微调工作台,带自锁装置,调节精度可到达0.01MM。 7、网框位置可前后，左右，水平调节。 8、印刷头气动升降功能，方便取放或清洗网板。 9、变频式控制使印刷更平滑。 10、精磨高强硬度不锈钢吸气工作台，平整度高，保证多色套色准确。 11、工作台面配备急停装置，防止夹伤人手。（紧急使用） 三、技术参数 - 启动方式：按钮开关、触摸屏、脚踏开关均有配备。 - 上下驱动方式：电动 - 左右驱动方式：电动 - 左右行程：≥600mm - 上下行程：≥160mm - 台面面积：≥500*700mm - 最大网框尺寸：≥600*850mm - 最大印刷面积: ≥400*600mm - 工件最大厚度：≥100mm - 印刷速度：800-1000 次/小时 电力要求：220V 50-60MHZ/50W 气压：5—7BAR 机体尺寸: ≤950*750*1580mm 四、其他配置：计算机：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器，打印机1套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 1200℃微型箱式炉 | 一、设备特点： 1、保温材料采用真空吸附成型的氧化铝纤维无机材料，环保节能。 2、采用模糊PID控制，控温精度可达±1℃。 3、炉体采用双层风冷机构，炉子烧到最高温度时，壳体表面温度低于60℃。 4、采用多种保温材料组合制成，使炉子体积小，能量消耗少。 二、技术参数： - 腔体尺寸：≥7.2L（200×300×120mm） - 加热元件：电阻丝 - 工作温度：≥1100℃ - 最高温度：≥1200℃ - 控温方式：模糊PID控制和自整定调节，智能化30段可编程控制，具有超温和断偶报警功能 - 控温精度：≤±1℃ - 推荐升温速度：15度/分钟 - 工作电源：AC 208-240V，50/60 Hz - 额定功率：≥2.5KW - 外型尺寸：≤440×553×535mm |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 通风柜 | 全钢结构结构：上箱体＋台面＋下柜体组合式结构 1、整体规格：（≥L1500*W800*H2350）mm； 2、工作台面离地面高度800~850mm； 3、内部有效操作空间（视窗关闭时）：≥L1500*W650*H1200mm以上； 4、箱体：采用≥1.2MM厚优质冷轧钢板模具冲压成形，表面经酸洗、磷化、75um厚环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱、防腐蚀。 5、台面部分：实验台面整体要求： 6、采用≥13mm厚优质实芯理化板，四周边缘双层加厚、圆边处理，下部做滴水凹槽；耐化学腐蚀,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱更具有良好的承重性；能耐热，；易清洁，易消毒； 7、内衬板及导流板：为≥5mm厚抗倍特板；三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布，确保不同比重气体均能有效排出。 8、顶板：为≥5mm厚抗倍特板，其构造对爆炸有释压作用。 9、视窗： 5mm厚安全防爆钢化玻璃，可以利用滑轮及配重上下开启，停于任意位置，最大开启高度不低于800mm，视窗及视窗把手采用铝合金型材表面经纯环氧树脂静电喷涂。 10、照明：LED节能灯，照明不少于350LUX，透明有机罩，光源与气体隔离，防腐防爆。 11、排风：直径250mm出风口，在台面前端置有冲压了很多孔径的拱形专用补风板，用于柜外同柜内风阻大小不一样时的补风，防止柜内出现负压。 12、水槽/PP小水杯：实验专用PP水池具有抗酸碱、耐腐蚀功能。 13、水嘴：采用实验专用铜制水嘴，表面环氧树脂处理层，瓷质阀芯。并可360°旋转。 14、控制面板：采用触摸按键式微电子控制面板，优质电路基板、固体电阻/电容、继电器的逻辑电路控制。在台面上端两侧立柱上设有照明灯开关、风机开关，并预留多组插座、遥控水阀的安装孔位。 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 气瓶柜 | 1、尺寸：≥900*450*1800mm；门类型：双开门。 2、可容纳2个40L气体钢瓶。 3、外壳体采用≥1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，底板和挡板采用≥2mm镀锌钢板。 4、钢瓶柜柜底及挡板采用≥2mm以上钢板，长排合页。 5、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm冷轧钢板，表面磷化处理。 6、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动。 7、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃；门板为双层结构，内部安装专用联锁（须防静电）。 8、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 9、拉手：采用高强度U型拉手。 10、风机：配备电压220v，电流0.24A，功率≥35W，转速≥2600的轴流风机，排风风机在报警同时启动。 11、贴有气瓶柜专用警示标贴。 12、含40L钢瓶及减压阀 |  | 15 |  |  |  |
| 9 | 焊接机器人系统 | 一、焊接机器人系统 1、焊接机器人本体参数： 1.1、轴数：6轴 ； 1.2、安装方式：任意角度 ； 1.3、有效负载：≥6kg ； 1.4、功能：焊接； 1.5、重复定位精度：±0.05mm ； 1.6、最大臂展：1400~1500mm ； 1.7、本体重量：≤145kg ； 1.8、本体防护等级：IP65（手腕IP67）； 1.9、能耗：≤2.8kw ； 1.10、电柜防护等级：IP43； 1.11、手腕允许转动惯量:J4轴12N.m; J4轴0.4kg.㎡;J5轴12N.m ;J5轴0.4kg.㎡;J6轴6N.m;J6轴0.2kg.㎡； 1.12、最大单轴运动速度:J1轴175°/sec;J4轴330°/sec;J2轴175°/sec;J5轴360°/sec;J3轴185°/sec；J6轴600°/sec； 1.13、各周运动范围：J1轴±165°；J2轴 +75°/ -135°；J3轴+170°/ -83°；J4轴±180°；J5轴±130°；J6轴 ±360°； 2、机器人控制器： 2.1、基于PC和DSP运动控制器的开放式硬件平台； ★2.2、机器人焊接控制系统起始点寻位精度≤0.148mm、电弧跟踪精度≤0.232mm。 3、机器人控制柜参数： 3.1、执行模式：多处理器系统； 3.2、额定电压：AC380V，50HZ； 3.3、最大额定功率：4.4KW； 3.4、尺寸（长×宽×高）：（585~605）mm×（590~610）mm×（1210~1230）mm； 3.5、重量：≤120kg； 3.6、等级：IP54； 3.7、环境温度：0-45℃； 4、示教器参数： 4.1、可触摸操作； 4.2、防尘防水等级：IP65 4.3、工作环境环境温度：-20℃~70℃； 4.4、可以开发示教器界面，建立工艺库，能实现对焊接工艺参数存储，整理，调用； 二、焊接电源系统技术参数 1.1、输入电压：380V±15％ 50/60Hz 三相交流； 1.2、额定输入电流：42.0A； 1.3、额定输入功率：23.5kW； 1.4、空载电压：76±5%； 1.5、空载电流：0.7～0.9A； 1.6、空载损耗：300W； 1.7、电压调节范围：10～45V； 1.8、电流输出范围：30～500A； 1.9、手工焊接电流范围：30～500A； 1.10、适应焊丝直径：Φ1.0～Φ3； 1.11、适应焊丝材料：碳钢、不锈钢、铝镁合金等； 1.12、焊接方法：脉冲MIG/MAG焊； 1.13、负载持续率（40℃）60％（500A/39V）; 1.14、效率80%～85%（额定条件下）; 1.15、功率因数：0.7～0.9。 三、双轴H型变位机技术参数 1.1、自由度：2 1.2、载荷：≤300Kg 1.3、重复定位精度：±0.01° 1.4、回转最大速度：60°/s 1.5、倾斜最大速度：80°/s 1.6、回转角度：±360° 1.7、倾斜角度：±90° 1.8、安装方式：落地式 1.9、重复定位精度：≤0.1mm 四、机器人防护系统:按照现场实际尺寸制作防护围栏，防止人身受到弧光和设备伤害。 五、配备离线编程软件：基于CAD数据的轨迹设计、高效的轨迹优化功能、云端资源、开放的自定义架构、专业的后置代码编辑器等。 六、配有可实现人机界面互动式操作的焊接多媒体教程资源：在计算机上运行操作的多媒体套装，同时又具有极强的交互性和操作性，能够进行教、学模式。配有相关多媒体资源 。必须为正版软件带有加密系统。 七、其他配置： 1、3P空调 1台 - 其他配置：计算机：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器，打印机1套 3、实验台：（1500~1800）×（600~850）×（700~800）mm 1张 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 埋弧焊机 | 一、主要技术特点 - IGBT逆变技术 - 具有恒流/恒压两种电源特性 - 数显预设焊接电流、焊接电压及小车行走速度 - 具有手工弧焊功能及碳弧气刨功能 - 引弧/收弧均采用自动“回抽”控制 - 小车可“手动/自动”行走 - 小车机械调节方便，行走稳定，适应多种工况条件 - 可选配两种小车 - 可焊板厚：≥5mm - 技术参数 1、输入电压 3相 380V±（15%～20%）50～60Hz 额定输入电流 80A 额定输入功率 52kW 电压调节范围 20～50V 电流调节范围 150～1000A 额定负载持续率 100% 小车行走速度 6～72（m/h） 送丝速度 0.5～2.5（m/min） 适用焊丝规格 Φ3.2～Φ5.0 绝缘等级 F 外壳防护等级 IP23 12、冷却方式 风冷 13、电源外形尺寸 （800~820）×（335~355）×（1012~1032）（mm） 14、电源重量 ≤98kg 15、小车外形尺寸 （1000~1500）×（400~550）×（600~650）（mm） 三、配置：电源、10米焊接线缆、5米地线、10米控制线缆、带控制器FD11-200T焊接小车、工具、小车轨道、资料一套。 四、文化墙展示板每实训室共配1套 配套有焊接实训室文化墙建设展板：内容包含焊接实习指导教师岗位职责、焊接实训安全制度、焊接实训室管理制度等；文化建设展示板规格尺寸：600*800mm；材质：1、展板中层为户外级PVC材质、里层为复合材料撑板、外层为PMMA80N高透亮亚克力板；2、装裱式样：外框采用铝合金，四边打孔固定安装。 16、语音声光报警器 （1）额定电压：DC 12V-24V （2）音频格式：Mp3格式(比特率≤192Kbps) （3）声音音量：0-120db （4）产品功能：语音提示、故障提醒、声光报警 （5）频率响应：70HZ~13KHz （6）输出功率：30W （7）内存容量：默认内置4M FLASH闪存 （8）控制方式：串口通信(RS485/232)/开关量 （9）闪灯方式：爆闪、慢闪、长亮 （10）防护等级：IPX65 |  | 5 |  |  |  |
| 11 | 逆变手工弧焊机 | 一、技术参数 - 输入电压：3相 380V±15% 50~60Hz - 额定输入电流（A）：26 - 额定输入功率（kw）：14.4 - 额定空载电压（V）：76±5% - 输出电流调节范围（A）：20~400 - 推力电流调节范围（A）：0~200 - 引弧电流调节范围：0~200 - 适用碳棒规格：Φ4.0-Φ6.0 - 额定负载持续率（40℃）：60% - 效 率：≥85% - 功率因数：0.93 - 绝缘等级：F - 外壳防护等级：IP23S - 冷却方式：风冷 - 外形尺寸（mm）：（550~570）×（290~310）×（520~540） - 重 量（Kg)：≤33 二、配置：电源、3米焊接线缆，2米地线、焊钳1把、地线夹1个. |  | 5 |  |  |  |
| 12 | 钨极气体保护焊设备 | 一、技术参数 - 输入电压：3相 380V±20% 50~60Hz - 额定输入功率（kw）：17 - 额定空载电压（V）：76±5% - 输出电流调节范围（A）：5~410 - 脉冲频率（Hz）：0.1~500 - 推力电流范围（MMA）：1~150A/ms - 上坡时间（s）：0.1~99.9 - 下坡时间（s）：0.1~99.9 - 点焊时间（s）：0.01~9.99 - 提前送气时间（s）：0.1~13 - 滞后停气时间（s）：0.1~50 - 脉冲占空比范围：0.1%~99% - 额定负载持续率（40℃）：60% - 功率因数：0.93 - 效率：85% - 绝缘等级：F - 外壳防护等级：IP21S - 冷却方式：风冷 - 外形尺寸（mm）：（550~570）×（290~310）×（520~540） - 重 量（Kg) ：≤34 二、配置：电源1台、氩弧焊枪1把、焊接线缆3米，地线2米、焊把1把、地线夹1个、氩气表1个 |  | 5 |  |  |  |
| 13 | CO2保护焊机设备 | 一、技术参数 - 输入电压：3相 380V±15% 50~60Hz - 额定输入电流（A）：25.5 - 额定输入功率（kw）：13.8 - 电压调节范围（V）：15~40 - 空载电压 （V）：62 - 输出电流范围（A）：30~350 - 送丝速度范围（m/min）：2~25 - 适用焊丝直径：Ф0.8/Ф1.0/Ф1.2(碳钢) - 适用焊丝规格：实芯/药芯 - 额定负载持续率（40℃）：≤60％ - 效率：≤85％ - 功率因数：≤0.93 - 绝缘等级：F - 外壳防护等级：IP23 - 冷却方式：风冷 - 电源外形尺寸（mm）：（550~570）×（290~310）×（520~540） - 电源重量（Kg）：≤40 - 送丝机重量（Kg）：≤13 二、配置：电源1台、地线夹1个、双驱动送丝机 1台、综合线缆4米、流量表1个、300A焊枪1把 、资料及工具1套、地线2米。 三、文化墙展示板每实训室共配1套 配套有二氧化碳气体保护焊文化墙建设展板：内容包含作业操作流程、焊接特种设备的操作规范和注意事项等；文化建设展示板规格尺寸：600*800mm；材质：1、展板中层为户外级PVC材质、里层为复合材料撑板、外层为PMMA80N高透亮亚克力板；2、装裱式样：外框采用铝合金，四边打孔固定安装。 |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 等离子切割机 | 技术参数 - 内置气泵+外接气源+手工焊380V - 双模块+1660W泵头+10米加长枪+自锁角轮品质切割20mm;手工焊: 5.0焊条 - 工业级内置切割机，满足30米超长枪正常起弧 - 电源电压：380V - 频率(HZ):50-60 - 额定输入电流(A)：30 - 空载电压：325 - 输出电流调节(A):30-100 - 额定输出电压(V):128 - 负载持续率(%):60 - 空载损耗(W):40 - 效率：85 - 功率因数：93 - 绝缘等级:F - 外壳防护等级:IP21 |  | 5 |  |  |  |
| 15 | 多功能磁粉探伤仪 | 1、电源：AC 220V ±10％ 50HZ 5A 2、输出：AC 36V 10A 3、探伤速度： ≥6米/分 4、探头温升：≤60℃ 5、工作节拍：建议在长时间连续工作时：充磁时间≤3秒，间隙时间≥2秒 6、适用范围：金属材料 7、实验台：（1500~1800）×（600~850）×（700~800）mm 1张 |  | 5 |  |  |  |
| 16 | 盐雾实验箱 | 1、产品介绍：盐雾腐蚀试验箱针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等行业的质量检测，测试其制品之耐蚀性。 2、试验方法：中性盐雾试验（NSS试验）、醋酸盐雾试验（ASS试验）、盐雾试验（SS试验）铜加速醋酸盐雾试验（CASS试验）等盐雾试验方法； 3、技术指标： - 内型尺寸：≥900×600×500mm； - 外箱尺寸：≥1410×880×1280mm - 温度范围：RT+10℃~55℃ - 湿度范围：≥93%R.H - 温度均匀度：±2℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 雾沉降量：1～2ml/80c㎡ - 喷雾方式：连续/周期任选 - ★3.9、酸碱值：盐水试验 PH6.5-7.2 耐腐蚀试验 PH 3.0-3.2，满足酸性、碱性实验条件。 - 3.10、试样架：试样架可满足15℃~３０℃倾斜试验（两层）； - 3.11、空气压缩机排气压力：1.25M 容积流量：0.13m3/min 3.12、实验台：（1500~1800）×（600~850）×（700~800）mm 5张 |  | 5 |  |  |  |
| 17 | 万能磨损试验机 | 一、功能 1、本试验机用于检测材料和零部件表面的摩擦磨损性能。载荷范围宽、滑动速度可调，可以在室温～300℃的环境温度中准确地有针对性地对材料或零部件的润滑特性、表面处理及材料特性做出评估。 2、试验过程中由计算机实时检测出材料的摩擦系数、磨痕深度、表面轮廓、磨损量和耐磨性，并进行图形显示和数据存储。本装置有自动停机保护，操作简便，测量精度高。 二、技术指标 - 试验力范围：30～1000g（砝码加载）、10~200N（自动加载） 精度：0.2% F.S - 往复滑动频率可调：0. 1~45Hz - 往复滑动长度可调：0.5~25mm - Z 轴升降高度可调：0~150mm - X 轴移动距离可调：0~40mm - 电化学样品尺寸范围：30~80mm - 下试样尺寸范围：5~60mm - 上试样尺寸范围：φ3~6mm 球或栓、栓长度10~15mm （可根据用户要求加工） - 样品加热炉温度：室温~300℃ （炉内样品尺寸范围：φ15~40mm) - 加热炉内试验力范围： 0.3~80N - 往复摩擦力测量范围： ≤100N - 摩擦系统测量精度： 0.2% F.S - 磨损量测试 - 磨损量试验力范围： ≤40 克 - 磨痕深度测量范围： ±0.5mm 精度：0.02μm （可根据用户需求改变测量范围） - 仪器主机尺寸(mm)： （390~410）×（290~310）×（590~610） - 仪器主机重量(Kg)： 50 - 安装要求 - 电源规格：输入： 210～235V、50~60Hz、功率2500W 配件： 1、1000g 摩擦力传感器(载荷范围：30～1000g) 1套 2、样品加热炉（室温～300℃） 1套 3、不锈钢往复摩擦样品储液池 1个 4、四氟往复摩擦样品储液池 1个 5、1000 克砝码（1000g摩擦力传感器专用） 1套 - 实验台：（1780~1810）×（740~760）×（79~810）mm 7、3P空调 1台 8、其他配置：计算机：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器，打印机1套 9、实验台：（1500~1800）×（600~850）×（700~800）mm 1张 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 便携式超声波探伤仪 | 1、工作电压 220V 2、分辨率 ＞36dB 3、温度范围：-10℃-40℃ 4、类型：智能型 5、动态范围：≥32dB 6、操作方式：全自动 7、适用范围：金属焊接、管道 8、实验台：（1500~1800）×（600~850）×（700~800）mm 1张 |  | 5 |  |  |  |
| 19 | 小型铝合金时效炉 | 一、产品特点 1、内材质为热变形量小的SUS镜面不锈钢，外材质为SECC钢板静电喷粉烤漆处理，美观大方。 2、保温材质：高密度纤维棉，隔热性好，大限度地保证温度保温性。 3、防密之迫紧材质为耐高温硅胶或编纺岩棉条可长时间承受高温而不变形龟裂 4、发热材质：为蜂窝式防腐蚀耐酸碱不锈钢发热器，无污染不起尘且使用寿命长 5、温度控制为PID微电脑自动演算智能温控表，PV/SV同时显示。 二、技术指标： - 内胆尺寸：500*600*500mm - 温度范围：RT+10℃-200℃ - 升温时间：RT+10℃-100℃约10min - 控制精确度：±5℃ - 均匀度：1.5% - 加热功率：3-5kw |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 电池测试系统 | 1、电池测试系统组成： 1.1、电池测试数量：10台 1.2、测试支架：1个 1.3、 配置工作站：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器。2台 1.4、1.2m-1.5m电脑桌椅：3张 2、工作条件 2.1、电源：220V±10% 50HZ； 2.2、温度：15～35°C； 2.3、相对湿度：25～85%； 2.4、连续工作时间:连续操作 3、技术参数及指标 3.1、电流量程：2mA&20mA8C1U； 3.2、电压量程：5V ★3.3、双量程范围： 5V/ 2mA & 20mA（8通道每台）： 充电电压：0V---5.0V；放电电压：0V---5.0V； 恒电压： 10mV---5.0V； 精度范围（量程一最大误差）:±2uA ;精度范围（量程二最大误差）:±20uA 充电电流：2uA -20mA 放电电流：2uA -20mA 3.4、单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程） 3.5、编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、 支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式 3.6、编程形式：支持流程图形式编程 3. 7、循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）*100% 3.8、限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种 3.9、保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等 3.10、编程步数：不限（不少于800步） 3.11、输入阻抗：1GΩ 3.12、设备通讯:设备之间通过422串口通讯； 远程控制：支持通过intern远程监控 3.13、采样速率：100ms，能查看每个记录点的系统时间 3.14、输出方式：四电极 3.15、电压精度：0.05%FS（控制及检测） 电流精度： 0.05%FS（控制及检测） 3.16、恒功率/恒阻精度： 0.1%RD+0.1%FS（控制） 0.1%RD+0.1%FS（测量） 3.17、计算机系统时间：±1秒（无累计误差） 3.18、通道特点：有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度，实现用户“边测试，边校准”。 3.19、电压分辩率：5位有效数字（自动） 电流分辩率：5位有效数字（自动） 3.20、外形尺寸（400-460）*（200-230）*（41.5-45）mm 3.21、重量7.5kg 3.22、软件：支持Windows7/8/10/11等系统，32/64位操作系统 |  | 3 |  |  |  |
| 21 | 气相色谱仪 | 一、性能要求 1.1.仪器内置交互操作系统，7寸全触摸显示屏，分辨率不低于1024*600。 1.2.仪器实时状态显示（可显示柱箱、进样器、检测器等的温度设定值和实际值，及检测器的各项参数等）。 1.3.可选配远程控制模块实现手机远程操作和WIFI局域网投屏，查看仪器实时状态。 1.4.内置数据采集处理模块，无需外置数据采集盒，进行数据采集处理，工作站可对仪器操作条件进行实时设定和反馈。 二、仪器工作条件： 2.1.电源：220V ± 22V，50Hz 2.2.温度：15℃-35℃ 2.3.相对湿度：5%-95% 三、注样器 3.1.可同时配置三个（两种类型）注样器，可实现三路注样器独立控温，控温精度在0.1℃。 3.2.填充注样器 3.2.1.室温以上10℃~400℃ 3.2.2.气体流量设定范围：0－200mL/min（N2） 3.2.3.气体流量设定范围：0－1000mL/min（H2） 3.3.分流/不分流注样器 3.3.1.室温以上10℃~400℃ 3.3.2.分流比：0~9999.9 3.3.3.气体流量设定范围：0－200mL/min（N2） 3.3.4.气体流量设定范围：0－1000mL/min（H2） 四、温控系统 4.1.加热区域：可实现柱恒温箱、三路注样器、三路检测器和两路辅助共计九路加热区的单独控温 4.2.加热区均设计有两种过温保护，其中一种为软件过温保护，另一种为硬件过温保护，硬件件过温保护与软件程序无关，过温时切断总加热电源，并给出过温提示。 五、柱温箱 5.1.大容量柱箱，15.7L大尺寸柱箱，柱箱开门自动启停，可同时安装毛细色谱柱和填充色谱柱 5.2.温度范围：室温以上5℃~450℃ 5.3.双路后开门装置：调整了前后开门机构，完成了柱箱后开门机构设计，可开启90度。风道口利用其实现开启和闭合，使风道排风时更顺畅，提高降温速度。 5.4.程序升温：32阶，可扩展999阶 5.5.最大升温速率50℃/min 5.6.室温每变化1℃柱温变化＜0.01℃ 六、检测器 6.1.可同时配置三个（五种类型FID、FPD、ECD、TCD、AFD）检测器，可实现三路检测器独立控温，控温精度在0.1℃，后期可拓展（HID、TSD、SCD检测器）。 6.2.检测器采集数据频率可选择高（100Hz）中（50Hz）低（20Hz）三挡 6.3.热导检测器（TCD） 6.3.1.最高设定温度：450℃ 6.3.2.灵敏度：≧1090mV ml\mg 6.3.3.线性范围：105 6.4.氢火焰离子化检测器(FID) 6.4.1.最高设定温度：450℃ 6.4.2.检测限：≤1.5×10-12g/s(n - C16) 6.4.3.噪声：≤10μV（1.0×10-14A） 6.4.4.漂移：≤100μV（1.0×10-13A） 6.4.5.线性范围：107 6.5.火焰光度检测器(FPD) 6.5.1.最高设定温度：450℃ 6.5.2.检测限：［P］≤2×10-12g/s(甲基对硫磷)； ［S］≤1×10-10g/s(甲基对硫磷) 6.5.3.噪声：［P］≤20μV（2.0×10-14A）；［S］≤30μV（3.0×10-14A） 6.5.4.漂移：［P］≤100μV（1.0×10-13A）；［S］≤100μV（1.0×10-13A） 6.5.5.线性范围：［P］：105；［S］：103 七.外部事件 7.1.可拓展至8路外部事件的10阶时间编程 7.2.仪器故障可由显示屏自动记录 八、仪器可拓展性 8.1.在不拓展阀箱的情况下最多可同时安装4个加长杆六通（十通）阀，3个自动六通（十通）阀，三个手动六通（十通）阀。最多可加装13个六通阀，8路外部事件，8路辅助EPC 8.2.最多可安装4个甲烷转化装置 8.3.支持三柱三FID同时分析，组成中心切割色谱适用于分析特定应用 九、数据处理系统 9.1.具有自动识别色谱峰保留时间、手动积分、高效的批处理功能使仪器的控制、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。 9.2.实现全系统反控（温度、检测器、外事、时间控制等） 9.3.自动检测注样器、检测器类型。 十、配置要求 10.1、气相色谱仪主机（TCD+FID+FPD检测器） 1台 10.2、毛细色谱柱 1根 10.3、填充色谱柱 1根 10.4、反控工作站（包含原厂反控工作软件，计算机：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器，打印机） 1套 10.5、安装启动包 1套 10.6、气源：氮气钢瓶气，氢气发生器，空气发生器 1套 10.7、实验台：（1400-1600）×（700-800）×（750-850）mm 1张 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 高性能比表面积及微孔分析仪 | 一、技术参数 1、工作条件 1.1、工作环境温度 5~35℃ 1.2、工作环境湿度 ≤85% 1.3、工作电压 220V 50Hz/60Hz 2、技术指标 2.1、仪器功能： 2.1.1、测试理论：吸附、脱附等温线测定；BET比表面测定(单点/多点法)；朗格缪尔(Langmuir)比表面；统计吸附层厚度法外比表面；BJH法孔容孔径分布； MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布；D-R法微孔分析；t-plot法(Boder)微孔分析；H-K法(Original)微孔分析；MP法(Brunauer) 微孔分析； 2.1.2、IAST理论报告：当同一样品测试了相同温度下的不同吸附质的等温线，则可出该双组分混气的选择性竞争吸附IAST理论报告。 2.1.3、吸附热和脱附热报告：当同一样品测试了不同温度下的相同吸附质的等温线，则可出该吸附剂与吸附质体系的吸附热和脱附热报告；且可根据该吸附热数据拟合其它给定温度的等温线数据。 2.2、测试范围 2.2.1、测试范围：0.0005（m2/g）--至无上限（比表面积）；2nm—500nm（介孔及大孔分析）；0.35nm-2nm（微孔常规分析）；总孔体积 0.0001cc/g--至无上限。 2.2.2、测试精度：比表面积重复精度≦±1%；最可几孔径重复精度≦0.02nm； 2.3、工作站 2.3.1、工作站：仪器具有4个工作站，其中2个独立的样品脱气预处理，2个样品分析站,且仪器要具有较高的集成度，两个分析站处于同一杜瓦杯中，便于做对比实验，各分析站在测试时相互独立，不共用。 2.4、预处理系统 2.4.1、防污染：具有外置式的带滤尘袋和防污染瓶的非阻隔式防污染设计，避免粉尘抽飞带入仪器内部，造成仪器污染。（提供滤尘袋和防污染瓶的实物图） 2.4.2、一台仪器可同时进行脱气处理和分析，脱气气路，分析气路完全独立，无需另配脱气装置； 2.5、测试系统 2.5.1、真空系统：配备至少具有1台涡轮分子泵及2台机械泵的真空系统，保证P/P0达到10-7以下。 2.5.2、具有独立的不锈钢螺旋状饱和蒸汽压（P0）测试站，P0测试不能采用不锈钢的直管，螺旋状的P0测试站，能够增大P0管与液氮的接触面积，提高P0测试精度.(需提不锈钢螺旋状P0管图片) 2.5.3、压力测量：原装多级电容薄膜双压力传感器，读数精度误差≤0.15%，为目前压力传感器的最高精度；大孔段具有P0的实时测试功能，使P/P0在趋于临界点时的控制精度达到0.998。 2.5.4、控制系统：必须釆用组合阀(电磁阀+气控阀门)来实现零发热，不能釆用单电磁阀。彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。(需提供实物图) 2.5.5、多路歧管系统：独创的 BEST 多路歧管系统，对控制阀进行整体集成设计，模块化组装，将真空管路减少到极限，将死体积空间降到最低，仪器密封性提高5倍以上，达到高端仪器水平，极大的提升了仪器的稳定性和精确度；气路系统各部分统筹进行模块化组装，极大减少故障率，大幅增强仪器稳定性(需提供实物图或设计图) 2.5.6、仪器必须具有液氮杯自动加盖功能，能够有效的减少液氮的挥发，同时也可避免水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰(需提供实物图） 2.5.7、配备了3升的大容量小口径杜瓦瓶，保温时长140h，保证至少90小时无需添加液氮； 2.5.8、交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行，长时间实验完全无需人工值守，可根据用户需要定制报告内容。 3、配置： 3.1、主机 1台 3.2、液氮罐 10L 3.3、计算机：Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器，打印机 3.4、高纯氮气、高纯氦气各一瓶（含减压阀） 3.5、实验台：（1400-1600）×（700-800）×（750-850）mm 1张 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 电池压片机 | 1、特点： 1.1、加压速度快，退模速度快，比同类产品效率高5倍以上，不掉压，高稳定性，不漏油，同产品中仅有的不漏油产品。 1.2、分体式设计使得每个部件都可单独进行拆卸更换和维修，更为方便耐用，可有效解决整体式压机维修困难的现状 2、基本参数： - 压力范围：0-24T(吨) - 表压(max)：0-80MPa（800Kgf /Cm*Cm ) - 油缸升程：0-20mm - 压力稳定性：≤1MPa / 10 min - 工作空间：（150-200）×（150-200）×（150-200）mm(高度可以定加工) - 外形尺寸：（400-500）×（300-350）×（460-500）mm - 配件：冷压模具，加热模具等（可选） - 防护模式：防护板,上下自由开启 - 质量认证：CE认证 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 冲片机 | 1、技术参数 - 最大冲压力：600KN - 模具最大行程：40mm - 最大切割厚度：500um 2、切割尺寸： - 标准配置中包含4套模具（直径12,15,19,20mm）,采用硬质模具钢制作 - 12或15mm(用于CR20系列扣式电池极片） - 15或19mm (用于CR20系列扣式电池极片和CR23系列扣式电池负极片) - 20mm (用于CR2450，CR2325扣式电池正极片，或CR20系列电池隔膜） - 可选购模具尺寸：Φ10,12.7,16,18,24mm - 24mm (用于CR24扣式电池隔膜) 3、切割样品厚度：0.01mm-0.50mm(所切割样品的硬度<RC40）；注意：切割的样品较厚会导致模具使用寿命较短 4、产品结构和尺寸：产品整体结构采用铸铁制作；尺寸：（230-250）mm(L) x （190-210）mm(W) x （450-500）mm(H) |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 封装机 | 一、特点：封装压力可控制并且显示的纽扣电池封装机，可封装 CR20 系列的纽扣电 池 (CR2016 ，2032 和 2025) 。而且此款封装机，采用电机驱动封装，机内没有液压油，所以相 对于液压封装机，此款电动封装机更适合在手套箱内操作。而且电机输入电压为 24V 所以可在 Ar 气环境下操作 二、技术指标 1、工作电压：主机输入电压为 24VDC；配有 110- 240V AC 转 24VDC 电源适配器 2、封装模具：标配中含有一套 CR20 系列模具可封装 CR2032 ，CR2025 和 CR2016 纽扣电 池 (可选购封装 CR2325 ，CR2450 纽扣电池封装模具) 3、压力控制： - 封装机上安装有压力传感器，可测试和控制封装压力 - 压力范围：0- 1.6T (可调) - 压力显示单位：10- 1T - 建议封装压力：1.4- 1.5T 4、仪器尺寸：（220-240）mm(L) x （130-150）mm(W) x （430-450）mm(H) 5、质量认证：CE 认证；可通过 UL , TUV,和 CSA 认证 |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 电池拆扣机 | 1、工作电压：主机输入电压为 24VDC，配有 110- 240V AC 转 24VDC 电源适配器 2、拆卸模具：标配中含有一套 CR20 系列模具可拆卸 CR2032 ，CR2025 和 CR2016 纽扣电 池 (可选购拆卸 CR2325 ，CR2450 纽扣电池拆卸模具) 3、压力控制： - 封装机上安装有压力传感器，可测试和控制拆装压力 - 压力范围：0- 1.6T (可调) - 压力显示单位：10- 1T 4、仪器尺寸：（200-220）mm(L) x （100-130）mm(W) x （400-430）mm(H) 5、质量认证：CE 认证；可通过 UL , TUV,和 CSA 认证 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 加热型平板涂覆机 | 1、加热型平板涂覆机是一款可对片式材料进行平面涂覆的设备，可选用刮刀涂覆、四面制膜器涂覆、挤压涂覆、线棒涂覆等涂覆工艺。该设备涂布精度较高，操作方便，可广泛应用于锂离子电池、胶水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行业，是实验室和研究机构的理想之选,尤其适用于微量材料研发工艺。 2、技术参数 - 电 源：电压单相 100-240VAC，频率 50Hz/60Hz，功率 280W - 适配涂覆器：KTQ-80F、KTQ-PD80、四面制膜器、KTQ-WB100 - 机械速度：速度 10-48mm/s，可调 - 涂覆板尺寸：L200-230mm*W130mm - 吸附尺寸：L190-200mm*W90mm - 安装尺寸：设备主体：L375-385mm*W225-245mm*H190-200mm（含密封盖，不含涂覆器） - 外置真空泵：L150-160mm*W85-95mm*H190-200mm（不含航空插座及气管接头） - 重量：设备主体约约：19.5Kg（不含涂覆器） - 外置真空泵约：1Kg |  | 2 |  |  |  |
| 28 | 液压平衡电动对辊机 | 1、液压平衡电动对辊机是一款高精度片材和卷材轧制设备，设备由液压系统提供压力进行辊轮轧制，适用于对轧制力和轧制缝隙一致性要求较高的场合。针对锂离子电池行业的正、负极片轧制，该设备轧制横向和纵向均匀性好，轧后产品外观优质。 2、功能特点 - 液压系统，自动控制轧制压力； - 整体式龙门框架，CNC精密加工，保证高稳定性； - 轧辊采用冷轧模具钢热处理后表面研磨，精度高、硬度高、耐磨性好 - 轧辊表面采用镀硬铬处理，防锈好，便易维护.. - 专利设计液压平衡轧制机构，保压稳定，横向和纵向轧制均匀性好； - 斜块式辊缝调节装置，表显调节； - 设计轧制力采集和存储功能，可监控轧制力曲线； - PLC控制，HMI操作，方便易用； - 可另购对辊机收放卷装置，实现卷料连续轧制； 3、技术参数 - 电源：电压单相220VAC±10%，频率50Hz - 气源：0.5-0.8MPa压缩空气 - 使用环境：建议环境温度25±3℃，无振动和电磁干扰 - 轧辊规格：直径Φ196 x 330mm - 轧辊硬度：表面硬度HRC65~70，硬度层厚度≥10mm - 基材幅宽：Max:280mm - 轧辊材质：9Cr3Mo ,表面镀硬铬 层厚度≥0.08mm - 轧辊精度：圆跳动好于±2μm - 轧制压力：Max. 25T，锂电极片推荐使用15~20T，若特殊需求联系厂家软件解密最大可调至50T. - 下轧量：锂电极片单次压下量建议最大为20%~25%，若有更大的轧制量需求，需多次轧制(5μm/次） - 轧制精度：±2.5μm - 轧辊驱动：1.5KW减速交流电机 - 轧制速度：0.5-3m /min - 轧制间隙：0-3mm可调 - 设备尺寸：L1217-1220mm*W618-620mm*H935-950mm - 重 量：约750KG |  | 2 |  |  |  |
| 29 | UPS备用电源 | 额定容量：10KVA 输入电压：208/220/230/240VAC，续航时间3小时 |  | 3 |  |  |  |
| 30 | 真空管式炉 | 1、主要特点 - 采用ABB电器元件 - 为保证使用安全，设有开门断电功能 - 采用双层壳体结构并带有风冷系统 - 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失 - 采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层，提高加热效率和炉膛使用寿命 2、基本参数 - 工作温度：1200℃（＜0.5小时） 连续工作温度：1100℃ - 建议加热速率：≦10℃/min - 加热区长度：400mm - 加热元件：掺钼铁铬铝合金 - 电压：AC 220V 50Hz - 功率：3KW - 热电偶：K型 3、炉体结构与温控系统 - 配有一对不锈钢密封法兰，采用硅胶密封圈密封 - 石英管口径可选：Φ60-80 x 1000-1100mm - 真空度：10-2torr (采用机械泵) - 安装有一机械压力表，测量范围为-0.1～0.15MP - 采用PID方式调节温度，可设置30段升降温程序 - 带有超温和断偶保护 |  | 3 |  |  |  |
| 31 | 标准扣式电池模具 | 1、正极壳、负极壳、(正/负)极片、隔膜、垫片、弹片 2、扣式电池的电池壳为CR2032、CR2025、CR2016等，C代表扣电体系，R代表电池外形为圆形。前两位数字为直径(单位 mm)，后两位数字为厚度(单位 0.1 mm)。 |  | 20 |  |  |  |
| 32 | 循环水式多用真空泵 | - 功率(W)：180 - 最大真空度(MPa)/极限压力(mbar)：0.098/20 - 单头抽气量(L/min) 10 - 水箱容积(L)：15-25 - 外形尺寸(mm)：385-400WX280-290DX420-430H - 重量(kg)：11 |  | 2 |  |  |  |
| 33 | 静电纺丝机 | 1. 高压电源 内置式电源；电源调节精度0.01kV； 正电电源：0～+30kV； 负电电源：0～-30kV； 2. 喷头 普通纺丝喷头：20G-23G各3个，共12个 3. 推注装置（1套） 匀胶推注泵 注射泵置于箱体内，随平移装置往复扫描式运动； 喷丝溶液装载于一支标配精密进样器，注射器规格：25ml，外壁材质为高硼玻璃，活塞材质为PTFE和不锈钢，前端出口材质是不锈钢。喷射时喷头方向为水平。 进样器内部含磁性转子一枚 转子转速范围：0-30rpm 推注泵装液容量：Max 25ml 进样器活塞移动速度：0.001～90 mm/min 速度调节精度：0.001mm/min 推注泵推注行程：0～100mm 喷头至接收器间间距可调范围：50～200mm 4. 平移装置（1套） 次数：1~9999次 速度：1～500mm/min 行程：0～300mm 5. 纳米纤维接收器 （1）转辊接收器，可调转速：0～100 rpm，直径190mm，长度300mm，圆柱型，不锈钢材质，可更换，触摸屏控制； （2）组织工程管型支架接收器，可调转速：0～205 rpm，模具外径Φ1~Φ8mm，棒状，触摸屏控制； （3）平板接收器：面积40cm×20cm，不锈钢材质 （4）网格接收器：面积40cm×20cm，不锈钢材质 6. 控制装置 静电纺丝专用7寸触摸屏控制 静电纺丝设备控制系统（触摸屏设备端）V1.0（须提供软著复印件） 控制精密度：0.001 7. 附属配件 防爆LED观测灯、红十字定位激光灯、排风口和通风扇、杂物收纳盒； 8. 安全装置 开箱门高压电源切断输出、电源过流保护、电源过压保护、防爆玻璃贴膜、机箱整体接地、防漏电开关 9. 外形规格 长100-110cm×宽64-68cm×高82-86cm 整体304材质 箱体内为PP板材包裹 供电要求：220V，50Hz，额定功率1500W。 10、配备实验台：（1000-1100）×（800-850）×（800-850）mm 1台 11、电脑(Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器) 1台 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 电化学工作站 | 1、恒电位仪/双恒电位仪 1.1、零阻电流计 1.2、2，3，4电极结构 1.3、浮动地线或实地 1.4、两个通道最大电位范围：±10V 1.5、最大电流：±250mA连续（两个通道电流之和）,±350mA峰值 1.6、槽压：±13V 1.7、恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms 1.8、恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz 1.9、所加电位范围：±10mV,±50mV,±100mV,±650mV,±3.276V,±6.553V, ±10V 1.10、所加电位分辨：电位范围的0.0015% 1.11、所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% 1.12、所加电位噪声：<10mV均方根植 1.13、测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 1.14、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA 1.15、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% 1.16、输入偏置电流：<20pA 2、恒电流仪 2.1、恒电流范围：3nA–250mA 2.2、所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA 2.3、所加电流分辨率：电流范围的0.03% 2.4、测量电位范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V 2.5、测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 3、电位计 3.1、参比电极输入阻抗：1e12欧姆 3.2、参比电极输入带宽：10MHz 3.3、参比电极输入偏置电流：<=10pA@25°C 4、波形发生和数据获得系统 4.1、快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 4.2、快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点 4.3、外部信号记录通道最高采样速率1MHz 4.4、可拓展扫描电化学显微镜功能 5、实验参数 5.1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s，双通道同步扫描及采样至10,000V/s 5.2、扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） 5.3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec 5.4、CA的最小采样间隔：1ms，双通道同步 5.5、CC的最小采样间隔：1ms 5.6、CC模拟积分器 5.7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec 5.8、SWV频率：1至100kHz 5.9、i-t的最小采样间隔：1ms，双通道同步 5.10、ACV频率范围：0.1至10kHz 5.11、SHACV频率范围：0.1至5kHz 5.12、FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 5.13、交流阻抗：0.00001至1MHz 5.14、交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 6、其他特点 6.1、自动或手动iR降补偿 6.2、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 6.3、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 6.4、外部电位输入 6.5、电位和电流的模拟输出 6.6、可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz, 1.5Hz,0.15Hz 6.7、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz, 1.5Hz,0.15Hz 6.8、旋转电极控制电压输出：0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 6.9、通过宏命令可以控制数字输入输出线 6.10、内闪存储器可迅速更新程序 6.11、USB口数据通讯 6.12、电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） 6.13、CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理或预定义反应机理 6.14、交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 7、配置 7.1、电化学工作站主机 1台 7.2、电极线 1根 7.3、USB通讯线 1根 7.4、电源线 1根 7.5、电极 2根 7.6、电脑(Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器) 1台 |  | 3 |  |  |  |
| 35 | 全自动光电催化流动反应系统 | 一、产品介绍： 智能微型光电催化反应系统是评价催化剂的光电催化性能的重大升级，主要用于光电催化CO2还原反应全自动在线检测系统分析。本系统的优势在于将气路液路系统、光电催化反应池、在线检测设备等进行智能化、微型化、模块化设计并集成为一套装置，通过气路和液路源源不断为光电催化反应池提供反应所需的原料气和电解液，并采用流动相在线检测体系对反应后全组分进行定量分析，集成化装置实用性强，测试反应体系活性比同领域成数量级提高，在光电催化领域填补了国内国际空白。液晶显示系统可以实时显示控制反应原料气流速度、反应压力和反应温度，集成了电化学工作站软件对电催化反应电压和电流实时监控控制，集成了色谱软件对色谱在线检测条件控制，实时监控记录三大模块采集的数据便于客户在线分析反应结果和后处理反应结果。本系统除智能化控制反应体系外，还有一大优势在于反应池核心部件的创新升级既可以用于三电极体系也可以采用两电极气-固-液三相界面的催化体系，并且整套体系采用流动相不断为催化剂表面提供反应原料。智能化光电催化系统的发明对供气系统、阴极/阳极液流循环系统，电化学控制系统和色谱在线自动采样系统实现了全自动精确控制和无人值守作业标准，是光电催化领域的重大突破。解决了商业电催化CO2还原反应存在的漏液、漏气问题，突破了传统电/光电催化CO2还原反应活性低的瓶颈，集自动化和信息化控制于一体成功推出更加方便的高集成高智能化装置系统。本系统检测范围广，可在线检测CO2、CO、CH4、甲醇、氢气、氧气、烃类等。 二、产品特点： 1、将光源系统、电化学工作站、光电催化反应池和气相色谱模块化集成化系统化； 2、液晶屏电脑系统集成气路控制、电化学工作站软件和色谱软件； 3、通过液晶屏电脑系统实时监控记录三大模块采集的数据便于客户在线分析反应结果和后处理反应结果； 4、主要用于半导体材料的光电催化流动相CO2还原反应活性评价等； 5、用于半导体材料的光电催化流动相H2O分解产氢、产氧活性评价、N2还原、电催化等； 6、微量反应系统，极低的催化剂用量； 7、导电电极表面镀金，导电性能极佳，耐化学腐蚀； 8、标配光电反应池，可实现两室三电极体系或三室三电极体系，采用纯钛材质，耐压抗腐蚀 9、可适用于气-固-液三相界面的催化反应体系，也可适用于阴阳极液流循环反应系统； 10、测试范围广，CO2、CO、CH4、甲醇、氢气、氧气、烃类等微量气体。 三、详细技术参数 ★1、气路系统:2路，可以实现两路配气，含减压稳压阀，数字质量流量控制器20ml/min，气体流量控制精度：±1%；可以自由选择各种气体，内置标定 2、液路系统:2路，可以实现阴阳极同时通液体，采用蠕动泵实现液路管路的流动 ★3、反应池:光电催化流动反应池，容积＜10 ml,两室钛合金反应池，工作电极面积20mm×20mm，方形，镀金导电板; 石英通光孔，直径30mm; 4、耐压 ＜1.0 MPa，数字压力计和指针压力表双监控; 5、接头:2mm、3mm标准接头 6、反应池配置:工作电极（用户提供），对电极（铂片），参比电极（银氯化银），反应池主体，配套3 mm接头用于外接管路 7、网络反控三检测器仪器（TCD+FID*2+转化炉+气相催化自动进样）, 配置全自动进样阀门，阀门加热控温200℃;既可以完成气相光催化活性评价系统的H2， O2，CO2等研究；也可以完成气相降解，微量CO2的分析与评价（ppm级），及CO2还原产物;FID 毛细柱系统用于分析有机物产物（C1～C9） ，甲酸、乙醇、乙酸、丙醇、苯系物、VOC、非甲烷总烃等。温控范围：室温～450℃，增量1℃，精度±0.01℃；程序升温：16阶 升温速率0.1～80℃/min；热导检测器（TCD) S＞10000mv.ml/mg(正十六烷) ; 氢火焰检测器(FID) Mt ≤3×10-12g/s(正十六烷); ★8、配套氙灯光源系统，灯泡功率：300W，功率调整范围：150W-320W连续可调；总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；采用新型散热及导光结构，有效提高灯泡寿命（提供证明文件）； 9、强光专用光功率计，波长范围：190nm-11000nm；功率范围：0-2,000mw/cm2；分辨率：1μw;响应时间：<0.4秒；温漂：满量程<±1%；配有光功率计控制软件，可提供光功率计控制软件著作权证书，可以实时计算量子效率（符合GBT26915-2011）。 10、电化学工作站硬件参数：恒电位电位控制范围：±10V；恒电流控制范围：±2.0A；电流量程：2nA～2 A ， 共10档；槽压：±21V；最大输出电流：2.0A；CV 和LSV扫描速度：0.001mV～10V/s；CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s；电流扫描增量：1mA @1A/mS；电位扫描时电位增量：0.076mV @1V/mS；SWV频率：0.001～100KHz；DPV和NPV脉冲宽度：0.0001～1000s；AD数据采集：16bit@1MHz, 20bit @1KHz；DA分辨率：16bit, 建立时间：1mS；CV的最小电位增量：0.075mV；IMP频率：10Hz~1MHz；低通滤波器：8段可编程；电流与电位量程：自动设置；接口通讯模式：USB2.0 11、电化学阻抗功能指标：信号发生器：频率响应：10Hz~1MHz；频率精确度：0.005%；信号分析器：最小积分时间：10mS 或者循环的最长时间；最大积分时间：106个循环或者105S；测量时间延迟：0~105秒；直流偏置补偿：电位自动补偿范围：-10V~+10V；电流补偿范围：-1A~+1A；带宽调整(Bandwidth) ：自动或手动设置，共8级可调 四、产品配置： 1、全自动光电催化流动反应系统 1套（内置气路控制2路，液路控制2路，光电催化流动反应池1套）； 2、氙灯光源系统1套（含紫外光、可见光、模拟日光滤光片）； 3、气相色谱仪1套（含配套氢气发生器、空气发生器）； 4、强光专用光功率计1套； 5、电化学工作站1套； 6、配置电脑Win10专业版64位，CPU不低于i7，16G以上内存，512SSD+1T硬盘，27寸及以上显示器 2套 7、打印机 1台 |  | 1 |  |  | 核心产品 |
| 36 | 马弗炉 | 一、产品介绍： 箱式炉以电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和30段程序控温，K型热电偶，炉膛采用高纯氧化铝纤维材料，最高温度能达到1200度，可连续工作温度1100度，控温精度±1度，该炉具有温场均匀、表面温度低，升降温度速度快、节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结，金属退火、质量检测用的理想产品。 二、功能特点 - 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失 - 炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命 - 炉膛内置进气和排气口，可去除不良污染物和湿气，延长加热元件和炉膛的使用寿命。 - 带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能。 - 炉膛内三面加热，加热速率快，温场均匀。 3、技术参数 - 电源:AC220V/50HZ - 额定功率:3.5KW - 加热区尺寸:200长*300宽*120mm高 - 温度:最高使用温度：1200度（≤30min） - 工作温度：1100度 - 升温速率:≤10度/min - 加热元件:电阻丝（掺钼铁铬铝合金） - 温控系统:智能控温仪 - PID30段程序控温 - 热电偶采用K型热电偶 - 控温精度：±1℃ - 外形尺寸:不开启：（440-460）长*（530-550）宽*（530-550）mm高;开启：（440-460）长*（960-980）宽*（530-550）mm高 - 观察窗口:炉门上带有石英玻璃观察窗口，尺寸为φ（15-20）mm - 气氛: 带进气口，进气口为φ6mm的宝塔嘴接口; 出气口，出气口为φ30mm的圆形出气口 - 重量:45KG |  | 5 |  |  |  |
| 37 | 干燥箱 | 一、产品特点 1、采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 二、技术参数： - 电源电压：220V 50Hz - 控温范围：RT +10~300℃ - 恒温波动度：±1℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 工作环境温度：+5~40℃ - 输入功率：1670W - 内胆尺寸（mm）W×D×H：（450-500）×（400-450）×（450-500） - 外形尺寸(mm)W×D×H：（740-760）×（580-600）×（630-650） - 载物托架（标配）：2块(pcs) - 定时范围：1-9999 minutes |  | 2 |  |  |  |
| 38 | 加热磁力搅拌器 | 一、性能要求： - 强力马达，转速范围广；内置温度控制系统；安全温度设定数字显示；热警提示正在加热，小心烫伤！；错误代码数字显示；安全控制型加热磁力搅拌器，适合无人操作；高抛光铝合金加热盘面，热传递速度快； 磁性强，防跳子；随机附送主机保护膜可有效保持机身清洁。 - *可调加热盘安全温度 (50–360 ℃) - *转速温度双数显 - *有A，B，D三种操作模式可选 二、技术参数： - 最大处理量: ≥ 20 L - 盘面直径: 135mm - 搅拌转速范围: 55 - 1500 rpm - 加热盘材质: 铝合金 - 热输出功率： 600 W - 控温范围 (盘面): RT - 310℃ - 设置精度: ±1K - 可选配三种或三种以上温度传感器控温精度 三、配置要求：双数显加热磁力搅拌器主机一台、接触式温度传感器一支、配套磁力加热搅拌子一个、中英文说明书一份。 |  | 10 |  |  |  |
| 39 | 金相试样切割机 | - 为避免在切割中试样过程过热而烧伤材料组织， 本机装有冷却系统，用来带走在切割时所产生的热量。 - 最大切割截面：Φ35mm - 输入电压：三相 380V、50HZ - 主轴转速：2800r/min - 切割功率：1.1Kw - 砂轮规格：250*2*32mm - 外形尺寸：（375-390）*（445-460）*（355-375）mm - 重 量：45kg |  | 5 |  |  |  |
| 40 | 金相试样镶嵌机 | 一、功能特点： 本机用于磨抛前，对于微小、不易手拿或不规则的金相、岩相试样进行镶嵌。 经镶嵌后便于对试样进行磨抛操作。 同时也有利于试样在金相显微镜下观看材料组织；在硬度计上测试试样的硬度。 二、技术参数： - 试样压制直径：Φ22、Φ30、Φ45mm三种规格（标准配置一种，订购时选择） - 温控范围：0-300℃ - 净重：32kg - 定时范围：0-30min - 整机功率：≤600W - 输入电源：单相 AC 220V，50Hz - 外型尺寸：（280-300）*（255-275）*（480-500）mm |  | 5 |  |  |  |
| 41 | 金相试样磨抛机 | 1、研磨盘直径：φ203mm； 2、研磨盘转速：0-1400r/min（无级调速）； 3、定速设置（8档定速）：150 r/min 、300 r/min、450 r/min、600r/min、700 r/min 、900 r/min、1000 r/min、1400 r/min； 4、输入功率：0.6KW（伺服电机），超静音电机； 5、磨抛盘转向：顺时针或逆时针可调； 6、清洗功能：配备自动清洗功能，一键加水清洗； 7、其他功能：配备防溅水装置，一键锁屏功能，一键加水冷却功能； 8、电源：单相AC220V 50Hz； 9、净重：40kg； 10、测试样品：测试用金相试样； 11、附件：金相大赛比赛用抛光布； 12、符合2024年全国大学生金相技能大赛使用要求； 13、提供相关实验指导、教学视频等资料及相关培训服务。 |  | 30 |  |  |  |
| 42 | 材料设计服务器 | ★1、CPU：256核心 512线程 双路（单路128核2.25G满载2.25G） 2、主板/平台：ASUS ESC4000-E10（四卡平台，2600W*2） 3、内存：RECC服务器内存DDR4 3200MHz 32G*16 （512G） 4、硬盘：1TB固态硬盘 SATA SSD+10TB 机械硬盘（企业级） 5、网络：10G网卡（双万兆） 6、系统：centos7 7、编译环境：oneapi、toruqe 队列等 ★8、显卡：RTX4090 涡轮显卡*2 9、其他：支持4张显卡 10、1.2m电脑桌椅：3张 |  | 7 |  |  |  |
| 43 | 熔盐提拉法晶体生长系统 | - 设备功率：6Kw 2、设备主体：碳钢喷塑架体+封板， 3、运行机构：铝型材骨架，精密线轨轨道+精密线杆 4、控制系统：步进系统，PLC控制，触摸屏操作 5、加热系统：不锈钢炉壳，硅酸铝保温材料，电阻丝 6、温控系统：宇电808P，精度±0.1℃，PID程序控温 7、温区：四温区三段控温或三温区独立控温，分四温区时下温区有一半不加热 8、内置同步测温系统 9、测温可同步生成温度曲线，并可导出。 10、下降速率：工作0.0002-2mm/min，快速0-200mm/min 11、晶转速率：0-56r/min 12、炉膛尺寸：内径Ø100,上炉膛长度500分两温区， 下炉膛长度300分两温区（或单独一个温区）。 以上为设计尺寸，最终沟通后确定尺寸为准。 13、下降行程：1000~1200mm 14、使用温度：≤1150℃，最高温度≤1200℃ 15、配件：300套石英管（内径26mm，外径30mm、高度315mm）；铂金坩埚1个（外径80，高度70，壁厚0.5底厚1），铂金坩埚10个（直径20mm厚度1mm高度15mm） |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 真空封管系统 | 氢氧机： 1.电气规格：220VAC 2.5kW 3.内部参数：电解缸数量6/8 个，电解缸容积10.6/12.8L 自动封管机: 1.工位数：1-3 个定制 2.真空漏率：2x10 -11 Pa·m3/S 3.可密封试管壁厚：可达2mm(根据焊枪火焰大小而定) 4.试管外径：Φ10-Φ25或其他定制规格 5.可密封试管长度：竖直标配 100-400mm，倾斜最长可 1000mm 6.旋转速度：0~20转/分钟可调 7.真空接口：KF25；泄气阀：KF16；手动截止阀，挡板阀。 8.充气口尺寸：3mm、6mm、8mm、1/8、1/4、定制规格 尺寸： 1、外径15mm×厚度1mm×长度350mm 分子泵机组: 前级泵：双极6 旋片真空泵 前级泵抽气速率：6L/S 前级泵极限压强：≤1Pa 分子泵 FF-110 分子泵抽气速率：300L/S 分子泵启动时间：≤4min 系统极限压强：≤10-5Pa 系统电源：AC380±20/50Hz±1 系统功率：1.2KW 环境温度：5~40℃ 湿度：≤80% 冷却方式:风冷或水冷 外形尺寸:（720~740）x（510~530）x（690~710）mm 重量:117KG 随机配件：KF25 高真空挡板阀 x1 个 kf25 1.5M 不锈钢波纹管x1 根说明 书 X1 本 电源线 x1 根 KF25 卡箍 X2;石英管、塞子Φ15*1*350：6500套。 |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 实验室改造费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

- 评分表

| 分值构成（总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：8分 技术部分：62分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价评分 标准（30分） | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价，最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×权重×100，计算结果保留2位小数。 |
| 商务评分标准（8分） | 类似业绩 | 8分 | 供应商具有2项同类项目实施案例，每提供一项有效类似业绩得4分，满分8分。注：开标时须提供中标通知书或合同（盖章关键页）扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 技术部分评分标准 （62分） | 软硬件参数响应情况 | 26分 | - 根据功能要求响应情况进行评分，标★的为核心参数，全部满足的得10分，有一项不满足（全部满足每一项内容）扣1分，扣完为止； - 其他参数为一般参数，全部满足的得16分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 12分 | 供应商有完整、详细、合理的项目实施方案、实施计划、培训计划，根据供应商提供的项目实施方案。 （1）方案详尽操作性强的，得12分； （2）实施方案较详尽，可操作性较强的得10分； （3）实施方案一般，可操作性较一般的得6分； （4）实施方案不完善，可操作性不强的得3分； （5）实施方案差、操作性差或未提供方案的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 12分 | 供应商有完整、详细、合理的售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理等内容根据供应商提供的售后服务方案。 （1）售后服务方案内容详实，可行性程度高的得12分； （2）售后服务方案内容基本完整，可行性较高的，得9分； （3）售后服务方案内容简单，可行性一般的得5分。 （4）售后服务方案内容差的，可行性差的得2分。 （5）未提供售后服务方案的不得分。 |
|  | 培训方案 | 12分 | 供应商有完整、详细、培训计划、培训考核体系。 （1）培训方案内容详实，培训管理体系健全，可行性程度高的得12分； （2）培训计划及内容基本完整，可行性一般的，得7分； （3）培训方案内容过于简单，可行性不强的得4分。 （4）未提供培训服务方案的不得分。 |

一.政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 |  | 该项目不设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | 详见第五章评标方法与评标标准：一.政府采购政策功能落实 | 该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、投标产品配置及分项报价表（本项目须填写上传）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

格式一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

格式二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

格式三

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）___________________

单位名称：（盖章）_______________________

单位地址：____________________________________

日期：________________________________________

格式四

投标函格式

致：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

格式五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

格式七                  质疑函

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源政资中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十七条所列情形的，政资中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑、异议事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |