
2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）

竞争性磋商文件 

采购单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

采购代理机构：新疆益双工程管理有限公司

2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）

项目名称: 2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）

服务内容：泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。

招标单位: 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

法定代表人（签章）：
联系人：吴女士

联系电话：18742878696
招标代理机构（公章）：新疆益双工程管理有限公司
法定代表人（签章）：

委托代理人：李女士

联系电话：15209960114

联系地址：库尔勒市铁克其路冠农汇景台小区门面房3栋3层

邮政编码：841000
目   录

第一章 采购公告
2
第二章 投标人须知
7
第三章 采购需求与要求
22
第四章 合同条款
23
第五章 投标文件顺序及格式范本
33


2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）竞争性磋商公告
受库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局的委托，新疆益双工程管理有限公司将对2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）以竞争性磋商的方式进行招标，现邀请合格的投标人前来报名，并在政采云平台自行获取采购文件。

一、招标项目编号：XJYS(ZFCG)2024-008

二、招标单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局



三、招标代理机构：新疆益双工程管理有限公司

四、1.招标项目名称：2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）

2.计划投资：120万元。

3.服务内容：泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。

五、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，

（1）在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围内应包含本次项目的内容）；

（2）经“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询后，近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、经营异常名录、严重违法企业名单、政府采购严重违法失信行为记录名单人、无政府行政处罚的投标人；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）法定代表人资格证明书及身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（5）疆外企业若中标须提供有效的《新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》；

2、本项目的特定资格要求：

（1）具备市政公用工程施工总承包叁级（或以上）资质证书、安全生产许可证；

（2）项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核B类证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 

（8）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。 

（9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。 

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标保证金15000.00元（壹万伍仟元整）；

六、竞争性磋商文件的获取（下载）时间、地址、售价:

1、时间：2024年4月19日至2024年4月26日，每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，线上获取法定节假日除外）

2、地点（网址）：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190） 

3、获取方式：投标人登录政采云平台自行获取。

4、售价（元）：0元

5、报名时须上传的资料：

（1）营业执照原件的扫描件

（2）法定代表人身份证明书及身份证或法人授权委托书及被授权人身份证。

以上证明材料，报名时以上材料均需加盖公章并上传政采云提交审核，审核通过后方可获取竞争性磋商文件。

七、开标、投标截止时间：2024年4月30日10:30（北京时间）
地址（网址）：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标），若逾期，届时其投标将被拒绝。

八、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年4月30日10时30分（北京时间）

地点（网址）：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）
九、响应文件开启

开启时间：2024年4月30日10时30分（北京时间）

地点（网址）：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

十、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
十一、其他补充事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(投标人须使用CA加密货物通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 

2.各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

4.须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。  

5.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:投标保证金+项目编号。否则，届时其投标将被拒绝。

6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：政采云新疆投标人服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

十二、联系方式

采购人名称：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

联系人：吴女士

联系电话：18742878696

采购代理机构名称：新疆益双工程管理有限公司 

联系人：李女士 

联系电话：15209960114

地址：库尔勒市铁克其路冠农汇景台小区门面房3栋3层

第二章 投标人须知

一、前附表

	序号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	项目名称
	2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）

	2
	项目编号
	XJYS(ZFCG)2024-008

	3
	服务地点
	库尔勒经济技术开发区

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	预算金额
	120万元

	7
	采购人
	采 购 人：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局  

联系地址：库尔勒经济技术开发区

联 系 人：吴女士

联系电话：18742878696

	8
	采购代理机构
	采购代理机构名称：新疆益双工程管理有限公司

联  系  人：李女士

联  系  电  话：15209960114

地   址：库尔勒市铁克其路冠农汇景台小区门面房3栋3层  

	9
	服务内容
	泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。

	10
	服务工期
	1、泵站看护管理：自合同签订之日起1年；

2、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造：甲方提前3日通知乙方项目实施时间。

	11
	质量要求
	1、泵站看护管理要求

泵站看护管理符合《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准（试行）》、《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理考核办法（2024）》。

2、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造要求

泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等符合《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求（试行）》。 

	12
	是否允许联合体投标
	☑不允许

□允许

	13
	投标预备会
	☑ 不召开

□ 召开

	14
	踏勘现场
	☑ 不组织

□组织，踏勘时间： 

踏勘集中地点：

备注：

1.如有需要自行踏勘，投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.竞标人踏勘所了解到的工程场地和相关的周边环境情况，供其在编制响应文件时参考，招标人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。

	15
	投标人必备资质
	1.（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围内包含本次采购的内容）；

（3）经“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、等渠道查询后，近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、经营异常名录、严重违法企业名单、政府采购严重违法失信行为记录名单人、无政府行政处罚的投标人；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）疆外企业若中标须提供有效的《新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》；

2.本项目的特定资格要求：

（1）具备市政公用工程施工总承包叁级（或以上）资质证书、安全生产许可证；

（2）项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核B类证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函；
3.本项目不接受联合体投标。

	16
	开标时间
	2024年4月30日10时30分（北京时间）

	17
	开标地点
	政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

	18
	响应文件解密时长
	30分钟（投标人若未在规定时间内完成，所造成的一切后果由投标人自行承担）

	19
	投标人报价确认签字时长
	30分钟（投标人若未在规定时间内完成，所造成的一切后果由投标人自行承担）

	10
	投标有效期
	90日（从递交响应文件截止日起计算）。

	21
	投标保证金
	投标保证金金额：15000.00元（壹万伍仟元整）；

开户名：新疆益双工程管理有限公司

开户银行：新疆库尔勒富民村镇银行兰干路支行

账    号：836050100100009527

行    号：320888000057

投标保证金缴纳截止时间：2024年4月30日10时30分时之前（以银行记录确认到账为准）。未按以上要求递交投标保证金及办理确认手续的，其投标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。

投标保证金的形式：从供应商基本账户公对公转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（汇款时用途栏应注明本项目招标编号[标准格式：投标保证金+项目编号]，提投标保证金不注明用途的届时其投标将被拒绝。)
注：投标保证金以到账信息为准，投标人应充分考虑在途时间，投标人未按照竞争性磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。

	22
	竞争性磋商文件发售时间
	发售时间：2024-4-19至2024-4-26，上午10:00-13:30，下午16:00-19:30（北京时间，法定节假日除外）

	23
	推荐成交候选投标人的数量
	□是

☑ 否，推荐的成交候选人数：3 人

	24
	履约担保
	双方自行协商

	25
	成交结果公示媒体
	在成交通知书发出前，招标人将成交候选人的情况在新疆政府采购网上予以公示，公示期不少于1个工作日。

	26
	响应文件（上传地址）递交地点
	投标人应于2024年4月30日10时30分之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

政采云线上开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）本次招标采取网上开标方式，所有投标人可准时进入政采云电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式，不组织线下开标仪式。

联系人：李女士  

联系电话：15209960114 

地址：库尔勒市铁克其路冠农汇景台小区门面房3栋3层

	27
	响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）
	2024年4月30日10时30分，投标人应在截止时间前通过政采云电子招标投标交易平台递交电子响应文件；投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	28
	控制价（或最高限价）
	人民币：1199905.26元, 本项目既控制单价也控制总价。投标人投标报价超过或等于项目限价的按无效投标处理。

	29
	封装要求
	正、副本采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹装订，否则视为无效标处理。

	30
	磋商小组的组成
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家4人；

(分  组 ：技术组3人，经济组2人。

☑不分组

评标专家确定方式：在政采云专家网中随机抽取； 

	31
	磋商报价轮数
	本项目磋商报价为二次报价，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商投标人在规定的时间内在磋商现场完成；因本项目采用竞争性磋商方式，成交价以最终报价为准。

	32
	评标方法
	综合评分法

	33
	分段质疑原则


	（1）投标人对竞争性磋商文件有异议的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日内提出，否则视为认可竞争性磋商文件的内容和条款；

（2）投标人对开标有异议的，应在开标现场提出；

（3）投标人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。

	34
	其他
	（1）投标人编制电子响应文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》，在政采云《帮助文档》下载；

（2）开标时间到达后，开标主持人进行响应文件的解密操作。因投标人原因造成响应文件未解密成功的，视为撤销其响应文件；因投标人之外的原因造成响应文件未解密成功的，视为撤回其响应文件。部分响应文件未解密成功的，其他响应文件的开标可以继续进行。

（3）若递交响应文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该标包的开标。

（4）响应文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、响应文件逐一关联响应。

（5）请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。

（6）竞争性磋商文件中采购技术要求、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。

（7）本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各投标人获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。

	35
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	36
	投标人开标现场要求
	竞标人无需到场，须准备制作加密电子响应文件所使用的CA锁及笔记本电脑，笔记本电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），提前安装CA驱动，以便开标时解锁。

	37
	对响应文件进行澄清或说明
	评标委员会可以要求竞标人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评标时，若发现响应文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误的情形，评标委员会则应通知竞标人作出澄清或说明，以确认其正确的内容。对于明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误，评标委员会应允许竞标人补正。澄清的要求和竞标人的答复均应采取书面的形式。竞标人的答复必须经法定代表人或授权代理人签字，作为响应文件的组成部分。

在评标过程中，评标委员会发现竞标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该竞标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

	备注
	备注一：

1.竞争性磋商文件中关于废标、无效标、投标被拒绝等字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现竞标人的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

备注二：

1、代理服务费收费标准按国计价格【2002】1980号,由业主单位支付；

2.场地费、评审专家劳务报酬由取定的中标人支付。评审专家劳务报酬计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》

3、正常情况下，依据电子响应文件进行评标;当停电或系统故障及不可抗力情况，该项目可根据情况另择时间进行开、评标。

4、有下列情况之一的，该投标人的响应文件将被拒绝：

（1）使用非投标人自有的政采云电子投标客户端编制电子响应文件；

（2）政采云上传响应文件在开标现场均无法正常解锁；

（3）因投标人自身原因导致电子响应文件无法正常进入电子评标环节的其他情况；

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


本表的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

二、说明

1. 适用范围

1.1 本响应文件仅适用于2024年库尔勒经济技术开发区园林、市政设施维护项目（泵站看护及管道维修）竞争性磋商。

1.2 项目概况：泵站看护管理、泵站设备设施保养维修改造、管道及其配套设施维修改造等三项内容。
2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局。

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的新疆益双工程管理有限公司。

2.3 “投标人”是指向采购人提供投标书法人或其它组织。

2.4 “货物”是指采购人需求的商品等。

2.5 “服务”是指采购人需要的安装、培训、技术、维护等。

3. 投标人

3.1投标人的资格条件： 详见“磋商采购邀请”

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加磋商活动并签署磋商文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

三、磋商文件

5. 磋商文件构成

5.1 要求响应“采购需求”和“合同条款”等在本文件中均有说明。各章的内容如下：

1）磋商采购邀请

2）投标人须知

3）采购需求

4）合同条款

5）合同格式

6）附件

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供与本招标要约相关的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清

7.1 询问：投标人对招标文件提出询问的，应在开标截止时间三日前提出书面询问或发邮到：新疆益双工程管理有限公司（书面询问必须要有投标人的公司章印及法人章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问或质疑等。否则，不予回复） 。

7.2 答询: 采购代理机构将在收到询问函后3个工作日以电子邮件回复给询问人，或在指定媒体上发布答复，并视为本招标文件的组成部分。

7.3通知：开标截止时间三日前（特殊情况除外），在指定媒体发布通知。

8、磋商文件的修改

8.1开标截止时间5个工作日前，无论出于何种原因，磋商组织人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。若修改或澄清的竞争性磋商招标文件距开标截止时间不足5个工作日的，将对竞争性磋商开标截止时间作延长。

8.2所有投标人均有义务定期登录指定发布媒体获取相关信息，采购代理机构在信息指定媒体网址发布更正公告和变更公告将视为告知潜在投标人并具有约束力。

四、响应文件的编制 

9.提示

9.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按要求提供投标文件和必要的资料。

9.2服务的主要技术指标的详细说明。

9.3对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出详细响应，或申明与技术要求的偏差。

9.4采购人根据实际情况，有权对服务实际需求调整数量的权利。

9.5规范或标准：文件所使用技术规范或标准，采用国家或行业技术规范或标准。

9.6计量单位：投标文件中所使用计量单位, 除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1响应文件应由磋商文件要求的部分构成：

11. 证明投标人合格

11.1投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(详见磋商文件要求及附件)

11.2其他资格证明文件。

12.报价要求

12.1所有报价均以人民币报价，报价内容包含响应“采购需求”中的相关条款和代理服务费等相关费用。

12.2投标人要按分项报价表（统一格式）的内容填写“采购需求”中单价、总价及其他事项。

12.3若报价中有缺漏磋商文件所要求的内容的，均按“采购需求”中要求，中标后不得以任何方式和理由增加费用。

12.4 投标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有磋商内容进行响应，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的响应将视为非实质性响应，按为无效响应处理。

12.5 投标人若涉及外汇的，须折合人民币计入总报价中。

12.6 最低报价不能作为成交的保证。

13. 磋商保证金

13.1投标人应提交保证金，并是磋商文件的一部分。金额详见本章 “前附表”。

13.2保证金必须按照本章“前附表”规定交纳，磋商现场不接受任何形式磋商保证金。

13.3投标保证金是为了弥补招标方因投标方的违规行为而蒙受的损失。招标方在因投标方的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

13.4投标方在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

13.5未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

13.6下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。 

1）投标人出现《政府采购法》第七十七条规定的情形的；

2）投标人在响应文件规定的磋商有效期内撤回其磋商；

3）中标人不与采购人签订合同；
13.7关于退保证金时间:自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标供应商的投标保证金,投标供应商的投标保证金将退回至汇入保证金原账户。

注：各投标单位办理保证金退还手续时，应携带以下资料：

请未中标人携带加盖单位公章的收据一张，写明：今收到新疆益双工程管理有限公司退还的xxxxxx（项目名称）保证金xxxxxx（金额）及单位账户详细信息。

中标人除携带退还保证金收据及单位账户详细信息以外，另需提供甲乙双方签订的合同复印件加盖公章一份。
14.磋商有效期

14.1磋商有效期：自响应文件截止之日起90天。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可延长磋商有效期。延长磋商有效期在规定的网上发布，延期公告以网上形式通知所有已参加磋商的投标人，有关磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

五、响应文件的递交

15.响应截止时间

15.1响应文件的递交不得迟于磋商采购邀请函规定的截止时间。

15.2参加磋商投标供应商必须在规定时间内将响应文件递交到磋商采购邀请函规定地点，超过磋商截止时间递交的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1投标人在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

六、磋商程序

17.响应文件的审查

17.1依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标企业是否具备投标资格，并确定合格企业后再进入磋商；磋商小组对响应文件的完整性和响应程度进行审查。审查时可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.2磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并对投标人具有法律约束力。

18.磋商 

18.1磋商原则

1）在磋商中执行“公平、公正、择优”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益；

2）不以最低价格作为确定获得磋商成功的唯一依据；

3）对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

18.2经采购代理机构提议，磋商小组就磋商文件中采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款内容与投标人进行单一分别磋商，并根据磋商情况可以实质性变动技术、服务及合同条款内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认后方可生效，并对投标人具有法律约束力。

18.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

18.4投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.5投标人对经磋商后有变动的技术、服务及合同条款内容不重新提交响应文件的，以自动放弃投标处置。

19.最后报价

19.1磋商文件能够详细列明采购标的技术、商务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。

19.2磋商文件不能详细列明采购标的技术、商务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

20.综合评审

20.1磋商小组

1）由招标人或招标代理机构依法组建的磋商小组负责，磋商小组由招标人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2）委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

20.2．磋商小组履行以下职责：

1）评审委员会依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件作出响应的情况进行符合性核查。经评审委员会认定，响应文件未作实质性响应的，为无效投标。

2）按磋商文件、评标方法对响应文件进行客观、公正的评审。

3）负责解答评标过程中的质疑。

4）根据评标办法、评分标准及答疑结果对投标人的响应文件进行审核，并得出评标结果。

5）编写评标报告，推荐中标候选人。

20.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.4综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

20.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

20.6综合评分具体内容详见“评审办法”。

20.7关于评标纪律

1）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等项国家法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

2）遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责。

3）按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任，必须同一标准衡量标书，不得采用多种标准。

4）对评标过程和结果、以及投标人的商业秘密保密。

5）评标期间主动上缴通讯设备，确保评标工作不受干扰。

6）与投标人有利害关系的，应主动提出并回避。

7）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人宴请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为。

8）磋商小组实行少数服从多数的原则。对有争议的问题经磋商小组全体成员表决过半数通过则有效。

9）所有招标评标活动的相关人员必须同时遵守国家的法律法规的规定，并严格遵守保密制度。如违反上述规定，将给予适当处分；情节严重、构成犯罪者，交由司法机关依法追究其法律责任。

20.8评标流程及规则

第一阶段：资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明、投标保证金等进行审查，并确定供应商是否具备磋商资格，填写资格审查表并签字确认。

第二阶段：符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照招标文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1.响应文件未按竞争性磋商文件规定格式填写、盖章的；

2.响应文件载明的采购项目完成期限超过竞争性磋商文件规定期限的；

3.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

4.在评审过程中，发现投标人的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以认定该投标人以低于成本报价竞标的；

5.在评审过程中，发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.投标人的资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或者拒不按照要求对竞争性磋商文件进行澄清、说明或补正的；

7.响应文件不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或报价无效的裁定。

第三阶段：综合评审
21．推荐成交候选人

21.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，以报价低、技术得分高的顺序优先排序。

22.确定成交投标人

按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

23. 竞争性磋商采购活动的终止

出现下列情形之一的，终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）除本《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

例外：特殊情况下，须经采购人申请，政府采购管理办公室批准可以为2家竞争性磋商采购。

24.成交通知

24.1中标人确定后，2个工作日内，在规定的网上公告成交结果，公示期1个工作日。公示期结束向成交投标人发出成交通知书。

24.2 中标通知书是投标人签订采购合同的依据。

资格审查一览表
	序号
	磋商文件要求
	结论

	1
	供应商应为中小企业:提供中小企业声明函
	□通过

□不通过

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照（经营范围内包含本次采购的内容）
	□通过

□不通过

	3
	法定代表人资格证明书及身份证或法人授权委托书及被授权人身份证
	□通过

□不通过

	4
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	□通过

□不通过

	5
	投标保证金缴纳凭证
	□通过

□不通过

	6
	投标单位（投标人）《遵守政府采购相关法律法规承诺书》
	□通过

□不通过

	7
	具备市政公用工程施工总承包叁级（或以上）资质证书、安全生产许可证;疆外企业若中标须提供有效的《新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》；
	□通过

□不通过

	8
	项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核B类证书，且未担任其他在施建设工程项目的承诺函
	□通过

□不通过


符合性审查一览表

	序号
	磋商文件要求
	结论

	1
	响应文件未按竞争性磋商文件规定格式填写、盖章的；
	□通过

□不通过

	2
	响应文件载明的采购项目完成期限超过竞争性磋商文件规定期限的；
	□通过

□不通过



	3
	响应文件附有采购人不能接受的条件的；
	□通过

□不通过

	4
	在评审过程中，发现投标人的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以认定该投标人以低于成本报价竞标的；
	□通过

□不通过

	5
	在评审过程中，发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
	□通过

□不通过

	6
	投标人的资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或者拒不按照要求对竞争性磋商文件进行澄清、说明或补正的；
	□通过

□不通过

	7
	响应文件不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
	□通过

□不通过


采购项目需要落实的政府采购政策
	一、 小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 C1 的扣除（C1 的取值为在10%），用扣除后的价格参与评审。

(二) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同） 应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；提供投标人工商行政登记所在地政府管理部门出具的小微企业证明文件（原件，另提供复印件加盖投标人公章）。

(六) 监狱企业产品价格扣除
监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）、（二）条款享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(七) 残疾人福利性单位产品价格扣除

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）、（二）条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（须提供投标人所在地政府管理部门出具的相关证明原件，另提供相关证明原件复印件加盖投标人公章），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、 响应投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

三、 节能产品、环境标志产品价格扣除

(一) 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

(二) 如本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予5%的价格扣除。

(三) 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖响应投标人单位的公章。


评分细则
技术商务部分评分标准
	评审

项目
	评审

内容
	评分范围
	评审标准
	本项

得分

	一、价格部分（30分）
	投标

价格
	30
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价；
	30

	二、技术部分（40分）
	维修方案
	20
	根据投标人提供的实施方案、工作程序及计划安排，工作方法、难点分析、建议的合适性、清晰性评分。方案优于其他投标方的得10-20分；方案可行的得1-9分；方案不全面或无方案的不得分。
	20

	
	人员配置
	15
	根据投标人提供的本项目服务团队人员的构成及人数，10-15人得10-15分，5-9人得5-9分，3-5人得3-5分，服务团队人数低于3人的不得分。
	15

	
	应急预案
	5
	视方案优劣酌情评分，得0～5分。
	5

	三、商务部分（30分）
	服务体系及服务情况
	12
	服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，服务体系完备并在本地有技术支持机构（代理机构）、有备品备件的得12分；服务承诺周到得5分；服务承诺一般得2分；服务体系不完备的不得分。
	12

	
	服务的目标、范围和方法
	8
	视方案优劣酌情评分，得0～8分。
	8

	
	财务能力和状况
	2
	投标单位提供度上年度审计报告或财务报表，提供原件的扫描件且盈利的得2分；不盈利的、不提供者不得分。（审计报告可提供2022年度）
	2

	
	类似业绩
	4
	有类似业绩成功案例的每个加1分，提供合同原件的扫描件为有效案例，不提供者不得分。
	4

	
	投标文件规范性
	4
	编制质量响应程度高于或完全响应招标文件要求的得4分；基本响应的得2分；不响应的得0分。
	4


价格评审（分）记录明细表

	项目
	评标内容
	分值

	A．投标价格评分30分  

	价格评分

30分
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价；
	30分

	
	按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。
	

	注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。

	B．属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为3%。

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）；

    ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

    ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格分的评标。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。  

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

    ①《中小企业声明函》；

    ②提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。

    ③提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件。

	C.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为3%。

	D. 属于享受政府采购支持政策的监狱企业评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格评审优惠,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。本项目的价格扣除为10%。

	E.节能、环境标志产品评审优惠内容及办法

	根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，投标人所投产品如是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分或评审优惠。

	优惠办法

	1.产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。本项目的价格扣除为10%。

2.投标人须提供国家财政部、发改委公布的最新公布的《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件或国家财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件（加盖投标人单位章），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。


九、无效投标条款

一、响应文件废标条款摘要：

本章节是本次磋商文件(含磋商文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有废标条款的摘要。除出现以下情形和磋商文件规定的其他废标情况外，响应文件的其他任何情形均不得作废标处理。磋商文件中有关废标条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

1．有关无效标的情形（开标时审查）：

1）在磋商文件规定的投标截止时间以后递交的或者未递交指定地点的； 

2）未按照磋商文件的规定加盖投标人印章的； 

3）未按照磋商文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名；

4）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的。

2．有关废标的情形（评标时审查）：

1）响应文件未提供《开标一览表》或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

2）响应文件的签署不符合本磋商文件规定的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：响应文件中载明的项目管理人员与本招标项目其他投标人的响应文件载明的相关人员中为同一人的；或两家及以上的响应文件内容有明显雷同、有围标串标嫌疑的；

5）投标人资质要求不符合本磋商文件规定要求，未通过资格符合性审查的；

6）响应文件中存在不符合商务要求、技术标准的内容的，未通过商务、技术符合性审查的；

7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8）投标人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的；

9）投标报价超过预算价或低于合理成本价（合理成本价的评判标准是由评审小组成员根据实际情况而定）；

10）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。
十、质疑、投诉

25.质疑

对招标文件有违反法规的，或投标人对评标结果有异议的，在公告期限届满的7个工作日内，应当以书面质疑函送达至（不接受传真、邮件）采购代理机构。质疑函应当署名（署名包括法定代表人章印、投标人代表章印和投标人单位公章）。质疑函应当包括下列主要内容：

1）质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

2）具体的质疑事项、事实和法律依据以及相关证明材料（按照“谁主张、谁举证”的原则，若无举证证明的视为无效质疑）；

3）提起质疑及送达日期。

26.答复

招标代理机构收到书面质疑后七个工作日内以书面形式答复质疑企业，但答复内容不涉及商业秘密。若调查论证产生费用的，招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用，费用在磋商保证金中扣除。

27.投诉

质疑企业对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在法定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.诚实信用

28.1投标人之间不得相互串通投标，不得妨碍其他企业的公平投争，不得损害招标人的合法权益。投标人不得虚假质疑（或投诉）和恶意质疑（或投诉），并对质疑（或投诉）内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，依照《政府采购质疑和投诉办法》(部长令第94号) 第三十七条第二款之规定“将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动”。

28.2 已经递交投标保证金的投标人，若不参加本项目投标，应在投标截止时间一天前书面通知招标代理机构，否则属于失信用，不得再参加该项目的投标等。

29.解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。

采购需求与要求
	泵站看护管理

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	2024年单价控制价（元）
	备注

	1
	泵站看护人员
	1.泵站看护人员工资，看护期12个月；
2.含社保、养老、医疗、工伤保险及意外保险等。
	10
	人
	62400
	

	2
	泵站内基础设施维修维护
	1.5个泵站包括但不限于以下设施：更换干粉灭火器、LED节能灯、漏电开关、照明开关、照明插座、插板、投光灯、空调维修等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                                              
	1
	项
	17500
	

	3
	劳保及泵房保洁用品
	1、5个泵站包括但不限于以下物品：线手套、胶皮手套、水鞋、手电筒、笔、笔记本、毛巾、扫把、簸箕、拖把等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                  
	1
	项
	7500
	

	泵站设备保养、维修

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	2024年单价控制价（元）
	备注

	一、泵站设施设备保养

	1
	SX600-830C泵头保养维护费
	1.规格：SX600-830C泵头保养维护费1250KW，10KV高压；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用；
	1
	套
	16087
	

	2
	10-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（110KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用；
	1
	套
	910
	

	3
	8SH-9A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（75KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	

	4
	8SH-13双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（45KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、找平、调试、人工。
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	

	5
	ISW200-400（I）(B)连体泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	

	6
	IS125-100-2500A单吸离心泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	

	7
	6SH-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（37KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	515
	

	8
	杜鹃河高压电动机保养(10kv)
	1.人工进行高压电动机保养进行保养；
2.实施内容：包含电动机的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试。
3.含人工费、机械费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1250 
	KW
	25
	

	9
	三相异步电动机保养
	1.人工进行三相异步电动机进行保养；
2.实施内容：包含电动机的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试。
3.含人工费、机械费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	KW
	20
	

	10
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：45KW电动机轴承，轴承型号：6312；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	220
	

	11
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：55KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	244
	

	12
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：75KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	244
	

	13
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：110KW电动机轴承，轴承型号：6319；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	399
	

	14
	轴承NU238
	1.轴承型号：NU238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	3380
	

	15
	轴承NU234
	1.轴承型号：NU234（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	3744
	

	16
	轴承6238
	1.轴承型号：6238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	2960
	

	17
	SX600-B30c泵轴动平衡试验
	1.上车床校轴、做动平衡等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、检测仪器费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	7888
	

	18
	轴承套
	1.轴承型号：SX600-830C轴承套，不锈钢轴套；
2.厂家定制，含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	14200
	

	19
	靠背轮
	1.包含旧设备拆除、安装等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、车辆使用费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	772
	

	20
	注销螺栓
	1.规格型号：注销螺栓12*100mm；
2.材料类型：铁质类；
3.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	15.3
	

	21
	机械密封
	1.规格型号：10965；
2.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	927
	

	22
	减震圈
	1.规格型号：18*36mm；
2.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	1.2
	

	23
	螺丝
	1.规格型号：20*120mm螺丝；
2.材质：铁质；
3.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	套
	19.3
	

	24
	机油
	1.规格型号：16L/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	347
	

	25
	黄油
	1.规格型号：5kg/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	129
	

	26
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂，2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	360
	

	27
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂（进口），2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	772
	

	二、泵站设施设备维修

	（一）
	水泵设备维修

	1
	球墨铸铁叶轮
	1.规格型号：SX600-8030C球墨铸铁，叶轮流量5760立方/小时，扬程60米；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	25097
	

	2
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：228立方,扬程：66米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	708
	

	3
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：350立方,扬程：69米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1030
	

	4
	三相异步电动机大修
	1.人工进行三相异步电动机大修；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	83
	

	5
	高压电动机大修/1250KW
	1.人工进行高压电动机大修/1250KW；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	116
	

	6
	三相异步电动机(4级)风扇
	1.规格型号：110KW电动机(4级)风扇；
2.风扇：材质为塑料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155
	

	7
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：45KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	709
	

	8
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：110KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	1352
	

	9
	三相异步电动机转子校轴、做动平衡
	1.规格型号：110kw电动机转子校轴、上车床校轴、做动平衡；
2.包含转子的拆装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218
	

	10
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN200底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2574
	

	11
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN250底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218
	

	12
	普通压力表
	1.规格型号：10公斤普通压力表，材质：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	90
	

	13
	远传压力表
	1.规格型号：10公斤远传压力表，材料类型：铁质；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	194
	

	14
	温度巡检仪
	1.规格型号：温度巡检仪，型号：WPXJ-12；
2.包含旧设施拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2007
	

	15
	温度检测系统检查维修WPXJ-12
	1.规格型号：WPXJ-12；
2.工作内容：人工系统检查维修；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1287
	

	16
	高压电机转子轴校正
	1.规格型号：高压电机转子轴校正1250kw；
2.包含设备拆卸、安装、仪器检测等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4927
	

	17
	叶轮档套
	1.规格型号：SX600-830；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	

	18
	高压泵头轴做动平衡
	1.工作内容：上车床校轴、做动平衡、设备拆卸、安装、检测仪器等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8752
	

	19
	6SH-6A双吸泵泵体轴承
	1.轴承型号：6309；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	386
	

	20
	6SH-6A双吸泵泵轴
	1.规格型号：8SH-9；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	1738
	

	21
	SX600-B30c泵轴
	1.规格型号：SX600-B30c泵轴，材质，不锈钢；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	15800
	

	22
	离心泵头
	1.规格型号：140-105泵；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	台
	6435
	

	23
	三相异步电动机
	1.规格型号：37KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	6540
	

	24
	三相异步电动机
	1.规格型号：75KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	16088
	

	25
	污水泵
	1.规格型号：3KW污水泵，20立方/小时、扬程20米；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	台
	2317
	

	26
	消防带
	1.规格型号：DN50MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	6.4
	

	27
	消防带
	1.规格型号：DN80MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	7.7
	

	28
	刷漆
	1.规格：防锈漆，包工包料；
2.用于泵房设备刷漆；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	168
	

	29
	杜鹃河起重机维修
	检修，维修，起重机维修及办理使用证、年审
	1
	套
	4480
	

	(二)
	电器设备维修

	1
	变频器主板更换
	1.规格型号：75KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	2574
	

	2
	变频器主板更换
	1.规格型号：90KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089
	

	3
	变频器主板更换
	1.规格型号：120KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089
	

	4
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：75KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	

	5
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：90KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	

	6
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：120KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	

	7
	更换智能超控面板ZK12-30
	1.规格型号：ZK12-30智能操控面板；
2.工作内容：更换现有操控面板，接线改造通讯程序和新装设备组装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5534
	

	8
	微电脑检修
	1.工作内容：检修；2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8400
	

	9
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压24V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580
	

	10
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压220V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580
	

	11
	变压器进出线柱
	1.规格型号：160KV/A变压器进出线柱；
2.包含旧设备拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2111
	

	12
	拆除杆上变压器
	1.工作内容：拆除杆上变压器，运至甲方指定地点，对变压器进行检测维修；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	5200
	

	13
	更换变压器油
	1.工作内容：将现有变压器油排空，注入新的变压器油；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	升
	20
	

	14
	跌落保险
	1.规格型号：10KV高压跌落保险200A，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	组
	1030
	

	15
	空开
	1.规格型号：250A空开，材料类型：电器类，电压：380v
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	463
	

	16
	电池整体更换
	1.工作内容：更换整体UPS专用100AH12V电池，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1545
	

	17
	电缆（10KV高压）
	1.规格型号：3*95mm²铜芯铠装电缆（10KV高压），材质：铜芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	273
	

	18
	控制回路检测
	1.包含6套KYN28-12高压柜控制回路，4套GCS低压柜控制回路，2套直流电源屏控制回路；
2.包含线路测试，绝缘测试，不正常线路改造接线；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	

	19
	电缆头检测10KV 3*95平方毫米
	1.规格型号：YJV3*95mm，10KV，（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1545
	

	20
	热缩管
	1.规格型号：240mm热缩管，绝缘材料类；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	412
	

	21
	软启动控制屏检查
	1.工作内容：HPS2DN软启操作面板检测调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	

	22
	软启动控制回路检测
	1.工作内容：HPS3DN软启控制柜检修；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	

	23
	通讯光纤检测更换
	1.HPS4DN软启控制柜通讯光纤测试更换；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	

	24
	低压开关更换
	1.规格型号：DZ20-100A（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	592
	

	25
	低压配电柜检测
	1.规格型号：GCS-400（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	720
	

	26
	低压抽屉柜更换操作机构
	1.工作内容：人工检修GCS-400抽屉柜；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	798
	

	27
	直流电源柜维护
	1.工作内容：人工检修直流电源柜GZDW-800A；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	1545
	

	28
	直流电源控制器更换
	1.工作内容：更换直流电源控制器UT220-D10，拆除旧的模块更换新模块并调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6821
	

	29
	电池柜维修
	1.工作内容：维修电池柜GGD柜子一面，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6435
	

	30
	UPS电池更换
	1.工作内容：UPS专用7AI12V电池更换，含运费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1030
	

	31
	高压断路器试验GSM12-600
	1.工作内容：高压真空断路器预防性试验（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4633
	

	32
	高压柜检修KYN28-12
	1.规格型号：KYN28-12户内高压柜（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2831
	

	33
	高压电缆绝缘监测
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	2962
	

	34
	高压电缆耐压试验
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	4118
	

	35
	拆除跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除跌落式熔断器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1300.0 
	

	36
	冷缩式电缆头制作
	1.工作内容：制作冷缩式电缆头；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	845.0 
	

	37
	冷缩式电缆头
	1.工作内容：；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	455.0 
	

	38
	故障检查
	1.工作内容：检查变压器故障；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1800.0 
	

	39
	电缆试验及变压检查
	1.工作内容：电缆试验及变压检查；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6500.0 
	

	40
	高压跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除横担；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	650.0 
	

	41
	检修、安装变压器，
	1.工作内容：检修及安装变压器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	7150.0 
	

	42
	杜鹃河填料S600-800C
	1.工作内容：杜鹃河泵站S600-800C填料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2000
	

	管道及其配套设施抢修

	序号
	项目内容
	规格特征
	单位
	工程量
	2024年单价控制价（元）
	备注

	一
	管道抢修

	1
	玻璃钢夹砂管接口糊制
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管接口糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9815
	

	2
	拆除、更换安装、玻璃夹砂阀兰垫
	1.规格型号：拆除、更换安装DN1200MM玻璃夹砂阀兰垫；
2.含材料、人工拆除、安装附件费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	

	3
	浇筑DN1200钢管
	1.规格型号：浇筑DN1200MM钢管拐弯处C25混凝土镇墩包封；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	463
	

	4
	修补管道破损处
	1.规格型号：修补DN1200MM玻璃夹砂管破损处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	3120
	

	5
	糊制天窗
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管断裂处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9653
	

	6
	人工组装安装排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	

	7
	DN300水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	284
	

	8
	DN400水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	232
	

	9
	人工挖管沟
	1.管沟深度1.2米、宽带1.2米、三类土；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	93
	

	10
	人工回填（管沟）
	1.工作内容：人工回填（含人工、机械、洒水）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	32
	

	11
	人工挖沟槽三类土2米以内
	1.工作内容：2米以内人工挖沟槽土方；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m3
	64.5
	

	12
	机械辅以人工回填水稳
	1.工作内容：人工平整，机械夯实；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	10
	

	13
	用免爆机破除混凝土
	1.破除c25混凝土，含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	380
	

	14
	浇筑钢筋C25混凝土镇墩
	1.包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	580
	

	15
	切割沥青路面
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	5.45
	

	16
	切割6cm混凝土
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	13.79
	

	17
	路基回填土方
	1.工作内容：每层50cm夯实一次；
2.含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	8
	

	18
	沥青路面临时铺砖
	1.对表层进行铺砖；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	20.22
	

	19
	防腐材料沥青漆
	1.规格：18L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	366
	

	20
	管道防腐稀释剂
	1.规格：4L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	87
	

	21
	防腐材料玻纤布
	1.规格：25m*50cm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	卷
	40
	

	22
	搭建、拆除彩钢板围墙
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	23
	

	23
	搭建、拆除密目网维护
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	18
	

	24
	彩条布
	1.工作内容：施工保护；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	3
	

	25
	螺丝
	1.规格：12*18mm，螺栓带螺母；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	2.5
	

	26
	螺丝
	1.规格：10*16mm，螺栓带螺母；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1.8
	

	27
	防水材料
	1.含防水材料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	45.5
	

	28
	电工
	1.临时用工，线路、设备故障排查。
	1
	工日
	510
	

	29
	电焊工
	1.临时用工，焊接跑冒滴漏。
	1
	工日
	540
	

	30
	维修工
	1.临时用工，抢修临时雇佣。
	1
	工日
	310
	

	31
	杜鹃河电路维修工
	1.杜鹃河电路维修
	1
	工日
	540
	

	32
	PVC胶水
	1.规格型号：500g/瓶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	瓶
	23.2
	

	二
	管材、管件抢修

	1
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN110给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	35.2
	

	2
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN160给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	52.7
	

	3
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN200给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.10MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	20
	m
	106
	

	4
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN250给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	160
	

	5
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN315给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	206
	

	6
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN400给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	249
	

	7
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN250正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	

	8
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN315正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	550
	

	9
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ250弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	116
	

	10
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ315弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	498
	

	11
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ250给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	84
	

	12
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ315给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	213.6
	

	13
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ400给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	426
	

	14
	增接口
	1.规格型号：增接口250X110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	208
	

	15
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø75给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	40
	

	16
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø90给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	45
	

	17
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø110给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79
	

	18
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø125给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	120
	

	19
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø160给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	142
	

	20
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø200给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	248
	

	21
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø250给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	306
	

	22
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø315给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	371
	

	23
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø400给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495
	

	24
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø160给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	419
	

	25
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø200给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	670
	

	26
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø250给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1004
	

	27
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø315给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	

	28
	PVC涡轮蝶阀
	1.规格型号：涡轮蝶阀Ø400给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1760
	

	29
	PVC三通
	1.规格型号：DN315*250三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	480
	

	30
	PVC三通
	1.规格型号：DN110*63三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	18.2
	

	31
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*160三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79.6
	

	32
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	290
	

	33
	PVC三通
	1.规格型号：DN315*250三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	318
	

	34
	PVC三通
	1.规格型号：DN400*200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	450
	

	35
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*110三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	240
	

	36
	PVC三通
	1.规格型号：DN400*315三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	960
	

	37
	PVC直接
	1.规格型号：DN200直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	48
	

	38
	PVC直接
	1.规格型号：DN250直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	67
	

	39
	PVC直接
	1.规格型号：DN400直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	398
	

	40
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN110哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	85
	

	41
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN200哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	148
	

	42
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN250哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	

	43
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN315哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	129
	

	44
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN400哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495
	

	45
	PVC200弯头
	1.规格型号：DN200弯头给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	63
	

	46
	PE正三通
	1.规格型号：DN63HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	77
	

	47
	PE正三通
	1.规格型号：DN110HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155
	

	48
	PE正三通
	1.规格型号：DN160HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	

	49
	PE正三通
	1.规格型号：DN200HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	296
	

	50
	PE正三通
	1.规格型号：DN250HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	347
	

	51
	PE正三通
	1.规格型号：DN315HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	476
	

	52
	PE异三通
	1.规格型号：DN250*DN200异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	320
	

	53
	PE异三通
	1.规格型号：DN315*DN250异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	428
	

	54
	PE异三通
	1.规格型号：DN200*63异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	351.6
	

	55
	PE管
	1.规格型号：PEDN110给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	60.5
	

	56
	PE管
	1.规格型号：PEDN200给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	20
	米
	146
	

	57
	PE管
	1.规格型号：PEDN250给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	10
	米
	205
	

	58
	PE管
	1.规格型号：PEDN315给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	322
	

	59
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN110HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	88
	

	60
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN160HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	175
	

	61
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN200HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	270
	

	62
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN250HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	371
	

	63
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	458
	

	64
	PE法兰片
	1.规格型号：DN110HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	103
	

	65
	PE法兰片
	1.规格型号：DN160HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	127
	

	66
	PE法兰片
	1.规格型号：DN200HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	177
	

	67
	PE法兰片
	1.规格型号：DN250HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	181
	

	68
	PE法兰片
	1.规格型号：DN315HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	205
	

	69
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN160HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	187
	

	70
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN200HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	195
	

	71
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN250HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	238
	

	72
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN315HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	304
	

	73
	PE电热熔法兰头
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔法兰头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	357
	

	74
	PE电熔直接
	1.规格型号：DN200HDPE电熔直接给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	256
	

	75
	PE变径
	1.规格型号：DN315*DN200变径给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；2.含附材、安装费用等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	510 
	

	76
	PE弯头
	1.规格型号：DN110HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	100
	

	77
	PE弯头
	1.规格型号：DN160HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	168
	

	78
	PE弯头
	1.规格型号：DN200HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	221
	

	79
	PE弯头
	1.规格型号：DN250HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	247
	

	80
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	452
	

	81
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（45°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	368
	

	82
	PE法兰片及法兰芯
	1.规格型号：DN200HDPE法兰片及法兰芯，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	182
	

	83
	PE法兰片及法兰芯
	1.规格型号：DN250HDPE法兰片及法兰芯，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	285
	

	84
	PE哈弗节
	1.规格型号：DN110哈弗节给水件(加厚）,材质：PE，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；2.含附材、安装费用等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	72
	

	85
	钢管
	1.规格型号：DN150钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	162
	

	86
	钢管
	1.规格型号：DN200钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	271
	

	87
	钢管
	1.规格型号：DN250钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	367
	

	88
	钢管
	1.规格型号：DN300钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	580
	

	89
	钢制哈弗节
	1.规格型号：DN250钢制哈弗节，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	750
	

	90
	铁丝网
	1.规格型号：镀锌铁丝网，材质：铁质，连接方式：对焊；网眼规格：10*23mm；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	54
	

	91
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN100，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	726
	

	92
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN150，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	960
	

	93
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	3
	套
	1542
	

	94
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	3
	套
	3025
	

	95
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN300，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	2
	套
	4501
	

	96
	铁质伸缩节
	1.规格型号：铁质伸缩节DN300，长度50cm以内，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2253
	

	97
	铁质哈弗节
	1.规格型号：铁质哈弗节DN100(100*30)，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	450
	

	98
	铁三通
	1.规格型号：DN150MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	194
	

	99
	铁三通
	1.规格型号：DN200MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	386
	

	100
	铁三通
	1.规格型号：DN250MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	618
	

	101
	铁三通
	1.规格型号：DN300MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	978
	

	102
	铁质盲板
	1.规格型号：DN200盲板，材料：铁质；2.包含设备拆卸、安装等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	180
	

	103
	铁质盲板
	1.规格型号：DN315盲板，材料：铁质；2.包含设备拆卸、安装等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	360
	

	104
	减压阀
	1.规格型号：铁质减压阀DN300，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3800
	

	105
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	

	106
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824
	

	107
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	

	108
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481
	

	109
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867
	

	110
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2458
	

	111
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	

	112
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824
	

	113
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	

	114
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481
	

	115
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1560
	

	116
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1950
	

	117
	铁质过滤器
	1.规格型号：铁质DN250过滤器，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	744
	

	118
	铁质卧式止回阀
	1.规格型号：卧式止回阀DN200mm，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1468
	

	119
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1447
	

	120
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1820
	

	121
	铁法兰片
	1.规格型号：DN100MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	81
	

	122
	铁法兰片
	1.规格型号：DN150MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	132
	

	123
	铁法兰片
	1.规格型号：DN200MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	168
	

	124
	铁法兰片
	1.规格型号：DN250MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	247
	

	125
	铁法兰片
	1.规格型号：DN315MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	598
	

	126
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距0.5米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1
	

	127
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距1米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1.5
	

	128
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距1.5米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1.5
	

	129
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距3米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1
	

	130
	玻璃夹沙管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃夹沙管,刚度为10000牛,材质：夹层为3+2，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1950
	

	131
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	2717
	

	132
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5265
	

	133
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN600MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6943
	

	134
	玻璃夹砂管法兰
	1.规格型号：DN600型玻璃夹沙管法兰；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5148
	

	135
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN250MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	302
	

	136
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN300MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	321
	

	137
	玻璃钢弯头
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢弯头,刚度为10000牛,材质：夹层为2+1，连接方式：糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1052
	

	138
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN150排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867
	

	139
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN200排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2110
	

	140
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2496
	

	141
	太阳能板
	1.规格型号：太阳能板
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	3360
	

	142
	机械式水表(可拆卸式)
	1.规格型号：DN300MM机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8211
	

	143
	电磁流量计
	1.规格型号：DN300MM电子流量计，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8687
	

	144
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN50MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2620
	

	145
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN80MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2810
	

	146
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN100MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3660
	

	147
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN150MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6550
	

	148
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN200MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9405
	

	149
	机械式
水表(可
拆卸式)
	1.规格型号：DN200MM 机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2500
	

	150
	机械式
水表(可
拆卸式)
	1.规格型号：DN150MM 机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1800
	

	151
	更换宣传版面
	1.主材：高清车贴；
2.工作内容：人工清除损坏高清车贴，清理现场垃圾，制作相应内容的车贴并安装到原位；
3.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	10
	张
	300
	

	152
	石挡土墙
	1.石料种类：毛料石；
2.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆；
3.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	126
	

	153
	墙面抹灰
	1.砂浆强度等级：水泥砂浆 厚度3cm；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	52
	

	154
	铲除水泥砂浆面层
	1.清理原砂浆面层遗留，清理修复破损砖面，恢复抹灰条件，垃圾清运，清运距离10公里；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	40
	

	155
	挖淤泥、流砂
	1.河道内清理河底淤泥，垃圾清运，清运距离10公里以内；
2.人机配合清淤；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	41
	

	三
	构筑物（阀门井）维修

	1
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1200）、里外防渗、外墙防腐，深度1.5m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	1629
	

	2
	砌砖井
	1.规格型号：砌井（Φ1500）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	2400
	

	3
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1600）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	3200
	

	4
	拆除砌砖检查井
	1.规格型号：10m³实体积；
2.运距15公里；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	713
	

	5
	井盖
	1.铸铁承重井盖，荷载≥50T，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	400
	

	6
	井盖
	1.树脂普通井盖，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	285
	

	7
	井盖
	1.树脂承重井盖，40t，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	445
	

	四
	其他辅助

	1
	方圆车
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1000
	

	2
	双桥车
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1800
	

	3
	前四后八
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2000
	

	4
	吊车
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1200
	

	5
	吊车
	1.规格：25T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	

	6
	吊车
	1.规格：50T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	3000
	

	7
	随车吊
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1560
	

	8
	轮式挖机60#
	1.规格：60#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	

	9
	轮式挖机70#
	1.规格：70#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	

	10
	轮式挖机210#
	1.规格：210#；
2.台班按照10小时计算，，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2340
	

	11
	70履带挖掘机
	1.规格：70#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1700
	

	12
	150履带挖掘机
	1.规格：150#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2300
	

	13
	240-320履带挖掘机（值班）
	1.规格：240-320#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
5.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1200
	

	14
	240-320履带挖掘机
	1.规格：240-320#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
6.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2500
	

	15
	336-360履带挖掘机（值班）
	1.规格：336-360#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
7.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1500
	

	16
	336-360履带挖掘机
	1.规格：336-360#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
8.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	3600
	

	17
	轮式装载机
	1.规格：30#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2200
	

	18
	轮式装载机
	1.规格：50#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2300
	

	19
	水车
	1.规格：15方，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	960
	

	20
	水车
	1.规格：18-22方，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1320
	

	21
	服务用车
	1.工作内容：抢修管道服务用车（轻卡），含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	5
	台班
	325
	

	22
	挖机调运费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	1929
	

	23
	板车运输机械费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	600
	

	24
	租赁电镐
	1.租赁950型电镐。
	1
	台班
	275
	

	25
	租赁风炮空压机
	1.租赁风炮空压机
	1
	台班
	300
	

	26
	租赁发电机水泵
	1.租赁自带发电机抽水，含燃油。
	1
	台班
	430
	

	27
	租赁发电机
	1.租赁7.5KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	299
	

	28
	租赁发电机
	1.租赁15KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	315
	

	29
	租赁315电焊机
	1.工作内容：租赁电焊机焊接钢制、铁质配件，含机械、燃油。
	1
	台班
	228
	


说明：1.泵站看护人员根据实际服务人员进行核算；

2.在招标范围内的子项按照实际发生的工程量进行结算。

      3.维修过程中，发生未在招标范围内的子项，采购方予以认可工程量，所有产生的工程量通过第三方审计结算。

注：1.本项目既控制单价也控制总价。投标人投标报价超过或等于项目限价的按无效投标处理。

第四章 合同条款
一、 签订合同
1.1 中标投标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标方招标文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购单位签订由招标方监章的书面合同，所签订的政府采购合同不得对招标方招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

1.2 采购单位不得向中标投标人提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

1.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，经招标方审查后，可以与投标人签订补充合同，补充合同须有招标方监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

1.5.1 招标方在授予采购人、中标人政府采购合同时，经审查采购人的书面申请后，有权对招标文件中规定的服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在政府采购合同中增加条款进行说明。

1.6 如中标投标人拒签政府采购合同，则按违约处理。招标方将没收其合同履约保证金。

1.7 招标方的招标文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订政府采购合同的法律依据。

1.8 在未经采购人和招标方允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人和招标方也不得直接指定分包人。

1.8.1 经采购人和招标方同意，中标投标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人向分包项目承担责任。

1.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标方有权在签订政府采购合同或中标投标人提出分包要求时予以拒绝。如发现中标投标人转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

1.8.2.1 中标投标人必须与采购人、招标方协商后，共同决定将政府采购合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标投标人必须对政府采购合同标的的全部内容向采购人、招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其投标文件的承诺及相关约定。

二、拟定合同（仅供参考）
注：以双方实际签订合同为准

编号：           
咨询服务合同
甲方：                       
    
乙方：                        
        
签订日期：     年     月     日

甲方：
地址：

法定代表人：

邮编：

电话：

传真：

乙方：

地址：

法定代表人：

邮编：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》等相关规范性法律文件的规定，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就                       项目（以下简称本项目），甲方委托乙方进行咨询服务，订立如下合同条款：

第一条 服务内容

1.1在本合同项下，乙方在服务期限内就本项目提供如下服务：

1.2乙方应当提交的咨询服务工作成果

1.3乙方咨询服务工作成果提交方式

乙方应当向甲方提交纸质装订版咨询服务工作成果每项一式    份，电子版（PDF扫描版）每项【】份。

1.4甲方指导权与服务范围调整

甲方有权对乙方的咨询服务工作提出意见或建议，但应该限于本合同1.1款的服务范围；若确需超出前款范围的，甲方应向乙方以书面形式提出《咨询内容调整意见》，乙方将据此要求甲方相应调整本合同第二条的服务期限和第五条中的咨询服务费金额。

第二条 服务期限

2.1服务期限

咨询服务期限自本合同生效之日起原则上不超过      个工作日。

2.2服务期限的调整

上述服务期限如需调整，由双方另行协商决定。如因任一方的单方原因导致工作无法按照2.1款进行，则责任方承担全部责任。

第三条 甲方的权利与义务

3.1甲方的权利

3.1.1有权对乙方咨询服务工作提出建议、意见。

3.1.2 有权对乙方提交的咨询服务工作成果提出修改意见及验收工作。

3.1.3有权在符合本合同目的的范围内合理使用乙方提交的咨询服务工作成果。

3.2甲方的义务

3.2.1应当为项目开展提供组织保证和配合，如因甲方原因不能按计划运作项目时，须及时通知乙方。

3.2.2应当按期足额向乙方支付咨询服务费用。
3.2.3应当根据乙方要求，及时向乙方提供工作所需资料、信息，并确保所提供资料、信息真实、准确、完整，且应确保所提供的资料、信息及乙方使用该等资料、信息的行为不会侵犯第三方的合法权益。如甲方违反本条义务，则应承担由此引发的一切法律责任及后果，如给乙方造成损失，还应赔偿乙方因此所受一切损失。

3.2.4应当为乙方工作提供必要的配合，包括但不限于提供对接人员、办公场所、办公设备设施等。

第四条 乙方的权利与义务

4.1乙方的权利

4.1.1有权要求甲方进行工作配合，包括但不限于及时提供资料、要求相关人员配合进行访谈等。

4.1.2有权要求甲方按照本合同约定支付咨询服务费用。

4.1.3乙方在为甲方开展咨询工作过程中，因甲方过错或可归责于甲方的原因造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

4.1.4因从甲方处获取的资料、信息的真实性、准确性、完整性存在错误（包括但不限于瑕疵、缺陷），导致乙方无法如约履行（包括但不限于不能履行、履行不合格等）义务的，有权要求甲方自行承担因此产生的一切损失及后果。

4.1.5乙方为咨询服务工作成果的唯一著作权人，在不违反本合同约定的情况下，有权行使相应著作权利。
4.2乙方的义务

4.2.1应当按本合同约定交付咨询服务工作成果。

4.2.2非经甲方另行书面同意，乙方应当按照本合同约定的服务内容、质量标准及进度安排开展工作。如乙方在服务项目过程中发现影响项目进行的任何问题，应当及时书面告知甲方，并提供解决方案。

4.2.3应当对获取的甲方资料、信息等承担保密义务，但经甲方书面允许或规范性法律文件另有规定的除外。

第五条 咨询服务工作成果的验收与费用的给付

5.1金额

为本合同项下的咨询服务，甲方应向乙方支付咨询服务费总额共计人民币 
                   元（大写：             元整）。该费用为含税价，其中增值税金额为            元，不含税咨询服务费金额为              元。

5.2咨询服务工作成果验收、费用支付时间和方式

5.2.1咨询服务工作成果验收：

甲方应在收到乙方提交的咨询服务工作成果后【】个工作日内进行审核，甲方在前述期间内出具验收合格书面文件或未提出书面修改意见的，视为甲方对乙方提交的咨询服务工作成果验收合格。

如甲方在前款期限内向乙方提出书面修改意见，乙方应在双方认可的期限内完成咨询服务工作成果修改工作，甲方按照前款约定再次验收。

甲方因特殊原因可以延长验收期限，但需要以书面方式通知乙方，并且延长期限至多不超过【】个工作日。

5.2.2费用支付时间和方式

① 本合同生效日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同5.1款约定咨询服务费用总额的    %，计人民币      元，（大写：         元整）。

② 在乙方出具本合同          工作成果，并经甲方验收合格之后的5个工作日内，甲方应向乙方支付本协议5.1款约定咨询服务费用总额的   %，计人民币                元，（大写：         元整）。

5.3收款账户

甲方应根据合同要求，将咨询服务费按期汇至乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

5.4如本合同提前终止执行，且终止原因归责于甲方，则除甲方已经支付的咨询服务费外，就咨询服务费总额中剩余部分，甲方应根据乙方实际工作阶段和已经完成的咨询服务工作成果，对乙方进行相应的赔偿。如乙方已经提交咨询服务工作成果的，甲方应当支付全部剩余咨询服务费。

第六条 合同的变更、中止与终止

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更、中止或终止本合同的，要求变更、中止或终止一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出5个工作日内）签订书面变更、中止或终止协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更、中止或终止本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方保证按时、足额支付咨询服务费到乙方指定的账号，每延误一自然日甲方按本合同约定的咨询服务费用总额的       %向乙方支付违约金，直至全部费用（先违约金后咨询服务费）给付完毕之日止。

如甲方延迟支付乙方咨询服务费超过       自然日的，乙方有权选择解除合同，并有权要求甲方按照本合同约定的咨询服务费用总额的       %支付违约金，如违约金不足以拟补乙方损失的，乙方仍有权要求甲方继续承担赔偿损失的责任。

7.2本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，都应当赔偿另一方因此而实际遭受的直接损失，但无论何种情况下，乙方的违约赔偿责任应以其由甲方处实际收到的咨询服务费用为限。

第八条 合同的解除

发生下列情形之一，甲方或乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同：

8.1 甲乙双方通过书面合同解除本合同；

8.2 因不可抗力致使合同目的不能实现的；

8.3 国家政策法规调整致使本合同不能履行。

第九条 争议的解决

9.1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

9.2以下争议解决方式选择第（ ）项。

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方均有权向      仲裁委员会提出仲裁请求，由该仲裁委员会按其现行有效的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费和律师费由败诉方承担；

（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 合同权利义务的转让

除本合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三人。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。如乙方委托审计、法律、评估、招标代理等机构配合工作的除外。

第十一条 合同的解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十二条 不可抗力 

12.1本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，或规范性法律文件规定的其他情形等。

12.2如果发生不可抗力，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。遇有不可抗力的一方，应立即通知另一方，并在不可抗力发生之日起5日内及时书面通知另一方，并应当及时向另一方提供经公证机关公证的有关文件以证明发生了不可抗力事件。因延迟通知给另一方造成损失的，遇有不可抗力一方应相应予以赔偿。

12.3发生不可抗力，各方应立即进行磋商，寻求一项公正的解决方案，并且尽一切合理的努力将不可抗力的影响降至最小。

第十三条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方经协商一致，可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条 保密

14.1甲乙双方应促使各自工作人员保证对其在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外，保密期限自本合同签订之日起      年。若任何一方违反本合同项下的任何保密义务或责任，应对守约方所遭受的损失及因此产生的各项费用承担赔偿责任。

14.2非经甲方同意，乙方不得将从甲方获得的资料及形成的咨询服务工作成果披露给任何第三方，且该义务不受本合同终止的限制；但非因乙方行为或已为公众所知或根据中国法律乙方有义务进行披露者除外。

第十五条 反商业贿赂

甲乙双方均应知晓中华人民共和国反商业贿赂、反腐败的相关法律法规，并郑重承诺在合同磋商、缔结及履行过程中，甲乙双方不为任何中华人民共和国反商业贿赂、反腐败相关法律法规所禁止的行为，任何一方均拒绝并向另一方报告对方相关经办人员的索贿、要求借款等不当利益请求行为。如果任何一方及其关联方人员存在通过商业贿赂等不当方式获取相关业务的情形，另一方有权终止本合同，要求违约方返还任何不当利益并就守约方的相关损失进行赔偿。

第十六条 正当交易

甲方承诺合同支付资金来源合法，乙方承诺合同支付资金用途合法，双方不得利用履行本合同中所知悉的内幕消息从事不正当交易。

第十七条 合同效力

本合同自双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖单位公章之日起生效。

本合同正本一式    份，双方各执   份，每份均具有同等法律效力。

第十八条 送达

甲乙双方保证在本合同中首页记载的地址、电话等通讯信息均真实有效。任何根据本合同发出的文件，发出方均可采取向上述通讯地址邮寄的方式履行相应的通知、告知义务。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应当自变更之日起________日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应当承担相应的法律责任。

【以下无正文，为双方签署页】

【此页无正文，为双方签署页】

甲方：

（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章： 

日期：      年      月      日

乙方：

（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章： 

日期：      年      月      日

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）

附：安全生产管理协议

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准

（试行）

1、总则

1.1为了强化和规范泵房管理考核工作，明确泵房管理责任和义务，创造整洁、文明、安全的环境，特制定以下本标准。

1.2园林绿化泵房管理内容：对园区公共园林绿地内运行泵房、非运行的绿化泵房（用做临时办公休息点、库房和闲置泵房）进行日常看护、巡查、保洁、安全管理等工作。

2、泵房管理

2.1泵房用途严格按照审批要求性质使用，不得用作其它用途，不得利用管理泵房从事任何经营、违法犯罪活动的事宜。

2.2禁止将泵房部分或全部转租、转让他人或第三方使用。

2.3不得随意改动泵房的房屋结构，确保房屋安全和使用寿命。

2.4严禁堆放杂物阻塞通道，院内外及周边不得堆放绿化垃圾、纸箱、塑料袋、非泵站维修管材管件等易燃物；

2.5严禁院内院外养禽、牲畜等；

2.6严禁对外私接电源、私拉电线。

2.7泵房内外堆放设备应做到堆放有序。其中，运行泵房不得堆放与泵房无关设备。

2.8泵房实行专人负责管理，钥匙由专人或管理人员保管。

2.9做好泵房内外日常卫生保洁。

2.10运行泵房用电费用由园林环卫市政局承担。非运行泵房的用电费用由各责任公司自行承担，每月按供电局要求及时缴费，不按时缴纳产生滞纳金自行负责。

3、泵站设备看护

3.1看护单位需要每周对泵房施肥灌、电接压力表、电机、水泵、启动设备等泵房所有设备巡查一次，记录巡查情况，及时发现问题，及时上报园林环卫市政局。

3.2看护单位每年无偿对泵站的过滤器罐体、钢管等进行刷漆防腐一次。

3.3看护单位要制定泵房相关制度及操作规程，同时将制度规程张贴在泵房醒目处。

3.4看护单位需要对看护人员进行定期培训，看护人员需要熟悉操作流程，同时记录开泵停泵时间、运行情况。

3.5看护人员发现填料轴封中的填料如老化失效，则应立即更换。

3.6看护人员定期进行对轴承、润滑部件加油。

3.7看护人员适时调节盘根压盖，清洗过滤网。

3.8看护人员需保持配电室室内干净整洁，无杂物废物乱堆乱放。

3.9看护人员需要详细记录每次设备维修记录。 

4、安全生产、应急管理

4.1严禁堆放或使用不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险性物品。

4.2做好泵房的日常安全检查管理，及时发现安全隐患并即时上报处置消除隐患。

4.3泵房内应按照消防设施管理要求配备相应数量的合格的消防器材并放置在方便、显眼处。

4.4泵房的配电设施，照明线路不得随意改接，如需改动须向泵房主管部门申请审批同意后方可改动。

4.5严格落实泵房的常态化防疫安保措施要求。

4.6泵房内严禁使用大功率的用电设备，用电设备损坏由各单位自行维修。

4.7泵房内严禁住人、留宿。如确有特殊原因需经园林环卫市政局审批后报备使用。

4.8泵房使用管理责任养护公司由于自身原因出现人身事故、生老病死或伤亡，安全事故或财产损失的，自行承担全部责任。

4.9看护单位需要对看护人员进行安全生产培训，适时开展消防、安全用电等相关应急演练。

5、项目管理

5.1看护单位需按园林环卫市政局的要求配备泵房看护人员。

5.2看护人员需要根据各养护公司浇水情况开关泵，开泵期间看护人员不得脱岗、醉岗、睡岗。

5.3看护单位须严格遵守国家法律法规，保护员工合法权益。按要求办理职工保险和福利，定期发放劳保用品。

5.4看护单位须保证泵坑周围水区域干净无杂物；

5.5看护单位须建立白鹭河引水管线和杜鹃河引水管线巡查和监测制度，配备专人实施日常和专项巡查和定期监测，通水期间每月上报河水运行报告；

5.6看护单位须根据景观需求调节溢流堰开关阀门，做好日常溢流堰流域巡护。

5.7看护单位须及时消除溢流堰基础隐患，清理澄澈溢流堰及周围的杂苗等。

5.8看护单位须保障泵房工作环境基础配套基础设施正常运行，及时解决故障等问题。

本管理标准自    年   月   日起执行，泵房责任区的看护单位严格履行职责执行本标准。解释权归库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局；库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局有权对该标准进行修改。

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护

管理要求（试行）

为保证库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护工作高效无误的完成，规范维修维护工作流程，特制定本要求，具体如下：

1、乙方需要针对该项目配备项目负责人1名，技术及维修人员不得低于2人，安全管理人员不得低于1名。

2、园区内出现爆管、泵站设备损坏等紧急情况，甲方通知乙方，乙方需立即安排人员踏勘现场，准备维修材料，维修必须在3日内完成。

3、乙方维修除泵站以外的区域，需要对维修现场进行有效围挡，禁止除维修相关人员外的其他人员进入现场。

4、乙方单位维修时，需要使用水印相机留存施工前、施工中、施工后以及维修下来的原配件的影像资料，并作为签证资料的附件。

5、当日单处或多处维修时，需要当日或次日完成临时签证，明确工程量，双方认可后签字。若是签证时间超出规定时间，甲方不予认可。维修结束后，15天内完成正式签证。

6、维修材料必须符合国家标准（特殊的材料需要进口），维修材料有品牌标签的，需要提供给甲方留存。

7、管网维修施工及验收符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）,泵站设备维修维护符合国家验收标准。

8、乙方认为工程具备完工验收条件须提前1天书面通知甲方申请验收，甲方接到验收通知后及时组织验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收单;验收不合格的，乙方应负责整改直验收合格，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

9、工程竣工验收合格后7日内，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料。

库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站看护管理

考核办法（2024年）
为进一步提高园林绿化泵站管理水平，使我区园林绿化泵站管理工作规范化、标准化，根据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准(试行)》的要求结合我区实际情况，特制定本办法。

第一条 考核范围

本办法适用于我区正常运行的泵站看护管理工作的考核。

第二条 考核对象

从事开发区园林绿化泵站看护管理的承包单位。

第三条 考核机构、职责及要求

由库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局负责组织考核小组对正常运行的泵站进行考核，包括检查、发放整改通知书、考核得分评定、考核结果计算、汇总反馈、档案（看护费材料）收存、泵站看护经费的核定及协调拨付。

考核小组成员由我单位分管领导、办公室督查员、园林业务科成员组成。

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局园林业务科负责组织实施落实园区园林绿化正常运行的泵站日常管理的日常考核、月考核相关工作。考核人员须遵循“公开、公平、公正”的原则，按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准（试行）》、《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则》，认真严格地考核评分，履职尽责，确保考核工作扎实有效。考核工作接受社会、群众的举报监督。

日常考核实每月至少两次全覆盖检查，各考核区检查考核频次相同。

第四条 考核内容及依据

	


依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准》要求，对看护范围内：园区公共园林绿化正常运行泵房日常看护、巡查、保洁、安全生产、应急管理等工作进行考核。

1.考核实行百分制，满分为100分，考核内容为5项，各考核内容所占分值为：

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	考核内容
	泵房设备管理
	人员管理
	安全生产、应急管理
	项目管理
	专项管理

	分值
	35分
	20分
	35分
	5分
	5分


第五条 考核方式

考核采用日常考核、月考核相结合的办法：实行百分考核制。考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站管理标准（试行）》对看护单位人员、泵房设备、安全用电等看护工作内容的执行情况进行日常考核，月考核对所有泵站看护质量进行全覆盖考核。

（一）日常考核

1.日常随机考核：考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准（试行）》进行随机日常巡查，发现问题以书面或网络形式通知承包单位整改，并扣分；承包单位未在规定的期限内完成整改或整改不合格的，进行双倍扣分并第二次书面通知责任单位，若在规定期限内仍未完成整改或整改不合格，进行四倍扣分；以此类推，直至整改合格。

（二）月考核

当月末进行月考核，考核人员依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵房管理标准（试行）》对看护管理工作进行全面检查，发现问题进行扣分，并将扣分明细及时反馈至看护单位，令其限时整改。每次月考核考核单位必须至少1名考核人员参加。

（三）整改问题的延期、缓办、取消

指承包单位因某种合理的缘由而无法在规定期限内完成开发区园林环卫市政局安排的工作任务，必须提前三天以书面的方式报开发区园林环卫市政局申请该问题的三种处理办法。其中，延期指延长该工作的规定期限；缓办指因非园林绿化泵站看护的直接缘由导致该工作目前无法进行，在该原由得到解决以后立刻进行的情况；取消指该工作不属于承包单位职责范围的情况下可进行的申请。以上三种情况，承包单位及时将书面申请报开发区园林环卫市政局进行核查和回复，承包单位按开发区园林环卫市政局回复意见进行办理。

第六条 考核评分

依据《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则》的要求按月进行考核评分。考核分为日常考核和月考核，总分值为100分，其中日常考核考核权重为70%，月考核为30%。

当月考核总得分=日常考核得分（70%）+月考核总得分（30%）。

第七条 考核结果及处理办法

由园林绿地泵房看护管理考核组对上月园林绿化泵站看护管理情况进行评估并出具园林绿化泵站看护管理考核结果，园林绿化看护管理考核以月为单位评定考核结果。

当月实付养护费=月养护费用-分值扣款

月养护费用指承包单位承包该泵站全年看护管理费的月平均值。

（一）日常考核和月考核扣分即扣除相应的分值扣款，扣分扣款参照《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则》执行扣款依据；

（二）扣款按照以下内容执行：

1、当月考核总得分在80分以上（含80分），根据具体得分情况，在100分基础上，每扣一分，扣除承包单位当月1%养护管理费。

2、当月考核总得分在80分以下，为不合格；扣除承包单位当月40%看护管理费。

（三）擅自接电、提供第三方使用、养禽畜等，除按照考核细则扣分处理外，对其做诚信评价不良记录入档。因承包看护质量问题造成承包范围内泵站设备损坏的，除进行正常考核扣分外，损坏部分根据零件规格、数量进行双倍赔偿。以上零件的维修由看护单位无偿负责完成，直至正常。零件及维修所产生的一切费用由承包单位自行承担。

（四）未按要求、标准、任务期限保质保量地完成罐体、钢管等部件的防腐处理，将按照项目管理扣除相应分值。

（五） 一年当中连续2次考核不合格，或累计4次考核不合格，将收回承包单位承包权。

第八条 考核要求

（一）参加检查的工作人员务必认真履行职责，秉公办事，严格按标准考核。

（二）月考核结果于次月5日前公布，当月整改工作至次月5日前未完成或不合格的，扣分计入次月考核中。

第九条 其他

本管理标准自2024年5月起执行，解释权库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局；库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局有权对该办法根据实际情况进行修改。

后附《库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则》

	
	库尔勒经济技术开发区泵房管理质量考核评分细则

	序号
	类别
	考核项目
	标准分
	考核标准
	评分标准
	备注

	1
	泵房设备管理
	设备完好使用率
	10
	施肥灌、电接压力表、电机、水泵、启动设备等进行正常使用和运行，出现问题，及时上报进行维修处理。
	日考核;不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；月考核：不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；
	　

	
	
	设备检修及维护
	15
	1、填料轴封中的填料如老化失效，则应立即更换；2、定期进行对轴承、润滑部件加油；3、对盘根压盖进行调节、过滤网清洗；4、按期做好设备维修记录。
	
	

	
	
	运行制度
	15
	1、泵房管理制度、操作规程张贴在泵房醒目处；2、启动操作正确、保证正常运行；3、每天记录开泵停泵时间及运行情况。
	
	

	2
	项目管理
	管理人员在岗情况
	6
	1、严禁出现脱岗；2、严禁出现玩忽职守。
	日考核;不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；月考核：不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；
	　

	
	
	管理人员岗前培训
	10
	1、对泵房新的看护人员必须进行岗前培训；2、看护单位对看护人员需进行定期培训，主要包括安全生产和实际操作技能方面等。
	
	

	
	
	其他方面
	4
	1、看护部门服从监管，积极配合，组织落实有力；2、凡是要求报送纸质版的相关文件（计划、总结、应急预案、信息等），需公司主要负责人签字盖章；
	
	

	3
	安全生产、应急管理
	泵房内外安全
	5
	泵房内外干净整洁，无杂物废物乱堆乱放。
	日考核;不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；月考核：不合要求的每单元（单个泵站）每项每次扣0.3分；
	　

	
	
	用电安全
	18
	1、安全用电，严禁违章操作；2、泵房严禁出现乱接线、转接电；3、配电室室内干净整洁，无杂物废物乱堆乱放。
	
	

	
	
	维稳措施
	7
	1、按照要求落实各项维稳防控措施，严禁出现落实维稳措施不力，防控不到位，防控设施无法正常使用的情况；2、严禁泵站内留宿闲杂人员的。
	
	

	
	
	应急处理
	5
	发生各类事故后，要求第一时间采取有效应急处理措施，并上报园林局及相关部门。
	
	

	4
	专项考核
	5
	1、因责任单位养护管理不力导致以下情况的进行扣分：凡群众来信、来访、热线电话中反映的问题，媒体负面曝光的，经查实后，每次扣2分 ；2、责任单位对开发区公共绿地绿化养护管理项目的安全生产负总责，发生安全事故每次扣2分；发生安全事故必须及时上报，漏报瞒报的每次扣2分，发生重大安全生产事故，当月考核定等为不合格；3、责任单位必须开展民族团结和维护稳定等上级部门要求的教育宣传管理工作，并上报开展工作相关资料，未按要求开展或未按要求上报的，每次扣2分；发生群体性事件的（5人以上）每次扣2分；发生群体事件必须及时上报，漏报瞒报的每次扣2分；4、责任单位必须根据要求开展信访工作，并上报开展工作相关资料，未按要求开展或未按要求上报，每次扣2分；发生越级上访的每次扣2分；若发生上访事件必须及时上报，漏报瞒报的每次扣2分；5、因责任单位养护管理得力出现以下情况的，年终进行表彰鼓励：管委会通报表扬的；各养护单位职工做好人好事、见义勇为等公益性的事情。
	均参加日常及月考核
	　

	总分
	　

　
	100
	　
	　
	　


第五章 投标文件顺序及格式范本

响

应

文

件

招标代理机构：新疆益双工程管理有限公司

项目名称：     　　　                       　                     

项目编号：      　                           　                   

投标单位名称：                          　　　                      
年    月    日
一、投标函

致:新疆益双工程管理有限公司
根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。
一、投标函

二、资格证明文件

（1）法定代表人资格证明书

（2）营业执照、开户许可证

（3）资质证书

（4）信用中国、政府采购网查询截图

（5）保证金汇款凭证

三、开标一览表

四、分项报价表

五、关于资格的声明函

六、服务保障承诺书

七、拟投入项目负责人简历表

八、拟派本项目技术人员配置表

九、服务方案（格式自拟，参照评分标准项自行提供）

十、技术方案（格式自拟，参照评分标准项自行提供）

十一、进度计划安排（格式自拟，参照评分标准项自行提供）

十二、近三年在国内的类似业绩表

十三、投标方（投标方）反商业贿赂承诺书

十四、小微企业声明函中小微企业证明文件等

十五、提供其他有利于投标的资料（格式自拟）

投标保证金，金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布并同意如下:

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为(注明币种，并用文字和数字表示的投标总价)。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起__ _个日历天。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

投标方名称:                                                                  

投标方代表签字:                                                                  

公  章:                                                                      

地  址:                                                                     

电  话:                                                                      

邮  编:                                                                       

传  真:                                                                      

20___年     月   日

二、资格证明文件（根据投标须知中的资格要求提供相关文件）
（1）法定代表人资格证明书

单位名称：                                              

地    址：                                              

姓    名：             性别：          年龄：       职务       
系        法定代表人。为服务期的施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法人身份证正反面：
特此证明。 

投标人：                              （盖章）  

日  期： 年    月   日

法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	附：法人身份证（正反面）   


	      附：代理人身份证（正反面）


 投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                        
委托代理人：                                  （签字或盖章）

身份证号码：                                                                             

                                            年       月      日
营业执照、开户许可证

资质证书

信用中国、政府采购网查询截图

（5）保证金汇款凭证

三、开标一览表
	序号
	服务名称
	服务内容
	单位
	数量
	总价
	完成期限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	保险费、人工费、税费、服务相关设备及其它含在报价中。

	投标总报价：￥                 元（大写：                   ）


供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：         年      月   日
四、分项报价表

项目名称：

	泵站看护管理

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	2024年单价控制价（元）
	投标报价（元）
	备注

	1
	泵站看护人员
	1.泵站看护人员工资，看护期12个月；
2.含社保、养老、医疗、工伤保险及意外保险等。
	10
	人
	62400
	
	

	2
	泵站内基础设施维修维护
	1.5个泵站包括但不限于以下设施：更换干粉灭火器、LED节能灯、漏电开关、照明开关、照明插座、插板、投光灯、空调维修等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                                              
	1
	项
	17500
	
	

	3
	劳保及泵房保洁用品
	1、5个泵站包括但不限于以下物品：线手套、胶皮手套、水鞋、手电筒、笔、笔记本、毛巾、扫把、簸箕、拖把等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。                                  
	1
	项
	7500
	
	

	泵站设备保养、维修

	序号
	项目内容
	规格特征
	工程量
	单位
	2024年单价控制价（元）
	投标报价（元）
	备注

	一、泵站设施设备保养

	1
	SX600-830C泵头保养维护费
	1.规格：SX600-830C泵头保养维护费1250KW，10KV高压；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用；
	1
	套
	16087
	
	

	2
	10-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（110KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用；
	1
	套
	910
	
	

	3
	8SH-9A双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（75KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	
	

	4
	8SH-13双吸泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（45KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、找平、调试、人工。
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	
	

	5
	ISW200-400（I）(B)连体泵水泵保养维护费
	1.规格：三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	
	

	6
	IS125-100-2500A单吸离心泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（55KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	580
	
	

	7
	6SH-6A双吸泵水泵保养维护费
	1.三相异步电动机所带泵头，包含泵体的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试（37KW）；
2.包含泵头的拆卸、安装、找平、调试等；
3.含人工费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	515
	
	

	8
	杜鹃河高压电动机保养(10kv)
	1.人工进行高压电动机保养进行保养；
2.实施内容：包含电动机的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试。
3.含人工费、机械费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1250 
	KW
	25
	
	

	9
	三相异步电动机保养
	1.人工进行三相异步电动机进行保养；
2.实施内容：包含电动机的拆卸、安装、加注黄油、找平、调试。
3.含人工费、机械费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	KW
	20
	
	

	10
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：45KW电动机轴承，轴承型号：6312；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	220
	
	

	11
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：55KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	244
	
	

	12
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：75KW电动机轴承，轴承型号：6314；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	244
	
	

	13
	三相异步电动机轴承
	1.规格型号：110KW电动机轴承，轴承型号：6319；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	399
	
	

	14
	轴承NU238
	1.轴承型号：NU238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	3380
	
	

	15
	轴承NU234
	1.轴承型号：NU234（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	3744
	
	

	16
	轴承6238
	1.轴承型号：6238（国产）；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	2960
	
	

	17
	SX600-B30c泵轴动平衡试验
	1.上车床校轴、做动平衡等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、检测仪器费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	7888
	
	

	18
	轴承套
	1.轴承型号：SX600-830C轴承套，不锈钢轴套；
2.厂家定制，含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	14200
	
	

	19
	靠背轮
	1.包含旧设备拆除、安装等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、车辆使用费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	772
	
	

	20
	注销螺栓
	1.规格型号：注销螺栓12*100mm；
2.材料类型：铁质类；
3.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	15.3
	
	

	21
	机械密封
	1.规格型号：10965；
2.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	927
	
	

	22
	减震圈
	1.规格型号：18*36mm；
2.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	个
	1.2
	
	

	23
	螺丝
	1.规格型号：20*120mm螺丝；
2.材质：铁质；
3.含材料费、运输费、安装、管理、税金等一系列费用。
	1
	套
	19.3
	
	

	24
	机油
	1.规格型号：16L/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	347
	
	

	25
	黄油
	1.规格型号：5kg/桶，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	129
	
	

	26
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂，2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	360
	
	

	27
	润滑油
	1.润滑油高压电机专用2#锂基脂（进口），2.5kg/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	桶
	772
	
	

	二、泵站设施设备维修

	（一）
	水泵设备维修

	1
	球墨铸铁叶轮
	1.规格型号：SX600-8030C球墨铸铁，叶轮流量5760立方/小时，扬程60米；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	25097
	
	

	2
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：228立方,扬程：66米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	708
	
	

	3
	三相异步电动机所带泵头叶轮
	1.规格型号：流量：350立方,扬程：69米；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1030
	
	

	4
	三相异步电动机大修
	1.人工进行三相异步电动机大修；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	83
	
	

	5
	高压电动机大修/1250KW
	1.人工进行高压电动机大修/1250KW；
2.电动机的拆卸安装、加注黄油、找平、调试等（含旧线圈的拆除、新线圈更换、烘烤、浇绝缘漆、电动机组装等）；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	KW
	116
	
	

	6
	三相异步电动机(4级)风扇
	1.规格型号：110KW电动机(4级)风扇；
2.风扇：材质为塑料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155
	
	

	7
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：45KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	709
	
	

	8
	三相异步电动机与水泵的连接器
	1.规格型号：110KW电动机连接器；
2.连接器为铸铁材质；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用
	1
	套
	1352
	
	

	9
	三相异步电动机转子校轴、做动平衡
	1.规格型号：110kw电动机转子校轴、上车床校轴、做动平衡；
2.包含转子的拆装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218
	
	

	10
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN200底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2574
	
	

	11
	离心泵进水口底阀
	1.规格型号：DN250底阀，材料：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3218
	
	

	12
	普通压力表
	1.规格型号：10公斤普通压力表，材质：铁质；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	90
	
	

	13
	远传压力表
	1.规格型号：10公斤远传压力表，材料类型：铁质；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	194
	
	

	14
	温度巡检仪
	1.规格型号：温度巡检仪，型号：WPXJ-12；
2.包含旧设施拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2007
	
	

	15
	温度检测系统检查维修WPXJ-12
	1.规格型号：WPXJ-12；
2.工作内容：人工系统检查维修；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1287
	
	

	16
	高压电机转子轴校正
	1.规格型号：高压电机转子轴校正1250kw；
2.包含设备拆卸、安装、仪器检测等费用；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4927
	
	

	17
	叶轮档套
	1.规格型号：SX600-830；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	
	

	18
	高压泵头轴做动平衡
	1.工作内容：上车床校轴、做动平衡、设备拆卸、安装、检测仪器等；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8752
	
	

	19
	6SH-6A双吸泵泵体轴承
	1.轴承型号：6309；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	386
	
	

	20
	6SH-6A双吸泵泵轴
	1.规格型号：8SH-9；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	1738
	
	

	21
	SX600-B30c泵轴
	1.规格型号：SX600-B30c泵轴，材质，不锈钢；
2.厂家定制；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	根
	15800
	
	

	22
	离心泵头
	1.规格型号：140-105泵；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	台
	6435
	
	

	23
	三相异步电动机
	1.规格型号：37KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	6540
	
	

	24
	三相异步电动机
	1.规格型号：75KW三相异步电动机；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	16088
	
	

	25
	污水泵
	1.规格型号：3KW污水泵，20立方/小时、扬程20米；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	台
	2317
	
	

	26
	消防带
	1.规格型号：DN50MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	6.4
	
	

	27
	消防带
	1.规格型号：DN80MM消防带，材质：橡胶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1 
	米
	7.7
	
	

	28
	刷漆
	1.规格：防锈漆，包工包料；
2.用于泵房设备刷漆；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	168
	
	

	29
	杜鹃河起重机维修
	检修，维修，起重机维修及办理使用证、年审
	1
	套
	4480
	
	

	(二)
	电器设备维修

	1
	变频器主板更换
	1.规格型号：75KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	2574
	
	

	2
	变频器主板更换
	1.规格型号：90KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089
	
	

	3
	变频器主板更换
	1.规格型号：120KW变频器主板更换；
2.含老旧设备拆除、辅材、安装调试费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	3089
	
	

	4
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：75KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	
	

	5
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：90KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	
	

	6
	变频器显示器面板更换
	1.规格型号：120KW变频器显示器面板更换；
2.包含设备拆卸、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	709
	
	

	7
	更换智能超控面板ZK12-30
	1.规格型号：ZK12-30智能操控面板；
2.工作内容：更换现有操控面板，接线改造通讯程序和新装设备组装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5534
	
	

	8
	微电脑检修
	1.工作内容：检修；2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8400
	
	

	9
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压24V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580
	
	

	10
	变频散热风扇
	1.规格型号：电压220V；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	580
	
	

	11
	变压器进出线柱
	1.规格型号：160KV/A变压器进出线柱；
2.包含旧设备拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2111
	
	

	12
	拆除杆上变压器
	1.工作内容：拆除杆上变压器，运至甲方指定地点，对变压器进行检测维修；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	5200
	
	

	13
	更换变压器油
	1.工作内容：将现有变压器油排空，注入新的变压器油；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	升
	20
	
	

	14
	跌落保险
	1.规格型号：10KV高压跌落保险200A，国标；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	组
	1030
	
	

	15
	空开
	1.规格型号：250A空开，材料类型：电器类，电压：380v
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	个
	463
	
	

	16
	电池整体更换
	1.工作内容：更换整体UPS专用100AH12V电池，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1545
	
	

	17
	电缆（10KV高压）
	1.规格型号：3*95mm²铜芯铠装电缆（10KV高压），材质：铜芯；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	273
	
	

	18
	控制回路检测
	1.包含6套KYN28-12高压柜控制回路，4套GCS低压柜控制回路，2套直流电源屏控制回路；
2.包含线路测试，绝缘测试，不正常线路改造接线；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	
	

	19
	电缆头检测10KV 3*95平方毫米
	1.规格型号：YJV3*95mm，10KV，（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	1545
	
	

	20
	热缩管
	1.规格型号：240mm热缩管，绝缘材料类；
2.包含旧设施拆除、安装等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	412
	
	

	21
	软启动控制屏检查
	1.工作内容：HPS2DN软启操作面板检测调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	
	

	22
	软启动控制回路检测
	1.工作内容：HPS3DN软启控制柜检修；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	
	

	23
	通讯光纤检测更换
	1.HPS4DN软启控制柜通讯光纤测试更换；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	
	

	24
	低压开关更换
	1.规格型号：DZ20-100A（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	592
	
	

	25
	低压配电柜检测
	1.规格型号：GCS-400（按照电力行业标准进行检修）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	720
	
	

	26
	低压抽屉柜更换操作机构
	1.工作内容：人工检修GCS-400抽屉柜；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	798
	
	

	27
	直流电源柜维护
	1.工作内容：人工检修直流电源柜GZDW-800A；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	1545
	
	

	28
	直流电源控制器更换
	1.工作内容：更换直流电源控制器UT220-D10，拆除旧的模块更换新模块并调试；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6821
	
	

	29
	电池柜维修
	1.工作内容：维修电池柜GGD柜子一面，含安装调试费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6435
	
	

	30
	UPS电池更换
	1.工作内容：UPS专用7AI12V电池更换，含运费；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	块
	1030
	
	

	31
	高压断路器试验GSM12-600
	1.工作内容：高压真空断路器预防性试验（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	4633
	
	

	32
	高压柜检修KYN28-12
	1.规格型号：KYN28-12户内高压柜（按照电力行业标准进行试验）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2831
	
	

	33
	高压电缆绝缘监测
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	2962
	
	

	34
	高压电缆耐压试验
	1.规格型号：高压电缆绝缘监测YJV3*95，10KV；
2.包含检测仪器费；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	次
	4118
	
	

	35
	拆除跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除跌落式熔断器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1300.0 
	
	

	36
	冷缩式电缆头制作
	1.工作内容：制作冷缩式电缆头；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	845.0 
	
	

	37
	冷缩式电缆头
	1.工作内容：；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	455.0 
	
	

	38
	故障检查
	1.工作内容：检查变压器故障；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1800.0 
	
	

	39
	电缆试验及变压检查
	1.工作内容：电缆试验及变压检查；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6500.0 
	
	

	40
	高压跌落式熔断器
	1.工作内容：拆除横担；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	650.0 
	
	

	41
	检修、安装变压器，
	1.工作内容：检修及安装变压器；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	7150.0 
	
	

	42
	杜鹃河填料S600-800C
	1.工作内容：杜鹃河泵站S600-800C填料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2000
	
	

	管道及其配套设施抢修

	序号
	项目内容
	规格特征
	单位
	工程量
	2024年单价控制价（元）
	投标报价（元）
	备注

	一
	管道抢修

	1
	玻璃钢夹砂管接口糊制
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管接口糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9815
	
	

	2
	拆除、更换安装、玻璃夹砂阀兰垫
	1.规格型号：拆除、更换安装DN1200MM玻璃夹砂阀兰垫；
2.含材料、人工拆除、安装附件费等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	
	

	3
	浇筑DN1200钢管
	1.规格型号：浇筑DN1200MM钢管拐弯处C25混凝土镇墩包封；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	463
	
	

	4
	修补管道破损处
	1.规格型号：修补DN1200MM玻璃夹砂管破损处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	3120
	
	

	5
	糊制天窗
	1.规格型号：DN1200MM玻璃夹砂管断裂处；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	处
	9653
	
	

	6
	人工组装安装排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1931
	
	

	7
	DN300水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	284
	
	

	8
	DN400水泥涵管（过路套管）
	1.含安装费、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	232
	
	

	9
	人工挖管沟
	1.管沟深度1.2米、宽带1.2米、三类土；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	93
	
	

	10
	人工回填（管沟）
	1.工作内容：人工回填（含人工、机械、洒水）；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	32
	
	

	11
	人工挖沟槽三类土2米以内
	1.工作内容：2米以内人工挖沟槽土方；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m3
	64.5
	
	

	12
	机械辅以人工回填水稳
	1.工作内容：人工平整，机械夯实；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	10
	
	

	13
	用免爆机破除混凝土
	1.破除c25混凝土，含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	380
	
	

	14
	浇筑钢筋C25混凝土镇墩
	1.包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	580
	
	

	15
	切割沥青路面
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	5.45
	
	

	16
	切割6cm混凝土
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	13.79
	
	

	17
	路基回填土方
	1.工作内容：每层50cm夯实一次；
2.含摊铺、夯实、透层、垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	 m3
	8
	
	

	18
	沥青路面临时铺砖
	1.对表层进行铺砖；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	20.22
	
	

	19
	防腐材料沥青漆
	1.规格：18L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	366
	
	

	20
	管道防腐稀释剂
	1.规格：4L/桶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	桶
	87
	
	

	21
	防腐材料玻纤布
	1.规格：25m*50cm；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	卷
	40
	
	

	22
	搭建、拆除彩钢板围墙
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	23
	
	

	23
	搭建、拆除密目网维护
	1.含垃圾清运等费用；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	18
	
	

	24
	彩条布
	1.工作内容：施工保护；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	3
	
	

	25
	螺丝
	1.规格：12*18mm，螺栓带螺母；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	2.5
	
	

	26
	螺丝
	1.规格：10*16mm，螺栓带螺母；
2.材质：铁；
3.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	1.8
	
	

	27
	防水材料
	1.含防水材料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	45.5
	
	

	28
	电工
	1.临时用工，线路、设备故障排查。
	1
	工日
	510
	
	

	29
	电焊工
	1.临时用工，焊接跑冒滴漏。
	1
	工日
	540
	
	

	30
	维修工
	1.临时用工，抢修临时雇佣。
	1
	工日
	310
	
	

	31
	杜鹃河电路维修工
	1.杜鹃河电路维修
	1
	工日
	540
	
	

	32
	PVC胶水
	1.规格型号：500g/瓶；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	瓶
	23.2
	
	

	二
	管材、管件抢修

	1
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN110给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	35.2
	
	

	2
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN160给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	52.7
	
	

	3
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN200给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.10MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	20
	m
	106
	
	

	4
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN250给水管，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	160
	
	

	5
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN315给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	206
	
	

	6
	PVC管
	1.规格型号：PVCDN400给水管，材质：塑料，管道工作压力PN1.0MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m
	249
	
	

	7
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN250正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	
	

	8
	PVC正三通
	1.规格型号：pvcDN315正三通给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	550
	
	

	9
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ250弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	116
	
	

	10
	PVC弯头
	1.规格型号：PVCØ315弯头（90°）给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	498
	
	

	11
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ250给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	84
	
	

	12
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ315给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	213.6
	
	

	13
	PVC法兰
	1.规格型号：法兰PVCØ400给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	426
	
	

	14
	增接口
	1.规格型号：增接口250X110给水管件，材质：塑料，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	208
	
	

	15
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø75给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	40
	
	

	16
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø90给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	45
	
	

	17
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø110给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79
	
	

	18
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø125给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	120
	
	

	19
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø160给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	142
	
	

	20
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø200给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	248
	
	

	21
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø250给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	306
	
	

	22
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø315给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	371
	
	

	23
	软连节
	1.规格型号：球型软连接Ø400给水管件，材质：橡胶，管道工作压力：PN1.6MPa，连接方式：平承法兰连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495
	
	

	24
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø160给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	419
	
	

	25
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø200给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	670
	
	

	26
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø250给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1004
	
	

	27
	PVC手柄蝶阀
	1.规格型号：手柄蝶阀Ø315给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1545
	
	

	28
	PVC涡轮蝶阀
	1.规格型号：涡轮蝶阀Ø400给水管件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1760
	
	

	29
	PVC三通
	1.规格型号：DN315*250三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	480
	
	

	30
	PVC三通
	1.规格型号：DN110*63三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	18.2
	
	

	31
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*160三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	79.6
	
	

	32
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	290
	
	

	33
	PVC三通
	1.规格型号：DN315*250三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	318
	
	

	34
	PVC三通
	1.规格型号：DN400*200三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	450
	
	

	35
	PVC三通
	1.规格型号：DN250*110三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	240
	
	

	36
	PVC三通
	1.规格型号：DN400*315三通给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	960
	
	

	37
	PVC直接
	1.规格型号：DN200直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	48
	
	

	38
	PVC直接
	1.规格型号：DN250直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	67
	
	

	39
	PVC直接
	1.规格型号：DN400直接给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	398
	
	

	40
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN110哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	85
	
	

	41
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN200哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	148
	
	

	42
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN250哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	
	

	43
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN315哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	129
	
	

	44
	PVC哈弗节
	1.规格型号：DN400哈弗节给水件(加厚）,材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	495
	
	

	45
	PVC200弯头
	1.规格型号：DN200弯头给水件，材质：PVC，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：胶粘；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	63
	
	

	46
	PE正三通
	1.规格型号：DN63HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	77
	
	

	47
	PE正三通
	1.规格型号：DN110HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	155
	
	

	48
	PE正三通
	1.规格型号：DN160HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	205
	
	

	49
	PE正三通
	1.规格型号：DN200HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	296
	
	

	50
	PE正三通
	1.规格型号：DN250HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	347
	
	

	51
	PE正三通
	1.规格型号：DN315HDPE正三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	476
	
	

	52
	PE异三通
	1.规格型号：DN250*DN200异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	320
	
	

	53
	PE异三通
	1.规格型号：DN315*DN250异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	428
	
	

	54
	PE异三通
	1.规格型号：DN200*63异三通给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	351.6
	
	

	55
	PE管
	1.规格型号：PEDN110给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	60.5
	
	

	56
	PE管
	1.规格型号：PEDN200给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	20
	米
	146
	
	

	57
	PE管
	1.规格型号：PEDN250给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	10
	米
	205
	
	

	58
	PE管
	1.规格型号：PEDN315给水管，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	322
	
	

	59
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN110HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	88
	
	

	60
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN160HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	175
	
	

	61
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN200HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	270
	
	

	62
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN250HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	371
	
	

	63
	PE电热熔套
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔套给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	458
	
	

	64
	PE法兰片
	1.规格型号：DN110HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	103
	
	

	65
	PE法兰片
	1.规格型号：DN160HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	127
	
	

	66
	PE法兰片
	1.规格型号：DN200HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	177
	
	

	67
	PE法兰片
	1.规格型号：DN250HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	181
	
	

	68
	PE法兰片
	1.规格型号：DN315HDPE法兰片给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	205
	
	

	69
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN160HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	187
	
	

	70
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN200HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	195
	
	

	71
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN250HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	238
	
	

	72
	PE法兰芯
	1.规格型号：DN315HDPE法兰芯给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	304
	
	

	73
	PE电热熔法兰头
	1.规格型号：DN315HDPE电热熔法兰头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	357
	
	

	74
	PE电熔直接
	1.规格型号：DN200HDPE电熔直接给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	256
	
	

	75
	PE变径
	1.规格型号：DN315*DN200变径给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；2.含附材、安装费用等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1 
	套
	510 
	
	

	76
	PE弯头
	1.规格型号：DN110HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	100
	
	

	77
	PE弯头
	1.规格型号：DN160HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	168
	
	

	78
	PE弯头
	1.规格型号：DN200HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	221
	
	

	79
	PE弯头
	1.规格型号：DN250HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	247
	
	

	80
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（90°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	452
	
	

	81
	PE弯头
	1.规格型号：DN315HDPE（45°）弯头给水管件，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	368
	
	

	82
	PE法兰片及法兰芯
	1.规格型号：DN200HDPE法兰片及法兰芯，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	182
	
	

	83
	PE法兰片及法兰芯
	1.规格型号：DN250HDPE法兰片及法兰芯，材质：塑料管，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：热熔焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	285
	
	

	84
	PE哈弗节
	1.规格型号：DN110哈弗节给水件(加厚）,材质：PE，管道工作压力：PN1.0MPa连接方式：螺丝连接；2.含附材、安装费用等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	72
	
	

	85
	钢管
	1.规格型号：DN150钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	162
	
	

	86
	钢管
	1.规格型号：DN200钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	271
	
	

	87
	钢管
	1.规格型号：DN250钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	367
	
	

	88
	钢管
	1.规格型号：DN300钢管给水管，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	580
	
	

	89
	钢制哈弗节
	1.规格型号：DN250钢制哈弗节，材质：铁质，管道工作压力：PN1.6MPa连接方式：对焊；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	750
	
	

	90
	铁丝网
	1.规格型号：镀锌铁丝网，材质：铁质，连接方式：对焊；网眼规格：10*23mm；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	54
	
	

	91
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN100，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	726
	
	

	92
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN150，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	960
	
	

	93
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	3
	套
	1542
	
	

	94
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	3
	套
	3025
	
	

	95
	铁质闸阀
	1.规格型号：铁质闸阀DN300，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	2
	套
	4501
	
	

	96
	铁质伸缩节
	1.规格型号：铁质伸缩节DN300，长度50cm以内，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2253
	
	

	97
	铁质哈弗节
	1.规格型号：铁质哈弗节DN100(100*30)，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	450
	
	

	98
	铁三通
	1.规格型号：DN150MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	194
	
	

	99
	铁三通
	1.规格型号：DN200MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	386
	
	

	100
	铁三通
	1.规格型号：DN250MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	618
	
	

	101
	铁三通
	1.规格型号：DN300MM铁三通，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	978
	
	

	102
	铁质盲板
	1.规格型号：DN200盲板，材料：铁质；2.包含设备拆卸、安装等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	180
	
	

	103
	铁质盲板
	1.规格型号：DN315盲板，材料：铁质；2.包含设备拆卸、安装等；3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	360
	
	

	104
	减压阀
	1.规格型号：铁质减压阀DN300，材质：铁质，连接方式：法兰螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3800
	
	

	105
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	
	

	106
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824
	
	

	107
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	
	

	108
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481
	
	

	109
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867
	
	

	110
	对夹式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：对夹式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2458
	
	

	111
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN110，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	720
	
	

	112
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN125，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	824
	
	

	113
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN160，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1030
	
	

	114
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN200，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1481
	
	

	115
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1560
	
	

	116
	法兰式铁质涡轮蝶阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1950
	
	

	117
	铁质过滤器
	1.规格型号：铁质DN250过滤器，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	个
	744
	
	

	118
	铁质卧式止回阀
	1.规格型号：卧式止回阀DN200mm，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1468
	
	

	119
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN250，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1447
	
	

	120
	铁质碟片逆止阀
	1.规格型号：法兰式涡轮蝶阀DN315，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1820
	
	

	121
	铁法兰片
	1.规格型号：DN100MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	81
	
	

	122
	铁法兰片
	1.规格型号：DN150MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	132
	
	

	123
	铁法兰片
	1.规格型号：DN200MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	168
	
	

	124
	铁法兰片
	1.规格型号：DN250MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	247
	
	

	125
	铁法兰片
	1.规格型号：DN315MM铁法兰片，材质：铁质，连接方式：焊接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	片
	598
	
	

	126
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距0.5米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1
	
	

	127
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距1米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1.5
	
	

	128
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距1.5米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1.5
	
	

	129
	滴灌管
	1.规格型号：∮16滴灌管，滴头间距3米，壁厚1mm，材质：塑料；
2.含材料费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1
	
	

	130
	玻璃夹沙管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃夹沙管,刚度为10000牛,材质：夹层为3+2，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	1950
	
	

	131
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN1.2M米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	2717
	
	

	132
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5265
	
	

	133
	玻璃钢法兰
	1.规格型号：DN600MM玻璃钢法兰,刚度为10000牛,连接方式：糊制；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6943
	
	

	134
	玻璃夹砂管法兰
	1.规格型号：DN600型玻璃夹沙管法兰；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	5148
	
	

	135
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN250MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	302
	
	

	136
	玻璃钢工艺管
	1.规格型号：DN300MM米玻璃钢工艺管，刚度为15000牛，材质：纯玻璃钢，连接方式：承插式连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	米
	321
	
	

	137
	玻璃钢弯头
	1.规格型号：DN300MM玻璃钢弯头,刚度为10000牛,材质：夹层为2+1，连接方式：糊制；
2.含材料、人工糊制、切割、打磨、发电机等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1052
	
	

	138
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN150排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1867
	
	

	139
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN200排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2110
	
	

	140
	铁质排气阀
	1.规格型号：DN250排气阀，材质为：铁质材；
2.包含老旧设备拆除、安装；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2496
	
	

	141
	太阳能板
	1.规格型号：太阳能板
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台
	3360
	
	

	142
	机械式水表(可拆卸式)
	1.规格型号：DN300MM机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8211
	
	

	143
	电磁流量计
	1.规格型号：DN300MM电子流量计，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	8687
	
	

	144
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN50MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2620
	
	

	145
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN80MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2810
	
	

	146
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN100MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	3660
	
	

	147
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN150MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	6550
	
	

	148
	自来水水表(垂直螺翼式远传)
	1.规格型号：DN200MM垂直螺翼式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	9405
	
	

	149
	机械式
水表(可
拆卸式)
	1.规格型号：DN200MM 机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	2500
	
	

	150
	机械式
水表(可
拆卸式)
	1.规格型号：DN150MM 机械式水表，材质：铁质，连接方式：螺栓连接；
2.含附材、安装费用等；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	套
	1800
	
	

	151
	更换宣传版面
	1.主材：高清车贴；
2.工作内容：人工清除损坏高清车贴，清理现场垃圾，制作相应内容的车贴并安装到原位；
3.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	10
	张
	300
	
	

	152
	石挡土墙
	1.石料种类：毛料石；
2.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆；
3.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	126
	
	

	153
	墙面抹灰
	1.砂浆强度等级：水泥砂浆 厚度3cm；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	52
	
	

	154
	铲除水泥砂浆面层
	1.清理原砂浆面层遗留，清理修复破损砖面，恢复抹灰条件，垃圾清运，清运距离10公里；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	㎡
	40
	
	

	155
	挖淤泥、流砂
	1.河道内清理河底淤泥，垃圾清运，清运距离10公里以内；
2.人机配合清淤；
2.含人工费、材料费、辅材费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	41
	
	

	三
	构筑物（阀门井）维修

	1
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1200）、里外防渗、外墙防腐，深度1.5m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	1629
	
	

	2
	砌砖井
	1.规格型号：砌井（Φ1500）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	2400
	
	

	3
	砌砖井
	1.规格型号：砌砖井（Φ1600）里外防渗、外墙防腐，深度1.8m；
2.不含井盖；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	座
	3200
	
	

	4
	拆除砌砖检查井
	1.规格型号：10m³实体积；
2.运距15公里；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	m³
	713
	
	

	5
	井盖
	1.铸铁承重井盖，荷载≥50T，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	400
	
	

	6
	井盖
	1.树脂普通井盖，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	285
	
	

	7
	井盖
	1.树脂承重井盖，40t，含安装；
2.含材料费、运输费、税金等一系列费用。
	1
	套
	445
	
	

	四
	其他辅助

	1
	方圆车
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1000
	
	

	2
	双桥车
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1800
	
	

	3
	前四后八
	1.工作内容：用于拉运土方、垃圾等，台班按照10小时计算，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2000
	
	

	4
	吊车
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1200
	
	

	5
	吊车
	1.规格：25T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	
	

	6
	吊车
	1.规格：50T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	3000
	
	

	7
	随车吊
	1.规格：8T；
2.工作内容：吊装设备用，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1560
	
	

	8
	轮式挖机60#
	1.规格：60#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	
	

	9
	轮式挖机70#
	1.规格：70#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1680
	
	

	10
	轮式挖机210#
	1.规格：210#；
2.台班按照10小时计算，，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2340
	
	

	11
	70履带挖掘机
	1.规格：70#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1700
	
	

	12
	150履带挖掘机
	1.规格：150#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
4.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2300
	
	

	13
	240-320履带挖掘机（值班）
	1.规格：240-320#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
5.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1200
	
	

	14
	240-320履带挖掘机
	1.规格：240-320#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
6.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2500
	
	

	15
	336-360履带挖掘机（值班）
	1.规格：336-360#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
7.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1500
	
	

	16
	336-360履带挖掘机
	1.规格：336-360#；
2.台班按照10小时计算，含油料；
8.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	3600
	
	

	17
	轮式装载机
	1.规格：30#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2200
	
	

	18
	轮式装载机
	1.规格：50#；
2.工作内容：装土方，场地平整，含油料；
3.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	2300
	
	

	19
	水车
	1.规格：15方，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	960
	
	

	20
	水车
	1.规格：18-22方，含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	台班
	1320
	
	

	21
	服务用车
	1.工作内容：抢修管道服务用车（轻卡），含油料；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	5
	台班
	325
	
	

	22
	挖机调运费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	1929
	
	

	23
	板车运输机械费
	1.含机械、燃油、人工；
2.含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等一系列费用。
	1
	趟
	600
	
	

	24
	租赁电镐
	1.租赁950型电镐。
	1
	台班
	275
	
	

	25
	租赁风炮空压机
	1.租赁风炮空压机
	1
	台班
	300
	
	

	26
	租赁发电机水泵
	1.租赁自带发电机抽水，含燃油。
	1
	台班
	430
	
	

	27
	租赁发电机
	1.租赁7.5KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	299
	
	

	28
	租赁发电机
	1.租赁15KW发电机，用于排水、抽水，含燃油。
	1
	台班
	315
	
	

	29
	租赁315电焊机
	1.工作内容：租赁电焊机焊接钢制、铁质配件，含机械、燃油。
	1
	台班
	228
	
	

	合计：小写：     元；

大写：


投标供应商名称（公章）：

               投标人代表签字：　　　　　　　　　　

                          日期：      年    月     日

五、关于资格的声明函

致：新疆益双工程管理有限公司

关于贵方20     年    月    日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供“项目名称”项目中的               招标内容及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标方（盖章）：                                     

授权签署本资格文件人（签字）： 被授权人姓名                      

签字人姓名、职务：   被授权人姓名、职务                

地址： 投标地址                                           

传真：             电话：            邮编：          
声明日期：20   年    月    日   

六、服务保障承诺书

                      （投标人名称）针对本项目在此承诺：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

                              投标人（盖章）：

  以上内容自行完善。

七、拟投入项目负责人简历表

1.项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

2.项目负责人应附身份证、毕业证、职称证书、注册证书等复印件加盖公章。

3.项目负责人应附类似项目业绩证明材料。

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	资格证书
	

	专业
	
	毕业学校
	

	身份证号码
	
	担任职务
	

	类似业绩
	


投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日
八、拟派本项目技术人员配置表

1.专职技术人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。应附身份证、毕业证、职称证书、注册证书（如有）复印件加盖公章。

	姓名
	身份证号码
	性别
	专业
	职称
	从事代理工作年限
	业绩

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：本表格仅供参考，如有需求可格式自拟。

投标人名称（盖章）

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：

   日期：     年   月   日

九、服务方案（格式自拟，参照评分标准项自行提供）
十、技术方案（格式自拟，参照评分标准项自行提供）
十一、进度计划安排（格式自拟，参照评分标准项自行提供）
十二、近三年在国内的类似业绩表
        　　　　　　　　　
	地区
	项目名称
	数量
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：业绩须附合同证明原件扫描件。 

供应商名称（盖章）：

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：

             日期：     年   月   日
十三、投标方（投标方）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号，项目名称：）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表签字：

法人授权代表签字：

项目经办人签字：

承诺日期：20  年   月   日

十四、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1.监狱企业证明文件
2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

中小企业声明函(（工程、服务)）

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

   （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：        

提供其他有利于投标的资料（格式自拟）



