# 皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目

# 公开招标文件

# 项目名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目

# 项目编号：PSXZC2025-029号

# 采购人：皮山县商务和工业信息化局

采购代理机构：新疆宏美建设工程项目管理咨询有限公司

目录

第一章   采购公告	4

第二章  供应商须知	14

第三章  评审方法	36

第四章  政府采购合同格式	46

第五章  采购需求清单及技术标准	53

第六章  投标文件内容及格式	81

# 第一章公开招标公告

## 皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目-公开招标公告

项目概况：

皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目的潜在供应商应在新疆政府采购平台https://www.zcygov.cn/查阅本项目公告并线上获取招标文件，并于2025 年 5 月 16 日 11：00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：PSXZC2025-029号

项目名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,500,000.00元

最高限价：1,322,583.40元

### 资金来源：安徽援疆资金

项目概况：对商务和工业信息化局2024年实施的企业员工宿舍楼进行配套，主要包括楼内部设施完善楼内卫生间墙面贴砖、吊顶及厕具购置，宿舍床、柜职工用品采购，宿舍走廊照明灯采购、宿舍门等和楼外污水处理设备(化粪池)采购及监控设备购置、电锅炉蓄水水箱购置等。（具体要求详见招标文件）

合同履约期限：45天

数量:1

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2.1中小企业政策

☑本项目专门面向☑中小☑小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：“供应商提供税务部门出具的近3个月任意一个月的完税证明”:①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax. gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②)完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

（4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

（7）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）提供针对本次项目《中、小微企业声明函》；

## 三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 24 日至 2025 年 05 月 15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平售价（元）：0

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 05 月 16 日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025 年 05 月 16 日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云投标客户端投标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器兼容版或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

### 5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

### 特别提示：

1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10％～20％（工程项目为6％～10％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价得分的6％～10％作为其价格分。

2、接受大中企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40％以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4％～6％（工程项目为2％～4％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2％～4％作为其价格分。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、本项目采购人：皮山县商务和工业信息化局

地址：皮山县新城区文化东路76号

联系人姓名：孙平

联系电话：0903-6422329

### 2、采购代理机构：新疆宏美建设工程项目管理咨询有限公司

地址：和田市北京路金鹰国际城写字楼9楼

项目联系人：吕杰

### 联系电话：0903­2512008/17690229110

### 3、同级政府采购监督管理部门名称：皮山县财政局

监督投诉电话：0903-6422575

# 第二章供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：皮山县商务和工业信息化局 地址：皮山县新城区文化东路76号 电话：0903-6422329 联系人：孙平 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆宏美建设工程项目管理咨询有限公司 地址：和田市北京路金鹰国际城写字楼9楼 联系人：吕杰 电话：0903­2512008/17690229110 |
| 4 | 最高限价（元） | 金额（小写）：1,322,583.40元 金额（大写）：壹佰叁拾贰万贰仟伍佰捌拾叁元肆角 投标报价（总价）超过最高投标限价的，将导致其投标无效。 |
| 5 | 资金来源 | 安徽援疆资金 |
| 6 | 供应商资格条件 | - 供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： ### 2.1中小企业政策 ☑本项目专门面向☑中小☑小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 3.本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：“供应商提供税务部门出具的近3个月任意一个月的完税证明”:①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax. gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②)完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； （4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； （7）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格 （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （9）提供针对本次项目《中、小微企业声明函》 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 10 | 响应文件有效期 | 提交响应文件的截止之日起90天 |
| 11 | 评标标准及方法 | 综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 付款方式 | 合同签订后预付30%，完成工量70%后支付合同总额的30%，竣工验收合格后支付至100%（具体以合同签订为准） |
| 14 | 项目地点 | 皮山县 |
| 15 | 项目工期 | 45天 |
| 16 | 质量保修期 | 一年 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价包括采购范围内所有项目包含的全部费用。 |
| 18 | 履约保证金 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%（具体比例及缴纳方式以签订合同为准），如中标人未按招标文件规定的工期供货，则扣除履约保证金，且三年内不得参加皮山县所有政府采购招投标活动。 |
| 19 | 投标文件有效期 | 交投标文件的截止之日起90天 |
| 20 | 评审小组 的组建及 评审专家 的确定方 式 | 评标委员会构成：专家5人； 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、汇票、本票、支票、电子保函 投标保证金的金额：13,000.00元（壹万叁仟元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县商务和工业信息化局 账号：30581101040007661 开户银行：中国农业银行皮山县支行 行号：103896458119 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2025年5月16日11：00（北京时间）前汇至皮山县商务和工业信息化局专用账户，不得以现金形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到皮山县商务和工业信息化局换取收据。 2.电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。 保函投保金额(元)：13,000.00元（壹万叁仟元整） 保函承保期限：2025年5月16日----2025年8月13日（90日历天） |
| 22 | 招标文件领取 | 供应商登陆新疆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：（95763）。 获取方式：（1）线上免费获取（登录新疆政府采购云平台→项目采购→获取采购文件）。 |
| 23 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 24 | 签字和（或）盖章要求 | 签字和盖章：企业公章、法人章 按照招标文件要求企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 25 | 投标文件的递交 | 供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件 |
| 26 | 投标文件递交时间及地 点 | 提交投标文件截止时间：2025年5月16日上午11:00（北京时间）投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线投标。 开标时间：2025年5月16日上午11:00（北京时间） 开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 27 | 响应文件份数 | ☑采用不见面开标： □采用见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.所有供应商应在中标公告公示期结束后2个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件装订成册递交。 4.递交数量：正本：壹份、副本：贰份；电子文档1份，含优盘1个，光盘1个（以正本为准，副本可以是正本的复印件）纸质投标文件的签署及规定：投标文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。 |
| 28 | 是否退还投标文件 | ☑否□是 |
| 29 | 合同备案 | - 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 - 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新疆宏美建设工程项目管理咨询有限公司：邮箱124182445@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）予以公告。 |
| 30 | 知识产权 | 1.投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的投标人须承担全部赔偿责任。 2.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 31 | 代理服务费 | - 代理费用收取方式及标准，采用以下方式： 1、招标代理服务费依据：参招标代理服务费依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格（2015）299号）》实行市场调节价。参考《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件仅作为协商价格的基础。 2、本项目招标代理服务费：由中标人支付。 |
| 32 | 中小微型等企业有关政策 | - 1、按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。 |
| 33 | 采购标的所属行业 | - 本项目所属行业：其他未列明行业 |
| 34 | 采购投标单价包含项 | - 所有采购需求，投标单价均包含所有主材、辅材、安装及配套人工、机械、运费、装卸费、二次倒运，吊装费、设备及系统调试费、材料及设备的试验费、人员机械设备的进出场费、及其他所有措施费，临时设施费、规费、管理费、利润、税金等一切产生的全部费用。 |
| 35 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | - 1、投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业的给子10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 - 2、不接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的采购、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予(4-6%由采购人在幅度范围内确定)的扣除，用扣除后的价格参加评审 - 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 36 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 - 本项目不接受失信企业投标。 |
| 37 | 备选投标方案和报价 | 报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。 - 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 38 | 其他说明 | - 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长60分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标人提前参考公告内第9条“其他”内容调试好在线参标电脑各项配置。 - 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 - 3.本次采用新疆政府采购云平台线上采购、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习新疆政府采购云平台线上投标相关知识。请在新疆政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 - 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |
| 39 | 解释权 | 招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，按投标邀请、投标人须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 - 如对招标文件有疑惑，请联系代理机构。 |
| 40 | 其他 | - （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 - （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （3）供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式或PDF格式将电子版质疑文件加盖公章扫描发送至采购代理机构邮箱，逾期不再接收。 （4）在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 质疑方式:将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至邮箱。 - 接收质疑的单位：新疆宏美建设工程项目管理咨询有限公司 - 联系方式：0903­2512008 - 邮箱：1241824459@qq.com - 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 - 采购监管部门：皮山县财政局 - 联系方式：0903-6422575 |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |

## 投标人须知前附表1

备注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

## 一、说明

1.1适用范围

1.1本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的采购项目。

1.2项目概况

见投标人须知前附表1。

### 1.3合格的供应商

1.3.1供应商的资格要求见投标人须知前附表1；

1.3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加报价。

1.3.3一个供应商只能提交一个响应文件。但如果不同供应商之间的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均作无效报价处理。

1.3.4供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通报价行为并作无效报价处理：

（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

### 1.4参与投标的费用

无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与采购活动有关的全部费用。

## 二、招标文件

### 2.1招标文件的组成

（1）公开招标公告

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）采购需求清单及技术标准

- 响应文件格式

### 2.2招标文件的澄清或者修改

2.2.1供应商在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后十日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与招标采购活动的供应商。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构应当在提交首次响应文件截止之日15日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

## 三、响应文件

### 3.1一般要求

3.1.1供应商应按本文件第七章“响应文件格式”的要求编制响应文件。

3.1.2计量单位应使用我国法定计量单位。

### 3.2响应文件的组成

详见第七章响应文件格式。

### 3.3报价要求

3.3.1投标报价供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且投标报价只允许有一个报价，报价保留两位小数。

3.3.2报价应是本招标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。

3.3.3投标报价中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

3.3.4采购项目预算见投标人须知前附表1，供应商的报价不得超过采购预算。否则，按无效报价处理。

### 3.4证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第1.3款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

### 3.5投标保证金

3.5.1供应商应按投标人须知前附表1的规定提交投标保证金，并作为响应文件的一部分。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，以一方名义交纳投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.2未按招标文件规定提交投标保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

3.5.3未成交供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标单位的投标保证金在采购合同签定后五个工作日内退还。

3.5.4发生以下情况投标保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

3.5.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.5.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或采购人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.5.7电子保函的应急措施无

### 3.6响应文件有效期

3.6.1响应文件有效期见投标人须知前附表1，响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

3.6.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

### 3.7响应文件的签署及规定

3.7.1供应商应提供响应文件份数见投标人须知前附表1。

3.7.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，未签章或使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）视为无效投标。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、响应文件的递交

### 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以新疆政府采购网平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

4.1.2如果投标人未按上述要求提交的，采购代理机构对投标文件的误投及产生的相关结果概不负责。

### 4.2响应文件的递交

4.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.2.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表1。

### 4.3响应文件的补充、修改或者撤回

4.3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间前未能上传修改的响应文件，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

4.3.2在递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回，但属于本须知5.3.2款规定的情形除外。

## 五、开标及评标

### 5.1开标

5.1.1采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表1中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

### 5.2资格审查及组建评标委员会

5.2.1依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查,未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一轮评审。

5.2.2采购人或采购代理机构将在开标资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

5.2.3不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或在“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)被列入列入严重违法失信名单（黑名单）信息的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

5.2.4查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

5.2.5按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 5.3投标文件符合性审查与澄清

5.3.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.3.2投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

5.3.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 5.4投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 5.5投标无效

5.5.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

5.5.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 5.6比较与评价

5.6.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

5.6.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5.6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。

### 5.7废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 5.8保密原则

5.8.1评标将在严格保密的情况下进行。

5.8.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六、中标结果及合同授予

### 6.1中标结果

开标结束后，中标结果信息将在投标人须知前附表1规定的媒体上公布。同时向中标供应商发出中标通知书，该通知书将是合同的组成部分。

### 6.2签订合同

6.2.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2.2中标供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、质疑与投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2供应商若认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应在以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对评标过程提出质疑的，应当在各评标程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出；

### （4）招标文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原件。招标采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

7.5采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 八、其他规定

招标文件的其他规定见投标人须知前附表1

# 第三章评审方法（综合评分法）

## 一、综合评分

1.经评审确定资格审查通过和提交有效报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交供应商的响应文件和有效报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

2.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

# 二.综合评分细则表

投标人须须知前附表2

资格审查标准

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 1-1 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | “供应商提供税务部门出具的近3个月任意一个月的完税证明”:①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②)完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 | 提供证明 文件 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； | 提供证明 文件 |
| 2 | 履行合同所必需的承诺书 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； | 格式自拟 |
| 2-1 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 格式自拟 |
| 2-2 | 投标人资 格声明函 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》； | 格式自拟 |
| 2-3 | 投标人资 格声明函 | 提供《中、小微企业声明函》； |  |
| 2-4 | 网站截图 | 参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； | 截图 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金或投标保函。 |  |

| # 序号 | # 符合性评审标准 | # 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | # 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定 代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |
| 2 | # 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容 # 无字迹模糊、无法辨认的。 |  |  |
| 3 | # 响应文件的提交是否满足招标文件的要求。 |  |  |
| 4 | # 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担 保。 |  |  |
| 5 | # 响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应 该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |  |  |
| 6 | # 一份响应文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况 # 下，未提交选择性的报价。 |  |  |
| 7 | # 投标人的投标报价未超出最高投标限价。 |  |  |
| 8 | # 投标人的工期未超出招标文件规定的工期。 |  |  |
| 9 | # 投标人未提出不同的验收、计量、支付办法。 |  |  |
| 10 | # 响应文件未附有招标人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 11 | # 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。 |  |  |
| 12 | # 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| # 结论：通过评审打“√”,未通过评审打“×” |  |  |  |

综合评分表

| # 评分项目 | # 评审项目 | # 分值 | # 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 报价部分（30分） | # 投标报价 | # 30分 | # 在满足招标文件要求的前提下，基准价为合理低价，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分,满分为30分；价格分的计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 商务部分（15分） | 企业能力 | 3分 | # 企业业绩：根据投标人近三年（2022年4月以来至投标截止日）的与本项目相同或相似的质量合格的项目业绩（标书内附中标通知书、合同、工程竣工验收扫描件）,有一项得1分,最高3分。 |
|  | 企业资质 | 3分 | # 资质：1.投标人需提供具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质证书得2分,不提供不得分。 # 2.投标人需提供具备安全生产许可证书得1分，不提供不得分。 # 注：提供的资质证书需清晰可见，并加盖公章。 |
|  | # 项目管理机构 | 2分 | # 负责人：项目主要负责人需具备房屋建筑专业注册贰级建造师（含贰级）及以上执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，两项证书提供齐全得2分，提供不全不得分，不提供不得分。 # 注：项目负责人需提供相关身份证、毕业证、资质证书复印件及合同证明材料并加盖公章。 |
|  |  | 4分 | - 投标人针对本项目拟派除项目负责人外的其他人员的。 - ①提供9人及以上的得4分； - ②提供5-7人的得2分； - ③提供5人以下的不得分。 - 其他人员指拟参与本项目的施工员、质量员、技术人员、安全员、材料员、资料员、安全生产管理人员、机械员、调试员、技术电工操作员、特种设备作业人员等均需提供对应的岗位证书。 - 注：1.拟派除项目负责人外的其他人员需提供相关身份证、毕业证、资质证书复印件及合同证明材料并加盖公章。 |
|  | # 检测报告 | 3分 | # 投标人需提供，由国家法定检测部门出具的有效的产品设备检测报告，提供与本次项目特指无关的检测报告视为无效。提供本次项目采购需求中的产品设备指①电采暖锅炉；②玻璃钢化粪池；③循环水泵；每提供一项产品设备，且检测报告齐全的得1分，最高得3分。未提供与本项目产品设备相关的检测报告的，不得分。 # 注：供应商提供的产品设备检测报告中的规格型号，必须满足本次招标范围内的规格参数要求，不满足均不得分。 |
| 技术部分（55分） | # 项目实施方案 | 21分 | - 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，主要根据是否制定紧凑、科学、可行的工作计划和时间安排表，投入的人力物力财力保证进度计划的实现，拟投入工作量等进行评分，方案包含：①项目进度计划；②产品选型及资源配备计划；③货源保证措施；④装卸运输方案；⑤合理化建议；⑥供货、安装服务方案；⑦风险防控措施。方案齐全具有针对性且无缺陷得21分，缺少一项内容扣3分，有一处缺陷扣1分，扣完为止。 # 注：内容存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容. |
|  | # 安全管理体系与措施 | 6分 | 根据投标人提供的安全管理体系与措施的内容进行评分： ①安全目标是否明确，是否满足招标文件的要求； ②管理机构是否健全，职责分工是否明确； ③实施与监控措施是否全面、有效等。 每缺少一项内容扣2分；每一项方案内容存在缺陷的扣1分；未提供方案的，此项不得分。 # 注：内容存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 质量保证方案 | 8分 | 根据投标人提供的质量保证方案进行评分： 质量保证方案包括：①质量保证措施、②实施计划、③组织方案、④方案总体计划等4个方面，方案内容详细合理、具体、完善，符合项目实际的，得8分；每缺少一项方案内容扣2分；每一项方案内容存在缺陷的扣1分；未提供方案的，此项不得分。 注：内容存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 售后 服务 方案 | 14分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分： 项目服务方案：包括①服务工作范围、②售后服务方案、③服务承诺内容、④服务响应方案、⑤服务人员配备、⑥培训目标、⑦故障维修服务等7项内容，售后服务及维护方案内容详细合理，符合项目实际的，得14分；每缺少一项方案内容扣2分；每一项方案内容存在缺陷的扣1分；未提供方案的，此项不得分。 注：内容存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 售后服务保障 | 6分 | 1、①提供2小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在8小时解决故障；②为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，供应商提供维修质量承诺书；③提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项最到得3分。 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：检查、清洁、维护次数及详细实施方案），评标委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整的得2分，提供不全得1分，不提供不得分，此项合计满分2分。 3、供应商开展设备使用上门巡检次数不少于3次/年得0.5分，每年增加1次得0.5分，最高1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。 |
| 注：综合评分表所要求提供的材料必须真实有效,如提供虚假资料投标,后果自行承担。 |  |  |  |

## 三.推荐中标候选人

1、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、同品牌处理办法:按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:

3、评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对公实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评标报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人。评标得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐:评标得分和投标报价仍相同的，采用抽签的方式确认推荐。

4、招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标资格或因不可抗力提出不能行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。

### 5、最低报价不作为中标的唯一依据。

# 第四章政府采购合同格式

合同编号：

## 政府采购合同参考范本

（工程类）

## 第一部分合同书

项目名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目

甲方：皮山县商务和工业信息化局

乙方：

签订地：

签订日期：2025年   月   日

年   月    日，皮山县商务和工业信息化局以公开招标方式对皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目进行了采购。经评审小组评定，	（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经皮山县商务和工业信息化局(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2标的

1.2.1标的名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-企业员工宿舍楼配套完善项目；

1.2.2标的数量：；

1.2.3标的质量：合格。

### 1.3价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

### 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

合同签订后预付30%，完成工量70%后支付合同总额的30%，竣工验收合格后支付至100%（具体以合同签订为准）

1.4.2发票开具方式：增值税普通发票。

### 1.5履行期限、地点和方式

1.5.1履行期限：

1.5.2履行地点：

1.5.3履行方式：按约履行。

### 1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方

有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方所在地人民法院起诉。

### 1.8合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：乙方：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                            住所：

## 法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）：              或授权代表（签字）:

联系人：                          联系人：

约定送达地址：                   约定送达地址：

邮政编码：                        邮政编码：

电话:                              电话:

传真:                             传真:

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                       开户银行：

开户名称：                       开户名称：

开户账号：                       开户账号：

## 第二部分合同一般条款

### 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

### 2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予

乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的约定送达地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.18履约保证金

2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起7个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | # 约定内容 |
| --- | --- |

# 第五章采购需求清单及技术标准

## 一、工程概况

### 采购数量：1

本项目建设规模及内容：对商务和工业信息化局2024年实施的企业员工宿舍楼进行配套，主要包括楼内部设施完善楼内卫生间墙面贴砖、吊顶及厕具购置，宿舍床、柜职工用品采购，宿舍走廊照明灯采购、宿舍门等和楼外污水处理设备(化粪池)采购及监控设备购置、电锅炉蓄水水箱购置等。

本项目实施地点：皮山县。

## 二、技术标准和要求

对商务和工业信息化局2024年实施的企业员工宿舍楼进行配套，主要包括楼内部设施完善楼内卫生间墙面贴砖、吊顶及厕具购置，宿舍床、柜职工用品采购，宿舍走廊照明灯采购、宿舍门等和楼外污水处理设备(化粪池)采购及监控设备购置、电锅炉蓄水水箱购置等，具体详见采购需求清单。

备注:

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、严格按国家相关行业验收标准。

3、提供详细投标文件还应包括的技术文件。

（一）项目完工期要求：45天。

（二）质量要求

1、质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2、质量保修期：一年。

3、质量保证金：/。

（四）付款方式：合同签订后预付30%，完成工量70%后支付合同总额的30%，竣工验收合格后支付至100%（具体以合同签订为准）

### （五）适用规范、标准和规程

1、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

2、除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

- （六）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作。

- 服务标准及要求

1.建立定期回访机制：主动发现问题并及时处理。

2.服务能力：对企业员工宿舍楼楼内部设施进行完善，应确保无安全隐患。楼内部装饰装修严格按照相关施工工艺流程进行施工，减少未来维修和更换的频率。通过采用高质量的材料和设备，以及科学的施工和管理方法，确保整体实施完成的设施设备耐久性和可靠性。

3.中标人不得擅自变更投标产品（含商标、名称、产地、包装、规格等），严格按采购人要求供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。

- 考核办法及其他

接受采购方监督，对违反投标文件响应及承诺内容的行为按照采购人供应商考核办法接受考核处罚。

# 三、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号、参数、其他要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电采暖锅炉 | 1.规格：150KW落地式电锅炉 2.节能及规格参数要求:热转化率≥99.5%的产品，确保节能效果；支持PLC智能控制的产品，控温精度可达±1℃；水温控制20-85℃、功率12-300KW、电压380V、双进双出水口、3档调节、管径DN80/3寸外丝、外观尺寸1650*1000*750 mm，供热面积1600㎡以上。 3.设备随机附件需包含大号补水箱、手动排气阀、止回阀、启闭阀、散热装置、水泵、分水器、出水管、回水管、丝堵、排污口。 4.其他要求：包含三层房间所有的出水、回水主管路及辅材等安装材料及人工费用。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.规格：YJV22 4*240+1*120 2.其他要求：国标带铠铜芯线，包含施工布线、管沟土方开挖回填、路面硬化破坏及恢复、垃圾清运等费用。 | 米 | 230 |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.规格：YJV22 4*150+1*70 2.其他要求：国标带铠铜芯线，包含施工布线、管沟土方开挖回填、路面硬化破坏及恢复、垃圾清运等费用。 | 米 | 280 |  |
| 4 | 电相电子式电能表 | 1.规格：DDS1075型5（60）A、挂壁式电子式电表 | 个 | 33 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.规格尺寸：1000mm（高）× 800mm（宽）× 200mm（深） 2.其他要求：预留11个电表安装位置、总断路器：250A/3P（1个）、分路断路器：63A/2P（11个）用于连接分路断路器至电表、接地线：黄绿双色BV线（4mm²）、配电箱的内部设计需符合电力规范，包含安装的所有材料费用，施工完成后，需进行绝缘测试和负载测试，确保安全可靠。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.规格：YJV22 3*150+1*70 2.其他要求：国标带铠铜芯线，包含施工布线、管沟土方开挖回填、路面硬化破坏及恢复、垃圾清运等费用。 | 米 | 30 |  |
| 7 | 电力配线 | 1.规格：BV4 2.其他要求：国标线，含宿舍楼及电表连接及辅材费用。 | 米 | 1600 |  |
| 8 | 玻璃钢化粪池 | 1.规格材质:成品玻璃钢 2.容量:100m³，厚度不低于2.0mm 3.基坑开挖要求： 开挖尺寸：基坑尺寸应比化粪池外径大0.5-1米，深度根据设计埋深确定。 基坑处理：基坑底部应平整，铺设10-15cm厚的砂石垫层，确保基础稳固。 4.管道施工要求： (1)管道材料 材质选择：通常使用PVC、HDPE或玻璃钢管道，确保耐腐蚀、耐压。 管径选择：根据设计流量确定管径，一般不小于DN150。 (2)管道安装 坡度要求：管道坡度应不小于1%，确保污水顺利流动。 连接方式：采用承插连接、法兰连接或热熔连接，确保连接牢固。 密封处理：使用密封胶或橡胶圈对连接处进行密封，防止渗漏。 (3)管道铺设 沟槽开挖：沟槽宽度应比管道外径大0.3-0.5米，深度根据设计埋深确定。 基础处理：沟槽底部铺设10-15cm厚的砂石垫层，确保管道基础稳固。 管道铺设：将管道铺设至沟槽内，确保坡度符合要求。 | 座 | 2 |  |
| 9 | 防盗门 | 1.规格尺寸：1010mm*2210mm 2.材质要求：钢制、国家甲级防盗级别、全水聚氨酯发泡、门扇厚度不低于10公分，加厚钢板、单开门、机械钥匙磁卡指纹多功能门锁、C级锁芯、外开带包边及安装，氟碳漆表面工艺冷轧钢板。 3.包含安装的人工、辅材、门边抹平及涂料粉刷等各项费用。 | 樘 | 33 |  |
| 10 | 遮阳窗帘 | - 1.规格尺寸：2000mm*1500mm 2.材质：环保加厚遮光卷帘，防水防霉。 - 3.安装位置：卧室 4.其他要求：高档考拉全遮光（遮阳）包含安装。 | 套 | 33 |  |
| 11 | 遮阳窗帘 | - 规格尺寸：2000mm*800mm 2.材质：环保加厚遮光卷帘，防水防霉。 - 3.安装位置：卫生间 4.其他要求：高档考拉全遮光（遮阳）包含安装。 | 套 | 33 |  |
| 12 | LED吸顶灯 | 1.功率：30w 2.规格参数要求：ABS-30CM智能型，包含智能控制、APP控制、调光能力无极调光、缓亮缓灭功能、支持智控系统、防眩指数UGR 中等眩光16-19（含）最大照射面积20㎡以下，显色指数 Ra96-98（含）操控方式遥控器控制、开关式、额定电压 220v 防蓝光指数 RG0（豁免伤害）工艺 喷漆磨砂，成套安装。 | 套 | 66 |  |
| 13 | 镜前吸顶LED灯 | 1.功率：24w 2.规格参数要求：ABS-20CM智能型，包含智能控制、APP控制、调光能力无极调光 、缓亮缓灭功能、支持智控系统、防眩指数UGR、中等眩光16-19（含）最大照射面积 20㎡以下， 显色指数 Ra96-98（含）操控方式：遥控器控制、开关式、额定电压 220v 防蓝光指数 RG0（豁免伤害）工艺、喷漆磨砂，成套安装。 | 套 | 33 |  |
| 14 | 五孔插座 | 1.规格材质：五孔阻燃PC材料，白色样式。 2.其他要求：甲方指定位置隐藏式安装 | 个 | 165 |  |
| 15 | 网线插座 | 1.规格材质：白色样式 2.甲方指定位置隐藏式安装。 | 个 | 33 |  |
| 16 | 摄像机 | 1.规格参数：枪型监控器摄像头800万4K超高清星光夜视、防水防尘、室外手机远程、可录音拾音网线供电3T86FWDV3-I3S4mm。 | 台 | 9 |  |
| 17 | 电源适配器 | 1.规格型号：12V-5A 2.参数要求：电脑显示器电源线DC充电器路由器机顶盒监控硬盘盒光猫摄像头。 | 个 | 9 |  |
| 18 | 支架 | 1.规格：“鸭腿”型样式支架。 | 支 | 9 |  |
| 19 | 无线网桥 | 1.规格参数：室外网桥1对N，无线网桥室外5公里监控专用wifi点对点远距离传输点对多点无线AP15000米。 | 对 | 9 |  |
| 20 | 硬盘录像机 | 1.规格参数：64路8盘位1200万像素Smart265编码4K超清NVR满配64个摄像头，存储容量8TB。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 硬盘 | 1.规格参数：监控级硬盘、SATA接口、容量8TB。 | 块 | 5 |  |
| 22 | 交换机 | 1.规格参数：5口千兆PoE交换机。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 网线 | 1.6类千兆带POE供电 | 米 | 1000 |  |
| 24 | 防水门 | - 1.规格尺寸：2130mm*1020mm 2.材质要求：PVC中空结皮发泡树脂门，单开门、表面热转印膜、表面破损可修复、门框厚度不低于35MM，实心辅材、横截面厚度不低于6.5毫米、门扇整体横截面厚度不低于40毫米、门板可视面厚度不低于5毫米、门扇抗冲击强度必须满足通体PVC中空结皮发泡树脂材料自身强度，不得通过门扇内腔添加木方等填充物，影响抗冲击强度。 3.五金配置需符合行业标准，含素具、门吸、合页及其他五金安装。 - 4.其他要求：报价需包含门套、桃木红色为主，包含各项安装及辅材费用。 | 樘 | 33 |  |
| 25 | 蹲式坐便器 | 1.规格：虹吸式冲水坐便器 2.材质要求：上按两段式，陶瓷材质、地排、PP塑料马桶盖、带水箱、水效等级1级、加粗管径、冲洗双擎、人体工学设计、高温微晶釉面 3.包含安装。 | 台 | 33 |  |
| 26 | 电热水器 | 1.容量：50L 2.规格参数：智能温控，储水式电热水器、免换镁棒、增容智能省、电水质可视，2500W一级能效40倍耐用速热加热管自动关机。 | 套 | 33 |  |
| 27 | 集成式卫生间照明换气一体机 | 1.规格尺寸：300mm*600mm 2.参数要求：智能风暖浴霸双核强暖浴霸暖风照明排气一体集成吊顶，多功能五合一、集成吊顶式、冷光（5000K以上）、双核电机、具备风暖、照明、换气、吹风等功能，面罩阻燃等级V-2 。 3.需包含安装及其他辅材费用。 | 套 | 33 |  |
| 28 | 面盆水龙头 | 1.材质及安装要求：单把、坐式、单出水冷热水、单把双控、材质锌合金、表面处理镀铬、类别面盆龙头、安装孔数单孔，陶瓷阀芯，不锈钢编制软管、高分子环保内管、自动除垢起泡器，包含安装及辅材 | 块 | 33 |  |
| 29 | 台上盆 | 1.规格尺寸：台面开孔、方形18英寸、460*375*133mm规格以上、陶瓷、含角阀和和下水配件及安装。 | 套 | 33 |  |
| 30 | 洗手池镜子 | 1.规格尺寸：1200mm*750mm*6mm 2.安装要求：无铜环保镜面、包含安装。 | 台 | 33 |  |
| 31 | 淋浴花洒 | 1.规格：全套四出水增压喷枪淋雨器 2.其他要求：淋浴杆高度950-1250可调式、包含顶喷雨淋、手持花洒、强劲喷枪、隐藏下出水等、内置顶针一件除垢、陶瓷阀芯，旋钮切换，含安装。 | 台 | 33 |  |
| 32 | 不锈钢水箱 | 1.容量:100m³ 2.规格尺寸:8m*5m*3m 3.其他要求:水箱板材厚度要求：底板不低于3.0，侧一3.0、侧二2.5、侧三2.0，顶板1.5。保温304外板+5公分聚氨酯，包含配套控制柜及施工安装材料等所有费用，并达到正常运行的标准。 | 块 | 1 |  |
| 33 | 循环水泵 | 1、规格参数：功率5.5KW、扬程12米以上、高扬程大流量抽水泵三相循环泵380V 65BZ-40（5.5kw65MM口径）。 | 套 | 2 |  |
| 34 | LED集成面板吸顶灯 | 1.规格参数：300mm*300mm、平板吸顶灯、功率：30W、白光、铝材+PC材质、包含布线及安装等费用。 | 台 | 39 |  |
| 35 | 防水贴砖 | - 1.规格：300mm*600mm防水贴砖 2.工艺做法：①铺 10mm 厚地砖地面。②找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚DSM15 砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层。③结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚 DTA 砂浆(或1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶）粘接层。④嵌缝材料种类：干水泥勾缝。⑤垫层素土夯实，压实系数>0.94，150厚戈壁土碾压密实。 - 3.位置：卫生间 | m² | 785 |  |
| 36 | 集成吊顶 | - 1.规格尺寸：300*600 集成吊顶铝合金网格扣板 - 2.工艺做法：现浇楼板底预留φ10 钢筋吊环(勾)双向中距<1500，M8自膨胀全牙吊杆，中距同上，上端与预留吊环(勾)固定，U 型轻钢龙骨中距<1500，找平后与全牙吊杆固定。 3.其他要求：自装亚光白0.8高边烤漆 - 4.位置安装：卫生间 | m² | 136 |  |
| 37 | 集成吊顶 | - 1.规格尺寸：300*600 集成吊顶铝合金网格扣板 - 2.工艺做法：现浇楼板底预留φ10 钢筋吊环(勾)双向中距<1500，M8自膨胀全牙吊杆，中距同上，上端与预留吊环(勾)固定，U 型轻钢龙骨中距<1500，找平后与全牙吊杆固定。 4.其他要求:自装亚光白0.8高边烤漆 - 3.位置安装：走廊 | m² | 295 |  |

# 第六章响应文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件

供应商单位名称：                             （加盖单位公章）

供应商单位地址：

法人或法人授权代表（签字或盖章）：

供应商单位联系电话：

年   月   日

目录

- 一、报价部分

## 1、供应商资格声明；

## 2、开标一览表；

## 3、已标价的采购需求清单；

## 二、商务部分

## 4、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书；

## 5、技术人员投入一览表；

## 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 7、财务状况报告（需单独提供）；

## 8、参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

## 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）；

## 10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

## 11、虚假应标承担责任声明（统一格式）；

## 12、其他资格证明文件；

## 13、投标保证金；

## 14、商务条款偏离表；

## 15、技术规格偏离表；

## 16、不参与围标串标承诺书（统一格式）；

## 17、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；

## 18、监狱企业声明函（如是）

## 19、残疾人福利性单位声明函（如是）

## 20、联合体协议书格式（如有）；

## 三、技术部分

21、技术方案（根据需要编写，格式自制）；

22、服务承诺书（格式自拟）；

## 23、其他材料；

## 附件一、供应商资格声明

### (一)供应商资格声明

1．供应商概况：

A.供应商名称：

B.注册地址：传真：电话：邮编：

C.成立或注册日期：

D.法定代表人：（姓名、职务）实收资本：

其中国家资本：法人资本：个人资本：外商资本：

E.最近资产负债表（到年月日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F.最近损益表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 工程名称 | 数量 | 竣工日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.附法人营业执照、资质证书。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 日期：   年   月   日

## 附件二、开标一览表

### 开标一览表

项目名称：                          招标编号：

报价单位：                                                   人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 工期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：小写： |  |  |  |  |

# 供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理(签字或盖章):

注:1:本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

2:此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

3:如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

- 附件三、已标价的采购需求清单

皮山县园中园维运服务管理补贴项目-企业员工宿舍楼配套完善项目工程报价明细表

招标编号：                                                             人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格、参数、其他要求 | 生产厂家名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含所有内容，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

### 3、报价项目填报不下的，可自行扩展下一页（必须把产品描述清楚）

### 4、以上所有采购需求，投标单价均包含所有主材、辅材、安装及配套人工、机械、运费、装卸费、二次倒运，吊装费、设备及系统调试费、材料及设备的试验费、人员机械设备的进出场费、及其他所有措施费，临时设施费、规费、管理费、利润、税金等一切产生的全部费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 日期：   年   月   日：

## 附件四、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

### 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司本次招标采购活动的授权代表，参加(采购人)的项目的招标采购活动。授权代表在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

附：

法人身份证复印件正反面及授权委托人身份证复印件正反面；

授权代表（姓名）：性别：年龄：

单位：部门：职务：

附：授权代表身份证复印件正反面

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

# 日期：   年   月

- 附件五、技术人员投入一览表

技术人员投入一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 担任 职 务 | 承担 工作 内容 | 查阅/证明 文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 请提交相应资料。2、需提供拟派除项目负责人外的其他人员，须提供拟投入人员的身份证明、毕业证及劳动合同材料。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：“供应商提供税务部门出具的近3个月任意一个月的完税证明”:①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax. gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②)完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

## 附件七、财务状况报告（需单独提供）：提供2024年由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独

## 附件八、参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；提供网站截图

## 附件九、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》(格式自拟)

## 附件十、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)；

## 附件十一、虚假应标承担责任声明（统一格式）

## 虚假应标承担责任声明

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）

日期：

## 附件十二、其他资格证明文件

## 附件十三、投标保证金

供应商按照采购文件要求缴纳投标保证金，提供相应凭证。

## 附件十四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （示例） | 招标人的资格声明 | 投标人的资格声明 | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求的实质性条款对应填写，如投标企业填写无偏离或此表空白，则视为完全响应招标文件。

### 2、本表如填写不完，可以续页。

供应商名称（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

## 附件十五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

## 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注:1、技术要求不限于参数规格(如材料、尺寸、结构)或者服务内容和标准等;投标人要将投标文件和采购文件在参数规格部分汇集成表:

- 本表如填写不完，可以续页。

供应商名称（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

## 附件十六、不参与围标串标承诺书

### 不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为

作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：供应商法人签名：

供应商单位（公章）：

# 年   月   日

## 附件十七、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 企业名称（盖章）：

# 年   月   日

附件十八、监狱企业声明函（如有）

监狱企业声明函

## 【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件十九、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 单位名称（盖章）：

## 日  期：

## 扶持政策说明：

## 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

## 2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

## 3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 附件二十、节能、环保产品证明（如有）

- 节能、环保产品证明

致：采购人名称：

现附上（节能、环保产品产品目录）证明文件（可在“网站名称”网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

供应商（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日      期：   年   月   日

## 附件二十一、联合体协议书格式（不是联合体可不提供）

### 联合体协议

致    （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）项目的招投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。

## 二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责

合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交响应文件，参加招投标，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

成员二名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：

年  月  日

### 备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 附件二十二、技术方案（根据需要编写，格式自制）

1、项目技术方案；

（1）对本项目背景和工作内容的理解和分析（格式自拟）

（2）项目实施和安排计划（格式自拟）

（3）拟投入的人员及主要人员的简历，可附表说明；

（4）其他证明文件复印件。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

## 附件二十三、其他材料

# 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（格式自拟）

# 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标

准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元 |
|  | 小型 | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 交通运输业（不含 铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |

|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |
| --- | --- | --- |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| 住宿业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  |  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 餐饮业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  |  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 信息传输业（包 括电信、互联网 和相关服务） |  | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |  |
|  |  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 软件和信息技术 服务业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |  |
|  |  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |  |
| 房地产开发经营 |  | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元 |  |
|  |  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |  |
| 物业管理 |  | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |  |

|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |
| --- | --- | --- |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |
| 租赁和商务服务 业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |