乌拉泊水质自动监测设备运维项目

公开招标文件

项目名称：乌拉泊水质自动监测设备运维项目

招标人：乌鲁木齐市污染控制中心

联系人：李宗亮

联系电话：15009919893

联系地址：乌鲁木齐市新市区四平路726号

招标代理机构：新疆大为项目管理咨询有限公司

联系人：何新超

联系电话：18082888991

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室

目录

招  标  公  告………………………………………………………………………………第1页

第一章  投标须知……………………………………………………………………第10页

第二章  合同……………………………………………………………………第25页

第三章  用户需求书……………………………………………………………第31页

第四章  投标文件格式……………………………………………………………………第 38页

- 招标公告

乌拉泊水质自动监测设备运维项目

公开招标公告

项目概况 乌拉泊水质自动监测设备运维项目的潜在投标人应在线上方式获取招标文件，并于2025年05月15日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJDW-ZB-2025008

项目名称：乌拉泊水质自动监测设备运维项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：672000.00

最高限价（元）：672000.00

采购需求：乌拉泊水质自动监测站重金属在线监测设备和生物毒性在线监测两套设备维修。需满足的要求:乌拉泊水质自动监测站重金属在线监测设备和生物毒性在线监测两套设备维修，保证设备正常运行。（具体详见招标文件要求）

标项名称: 乌拉泊水质自动监测设备运维项目

数量:不限

预算金额（元）:672000.00

备注：/

合同履约期限：维修验收合格后，乙方应提供不少于1年的质保服务。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询截图加盖投标人公章）、投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入 政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图加盖投标人公章）

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年04月23 日至2025年04月 29 ，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年05月15 11:00（北京时间）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

6、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市污染控制中心

地址：乌鲁木齐市新市区四平路726号

联系人：李宗亮

联系电话：15009919893

2.采购代理机构信息

名 称：新疆大为项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室

3.项目联系方式

项目联系人：何新超

电 话：18082888991

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：乌拉泊水质自动监测设备运维项目 项目编号：XJDW-ZB-2025008 |  |
|  |  | 服务地点：乌鲁木齐市 |  |
|  |  | 本项目服务概算：67.20万元 |  |
| 2 | 1.2.1 | 招标范 围：乌拉泊水质自动监测站重金属在线监测设备和生物毒性在线监测两套设备维修。需满足的要求:乌拉泊水质自动监测站重金属在线监测设备和生物毒性在线监测两套设备维修，保证设备正常运行。（具体详见招标文件要求） |  |
| 3 | 1.2.2 | 服务期限：维修验收合格后，乙方应提供不少于1年的质保服务 |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：财政资金 |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 1.4.1 | 招标方式：公开招标 |  |
| 7 | 1.4.2 | 资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法 |  |
| 8 | 1.5.1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业 3.本项目的特定资格要求：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询截图加盖投标人公章）、投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入 政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图加盖投标人公章） 4.本项目不接受联合体投标。 |  |
| 9 | 1.5.2 | 联合体协议书 | 1、需要 2、不需要√ |
| 10 | 3.1 | 计价方式：直接报价 |  |
| 11 | 4.1 | 投标保证金金额：6000元（大写：陆仟元整） 投标保证金的形式：电汇、转账 投标保证金由投标人基本账户电汇或转账方式转入下述账户： 单位名称：新疆大为项目管理咨询有限公司 税 号：91650105MA790TWK4E 地址、电话：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室0991-4646770 开户行：哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行 帐 号：898020100100036082 投标保证金有效期与投标有效期一致。 备注：1.投标人汇投标保证金时，请在电汇单附言中注明项目名称及单位名称 2.投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。 3.投标保证金必须以企业网银转账的形式由投标人的基本账户汇出，并汇入新疆大为项目管理咨询有限公司指定账户。汇款、电汇、转账方式的于开标截止时间之前转至指定账户（以实际到账时间为准）。 若不按照上述要求提供的投标文件将按废标处理. |  |
| 12 | 5.2 | 招标答疑 | 投标人领取招标文件后，若有疑问需要澄清的，于投标截止时间10日前请以纸质形式递交至新疆大为项目管理咨询有限公司，否则招标人不作任何解释。 |
| 13 | 5.10.1 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传新疆政府采购网 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台； 注：加密的电子投标文件为使用政采云提供的电子投标文件制作 工具制作生成的加密版投标文件。 备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝 且投标文件被退回。 中标单位在领取中标通知书前须向招标代理公司递交纸质版投 标文件三份（一正两副）（包括电子版： U 盘 1 份）。 |
| 14 | 5.14.1 | 投标文件递交 | 截止时间：2025年05月15 日11时00 分（北京时间） 递交地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/ |
| 15 | 7.1 | 招标项目开标 | 时间：2025年 05 月 15 日11时00 分（北京时间） 地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/ |
| 16 | 11.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天 |
| 17 |  | 履约保证金 | 不需要 |
| 18 |  | 投标文件份数及要求 | 1、电子投标文件应包括投标文件部分。 2、待开标结束后，中标企业请于 2025 年 05 月 20 日 19:00 前提供纸质投标文件 ( 一正两副)一份电子招标文件（u盘形式） 并承诺与纸质投标文件内容一致的承诺书至新疆大为项目管理咨询有限公司(乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室) 。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件 (收件地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道万科大都会8号楼908室，收件人：何新超， 电话：18082888991) ，邮寄费用由中标单位自行承担。 |
| 19 |  | 备注 | 1、政府采购评审专家应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德,廉洁自律,遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录; (二)具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平; (三)熟悉政府采购相关政策法规; (四)承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民; (五)不满70周岁,身体健康,能够承担评审工作; (六)申请成为评审专家前三年内,无财政部关于印发《政府采购评审专家管理办法》的通知 财库〔2016〕198号第二十九条规定的不良行为记录。 1.1评标委员会的组成：由五名评标专家老师组成。 2、招标代理费参考国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定、国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知发改价格〔2011〕534号、 参考国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)取费标准以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、开普通发票需提供单位全称、税号、开票金额、开票事项、联系人、联系电话；开专用发票需提供单位全称、单位地址、税务局登记的固定电话（加区号）、税号、开户行账号、开户行地址、一般纳税人证明、开票金额、开票事项、联系人、联系电话。到财务室办理。 4、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 6、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）投标人在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形。 |
| 20 |  |  | 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 备注：供应商对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南- 供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，(本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟)； 开标时间后 30 分钟内 (用“项目采购 - 开标评标”功能进行解密响应文件。 若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。 |
| 21 |  |  | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 政府采购政策支持 | 本项目不专门面向中小企业采购项目 1、本项目为不专门面向中小企业采购项目。监 狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。 4、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。 |

第一章投标须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本项目的项目概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本项目招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本项目服务期限已在投标人须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本项目的资金来源已在投标人须知前附表第4项列清。

1.3.2、本项目资金到位情况已在投标人须知前附表第5项列清。

1.3.3、本项目的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本项目招标方式已在投标人须知前附表第6项列清。

1.4.2、本项目已按有关法律、法规及规定备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表第8项列清。

1.5.2、本项目采用资格后预审方式确定合格投标人。

1.5.3、本项目联合体协议书按投标人须知前附表第9项规定执行。

1.5.4、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

2.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。

2.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件澄清

2.2.1、投标人获取招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止时间15日前请以纸质形式递交至新疆大为项目管理咨询有限公司，否则招标人不作任何解释。招标人将及时对投标人的疑问做出统一的解答以招标文件补充形式通知各投标人。

2.3、招标文件修改

2.3.1、投标截止日期15日前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。

2.3.2、为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

2.4、所有招标文件补充都将及时备案。

3、投标报价

3.1、本项目投标计价方式已在投标人须知前附表第10项列清。

3.2、本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，视为废标。

4、投标保证金

4.1、投标人应提供不少于投标人须知前附表第11项规定数额的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

4.2.1、中标人拒绝按照招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

4.2.2、中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3、中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.4、自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

5、投标文件的组成

5.1、投标文件主要包括下列内容：

5.1.1、投标报价一览表

5.1.2、详细服务量报价清单

5.1.3、法定代表人身份证明书

5.1.4、法定代表人授权委托书

5.1.5、投标人概况（附企业营业执照复印件或事业单位须提供事业单位法人证书复印件）；

5.1.6、投标人须提供 2022 年 1 月 1 日-至今投标人具有水质重金属或生物毒性设备的销售或维修业绩,每提供一份合同或中标（成交）通知书得 2 分，最多得 10 分。（合同和中标（成交）通知书以落款时间为准，合同须附合同首页、签字盖章页、合同信息页，无法体现合同签订日期的为无效业绩），复印件加盖投标人单位公章。

5.1.7、项目负责人简历表

5.1.8、项目配备人员构成

5.1.9、投标人认为需要提供的其他资料

5.1.10、组织实施方案及工作大纲

5.2、投标文件纸张要求

5.2.1、投标文件应采用A4打印纸。

5.3、投标文件书写要求

5.3.1、投标文件必须采用打印方式书写。

5.4、投标文件装订要求

5.4.1、投标文件必须胶装，装订成一册。

5.4.2、投标文件应按封面、目录、正文顺序装订。

5.5、投标文件字体要求

5.5.1、投标文件所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

5.6、投标文件封面要求

5.6.1、投标文件封面宜按招标文件规定格式编制。

5.7、投标文件目录要求

5.7.1、为便于评审，投标文件目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

5.8、投标文件的份数和签署

5.8.1、投标人应按投标人须知前附表第13项规定，编制投标文件“正本”和“副本”份数。

5.8.2、投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.8.3、投标文件凡是要求盖投标人章、法定代表人章或委托代理人章处，投标人必须加盖。

5.9、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.10、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。

5.11、投标文件的密封与标志。

5.11.1、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.11.2、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.12、投标文件递交

5.12.1、投标人必须按投标人须知前附表第14项规定，将投标文件送达指定地点后，递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。

5.12.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.13、投标文件修改与撤回

5.13.1、投标人在提交首次提交投标文件截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件 递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

5.14、投标文件澄清

5.14.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

5.15、投标文件格式

5.15.1、投标文件格式见第四章。

5.15.2、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6、开标时间及地点

6.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第15项列清。

6.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。

7、评标方法

7.1、评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

7.2资格评审

招标人对投标人按《资格审查标准》进行评审。

《资格审查标准》

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（投标人是企业须提供营业执照复印件，投标人是事业单位须提供事业单位法人证书复印件）； |
| 2 | 具有良好的履约能力和健全的财务会计制度（履约能力提供类似业绩一项或承诺函），（财务会计制度提供2021年至2023的财务审计报告或报表，公司成立不满三年提供成立至今的审计报告或财务报表）； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法缴纳税收的良好记录是近两个季度的税收完税证明，社会保障资金的良好记录是2024年11月至2025年4月的社会保险单位缴费明细单）； |
| 5 | 参加政府采购活动近三年内（2022年1月-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； |
| 6 | 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询截图加盖投标人公章）、投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入 政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图加盖投标人公章） |
| 7 | 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函); |
| 注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，招标人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

7.3、投标文件初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《投标文件符合性审查标准》进行初步评审。

《投标文件符合性审查标准》

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |
| 2 | 提供法定代表人身份证明书或授权委托书； |
| 3 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的； |
| 4 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 5 | 服务期限满足招标文件规定； |
| 6 | 投标报价均未超过预算金额，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价； |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 8 | 符合招标文件中规定的实质性要求的； |
| 9 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |
| 10 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |
| 11 | 投标内容的技术服务等满足招标文件中的相关要求。 |
|  | 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

7.4、投标文件详细评审

评标委员会只对通过上述评审的投标文件按照《投标文件评审标准》进行详细评审。

《投标文件评审标准》

| 序号 | 评分内容 | 评分办法 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（35分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩案例 （10分） | - 投标人须提供 2022 年 1 月 1 日-至今具有同类监测设备的销售或维修业绩,每提供一份合同或中标（成交）通知书得 2 分，最多得 10 分。（合同和中标（成交）通知书以落款时间为准，合同须附合同首页、签字盖章页、合同信息页，无法体现合同签订日期的为无效业绩），复印件加盖投标人单位公章。 注：需要提供业绩清单。清单包括但不限于合同名称、合同委托方单位名称、履约服务时间（区间）、对应的证明材料页码等。 | 10 |  |
| 2 | 人员配置 （10 分） | 投标人为本项目指定的项目负责人具备（生态环境相关；仪器仪表相关专业其中之一）高级职称得10分，具备（生态环境相关；仪器仪表相关专业其中之一）中级职称得5分，其余不得分。 须提供拟投入本项目项目负责人，身份证，具备生态环境相关；仪器仪表相关专业其中之一的职称证书，以及2024年11月至2025年4月总计6个月社保证明，否则不得分。(复印件加盖投标人单位公章。) | 10 |  |
| 3 | 运维设备 配置 （10 分） | 投标人须提供本技术要求中所涉及设备的备品备件。水质重金属监测设备（ICP-MS，品牌：EXPEC，型号：SUPEC 7000））和生物毒性监测设备（品牌：Systea，型号：Systea Tox online）。应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合监测及质量标准规范要求的备品备件，投标人须提供充足的设备维修调试所需的试剂及生物毒性测试所需的菌群并提供设备验收所需的盲样或标样.需提供设备维修及配件清单，并提供相应承诺书，提供设备清单满足要求并提供相应承诺书得 10 分，不满足设备要求或不提供者不得分（按格式填写设备清单和承诺书，复印件加盖投标人本单位公章） | 10 |  |
| 4 | 知识产权 （5 分） | 投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由乙方完全负责。须提供相应承诺书提供承诺书得5分，不提供不得分 （承诺书格式自拟，复印件加盖投标人本单位公章） | 5 |  |
| 技术部分（55分） |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务响应及系统集成和升级能力方案 （21 分） | 技术服务响应及系统集成和升级能力方案包括： - （1）技术服务响应：能明确承诺设备维保服务响应时间、设备故障处理时间、设备维护保修服务和时间； - （2）系统集成方案：系统集成方案要求方案编写规范、集成系统全面、可操作性强和有效性强，能明确承诺系统服务响应时间、系统故障处理时间； - （3）系统升级方案：系统升级方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则。 - 注：每缺一项方案的扣7分，每有一处缺陷的扣1分，扣完为止（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、描述内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等）； - 未提供不得分。 | 21 |  |
| 6 | 仪器设备维修调试方案和培训服务方案 （14分） | - 仪器设备维修调试方案和培训服务方案包括： - （1）仪器设备维修调试方案：投标人提供的仪器设备维修调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；方案细致合理、完整、科学； - （2）培训服务方案：培训目标、培训流程、培训方式及培训内容，培训方式可根据需要采取现场+线上、培训范围根据业务要求确定，直至使用人员可以熟练操作设备。方案内容完整、可行、符合项目实际情况 - 注：每缺一项方案的扣7分，每有一处缺陷的扣1分，扣完为止（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、描述内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等）； - 未提供不得分。 | 14 |  |
| 7 | - 售后服务方案和应急预案 （20分） | 售后服务方案和应急预案包括： - 售后服务方案：有完善的售后服务体系，各阶段服务计划详尽完整，内容包括售后服务目标、售后服务制度、售后服务流程、售后服务内容等：措施内容完整、可行、符合项目实际情况； - 应急预案：应急保障措施、应急工作流程、各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，方案内容完整、可行、符合项目实际情况； - 注：每缺一项方案的扣10分，每有一处缺陷的扣1分，扣完为止（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、描述内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等）； 未提供不得分。 | 20 |  |
| 经济部分（10分） |  |  |  |  |
| 8 | 经济报价 （10分） | 1、在评审过程中，评审小组横向比较所有投标人的报价，发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人现场做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标报价得分按0分计。 2满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：投标得分=(评标基准价／投标报价)×10。 - 3、计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 - 4、本项目经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，评审小组应当对符合规定的小微企业报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 |  |

7.5、投标文件通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

7.6、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.8、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、定标原则

8.1、评标委员会对通过资格审查、投标文件符合性审查标准的合格投标人，以投标人综合得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

8.2、招标人确定中标人的原则：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

9、开标会程序

9.1、标前会

9.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

9.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的服务期限以及投标报价等内容。

9.2、开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程

序进行（但不限于）：

（1）宣布解密投标文件开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布解密投标文件纪律和有关注意事项；

（3）公布在提交投标文件截止时间前提交投标文件的投标人名称（根据投标人提交的投标文

件）；

（4）宣布参加解密投标文件的现场监督人员和主持人、会议记录等有关工作人员姓名；

（5）解密投标文件；

（6）向采购人及监督人员宣布投标人报价，并由监督人员确认；

（7）开启响应文件结束。

9.2.2 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有

需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问

或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

9.3、评标准备会

9.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加

并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件。

9.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

9.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、

招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

9.4、资格审查、投标文件评审

9.4.1、评标委员会按照招标文件规定的资格审查标准对投标人递交的投标文件进行审查。通过资格审查的投标人进入投标文件评审。

9.4.2、评标委员会按照招标文件规定的评标方法对投标文件进行评审。

9.5、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

10、投标有效期

10.1、评标和定标将在投标人须知前附表第16项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

11、合同

11.1、授予合同

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

11.2、合同签订

11.2.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

第二章合同条款及格式

xx

合同书

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：中标人

签订日期： 年  月  日

甲方：

乙方：（中标人）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、本项目《招标文件》、《投标文件》的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1、项目名称：

2、提供的材料清单

2.1、甲方向乙方提供的技术资料（含电子文档）：

| 序号 | 名 称 | 版 本 | 规格（格式） | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

2.2、乙方向甲方提供的成果（含电子文档）：

| 序号 | 名 称 | 版 本 | 规格（格式） | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

3、项目标的内容

投标人可根据本项目《招标文件》内容自行完善，并以合同附件形式附于本合同之后。

4、服务期限及进度安排要求

4.1、服务期限：。

4.2、本项目的进度安排大致上划分为以下阶段：

1）前期准备阶段：完成合同签订，提交详细工作计划安排，根据甲方意见修改完善工作计划，开始项目工作。

2）现状调研阶段：通过多种方式收集现状资料，完成资料整理与分析，形成报告编写大纲，听取甲方意见。

3）成果阶段：向甲方及各相关单位提交申报文本、图集及相关政策材料汇编。

4.3、中标人须根据本项目的实际情况和需要，在项目服务期限和阶段划分要求的基础上，自行细化和优化本项目的进度安排计划，并列述在投标文件中。在每阶段工作启动前，中标人须将拟实施阶段的进度安排计划按实际情况再次细化后，送招标人审查，双方协商一致时可按其严格执行。

4.4、招标人对中标人的进度安排，可根据本项目实际情况进行调整，中标人须予以服从。中标人也可根据实际情况和自身经验进行调整，但调整内容必须得到招标人的同意方可执行。

5、人员要求

5.1、中标人全面负责项目研究的技术和协调工作，对本次项目研究报告的编制负全部的责任。负责调研和工作方案制定、项目的研究及推进和成果的提交及汇报。

5.2、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，投标人须在投标文件中详细列述本项目的项目小组人员架构和主要人员名单，并附上其详细资料（简历格式详见本招标文件的“拟在本项目任职的管理及技术人员简历表”）。

5.3、经双方确定参与本项目的所有人员，中标人未经招标人同意不得调整，否则招标人有权终止合同，且中标人须承担由此给招标人造成的全部损失。中标人应在签订合同时提供人员名单、资格证等作为合同的附件。

5.4、中标人在签订合同时应提供主要工作人员的本地工作时间安排，且本地工作总时间不得少于服务期限的一半时间。中标人必须满足各主要工作人员的本地工作时间及总的本地工作时间要求，否则招标人有权对中标人予以处罚。

6、阶段工作审查和项目验收

6.1、招标人将根据工作的需要，聘请有关专家组成评审专家组，协助阶段性审查和帮助指导工作，提供广泛的咨询意见，保证工作的质量、把握研究的方向。

6.2、工作内容审查与确定：合同生效后，中标人按投标承诺和《投标文件》内容，尽快提交实施方案、图集、响应文件汇编等成果材料，并由甲方认定。

6.4、中标人须为验收提供必需的一切条件，其所需的相关服务费用已包含在投标总价内。报送和审查时所需的文件（纸质和电子档）均由乙方负责免费提供。

7、项目成果提交要求

7.1、研究成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家的相关标准，并按招标人要求完成必要的成果评审。

7.2、xx项目编制的成果形式为纸质文档和电子文档；纸质文档宜采用A4幅面竖开本装订，共提交20套；电子文档采用通用的DOC、PDF等文本格式或图形格式等存储格式。成果汇报应采用PPT格式。电子文档中应包括调查原始数据、模型平台数据等数据文件，采用XLS或数据库格式存储；电子文档还应包括报告编制的依据、各相关单位的调研基础数据和资料。

8、成果的归属：

8.1、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归招标人所有。中标人不得引用、发表和向第三者提供。

8.2、招标人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果，属于招标人所有，招标人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

8.3、无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），招标人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且招标人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于招标人所有，招标人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

9、保密要求

中标人在项目实施过程中，对招标人所提供的所有相关资料、数据，不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如招标人提出要求，中标人须无条件与招标人签订保密协议。项目完成后，中标人须把招标人提供的所有资料、数据完整归还招标人，并不得留存任何复制品。

10、双方权利与责任

10.1、甲方：

1）向乙方下达本项目任务，确定基本工作内容和要求，并向乙方提供技术支持以及提供对口人员；

2）协助有关的现状调研工作，提供相关基础数据、专项资料、基础图件和其它相关资料；

3）负责综合协调各相关部门配合工作，保障技术支持工作的顺利开展：

4）组织召集与项目有关的各类座谈会；

5）

6）根据本合同的规定，对项目服务成果进行审核；

7）有权对项目的实施方案等进行修改审定，并要求乙方以审定后的意见修改和完善实施方案等工作；

8）在项目开展过程中，甲方及其从事人员有义务对咨询者的技术资料保密；

9）按本合同规定向乙方支付合同款项；

10）其他内容：。

10.2、乙方：

1）负责组织和安排人员进行现状调研、收集相关资料和数据；

2）按照甲方要求的工作内容、深度、进度及成果质量、成果数量，完成项目成果；3）

3）按时提交服务成果（纸质报告、电子文档），并对这些服务成果负最终和全部责任；

4）根据甲方提出的对成果的书面修改意见，对服务成果作相应的修改，直至这些服务成果获得批准；

5）在项目实施过程和成果审查过程中与甲方密切配合，并参与相关工作会议；

6）对于甲方提供的工作资料，不得向第三方转让或复制。甲方提供的、由乙方在服务过程中使用的资料以及数字化和纸质地图，不得被用于本项目以外的任何项目，并在项目结束后由乙方全部归还给甲方；

7）乙方有义务对甲方提供的所有资料保密。

8）须无条件根据正式会议纪要或甲方正式书面意见对成果进行完善，其他情况下不得修改；

9）乙方有义务根据甲方的要求，协助甲方就与本项目有关的事宜向政府有关部门进行汇报；

10）如乙方在履行本合同过程中使用了他人的专利、专有技术，所需费用由乙方自行承担；

11）如乙方向甲方交付的工程成果涉及第三人权利而引发争议，由此引起的一切法律责任和经济责任由乙方负责；

13）其他内容：。

11、合同金额

11.1、合同总额人民币小写      ：大写：            。

11.2、本合同总额为本项目的包干价，价格为固定不变价。

11.3、合同总额包含前期调研费、技术咨询、资料收集、报告编制、协调服务、交通差旅费、文档和图档的打印、装订及寄送费用、成果初审、专家评审（含专家评审费、交通费、餐费、场地费、住宿费等）等所产生的费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

11.4、本项目实施过程中甲方须负责协助组织成果评审等服务。

11.5、乙方必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，甲方除了支付合同付款方式中规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

12、付款方式

12.1、乙方按进度提交最终成果后，甲方向乙方支付合同额的100%；即合计人民币      元；

12.2、甲方签署验收确认书及申办每期拨款手续均可在10个工作日内完成；收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。在满足进度的前提下，多期支付可合并支付，以减少支付次数。

13、违约责任

13.1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的成果，乙方从逾期之日起每日按合同总额的1‰比例向甲方支付违约金，但不超过合同总报酬。

13.2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的1‰累计，但不超过合同总报酬。。

13.3、乙方提交的成果有下列情形之一的，甲方将有权终止合同：

1）提交的成果不符合本项目规定或成果内容严重偏离招标人下达的任务要求的。

2）提交的成果内容不全或粗制滥造的。

3）未经招标人同意，逾期提交编制成果的。

4）中标人未经招标人同意，擅自修改成果。

5）中标人未经招标人同意，随意调整本项目组的主要成员和项目负责人。

6）中标人未经招标人同意，擅自邀请协编单位，或将项目分包或转包的。

14、提出异议的时间和方法

14.1、甲方在成果审核过程中对成果的内容、质量有异议时，应即向乙方提出书面异议。

14.2、乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

15、争议的解决

15.1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向乌鲁木齐市中级人民法院提出诉讼。

15.2、在审理期间，除提交乌鲁木齐市仲裁委员会的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

16、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

17、税费

17.1、中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

17.2、在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

18、其它

18.1、本合同一式捌份，甲方、乙方双方各执肆份。

- 18.2、本合同签约履约地点：

- 18.3、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法人代表：                                 法人代表：

经办人：                                   经办人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

日期：   年  月  日                             日期：   年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致；

专户为：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

（具体内容以合同签订为准）

第三章用户需求书

乌拉泊水质自动监测设备运维项目采购需求

- 总体需求

本项目需维修升级乌拉泊水库水质超级自动监测站的水质重金属监测设备（ICP-MS，品牌：EXPEC，型号：SUPEC 7000））和生物毒性监测设备（品牌：Systea，型号：Systea Tox online）并更换相关设备部件，提供不少于1年质量保证服务。维修升级后对现场技术人员（运维人员）进行不少于10天的技术服务培训（包含仪器操作培训及运维服务培训），保证熟练掌握仪器操作及运维服务要求。

1、提供的设备必须满足采购需求的技术指标参数要求，必须满足备件清单和技术服务要求。

2、水质重金属监测设备（ICP-MS）和生物毒性监测设备（Systea Tox online）制造商必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后及本地运维培训服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有水质自动监测站集成及管理平台开发经验。

3、乙方应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合监测及质量标准规范要求的备品备件。

4、乙方提供充足的设备维修调试所需的试剂及生物毒性测试所需的菌群并提供设备验收所需的盲样或标样。

5、乙方必须书面对本项目的售后服务及培训方案及维修计划做出承诺，并指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

6、此项目为“交钥匙”工程，报价为含税全包价，不再为此项目支付额外费用。

7、乙方应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由乙方完全负责。

二、采购需求

1、乌拉泊水库水质超级自动监测站的水质重金属监测设备（ICP-MS）和生物毒性监测设备（Systea Tox online）因故障无法启动。经过多次沟通调查初步认定问题原因为:设备长期运行维护不当，关键设备损坏等问题导致仪器无法启动。解决方案：需要更换相关设备部件，将设备维修升级并规范相关技术人员操作流程。相关设备品牌及型号为：水质重金属在线分析仪设备（品牌：EXPEC、型号：SUPEC 7000）；生物毒性在线分析仪设备（品牌：Systea、型号：Systea Tox online）；

2、对现有设备运行情况勘察评估，根据备件清单及服务要求，需要更换相关设备部件，将设备维修升级，达到相关要求，充分发挥水质自动监测系统的效能。

3、项目设备设备维修并软件升级完成后，提供不少于1年质量保证服务，服务期从维修升级完成后开始计算。

三、设备技术验收要求，

- 基本要求：

1、根据备件清单及服务要求完成对应设备备件更换，完成设备系统升级。

2、维修过程中需有完整备件更换记录，维修完成后对备件使用及跟换情况进行核准校验。

3、通过盲样或标样测试，符合仪表准确度要求。

- 4、维修升级后对现场技术人员（运维人员）进行不少于10天的技术服务培训（包含仪器操作培训及运维服务培训），保证熟练掌握仪器操作及运维服务要求。

5、设备维修升级完成后，对ICP-MS设备完成调谐、曲线测试、标样核查，盲样考核测试，结果满足盲样的测试误差范围。对生物毒性仪表完成重复性测试，零点偏移，阳性质控等，测试结果满足相关技术要求。

6、设备经维修升级后，达到稳定运行要求，具体技术指标如下：

6.1ICP-MS水质重金属在线监测系统

地表水重金属在线监测系统的安装形式如下图所示：

预处理机柜

其它

一体式机柜

系统安装形式

如上图所示，地表水重金属在线监测系统的安装形式由一体式机柜、预处理机柜以及站房内其它设备组成。

在线分析系统检测能力列表

| 检测元素 | 误差 | 对比标准 GB3838-2002/ GB5749-2006* | 标准满足情况 （Ⅰ类水） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬 | 1.60%（测试200ug/L） | 24项 | 只能测总铬，不能的Cr6+ |
| 铜 | 1.32%（测试2000ug/L） | 24项 | √ |
| 锌 | -1.44%（测试4000ug/L） | 24项 | √ |
| 砷 | -0.9%（测试200ug/L） | 24项 | √ |
| 硒 | 1.32%（测试40ug/L） | 24项 | √ |
| 镉 | -0.97%（测试20ug/L） | 24项 | √ |
| 铅 | -4.525%（测试200ug/L） | 24项 | √ |
| 汞 | 0.1~2ug/L，3个9的线性 | 24项 | √ |
| 锰 | 3.38%（测试200ug/L） | 集中供水 | √ |
| 铁 | 4.69%（测试600ug/L） | 集中供水 | √ |
| 铍 | 1.2%（测试4ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 硼 | -1.26%（测试1000ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 铝 | 2.60%（测试400ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 钛 | 0.42%（测试200ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 钒 | 0.721%（测试100ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 钴 | 0.32%（测试2000ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 镍 | 0.31%（测试40ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 钼 | 0.52%（测试140ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 银 | -0.97%（测试100ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 锑 | -0.97%（测试10ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 钡 | -2.44%（测试1400ug/L） | 饮用水源地 | √ |
| 铊 | -0.3%（测试0.2ug/L） | 饮用水源地 | √ |

在线分析系统针对地表水基本项重金属的检测技术指标

| 检测元素 | 检出限（ug/L） | GB3838-2002 Ⅰ类水限值（ug/L） | 重复性 | 示值误差 | 零点漂移/量程漂移 | MTBF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.0700 | Ⅰ类:10 | ≤3% | ≤10% | ≤10%FS | ≥720h/次 |
| 锌 | 0.0960 | Ⅰ类:50 |  |  |  |  |
| 砷 | 0.0100 | Ⅰ类:50 |  |  |  |  |
| 硒 | 0.0560 | Ⅰ类:10 |  |  |  |  |
| 镉 | 0.0020 | Ⅰ类:1 |  |  |  |  |
| 铅 | 0.0078 | Ⅰ类:10 |  |  |  |  |
| 汞 | 0.0120 | Ⅰ类:0.05 |  |  |  |  |

- 技术指标参数：

- 1)测量原理：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）

- 2)测量元素：铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬、铅、铁、锰、锑、铊，（单台仪器一次性检测出所有元素）。可拓展：钼、钴、铍、硼、镍、钡、钒、钛、银、铝等，GB 3838、GB14848、GB5749等地表水、地下水、生活饮用水标准所涵盖全部金属、类金属监测。可扩展至HJ700-2014《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》所涉65种元素；

6.2生物毒性监测设备技术指标参数

| 技术原理 | 全自动直读-间断分析技术 |
| --- | --- |
| 光度计 | 光电倍增器 |
| 检测器 | 多波长、双光束、直读式 |
| 测量方式 | 周期测量 |
| 测量周期 | 可编程 |
| 测量时间 | 15分钟（生物毒性） |
| 机载试剂 | 可达36种、冷藏、2排可移动架（每排16位，20mL/位；另有4位（50mL/位）） |
| 维护周期 | 20天左右 |
| 模拟输出 | 8路4-20mA，可扩展，RS-232，GSM/GPRS（可选） |
| 输入信号 | 8路数字输入，可扩展、设置 |
| 输出及报警 | 8路数字输出，可扩展、设置、无电势 |
| 检测通道 | 10个并行检测通道 |
| 软件 | 基于Windows的集成控制软件 |
| 硬件 | 工业微控器、图文触控 |
| 防护等级 | IP55 |
| 工作环境温度 | 8~35℃ |
| 工作环境湿度 | （10%~80%）RH，且没有冷凝现象 |
| 电源 | 110V-220VAC，50/60Hz，严格接地 |

四、设备维修及配件清单

所列需维修更换的配件只是初步排查认定的配件清单，维修过程中所需配件以实际情况为准。

水质重金属设备ICP-MS（型号：SUPEC 7000）配件清单。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水机 | SUPEC7000 | 1 |  |
| 2 | RF电源部件 | SUPEC7000 | 1 |  |
| 3 | 检测器 | SUPEC7000 | 1 |  |
| 4 | 四极杆驱动 | SUPEC7000 | 1 |  |
| 5 | 主板 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |
| 6 | 环境板 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |
| 7 | 消解模块 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |
| 8 | 真空泵油 | SUPEC7000 | 2 | 耗材 |
| 9 | 采样锥 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 10 | 截取锥 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 11 | 高基体嵌片1 | SUPEC7000 | 1 |  |
| 12 | 石墨垫圈 | SUPEC7000 | 4 | 耗材 |
| 13 | 石英雾化器 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 14 | 炬管 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 15 | 进样泵管 | SUPEC7000 | 48 | 耗材 |
| 16 | 废液泵管 | SUPEC7000 | 24 | 耗材 |
| 17 | 调谐液使用液 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 18 | 交叉校正使用液 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |
| 19 | 0.45um滤芯 | SUPEC7000 | 6 | 耗材，6套/年 |
| 20 | 100um滤芯 | SUPEC7000 | 6 | 耗材，6套/年 |
| 21 | 过滤器罐 | SUPEC7000 | 2 | 耗材 |
| 22 | 测试混标 | SUPEC7000 | 12 | 耗材，12套/年 |
| 23 | RF线圈 | SUPEC7000 | 2 |  |

生物毒性在线分析仪设备（型号：Systea Tox online）配件清单

| 序号 | 产品名称及描述 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT COMPLETE WITH BOARD&CONNECTOR/进样针上下移动传感器-B | PCS |
| 2 | SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT SWT PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMP WITH BOARD CONNECTOR/机械臂上下移动传感器-B | PCS |
| 3 | LM35 TEMPERATURE SENSOR WITH CABLING | PCS |
| 4 | CPU+MPIO+GPIO+FLAT CABLING ASSEMBLY / CPU板+MPIO板+GPIO板+线缆组件 | PCS |
| 5 | BOARD WITH CABLE AND TILT SENSOR FOR ARM NEEDLE (COMATEL 5x1 + COMATEL 2x1 + FASTON WITH EYELET RS 6805643) / 机械臂传感器板+线缆 | PCS |
| 6 | DRIVER BOARD FOR STEPPER MOTORS ( SVT23H51-1 + SVT17H33-1 ) SX/DX / 步进电机驱动板 | PCS |
| 7 | SYM-XPIO-01 WITH 8A FUSES MOUNTED BOARD FOR PELTIER MODULES/制冷器控制板 | PCS |
| 8 | SYM-PRPT-02 BOARD WITH PRESSURE SENSOR, PT1000 NOT CALIBRATED / 温度、压力传感器板 | PCS |
| 9 | COMATEL CONNECTORS BOARD /插口连接板 | PCS |
| 10 | SCREW CONNECTORS BOARD / 螺栓连接板 | PCS |
| 11 | PHOTOSENSOR MODULE / 光电传感器模块 | PCS |
| 12 | STEPPER MOTOR SVT23H51-1 ( ROTATION PLATES AND ARM ROTATION ) / 步进电机（控制旋转板及旋转臂） | PCS |
| 13 | STEPPER MOTOR SVT17H33-1 ( WASH STATION - UNCORK STATION - VERTICAL ARM ) / 步进电机（控制清洗站及垂直臂） | PCS |
| 14 | PERISTALTIC PUMP STA-20300316 ( P1 - P2 - PL1 - PL2 - PL3 - PL4 - PL5 - PL6 ) / 蠕动泵 | PCS |
| 15 | KNF COMPRESSOR WITH FERRITE FILTER ( UNCORK STATION COMPRESSOR ) / 空气泵+滤波器 | PCS |
| 16 | DILUTER 1000uL MOLD ACRYLIC 20TPI DISP 1/4-28 / 注塞泵 | PCS |
| 17 | SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMPLETE WITH BOARD AND CONNECTOR/进样针上下移动传感器 | PCS |
| 18 | SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMPLETE WITH BOARD AND CONNECTOR/机械臂上下移动传感器 | PCS |
| 19 | COMPRESSOR ZR P 21 12V dc – EZ12-1,7-EPDM/80.1 ( PA - PB "WASH STATION" ) / 清洗站压缩机 | PCS |
| 20 | VALVE STA-M105-16 + MANIFOLD STA-M106-03/SMC三通电磁阀+固定板 | PCS |
| 21 | 3 WAY VALVE BARBED (VITON)/带钩的3位电磁阀 | PCS |
| 22 | FAN, 60x15mm, 12VDC ( PELTIER )/60x15mm风扇 | PCS |
| 23 | FAN, 40x40x10 12VDC ( ELECTRONICS CHASSIS )/40x40x10mm风扇 | PCS |
| 24 | FAN, 80x80x25 24VDC ( POWER SUPPLY BOX )/80x80x25mm风扇 | PCS |
| 25 | FAN, 120x120x38 24VDC ( SHELTER FAN )/120x120x38mm风扇 | PCS |
| 26 | AC/DC DIN RAIL 480W 24VDC 20A ( STEPPER MOTORS AND PELTIER POWERING ) /DIN导轨电源 | PCS |
| 27 | AC/DC Desktop adaptor 160W 12Vdc 11.5A Input connector IEC320-C14 ( ELECTRONIC POWERING ) /电源适配器 | PCS |
| 28 | PELTIER CP60333/半导体制冷片 | PCS |
| 29 | BRUSHLESS MOTOR CIG22P0084-GLA01R/蠕动泵电机 | PCS |
| 30 | PUMP HEAD PVC/ 蠕动泵&STA-M104-02 | PCS |
| 31 | FERRITE FOR BRUSHLESS MOTOR/铁磁圈 | PCS |
| 32 | EMERGENCY LAMP/应急灯 | PCS |
| 33 | TANK LEVEL SENSORS/液位传感器 | PCS |
| 34 | PUMP TUBE NORPRENE, MICRO, GRN/GRN (PK 6)/ 蠕动泵管 | PCS |
| 35 | PUMP TUBE NORPRENE, MICRO, PRP/PRP ( PK 6 )/蠕动泵管 | PCS |
| 36 | SILICONE TUBING 2X4 mm/2X4 mm硅胶管 | M |
| 37 | SILICONE TUBING 3X6 mm/3X6 mm硅胶管 | M |
| 38 | TYGON 1.14MM /转接试剂管 0.045英吋 | M |
| 39 | PVC TUBING 3,2X1.6/3,2X1.6mmPVC管 | M |
| 40 | SILICONE TUBING 1.14 mm/ 1.14 mm硅胶管 | M |
| 41 | AWG 19 PTFE/特氟龙试剂管 | M |
| 42 | TUBING TYGON 2,79MM/2,79MM聚乙烯管 | M |
| 43 | TEFLON TUBE 1,6x3,2/特氟龙试剂管 1.6 × 3.2 mm | M |
| 44 | NUT ASSY ( STA-NUT-F01 + STA-ORING-02 + STA-ORING-02 + STA-TEFSLV-01 ) /螺钉接头模块 | PCS |
| 45 | CONNETTORE Y 3MM / Y型三通接头 | PCS |
| 46 | Y CONNECTOR 4 mm/ Y型三通接头 | PCS |
| 47 | T CONNECTOR 4 mm/ T型接头 | PCS |
| 48 | PLEXIGLASS CONNECTOR FEM/FEM /玻璃连接管 | PCS |
| 49 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTIG PMS230-220-6005 / 带倒钩的连接管 | PCS |
| 50 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( FEMALE ) 1/4 PLCD16004/快速接头 | PCS |
| 51 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( FEMALE ) 1/4 PMCD1602/快速接头 | PCS |
| 52 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( MALE ) 1/4 PLC22004/快速接头 | PCS |
| 53 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( MALE ) 1/8 PMC2202/快速接头 | PCS |
| 54 | BARBED CONNECTOR S230-6005/带倒钩的连接管 | PCS |
| 55 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTIG PMK220-6005/带倒钩的连接管 | PCS |
| 56 | BARBED CONNECTOR S240.6005/带倒钩的连接管 | PCS |
| 57 | BARBED CONNECTOR LUER 2,4mm P-851X/带倒钩的接头 | PCS |
| 58 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTING (FEMALE) LUER 2,4 mm GY-45508-32/带倒钩的连接管 | PCS |
| 59 | UNCORKING NEEDLE/开盖针 | PCS |
| 60 | WASHING STATION NEEDLE/清洗针 | PCS |
| 61 | SWAB NEEDLE/吸水针 | PCS |
| 62 | 软件升级 | PCS |

第四章 投标文件格式

投标文件封面示例

正本或副本

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

## 附表一：

投标承诺函

乌鲁木齐市污染控制中心、新疆大为项目管理咨询有限公司：

我方确认收到贵方提供的“        ” (项目编号：           )的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后       内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《 政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付招标代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《 政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含招标代理服务费（（招标代理服务费）按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵单位足额支付。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

法定代表人或被授权人（盖章）：

单位名称（盖章）：

日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附表二：

报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为提供本项目服务和与之相关的一切费用。

3.如有需要，可列报价明细表，格式自制。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

日 期：　　年　月  日

。

## 附表三：

### 附件3-1法人代表授权书

### 法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 授权人身份证正面 | 授权人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

供应商（盖章）：

法人代表（盖章）：

被授权人签字:

日  期：        年        月        日

### 附件3-2法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （供应商企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商（盖章）：

法人代表人（盖章）：

日  期：        年        月        日

## 附表四：

4、关于投标文件的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

供应商名称：

名称：

地址：

传真：

电话：

法定代表人（盖章）：

日期：

## 附表五：企业实力

5、企业简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 附件5-1具有独立承担民事责任的能力（投标人是企业须提供营业执照复印件，投标人是事业单位须提供事业单位法人证书复印件）;

说明：工商营业执照等证明文件复印件，须加盖本单位章

附件5-2投标保证金（附保证金打款凭证）

    - 附件5-3具有良好的履约能力和健全的财务会计制度（履约能力提供类似业绩一项或承诺函），（财务会计制度提供2021年至2023的财务审计报告或报表，公司成立不满三年提供成立至今的审计报告或财务报表）。

    - 附件5-4 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询截图加盖投标人公章）、投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入 政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图加盖投标人公章）

- 附件5-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法缴纳税收的良好记录是近两个季度的税收完税证明，社会保障资金的良好记录是2024年11月至2025年4月的社会保险单位缴费明细单）
附件5-6投标承诺书

承诺函

（乌鲁木齐市污染控制中心）：

我方参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）招标采购活动，本公司（企业）愿意参加投标，并声明（以下内容请根据实际情况自行勾选，否则视为无效投标）：

□本公司（企业）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

□本公司（企业）不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。

□本公司（企业）参加本项目非联合体投标，不转包或分包。

特此声明！

备注：

- 1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 2.本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年   月   日

    - 附件5-7本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函)

    - 注：格式自拟。

- 附件5-8中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（投标人认为其为中小企业的应提交声明函及《政策适用性说明》

中小企业声明函(（工程、服务)）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件5-9业绩案例

| 业绩清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目运维类型 | 委托方单位名称 | 履约服务时间（区间） | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注： 投标人须提供近  2022 年 1 月 1 日-至今运维服务的类似业绩,（合同和中标（成交）通知书以落款时间为准，合同须附合同首页、签字盖章页、合同信息页，无法体现合同签订日期的为无效业绩），复印件加盖投标人单位公章。

供应商名称：                  （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（盖章）：

日期：   年   月   日

附件5-10人员配置

  - 1.1拟派本项目负责人

| - 项目负责人信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 拟担任本项目职务 |  |
| 身份证号 |  | 资格名称 |  |
| 专业名称 |  | 证书编号 |  |

注： 须提供拟投入本项目项目负责人信息，身份证，以及2024年11月至2025年4月总计6个月社保证明。(复印件加盖投标人单位公章。)。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人                  （盖章）：

日期：   年   月   日

附件5-11运维设备配置

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 是否按项目需求提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水机 | SUPEC7000 | 1 |  |  |
| 2 | RF电源部件 | SUPEC7000 | 1 |  |  |
| 3 | 检测器 | SUPEC7000 | 1 |  |  |
| 4 | 四极杆驱动 | SUPEC7000 | 1 |  |  |
| 5 | 主板 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |  |
| 6 | 环境板 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |  |
| 7 | 消解模块 | SUPEC7000 | 1 | 升级整套系统所需 |  |
| 8 | 真空泵油 | SUPEC7000 | 2 | 耗材 |  |
| 9 | 采样锥 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 10 | 截取锥 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 11 | 高基体嵌片1 | SUPEC7000 | 1 |  |  |
| 12 | 石墨垫圈 | SUPEC7000 | 4 | 耗材 |  |
| 13 | 石英雾化器 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 14 | 炬管 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 15 | 进样泵管 | SUPEC7000 | 48 | 耗材 |  |
| 16 | 废液泵管 | SUPEC7000 | 24 | 耗材 |  |
| 17 | 调谐液使用液 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 18 | 交叉校正使用液 | SUPEC7000 | 1 | 耗材 |  |
| 19 | 0.45um滤芯 | SUPEC7000 | 6 | 耗材，6套/年 |  |
| 20 | 100um滤芯 | SUPEC7000 | 6 | 耗材，6套/年 |  |
| 21 | 过滤器罐 | SUPEC7000 | 2 | 耗材 |  |
| 22 | 测试混标 | SUPEC7000 | 12 | 耗材，12套/年 |  |
| 23 | RF线圈 | SUPEC7000 | 2 |  |  |

| 序号 | 产品名称及描述 | 单位 | 是否按项目需求提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT COMPLETE WITH BOARD&CONNECTOR/进样针上下移动传感器-B | PCS |  |
| 2 | SWT PHOTOLOGIC SLOT OPT SWT PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMP WITH BOARD CONNECTOR/机械臂上下移动传感器-B | PCS |  |
| 3 | LM35 TEMPERATURE SENSOR WITH CABLING | PCS |  |
| 4 | CPU+MPIO+GPIO+FLAT CABLING ASSEMBLY / CPU板+MPIO板+GPIO板+线缆组件 | PCS |  |
| 5 | BOARD WITH CABLE AND TILT SENSOR FOR ARM NEEDLE (COMATEL 5x1 + COMATEL 2x1 + FASTON WITH EYELET RS 6805643) / 机械臂传感器板+线缆 | PCS |  |
| 6 | DRIVER BOARD FOR STEPPER MOTORS ( SVT23H51-1 + SVT17H33-1 ) SX/DX / 步进电机驱动板 | PCS |  |
| 7 | SYM-XPIO-01 WITH 8A FUSES MOUNTED BOARD FOR PELTIER MODULES/制冷器控制板 | PCS |  |
| 8 | SYM-PRPT-02 BOARD WITH PRESSURE SENSOR, PT1000 NOT CALIBRATED / 温度、压力传感器板 | PCS |  |
| 9 | COMATEL CONNECTORS BOARD /插口连接板 | PCS |  |
| 10 | SCREW CONNECTORS BOARD / 螺栓连接板 | PCS |  |
| 11 | PHOTOSENSOR MODULE / 光电传感器模块 | PCS |  |
| 12 | STEPPER MOTOR SVT23H51-1 ( ROTATION PLATES AND ARM ROTATION ) / 步进电机（控制旋转板及旋转臂） | PCS |  |
| 13 | STEPPER MOTOR SVT17H33-1 ( WASH STATION - UNCORK STATION - VERTICAL ARM ) / 步进电机（控制清洗站及垂直臂） | PCS |  |
| 14 | PERISTALTIC PUMP STA-20300316 ( P1 - P2 - PL1 - PL2 - PL3 - PL4 - PL5 - PL6 ) / 蠕动泵 | PCS |  |
| 15 | KNF COMPRESSOR WITH FERRITE FILTER ( UNCORK STATION COMPRESSOR ) / 空气泵+滤波器 | PCS |  |
| 16 | DILUTER 1000uL MOLD ACRYLIC 20TPI DISP 1/4-28 / 注塞泵 | PCS |  |
| 17 | SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMPLETE WITH BOARD AND CONNECTOR/进样针上下移动传感器 | PCS |  |
| 18 | SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL SWITCH PHOTOLOGIC SLOT OPTICAL COMPLETE WITH BOARD AND CONNECTOR/机械臂上下移动传感器 | PCS |  |
| 19 | COMPRESSOR ZR P 21 12V dc – EZ12-1,7-EPDM/80.1 ( PA - PB "WASH STATION" ) / 清洗站压缩机 | PCS |  |
| 20 | VALVE STA-M105-16 + MANIFOLD STA-M106-03/SMC三通电磁阀+固定板 | PCS |  |
| 21 | 3 WAY VALVE BARBED (VITON)/带钩的3位电磁阀 | PCS |  |
| 22 | FAN, 60x15mm, 12VDC ( PELTIER )/60x15mm风扇 | PCS |  |
| 23 | FAN, 40x40x10 12VDC ( ELECTRONICS CHASSIS )/40x40x10mm风扇 | PCS |  |
| 24 | FAN, 80x80x25 24VDC ( POWER SUPPLY BOX )/80x80x25mm风扇 | PCS |  |
| 25 | FAN, 120x120x38 24VDC ( SHELTER FAN )/120x120x38mm风扇 | PCS |  |
| 26 | AC/DC DIN RAIL 480W 24VDC 20A ( STEPPER MOTORS AND PELTIER POWERING ) /DIN导轨电源 | PCS |  |
| 27 | AC/DC Desktop adaptor 160W 12Vdc 11.5A Input connector IEC320-C14 ( ELECTRONIC POWERING ) /电源适配器 | PCS |  |
| 28 | PELTIER CP60333/半导体制冷片 | PCS |  |
| 29 | BRUSHLESS MOTOR CIG22P0084-GLA01R/蠕动泵电机 | PCS |  |
| 30 | PUMP HEAD PVC/ 蠕动泵&STA-M104-02 | PCS |  |
| 31 | FERRITE FOR BRUSHLESS MOTOR/铁磁圈 | PCS |  |
| 32 | EMERGENCY LAMP/应急灯 | PCS |  |
| 33 | TANK LEVEL SENSORS/液位传感器 | PCS |  |
| 34 | PUMP TUBE NORPRENE, MICRO, GRN/GRN (PK 6)/ 蠕动泵管 | PCS |  |
| 35 | PUMP TUBE NORPRENE, MICRO, PRP/PRP ( PK 6 )/蠕动泵管 | PCS |  |
| 36 | SILICONE TUBING 2X4 mm/2X4 mm硅胶管 | M |  |
| 37 | SILICONE TUBING 3X6 mm/3X6 mm硅胶管 | M |  |
| 38 | TYGON 1.14MM /转接试剂管 0.045英吋 | M |  |
| 39 | PVC TUBING 3,2X1.6/3,2X1.6mmPVC管 | M |  |
| 40 | SILICONE TUBING 1.14 mm/ 1.14 mm硅胶管 | M |  |
| 41 | AWG 19 PTFE/特氟龙试剂管 | M |  |
| 42 | TUBING TYGON 2,79MM/2,79MM聚乙烯管 | M |  |
| 43 | TEFLON TUBE 1,6x3,2/特氟龙试剂管 1.6 × 3.2 mm | M |  |
| 44 | NUT ASSY ( STA-NUT-F01 + STA-ORING-02 + STA-ORING-02 + STA-TEFSLV-01 ) /螺钉接头模块 | PCS |  |
| 45 | CONNETTORE Y 3MM / Y型三通接头 | PCS |  |
| 46 | Y CONNECTOR 4 mm/ Y型三通接头 | PCS |  |
| 47 | T CONNECTOR 4 mm/ T型接头 | PCS |  |
| 48 | PLEXIGLASS CONNECTOR FEM/FEM /玻璃连接管 | PCS |  |
| 49 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTIG PMS230-220-6005 / 带倒钩的连接管 | PCS |  |
| 50 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( FEMALE ) 1/4 PLCD16004/快速接头 | PCS |  |
| 51 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( FEMALE ) 1/4 PMCD1602/快速接头 | PCS |  |
| 52 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( MALE ) 1/4 PLC22004/快速接头 | PCS |  |
| 53 | QUICK-CONNECTOR PANEL MOUNTING ( MALE ) 1/8 PMC2202/快速接头 | PCS |  |
| 54 | BARBED CONNECTOR S230-6005/带倒钩的连接管 | PCS |  |
| 55 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTIG PMK220-6005/带倒钩的连接管 | PCS |  |
| 56 | BARBED CONNECTOR S240.6005/带倒钩的连接管 | PCS |  |
| 57 | BARBED CONNECTOR LUER 2,4mm P-851X/带倒钩的接头 | PCS |  |
| 58 | BARBED CONNECTOR PANEL MOUNTING (FEMALE) LUER 2,4 mm GY-45508-32/带倒钩的连接管 | PCS |  |
| 59 | UNCORKING NEEDLE/开盖针 | PCS |  |
| 60 | WASHING STATION NEEDLE/清洗针 | PCS |  |
| 61 | SWAB NEEDLE/吸水针 | PCS |  |
| 62 | 软件升级 | PCS |  |

承诺函

（乌鲁木齐市污染控制中心）：

我公司参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）招标采购活动，本公司（企业）愿意参加投标，我公司在（项目编号、项目名称）项目投标活动中郑重承诺：

本公司提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合监测及质量标准规范要求的备品备件，本公司提供充足的设备维修调试所需的试剂及生物毒性测试所需的菌群并提供设备验收所需的盲样或标样.提供设备维修及配件清单，并根据设备清单满足该项目所有需求。

特此声明！

- 1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 2.本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标供应商全称：       （盖章）

法定代表人：       （盖章）

年   月   日

- 附件5-12知识产权

- 注：承诺书格式自拟

- 附件5-13技术服务响应及系统集成和升级能力方案

    - 注：格式自拟

    - 附件5-14仪器设备维修调试方案和培训服务方案

    - 注：格式自拟

附件5-15售后服务方案和应急预案

    - 注： 格式自拟

附件5-16

承 诺 函

我公司在                 项目投标活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

九、若我单位中标，严格根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知财库［2004］185号文和《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）的规定：在合同实施过程中所涉及到的节能、环境标志产品{节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号） 和环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）}，依据品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。若品目清单发生变化，执行中国政府采购网最新一期的政府采购品目清单。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件5-17：投标人认为需要提供的其它资料（须加盖投标人公章）