# 采购文件

# 项目编号：SSQYZB-CG2025014

# 项目名称：2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）

采购人： 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

联系人：沃利君

联系电话：18082887988

采购代理机构：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

联系人：任广文、刘菀榕

联系电话：0991-4659594、15299966036

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	13

第四章  合同条款	33

第五章  采购需求	34

第六章  评标标准及办法	87

第七章  投标文件格式	96

# 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB-CG2025014

项目名称：2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3752500.00

最高限价（元）：2800000.00，952500.00

采购需求：

标项名称:2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）（标项一）

数量:1

预算金额（元）：2800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项一：为我区G219公路、乌拉泊古城、昌吉州木垒县南部山区及奇台县天山一号风景道等重点旅游线路购置一批装配式移动厕所，进一步完善旅游基础设施建设。（具体详见采购文件 第五章 采购需求及技术参数）

标项名称:2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）（标项二）

数量:1

预算金额（元）：952500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项二：为我区阿禾公路等重点旅游线路购置一批车载移动厕所，进一步完善旅游基础设施建设。（具体详见采购文件 第五章 采购需求及技术参数）

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起至3个月安装完成并验收合格投入使用

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（填写“小型”或“微型”）采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年3月28日至2025年4月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月22日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年4月22日 11:00（北京时间）

开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

（2）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系对应CA公司服务热线。

（5）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对所有无法解决的问题可通过钉钉群33350502及政采云在线客服获取服务支持。

（6）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

地 址：乌鲁木齐市金银路143号

联系方式：18082887988

2.采购代理机构信息

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座1603室

联系方式：任广文、刘菀榕 0991-4659594、15299966036

3.项目联系方式

项目联系人：任广文、刘菀榕

电 话：0991-4659594、15299966036

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）（标项一） 项目编号：SSQYZB-CG2025014-1 项目名称：2024年重点旅游线路移动厕所（装配式厕所）配置项目（第二批）（标项二） 项目编号：SSQYZB-CG2025014-2 |
| 2 | 采购单位： 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 联系人：沃利君 联系电话：18082887988 |
| 3 | 采购代理机构：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 联系人：任广文、刘菀榕 联系电话：0991-4659594、15299966036 |
| 4 | 采购内容：标项一：为我区G219公路、乌拉泊古城、昌吉州木垒县南部山区及奇台县天山一号风景道等重点旅游线路购置一批装配式移动厕所，进一步完善旅游基础设施建设。标项二：为我区阿禾公路等重点旅游线路购置一批车载移动厕所，进一步完善旅游基础设施建设。（具体详见采购文件 第五章 采购需求及技术参数） |
| 5 | 交货地点：标项一：博乐G219公路段，塔城G219公路段，乌鲁木齐乌拉白古城，昌吉奇台县天山一号风景道，昌吉木垒县南部山区。 标项二：阿勒泰地区阿禾公路。 |
| 6 | 合同履约期限（交货期）：自合同签订之日起至3个月安装完成并验收合格投入使用 质保期：2年 |
| 7 | 付款方式：合同签定后，采购人按照合同约定向中标人预付合同价款的60%，生产完成安装验收合格后支付合同价款的30%，项目执行结束且服务期满后支付合同价款的10%；付款前，成交供应商须提供合法的当届结算金额全额增值税发票并经采购人财务审核后方可付款（最终付款方式以和采购单位签订合同为准）。 |
| 8 | 招标方式：公开招标 |
| 9 | 审查方式：资格后审 |
| 10 | 评标办法： ☑资格后审□资格预审 ☑综合评分法□最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的供应商作为中标人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。 若出现综合得分并列时，依次比较投标报价、服务方案、述标，分项得分高者排序在前；若分项得分仍相同，则由评审委员会无记名投票，得票高者排序在前。 |
| 11 | 供应商资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购；（填写“小型”或“微型”）采购； - 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 12 | 投标保证金： - 金额：标项一：35000元（大写：叁万伍仟元整） - 标项二：15000元（大写：壹万伍仟元整） 1.账户名：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 2.开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 3.账号：30704501040008571 4.行号：103881070457 请于2025年4月22日11:00之前将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 备注：需备注项目名称简称或标项号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由供应商自行承担。 |
| 13 | 供应商对采购文件提出质疑的时间、形式： 时间：自供应商到采购文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 提交方式：书面形式 注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 |
| 14 | 投标有效期：投标截止时间后90日历日 |
| 15 | 投标截止时间：2025年4月22日11时00分（北京时间） 投标文件递交至：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 16 | 开标时间：2025年4月22日11时00分（北京时间） 开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅 |
| 17 | 投标文件份数： 1．本项目为电子招投标项目供应商的法人代表人或其委托代理人无需到开标现场递交投标文件。 2.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。一份电子加密标书(“.jmbs”格式) 3.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 4.不见面开标默认解密时长：30分钟（由于供应商自身原因导致无法按时解密，后果由供应商自行承担）。 5.中标单位在领取中标通知书时须递交纸质投标文件三份（正本一份，副本二份）、格式为Word及PDF的电子投标文件一份并命名单位名称及标项号（U盘存储）。 |
| 18 | 资格审查： 采购人代表或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对投标单位的资格进行审查，投标单位应按照第三章供应商须知的二、对供应商的资质要求的第8条、投标资质要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标单位不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标单位不足3家的，不得评标。 备注：以上资质证件为投标时资格审查的必备条件，投标单位必须按要求提供，如果提供不全或未提供，则视为对投标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。 |
| 19 | 报价说明： 应根据项目的实际需要整体报价，报价应包含合同期限内服务及其他相关工作的所有费用，总价包干方式报价。 |
| 20 | 本项目采购预算： 预算金额：标项一：2800000.00，标项二：952500.00 注：报价均不得超过采购预算，否则做无效标处理。 |
| 21 | 评评标委员会： （1）构成：5人，其中采购人代表1人，技术、经济专家4人 （2）方式：新疆政府采购网政采云评标专家库中随机抽取 |
| 22 | 中标公示：对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标结果公示期限为1个工作日。 |
| 23 | 签订合同：中标（成交）通知书发出之日起30日内。 |
| 24 | 重新招标或其他方式采购： 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 25 | 质疑和投诉： （1）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到投标供应商书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 26 | 本项目招标代理服务费、公证费由中标人支付。 |
| 27 | （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定执行； （2）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（二）工业（附件1中小企业划型标准规定）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 是否专门面向中小企业采购：是（专门面向小微企业采购） 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是（专门面向小微企业采购） 预留金额及比例：小微企业预留3752500.00.00元，占比100.00%； |
| 28 | 备注：如本《供应商须知前附表》相关内容与采购文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。 |
| 29 | 1.重要说明： （1）本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 - （2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标自行承担投标一切费用。 - （3）各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 - （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。 - （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。 - （6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 - （7）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 - 2、电子招投标情况说明： (1)电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台(www.zcygov.cn)”进行招投标活动。 (2)投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 (3)采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 (4)投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 (5)投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 (6)投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。 (7)具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 (8)供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云 (https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线“95763”获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员； |
| 30 | 注：除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。除非另有特殊说明，若采购文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。招标投标文件中的报价为一次报价。 |
| 31 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 32 | 特别说明：为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 |

- 第三章  供应商须知

一、适用范围

1、本采购文件仅适用于本次招标活动。

2、投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（填写“小型”或“微型”）采购；

3.本项目的特定资格要求：无

3、定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“采购人”系指 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 。

3.2“采购代理机构”系指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

3.3“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

3.4“服务”系指合同规定中标人须提供合同货物、承担的运输、装卸、仓储保管、售后服务等其他类似的义务。

3.5“乙方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

3.6“甲方”系指采购货物及要求提供服务的单位。

4、投标费用

4.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5、采购文件的构成

采购文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  合同

第五章  采购需求

第六章  评标标准及办法

第七章  投标文件格式

6、采购文件的澄清

1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章(电子印章)，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

3）上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

错误修正的原则

电子交易平台客户端里报价一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

6）如有多报(指数量超出采购文件需求)、重报(指同一货物重复报价)，其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章(电子印章)。

7、采购文件的修改或补充

7.1供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改(补充)或撤回其投标文件。

7.2为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

二、对供应商的资质要求

8、投标资质

8.1资格审查表

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 2.法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 3.法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 4.供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）； 2、依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2、供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 3、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |
| 6 | 限制行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商提供相关承诺函并加盖供应商单位公章。 |
| 7 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》（填写“小型”或“微型”）采购；格式以采购文件要求为准。 |
| 8 | 投标保证金缴纳 | 以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（提供相关证明材料） |

8.2所有资格（审查）证明文件必须满足采购文件的要求，否则将视为无效标。

8.3供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

三、投标文件的编写

9、投标文件编写要求

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对采购文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。

10、投标文件语言和度量单位

10.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电和文件均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2投标文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1供应商应按下列顺序排列投标文件：

一、资格（审查）证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

6、限制行为承诺书

7、中小企业声明函

8、投标保证金

二、报价文件

1.1报价一览表

1.2报价明细表

三、商务、技术文件

1、投标函

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

4、反商业贿赂承诺书

5、供应商参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

6、保密承诺书

7、商务条款偏离表

8、技术条款偏离表

9、供应商近三年（2022年1月1日至今）业绩案例一览表

10、拟派项目团队人员

标项一：

11、效果图设计方案

12、实施方案

13、售后服务方案

14、质量及安全保证措施

15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

标项二；

11、质量及安全保证措施

12、实施方案

13、售后服务方案

14、企业实力

15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

四、其他文件

注：1.投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

- 2.采购文件为提供格式的，请投标人自拟。

- 12、投标文件格式

12.1供应商应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、报价一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，供应商可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

13、投标报价的货币单位

13.1投标报价单位为元。

13.2投标报价为最终报价，供应商不得以任何理由要求再追加任何费用。同时，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.3投标文件中的报价只允许一个最终报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

14、服务计划

供应商可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

15、投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历日（投标截止时间后90日历日）。

15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。

16、投标保证金

16.1采购人因供应商的违规行为而受到损害时将不予退还供应商的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

16.2供应商应根据供应商须知前附表第12条规定的金额与形式提交投标保证金。

16.3未中标的供应商的投标保证金，将在中标（成交）通知书发出后五个工作日内无息退还。

16.4中标方的投标保证金，将在领取中标（成交）通知书，签订合同后无息退还。

16.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标（成交）供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标规定的其他情形；

（6）打架斗殴，扰乱开标现场正常秩序；

（7）本采购文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

17、投标文件的制作、上传及递交要求

17.1投标文件的制作要求

(1)供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理(拒收等)，由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制(格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料)，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

(2)供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

(3)投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4)投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)。

(5)若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

(6)与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了

17.2投标文件的上传

电子加密投标文件(“.jmbs”格式)：

a.供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

六、开标

18、开标

18.1(1)开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

(2)开标主持：本项目开标由采购人代表或者采购代理机构主持；

(3)开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

(4)供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

18.2开标

(1)开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

(2)投标文件解密(解密规定见《供应商须知前附表》)。

(3)投标文件解密异常情况处理(处理办法见《供应商须知前附表》)。

(4)公布投标文件解密情况(投标文件成功解密的供应商名单等信息)。

(5)开启标书信息(资格（审查）证明文件、商务技术文件)。标书信息开启后，首先由采购人代表或采购代理机构依法对投标供应商的资格（审查）证明文件进行审查，审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

(6)商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

(7)开启有效投标供应商的报价，公布报价一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标录进行在线签字确认(不予确认的应说明理由，否则视为无异议)。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(8)评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

(1)本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

(2)开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

19、无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照采购文件的要求予以签章的；

（2）供应商未按照采购文件要求缴纳投标保证金的；

（3）按本文件规定的有效证件不齐全的供应商的投标文件。

（4）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的

（5）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离

20．废标

20.1符合采购文件规定废标情形的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3供应商的报价均超过了采购预算(或最高限价)，采购人不能支付的;

20.4因重大变故，采购任务取消的。

21．突发情况处理

21.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

21.2采购代理机构或评标委员会因不可抗力(不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等)原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

(1)短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评标委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

(2)长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评标委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

七、投标文件的审查、评估和比较

20、评标

20.1采购人根据采购项目的特点，组建评标委员会并选定评标委员会组长。

20.2结合本次项目采购特点，采取综合评估法进行评标。

20.3评标的依据为采购文件和投标文件。

20.4评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

20.5供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

21、对投标文件的符合性审查和响应性确定

21.1开标后采购人将审查投标文件的完整性、计算结果的准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，如单价与总价有出入，则以单价为准，修正总价；大写与小写有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

21.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对采购文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与采购文件的全部条款、条件相符，而没有重大偏离。

21.3采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21.5采购人将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不致构成重大偏离。

26、投标文件的澄清

26.1评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容加以澄清或答疑。

26.2供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

26.3供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

26.4投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26.5如果供应商在投标文件中未对采购文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意采购文件的全部或部分要求。

27.定标

27.1评标委员会有权选择和拒绝供应商中标且无需向供应商进行任何有关评标的解释工作。

27.2评标委员会根据供应商资格审查情况，投标书的资信内容及开标结果，考虑质量、价格、服务等综合因素评出中标候选人，经招标领导小组审核后确认中标人。

27.3采购人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

27.4采购结果确认(确定中标供应商)

采购结果确认(确定中标供应商)：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

(1)采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

(2)采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.5采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

28、中标通知

28.1采购人根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

28.2采购代理机构将中标结果及时通知未中标单位并于5日内退还投标保证金。无需解释未中标原因。

28.3在中标通知书发出前，采购人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

28.4中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

29、拒绝某些或所有投标的权力

29.1采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

30、保密

30.1有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况不得透露给供应商或与上述评标工作无关的人员。

30.2采购人和采购代理机构对未中标单位不做任何书面解释。

八、授予合同

31、合同签订

31.1中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内签订合同。

31.2中标通知书对采购人去和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

31.3采购人与中标人应按照采购文件和中标人的投标文件订立书面合同，并签订保密协议。

31.4合同的组成

下列文件均为合同不可分割部分：

（1）服务合同；

（2）合同条款；

（3）中标通知书；

（4）乙方中标的投标文件；

（5）采购文件；

（6）评标答疑记录。

九、纪律和监督

32.对采购人的纪律要求

32.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

33.对供应商的纪律要求

33.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

34.对评标委员会成员的纪律要求

34.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

34.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

35.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十、质疑与投诉

- 36、质疑和投诉

- 36.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。(具体格式详见附件)

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

36.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

36.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

(一)一年内三次以上质疑均查无实据的；

(二)捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

(三)以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书(范本)、质疑函范本

政府采购投诉书(范本)

投诉人：地址：委托代理人姓名：住址：被投诉人：

地址：

法定代表人：

电话：

职务：

联系电话：

法定代表人：

电话：

我公司参加了年月日被投诉人组织的(采购人)(项目名称)(项目编号)的采购活动，我公司认为该项目的(采购文件/采购过程/中标(中标)结果)损害了我公司权益，对此，我公司于年月日向(采购人或者政府采购代理机构)提出了质疑，(其于年月日作出书面答复，因对其作出的答复不满意)/(被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定)，现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料(需注明证据来源)，证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书(包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件)；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：(盖章)

法定代表人(或主要负责人)：(签字)

年	   月	   日

本投诉书正本份，副本份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

(一)投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

(二)具体的投诉事项及事实依据；

(三)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(四)提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

(一)投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

(二)提起投诉诉前已依法进行质疑；

(三)投诉书内容符合本办法的规定；

(四)在投诉有效期内提起投诉；

(五)属于本级财政部门管辖；

(六)同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(七)国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

(一)1年内3次以上投诉均查无实据的；

(二)捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

32、招标代理费

招标代理服务费由中标人支付。

- 其它

- 本采购文件编制依据为《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关法律法规。

# 第四章  合同条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                      规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：合同条款可根据采购人及中标人签订合同时的实际情况进行修改调整，合同内容仅做参考，以实际签订为准。

- 第五章 采购需求及技术参数

- 标项一：文旅厅移动厕所配置技术参数

移动吊装式厕所14座，总厕位112位，达到《旅游厕所质量要求与评定》（GB/T18973-2022）国家标准。

一、8厕位移动吊装式厕所技术参数

（一）移动吊装式卫生间尺寸为8.75m*3m*3.45m，面积:26.25㎡（5个蹲便，3个小便斗，1间设备间，6个洗手盆）。

（二）主要技术规格：

男女通用厕间+设备间+男士小便间

▲(1)移动吊装式卫生间结构设计牢固安全，使用寿命30年以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到8级以上,整体结构为钢木复合结构。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测项目：抗风等级、抗震等级）。

▲(2)室内照度应符合 GB 50034的规定，宜大于或等于100 Ix, 应选用节能灯具，厕所入口处应设置门灯；电气设备选择能效等级优良的产品、增设智能节电开关。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测项目：灯具照度）。

▲(3)室内地面铺装前应做防水处理，地面应采用防滑、防渗、防腐、易清洁的材料。地砖吸水率平均值≤0.5%，吸水率单个最大值≤0.6%，耐污染性5级。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测项目：吸水率、吸水率单个最大值、耐污染性）。

▲(4) 后挂水箱蹲便器；优质陶瓷，后排式。水封深度不小于50mm，水效等级为1级。感应冲水，冲水阀整机工作能耗≤4W，抗干扰性能、断电保护、欠压保护，具有耐低温性能符合要求。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测项目：蹲便器水封深度、水效等级），提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测项目：冲水阀整机工作能耗、抗干扰性能、断电保护、欠压保护、耐低温性能）。

- 体框架部分为100mm×100mm×3mm国标热镀锌方管，辅助结构为100mm×100mm×3mm 国标热镀锌方管，地坪结构为50mm×100mm×3㎜国标热镀锌方管，所有钢材焊口处左右20cm均经过严格的手工除锈，并采用沥青防腐漆，涂刷两遍。

- (6) 配电箱PLC控制远程通讯检测，管理间触屏界面显示控制。电力系统使用聚氯乙烯C级阻燃绝缘电线，导体电阻（20°）≤7.41。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测内容：聚氯乙烯C级阻燃绝缘电线导体电阻值）。

(7)洗手盆采用陶瓷三角盆，配全铜水龙头，不锈钢弯管下水。采用黄铜过滤器球阀，外管符合要求，密封性符合要求，管螺纹尺寸和精度符合GB/T7307、GB/T7306.1、GB/T7306.2和GB/T12716。注：提供第三方检测报告（检测内容：过滤器球阀外观、密封性、管螺纹尺寸和精度）。

(8)厕间门:(1900mm*600mm*53mm);40mm*40mm厚度2.0mm,镀锌方管焊接，钢结构双面粘合4.0mm厚25丝熟胶铝塑板，304不锈钢包边,实厚0.75mm,,带毛玻璃采光窗400mm*250mm。铝塑板厚度偏差±0.02mm、尺寸偏差符合要求、附着力符合要求、具有耐冲击性、耐油性、耐盐酸性、耐溶剂性。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测内容：铝塑板厚度偏差、尺寸偏差、附着力、耐冲击性、耐油性、耐盐酸性、耐溶剂性）。

(9)厕所门窗根据户型合理设计尺寸和位置，采用65mm断桥铝合金，实厚1.8mm。配中空6㎜双层钢化玻璃。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(10)电控箱内设置国标漏电控制开关，保证用电安全。 注：提供具有CMA标识的《国家强制性产品认证试验报告》（开关）。

(11)厕所墙体为钢木复合结构，4mm厚25丝熟胶铝塑板+18㎜厚OSB外基层+钢结构（含容重140公斤/m³，厚度100mm,防火等级A级隔热层）+15㎜OSB内基层+8mm厚钢琴饰面板（防水.抗菌），坚固耐用。OSB板甲醛含量≤0.2，含水率、板内密度偏差、内结合强度符合要求。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测内容：OSB板甲醛含量、含水率、板内密度偏差、内结合强度）。

（12）卫生间墙体中间设置厚度100mm厚的A级防火岩棉板保温材料，保证室内适宜的使用温度。供水PPR管路应设置加热措施（伴热带），保证适用温度。注：提供具有CMA标识的第三方检测报告（检测内容：岩棉板防火等级）。

(13)有无人显示功能；厕间关门反锁后，自动识别厕间有人/无人，中英双语显示功能。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(14) 水增压单元：卧式智能水增压泵1台，功率≤0.35KW。

(15)卫生间设备使用环境温度：0℃～40℃。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(16)卫生间满足正常搬运及安装的变形能力，不会导致系统损坏。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(17)其它可增设的环境适用性：盐雾、毒气、冲击、振动、电磁兼容等。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(18)卫生间内部装饰不锈钢均为：304防指纹拉丝不锈钢，实厚≥0.75mm。

(19)厕间整容镜≥600mm*800mm。

(20)厕所内外设置清晰明确的指示标识（中，英，维三种语言）。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(21)移动吊装式卫生间底部为双层结构，维修空间≥50厘米，管理间设有80㎝*80㎝的检查井，可供维修人员进出检修。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(22)移动厕所室内地面不得低于室外地面，本着便于如厕和便于维修的原则每级踏步宽度≥25cm，每级踢步的高度≤18cm，入户踏步宽度1.2米，钢结构为40mm*40mm*2.0mm厚镀锌方管焊接而成，焊口左右20cm人工除锈刷两遍沥青防腐漆，钢结构上面的樟子松板材厚度大于4.5cm.并涂刷2遍木蜡油。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(23)移动吊装式卫生间四周及屋顶设置防护角，防护角用2.0mm厚镀锌钢板制作，宽度≥15cm；安装长度不够需要对接，在对接完成后，对接缝隙需焊接，焊点打磨后用原子灰刮平，打磨抛光，所有的护角在安装完成后用氟碳漆碰涂2遍。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书。

(24)移动吊装式卫生间内外墙粘贴板材及填缝所用的结构胶均为位移35级结构胶。胶水游离甲醛≤0.5。注：提供第三方检测报告（检测内容：胶水游离甲醛值）。

（三）厕所配置表

| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水方式 |  | 20m³，304不锈钢水箱供水（底板2.0mm厚，侧板1.5mm厚，顶板1.2mm厚 ）。 |  |  |
|  | 水源进户管 |  | De63PPR |  |  |
|  | 冲洗方式 |  | 手动冲洗 |  |  |
|  | 排污方式 |  | 管道直排或进入30m³的玻璃钢储渣池 |  |  |
|  | 供电电源 |  | 太阳能供电220V/50Hz |  |  |
|  | 电源进户线 |  | 2×6²+1 |  |  |
|  | 使用环境温度 |  | 0度以上 |  |  |
|  | 厕位形式 |  | 男女共用厕间形式 |  |  |
|  | 饰面颜色 |  | 根据款型、效果图 |  |  |
| 结构配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 规格 | 相关说明 |
|  | 卫生间组合结构 |  | 主体结构 | 整体框架为100*100*3mm的国标方管焊接 | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
|  |  |  | 辅助结构 | 100mm*100mm*3mm热镀锌管 | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
|  |  |  | 地坪结构 | 50mm*100mm*3mm热镀锌管 | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
|  |  |  | 屋顶结构 | 50mm*100mm*3mm热镀锌管 | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
| 外装饰配置要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 外观及尺寸 |  | 根据款型及效果图 |  |  |
|  | 外墙 |  | 外墙铝塑板 | 25丝熟胶铝塑板4mm厚 |  |
|  | 组合形屋顶 |  | 屋面底层 | 国标3mm厚2层SBS | 防水坡形式。 |
|  |  |  | 屋面基层板 | 国标1.5cm厚的防水多层板 |  |
|  |  |  | 屋面钢结构 | 50mm*100mm*2.5mm厚方管 | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
| 门窗配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 厕所门 |  | 进出门 | 1200mm×2030㎜ | 65断桥铝合金.实厚1.8mm |
|  | 门套 |  | 304不锈钢 | 宽度100mm | 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 |
|  | 窗户 |  | 采光窗 | 450mm*600mm | 65断桥铝合金.实厚1.8mm |
|  | 窗套 |  | 304不锈钢 | 宽度100mm | 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 |
|  | 内部门 |  | 钢木复合门 | 600mm×1900㎜ |  |
|  | 钢结构隔断 |  | 方管焊接 | 40mm*40mm*2.0mm | 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 |
| 各功能单元及用厕辅助设施配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 厕间 | 蹲便器 |  | 专业陶瓷后挂水箱蹲便器 | 手动按钮 |
|  |  | 助力拉手 |  | 抗菌涂塑扶手 | 在如厕时起支撑作用 |
|  |  | 衣帽钩 |  | 不锈钢 | 承重≥25kg |
|  |  | 换气扇 |  | 直径110mm. |  |
|  |  | 照明 |  | 6寸（220V/8W） | 节能筒灯 |
|  |  | 踢脚线 |  | 实厚0.75mm不锈钢 | 防指纹拉丝黑色不锈钢 |
|  |  | 地面 |  | 厚度25mm | 大理石 |
|  |  | 内墙 |  | 8mm厚钢琴工艺木饰面板 | 防水.抗菌 |
|  |  | 吊顶 |  | 4mm厚25丝熟胶铝塑板 | 防水.抗菌. |
|  |  | 开关.插座 |  | 5孔 |  |
|  |  | 三角盆 |  | 陶瓷 |  |
|  |  | 下水 |  | 不锈钢 | 带防臭S弯 |
|  |  | 有无人显示屏 |  | 点阵式 | 电子屏 |
|  |  | 水龙头 |  | 全铜 |  |
|  |  | 小便斗 |  | 感应陶瓷 | 3个 |
|  |  | 净味宝 |  | 1台 | 飘香，除臭，除菌. |
|  |  | 废纸筒 |  | 塑脂外壳 | A1级防火 |
|  | 管理间 | 顶面 |  | 4mm厚25丝熟胶铝塑板 | 防水.抗菌 |
|  |  | 墙面 |  | 8mm厚钢琴工艺木饰面板 | 防水.抗菌 |
|  |  | 地面 |  | 厚度25mm | 大理石 |
|  |  | 踢脚线 |  | 304不锈钢 | 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 |
|  |  | 照明 |  | 6寸（220V/8W） | 节能筒灯 |
|  |  | 水泵 |  | 0.35KW.增压水泵 |  |
|  |  | 拖布池 |  | 陶瓷 | 560mm*456mm*883mm |
|  |  | 水龙头 |  | 全铜 | 长臂 |
| 给排水配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 给水管 |  | 主管 | 63/PPR | 配橡塑保温棉，B1级防火 |
|  |  |  | 支管 | 32/PPR | 配橡塑保温棉，B1级防火 |
|  | 排水管 |  | 主管 | 110/PVC | 国产 |
|  |  |  | 支管 | 50/PVC | 国产 |
| 保温隔热配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 墙体填充保温 |  | 国标岩棉 | 100mm厚容重140公斤/m³ | A级防火 |
| 其他电气设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 总控制系统 |  | 控制电箱 |  | 管理室内控制 |
|  | 控制面板 |  | 开关 |  | 用于管理室和环卫休息房 |
|  | 插座 |  | 5孔插座 |  | 用于管理室和环卫休息房 |
| 标识 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 |  | 构件名称 | 品牌规格 |  |
|  | 外部标识 |  | 公厕标识 | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 |  |
|  | 内部标识 |  | 冲洗指示 | 亚克力.中.英.维.三种语言 |  |

备注要求；

（一）卫生间总功率0.5千瓦/小时，按以上配置太阳能设施配置如下：

1. 550瓦太阳能光伏板4块，当日发电17.6度。

2. 控制器60A  1台。

3. 逆变器24V3KW工频  1台。

4. 铅酸蓄电池200AH 4块。

5. 另配光缆线缆.其它线缆及太阳能板支架。

6. 太阳能配置只提供无电区域 。

（二）不锈钢水箱20m³，（设置排水口，进水口，冬季放水口，溢水口，观察水位高低管）底座为国标10号槽钢。玻璃钢储渣池30m³（壁厚8mm,）.储渣池顶部在地面1.5米以下,(两根1.5米的直径50cm的波纹管连接，两个铸铁井盖)储渣池基坑底部素土夯实，铺设30cm厚水洗砂，回填基坑的戈壁料30cm夯实一次，夯实4次即达到储渣池的一半，剩余部分用素土填充。

（三）卫生间整体质保2年，中标方需带3个月的卫生间物业服务（需与保洁人员签订劳务合同），保洁人员配置统一的工装，岗前技能培训，卫生间每天至少打扫20次，确保卫生间干净整洁无异味。

（四）卫生间需配置不锈钢铭牌（尺寸：300mm*400mm）内容；建设单位，维护单位，建设时间，使用单位，卫生间规格。

（五）卫生间交接时，生产企业应提供交接清单，产品验收单，验收完毕后，各地接收方需提供交接责任书。

（六）中标方在生产过程中，甲方随时可到工厂检查，监督，抽检。中标方购买的材料须有技术参数中相匹配的材料合格证或检测报告，最后验收时材料合格证及验收报告装订成册交存甲方存档。

（七）移动吊装式厕所及水箱的地基，混凝土标号C35，厚度20cm，底层素土夯实，卫生间地基面积大于39㎡，水箱地基面积大于17.5㎡。

卫生间安装地点；

博乐G219公路段4台  塔城G219公路段5台  乌鲁木齐乌拉白古城1台   昌吉奇台县天山一号风景道2台  昌吉木垒县南部山区2台

标项二：车载卫生间技术规格要求

一、车载环保卫生间主体部分由框架结构全新半挂车（有合格证，有购车发票）组成，卫生间由工厂制作焊接、安装及装修。充分体现快捷便利不扰民，施工期短无环境污染，并可随着城市规划布局做到随时移动，真正体现了车载卫生间可移动建筑的节能环保、节省重复建设费用的特点。

二、车载卫生间的结构和整体功能设计充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点，可满足多次移动的要求。

三、车载卫生间产品设计、制造、检验应达到国家标准GB/T18973-2022《旅游厕所质量等级的划分与评定》的各项要求。

四、车载卫生间尺寸为15.5m*3m*4m，（7个蹲便+1个座便，2个小便斗，2个洗手盆，1间设备间,1间发电机房）车载卫生间自带断气刹，尾灯，转向灯。

五、主要技术规格：

独立男士小便间+男女共用厕间+公共洗手区域+管理间+发电机房，采用负压真空在线式真空泵处理技术。每次冲水用水量≤0.5L，自带2台2P的冷热双向空调。

▲（1）.车载卫生间污物处理系统的构成：380V在线式负压真空工作站，采用≤3KW的真空粉碎排污一体泵（在线式）+负压真空蹲便器+负压真空坐便器+负压真空小便斗+供水管道+真空排污管道+304不锈钢水箱（不锈钢板实厚3mm）+304不锈钢储渣池（不锈钢板实厚3mm）构成。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

▲（2）.厕所合理设置照明，采用节能灯具，合理设计通风/采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求，最低亮度不小于100Lx。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

▲（3）.室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的800mm×800mm优质瓷砖铺贴，地面垫层中铺设每平方米不小于200W的合金电加热线缆，所有管道布合金伴热带，保证冬季正常使用。墙体中间设置厚度容重140公斤/m³，100mm厚的A级防火岩棉板，加聚胺脂发泡保温材料保证室内适宜的使用温度。给排水关键部件应设置适宜的加热措施，保证适用温度。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

▲（4）.卫生间智慧引导显示屏幕≥32寸；显示厕所使用情况、厕位平面图、厕位有无人、客流、求救，维修，氨气值，用水量，用电量，使用人数累计值等数据，所有数据都能实时上传。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

▲（5）.真空工作站：要求采用集“真空产生、污物粉碎及压力排放”三者功能为一体的真空泵；工作电压（V/HZ)380V/50HZ；每座真空工作站额定功率≥3KW；为满足高频需要，真空工作站由真空泵、真空罐（容积不低于140L、带过滤），泵架、传感器、真空表等组成 。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

▲（6）.真空泵采用国产自主专利PLC控制，具备变频控制、控制箱带7寸抗低温触摸屏，具备远程监控模块。采用变频器驱动电机，极大的延长电机寿命。不接受以真空泵+排污泵等多泵类组成的真空工作站。注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

- .卫生间主体部分由3轴框架结构全新半挂车为基础。卫生间主框架为120mm×80mm×4mm国标热镀锌矩形管，辅助结构为80mm×40mm×3mm 国标热镀锌矩形管，地坪结构为80mm×40mm×3㎜国标热镀锌方管，所有钢材的焊口处左右20cm均经过手工除锈，并采用沥青防腐漆，涂刷两遍，防腐耐用。

- （8）.车载卫生间结构设计牢固安全，行车速度80码，使用寿命20年以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到8级以上,箱体结构为钢木复合结构。

（9）.洗手盆采用优质品牌陶瓷材质方形台上盆，配置感应水龙头，304不锈钢皂液器（容量650ML），烘手机（功率900W）。

（10）.厕间门:(1900mm*600mm*53mm);40mm*40mm厚度2.0mm,镀锌方管焊接，钢结构双面粘合4.0mm厚25丝熟胶铝塑板，304不锈钢包边,实厚0.75mm,,带毛玻璃采光窗400mm*250mm.厕间门锁为球形锁.

（11）.厕所门窗根据户型合理设计尺寸和位置，采用65断桥铝合金门窗（实厚1.8mm），配6mm厚双玻中空钢化玻璃。

（12）.智能除臭净味机除臭方式：采用植物原液（植物降解液）高频雾化全自动除臭技术。除臭机对于白色葡萄球菌的杀灭率>99.9%，符合《消毒技术规范》的要求，对自然菌的消亡率均>90.00%，数据需要可以实时上传云端，后台需要有故障巡检功能、远程操控功能，并对臭气度做实时监测记录，以集中观测所管理除臭区域的效果。（提供智能除臭净味机臭气去除率检测报告、除臭机整体杀菌检测报告）

（13）.植物型除臭液（浓香）；一种天然植物油配方的无毒环保除味杀菌剂，植物原液可与丙硫醇、戊硫醇、氨、苯硫醇、丁胺等臭气分子发生相关化学反应，达到净味抑菌的结果。植物原液氨气去除率可达到93%以上，硫化氢去除率需达到97%以上。（提供植物型消除液-金黄色葡萄球菌、白色念珠菌检测报告和植物型消除液--杀菌报告（大肠杆菌））

（14）.厕所的自动控制触发单元设置于厕门处，使用结束开门后实现自动冲洗。并且配置手动冲洗按钮，方便保洁冲刷洁具。

（15）.厕所设置节能照明、背景音乐播放等功能。

（16）.电控箱内设置国标漏电控制开关，保证用电安全。380V发电机额定功率为12KW，后备功率为13.2KW.临时应急使用。

（17）.厕所墙体为钢木复合结构：4mm厚25丝熟胶铝塑板+外基层（1.8cm厚E0级OSB）+钢结构（含岩棉隔热层，容重140公斤/m³，A级防火）+内基层（1.5cm厚E0级OSB）+8mm厚木饰面pet金刚板（pet金刚膜40丝），坚固耐用。

（18）.智能公厕控制柜;控制系统采用PLC微电脑逻辑编程控制。

（19）曲面无边框超波LED滚动字幕显示屏.厕间关门反锁后，LED点阵式有无人显示屏，自动识别厕间有人/无人，中英双语显示功能。显示内容:红色的“有人occupied ”和绿色的“无人Vacant ”;当厕所无人使用时，智能显示屏为绿色显示“无人Vacant ”；当有人进入厕所时，触发厕间内智能门锁装置，显示屏切换为红色显示“有人occupied ”,入厕人员在厕间停留30分钟以上，报警器会自动响起。（提供LED有无人显示屏-温度湿度检测报告）

（20）.厕所配备不锈钢材质的污物箱置于车厢底部，用来缓存污物。厕所排放物包含粪便、冲厕用水等，污物箱容积4m³，可满足约4000人次的使用。污物箱采用工业级304不锈钢板（实厚3.0mm）双面焊接，带加强筋，隔板，永久防腐，箱体下面焊接有直径110mm的排粪口，直径50㎜臭气排放口。抽粪口位于车载卫生间下方，设置有专用操作门，采用快开式蝶阀，直径110mm，蝶阀密封严密，防止臭气扩散，并配有304不锈钢直径110mm的快速接头，方便抽排粪作业。净水箱采用304不锈钢板（实厚3.0mm）双面焊接，带加强筋，隔板，容积3.5m³，可满足约4000人次的使用，水箱及渣箱均有液位报警系统，便于及时的补水抽渣。

（21）.总配电箱外部尺寸700mm*600mm*200mm ，负压真空系统配电箱尺寸600mm*600mm*250mm,智能系统配电箱尺寸：600mm*400mm*150mm，发电机房配电箱：500mm*400mm*170mm。配电箱的铁皮厚度≥1.5mm。

（22）.水增压单元，功率0.2KW。使用电压:AC 220V，泵流量：1.0 m³/h，供水压力：＞0.35mPa。压力罐容积：≥8L

（23）.真空蹲便器：采用不锈钢一体冲压成型，材质：304不锈钢；排污方式：后排式；吸污口尺寸≤28mm；具备手动和自动冲洗功能；

洁具规格：650mm*530mm*265mm，坑口尺寸≥480mm，采用直流安全电压电磁阀，实现自动冲水；操作真空度-30～-70Kpa；耗水量：0.8L/次；耗气量：60-100L/次；具备纯机械排污按钮，在停电及故障的情况下具备手动紧急排污功能。冲水方式：环状喷水；喷水圈喷水出口数量：≥6个；排放方式：气动机械控制；蹲便器排污接口：ф50，进污口：ф28；

（24）.负压真空座便器：便器采用陶瓷工艺高温烧制，材质：陶瓷； 安装方式：落地式；排污方式：后排式；吸污口尺寸≤50mm；具备手动和自动冲洗功能；陶瓷洁具规格560mm*380mm*470mm，并配涂塑助力扶手。操作真空度-30～-70Kpa；耗水量：≤0.5L/次；耗气量：60-100L/次；具备纯机械排污按钮，在停电及故障的情况下具备手动紧急排污功能。冲水方式：环状喷水；排放方式：气动机械控制；排污接口：ф50；

- （25）.真空小便斗；便器采用陶瓷； 排污方式：下排式； 进水方式;后进式； 具备手动和自动冲洗功能。操作真空度-30～-70Kpa；耗水量：≤0.5L/次；耗气量：60-100L/次；具备纯机械排污按钮，在停电及故障的情况下具备手动紧急排污功能。排放方式：气动机械控制；排污接口：ф50；

- （26）.真空界面阀；真空排污阀采用高品质全开阀，阀门打开后通径≥38mm；寿命达到60万次以上；不允许采用电磁类的球阀、闸阀等代替；采用高品质全开阀，阀体内部结构简单可靠，无弹簧、无导向、无需添加润滑剂，无需二次维护；为杜绝采购侵权产品，该真空排污阀要求具备自主知识产权；（提供使用寿命满足55万次以上的检测报告）

（27）.便器控制器：真空便器要求具备一对一的独立式控制模块，且该控制器具备液晶显示屏，能显示便器冲洗次数等，并带有控制参数调节按钮，支持手动调节便器参数； 输入隔离电压：3000V，可有效保护电路；保护功能：过流、反接、输出过流。高稳定性的工业级处理器； 基于单片机原理制作，电路板涂有三防漆，保证其防潮、防尘。面板带有电源、相应的动作及故障指示灯；具有手动按钮及红外感应控制两种冲洗方式；具有记忆功能，当压力未达到要求时不予动作，待满足要求后执行动作；具有强吸功能，当长按冲洗按钮后，可进行强制抽吸。（提供具备记忆功能，为一对一独立控制方式，并带有控制参数调节按钮，且该控制器具备显示功能，支持通过控制器面板按键调节便器参数的检测报告）

（28）.真空管路专业配件,真空管路应用PE热水管，管径≤63mm，污水汇集处采用真空消音斜三通，采用电熔连接。

（29）.真空管道：应采用PE管路，管径≤63mm，采用电熔连接。

（30）.全区域厕所查找系统；由手机通过扫码或者好友推荐的方式进进程序，进入后会根据手机的定位自动获取离您最近的5座公厕，并按距离由近到远的排列出来，显示出到每座厕所的具体距离有多少米，每座公厕可配有外观照片以及公厕的开放时间等，可以直接选择导航到所需前往的厕所，也可以通过查看详情事先了解厕所的人流量厕位占用情况，公厕类型、男女厕位的数量、有无第三卫生间等信息可以真决定是否要导航前往。

（31）.GPRS云服务平台：该远程监控系统能实时监控设备状态，具有短信报警功能。该系统要求在任何互联网接入点，都能访问管理终端，可查看实时的公厕工作及运行状态，可查看完整的数据统计表以及报警情况，能够实时修改配置系统运参数，GPRS远程监控应当具备手机APP登陆和电脑登录两种方式功能，具备远程调试功能。

（32）.便器电源及功率：DC24V，20W；

（33）.耗水量：≤0.5/次(水压0.4Mpa)，耗水量可调；

（34）.耗电量：0.003-0.005KW·h，（冲洗时序不同，耗电量会有变化）；

（35）.工作站真空度：最大真空度可到-80kPa，系统的启动和停止真空度设定为：-35kPa～-60kPa；

（36）.每次冲洗时间：7s（默认），冲洗时间可根据现场调整。

（37）.设备使用环境温度：-30℃～40℃；

（38）.环境湿度：25℃时，相对湿度不大于90%。

（39）.相对湿度：≤90%，可增设高温高湿环境功能；

（40）.满足正常搬运及安装的变形能力，不会导致系统损坏；

（41）.其他可增设的环境适用性：盐雾、毒气、冲击、振动、电磁兼容、高海拔等。

（42）.卫生间内部装饰不锈钢均为304，实厚0.75mm，均为防指纹不锈钢。

（43）.厕间镜子为LED智能三色变光镜。

（44）.渣箱排污阀采用法兰不锈钢蝶阀。

（45）.真空管道及排污管道均为环保热水PPR材料。真空管道外径为φ75mm的规格，在管道连接处均采用45度弯头和斜三通连接，以减少污物对管路的冲击，同时降低系统工作时的噪声。真空管道安装完毕后，要求进行真空保压的气密性试验，每小时真空度下降不超过5%。

（46）.厕所内外设置清晰明确的指示标识。

（47）.车载卫生间不锈钢扶梯及扶手存放点设置在入户门下方的隐藏抽屉内并有固定设施。

（48）.车载卫生间四周及屋顶设置防护角，防护角用1.0mm厚304不锈钢制作，宽度≥15cm；安装长度不够需要对接，在对接完成后，对接缝隙用氩弧焊焊接、焊接完成后焊点打磨抛光。

（49）.车载移动卫生间内外墙粘贴板材及填缝所用结构胶均为位移35级结构胶。

卫生间安装地点；

阿勒泰地区阿禾公路：1台

## 其他说明：一套真空蹲便器由蹲便器、便器控制板及按钮等组成。（见下图）

图1：便器尺寸图

图2：便器控制板

- 控制板底板；2、PVC球阀；3、智能接线盒；4、电磁水阀； 5、电磁气阀 6、排污阀；

主要性能参数；

电源接口:DC24V或220V

功率（Max）：20W

耗水量：0.5-0.8L/次（参数可调）

耗电量：0.004KW·H/次

冲洗时间：7s/次（默认）

冲洗方式：红外自动/手动（可选）

水源接口:G1/2 内丝螺纹

排污出口:φ50mm

图3：便器控制板管线图

吸污口：与便器连接，采用PP-R50管；

真空口：与真空主管连接，采用PP-R50管；

进水口：与水管角阀连接，采用软管；

出水口：与便器进水气管连接，采用软管；

注：座便器和小便器的管线端口与蹲便器的管线端口一样。

六；车载卫生间配置表

| 主要技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、功能 | 相关说明 |  |  |
| 1 | 自动控制方式 | PLC微电脑逻辑编程控制 |  |  |
| 2 | 供水方式 | 自来水供水或3.5m³水箱（304不锈钢，实厚3mm）供水 2种供水方式, |  |  |
| 3 | 水源进户管 | De50PPR |  |  |
| 4 | 冲洗方式 | 真空负压，自动+手动冲洗 |  |  |
| 5 | 排污方式 | 管道直排入污水管网或排入4m³储渣池（304不锈钢，实厚3mm）内，2种排污方式 |  |  |
| 6 | 供电电源 | 工业用电或发电机供电；380V/50Hz |  |  |
| 7 | 电源进户线 | 3×16mm² |  |  |
| 8 | 使用环境温度 | -30℃-40℃ |  |  |
| 9 | 厕位形式 | 男女共用厕间形式 |  |  |
| 10 | 饰面颜色 | 根据户型、效果图 |  |  |
| 结构配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 车载卫生间组合结构 | 主结构 | 以15.5米长，3米宽的3轴框架结构全新半挂车为基础。卫生间的主体框架为120mm×80mm×4mm国标热镀锌矩形管 | 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 |
| 2 |  | 辅助结构 | 门套80mm*40mm*3mm热镀锌矩形管 | 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 |
| 3 |  | 地坪结构 | 地坪80mm*40mm*3mm热镀锌方管 | 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 |
| 4 |  | 屋顶结构 | 主料120mm*80mm*4mm热镀锌矩形管 辅料80mm*40mm*3mm热镀锌方管 | 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 |
| 5 |  | 挂车底部结构 | 3mm厚钢板焊接 | 手工除锈，煤沥青防腐2层 |
|  |  |  | 80mm*80mm*4mm厚热镀锌方管 | 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 |
| 内外装饰配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 外观 | 根据户型及效果图 |  |  |
| 2 | 外墙 | 外墙基层板 | 1.8cmOSB | E0级环保标准 |
|  |  | 外墙装饰板 | 4mm厚25丝熟胶铝塑板 | 国标 |
| 3 | 内墙 | 内墙基层板 | 1.5cmOSB | E0级环保标准 |
|  |  | 内墙装饰板 | 8mm厚木饰面pet金刚板 | pet金刚膜40丝 |
| 4 | 底层 | 基层板 | 1.8cm厚多层防水板 | 国标 |
| 5 | 组合形屋顶 | 屋面 | 2.0mm厚自粘防水卷材 双层 | 防水坡形式 |
|  |  | 屋面基层 | 1.8cm厚多层防水板 | 国标 |
|  |  | 屋面钢结构 | 80mm*40mm*3.0mm厚的热镀锌方管 | 国标 |
| 6 | 不锈钢踏步梯子 （长2360mm*宽1300mm*高290mm） | 侧板 | 不锈钢 | 304不锈钢，实厚3.0mm |
|  |  | 防滑花纹踏板 | 不锈钢 | 304不锈钢，实厚2.0mm |
| 7 | 护栏 | 梯子护栏 | 高度1米 | 304不锈钢钢管，直径32mm |
| 8 | 外墙不锈钢包边 | 304不锈钢 | 宽度150mm | 实厚1.0mm防指纹拉丝板 |
| 门窗配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 厕所门 | 进出门 | 1500mm×2030㎜ | 65断桥铝合金（实厚1.8mm）+双层中空钢化玻璃（单层玻璃6mm厚） |
| 2 | 内部门 | 厕间门 | 600mm×1950㎜ | 国标25丝熟胶铝塑板4mm厚+40mm*40mm*2.0mm厚热镀锌方管焊接+304不锈钢（实厚0.75mm）包边门，带采光窗：425mm*275mm |
| 3 | 窗户 | 外开窗 | 450mm×600㎜ | 65断桥铝合金（实厚1.8mm）+双层中空钢化玻璃（单层玻璃6mm厚） |
| 4 | 发电机房门 | 外开门 | 2100mm×1800mm | 304不锈钢（厚度1.5mm）双外开门，带换气口 |
| 5 | 门套、窗套 | 304不锈钢 | 宽度100mm | 实厚0.75mm的防指纹拉丝板 |
| 各功能单元及用厕辅助设施配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
|  | 男女共用厕间 | 智能开门控制单元 | 101锁/干黄管 |  |
|  |  | 真空蹲便器 | 负压真空专用304不锈钢 | 自动冲洗阀实现自动冲洗 |
|  |  | 真空坐便器 | 陶瓷 | 自动冲洗阀实现自动冲洗 |
|  |  | 小便器 （男厕） | 负压真空专用304不锈钢 | 配感应器，实现自动冲洗 |
|  |  | 洗手盆 | 台上盆(520mm*410mm*155mm) | 陶瓷 |
|  |  | 水龙头 | 感应水龙头 | 国产 |
|  |  | 小厨宝 | 8升 | 国产 |
|  |  | 翻板及下水 | 防臭型 | 国产 |
|  |  | 助力拉手 | 涂塑扶手（长度300mm） | 在如厕时起支撑作用 |
|  |  | 衣帽钩 | 不锈钢 | 承重≥25kg |
|  |  | 抽纸盒 | 304不锈钢 |  |
|  |  | 排风管 | 工业级PVC110 （厚壁3.2mm） | 配置110pvc排风口 |
|  |  | 换气扇 | 直径110mm | 配置口径110mm的铝箔管 |
|  |  | 烘手机 | 功率900W |  |
|  |  | 扬声器 | 直径18cm | 为使用者播放使用功能 |
|  |  | 照明 | 4寸（220V/8W） | 节能筒灯 |
|  |  | 内墙面 | 8㎜厚木饰面pet金刚板 | pet金刚膜40丝 |
|  |  | 踢脚线 | 实厚0.75mm的防指纹拉丝板,宽度50mm | 304不锈钢 |
|  |  | 不锈钢 管廊二台 | 实厚0.75mm的防指纹拉 丝板,规格： 1000mm*250mm | 304不锈钢 |
|  |  | 地面 | 800mm*800mm | 瓷砖 |
|  |  | 卫生间内部墙体结构 | 由40mm*40mm厚度2.0mm厚的热镀锌方管焊接成 600mm*600mm的钢结构框架，双面铺设15mm厚的国标OSB板材，表面贴8㎜厚钢琴饰面pet金刚板 | pet金刚膜40丝 |
|  |  | 吊顶 | 4㎜厚铝塑板 | 国标25丝熟胶铝塑板 |
|  |  | 求助按钮 | 按钮式求助 | 管理间显示状态 |
|  |  | 废纸筒 | 塑脂外壳 | 防火 |
|  | 管理间 | 真空工作站 | 功率≤3KW |  |
|  |  | 水增压泵 | 功率≥0.2KW |  |
|  |  | 顶棚 | 4㎜厚铝塑板 | 国标25丝熟胶铝塑板 |
|  |  | 墙面 | 8㎜厚木饰面pet金刚板 | pet金刚膜40丝 |
|  |  | 地面 | 800mm*800mm | 瓷砖 |
|  |  | 踢脚线 | 厚度0.75mm的防指纹拉丝板，宽度50mm | 304不锈钢 |
|  |  | 照明 | 4寸（220V/8W） | 节能筒灯 |
|  |  | 排风管 | 工业级PVC110 （厚壁3.2mm） | 配置110pvc排风口 |
|  |  | 换气扇 | 口径100mm | 配置口径100mm的铝箔管 |
|  |  | 斜流风机 | 口径100mm |  |
|  |  | 拖布池 | 陶瓷拖布池550mm*460mm*840mm | 厕所保洁 |
|  |  | 衣帽钩 | 不锈钢 | 承重≥25kg |
|  |  | 水龙头 | 长臂 | 不锈钢 |
|  | 发电机房 | 顶棚 | 4㎜厚铝塑板 | 国标25丝熟胶铝塑板 |
|  |  | 墙面 | 4㎜厚铝塑板 | 国标25丝熟胶铝塑板 |
|  |  | 地面 | 15mm厚黑胶皮 | 绝缘 |
|  |  | 照明 | 4寸（220V/8W） | 节能筒灯 |
| 给排水配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 给水管 | 主管 | 32/PPR热水管 | 配橡塑保温棉，B1级防火 |
|  |  | 支管 | 32/PPR热水管 | 配橡塑保温棉，B1级防火 |
|  |  | 支管 | 20/PPR热水管 | 配橡塑保温棉，B1级防火 |
| 2 | 排水管 | 主管 | 75/PPR 热水管 |  |
|  |  | 支管 | 50/PPR热水管 |  |
| 3 | 自动冲洗阀 | 电磁阀 | DC24V | 自动冲水控制 |
| 4 | 活接球阀 |  | PPR75双活接铜球阀 | 国标铜球铜杆 |
|  |  |  | PPR50双活接铜球阀 | 国标铜球铜杆 |
|  |  |  | PPR32双活接铜球阀 | 国标铜球铜杆 |
|  |  |  | PPR20双活接铜球阀 | 国标铜球铜杆 |
| 保温隔热配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 墙体填充保温 | 国标岩棉 | 10cm厚，容重140公斤 | A级防火 |
| 2 | 地面加热系统带温控器 |  | 18.5w/米的加热线缆 地面加热线缆功率每㎡200W. |  |
| 3 | 管道伴热系统带温控器 |  | 伴热带25w/米 全部管道都增加伴热系统 |  |
| 4 | 水箱、渣箱底部保温 | 国标岩棉 | 10cm厚，容重140公斤 | A级防火 |
| 5 | 水箱、渣箱保温 |  | 低温伴热带25W/米，全部箱体缠绕伴热带，间隔200mm一道 | 国标 |
| 自动控制系统及辅助安全系统功能 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 自动控制系统 | PLC自动控制系统；配置门锁自动触发装置 |  |  |
| 2 | 厕位自动冲洗 | 配自动冲洗阀，实现开门自动冲洗 |  |  |
| 3 | 厕位求助按钮 | 按钮式求助，管理间显示状态 |  |  |
| 其他电气设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 规格 | 相关说明 |
|  | 发电机 | 发电机 | 924mm*665mm*636mm/804mm加轮 | 发电机，底座配置三节重型滑轨 |
|  | 空调 | 冷暖空调 | 2P | 厕所内部 |
|  | 总控制系统 | 控制电箱 | 700mm*600mm*200mm | 管理室内控制 |
|  | 智能控制系统 | 控制电箱 | 600mm*400mm*150mm | 管理室内控制 |
|  | 负压真空控制系统 | 控制电箱 | 600mm*600mm*250mm | 管理室内控制 |
|  | 发电机控制系统 | 控制电箱 | 500mm*400mm*170mm | 发电机房控制 |
|  | 净味宝 | 飘香机 |  | 飘香，除臭，除菌. |
|  | 语音系统 |  | 智能控制 | 管理室内控制 |
|  | 控制面板 | 开关 | 16A | 用于管理室和环卫休息房 |
|  | 插座 | 5孔插座 |  | 用于管理室和环卫休息房 |
|  | 智能大屏 |  | 32寸 | 包含整个厕所平面图。在大屏上可显示当日入厕人数，累计入厕人数。当时氨气值，温度，湿度。累计用水量等。累计用电量。也可显示实时用厕情况；绿色代表无人使用，红色代表正在使用中。以上所有数据都能实时上传。 |
|  | 智能显示 | LED点阵式电子屏 | 有人无人，门锁触动 长315mm*高90mm厚20mm | 当人入厕时，进入厕间，将门反锁，显示屏幕显示为红色“有人”，表示正在使用中。入厕完毕后，当人打开厕间门离开，显示屏幕自动切换为绿色“无人”状态，表示当前无人使用。 |
| 标识 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 | 相关说明 |
| 1 | 外部标识 | 公厕标识 | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 |  |
| 2 | 内部标识 | 冲洗指示 | 亚克力，中、英、两种语言 |  |
|  |  | 开门指示标识 |  |  |
|  |  | 警示提示标识 |  |  |
| 3 | 标志 | 出厂铭牌 | 300mm*400mm | 不锈钢 |
| 4 | 钢圈 | 铝合金 | 尺寸：7.5R19.5（12个） |  |
| 5 | 轮胎 | 钢丝胎 | 245/70R19.5（12条） |  |

七、备品备件

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 真空排污阀 | 个 | 1 |
| 水路电磁阀 | 个 | 1 |
| 气路电磁阀 | 个 | 1 |
| 终端控制器 | 个 | 1 |
| 橡胶卡箍接头 | 个 | 1 |

▲八、发电机 注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

| 发 电 机 | 额定功率 | 12KW |
| --- | --- | --- |
|  | 后备功率 | 13.2KW |
|  | 电压 | 220/380V |
|  | 功率因数 | 0.8 |
|  | 频率 | 50HZ |
|  | 电子波形 | 正旋波波形 |
|  | 励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 |
|  | 电压调整率 | ±1% |
|  | 交流输出 | 插座2个/接线柱 |
|  | 直流 | 无 |
| 发 动 机 | 型号 | EH72-2DS |
|  | 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 |
|  | 排量 | 720CC |
|  | 马力 | 25.41HP |
|  | 点火系统 | 晶体管点火TCI |
|  | 发动机转速 | 3000rpm |
|  | 机油警告系统 | 有 |
|  | 机油容量（L） | 1.8 |
|  | 油耗 | 6.9L/小时(全负载) |
|  | 起动方式 | 电起动 |
|  | 噪音 | 74dB |
| 其 他 | 油箱容量 | 38L |
|  | 保护装置 | 有 |
|  | 燃油表 | 有 |
|  | 发电指示灯 | 有 |
|  | 电压表 | 有 |
|  | 计时器 | 有 |
|  | 连续工作时间 | 7h |
|  | 外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加轮 |
|  | 重量 | 183KG |

发电机底座配置三节重型滑轨，发电机不工作时放置在发电机房内，发电机发电时，需打开发电机房双开门，发电机利用重型滑轨向车外平移1000mm ，重型滑轨自带有锁止功能。（见下图）

三节重型滑轨4副：

三节全展 ，不可拆卸 。 宽度：76mm，总厚度（间隙）：19±0.2mm，板材厚度：2.5mm。每副承重205公斤。

▲九、车载卫生间底盘；全新挂车配置单

注：提供厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告。

（1）外形尺寸：长 15.5 m，宽 3 m，

（2）大梁采用两侧结构，材质用国标高强钢，大梁高度 450 mm，上翼板 10  mm，下翼板 10 mm,立板 6 mm。

（3）通称：8x8高强方管， 车底板：无 。

（4）弹簧板： 4片等长22厚

（5）支腿型号： 加厚型28吨内置；举升载荷28吨，静载荷80吨，最大行程480mm

（6）制动气室： 6大  。

（7）车轴 厂配 11.5T/2180型 数量 3 轴

（8）钢圈：厂配铝合金钢圈 型号 7.5R19.5 数量 12 只

（9）轮胎型号  245/70R19.5 数量 12 只

（10）备胎架  无 个， 工具箱 无 个。

（11）车厢颜色   无   车架颜色  黑

（12）ABS系统 无 。

（13）牵引销型号：90#活销

（14）悬挂系统： 标准（按图纸设计） 。

（15）其他要求：该车为高低高结构，大梁当边梁，框架样式，悬挂正装，支腿为重型支腿，行程为480cm，简易电路（带后尾灯），气路标准安装，详细参照提供图纸，车载卫生间验收、交付前提供半挂车合格证、半挂车发票。

备注；自费可配车头在340马力以上，挂车销子为直径90的。

（半挂车底盘仰视图）

（半挂车底盘侧视图及俯视图）

- 十、卫生间平面图

# 第六章  评标标准及办法

1、资格审查

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 2.法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 3.法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 4.供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）； 2、依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2、供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 3、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |
| 6 | 限制行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商提供相关承诺函并加盖供应商单位公章。 |
| 7 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》（填写“小型”或“微型”）采购；格式以采购文件要求为准。 |
| 8 | 投标保证金缴纳 | 以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（提供相关证明材料） |

2、符合性审查

| 符合性审查 | 1 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 投文件签署、盖章 | 投标文件是否按采购文件规定格式完整提供，是否对采购文件的实质性内容完全响应，并按采购文件要求签署、盖章 |
|  | 3 | 合同履约期限及投标有效期 | 合同履约期限及投标有效期等是否满足采购文件要求 |
|  | 4 | 投标报价 | 供应商的投标报价未超出本项目的最高限价且报价唯一 |
|  | 5 | 供应商投标报价合理性审查 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 6 | 采购需求及技术参数 | 响应文件载明的“技术参数”是否符合采购文件“采购需求及技术参数”的要求，带“▲”参数为核心实质性参数，出现一条偏离,其投标视为无效。 |
|  | 7 | 对采购文件其他实质性条款满足情况 | 满足采购文件中已明确的其他实质性条款。 |
| 符合性检查不通过者，作无效标处理，不得进入下一环节评审。 |  |  |  |

3、详细评审（标项一）：

评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、投标文件的业绩、项目经验等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定成交单位（推荐中标候选人）。评审标准为100分，经济部分占30、商务技术部分占70,最终得分=经济得分+商务技术得分，具体评分标准如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30） | 报价 | 30 | - 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 2、招标报价得分=（投标基准价/最终报价）×价格权值×100 - 3、本项目的价格权值为30%。项目评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 商务技术部分（70） | 供应商近三年（2022年1月1日至今）业绩 | 4 | - 供应商近三年（2022年1月1日-至今）独立承担的与本项目实施内容类似的业绩,提供1项得2分,满分4分。 - 注：提供合同或中标通知书扫描件（以签订合同日期为准，合同须包含合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页，未提供或内容不全、模糊、无法辨认的不得分。 |
|  | 拟派项目团队人员 | 5 | 供应商针对本项目有合理的项目组织架构、固定的服务班底并设置分项专一工作小组，人员配备齐全，分工明确（包括但不限于项目负责人（1人）、运输人员（2人）、安装人员（5人）、售后服务人员（2人））每提供1人得0.5分，满分5分。未提供不得分。 注：提供人员身份证、【劳动（劳务）合同或开标截止前近三个月（2024年12月至今）在本单位的社保缴纳证明材料】复印件加盖公章）（缺任意一项不得分） |
|  | 技术参数及指标响应 | 10 | 1、“采购需求与技术参数”带“▲”参数为核心实质性参数，出现一条偏离,其投标视为无效。 2、响应文件对采购文件要求的“采购需求与技术参数”要求完全响应无偏离的得10分。对“采购需求与技术参数”中“主要参考技术规格”（非“▲”项）的条款，每出现一条负偏离扣1分，超过5（含）条本项不得分。 3、供应商须对照“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》的具体位置或页码。 注：供应商须对本采购文件“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款进行点对点应答，技术参数中要求提供相关证明材料，如厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告等未提供或不符合要求的，视为不响应采购文件技术参数，作负偏离处理。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。 |
|  | 效果图设计方案 | 12 | 针对本项目制定详细的效果图设计方案，包括但不限于以下内容： ①外观效果图（前后左右面）；②原始框架图；③室内各区域静态效果图；④室内设计平面规划布置图；⑤吊顶规划布置图；⑥地砖铺贴图。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
|  | 实施方案 | 15 | 针对本项目制定详细的实施方案，内容包括但不限于：①供货方案；②配送运输方案；③安装调试方案；④拟投入设备与设施方案；⑤进度计划安排表（履约进度计划表）； 所有要素齐全且完全满足项目要求得15分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
|  | 售后服务方案 | 12 | 供应商根据本项目需求提供详细的项目售后服务方案，内容包含但不限于：①售后服务体系；②售后服务内容；③服务响应时间；④售后服务流程； 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
|  | 质量及安全保证措施 | 12 | 针对本项目制定详细的质量及安全保证措施，包括但不限于以下内容： ①技术保证措施；②质量保障措施；③服务组织保障措施；④安全保障控制； 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明： 1、本评审内容中“完全满足项目要求”是指：①内容与项目技术服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现采购目标。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、本评审内容中“内容缺陷”是指：1.内容与实际情况不匹配、2.不符合项目特点、3.内容不完整或缺少关键节点、4.未按采购需求针对描述、5.存在描述内容过于简略、6.缺失不全、7.前后矛盾、8.表述不清晰、9.凭空编造、10.逻辑混淆错误、11.涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形 |  |  |  |
| - 注: 分项得分汇总后,取所有磋商小组成员打分之和的平均值为商务、技术部分得分。 |  |  |  |

3、详细评审（标项二）：

评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、投标文件的业绩、项目经验等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定成交单位（推荐中标候选人）。评审标准为100分，经济部分占30、商务技术部分占70,最终得分=经济得分+商务技术得分，具体评分标准如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30） | 报价 | 30 | - 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 2、招标报价得分=（投标基准价/最终报价）×价格权值×100 - 3、本项目的价格权值为30%。项目评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 商务技术部分（70） | 供应商近三年（2022年1月1日至今）业绩 | 4 | - 供应商近三年（2022年1月1日-至今）独立承担的与本项目实施内容类似的业绩,提供1项得1分,满分4分。 - 注：提供合同或中标通知书扫描件（以签订合同日期为准，合同须包含合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页，未提供或内容不全、模糊、无法辨认的不得分。 |
|  | 拟派项目团队人员 | 5 | 供应商针对本项目有合理的项目组织架构、固定的服务班底并设置分项专一工作小组，人员配备齐全，分工明确（包括但不限于项目负责人（1人）、运输人员（2人）、安装人员（5人）、售后服务人员（2人））每少1人扣1分。未提供不得分。 注：提供人员身份证、【劳动（劳务）合同或开标截止前近三个月（2024年12月至今）在本单位的社保缴纳证明材料】复印件加盖公章）（缺任意一项不得分） |
|  | 技术参数及指标响应 | 10 | 1、“采购需求与技术参数”带“▲”参数为核心实质性参数，出现一条偏离,其投标视为无效。 2、响应文件对采购文件要求的“采购需求与技术参数”要求完全响应无偏离的得10分。对“采购需求与技术参数”中“主要参考技术规格”（非“▲”项）的条款，每出现一条负偏离扣1分，超过5（含）条本项不得分。 3、供应商须对照“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》的具体位置或页码。 注：供应商须对本采购文件“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款进行点对点应答，技术参数中要求提供相关证明材料，如厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告等未提供或不符合要求的，视为不响应采购文件技术参数，作负偏离处理。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。 |
|  | 企业实力 | 3 | 供应商提供生产厂家环境影响报告的批复和环保验收批复及安全生企业资质产标准化证书的，每提供1项得1分，满分3分。不提供不得分。 |
|  | 质量及安全保证措施 | 16 | 针对本项目制定详细的质量及安全保证措施方案，包括但不限于以下内容： ①技术保证措施；②质量保障措施；③服务组织保障措施；④安全保障控制； 所有要素齐全且完全满足项目要求得16分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
|  | 实施方案 | 20 | 针对本项目制定详细的实施方案，内容包括但不限于：①供货方案；②配送运输方案；③安装调试方案；④拟投入设备与设施方案；⑤进度计划安排表（履约进度计划表）； 所有要素齐全且完全满足项目要求得20分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
|  | 售后服务方案 | 12 | 供应商根据本项目需求提供详细的项目售后服务方案，内容包含但不限于：①售后服务体系；②售后服务内容；③服务响应时间；④售后服务流程； 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明： 1、本评审内容中“完全满足项目要求”是指：①内容与项目技术服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现采购目标。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、本评审内容中“内容缺陷”是指：1.内容与实际情况不匹配、2.不符合项目特点、3.内容不完整或缺少关键节点、4.未按采购需求针对描述、5.存在描述内容过于简略、6.缺失不全、7.前后矛盾、8.表述不清晰、9.凭空编造、10.逻辑混淆错误、11.涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形 |  |  |  |
| - 注: 分项得分汇总后,取所有磋商小组成员打分之和的平均值为商务、技术部分得分。 |  |  |  |

# 第七章  投标文件格式

### 投标文件封面

项目名称：

标项名称：

标项编号：

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

目录

一、资格（审查）证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

6、限制行为承诺书

7、中小企业声明函

8、投标保证金

二、报价文件

1.1报价一览表

1.2报价明细表

三、商务、技术文件

1、投标函

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

4、反商业贿赂承诺书

- 5、供应商参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

- 6、保密承诺书

- 7、商务条款偏离表

- 8、技术条款偏离表

- 9、供应商近三年（2022年1月1日至今）业绩案例一览表

- 10、拟派项目团队人员

- 标项一：

- 11、效果图设计方案

- 12、实施方案

- 13、售后服务方案

- 14、质量及安全保证措施

- 15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

- 标项二；

- 11、质量及安全保证措施

- 12、实施方案

- 13、售后服务方案

- 14、企业实力

- 15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

四、其他文件

注：1.投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

2.采购文件为提供格式的，请投标人自拟。
资格（审查）证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

说明：如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |
| 供应商从业人员数量 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： | 电话： |
| 负责人 | 姓名： 职务： 职称： | 电话： |
| 联系方式 | 联系人： 电话： 传真： 邮箱： |  |
| 基本账户 | 名称： | 账号： |
| 供应商关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： |  |
|  | □无； |  |
|  | □有：。 |  |
|  | 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： |  |
|  | □无； |  |
|  | □有：。 |  |
|  | 备注： |  |
|  | 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表 |  |
|  | 单位行使职权的主要负责人。 |  |
|  | 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不 |  |
|  | 包括间接的控股或管理关系。 |  |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 1.供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）；

- 2.法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）；

- 3.法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；

- 4.供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）；

2、依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

1、供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供连续3个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

2、供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

3、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函

我单位参与（项目名称、项目编号）投标，本单位郑重声明，本单位具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：

本公司参加          项目（项目编号：　　　　）的招标活动，并声明：

郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 6、限制行为

- 承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 7、中小企业声明函

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

项目所属行业：(二)工业（附件1中小企业划型标准规定）

监狱企业的证明文件（如有）

### （监狱企业适用）

### 本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 本公司参加______单位的______项目竞标活动，竞标活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

### 本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

### 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 企业名称（盖公章）：

### 法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

### 日期：

说明：

### 1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

### 2.如供应商不属于监狱企业，则无须提供。

残疾人福利性单位声明函（如有）

### 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目竞标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人/授权代表（签字或盖私章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：如供应商不属于残疾人福利单位，则无须提供。

附件1中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 8、投标保证金

- 以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（提供相关证明材料）

- 二、报价文件

1.1报价一览表

项目名称：                  项目编号：        报价单位：人民币元

| 投标总报价 | 小写： 元 |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 合同履约期限（交货安装期） |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

1.2报价明细表（标项一）

项目名称：                  项目编号：        报价单位：人民币元

| 序号 | 投标货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌（如有）及厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间主体结构 | 整体框架为100*100*3mm的国标方管焊接； 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2 | 卫生间辅助结构 | 100mm*100mm*3mm热镀锌管； 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生间地坪结构 | 50mm*100mm*3mm热镀锌管； 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间屋顶 | 50mm*100mm*3mm热镀锌管； 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 外墙铝塑板 | 25丝熟胶铝塑板4mm厚 | 105 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面防水 | 国标3mm厚2层SBS；防水坡形式 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 屋面基层板 | 国标1.5cm厚的防水多层板 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 8 | 屋面钢结构 | 50mm*100mm*2.5mm厚方管；焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 26.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 9 | 厕所门 | 1200mm×2030㎜； 65断桥铝合金.实厚1.8mm | 2 | 樘 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门套 | 304不锈钢 宽度100mm； 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 窗户 | 采光窗 450mm*600mm； 65断桥铝合金.实厚1.8mm | 9 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 窗套 | 304不锈钢 宽度100mm； 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 | 9 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 内部门 | 钢木复合门 600mm×1900㎜ | 5 | 樘 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢结构隔断 | 方管焊接 40mm*40mm*2.0mm； 焊口处左右20cm手工除锈，沥青防腐2层 | 29.32 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 厕间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蹲便器 | 专业陶瓷后挂水箱蹲便器；手动按钮 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 助力拉手 | 抗菌涂塑扶手 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 衣帽钩 | 不锈钢；承重≥25kg | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 换气扇 | 直径110mm. | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明 | 6寸（220V/8W）；节能筒灯 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 实厚0.75mm不锈钢；防指纹拉丝黑色不锈钢 | 20.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 地面 | 厚度25mm；大理石 | 20.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 8 | 内墙 | 8mm厚钢琴工艺木饰面板； 防水.抗菌 | 49.16 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊顶 | 4mm厚25丝熟胶铝塑板； 防水.抗菌. | 20.25 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 10 | 开关.插座 | 5孔 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 三角盆 | 陶瓷 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 下水 | 不锈钢；带防臭S弯 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 有无人显示屏 | 点阵式；电子屏 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水龙头 | 全铜 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 小便斗 | 感应陶瓷 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 净味宝 | 飘香，除臭，除菌. | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 废纸筒 | 塑脂外壳；A1级防火 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 管理间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面 | 4mm厚25丝熟胶铝塑板； 防水.抗菌 | 5 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面 | 8mm厚钢琴工艺木饰面板； 防水.抗菌 | 34.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面 | 厚度25mm；大理石 | 5 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 304不锈钢； 厚度0.75mm的防指纹拉丝板 | 5 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明 | 6寸（220V/8W）；节能筒灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵 | 0.35KW.增压水泵 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 拖布池 | 陶瓷（560mm*456mm*883mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水龙头 | 全铜长臂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 厕间整容镜 | 600mm*800mm | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 给排水配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水主管 | 63/PPR；配橡塑保温棉，B1级防火 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水支管 | 32/PPR；配橡塑保温棉，B1级防火 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 排水主管 | 110/PVC | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 排水支管 | 50/PVC | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 保温隔热配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国标岩棉 | 100mm厚容重140公斤/m³’A级防火 | 90.56 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 其他电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电箱 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关 | 用于管理室和环卫休息房 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5孔插座 | 用于管理室和环卫休息房 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公厕标识 | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗指示 | 亚克力.中.英.维.三种语言 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 其他配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

- 2、报价明细表中的“投标总价”应等于“报价一览表”中的“投标总报价”。

- 3、货物内容填报不下的，可自行扩展。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

| 1.2报价明细表（标项二） 项目名称： 项目编号： 报价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌（如有）及厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 车载卫生间主结构 | 以15.5米长，3米宽的3轴框架结构全新半挂车为基础。 卫生间的主体框架为120mm×80mm×4mm国标热镀锌矩形管; 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 | 46.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 车载卫生间辅助结构 | 门套80mm*40mm*3mm热镀锌矩形管；焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 | 46.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 车载卫生间地坪结构 | 地坪80mm*40mm*3mm热镀锌方管；焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 | 46.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 车载卫生间屋顶结构 | 主料120mm*80mm*4mm热镀锌矩形管； 辅料80mm*40mm*3mm热镀锌方管； 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 | 46.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 车载卫生间挂车底部结构 | 3mm厚钢板焊接手工除锈，煤沥青防腐2层； 80mm*80mm*4mm厚热镀锌方管； 焊口处左右20cm处手工除锈，煤沥青防腐2层 | 46.5 | ㎡ |  |  |  |  |
| 内外装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙基层板 | 1.8cmOSB；E0级环保标准 | 179.8 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 外墙装饰板 | 4mm厚25丝熟胶铝塑板；国标 | 179.8 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 内墙基层板 | 1.5cmOSB；E0级环保标准 | 179.8 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 内墙装饰板 | 8mm厚木饰面pet金刚板；pet金刚膜40丝 | 179.8 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 基层板 | 1.8cm厚多层防水板；国标 | 43.4 | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 屋面 | 2.0mm厚自粘防水卷材双层；防水坡形式 | 43.4 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 屋面基层 | 1.8cm厚多层防水板 | 43.4 | ㎡ |  |  |  |  |
| 8 | 屋面钢结构 | 80mm*40mm*3.0mm厚的热镀锌方管 | 43.4 | ㎡ |  |  |  |  |
| 9 | 侧板 | 不锈钢踏步梯子（长2360mm*宽1300mm*高290mm）； 304不锈钢，实厚3.0mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 防滑花纹踏板 | 不锈钢；304不锈钢，实厚2.0mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 梯子护栏 | 高度1米；304不锈钢钢管，直径32mm； | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厕所门 | 1500mm×2030㎜； 65断桥铝合金（实厚1.8mm）+双层中空钢化玻璃（单层玻璃6mm厚） | 1 | 樘 |  |  |  |  |
| 2 | 厕间门 | 600mm×1950㎜； 国标25丝熟胶铝塑板4mm厚+40mm*40mm*2.0mm厚热镀锌方管焊接+304不锈钢（实厚0.75mm）包边门，带采光窗：425mm*275mm | 11 | 樘 |  |  |  |  |
| 3 | 外开窗 | 窗户450mm×600㎜； 65断桥铝合金（实厚1.8mm）+双层中空钢化玻璃（单层玻璃6mm厚） | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 外开门 | 发电机房门2100mm×1800mm； 304不锈钢（厚度1.5mm）双外开门，带换气口 | 1 | 樘 |  |  |  |  |
| 5 | 门套、窗套 | 304不锈钢；宽度100mm； 实厚0.75mm的防指纹拉丝板 | 28 | 个 |  |  |  |  |
| 用厕辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能开门控制单元 | 101锁/干黄管 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 真空蹲便器 | 负压真空专用304不锈钢；实现自动冲洗 | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 真空坐便器 | 陶瓷；实现自动冲洗 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 小便器（男厕） | 负压真空专用304不锈钢；配感应器，实现自动冲洗 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 洗手盆 | 陶瓷台上盆(520mm*410mm*155mm) | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 水龙头 | 感应水龙头 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 小厨宝 | 8升 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 翻板及下水 | 防臭型 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 助力拉手 | 涂塑扶手（长度300mm） | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 衣帽钩 | 不锈钢；承重≥25kg | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 抽纸盒 | 304不锈钢 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 排风管 | 工业级PVC110；（厚壁3.2mm）；配置110pvc排风口 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 换气扇 | 直径110mm；配置口径110mm的铝箔管 | 9 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 烘手机 | 功率900W | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 扬声器 | 直径18cm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 照明 | 节能筒灯；4寸（220V/8W） | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 内墙面 | 8㎜厚木饰面pet金刚板 | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 18 | 踢脚线 | 实厚0.75mm的防指纹拉丝板,宽度50mm；304不锈钢 | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢 | 实厚0.75mm的防指纹拉 | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 20 | 管廊二台 | 丝板,规格：1000mm*250mm；304不锈钢 | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 21 | 地面 | 瓷砖800mm*800mm | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 22 | 卫生间内部墙体结构 | 由40mm*40mm厚度2.0mm厚的热镀锌方管焊接成；pet进口金刚膜40丝；600mm*600mm的钢结构框架，双面铺设15mm厚的国标OSB板材，表面贴8㎜厚钢琴饰面pet金刚板 | 14.41 | ㎡ |  |  |  |  |
| 23 | 吊顶 | 4㎜厚铝塑板；国标25丝熟胶铝塑板 | 31.23 | ㎡ |  |  |  |  |
| 24 | 求助按钮 | 按钮式求助；管理间显示状态 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 25 | 废纸筒 | 塑脂外壳；防火 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 管理间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空工作站 | 功率≤3KW | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 水增压泵 | 功率≥0.2KW | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 顶棚 | 4㎜厚铝塑板；国标25丝熟胶铝塑板 | 6.21 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 墙面 | 8㎜厚木饰面pet金刚板；pet金刚膜40丝 | 32.42 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 地面 | 瓷砖；800mm*800mm | 6.21 | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 304不锈钢；厚度0.75mm的防指纹拉丝板，宽度50mm | 12.42 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 照明 | 4寸（220V/8W） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 排风管 | 工业级PVC110；（厚壁3.2mm）；配置110pvc排风口 | 50 | m |  |  |  |  |
| 9 | 换气扇 | 口径100mm；配置口径100mm的铝箔管 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 斜流风机 | 口径100mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 拖布池 | 陶瓷拖布池550mm*460mm*840mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 衣帽钩 | 不锈钢；承重≥25kg | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 水龙头 | 长臂不锈钢 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 发电机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚 | 国标25丝熟胶铝塑板；4㎜厚铝塑板 | 3.48 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 墙面 | 国标25丝熟胶铝塑板；4㎜厚铝塑板 | 37.66 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 地面 | 15mm厚黑胶皮；绝缘 | 3.48 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 照明 | 4寸（220V/8W） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 给排水配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 配橡塑保温棉，B1级防火；32/PPR热水管 | 100 | m |  |  |  |  |
| 2 | 支管 | 配橡塑保温棉，B1级防火；32/PPR热水管 | 100 | m |  |  |  |  |
| 3 | 支管 | 配橡塑保温棉，B1级防火；20/PPR热水管 | 100 | m |  |  |  |  |
| 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | 75/PPR 热水管 | 100 | m |  |  |  |  |
| 2 | 支管 | 50/PPR热水管 | 100 | m |  |  |  |  |
| 3 | 电磁阀 | 自动冲洗阀；DC24V | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 活接球阀 | PPR75双活接铜球阀 | 5 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | PPR50双活接铜球阀 | 5 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | PPR32双活接铜球阀 | 5 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | PPR20双活接铜球阀 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 自动控制系统及辅助安全系统功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动控制系统 | PLC自动控制系统；配置门锁自动触发装置 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 厕位自动冲洗 | 配自动冲洗阀，实现开门自动冲洗 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 厕位求助按钮 | 按钮式求助，管理间显示状态 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 其他电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机 | 发电机，底座配置三节重型滑轨；924mm*665mm*636mm/804mm加轮 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 冷暖空调 | 2P | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 控制电箱 | 总控制系统700mm*600mm*200mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 控制电箱 | 智能控制系统600mm*400mm*150mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 控制电箱 | 负压真空控制系统600mm*600mm*250mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 控制电箱 | 发电机控制系统500mm*400mm*170mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 净味宝 | 飘香，除臭，除菌. | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 语音系统 | 智能控制 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 开关 | 16A | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 5孔插座 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 智能大屏 | 32寸 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | LED点阵式电子屏 | 有人无人，门锁触动长315mm*高90mm厚20mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公厕标识 | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗指示 | 亚克力，中、英、两种语言 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 开门指示标识 | 亚克力，中、英、两种语言 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 警示提示标识 | 亚克力，中、英、两种语言 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 出厂铭牌 | 300mm*400mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 铝合金钢圈 | 尺寸：7.5R19.5（12个） | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 钢丝胎 | 245/70R19.5（12条） | 12 | 条 |  |  |  |  |
| 其他配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

- 2、报价明细表中的“投标总价”应等于“报价一览表”中的“投标总报价”。

- 3、货物内容填报不下的，可自行扩展。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

三、商务、技术文件

1、投标函

（采购人或采购代理机构）：

（采购人名称）：

(供应商名称)授权(供应商授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目投标总价详见报价一览表。

（2）本项目投标有效期为自递交投标文件截止之日起 个日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）在领取中标通知书的同时按采购文件规定的形式，向贵方一次性支付代理服务费。

（6）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（7）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（8）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。如存在虚假，由我单位负全部责任。

与本会议有关的一切往来通讯请寄：

地址：                           电话：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商名称（公章）:

供应商开户银行（全称）:

供应商银行帐号:

日期:

- 2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

单位名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：    ，性别：    ，出生日期：    ，现任职务：    ，系（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件）

供应商名称（单位公章）：

日期：

- 3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 委托代理人身份证正、反面复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

电话：

日期:

注：1、法定代表人本人作为公司/（单位）代理人前来参加本项目的供应商，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件。

4、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）投标过程中，不给予国家工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

5、供应商参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

致：（采购人）

（采购代理机构）

本人作为法定代表人或经授权供应商代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目采购。

二、我单位和我本人在本项目采购活动过程中，一旦参与了开标活动，视为供应商默认对采购文件中的所有内容均无异议，予以认可，后期不再对采购文件提出质疑或投诉。

三、我单位再次承诺：我单位所提供的所有资料均真实有效，无弄虚作假情况。如采购人发现我公司投标文件中提供虚假材料，我公司将承担所有法律后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

6、保密承诺书

（采购代理机构名称）：

我方参加贵组织的编号为项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守相关的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、采购文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受采购单位管理部门和采购机构按相关规定作出的相关处罚。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

7、商务条款偏离表

供应商名称：     项目名称：     项目编号：      标项号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履约期限 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货地点 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

注:如供应商提交的商务条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。若无偏离，请在上述表内注明“无偏离”或“/”，不填写视为不响应。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 8、技术条款偏离表

- 供应商名称：     项目名称：     项目编号：      标项号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… | …… |

注:1、“采购需求与技术参数”带“▲”参数为核心实质性参数，出现一条偏离,其投标视为无效。

2、响应文件对采购文件要求的“采购需求与技术参数”要求完全响应无偏离的得10分。对“采购需求与技术参数”中“主要参考技术规格”（非“▲”项）的条款，每出现一条负偏离扣1分，超过5（含）条本项不得分。

3、供应商须对照“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》的具体位置或页码。

注：供应商须对本采购文件“采购需求与技术参数”中“▲”项及“主要技术规格”的条款进行点对点应答，技术参数中要求提供相关证明材料，如厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或检测报告等未提供或不符合要求的，视为不响应采购文件技术参数，作负偏离处理。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

# 日期：

# 9、供应商近三年（2022年1月1日至今）业绩案例一览表

| 序号 | 日期 | 采购人 | 采购内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同或中标通知书扫描件（以签订合同日期为准，合同须包含合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页，未提供或内容不全、模糊、无法辨认的不得分。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 10、拟派项目团队人员

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 在本项目拟任职务 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供人员身份证、【劳动（劳务）合同或开标截止前近三个月（2024年12月至今）在本单位的社保缴纳证明材料】复印件加盖公章）

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

- 标项一：

- 11、效果图设计方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 12、实施方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 13、售后服务方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 14、质量及安全保证措施

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

- 标项二；

- 11、质量及安全保证措施

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 12、实施方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 13、售后服务方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 14、企业实力

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

15、投标人根据采购文件要求提供的其他材料

四、其他文件

注：1.投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

2.采购文件为提供格式的，请投标人自拟。