标的物明细表

项目名称:疏附县2025年标准化厂房建设项目（一标段）

招标编号: XJXZ-2025-02

包号: 第二包  报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | 1058.50 | 600 | ZR-YJV22/8.7/15KV-3*300 |  |
| 2 | 直线横担 | 278.00 | 21 | 75*7*1500 |  |
| 3 | 直线横担 | 303.00 | 37 | 75*7*1700 |  |
| 4 | 直线横担 | 337.50 | 8 | 80*8*2800 |  |
| 5 | 撑铁 | 112.50 | 15 | 50*5*1350 |  |
| 6 | 撑铁抱箍 | 82.50 | 15 | 60*6*220 |  |
| 7 | 拉线 | 48.00 | 12 | GJ-70MM |  |
| 8 | 拉线抱箍 | 36.00 | 12 | 60*6*190 |  |
| 9 | 拉线棒 | 132.00 | 10 | 20*2500 |  |
| 10 | 拉线盘 | 90.00 | 10 | 40*80 |  |
| 11 | 悬瓶 | 63.00 | 90 | XP-70 |  |
| 12 | 针瓶 | 72.00 | 84 | PS15/10.5N |  |
| 13 | 冷缩电缆终端 | 1575.00 | 12 | 240-300 |  |
| 14 | 并钩线夹 | 570.00 | 50 | JB-50-240 |  |
| 15 | 设备线夹 | 412.50 | 60 | SLG-1000A |  |
| 16 | 耐张线夹子 | 120.00 | 45 | NLL-4 |  |
| 17 | 双联弯头 | 15.00 | 45 | W-7B |  |
| 18 | 直角挂板 | 22.50 | 45 | Z-7 |  |
| 19 | 球头挂环 | 15.00 | 45 | Q-7 |  |
| 20 | 避雷器 | 900.00 | 5 | HY5WS-17/50 |  |
| 21 | 电缆保护管 | 102.00 | 8 | 160 φ |  |
| 22 | 电缆保护管 | 112.50 | 468 | PE160 φ |  |
| 23 | ◆10Kv绝缘导线 | 32.00 | 3582 | JKLGYJ-240㎡/30 |  |
| 24 | 电缆支架 | 75.00 | 14 |  |  |

| 25 | 电缆标识桩 | 120.00 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 接地角铁 | 132.00 | 5 | JD-50*5*1500 |  |
| 27 | 五眼连板 | 90.00 | 60 | 60*6*470 |  |
| 28 | 穿心螺栓 | 12.00 | 60 | 18*320 |  |
| 29 | 16*40螺丝 | 9.00 | 120 |  |  |
| 30 | U型抱箍 | 12.75 | 42 | 18*220 |  |
| 31 | 非预应力电杆 | 3900.00 | 19 | 12m |  |
| 32 | 刀闸 | 5200.00 | 9 | GW9-630A |  |
| 33 | 人工 | 320.00 | 150 |  |  |
| 34 | 机械 | 1500.00 | 20 |  |  |
| 35 | 电缆沟 | 600.00 | 175 | 1.5m*1.5m |  |
| 36 | 电缆试验 | 2000.00 | 6 |  |  |
| 37 | 户外真空断路器 | 48816.00 | 1 | ZW32-12KV/630 |  |
| 38 | 拆除电杆 | 300.00 | 1 | 12m |  |
| 39 | 拆除绝缘导线 | 10.00 | 600 | JKLGYJ-240㎡/30 |  |
| 40 | 电缆井 | 7508.00 | 2 | 混凝土预制 2.3*2.3*1.8 |  |
| 41 | 电缆井盖 | 850.00 | 2 | φ700*30t |  |
| 42 | 保护管接头 | 20.00 | 76 | PEφ160中间头 |  |
| 43 | 电杆底盘 | 180.00 | 19 | DP10 |  |
|  | 合计总价：1327700.00 |  |  |  |  |