## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 办公楼内装
1.2 | 防渗渠
1.3 | 外立面装饰
1.4 | 总施
1.5 | 泵房
1.6 | 绿化种植灌溉
1.7 | 路灯
1.8 | 葡萄架
1.9 | 蓄水池
1.10 | 刺丝围栏
1.11 | 围墙
1.12 | 大门
1.13 | 原园区砂石路面修复
1.14 | 果园（清除原有树木修剪)
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
办公楼内装
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:拆除墙面原有粉刷饰面 |  | m2 | 1116.85
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有吊顶 |  | m2 | 32
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥浆找坡度,最薄处20厚,坡向地漏,坡度为0.5%,一次抹平 |  | m2 | 39.2
4 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.防水层做法:1.0厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两道,四周翻起300高 |  | m2 | 39.2
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:铺8厚地砖地面,干水泥擦缝 3.防护层材料种类:撒素水泥面(洒适量清水) |  | m2 | 39.2
6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:150mm砖砌地台 |  | m3 | 2.96
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:清理基层 2.腻子种类:局部腻子,磨平，满刮腻子,磨平(满刮第二遍腻子,磨平中档做法) 3.油漆底层:涂封底涂料，涂饰面层涂料，复补腻子,磨平， 4.油漆品种、刷漆遍数:涂饰第二遍面层涂料，涂饰第三遍、第四遍面层涂料(中档三遍,高档四遍) 5.面层:多彩合成树脂乳液(薄型) |  | m2 | 1116.85
8 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖面层(粘贴前将釉面砖浸水两小时以上) 2.缝宽、嵌缝材料种 |  | m2 | 124.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
类:白水泥擦缝 3.防护材料种类:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.结合层:4厚强力胶水泥粘合层,揉挤压实 5.挂金属网,在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔),分层压实抹平 6.素水泥砂浆一道 7.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫出毛或划出纹道 8.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 9.聚合物水泥砂浆修补墙面
9 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600 集成天花吊顶 |  | m2 | 165.94
10 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100mm厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙为C75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚纸面石膏板轻质隔墙龙骨间距400mm,内部填充岩棉,填充厚度为80mm 3.房间高度>4.8m龙骨采用C100 |  | m2 | 28.59
11 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2.配件品种、规格:详见12J5-132页系列成品浴厕隔间(三) |  | m2 | 12.6
分部小计
防渗渠
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 |  | m3 | 222.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:四类土 |  | m3 | 163.28
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 236.25
4 | 010501001001 | 防渗渠 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.C20F200W6(二级配) |  | m3 | 59.47
5 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:锯缝灌沥青砂浆 2.详见图纸 |  | m | 267.57
分部小计
外立面装饰
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 2008.23
2 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 1.檐口处GRC装饰构件 2.线条规格:详见图纸 |  | m | 550.13
3 | 011502008002 | GRC装饰线条 | 1.门窗套GRC装饰构件 2.线条规格:详见图纸 |  | m | 884.7
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:铲除外墙面原有涂层 |  | m2 | 2008.23
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹平 |  | m2 | 2008.23
6 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原有屋面保温层找平层及防水层 |  | m2 | 1717.96
7 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1717.96
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水层（3+3厚涂膜） 2.防水层数:两层 |  | m2 | 1717.96
9 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 |  | m2 | 1717.96
10 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:起始最薄处30厚GL5.0轻集料混凝土找2 |  | m2 | 1717.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
％坡
11 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚EPS板保温层（分层错缝铺装） |  | m2 | 1717.96
12 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除厨房原有集成吊顶 |  | m2 | 52.15
13 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝合金金属天花吊顶 |  | m2 | 52.15
14 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.基层做法:素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶)，9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平， 2.面层材料品种、规格、颜色:4厚强力胶水泥粘合层,揉挤压实，5厚釉面砖面层（800*400mm） 3.缝宽、嵌缝材料种类:专业美缝剂勾缝 4.防水材料种类:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 |  | m2 | 122.1
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除厨房原有墙砖 |  | m2 | 122.1
16 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除厨房原有地砖 |  | m2 | 52.15
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:铺8厚地砖地面,干水泥擦缝 3.防护层材料种类:撒素水泥面(洒适量清水) |  | m2 | 52.15
18 | 01B001 | 定制不锈钢篦子 | 1.定制不锈钢篦子 2.规格:300*300 |  | m | 11
19 | 01B002 | 成品排水槽 | 1.不锈钢1.5厚排水槽 2.1cm*1cm（有机硅塑料） |  | m | 11
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
总施
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:50厚细粒式沥青砼（AC-5) 2.粘结层:粘层油 |  | m2 | 2760.69
2 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:彩色水泥花砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:100厚C25素砼 3.30~50厚1:3水泥砂灰找平层 4.150厚天然戈壁垫层密实度不小于96% 5.素土夯实,密实度不小于93% |  | m2 | 326
3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:5CM厚C25混凝土面层 |  | m2 | 1151.3
4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:25厚1:3水泥砂浆结合层 3.C15砼护角 |  | m | 148
5 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:水泥路沿石600x100x200 |  | m | 250
6 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:1.3m |  | m3 | 14.04
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 14.04
8 | 050201015001 | 栈道 | 1.栈道宽度:2m 2.面层材料种类:实木板留缝10 150*40 |  | m2 | 203.07
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.52
10 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:栈道独立基础 |  | m2 | 57.6
11 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.64
12 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:栈道基础 |  | m2 | 28.8
13 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栈道钢梁 |  | t | 0.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.钢材品种、规格:10号镀锌钢梁
14 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栈道钢柱 2.钢材品种、规格:DN120镀锌管 |  | t | 1.408
15 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:栈道龙骨 2.钢材品种、规格:100*100 镀锌方龙骨 |  | t | 5.911
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10现浇构件圆钢筋 |  | t | 0.024
17 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 2.防水层数:2 |  | m2 | 120
18 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.温室大棚外墙面铲除墙皮 |  | m2 | 525.5
19 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14+6mm水泥砂浆1:3 |  | m2 | 525.5
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子一遍 |  | m2 | 525.5
分部小计
泵房
1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.8
2 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12现浇构件圆钢筋 |  | t | 0.053
分部小计
绿化种植灌溉
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:品种果树 2.胸径或干径:5cm 3.株高、冠径:2-2.5m 4.冠幅:1.5-2.0m |  | 株 | 182
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:葡萄树（两年生） 2.胸径或干径:2cm |  | 株 | 75
3 | 050103001001 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:PE80-1.0 DN25 |  | m | 845
4 | 050103001002 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格: |  | m | 1052
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PE80-1.0 DN75
5 | 050103001003 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:PE80-1.0 DN90 |  | m | 40
6 | 050103001004 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:PE80-1.0 DN110 |  | m | 9
7 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位:泄水井 |  | 座 | 3
8 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:防回流污染止回阀 |  | 个 | 1
9 | 050103002002 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN110水表 |  | 组 | 1
10 | 050103002003 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN75闸阀（带螺栓） |  | 个 | 8
11 | 011702032002 | 检查井 | 1.检查井部位:阀门井 |  | 座 | 3
12 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:过路管 2.规格、压力等级:DN100 |  | m | 10
13 | 050103001005 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:聚乙烯PE80-1.0 DN25 |  | m | 60
14 | 050103001006 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:聚乙烯PE80-1.0 DN32 |  | m | 81
15 | 050103001007 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:聚乙烯PE80-1.0 DN50 |  | m | 152
16 | 050103001008 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:聚乙烯PE80-1.0 DN75 |  | m | 173
17 | 050103002004 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN75闸阀 |  | 个 | 2
18 | 050103002005 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN50闸阀 |  | 个 | 4
19 | 011702032003 | 检查井 | 1.检查井部位:泄水井 |  | 座 | 4
20 | 011702032004 | 检查井 | 1.检查井部位:阀门井 |  | 座 | 4
21 | 050103002006 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:插杆式微喷头2kg/cm2:R=3.6m;Q=0.032m3/h |  | 个 | 53
22 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 |  | m3 | 592.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土夯实 |  | m3 | 474.15
24 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂砾 密实度95％ |  | m3 | 118.24
25 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 118.24
分部小计
路灯
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:单臂庭院灯杆 H=3.5m 口径60-140mm 2.型号:太阳能板非晶电池板 转换率15%-20% 功率100W；太阳能支架 与太阳能板匹配；远方动力控制器 额定工作电压12V/24V,最大充电电流15A, 最大转换率96%,最大输出电流4000ma ；灯具100W；胶体蓄电池 容量100ma 使用温度-40-50摄氏度；两芯铜质护套电线 2*2.5；灯臂，接线盖；电池保护盒 硬质塑料材质,长600cm,宽300cm,高400cm；塑料防水袋 120*150*10丝；电池井；蓄电池箱 |  | 套 | 35
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:DN50mm |  | m | 72
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:两芯铜质护套电线2*2.5 |  | m | 125
4 | 010501006001 | 设备基础 | 1.钢筋种类、规格:Φ18圆钢 2.5mm厚钢板 3.直径12圆钢箍筋4道，与主筋焊接 |  | 座 | 35
5 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:四类土 |  | m3 | 133.88
6 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 81.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 52.61
分部小计
葡萄架
1 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:0.8 |  | m3 | 27.06
2 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 18.45
3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 8.61
4 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.1
5 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 29.57
6 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.38
7 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:独立基础垫层 |  | m2 | 21.82
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.13
9 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢方通立柱，仿木纹漆两道120x120x5.0 热镀锌钢方通立柱，仿木纹漆两道200x200x5.0 |  | t | 5.575
10 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢方通，仿木纹漆两道 40x60x2.5 |  | t | 4.848
11 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢方通，仿木纹漆两道 30x30x2.0 |  | t | 2.743
12 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢方通斜撑，仿木纹漆两道 80x80x3.5 |  | t | 5.439
13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:热 |  | t | 3.972
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
镀锌矩形管通长，仿木纹漆两道 80x40x2.5
分部小计
蓄水池
1 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸:0.1*0.6 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 5.42
2 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:1:1水泥砂浆，做防水处理 |  | m2 | 277.2
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.固定配件种类:栏杆座详见图纸设计 |  | m | 91.6
分部小计
刺丝围栏
1 | 011503001002 | 刺丝围栏 | 1.围栏:刺丝围栏 2.型号、规格:150*150*2000成品水泥柱；14#镀锌刺丝 |  | m | 1800
分部小计
围墙
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:0.8 |  | m3 | 80
2 | 010103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 24
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 56
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 22.36
5 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:带型基础 |  | m2 | 112.32
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.19
7 | 011702005002 | 基础梁 | 1.现浇混凝土模板 基础连系梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 51.74
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ12 |  | t | 0.533
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6 |  | t | 0.119
10 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5黏土多孔砖 2.墙体类型:围墙、砖垛 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 122.16
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m2 | 360
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙 2.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙粉刷防水涂料 |  | m2 | 264
13 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:围墙顶 2.涂料品种、喷刷遍数:红色外墙涂料 |  | m2 | 96
分部小计
大门
1 | 010804006001 | 钢质花饰大门 | 1.门代号及洞口尺寸:7*2.42m 2.规格、尺寸:12锚筋与钢板焊接 10厚200*150钢板200 4厚60*60方钢管 3.门框、扇材质:铁门 具体详见设计 |  | 樘 | 1
2 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:1.4米 |  | m3 | 8.67
3 | 010103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 4.9
4 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 3.77
5 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.安装方式:饰面:用Φ2.5双股铜丝挂贴(M10灌浆工艺) 2.面层材料品种、规格、颜色:规则与不规则石材(厚度20~25)或干挂石材工艺。 |  | m2 | 9.22
6 | 010401010001 | 多孔砖柱 | 1.柱类型:方形 |  | m3 | 2.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.砂浆强度等级、配合比:门柱砖砌体采用MU10多孔砖M5水泥砂浆砌筑。
7 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.77
8 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 12.99
分部小计
原园区砂石路面修复
1 | 010103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:机械找平，回填戈壁料150mm |  | m3 | 900
分部小计
果园（清除原有树木修剪)
1 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:200mm |  | m3 | 821.26
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 |  | m2 | 16
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑 |  | m2 | 9.04
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 38.72
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6米以内 2.脚手架材质:钢管 |  | m2 | 156
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 188400 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 565275
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 565275 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 188400
合 计 |  |  |  | 188400 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 品种果树 | 株 |  |  |  | 35
2 | 葡萄树 | 株 |  |  |  | 70
3 | 灯架 | 套 |  |  |  | 3500
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 暗埋管敷设 | 1.暗埋管敷设 |  | 276900
2 | 拆除原有连体大棚 | 1.拆除原有连体大棚，约3000㎡，拆解拉运 |  | 33000
3 | 新建水井（设备配套） | 1.新建水井（设备配套） |  | 120000
4 | 化粪池清淤清洗 | 100m³化粪池清淤清洗
5 | 修剪园区内树木 | 1.修剪园区内树木（树干3.5以下修剪及原树根清理） |  | 39000
6 | 日光温室棉被屋面 | 1.3kg双面防水棉被1400㎡ |  | 15400
7 | 挖淤泥、流砂（包含运输） | 1.挖掘深度:1500mm |  | 80975
合 计 |  |  |  | 565275 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：阿勒泰地区现代农业科教与信息化示范园区提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13