## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 应急照明
1.4 | 火灾自动报警
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL |  | 台 | 2
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 5
3 | ★030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 6145.61
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-4 |  | m | 3971.25
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*16 |  | m | 52
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*6 |  | m | 23.5
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 |  | m | 2048.54
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 |  | m | 1323.75
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG40 |  | m | 17.84
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 85
11 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅插座 |  | 个 | 2
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 4
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面插座 |  | 个 | 14
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒 |  | 个 | 16
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控开关 |  | 个 | 10
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 |  | 个 | 20
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三控开关 |  | 个 | 12
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:明装筒灯 2.规格:15W/5000k |  | 套 | 152
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:12w/4000k |  | 套 | 292
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.规格:9w/4000k |  | 套 | 3
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:100*1500mm长条吊灯 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:36w/5000k
22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:50*1200mm长条吊灯 2.型号:36w/5000k |  | 套 | 8
23 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:600*1200mm嵌入式平板灯 2.规格:48w/5000k |  | 套 | 14
24 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:20w/5000k |  | 套 | 32
25 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:圆形小吊灯 |  | 套 | 11
26 | 03B001 | 灯带 | 1.LED灯带 |  | m | 320.28
27 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:党徽吸顶灯 |  | 套 | 2
28 | 03B002 | 透光软膜 | 1.软膜天花灯 2.80W/㎡，5000k |  | m2 | 17.86
29 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 113.9
30 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 70.81
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，银粉漆两遍 |  | kg | 70.81
32 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 42
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 117.6
2 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 73.11
3 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，银粉漆两遍 |  | kg | 73.11
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FD |  | 台 | 2
5 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 11
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单网络接口 |  | 个 | 33
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 |  | 台 | 19
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:音响 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 |  | m | 1687.88
10 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:视频监控安防机柜 2.规格:由视频监控、安防厂家成套提供 |  | 台 | 1
11 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:16路硬盘录像机/16盘位/13*8T |  | 台 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明配电箱 |  | 台 | 1
2 | ★030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 |  | m | 394.39
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 |  | m | 12
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVSP-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 396.59
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1172.47
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:壁挂应急灯 2.型号:24V 6W(TY-ZFJCI E6W92B) lm≥480 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
7 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:24V 1W(TY-BLJVI）小型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 6
8 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标识灯（中型） 2.型号:24V |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1W(TY-BLJVI）小型 3.安装形式:吊装
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:楼层显示器 2.规格:TS-BLJC-1OEⅠW-6452 |  | 个 | 2
10 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:24V 1W(TY-BLJVI）小型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 8
11 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示方向标志灯 2.规格:24V 1W(TY-BLJVI）小型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 19
12 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:24V 6W(TY-ZFJCI E6W92B) lm≥480 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 25
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 84
分部小计
火灾自动报警
1 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详图纸设计 |  | 个 | 5
2 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详图纸设计 |  | 个 | 8
3 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:残疾人救助按钮 2.规格:详设计图纸 |  | 个 | 1
4 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮 2.规格:GM501 带电话插孔 |  | 个 | 4
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:GY501 |  | 个 | 41
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GM611 |  | 个 | 2
7 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门门磁开关 2.规格:详图纸设计 |  | 个 | 2
8 | 030904009001 | 区域报警控制 | 1.多线制:火灾显示器 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 箱 | 2.总线制:详图纸设计
9 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:详图纸设计 |  | 个 | 7
10 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:消防接线箱 |  | 台 | 2
11 | ★030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 |  | m | 53.68
12 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 |  | m | 583.93
13 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 |  | m | 109.71
14 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYY-8*1.5 |  | m | 116.45
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 388.61
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RVSP-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 55.18
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 428.86
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试(点以内) 128 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 透光软膜 | m2 |  |  |  | 50
2 | 视频监控安防机柜 | 个 |  |  |  | 20000
3 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  | 6500
4 | 100*1500mm长条吊灯 | 套 |  |  |  | 350
5 | 600*1200mm嵌入式平板灯 | 套 |  |  |  | 200
6 | AL配电箱 | 台 |  |  |  | 2000
7 | FD配电箱 | 台 |  |  |  | 1500
8 | A型应急照明配电箱 | 台 |  |  |  | 1500
9 | 无线AP | 台 |  |  |  | 200
10 | 监控摄像头 | 台 |  |  |  | 3400
11 | 楼层显示器 | 个 |  |  |  | 200
12 | 明装筒灯 | 套 |  |  |  | 100
13 | 50*1200mm长条吊灯 | 套 |  |  |  | 288
14 | LED筒灯 | 套 |  |  |  | 150
15 | 射灯 | 套 |  |  |  | 100
16 | 圆形小吊灯 | 套 |  |  |  | 130
17 | 磁吸轨道灯 | 套 |  |  |  | 150
18 | LED灯带 | m |  |  |  | 30
19 | 党徽吸顶灯 | 套 |  |  |  | 3000
20 | 消防接线箱 | 台 |  |  |  | 1500
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：伊宁边境经济合作区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13