## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 室内
1.2 | 外网
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
室内
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 |  | 台 | 2
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:PT柜 |  | 台 | 2
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 |  | 台 | 6
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:直流屏 |  | 台 | 2
5 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):2500 KVA |  | 台 | 6
6 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压进线柜 |  | 台 | 6
7 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压联络柜 |  | 台 | 1
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压出线柜 |  | 台 | 12
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:电容补偿柜 |  | 台 | 2
10 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:低压密集母线 2.规格:5000A |  | m | 120
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-8.7/15-3*300 |  | m | 160
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-8.7/15-3*240 |  | m | 100
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-8.7/15-3*95 |  | m | 150
14 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:300mm2以下 |  | 个 | 2
15 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240 mm2以下 |  | 个 | 2
16 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm 2以下 |  | 个 | 12
17 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:钢管 3.规格:φ50*2500mm |  | 根 | 1
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:﹣50*5 |  | m | 460
分部小计
外网
1 | 030410004001 | 杆上设 | 1.名称:永磁断路器（ |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 备 | 包含断路器配电箱） 2.型号:ZW32-12GM/630-25
2 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:双杆断路器支架 2.规格:[100×48×5.3×2940 |  | 组 | 1
3 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-630/20 |  | 组 | 1
4 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:隔离开关横担（二型） |  | 组 | 1
5 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:氧化锌避雷器YH5ES-17/50FT 2.规格:一组3只 |  | 组 | 1
6 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:避雷器横担∠75×8×1700-M1 |  | 组 | 1
7 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:支撑绝缘子P-15T |  | 只 | 3
8 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:户外组合互感器 |  | 台 | 1
9 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:引接线JKLYJ-70 |  | km | 0.07
10 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.名称:设备线夹 2.规格:SLG-2B |  | 个 | 31
11 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:并沟线夹JBT-50-240 |  | 个 | 12
12 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:PVC管横担 ∠50*5，L=630 |  | 组 | 4
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC50管 |  | m | 10
14 | 030404016001 | 采集终端 | 1.名称:采集终端 |  | 台 | 1
15 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 |  | 台 | 1
16 | 030410002005 | 横担组装 | 1.名称:控制箱横担∠50*5，L=1000 |  | 组 | 4
17 | 030409001001 | 接地极 φ50*2500mm | 1.名称:接地极 2.材质:钢管 3.规格:φ50*2500mm |  | 根 | 2
18 | 030409001002 | 接地极 φ30*1500mm | 1.名称:接地极 2.材质:钢管 3.规格:φ30*1500mm |  | 根 | 4
19 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢
20 | 030410004008 | 杆上设备 | 1.名称:U型抱箍 2.规格:详见设计 |  | 组 | 11
21 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:非预应力水泥杆190*12 2.底盘、拉盘、卡盘规格:底盘 、卡盘 |  | 根 | 30
22 | 030410001002 | 拉线棒所有配件及拉盘LP-10 | 1.名称:拉线棒所有配件及拉盘LP-10 |  | 根 | 14
23 | 030410002006 | 横担组装 | 1.名称:横担∠63×6×1500-M1 |  | 组 | 22
24 | 030410002007 | 横担组装 | 1.名称:横担∠75×8×1500-M1 |  | 组 | 18
25 | 030410002008 | 横担组装 | 1.名称:1500横担斜材 2.规格:L63*6*615 |  | 组 | 8
26 | 030410004009 | 杆上设备 | 1.名称:杆顶支架 2.规格:（一）I |  | 组 | 9
27 | 030410004010 | 杆上设备 | 1.名称:杆顶支架 2.规格:（一）II |  | 组 | 2
28 | 030410004011 | 杆上设备 | 1.名称:杆顶支架 2.规格:（二）I |  | 组 | 2
29 | 030410004012 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格:U18-200 |  | 组 | 22
30 | 030410004013 | 楔形线夹 NX2 | 1.名称:楔形线夹 2.规格:NX-2 |  | 组 | 64
31 | 030410004014 | UT型线夹 UT NUT-2(配防盗帽)、碗头挂板W-7A | 1.名称:UT型线夹 UT NUT-2(配防盗帽)、碗头挂板W-7A |  | 组 | 20
32 | 030410004015 | 并沟线夹JB-2 | 1.名称:并沟线夹JB-2 |  | 组 | 30
33 | 030410004016 | 杆上设备 | 1.名称:悬式绝缘子串及附件 2.规格:FXBW-10/70 3.接地要求:直角挂板、单联碗头、球头挂环、 |  | 组 | 36
34 | 030410004017 | 耐张线夹带保护套 | 1.名称:耐张线夹带保护套 2.规格:NLL-2 |  | 组 | 36
35 | 030410004018 | 杆上设备 | 1.名称:针式绝缘子P-20T |  | 组 | 77
36 | 030410004019 | 杆上设备 | 1.名称:悬式绝缘子 2.规格:U70BP/146D |  | 组 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:10kV钢芯绝缘线JKLGYJ-10kV-240/30 |  | km | 4.73
38 | 030410004020 | 杆上设备 | 1.名称:防雷验电接地环 2.规格:FDL-50/240(绝缘导线) |  | 组 | 15
39 | 030410004021 | 杆上设备 | 1.名称:杆塔铭牌 |  | 组 | 30
40 | 030410004022 | 相序牌 | 1.名称:相序牌 2.规格:正方形200mmx200mm(圆160mm) |  | 组 | 15
41 | 030410004023 | 杆上设备 | 1.名称:故障指示器 |  | 台 | 15
42 | 030410004024 | 电杆防撞牌 | 1.名称:电杆防撞牌 2.规格:1200mm*500mm |  | 组 | 7
43 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:2500KVA |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 高压进线柜 | 台 |  |  |  | 32350
2 | PT柜 | 台 |  |  |  | 32000
3 | 高压出线柜 | 台 |  |  |  | 34000
4 | 直流屏 | 台 |  |  |  | 28000
5 | 干式变压器安装 容量(kV·A) ≤2500 | 台 |  |  |  | 195000
6 | 低压进线柜 | 台 |  |  |  | 35800
7 | 低压联络柜 | 台 |  |  |  | 33000
8 | 低压出线柜 | 台 |  |  |  | 30000
9 | 电容补偿柜 | 台 |  |  |  | 30000
10 | 低压密集母线 4000A | m·单片 |  |  |  | 8500
11 | 高压电缆 YJV22-8.7/15-3*300 | m |  |  |  | 800
12 | 高压电缆 YJV22-8.7/15-3*240 | m |  |  |  | 620
13 | 高压电缆 YJV22-8.7/15-3*95 | m |  |  |  | 290
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：塔城市博孜达克镇路南村集中供暖供电设备建设安装项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13