[image: image1.png]


新 疆 建 投 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司          专业 诚信 公正 规范


[image: image2.png]7\
©MAE1N

ROJECT (‘ONSULTING



新 疆 建 投 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司          专业 诚信 公正 规范
[image: image3.emf]今收到

新疆建投项目管理咨询有限公司退还

收 据

N  O

年 月 日

（ 项目全称 ） 投标保证金 元

金额 （ 大写 ） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位 （ 盖章 ）

核准 ： 会计 ： 记账 ： 出纳 ： 经手人 ：

第

二

联

：

交

顾

客

R  E  C  E  I  P  T




招 标 文 件
工程名称：业务用房多联机空调采购项目
招 标 人：（公章）新疆维吾尔自治区公安厅特侦队
联 系 人：孙警官
联系电话：0991-2592196
------------------------------------------------------
招标代理机构：（公章）新疆建投项目管理咨询有限公司

联 系 人：王慧
联系电话：0991-3075071
联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号建投大厦
二〇二三年十一月
目录

第一部分  招标公告……………………………………………………1-4

第二部分  投标人须知…………………………………………………5-15
第三部分  投标说明……………………………………………………16-26

第一章  对投标人的资质要求…………………………………………………16
第二章  投标文件的编写………………………………………………………16
第三章  投标文件的递交………………………………………………………18

第四章  开  标…………………………………………………………………19
第五章  评  审…………………………………………………………………20-27
第六章  授予合同………………………………………………………………28
第四部分  采购内容及清单…………………………………………29-48
第五部分  采购合同…………………………………………………49-53
第六部分  投标文件格式……………………………………………54-80
第一部分    招标公告

业务用房多联机空调采购项目公开招标公告
（以网页版内容为准）

	项目概况
业务用房多联机空调采购项目供应商的潜在投标人应登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。并于2024年1月18日11:00（北京时间）前提交投标文件。


项目基本情况
    项目编号：ZBB-2023-XGCG（[2023]25293）
项目名称：业务用房多联机空调采购项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：10600000.00
采购需求：

标项一:

标项名称: 业务用房多联机空调采购项目一标段

数量:详见招标文件
预算金额（元）:1850000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：克州支队购置业务用房直流变频多联室外机、风管式室内机、普通室内挂机空调、风管、线控器、其他配件设备及预埋线盒、管线、穿电线电缆、生产、运输、安装、调试、验收、培训、质保期售后服务等内容。具体详情请见招标文件。

备注：各标段均可兼投兼中
标项二: 
标项名称: 业务用房多联机空调采购项目二标段

数量:详见招标文件

预算金额（元）:3700000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：吐鲁番、哈密支队购置业务用房直流变频多联室外机、风管式室内机、普通室内挂机空调、风管、线控器、其他配件设备及预埋线盒、管线、穿电线电缆、生产、运输、安装、调试、验收、培训、质保期售后服务等内容。具体详情请见招标文件。

备注：各标段均可兼投兼中
标项三: 
标项名称: 业务用房多联机空调采购项目三标段

数量:详见招标文件

预算金额（元）:3050000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：昌吉支队、三支队购置业务用房直流变频多联室外机、风管式室内机、普通室内挂机空调、风管、线控器、其他配件设备及预埋线盒、管线、穿电线电缆、生产、运输、安装、调试、验收、培训、质保期售后服务等内容。具体详情请见招标文件。

备注：各标段均可兼投兼中
标项四: 
标项名称: 业务用房多联机空调采购项目四标段

数量:详见招标文件

预算金额（元）:2000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：博州、塔城、阿勒泰支队购置业务用房直流变频多联室外机、风管式室内机、普通室内挂机空调、风管、线控器、其他配件设备及预埋线盒、管线、穿电线电缆、生产、运输、安装、调试、验收、培训、质保期售后服务等内容。具体详情请见招标文件。

备注：各标段均可兼投兼中
合同履约期限：标项 1、2、3、4，本项目服务期限为2023年至2025年，具体以合同签订日期为准。供货时间以甲方通知为准，收到通知后90日内供货安装及验收完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3、4：无；

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2023年12月4日至2023年12月11日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间、节假日除外）

地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0
四、投标文件提交

截止时间：2024年1月18日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅
五、投标文件开启
开启时间：2024年1月18日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅
六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区公安厅特侦队

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区赛马场路256号
联系方式：0991-2592196

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建投项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街566号建投大厦808室

联系方式：0991-3075071

3.项目联系方式

项目联系人：王慧

电 话：0991-3075071

第二部分   投标人须知
本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。  

	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	采购项目
	业务用房多联机空调采购项目

	
	采购预算
	10600000.00元

	
	采购内容
	购置业务用房直流变频多联室外机、风管式室内机、普通室内挂机空调、风管、线控器、其他配件设备及预埋线盒、管线、穿电线电缆、生产、运输、安装、调试、验收、培训、质保期售后服务等内容。

	
	标段名称
	1.业务用房多联机空调采购项目一标段

2.业务用房多联机空调采购项目二标段

3.业务用房多联机空调采购项目三标段

4.业务用房多联机空调采购项目四标段

	
	标段编号
	一标段：ZBB-2023-XGCG-060
二标段：ZBB-2023-XGCG-061 
三标段：ZBB-2023-XGCG-062 
四标段：ZBB-2023-XGCG-063

	
	服务期限
	本项目服务期限为2023年至2025年，具体以合同签订日期为准。供货时间以甲方通知为准，收到通知后90日内供货安装及验收完成。

	
	供货地点
	采购人指定地点。

	
	质保期
	质保期不少于3年。

	
	本项目

最高限价
	☑有：

各标段的最高投标限价：

第一标段：小写：1850000元，投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。大写：壹佰捌拾伍万元整

第二标段：小写：3700000元，投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。大写：叁佰柒拾万元整
第三标段：小写：3050000.00元，投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。大写：叁佰零伍万元整
第四标段：小写：2000000.00元，投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。大写：贰佰万元整

各标段最高投标限价均不允许超出，若超出限价其投标文件将被否决。

各标段均可兼投兼中

	
	公告媒体
	新疆政府采购网

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政资金

	
	评标方法
	☑综合评分法          最低评标价法

	2
	采购人
	采 购 人：新疆维吾尔自治区公安厅特侦队

地    址：新疆乌鲁木齐市天山区赛马场路256号

联 系 人：孙警官
联系电话：0991-2592196

	3
	采购代理机构
	代理机构：新疆建投项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街建投大厦808室

联系人：王慧

联系电话：0991-3075071

	4
	供应商
产生方法
	☑公告         □供应商库抽取         □专家和采购人推荐

	5
	申请人

资格条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止公告发布之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4：（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	6
	联合体
	☑不接受

□接受

	7
	政府采购强制采购节能产品
	☑否

□是，获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品（强制类）认证证书的产品。

	
	政府采购强制采购信息安全认证
	☑否

□是

	8
	政府采购优先采购：

节能产品（非强制类）
	产品：

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/ ％

☑本项目不适用。

	
	政府采购优先采购：

环境标志产品
	产品：

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/％

☑本项目不适用。

	
	支持中小企业发展
	采购项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 

19 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

本项目对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为工业。

注意：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
符合上述条件的，请填写中小企业声明函（制造商），未填写清楚的不予以认定。

	9
	其他法律法规强制性规定的
	根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业。

	10
	核心产品
	本项目核心产品为：多联机空调
注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	11
	招标文件的澄清
	采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	12
	递交投标文件的截止时间和地点
	1）递交时间：2024年1月18日 11:00（北京时间）

2）递交地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收。

	13
	投标文件开启时间和地点
	1）开标时间：2024年1月18日 11:00（北京时间）

2）开标地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

	14
	投标保证金
	□不要求提供

☑要求提供

一标段投标保证金：18500.00（壹万捌仟伍佰元整）

账号：3113730011140000498
二标段投标保证金：37000.00（叁万柒仟元整）

账号：3113730011140000497

三标段投标保证金：30500.00（叁万零伍佰元整）

账号：3113730011140000496

四标段投标保证金：20000.00（贰万元整）

账号：3113730011140000495

投标保证金缴纳方式：采用公对公电汇形式，供应商必须于投标截止时间前将投标保证金从供应商账户汇至以下银行账户：

公司名称：新疆建投项目管理咨询有限公司

开户银行及机构：中信银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区科技支行

行号：302881000123

特别提示：每个标段投标保证金账号不一样，投多个标段的投标人请分别缴纳投标保证金，请特别注意！！！投标人在递交保证金时应充分考虑转账在途时间，建议在投标截止时间前48小时到达我公司账户。

备注：1.保证金入账后须将保证金电汇凭证或保证金收据放入投标文件中。

汇款单上需注明单位名称、标段名称（写不下时项目名称可简写）、金额。投标保证金于开标截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

开标结果公示后，供应商须提交保证金反开收据到代理机构，用于保证金退还流程（反开收据格式如下）。



	15
	投标有效期
	90日（日历日）

	16
	投标文件份数
	加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

	17
	投标文件编制须知
	1、在招标文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）窗口下载所投项目的招标文件。
2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标响应截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。
3、招标文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应招标文件，其投标将被拒绝。
特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的投标材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。

	18
	信用查询
	(采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

(供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为投标文件开启时间。

	19
	质量标准
	质量合格，符合国家相关标准。

	20
	付款方式
	第一次付款：合同签订递交履约保函后，支付合同金额的30%预付款；第二次付款：货到现场通过甲方初验后，支付合同金额的20%；第三次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，并通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 50%。

	21
	履约保证金
	中标后提供履约保函，保函金额为合同总价的10%。

	22
	招标代理费
	招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定下浮60%收取（招标代理费不足3000元，按3000元收取），由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。无论招标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。

	23
	响应文件的现场解密
	响应文件解密时长：30分钟（过时未进行解密的响应文件，开标现场不进行解密时间延长。）
开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）

	24
	采购人要求
	针对实际供货时间一年以上的，若产品下市，则更换为同价格区间的时新商品并经采购人确认，若产品未下市，则按照实际供货时间市场询价价格进行优惠，投标人须自行承诺。

	25
	其他说明
	1、各供应商必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。
2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：
（1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；
（2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；
（3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；
（6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 
3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。
4、供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。
5、本次采购，供应商须按招标文件第四部分“投标说明”中规定的内容提交投标文件。并根据第七部分“附件”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。

	26
	注意事项
	注：1、无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。
2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。）
5、中标的供应商在领取中标通知书时须向招标代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本二份，格式为PDF的电子投标文件正本1份（U盘存储，与提交政采云平台的投标文件内容一致）
6、参与多个标段的投标人须按标段分别编制投标文件并分别上传，各标段均可兼投兼中。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货及服务。


第二部分  招标说明

　  1. 适用范围

　　1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。
2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合投标人须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的投标人。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区公安厅特侦队。
3.2  “招标代理机构”系指新疆建投项目管理咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后综合得分第一的服务商及投标表现人。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。
　　4. 投标费用

　　4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

　　4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

　　5. 招标文件的构成

　　5.1  招标文件由下述部分组成：

　　　第一部分 投标须知

　　　第二部分 招标说明

　　　第三部分 投标说明

　　　第四部分 招标内容

　　　第五部分 商务部分

　　　第六部分 附件（范本格式）

　　6. 招标文件的澄清

　　6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

　7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

　7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

第三部分    投标说明

第一章 对投标人的资质要求

1.投标资质

　1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2　投标文件中的资格证明文件须加盖公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

第二章 投标文件的编写

　2. 要求

　　2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

　3. 投标文件语言和度量单位

　　3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

　　3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

　4. 投标文件的组成

　　4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

　　（1）开标一览表及报价明细表；

　　（2）投标资格证明文件；

　　（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

　　4.2  投标人应按《第六部分 投标文件编制要求》顺序排列和装订投标文件，本文件后附附件范本作参考：

关于其他服务及培训等内容，请各投标供应商根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。上述内容如有不足之处,请自行补充。
5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

6.2. 投标报价应包括以下内容：

6.2.1所有报价应包括货物所需的运输、安装费用等包含本项目的所有相关费用,包含税金等。

6.2.2报价按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

6.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及服务期限内固定不变。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.2.6 招标代理费：

招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定下浮60%收取，不足3000元按照3000元收取。

6.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本公开招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10. 投标保证金 

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金（汇款时应写明项目名称及项目编号）

第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标记

12.1  加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 

12.2  响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：

①开标前一小时在系统进行在线签到；

②30分钟内完成在线解密；

③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

12.3  当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。

12.4  供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交截止日期为公开招标公告所规定的时间。

13.2  出现因公开招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标供应商则须按招标人的变更公告通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1  投标文件上传成功后，在投标截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。

操作路径：登录政采云平台-【项目采购】-【投标文件上传】

具体操作：在进行中标签页下，选择状态为已上传，在操作栏点击[撤回]按钮进行撤回；也可点击[查看]按钮，点击页面右上角的[撤回]按钮进行撤回。

14.2  投标供应商不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

第四章  开 标  

15.开标

15.1　本次招标按公开招标文件中约定的时间和地点进行招标，并邀请所有投标

供应商的法定代表人或其授权人参加。

15.2　开标时将通过政采云平台“不见面”开标大厅对投标文件完成远程解密，

并在解密后进行唱标。唱标以投标供应商提交的投标文件中“投标报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若采购人宣读的内容与投标文件不符时，投标供应商有权在开标现场提出异议，

经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标供应商现场未提出异议，则认为投标供应商已确认采购人宣读的结果。

开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督。

15.3　开标和唱标的顺序，按照政采云平台推送的先后顺序依次进行。

15.4  无效的投标文件：

 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

  15.4.1  未在政采云系统进行在线签到的；

15.4.2  未在30分钟内完成在线解密的；

15.4.3  唱标结束后30分钟内未完成“开标一览表”在线签章的；

15.4.4  投标供应商未按照公开招标文件要求提供投标保证金的；

15.4.5  按照本文件第5.1款规定有效证件不齐全的投标供应商的投标文件
第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标供应商合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人或代理机构在政采云平台采取随机抽取的方式确定。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录；

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标供应商、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。 

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

17.8 应为新疆政府采购网专家库在册专家。
18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 公开招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2  招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3  评审小组应当根据公开招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公开招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。
19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为公开招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评标委员会→初步评审（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.3 初步评审

20.3.1  采购人应当对供应商提交的响应文件进行资格审查。资格审查未通过的，其响应文件无效，采购人应当告知有关供应商。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3　在评审过程中，评审小组发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标将被否决。

20.3.4 　投标供应商的资格条件不符合国家有关规定和公开招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5  评审小组应当审查每一投标文件是否对公开招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6　投标供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7  评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8  投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标供应商进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3  投标供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

初步评审－资格审查表
	序号
	评审项目
	投 标 人

	
	
	a
	b
	c

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止公告发布之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	　
	　
	　

	2
	供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件、当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；（查询时间须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间期间上述网站打印并加盖投标人公章）；
	
	
	

	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	
	
	

	采购人按上述内容对投标文件做出须自己负责的评审。表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“ X ”表示，采购人对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。


初步评审—符合性审查表

	序号
	投标文件符合性审查内容
	投 标 人

	
	
	a
	b
	c

	1
	凡招标文件中要求盖章或签字处，按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。　
	
	
	

	2
	投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认。　
	
	
	

	3
	投标人的投标报价未超出最高投标限价；
	
	
	

	4
	投标报价没有出现与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。
	
	
	

	5
	同一投标人没有提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
	
	
	

	6
	投标有效期是否满足招标文件要求。
	
	
	

	7
	投标文件符合招标文件实质性要求的。
	
	
	

	8
	投标人按要求缴纳投标保证金的。
	
	
	

	9
	投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。
	
	
	

	10
	无不符合招标文件要求、法律法规规定的其他情形。
	
	
	

	结    论（“√”表示通过，“×”表示不通过）
	
	
	

	说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。


20.4 详细评审

20.4.1  经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据公开招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标供应商的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标供应商应当相应延长招标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

20.4.4评审因素及标准(详见评分细则)

商务、技术部分评审（70分）；投标报价部分：（30分）

商务、技术部分评审表

	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30

	商务部分25分）
	类似业绩
	投标人须提供2020年1月至今类似项目业绩，以合同或中标通知书扫描件盖章为评审依据，每提供一项得1分，满分6分。
	6

	
	制造商综合实力
	1.提供所投产品制造企业ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 50001能源管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供一项得1分，最多计5分，未提供或提供不全的不计分。
2.所投产品制造企业获得国家级奖项（例如国家科学技术进步奖、国家技术发明奖等），每提供一个加2分，最多计8分，未提供不计分。（提供相关证明文件）
3.所投产品设备获CRAA认证的得2分，未提供不计分。（提供相关证明文件）

4.所投设备制造企获中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类Ⅰ级）得1分，未提供不计分。（提供相关证明文件）
	16

	
	人员配备
	（1）提供完整合理的人员配备，切实可行，满足安装需求的，得3分；

（2）人员配备有一定表述但不全面、基本满足安装需求的，得2分；

（3）人员配备不太合理，部分满足安装需求的，得1分；

（4）未能提供人员或其他情况的得0分。
	3

	技术部分(45分)
	产品配置响应情况
	评委根据各投标人所投货物对招标文件规定的技术参数及要求逐项响应的情况，由评委进行评议打分。招标文件要求提供证明材料的投标人须提供能够证明响应情况的资料，否则视为负偏离。标▲号的参数，每有一项负偏离，扣 1分，标★号的参数，每有一项负偏离，扣2分。其他技术参数及要求未响应或配置不详、技术条款负偏离、参数负偏离、缺漏项的每处扣0.5分，扣完为止。扣分最高不能超过 15分。（制冷量、制热量低于招标文件要求为负偏离，耗电功率高于招标文件要求为负偏离，反之为正偏离）。
	15

	
	产品设备综合性能
	1.①产品选型配置先进可靠、性能优良、安全性好、节能环保优， 完全符合用户实际需求，得 5分；②产品选型配置较先进可靠、性能较优、安全性较好、节能环保较优，基本符合用户实际需求，得3分；③产品选型配置较差、性能较弱、安全性较差、节能环保一般， 勉强符合用户实际需求，得 1分。

2.所投多联机组产品获得中国环境标志产品认证证书的计2分；（提供相关证明文件）

3.所投产品设备获得中国节能产品认证证书或报告等的记1分；（提供相关证明文件）
	8

	
	安装方案
	根据投标人提供的供货、安装调试、验收方案、组织机构的设置、施工设备设置）、劳动力安排合理、满足安装要求、安装进度计划图、工程进度的保证措施和承诺、工程质量的保证措施和承诺进行比较，①方案内容完善且切实可行、科学、合理、安全、可靠得10分；②方案内容较为完善、可行、科学、合理、安全、可靠得7分；③方案内容一般、基本可行、合理、安全、可靠得3分，较差的或不提供的得0分。
	10

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包含但不仅限于：①售后服务机构及跟踪服务方案；②提供售后服务内容和服务承诺；③新疆本地化售后服务团队；④培训方案；⑤产品保修时间；⑥服务响应时间；等情况进行评审，方案完善、考虑周全的得 8分；方案比较完善、周全、满足招标文件要求的得 5 分； 方案较差、不周全、满足招标文件要求的得 2 分；不提供售后服务方案、服务承诺低于招标文件要求的得 0 分。
2.所投产品制造企业的售后服务能力符合国标《商品售后服务评价体系》，并达到五星级认证的，计2分。
注：提供相关材料承诺书并加盖公章的电子扫描件，否则无效，不得分。
	10

	
	备品备件
	针对实际供货周期一年以上的，供应商承诺无偿提供预付款额的3%备品备件，得2分（无需提供清单，供货时应甲方需求提供等价备品备件）。
注：提供相关材料承诺书并加盖公章的电子扫描件，否则无效，不得分。
	2


备注1：本次招标方式为公开招标，投标人只有一次报价的机会，资质审查合格的投标人报价位有效报价。招标人在开标现场计算出评标的基准报价。

评标基准价（D）：所有投标人有效报价的最低值即为评标基准值；

评审小组将按下述原则计算各投标文件的投标价得分：当投标人的投标价等于评标基准价D时得满分（30分），其他投标人招标报价得分用公式表示如下：

招标报价得分=(评标基准值/投标报价）*30%*100

本项目对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照公开招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

*注：若投标人报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他投标人报价，需向本项目评标委员会做出陈述和答疑，评标委员会依据其陈述和答疑内容评定其是否满足招标文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。
第六章  授予合同

22．合同授予标准

22.1合同将授予被确定为实质上响应公开招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标供应商不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标供应商资格做出类似的审查。

23．接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

24．中标通知书

24.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25．签订合同

25.1 中标方按照公开招标和中标方所投标文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标人没收其投标保证金。

25.3  公开招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的服务符合公开招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第四部分 采购内容及清单

一、规范、行业标准

采购单位方主要引用的规范、行业标准。中国标准：

GB/T 18837-2015        多联式空调（热泵）机组

GB 21454-2021          多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级

GB/T 5773-2016         容积式制冷压缩机性能试验方法

JB/T4330-1999          制冷空调设备噪声的测定

GB/T 18836-2017        风管送风式空调（热泵）机组
GB 50243-2016          通风与空调工程施工质量验收规范

二、主要货物采购清单及技术参数明细表

1.主要货物采购清单与技术参数

1.1一标段
	（一）克州支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=56kw 
QR=63kw N=18.7/19.68kw
	3
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=73.5kw 
QR=82.5kw，N=24.9/27.83kw
	1
	台
	
	
	

	3
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=90kw 
QR=100kw N=33.5/32.6kw
	2
	台
	
	
	

	4
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=95.2kw 
QR=106kw N=34/33.1kw
	2
	台
	
	
	

	5
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌，QL=117.5kw 
QR=132kw N=41.8/42.21kw
	1
	台
	
	
	

	6
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=140kw 
QR=156.5kw N=50.5/52.63kw
	2
	台
	
	
	

	7
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=2.2kw QR=2.5kw N=40w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	8
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=2.8kw QR=3.2kw N=40w
	2
	台
	
	
	标配遥控器

	9
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=40w
	7
	台
	
	
	标配遥控器

	10
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=4.5kw QR=5.0kw N=50w
	19
	台
	
	
	标配遥控器

	11
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=5.0kw QR=5.6kw N=50w
	12
	台
	
	
	标配遥控器

	12
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=6.3kw QR=7.1kw N=60w
	15
	台
	
	
	标配遥控器

	13
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=7.1kw QR=8.0kw N=60w
	11
	台
	
	
	标配遥控器

	14
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=8.0kw QR=9.0kw N=75w
	9
	台
	
	
	标配遥控器

	15
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=9.0kw QR=10kw N=75w
	6
	台
	
	
	标配遥控器

	16
	系列高效风管式室内机
	 国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=37w
	48
	台
	
	
	

	17
	系列中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=7.1kw QR=8.0kw N=95w
	3
	台
	
	
	

	18
	系列中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=10kw QR=11.2kw N≤115w
	12
	台
	
	
	

	19
	系列中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=14kw QR=16kw N=170w
	18
	台
	
	
	

	20
	线控器
	国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	81
	个
	
	
	

	21
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	22
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	23
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	


1.2二标段
	（一）吐鲁番支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=45kw 
QR=50kw N=14.3/14.52kw
	1
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=61.5kw 
QR=69kw N=23.1/22.53kw
	2
	台
	
	
	

	3
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=68kw 
QR=75kw N=26.7/26.7kw
	2
	台
	
	
	

	4
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=73.5kw 
QR=82.5kw N=24.9/27.83kw
	1
	台
	
	
	

	5
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=90kw 
QR=100kw N=33.5/32.6kw
	1
	台
	
	
	

	6
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=95.2kw 
QR=106kw N=34/33.1kw
	1
	台
	
	
	

	7
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=101kw 
QR=112kw N=39.5/33.99kw
	1
	台
	
	
	

	8
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=117.5kw 
QR=132kw N=41.8/42.21kw
	1
	台
	
	
	

	9
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=146kw 
QR=163kw N=52.2/52.28kw
	1
	台
	
	
	

	10
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=151.5kw 
QR=169kw N=56.6/55.13kw
	1
	台
	
	
	

	11
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=2.2kw QR=2.5kw N=40w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	12
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=2.8kw QR=3.2kw N=40w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	13
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=40w
	7
	台
	
	
	标配遥控器

	14
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=4.5kw QR=5.0kw N=50w
	23
	台
	
	
	标配遥控器

	15
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=5.0kw QR=5.6kw N=50w
	12
	台
	
	
	标配遥控器

	16
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=6.3kw QR=7.1kw N=60w
	12
	台
	
	
	标配遥控器

	17
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=7.1kw QR=8.0kw N=60w
	11
	台
	
	
	标配遥控器

	18
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=8.0kw QR=9.0kw N=75w
	11
	台
	
	
	标配遥控器

	19
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=9.0kw QR=10kw N=75w
	6
	台
	
	
	标配遥控器

	20
	系列高效风管式室内机
	国内一线品牌， QL=3.6kw QR=4.0kw N=37w
	68
	台
	
	
	

	21
	系列中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=7.1kw QR=8.0kw N=95w
	2
	台
	
	
	

	22
	系列中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=10kw QR=11.2kw N≤115w
	12
	台
	
	
	

	23
	系列中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=14kw QR=16kw N=170w
	18
	台
	
	
	

	24
	线控器
	国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	100
	个
	
	
	

	25
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	26
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	27
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	

	（二）哈密支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=35kw 
QR=39kw N=10.4/10.41kw
	1
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=73.5kw 
QR=82.5kw N=24.9/27.83kw
	2
	台
	
	
	

	3
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=85kw 
QR=95kw N=30.6/31.25kw
	2
	台
	
	
	

	4
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=90kw 
QR=100kw N=33.5/32.6kw
	1
	台
	
	
	

	5
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌，QL=95.2kw 
QR=106kw N=34/33.1kw
	2
	台
	
	
	

	6
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=130kw 
QR=145kw N=46.2/45.14kw
	1
	台
	
	
	

	7
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌，QL=151.5kw 
QR=169kw N=56.6/55.13kw
	2
	台
	
	
	

	8
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=2.2kw QR=2.5kw N=40w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	9
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=2.8kw QR=3.2kw N=40w
	2
	台
	
	
	标配遥控器

	10
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=40w
	7
	台
	
	
	标配遥控器

	11
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=4.5kw QR=5.0kw N=50w
	19
	台
	
	
	标配遥控器

	12
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=5.0kw QR=5.6kw N=50w
	12
	台
	
	
	标配遥控器

	13
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=6.3kw QR=7.1kw N=60w
	15
	台
	
	
	标配遥控器

	14
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=7.1kw QR=8.0kw N=60w
	11
	台
	
	
	标配遥控器

	15
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=8.0kw QR=9.0kw N=75w
	9
	台
	
	
	标配遥控器

	16
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=9.0kw QR=10kw N=75w
	6
	台
	
	
	标配遥控器

	17
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=37w
	48
	台
	
	
	

	18
	中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=7.1kw QR=8.0kw N=95w
	3
	台
	
	
	

	19
	中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=10kw QR=11.2kw N≤115w
	12
	台
	
	
	

	20
	中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=14kw QR=16kw N=170w
	18
	台
	
	
	

	21
	线控器
	 国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	81
	个
	
	
	

	22
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	23
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	24
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	


1.3三标段
	（一）昌吉支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=40kw 
QR=45kw N=12.7/12.54kw
	3
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=45kw 
QR=50kw N=14.3/14.52kw
	2
	台
	
	
	

	3
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=56kw 
QR=63kw N=18.7/19.68kw
	2
	台
	
	
	

	4
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=61.5kw 
QR=69kw N=23.1/22.53kw
	1
	台
	
	
	

	5
	直流变频多联室外机
	 国内一线品牌，QL=85kw 
QR=95kw N=30.6/31.25kw
	1
	台
	
	
	

	6
	直流变频多联室外机
	 国内一线品牌，QL=90kw 
QR=100kw N=33.5/32.6kw
	1
	台
	
	
	

	7
	直流变频多联室外机
	 国内一线品牌，QL=111.9kw 
QR=125.5kw N=41.8/39.66kw
	1
	台
	
	
	

	8
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=140kw 
QR=156.5kw N=50.5/52.63kw
	2
	台
	
	
	

	9
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=162.5kw 
QR=181kw N=62.6/56.52kw
	1
	台
	
	
	

	10
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=2.8kw QR=3.2kw N=40w
	10
	台
	
	
	标配遥控器

	11
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=4.5kw QR=5.0kw N=50w
	32
	台
	
	
	标配遥控器

	12
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=6.3kw QR=7.1kw N=60w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	13
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=7.1kw QR=8.0kw N=60w
	4
	台
	
	
	标配遥控器

	14
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=8.0kw QR=9.0kw N=75w
	7
	台
	
	
	标配遥控器

	15
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=9.0kw QR=10kw N=75w
	12
	台
	
	
	标配遥控器

	16
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=11.2kw QR=12.5kw N=100w
	13
	台
	
	
	标配遥控器

	17
	单面出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=2.8kw QR=3.2kw N=30w
	5
	台
	
	
	标配遥控器

	18
	系列高效风管式室内机
	国内一线品牌， QL=2.8kw QR=3.2kw N=28w
	38
	台
	
	
	

	19
	高效风管式室内机
	国内一线品牌，QL=5.6kw QR=6.3kw N=55w
	1
	台
	
	
	

	20
	中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=11.2kw QR=12.5kw N=120w
	20
	台
	
	
	

	21
	线控器
	 国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	66
	个
	
	
	

	22
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	23
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	24
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	


	（二）技侦支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌 QL=30kw 
QR=35kw N=8.6/9.68kw
	1
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌QL=35kw 
QR=39kw N=10.4/10.41kw
	1
	台
	
	
	

	3
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌 QL=40kw 
QR=45kw N=12.7/12.54kw
	1
	台
	
	
	

	4
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌 QL=50.4kw 
QR=56.5kw N=18.7/17.13kw
	1
	台
	
	
	

	5
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌QL=56kw 
QR=63kw N=18.7/19.68kw
	1
	台
	
	
	

	6
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌 QL=85kw 
QR=95kw N=30.6/31.25kw
	1
	台
	
	
	

	7
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌 QL=101kw 
QR=112kw N=39.5/33.99kw
	1
	台
	
	
	

	8
	高效风管式室内机
	国内一线品牌QL=3.6kw QR=4.0kw N=37w
	11
	台
	
	
	

	9
	高效风管式室内机
	国内一线品牌 QL=4.0kw QR=4.5kw N≤41w
	13
	台
	
	
	

	10
	高效风管式室内机
	国内一线品牌QL=5.0kw QR=5.6kw N≤50w
	30
	台
	
	
	

	11
	高效风管式室内机
	国内一线品牌 QL=5.6kw QR=6.3kw N=55w
	2
	台
	
	
	

	12
	高效风管式室内机
	国内一线品牌 QL=6.3kw QR=7.1kw N≤58w
	13
	台
	
	
	

	13
	高效风管式室内机
	国内一线品牌 QL=7.1kw QR=8.0kw N≤58w
	2
	台
	
	
	

	14
	中静压风管室内机
	国内一线品牌 QL=10kw QR=11.2kw N≤115w
	8
	台
	
	
	

	15
	线控器
	国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	79
	个
	
	
	

	16
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	17
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	


1.4四标段
	（一）塔城支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=73.5kw 
QR=82.5kw N=24.9/27.83kw
	1
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=130kw 
QR=145kw N=46.2/45.14kw
	1
	台
	
	
	

	3
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=3.6kw QR=4.0kw N=40w
	1
	台
	
	
	标配遥控器

	4
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=4kw QR=4.5kw N=50w
	2
	台
	
	
	标配遥控器

	5
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=5.0kw QR=5.6kw N=50w
	2
	台
	
	
	标配遥控器

	6
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌，QL=6.3kw QR=7.1kw N=60w
	8
	台
	
	
	标配遥控器

	7
	环绕型出风天井式室内机
	国内一线品牌， QL=7.1kw QR=8.0kw N=60w
	7
	台
	
	
	标配遥控器

	8
	环绕型出风天井式室内机
	 国内一线品牌，QL=8.0kw QR=9.0kw N=75w
	3
	台
	
	
	标配遥控器

	9
	中静压风管室内机
	国内一线品牌， QL=10kw QR=11.2kw N≤115w
	12
	台
	
	
	

	10
	线控器
	国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	35
	个
	
	
	

	11
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	12
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	13
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	

	（二）博州支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌，  QL=196.2kw 
QR=218kw N=73.5/67.09kw
	2
	台
	
	
	

	2
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌，  QL=246.7kw 
QR=275kw N=90.6/88.23kw
	1
	台
	
	
	

	3
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌， QL=2.2kw QR=2.5kw N=28w
	5
	台
	
	
	

	4
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌， QL=4.0kw QR=4.5kw N≤41w
	4
	台
	
	
	

	5
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌， QL=5.0kw QR=5.6kw N≤50w
	71
	台
	
	
	

	6
	高效风管式室内机
	国内一线品牌，  QL=5.6kw QR=6.3kw N=55w
	33
	台
	
	
	

	7
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌， QL=6.3kw QR=7.1kw N≤58w
	4
	台
	
	
	

	8
	高效风管式室内机
	 国内一线品牌， QL=7.1kw QR=8.0kw N≤58w
	1
	台
	
	
	

	9
	中静压风管室内机
	 国内一线品牌， QL=8.0kw QR=9.0kw N=100w
	6
	台
	
	
	

	10
	线控器
	国内一线品牌，  可搭配红外遥控器使用
	124
	个
	
	
	

	11
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	12
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	13
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	

	（三）阿勒泰支队
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直流变频多联室外机
	国内一线品牌， QL=151.5kw 
QR=169kw N=56.6/55.13kw
	1
	台
	
	
	

	2
	高效风管式室内机
	国内一线品牌， QL=5.0kw QR=5.6kw N≤50w
	16
	台
	
	
	

	3
	高效风管式室内机
	国内一线品牌， QL=5.6kw QR=6.3kw N=55w
	4
	台
	
	
	

	4
	中静压风管室内机
	 国内一线品牌，QL=8.0kw QR=9.0kw N=100w
	6
	台
	
	
	

	5
	线控器
	国内一线品牌，可搭配红外遥控器使用
	26
	个
	
	
	

	6
	挂式空调
	国内一线品牌，1.5P挂式空调
	2
	台
	
	
	大门值班室

	7
	辅材费
	包括开关、风管、预埋线管、电线、电缆、铜管、冷凝水管、铝合金百叶等所有项目所需材料
	1
	项
	
	
	

	8
	其他费
	本项目所产生的运输、库管费、安装、调试、人工费、税费、配合费等一切费用
	1
	项
	
	
	


2注意事项

★投标人所投多联机空调的制冷、制热量的参数不可负偏离，可以正偏离，但不应超过上述要求的5%；

招标人说明：本项目为总价包干，安装内容含强电柜至设备安装点的室外电源、室内电源、配电柜的线路铺设内容等，因此项目图纸涉密不便发送，各投标单位需考虑所需材料量，一旦中标后期价格不再做调整。项目概况如下：各支队层高3-4层，楼距长40-50米，配电箱接电位置在本楼栋内或附近，不包含室外机基础。

关于现场施工配合费约定：由土建施工单位与多联机空调中标单位根据实际双方配合程度，相互协商收费，原则上多联机空调配合费按其安装费的2%收取。
三、采购货物的技术要求

3.1货物类型

（1）本次采购的多联机空调设备须为为同一品牌货物。

（2）所投多联室外机综合能效APF≥3.95；

3.2 货物运行环境要求

除技术规格另有规定外，投标货物应能在以下环境里长期稳定地运行：

（1）工作环境温度：制冷，-5℃～50℃；制热，-20℃～24℃。

（2）工作电源：380V，50Hz / 三相。当外机运行时，电压处于320V～460V范围间波动时，机组亦能正常运行。

3.3多联机组的技术要求

（1）多联机组应节能性好，运行成本低廉。

（2）多联机组压缩机采用高效磁阻变频压缩机或喷气增焓变频压缩机。

（3）多联机组采用可模块组合化主机，并且具备自动模块轮换功能。

（4）多联机组应能自动检测机组内部故障，实时判断管路故障。

（5）多联机组应具备智能化霜技术，可对环境温湿度、负荷情况、运行时间等因素判断，缩短化霜时间。

（6）多联机组的最大配管长度应≥165米，系统最大总配管长度≥1000米，内外机最大落差≥50米，第一分歧管以后的最大管长≥40米。

（7）每个系统最多可连接室内机80台。

（8）多联机组应具备冷媒回收功能。

（9）多联机组换热器应采用细缝式、亲水波纹铝箔换热翅片，换热效率高。

（10）多联机组应采用多电子膨胀阀调节，冷媒调节级数应＞960级。

（11）多联机组应采用直流变频风扇电机。

（12）多联机组应具备过冷度控制方法，最大过冷度应≥20℃。

（13）多联机组应具备先进的降噪技术，采用低噪风叶，有效降低噪音。
（14）多联机组应具备多种静音模式。

（15）多联机组应具有防雷、防积雪、防逆风等功能保证机组稳定性。

（16）多联机组应具备先进的油分离、回油、均油和储油控制技术，确保压缩机运行安全可靠。
（17）多联机组应具备智能检测控制技术，采用压力传感器检测控制技术，使机组运行在合理的压力状态。采用温度传感器检测控制技术，保证机组平稳、安全运行。

（18）多联机组应具备紧急停机功能，无需远程监控，室外机可直接接入火警联动信号，在紧急情况下立刻停止整机运行，避免更大的风险损失。

（19）多联机组应具备基础模块应急功能、压缩机应急功能、风机应急功能。

（20）所投多联机产品具有变载频控制技术，可提高效率和可靠性。

（21）多联机组应具备高/低保护、过载保护、缺冷媒保护、排气高/低温保护、驱动板保护、传感器保护等保护措施。

（22）多联机组机外静压应≥82Pa，保证其通风效果，确保多联机组安全正常运行。

（23）多联机组应出管方便，可结合现场不同情况从至少4面出管。

★（24）室外机压缩机选用高效磁阻或喷气增焓变频压缩机，采用高压腔结构，室内机节流装置采用静音电子膨胀阀，调节范围480级。（提供相关证明材料）

▲（25）室外机风扇电机选用直流变频电机，室内机采用直流变频电机，噪音最低可至22dB(A)。（提供相关证明材料）

▲（26）换热器采用细缝式、亲水铝箔翅片，G 型四面换热器。（提供相关证明材料）

▲（27）多联机组具有两种或两种以上节能模式，机组自行调整运行状态。（提供相关证明材料）

▲（28）制热采用低温冷媒迁移技术或冷媒压力预测控制技术，及智能化霜技术。（提供相关证明材料）

（29）室外机具备多种静音功能，风机采用三维轴流风叶并采用导流罩结构，室内机环绕送风式室内机标配冷凝提升水泵且水泵扬程≥1200mm。（提供相关证明材料）

★（30）机组具备“三后备”应急功能，模块、压缩机及风机应急功能。（提供相关证明材料）

（31）多联机组室外制冷运行范围达到-5℃~50℃，制热运行范围达到-20℃~24℃。（提供相关证明材料）

（32）多联机组电压范围在320V-460V或更广范围波动能稳定运行。（提供相关证明材料）

（33）多联机组模块之间根据运行状态，可自动切换模块状态。（提供相关证明材料）

（34）多联机组具有先进的油分离、回油、均油和储油四大冷冻机油循环控制技术。（提供相关证明材料）

▲（35）多联机组采用无储液器系统回路，可将多余冷媒存在配管中，降低冷媒的灌注量。（提供相关证明材料）

（36）多联机组具有两种及以上冷媒回收功能。（提供相关证明材料）

（37）多联机组安装方便，可五面出管。（提供相关证明材料）

（38）单个多联机组空调系统可连接室内机台数≥60台。（提供相关证明材料）

（39）室外机可根据建筑形式，选择相应的静压，最大可达82Pa。（提供相关证明材料）

★（40）空调系统采用CAN网络控制或其他先进的网络控制，系统可自动调试、自动寻址，无需人工拨码。（提供相关证明材料）

★（41）多联机组具有电控冷媒散热功能、压缩机双后备运转及室外机双轮换功能、风机反转运行清洁换热器技术、芯片液冷恒温技术、双增焓EEV阀控制技术、掉电应急运转功能。（提供第三方证明文件）

（42）室内机工作电源：220V，50Hz / 单相，控制器应具备一控多或者多控一的功能，控制方式多样。

（43）风管式室内机应可选（标）配冷凝水泵，冷凝水泵扬程≥1200mm，确保冷凝水排放。

（44）室内机节流装置应采用电子膨胀阀。

（45）室内机应具有静音模式，噪音值低。

（46）风管式室内机应静压可调，满足不同安装场所的需求，可根据房间型式调整送风方式，可以通过简单调整，实现不同回风方式。

（47）高静压风管式室内机应可选配PM2.5过滤装置。

（48）天井式室内机应可设置过滤网清扫提醒，及时提醒用户清洁滤网，保证室内机制冷效果。

（49）天井式室内机可选配新风配件，可以有效引入8%~10%的室外新鲜空气。

（50）多联式新风室内机应采用直流变频技术，可根据实际需求调节能力输出，保持湿度稳定。

（51）多联式新风室内机应可选配PM2.5过滤箱。

（52）多联式新风室内机应可与其他室内机共用一个系统。
四、系统安装主要说明及标准

1、冷媒管采用磷化脱氧无缝紫铜管及铜管件，D≤19mm采用软性铜管，D＞19mm采用硬性直铜管，均气焊连接；管道的材质、壁厚必须符合国家和制造商规范，分歧管采用主机设备原厂配件，确保质量。

2、风管式室内机的送风口为铝合金风口，叶片为可调节双层导流叶片。回风口为铝合金门铰风口，叶片形式可为双层百叶或蛋格式，带双层初效过滤网。

3、检修口（门）：确保室内每台暗藏设备均留有检修口，检修口采用400×400检修口，中标人负责同装饰施工人员沟通协商，在需要安装检修口（门）的位置定位、标注尺寸与要求，并督促装饰单位按需要完成检修口制作安装。

4、冷凝水管为国标优质加厚 UPVC难燃管材，管径符合有关行业标准。

5、冷凝水管的保温材料采用B1级难燃橡塑海绵保温材料，厚度至少应≥10mm，符合有关行业标准，并采用满足消防要求。

6、铜管保温材料采用B1级难燃橡塑海绵保温材料，厚度符合有关行业标准。

7、通风风管制作应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求。

8、室内机信号线缆材料类型由各单位根据自身产品特点确定。

9、所有材料及配件均应达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书；货物安装工程的质量须符合GB50738-2017《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的合格标准；投标人应保证安装调试的一次性验收合格。

5、供货范围

本项目为交钥匙模式，包含但不限于所需货物的供应、运输、安装、调试、检测、验收、人员技术培训及售后服务等，在货物交付使用之前招标人将不再另外支付任何费用。因采购清单的漏项、错误等非乙方原因造成的除外。

五、验收标准和方法

1、设备试验、验收须按有关国际标准和规范及中标人中标时所提供的技术参数和招标人的要求进行。招标人有权参与有关的验收试验，中标人应向招标人的验收代表提交试验数据和报告、设备主要零部件、原材料、原始资料和检查记录，供招标人验收时审查。

2、中标人供应的所有合同设备出厂时，应有中标人专试人员签字的产品质量合格证书和出厂试验记录作为交货的质量证明文件。

3、无论招标人是否要求和是否知道，中标人均有义务主动及时地向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。

4、验收标准，采用国际通用标准或按双方认可的其他标准及方法进行。

5、验收程序

投标人向招标人提交上述质量证明文件、技术文件、资料等，给招标人代表审查。

设备配置及功能验收。

审查、验收试验的各项指标符合标书中相关条款的要求，双方代表在最终验收报告上签字。

6、无论招标人是否参与见证及出厂检验或招标人代表参加了见证与检验，并且签了制造与检验报告，均不能视为中标人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除中标人对设备质量应负的责任。

7、工程安装验收相关标准：工程规范均为强制性标准，由于制订规范的部门不同，因此在规范中所提要求的侧重点也有不同。设计、安装、施工及验收须参照下列几种：

7.1  GB50736-2016《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》。

7.2  JGJ147-2010《多联机空调系统工程技术规程》。

7.3  GB50738-2017《通风和空调工程施工规范》。

7.4  GB50242-2017《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

7.5  GB50016-2018《建筑设计防火规范》。

7.6  GB50189-2017《公共建筑节能设计标准》。

六、安装、调试及其它服务要求

1.安装与调试

1.1投标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由投标人负担，费用计入投标总价。

1.2安装施工期间投标人人员的食宿由投标人负责，招标人应尽可能的为投标人提供方便。

1.3在安装期间要注意成品保护，在货物安装验收合格之前因投标人原因造成对项目现场的建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由投标人负责修复和赔偿。

1.4如果因投标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由投标人负责。

1.5在货物安装过程中发生的货物质量问题，投标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由投标人承担。

1.6由投标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

1.7在项目实施过程中，投标人需与招标人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由投标人自行承担。

2.运 输

货物的包装应以适合长途运输，要求防湿、防潮、防锈、防震、耐粗暴装卸和搬运适用于海运和陆运，方便整体吊装。投标人负责货物在交付使用前的一切保管工作。

七、售后服务的要求

1.售后服务机构

投标人所投货物的制造商在当地有固定的售后服务机构。

2.售后服务要求

2.1投标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训招标人的技术人员，培训费用由投标人承担。

2.2 投标人须在项目现场免费对招标人的使用人员进行技术培训。人数不得少于2人，使其能够掌握日常的操作和维护。

3.质保期

3.1设备质保期为自验收合格交付使用日起3年。

4.售后响应 

货物发生故障时，投标人应在收到使用方电话通知后4小时内给予解决方案，24小时内到达用户现场。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在24小时内解决或提出明确解决方案。如因投标人原因不能及时修复，保修期应顺延。

商务条款

1.质保期

免费质保期3年。（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计）

2．服务期、交付方式及交付地点

2.1 服务期限：本项目服务期限为2023年至2025年，具体以合同签订日期为准。供货时间以甲方通知为准，收到通知后90日内供货安装及验收完成。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

2.4 其他要求：针对实际供货时间一年以上的，若产品下市，则更换为同价格区间的时新商品并经采购人确认，若产品未下市，则按照实际供货时间市场询价价格进行优惠，投标人须自行承诺。
3．货款支付

3.1 第一次付款：合同签订递交履约保函后，支付合同金额的30%预付款；

3.2 第二次付款：货到现场通过甲方初验后，支付合同金额的20%。

3.2 第三次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，并通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 50%。

4．履约保证金

4.1乙方提供履约保函，保函金额为合同总价的10%，履约保函自合同签订之日起生效，在合同全部履行完毕竣工验收合格之日起28日后失效。
第五部分   采购合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆建投项目管理咨询有限公司组织的                               项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期   3  年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：本项目服务期限为2023年至2025年，具体以合同签订日期为准。供货时间以甲方通知为准，收到通知后90日内供货安装及验收完成。
8.2 交货方式：采购人指定方式
8.3 交货地点：采购人指定地点
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：第一次付款：合同签订递交履约保函后，支付合同金额的30%预付款；第二次付款：货到现场通过甲方初验后，支付合同金额的20%。第三次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，并通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 50%。
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为  3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为                          。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

签订日期：      年  月  日
第六部分  投标文件格式

投标文件封面示例

正本
投标文件

招标工程名称：×××××
招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
投标文件目录

1、投 标 函

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

3、开标一览表、报价明细表

4、关于资格的声明函

5、投标保证金

6、投标供应商基本情况表（附资格审查资料）

7、拟投入项目人员

8、投标人近三年类似业绩表
9、技术条件响应/偏离表

10、商务条件响应/偏离表

11、施工方案
12、备品备件相关承诺
13、售后服务承诺
14、投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

15、中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

16、提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。  

    未提供格式的，由投标人自行编制。

（附件一）
投 标 函

致：新疆建投项目管理咨询有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请   （标段名称/标段编号）    ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。

开标一览表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇、转账），金额为         （￥：     ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括答疑补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起   90   个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、如果我方中标，我方同意招标代理费参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定缴纳（招标代理费不足3000元，按3000元收取）；且同意招标代理机构从投标保证金中直接扣除招标代理费后将余额退还。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
　公          章：　　　　　　　　　　　　　
　     　年　 月   日

（附件二）     

1、法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字或盖章）性别          年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

                                 单位名称：（公章）

                                 日期：       年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

2、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

                  投  标  人：                   (盖单位章)

              法定代表人签字或盖章：　　　　　　　　　

                  身份证号码：                            

              委托代理人签字或盖章：　　　　　　　　  

                  身份证号码：                            

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件和被授权人《居民身份证》正反面复印件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：　      年　　月　　日
（附件三）
开标一览表                             
	标段名称
	

	标段编号
	

	投标总报价（元）
	小写： 

大写：

	质保期
	

	服务期限
	

	供货地点
	

	备注
	


注：报价包含与本项目相关的设备费、安装调试费、包装运输费、保险费、培训费、利润、税金及其它费用等。
投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
报价明细表
标段名称：

标段编号：

	序号
	货物名称
	规格型号及主要技术参数
	数量

（标明单位）
	产地

及品牌
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价包含与本项目相关的设备费、安装调试费、包装运输费、保险费、培训费、利润、税金及其它费用等。

	投标总报价：￥
元（大写：
）


注：1、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。

4、根据各标段清单内容进行填报，未按照清单报价的为无效报价

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
（附件四）
关于资格的声明函

致：新疆建投项目管理咨询有限公司：

关于贵方20　年　　月　　日第  （项目编号） 招标公告关于“　 （项目名称）　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（标段名称、标段编号）招标服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：                 

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名   

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　年　  月　  日

（附件五）

投标保证金

投标供应商应在此页提供保证金汇款凭证或保证金收据复印件

（附件六）
投标供应商基本情况表（附资格审查资料）
	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业法人代表
	
	职称
	
	企业性质
	

	地址
	

	企业资质等级
	 

	上级主管部门
	

	批准成立机构
	

	经

营

范

围


	

	企

业

简

历


	


注：在本表后应附：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止公告发布之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月税收部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

   以上复印件在投标文件正本中均为复印件或扫描件，必须完整、清晰可辨、有效。
（附件七）
拟投入项目人员

1、项目负责人简历表

	姓  名  
	
	年 龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学  位
	
	职 称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本项目的拟投入成员需附相关证书及社保资料
（附件八）
投标人近三年类似业绩表

标段名称：         　　　　                            　       

标段编号：　　　　　　　　　                                　　

	序号
	项目名称
	采购人
	采购内容
	合同金额
	合同年度

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	
	…


注：附中标通知书或合同协议书（包含采购内容、采购金额等基本信息）。业绩证明材料模糊不清、关键信息无法辨认的，视为无效业绩不予评审。

（附件九）

技术条件响应/偏离表
标段名称：         　　　　                            　       

标段编号：　　　　　　　　　                                　　

	序号
	产品名称
	招标文件要求
	投标响应

（投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求)
	偏离阐述
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

投标人请对应各标段清单逐条填写，如无任何偏离，请填写“无偏离”。如未按照标段清单填写则视为无效投标响应。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
（附件十）
商务条件响应/偏离表
标段名称：         　　　　                            　         

标段编号：　　　　　　　　　                                　　  

	序号
	招标文件要求
	是否响应
	偏离阐述
	说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求
	
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	
	

	3
	所投产品合价不得超过本项目采购预算标准价格
	
	
	

	4
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	
	

	5
	合同履行期限
	
	
	

	6
	满足对售后服务的各项要求
	
	
	

	7
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	
	

	8
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	
	

	9
	其它商务条款偏离说明：
	
	
	

	10
	........
	
	
	


注：如无任何偏离，请填写“无偏离”。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
（附件十一）
施工方案
包括但不限于总体服务方案、项目质量保障措施、售后服务、培训方案、供货、安装进度计划及保证措施等，投标人根据评分要素自行编制。

（附件十二）

备品备件相关承诺
1、备品备件清单
	序号
	名称
	规格型号及主要技术参数
	数量

（标明单位）
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	.......
	
	
	
	
	


2、相关承诺
投标人自行承诺并加盖投标供应商公章

（附件十三）
售后服务承诺
（投标人自拟）

（附件十四）

投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（标段名称、标段编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

 日  期：　   　年　月  日
（附件十五）
中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         企业名称（盖章）：

日    期：　   年　月  日
注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：若响应文件中无上述证明文件或未按照标准格式要求填写，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。

 残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：　   　年　月  日
监狱企业证声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加_____         _单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：　   　年　月  日
监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；证明材料加盖投标人公章。

（附件十六）
提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）
（附件十七） 
招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算执行“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定下浮60%收取。不足3000元按照3000元收取。
	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标

金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.5％=1.5万元

（500-100）万元×1.1％=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

（附件十八） 

中小企业划型标准

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区建投大厦8-9层             联系电话：0991-3075071  传真：0991-3776660
 

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区建投大厦8-9层             联系电话：0991-3075071  传真：0991-3776660

