版本号：N513335202600001220260401002

# 竞 争 性 磋 商 文 件

# （服务类）

### 采购项目名称：巴塘县2026年度山洪灾害防治设施维修养护

### 采购项目编号：N5133352026000012

### 巴塘县水利局

### 四川东宸国际招标有限公司共同编制

2026年04月01日

## 第一章 竞争性磋商邀请

四川东宸国际招标有限公司 （以下简称“代理机构”）受 巴塘县水利局 委托，拟对 巴塘县2026年度山洪灾害防治设施维修养护 采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加磋商，本项目为四川省甘孜藏族自治州巴塘县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号 ： N5133352026000012

### 1.2.采购项目名称 ： 巴塘县2026年度山洪灾害防治设施维修养护

### 1.3.磋商项目简介

根据中央和省级财政资金下达情况及年度建设任务安排，结合巴塘县前期山洪灾害防治项目实施成效，围绕一般防治区和重点防治区防灾减灾需求，系统部署防治设施维修养护工作，对已建监测预警及配套设施进行全面检查、维护、维修和完善，确保各类防治设施长期稳定运行，不断提升全县山洪灾害综合防御能力和工程保障水平。

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加磋商。公告在四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取磋商文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.磋商文件获取时间、方式及地址

一、磋商文件获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在磋商文件获取时间开始前，将本项目电子磋商文件上传至交易系统，向供应商免费提供。供应商通过交易系统获取磋商文件。供应商成功获取磋商文件后，将收到已获取磋商文件的回执单。未按规定获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

注：获取的磋商文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

#### 采购人 ： 巴塘县水利局

地址： 巴塘县安康大道393号

邮编： 627650

联系人： 罗老师

联系电话： 0836-6671313

#### 代理机构 ： 四川东宸国际招标有限公司

地址： 成都市金牛区蜀西路42号三泰控股C2-501

邮编： 610000

联系人： 谭老师

联系电话： 028-82893696

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：340,000.00元 供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法(具体规则详见第五章)。 |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 是否为特殊性质项目 | 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）：否 市场竞争不充分的科研项目：否 需要扶持的科技成果转化项目：否 |
| 5 | 是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目 | 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否 |
| 6 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 7 | 履约保证金★ | 采购包1：不收取 |
| 8 | 响应有效期★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 9 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：成交供应商 代理服务费收费标准：按照“成本+合理利润”原则，参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定下浮20%执行。 |
| 10 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 11 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 12 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 13 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、磋商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 14 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 15 | 实质性要求 | 本磋商文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 16 | 其他说明 | 本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件由 巴塘县水利局 和 四川东宸国际招标有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是 巴塘县水利局 。

二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取磋商文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川东宸国际招标有限公司 。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指磋商小组开展资格审查、符合性审查、磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商、出具磋商报告等活动。

### 2.3.磋商文件

#### 2.3.1.磋商文件的构成

磋商文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、竞争性磋商邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、磋商过程中可实质性变动的内容；

五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.磋商文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的磋商文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正信息；不足5日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的磋商文件，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照磋商文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照磋商文件规定编制响应文件，磋商文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交。成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按磋商文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定成交供应商

#### 2.5.1.开启

#### 2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

#### 2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合磋商文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.评审

详见磋商文件第五章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：项目符合国家、行业的相关技术标准及要求，并严格按照政府采购相关法律法规及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照国家现行有关规定、竞争性磋商文件的技术服务要求、成交供应商的响应文件应答及合同约定进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：按照国家现行有关规定、竞争性磋商文件的技术服务要求、成交供应商的响应文件应答及合同约定进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：其他未尽事宜严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求执行。

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件异常一致；

（二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；

（三）不同供应商的响应文件相互混装；

（四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；

（六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对磋商文件中采购需求的询问、质疑由 巴塘县水利局 负责答复；供应商对除采购需求外的磋商文件的询问、质疑由 四川东宸国际招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川东宸国际招标有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：谭老师

联系电话：028-82893696

地址：成都市金牛区蜀西路42号三泰控股C2-501

邮编：610000

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日。对更正后的磋商文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出磋商文件更正通知之日；如质疑内容为原磋商文件内容，为获取原磋商文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的磋商文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、磋商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在磋商文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 340,000.00

采购包最高限价（元）: 321,030.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12990000 其他水利管理服务 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 1.00（项） | 321,030.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 1.00（项） | 321,030.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：山洪灾害防治设施维修养护

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设施维修养护内容 | 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 自动监测系统维修养护. 1; 自动水位雨量站; 处; 4; 维护. 2; 自动雨量站; 处; 17; 维护. 3; 视频监控站; 处; 4; 维护. 4; RTU设备更新改造; 套; 20; 更新改造. 5; 南大门视频监控站设备杆更新改造; 处; 1; 更新改造. 6; 南大门自动水位雨量站设备杆更新改造; 处; 1; 更新改造. 二; 预警系统维修养护. 1; 简易雨量站; 处; 83; 维护. 2; 无线预警广播; 处; 83; 维护. 4; 中风险野外预警监测站; 处; 38; 维护. 3; 无线预警广播; 套; 5; 备品备件. 5; 水雨情监测软件; 项; 1; 含38套野外预警监测站软件升级. 6; 通信费（3年）; 张; 14. 三; 危险区管理. 1; 危险区坐标测定; 处; 130; 经纬度及高程. 2; 设施点位坐标测定; 处; 142; 经纬度及高程. 3; 信息汇集; 项; 1; 含数据系统录入. 四; 机房及会商系统维修养护. 1; 机房; 处; 1; 维护. 2; 会商系统; 处; 1; 维护. |
| 2 | ★ | 设施维修养护要求 | （一）自动监测系统 1.水雨情自动监测站 （1）检查RTU设备运行状况，重点检查太阳能电池板的充电状况、蓄电池容量及密封情况。脱开蓄电池和太阳能接收光板的连接插件，用万用表检查蓄电池和太阳能光板电压，正常情况下，蓄电池电压应在12V以上，太阳能光板在阳光下应有18V以上，将万用表直流电流挡接入蓄电池和光板的充电回路，检查充电电流是否正常。 （2）查看自动监测站的周围环境，及时清除影响观测精度的障碍物，清理雨量计集水器和翻斗中杂物并清洗雨量计集水器。检查承雨器翻斗是否正常使用和承雨器是否保持水平，气泡是否居中。 （3）检查天线、避雷器、线缆等设备外观，保证其外观良好，紧固件齐全，线缆与接头间的焊接与接触良好。 （4）检查遥测设备各部件的连接，防止因漏水或沿线接入进水而造成故障。 （5）备品备件的储备与佩戴情况。 （6）清洁雷达天线表面的积尘、水滴、结露或蜘蛛网会吸收和散射电磁波，导致信号衰减，用干布或面纱擦拭天线表面；检查雷达波束角范围内是否有新的杂草、树枝、漂浮物或其他障碍物；检查外壳密封件是否老化、螺丝是否松动；使用人工水尺或测绳进行实测，将实测水位与雷达显示值进行对比；误差若查过规范要求，需重新校对安装高度或零点标定。 （7）详细记录设备维护时情况，包括维修时间、故障原因、采取应急措施及设备维修后的测试情况等。 （8）模拟雨量和水位增量报，分别通过主备信道向中心站发送数据试验。 2026年度水雨情自动监测站维修养护清单见附表 1 附表1水雨情自动监测站维修养护清单 序号; 测站名称; 测站类型; 测站地址. 1; 措拉村; 河道水位雨量站; 巴塘县措拉村323. 2; 中咱村; 河道水位雨量站; 巴塘县中咱村. 3; 桃园子村; 河道水位雨量站; 巴塘县桃园子村. 4; 巴久河; 河道水位雨量站; 巴塘县坝伙村. 5; 拉哇乡; 雨量站; 巴塘县拉哇乡. 6; 党巴乡; 雨量站; 巴塘县党巴乡. 7; 列衣乡; 雨量站; 巴塘县列衣乡. 8; 茶洛乡; 雨量站; 巴塘县茶洛乡. 9; 莫多乡; 雨量站; 巴塘县莫多乡. 10; 波戈溪乡; 雨量站; 巴塘县波戈溪乡. 11; 松多乡; 雨量站; 巴塘县松多乡. 12; 甲英乡; 雨量站; 巴塘县甲英乡. 13; 苏哇龙乡; 雨量站; 巴塘县苏哇龙乡. 14; 地巫乡; 雨量站; 巴塘县地巫乡. 15; 昌波乡; 雨量站; 巴塘县昌波乡. 16; 亚日贡乡; 雨量站; 巴塘县亚日贡乡. 17; 竹巴龙乡; 雨量站; 巴塘县竹巴笼乡. 18; 夏邛镇; 雨量站; 巴塘县夏邛镇. 19; 波密乡; 雨量站; 巴塘县波密乡. 20; 中心绒乡; 雨量站; 巴塘县中心绒乡. 21; 茶洛乡; 雨量站; 巴塘县措普沟. 2.视频监测站 （1）镜头清洁：擦拭镜头罩，清除灰尘、水滴、昆虫残留或结雾，确保图像无黑点或模糊； （2）物理检查：检查摄像机支架、抱箍是否松动或歪斜； （3）运动测试：测试摄像机水平旋转、垂直俯仰及变焦功能是否顺畅，预置位是否偏移； （4）夜视检查：检查红外灯在夜间是否正常开启，画面是否有严重噪点或反光； （5）存储检查：查看录像机硬盘状态，确认录像是否完整、存储天数是否符合需求； （6）回放校验：随机抽检历史路线，检查图像是否丢帧、时间戳是否与北京时间同步； （7）固件更新：检查并更新设备固件，修补系统安全漏洞，防止视频泄露或非法入侵； （8）防雷接地：检查防雷模块，并测量接地电阻； （9）供电系统：测试蓄电池电压，观察是否有漏液、鼓胀等情况，检查控制器充电状态及接线端子是否松动或腐蚀，擦拭太阳能面板上的灰尘。 2026年度视频监测站维修养护清单见附表2 附表2 视频监测站维修养护清单 序号; 测站名称; 测站类型; 测站地址. 1; 措拉村; 视频站; 巴塘县措拉村323. 2; 中咱村; 视频站; 巴塘县中咱村. 3; 桃园子村; 视频站; 巴塘县桃源子村. 4; 巴久河; 视频站; 巴塘县坝伙村. 3.监测站点更悬改造 （1）更新改造方案 根据山洪灾害防治非工程措施运行维护指南，山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求，结合自动监测站点标准化检查及测试情况，对已建自动监测站点进行更新改造，确保满足水文监测技术要求。 （2）设计与实施 山洪灾害监测站中的RTU是数据采集和传输的核心，前期建设的监测站RTU设备在野外高温、潮湿环境下已工作数年，为了避免电子元件出现老化、功耗增大、系统死机等故障隐患，需对达到使用年限或性能落后的RTU设备进行更换。 鉴于县城南大门监测站周边新建桥梁等外部构筑物的影响，导致既有监测设施空间环境发生显著变化。新建桥梁结构与原设备立杆距离过近，造成顶部设备箱开启空间被物理遮挡，严重阻碍了日常巡检及设备维护操作。为恢复站点的正常运维能力，拟实施支撑体系标准化更新，通过更换立杆，彻底消除运维盲区。 1）监测站RTU更新改造 RTU的更新实施采取“原位无损更替”与“软硬件同步集成”的模式。需对照原机箱内部空间进行模块化布设，利用标准导轨或紧固件将新RTU牢固安装于既有支架上，确保接线端子排布整齐且便于后期巡检。在电气连接阶段，严格执行“接口对标”工序，将雨量计、水位计的信号线及电源线按规约接入对应的通讯端口，并同步安装物联通讯卡。物理安装完成后，需通过移动端APP进入管理后台，执行固件一键升级与参数下发，通过“现场模拟触发+远程数据召测”的闭环测试，确保降雨量及设备状态数据能秒级推送或召测。 表 2 RTU更新站点明细表 序号; 测站名称; 测站类型; 测站地址. 1; 措拉村; 河道水位雨量站; 巴塘县措拉村323. 2; 中咱村; 河道水位雨量站; 巴塘县中咱村. 3; 桃园子村; 河道水位雨量站; 巴塘县桃园子村. 4; 巴久河; 河道水位雨量站; 巴塘县坝伙村. 5; 拉哇乡; 雨量站; 巴塘县拉哇乡. 6; 甲英镇; 雨量站; 巴塘县甲英镇政府. 7; 列衣乡; 雨量站; 巴塘县列衣乡. 8; 茶洛乡; 雨量站; 巴塘县茶洛乡. 9; 莫多乡; 雨量站; 巴塘县莫多乡. 10; 波戈溪乡; 雨量站; 巴塘县波戈溪乡. 11; 松多乡; 雨量站; 巴塘县松多乡. 12; 甲英镇（绒塔顶村）; 雨量站; 巴塘县（原甲英乡政府）. 13; 苏哇龙乡; 雨量站; 巴塘县苏哇龙乡. 14; 地巫镇（热思村）; 雨量站; 巴塘县地巫镇热思村. 15; 昌波乡; 雨量站; 巴塘县昌波乡. 16; 亚日贡乡; 雨量站; 巴塘县亚日贡乡. 17; 竹巴龙乡; 雨量站; 巴塘县竹巴笼乡. 18; 夏邛镇; 雨量站; 巴塘县夏邛镇. 19; 波密乡; 雨量站; 巴塘县波密乡. 20; 地巫镇政府; 雨量站; 巴塘县（原中心绒乡政府）. 2）监测站立杆更新改造 设备杆的更新实施聚焦于“结构避障”与“基准校准”。针对受周边桥梁干涉的站点，施工前需进行精准测量，通过调整法兰盘方位或加装横臂，确定新立杆的最优布设角度。实施过程中，先拆除老旧立杆，对基础螺栓进行除锈及加固处理，随后利用机械或人工辅助将热镀锌喷塑新杆吊装就位。在立杆紧固阶段，必须使用水平尺进行多角度垂直度调优，确保顶端雨量计安装平台处于绝对水平状态。立杆就位后，同步完成一体化避雷针的机械连接及接地引线的可靠焊接。更新站点见下表3 表3 监测站立杆更新明细表 序号; 名称; 位置. 1; 视频监测站立杆更新; 县城南大门. 2; 自动水位雨量站立杆更新; 县城南大门. （3）主要设备技术指标 遥测终端机（RTU）应满足以下核心技术要求，以确保系统在高严酷野外环境下的稳定运行与数据合规性： 一、设备符合性要求 1.取得《四川省水文数据通信传输指南》（DB51/T2997-2023）或SCSW008-2011（2018年修订版）测试报告。 二、功能要求 1.工作方式：自报/自报应答/查询应答； 2.分辨率：雨量分辨力支持：0.1、0.2、0.5、1.0； 3.水位：0.1、0.5、1.0厘米（菜单中自选）对外接回：二路RS485 二路RS232 二路雨量／蒸发； 4.传感器接口：至少3路通讯端口，支持接口为RS485、格雷码、4-20mA传感器；至少2路模拟量端口，可配置为4-20mA模式｜0-5V模式，可接入任意规格的脉冲式雨量计； 5.数据补发：可以远程召测、自动补发、固态下载； 6.水位计：可支持对Modbus协议水位计在线编程； 7.内置通信模块：内置4G模块：用于数据通信，可配置多路通道，支持中国移动4G/3G/2G¦中国联通4G/3G/2G¦中国电信4G/3G/2G； 8.信道：超短波模块，4G／3G／2G全网通／GSM模块，卫星模块； 9.存储：EEPROM、FLASH，用于雨量，水位可存储10年以上数据； 8.供电：宽供电电压，DC 6V-15V； 9.功耗：自报低功耗≤2.0mA．自报／应答≤15mA； 10.工作环境：-10℃~45℃； 11.为提升无人值守远程操控能力，可通过APP通过4G网络进行远程控制，至少包含程序升级、远程校时、远程站点配置、远程站点固态存储数据下载等功能，具有远程监测实时温度、实时电压、日降水量、当前水位等实时参数值等功能（需提供相关功能证明文件并加盖供应商公章）； 12.为满足运维巡测要求，设备可通过APP在4G网络下进行站点实时定位导航功能。（需提供相关功能证明文件并加盖供应商公章） （二）预警系统 预警系统维修养护重点是对乡、村简易雨量（报警）器、简易水位站、无线预警广播等设备进行完好性检查、故障排查、电池更新及功能核实。 1.简易雨量（报警）器 1）采样环境清理：擦拭并清理雨量计承水口，清除内部的落叶、泥沙、昆虫残留及其他杂物，确保雨量分辨力达到 0.1、0.2、0.5或1.0mm的采集标准； 2）报警功能测试：现场模拟降雨触发，核实简易雨量器的声光报警装置是否能正常响应，确保报警信号清晰可辨； 3）供电可靠性检查：测量内置电池电压，确保在自报低功耗模式（≤2.0mA）下能稳定工作，对电量不足或存放过久的电池进行更新； 4）安装加固校核：检查报警器支架及抱箍的稳固性，确保设备不发生位移或倾斜。 简易雨量（报警）器维修养护清单见附表4 附表4 简易雨量报警器、无线预警广播维修养护清单 序号; 乡（镇）; 安装位置; 设施类型. 1; 夏邛镇; 镇政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 2; 茶雪村村委会; 简易雨量报警器、无线预警广播. 3; 洛布通顶; 简易雨量报警器、无线预警广播. 4; 桃园子; 简易雨量报警器、无线预警广播. 5; 岗洛村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 6; 河西村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 7; 坝伙村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 8; 德达乡; 上德达村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 9; 中德达二号沟; 简易雨量报警器、无线预警广播. 10; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 11; 中心校; 简易雨量报警器、无线预警广播. 12; 曲呷村监测员家; 简易雨量报警器、无线预警广播. 13; 列衣乡; 热乃村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 14; 列西村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 15; 自热村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 16; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 17; 仲堆村1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 18; 中咱镇; 雪波村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 19; 松浦村2; 简易雨量报警器、无线预警广播. 20; 八仲村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 21; 波浪村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 22; 仁波村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 23; 老政府对面; 简易雨量报警器、无线预警广播. 24; 镇政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 25; 甲英镇; 甲英搬迁点2; 简易雨量报警器、无线预警广播. 26; 雅哇村1组; 简易雨量报警器、无线预警广播. 27; 绒塔顶1号; 简易雨量报警器、无线预警广播. 28; 绒塔顶2号; 简易雨量报警器、无线预警广播. 29; 红军小学; 简易雨量报警器、无线预警广播. 30; 老雅哇村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 31; 黄草坪1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 32; 麻顶; 简易雨量报警器、无线预警广播. 33; 足拉; 简易雨量报警器、无线预警广播. 34; 党巴村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 35; 镇政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 36; 鱼卡通; 简易雨量报警器、无线预警广播. 37; 竹巴笼乡; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 38; 基里村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 39; 水磨沟村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 40; 牛英; 简易雨量报警器、无线预警广播. 41; 熊贡; 简易雨量报警器、无线预警广播. 42; 莫多乡; 上桑村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 43; 下桑村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 44; 措松龙; 简易雨量报警器、无线预警广播. 45; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 46; 斯姆扎普（21年）; 简易雨量报警器、无线预警广播. 47; 松多乡; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 48; 龙巴龙村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 49; 松多村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 50; 苏哇龙乡; 王大龙村2; 简易雨量报警器、无线预警广播. 51; 雄龙村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 52; 学校; 简易雨量报警器、无线预警广播. 53; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 54; 呷顶; 简易雨量报警器、无线预警广播. 55; 岗达; 简易雨量报警器、无线预警广播. 56; 波戈溪乡; 德帕村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 57; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 58; 措拉镇; 尼龙村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 59; 玉绒沟1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 60; 镇政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 61; 茶洛乡; 西德村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 62; 茶洛村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 63; 尼龙村1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 64; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 65; 地巫镇; 地巫搬迁点1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 66; 热思四点坝; 简易雨量报警器、无线预警广播. 67; 辣椒布; 简易雨量报警器、无线预警广播. 68; 镇政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 69; 波密乡; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 70; 茶卡贡; 简易雨量报警器、无线预警广播. 71; 亚日贡乡; 东南多村1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 72; 茶如村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 73; 根朱村1; 简易雨量报警器、无线预警广播. 74; 扎如村2; 简易雨量报警器、无线预警广播. 75; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 76; 拉色泥石流; 简易雨量报警器、无线预警广播. 77; 曲戈溪; 简易雨量报警器、无线预警广播. 78; 曾村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 79; 昌波乡; 昌波河口2; 简易雨量报警器、无线预警广播. 80; 锐哇村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 81; 乡政府; 简易雨量报警器、无线预警广播. 82; 得木沟; 简易雨量报警器、无线预警广播. 83; 鱼底村; 简易雨量报警器、无线预警广播. 2.无线预警广播 一、主要功能 - 无线预警广播主机具备多种报警信号发布功能。可接收本地自组网报警、电话报警、短信报警等信息，并可支持多站联动报警、管理平台播报、麦克风现地播报、预存录音播报。具有将接收的文字信息转化为语音的功能，并能实现短信语音的重复播放1～99遍； - 无线预警广播主机具有远程监控和维护功能。支持管理平台对山洪预警设备进行远程监测和控制，远程监测的内容包括在线状态、设备参数，远程控制内容包括远程报警触发和复位。远程维护功能包括远程配置和升级。 二、基本功能： 1.系统运行状态LED指示； 2.支持手机、固定电话的语音告警； 3.支持本地设定预警值自动触发告警； 4.支持短信息告警和远程管理； 5.支持4G数据告警和远程管理； 6.支持本地设定预警值自动触发告警； 7.支持本地麦克风告警、对讲机告警（选配）； 8.支持音频线路输入告警； 9.内置MP3播放器，支持预置MP3音频告警； 10.支持大功率喇叭广播，最大功放200W； 9.支持FM调频功能（选配）； 10.支持LoRa无线组网功能、蓝牙配置功能（选配）； 11.支持监听功能，监听功放的播出情况； 12.支持点对点、点对多点、多点对多点对等数据传输； 13.支持远程配置与维护； 14.支持本地RS232串口参数配置和远程参数配置； 15.支持本地Modbus 485传感器连接； 16.支持RS232串口GPS/北斗设备连接； 17.支持脉冲雨量计连接； 18.支持4-20mA电流型传感器连接（选配）； 19.支持三段水位报警器连接（选配）； 20.集成充电控制器功能，一体化设计 。 三、产品参数： 1.通信：采用TCP/IP协议， 4G全网通； 2.输出功率：50/100/200W； 3.音频响应：（100—10000 Hz）±3dB； 4.失真度（额定功率时）：≤10%； 5.信噪比：≥54dB； 6.话筒灵敏度：5-20mV； 7.线路输入：0.775V； 8.频率范围：76-108MHz，136-174MHz（可选）； 9.指示灯：具有电源、功放、状态、网络指示灯； 10.接口：1个麦克风接口，1个AV音频接口，2路R485,1路232，1路雨量脉冲接口，1路4-20ma传感器接口，1组三级水位传感器接口； 11.待机功耗：<4W； 12.工作环境温度：-20 ～ +45℃ ； 13.储存温度：-30 ～ +55℃； 14.外形尺寸：370*177*55mm（不包括天线、安装件及把手）。 无线预警广播维修养护清单见上附表4 3.中风险野外预警监测站 1）雨量计物理清理与采样精度核对：重点对翻斗式雨量计的承水口、漏斗及过滤网进行深度清理，彻底清除内部积存的枯叶、泥沙、昆虫残留或积雪，防止物理性堵塞导致漏报；同步核对雨量分辨力设置，确保设备支持0.1、0.2、0.5或1.0mm的多级采样标准，并进行现场注水试验，验证翻斗计数的灵敏度与准确性； 2）无线预警机核心功能与规约核实：按照《四川省水文数据通信传输指南》及SL/T427-2021规约要求，对预警机的工作方式进行逐项核实；重点测试自报、自报应答、查询应答及远程召测等逻辑模式是否响应及时； 3）通讯链路稳定性与双卡冗余排查：利用专业测试工具检查内置4G物联卡信号强度值；确保在偏远山区的复杂地理环境下，通讯链路保持24小时高可靠性联通； 4）太阳能供电系统效能检测与清理：清理太阳能电池板表面的积尘、鸟粪或植被遮挡，通过多角度调整确保光伏板获取最大光照能量；检查太阳能充电控制器的各项状态参数，测量其输出电压是否稳定，防止因充电效率低下导致系统停机； 5）蓄电池电量评估与低功耗更新管理：现场测量蓄电池的开路电压与负载电压，通过计算内阻评估其容量衰减情况；实测并验证设备在自报低功耗模式下的静态电流，以及自报应答模式下的工作电流是否正常，对于电压异常或循环寿命到期的蓄电池必须执行标准化更新，以确保系统在连续阴雨天下的续航能力； 6）声光报警器触发响应与回路检查：通过后台指令或现场模拟超警雨量值，触发声光报警程序，观察报警灯闪烁频率与警报声压级是否符合防灾规范；检查声光报警器的接线回路是否存在虚接或绝缘老化现象，确保在预警指令下达时，设备能瞬间响应，起到预定的视觉与听觉警示作用； 7）预警喇叭播发质量与覆盖范围测试：通过远程语音推送或预警信号播发，核实喇叭的输出音质是否清晰、无杂音，音量分贝值是否能覆盖既定的预警影响区域；检查喇叭安装支架的紧固度，防止因大功率播发时的机械振动导致指向偏移，并重点检查喇叭罩内是否有昆虫、鸟筑巢或蜂窝等异物堵塞； 8）支撑体系稳定性与运维空间核查：对设备立杆、基础底座及避雷针进行加固检查，排除因地质沉降或外力撞击造成的倾斜隐患；重点巡检受周边新建构筑物干涉的站点，核实设备箱盖的开启角度是否满足运维作业空间； 9）环境适应性防护与机箱三防检查：严格核实设备在-10-55°C极端温差下的运行表现，检查机箱密封胶条及防水防霉涂层是否完好；确保设备在相对湿度95%RH的极端湿热条件下，内部电路板无结露、无霉变，满足抗电磁干扰及防震动、防跌落的工业级防护标准； 10）电气安全与防雷接地系统维护：利用接地电阻测试仪测量避雷针及机箱的接地阻值，检查防雷击浪涌保护器的状态指示是否正常；测试系统的电源，确保设备在雷雨季节及电压波动环境下具备足够的安全防护能力，防止雷击感应电流损毁核心部件。 中风险野外预警监测站维修养护清单见附表5 附表5 中风险野外预警监测站维修养护清单 序号; 乡（镇）; 安装位置; 设施类型. 1; 地巫镇; 地巫桃园搬迁点; 中风险野外预警监测站. 2; 莫多乡; 拉拉山隧洞口; 中风险野外预警监测站. 3; 中咱乡; 多差村; 中风险野外预警监测站. 4; 德达乡; 中德达; 中风险野外预警监测站. 5; 地巫镇; 降下贡村; 中风险野外预警监测站. 6; 亚日贡乡; 扎如村; 中风险野外预警监测站. 7; 昌波乡; 戈郎村; 中风险野外预警监测站. 8; 苏哇龙乡; 乡政府加油站; 中风险野外预警监测站. 9; 措拉乡; 玉绒沟; 中风险野外预警监测站. 10; 波戈溪乡; 乡卫生院; 中风险野外预警监测站. 11; 列衣乡; 仲堆村; 中风险野外预警监测站. 12; 甲英镇; 鱼卡通; 中风险野外预警监测站. 13; 拉哇乡; 索英村; 中风险野外预警监测站. 14; 甲英镇; 甲英桃园搬迁点; 中风险野外预警监测站. 15; 昌波乡; 昌波河口; 中风险野外预警监测站. 16; 亚日贡乡; 布仲村; 中风险野外预警监测站. 17; 波戈溪乡; 重戈顶; 中风险野外预警监测站. 18; 茶洛乡; 尼戈村; 中风险野外预警监测站. 19; 措拉镇; 玉绒村中铁公司; 中风险野外预警监测站. 20; 亚日贡乡; 东南多村; 中风险野外预警监测站. 21; 甲英镇; 绒塔顶; 中风险野外预警监测站. 22; 莫多乡; 斯姆扎普; 中风险野外预警监测站. 23; 亚日贡乡; 根珠监测点; 中风险野外预警监测站. 24; 苏哇龙乡; 王大龙; 中风险野外预警监测站. 25; 地巫镇; 贡热许; 中风险野外预警监测站. 26; 夏邛镇; 独角龙; 中风险野外预警监测站. 27; 甲英镇; 黄草坪; 中风险野外预警监测站. 28; 中咱镇; 中咱村; 中风险野外预警监测站. 29; 中咱镇; 松浦; 中风险野外预警监测站. 30; 德达乡; 中德达; 中风险野外预警监测站. 31; 列衣乡; 热乃; 中风险野外预警监测站. 32; 措拉镇; 措拉323; 中风险野外预警监测站. 33; 德达乡; 曲呷村; 中风险野外预警监测站. 34; 中咱镇; 波浪村; 中风险野外预警监测站. 35; 莫多乡; 下桑龙西; 中风险野外预警监测站. 36; 拉哇乡; 毕英村综合市场; 中风险野外预警监测站. 37; 波密乡; 上波村; 中风险野外预警监测站. 38; 亚日贡乡; 茶茹村; 中风险野外预警监测站. 4.软件升级 鉴于既有野外无线预警监测站目前存在“数据孤岛”现象，无法通过管理网站或移动端APP实时查阅关键降雨数据，本次项目拟实施针对性的系统软件升级。此举旨在打通感知层与应用层之间的数据链路，使降雨量数据能够秒级回传，显著提升防汛指挥的实时预警能力。 升级后的系统可以让管理人员利用移动端APP执行远程程序更新、校时及实时参数监测等高级运维操作，实现由“传统人工现场巡检”向“远程实时智能监测”的转型，确保监测设施在野外极端环境下仍能长期可靠运行。 （1）软件功能要求 - 短信息告警和远程管理； - 4G数据告警和远程管理； - LoRa无线组网功能、蓝牙配置功能； - 点对点、点对多点、多点对多点对等数据传输； - 本地RS232串口参数配置和远程参数配置； - 远程查询雨量数据； - 远程查询历史数据； - 远程配置与升级； - 远程监测在线状态、设备参数； - 远程报警触发和复位； 11.软件需兼容前期野外预警监测站设备。 #### 软件升级站点 表4 软件升级站点明细表 序号; 测站名称; 测站类型; 测站地址. 1; 地巫镇; 雨量站; 地巫桃园搬迁点. 2; 莫多乡; 雨量站; 拉拉山隧洞口. 3; 中咱乡; 雨量站; 多差村. 4; 德达乡; 雨量站; 中德达. 5; 地巫镇; 雨量站; 降下贡村（热思学校）. 6; 亚日贡乡; 雨量站; 扎如村. 7; 昌波乡; 雨量站; 戈郎村. 8; 苏哇龙乡; 雨量站; 乡政府加油站. 9; 措拉乡; 雨量站; 玉绒沟. 10; 波戈溪乡; 雨量站; 乡卫生院. 11; 列衣乡; 雨量站; 仲堆村. 12; 甲英镇; 雨量站; 鱼卡通. 13; 拉哇乡; 雨量站; 索英村. 14; 甲英镇; 雨量站; 甲英桃园搬迁点. 15; 昌波乡; 雨量站; 昌波河口. 16; 亚日贡乡; 雨量站; 布仲村. 17; 波戈溪乡; 雨量站; 重戈顶. 18; 茶洛乡; 雨量站; 尼戈村. 19; 措拉镇; 雨量站; 玉绒村中铁公司. 20; 亚日贡乡; 雨量站; 东南多村. 21; 甲英镇; 雨量站; 绒塔顶. 22; 莫多乡; 雨量站; 斯姆扎普. 23; 亚日贡乡; 雨量站; 根珠监测点. 24; 苏哇龙乡; 雨量站; 王大龙. 25; 地巫镇; 雨量站; 贡热许. 26; 夏邛镇; 雨量站; 独角龙. 27; 甲英镇; 雨量站; 黄草坪. 28; 中咱镇; 雨量站; 中咱村. 29; 中咱镇; 雨量站; 松浦. 30; 德达乡; 雨量站; 中德达. 31; 列衣乡; 雨量站; 热乃. 32; 措拉镇; 雨量站; 措拉323. 33; 德达乡; 雨量站; 曲呷村. 34; 中咱镇; 雨量站; 波浪村. 35; 莫多乡; 雨量站; 下桑龙西. 36; 拉哇乡; 雨量站; 毕英村综合市场. 37; 波密乡; 雨量站; 上波村. 38; 亚日贡乡; 雨量站; 茶茹村. 5.备品备件 项目涉及的零部件更替工作应坚持“标准统一、规格一致”。新配件须具备与原设备完全相同的技术特性，以确保维护流程的标准化及后期备品备件储备的通用性。具体更换配件需严控下述技术指标，以达成系统性能的无损修复与长期稳定运行。 （1）技术指标 - 通信：采用TCP/IP协议， 4G全网通； - 输出功率：50/100/200W； - 音频响应：（100—10000 Hz）±3dB； - 失真度（额定功率时）：≤10%； - 信噪比：≥54dB； - 话筒灵敏度：5-20mV； - 线路输入：0.775V； - 频率范围：76-108MHz，136-174MHz（可选）； - 指示灯：具有电源、功放、状态、网络指示灯； - 接口：1个麦克风接口，1个AV音频接口，2路R485,1路232，1路雨量脉冲接口，1路4-20ma传感器接口，1组三级水位传感器接口； - 待机功耗：<4W； - 工作环境温度：-20～+45℃； - 储存温度：-30～+55℃； - 外形尺寸：370*177*55mm（不包括天线、安装件及把手）。 15.具有无线预警监测管理软件并兼容前期无线预警监测站（需提供承若涵并加盖供应商公章）。 （2）备品备件清单 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 无线预警广播; 5. （三）机房及会商系统 为了保障山洪灾害防御基础设施的长期稳定运行，提升系统在监测、分析及决策阶段的可靠性，针对机房网络设备以及视频会商系统，制定如下技术维护措施。 1.机房 （1）硬件加电巡检与物理除尘：对机房内的服务器、网络交换机、路由器及防火墙等设备进行加电巡检，记录设备的电流、电压及运行状态。对设备内部及机柜周边进行物理除尘，检查散热风扇运转情况，防止灰尘积聚影响设备寿命或引发电路故障。 （2）硬件性能测试与配置管理：利用专业工具定期对服务器硬件及网络设备接口进行性能测试。对路由器、防火墙等关键设备的配置文件进行导出与备份，确保在设备损坏需更换时，能够通过配置导入实现系统环境的快速还原。 （3）故障处理与零部件更换：建立运行维护日志，如实填写设备运行状况与观察记录。针对发现的线缆松动、接口老化或设备故障，及时进行零部件更换。对于出现硬件故障的设备，应按照“先替换、后维修”原则，确保机房基础设施的安全可靠。 2.会商系统 （1）音响系统拾音与扩音校准：测试会商室内的全向麦克风、调音台及功放设备，检查拾音灵敏度与声音保真度，消除回声与背景杂音。检查话筒的电池效能，及时更换性能下降的电池，确保语音信息传递清晰准确。 （2）视频画面展示与信号切换测试：清理大屏幕显示设备，校准屏幕的亮度、对比度与色彩一致性。检查视频矩阵切换器，核实监控视频、电脑演示画面与视频会议信号之间的切换逻辑是否正常，确保图像显示完整、无干扰。 （3）系统联通联调与应急检查：与相关防汛部门开展远程联调测试，检查通讯带宽的占用情况与网络延时。测试视频会议终端的运行日志，排除潜在的系统死机或连接中断风险，确保在进行多方视频会商时，音频与图像信号始终保持同步稳定。 （四）危险区管理 山洪灾害危险区管理是构建山洪防御体系、保障受威胁群众生命财产安全的核心防线。在山洪灾害防治工作中，危险区不仅是灾害防御的重点对象，更是监测预警信息转化为避险行动的逻辑起点。科学有效的管理不仅依赖于预警广播、雨量监测站等硬件设施的覆盖，更取决于对危险区空间位置及其受威胁特征的精准掌握。通过开展危险区坐标测定与设施安装坐标测定工作，将抽象的防御范围转化为具体的地理信息底座，旨在实现监测站点与受威胁区域在空间维度上的精准耦合，为后续的预警触发、精准调度及人员转移提供科学、直观的数据支撑。 1.危险区坐标测定 针对县域内的山洪灾害危险区进行实地位置核实。利用RTK或高精度定位设备，对危险区进行经纬度坐标测定。在测量过程中，需同步采集并记录危险区所属的乡镇、村组信息，以及该区域内受威胁的人口、户数等基础底数。测定成果将作为预警信息精准推送的地理基准，确保预警指令能够准确覆盖到每一个受威胁点。 危险区清单见附表3。 附表3 危险区清单 序号; 乡（镇）; 行政村; 危险区名称. 1; 夏邛镇; 四里龙村; 昂果隆巴沟危险区. 2; 夏邛镇; 巴邛西村; 元熙商砼工棚危险区. 3; 夏邛镇; 巴邛西村; 小坝沟危险区. 4; 夏邛镇; 巴邛西村; 哈戈西沟危险区. 5; 夏邛镇; 拉宗伙村; 拉宗伙沟危险区. 6; 夏邛镇; 下桑卡村; 巴曲河危险区. 7; 夏邛镇; 下桑卡村; 色木扎普危险区. 8; 夏邛镇; 下桑卡村; 下桑卡村危险区. 9; 夏邛镇; 茶雪村; 朵格贡危险区. 10; 夏邛镇; 茶雪村; 纳西布危险区. 11; 夏邛镇; 茶雪村; 通戈顶1号沟危险区. 12; 夏邛镇; 茶雪村; 通戈顶2号沟危险区. 13; 夏邛镇; 生奔扎村; 生奔扎沟危险区. 14; 夏邛镇; 孔打伙二村; 巴楚河危险区. 15; 夏邛镇; 孔打伙二村; 巴久曲河危险区. 16; 夏邛镇; 孔打伙二村; 虎头山滑坡. 17; 夏邛镇; 洛布通顶村; 红光沟危险区. 18; 夏邛镇; 独角龙村; 岗洛干沟危险区. 19; 夏邛镇; 独角龙村; 纳扎西危险区. 20; 夏邛镇; 坝伙村; 坝伙沟危险区. 21; 中咱镇; 中咱村; 莫曲河危险区. 22; 中咱镇; 中咱村; 容古许沟危险区. 23; 中咱镇; 仁德村; 嘎多西沟危险区. 24; 中咱镇; 仁德村; 下仁西沟区危险区. 25; 中咱镇; 雪波村; 曲珍贡沟危险区. 26; 中咱镇; 雪波村; 上学波沟危险区. 27; 中咱镇; 雪波村; 松甫沟危险区. 28; 中咱镇; 洛玉贡村; 布格山沟危险区. 29; 中咱镇; 洛玉贡村; 玉勉沟危险区. 30; 中咱镇; 下中咱村; 炯来贡危险区. 31; 中咱镇; 下中咱村; 木打沟危险区. 32; 中咱镇; 里甫村; 八路沟危险区. 33; 中咱镇; 波浪村; 波浪水沟危险区. 34; 中咱镇; 波浪村; 仁免尼龙1号沟. 35; 中咱镇; 波浪村; 仁免尼龙2号沟. 36; 措拉镇; 麻通村; 麻通村323危险区. 37; 措拉镇; 俊工村; 牛龙沟危险区. 38; 措拉镇; 玉绒村; 玉绒村冲达危险区. 39; 措拉镇; 德西村; 措拉下村危险区. 40; 措拉镇; 德西村; 玉绒沟德西危险区. 41; 甲英镇; 党巴村; 党巴沟危险区. 42; 甲英镇; 鱼卡通村; 黄草坪危险区. 43; 甲英镇; 鱼卡通村; 那曲河左岸危险区. 44; 甲英镇; 鱼卡通村; 鱼卡通村危险区. 45; 甲英镇; 波戈西村; 波戈西村搬迁点危险区. 46; 甲英镇; 普达村; 绒塔顶1、2号沟危险区. 47; 地巫镇; 尼木龙村; 曲龙西沟危险区. 48; 地巫镇; 贡伙村; 纳交布沟危险区. 49; 地巫镇; 安里顶村; 贡热许沟危险区. 50; 地巫镇; 坝伙村; 桃源地坞（2）号沟危险区. 51; 地巫镇; 热思村; 布热贡沟危险区. 52; 地巫镇; 热思村; 俄坝沟危险区. 53; 地巫镇; 四点坝村; 根巴格沟危险区. 54; 地巫镇; 四点坝村; 贡色龙巴危险区. 55; 地巫镇; 四点坝村; 南久龙巴危险区. 56; 地巫镇; 四点坝村; 夏能龙巴危险区. 57; 拉哇乡; 洛毕村; 通金顶移民点危险区. 58; 拉哇乡; 毕英村; 综合市场危险区. 59; 拉哇乡; 毕英村; 水电十二局施工区域危险区. 60; 拉哇乡; 索英村; 帕雪沟危险区. 61; 竹巴龙乡; 基里村; 挖塘沟危险区. 62; 竹巴龙乡; 水磨沟村; 列布郊危险区. 63; 竹巴龙乡; 水磨沟村; 朗达河危险区. 64; 竹巴龙乡; 水磨沟村; 雄贡沟危险区. 65; 竹巴龙乡; 水磨沟村; 牛英沟危险区. 66; 竹巴龙乡; 拉扎西村; 格隆曲希危险区. 67; 苏哇龙乡; 苏哇龙村; 那布龙西泥石流危险区. 68; 苏哇龙乡; 苏哇龙村; 苏哇龙2号山洪. 69; 苏哇龙乡; 苏哇龙村; 苏哇龙1号山洪危险区. 70; 苏哇龙乡; 王大龙村; 绒差绒卡德溪沟危险区. 71; 苏哇龙乡; 王大龙村; 雄龙岩石泥石流危险区. 72; 苏哇龙乡; 王大龙村; 王大龙干沟坡面泥石流危险区. 73; 苏哇龙乡; 王大龙村; 王大龙山洪泥石流. 74; 苏哇龙乡; 呷顶村; 呷顶山洪危险区. 75; 苏哇龙乡; 贡巴村; 贡巴1号泥石流危险区. 76; 苏哇龙乡; 贡巴村; 贡巴2号山洪危险区. 77; 昌波乡; 戈郎村; 莫曲河危险区. 78; 昌波乡; 戈郎村; 木雪沟危险区. 79; 昌波乡; 戈郎村; 戈郎山洪危险区. 80; 昌波乡; 戈郎村; 木雪2号沟危险区. 81; 昌波乡; 鱼底村; 鱼底沟危险区. 82; 昌波乡; 锐哇村; 波日西危险区. 83; 昌波乡; 锐哇村; 锐哇沟危险区. 84; 昌波乡; 锐哇村; 下贡沟危险区. 85; 昌波乡; 得木村; 得木沟危险区. 86; 亚日贡乡; 东南多村; 藏局沟危险区. 87; 亚日贡乡; 东南多村; 穷根溪危险区. 88; 亚日贡乡; 亚日贡村; 曲戈溪沟危险区. 89; 亚日贡乡; 亚日贡村; 布仲村莫曲河危险区. 90; 亚日贡乡; 亚日贡村; 白东溪沟危险区. 91; 亚日贡乡; 亚日贡村; 郎龙溪危险区. 92; 亚日贡乡; 白日贡村; 拉色沟危险区. 93; 亚日贡乡; 白日贡村; 久克西沟危险区. 94; 波密乡; 波堆村; 甲哇曲达沟危险区. 95; 波密乡; 波堆村; 拉扎西沟危险区. 96; 波密乡; 波免村; 茶卡贡沟危险区. 97; 波密乡; 波免村; 下波拿沟危险区. 98; 莫多乡; 桑龙西村; 上桑沟危险区. 99; 莫多乡; 桑龙西村; 下桑沟危险区. 100; 莫多乡; 莫多村; 莫多沟危险区. 101; 莫多乡; 郎翁村; 措松龙沟危险区. 102; 莫多乡; 郎翁村; 康贡顶沟危险区. 103; 莫多乡; 郎翁村; 向顶沟危险区. 104; 莫多乡; 岗佐村; 四姆扎普危险区. 105; 松多乡; 松多村; 松多沟危险区. 106; 松多乡; 郎多一村; 郎多一村危险区. 107; 松多乡; 龙巴村; 龙巴沟危险区. 108; 松多乡; 下莫西村; 坝伙沟危险区. 109; 波戈溪乡; 益金村; 重戈顶沟危险区. 110; 波戈溪乡; 益金村; 麻通沟危险区. 111; 波戈溪乡; 波戈溪村; 岗日龙沟危险区. 112; 波戈溪乡; 夺格村; 当恩1沟危险区. 113; 波戈溪乡; 夺格村; 德帕沟危险区. 114; 波戈溪乡; 夺格村; 夺格沟危险区. 115; 茶洛乡; 茶洛村; 热坑沟危险区. 116; 茶洛乡; 达塔村; 达塔山洪危险区. 117; 茶洛乡; 达塔村; 列窝龙山洪沟危险区. 118; 茶洛乡; 尼戈村; 尼戈2号山洪危险区. 119; 茶洛乡; 尼戈村; 尼戈沟危险区. 120; 茶洛乡; 西德村; 那曲河危险区. 121; 列衣乡; 仲堆村; 仲堆沟危险区. 122; 列衣乡; 自热村; 自热沟危险区. 123; 列衣乡; 热乃村; 列西沟危险区. 124; 列衣乡; 热乃村; 热乃沟危险区. 125; 德达乡; 上德达村; 龙马贡沟危险区. 126; 德达乡; 中德达村; 中德达2号沟危险区. 127; 德达乡; 中德达村; 中德达3号沟危险区. 128; 德达乡; 中德达村; 丘协勒巴沟危险区. 129; 德达乡; 中德达村; 冲沟群危险区. 130; 德达乡; 曲呷村; 曲呷河危险区. 2.设施点位坐标测定 对县域内所有防汛监测设施（如自动雨量站、无线预警广播等）实际物理位置进行坐标测定。测量时重点复核设备与危险区的相对位置关系，确保监测范围能够有效覆盖受威胁区域。 设施点位清单详见附表1（水雨情自动监测站维修养护清单）、附表 4（简易雨量报警器、无线预警广播维修养护清单）、附表 5（中风险野外预警监测站维修养护清单）。 3.信息汇集 在完成上述现场测定工作后，需将采集到的原始数据进行整理，完成信息汇集。汇集内容应包含危险区与监测设施的坐标汇总表、设施类型、设施数量、行政区划归属、受威胁人口、受威胁户数等核心基础数据，并展示“点（设施）”与“面（危险区）”的空间关联，直观反映设施布设与受威胁区域之间的有效覆盖关系。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务要求 | 详见“技术参数与性能指标” |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 360日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 巴塘县全域（具体以采购人指定为准） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）严格执行国家的各项政策、技术标准、规范等。在实施过程中，如果国家或有关部委颁发了新的技术标准或规范，则编制单位应采用新的标准或规范。（2）采购方按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，及采购文件制作需求与要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订生效后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00% 2、采购人应在本项目完工验收后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的65.00% 3、质保期一年届满且无质量问题，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的5.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、如因供应商在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购 人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应 承担全部的赔偿责任；2、因供应商提交的成果不能通过行政管理部门组织的评审，导致行政监督部门不能审批，供应商应承 担由此给采购人造成的损失或侵害；3、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的， 由当事人向采购人项目所在地人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、本项目采购和执行过程中，如有国家新标准、新政策，则按新标准、新政策执行。2、若因系统格式原因引起的相关问题，只有投标人的投标文件完全满足磋商文件的实质性要求时，均不作为废标理由；因系统原因造成部分资料无法上传时，投标人可在其他资料中上传相关的证明材料；3、为了保证项目的质量，开标前投标人可自行前往现场踏勘或其他有效方式对项目进行全面了解，并提供项目应急预按，内容包含①临时抢修应急措施、②安全事故应急措施、③恶劣天气下管护应急措施；提供售后服务方案，内容包含①售后服务常态计划及流程;②售后服务质量保障措施;③技术更新和产品升级措施;④应急响应与人员配置;⑤售后培训方案，提供维修养护方案，内容包含①设施维修养护保障措施;②备品备件保障措施；提供项目实施方案，内容包含(①项目背景及需求分析②各系统服务方案（自动监测系统、预警系统、机房及会商系统、危险区管理）③工期安排与进度控制措施④质量保障体系与措施⑤安全保障措施及特殊情况应急处理措施⑥日常管理制度⑦日常巡检方案。

## 第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”的内容。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动第七章“拟签订采购合同文本”的内容。

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 第五章 磋商办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的磋商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。磋商小组成员在签署磋商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。市场竞争不充分的科研项目，需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组会成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足磋商文件要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、磋商报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告磋商中非法干预评审工作的行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3. 评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解磋商文件

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评审的情形

本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

一、磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

六、磋商文件载明的成交原则不合法的；

七、磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④若为自然人：提供“身份证复印件”； ⑤非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原件，并提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。 注：以上均提供复印件。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 | 响应文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 1.供应商提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明；未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。 2.供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 注：以上要求任意选择提供其中1项即可。 | 具有健全财务会计制度的证明材料.docx,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件 |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.4.符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 磋商文件规定的实质性要求 | 磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件明确规定的实质性要求为依据。供应商不满足本磋商文件的实质性要求的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 供应商认为应提交的其他证明材料.docx,商务要求应答表.docx,服务应答表 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，磋商小组发现供应商还存在未响应磋商文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在磋商报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.5.磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员通过交易系统集中在线与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在磋商报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 5.3.6.最后报价

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目)/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除磋商文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50 %；

3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

#### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。磋商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 5.3.8.比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

#### 5.3.9.磋商小组复核

评分汇总结束后，磋商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.10.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果或者重新评审，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）资格审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

二、磋商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 5.3.11.推荐成交候选供应商

采购包1：确定3名成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商。

按供应商评审得分从高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为： 实施方案 ，按照技术指标得分确定优劣）顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由磋商小组根据磋商文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按供应商评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一名供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

#### 5.3.12.出具磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、磋商日期和地点，磋商小组成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，磋商小组成员应当在磋商报告中签字或加盖电子印章确认。磋商报告签署前，磋商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在磋商报告中进行记录。磋商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。磋商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

#### 5.3.13.评审争议处理规则

磋商小组在磋商过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组会成员应当在磋商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评审方法、细则及标准

#### 5.4.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 5.4.2.评审细则及标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 项目应急预案 | 供应商提供的项目应急预案，内容包括：①临时抢修应急措施、②安全事故应急措施、③恶劣天气下管护应急措施。以上三项内容无缺项、无缺陷得15分，每有一项缺项扣5分，每项内容每有一处缺陷扣2.5分，每项内容最多扣5分。（缺陷指方案内容存在①与项目实际情况不符或与相对应的评分标准不符，②套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容或表述，③引用的法律、法规、规范、标准失效或与本项目不相关，④仅有框架或标题，⑤表述的地点区域错误，⑥抄袭采购文件内容无其他内容任意一种情形。），扣完为止。 | 15.0000 | 主观 | 供应商认为应提交的其他证明材料.docx |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审:售后服务方案包括(①售后服务常态计划及流程;②售后服务质量保障措施;③技术更新和产品升级措施;④应急响应与人员配置;⑤售后培训方案，上述内容完整且不存在错误或不合理情形的得25分。每缺一项扣5分，每有一处错误或不合理的扣2.5分。【错误指:项目名称、地点、服务期限与项目要求不一致;不合理指:方案内容与项目要求不一致、照搬其它方案与本项目实际不符、仅有框架或标题无具体内容的】。 | 25.0000 | 主观 | 供应商认为应提交的其他证明材料.docx |
|  | 维修养护方案 | 根据供应商提供的维修养护方案进行评审:维修养护方案包括(①设施维修养护保障措施;②备品备件保障措施，上述内容完整且不存在错误或不合理情形的得8分。每缺一项扣4分，每有一处错误或不合理的扣2分。【错误指:项目名称、地点、服务期限与项目要求不一致;不合理指:方案内容与项目要求不一致、照搬其它方案与本项目实际不符、仅有框架或标题无具体内容的】。 | 8.0000 | 主观 | 供应商认为应提交的其他证明材料.docx |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评审:项目实施方案包括(①项目背景及需求分析②各系统服务方案（自动监测系统、预警系统、机房及会商系统、危险区管理）③工期安排与进度控制措施④质量保障体系与措施⑤安全保障措施及特殊情况应急处理措施⑥日常管理制度⑦日常巡检方案。上述内容完整且不存在错误或不合理情形的得42分。每有一处错误或不合理的扣3分，单项最多扣6分。【错误指:项目名称、地点、工期与项目要求不一致;不合理指:方案内容与项目要求不一致、照搬其它方案与本项目实际不符、仅有框架或标题无具体内容的】 | 42.0000 | 主观 | 供应商认为应提交的其他证明材料.docx |
| 价格分 | 合计 | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。 | 10.0000 | 客观 | 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

供应商可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、除政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 5.6.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。

二、采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.磋商小组义务

磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.磋商小组成员工作纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

详见附件：商务要求应答表.docx

详见附件：供应商认为应提交的其他证明材料.docx

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

# 采购项目名称-采购包名称（第X包）

# 政府采购合同

合同编号： __________________________

采购人（甲方）：__________________________

供应商（乙方）：__________________________

签订地点： __________________________

签订时间：

signTimePostilSign

#### 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、项目信息

1.1.采购项目名称：___________________________

1.2.采购项目编号：___________________________

1.3.采购计划编号：___________________________

1.4.政府采购组织形式：___________________________

1.5.政府采购方式：___________________________

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1.中标（成交）采购的服务单位是否为中小企业：是否

1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

1.6.4.中标（成交）采购标的供应商是否为残疾人福利性单位：是否

1.6.5.中标（成交）采购标的供应商是否为监狱企业：是否

1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否

本项目外商投资企业类型为全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

1.8.项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

合同分包：

| 序号 | 分包方式 | 分包主要内容 | 分包供应商名称 | 分包供应商类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、服务要求

2.1.技术要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

2.2.服务要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

2.3.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

### 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥____________________元（大写：____________________）

其他情况说明：

3.2.支付方式

一次性支付分期付款

3.3.付款进度安排

| 期次 | 支付金额（元） | 计划支付日期 | 收款人 | 支付说明 | 是否预付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、合同履行

4.1.服务期限：____________________服务时间：-

4.2.服务地点：____________________

4.3.分期履行要求：____________________

4.4.风险处置措施和替代方案：____________________

### 五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

### 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的服务进行检查、验收。对于乙方未按照采购文件及响应文件要求执行的事项，有权要求乙方进行整改。

6.2.甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

6.3.甲方应当根据采购文件、响应文件、合同约定和履约验收情况向乙方支付费用。满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.4.出现因不可抗力致使不能实现合同目的等法定情形时，甲方有权解除合同。

### 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求，不进行转包及违法分包。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

### 八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的服务不符合合同约定的服务要求，甲方有权要求乙方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。具体要求为：XX。

8.2.迟延履行的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间提供相关服务，甲方有权从服务款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

### 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金:

履约保证金金额(元):

履约保证金收取比例:

履约保证金收取方式:

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方在本项目中，按照采购文件、响应文件规定需向甲方交付相关货物的，应确保对前述货物享有合法权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用相关货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方使用的任何技术、产品和服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.6.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.6.2.合同的中止

11.6.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.6.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.6.3.合同的终止

11.6.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.6.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.8.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级政府采购监督管理部门备案XX份，均具有同等法律效力。

| 甲方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

| 乙方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |