## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 11,585,134.00

采购包最高限价（元）: 7,819,964.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C04990000 其他医疗卫生服务 | 外送第三方检验服务 | 1.00（项） | 7,819,964.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外送第三方检验服务 | 项 | % | 100.00 | 百分比 | 投标人对所有检验服务项按单价费用的百分比进行统一报价（如 93%、95%、97%等），报价不得高于100%。 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：外送第三方检验服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容及要求 | 一、各检验服务项内容、单价费用、报告返回时限 序号; 检验服务项内容; 单项费用（元）; 报告返回时限（小时）. 1; 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(外检); 33.3; 24. 2; 抗核抗体测定(ANA)(外检); 35.2; 48. 3; 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(外检); 14.7; 48. 4; 抗心磷脂抗体测定(ACA)(外检); 14.7; 48. 5; 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(外检); 18; 24. 6; 弓形体抗体测定(各种免疫学方法)(外检); 20.6; 48. 7; 巨细胞病毒抗体测定(IgG)(外检); 22; 48. 8; 肥达氏反应(外检); 8.8; 48. 9; 人乳头瘤病毒基因(HPV-DNA)分型检测(23种)(外检); 300; 72. 10; 丙型肝炎病毒RNA荧光定性(HCV-RA)(外检); 44; 48. 11; 沙眼衣原体DNA测定(定性)(外检); 44; 48. 12; 解脲支原体DNA(定性)(外检); 44; 48. 13; 淋球菌DNA测定(定性)(外检); 44; 48. 14; 梅毒螺旋体DNA测定(外检); 44; 72. 15; EB病毒DNA测定(外检); 44; 72. 16; 人乳头瘤病毒6，11型DNA(外检); 56.4; 72. 17; 单纯疱疹病毒Ⅰ抗体测定(外检); 24; 48. 18; 单纯疱疹病毒Ⅱ抗体测定(外检); 24; 48. 19; 优生5项(外检); 110.6; 48. 20; 不孕不育4项(外检); 80.3; 48. 21; 血清维生素测定VITB12(外检); 61.1; 24. 22; 血清铁蛋白测定化学发光法(外检); 33.3; 24. 23; 补体3补体4(外检); 12.4; 24. 24; 免疫球蛋白IgG(外检); 6.2; 24. 25; 免疫球蛋白IgA(外检); 6.2; 24. 26; 免疫球蛋白IgM(外检); 6.2; 24. 27; 免疫球蛋白及补体5项(外检); 31; 24. 28; 抗可提取核抗原抗体谱（A）抗SSA、抗SSB、抗JO-1、抗Sm抗rp、抗ScI-70、抗核糖体P蛋白抗体(外检); 90.7; 48. 29; 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)定量(外检); 73; 48. 30; 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)（流式细胞仪法）(外检); 74.6; 48. 31; 腺苷脱氨酶（ADA)测定(外检); 27.3; 120. 32; 甲状旁腺素测定（外检）; 77.5; 24. 33; 促甲状腺素受体抗体TRAb(外检); 21.5; 48. 34; 铁2项测定(外检); 4.4; 24. 35; 葡萄糖6－磷酸脱氢酶活性(外检); 5; 48. 36; 血红蛋白成份分析HBF、异常血红蛋白带、红细胞孵育渗透脆性试验、RBC/MCV/RD/Hb/Hb包涵体检测(外检); 31.7; 72. 37; 甲型肝炎病毒抗体IgM(外检); 12; 24. 38; 甲型肝炎病毒抗体IgG(外检); 12; 24. 39; 戊型肝炎病毒抗体IgM(外检); 10.3; 24. 40; 血浆促肾上腺皮质激素(外检); 70.7; 24. 41; 皮质醇测定(外检); 37; 72. 42; G试验(外检); 119; 24. 43; 高血压4项(卧位)A1(37℃）、A1(4℃）、ALD、肾素浓度(外检); 65.5; 72. 44; 乙肝两对半定性(外检); 22; 24. 45; 全血微量元素五项（C、Z、Ca、Mg、F）(外检); 27; 24. 46; 骨髓细胞形态学检查(外检); 83.4; 72. 47; 抗缪勒氏管激素（AMH）检测(外检); 182; 72. 48; 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)外检; 42; 24. 49; 吸入性过敏原十项(屋尘螨、粉尘螨、艾蒿、普通豚草、蟑螂、猫上皮、狗上皮、屋尘、交链孢霉、柳树)(外检); 308; 72. 50; 食物性过敏原十项(花生、鸡蛋、牛奶、鳕鱼、小麦面粉、虾、大豆、蟹、牛肉、羊肉)(外检); 258; 72. 51; 肺癌抗原相关2项(NSE、CYF21)(外检); 137.4; 24. 52; 贫血三项(外检); 149.7; 24. 53; 结核杆菌DNA测定(外检); 44; 24. 54; 高血压4项(立位)A1(37℃)、A1(4℃)、ALD、肾素浓度(外检); 65.5; 72. 55; 地中海贫血基因检测(23位点)(外检); 399; 72. 56; 唐氏综合症筛查(中期)外送; 135; 168. 57; 唐氏综合症筛查(早期)外送; 108; 168. 58; 25羟维生素D测定(化学发光法)外送; 43; 24. 59; 血同型半胱氨酸测定(外送); 52.8; 24. 60; 地中海贫血筛查（23位点）; 399; 72. 61; 普通病理会诊; 131; 72. 62; 疑难病理会诊; 303; 72. 63; 免疫组化; 125; 120. 二、服务内容及要求 （一）服务内容 1. 承担本项目明确的医学检验服务。检验项目在服务期间若资阳市雁江区人民医院及各协同中心分院有能力完成检验则由资阳市雁江区人民医院及各协同中心分院自行检验，供应商需配合完成。 2. 检验服务项内容包括但不限于招标文件中已列明的63项检验服务项内容。设备故障或其他原因不能正常完成检测，临床偶有特殊检测申请需求，需要委托中标人完成的，中标人应无条件配合。未计明项目在资阳市医疗保障局印发的《资阳市医疗服务价格项目汇编（2024版）》核定收费标准27%的基础上，按照本项目中标人的成交百分比进行计费。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 3.本次采购检验服务项基础单价为雁江区人民医院基础单价，协同中心各分院基础单价及返回报告时限详见附件，雁江区人民医院及协同中心各分院根据核定收费标准27%的基础上，按照本项目中标人报价的成交百分比进行计费。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 4.若检验项目物价收费标准发生变化，根据资阳市医疗保障局调整的服务价格或有关部门核定收费标准27%的基础上，按照本项目中标人报价的成交百分比进行计费。 （二）服务要求 1. 投标人根据招标人要求，负责资阳市雁江区人民医院及各协同中心分院的样本接收、转运、及外送检验项目的检测及报告出具，并承担采样咽拭子、保存液及全过程所涉及的所有物资、人员及交通运输费用。 2. 投标人每日中午12点前完成雁江区范围内的标本接收、转运、信息对接。 3. 投标人在规定时间内出具具有法律效力的检测报告。检验报告应及时送回资阳市雁江区人民医院及各协同中心分院检验科，不得超过标本检测返回时限。 4. 检验标准：检验质量完全按照国家相关标准执行，并出具相关检测报告，检测报告模板符合 ISO15189 相关要求，投标人应对数据的临床符合性承担责任。 5. 质量保障：投标人需保证委托检验项目检测质量，具备委托检验项目的相应检测设备、技术人才，并有检验前、检验中、检验后质量保障措施。检验前质量保障措施包括样本采集要求培训，样本箱运送温度控制（2-8℃）及安全性保障；检验中质量保障措施包括标准化的操作规范、室内质控、室间质控等；检验后质量保障措施包括异常结果处理流程、临床提出异议的检验报告处理流程等。 6. 冷链物流服务：投标人须提供专业的冷链物流服务，样本运输有温度监控，确保样本运输过程的安全有效。 7. 协同中心成员单位物流服务：投标人需根据各协同中心成员单位的地理位置及样本情况，合理安排物流线路，及时收取、转运检验标本，其车辆安排、驾驶人员、配套设施设备及交通安全等由中标人负责。 8.投标人对采购方外送样本进行专线运送。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 9.中标人应建立规范的危急值报告程序，如检验过程中出现危急值情况应立即向招标人反馈情况。 10.中标人对检测后的样本应按规定进行安全处理，保证不留安全隐患，若因投标人处理不当造成的一切责任，由投标人自行承担。 11.中标人严格按照国家有关保密规定认真做好检测数据的管控，防止出现遗失、涉密问题的发生，若因投标人数据保管不当，出现泄密等情况所造成的一切责任，由投标人自行承担。 12.投标人提供电子签名认证材料，信息系统与采购人现有LIS系统互联互通，通过接口实现从我院系统抓取标本信息，同时检验结果能通过接口返回我院LIS系统，实现我院信息系统可查看检验结果。针对协同中心其他医院的外送项目，信息系统需与基卫系统和基层公卫系统互联互通，通过接口实现从基卫系统和基层公卫系统抓取标本信息，同时检验结果能通过接口返回基卫系统和基层公卫系统。信息系统及接口改造系列费用包含在投标人报价中。检验结果实时网络传送，检验报告能在多种自助平台查询：医院LIS端、网页、人工客服等。 13.投标人提供相关检验项目室内质控资料及国家卫生健康委员会认证的合格的室间质量评价材料，确保室内质量控制和检验结果准确。 （三）考核办法（附件《委托服务考评考核条款明细》） 1、每季度招标人对投标人服务情况进行考核，100分制，80分及以上为合格。考核依据详见投标人委托服务考评考核条款明细。 2、低于80分的，按照80分为标准，每减少1分扣除当季服务费1000元。 3、连续2次不合格的，招标人有权解除合同。 序号; 考核内容; 考核明细; 分值; 得分; 扣分原因. 1; 资质管理; 1、有实验室管理的相关手册、制度、SOP、运行记录等管理规范，并实时更新。; 5. 2、在特殊情况下有无备用方案。; 5. 2; 标本管理; 1、标本接收及时性：每日12点前完成标本收集、标本转运。; 5. 2、交接规范性：标本及时接收、信息对接，不合格标本≤1 小时内反馈委托方，明确整改要求，并按照相关管理要求进行后续处置。; 5. 3、冷链完整性：标本全程冷链运输，运输有温度监控、记录。; 5. 3; 检验质量; 1、检验报告信息完整：检验报告的出具符合检验相关规范要求，内容包括但不限于：有患者信息；标本申请、采集、接收、报告时间；互认标识；检验项目、结果、参考区间、异常标识、实验方法等。; 5. 2、检验报告及时、准确性：在规定时限内出具检验报告，报告结果准确无误。; 5. 4; 人员管理; 1、检验人员须具备检验专业及获得相关专业技术资格的技术人员。; 5. 2、配备专职物流人员进行标本收集、接收、转运工作，人员进行标本转运培训和考核。; 5. 5; 试剂、仪器管理; 1、试剂管理规范，按照要求进行储存、使用，试剂批号更换后有批号验证及记录。; 5. 2、仪器定期进行维护、校准，仪器卡内容完整，有校准时间及下次校准时间。; 5. 6; 质控管理; 1、每年参加卫生部/四川省室间质评，参与率及合格率达到三级医院标准。; 5. 2、每日进行室内质控，质控覆盖率100%，不合格项目有原因分析、整改措施。; 5. 1、未参加室内质控及室间质评的项目，进行实验室间比对，有记录，结果偏差符合要求，无系统性误差。; 5. 2、参加全国/地区的检验结果互认，检验报告互认标识清楚、完整。; 5. 7; 信息管理; 1、严格保密患者信息，无数据泄露、报告篡改，数据留存≥3 年，可追溯。; 5. 2、各信息平台检验结果一致性100%。; 5. 8; 沟通协作; 1、甲方提出的质量 / 服务问题，≤3 个工作日内提交整改方案。; 5. 10; 生物安全; 1、所有人员在实验活动中按照要求进行操作和个人防护。; 5. 2、废弃标本按照生物安全管理要求进行处置。; 5. 100. 三、商务要求 1. 服务期限：服务期限为三年，合同一年一签。 2. 付款方式：检验费用按月结算，每满一个结算周期后30天内，中标人根据实际开展检测的数量以及最终报价计算当月检测费用，并交采购人复核，双方核对无误后开具合法有效完整的发票，采购人在收到发票之日起30日内转账支付。中标供应商未按约定提供发票的，采购人有权暂不付款并不承担违约责任，中标供应商应继续履约。 3. 其他要求： 3.1 检验结果因计量严重偏离或报告单患者信息错误等原因不被临床医生认可，投标人应在不影响诊治情况下，尽快委托其他权威机构进行验证和修订。但此情况在服务期内发生三次（含）及以上的，视为投标人行为根本违约，招标人有权单方解除合同。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 3.2 若因检验结果计量严重偏离或报告单患者信息错误等原因照造成的医疗事故或医疗纠纷等严重不良影响，而产生的民事责任，概由投标人承担，招标人不承担。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 4. 报价：投标人在报价时需要对所有服务项内容按基础单价的百分比进行统一报价，报价不得高于100%。报价应包含完成本项目的人工费、运输费、检测费、税费和合理利润等所有费用。投标人应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因响应投标人原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由响应投标人自行负责，招标人不会承担任何费用。 5. 中标人自行提供服务过程中所需全部设备，包含但不限于：样本采集、样本接收、样本分拣、样本运输、报告查询、报告出具及打印所需设备，以满足样本的采集及报告（电子、纸质）的出具。所有费用均需包含在供应商的报价中，采购人不再额外支付其他任何费用。 6.在本项目履约过程中因上级卫生健康、医疗保障等管理部门（中央、省级、市级、区级相关部门）要求落实新的政策规定的，中标人应配合采购人按照新的政策规定执行；发生重大疫情或重大突发事件，应按照上级管理部门的规定执行。供应商拒不执行的，采购人有权终止本项目的合同，且不承担任何违约责任和赔偿，由中标人承担相应责任。（投标人须在响应文件中提供承诺函原件，否则作无效响应处理） 7.中标人无条件接受医院及院外审计部门的检查及监督，发现并核实中标人存在不良行为的，并承担相应的责任。 8.国家政策因素：服务商应充分考虑国家相关的政策变化因素，如遇本项工作与国家政策或新规不符，在政策范围内协商解决。 附件1： 资阳市雁江区协同中心成员名单. 序号; 单位名称. 1; 伍隍镇中心卫生院. 2; 宝台镇卫生院. 3; 南津镇中心卫生院. 4; 石岭镇卫生院. 5; 堪嘉镇卫生院. 6; 中和镇中心卫生院. 7; 丹山镇中心医院. 8; 小院镇中心卫生院. 9; 丰裕镇中心卫生院. 10; 祥符镇中心卫生院. 11; 老君镇卫生院. 12; 迎接镇卫生院. 13; 三贤社区卫生服务中心. 14; 莲花社区卫生服务中心. 15; 东峰镇卫生院. 16; 资溪社区卫生服务中心. 17; 临江镇卫生院. 18; 松涛社区卫生服务中心. 19; 宝莲社区卫生服务中心. 20; 狮子山社区卫生服务中心. 21; 保和镇中心卫生院. |
| 2 |  | 其他要求 | ★1.以上内容中涉及相关法律法规和规范标准按最新要求执行。 ★2.报价说明：投标人对所有检验服务项按单价费用的百分比进行统一报价（如93%、95%、97%等），报价不得高于100%。 3.根据评分细则中的专业技术人员要求提供相关证明材料。 4.根据评分细则中的综合能力要求提供相关证明材料。 5.根据评分细则中的业绩证明要求提供相关证明材料。 6.根据评分细则要求提供服务方案，内容包括：①整体服务流程；②标本接收及运输方案 (包括标本收取、标本运输 )；③实施方案（包括检测工作流程 、方法等）；④检验结果送达方式；⑤服务质量保障措施；⑥应急方案（结果异议、报告丢失 、标本丢失、急诊项目服务、提供特急标本优先加急服务等）；⑦针对本项目服务内容的重点难点分析及应对措施；⑧增值服务。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 服务期限为三年，合同一年一签 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 资阳市雁江区人民医院及各协同中心单位 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求、国家、地方和行业相关规定、招标文件的质量要求和服务指标、响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 (2）全部服务成果符合现行国家、地方及行业相关规定和招标文件的相关技术、服务要求。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、本项目检验费用按月结算，每满一个结算周期后30天内，中标人根据实际开展检测的数量以及最终报价计算当月检测费用，并交采购人复核，双方核对无误后开具合法有效完整的发票，达到付款条件起30日内，据实结算说明为中标供应商未按约定提供发票的，采购人有权暂不付款并不承担违约责任，中标供应商应继续履约。（资阳市雁江区人民医院及各协同中心分院的检测费用由各单位自行结算） |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向项目所在地人民法院提起诉讼解决。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

/