版本号：N510001202600031120260324001

# 招 标 文 件

# （货物类）

### 采购项目名称：2026年全院医辅家具购置采购项目

### 采购项目编号：N5100012026000311

### 四川省人民医院

### 四川中志招标代理有限公司共同编制

2026年03月25日

## 第一章 投标邀请

四川中志招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 四川省人民医院 委托，拟对 2026年全院医辅家具购置采购项目 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省省本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5100012026000311

### 1.2.采购项目名称： 2026年全院医辅家具购置采购项目

### 1.3.招标项目简介

本项目为全院提供医辅家具，保障临床科室使用。

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 四川省人民医院

地址： 四川省成都市青羊区一环路西二段32号

邮编： 610000

联系人： 何老师

联系电话： 028-87394783

代理机构： 四川中志招标代理有限公司

地址： 四川省成都市高新区吉泰五路88号3栋16层3号

邮编： 610095

联系人： 袁方、李奇达、陈艳

联系电话： 028-87333799-603

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,000,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：收取 本采购包履约保证金为合同金额的10% 交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函 收款单位：四川省人民医院 开 户 行：建行成都青羊支行 银行账号：51001446436050374282 交款时间：合同签订生效后7个工作日内。 退还时间：供货期内最后一批货物交付且验收合格后满半年退还。 履约保证金不予退还情形：1.供应商拒绝履行与采购人订立的合同。 2.因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 3.经验收后供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。 注：1.履约保证金收取金额为合同支付上限的10%，本项目据实结算，本项目支付上限为200万元； 2.供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交，提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。 |
| 6 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：按差额定率累进法计算，即按预算金额划分费率档次，按各档级距计算各档的收费额，各档收费累进之和为收费总额，由中标人承担。中标金额（万元）100 以下 1.2%；100-500 0.88%；500-1000 0.64%；1000-5000 0.35%；5000-10000 0.175%，不足5000元的按照5000元收取。代理服务费缴纳方式如下： 户 名：四川中志招标代理有限公司 开户行：中国建设银行成都市高新支行 账 号：5100 1406 1370 5152 6738 地 址：成都市高新区吉泰五路88号香年广场T3-701号 电 话：028-65783579 开取发票专用邮件：fapiao@sczz84510079.com |
| 8 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 四川省人民医院 和 四川中志招标代理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 四川省人民医院 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川中志招标代理有限公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

### 2.3.招标文件

#### 2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、投标邀请；

二、投标人须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、资格审查；

五、评标办法；

六、投标文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

### 2.4.投标文件

#### 2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50 %；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5.开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1.开标

#### 2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

#### 2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：分段/分期验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 投标人每次送货、安装调试完成并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接投标人通知后 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等有关要求进行验收。

九、技术履约验收内容：

采购包1：按照基于本项目采购需求编制的招标文件要求及中标人投标文件响应情况，由中标人向采购人提供的全部设备及相关货物、服务等的履约情况。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照本项目招标文件中商务要求及中标人投标文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：1、国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2、基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。 3、产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及） 4、如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5、按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：1、因系统固化，“七、履约验收时间”不适用，以此为准：供应商每次送货、安装调试完成并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。 2、验收主体：采购人。 3、验收方式：现场整体验收。

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件异常一致；

（二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；

（三）不同投标人的投标文件相互混装；

（四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；

（六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川省人民医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川中志招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川中志招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：何老师

联系电话：028-87393665

地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号

邮编：610000

答复主体：代理机构

联系人：袁方、李奇达、陈艳

联系电话：028-87333799-603

地址：成都市高新区吉泰五路88号3栋16层7号

邮编：610095

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：需要样品评审。

样品提交时间：与投标（响应）截止时间一致

样品提交地点：成都市高新区吉泰五路88号（花样年·香年广场）3栋16层3号四川中志招标代理有限公司开标厅

样品提交数量：2

样品提交要求：详见3.2.技术要求中”样品要求“

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,000,000.00

采购包最高限价（元）: 2,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 1.00（项） | 2,000,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院医辅家具购置 | 项 | % | 100.00 | 结算率 | 限价要求：0%＜投标人所报的结算率≤100%。若投标人所报的结算率≤0%或＞100%的，有多个结算率的均作无效投标处理。 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液车 |
| 2 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑麻醉推车 |
| 3 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 麻醉推车 |
| 4 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病员陪伴床（椅） |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 手术室洗手槽（水龙头） |
| 2 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢洗手池（水龙头） |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑麻醉推车 |
| 2 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢工作台 |
| 3 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 手术托盘架1 |
| 4 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 手术托盘架2 |
| 5 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 升降圆凳 |
| 6 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢推车1 |
| 7 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病员陪伴床（椅） |
| 8 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液椅 |
| 9 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 床头柜1 |
| 10 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑送药推车 |
| 11 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑输液推车1 |
| 12 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑急救推车 |
| 13 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 器械柜1 |
| 14 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 器械柜2 |
| 15 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 器械柜3 |
| 16 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 药品柜 |
| 17 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 针剂柜 |
| 18 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 工作台 |
| 19 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 治疗台 |
| 20 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 仪器车1 |
| 21 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 仪器车2 |
| 22 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 仪器车3 |
| 23 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 双层器械台1 |
| 24 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 双层器械台2 |
| 25 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 双层器械台3 |
| 26 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 双层器械台4 |
| 27 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 治疗推车1 |
| 28 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 治疗推车2 |
| 29 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 治疗推车3 |
| 30 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 急救推车 |
| 31 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液推车 |
| 32 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 护理推车 |
| 33 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病历夹推车（20位） |
| 34 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病历夹推车（30位） |
| 35 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病历夹推车（40位） |
| 36 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病历夹推车（50位） |
| 37 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 病历夹推车（60位） |
| 38 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 送水车 |
| 39 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 污物车 |
| 40 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 诊查床 |
| 41 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 三联屏风 |
| 42 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 手术室洗手槽、水龙头 |
| 43 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 更衣柜1 |
| 44 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 更衣柜2 |
| 45 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 鞋柜 |
| 46 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢标本柜 |
| 47 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢洗手池、水龙头 |
| 48 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑输液推车2 |
| 49 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑治疗推车1 |
| 50 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 铝塑治疗推车2 |
| 51 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 床头柜2 |
| 52 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 塑钢踏脚凳 |
| 53 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液架1 |
| 54 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液架2 |
| 55 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 仪器车4 |
| 56 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 监护仪器车 |
| 57 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 送物车 |
| 58 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 无菌包架 |
| 59 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢无菌推车 |
| 60 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢推车2 |
| 61 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢推车3 |
| 62 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 麻醉推车 |
| 63 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢推车4 |
| 64 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 碳钢推车 |
| 65 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 碳钢工作台 |
| 66 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 急救车 |
| 67 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 输液车 |
| 68 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 治疗车 |
| 69 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 送药车 |
| 70 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢治疗台1 |
| 71 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢器械柜1 |
| 72 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢器械柜2 |
| 73 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 踏脚凳 |
| 74 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢推车5 |
| 75 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢治疗台2 |
| 76 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 无菌推车1 |
| 77 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 无菌推车2 |
| 78 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢办公桌 |
| 79 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢药品柜 |
| 80 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢储物柜 |
| 81 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢治疗台3 |
| 82 | A05019900 其他家具 | 全院医辅家具购置 | 不锈钢处置台 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：全院医辅家具购置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 货物名称（标的名称）; 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业. 1; 铝塑麻醉推车; 工业. 2; 不锈钢工作台; 工业. 3; 手术托盘架1; 工业. 4; 手术托盘架2; 工业. 5; 升降圆凳; 工业. 6; 不锈钢推车1; 工业. 7; 病员陪伴床（椅）; 工业. 8; 输液椅; 工业. 9; 床头柜1; 工业. 10; 铝塑送药推车; 工业. 11; 铝塑输液推车1; 工业. 12; 铝塑急救推车; 工业. 13; 器械柜1; 工业. 14; 器械柜2; 工业. 15; 器械柜3; 工业. 16; 药品柜; 工业. 17; 针剂柜; 工业. 18; 工作台; 工业. 19; 治疗台; 工业. 20; 仪器车1; 工业. 21; 仪器车2; 工业. 22; 仪器车3; 工业. 23; 双层器械台1; 工业. 24; 双层器械台2; 工业. 25; 双层器械台3; 工业. 26; 双层器械台4; 工业. 27; 治疗推车1; 工业. 28; 治疗推车2; 工业. 29; 治疗推车3; 工业. 30; 急救推车; 工业. 31; 输液推车; 工业. 32; 护理推车; 工业. 33; 病历夹推车（20位）; 工业. 34; 病历夹推车（30位）; 工业. 35; 病历夹推车（40位）; 工业. 36; 病历夹推车（50位）; 工业. 37; 病历夹推车（60位）; 工业. 38; 送水车; 工业. 39; 污物车; 工业. 40; 诊查床; 工业. 41; 三联屏风; 工业. 42; 手术室洗手槽; 工业. 43; 更衣柜1; 工业. 44; 更衣柜2; 工业. 45; 鞋柜; 工业. 46; 不锈钢标本柜; 工业. 47; 不锈钢洗手池; 工业. 48; 铝塑输液推车2; 工业. 49; 铝塑治疗推车1; 工业. 50; 铝塑治疗推车2; 工业. 51; 床头柜2; 工业. 52; 塑钢踏脚凳; 工业. 53; 输液架1; 工业. 54; 输液架2; 工业. 55; 仪器车4; 工业. 56; 监护仪器车; 工业. 57; 送物车; 工业. 58; 无菌包架; 工业. 59; 不锈钢无菌推车; 工业. 60; 不锈钢推车2; 工业. 61; 不锈钢推车3; 工业. 62; 麻醉推车; 工业. 63; 不锈钢推车4; 工业. 64; 碳钢推车; 工业. 65; 碳钢工作台; 工业. 66; 急救车; 工业. 67; 输液车; 工业. 68; 治疗车; 工业. 69; 送药车; 工业. 70; 不锈钢治疗台1; 工业. 71; 不锈钢器械柜1; 工业. 72; 不锈钢器械柜2; 工业. 73; 踏脚凳; 工业. 74; 不锈钢推车5; 工业. 75; 不锈钢治疗台2; 工业. 76; 无菌推车1; 工业. 77; 无菌推车2; 工业. 78; 不锈钢办公桌; 工业. 79; 不锈钢药品柜; 工业. 80; 不锈钢储物柜; 工业. 81; 不锈钢治疗台3; 工业. 82; 不锈钢处置台; 工业. 注：1.因一体化系统固化原因，本章3.1采购内容中的“标的名称”无法调整，本项目“标的名称及所属行业”以此为准；投标人在编制《中小企业声明函》时，须按此处“采购清单”中“标的名称及所属行业”进行填写。 |
| 2 |  | 参数清单 | 序号; 名称; 单位 （计价单位）; 技术参数及要求; 限高价（元）. 1; 铝塑麻醉推车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W495mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：4个中抽屉、2层药盒、2个垃圾桶、1个锐器盒、1个抽拉式台板、上架配10个药盒。抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。铝合金框架搭配彩塑铝板箱体结构。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲5、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022等检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） 6、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸为： L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★7、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4300. 2; 不锈钢工作台; 台; 1、整体规格尺寸：L2000mm×W800mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、台面下方为抽屉，滑条采用三节滑轨。每隔层额定载荷：≥20KG。柜门配有安全锁。 4、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高≥160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用≥φ50mm×1.2mm304不锈钢管制作，脚架下部安装橡胶脚垫，使之与地面直接接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平状态。; 5000. 3; 手术托盘架1; 台; 1、整车规格尺寸：L700mm（±10mm）×W600mm（±10mm）×H（1040－1340）mm 2、配置不锈钢手术托盘1只，规格：L640mm×W490mm×H25mm（±10mm），采用厚度为≥1.2mm的304材质不锈钢板制成，可放置各类手术器械。托盘离地面高度可在1040mm～1340mm（±10mm）范围内任意调节，可随意锁紧。 3、配置4只≥φ75mm静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 820. 4; 手术托盘架2; 台; 1、整车规格尺寸：L780mm（±10mm）×W510mm（±10mm）×H（1040－1340）mm 2、配置不锈钢手术托盘1只，规格：L640mm×W490mm×H25mm（±10mm），采用厚度为≥1.2mm的304材质不锈钢板制成，可放置各类手术器械。托盘离地面高度可在1040～1340mm（±10mm）范围内任意调节，可随意锁紧。 3、配置4只≥φ75mm静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 900. 5; 升降圆凳; 台; 1、整体规格尺寸：φ310mm×（480-640）mm（±10mm） 2、凳面采用≥1.2mm厚的304材质不锈钢板制作。脚架由四只支撑管组成，材料采用≥φ25mm×1mm的304材质不锈钢管弯制成型，脚端带有防滑胶脚。 3、升降丝杆采用45#钢挤压成型，表面经过电镀处理，丝杆外表无凹凸点。; 450. 6; 不锈钢推车1; 台; 1、整车规格尺寸：L500mm×W400mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。 3、四周的4只支撑立柱采用≥φ25mm×1.2mm的304材质圆管制作。配置4只≥φ75mm超静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1350. 7; 病员陪伴床（椅）; 台; 1、陪伴床展开尺寸：L1850mm×W620mm×H400mm（±10mm） 2、主要功能：收起是椅子，展开是可当床使用。前脚固定，后脚带轮。床面额定载荷不少于135Kg。 3、护手主框采用≥Ф38mm×1.2mm不锈钢管，直角处都采用圆弧过渡，采用≥1.0mm厚不锈钢矩管连接主框。 4、护手主框背面脚采用两只≥Ф75mm橡胶脚轮，推动时脚轮转动顺畅、无卡塞现象,前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只≥Ф50mm橡胶脚轮。; 860. 8; 输液椅; 台; 1、规格尺寸：L1500mm×W660mm×H400mm（±10mm） 2、额定载荷：≥135Kg。靠背不少于三档调节。主要结构组成：由座段、背段、调节手柄、腿段支撑、大架、输液架和护手等组成。 3、材料：大架采用≥φ38mm×1.2mm碳钢焊管，采用圆弧过渡，连接主框管采用≥1.2mm厚碳钢矩管，四只脚带有防滑胶脚。座段、背段采用≥φ26.5mm×2.65mm碳钢厚壁管弯制成型，各段加强条采用厚为≥3mm的扁钢制作。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 900. 9; 床头柜1; 台; ▲1、整体规格尺寸：L460mm×W450mm×H770mm（±10mm） ▲2、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。台面采用ABS材料注塑成型。内嵌≥1mm厚304不锈钢板（非胶粘）。 ▲3、抽屉上面为隐藏式滑板，柜门内有一层隔板，用于分类存放物品。柜脚采用脚垫（可调节高度）。柜门与柜体的连接采用转销。抽屉、滑板、抽屉拉手装饰条、滑板拉手装饰条、门板拉装饰条、采用ABS材料注塑成型，毛巾架采用不锈钢加工而成。 4、抽屉净尺寸：L390mm×W370mm×H85mm（±10mm）。 ▲5、整体外围框碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 560. 10; 铝塑送药推车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W495mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：2个中抽屉、4个小抽屉、抽拉式台板。抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。铝合金框架搭配彩塑铝板箱体结构。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） 7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸分别为：L480mm×W310mm×H60mm（±10mm）,L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）两种尺寸。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★8、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 3600. 11; 铝塑输液推车1; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W495mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：2个小抽屉、3个中抽屉、2个垃圾桶、1个洗手液托架、1个锐器盒、1个杂物筐、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。双层龙门架作配液架，挂钩数量为≥10个。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） ▲7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸分别为：L480mm×W310mm×H60mm（±10mm）,L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）两种尺寸。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★8、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4300. 12; 铝塑急救推车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W470mm×H970mm（±10mm） ▲2、配置要求：2个小抽屉、2个中抽屉、1个大抽屉、1个输液架、2个垃圾桶、1个洗手液托架、1个仪器架、1个锐器盒、1个杂物筐、1个氧气瓶架、1个复苏板、1个电源插座、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。 3、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸分别为：L480mm×W310mm×H60mm（±10mm）,L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）两种尺寸（其中底层大抽屉为挡板加大内尺寸不变）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能 ▲4、额定载荷下车体在≥10°坡度下脚轮锁定可靠，无倾倒危险，推车抽屉装载额定载荷后，进行闭合实验，反复≥2000次，不得出现功能性障碍，推车侧滑板在均布额定载荷下并持续24h,其形变量不得超过5mm，取消载荷后形变量不大于2mm，且无功能性损伤。（按照GB/T 14687-2011、GB/T 10357.4-2023、GB/T 10357.5-2023及GB/T 26949.16-2018等标准检测，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的相关试验检测报告） ▲5、邻边垂直度面板、框架对角线长度＜1000mm，非折叠产品，面板、正视面板件对角线长度＜1400mm。 ▲6、推车上塑料件经过≥100h氙灯老化实验后，外观变色＜2级（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告）。漆膜附着力应不低于1级。漆膜冲击强度冲击高度≥500mm，冲击后漆膜应无剥落、裂纹、皱纹。 ★7、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4300. 13; 器械柜1; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。柜门都配有安全锁。 3、柜体内有五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节，每隔层额定载荷：≥20KG。隔板采用激光焊接工艺。; 3705. 14; 器械柜2; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。柜门都配有安全锁。 3、上柜内分为三层，上柜门的下方为双抽屉。下柜门内分为二层，每隔层额定载荷：≥20KG。隔板采用激光焊接工艺。; 3990. 15; 器械柜3; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。柜门都配有安全锁。 3、上柜内分为三层，下柜门内分为二层，每隔层额定载荷：≥20KG。隔板采用激光焊接工艺。; 3895. 16; 药品柜; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W420mm×H1800mm（±10mm），上柜外形尺寸L950mm×W250mm×H950mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。柜门都配有安全锁。 3、台面下方为双抽屉。下柜门内分为二层，每隔层额定载荷：≥20KG。隔板采用激光焊接工艺。; 4300. 17; 针剂柜; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W550mm×H1800mm（±10mm），上柜外形尺寸L950mm×W250mm×H950mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。柜门都配有安全锁。 3、台面下方为双抽屉。下柜门内分为二层，每隔层额定载荷：≥20KG。隔板采用激光焊接工艺。; 5000. 18; 工作台; 台; 1、整体规格尺寸：L1800mm×W700mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、台面下方为抽屉。每隔层额定载荷：≥20KG。柜门配有安全锁。 4、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高≥160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用≥φ50mm×1.2mm304不锈钢管制作，脚架下部安装橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平状态。; 7000. 19; 治疗台; 台; 1、上柜规格尺寸：L1800mm×W350mm×H950mm（±10mm），下柜规格尺寸：L1800mm×W700mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、台面下方为抽屉。每隔层额定载荷：≥20KG。柜门配有安全锁。下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高≥160mm，下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用≥φ50mm×1.2mm304不锈钢管制作，脚架下部安装橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平状态。; 8400. 20; 仪器车1; 台; 1、整车规格尺寸：L540mm×W430mm×H730mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 800. 21; 仪器车2; 台; 1、整车规格尺寸：L540mm×W430mm×H730mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。一层台面下配单抽屉，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1100. 22; 仪器车3; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H770mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。三层台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1300. 23; 双层器械台1; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 870. 24; 双层器械台2; 台; 1、整车规格尺寸：L920mm×W550mm×H860mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1235. 25; 双层器械台3; 台; 1、整车规格尺寸：L1150mm×W550mm×H860mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1615. 26; 双层器械台4; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置2个不锈钢抽屉。; 1300. 27; 治疗推车1; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置1个不锈钢抽屉，2个垃圾桶、1个锐器盒。; 1140. 28; 治疗推车2; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置2个不锈钢抽屉，2个垃圾桶、1个锐器盒。; 1300. 29; 治疗推车3; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置2个不锈钢抽屉，2个垃圾桶、1个锐器盒。整车分为三层，中间一层为活动网面。; 1900. 30; 急救推车; 台; 1、整车规格尺寸：L650mm×W420mm×H905mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。存物箱一下方配置不锈钢抽屉1只，可开启和关闭。抽屉下方配置污物盆1只。配置不锈钢输液杆1只，2个垃圾桶。; 2800. 31; 输液推车; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置2个不锈钢抽屉，2个垃圾桶。挂钩架为可调式，根据需要自行调节高度。挂钩数量≥7个。单个挂钩能承载≥2.5Kg。; 1750. 32; 护理推车; 台; 1、整车规格尺寸：L900mm×W500mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。支撑主立柱采用≥Φ25mm×1.2mm的304材质不锈钢管制作。上下框采用≥Φ25mm×1.2mm的304材质不锈钢管，连接管采用≥Φ16mm×1mm的304材质不锈钢管。 3、配置4只≥φ100mm静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。污物袋采用布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋具有粘带支持盖袋盖。; 1100. 33; 病历夹推车（20位）; 台; 1、整车规格尺寸：L350mm×W395mm×H1035mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放20位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。每一隔病历夹位数均采用激光打字，不脱落。; 1250. 34; 病历夹推车（30位）; 台; 1、整车规格尺寸：L640mm×W395mm×H910mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放30位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。每一隔病历夹位数均采用激光打字，不脱落。; 1700. 35; 病历夹推车（40位）; 台; 1、整车规格尺寸：L640mm×W395mm×H1085mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放40位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。每一隔病历夹位数均采用激光打字，不脱落。; 1990. 36; 病历夹推车（50位）; 台; 1、整车规格尺寸：L640mm×W395mm×H1260mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放50位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。每一隔病历夹位数均采用激光打字，不脱落。; 2100. 37; 病历夹推车（60位）; 台; 1、整车规格尺寸：L640mm×W395mm×H1435mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放60位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。每一隔病历夹位数均采用激光打字，不脱落。; 2200. 38; 送水车; 台; 1、整车规格尺寸：L990mm×W600mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质。配置4只≥φ100mm超静音脚轮，可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 3、产品上下台面各承重≥30kg。; 1200. 39; 污物车; 台; 1、整车规格尺寸：L560mm×W560mm×H860mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。支撑主立柱采用≥Φ25mm×1.2mm的304材质不锈钢管制作。上下框采用≥Φ25mm×1.2mm的304材质不锈钢管，圆弧过渡，连接管采用≥Φ16mm×1mm的304材质不锈钢管。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。污物袋采用布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋具有粘带支持盖袋盖。; 760. 40; 诊查床; 台; 1、整体规格尺寸：L1900mm×W650mm×H650mm（±10mm） 2、四只支撑脚采用≥1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接管采用≥1.2mm厚的304材质不锈钢管，脚架连接板采用材料厚达≥3mm的304材质不锈钢板。 3、床面额定载荷≥135kg。; 950. 41; 三联屏风; 台; 1、整体规格尺寸：L2230mm×W340mm×H1810mm（±10mm）。 2、框架采用≥φ25mm×1.2mm的304材质圆管制作而成，框架转动采用304材质不锈钢板制作，不用时可以折叠堆放在室内角落。 3、采用≥φ10mm的304材质不锈钢拉杆，将其屏风布绷紧，支持拆解，屏风布不透明可水洗清洁。; 900. 42; 手术室洗手槽; 台; 1、整体规格尺寸：L2200mm×W600mm×H1900mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304 材质，厚度≥1.0mm。 3、由水槽、柜门、背板、洗手液机、水龙头、去水器、热水器，进出水管、电源插座、镜面、镜前灯组成。 4、电热水器： 需安装至洗手槽内 额定容量：1台≥60L、1台≥40L 额定电压：220V 额定频率：50Hz 防水等级: ≥IPX4 额定功率:≥2200W 额定最高温度：≤75℃ 额定压力：≥0.8Mpa 5、水龙头： 安装至水槽上，出水采用红外感应,无需接触水龙头，可有效避免细菌交叉感染。; 13000. 43; 更衣柜1; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W550mm×H1800mm（±10mm） 2、主要结构组成：由柜门、侧板、顶板、背板、底板、底脚、固定隔板、挂衣杆组成。 3、整体材料采用≥1.0mm厚碳钢冷轧板。三柜门配有安全锁。柜体经表面处理后静电喷塑，使其具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 1520. 44; 更衣柜2; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W550mm×H1800mm（±10mm） 2、主要结构组成：由柜门、侧板、顶板、背板、底板、底脚、固定隔板、挂衣杆组成。 3、整体材料采用≥1.0mm厚碳钢冷轧板。六柜门配有安全锁。柜体经表面处理后静电喷塑，使其具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 1800. 45; 鞋柜; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、分15个鞋柜门。 3、整体材料采用≥1.0mm厚碳钢冷轧板。柜门配有安全锁。柜体经表面处理后静电喷塑，使其具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 2000. 46; 不锈钢标本柜; 台; 1、整体规格尺寸：L700mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。 3、下柜有活动隔板可调，根据要求自行调节。台面下方2个抽屉，配有安全锁。; 2800. 47; 不锈钢洗手池; 台; 1、外形尺寸：L600mm×W550mm×H900mm（±10mm）。水槽尺寸：L500mm×W400mm×H300mm（±10mm） 2、材料：整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。采用不锈钢冷轧板焊接组成。 3、由水龙头、水槽、柜门、背板、去水器、进出水管组成。 4、水龙头： 安装至水槽上，出水采用红外感应，无需接触水龙头，可有效避免细菌交叉感染。; 5300. 48; 铝塑输液推车2; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W495mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个中抽屉、2个垃圾桶、1个锐器盒、1个杂物筐、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。双层龙门架作配液架，挂钩数量为≥10个。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） ▲7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸为： L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★8、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 2800. 49; 铝塑治疗推车1; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W495mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个中抽屉、2个垃圾桶、1个锐器盒、1个杂物筐、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） ▲7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸为： L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★7、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 2500. 50; 铝塑治疗推车2; 台; ▲1、整车规格尺寸：L755mm×W470mm×H890mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个中抽屉、2个垃圾桶、1个锐器盒、1个杂物筐、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） ▲7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸为： L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★8、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 2200. 51; 床头柜2; 台; ▲1、整体规格尺寸：L460mm×W450mm×H810mm（±10mm） ▲2、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。台面采用ABS材料注塑成型。抽屉上面为隐藏式滑板，柜门内有一层隔板，用于分类存放物品。柜脚采用脚垫（可调节高度）。柜门与柜体的连接采用转销。抽屉、滑板、抽屉拉手装饰条、滑板拉手装饰条、门板拉装饰条、采用ABS材料注塑成型，毛巾架为不锈钢。 ▲3、抽屉净尺寸：L390mm×W370mm×H85mm（±10mm）。 4、整体外围框碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 560. 52; 塑钢踏脚凳; 台; 1、整体规格尺寸：L395mm×W295mm×H130mm（±10mm） ★2、踏脚凳可重叠。 ★3、整体材料为塑钢。; 320. 53; 输液架1; 台; 1、 调节范围：1400mm-2000mm（±10mm） 2、 上管采用≥φ16mm、下管采用≥φ25mm的不锈钢管。 3、 5支腿可拆卸，万向轮中2个刹车轮。; 300. 54; 输液架2; 台; 1、 调节范围：1400mm-2000mm（±10mm） 2、 上管采用≥φ16mm、下管采用≥φ25mm的不锈钢管。 3、 5支腿可拆卸，万向轮中2个刹车轮。可放置输液泵。; 440. 55; 仪器车4; 台; 1、整车规格尺寸：L735mm×W450mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面整体拉伸成型，四周圆滑过渡，台面整体无焊接、无打磨、色泽一致。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1350. 56; 监护仪器车; 台; 1、整车规格尺寸：L600mm×W430mm×H770mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。整车分为三层。; 1100. 57; 送物车; 台; 1、整车规格尺寸：L1170mm×W850mm×H825mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质。底板厚度为≥1.2mm的304材质不锈钢板。围栏立杆采用≥φ16mm×1.0mm的304材质不锈钢圆管。 3、车带两只定向≥φ125mm承重脚轮和两只动车轮，推动时转动顺畅、无卡塞现象。; 1800. 58; 无菌包架; 台; 1、整体规格尺寸：L1750mm×W500mm×H2000mm（±10mm） 2、拆装式结构，共分四层。最底层离地高度≥200mm。 3、主框架采用304材质不锈钢管，隔条采用304材质不锈钢管。; 4600. 59; 不锈钢无菌推车; 台; 1、整车规格尺寸：L1200mm×W700mm×H1000mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、两只定向和两只万向≥φ200mm的充气脚轮，推动时转动顺畅、无卡塞现象。; 4000. 60; 不锈钢推车2; 台; 1、整车规格尺寸：L600mm×W450mm×H830mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。配置2个不锈钢抽屉。; 1800. 61; 不锈钢推车3; 台; 1、整车规格尺寸：L600mm×W600mm×H800mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ75mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 1000. 62; 麻醉推车; 台; ▲1、整车规格尺寸： L755mm×W495mm×H1025mm（±10mm） ▲2、配置要求：4个中抽屉、2层药盒、2个垃圾桶、1个锐器盒、1个抽拉式台板、上架配10个药盒。抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。铝合金框架搭配彩塑铝板箱体结构。 ★3、台面板为304不锈钢板。 4、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。 5、底板边框和侧板颜色为可定制。 ▲6、塑料件经过≥100小时氙灯老化试验,试验后外观变色＜2级。（按照 GB/T 16422.2-2022检测标准，提供经国家认可的具有相应合法资质的第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告） ▲7、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸为： L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能。 ★8、配置4只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4400. 63; 不锈钢推车4; 台; 1、整车规格尺寸：L1500mm×W650mm×H950mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。最下层为4个L377mm×W450mm×H200mm（±10mm）的抽屉。; 4500. 64; 碳钢推车; 台; 1、整车规格尺寸：L800mm×W500mm×H2000mm（±10mm） 2、整体材料均为碳钢，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。最下层为1个抽屉。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 2200. 65; 碳钢工作台; 台; 1、整体规格尺寸：L2300mm×W750mm×H850mm（±10mm） 2、台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。台面下方设10-15只抽屉，滑条采用三节滑轨12寸。抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁。 3、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），下柜底层离地高度＞200mm。脚管采用≥φ50mm×1.2mm钢管制作，脚架下部安装橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平状态。 4、整体碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; 3816. 66; 急救车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L715mm×W575mm×H970mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个仪器架、1个氧气瓶架、1个复苏板，2个污物桶，1个输液架、1个洗手液架、1个锐器盒架、1个插板。 ▲3、台面采用ABS树脂一次性吸塑成型，三方边缘凸台高度≥40mm，防止药品滑落。壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，圆弧过渡。 ▲4、抽屉共5个，采用ABS树脂注塑成型，分别三个空间为L520mm×W340mm×H80mm（±10mm），负载≥10Kg、一个空间为L520mm×W340mm×H130mm（±10mm），负载≥15Kg、一个空间为L520mm×W340mm×H230mm（±10mm），负载≥20Kg的抽屉，配有标签牌。 ▲5、活动药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条、T形块，分格≥24格。抽屉滑轨采用回退自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，滑轨行程≥400mm，可满足药盘、药品取出。滑轨负载≥30Kg 启闭≥50000次无功能性损伤。 ★6、配置4 只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4500. 67; 输液车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L715mm×W575mm×H870mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个不锈钢双排挂钩、1个不锈钢杂物筐、1个洗手液架、1个锐器盒架、2个污物桶。 ▲3、台面采用ABS树脂一次性吸塑成型，三方边缘凸台高度≥40mm，防止药品滑落。壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，圆弧过渡符合院感管理规范要求。 ▲4、抽屉共5个，采用ABS树脂注塑成型，分为二个空间一个空间为L520mm×W340mm×H80mm（±10mm），负载≥10Kg、一个空间为L520mm×W340mm×H130mm（±10mm），负载≥15Kg的抽屉，配有标签牌。 ▲5、活动药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条、T形块，分格≥24格。抽屉滑轨采用回退自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，滑轨行程≥400mm，可满足药盘、药品取出。滑轨负载≥30Kg 启闭≥50000次无功能性损伤。 ★6、配置4 只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 4500. 68; 治疗车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L715mm×W575mm×H870mm（±10mm） ▲2、配置要求：1个不锈钢杂物筐。1个洗手液架、1个锐器盒架、2个污物桶。 ▲3、台面采用ABS树脂一次性吸塑成型，三方边缘凸台高度≥40mm，防止药品滑落。壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，圆弧过渡。 ▲4、抽屉采用ABS树脂注塑成型，抽屉空间为L520mm×W340mm×H130mm（±10mm），负载≥15Kg。配有标签牌。 ▲5、活动药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条、T形块，分格≥24格。抽屉滑轨采用回退自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，滑轨行程≥400mm，可满足药盘、药品取出。滑轨负载≥30Kg 启闭≥50000次无功能性损伤。 ★6、配置4 只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 2400. 69; 送药车; 台; ▲1、整车规格尺寸：L715mm×W575mm×H870mm（±10mm） ▲2、台面采用ABS树脂一次性吸塑成型，三方边缘凸台高度≥40mm，防止药品滑落。壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，圆弧过渡。 ▲3、抽屉共5个，采用ABS树脂注塑成型，分为二个空间一个空间为L520mm×W340mm×H80mm（±10mm），负载≥10Kg、一个空间为L520mm×W340mm×H130mm（±10mm），负载≥15Kg的抽屉，配有标签牌。 ▲4、活动药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条、T形块，分格≥24格。抽屉滑轨采用回退自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，滑轨行程≥400mm，可满足药盘、药品取出。滑轨负载≥30Kg 启闭≥50000次无功能性损伤。 ★5、配置4 只≥φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; 3800. 70; 不锈钢治疗台1; 台; 1、上柜规格尺寸：L1700mm×W350mm×H950mm（±10mm），下柜规格尺寸：L1700mm×W600mm×H850mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、台面下方为抽屉。每隔层额定载荷：≥20KG。柜门配有安全锁。下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），下柜底层离地高度≥200mm。脚管采用≥φ50mm×1.2mm304不锈钢管制作，脚架下部安装橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平状态。; 7000. 71; 不锈钢器械柜1; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。柜门都配有安全锁。 3、柜体内分六层，每隔层额定载荷：≥20KG。底层离地高度≥200mm。隔板采用激光焊接工艺。; 3700. 72; 不锈钢器械柜2; 台; 1、整体规格尺寸：L950mm×W400mm×H1800mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作。柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有橡胶条具有防震作用。根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。柜门都配有安全锁。 3、上柜体内分三层，每隔层额定载荷：≥20KG。下柜为对开门，柜体内分二层，底层离地高度＞200mm。; 3800. 73; 踏脚凳; 台; 1、整体规格尺寸：L400mm×W300mm×H200mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.2mm。凳面采用≥1.2mm厚的304材质不锈钢板压印制作。; 380. 74; 不锈钢推车5; 台; 1、整车规格尺寸：L850mm×W550mm×H1000mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用刮边器工具处理，防止医护人员划伤。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、配置4只≥φ75mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。每层隔板加固。; 1550. 75; 不锈钢治疗台2; 台; 1、上柜规格尺寸：L1000mm×W250mm×H840mm（±10mm），下柜规格尺寸：L1000mm×W500mm×H860mm（±10mm） 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、下柜配置六个小抽屉。 4、配置4只≥Φ100mm高级超静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。; 5000. 76; 无菌推车1; 台; 1、整车规格尺寸：L1000mm×W500mm×H880mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、脚轮连接板≥3mm厚。脚轮采用直径≥200mm，轮子为充气脚轮，2只带刹万向脚轮，2只定向脚轮。单只动态载重≥150Kg，内置无间隙滚珠轴承。; 2900. 77; 无菌推车2; 台; 1、整车规格尺寸：L1200mm×W600mm×H880mm（±10mm） 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、脚轮连接板≥3mm厚。脚轮采用直径≥200mm，轮子为充气脚轮，2只带刹万向脚轮，2只定向脚轮。单只动态载重≥150Kg，内置无间隙滚珠轴承。; 3800. 78; 不锈钢办公桌; 台; 1、整体规格尺寸：L1500mm×W550mm×H800mm（±10mm）。 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3、左侧配置4个抽屉，右侧空间可放置电脑主机。; 1800. 79; 不锈钢药品柜; 台; 1、整体规格尺寸：L1360mm×W525mm×H1730mm（±10mm）。 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3、柜体分为两侧，每侧分别放置三种规格的可调式药盒，数量20个。; 6500. 80; 不锈钢储物柜; 台; 1、整体规格尺寸：L1400mm×W850mm×H1730mm（±10mm）。 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。 3、柜体分为两侧，每侧空间，按医院要求可放置治疗推车、运转箱、急救箱等设备。; 5000. 81; 不锈钢治疗台3; 台; 1、上柜规格尺寸：L2000mm×W350mm×H1000mm（±10mm），下柜规格尺寸：L2000mm×W700mm×H850mm（±10mm）。 2、整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作，柜门材料采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作，台面前沿为圆弧过渡。 3、台面下方为抽屉。每隔层额定载荷：≥20KG。柜门配有安全锁。 4、柜门颜色按医院要求定制。; 8000. 82; 不锈钢处置台; 台; 1、整车规格尺寸：L1200mm×W600mm×H880mm（±10mm）。 2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。 3、脚轮连接板≥3mm厚。脚轮采用直径≥200mm，轮子为充气脚轮，2只带刹万向脚轮，2只定向脚轮。单只动态载重≥150Kg，内置无间隙滚珠轴承。; 2000. |
| 3 |  | 样品要求 | 1.样品清单： 序号; 样品名称; 数量; 技术参数要求; 规格. 9; 床头柜1; 1; 1、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。台面采用ABS材料注塑成型。内嵌≥1mm厚304不锈钢板（非胶粘）。 2、抽屉上面为隐藏式滑板，柜门内有一层隔板，用于分类存放物品。柜脚采用脚垫（可调节高度）。柜门与柜体的连接采用转销。抽屉、滑板、抽屉拉手装饰条、滑板拉手装饰条、门板拉装饰条、采用ABS材料注塑成型，毛巾架采用不锈钢加工而成。 3、抽屉净尺寸：L390mm×W370mm×H85mm（±10mm）。 4、整体外围框碳钢部件采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化工序。; L460mm×W450mm×H770mm（±10mm）. 12; 铝塑急救推车; 1; 1、配置要求：2个小抽屉、2个中抽屉、1个大抽屉、1个输液架、2个垃圾桶、1个洗手液托架、1个仪器架、1个锐器盒、1个杂物筐、1个氧气瓶架、1个复苏板、1个电源插座、1个抽拉式台板用于存放仪器或笔记本电脑。 2、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料，抽斗净尺寸分别为：L480mm×W310mm×H60mm（±10mm）,L480mm×W310mm×H120mm（±10mm）两种尺寸（其中底层大抽屉为挡板加大内尺寸不变）。抽斗内为活动隔条，可供任意组合存取空间,最多可分24格。抽斗可从抽屉架内取出。抽屉滑轨带自动回收功能 3、额定载荷下车体在≥10°坡度下脚轮锁定可靠，无倾倒危险。 4、邻边垂直度面板、框架对角线长度＜1000mm，非折叠产品，面板、正视面板件对角线长度＜1400mm。 5、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。; L755mm×W470mm×H970mm（±10mm）. 2.样品要求： （1）样品满足以下要求：①“整体稳固，台面拼接密合平整，无凹凸”；②“隔板无毛刺、无变形”；③“涂层光滑均匀，色泽一致，无深浅不匀现象”，“涂层无漏喷、脱色、掉色、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆缺陷”；④固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 （2）样品制作的标准：投标人按照上述清单，结合招标文件技术参数要求制作样品（其中样品清单中有规格要求的，样品的规格按样品清单中的规格要求执行，其余要求按招标文件技术参数要求制作样品）； 3.送样要求： （1）投标人应在样品接收截止时间前递交与采购清单一致的投标样品并按现场工作人员的指示摆放完毕。（2）递交样品名称及数量：按照样品清单中所列物品进行包装与递交。（3）投标人递交样品时需同时提供单独的纸质样品清单（须注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标人单位名称）并与样品摆放在一起。（4）样品评审采用盲样（即投标样品中不得出现任何可识别投标人或投标人生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则投标人自行负责遮掩。若未遮掩将被视为无效样品。采购代理机构可以拒绝接收样品，但在投标截止时间之前整改完成的除外），由现场监督人员在评标前随机编号进入评审。（5）中标结果公告发布以后，采购代理机构电话通知未中标的投标人7个工作日内自行取回样品（接到通知后在规定时间内未取回样品的，经未中标投标人确认，采购代理机构自行处理）中标人的样品移交采购人留存并作为验收依据之一。（6）样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由投标人自理。（7）样品截止时间：样品递交截止时间同投标截止时间，超过时间不再接收样品。（8）投标人未提供样品的，则评分时样品分为零分，但不影响其投标文件的有效性。（9）中标样品评审结束后封存，交采购人作为验收依据，交货时如货物质量低于样品质量，采购单位有权利拒收。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 售后服务 | 1.投标人应对采购人工作人员进行培训：为采购人提供使用操作培训，保证受训人员能对货物进行正常使用、操作及日常维护，如未达到上述要求，采购人有权延后支付合同价款。 2.质保期内，货物因自身故障导致的停机率不应超过5%(一年按365天计算),否则投标人应就超出部分(投标人已提供备用机并保障采购人正常使用的时间，不计算为停机时间)按天数向采购人赔偿经济损失。 3.若货物涉及计算机软件系统的，投标人有义务为采购人此后对货物完全的使用(含维护)提供便 利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，投标人不得拒绝或收取额外费用。 4.质保期内，如货物因维修无法使用，投标人应根据采购人需要向采购人提供替用货物。在质保期内投标人应事先申明产品使用的耗材和易损件，未事先申明的专用耗材和易损件将被纳入质保范围。属 于原厂专用耗材和易损件，投标人应将耗材和易损件的品名、规格、使用寿命等作为合同附件告知采购人。 5.质保期内，售后服务涉及费用均包含在合同总价中。 6.质保期外，若出现供应产品不能使用或故障等，投标供应商应按维修响应要求提供相应的技术支持提供，采购人只提供配件更换成本费用。 7.因投标人原因不能够达到上述货物质保及售后服务的约定，按采购人实际无法使用货物的天数自动延长其质保期，采购人有权延后履约保证金的退还时间，并追究投标人因此引发的相应的法律责任。 |
| 2 | ★ | 评价指标 | 非医用物资供应商评价指标. 序号; 考核项目; 考核方法; 考评得分. 1; 资料维护 （总分10分）; 未按采购人要求完成基础字典维护或维护不全的（接采购人通知5个工作日内完成），一次扣4分。. 2; 采购人增加需求物资品类未及时完成上架（接采购人通知3个工作日内完成），一次扣2分。. 3; 物资配送验收 （总分40分）; 配送产品数量、型号与送货单不符，一次扣2分。. 4; （政府及院内采购）未按合同采购项明确的价格执行，一次扣5分。. 5; 配送产品未达到验收标准（如外包装损坏、无随附检验报告、合格证等），一次扣2分。. 6; 不能按时按量完成配送（按预约时间单次配送完成），一次扣2分。. 7; 合同付款执行 （总分20分）; 未按规定时间及时提供结算发票，一次扣2分。（总分10分）. 8; 发票开具内容（名称、型号、数量、价格等）与HRP系统不一致的，一次扣2分。. 9; 违规违纪处理 （总分10分）; 未经采购人采购、验收、入库，私自向采购人各部门（科室）提供物资的，一次扣10分。. 10; 售后服务 （总分20分）; 按合同中约定的售后要求，安排专人负责售后服务，无专人负责或因售后服务不到位导致投诉的，一次扣2分。. 11; 未及时配合采购人处理临期产品，导致产品过期无法使用的，一次扣2分。. 12; 加分项 （共10分）; 支持采购人公共卫生、抢险救灾、对口支援等应急工作，一次加2分. 13; 供货过程中提出合理化建议，提供增值服务，受到临床肯定并经院方认可，一次加2分. 14; 积极配合、支持采购人相关工作，一次加2分. 总分; 总分=资料维护+物资配送验收+合同付款执行+违规违纪处理+售后服务+加分项。. 评价结果; 合格□ 不合格□ 90分及以上为合格，90分以下为不合格。. 评价结果应用; 1、当月综合得分≥90分，采购人按规定支付当月服务费； 2、85分≤当月综合得分＜90分时，在90分的基础上每扣一分扣除3000元作为处罚，采购人有权在当月月度服务费用中扣除相应服务费作为罚金； 3、80分≤当月综合得分＜85分时，在执行条款2后，85分的基础上每扣一分扣除5000元作为处罚，采购人有权在当月月度服务费用中扣除相应服务费作为罚金（例如，当月评分82分，则累计罚款3000×（90-85）+5000×（85-82）=30000元）； 4、如当月综合评分＜80分，在执行条款3后，双方应共同研究和分析原因；若双方确认是由于中标人服务质量原因导致综合评分低于80分，采购人有权在当月服务费用中扣除最高不超过当月服务费的百分之十作为罚金，同时要有整改措施及效果评价交采购人； 服务期内累计两次综合评分低于80分，中标人在支付相应罚金的同时采购人有权单方面无责解除该服务合同。. 评价人. |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 供货期限：自合同签订之日起1年或支付金额达本次采购支付上限200万元，二者以先到达的作为供货期截止时间；配送时限要求：供货期内，接到采购人订单后10日之内送到四川省人民医院非医用物资库房(四川省人民医院[本部、草堂、龙泉院区]均设有四川省人民医院非医用物资库房)完成送货验收。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 四川省人民医院非医用物资库房(四川省人民医院[本部、草堂、龙泉院区]）。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、货款，据实结算，每月考核后结算一次费用，供应商应根据本项目中标单价(中标单价=产品最高单价限价×中标结算率)及实际服务情况向采购人提供结算费用清单进行确认，并在采购人确认后5日内按费用清单金额向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后，达到付款条件起55日内，据实结算说明为向供应商全额支付上述结算费用。如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2.基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。 3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及）。 4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5.按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质量保修范围：针对本项目涉及的所有产品及配件非人为因素导致的产品故障，供货方提供维修服务，包括故障排查、零部件更换及质量问题处理,保障产品配件供应及质量相关问题的全流程维修支持。 质保期内，对产品及其配件的质量问题提供维修服务，接到投诉电话立即给予明确答复，在1小时(含1小时)内到达现场，并在到达现场后1小时内解决问题;(节假日正常服务)若1小时内不能排除故障，将在24小时内提供相同规格的产品作代用品，以保证货物能正常使用。每三个月上门巡检一次维护所供产品。含所有货物(质保期内涉及维修产品更换、人工费用等一切费用包含在本项目报价中)。 2.质保期：质保期为验收合格后8年(合同签订后甲方出具验收报告之日起。费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用)。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求，投标人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。（提供承诺函并加盖投标人公章） |

### 3.4.其他要求

1.手术室洗手槽、不锈钢洗手池中配备的水龙头为强制采购节能产品，投标人必须明确水龙头的品牌及规格型号。 2.投标人为本项目提供负责医院配送事务的配送车辆。 3.投标人应在项目所在地设有售后服务机构(或承诺在合同签订后正式履约前在项目所在地设立售后服务机构。 4.投标人自2023年1月1日（含）至递交投标文件截止之日止，具有本次投标产品的销售记录（销售方不限）。本次招标产品或分包项中采购产品不止一个的，则按照每提供任意1个产品算1次销售记录。 5.投标人应针对本项目制定服务方案，方案内容包括:①应急服务处理方案、②质量保障措施、③配送服务。

## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 4.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 因系统模板原因，“1.需要投标人进行承诺的实质性要求”具体标准和要求内容无法修改，投标人响应时具体标准和要求以此项为准。 | 投标（响应）函只适用于除第三章 技术、服务及其他要求中“★”号要求外的其他实质性条款。除“第三章 技术、服务及其他要求”中实质性要求外，其他实质性要求无需供应商单独提供材料进行响应，只需在投标(响应)函中承诺完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求即可。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 招标文件第三章 技术、服务及其他要求中“★”号项要求响应 | 满足招标文件第三章 技术、服务及其他要求中“★”号项要求 | 技术、服务应答表,商务应答表 |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### 5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### 5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

#### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### 5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评标方法、细则及标准

#### 5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

#### 5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标和配置 | 技术指标和配置完全符合招标文件第三章 技术、服务及其他要求 3.2.技术要求 中“技术参数及要求”要求没有负偏离得50分。 1、投标人针对招标文件第三章中的一般技术参数要求条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “▲”和“★”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×32.9分。 2、投标人针对招标文件第三章 “▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×17.1分。 注： 1、得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 2、参数条款按照①、②、③……为最小计分单位项。 3、“★”项要求为实质性要求，不作为评审因素，不满足的视为无效投标。 4、其中▲号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若▲号条款技术参数中未要求佐证材料的，投标人需提供说明书、产品彩页、检测报告等技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖投标人公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 | 50.0000 | 客观 | 技术、服务应答表 |
|  | 业绩 | 投标人提供自2023年1月1日（含）至递交投标文件截止之日止，本次投标产品的销售记录（销售方不限），每提供1个得0.5分，最多得5分。 注：（1）本次招标产品或分包项中采购产品不止一个的，则按照每提供任意1个产品算1次销售记录（2）投标人需提供成交销售记录的合同扫描件并加盖投标人公章。 | 5.0000 | 客观 | 业绩 |
|  | 配送及售后能力 | 1.投标人拟投入本项目负责医院配送事务的配送车辆，每有一辆得 1 分，本项最多得 2 分，未提供不得分。注：①提供有效的车辆行驶证②驾驶员为投标人单位人员的在职证明;③驾驶员机动车驾驶证;④提供车辆的购买凭证或有效的租赁合同复印件，并加盖投标人鲜章。 2.供应商在项目所在地设有售后服务机构(或承诺在合同签订后正式履约前在项目所在地设立售后服务机构的得2分，未提供的不得分。（提供售后服务机构证明材料或承诺函原件加盖投标人公章） | 4.0000 | 客观 | 配送及售后能力 |
|  | 优先采购环境标志产品 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为环境标志产品的得0.2分，非环境标志产品的不得分。本项最多得2分。 注：1.环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.投标产品属于优先采购范围内的环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）.备注：优先采购环境标志产品评审内容以此为准。 | 2.0000 | 客观 | 优先环保证明材料 |
|  | 服务方案 | 投标人为本项目制定服务方案，包括①应急服务处理方案、②质量保障措施、③配送服务。以上3项全部包含且满足采购需求的得3分，缺项一项扣1分，缺陷一项扣0.5分，扣完为止。 注：缺陷指：对应单项中的内容缺失（未涵盖完单项内容）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）、单项方案中出现套用其他项目方案或内容、项目名称或者地点出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误中任意一种情形。 | 3.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 样品 | 投标人所提供样品须满足招标文件技术参数要求，对按招标文件送样要求提供的样品，按照以下要求进行评审： 1.床头柜1（3分） （1）整体要求：①整体稳固，②台面拼接密合平整，无凹凸；③隔板无毛刺，无变形，完全满足以上3点的得0.6分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止； （2）涂层要求：①涂层光滑均匀，色泽一致，无深浅不匀现象，②涂层无漏喷、③涂层无脱色、④涂层无掉色、⑤涂层无流挂、⑥涂层无疙瘩、⑦涂层无皱皮、⑧涂层无飞漆缺陷”，完全满足以上8点的得1.6分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止； （3）结构要求：固定部位①结合牢固无松动、②无少件、③无透钉、④无漏钉（预留孔、选择孔除外），完全满足以上4点的得0.8分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止。 2.铝塑急救推车(3分） （1）整体要求：①整体稳固，②台面拼接密合平整，无凹凸；③隔板无毛刺，无变形，完全满足以上3点的得0.6分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止； （2）涂层要求：①涂层光滑均匀，色泽一致，无深浅不匀现象，②涂层无漏喷、③涂层无脱色、④涂层无掉色、⑤涂层无流挂、⑥涂层无疙瘩、⑦涂层无皱皮、⑧涂层无飞漆缺陷”，完全满足以上8点的得1.6分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止； （3）结构要求：固定部位①结合牢固无松动、②无少件、③无透钉、④无漏钉（预留孔、选择孔除外），完全满足以上4点的得0.8分，每有1点不满足扣0.2分，扣完为止。 注：投标人未提供样品或样品不齐全或错送样品或配件不齐的，样品不得分。 | 6.0000 | 主观 | 样品 |
| 价格评审 | 全院医辅家具购置 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 报价明细表 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。 | 关于符合本国产品标准的声明函 |

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先采购环境标志产品 | 根据投标人响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。 | 优先环保证明材料 |

### 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

### 5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

### 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：业绩

详见附件：优先环保证明材料

详见附件：技术、服务应答表

详见附件：服务方案

详见附件：配送及售后能力

详见附件：样品

详见附件：商务应答表

详见附件：报价明细表

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx