- 项目简介

- 为进一步改善医院诊疗环境，提升住院服务能力与患者就医体验，满足临床诊疗工作需要，保障医疗服务质量与安全，现拟对宜宾市第六人民医院新院区住院部床类应急物资进行采购。

- 二、★采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求内容（性能指标） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头、床尾板 | - 含床头板1张，床尾板1张，床尾板带病历卡槽。宽度900mm，，与床体适配。 2.采用强化ABS级材质，阻燃，耐腐蚀、抗老化、坚固，一次注塑成型。 3.床四角处带防撞包角。 4.床头、尾板与床挂钩连接处为碳钢材质，喷塑处理,厚度3mm。 | 30 | 张 |
| 2 | 换药车 | 1.735*450*850mm（三层）。 2.整体采用0.8mm厚优质304不锈钢板、25*25*1mm不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，抛光处理。 3.配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，,材质ABS+碳钢，对角带刹。 4.台面压印拉伸成型，三层均三方带围栏，配备扶手。 | ≥2 | 台 |
| 3 | 急救车 | - 规格:650*410*920mm。 2.整体采用0.8mm优质304不锈钢板，不锈钢无围栏无矩管无方管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用。 3.配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 4.上盖带器械插口，上柜内设计托盘一个，盘下设计为药品箱。 5.下部分一抽一柜设计，一侧带扶手，配备输液杆及孔位。 | 9 | 台 |
| 4 | 仪器车 | 1.600*430*830mm。 2.整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、304不锈钢25*25*1mm矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用。 3.配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 4.三层设计带单个大抽屉。 5.台面压印拉伸成型，三层均三方带围栏。 | 1 | 台 |
| 5 | 治疗车 | 1.790*450*850mm。 2.整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚304不锈钢矩管同上，冲压折弯焊接成型，牢固耐用。 3.配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 4.双层设计带双抽，下配污物桶。 5.台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 8 | 台 |
| 6 | 医用转运车 | 1.规格（长×宽×高）：1930×640×500-900mm±5mm。 2.转运床由中控底座，升降主架双侧护栏以及担架面四部分组成。 3.床面采用注塑一次成型，背部升降采用气压弹簧升降装置，可手动调整倾斜角度，调节范围0°-70°。 4.床体动态升降承重≥135kg，床面两侧带有2片ABS升降安全护栏，护栏长度≥1100mm，高度≥270mm，表面光滑；阻尼器降低下降速度及噪音，护栏开关采用卡钩锁紧。 5.丝杆由专用滚丝机滚挤压成型，丝杆具有双向过摇保护装置，床体升降550-900mm可调。 6.不锈钢插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。 7.推车整体静电粉末喷涂，喷塑经过多道工艺处理完成，喷塑涂层厚度≥0.2mm，床面板通过连续150小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹.无锈蚀.光滑无变化，表面无焊接痕迹。 8.床垫：床垫内采用高密度海绵，厚度≥3cm，外套防水牛津帆布，床垫两侧配有安全绑带。 9.脚轮：采用中控静音脚轮，直径≥150mm，双侧脚踏开关实现总体控制，同时配中心导向轮装置。 10.配置：海绵+高强度牛津布床垫1张，输液架1支0-250mm、两段式），4L氧气瓶架1个，升降护栏1副，静音脚轮4只，导向轮1套。 | 9 | 张 |
| 7 | 不锈钢圆凳 | 1.凳面尺寸：430*400*550-800mm，配靠背。 2.凳面采用PU皮革材质，内里发泡一次成性，厚度5CM。 3.主体采用加厚不锈钢管，液压调节升降，防水不生锈，耐腐蚀，反面加固设计，能承重360斤。 | 8 | 张 |
| 8 | 冰箱 | 1.475*450*1530mm。 2.容积约250L。 3.冷藏冷冻功能，冷藏室1—7℃、冷冻室-15℃— -24℃ | 4 | 台 |
| 9 | PT凳 | 1.凳面尺寸：430*400*400-550mm 2.凳面采用PU皮革材质，内里发泡一次成性，厚度5CM。 3.主体采用加厚不锈钢管，液压调节升降，防水不生锈，耐腐蚀，反面加固设计，能承重360斤。 | 10 | 个 |
| 10 | 平车 | 1.1950*600*750mm。 2.车身采用1.0mm厚优质304不锈钢管折弯焊接成型。直径≥35mm圆管。 3.车面为活动单架，由0.8mm厚不锈钢板折弯冲孔焊接成型。 4.配125mmABS静音防缠绕刹车轮。 5.配输液架、护拦，担架海绵垫。 | 3 | 张 |
| 11 | 防压力性损伤乳胶床垫 | 1.物理规格：长度≥2000mm，宽度≥900mm（可定制）确保与病床床架匹配。 2.厚度：医用通常≥140mm（14cm），也有150mm（15cm）或200mm（20cm）等规格足够的厚度是分散压力和提供支撑的基础。 3.最大承重≥130kg或>120kg根据使用者体重选择，确保床垫有足够支撑力。 4.核心性能：减压性能，对患者身体任何一点的压力不超过60mmHg。 5.乳胶密度：总密度在65-90kg/m³。 6.结构与材质：全乳胶。 7.软硬分区≥5区，或明确的三分区（头、背、脚）不同区域对应身体不同部位，提供差异化支撑，如背部稍硬、脚部柔软。 8.附加功能：床罩面料，需具备：防渗漏、抗菌、透气；透气性需≥1500g/m²/24h；部分医用面料抗菌率可达95%。选择防水透气且抗菌的面料，便于清洁护理，保持干爽卫生。 9.阻燃标准：符合国际阻燃标准或国标防火B1级重要的安全指标，尤其在医院等公共场所。 10清洁消毒：可使用中性洗涤剂、低氯消毒剂或75%酒精清洁方便日常维护和消毒，防止交叉感染。 11.质保期：质保期≥3年。 | 21 | 张 |
| 12 | 翻身枕 | 1.乳胶材质，600*250*50mm。 | 10 | 个 |
| 13 | 电动吸引器 | 1.二类医疗器械。 2.采用全塑板设计，造型新颖、美观。 3.具有移动方便，低噪音，高负压，大流量的特点。 4.适用于各医疗单位手术时需吸引脓血、浓痰和液体及其他需要负压吸引的场合。 | 2 | 台 |
| 14 | 单/双摇病床 | - 配置：ABS床头床尾板、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、5寸面包静音脚轮、床垫、餐桌板、输液杆。 - 碳钢矩管30*60*1.0mm 2.规格：2160×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)。 3.背部升降角度：0～75°，±2° 腿部升降角度：0～45°，±2° 4.床面板冷轧板材一次性冲压拉伸成型，厚度1.0mm，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺；整体床面形成凹型面板结构，有透气孔。 5.铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管。 6.传摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 7.床脚采用冷轧型材焊接而成，带插杆式5寸面包静音脚轮，材质为ABS包裹碳钢，四轮带刹。 8.床垫外形参数： 底层采用椰丝棕，厚度：≥30mm。整体厚度≥60mm，表层材质为防水布。 | 127 | 张 |
| 15 | 骨科专用床 | 1.规格：2200×1120(包括护栏)×500/1850mm，尺寸可根据实际情况定制，牵引床由床架、中控底座、铝合金牵引架组成。 2.升降功能： 2.1背部升降：升降角度0～75°，±2° 2.2腿部升降：升降角度0～45°，±2° 3.冷轧钢板床面板，厚度1.0mm 3.1床面板由背板、臂板、分腿式腿板、脚板及其附属脚板组成。 3.2整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接≥15×30×1.0MM矩管加强筋。 3.3病床靠背采用双支撑转轴结构，转轴与床板接触处用滑轮。 3.4床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。 4.床身主要部件： 4.1床框采用≥30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管。 5.护栏 5.1不锈钢打弯弯管护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立管使用直径≥19mm不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，支撑防夹手模式。 5.2不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形。 5.3内置隐藏式锁紧机构。 5.4加厚D形铝合金护手，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖。 5.5护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥36CM，护栏承受水平横向≥1000N力值后未产生影响正常使用的变形。 6.床头床尾板 6.1工程塑料吹塑成型。 6.2床头床尾板均为PE材料，支持兼做CPR板应急使用。 6.3非中空设计，前后塑料局部融合。 7.防撞包角：包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上。 7.脚轮 7.1床脚采用≥30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩。 7.2病床脚轮为整体式中控≥5寸制动静音脚轮。 8.传动装置 8.1摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计。 8.2摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 8.3手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 9.杂物筐：采用直径≥5mm钢制圆条焊接成型，支持移动。 10.引流钩：病床两侧均配置引流钩，支持移动。 11.床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。 12.牵引架 12.1牵引架分床头、床尾、手臂牵引、腿部牵引组成，床头、床尾立管、横梁、手臂、腿部牵引横梁均采用铝合金型材，所有牵引架连接件采用铝合金压铸件组成。最大调节高度1800mm 12.2所有卡具配置尼龙滑轮6个 13.配置：ABS床头1副、不锈钢打弯弯管护栏1副、杂物框1个、流钩2个、5寸中控双面轮4个、牵引架1套、专用适配床垫一张。 | 23 | 张 |
| 16 | 推拿床（木制） | 1.规格：长≥2000mm*宽大于等于700mm。床腿厚度≥80mm。 2.上部床垫，海绵厚度80mm，下部实木材质。 3.背部可调整，手动升降器、支持多挡位调节，带头部孔洞。 | 20 | 张 |
| 注：以上参数涉及尺寸的均允许±10% |  |  |  |  |
| 样品要求：样品提交时间：与投标（响应）截止时间一致 样品提交要求：一、样品要求 (一)样品清单 1.单/双摇病床，数量1个， 样品要求及尺寸： （1）2160×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)（2）铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管。 （3）传摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 （4）底层采用椰丝棕，厚度：≥30mm，整体厚度≥60mm，表层材质为防水布。 2.骨科专用床，数量：1张 样品要求及尺寸： （1）尺寸：2200×1120(包括护栏)×500/1850mm （2）床框采用≥30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管。（3）摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计,摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件,手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 注：以上样品要求须在样品中体现，否则作无效响应处理，所有尺寸除有明确规定的，均允许±10%。 (二)样品递交 1.递交截止时间 1.1所有供应商的样品须按时送达。 1.2样品递交时间：与投标（响应）截止时间一致。 2.迟交的样品 2.1采购人和采购代理机构将拒绝接收在谈判截止时间之后递交的样品。 (三)样品接收 1.接收样品 1.1递交样品地点：宜宾市叙州区城中央青年公社35栋401； 1.2采购代理机构在谈判文件中规定递交时间和地点统一接收供应商递交的样品，并做递交登记，供应商代表需在递交记录上签字确认。 2.供应商之间不得相互串通，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益。 (四)其他要求 1.样品递交数量 1.1供应商应按谈判文件中规定的时间提交谈判文件中规定数量的样品作为评审依据。 1.2样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。 2.样品包装 2.1递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商公章，此清单不得附在样品上，未附样品清单的样品将拒绝接收。 2.2样品上不得有明示或暗示供应商的标识标记或符号。 3.若供应商提供的样品不齐全或未提供样品或提供的样品不满足样品要求的，视为无效响应。 4.本项目样品评审采用盲样，即递交样品中不得出现任何可识别供应商或产品生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则供应商自行负责遮掩。若未遮掩将被视为无效样品，不参与样品评审。 (五)样品退还 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构应当及时退还或者经未成交供应商书面同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品将交由采购人封存，并作为履约验收的参考依据。 |  |  |  |  |

三、★项目要求

(一)质量要求

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（二）售后服务要求

      - 1.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

      - 2.供应商针对本项目向采购人提供免费培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。

      - 3.货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

      - 4.供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。

      - 5.保修期内供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。保修期满前一个月，供应商免费负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。

      - 6.保修期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，供应商仍应按前款约定上门维修或更换，采购人应承担材料费，其他费用由供应商承担。其他未描述保修细节按照供应商和制造厂商相关文件执行。

四、★商务要求

- 质保期：一年（质保期为验收合格之日起开始计算）

- 合同价款：包括产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、风险、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及竞争性谈判文件规定的其他费用。

- 付款方式：自合同签订起支付合同总金额的40%，供货并验收完成后支付合同总金额的55%，一年以后支付合同总金额的5%。

（四）违约责任

1.供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3.供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担采购合同中约定的履约保证金(例如：每迟延一天扣除每日1%的履约保证金)。

4.供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

- 5.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
　　5.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；
　  5.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
　　5.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
　  5.4法律规定的其他情形。

五、解决争议的方法

1.因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

4.除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

    - 六、履约验收

1.供应商在设备安装并正常运行1个月内通知采购人，采购人在接到通知后5个工作日内组织履约验收，验收合格，双方签署《验收报告》；

2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过7个日历天，不得影响采购人正常工作的开展；

4.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

5.如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任；

6.项目验收结果合格的，供应商凭验收报告至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目相关部门参照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚；

7.其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

- 七、其他要求

(一)采购合同签订时间：供应商自成交通知书发出之日起30日内与采购单位签订采购合同。

(二)★供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在响应文件中提供承诺函，格式自拟)。

(三)采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及响应响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

(四)供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

(五)接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受采购人的监督。

(六)供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

注意：1.本章带“★”号条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应(如涉及)。

2.本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。