版本号：N510113202600003920260413001

# 单一来源采购文件

# （服务类）

### 采购项目名称：2026年-2027年计量器具强制检定技术服务项目

### 采购项目编号：N5101132026000039

### 成都市青白江区市场监督管理局

### 四川鑫沅招标代理有限公司共同编制

2026年04月13日

## 第一章 协商邀请

四川鑫沅招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 成都市青白江区市场监督管理局 委托，拟对 2026年-2027年计量器具强制检定技术服务项目 采用单一来源采购方式进行采购，兹邀请你单位参加该项目的单一来源协商。本项目为四川省成都市青白江区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5101132026000039

### 1.2.采购项目名称： 2026年-2027年计量器具强制检定技术服务项目

### 1.3.采购项目简介

根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）要求，青白江区自2017年4月1日起全面停征了计量器具强制检定收费。按照《中华人民共和国计量法》，以及市市场监管局、市财政局联合发文《关于依法履行计量器具强制检定职责做好经费保障的通知》（成市监发〔2022〕75号）文件精神，为持续保障青白江区相关单位在用强制检定计量器具检定工作的延续性，深入扎实的为企业减负，需采购计量器具强制检定服务。

### 1.4.邀请供应商方式

以书面形式邀请唯一供应商参与单一来源协商。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商具有有效的法定计量检定机构《计量授权证书》。（描述：供应商提供有效的法定计量检定机构《计量授权证书》扫描件。）

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取采购文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.单一来源采购文件获取时间、方式及地址：

一、单一来源采购文件获取时间：详见邀请书。

二、采购人或者代理机构应当在单一来源采购文件获取时间开始前，将本项目电子单一来源采购文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取单一来源采购文件。供应商成功获取单一来源采购文件后，将收到已获取单一来源采购文件的回执单。未按规定获取单一来源采购文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对单一来源采购文件提起质疑。

注：获取的采购文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间：详见邀请书。

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 成都市青白江区市场监督管理局

地址： 成都市青白江区兴业大道1688号国际贸易产业园1号楼14层

邮编： 611300

联系人： 张老师

联系电话： 028—83605075

代理机构： 四川鑫沅招标代理有限公司

地址： 四川省成都市武侯区武科西一路65号2栋2层201号

邮编： 610041

联系人： 王女士

联系电话： 028—87765239或87766602转8803

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,200,000.00元 供应商报价不得超过采购文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 是否接受联合体 ★ | 本项目不接受联合体 |
| 3 | 是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目 | 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金 ★ | 采购包1：不收取 |
| 6 | 响应有效期 ★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：成交供应商 代理服务费收费标准：定额收取人民币24600元。 |
| 8 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、协商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本采购文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本采购文件仅适用于本次单一来源采购项目。

二、本采购文件由 成都市青白江区市场监督管理局 和 四川鑫沅招标代理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次协商的采购人是 成都市青白江区市场监督管理局 。

二、“供应商”是指按照采购邀请书规定获取采购文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川鑫沅招标代理有限公司 。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指协商小组开展资格审查、符合性审查、协商、确定供应商成交、出具协商情况记录等活动。

### 2.3.采购文件

#### 2.3.1.采购文件的构成

采购文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、协商邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、协商过程中可实质性变动的内容；

五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.采购文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的采购文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正通知。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正信息，并根据更正信息要求，获取载更正后的采购文件，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与协商小组在协商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，协商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除采购文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照采购文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照采购文件规定编制响应文件，采购文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按采购文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回 ★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定供应商成交

#### 2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合采购文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

#### 2.5.3.评审

详见采购文件第五章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、协商小组确认供应商成交后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对采购文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：分段/分期验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 签订合同8个月后 ，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 50%；

2、 验收条件说明： 完成全年检定任务后 ，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 50%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)及采购文件相关规定组织验收。

九、技术履约验收内容：

采购包1：包括采购内容、技术要求、服务内容及要求等涉及本项目技术履约的所有内容。

十、商务履约验收内容：

采购包1：包括商务要求、合同条款等涉及本项目商务履约的所有内容。

十一、履约验收标准：

采购包1：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：①验收时如发现乙方所提供的服务不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由合同双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延； ②如验收合格，双方签署验收报告； ③项目验收结果合格的，乙方凭《验收报告》办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，甲方将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。④其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)及单一来源采购文件相关规定组织验收。

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加协商不得有下列情形：

一、提供虚假材料谋取成交；

二、与采购人或者代理机构恶意串通；

三、向采购人或者代理机构、协商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

四、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

五、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

六、将政府采购合同转包或者违规分包；

七、提供假冒伪劣产品；

八、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

九、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至三条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至三条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 成都市青白江区市场监督管理局 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川鑫沅招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川鑫沅招标代理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：张老师

联系电话：028—83605075

地址：成都市青白江区兴业大道1688号国际贸易产业园1号楼14层

邮编：611300

答复主体：代理机构

联系人：刘女士

联系电话：028—87765239转8866

地址：四川省成都市武侯区武科西一路65号2栋2层201号

邮编：610041

三、供应商提出询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日。对更正后的采购文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出采购文件更正通知之日；如质疑内容为原采购文件内容，为获取原采购文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料:

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对采购文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的采购文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、协商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、协商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、协商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在采购文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,200,000.00

采购包最高限价（元）: 2,200,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19010000 技术测试和分析服务 | 2026年-2027年计量器具强制检定技术服务 | 1.00（项） | 2,200,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制检定项目 | 项 | % | 100.00 | 百分比 | 此部分为包干单价（按固定单价结算），因字数录入限制，单价计算方式详见服务要求“4.报价及服务费用结算要求”，报价包括供应商完成项目要求的各项服务内容所涉及的人员劳务、设施设备投入、成果制作、信息平台使用、通讯、交通、保险、风险、税金、采购代理服务费等一切费用，采购人不再额外支付任何费用。 |
| 2 | 新增充电桩检定-直流电 | 台 | 元 | 300.00 | 单价 | 此部分为包干单价（按供应商填报的最后报价据实结算），报价包括供应商完成项目要求的各项服务内容所涉及的人员劳务、设施设备投入、成果制作、信息平台使用、通讯、交通、保险、风险、税金、采购代理服务费等一切费用，采购人不再额外支付任何费用。 |
| 3 | 新增充电桩检定-交流电 | 台 | 元 | 350.00 | 单价 | 此部分为包干单价（按供应商填报的最后报价据实结算），报价包括供应商完成项目要求的各项服务内容所涉及的人员劳务、设施设备投入、成果制作、信息平台使用、通讯、交通、保险、风险、税金、采购代理服务费等一切费用，采购人不再额外支付任何费用。 |

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：2026年-2027年计量器具强制检定技术服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容及要求 | 1.强制检定项目清单 序号; 一级目录; 二级目录; 监管方式; 强检方式; 强检范围及说明. 1; 体温计; 体温计; 型式批准强制检定; 玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定，失准报废；其他体温计周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量. 2; 非自动衡器; 非自动衡器; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：商品、包裹、行李、粮食等的称重. 3; 自动衡器; 动态汽车衡（车辆总重计量）; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于安全防护：车辆超限超载的称重 用于贸易结算：商品的称重. 4; 轨道衡; 轨道衡; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：商品的称重. 5; 计量罐; 铁路计量罐（车）; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：液体容积的测量. 船舶液货计量舱（供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下）; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量. 立式金属罐; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：液体容积的测量. 6; 称重传感器; 称重传感器; 型式批准; ——; ——. 7; 称重显示器; 称重显示器; 型式批准; ——; ——. 8; 加油机; 燃油加油机; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：成品油流量的测量. 9; 加气机; 液化石油气加气机; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：石油气流量的测量. 压缩天然气加气机; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：天然气流量的测量. 液化天然气加气机; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：天然气流量的测量. 10; 水表; 水表 DN15～DN50; 型式批准强制检定; 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换; 用于贸易结算：用水量的测量. 11; 燃气表; 燃气表G1.6～G16; 型式批准强制检定; 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换; 用于贸易结算：煤气（天然气）用量的测量. 12; 热能表; 热能表DN15～DN50; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：用热量的测量. 13; 流量计; 流量计（口径范围DN300及以下）; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量. 14; 血压计（表）; 无创自动测量血压计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量. 无创非自动测量血压计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量. 15; 眼压计; 眼压计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体眼压的测量. 16; 压力仪表; 指标类压力表、显示类压力表; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于安全防护：1.电站锅炉主气包和给水压力的测量；2.固定式空压机风仓及总管压力的测量；3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量；4.带报警装置压力的测量；5.密封增压容器压力的测量；6.有害有毒、腐蚀性严重介质压力的测量. 17; 机动车测速仪; 机动车测速仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于安全防护：机动车行驶速度的监测. 18; 出租汽车计价器; 出租汽车计价器; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量. 19; 电能表; 电能表; 型式批准强制检定; 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换或根据表计状态延期; 用于贸易结算：用电量的测量. 20; 声级计; 声级计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于环境监测：噪声的测量. 21; 听力计; 纯音听力计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量. 阻抗听力计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量. 22; 焦度计; 焦度计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量. 23; 验光仪器; 验光仪、综合验光仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对验光使用. 验光镜片箱; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对验光使用. 角膜曲率计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所测量角膜曲率使用. 24; 糖量计; 糖量计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：制糖原料含糖量的测量. 25; 烟尘粉尘测量仪; 烟尘采样器; 型式批准; ——; ——. 粉尘采样器; 型式批准; ——; ——. 粉尘浓度测量仪; 型式批准; ——; ——. 26; 颗粒物采样器; 颗粒物采样器; 型式批准; ——; ——. 27; 大气采样器; 大气采样器; 型式批准; ——; ——. 28; 透射式烟度计; 透射式烟度计; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于环境监测：柴油发动机排放污染物的测量. 29; 水分测定仪; 烘干法水分测定仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：水分的测量. 电容法和电阻法谷物水分测定仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：谷物水分的测量. 原棉水分测定仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：水分的测量. 30; 呼出气体酒精含量检测仪; 呼出气体酒精含量检测仪; 型式批准强制检定; 周期检定; 用于安全防护：对机动车司机是否酒后开车的监测. 31; 谷物容重器; 谷物容重器; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：谷物收购时定等定价每升重量的测量. 32; 乳汁计; 乳汁计; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：乳汁浓度和密度的测量. 33; 电动汽车充电桩; 电动汽车交（直）流充电桩/非车载直流充电机; 强制检定; 周期检定; 用于贸易结算：向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的测量. 34; 放射治疗用电离室剂量计; 放射治疗用电离室剂量计; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体放射剂量的测量. 35; 医用诊断X射线设备; 医用诊断X射线设备; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐射诊断和治疗. 36; 医用活度计; 医用活度计; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度的测量. 37; 心脑电测量仪器; 心电图仪; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电位的测量. 脑电图仪; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体脑电位的测量. 多参数监护仪; 强制检定; 周期检定; 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和等测量. 38; 电力测量用互感器; 电力测量用互感器; 500kv（含）以下型式批准、强制检定；500kv以上型式批准; 周期检定; 用于贸易结算：作为电能表的配套设备，对用电量的测量. 39; 测绘仪器; 手持式激光测距仪; 型式批准; ——; ——. 全站仪; 型式批准; ——; ——. 测地型GNSS接收机; 型式批准; ——; ——. 40; 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪; 二氧化硫气体检测仪; 型式批准; ——; ——. 硫化氢气体分析仪; 型式批准; ——; ——. 一氧化碳检测报警器; 型式批准; ——; ——. 一氧化碳二氧化碳红外线气体; 型式批准; ——; ——. 烟气分析仪; 型式批准; ——; ——. 化学发光法氮氧化物分析仪; 型式批准; ——; ——. 甲烷测定器; 型式批准; ——; ——. 2.服务量 种别号; 强制检定计量器具名称; 检定数量; 商贸结算; 安全防护; 医疗卫生; 环境监测; 计量标准. 21; Ar/CO2压力表; 10; 0; 10; 0; 0; 0. 21; CO2压力表; 18; 0; 18; 0; 0; 0. 47; X射线计算机体层摄影系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; X射线计算机体层摄影设备; 17; 0; 0; 17; 0; 0. 47; X射线计算机断层摄影设备; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; X射线骨密度仪; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; X射线骨密度检测仪; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 21; 不锈钢压力表; 872; 0; 872; 0; 0; 0. 21; 不锈钢氢气压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 不锈钢氧气压力表; 6; 0; 6; 0; 0; 0. 21; 不锈钢氨用压力表; 59; 0; 59; 0; 0; 0. 21; 不锈钢真空表; 5; 0; 5; 0; 0; 0. 21; 不锈钢耐震压力表; 13; 0; 13; 0; 0; 0. 21; 不锈钢耐震氨用压力表; 3; 0; 3; 0; 0; 0. 21; 不锈钢膜盒压力表; 9; 0; 9; 0; 0; 0. 21; 不锈钢防震压力表; 7; 0; 7; 0; 0; 0. 21; 丙烷压力表; 65; 0; 65; 0; 0; 0. 21; 丙烷表; 69; 0; 69; 0; 0; 0. 21; 乙炔压力表; 105; 0; 105; 0; 0; 0. 21; 乙炔表; 245; 0; 245; 0; 0; 0. 21; 二氧化碳压力表; 206; 0; 206; 0; 0; 0. 21; 低温硅油压力表; 5; 0; 5; 0; 0; 0. 63; 光栅式指示表检定仪; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 21; 全不锈钢压力表; 54; 0; 54; 0; 0; 0. 21; 全不锈钢氧气压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 47; 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 14; 冷水水表; 16479; 16479; 0; 0; 0; 0. 23; 出租汽车计价器; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 3; 动态公路车辆自动衡器; 32; 32; 0; 0; 0; 0. 49; 动态心电图机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 18; 动态血压监测仪; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 18; 动态血压计; 31; 0; 0; 31; 0; 0. 49; 动态(可移动)心电图机; 31; 0; 0; 31; 0; 0. 47; 医用X射线摄影系统; 9; 0; 0; 9; 0; 0. 21; 医用压力表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 47; 医用数字X射线摄影系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 医用血管造影X射线机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 医用诊断X射线机; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 21; 压力真空表; 130; 0; 130; 0; 0; 0. 21; 压力表; 4376; 0; 4376; 0; 0; 0. 21; 压力表真空表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 12; 压缩天然气加气机口腔X射线数; 18; 18; 0; 0; 0; 0. 47; 字化体层摄影设备; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 口腔X射线机口腔颌面锥形束计算机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 体层摄影设备; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 19; 台式儿童血压计; 5; 0; 0; 5; 0; 0. 19; 台式血压计; 446; 0; 0; 446; 0; 0. 2; 台秤; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 42; 呼出气体酒精含量检测仪; 12; 0; 12; 0; 0; 0. 22; 固定式机动车雷达测速仪; 26; 0; 26; 0; 0; 0. 51; 多参数监护仪; 1295; 0; 0; 1295; 0; 0. 43; 容重器; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 47; 心血管成像系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 2; 戥秤; 162; 162; 0; 0; 0; 0. 21; 抗振压力表; 8; 0; 8; 0; 0; 0. 21; 抗震压力表; 462; 0; 462; 0; 0; 0. 21; 抗震真空表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 47; 数字X射线成像系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 数字乳腺X射线摄影系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 数字化X射线摄影系统; 2; 0; 0; 2; 0; 0. 47; 数字化乳腺X射线摄影系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 数字化医用X射线摄影系统; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 47; 数字化医用X线摄影系统; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 47; 数字化医用X线透视摄影系统; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 数字化移动式X射线机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 50; 数字化脑电监护分析仪; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 47; 数字化透视摄影X射线机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 21; 数字压力表; 5; 0; 5; 0; 0; 0. 21; 数字压力计; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 49; 数字心电图机; 115; 0; 0; 115; 0; 0. 1; 普通人体用玻璃体温计; 2124; 0; 0; 2124; 0; 0. 21; 智能数字压力校验仪; 3; 0; 0; 0; 0; 3. 17; 气体智能涡轮流量计; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 17; 气体智能罗茨流量计; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 17; 气体涡轮流量计; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 17; 气体罗茨流量计; 12; 12; 0; 0; 0; 0. 21; 氟/氨压力真空表; 115; 0; 115; 0; 0; 0. 21; 氟压力真空表; 26; 0; 26; 0; 0; 0. 21; 氢压表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 氢气压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 氧不锈钢压力表; 4; 0; 4; 0; 0; 0. 21; 氧压力表; 325; 0; 325; 0; 0; 0. 21; 氧压表; 58; 0; 58; 0; 0; 0. 21; 氧气压力表; 260; 0; 260; 0; 0; 0. 21; 氧气压表; 3; 0; 3; 0; 0; 0. 21; 氧气表; 116; 0; 116; 0; 0; 0. 21; 氨压力真空表; 72; 0; 72; 0; 0; 0. 21; 氨压力表; 33; 0; 33; 0; 0; 0. 21; 氨用不锈钢压力真空表; 94; 0; 94; 0; 0; 0. 21; 氨用不锈钢压力表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 21; 氨用不锈钢真空压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 氨用压力真空表; 29; 0; 29; 0; 0; 0. 21; 氨用压力表; 6; 0; 6; 0; 0; 0. 21; 氩气/二氧化碳表; 17; 0; 17; 0; 0; 0. 21; 氩气压力表; 38; 0; 38; 0; 0; 0. 21; 氩气表; 18; 0; 18; 0; 0; 0. 21; 氮气压力表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 21; 氮气表; 3; 0; 3; 0; 0; 0. 14; 水表; 5303; 5303; 0; 0; 0; 0. 1; 测量人体的红外耳温计; 2; 0; 0; 2; 0; 0. 17; 涡街流量计; 5; 5; 0; 0; 0; 0. 13; 液化天然气加气机; 15; 15; 0; 0; 0; 0. 28; 焦度计; 46; 0; 0; 46; 0; 0. 10; 燃油加油机; 686; 686; 0; 0; 0; 0. 47; 牙科X射线机; 5; 0; 0; 5; 0; 0. 2; 电子(条码)计价秤; 636; 636; 0; 0; 0; 0. 2; 电子叉车秤; 4; 4; 0; 0; 0; 0. 2; 电子台秤; 280; 280; 0; 0; 0; 0. 2; 电子吊秤; 425; 425; 0; 0; 0; 0. 2; 电子地上衡; 73; 73; 0; 0; 0; 0. 2; 电子地上衡、汽车衡; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 电子天平; 33; 33; 0; 0; 0; 0. 2; 电子汽车衡; 281; 281; 0; 0; 0; 0. 2; 电子秤; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 电子秤(公平秤); 2; 2; 0; 0; 0; 0. 2; 电子秤(打包); 3; 3; 0; 0; 0; 0. 18; 电子血压计; 729; 0; 0; 729; 0; 0. 2; 电子计价秤; 214; 214; 0; 0; 0; 0. 2; 电子计重秤; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 电子(条码)计价秤(公平秤); 2; 2; 0; 0; 0; 0. 21; 电接点不锈钢压力表; 5; 0; 5; 0; 0; 0. 21; 电接点压力表; 119; 0; 119; 0; 0; 0. 21; 电接点膜盒压力表; 7; 0; 7; 0; 0; 0. 2; 皮带秤; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 63; 直流电阻箱; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 21; 真空压力表; 32; 0; 32; 0; 0; 0. 21; 真空表; 236; 0; 236; 0; 0; 0. /; 砝码; 4; 0; 0; 0; 0; 4. 21; 硅油压力表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 21; 磁助电接点压力表; 4; 0; 4; 0; 0; 0. 47; 移动式C形臂X射线机; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 47; 移动式摄影X射线机; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 22; 移动式机动车雷达测速仪; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 21; 空气压力表; 24; 0; 24; 0; 0; 0. 21; 精密压力表; 129; 0; 125; 0; 0; 4. 26; 纯音听力计; 2; 0; 0; 2; 0; 0. 29; 综合验光仪; 43; 0; 0; 43; 0; 0. 21; 耐振压力表; 13; 0; 13; 0; 0; 0. 21; 耐温压力表; 10; 0; 10; 0; 0; 0. 21; 耐震压力表; 501; 0; 501; 0; 0; 0. 21; 耐震氨用压力表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 21; 耐震电接点压力表; 4; 0; 4; 0; 0; 0. 21; 耐震真空压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 耐震真空表; 2; 0; 2; 0; 0; 0. 15; 膜式燃气表; 12465; 12465; 0; 0; 0; 0. 21; 膜盒压力表; 222; 0; 222; 0; 0; 0. 31; 角膜曲率计; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 40; 谷物水分测定仪; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 43; 谷物电子容重器; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 21; 远传压力表; 7; 0; 7; 0; 0; 0. 2; 邮资秤; 11; 11; 0; 0; 0; 0. 63; 量块; 9; 0; 0; 0; 0; 9. 21; 钢管压力表; 4; 0; 4; 0; 0; 0. 21; 防爆电接点压力表; 12; 0; 12; 0; 0; 0. 21; 隔膜压力表; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 21; 隔膜耐震压力表; 4; 0; 4; 0; 0; 0. 2; 静态轨道秤; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 20; 非接触式眼压计; 8; 0; 0; 8; 0; 0. 29; 验光仪; 46; 0; 0; 46; 0; 0. 30; 验光镜片箱; 23; 0; 0; 23; 0; 0. 30; 验光镜片箱(232片); 2; 0; 0; 2; 0; 0. 47; 高频数字医用诊断X射线机; 3; 0; 0; 3; 0; 0. 45; 直流充电枪; 579; 579. 45; 交流充电枪; 164; 164. 合计; 52286; 37901; 9340; 5022; 0; 23. 注：由于本项目强检计量器具数量具有不确定性，以上数据仅作为报价时参考，最终结算时以实际完成检定量为基数，成交供应商提供详细结算清单由采购人审核确认为准。 3.工作范围 青白江区行政区域内的社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面，并列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的工作计量器具（详见《实施强制管理的计量器具目录》）。 4.服务内容 为采购人搭建好计量检定技术平台，并为其开展以下服务： （1）负责采购人行政区域内所有强制检定计量器具的检定工作。 （2）负责汇总采购人行政区域内强制检定计量器具备案表并及时上报给采购人，采购人对上报的备案表进行审核。 （3）每月上报采购人区域内强制检定计量器具的检定工作情况。 （4）每月向采购人提供辖区内强制检定计量器具检定不合格情况，形成书面上报材料（需包含检定情况及不合格检定情况、检定不合格情况原因分析、改进建议等）。 （5）负责提供采购人在行政区域内的实施计量监督管理需要的计量技术支撑。 （6）负责协助采购人完成在行政区域内的实施计量监督管理需要的宣传培训工作。 （7）配合采购人计量执法行动，协助处理计量纠纷，实施计量仲裁检定等。 （8）根据采购人需求，在采购人辖区内组织开展“3·15国际消费者权益日”、“5·20世界计量日”等计量惠民宣传活动，印制相关宣传资料，具体活动内容和时间另作商定，惠民宣传活动费用由供应商承担。 （9）配合采购人开展诚信计量创建，打造诚信示范店、诚信示范企业、诚信计量示范街、诚信示范市场，带动各经营行业诚信计量意识提升。 （10）配合采购人开展计量服务民生，服务企业活动，“计量服务中小企业行”活动，助力企业高质量发展。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务及成果要求 | 1.服务要求 （1）供应商在提供强制检定计量器具服务时不得向受检方收取费用； （2）供应商应符合JJF1069《法定计量机构考核规范》、JJF1033《计量标准考核规范》的要求； （3）供应商的检定工作应依据相关的计量检定规程并出具计量检定证书，按照检定周期和计划，周密组织实施； （4）供应商须每月汇总强制检定计量器具检定情况，提交检定不合格企业名单及计量器具信息报采购人； （5）供应商须配合采购人进行计量器具的监督检查工作； （6）供应商须搭建合理的信息交流平台，保证检定数据的信息畅通，数据共享。 2.成果要求 （1）供应商在检定工作完成后，15日内通知强制检定计量器具使用单位领取检定证书（或检定结果通知书），并做好记录备查。供应商每月初向采购人提交上一月完成的强制检定计量器具检定工作量产值报表（电子版）等材料，以便采购人监督和考核。 （2）交付内容：强制检定计量器具备案表（电子或纸质）、强制检定计量器具检定情况统计表（电子、纸质）、强制检定情况分析报告（电子、纸质）等。 3.其他要求 （1）成交后设立强制检定计量器具检定业务受理大厅，安排不少于4名专职人员办理采购人辖区内企业的强制检定计量器具检定业务。 （2）为采购人辖区内企业提供强制检定计量器具的上门检定服务。 （3）根据采购人安排，在采购人辖区内开展计量惠民宣传活动，具体活动内容和时间由采购人与成交供应商另作商定。 （4）根据采购人安排，为采购人管辖范围内企业进行相关计量法律法规或计量管理等方面的培训，具体活动内容、时间和方式由采购人与成交供应商另作商定。 4.报价及服务费用结算要求 （1）强制检定项目：参照《四川省物价局 四川省财政厅 四川省质量技术监督局 关于贯彻国家计委财政部〈关于调整计量检定收费标准的通知〉的通知》（川价费〔2003〕177号）（以下简称“收费标准”），供应商按百分比报价。结算单价=收费标准的各项单价×最后报价百分比，采购人按照供应商完成的工作量据实结算，强制检定项目的结算总金额不超过165万元。 （2）新增充电桩检定：直流电充电桩检定的单价最高限价为300元/台、交流电充电桩检定的单价最高限价为350元/台，供应商按单价报价。采购人按照供应商完成的工作量据实结算，新增充电桩检定的结算总金额不超过55万元。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 合同签订后12个月。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市青白江区，采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 详见2.6.6.履约验收方案。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，签订合同8个月后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为据实结算服务费用 2、尾款，完成全年检定任务后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为据实结算服务费用 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任：1. 双方应遵循诚实信用的原则，必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。除本合同另有具体约定外，若一方违约，应向对方支付本合同总金额的10%的违约金，违约金不足以弥补对方损失的，守约方有权继续追偿。 2. 乙方未按检定规程、校准规范进行检定工作，应当赔偿甲方由此而造成的损失；甲方未按约定时间付款，如因此造成乙方损失的，甲方还应承担培偿责任。 3. 乙方应当按照本合同约定按时交付检定证书、检定结果通知书，如因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 4.甲方下达限期整改通知书要求乙方限期整改，而乙方拒不整改或经两次整改仍达不到甲方要求或本合同约定标准的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应全部赔偿。 5. 乙方检定设备的数据违反真实、准确、可靠要求的，除应当立即采取补救措施外，如因此造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。 6.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 7.服务期内，乙方若未按本合同约定履行相应服务的，甲方有权向第三方采购相同或类似服务，由此产生的费用甲方有权在未付乙方的款项中予以直接扣除。 8.违约方应赔偿守约方的损失包括但不限于守约方直接损失、对第三方的赔偿责任及因合理维权所产生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、执行费等全部费用。乙方违约所产生的违约金，甲方有权在未付款中予以直接扣除。 9.发生其它违约情形，违约过错方应依法赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。 解决争议的方法：本合同执行过程中发生争议，应当首先报告成都市市场监督管理局，由成都市市场监督管理局调解解决，若3个月后成都市市场监督管理局仍未调解解决的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

特别说明（以下内容无需供应商响应）：1、除采购文件有明确规定不接受偏离的条款外，供应商“正偏离”响应采购文件的规定时视为实质性满足采购文件要求。 2、名词解释：“负偏离”即表示提供的服务/产品劣于采购文件要求；“无偏离”即表示提供的服务/产品与采购文件要求一致；“正偏离”即表示提供的服务/产品优于采购文件要求。

## 第四章 协商过程中可实质性变动的内容

协商小组可以根据采购文件和协商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

全部内容。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

全部内容。

除以上内容外，协商小组不得变动采购文件中的其他内容。

在协商过程中，协商小组根据项目实际需要制定协商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据协商情况实质性变动相关内容。协商小组对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，协商小组应及时以书面形式通知所有参加协商的供应商。

## 第五章 评审办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本次单一来源采购评审办法。

二、协商工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的协商小组负责。协商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据单一来源采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。协商小组成员和供应商应当按照本采购文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的协商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。协商小组成员在签署协商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.协商小组

一、按《中华人民共和国政府采购法》的规定组建协商小组，协商小组由采购人的代表和具有相关经验的专业人员组成。本项目协商小组成员人数由采购人或者代理机构自行确定，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

二、协商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐协商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、协商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建协商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、协商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解单一来源采购文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足单一来源采购文件要求；

（三）根据需要要求采购人、代理机构对单一来源采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）受采购人委托确定供应商成交；

（五）起草资格审查报告、协商情况记录并进行签署；

（六）向采购人、代理机构或者有关部门报告协商中发现的违法行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解采购文件

协商小组正式协商前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审办法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评审的情形

本采购文件有下列情形之一的，协商小组应当停止评审：

一、采购文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

三、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

四、采购文件载明的成交原则不合法的；

五、采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，协商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，协商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为协商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由协商小组依据法律法规和采购文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面,供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 1.供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明； 2.未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）； 3.供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料； 4.也可按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 注：供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，根据自身实际情况上传其中一项证明材料并进行电子签章。 | 供应商具有健全的财务会计制度的证明材料 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有有效的法定计量检定机构《计量授权证书》。 | 供应商提供有效的法定计量检定机构《计量授权证书》扫描件。 | 供应商满足本项目特定资格要求的证明材料 |

#### 5.3.4.符合性审查

协商小组依据采购文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现协商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和采购文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 供应商响应实质性要求的承诺函,投标（响应）函 |
| 2 | 技术要求应答 | 供应商响应采购文件第三章“技术要求”中标记“★”号的条款没有负偏离，按要求提供相关证明材料（如涉及）。 | 技术应答表 |
| 3 | 服务内容、商务及其他要求应答 | 供应商响应采购文件第三章“服务要求”及“其他要求”中标记“★”号的条款没有负偏离，按要求提供相关证明材料（如涉及）。 | 服务、商务及其他要求应答表 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，协商小组发现供应商还存在未响应采购文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在协商情况记录中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.5.协商

一、协商小组按照采购文件的规定与邀请参加协商的供应商进行协商， 供应商应随时关注交易系统信息，及时参与在线协商。供应商登录交易系统进入等候大厅（找到对应项目），与协商小组进行在线协商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。协商结束前，供应商应随时关注系统提示，及时通过交易系统在线响应协商小组发出的协商邀请，签章并确认提交成功。未在规定时间内回复将不能提交，视为供应商自行放弃该轮协商，其损失由供应商承担。

二、协商小组负责与供应商（邀请参加单一来源采购的供应商为资格条件符合采购人要求的合格供应商）就第四章规定的可实质性变动的内容进行协商确定成交价格。

三、协商过程中，供应商可以根据协商情况变更其响应文件，并将变更内容以澄清函形式在线提交协商小组。澄清函作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

四、提交供应商响应表、协商过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，协商小组成员和供应商加盖电子印章后生效。协商小组成员出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

#### 5.3.6.最后报价

一、协商结束后，协商小组可以根据协商情况要求供应商在规定时间内进行最后报价。协商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，协商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按协商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价符合采购文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除采购文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、评审过程中出现下列情形之一的，协商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

2.协商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

协商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项和第2项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

协商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效响应处理。

八、供应商最后报价无效的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

#### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，协商小组认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变采购文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。协商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注消息提示，及时响应协商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、协商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 5.3.8.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后，协商小组拟出具协商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议协商小组现场修改评审结果或者重新评审，由协商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、协商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在协商情况记录中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被协商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为协商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，协商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现协商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 5.3.9.出具协商情况记录

协商小组在交易系统中编制评审情况，出具协商情况记录。

协商情况记录是协商小组根据全体成员签署的原始协商记录和协商结果编写的报告。主要内容包括：

一、单一来源公示情况说明（属于《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定情形的，必须包含公示情况说明）；

二、协商日期和地点，协商小组成员名单；

三、供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

四、合同主要条款及价格商定情况。

评审结果经代理机构核对无误后，协商小组成员应当在协商报告中签字或加盖电子印章确认。协商报告签署前，协商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在协商报告中进行记录。协商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。协商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

协商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，采购人或者代理机构按规定进行核对。复核、核对发现存在财政部规定应当修改评审结果的情形，协商小组、采购人、代理机构应当依法进行处理；复核、核对无误后，协商小组按规定编写、签署协商情况记录。

#### 5.3.10.争议处理规则

协商小组在协商过程中应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和采购文件规定。持不同意见的协商小组成员应当在协商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的协商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评审细则及标准

#### 价格评审

采购包1：

价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制检定项目 | 75.00% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×评审系数。 | 报价表 |
| 2 | 新增充电桩检定-直流电 | 11.50% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×评审系数。 | 报价表 |
| 3 | 新增充电桩检定-交流电 | 13.50% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×评审系数。 | 报价表 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.终止采购活动情形

出现下列情况之一的，协商小组应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式使用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、报价超过采购预算的；

四、无法商定合理的成交价格或者无法保证采购项目质量。

### 5.6.确定供应商成交

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将协商情况记录送交采购人。

二、采购人应当自收到协商情况记录之日起5个工作日内，在协商情况记录确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人，未按协商情况记录推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按协商情况记录推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

三、采购人或者代理机构应当自确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，采购文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.协商小组义务

协商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向专业人员作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.协商小组成员工作纪律

协商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于协商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：报价表

详见附件：供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

详见附件：供应商满足本项目特定资格要求的证明材料

详见附件：供应商具有健全的财务会计制度的证明材料

详见附件：技术应答表

详见附件：服务、商务及其他要求应答表

详见附件：供应商响应实质性要求的承诺函

## 第七章 拟签订采购合同文本

# 采购项目名称-采购包名称（第X包）

# 政府采购合同

合同编号： __________________________

采购人（甲方）：__________________________

供应商（乙方）：__________________________

签订地点： __________________________

签订时间：

signTimePostilSign

#### 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、项目信息

1.1.采购项目名称：___________________________

1.2.采购项目编号：___________________________

1.3.采购计划编号：___________________________

1.4.政府采购组织形式：___________________________

1.5.政府采购方式：___________________________

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1.中标（成交）采购的服务单位是否为中小企业：是否

1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

1.6.4.中标（成交）采购标的供应商是否为残疾人福利性单位：是否

1.6.5.中标（成交）采购标的供应商是否为监狱企业：是否

1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否

本项目外商投资企业类型为全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

1.8.项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

合同分包：

| 序号 | 分包方式 | 分包主要内容 | 分包供应商名称 | 分包供应商类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、服务要求

2.1.技术要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

2.2.服务要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

2.3.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

### 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥____________________元（大写：____________________）

其他情况说明：

3.2.支付方式

一次性支付分期付款

3.3.付款进度安排

| 期次 | 支付金额（元） | 计划支付日期 | 收款人 | 支付说明 | 是否预付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、合同履行

4.1.服务期限：____________________服务时间：-

4.2.服务地点：____________________

4.3.分期履行要求：____________________

4.4.风险处置措施和替代方案：____________________

### 五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

### 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的服务进行检查、验收。对于乙方未按照采购文件及响应文件要求执行的事项，有权要求乙方进行整改。

6.2.甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

6.3.甲方应当根据采购文件、响应文件、合同约定和履约验收情况向乙方支付费用。满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.4.出现因不可抗力致使不能实现合同目的等法定情形时，甲方有权解除合同。

### 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求，不进行转包及违法分包。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

### 八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的服务不符合合同约定的服务要求，甲方有权要求乙方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。具体要求为：XX。

8.2.迟延履行的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间提供相关服务，甲方有权从服务款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

### 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金:

履约保证金金额(元):

履约保证金收取比例:

履约保证金收取方式:

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方在本项目中，按照采购文件、响应文件规定需向甲方交付相关货物的，应确保对前述货物享有合法权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用相关货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方使用的任何技术、产品和服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.6.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.6.2.合同的中止

11.6.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.6.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.6.3.合同的终止

11.6.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.6.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.8.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级政府采购监督管理部门备案XX份，均具有同等法律效力。

| 甲方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

| 乙方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |