## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【西昌市职教中心过~
西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【西昌市职教中心过~
西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【西昌市职教中~
总 说 明
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程
1.建设规模：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程； 工程概况：维修改造工程。 环境保护要求：满足省、州及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 2.工程招标和专业工程发包范围 施工图及工程量清单所示范围。 3.工程量清单编制依据 3.1.本工程由建设单位提供的收方单、实施方案进行编制； 3.2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 3.3.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》； 3.4.人工费调整按川建价发[2025]41号执行； 3.5.建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）； 3.6.安全文明施工费按川建行规【2024】15号文计取；规费、税金计取按配套2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》费用规定执行； 3.7.有关的技术规范及其他项目费用方面的文件、现行政策法规； 3.8.四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2019】181号文件规定营改增执行办法； 3.9.材料价应业主要求按四川造价信息网西昌市2026年1月信息价及市场价进行调整； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.按国家现行施工质量验收规范执行。 5.其他需要说明的问题 5.1.本工程由建设单位提供的现场收方单进行编制； 5.2.本工程已计算工程量清单为招投标的依据，若实际工程量有变化，按经业主同意现场实际情况进行调整； 5.3.本工程暂列金按5%计取； 5.4.本工程校园文化、操场清理维修、大门翻新、水电检修改造、食堂拆除室内各种操作台及厨房设备及恢复暂按暂估价计算，结算按实计；

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【改造工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
行健楼
1 | 010802001001 | 成品钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质 4.五金种类、规格：门锁、把手等其他所有五金件 5.防护材料种类：满足现行施工规范要求 6.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 34.02
2 | 010807001002 | 塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢窗 推拉窗 2.窗洞尺寸：按实 3.材料种类：金属型材窗框 4.玻璃品种、厚度：普通玻璃 5.综合单价包含门窗及窗角部铰链、传动器、传动执手等五金件制作、安装及门窗洞口底、门窗洞口顶、门窗洞口侧面修整或填补处理等费用 6.满足现行施工规范要求 7.其他：不因窗洞口尺寸变化调整综合单价 8.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 48.6
3 | 011102003003 | 防滑地砖楼面 | 1、铺贴6厚600X600防滑耐磨砖,白色水泥擦缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层,撒纯水泥(洒适量清水) 3、20厚M20水泥砂浆找平层 4、基层缺陷修补,原浆压光 5、砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 64
4 | 011204003004 | 面砖墙面 | 1、瓷砖勾缝剂擦缝 2、粘贴400x400*7厚墙砖, | m2 | 18
5 | 011302001005 | 纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨双层骨架主龙骨中距900，次龙骨中距450横撑龙骨中距900 2、9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉宁牢。孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍（另列清单） | m2 | 36
6 | 011302001006 | 纸面石膏板刷无机涂料 | 1、腻子刮平,腻子分遍找平 2、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍 | m2 | 36
7 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 82.62
8 | 011605001008 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 | m2 | 64
9 | 011605002009 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 | m2 | 18
10 | 011606003010 | 石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 36
11 | 011608001011 | 铲除原墙面油漆 | 1.铲除原墙面油漆 | m2 | 2059.4
12 | 011406001012 | 外墙乳胶漆 | 1.基层：砖墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 1324.4
13 | 011406001013 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 735
14 | 010606013014 | 钢梯刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 66.96
15 | 011102003015 | 防滑地砖地面-卫生间 | 1.300mmX600mmX10mm厚防滑地砖（色泽由业主定） 2.干水泥擦缝 3.20厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上洒2厚干水泥并洒清水适量 4、400g厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一道（另计） 4.M15水泥砂浆找坡层,最薄处20mm 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.防护层材料种类：满足规范要求，投标人报价综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：满足规范要求，投标人报价综合考虑 8.其它：满足现行规范要求 | m2 | 180
16 | 010902001016 | 卫生间地面聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.400g厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 | m2 | 213.6
17 | 011204003017 | 面砖墙面-卫生间 | 1.白色抛光砖(粘帖前先将面砖侵水2h以上) 2.面砖色泽：由业主定，投标人报价综合考虑 3.勾缝：专用勾缝剂勾缝，投标人报价综合考虑 4.4厚强力胶粉粒粘结层,揉挤压实 5.其它：满足现行规范要求 | m2 | 336
18 | 011210005018 | 塑钢隔断-卫生间 | 1.塑钢卫生间隔断 2.具体做法参照西南18J517-P45-1a/1b,其图集中包括的内容均综合在报价中 3.其他：满足现行规范要求 | m2 | 129.6
19 | 011302001019 | 塑料扣板吊顶-卫生间 | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.材料种类、规格：塑料扣板 | m2 | 180
20 | 011505001020 | 洗手台-卫生间 | 1.具体做法详图集西南18J517-P35-1b 2.其它：满足现行规范要求 | m2 | 7.2
21 | 010401012021 | 砌砖拖布池-卫生间 | 1.具体做法详图集西南18J517-P53-1 2.其它：满足现行规范要求 | 个 | 4
22 | 010103002022 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 63.38
分部小计
铸品楼
23 | 010802001023 | 成品钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质 4.五金种类、规格：门锁、把手等其他所有五金件 5.防护材料种类：满足现行施工规范要求 6.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 18.9
24 | 010807001024 | 塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢窗 推拉窗 2.窗洞尺寸：按实 3.材料种类：金属型材窗框 4.玻璃品种、厚度：普通玻璃 5.综合单价包含门窗及窗角部铰链、传动器、传动执手等五金件制作、安装及门窗洞口底、门窗洞口顶、门窗洞口侧面修整或填补处理等费用 6.满足现行施工规范要求 7.其他：不因窗洞口尺寸变化调整综合单价 8.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 27
25 | 011102003025 | 防滑地砖楼面 | 1、铺贴6厚600X600防滑耐磨砖,白色水泥擦缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层,撒纯水泥(洒适量清水) 3、20厚M20水泥砂浆找平层 4、基层缺陷修补,原浆压光 5、砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 38.4
26 | 011204003026 | 面砖墙面 | 1、瓷砖勾缝剂擦缝 2、粘贴400x400*7厚墙砖, | m2 | 10.8
27 | 011302001027 | 纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨双层骨架主龙骨中距900，次龙骨中距450横撑龙骨中距900 2、9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉宁牢。孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍（另列清单） | m2 | 21.6
28 | 011302001028 | 纸面石膏板刷无机涂料 | 1、腻子刮平,腻子分遍找平 2、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍 | m2 | 21.6
29 | 011610002029 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 45.9
30 | 011605001030 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 | m2 | 38.4
31 | 011605002031 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 | m2 | 10.8
32 | 011606003032 | 石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 21.6
33 | 011608001033 | 铲除原墙面油漆 | 1.铲除原墙面油漆 | m2 | 2457.57
34 | 011406001034 | 外墙乳胶漆 | 1.基层：砖墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 756
35 | 011406001035 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 1701.57
36 | 010606013036 | 刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 100.8
37 | 010103002037 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 61.58
分部小计
协进楼
38 | 010802001038 | 成品钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质 4.五金种类、规格：门锁、把手等其他所有五金件 5.防护材料种类：满足现行施工规范要求 6.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 22.68
39 | 010807001039 | 塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢窗 推拉窗 2.窗洞尺寸：按实 3.材料种类：金属型材窗框 4.玻璃品种、厚度：普通玻璃 5.综合单价包含门窗及窗角部铰链、传动器、传动执手等五金件制作、安装及门窗洞口底、门窗洞口顶、门窗洞口侧面修整或填补处理等费用 6.满足现行施工规范要求 7.其他：不因窗洞口尺寸变化调整综合单价 8.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 32.4
40 | 011102003040 | 防滑地砖楼面 | 1、铺贴6厚600X600防滑耐磨砖,白色水泥擦缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层,撒纯水泥(洒适量清水) 3、20厚M20水泥砂浆找平层 4、基层缺陷修补,原浆压光 5、砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 38.4
41 | 011204003041 | 面砖墙面 | 1、瓷砖勾缝剂擦缝 2、粘贴400x400*7厚墙砖, | m2 | 10.8
42 | 011302001042 | 纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨双层骨架主龙骨中距900，次龙骨中距450横撑龙骨中距900 2、9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉宁牢。孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍（另列清单） | m2 | 21.6
43 | 011302001043 | 纸面石膏板刷无机涂料 | 1、腻子刮平,腻子分遍找平 2、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍 | m2 | 21.6
44 | 011610002044 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 55.08
45 | 011605001045 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 | m2 | 38.4
46 | 011605002046 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 | m2 | 10.8
47 | 011606003047 | 石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 21.6
48 | 011608001048 | 铲除原墙面油漆 | 1.铲除原墙面油漆 | m2 | 2396.13
49 | 011406001049 | 外墙乳胶漆 | 1.基层：砖墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 737.1
50 | 011406001050 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 1659.03
51 | 010902001051 | 屋面塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | 1.塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | m2 | 439.2
52 | 010902003052 | 40mm厚C20细石混凝土屋面刚性层 | 1.刚性层厚度 ：40mm 2.混凝土种类 ：商品混凝土 3.混凝土强度等级 ：C20 | m2 | 409.5
53 | 010606013053 | 刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 109.2
54 | 010606008054 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格：满足规范要求 2.钢梯形式:踏步式 3.油漆品种、刷漆遍数：除锈，刷环氧富锌防锈漆二遍、刷红丹酚醛防锈漆二遍 | t | 1.941
55 | 010607004055 | 成品金属网栏 | 1.成品金属网栏 2.含2000*2100围栏门 | m2 | 86.94
56 | 010401012056 | 砖砌栏板 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌栏板 2.砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆 M5； | m3 | 8.94
57 | 011204003057 | 300*600墙砖墙面 | 1.白色抛光砖(粘帖前先将面砖侵水2h以上) 2.面砖色泽：由业主定，投标人报价综合考虑 3.勾缝：专用勾缝剂勾缝，投标人报价综合考虑 4.4厚强力胶粉粒粘结层,揉挤压实 5.其它：满足现行规范要求 | m2 | 94.39
58 | 010103002058 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 62.56
分部小计
食堂
59 | 010802001059 | 成品钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质 4.五金种类、规格：门锁、把手等其他所有五金件 5.防护材料种类：满足现行施工规范要求 6.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 9.45
60 | 010807001060 | 塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢窗 推拉窗 2.窗洞尺寸：按实 3.材料种类：金属型材窗框 4.玻璃品种、厚度：普通玻璃 5.综合单价包含门窗及窗角部铰链、传动器、传动执手等五金件制作、安装及门窗洞口底、门窗洞口顶、门窗洞口侧面修整或填补处理等费用 6.满足现行施工规范要求 7.其他：不因窗洞口尺寸变化调整综合单价 8.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 13.5
61 | 011102003061 | 防滑地砖楼面 | 1、铺贴6厚600X600防滑耐磨砖,白色水泥擦缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层,撒纯水泥(洒适量清水) 3、20厚M20水泥砂浆找平层 4、基层缺陷修补,原浆压光 5、砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 38.4
62 | 011204003062 | 面砖墙面 | 1、瓷砖勾缝剂擦缝 2、粘贴400x400*7厚墙砖, | m2 | 10.8
63 | 011302001063 | 纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨双层骨架主龙骨中距900，次龙骨中距450横撑龙骨中距900 2、9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉宁牢。孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍（另列清单） | m2 | 21.6
64 | 011302001064 | 纸面石膏板刷无机涂料 | 1、腻子刮平,腻子分遍找平 2、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍 | m2 | 21.6
65 | 011610002065 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 22.95
66 | 011605001066 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 | m2 | 38.4
67 | 011605002067 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 | m2 | 10.8
68 | 011606003068 | 石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 21.6
69 | 010606013069 | 食堂钢架屋顶刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 316.8
70 | 011608001070 | 铲除原墙面油漆 | 1.铲除原墙面油漆 | m2 | 280.8
71 | 011406001071 | 外墙乳胶漆 | 1.基层：砖墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 115.2
72 | 011406001072 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 165.6
73 | 010902001073 | 屋面塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | 1.塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | m2 | 126
74 | 010902003074 | 40mm厚C20细石混凝土屋面刚性层 | 1.刚性层厚度 ：40mm 2.混凝土种类 ：商品混凝土 3.混凝土强度等级 ：C20 | m2 | 126
75 | 010606013075 | 钢梯刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 75
76 | 010103002076 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 12.54
分部小计
慧品楼
77 | 010802001077 | 成品钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质门 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：钢质 4.五金种类、规格：门锁、把手等其他所有五金件 5.防护材料种类：满足现行施工规范要求 6.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 28.35
78 | 010807001078 | 塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢窗 推拉窗 2.窗洞尺寸：按实 3.材料种类：金属型材窗框 4.玻璃品种、厚度：普通玻璃 5.综合单价包含门窗及窗角部铰链、传动器、传动执手等五金件制作、安装及门窗洞口底、门窗洞口顶、门窗洞口侧面修整或填补处理等费用 6.满足现行施工规范要求 7.其他：不因窗洞口尺寸变化调整综合单价 8.门窗运输由投标人根据本项目实际情况自行考虑，综合单价不在调整 | m2 | 40.5
79 | 011102003079 | 防滑地砖楼面 | 1、铺贴6厚600X600防滑耐磨砖,白色水泥擦缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层,撒纯水泥(洒适量清水) 3、20厚M20水泥砂浆找平层 4、基层缺陷修补,原浆压光 5、砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 38.4
80 | 011204003080 | 面砖墙面 | 1、瓷砖勾缝剂擦缝 2、粘贴400x400*7厚墙砖, | m2 | 10.8
81 | 011302001081 | 纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨双层骨架主龙骨中距900，次龙骨中距450横撑龙骨中距900 2、9.5厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉宁牢。孔眼用腻子填平 3、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍（另列清单） | m2 | 21.6
82 | 011302001082 | 纸面石膏板刷无机涂料 | 1、腻子刮平,腻子分遍找平 2、刷配套防潮涂料一遍，面刷白色无机涂料两遍 | m2 | 21.6
83 | 011610002083 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 68.85
84 | 011605001084 | 地砖拆除 | 1.地砖拆除 | m2 | 38.4
85 | 011605002085 | 墙砖拆除 | 1.墙砖拆除 | m2 | 10.8
86 | 011606003086 | 石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 21.6
87 | 011608001087 | 铲除原墙面油漆 | 1.铲除原墙面油漆 | m2 | 2883.58
88 | 011406001088 | 外墙乳胶漆 | 1.基层：砖墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 920.7
89 | 011406001089 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 1962.88
90 | 010902001090 | 屋面塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | 1.塑性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm | m2 | 350.9
91 | 010902003091 | 40mm厚C20细石混凝土屋面刚性层 | 1.刚性层厚度 ：40mm 2.混凝土种类 ：商品混凝土 3.混凝土强度等级 ：C20 | m2 | 323
92 | 010606013092 | 刷漆 | 1.除锈、刷防锈漆一遍、环氧富锌漆一遍 | m2 | 94.5
93 | 011102003093 | 防滑地砖地面-卫生间 | 1.300mmX600mmX10mm厚防滑地砖（色泽由业主定） 2.干水泥擦缝 3.20厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上洒2厚干水泥并洒清水适量 4、400g厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一道（另计） 4.M15水泥砂浆找坡层,最薄处20mm 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.防护层材料种类：满足规范要求，投标人报价综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：满足规范要求，投标人报价综合考虑 8.其它：满足现行规范要求 | m2 | 135
94 | 010902001094 | 卫生间地面聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.400g厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 | m2 | 160.2
95 | 011204003095 | 面砖墙面-卫生间 | 1.白色抛光砖(粘帖前先将面砖侵水2h以上) 2.面砖色泽：由业主定，投标人报价综合考虑 3.勾缝：专用勾缝剂勾缝，投标人报价综合考虑 4.4厚强力胶粉粒粘结层,揉挤压实 5.其它：满足现行规范要求 | m2 | 252
96 | 011210005096 | 塑钢隔断-卫生间 | 1.塑钢卫生间隔断 2.具体做法参照西南18J517-P45-1a/1b,其图集中包括的内容均综合在报价中 3.其他：满足现行规范要求 | m2 | 97.2
97 | 011302001097 | 塑料扣板吊顶-卫生间 | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.材料种类、规格：塑料扣板 | m2 | 135
98 | 011505001098 | 洗手台-卫生间 | 1.具体做法详图集西南18J517-P35-1b 2.其它：满足现行规范要求 | m2 | 5.4
99 | 010401012099 | 砌砖拖布池-卫生间 | 1.具体做法详图集西南18J517-P53-1 2.其它：满足现行规范要求 | 个 | 3
100 | 010103002100 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 75.61
分部小计
其他
101 | 自编101 | 篮球架 |  | 个 | 4
102 | 030401002102 | 变压器 315kV·A | 1.名称：变压器 2.型号、容量（kVA）、电压（kV）：315kV·A 5.油过滤要求：满足规范要求 6.基础型钢形式、规格：包含在综合单价，满足规范要求 7.网门、保护门材质、规格：包含在综合单价，满足规范要求 8.温控箱型号、规格：包含在综合单价，满足规范要求 | 台 | 1
103 | 030411001103 | 电气配管 SC100 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式及部位：综合考虑 5.包含管道普通支架制作安装和其除锈刷漆等费用；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6.其他：满足施工及验收规范要求 | m | 150
104 | 040803001104 | 电力电缆 WDZB1-YJV-4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 WDZB1-YJV-4*95+1*50 2.规格：WDZB1-YJV-4*95+1*50 3.敷设方式：综合考虑 4.含电缆防护、电缆环保检测，阻燃等级综合考虑、防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 5.其他：满足施工及验收规范要求 | m | 150
105 | 031001006105 | HDPE双壁波纹污水管 DN300 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹污水管 2.规格：DN300 3.埋设深度：详设计 4.接口形式：详设计 5.检验及试验：按设计及规范要求 6.其他：满足施工及验收规范要求 | m | 100
106 | 040101002106 | 挖沟槽 深度≤2m | 1.土壤类别：素填土、腐殖土、杂填土、粉土、耕土、砂石、建渣、树根等由投标人自行查勘现场，综合报价 2.挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3.开挖方式：投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整 4.综合单价包括基底夯实、基底钎探等费用 5.人工捡底包含在内，报价综合考虑 6.场内运距投标人自行考虑 7.工程量计算按川建造价发〔2013〕370号 挖一般土方、沟槽、基坑、管沟土方中因工作面和放坡增加的工程量并入相应土方工程量内 | m3 | 153.2
107 | 040103001107 | 回填方 | 1.密实度及平整度要求：符合规范要求 2.填方材料品种 ：合格土，符合规范要求 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 4.回填方式：投标人自行综合考虑取土场、借土回填、转运及运输距离，其费用包含在本项综合单价中 | m3 | 144.95
108 | 010103002108 | 余方弃置 | 1.机械运土方 2、运距5km | m3 | 8.25
109 | 010512008109 | 成品盖板 | 1.单成品盖板1500*1500 | 块 | 4
110 | 010512008110 | 沟盖板 | 1.铸铁通风箅 | m2 | 58
分部小计
新增浴室、厕所改造
111 | 011505001111 | 洗手台 | 1.具体做法详图集西南18J517-P35-1b 2.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 9
112 | 010401012112 | 砖砌小便槽 | 1.沟壁、沟底300*600水泥砂浆贴白瓷砖；沟底300*600水泥砂浆贴白瓷砖 2.砌砖 湿拌砌筑砂浆 M5； 3.50厚C25商品混凝土垫层 4.1.5厚JS复合防水涂料+聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m | 4.45
113 | 011204003113 | 300*600墙砖墙面 | 1.白色抛光砖(粘帖前先将面砖侵水2h以上) 2.面砖色泽：由业主定，投标人报价综合考虑 3.勾缝：专用勾缝剂勾缝，投标人报价综合考虑 4.4厚强力胶粉粒粘结层,揉挤压实 5.其它：满足现行规范要求 | m2 | 193.15
114 | 010401012114 | 厕所砖砌隔墙 | 1.零星砌砖名称、部位：厕所隔断 2.砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆 M5； | m3 | 0.85
115 | 010401012115 | 砖砌地台 | 1.砖砌地台 2.湿拌砌筑砂浆 M5； | m3 | 16.73
116 | 010501001116 | 垫层 C20 | 1.垫层厚度:100mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 6.92
117 | 010904001117 | 地面丙纶卷材防水 | 1.聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm(0.6mm两遍) | m2 | 119.99
118 | 010904002118 | 地面JS涂膜防水 | 1.1.5厚JS复合防水涂料 | m2 | 193.15
119 | 011101006119 | 25mm防水砂浆保护层 | 25mmM15防水砂浆保护层 | m2 | 69.2
120 | 011102003120 | 300×300防滑地砖 | 1.找平层材料种类、厚度：M15水泥砂浆30mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚M20干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：300×300防滑地砖 5.嵌缝材料种类：白水泥浆 | m2 | 69.2
121 | 031004013121 | 自动冲洗水箱制作安装带阀门 36L | 1.自动冲洗水箱制作安装带阀门 36L | 套 | 4
122 | 031004004122 | 陶瓷台下洗手盆 | 1.材质：陶瓷 2.型号： Yd-31 3.开关：肘式开关单把 | 组 | 6
123 | 031004008123 | 成品拖布池 | 1.成品拖布池 | 组 | 2
124 | 031001006124 | PP-R热水管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R热水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.含成品管卡安装、压槽、管道剔槽、补槽，暗埋给水管地面、含留洞、堵洞 6.其他：满足相关图集、标准及技术规范要求 | m | 80.69
125 | 031001006125 | PP-R热水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R热水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.含成品管卡安装、压槽、管道剔槽、补槽，暗埋给水管地面、含留洞、堵洞 6.其他：满足相关图集、标准及技术规范要求 | m | 77.26
126 | 031001006126 | PP-R热水管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R热水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.含成品管卡安装、压槽、管道剔槽、补槽，暗埋给水管地面、含留洞、堵洞 6.其他：满足相关图集、标准及技术规范要求 | m | 69.65
127 | 031001006127 | PP-R给水管 DN25 | 1.材质：PP-R给水管 2.型号：DN25 | m | 58.53
128 | 031004014128 | 不锈钢水龙头 DN25 | 1.不锈钢水龙头 DN25 | 个 | 2
129 | 031001006129 | PVC管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 52.36
130 | 031001006130 | PVC管 DN160 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN160mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 64.13
131 | 031001006131 | PVC管 DN110 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 75.7
132 | 031001006132 | PVC管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 84.15
133 | 031004010133 | 淋浴器 | 1.材质：详设计 2.组装形式：成套安装 3.含冷热水混合龙头等所有工作内容 | 套 | 30
134 | 011210005134 | 塑钢隔断-浴室 | 1.塑钢卫生间隔断 2.具体做法参照西南18J517-P45-1a/1b,其图集中包括的内容均综合在报价中 3.其他：满足规范要求 | m2 | 132.82
135 | 040504002135 | 化粪池 03s702 100QF | 1.名称：钢筋混凝土化粪池 2.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 3.规格、型号：详设计 4.具体做法：详见03s702-GF-100QF，综合考虑图集内所有项目按"座"报价 5.砂浆均采用预拌砂浆、砼均采用商品砼 6.投标单位在投标报价时应综合考虑土方挖填运、模板制安等图集内的所有内容 7.其他：满足施工及验收规范要求 | 座 | 1
136 | 031006005136 | 32管太阳能 | 1.名称：32管太阳能 2.组装形式：成套安装 3.含所有工作内容 | 套 | 6
137 | 010901002137 | 彩钢瓦 屋面 | 1.型材品种、规格:0.526mm彩钢瓦 | m2 | 56
138 | 010602001138 | 钢屋架 | 1.梁类型：矩管40*60*1.4 Q355B钢 2.油漆品种、刷漆遍数：手工除锈、手刷防锈漆二遍。 3.防火漆：耐火极限（H）/厚度 1.5/2.5 | t | 0.48
139 | 010603003139 | 钢管柱制作安装 Q355B钢 | 1.钢材品种、规格：钢管Φ100mm×2.5mm Q355B钢 2.油漆品种、刷漆遍数：手工除锈、手刷防锈漆二遍。 3.防火漆：耐火极限（H）/厚度 1.5/2.5 | t | 0.17
140 | 自编140 | 拆除原建筑厕所、浴室 | 1.整体拆除原有厕所、浴室建筑物 | m2 | 236.24
141 | 010103002141 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 165.37
分部小计
围墙拆除及新建工程
142 | 011602001142 | 带形基础拆除 | 带形基础拆除 | m3 | 7.56
143 | 011601001143 | 围墙拆除 | 围墙拆除 | m3 | 17.6
144 | 010101004144 | 挖基槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：深度综合 3.弃土运距：投标人综合在综合单价中 4.其它：满足设计及相关规范要求 | m3 | 23.04
145 | 010103001145 | 回填方 | 1.部位:综合 2.填方材料品种:素土回填 3.密实度要求:满足规范要求 4.填方粒径要求:满足规范要求 5.回填方式及运距:由投标人自行综合考虑 6.其他：满足相关规范要求 | m3 | 10.8
146 | 010103002146 | 余方弃置 | 1.机械运土方 2、运距5km | m3 | 12.24
147 | 010404001147 | 100厚碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 2.04
148 | 010501002148 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.其它：满足相关规范要求 | m3 | 7.56
149 | 010401003149 | 围墙（含砖压顶及砖柱） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm 2.砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 17.6
150 | 011201001150 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 137.08
151 | 010103002151 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：拆除后建渣 2.运距：15km | m3 | 25.16
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【改造工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701002160 | 外脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．搭设高度：综合 3．脚手架材质：综合 | m2 | 3853.4
2 | 011701002161 | 围墙外脚手架 | 1．建筑结构形式：综合 2．檐口高度：综合 | m2 | 69
小计
混凝土模板及支架（撑）
3 | 011702001162 | 围墙基础 模板 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：复合模板 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.其他:满足施工验收规范 | m2 | 30
小计
垂直运输
4 | 011703001163 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 ：投标人自行考虑 2. 地下室建筑面积 ：投标人自行考虑 3. 建筑物檐口高度、层数：投标人自行考虑 | 项 | 1
小计
超高施工增加
小计
大型机械设备进出场及安拆
5 | 011705001164 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 ：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 | 台次 | 1
小计
施工排水、降水
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001152 | 安全文明施工费 |  |  | 69631.84
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4010.21
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 11666.07
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 30258.86
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 23696.70
2 | 011707002153 | 夜间施工增加费
3 | 011707003154 | 非夜间施工照明
4 | 011707004155 | 二次搬运费
5 | 011707005156 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006157 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007158 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008159 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 69631.84

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【改造工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 73314.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 315000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 315000.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 388314.00 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 73314.00
合 计 |  |  | 73314.00 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【改~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【改造工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 校园文化、操场清理维修 |  | 100000.00
2.2.2 | 大门翻新 |  | 10000.00
2.2.3 | 水电检修改造 |  | 200000.00
2.2.4 | 食堂拆除室内各种操作台及厨房设备及恢复 |  | 5000.00
合 计 |  |  | 315000.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【改造工程】
计 日 工 表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【改造~
规费、税金项目计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【改造工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 41870.82
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 41870.82

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
给水工程
1 | 031001006109 | PP-R给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 66.29
2 | 031001006110 | PP-R给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 5.49
3 | 031001006111 | PP-R给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 76.07
4 | 031001006112 | PP-R给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN32 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 9.86
5 | 031001006113 | PP-R给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN40 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 20.18
6 | 031001006114 | PP-R给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN50 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 3.45
7 | 031001006115 | PP-R给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:DN65 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足规范要求 7.警示带形式：满足规范要求 8.含热熔管件及丝接管件等 | m | 11.55
分部小计
排水工程
8 | 031001006116 | 普通PVC-U排水管 DN150 | 1.安装部位：室内、外（综合） 2.输送介质：污水、废水 3.材质、规格：普通PVC-U排水管 DN150 4.连接形式：粘接连接 5.阻火圈的材质、型号和规格：按相关规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按相关规范要求 | m | 47.18
9 | 031001006117 | 普通PVC-U排水管 DN100 | 1.安装部位：室内、外（综合） 2.输送介质：污水、废水 3.材质、规格：普通PVC-U排水管 DN100 4.连接形式：粘接连接 5.阻火圈的材质、型号和规格：按相关规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按相关规范要求 7.含伸缩节安装 | m | 8.48
10 | 031001006118 | 普通PVC-U排水管 DN75 | 1.安装部位：室内、外（综合） 2.输送介质：污水、废水 3.材质、规格：普通PVC-U排水管 DN75 4.连接形式：粘接连接 5.阻火圈的材质、型号和规格：按相关规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按相关规范要求 7.含伸缩节安装 | m | 10.11
11 | 031001006119 | 普通PVC-U排水管 DN50 | 1.安装部位：室内、外（综合） 2.输送介质：污水、废水 3.材质、规格：普通PVC-U排水管 DN50 4.连接形式：粘接连接 5.阻火圈的材质、型号和规格：按相关规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按相关规范要求 7.含伸缩节安装 | m | 33.23
12 | 031004003120 | 洗手盆（感应式） | 1.名称：感应式洗手盆 2.材质：陶瓷 3.型号、规格：感应式恒温水龙头,或在感应式水龙头前加恒温阀 4.附件：含感应水龙头及感应器接线、上下水配件、阀门、连接软管等完成该项目的所有配件 5.安装方式：详09S304 6.其他：满足验收规范及现行技术标准要求 | 组 | 7
13 | 031004006121 | 无障碍大便器（脚踏式延时自闭冲洗阀） | 1.名称：无障碍大便器（脚踏式延时自闭冲洗阀） 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.附件：含脚踏式延时自闭冲洗阀、连接管、冲洗管、阀门、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件 5.安装方式：详09S304 6.其他：满足验收规范及现行技术标准要求 | 组 | 35
14 | 031004006122 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：成套安装 4.附件：含感应器及感应器接线、连接管、阀门、冲洗管、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件 5.其他：满足验收规范及现行技术标准要求 | 组 | 6
15 | 031004014123 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.其它：满足相关规范要求 | 个 | 6
分部小计
0307 通风空调工程
16 | 030404033124 | 天花板式换气扇（自带防回流装置) | 1.名称:天花板式换气扇（自带防回流装置) 2.型号、规格：P-265/56W 3.其他：满足相关规范及合同要求 | 台 | 7
17 | 030702001125 | 排风风管 δ=0.5mm B≤320mm | 1.名称：排风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格： B≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm，其厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 7.接口形式：满足规范要求 | m2 | 18.48
18 | 030702001126 | 排风风管 δ=0.75mm B≤1000mm | 1.名称：排风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格： B≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm ，其厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 7.接口形式：满足规范要求 | m2 | 2.8
19 | 030704002127 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：漏光试验、漏风试验 2.试验要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m2 | 21.28
20 | 030704002128 | 风管清洗消毒 | 1.名称：风管清洗消毒 2.其他：满足验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m2 | 21.28
21 | 030703007129 | 防雨百叶风口 500*320 | 1.名称：防雨百叶风口 2.型号、规格：500*320，内附防虫网 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关规范及合同要求 | 个 | 7
分部小计
0305 校园广播系统
22 | 030507013145 | 广播服务器 | 1.名称：广播服务器 2.IP网络广播系统软件运行载体,是网络广播系统管理控制中心,安装在主控室,对整套广播系统进行实时有效的管理;屏幕尺寸:17.3英寸; | 台 | 1
23 | 030501017146 | 网络智能公共广播系统V2.0 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 7.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 10.支持广播系统后台对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可轻松设置分区。 12.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 18.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 | 套 | 1
24 | 030502001147 | 双通道功放 | 1.名称:双通道功放 2.型号规格：标配1个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网;内置网络IP解码模块可实时播网络音乐;2路话筒输入,2路线路输入,1路辅助输出,4个输入通道音量调节旋钮;一个总音量旋钮,高/低音旋钮;设有单向点播功能,可通过服务器软件.对本终端自由点播服务器中节目; 5.自带一路功率放大器,输出方式为100V.70V.4Ω,输出功率为240W; 3.含机柜防雷接地等 4.其他：满足施工及验收规范要求 | 台 | 1
25 | 030904007148 | 吸顶式安装扬声器-挂墙 | 1.名称：吸顶式安装扬声器-挂墙 2.型号、规格：额定功率:10W;输入阻抗:8Ω;灵敏度:92dB;频率响应:20Hz-20KHz;最大声压级:94dB;产品尺寸(梯形):高;250mm,宽;200mm,深;上115mm/下70mm;安装方式:挂壁式;单元:4.5"全频×1; 3.安装部位及方式：吊顶区吸顶安装 4.其他：满足验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 20
26 | 030404034149 | 音量调节开关 | 1.名称：音量调节开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足施工及验收规范要求 | 个 | 10
27 | 030411006150 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质、规格：钢制 3.安装形式：综合考虑 4.其他：满足施工及验收规范要求 | 个 | 30
28 | 030502009151 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 1.名称：双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) 2.高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好重复性,互换性,光学特性稳定 | 条 | 12
29 | 030502014152 | 光纤熔接 | 1.方法：光纤熔接 2.模式：综合考虑 电信级 | 芯 | 24
30 | 030411004153 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：电气配线 WDZ-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯绝缘导线 6.其他：满足施工及验收规范要求 | m | 652.68
31 | 030411001154 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：综合考虑 5.包含管道普通支架制作安装和其除锈刷漆等费用；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6.其他：满足施工及验收规范要求 | m | 1958.04
32 | 030506003155 | 扩声系统试运行 | 1.名称 ：扩声系统试运行 | 系统 | 1
分部小计
消防工程
33 | 030901013156 | 灭火器放置箱 | 1.形式:综合考虑 2.规格、型号:详设计 3.其他：满足施工及验收规范要求 | 个 | 11
34 | 030901013157 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.形式:综合考虑 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他：满足施工及验收规范要求 | 具 | 22
分部小计
烟感系统
35 | 030904001158 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：综合 3.线制：总线制 | 个 | 66
36 | 030411006159 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.材质 钢制 3.规格 86H 4.安装形式 综合 | 个 | 66
37 | 030411001160 | 配管 PC20 | 1.名称 穿线管 2.材质 硬聚乙烯管 3.规格 PC20 4.配置形式 明暗配综合 5.其他 含弯头、三通，连接件，接地（如有）等附件 | m | 475.95
38 | 030411004161 | 配线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | 1.名称 电线 2.配线形式 明暗配综合 3.型号 WDZ-BYJ(F) 4.规格 2.5mm2 5.材质 铜 6.配线部位 室内 7.配线线制 满足设计要求及规范 | m | 1427.84
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007169 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017170 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001162 | 安全文明施工费 |  |  | 5781.25
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 332.95
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 968.59
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2512.27
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1967.44
2 | 031302002163 | 夜间施工增加费
3 | 031302003164 | 非夜间施工增加
4 | 031302004165 | 二次搬运费
5 | 031302005166 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006167 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008168 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5781.25

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 7326.53 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 7326.53 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 7326.53
合 计 |  |  | 7326.53 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：西昌市职教中心过渡办学点项目（原西昌市经久中学）维修改造工程\维修改造工程【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 3598.68
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 3598.68