版本号：N511303202600002720260408002

# 竞 争 性 磋 商 文 件

# （服务类）

### 采购项目名称：南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复项目

### 采购项目编号：N5113032026000027

### 南充市高坪区自然资源和规划局

### 四川星泓工程项目管理有限公司共同编制

2026年04月03日

## 第一章 竞争性磋商邀请

四川星泓工程项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 南充市高坪区自然资源和规划局 委托，拟对 南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复项目 采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加磋商，本项目为四川省南充市高坪区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号 ： N5113032026000027

### 1.2.采购项目名称 ： 南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复项目

### 1.3.磋商项目简介

为实现南充市高坪区螺溪河（长乐段）生活污水“全接纳、全处理、全达标”，削减入河污染物总量，恢复河岸植被与水生态系统功能、增强区域水土保持能力，打造“水清、岸绿、景美、堤固”的滨水空间及景观链，全面提升河段防洪减灾能力，有效保护沿岸居民生命财产与农田安全，控制面源污染、恢复水体良性循环。现拟通过服务采购方式确定符合要求的供应商，整合技术应用建立“生态修复-生态修复区动态监测-后期运行维护-生态管护”全链条生态修复服务管理体系；对项目实施全过程闭环管理服务，最终实现生态效益、社会效益与经济效益的有机统一，为区域乡村振兴、幸福河湖建设及可持续发展提供坚实支撑。

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加磋商。公告在四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取磋商文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书已纳入全国公共资源交易平台（四川省）互认范围；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.磋商文件获取时间、方式及地址

一、磋商文件获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在磋商文件获取时间开始前，将本项目电子磋商文件上传至交易系统，向供应商免费提供。供应商通过交易系统获取磋商文件。供应商成功获取磋商文件后，将收到已获取磋商文件的回执单。未按规定获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

注：获取的磋商文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

#### 采购人 ： 南充市高坪区自然资源和规划局

地址： 四川省南充市高坪区松林路63号

邮编： 637199

联系人： 向先生

联系电话： 0817-3353139

#### 代理机构 ： 四川星泓工程项目管理有限公司

地址： 四川省南充市顺庆区丝绸路185号3幢1,2层13号

邮编： 637000

联系人： 何女士

联系电话： 0817-2721541

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,000,000.00元 供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法(具体规则详见第五章)。 |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 是否为特殊性质项目 | 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）：是 市场竞争不充分的科研项目：否 需要扶持的科技成果转化项目：否 |
| 5 | 是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目 | 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否 |
| 6 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 7 | 履约保证金★ | 采购包1：不收取 |
| 8 | 响应有效期★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 9 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：1.招标代理服务费由采购人支付，中标(成交)单位在领取中标通知书时采购人与招标代理机构结算招标代理服务费;2.本次项目招标代理服务费以成本加合理利润为原则，招标代理服务费采用差额定率累进计费方式收取，按照中标（成交）金额“100万元以下×1.5%(费率)、100万元-500万元×0.8(费率)”的标准收取招标代理服务费。 |
| 10 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 11 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 12 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 13 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、磋商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 14 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 15 | 实质性要求 | 本磋商文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 16 | 其他说明 | 本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件由 南充市高坪区自然资源和规划局 和 四川星泓工程项目管理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是 南充市高坪区自然资源和规划局 。

二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取磋商文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川星泓工程项目管理有限公司 。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指磋商小组开展资格审查、符合性审查、磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商、出具磋商报告等活动。

### 2.3.磋商文件

#### 2.3.1.磋商文件的构成

磋商文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、竞争性磋商邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、磋商过程中可实质性变动的内容；

五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.磋商文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的磋商文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正信息；不足5日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的磋商文件，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照磋商文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照磋商文件规定编制响应文件，磋商文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交。成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按磋商文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定成交供应商

#### 2.5.1.开启

#### 2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

#### 2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合磋商文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.评审

详见磋商文件第五章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无。

九、技术履约验收内容：

采购包1：根据采购文件、投标（响应）文件及合同中的服务内容及要求进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：根据采购文件、投标（响应）文件及合同中的服务内容及要求进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：提供的全部服务不仅须满足已列明的有关规定，还应满足上述未列明的其他有关法律、法规、标准、规定、规范性文件要求。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无。

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件异常一致；

（二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；

（三）不同供应商的响应文件相互混装；

（四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；

（六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对磋商文件中采购需求的询问、质疑由 南充市高坪区自然资源和规划局 负责答复；供应商对除采购需求外的磋商文件的询问、质疑由 四川星泓工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川星泓工程项目管理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：何女士

联系电话：0817-2721541

地址：南充市顺庆区外滩1号（绵商银行旁）1栋2单元14楼3号

邮编：637000

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日。对更正后的磋商文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出磋商文件更正通知之日；如质疑内容为原磋商文件内容，为获取原磋商文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的磋商文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、磋商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在磋商文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,900,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C07990000 其他生态环境保护和治理服务 | 南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复服务项目 | 1.00（项） | 1,900,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复服务项目 | 1.00（项） | 1,900,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复服务项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | （一）项目概况 | 1.项目背景 为实现南充市高坪区螺溪河（长乐段）生活污水“全接纳、全处理、全达标”，削减入河污染物总量，恢复河岸植被与水生态系统功能、增强区域水土保持能力，打造“水清、岸绿、景美、堤固”的滨水空间及景观链，全面提升河段防洪减灾能力，有效保护沿岸居民生命财产与农田安全，控制面源污染、恢复水体良性循环。现拟通过服务采购方式确定符合要求的供应商，整合技术应用建立“生态修复-生态修复区动态监测-后期运行维护-生态管护”全链条生态修复服务管理体系；对项目实施全过程闭环管理服务，最终实现生态效益、社会效益与经济效益的有机统一，为区域乡村振兴、幸福河湖建设及可持续发展提供坚实支撑。 2.★项目规模及内容 (1)项目区域：南充市高坪区螺溪河（长乐段）； (2)范围：螺溪河长乐场镇段以及东螺溪河上游4.5公里范围，涉及总服务面积约7160㎡。 |
| 2 |  | （二）技术、服务要求 | 1.★生态修复服务全生命周期服务内容 序号; 服务名称; 服务内容; 单位; 数量. 1; 生态修复服务; 按照实际规模，完成螺溪河（长乐段）生态修复服务工作，保障沿岸生活污水“全接纳”，维护污水管网、提升泵站等设施稳定运行，杜绝污水直排入河，确保污水处理设施“全处理、全达标”，完成实施河道清淤疏浚（挖淤泥、流砂）、岸线整治、竹林清理、原有场地绿植清理、水生植被恢复，构建健康水生态系统。搭建下河梯步、栏杆等配套设施，打造“水清、岸绿、景美、堤固”的滨水空间及景观链。（服务所需设施内容详见表1：螺溪河（长乐段）生态修复服务基本设施等要求）; 项; 1. 2; 生态修复区动态监测服务; 构建全流程、可视化、智能化的监测管理服务体系，主要通过组合式定制立杆适配现场地形提供稳定安装支撑，实时自动采集生态、环境及安全等关键指标，依托生态区域全智能巡护、系统支撑终端综合管理系统完成数据整合分析、实时可视化展示、异常预警及报表自动生成，并支持远程操控与设备状态监控，同时配套设备安装调试、系统部署适配、操作培训技术保障服务，全面提升生态修复区监测管理的智能化、规范化水平。（服务所需设施内容详见表2：生态修复区动态监测服务基本设施等要求）; 项; 1. 3; 运行维护服务; 定期开展设备巡检，对组合式定制立杆进行防腐防锈处理、垂直度校准及基础稳固性检查，对摄像头等部件进行清洁、防潮防尘处理及精度校准、储存模块的硬件运行状态，更换老化电源；持续保障软件系统稳定，包括综合管理系统的漏洞修复、版本升级、功能优化及兼容性适配，操作系统与数据库的日常维护，储存模块的数据异地备份、数据清理及存储容量扩充支持；开展数据质量全流程管控，定期核查监测数据完整性、准确性，处理异常数据，确保数据可追溯、可应用；提供常态化技术支持，包括操作培训、技术咨询、系统使用指导，协助优化监测参数设置与数据应用场景；确保整个智能动态监测体系在1年内持续稳定发挥数据采集、分析、管控功能。; 年; 1. 4; 生态管护服务; 构建绿色生态体系，在清理后场地及生态缓冲带开展本土水生、陆生植被（如固土草本、景观乔灌木等）种植，后续定期进行浇水、施肥、修剪、补植及病虫害综合防治，保障植被存活率与生长状态，维持生态系统稳定性；基础设施巡查维护，对清理后场地、生态护坡、整治岸线、进行常态化巡查，及时处置设施破损、渗漏等问题。（服务所需设施内容详见表3：生态管护服务基本设施等要求）; 年; 1. 2.★总体服务要求 (1)生态修复服务专业技术要求 ① 污水治理技术要求 1)污水接纳：全面排查螺溪河（长乐段）沿岸生活污水排放口；梳理污水管网走向，绘制管网分布图，对破损、堵塞、渗漏的管网进行精准修复、高压疏通，破损管网修复，堵塞管网疏通后通水能力恢复正常，确保沿岸所有生活污水“全接纳”，无污水直排、偷排、漏排现象，排放口排查覆盖率100%、修复合格率100%。 2)设施维护：负责污水管网等相关设施的临时维护，建立设施运维台账，对泵站电机、水泵进行巡检，进行全面保养；确保设施24小时稳定运行，泵站运行效率不低于95%，无故障停机时间每月不超过2小时，管网疏通合格率100%，出现故障后响应时间不超过2小时，修复时间不超过24小时。 ② 河道清淤疏浚要求 1)清淤范围：覆盖螺溪河长乐场镇及东螺溪河上游4.5公里范围内所有淤积河段，重点清理河底淤泥、流沙、废弃杂物（垃圾、枯枝、废弃构筑物等），采用水下探测设备对淤积情况进行全面探测，明确各河段淤积深度；清淤后河底平整，无明显淤积物，淤积残留厚度不超过10cm，河道行洪断面满足防洪要求，行洪能力较清淤前提升20%以上。 2)清淤工艺：采用环保型清淤工艺，避免清淤过程中造成二次污染；清淤设备需符合《河道清淤机械安全操作规程》，作业时采取防扩散措施（如围隔、沉淀池、泥浆脱水装置等），防止淤泥扩散至非清淤区域，作业现场设置围挡、警示标志，避免影响周边居民及生态环境；清淤作业时水体悬浮物浓度控制在50mg/L以内，作业完成后及时清理作业区域，恢复场地整洁。 3)淤泥处置：清淤产生的淤泥、流砂需先进行脱水处理，再按照相关规定进行无害化处理，优先采用资源化利用方式，无法资源化利用的需运至指定合规消纳场处置；严禁随意堆放、倾倒，处置合格率100%。 4)大型机械设备进出场及安拆：供应商根据现场情况自行综合考虑相关配套服务内容。 ③ 岸线整治及场地清理要求 1)岸线整治：对河道岸线进行规范化整治，采用生态护岸工艺，修复破损岸坡，加固不稳定岸段，岸坡坡度控制在1:2.5-1:3.0，确保岸线平整、牢固，符合“堤固”要求；整治后的岸线需与周边生态环境协调，具备较强的水土保持能力；岸线整治后设置防护栏杆，栏杆采用防腐材质，牢固耐用。 2)场地清理：彻底清理河道沿岸竹林、杂草及原有场地内枯萎、病死绿植，清理范围覆盖整个服务区域，清理深度不低于10cm，确保清除地下根系，防止杂草复生；清理后场地无杂物、无残留枯枝败叶，无明显垃圾堆积，清理废弃物需分类收集（可回收物、有害垃圾、其他垃圾），可回收物进行回收利用，有害垃圾交由专业机构处置，其他垃圾运至指定垃圾处理场；清理合格率100%，清理完成后及时平整场地，为后续植被种植奠定基础，清理过程需拍摄现场照片（清理前、清理中、清理后）。 ④ 水生植被恢复要求 1)植被选择：植被种类需符合螺溪河水生态系统修复需求，具备固土保水、改善生态环境的功能，无病虫害、无机械损伤、生长健壮；严禁选用外来入侵物种，植被种类需提前提交采购方审核，审核通过后方可采购种植。 2) 种植规范：按照“科学绿化、自然修复”原则，根据河道水深，合理规划种植密度及区域，种植时采用带土移栽方式，确保根系完整，种植深度根据植被品种合理控制。 3)配套设施：按照要求搭建下河梯步、栏杆等配套设施，梯步采用防滑、耐腐蚀材质，确保行人安全；栏杆采用钢筋混凝土材质，需求确定，安装坡度符合要求；配套设施服务合格率100%，与滨水景观整体协调。 ⑤ 面源污染防控技术要求 1)养殖面源防控：排查服务区域内河道沿岸500m范围内的畜禽养殖点，对违规养殖点协助采购方进行规范引导，对养殖废水进行收集处理，严禁养殖废水直排入河；及时发现并处置违规排污行为。 2)农村生活面源防控：协助采购方开展沿岸居民环保宣传，引导居民规范投放生活垃圾。 ⑥ 生态修复服务环保管控技术要求 1)扬尘控制：清淤、场地清理、基础设施实施服务过程中，采取洒水降尘、覆盖防尘网等措施，避免扬尘污染周边环境。 2)废水控制：服务过程中产生的废水（如清淤废水、冲洗废水），经沉淀池处理后，方可排放或循环利用，严禁未经处理的施工废水直排入河。 (2)生态修复区动态监测专业技术要求 ① 组建专业勘查团队，对服务区域进行地形测量、地下管线探测（避免与自来水、电力管线冲突）、农户污水排放点定位，明确管网走向。 ② 监测体系搭建要求 1)硬件设施：组合式定制立杆需适配现场地形，具备耐腐蚀、抗老化、抗冲击性能，基础采用混凝土浇筑，基础牢固，立杆高度根据监测范围合理设置，确保监测无盲区；配套监测设备（摄像头等）需符合国家相关标准，性能稳定。 2)监测指标：实时自动采集生态、环境及安全三类关键指标，指标采集频率可根据需求调整，数据传输延迟不超过10分钟，数据采集成功率不低于99%；其中生态指标包括水生植被覆盖率；环境指标包括空气温湿度、风速风向、雨量；安全指标包括河道水位、岸坡位移、设施运行状态；所有监测指标需实时上传至综合管理系统，形成连续、完整的监测数据序列。 3)系统搭建：构建全流程、可视化、智能化综合管理系统，采用B/S架构，支持电脑端、移动端（手机APP）登录查看，具备生态区域全智能巡护（支持巡护人员定位、巡护路线规划、巡护记录上传）、数据整合分析（支持趋势分析、对比分析、异常分析）、实时可视化展示（采用地图、图表等形式展示监测数据、设备状态）、异常预警（支持短信、APP推送预警，预警级别分为一般、较重、严重三级，可自定义预警阈值）及报表自动生成；预警响应时间不超过30分钟，接到预警后需立即核实情况，2小时内提交预警处置方案，确保及时处置各类异常问题。 4)数据传输：确保无公网覆盖区域数据稳定传输；支持数据加密存储，保障数据安全性、完整性，数据存储期限不低于3年（含运维期1年），支持数据备份（本地备份+异地备份）；支持远程操控与设备状态监控，可实现远程调试、参数设置、设备重启，实时查看设备运行状态，出现设备离线、故障等情况时，系统自动发出预警，便于及时处置。 ③ 设备安装与调试要求 1)按照“服务所需基本设施”的技术（服务）要求，对每批服务设备进行外观检查、尺寸复核、材质检测，不合格产品立即退换。 2)安装规范：监测设备、组合式立杆安装需符合规范，安装位置合理，避开河道行洪区域、植被密集区域，不破坏现有生态环境及基础设施；安装牢固、不易损坏，立杆基础做好排水处理，防止积水浸泡；摄像头安装角度合理，确保监测范围无盲区；安装过程中做好安全防护措施，设置警示标志，避免安全事故发生。 3)调试要求：完成设备安装后，包括硬件调试、软件调试、数据传输调试；硬件调试确保设备运行正常，无故障；软件调试确保系统功能完善，操作流畅，无卡顿、闪退现象；数据传输调试确保数据采集准确、传输稳定，数据准确率不低于99%；调试合格率100%，调试过程中形成调试记录，详细记录调试内容、调试结果、存在问题及整改措施，调试合格后提交调试报告，经采购方确认后方可投入使用。 4)操作培训：为采购方指定不少于3名操作人员提供不少于2次集中操作培训，培训内容包括设备操作、系统使用、数据解读、简单故障排查、日常维护等；培训采用理论讲解+实操演示相结合的方式，确保培训人员能够独立完成日常监测、数据查看、报表导出、简单故障排查及基础运维工作；培训完成后进行考核，考核合格率100%，提供培训记录、签到表、考核成绩表，确保培训效果。 ④ 监测数据应用技术要求 1)数据预警优化：结合历史监测数据、季节变化、汛期特点，调整预警等级判定标准，提高预警准确性；对反复出现预警的区域，进行专项排查，分析原因并提出整改建议。 2)汛期强化监测：汛期（5-9月）加密监测频率，摄像头实时监控河道水位、岸坡状态，系统自动推送暴雨、洪水预警信息，同步生成汛期监测日报，每日提交采购方，确保及时掌握汛期生态及安全状况。 3)冬季防冻监测：冬季（12月－次年2月）对监测设备进行防冻处理，为立杆配备防冻装置，每周检查1次防冻效果，防止设备因低温损坏；监测系统增加低温预警功能，当环境温度低于0℃时，自动提醒运维人员进行设备防护，确保冬季监测工作正常开展。 (3)运行维护服务专业技术要求 ① 硬件设备运维要求 1)组合式定制立杆：每季度开展1次防腐防锈处理、垂直度校准及基础稳固性检查，采用水平仪、全站仪进行垂直度校准，发现倾斜、破损、锈蚀等问题，确保立杆稳定、完好，无松动、锈蚀、破损现象；每年开展1次基础沉降检测，沉降量不超过5mm，确保基础牢固。 2)监测设备：每月开展1次摄像头等部件的清洁、防潮防尘处理及精度校准，摄像头清洁采用专用清洁剂，避免损坏镜头，每半年开展1次全面检测，对设备性能、精度进行全面排查，及时更换老化、损坏的部件，易损件需提前储备，确保更换及时；设备完好率不低于98%，故障响应时间不超过2小时，故障修复时间不超过24小时；每次巡检、校准、维修后形成详细记录，纳入运维台账。 3)系统环境运维：每周排查1次硬件运行状态，确保CPU使用率不超过80%，内存占用率不超过70%，硬盘剩余空间不低于30%；每月进行1次操作系统、数据库的日常维护，每季度开展1次数据异地备份、数据清理，支持存储容量扩充；确保数据不丢失、可追溯，运行稳定率不低于99%，每年开展1次性能检测，确保运行正常，无重大故障。 ② 软件系统运维要求 1)综合管理系统：每月开展1次漏洞检测，及时修复系统漏洞，版本升级及功能优化，优化系统运行速度、数据处理效率，确保系统运行流畅、无卡顿，功能完善，能够正常实现数据采集、分析、展示、预警等功能；每季度进行1次兼容性适配，确保系统与电脑端、移动端兼容，无适配问题；系统出现卡顿、闪退、数据异常等问题时。 2)数据管控：每月核查1次监测数据的完整性、准确性，采用人工核查+系统自动核查相结合的方式，排查缺失数据、异常数据，缺失数据需及时补录，异常数据需分析原因并进行修正，形成异常数据处理记录；确保数据准确率不低于99%，可追溯、可应用。 ③ 技术支持要求 1)提供常态化技术支持，设立专用技术支持电话、微信，通过电话、远程协助、现场指导等方式解答采购方人员的技术咨询、系统使用疑问；建立技术支持台账，详细记录咨询内容、处理方式、处理结果、处理时间。 2)开展1次针对性操作培训，根据采购方需求、系统升级情况、操作人员变动情况，调整培训内容，重点培训新功能使用、故障排查技巧、数据应用方法，提供技术指导，协助优化监测参数设置与数据应用场景，确保监测系统充分发挥作用；培训后提交培训总结报告，反馈培训效果。 3)建立运维台账，详细记录设备巡检、故障处理、部件更换、系统升级、数据管控、技术支持等情况，台账需规范、完整，可追溯；提交年度运维总结报告。 ④ 应急运维技术要求： 1)设备应急处置：建立应急运维机制，配备应急运维设备，当监测设备出现重大故障时，携带应急设备赶赴现场，完成故障修复及设备更换，确保监测工作不中断；故障处置完成后，说明故障原因、处置过程及预防措施。 2)系统应急处置：当系统出现崩溃、数据丢失等重大故障时，立即启动应急响应，进行数据恢复，确保数据不丢失；系统恢复后，提交系统应急修复报告，分析故障原因，优化系统防护措施，避免类似故障再次发生。 3)汛期应急运维：汛期（5-9月）加强运维巡检，每半月开展1次全面巡检，重点检查立杆基础、监测设备防水、数据传输情况，发现问题立即整改；暴雨、洪水过后，24小时内对所有监测设备、立杆进行全面排查，及时修复受损设备，恢复监测功能，提交汛期运维排查报告。 (4)生态管护服务专业技术要求 ① 植被管护要求 1)植被种植：在清理后场地及生态缓冲带，种植水生、陆生植被，种植规范符合规范要求；苗木购销符合《种子法》相关要求，种植质量达标，种植密度合理；种植前对土壤进行改良，种植时确保根系舒展，种植深度适宜，种植后及时浇水、扶正、固定，防止倒伏；种植完成后提交种植记录、苗木验收报告，经采购方确认后方可进入养护阶段。 2)日常养护：每周开展1次浇水、除草，浇水采用滴灌、喷灌方式，避免大水漫灌，确保土壤湿度保持在60%—80%；每月开展1次施肥、修剪，施肥采用腐熟有机肥，避免使用化肥，防止土壤污染；修剪按照“整形、疏枝、除病枝”的原则，灌木修剪保持冠形整齐；每季度开展1次病虫害综合防治，采用生物防治为主、化学防治为辅的方式，病虫害防治覆盖率100%，病虫害发生率不超过5%；及时清除枯萎、病死植被，进行补植，补植成活率不低于90%，补植苗木质量与原种植苗木一致，补植后加强养护，确保与原有植被长势协调。 3)长势维护：每季度监测1次植被生长状态，形成植被生长监测台账，根据植被生长情况、季节变化调整养护方案；确保植被覆盖率不低于85%，生长健壮，无大面积枯萎、病死现象，植被固土保水效果明显，土壤流失量控制在允许范围内，确保生态系统稳定性，实现水土保持的功能。 ② 基础设施管护要求 1)常态化巡查：每季度对清理后场地、生态护坡、整治岸线、下河梯步、栏杆等基础设施进行1次全面巡查，采用徒步巡查+无人机巡查相结合的方式，重点排查设施破损、渗漏、松动、老化等问题；对巡查中发现的轻微问题，当场整改；重大问题，立即设置警示标志，及时上报采购方。 2)及时处置：发现基础设施破损、渗漏等问题，无法立即整改的，需制定详细的整改方案，书面上报采购方，经采购方同意后实施；整改完成后提交整改报告，整改合格率100%；每年开展1次基础设施全面检测，对存在安全隐患的设施及时进行加固、维修或更换。 3)环境维护：每季度清理1次场地内杂物、垃圾，重点清理河道岸边、梯步、栏杆周边的垃圾，垃圾分类收集、合规处置，确保场地整洁；每季度清理1次河道水面漂浮物，防止垃圾入河，维护“水清、岸绿、景美”的滨水景观；每季度对滨水空间进行1次全面保洁，修剪杂草、整理植被，确保景观效果；建立环境维护台账，详细记录保洁时间、保洁内容、处置情况，确保可追溯。 ③ 植被精细化管护技术要求 1)植被品种优化：根据植被生长情况及螺溪河水生态环境变化，对生长不良、不适宜本地环境的植被品种，提出品种调整建议，经采购方同意后，进行补植更换，确保植被群落的稳定性和生态功能；更换后提交植被品种调整报告及补植记录。 2)特殊植被养护：对珍稀乡土植被、水生植被重点养护，建立专项养护台账，每周监测1次生长状态，根据植被生长需求，调整养护方案，确保重点植被成活率不低于95%。 (5)安全保障要求 ① 建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确安全工作职责，制定严格的安全生产管理制度，对安全生产和劳动安全实施有效地管理、监督和检查，并经常开展安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识，确保安全生产。作业人员应对劳动保护设施、作业场地、作业环境、作业机械等安全性进行监督，并对自身安全、健康给予保护。在不能保证作业人员安全与健康的情况下，作业人员有权拒绝正在从事的工作。 ② 为作业人员提供安全、健康的工作环境和足够的、符合卫生标准的食用品以及必要的急救药品和器具，供应商单独提供承诺函配备符合国际或国家标准的安全设备和劳动保护用品，禁止超时作业。作业人员应掌握常见的预防、急救、自救方法，在身体不适时避免从事不适合身体状况的工作。 ③ 加强火源管理，禁止在作业场地用火。如特殊情况需用火时，应清理出场地，火源半径3米内不应有任何可燃物，作业人员离开火源时，应彻底将火熄灭。 ④ 加强机械管理，防止引发森林火灾。时常清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。机械加油时，保证加油点3米内无任何可燃物质。机械排气、点火等系统，安装防火装置或采取有效的防火措施。 ⑤ 一旦发生火情，立即停止作业，在保证人身安全情况下，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告，请求协助灭火。 ⑥ 使用安全、卫生的饮用水。生活垃圾集中堆放，集中处理，确保不污染环境。 ⑦ 加强种检验、检疫；及时清除、销毁木质包装材料；保护好现有植被。 3.★培训与宣传教育服务要求 ① 培训及宣传实施对象 1)采购人指定的项目管理人员、技术监督人员、现场协调人员及相关业务骨干； 2)项目实施范围内（螺溪河长乐场镇及东螺溪河上游4.5公里范围）的所有农户，实现宣传全覆盖，重点覆盖河道沿岸500米范围内的农户、畜禽养殖农户。 ② 培训目标 1)使采购人相关业务人员熟练掌握本项目生态修复、动态监测、运行维护、生态管护的核心技术要求、设施标准及操作规范，具备对项目实施过程的监督、检查、考核能力，能够独立完成日常项目管理、数据查看、问题排查及简单故障判断，确保项目服务质量符合采购要求。 2)提升项目实施范围内农户的生态环保意识、水资源保护意识，让农户充分了解螺溪河（长乐段）生态修复项目的重要意义、实施内容及相关要求，引导农户主动配合项目实施，自觉规范自身行为（杜绝污水直排、垃圾乱堆、乱砍滥伐等），主动参与生态管护，形成“人人护生态、共同守家园”的良好氛围，保障项目成效长效保持。 3)培训项目实施过程中常见应急场景（设备故障、暴雨洪水、污水渗漏等）的应急处置流程、响应要求，讲解应急运维机制及处置措施，提升业务人员的应急协调能力。 4)宣传螺溪河（长乐段）生态修复项目的背景、意义，讲解项目实施后对改善河道水质、提升居住环境、保障农田安全、促进乡村振兴的重要作用；介绍项目的服务范围、实施内容，让农户了解项目具体工作，增强对项目的支持度。 5)宣传水资源保护、生态环境保护相关法律法规及政策要求，讲解污水直排、垃圾乱堆、乱砍滥伐、违规养殖等行为对河道生态、人居环境的危害；普及生活污水规范排放、生活垃圾分类投放、畜禽养殖废水处理等相关知识，引导农户养成良好的环保习惯。 6)明确告知农户在项目实施过程中需要配合的事项，提醒农户不得破坏项目设施（如监测立杆、摄像头、防护栏杆、植被等），不得向河道内倾倒垃圾、排放污水，违规行为将承担相应责任。 ③ 宣传频次：宣传教育工作贯穿项目全过程，实现常态化宣传。项目启动后15个工作日内完成全覆盖宣传（包括但不限于横幅、海报张贴等）。 ④ 培训频次：至少开展1次集中培训，具体时间结合项目实施进度安排。此外，根据采购方需求、项目进度及业务人员变动情况，提供针对性培训或指导。 4.★服务所需的基本设施等最低要求 (1)服务所需设施内容详见表1：螺溪河（长乐段）生态修复服务基本设施等要求 序号; 名称; 技术（服务）要求; 单位; 数量. 1; 垫层; 1.≥100mm厚C20混凝土。; m³; 54.51. 2; 碎石; 1.厚度：≥150mm，级配碎砾石。; m³; 81.74. 3; 回填; 1.对服务范围内进行部分回填。; m³; 126.05. 4; 混凝土垫层C20（毛石挡墙); 1.≥100mm厚C20混凝土。; m³; 21.12. 5; 压顶; 1.C20混凝土。; m³; 10.61. 6; 挡土墙; 1.规格：MU30毛石；M7.5水泥砂浆砌筑。; m³; 76.47. 7; 基础; 1.规格：MU30毛石，M10水泥砂浆砌筑。; m³; 89.77. 8; 人行道整形碾压; 1.对服务范围内人行道进行碾压。; ㎡; 526.89. 9; 挖沟槽; 1.对服务范围内进行部分挖沟槽土方。; m³; 236.98. 10; 弃置; 1.对服务范围内进行部分余方弃置。运距：3km。; m³; 110.96. 11; 台阶; 1.厚度：≥150mm，级配碎砾石。; m³; 13.93. 12; 墙面勾缝; 1.表面用1:3水泥砂浆20mm厚凸缝。; ㎡; 174.29. 13; 变形缝; 1.对服务范围内部分制作沥青木板变形缝。; ㎡; 5.94. 14; 青砂石栏杆; 1.扶手：青砂石（錾道面) 200mm*300mm*(1200mm～1500mm)mm； 2.栏杆：青砂石（錾道面) ≥200mm*200mm*200mm； 3.栏杆基础：青砂石（微自然面) 300mm×300mm×(500mm～1000mm) 4.≥30mm厚1:2.5水泥砂浆；φ≥10钢筋，通长1mm厚胶粘贴；; m; 93.33. 15; 垫层（台阶1); 1.≥100mm厚C20混凝土。; m³; 2.87. 16; 垫层（台阶2); 1.≥120mm厚C20混凝土。; m³; 7.7. 17; 汀步; 1.厚度：≥150mm，级配碎石。; m³; 7.89. 18; 垫层（汀步); 1.≥200mm厚C20混凝土。; m³; 10.51. 19; 青砂石（斧凿面); 1.规格：青砂石（斧凿面)≥300mm×600mm×100mm，30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 32.45. 20; 现浇构件; 1.规格：现浇构件钢筋HRB400；直径φ12～16。; t; 0.797. 21; 垫层（矮墙); 1.≥100mm厚C20混凝土。; m³; 1.01. 22; 垫层（透水混凝土）; 1.≥100mm厚C20透水混凝土。; m³; 28.42. 23; 碎石（矮墙); 1.厚度：≥150mm，级配碎石。; m³; 1.52. 24; 灌砂垫层; 1.厚度：≥150mm，碎石灌砂。; m³; 42.63. 25; 路缘石; 1.规格：花岗石路缘石≥600mm*300mm*150mm；≥30mm厚1:3水泥砂浆；≥150mm厚碎石垫层；≥100mm厚C20混凝土垫层。; m; 80.83. 26; 拆除基层; 1.对服务范围内进行部分基层拆除。; ㎡; 284.19. 27; 拆除透水砖; 1.对服务范围内进行部分透水砖拆除。; ㎡; 284.19. 28; 点风景石; 1.对服务范围内部分制作点风景石，自然石块，块径500mm～1300mm。; t; 15. 29; 灌县黑砂石（斧凿面); 1.规格：灌县黑砂石（斧凿面) ≥300mm*600mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 72.03. 30; 灌县黑砂石（手打面); 1.规格：灌县黑砂石（手打面)≥300mm*600mm*30mm；≥330mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 8.56. 31; 废物弃置; 1.对服务范围内进行部分废物弃置。运距：3km。; m³; 93.78. 32; 景观座凳（1）; 1.L=8.3m（含100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑砖基础、100mm厚C20混凝土压顶，内侧喷刷真石漆、顶面侧面粘贴芝麻灰面花岗石)。; 个; 2. 33; 景观座凳（2）; 1.L=10.6m（含100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑砖基础、100mm厚C20混凝土压顶，内侧喷刷真石漆、顶面侧面粘贴芝麻灰柔光面花岗石)。; 个; 2. 34; 青砂石（顶面自然面、侧面粗凿面1); 1.规格：青砂石（顶面自然面、侧面粗凿面)≥L*600mm*450mm；; m³; 3.91. 35; 青砂石（顶面自然面、侧面粗凿面2); 1.规格：青砂石（顶面自然面、侧面粗凿面)≥1200mm*1200mm*450mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; m³; 0.65. 36; 青砂石（斧凿面); 1.规格：青砂石（斧凿面)≥300mm*900mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 8.1. 37; 青砂石（火烧面); 1.规格：青砂石（火烧面) ≥50mm*600mm*30mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 2.91. 38; 青砂石（手打面1); 1.规格：青砂石（手打面)≥800mm*400mm*250mm（汀步)；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 3.84. 39; 青砂石（手打面2); 1.规格：青砂石（手打面)(1855mm～3535mm)*(450mm～600mm)*300mm（汀步)；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 30.82. 40; 青砂石（手打面3); 1.规格：青砂石（手打面)(6755~9305)*(450~600)*300mm（汀步)；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 17.9. 41; 青砂石（凿刻面1); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥600mm*1200mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 253.81. 42; 青砂石（凿刻面2); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥400mm*1200mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 12. 43; 青砂石（凿刻面3); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥300mm*1200mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 20.84. 43; 青砂石（凿刻面4); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥800mm*1600mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 57.05. 44; 青砂石（凿刻面5); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥800mm*400mm*150mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 9.49. 45; 青砂石（凿刻面6); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥600mm*1200mm*300mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 17.66. 46; 青砂石（凿刻面7); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥600mm*1200mm*250mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 30.91. 47; 青砂石（凿刻面8); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥600mm*1200mm*200mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 6.08. 48; 青砂石（凿刻面9); 1.规格：青砂石（凿刻面) ≥600mm*1200mm*100mm；≥30mm厚1:2.5水泥砂浆。; ㎡; 140.38. 49; 透水砖; 1.规格：透水砖≥230cm*115cm*5cm；≥30mm厚砂垫层粘接层。; ㎡; 284.19. 50; 土工布; 2.规格：土工布≥200g/㎡。; ㎡; 284.19. 51; 砖砌体; 1.规格：≥MU10砖；M7.5水泥砂浆。; m³; 6.22. (2)服务所需设施内容详见表2：生态修复区动态监测服务基本设施等要求 序号; 名称; 技术（服务）要求; 单位; 数量. 1; 生态区域全智能巡护; 1.网络智能球机 （1）镜头：≥400万像素，≥23倍光学变焦，≥1/2.8"传感器； （2）设备具有≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入、≥1路报警输出； （3）外壳防护能力≥IP66 （4）主码流视频分辨率：≥2560x1440px； （5）红外作用距离：可识别距设备≥150米处人体的轮廓； （6）最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； （7）水平旋转范围：360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°-90°； （8）支持接入4G SIM卡； 2.太阳能胶体供电系统 （1）防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波； （2）太阳能组件转换效率：≥19%； （3）太阳能组件功耗/电压/电流：≥200W/18.2V/11A，数量：2； （4）太阳能板尺寸：≥1250*750*30mm，数量：2； （5）电池类型：胶体蓄电池； （6）电池电芯数量/容量：≥150AH，数量：2； （7）工作电压范围：22～29.2V； （8）电池最大持续工作电流：15A； （9）电池循环使用次数：≥400次；; 套; 7. 2; 内存卡; 1.容量≥512GB； 2.Class10；; 张; 7. 3; 事件联动中心门户定制终端; 1.支持统一管理视频监控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理； 2.支持对用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登录平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 3.支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； 4.支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到系统集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放API接口给第三方系统对接； 5.支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 6.支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 7.支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活； 8.支持报警事件分流管理，当处理人超时未处理报警事件时能自动转其他用户处理，支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选择预置处理意见实现快速处理，支持转其他用户处理； 9.支持IPv6网络适配，支持IPv6环境下部署、平台访问和业务应用实现。10.系统支撑终端性能：计算单元：核数≥12核，主频≥2.4GHz；内存≥64G DDR5；存储：≥2块1T 10K SAS硬盘；阵列卡：支持RAID 0/1/10。; 套; 1. 4; 设备立杆; 1.高度：≥5米；杆径≥114mm，地笼≥1个，支臂≥1m; 根; 7. (3)服务所需设施内容详见表3：生态管护服务基本设施等要求 序号; 名称; 技术（服务）要求; 单位; 数量. 1; 清除地被植物; 1.对服务范围内进行部分清除地被植物。运距：3km。; ㎡; 3428. 2; 栽植灌木春羽; 1.规格：春羽高度1m—1.2m、冠幅0.8m—1m；养护期：≥12个月。; 株; 55. 3; 栽植灌木海桐球; 1.规格：海桐球高度1m—1.2m、冠幅1.2m—1.4m；养护期：≥12个月。; 株; 15. 4; 栽植灌木海芋; 1.规格：海芋高度1m—1.2m、冠幅0.8m—1m；养护期：≥12个月。; 株; 44. 5; 栽植灌木金丝桃; 1.规格：金丝桃高度40cm—50cm冠幅20cm—25cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 33. 6; 栽植灌木蔓马缨丹; 1.规格：蔓马缨丹高度25cm—30cm、冠幅25cm—30cm；养护期：≥12个月；≥36株/㎡。; ㎡; 90. 7; 栽植灌木木春菊; 1.规格：木春菊高度25cm—30cm、冠幅15cm—20cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 51. 8; 栽植灌木琴丝竹; 1.规格：琴丝竹高度1.5m—2m、冠幅1.2m—1.5m；养护期：≥12个月；每丛≥10杆。; 丛; 13. 9; 栽植灌木三角梅（红色); 1.规格：三角梅（红色)高度40cm—50cm、冠幅25cm—30cm；养护期：≥12个月；≥36株/㎡。; ㎡; 98. 10; 栽植灌木三角梅（紫色); 1.规格：三角梅（紫色)高度40cm—50cm、冠幅25cm—30cm；养护期：≥12个月；≥36株/㎡。; ㎡; 158. 11; 栽植灌木树状三角梅; 1.规格：树状三角梅≥D6cm；高度2m—2.5m、冠幅1.2m—1.5m；养护期：≥12个月。; 株; 17. 12; 栽植花卉白花葱兰; 1.规格：白花葱兰高度15cm—20cm、冠幅10cm—15cm；养护期：≥12个月；≥81株/㎡。; ㎡; 41. 13; 栽植花卉百子莲; 1.规格：百子莲高度25cm—30cm、冠幅20cm—25cm；养护期：≥12个月；≥36株/㎡。; ㎡; 38. 14; 栽植花卉大花萱草; 1.规格：大花萱草高度30cm、冠幅20—25cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 283. 15; 栽植花卉大吴风草; 1.规格：大吴风草高度25cm—30cm、冠幅25cm—30cm；养护期：≥12个月；≥36株/㎡。; ㎡; 203. 16; 栽植花卉花叶芒; 1.规格：花叶芒高度50cm—55cm、冠幅40cm—50cm；养护期：≥12个月；≥9株/㎡。; ㎡; 85. 17; 栽植花卉花叶玉簪; 1.规格：花叶玉簪高度20cm—25cm、冠幅20cm—25cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 66. 18; 栽植花卉金边阔叶麦冬; 1.规格：金边阔叶麦冬高度10cm—15cm、冠幅10cm—15cm；养护期：≥12个月；≥64株/㎡。; ㎡; 81. 19; 栽植花卉兰花三七; 1.规格：兰花三七高度15cm—20cm、冠幅10cm—15cm；养护期：≥12个月；≥64株/㎡。; ㎡; 780. 20; 栽植花卉鼠尾草; 1.规格：鼠尾草高度50cm—60cm、冠幅20cm—30cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 122. 21; 栽植花卉千鸟花; 1.规格：千鸟花高度30cm—35cm、冠幅10cm—15cm；养护期：≥12个月；≥64株/㎡。; ㎡; 359. 22; 栽植花卉肾蕨; 1.规格：肾蕨高度30cm—35cm、冠幅20cm—25cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 41. 23; 栽植花卉水生美人蕉; 1.规格：水生美人蕉高度45cm—50cm、冠幅20cm—30cm；养护期：≥12个月；≥25丛/㎡，3-5芽/丛。; ㎡; 195. 24; 栽植花卉松果菊; 1.规格：松果菊高度30cm—35cm、冠幅10cm—15cm；养护期：≥12个月；≥64株/㎡。; ㎡; 241. 25; 栽植花卉鸢尾; 1.规格：鸢尾高度40cm—45cm、冠幅15cm—20cm；养护期：≥12个月；≥49株/㎡。; ㎡; 90. 26; 栽植花卉细叶芒; 1.规格：细叶芒高度70cm—80cm、冠幅50cm—60cm；养护期：≥12个月；≥9株/㎡。; ㎡; 176. 27; 栽植花卉再力花; 1.规格：再力花高度50cm—60cm、冠幅15cm—20cm；养护期：≥12个月；≥36丛/㎡，7-8芽/丛。; ㎡; 49. 28; 栽植花卉紫穗狼尾草; 1.规格：紫穗狼尾草高度40cm～50cm、冠幅35cm～40cm；养护期：≥12个月；≥16株/㎡。; ㎡; 148. 29; 栽植乔木红花碧桃; 1.规格：红花碧桃地径≥10cm；高度2m～2.5m、冠幅2.5m～3m、分枝点＜0.5m；养护期：≥12个月。; 株; 20. 30; 栽植乔木红叶李; 1.规格：红叶李地径≥8cm；高度2.5m～3m、冠幅1.5m～2m、分枝点1m～1.5m；养护期：≥12个月。; 株; 29. 31; 栽植乔木黄连木; 1.规格：黄连木米径20cm～22cm；高度7m～8m、冠幅3.5m～4m、分枝点2.5～3m；养护期：≥12个月。; 株; 21. 32; 栽植乔木鸡爪槭; 1.规格：鸡爪槭地径≥6cm；高度1.5m～2m、冠幅1m～1.5m、分枝点＜0.5m；养护期：≥12个月。; 株; 17. 33; 栽植乔木蓝花楹; 1.规格：蓝花楹米径≥15cm；高度6m～7m、冠幅3m～3.5m、分枝点1.5m～1.8m；养护期：≥12个月。; 株; 5. 34; 栽植乔木龙柱碧桃; 1.规格：龙柱碧桃地径≥10cm；高度2m—2.5m、冠幅1m—1.5m、分枝点＜0.5m；养护期：≥12个月。; 株; 10. 35; 栽植乔木栾树; 1.规格：栾树米径≥15cm；高度6m—7m冠幅2.5m—3m、分枝点2m—2.2m；养护期：≥12个月。; 株; 16. 36; 栽植乔木晚樱; 1.规格：晚樱米径≥10cm；高度4m—4.5m、冠幅2.5m—3m、分枝点1—1.5m；养护期：≥12个月。; 株; 7. 37; 栽植乔木水杉; 1.规格：水杉米径≥15cm；高度6m—7m、冠幅1.2m—1.5m、分枝点1.5m—1.8m；养护期：≥12个月。; 株; 52. 38; 栽植乔木小叶香樟; 1.规格：小叶香樟米径≥20cm—22cm；高度6m—7m、冠幅3.5m—4m、分枝点2m—2.2m；养护期：≥12个月。; 株; 22. 39; 种植土回填; 1.对服务范围内部分进行种植土回填。; m³; 1371.2. 5.★提交成果要求 中标（成交）供应商在采购人要求的时限内应提供生态修复服务，并出具相对应项目的生态修复服务报告及采购人要求的其他服务成果文件和工作资料，生态修复服务报告应当包括纸质和电子两种文件（其中，纸质文件4份，电子文件1份），格式为WORD、JPG、PDF 、专业软件（正版）完成，包括但不限于以下资料： (1)生态修复服务安装调试（验收）报告； (2)形成结果报告的实施方案、过程记录、日志、月报、影像资料、工作底稿（书面纸质文档）等； (3)法律法规或采购人要求提供的其他资料。 6.★质量标准要求 (1)服务质量标准按国家现行质量标准规范执行； 注：中标（成交）供应商提供的全部服务不仅须满足以上列明的有关规定，还应满足上述未列明的其他有关法律法规、标准、规定、规范性文件要求。有关法律、法规、标准、规定、规范性文件如有更新时，按最新要求执行。 7.整合能力要求 供应商在成交后5个工作日内完成相应的服务规划，对本项目所涉及的服务进行整合统筹。 8.★服务管理要求 供应商须承诺签订合同前需向采购人提供人员证明并对相关资质的真实性负责。（单独提供承诺函，格式自拟） 9.服务工作机制要求 建立定期沟通制度：中标（成交）供应商定期（具体按照采购人有关要求执行）将工作情况进行汇报。内容主要包括：工作进度、发现的问题、遇到的困难及需要协调的事项等。 10.★服务团队要求 在合同签订前向采购人提交服务团队的身份信息和联系方式，在本项目运行维护项目服务期间，中标（成交）供应商若需换本项目的服务团队中的人员，应提前征得采购人同意，并将拟更换人员的身份信息、联系方式等资料提交采购人备案，且更换后的人员条件不得低于采购文件要求。 11.服务响应要求 (1)中标（成交）供应商在服务期内须派项目管理机构常驻项目现场开展生态修复服务。 (2)中标（成交）供应商在服务期内接到采购人电话通知后，在30分钟内进行响应，2小时内指派专业人员到达服务任务点。 (3)在生态修复服务实施期间，提供必要的技术咨询服务，协助采购人单位实施过程中出现的问题。 12.★抗风险能力要求 (1)供应商针对本项目生态修复服务及相关工作服务过程中因各种因素引发的纠纷事件，在履约期间需有明确的处置流程，具备一定的责任承担能力；如遇自然灾害等不利因素影响导致服务出现困难，由供应商自行承担风险。 (2)如相关政策进行调整或修改、废除，采购人则根据政策要求进行对应的调整或修改、废除。（如自然灾害、政府相关政策调整或其它影响本项目的因素） (3)若因政策调整、计划变更或不具备工作条件等非采购人原因导致生态修复服务的相关工作服务无法实施的，采购人有权根据工作需要提前协商解除本合同，但不视作违约；若该项目部分服务无法实施，以实际实施内容支付服务费用。 13.★服务考核标准（实质性要求) 采购人对中标（成交）供应商进行≥1次的服务质量考核，考核由采购人拟派出不低于3名的考核小组及不低于供应商2名负责人共同参加。 项目名称：. 采购人名称（盖章）：; 中标（成交）供应商名称（盖章）：. 考核小组（签字或者加盖个人名章）：; 项目负责人（签字或者加盖个人名章）：. 序号; 内容; 考核指标; 考核标准; 得分; 备注. 1; 生态修复服务; 河道清淤疏浚（8）; 1.清淤范围全覆盖指定区域，遗漏1处扣5分； 2.清淤后淤积残留厚度≤10cm，每超1cm扣3分。. 淤泥处置（6）; 淤泥脱水、无害化处置合格率100%，无随意堆放、倾倒现象，处置不合格1次扣2分，发现随意倾倒1次扣3分。. 岸线整治（7）; 1.岸坡坡度控制在1:2.5-1:3.0，不符合扣3分； 2.岸线平整牢固、水土保持能力达标，存在破损、松动1处扣3分； 3.防护栏杆采用防腐材质、牢固耐用，不合格1处扣1分。. 场地清理（5）; 1.清理范围全覆盖、深度≥10cm，遗漏1处或深度不足扣1分； 2.清理后无杂物、无残留，有堆积1处扣1分； 3.废弃物分类合规处置，处置不合格1次扣1分； 4.提供清理前、中、后现场照片，缺失1组扣1分。. 水生植被恢复（6分）; 1.植被种类经采购方审核通过、无外来入侵物种，违规1种扣2分； 2.种植规范、密度合理，成活率达标，成活率每低5%扣1分； 3.无病虫害、生长健壮，病虫害发生率≥5%扣1分。. 配套设施（3分）; 下河梯步、栏杆等配套设施安装合格，服务合格率100%，不合格1处扣1分。. 2; 生态修复区动态监测服务; 前期勘查（3分）; 组建专业勘查团队，完成地形测量、地下管线探测、污水排放点定位，明确管网走向，勘查不全面、数据不准确扣3分。. 硬件设施（4分）; 1.组合式立杆适配现场、耐腐蚀抗老化，基础牢固，存在问题1处扣2分； 2.监测设备符合国家标准、性能稳定，不合格1台扣2分； 3.监测无盲区，发现盲区1处扣2分。. 监测指标（5分）; 1.按时采集生态、环境、安全三类指标，缺失1类扣1分； 2.数据传输延迟≤10分钟、采集成功率≥99%，延迟超过1次或成功率每低1%扣2分； 3.数据实时上传，未上传1次扣1分。. 系统搭建（5分）; 1.综合管理系统功能完善，支持多端登录、巡护、数据分析、预警等功能，缺失1项功能扣1分； 2.预警响应时间≤30分钟，2小时内提交处置方案，每超1小时扣1分； 3.报表自动生成，未生成1次扣1分。. 数据传输与存储（4分）; 1.无公网区域数据稳定传输，出现中断1次扣1分；2.数据加密存储、备份完整，未达标扣2分； 3.支持远程操控，无法操控1次扣1分。. 设备安装与调试（2分）; 1.设备安装规范、无安全隐患，不合格1处扣1分；2.完成全面调试，调试合格率100%，未调试或不合格扣1分；. 操作培训（2分）; 1.为不少于3名操作人员提供集中培训，未达标扣1分； 2.培训采用理论+实操模式，未达标扣2分；. 3; 运行维护服务; 硬件设备运维（4分）; 1.立杆季度防腐校准、年度沉降检测达标，未按要求开展1次扣2分； 2.监测设备月巡检、半年检测，完好率≥98%，未开展1次或完好率每低1%扣2分；. 软件系统运维（5分）; 1.系统月漏洞修复、季度兼容性适配，未开展1次扣3分； 2.数据月核查，准确率≥99%，未核查1次或准确率每低1%扣2分； 3.系统无卡顿、闪退，出现1次扣2分。. 技术支持（2分）; 1.设立专用技术支持渠道，及时解答咨询，未及时响应1次扣2分；. 应急运维（4分）; 1.设备、系统重大故障及时处置，未及时处置1次扣2分； 2.汛期半月巡检、暴雨后24小时排查，未开展1次扣2分；. 4; 生态管护服务; 植被管护（6分）; 1.植被种植规范，提交种植记录及验收报告，未达标扣1分； 2.日常养护按要求开展，未开展1次扣1分； 3.病虫害防治覆盖率100%、发生率≤5%，未达标扣2分； 4.植被覆盖率≥85%，补植成活率≥90%，每低5%扣2分。. 基础设施管护（4分）; 1.基础设施季度巡查，未开展1次扣2分； 2.发现问题及时整改，整改合格率100%，未整改1处扣2分；. 植被精细化管护（5分）; 1.及时优化植被品种，提交调整及补植记录，未优化或记录缺失扣2分； 2.珍稀乡土、水生植被专项养护，成活率≥95%，未达标扣3分。. 5; 安全保障要求; 安全管理（7分）; 1.建立安全管理机构、制定管理制度，未建立扣1分；2.开展安全生产教育，未开展扣1分； 3.作业人员配备安全设备及劳保用品，未配备扣2分；4.无火灾、安全事故，发生1次扣7分； 5.生活垃圾、饮用水符合要求，未达标扣2分。. 6; 培训与宣传教育服务; 培训与宣传（3分）; 1.完成采购人业务人员集中培训、宣传，未完成或培训不到位或不完整的扣3分；. 总得分. 考核结果应用; （1）中标（成交）供应商服务质量考核结果：考核得分≥90分，按合同约定结算该阶段的服务费； （2）中标（成交）供应商服务质量考核结果：90分＞考核得分≥80分，按合同约定的计算方式计算后下浮25%结算该阶段的服务费； （3）中标（成交）供应商服务质量考核结果：80分＞考核得分≥60分，按合同约定的计算方式计算后下浮50%结算该阶段的服务费； （4）中标（成交）供应商服务质量考核结果：考核得分＜60分，考核不合格，采购人有权扣除该阶段的服务费或终止合同；. 注：服务考核标准为项目实施过程中对成交供应商服务质量和履约情况的考核和把控，不与采购文件中服务内容和服务要求以及供应商响应形成冲突和矛盾。 |
| 3 | ★ | （三）★商务要求 | 1.合同签订期限：自成交通知书发出之日起30日内。 2.服务地点：南充市高坪区。 3.服务期限：签订合同之日起120日历天内完成生态修复服务、生态修复区动态监测服务及其设施安装及调试服务；运行维护服务、生态管护服务365日历天内完成，并提交服务成果报告。 4.付款方式： (1)预付款：合同签订生效并具备实施条件，中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。 (2)进度款：完成生态修复服务、生态修复区动态监测服务全部内容，并经采购人初步验收合格后；中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的45%。 (3)尾款：服务期满，完成运行维护服务、生态管护服务并提交服务成果资料，且经采购人最终验收合格后，中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5%。 (4)所有款项均不计利息，若中标（成交）供应商生态修复服务过程中存在扣款将直接在每次支付时扣除。 5.履约、验收要求与标准 (1)按照国家有关规定以及采购人采购文件的质量要求和技术指标、中标（成交）供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、中标（成交）供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 (2)根据生态修复服务过程和成果报告应符合相关要求及国家和地方相关编制规范、要求进行验收。按采购人要求提供服务成果报告和数据报表、报告及其他相关报告信息，服务期满或完成服务报告后，采购人应对服务成果进行详细而全面的检查。 (3)其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。 (4)在合同执行过程中，如因中标（成交）供应商不能正常履约给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，由中标（成交）供应商赔偿由此带来的一切损失及费用。 6.违约责任与解决争议的方法 (1)违约责任 ① 中标（成交）供应商必须遵守磋商文件规定的项目完成时间，保证在规定的时间内完成本项目并交付采购人验收使用。 ② 因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。 ③ 如因中标（成交）供应商在履行合同过程中未按时完成本项目，每拖延服务期限1天向采购人支付违约金¥1000.00元（大写金额壹仟元）；当拖延服务期限达到5天的情况发生时，采购人有权视作中标（成交）供应商不能满足磋商文件的服务要求，可以单方解除合同，并没收其履约保证金且作为不诚信单位上报政府采购主管部门将其纳入采购黑名单，同时采购人可依法追究中标（成交）供应商的违约责任。 ④ 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 ⑤ 供应商未能达到约定的管理目标，采购人有权要求供应商限期整改，并达到合同约定；逾期未整改的，或整改不符合合同约定的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，经双方协商后供应商应给予采购人相应的经济赔偿。 ⑥ 如因中标（成交）供应商所提供服务的质量缺陷、质量与实际响应内容不符、服务时效等原因导致生态环境受到影响，中标（成交）供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（单独提供承诺函，格式自拟) (2)解决争议的方法：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向南充市高坪区人民法院起诉。 7.设备清查：服务期结束后，中标（成交）供应商应将所有设施、设备及数据等移交给采购人，并应确保所有设施、设备完好，所有数据完整。 8.本项目中标（成交）供应商服务内容如涉及3C强制认证，消防3C，水效标识，网络关键设备和网络安全专用产品认证，消毒产品涉水产品等国家强制性要求的（强制节能除外)，供应商在投标（响应）时需单独提供承诺函，所涉及的生产厂家符合相关生产许可、满足相关强制性要求和符合上市销售的合格的全新的产品，在签订采购合同后提供相关认证或备案或注册证书给采购人核查； 9.保密要求：服务人员须对项目中涉及到采购人及服务对象的信息进行保密，未经采购人许可，不得将系统相关信息泄露给第三方，否则，采购人保留追究供应商法律责任的权利；（单独提供承诺函，格式自拟） |
| 4 |  | （四）其他要求 | 1.其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。 2.本采购文件中的采购人、招标人、甲方同义；供应商、投标人同义；中标（成交）供应商、中标人、乙方同义。 3.其他评分要求（本项仅为综合评分因素，不作为实质性要求） (1)供应商须编制项目实施方案，以满足采购项目的服务要求，包含但不限于项目管理方案、质量保证措施方案、项目技术服务方案、应急管理方案、后续服务方案。 (2)供应商具有类似项目履约能力、类似案例，配备固定的作业人员（包含不限于：项目负责人、技术负责人、专业负责人、其他技术服务人员）。 4.★安全管理要求及法律责任 在服务期内，中标（成交）供应商应对工作人员进行安全防护措施教育，并采取相应安全措施，加强安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免服务过程中发生人身伤亡或其他事故。供应商须在投标（响应）文件中单独提供承诺函，承诺自行承担本项目服务过程中因中标（成交）供应商原因所发生的所有安全事故责任、法律责任和赔偿责任，包括：其所有工作人员劳动用工安全事故、因操作不规范等因素造成的安全责任事故、与本项目相关的其他安全事故。 5.★报价要求及执行方式 (1)本项目按照预算金额及最高限价要求进行报价，以金额的形式表述，最多保留2位小数。 (2)供应商的报价应是完成本项目要求的总价，包含但不限于本项目所涉及的人员劳务、差旅、相关设施投入费用（含设备租赁、设备运输、吊装、安装、调试、设备校准）、检测（验）费、运行维护费、保险、代理服务费、技术培训和指导费、赶工措施费、后续服务费、市场风险、相关资料印制与发放、所有政策风险、利润、税金等实施过程中所产生的全部费用，直至验收合格后的一切费用和采购文件规定的其他费用。供应商自行考察现场实施环境难度以确定报价，报价估算错误引起的风险由供应商自行承担。供应商根据服务方案及采购方需求，实行社会化服务，独立核算，自主投入、自主管理、自主服务、自负盈亏，采购人不再另行支付其他费用。 注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商不允许有负偏离，否则投标（响应）文件作无效处理。（以上法律、法规、标准、规定、规范性文件，如有最新调整，按最新规定执行） |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 签订合同之日起120日历天内完成生态修复服务、生态修复区动态监测服务及其设施安装及调试服务；运行维护服务、生态管护服务365日历天内完成，并提交服务成果报告。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 南充市高坪区 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | (1)按照国家有关规定以及采购人采购文件的质量要求和技术指标、中标（成交）供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、中标（成交）供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 (2)根据生态修复服务过程和成果报告应符合相关要求及国家和地方相关编制规范、要求进行验收。按采购人要求提供服务成果报告和数据报表、报告及其他相关报告信息，服务期满或完成服务报告后，采购人应对服务成果进行详细而全面的检查。 (3)其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。 (4)在合同执行过程中，如因中标（成交）供应商不能正常履约给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，由中标（成交）供应商赔偿由此带来的一切损失及费用。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，合同签订生效并具备实施条件，中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 2、进度款，完成生态修复服务、生态修复区动态监测服务全部内容，并经采购人初步验收合格后；中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的45.00% 3、尾款，服务期满，完成运行维护服务、生态管护服务并提交服务成果资料，且经采购人最终验收合格后，中标（成交）供应商配合办理完采购人规定的相关付款手续，开具国家税务部门认可的增值税发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | (1)违约责任 ① 中标（成交）供应商必须遵守磋商文件规定的项目完成时间，保证在规定的时间内完成本项目并交付采购人验收使用。 ② 因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。 ③ 如因中标（成交）供应商在履行合同过程中未按时完成本项目，每拖延服务期限1天向采购人支付违约金¥1000.00元（大写金额壹仟元）；当拖延服务期限达到5天的情况发生时，采购人有权视作中标（成交）供应商不能满足磋商文件的服务要求，可以单方解除合同，并没收其履约保证金且作为不诚信单位上报政府采购主管部门将其纳入采购黑名单，同时采购人可依法追究中标（成交）供应商的违约责任。 ④ 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 ⑤ 供应商未能达到约定的管理目标，采购人有权要求供应商限期整改，并达到合同约定；逾期未整改的，或整改不符合合同约定的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，经双方协商后供应商应给予采购人相应的经济赔偿。 ⑥ 如因中标（成交）供应商所提供服务的质量缺陷、质量与实际响应内容不符、服务时效等原因导致生态环境受到影响，中标（成交）供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（单独提供承诺函，格式自拟) (2)解决争议的方法：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向南充市高坪区人民法院起诉。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无

## 第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

详见第三章“技术参数与性能指标”

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

详见合同附件

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 第五章 磋商办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的磋商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。磋商小组成员在签署磋商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。市场竞争不充分的科研项目，需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组会成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足磋商文件要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、磋商报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告磋商中非法干预评审工作的行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3. 评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解磋商文件

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评审的情形

本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

一、磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

六、磋商文件载明的成交原则不合法的；

七、磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”。②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的，提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”④若为自然人：提供“身份证复印件”⑤非独立法人分支机构参加的，需提供具有独立法人资格的总公司对其分支机构的授权或逐级授权证明材料；并提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”，以上均提供复印件并进行签章。 | 供应商应提交的相关证明材料,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | ①供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供具有良好的商业信誉的投标（响应）函并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | ①可提供2024年度或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2024年度或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）或承诺函；以上均提供复印件并进行签章。 | 具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | ①供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的投标（响应）函并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | ①可提供2024年1月至今任意3个月缴纳税收和社保资金的证明材料复印件（税收提供税务部门出具的缴税或完税证明或网银转账回执单等有效证明材料复印件；社保资金提供银行电子回单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料复印件）；②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料；以上均提供复印件并进行签章。③供应商注册时间至文件递交截止日不足三个月的，可提供承诺函。 | 供应商应提交的相关证明材料,投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | ①供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的投标（响应）函并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | ①供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为的投标（响应）函并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | ①供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标（响应）函并进行签章。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件 |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.4.符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 符合采购文件的要求 | 是否符合采购文件的要求 | 中小企业声明函,商务应答表.docx,报价表,响应文件封面,残疾人福利性单位声明函,报价明细表,投标人基本情况表.docx,供应商应提交的相关证明材料,具有健全财务会计制度的证明材料,关于符合本国产品标准的声明函,服务应答表,投标（响应）函,监狱企业的证明文件 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，磋商小组发现供应商还存在未响应磋商文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在磋商报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.5.磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员通过交易系统集中在线与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在磋商报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 5.3.6.最后报价

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目)/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除磋商文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50 %；

3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

#### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。磋商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 5.3.8.比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

#### 5.3.9.磋商小组复核

评分汇总结束后，磋商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.10.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果或者重新评审，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）资格审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

二、磋商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 5.3.11.推荐成交候选供应商

采购包1：确定3名成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商。

按供应商评审得分从高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为： 项目实施方案 ，按照技术指标得分确定优劣）顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由磋商小组根据磋商文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按供应商评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一名供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

#### 5.3.12.出具磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、磋商日期和地点，磋商小组成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，磋商小组成员应当在磋商报告中签字或加盖电子印章确认。磋商报告签署前，磋商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在磋商报告中进行记录。磋商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。磋商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

#### 5.3.13.评审争议处理规则

磋商小组在磋商过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组会成员应当在磋商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评审方法、细则及标准

#### 5.4.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 5.4.2.评审细则及标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 服务内容及要求响应 | 1.供应商所提供服务的技术服务内容完全满足采购文件中“（二）技术、服务要求”得3分；非★参数每项中任意一小项有负偏离该项扣1分（共3项），本项分值扣完为止；本项不涉及采购文件规定的实质性要求。（注：每项是指编号为：7.9.11） | 3.0000 | 客观 | 技术、服务要求应答表.docx |
|  | 项目负责人 | 为本项目配置的项目负责人1名：（满分3分） （1）具有生态类或环境类专业中级技术职称证书得1.5分；具有生态类或环境类专业高级及以上技术职称证书得3分； | 3.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 技术负责人 | 为本项目配置的技术负责人1名：（满分3分） （1）具有生态类或环境类专业中级技术职称证书得1.5分；具有生态类或环境类专业高级及以上技术职称证书得3分； | 3.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 生态修复服务专业负责人 | 为本项目配置的生态修复服务专业负责人1名：（满分3分） （1）具有生态类或环境类专业中级技术职称证书得1.5分；具有生态类或环境类专业高级及以上技术职称证书得3分； | 3.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 生态修复区动态监测服务专业负责人 | 为本项目配置的生态修复区动态监测服务专业负责人1名：（满分3分） （1）具有电子类或信息技术类专业中级技术职称证书得1.5分；具有电子类或信息技术类专业高级及以上技术职称证书得3分； | 3.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 生态管护服务专业负责人 | 为本项目配置的生态管护服务专业负责人1名：（满分3分） （1）具有农学类或林业类专业中级技术职称证书得1.5分；具有农学类或林业类专业高级及以上技术职称证书得3分； | 3.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 运行维护服务专业负责人 | 为本项目配置的运行维护服务专业负责人1名：（满分1.5分） （1）具有电子类或信息技术类专业中级及以上技术职称证书得1.5分； | 1.5000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 培训与宣传教育服务专业负责人 | 为本项目配置的培训与宣传教育服务专业负责人1名：（满分1.5分） （1）具有生态类或环境类专业中级及以上技术职称证书得1.5分； | 1.5000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 其他技术服务人员 | 其他技术服务人员（满分1分） 除上述负责人以外，供应商为本项目配置的其他技术服务人员中： （1）每提供1名服务人员具有生态类或环境类专业中级技术职称证书得0.25分；每提供1名服务人员具有生态类或环境类专业高级及以上技术职称证书得0.5分；本项最多得1分。 注：上述所有人员（含负责人）不重复计分；上述所有人员均须提供有效的身份证复印件、职称证书（若涉及）复印件、在职证明材料（可提供例如：至少1个月工资发放流水或劳动合同等任意一项可以证明劳动关系的材料）复印件加盖供应商公章。职称专业以类表述的是指职称证书专业名称须包含本项目所要求的相关专业名称即可。 | 1.0000 | 客观 | 项目管理机构.docx |
|  | 类似项目案例 | 具有1个类似项目案例得0.5分，每增加一个加0.5分，本项最高得分1分；案例证明须提供中标（成交）通知书或合同协议书或委托书（包含但不限于合同首页、合同签字页）复印件，证明材料资料不全无法确定为类似案例，不予认可。 注：类似项目指：河（湖）生态修复或治理相关项目。 | 1.0000 | 客观 | 投标人类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目管理方案 | 供应商结合本项目实际情况制定详细的项目管理方案，内容包含但不限于①项目管理制度；②项目管理机构；③项目服务进度计划方案；④服务人员管理方案；⑤项目档案管理的主要内容及建立；⑥保密措施等。根据以上内容进行综合评分，满足以上内容且完全符合项目的得6分，每有一项缺失扣1分，每有一处不满足或有缺陷（不满足或缺陷是指：项目名称或采购主体或项目内容或实施时间错误；项目所涉及的技术标准或技术规范或政策法规错误；方案内容前后矛盾，逻辑错误；阐述不清，表达混乱，内容交叉重复或不连贯，表述有歧义，语言文字错误；内容简略，缺少与标题相对应的实质性内容；缺乏重要环节或关键节点内容或措施，或方案不能满足采购需求；照抄照搬其他方案项目方案或与本采购项目需求存在偏差；非专门面向本采购项目或与本采购项目采购需求无关等以上任意一种情形）的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 6.0000 | 主观 | 项目实施方案.docx |
|  | 质量保证方案 | 供应商结合本项目实际情况制定详细的质量保证方案，内容包含但不限于①项目服务质量目标；②生态修复标准及依据；③生态修复的技术措施；④生态监测报送方案；⑤项目实施的相关设备保障措施等。根据以上内容进行综合评分，满足以上内容且完全符合项目的得10分，每有一项缺失扣2分，每有一处不满足或有缺陷（不满足或缺陷是指：项目名称或采购主体或项目内容或实施时间错误；项目所涉及的技术标准或技术规范或政策法规错误；方案内容前后矛盾，逻辑错误；阐述不清，表达混乱，内容交叉重复或不连贯，表述有歧义，语言文字错误；内容简略，缺少与标题相对应的实质性内容；缺乏重要环节或关键节点内容或措施，或方案不能满足采购需求；照抄照搬其他方案项目方案或与本采购项目需求存在偏差；非专门面向本采购项目或与本采购项目采购需求无关等以上任意一种情形）的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 项目实施方案.docx |
|  | 项目技术管理方案 | 供应商结合本项目实际情况制定详细的项目技术管理方案，内容包含但不限于①对本项目整体现状分析及踏勘（至少包含：对用户需求理解描述，区域环境概况、项目重点难点分析和技术处理措施）；②生态修复服务方案（至少包含生态修复现状分布图、具体修复技术及流程）；③生态修复区动态监测服务方案（至少包含监测管理服务体系建设方案、监测点位布设图、监测方法及频率、监测数据处理及反馈）；④运行维护服务方案（至少包含：具体运维措施、运维区域分区图、运维物资及设备保障、运维档案管理）；⑤生态管护服务（至少包含：设备巡检日常巡查措施、管护隐患排查、植被种植方案）；⑥培训及宣传服务方案（至少包含：分层培训体系、培训课程设计、宣传保障措施）等。根据以上内容进行综合评分，满足以上内容且完全符合项目的得18分，每有一项缺失扣3分，每有一处不满足或有缺陷（不满足或缺陷是指：项目名称或采购主体或项目内容或实施时间错误；项目所涉及的技术标准或技术规范或政策法规错误；方案内容前后矛盾，逻辑错误；阐述不清，表达混乱，内容交叉重复或不连贯，表述有歧义，语言文字错误；内容简略，缺少与标题相对应的实质性内容；缺乏重要环节或关键节点内容或措施，或方案不能满足采购需求；照抄照搬其他方案项目方案或与本采购项目需求存在偏差；非专门面向本采购项目或与本采购项目采购需求无关等以上任意一种情形）的扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 18.0000 | 主观 | 项目实施方案.docx |
|  | 应急管理方案 | 供应商结合本项目实际情况制定详细的应急管理方案，内容包含但不限于①服务重大缺陷处理措施；②根据项目所涉及服务的详细应急措施；③作业机械及技术服务人员安全突发事件处理措施；④实施环境突发事件应急防控措施；⑤火灾、自然灾害（大风、暴雨）等突发灾害应急预案等，根据以上内容进行综合评分，满足以上内容且完全符合项目的得10分，每有一项缺失扣2分，每有一处不满足或有缺陷（不满足或缺陷是指：项目名称或采购主体或项目内容或实施时间错误；项目所涉及的技术标准或技术规范或政策法规错误；方案内容前后矛盾，逻辑错误；阐述不清，表达混乱，内容交叉重复或不连贯，表述有歧义，语言文字错误；内容简略，缺少与标题相对应的实质性内容；缺乏重要环节或关键节点内容或措施，或方案不能满足采购需求；照抄照搬其他方案项目方案或与本采购项目需求存在偏差；非专门面向本采购项目或与本采购项目采购需求无关等以上任意一种情形）的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 项目实施方案.docx |
|  | 后续服务方案 | 供应商结合本项目实际情况制定详细的后续服务方案，内容包含但不限于①后续服务机构设置；②后续服务保障措施；③后续服务跟踪回访及成果延伸应用服务等。根据以上内容进行综合评分，满足以上内容且完全符合项目的得3分，每有一项缺失扣1分，每有一处不满足或有缺陷（不满足或缺陷是指：项目名称或采购主体或项目内容或实施时间错误；项目所涉及的技术标准或技术规范或政策法规错误；方案内容前后矛盾，逻辑错误；阐述不清，表达混乱，内容交叉重复或不连贯，表述有歧义，语言文字错误；内容简略，缺少与标题相对应的实质性内容；缺乏重要环节或关键节点内容或措施，或方案不能满足采购需求；照抄照搬其他方案项目方案或与本采购项目需求存在偏差；非专门面向本采购项目或与本采购项目采购需求无关等以上任意一种情形）的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 3.0000 | 主观 | 项目管理机构.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的有效最终报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／有效最终报价）×30×100%。 | 30.0000 | 客观 | 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

供应商可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、除政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 5.6.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。

二、采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.磋商小组义务

磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.磋商小组成员工作纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：报价明细表

详见附件：技术、服务要求应答表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：投标人基本情况表.docx

详见附件：投标人类似项目业绩一览表.docx

详见附件：项目管理机构.docx

详见附件：项目实施方案.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：南充市高坪区螺溪河(长乐段)生态修复服务项目（服务类）.docx