# 招标文件

# 项目编号：SSQYZB-CG2026024

项目名称：乌鲁木齐县庙尔沟中学理化生实验室设备采购项目

招标人：乌鲁木齐县庙尔沟中学

联系人：顾新祥

联系电话：13579938345

招标代理机构：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

联系人：蔡海涛、任广文、董乐（文件咨询）

联系电话：0991-4659594、18129205025

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  投标人须知	12

第四章  合同条款	30

第五章  采购需求与技术参数	43

第六章  评标标准及办法	160

第七章  投标文件格式	165

# 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB-CG2026024

项目名称：乌鲁木齐县庙尔沟中学理化生实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3250000.00

最高限价（元）：3250000.00

采购需求与技术参数：

项目名称:乌鲁木齐县庙尔沟中学理化生实验室设备采购项目
   数量:1
   预算金额（元）：3250000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：改善初中理化生实验室，满足初中学生理化生日常实验教学，采购初中理化生实验室设备。（具体详见招标文件 第五章采购需求及技术参数）

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起50个日历日内完成供货、安装调试并验收合格

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年04月23日至2026年04月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月14日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月14日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人（已在政采云平台其他省份入驻的投标人无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：乌鲁木齐县庙尔沟中学

地 址：乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路193号

联系人：顾新祥

联系方式：13579938345

2.招标代理机构信息

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座1603室

联系方式：蔡海涛、任广文、董乐 0991-4659594、18129205025

3.项目联系方式

项目联系人：蔡海涛、任广文、董乐（文件咨询）

电 话：0991-4659594、18129205025

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐县庙尔沟中学理化生实验室设备采购项目 项目编号：SSQYZB-CG2026024 |
| 2 | 采购单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 联系人：顾新祥 联系电话：13579938345 |
| 3 | 招标代理机构：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 联系人：蔡海涛、任广文、董乐（文件咨询） 联系电话：0991-4659594、18129205025 |
| 4 | 招标内容：改善初中理化生实验室，满足初中学生理化生日常实验教学，采购初中理化生实验室设备。（具体详见招标文件 第五章 采购需求与技术参数） |
| 5 | 交货地点：乌鲁木齐县庙尔沟中学 |
| 6 | 交货期：自合同签订之日起50个日历日内完成供货、安装调试并验收合格 质保期：5年 |
| 7 | 付款方式：以甲乙双方合同约定为准（具体以甲乙双方合同签订为准） |
| 8 | 招标方式：公开招标 |
| 9 | 审查方式：资格后审 |
| 10 | 评标办法： ☑资格后审□资格预审 ☑综合评分法□最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 11 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 12 | 投标保证金： 金额：20000元（大写：贰万元整） 1.账户名：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 2.开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 3.账号：30704501040008571 4.行号：103881070457 请于投标截止时间之前将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 备注：需备注项目名称简称或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人自行承担。 |
| 13 | 答疑澄清：于投标截止时间至少15日前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 提交方式：提交纸质材料以及营业执照复印件和授权委托书并加盖投标人公章,或直接在新疆政府采购网上提问。 注：如有最新的答疑招标文件，投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。 |
| 14 | 投标有效期：投标截止时间后90日历日 |
| 15 | 投标截止时间：2026年05月14日11时00分（北京时间） 投标文件递交至：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 16 | 开标时间：2026年05月14日11时00分（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅 |
| 17 | 投标文件份数： 1．本项目为电子招投标项目投标人的法人代表人或其委托代理人无需到开标现场递交投标文件。 2.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。一份电子加密标书(“.jmbs”格式) 3.投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 4.不见面开标默认解密时长：30分钟（由于投标人自身原因导致无法按时解密，后果由投标人自行承担）。 5.中标单位在领取中标通知书时须递交纸质投标文件三份（正本一份，副本二份）、格式为Word及PDF的电子投标文件一份并命名单位名称及标项号（U盘存储）。 |
| 18 | 资格审查： 招标人代表或招标代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照 《第六章 评标标准及办法》投标资质要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。 备注：以上资质证件为投标时资格审查的必备条件，投标人必须按要求提供，如果提供不全或未提供，则视为对投标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。 |
| 19 | 报价说明： 应根据项目的实际需要整体报价，报价应包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费，总价包干方式报价。 |
| 20 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 ★核心产品：化学吊装实验室的学生实验桌、吊装系统主体框架、虚拟仿真教学系统 |
| 21 | 本项目采购预算： 预算金额：3250000.00； 注：报价均不得超过采购预算，否则做无效标处理。 |
| 22 | 评标委员会： （1）构成：5人，其中招标人代表0人，技术、经济专家5人 （2）方式：新疆政府采购网政采云评标专家库中随机抽取 |
| 23 | 中标公示：对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标结果公示期限为1个工作日。 |
| 24 | 签订合同：中标（成交）通知书发出之日起30日内。 履约保证金：/ |
| 25 | 重新招标或其他方式采购： 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。 |
| 26 | 质疑和投诉： （1）投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构收到投标投标人书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，投标人对招标人或招标代理机构的质疑答复不满意或者招标人或招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 27 | 1.本项目招标代理服务费由中标人支付。 2.招标代理服务费的计算参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）计取。 3.中标人须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。 |
| 28 | 项目所属行业：工业（附件1中小企业划型标准规定） 是否专门面向中小企业采购：否 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否 价格扣除幅度：对符合政策的小微企业价格给予10%的扣除。 |
| 29 | 备注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |
| 30 | 1.重要说明： （1）本项目采用全流程不见面电子开评标，投标投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 （2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标自行承担投标一切费用。 （3）各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 （4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。 （5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。 （6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南。 （7）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 2、电子招投标情况说明： (1)电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台(www.zcygov.cn)”进行招投标活动。 (2)投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 (3)招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。 (4)投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 (5)投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 (6)投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。 (7)具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。 (8)投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云 (https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线“95763”获取热线服务帮助。 温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员； |
| 31 | 注：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。除非另有特殊说明，若招标文件中引用了某一品牌、型号或生产投标人名称，均是指参照该品牌、型号或生产投标人的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产投标人不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一投标人或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该投标人或该产品。招标投标文件中的报价为一次报价。 |
| 32 | 政采云平台上传投标文件注意事项： 投标人在政采云投标客户端中制作和导入投标（响应）文件时，投标文件共分为三部分：资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件。▲其中商务技术响应文件应当上传完整的投标文件，即按照采购文件第七章《投标文件格式》规定的内容和顺序编制的全部内容（包含资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件的全部内容），资格响应文件、报价要求响应文件应按照系统要求另行逐个引用或上传。所有投标文件导入完成后，进入关联标书环节，投标人 需将标项的各响应项关联至标书对应页码，以供专家评审。具体操作流程详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区其他部分中投标人 --政采云平台操作指南。▲投标人如未按上述要求上传投标文件，所造成的不利后果由投标人自行承担。 |
| 33 | 异常低价投标（响应）审查： 1、审查依据 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部2026年2号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评标委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。 2、异常低价情形认定投标（响应）投标人出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人报价平均值的 50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%； （3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%； （4）评标委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求与技术参数或无法诚信履约的其他情形。 3、审查要求及处理 被启动审查的投标人，须在合理时间内（不少于30分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。 投标人未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评标委员会将其投标（响应）作无效处理。 异常低价审查的全过程及结论，由评标委员会如实记入评审报告，随招标项目档案一并存档备查。 |
| 34 | 演示：政采云平台线上演示 1.演示时间不得超过10分钟； 2.进行线上演示的，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.本项目将通过政采云平台方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，投标人代表务必于开标当日保持手机联系畅通。 |

- 第三章  投标人须知

一、适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标活动。

2、投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：标项1：无

3、定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“招标人”系指乌鲁木齐县庙尔沟中学。

3.2“招标代理机构”系指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

3.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

3.4“服务”系是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

3.5“乙方”系指提供合同货物或服务的合格投标人。

3.6“甲方”系指招标人。

4、投标费用

4.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5、招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  合同

第五章  采购需求及技术参数

第六章  评标标准及办法

第七章  投标文件格式

6、招标文件的澄清

1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2）投标投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章(电子印章)，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签字。投标投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

3）上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

错误修正的原则

电子交易平台客户端里报价一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价响应文件信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标函中表述的内容与报价一览表中不一致的，以报价一览表为准；报价一览表中的内容与分项报价表不一致的，以报价一览表为准；

2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

6）如有多报(指数量超出招标文件需求)、重报(指同一货物重复报价)，其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章(电子印章)。

7、招标文件的修改或补充

7.1投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改(补充)或撤回其投标文件。

7.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

二、对投标人的资质要求

8、投标资质

资格审查表

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、投标人是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 2、法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 3、法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 4、投标人是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料： 1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）。 2、成立时间不足1个月投标人无需提供。 3、依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。 |
|  |  | 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料： 1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2、成立时间不足1个月投标人无需提供。 3、投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 4、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |
| 6 | 限制行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。 |

8.2所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

8.3投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

三、投标文件的编写

9、投标文件编写要求

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。

10、投标文件语言和度量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电和文件均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

10.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标人应按下列顺序排列投标文件：

一、资格审查响应文件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

6、限制行为承诺书

二、报价响应文件

1.1报价一览表

1.2报价明细表

三、商务、技术响应文件

1、投标函

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

4、反商业贿赂承诺书

5、投标人参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

6、不参与围标串标承诺书

7、保密承诺书

8、投标保证金

9、商务条款偏离表

10、投标人近三年（2023年01月01日至今）业绩案例一览表

11、技术条款偏离表

12、供货安装方案

13、质量保证措施

14、售后服务方案

15、培训方案

四、其他文件

投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

12、投标文件格式

12.1投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、报价一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

13、投标报价的货币单位

13.1投标报价单位为元。

13.2投标报价为最终报价，投标人不得以任何理由要求再追加任何费用。同时，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.3投标文件中的报价只允许一个最终报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

14、服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

15、投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历日（投标截止时间后90日历日）。

15.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标保证金

16.1采购人因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

16.2投标人应根据投标人须知前附表第12条规定的金额与形式提交投标保证金。

16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标（成交）通知书发出后五个工作日内无息退还。

16.4中标方的投标保证金，将在领取中标（成交）通知书，签订合同后无息退还。

16.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.6有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）中标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）采购文件及政府采购相关法规规定的其他不予退还投标保证金的情形。

17、投标文件的制作、上传及递交要求

17.1 投标文件的制作要求

(1)投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理(拒收等)，由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章投标文件格式》中有提供格式的，投标人应按照格式进行编制(格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料)，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

(2)投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

(3)投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4)投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)。

(5)若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

(6)与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了

17.2 投标文件的上传

电子加密投标文件(“.jmbs”格式)：

a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

六、开标

18、开标

18.1(1)开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

(2)开标主持：本项目开标由采购人代表或者招标代理机构主持；

(3)开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

(4)投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

18.2(1)开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

(2)投标文件解密(解密规定见《投标人须知前附表》)。

(3)投标文件解密异常情况处理(处理办法见《投标人须知前附表》)。

(4)公布投标文件解密情况(投标文件成功解密的投标人名单等信息)。

(5)开启标书信息(报价要求响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件)。标书信息开启后，首先由采购人代表或招标代理机构依法对投标投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标投标人的资格符合情况。资格审查未获通过的投标人，其商务技术响应文件及报价响应文件不再进入评审。

(6)商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标投标人名单和商务技术评审有效投标投标人名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的投标人，其报价不再进入评审。

(7)开启有效投标投标人的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，投标人对开标录进行在线签字确认(不予确认的应说明理由，否则视为无异议)。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(8)评审结束后，招标代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

(1)本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

(2)开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

19、无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以签章的；

（2）投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金的；

（3）按本文件规定的有效证件不齐全的投标人的投标文件。

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的

（5）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离

20．废标

20.1符合招标文件规定废标情形的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算(或最高限价)，招标人不能支付的;

20.4因重大变故，采购任务取消的。

21．突发情况处理

21.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

21.2招标代理机构或评标委员会因不可抗力(不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等)原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

(1)短时间内能消除不可抗力因素的，招标代理机构或评标委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

(2)长时间内无法消除不可抗力因素的，招标代理机构或评标委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

七、投标文件的审查、评估和比较

20、评标

20.1招标人根据采购项目的特点，组建评标委员会并选定评标委员会组长。

20.2结合本次项目采购特点，采取综合评估法进行评标。

20.3评标的依据为招标文件和投标文件。

20.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.5投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

21、对投标文件的符合性审查和响应性确定

21.1开标后招标人将审查投标文件的完整性、计算结果的准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，如单价与总价有出入，则以单价为准，修正总价；大写与小写有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

21.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件相符，而没有重大偏离。

21.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21.5招标人将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不致构成重大偏离。

26、投标文件的澄清

26.1评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容加以澄清或答疑。

26.2投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

26.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

26.4投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

27.定标

27.1评标委员会有权选择和拒绝投标人中标且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

27.2评标委员会根据投标人资格审查情况，投标书的资信内容及开标结果，考虑质量、价格、服务等综合因素评出中标候选人，经招标领导小组审核后确认中标人。

27.3招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

27.4采购结果确认(确定中标投标人)

采购结果确认(确定中标投标人)：本项目由招标人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标投标人。具体流程如下：

(1)招标代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送招标人。

(2)招标人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选投标人名单中按顺序确定中标投标人，并将确认意见以书面形式回复招标代理机构。

27.5采购结果经招标人确认后2个工作日内，招标代理机构将在新疆政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

28、中标通知

28.1招标人根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

28.2招标代理机构将中标结果及时通知未中标单位并于5日内退还投标保证金。无需解释未中标原因。

28.3在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

28.4中标通知书作为签订合同的重要依据，对招标人和中标投标人均具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标项目的都应承担法律责任。成交投标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

29、拒绝某些或所有投标的权力

29.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

30、保密

30.1有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况不得透露给投标人或与上述评标工作无关的人员。

30.2招标人和招标代理机构对未中标单位不做任何书面解释。

八、授予合同

31、合同签订

31.1中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内签订合同。

31.2中标通知书对招标人去和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

31.3招标人与中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并签订保密协议。

31.4合同的组成

下列文件均为合同不可分割部分：

（1）服务合同；

（2）合同条款；

（3）中标通知书；

（4）乙方中标的投标文件；

（5）招标文件；

（6）评标答疑记录。

九、纪律和监督

32.对招标人的纪律要求

32.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

33.对投标人的纪律要求

33.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

34.对评标委员会成员的纪律要求

34.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

34.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

35.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十、质疑与投诉

- 36、质疑和投诉

- 36.1.投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。(具体格式详见附件)

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.3投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。招标人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理投标人质疑事项。

36.4质疑投标人对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

36.5投标人有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

(一)一年内三次以上质疑均查无实据的；

(二)捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

(三)以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书(范本)、质疑函范本

政府采购投诉书(范本)

投诉人：

地址：

委托代理人姓名：

住址：

被投诉人：

地址：

法定代表人：

电话：

职务：

联系电话：

法定代表人：

电话：

我公司参加了年月日被投诉人组织的(招标人)(项目名称)(项目编号)的采购活动，我公司认为该项目的(招标文件/采购过程/中标(中标)结果)损害了我公司权益，对此，我公司于年月日向(招标人或者政府招标代理机构)提出了质疑，(其于年月日作出书面答复，因对其作出的答复不满意)/(被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定)，现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料(需注明证据来源)，证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书(包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件)；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉投标人：(盖章)

法定代表人(或主要负责人)：(签字)

年月日

本投诉书正本份，副本份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购质疑和投诉办法》第十八条 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《政府采购质疑和投诉办法》第十九条 投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

《政府采购质疑和投诉办法》第二十条 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第三十七条 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函（范本）

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：日期：

37、招标代理费

- 1.本项目招标代理服务费由中标人支付。

- 2.招标代理服务费的计算参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）计取。

- 3.中标人须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。

- 38、其它

- 本招标文件的编制依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规。

# 第四章  合同条款

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求与技术参数标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求与技术参数标准（试行）》、《快递包装政府采购需求与技术参数标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求与技术参数标准（试行）》《快递包装政府采购需求与技术参数标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订 。

# 第五章 采购需求与技术参数

一、设备采购总体要求

1、针对本项目，供应商在中标后须提供所投产品生产厂家出具的售后服务承诺函原件（要求3年原厂质保，软件永久免费升级）

2、生产商承诺免费开放本次招标项目软件产品的所有接口，并免费提供第三方产品接入服务及教育局原有系统数据对接。

3、供应商须承诺：如若中标，在签订合同时需提供核心产品：（1）化学吊装实验室的学生实验桌、（2）化学吊装实验室的吊装系统主体框架、（3）虚拟仿真实验教学系统等的制造商出具的点对点参数确认表，不能提供的按虚假响应，采购人将上报相关的政府采购监督管理部门进行处理，依法追究责任。（承诺函格式自拟）

4、供货要求：中标供应商必须在供货前提供制造商针对本项目核心产品：（1）化学吊装实验室的学生实验桌、（2）化学吊装实验室的吊装系统主体框架、（3）虚拟仿真实验教学系统等的供货确认函原件和售后服务承诺函原件。（承诺函格式自拟）且随货提供该批次所有货物出厂合格证及检测报告。 如货物质量出现问题，供应商应负责在5个工作日内包换、包退，费用由供应商承担。

5、合同履约期限：自合同签订之日起50个日历日内完成供货、安装调试并验收合格。

6、质量要求：所供产品均为正品，质量合格，符合国家质量验收标准。验收时将随机选取个别品查看货物出厂合格证及检测报告，若质量不合格予以退还，重新供货。

7、验收标准：按照招标文件中的相关规定、合同条款要求及其他相关法律法规或行业规定进行履约验收。根据订单中的产品进行核对，保证产品种类型号齐全、保真，质量可靠，确保按订单约定送达，态度良好，务实高效。保证提供的货物为原厂商制造且为全新未经使用的货物。该货物采用原厂包装，货物或其包装上必须标识货物的品牌、制造商及产地，提供货物制造商提供的货物装箱清单、货物质量检验合格证书及售后服务质保卡。

二、采购内容及技术参数：

| 序号 | 科室 | 科目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理 | 物理吊装实验室 | 间（52座） | 1 |
| 2 |  | 物理准备室 | 间 | 1 |
| 3 |  | 物理仪器室 | 间 | 1 |
| 4 |  | 初中物理仪器 | 批 | 1 |
| 5 | 化学 | 化学吊装实验室 | 间（52座） | 1 |
| 6 |  | 化学准备室 | 间 | 1 |
| 7 |  | 化学危化品室 | 间 | 1 |
| 8 |  | 化学仪器室 | 间 | 1 |
| 9 |  | 初中化学仪器 | 批 | 1 |
| 10 | 生物 | 生物吊装实验室 | 间（52座） | 1 |
| 11 |  | 生物准备室 | 间 | 1 |
| 12 |  | 生物仪器室 | 间 | 1 |
| 13 |  | 初中生物仪器 | 批 | 1 |
| 14 | 生物 | 植物组织培养仪器 | 批 | 1 |
| 15 | 理化生 | 初中理化生数字化实验室 | 间 | 1 |
| 16 | 理化生 | 初中理化生实验箱 | 批 | 1 |
| 17 | 理化生 | 虚拟仿真教学系统 | 套 | 1 |

1、物理吊装实验室（52座/间）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用86英寸超⾼清LED液晶屏，显示分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。 3.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片 4.屏幕显示需支持显示画质调节模式；需支持无频闪DC调光。 5.采用红外触控方式，支持双系统中进行45点或以上触控 6.整机2.2声道扬声器，额定总功率≥80W，需支持多种音效调节。扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护 7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置WiFi6无线网卡 8.整机具备至少4800万像素摄像头 9.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 二、OPS模块 1.处理器：采用i5以上，DDR4内存≥8GB，SSD固态硬盘≥256GB 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI。 | 台 | 1 |
| 2 | 视屏展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； | 台 | 1 |
| 3 | 教师实验台 | 1.规格：≥3000*700*850mm 2.台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.2颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。 3.3破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，台面受外力破坏承受不低于12000N； 3.4硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，台面莫氏硬度不低于6级； 4.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 5.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 6.铰链：采用优质合页，开合十万次以上； 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 9.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹。 10.教师演示台技术性能需满足GB/T 9286 《色漆和清漆划格试验》及GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，中性盐雾试验不低于10级，附着力不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 4 | 教师实验电源 | 1.总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 2.实验电源性能要求： （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃） （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； 3.教师演示电源性能要求需满足依据GB/T19212.1及JY/T0374检测标准，绝缘电阻（冷态）施加500V DC电压，绝缘电阻≥20 MΩ；交流输出电压精度（满载）各档位输出电压≥0.95U标，≤1.05U标；直流输出电压稳定性（负载变化）负载电流0至满载范围内，电压变化量≤2%U标；短路保护功能，输出端短路无能量危险，短路移除后自动恢复。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 5 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200×600×780㎜ 2、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 ▲3、陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； 3.2承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； 3.3耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.4断裂模数：平均值不低于51MPa； 3.5压缩强度：不低于280MPa； 3.6破坏强度：不低于13000N； 3.7吸水率要求：测试结果平均值≤0.02％； 3.8为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜“Z”式内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 5、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接成倾斜“Z”字造型。立柱采用规格≥50×100㎜椭圆铝合金型材，壁厚为1.5㎜，侧脚上横脚规格≥570×265×60㎜，侧脚下脚规格≥540×110×65㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚≥5mm，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。铸铝件技术性能要求需满足GB/T10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及GB/T6461《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测依据，72h中性盐雾试验无锈蚀，腐蚀评级不低于10级。 6、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥44×25㎜壁厚为≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用≥20*20㎜，壁厚为≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用≥60×30×2㎜椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 7、桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 8、台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用≥73×25㎜厚度为1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接，挡水板开一体化可移动轨道，用于卡扣固定或移动吸风罩。 9、学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 26 |
| 6 | 学生实验凳 | 产品规格：≥Φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。凳面需满足GB/T32487《塑料家具通用技术条件》、GB/T2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》水平燃烧性能HB级、垂直燃烧性能V-0级，检测合格。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 ▲6、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。 7、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》检测依据，理化性能（塑料件）拉伸强度保持率≥80.9%，断裂伸长率保持率≥80.7%，冲击强度保持率≥76.5%，外观颜色变色评级≥4 级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 个 | 52 |
| 7 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 顶部多模块升降电源 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构，有效减少噪音震动，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动。 | 套 | 13 |
| 10 | 高压模块 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 套 | 52 |
| 11 | 低压模块 | 1.显示电源模块：采用≥2.0寸LCD断码液晶数码显示，人性化交互设计，采用控式输入模式，可精准输出所需电压。 2.电压输出指标如下： （1）交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，，有过载保护功能。 （2）直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，有过载保护功能。 （3）锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 | 套 | 26 |
| 12 | 智能照明 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用≥2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果。 | 套 | 13 |
| 13 | 室内基础电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（地上部分），根据室内场地布线。 | 间 | 1 |
| 14 | 吊装系统安装附件及安装调试 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 系统结构、控制、高、低压及供电系统安装调试。 | 间 | 1 |

2、物理准备室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 规格：≥2400*600*850mm（根据场地实际调整） 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 ▲3.理化板台面需满足以下性能指标： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：不少于7种的霉菌检测长霉等级≤0级。吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 2 | 桌面能源供给装置 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座， | 套 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 1.结构：全钢结构 2.规格：1200*500*2000mm 3.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质≥1.0mm厚镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 4.采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置不少于两块钢制层板，下柜配置不少于一块钢制层板，层板高度可以上下调节，层板配置承重加强筋，不锈钢弓形拉手。 5.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生； 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 组 | 4 |
| 4 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重≥160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便，安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 | 个 | 1 |

3、物理仪器室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1.结构：全钢结构 2.规格：1000*500*2000mm 3.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质≥1.0mm厚镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 4.采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置不少于两块钢制层板，下柜配置不少于一块钢制层板，层板高度可以上下调节，层板配置承重加强筋，不锈钢弓形拉手。 5.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 组 | 30 |

4、初中物理教学仪器配置

| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 白大褂厚款无印字 耐酸碱 | 件 | 2 |
| 2 | 乳胶手套 | 产品为乳胶材质，有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。长度为35cm左右。 | 双 | 2 |
| 3 | 机械危害防护手套 | 3 级防护，耐磨加厚棉手套； | 双 | 52 |
| 4 | 套袖 | 加厚帆布套袖，≥40*20 | 套 | 52 |
| 5 | 激光防护镜 | 深色镜片护目镜 | 个 | 52 |
| 6 | 护目镜 | 护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔 | 个 | 52 |
| 7 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等，塑料箱 | 个 | 1 |
| 8 | 风机 | 小型鼓风机，功率不大于150瓦，静音风力大，可更换出风口，配出风口应不不少于3个规格。 | 个 | 1 |
| 9 | 小托盘 | ≥200mm×300mm×60mm树脂 | 套 | 5 |
| 10 | 大托盘 | ≥250mm×400mm×80mm树脂 | 套 | 30 |
| 11 | 提盒 | 承重大于≥3kg | 个 | 3 |
| 12 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中6.28的有关规定。 | 个 | 2 |
| 13 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 2 |
| 14 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 2 |
| 15 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长150 mm；Φ3 mm，长75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 2 |
| 16 | 手板锯 | 固定式普通型 | 把 | 1 |
| 17 | 钢手锯 | A 型（单面）≥300 mm，18 齿/25 mm；安装锯后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2 mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板锯架在达到900 N 张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 1 |
| 18 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，硬度在HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎 | 把 | 1 |
| 19 | 木工锤 | ≥0.25 kg | 把 | 1 |
| 20 | 钳工锤 | ≥0.4 kg，A 型或者 B 型 | 把 | 1 |
| 21 | 斧 | ≥1.25 kg | 把 | 1 |
| 22 | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 1 |
| 23 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 把 | 1 |
| 24 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 把 | 1 |
| 25 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm | 把 | 1 |
| 26 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 把 | 1 |
| 27 | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于 125 mm，开闭灵活，钳口闭合间隙 0.15 mm，夹紧力 ≥22 kN | 台 | 1 |
| 28 | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长 200 mm，每 10 mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的 25％，硬62HRC以上 | 套 | 1 |
| 29 | 油石 | ≥20 mm×5 mm×20 mm | 块 | 1 |
| 30 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 张 | 1 |
| 31 | 木锉 | 平锉，中齿 200 mm | 个 | 1 |
| 32 | 什锦锉 | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4mm，长度不小于150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 套 | 1 |
| 33 | 刨子 | ≥250 mm，长刨，手柄在顶面 | 个 | 1 |
| 34 | 錾子 | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 个 | 1 |
| 35 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理 | 把 | 1 |
| 36 | 丝攻 | 3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm，配丝攻扳手 | 套 | 1 |
| 37 | 铁皮剪刀 | 力臂≥200 mm，剪≥100 mm | 把 | 1 |
| 38 | 民用剪刀 | 长≥170 mm，用于剪布 | 把 | 1 |
| 39 | 电工刀 | 锰钢刀头，防滑手柄 | 把 | 1 |
| 40 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 41 | 电烙铁套装 | 80 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 42 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |
| 43 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 100 |
| 44 | 松香 | 助焊 | g | 100 |
| 45 | 吸锡器 | 手动 | 个 | 1 |
| 46 | 胶枪 | 60 W，热熔胶 | 把 | 1 |
| 47 | 台钻 | Φl mm～Φ16 mm，带机架，单相 | 台 | 1 |
| 48 | 手电钻 | Φ1 mm～Φ10 mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声≤86 dB | 台 | 1 |
| 49 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00 mm、3.00 mm、…、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm | 套 | 1 |
| 50 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |
| 51 | 打孔夹板 | 硬木 | 个 | 1 |
| 52 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于 44HRC | 个 | 1 |
| 53 | 锥子 | 锥头长≥ 77 mm，锥杆直径渐变 | 个 | 1 |
| 54 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 1 |
| 55 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |
| 56 | 直角尺 | 宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料，硬度 561HV（或 53HRC），2 级 | 个 | 1 |
| 57 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 箱 | 1 |
| 58 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 台 | 2 |
| 59 | 体温计 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 支 | 26 |
| 60 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃， | 支 | 2 |
| 61 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 62 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 | 支 | 2 |
| 63 | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差±1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 支 | 2 |
| 64 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 2 |
| 65 | 数字温度计 | 量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm | 支 | 26 |
| 66 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10 ℃～50 ℃，误差≤±3 ℃ | 个 | 1 |
| 67 | 红外温度计 | 分辨力 0.1 ℃ | 个 | 1 |
| 68 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 69 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 个 | 1 |
| 70 | 橡胶塞 | 0～10号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 千克 | 1 |
| 71 | 试管 | Φ15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 72 | 试管 | Φ30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |
| 73 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 74 | 烧瓶 | 平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 75 | 烧杯 | 250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 20 |
| 76 | 烧杯 | 500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 。 | 个 | 20 |
| 77 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 个 | 5 |
| 78 | 电子打火枪 | 电火花式 | 个 | 26 |
| 79 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 2 |
| 80 | 注射器（非医用） | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 26 |
| 81 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 26 |
| 82 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 26 |
| 83 | 打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 个 | 1 |
| 84 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 个 | 1 |
| 85 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 1 |
| 86 | 石蜡 | 工业 | g | 500 |
| 87 | 蜂蜡 | 蜜蜡，精细提纯过滤 | g | 500 |
| 88 | 物理支架 | 立杆Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、吊钩 4 个 | 套 | 1 |
| 89 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层。 | 套 | 13 |
| 90 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 套 | 1 |
| 91 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm ×140 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg 。 | 台 | 3 |
| 92 | 半导体致冷器 | 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于 40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于 2 min | 台 | 1 |
| 93 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ 。 | 个 | 3 |
| 94 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 1 |
| 95 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光 | 套 | 1 |
| 96 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 1 |
| 97 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 1 |
| 98 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 13 |
| 99 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子 | 台 | 1 |
| 100 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 1 |
| 101 | 体重秤 | 量程 0 kg〜150 kg，分度值 1 kg | 台 | 1 |
| 102 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 1 |
| 103 | 案秤 | 量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 台 | 1 |
| 104 | 弹簧度盘秤 | 量程 0 kg〜8 kg，分度值 8 g，普通准确度等级 | 台 | 1 |
| 105 | 杆秤 | 量程 0 kg〜2.5 kg | 杆 | 1 |
| 106 | 戥子 | 量程 0 g〜250 g | 杆 | 1 |
| 107 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | 16 |
| 108 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 套 | 10 |
| 109 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm 3、8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3等 6种不同体积 | 套 | 26 |
| 110 | 量筒 | 500 mL，5 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 111 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 1 |
| 112 | 密度计 | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 1 |
| 113 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm，有效通光孔径为45-60mm | 个 | 5 |
| 114 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 115 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N 。 | 个 | 2 |
| 116 | 甘油 | 试剂500mL | 瓶 | 1 |
| 117 | 食用色素 | 红色25mL | 瓶 | 1 |
| 118 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框 2 部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为 1000 mm±2 mm，宽度为 45 mm ±1 mm，料及木直尺厚度为 8 mm±0.2 mm；分度值 1 cm，分度线在任意 10 cm 内的累计误差不应超过 1 mm，全长累计误差不应超过2 mm | 把 | 1 |
| 119 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 20 |
| 120 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 1 |
| 121 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 1 |
| 122 | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm | 把 | 1 |
| 123 | 数显外径千分尺 | 量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm | 只 | 1 |
| 124 | 激光测距仪 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm | 台 | 1 |
| 125 | 滚轮式测距仪 | 量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160 mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 1 |
| 126 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 5 |
| 127 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | 26 |
| 128 | 节拍器 | 机械式，40 拍/分～208 拍/分，39 档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 个 | 1 |
| 129 | 节拍器 | 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 个 | 1 |
| 130 | 沙漏 | 玻璃制，5 min 误差≤±10% | 个 | 1 |
| 131 | 滴漏 | 水钟 | 个 | 1 |
| 132 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径 300 mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 个 | 1 |
| 133 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 | 套 | 20 |
| 134 | 弓箭 | 小型模型，形变现象显著 | 把 | 1 |
| 135 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板。 | 组 | 26 |
| 136 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 1 |
| 137 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm 。 | 个 | 1 |
| 138 | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10 N～10 N，分度值 0.2 N，示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 1 |
| 139 | 重锤 | 300 g | 个 | 1 |
| 140 | 金属钩码 | 10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套 | 26 |
| 141 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 | 套 | 10 |
| 142 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% 。 | 套 | 26 |
| 143 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承 2 种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm，内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构 | 套 | 1 |
| 144 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 套 | 1 |
| 145 | 伽利略理想斜面 演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 套 | 1 |
| 146 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 套 | 1 |
| 147 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 26 |
| 148 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 1 |
| 149 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 1 |
| 150 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 1 |
| 151 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮 时倾斜不超过 10° | 套 | 1 |
| 152 | 伽利略温度计 | 不少于 10 球，14 ℃～32 ℃ | 支 | 1 |
| 153 | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 | 套 | 1 |
| 154 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm | 套 | 1 |
| 155 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 1 |
| 156 | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破 | 套 | 1 |
| 157 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 1 |
| 158 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 台 | 1 |
| 159 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％。 | 个 | 1 |
| 160 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 1 |
| 161 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 26 |
| 162 | 帕斯卡球 | 活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm；圆球外径 60 mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10 个，孔径 0.5 mm | 个 | 1 |
| 163 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径 2 mm 纯铜丝 | 个 | 1 |
| 164 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 1 |
| 165 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 1 |
| 166 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 2 |
| 167 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 2 |
| 168 | 马德堡半球 | 铸铁材质 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 套 | 1 |
| 169 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | g | 500 |
| 170 | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | g | 500 |
| 171 | 可密封长玻璃管 | Φ10 mm×800 mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 1 |
| 172 | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 套 | 1 |
| 173 | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106 kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜 90°时指针改变不大于 1/2 分度值，带橡皮球 | 台 | 1 |
| 174 | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 套 | 1 |
| 175 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100 mm，进水口外径 10 mm，出水口外径 8 mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600 mm | 个 | 1 |
| 176 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 个 | 1 |
| 177 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 套 | 1 |
| 178 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式 |  | 1 |
| 179 | 流体压强与流速关系演示器 | 气液两用型 |  | 1 |
| 180 | 伯努利悬浮球演示器 | 含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75 mA，试验电压 1250 V； 瞬态过电压：额定脉冲电压2500 V，脉冲试验电压 2950 V | 套 | 1 |
| 181 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 26 |
| 182 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑 轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 1 |
| 183 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 26 |
| 184 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm，轮缘厚 8 mm | 组 | 1 |
| 185 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120 mm，小轮Φ60 mm；支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应 ≤2.5×10－4 N·m | 个 | 1 |
| 186 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB 。 | 套 | 1 |
| 187 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 1 |
| 188 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个 | 1 |
| 189 | 教学听筒 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100 Hz～500 Hz 衰减不大于 12 dB | 个 | 1 |
| 190 | 波动弹簧 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度 2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm 。 | 套 | 1 |
| 191 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于 -0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 1 |
| 192 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm ±0.75 mm长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 193 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 套 | 1 |
| 194 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 1 |
| 195 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | 1 |
| 196 | 电动离心转台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | 1 |
| 197 | 话筒 | 动圈式，输出阻抗 600 Ω | 个 | 1 |
| 198 | 音频发生器 | 频率范围 200 Hz〜2000 Hz，误差≤±3 Hz； 带功率放大器和扬声器，输出功率≥250 mW； I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 199 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波、 三角波及方波信号，各种输出波形不应有明 显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗 电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 200 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200 mm，8 Ω | 台 | 1 |
| 201 | 自制乐器实验材料 | 自制乐器并研究声音的三要素 | 套 | 1 |
| 202 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 203 | 示波器 | 数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出 端抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 204 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能 形成平行光，每束光可单控 | 个 | 1 |
| 205 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 个 | 1 |
| 206 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面 与黄道面的夹角放大到 15°；用于光的直线 传播情境化教学 | 个 | 1 |
| 207 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座 。 | 块 | 1 |
| 208 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 1 |
| 209 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径≥300 mm | 台 | 26 |
| 210 | 光的反射实验仪 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光 源和法线）、入射光调节装置、反射面、入 射角和反射角测量装置组成；入射角可在三 维空间调节，入射光线和法线构成的平面可 改变、转动 | 台 | 26 |
| 211 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、塑料平面镜等组成 | 套 | 26 |
| 212 | LED光源 | 距光源 500mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状 | 个 | 26 |
| 213 | 透明水槽 | Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率 ≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 1 |
| 214 | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm 。 | 面 | 26 |
| 215 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 面 | 26 |
| 216 | 透镜及其应用 实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜 做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 1 |
| 217 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟 晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近 视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配， 能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 1 |
| 218 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 个 | 1 |
| 219 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制， 其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差 不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白 光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 1 |
| 220 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 个 | 1 |
| 221 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双 色光混合色和三色光混合色 | 套 | 26 |
| 222 | 三棱镜 | 重火石玻璃制成。 | 个 | 26 |
| 223 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm， 厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为 精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 块 | 26 |
| 224 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长 254 nm、 365 nm）、紫外线防护罩、滤光片 4 片（红、 黄、绿、蓝色）、荧光片 1 片等 | 套 | 1 |
| 225 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热 敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W 白炽灯 泡，三棱镜为中部色散 nF-nC≥0.015 的 ZF3 玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以 减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 套 | 1 |
| 226 | 手持直视分光镜 | 400 nm～700 nm，能观察连续光谱、明线光 谱、吸收光谱 | 套 | 1 |
| 227 | 照度计 | 量程 0 lx～20000 lx，分辨力 0.1 lx；手持 式，数显 | 台 | 1 |
| 228 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱 透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸 柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 。 | 套 | 1 |
| 229 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺） 等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象 限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 1 |
| 230 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口 处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双 凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插 杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸 。 | 套 | 26 |
| 231 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透 镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）。 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高 | 套 | 26 |
| 232 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 本 | 1 |
| 233 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 1 |
| 234 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 1 |
| 235 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长 度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对 | 2 |
| 236 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm， 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度 ≥150 mm | 个 | 1 |
| 237 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应 ≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10 min | 对 | 1 |
| 238 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳 应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非 磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对 湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指 针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指 针保持 30°以上的时间≥20 min 。 | 对 | 1 |
| 239 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座 等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用30号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性 能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型 指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电0 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º | 副 | 1 |
| 240 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下， 仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm 。 | 台 | 1 |
| 241 | 电子起电机 | 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000 V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II 类电器） | 台 | 1 |
| 242 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 26 |
| 243 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 26 |
| 244 | 钕铁硼磁钢 | 0.38 T | 个 | 1 |
| 245 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 1 |
| 246 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 26 |
| 247 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°， 垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻 度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5° | 台 | 1 |
| 248 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s 。 | 套 | 1 |
| 249 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 250 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动 小铁棒 | 套 | 1 |
| 251 | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小 | 套 | 2 |
| 252 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每 路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流 稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流 保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除 自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负 载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源 端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线） 或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压 输出抗电强度 3000 V。 | 台 | 26 |
| 253 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、 6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动 关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U 标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V）。 | 台 | 1 |
| 254 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 。 | 套 | 1 |
| 255 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距 离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、 焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V， 连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃， 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | 1 |
| 256 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能 组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线 圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能 提起质量≥200 g 的物体 | 个 | 26 |
| 257 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝， 线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈： 0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架 内径 35 mm，绕线宽度 69 mm 。 | 套 | 1 |
| 258 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈： 0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内 径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 套 | 26 |
| 259 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针。 | 组 | 26 |
| 260 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm 24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm 24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 261 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA， 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm | 个 | 1 |
| 262 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80 mA 10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～ 0 mA。触点最高电压 16 V，额定电流 1 A， 常闭电阻≤0.2 Ω，常开电阻≤0.2 Ω，开 距≥0.3 mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 26 |
| 263 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形 磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁 磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用， 动作电流≤2 A | 套 | 26 |
| 264 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向 器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸 应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工 作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压 应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下 工作 1 h 温升应不高于 55 ℃；用作直流发 电机时，用手（正、反向）转动转子，应能 使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流 发电机时，用手转动转子，应能使（正、反 向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间 的绝缘电阻≥10 MΩ | 个 | 1 |
| 265 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组 成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤ 3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置 时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 26 |
| 266 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 26 |
| 267 | 微电流放大器 | 放大倍数 1000 倍，输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，使用 6 V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1根，长 0.5 m，两端为接线插头。附 10 kΩNTC 热敏电阻和电桥（电源电压 1.5 V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意 1 分度。零漂不大于满度值的 5%/min | 个 | 1 |
| 268 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 套 | 1 |
| 269 | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电 子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为 60 kV、负载电流为 200 μA 的 直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子 束轨迹的亮度应≥100 cd/m 。 | 套 | 1 |
| 270 | 手摇交直流发电机 | 2 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V； 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A 。 | 台 | 1 |
| 271 | 半导体收音机 | 便携式，应含中波、短波 | 台 | 1 |
| 272 | 金属盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 个 | 1 |
| 273 | 金属网 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 张 | 1 |
| 274 | 塑料盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 个 | 1 |
| 275 | 玻璃盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 个 | 1 |
| 276 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起 电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位 置两边振动 | 台 | 1 |
| 277 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演 示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏 等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm， 横截面≥2.55 mm，白光透过率≥50%，传像 束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm。 光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低 于 900 个。 | 台 | 1 |
| 278 | 单摆 | 带底座， 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组 成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿 线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹 应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在 摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 1 |
| 279 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用 钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～ 0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应 ≤65 mm | 个 | 1 |
| 280 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装 置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜 坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。 环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm， 长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料 球直径Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连 续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨 道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 。 | 套 | 1 |
| 281 | 动能实验演示器 | 包括平行铝合金滑道；直径相同、质量 不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观 察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要 平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释 放的高度，通过机械控制或电子控制保证金 属球能同时释放。动能大小观察或比较系统 可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水 平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置 测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能 测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能 的大小 | 台 | 1 |
| 282 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二 位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm ±2mm | 台 | 1 |
| 283 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径 相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放 系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支 架等组成。可调节金属球释放的高度，能够 同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控 制或电子控制保证金属球能同时释放，势能 大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较 势能的大小 | 台 | 1 |
| 284 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞、 搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。 C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D 型盖上有电加热器组件 | 套 | 1 |
| 285 | 气体做功内能减少演示器 | 仪器整体采用全金属外壳。由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、数显压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套 | 1 |
| 286 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温 度 10 ℃时应能旋转 | 个 | 1 |
| 287 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚 1 mm， 长 65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm 腊旗绳，长 度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N | 套 | 1 |
| 288 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传 动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒 精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10° 有一主刻度线；专用酒精槽 120 mm×40 mm ×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰 罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰， 调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方 向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无 风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针 最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最 小偏转角差应不小于 30° | 个 | 1 |
| 289 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽 等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于 16 mm长不小于 350 mm，扁形段长不小于 60 mm。 灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁 底座，试棒在底座上高度 80 mm。灰铸铁铁 销，直径 5 mm～6 mm，长不小于 60 mm，每 套不少于 50 根。酒精槽尺寸 150 mm×30 mm ×25 mm，铝，配盖，有手柄 | 个 | 1 |
| 290 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉。 | 个 | 1 |
| 291 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底 座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP） 树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm ±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体 紧密配合，10 N≤脱开力≤30 N | 套 | 1 |
| 292 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气 缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、 曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、 气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速 机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料， 尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气 口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外 径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小 型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa | 套 | 1 |
| 293 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm 。 | 个 | 1 |
| 294 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm | 个 | 1 |
| 295 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 只 | 1 |
| 296 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器 。 | 只 | 1 |
| 297 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 | 只 | 10 |
| 298 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 只 | 10 |
| 299 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 只 | 1 |
| 300 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 1 |
| 301 | 绝缘电阻表 | ZC25-3 型，额定电压 500 V，量程 0 MΩ～500 MΩ，准确度 10 级 | 只 | 1 |
| 302 | 电池盒 | 适用于 R6 电池 | 个 | 26 |
| 303 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 。 | 个 | 26 |
| 304 | 充电器 | ≥20 槽，容量≥2700 mAh | 台 | 1 |
| 305 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个 | 26 |
| 306 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 26 |
| 307 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 26 |
| 308 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 26 |
| 309 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 个 | 26 |
| 310 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV。 | 个 | 13 |
| 311 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 13 |
| 312 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 13 |
| 313 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ | 个 | 13 |
| 314 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ 。 | 个 | 13 |
| 315 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升 ≤300 ℃ | 个 | 5 |
| 316 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 | 组 | 13 |
| 317 | 演示电阻箱 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 个 | 1 |
| 318 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率1 W | 个 | 1 |
| 319 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电 阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 个 | 13 |
| 320 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、 0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、 500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | 1 |
| 321 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm， 直径均为 0.3 mm） | 台 | 13 |
| 322 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 323 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 324 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 325 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头 为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 326 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器 （20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后 紧固平整 | 套 | 1 |
| 327 | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、 零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级 开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只， 导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能 相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 13 |
| 328 | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 | 套 | 1 |
| 329 | 焦耳定律演示器 | 液体式，温度、电流均采用数字显示，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 1 |
| 330 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ | 套 | 26 |
| 331 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 2 |
| 332 | 低压测电器 | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48 | 支 | 2 |
| 333 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 1 |
| 334 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 。 | 套 | 1 |
| 335 | 高压电弧触电示教板 | 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离 25 mm～50 mm 可调 | 套 | 1 |
| 336 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |
| 337 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量≤0.05 L/s | 套 | 1 |

5、化学吊装实验室（52座/间）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用86英寸超⾼清LED液晶屏，显示分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。 3.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片 4.屏幕显示需支持显示画质调节模式；需支持无频闪DC调光。 5.采用红外触控方式，支持双系统中进行45点或以上触控 6.整机2.2声道扬声器，额定总功率≥80W，需支持多种音效调节。扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护 7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置WiFi6无线网卡 8.整机具备至少4800万像素摄像头 9.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 二、OPS模块 1.处理器：采用i5以上，DDR4内存≥8GB，SSD固态硬盘≥256GB 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI。 | 台 | 1 |
| 2 | 视屏展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。 3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； | 台 | 1 |
| 3 | 教师演示台 | 1.规格：≥3000*700*850mm 2.台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.2颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。 3.3破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，台面受外力破坏承受不低于12000N； 3.4硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，台面莫氏硬度不低于6级； 4.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 5.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 6.铰链：采用优质合页，开合十万次以上； 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 9.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹。 10.教师演示台技术性能需满足GB/T 9286《色漆和清漆划格试验》及GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于10级，附着力不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 4 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐水槽 | 1.规格：≥550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ▲3.防腐水槽耐腐蚀性能要求需满足依据GB/T 11547《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》、GB/T 2411《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》检测标准，耐液体化学试剂性能的测定，硫酸(40%)、硝酸(40%)、盐酸40%)、氢氣化钾（40%)、硝酸银(1%)、盐酸（37%）合格，耐老化性冲击强度的保持率≥60%、外观颜色变色评级≥3级，邵氏D硬度≥HD63。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 6 | 教师实验电源 | 1.总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 2.实验电源性能要求： （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃） （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； 3.教师演示电源性能要求需满足依据GB/T19212.1及JY/T0374检测标准，绝缘电阻（冷态）施加500V DC电压，绝缘电阻≥20 MΩ；交流输出电压精度（满载）各档位输出电压≥0.95U标，≤1.05U标；直流输出电压稳定性（负载变化）负载电流0至满载范围内，电压变化量≤2%U标；短路保护功能，输出端短路无能量危险，短路移除后自动恢复。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 7 | 紧急洗眼器 | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度≥1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生实验桌（核心产品） | 1、规格：≥1200×600×780㎜ 2、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； 3.2承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； 3.3耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.4断裂模数：平均值不低于51MPa； 3.5压缩强度：不低于280MPa； 3.6破坏强度：不低于13000N； 3.7吸水率要求：测试结果平均值≤0.02％； 3.8为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜“Z”式内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 5、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接成倾斜“Z”字造型。立柱采用规格≥50×100㎜椭圆铝合金型材，壁厚为1.5㎜，侧脚上横脚规格≥570×265×60㎜，侧脚下脚规格≥540×110×65㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚>5mm，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。铸铝件技术性能要求需满足GB/T10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及GB/T6461《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测依据，72h中性盐雾试验无锈蚀，腐蚀评级不低于10级。 6、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥44×25㎜壁厚为≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用≥20*20㎜，壁厚为≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用≥60×30×2mm椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 7、桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 8、台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用≥73×25㎜厚度为1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接，挡水板开一体化可移动轨道，用于卡扣固定或移动吸风罩。 9、学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 26 |
| 9 | 学生实验凳 | 产品规格：≥Φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。凳面需满足GB/T32487《塑料家具通用技术条件》、GB/T2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》水平燃烧性能HB级、垂直燃烧性能V-0级，检测合格。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。 7、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》检测依据，理化性能（塑料件）拉伸强度保持率≥80.9%，断裂伸长率保持率≥80.7%，冲击强度保持率≥76.5%，外观颜色变色评级≥4级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 个 | 52 |
| 10 | 智能控制柜 | 2.材质：主体采用优质镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经折弯焊焊接制作，板（SPCCT）经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌≥10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ； 5.控制方式：空间电压矢量控制； 6.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流； 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 11 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 套 | 1 |
| 12 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 套 | 1 |
| 13 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 套 | 1 |
| 14 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 套 | 1 |
| 15 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 套 | 1 |
| 16 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸不大于170*72*880mm，厚度不低于1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计； 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足《色漆和清漆划格试验》及《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级； ▲6.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足塑料件阻燃（燃烧特性）（mm/min）≤7。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 13 |
| 17 | 智能吊装电源模块 | 1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270*178*65mm； 2.操作模块安装不小于5寸LCD段码液晶屏； 3.集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块； 4.单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 5.智能吊装电源模块满足依据GB/T32487《塑料家具通用技术条件》塑料件理化性能邵氏D硬度≥HD63。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 13 |
| 18 | 高压电源模块 | 新国标五孔插座，通过智能控制平台控制，接收教师端220v实验用电。 | 套 | 52 |
| 19 | 低压电源模块 | 1.直流DC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A；学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A； 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 ▲6.学生实验电源需满足依据JY/T 0374《实验室设备电源系统》检测，包含短路保护功能：短路后≤0.003s切断输出，故障排除后正常恢复、过载保护功能：1.2倍额定负载（直流24V/5A 档）时自动断电； 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 26 |
| 20 | 网络模块 | 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统（不包括路由器） | 套 | 26 |
| 21 | USB模块 | 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护 支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP等。 | 套 | 26 |
| 22 | 水槽柜 | 规格：590*440*835（±10）mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用优质环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590*440*220mm，内空尺寸：≥390*400*245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥Φ110*40mm)及PP防溅网(≥315*150*8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用优质≥1.2mm厚冷轧钢板 3.3、配有可调节脚垫。 | 套 | 13 |
| 23 | 三联水龙头 | 产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。 主体材料：（以下数值不小于） 直 管：采用ø23*1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用ø19*1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø17*0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮：高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作： 1.操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3.供给水温度：1℃-100 ℃ 4.进水接口：G1/2 | 套 | 13 |
| 24 | 智能给排水系统 | 1.给排水模块：包含不少于1组自动排水模块、水模拟量控制器、电源控制器、自动保护系统，接收控制柜控制；排水接口采用硅胶软管，厚度≥0.5mm，接口拔掉时没有污水流出，不用时可收起。当学生水槽柜量≥20L时系统自动排水，污水排净后排水自动关闭，具有一键排空功能，排水箱采用PE吹塑成型，内含过滤装置；快速给水接口≥3mm厚铜材质，带自动止水功能；配置配套给排水软管不少于2根。 2.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 套 | 13 |
| 25 | 给排水快速接口 | 采用进口无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 套 | 13 |
| 26 | 智能灯光照明装置 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置15W高亮LED灯条2根，安装磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 组 | 13 |
| 27 | 吊装系统主体框架（核心产品） | 1.采用标准化模块编组，1200*370*135mm±10mm为一组；连体头尾尺寸1260*370*135mm±10mm（满足现场实际情况需求） 2.整体采用钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用优质钢管，腔体采用≥1.2mm镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 5.顶装系统主体框架技术性能需满足GB/T 9286《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级； 6.顶装系统主体框架外观装饰模块技术性能需满足塑料件阻燃（燃烧特性）（mm/min）≤7。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 组 | 13 |
| 28 | 吊装系统框架外观装饰模块 | 装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 组 | 13 |
| 29 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200*300*22（±5）mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 组 | 13 |
| 30 | 舱底装饰模块 | 材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 个 | 13 |
| 31 | 舱体封板装饰模块 | 1.规格：450*270*80（±5）mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 个 | 4 |
| 32 | 万向吸风罩 | 采用DN60PP可伸缩硬管与桌面风管固定装置连接，吸风口采用DN160橡胶材质。 | 组 | 26 |
| 33 | 变频调速风机 | 1.外壳采用聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命；叶轮根据不同性能参数由8～36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机功率：5.5KW。转速1450，风量：6800-14530。全压：1150-748。 | 台 | 1 |
| 34 | 可伸缩风管 | 采用DN60PP可伸缩软管，不使用时隐藏在摆臂升降主管内，使用时拉出与学生桌上风管固定装置连接 | 套 | 26 |
| 35 | 桌面风管固定装置 | 采用优质钢构件，钢管件所有直角处圆弧处理，表面经打磨高温粉体烤漆处理，表面光滑无毛刺；装置包括滑块、伸缩风管链接卡扣、万向吸风罩链接卡扣、翻转等功能；安装在实验桌后挡水，使用时可根据需要左右滑动，不使用时为不遮挡学生视线，可翻转于学生桌后； | 套 | 26 |
| 36 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 室 | 1 |
| 37 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 室 | 1 |
| 38 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 39 | 室外通风管道 | 室外采用Φ400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 40 | 吊装系统安装附件及安装调试 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 系统结构、控制、高、低压及供电系统安装调试。 | 室 | 1 |
| 41 | 氛围营造、学科展板 | 1.整体拆除与清运：拆除教室原有设备及设施，搬运至学校指定地点，并负责施工及拆除垃圾的统一清运。 2.基础装修升级：顶面采用铝方通吊顶，局部搭配石膏板造型及矿棉板；地面铺设地胶；完成墙面整体处理翻新；升级原有水电系统。 3.实验室文化建设：设计并制作理化生学科文化展示墙，悬挂实验主题图片、宣传标语等装饰物品；制作不少于 4 副涵盖新课标必做实验、实验室规章制度等内容的展板；营造浓厚学科氛围。规格：≥450×650mm,≥5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等，集教学、观赏为一体。 | 室 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |

6、化学准备室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 1.规格：≥2400*600*850mm（根据场地实际调整） 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.理化板台面需满足以下性能指标： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：不少于7种的霉菌检测长霉等级≤0级。吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 4 | 通风药品柜 | 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置阶梯层板，下部配置不少于二块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 组 | 4 |
| 5 | 通风柜 | 1、规格：≥1500*850*2350mm 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电：三线接地插座，220V，10安培； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、照明等。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料 | 组 | 1 |

7、化学危化品室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒品、危害品柜 | 1.尺寸：≥1840*900*510mm； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm优质的冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板（一次成型层板需符合UL 94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级，需提供国家级质量监督检验机构颁发的带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测报告需带二维码以辨真伪，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 9.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.温湿度传感器控制报警装置，采用温湿度一体式按键控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。 12.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有警示标签。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料 | 个 | 2 |
| 2 | 易燃品柜 | 1.尺寸：≥1840*900*510mm； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm优质的冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板（一次成型层板需符合UL 94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级，需提供国家级质量监督检验机构颁发的带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件，检测报告需带二维码以辨真伪，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 9.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.温湿度传感器控制报警装置，采用温湿度一体式按键控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。 12.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有警示标签。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料 | 个 | 2 |
| 3 | 通风药品柜 | 1. PP材质，≥1000*500*2000mm 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置不少于二块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 12 |
| 4 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |

8、化学仪器室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1.PP材质，≥1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 可增加层板数量。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 20 |

9、初中化学教学仪器配置

| 序号 | 器材名称 | 规格品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、 胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。 | 个 | 1 |
| 3 | 实验服 | 耐酸碱 涤纶材质；可分为大、中、小号 | 件 | 2 |
| 4 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型 | 个 | 52 |
| 5 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 6 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 52 |
| 7 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 |
| 8 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 个 | 2 |
| 9 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 盒 | 5 |
| 10 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次 | 盒 | 1 |
| 11 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L | 套 | 3 |
| 12 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 13 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W， 外接地保护， | 台 | 1 |
| 14 | 烘干箱 | 功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 15 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档 | 台 | 26 |
| 16 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档 | 台 | 1 |
| 17 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 1 |
| 18 | 试剂瓶托盘 | 工程塑料材质，400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 80 |
| 19 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型， | 个 | 1 |
| 20 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 21 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 22 | 钢丝钳 | 160 mm | 把 | 1 |
| 23 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 24 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 个 | 1 |
| 25 | 民用剪刀 | 3 号 ，150 mm，A 型 | 把 | 3 |
| 26 | 玻璃瓶盖开户器 | 钢制 | 套 | 1 |
| 27 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 个 | 1 |
| 28 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1 |
| 29 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 30 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 31 | 电动钻孔器 | 采用车床式结构，滑轨移动工件，钻头可拆卸。 | 台 | 1 |
| 32 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 台 | 10 |
| 33 | 电子天平 | 200 g，0.01 g | 台 | 26 |
| 34 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 1 |
| 35 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 台 | 1 |
| 36 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 37 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |
| 38 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 16 |
| 39 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚 | 个 | 1 |
| 40 | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 ≥21 mm，立柱粘结 牢固 | 个 | 26 |
| 41 | 试管架 | 木制，8 孔，孔径 ≥25 mm | 个 | 4 |
| 42 | 试管架 | 塑料制，12孔 | 个 | 4 |
| 43 | 漏斗架 | 铝合金材质 | 个 | 1 |
| 44 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 45 | 滴定夹 | 加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |
| 46 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 26 |
| 47 | 量筒（玻璃仪器数量再确定） | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 26 |
| 48 | 量筒 | 25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 26 |
| 49 | 量筒 | 50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 26 |
| 50 | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 51 | 量筒 | 500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 52 | 容量瓶 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 1 |
| 53 | 容量瓶 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 1 |
| 54 | 滴定管 | 酸式，具 塞，25 mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹 | 支 | 1 |
| 55 | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹 | 支 | 1 |
| 56 | 滴定管 | 活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹 | 支 | 2 |
| 57 | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 126 |
| 58 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 262 |
| 59 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 60 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 61 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 52 |
| 62 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪 | 支 | 10 |
| 63 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 64 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 65 | 烧杯 | 10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 26 |
| 66 | 烧杯 | 25 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 75 |
| 67 | 烧杯 | 50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 75 |
| 68 | 烧杯 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 75 |
| 69 | 烧杯 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 26 |
| 70 | 烧杯 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 3 |
| 71 | 烧杯 | 1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 3 |
| 72 | 烧瓶 | 250 mL ，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整 | 个 | 13 |
| 73 | 烧瓶 | 250 mL ，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶 放 在平台上时，应直立不摇晃、不 转动 | 个 | 3 |
| 74 | 锥形瓶 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动 | 个 | 26 |
| 75 | 锥形瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动 | 个 | 10 |
| 76 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2 |
| 77 | 集气瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 个 | 60 |
| 78 | 集气瓶 | 250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 个 | 20 |
| 79 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm | 个 | 2 |
| 80 | 广口瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 81 | 广口瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 26 |
| 82 | 广口瓶 | 250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 26 |
| 83 | 广口瓶 | 500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 84 | 茶色广口瓶 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 30 |
| 85 | 茶色广口瓶 | 125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 5 |
| 86 | 茶色广口瓶 | 250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 5 |
| 87 | 细口瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 26 |
| 88 | 细口瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 89 | 细口瓶 | 250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 90 | 细口瓶 | 500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 91 | 细口瓶 | 1000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 92 | 细口瓶 | 3000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 93 | 茶色细口瓶 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 5 |
| 94 | 茶色细口瓶 | 125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 26 |
| 95 | 茶色细口瓶 | 250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 5 |
| 96 | 茶色细口瓶 | 500 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 2 |
| 97 | 茶色细口瓶 | 1000 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 1 |
| 98 | 滴瓶 | 30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 26 |
| 99 | 滴瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 100 | 茶色滴瓶 | 30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 26 |
| 101 | 茶色滴瓶 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 102 | 酒精灯 | 150 mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 12 |
| 103 | 干燥器 | 150 mm磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于 5 个圆孔 | 个 | 1 |
| 104 | 气体发生器 | 250 mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边） | 个 | 1 |
| 105 | 冷凝器 | 300 mm ± 10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 106 | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm 弯形，尖嘴处厚度 ＞1 mm | 支 | 2 |
| 107 | 漏斗 | 90 mm 直径准确，锥度适中 | 个 | 3 |
| 108 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中 | 个 | 2 |
| 109 | 安全漏斗 | 双球 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 |
| 110 | 分液漏斗 | 50 mL ， 锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 26 |
| 111 | 分液漏斗 | 50 mL ， 球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 2 |
| 112 | 三通连接管 | T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 113 | 三通连接管 | Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 114 | 滴管 | 100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm | 支 | 26 |
| 115 | 滴管 | 150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm | 支 | 26 |
| 116 | 干燥管 | 145 mm， 单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |
| 117 | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 118 | 玻璃活塞 | 直形 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 2 |
| 119 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 3 |
| 120 | 坩埚钳 | ≥200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 26 |
| 121 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |
| 122 | 镊子 | 不锈钢 制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 26 |
| 123 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度 约 20 mm ， 厚度 约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距 离 ≥25 mm。毡块 粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径 ≤15 mm | 个 | 26 |
| 124 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液 | 个 | 26 |
| 125 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度 ≥1 mm | 个 | 5 |
| 126 | 陶土网 | 金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 ， 功能等同于石棉网 | 个 | 26 |
| 127 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 26 |
| 128 | 药匙 | 长度≥13 cm ，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料 | 个 | 26 |
| 129 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～ 6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故 | kg | 2 |
| 130 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～ 8 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故 | kg | 2 |
| 131 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划 伤事故 | kg | 1 |
| 132 | 橡胶塞 | 000、00、 0～10 号 白色，质地均匀 | kg | 8 |
| 133 | 橡胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压 等特性 | kg | 3 |
| 134 | 乳胶管 | 外径 6 mm， 内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100% | m | 20 |
| 135 | 试管刷 | Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 26 |
| 136 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 137 | 结晶皿 | 80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 138 | 表面皿 | 60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 26 |
| 139 | 表面皿 | 100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 140 | 反应板 | 白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 6 |
| 141 | 井穴板 | 透明塑料， 9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 6 |
| 142 | 井穴板 | 透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 | 个 | 6 |
| 143 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管 连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 262 |
| 144 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 26 |
| 145 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 26 |
| 146 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 26 |
| 147 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 148 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 26 |
| 149 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个 | 2 |
| 150 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃，有空气 控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g， 应通过安全性测试 | 个 | 1 |
| 151 | 储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 2 |
| 152 | 储气袋 | 容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度 ≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 个 | 2 |
| 153 | 磁力加热搅拌器 | 方形不锈钢工作台，最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min加热盘温度 50 ℃～200 ℃ | 个 | 1 |
| 154 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等；透明塑料盒包装 | 份 | 26 |
| 155 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |
| 156 | 溶液导电演示器 | 数字电表式显示和LED灯指示强弱性，主机尺寸为：290*210*80mm。测量范围：0-10mA，显示分辨率为0.01mA。LED导电指示灯，液体缸尺寸：77*58*68mm。电极棒规格：4*75mm。 | 台 | 1 |
| 157 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液 ≤3 mL | 套 | 26 |
| 158 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气 管等硬质玻璃仪器 ，无明显外观缺陷 ，规格 30 mL 配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个。 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 套 | 26 |
| 159 | 水电解演示器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取,30ML铂电极；外形尺寸≥390*100mm | 台 | 1 |
| 160 | 水电解实验器 | 电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液。实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na 2SO 4 溶液，时间不超 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2 : 1，误差 ≤ 5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨 ， 示数易于读取，电极不易损坏。电源电压：DC16-24V。外形尺寸≥180*90mm | 台 | 26 |
| 161 | 金刚石结构模型 | 碳原子： Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学 键： Φ 3 mm ×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套 | 1 |
| 162 | 石墨结构模型 | 碳原子： Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学 键： Φ3 mm ×50 mm 镀镍金属杆 45 根， Φ3 mm × 90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套 | 1 |
| 163 | 碳 -60 结构模型 | 碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键： Φ 6mm ×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套 | 1 |
| 164 | 石墨烯结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 |
| 165 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子： Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm ×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 |
| 166 | 碘升华凝华管 | ≥ Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 26 |
| 167 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |
| 168 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 1 |
| 169 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑 色） 4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 26 |
| 170 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键： Φ 3 mm ×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 套 | 1 |
| 171 | 元素周期表 | 带轴， ≥150 cm ×110 cm，字迹信息清晰，易于 观看 | 件 | 1 |
| 172 | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正 面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准 确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色 彩美观 | 套 | 26 |
| 173 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固 | 盒 | 1 |
| 174 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 |
| 175 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积 ≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 1 |
| 176 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 50 |
| 177 | 蓝石蕊试纸 | 100页 | 本 | 5 |
| 178 | 红石蕊试纸 | 100页 | 本 | 5 |
| 179 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 5 |
| 180 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 1 |
| 181 | 小托盘 | ≥200 mm×300 mm×60 mm树脂 | 套 | 5 |
| 182 | 大托盘 | ≥250 mm×400 mm×80 mm树脂 | 套 | 30 |

10、生物吊装实验室（52座/间）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用86英寸超⾼清LED液晶屏，显示分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。 3.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 4.屏幕显示需支持显示画质调节模式；需支持无频闪DC调光。 5.采用红外触控方式，支持双系统中进行45点或以上触控。 6.整机2.2声道扬声器，额定总功率≥80W，需支持多种音效调节。扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置WiFi6无线网卡。 8.整机具备至少4800万像素摄像头。 9.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 二、OPS模块 1.处理器：采用i5以上，DDR4内存≥8GB，SSD固态硬盘≥256GB 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI。 | 台 | 1 |
| 2 | 视屏展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。 3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； | 台 | 1 |
| 3 | 教师演示台 | 1.规格：≥3000*700*850mm 2.台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3.陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.2颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。 3.3破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，台面受外力破坏承受不低于12000N； 3.4硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，台面莫氏硬度不低于6级； 4.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 5.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 6.铰链：采用优质合页，开合十万次以上； 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 9.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹。 10.教师演示台技术性能需满足GB/T 9286《色漆和清漆划格试验》及GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于10级，附着力不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 4 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 5 | 防腐水槽 | 1.规格：≥550*450*290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 3.防腐水槽耐腐蚀性能要求需满足依据GB/T 11547《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》、GB/T 2411《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》检测标准，耐液体化学试剂性能的测定，硫酸(40%)、硝酸(40%)、盐酸40%)、氢氣化钾（40%)、硝酸银(1%)、盐酸（37%）合格，耐老化性冲击强度的保持率≥60%、外观颜色变色评级≥3级，邵氏D硬度≥HD63。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 6 | 教师实验电源 | 1.总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 2.实验电源性能要求： （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用≥7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； 3.教师演示电源性能要求需满足依据GB/T19212.1及JY/T0374检测标准，绝缘电阻（冷态）施加500V DC电压，绝缘电阻≥20 MΩ；交流输出电压精度（满载）各档位输出电压≥0.95U标，≤1.05U标；直流输出电压稳定性（负载变化）负载电流0至满载范围内，电压变化量≤2%U标；短路保护功能，输出端短路无能量危险，短路移除后自动恢复。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 7 | 紧急洗眼器 | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度≥1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生实验桌 | 1、规格：≥1200×600×780㎜ 2、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，尺寸为≥1200*600*20mm台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、陶瓷台面需满足以下性能指标： 3.1外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无脱层，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； 3.2承载测试：台面承载不低于720kg保压不低于600h，检测结果为：无破坏； 3.3耐磨要求：台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 3.4断裂模数：平均值不低于51MPa； 3.5压缩强度：不低于280MPa； 3.6破坏强度：不低于13000N； 3.7吸水率要求：测试结果平均值≤0.02％； 3.8为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 4、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜“Z”式内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 5、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接成倾斜“Z”字造型。立柱采用规格≥50×100㎜椭圆铝合金型材，壁厚为1.5㎜，侧脚上横脚规格≥570×265×60㎜，侧脚下脚规格≥540×110×65㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚>5mm，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。铸铝件技术性能要求需满足GB/T10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及GB/T6461《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测依据，72h中性盐雾试验无锈蚀，腐蚀评级不低于10级。 6、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥44×25㎜壁厚为≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用≥20*20㎜，壁厚为≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用≥60×30×2㎜椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 7、桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 8、台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜厚度为1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接，挡水板开一体化可移动轨道，用于卡扣固定或移动吸风罩。 9、学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 26 |
| 9 | 学生实验凳 | 产品规格：≥Φ320*450-500mm 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。凳面需满足GB/T32487《塑料家具通用技术条件》、GB/T2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》水平燃烧性能HB级、垂直燃烧性能V-0级，检测合格。 2、凳面尺寸：凳面≥ф320mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸≥16×34×1.2mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径≥185mm，厚度≥4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。 7、学生实验凳技术性能要求需满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》检测依据，理化性能（塑料件）拉伸强度保持率≥80.9%，断裂伸长率保持率≥80.7%，冲击强度保持率≥76.5%，外观颜色变色评级≥4级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 个 | 52 |
| 10 | 智能控制柜 | 1.规格：440*165*650mm；柜门：370*26*650mm 2.材质：主体采用优质镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经折弯焊焊接制作，板（SPCCT）经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌≥10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ； 5.控制方式：空间电压矢量控制； 6.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流； 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 11 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 套 | 1 |
| 12 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 套 | 1 |
| 13 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 套 | 1 |
| 14 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 套 | 1 |
| 15 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 套 | 1 |
| 16 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸170*72*880mm，厚度不低于1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计； 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足《色漆和清漆划格试验》及《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级； 6.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足塑料件阻燃（燃烧特性）（mm/min）≤7。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 13 |
| 17 | 智能吊装电源模块 | 1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270*178*65mm； 2.操作模块安装5寸LCD段码液晶屏； 3.集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块； 4.单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 5.智能吊装电源模块满足依据GB/T32487《塑料家具通用技术条件》塑料件理化性能邵氏D硬度≥HD63。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 13 |
| 18 | 高压电源模块 | 新国标五孔插座，通过智能控制平台控制，接收教师端220v实验用电。 | 套 | 52 |
| 19 | 低压电源模块 | 1.直流DC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A；学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A； 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 6.学生实验电源需满足依据JY/T 0374《实验室设备电源系统》检测，包含短路保护功能：短路后≤0.003s切断输出，故障排除后正常恢复、过载保护功能：1.2倍额定负载（直流24V/5A 档）时自动断电； 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 26 |
| 20 | 网络模块 | 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统（不包括路由器） | 套 | 26 |
| 21 | USB模块 | 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护 支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 | 套 | 26 |
| 22 | 水槽柜 | 1.规格：≥590*440*835mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用优质环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸≥590*440*220mm，内空尺寸：≥390*400*245mm；水槽底部配置PP滤水网(≥Φ110*40mm)及PP防溅网(≥315*150*8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用优质≥1.2mm厚冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 套 | 13 |
| 23 | 三联水龙头 | 产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。 主体材料：(以下数值不小于) 直 管：采用ø23*1mm管径的H63铜管制造。 臂 管：采用ø19*1mm管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø17*0.7mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮：高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作： 1.操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3.供给水温度：1℃-100 ℃ 4.进水接口：G1/2 | 套 | 13 |
| 24 | 智能给排水系统 | 1.给排水模块：包含不少于1组自动排水模块、水模拟量控制器、电源控制器、自动保护系统，接收控制柜控制；排水接口采用硅胶软管，厚度≥0.5mm，接口拔掉时没有污水流出，不用时可收起。当学生水槽柜量≥20L时系统自动排水，污水排净后排水自动关闭，具有一键排空功能，排水箱采用PE吹塑成型，内含过滤装置；快速给水接口≥3mm厚铜材质，带自动止水功能；配置配套给排水软管不少于2根。 2.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 套 | 13 |
| 25 | 给排水快速接口 | 采用进口无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 套 | 13 |
| 26 | 智能灯光照明装置 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置15W高亮LED灯条2根，安装磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 组 | 13 |
| 27 | 吊装系统主体框架 | 1.采购标准化模块编组，1200*370*135mm±10mm为一组；连体头尾尺寸1260*370*135mm±10mm（满足现场实际情况需求） 2.整体采购钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用优质钢管，腔体采用优质≥1.2mm镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 5.顶装系统主体框架技术性能需满足GB/T 9286《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级； 6.顶装系统主体框架外观装饰模块技术性能需满足塑料件阻燃（燃烧特性）（mm/min）≤7。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 组 | 13 |
| 28 | 吊装系统框架外观装饰模块 | 装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 组 | 13 |
| 29 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200*300*22（±5）mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 组 | 13 |
| 30 | 舱底装饰模块 | 材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 个 | 13 |
| 31 | 舱体封板装饰模块 | 1.规格：450*270*80（±5）mm 2.材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 个 | 4 |
| 32 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 室 | 1 |
| 33 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 室 | 1 |
| 34 | 吊装系统安装附件及安装调试 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 系统结构、控制、高、低压及供电系统安装调试。 | 室 | 1 |
| 35 | 氛围营造、学科展板 | 1.整体拆除与清运：拆除教室原有设备及设施，搬运至学校指定地点，并负责施工及拆除垃圾的统一清运。 2.基础装修升级：顶面采用铝方通吊顶，局部搭配石膏板造型及矿棉板；地面铺设地胶；完成墙面整体处理翻新；升级原有水电系统，优化调整电路点位；对暖气设施进行配套整改处理。 3.实验室文化建设：设计并制作理化生学科文化展示墙，悬挂实验主题图片、宣传标语等装饰物品；制作不少于 4 副涵盖新课标必做实验、实验室规章制度等内容的展板；营造浓厚学科氛围。规格：≥450×650mm,≥5mm厚度透明亚克力材质，内置内容为UV打印制作。含相关学科内容介绍等，集教学、观赏为一体。 | 室 | 1 |

11、生物准备室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 1.规格：≥2400*600*850mm（根据场地实际调整） 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 ▲3.理化板台面需满足以下性能指标： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：不少于7种的霉菌检测长霉等级≤0级。吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 张 | 1 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |
| 4 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置至少一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 组 | 5 |

12、生物仪器室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 组 | 8 |
| 2 | 单面标本柜 | 1000*500*2000 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 个 | 6 |

13、初中生物教学仪器配置

| 序号 | 器材名称 | 规格品名教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 1 |
| 3 | 实验服 | 材质：纯棉。 | 件 | 2 |
| 4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 26 |
| 5 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁透明度高 | 个 | 1 |
| 6 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 1 |
| 7 | 一次性 PE 手套 | 塑料材质 | 包 | 1 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 双孔 水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |
| 9 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥3 L/h，额定功率≥4500 W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 |
| 10 | 榨汁机 | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 台 | 1 |
| 11 | 电动离心机 | 0 r/min～4000 r/min，10 mL×8，无刷电机， 带电锁 | 台 | 1 |
| 12 | 烘干箱 | 功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 13 | 高压灭菌器 | 立式 18L | 个 | 1 |
| 14 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1 ℃，可孵化 10～20 个蛋 | 台 | 1 |
| 15 | 水族箱 | ≥50 L | 套 | 1 |
| 16 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |
| 17 | 仪器车 | ≥600 mm×400 mm×800 mm，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 1 |
| 18 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 个 | 5 |
| 19 | 大托盘 | ≥400 mm×300 mm×60 mm树脂 | 个 | 1 |
| 20 | 小托盘 | ≥300 mm×200 mm×40 mm树脂 | 个 | 1 |
| 21 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型， | 个 | 2 |
| 22 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 |
| 23 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 24 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 25 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 |
| 26 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 1 |
| 27 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 1 |
| 28 | 钢手锯 | A 型（单面）≥300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得 松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 把 | 1 |
| 29 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5 mm～Φ2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC | 把 | 1 |
| 30 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |
| 31 | 钢锤 | ≥0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 32 | 活扳手 | ≥200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度 ≥40 HRC | 把 | 1 |
| 33 | 砂轮片 | Φ20 mm～Φ30 mm | 片 | 3 |
| 34 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 |
| 35 | 软尺 | 1500 mm | 个 | 9 |
| 36 | 激光测距仪 | 手持式，1 mm～100 m，1 mm；使用时不要用眼 对准发射口直视光源 | 台 | 2 |
| 37 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 5 |
| 38 | 电子天平 | 200 g，0.01 g | 台 | 1 |
| 39 | 电子天平 | 100 g，0.001 g | 台 | 1 |
| 40 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水 功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 9 |
| 41 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 ＜1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 42 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 ＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 43 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 个 | 26 |
| 44 | 计数器 | 手持式 | 个 | 26 |
| 45 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 26 |
| 46 | 解剖盘 | ≥260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 个 | 10 |
| 47 | 普通手术剪 | 尖头，≥140 mm | 把 | 2 |
| 48 | 眼用手术剪 | 尖头，≥100 mm | 把 | 2 |
| 49 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 2 |
| 50 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 2 |
| 51 | 双面刀片 | ≥43 mm×22 mm | 包 | 5 |
| 52 | 镊子 | 尖头，≥140 mm | 把 | 2 |
| 53 | 镊子 | 弯头，≥140 mm | 把 | 2 |
| 54 | 眼科镊 | 直，≥100 mm | 把 | 2 |
| 55 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 |
| 56 | 研磨过滤器 | 容量 20 mL | 个 | 26 |
| 57 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm | 把 | 26 |
| 58 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 26 |
| 59 | 三脚架 | 铁质，环内径 ≥75 mm，高 ≥150 mm | 个 | 10 |
| 60 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 个 | 26 |
| 61 | 生物体的结构 层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等 | 套 | 1 |
| 62 | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 | 套 | 1 |
| 63 | 生物圈中的绿色 植物 | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等 | 套 | 1 |
| 64 | 生物圈中的人 | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等 | 套 | 1 |
| 65 | 动物的运动和 行为 | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等 | 套 | 1 |
| 66 | 生物的生殖、发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等 | 套 | 1 |
| 67 | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等 | 套 | 1 |
| 68 | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 | 套 | 1 |
| 69 | 健康地生活 | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等 | 套 | 1 |
| 70 | 青春期教育 | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等 | 套 | 1 |
| 71 | 中学生物显微 图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚 | 本 | 1 |
| 72 | 量筒 | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 73 | 量筒 | 50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 74 | 量筒 | 100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 75 | 量筒 | 500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 76 | 容量瓶 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 2 |
| 77 | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |  | 60 |
| 78 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120 |
| 79 | 烧杯 | 50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 60 |
| 80 | 烧杯 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 60 |
| 81 | 烧杯 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 60 |
| 82 | 烧杯 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 60 |
| 83 | 锥形瓶 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 |
| 84 | 锥形瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 |
| 85 | 广口瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 120 |
| 86 | 广口瓶 | 500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 120 |
| 87 | 细口瓶 | 250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 88 | 细口瓶 | 500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 89 | 滴瓶 | 30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 90 | 滴瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 91 | 茶色滴瓶 | 30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 92 | 茶色滴瓶 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 93 | 培养皿 | 60 mm | 套 | 60 |
| 94 | 培养皿 | 90 mm | 套 | 60 |
| 95 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔 | 个 | 1 |
| 96 | 干燥管 | U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 15 |
| 97 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 15 |
| 98 | 三通连接管 | Y 形，Φ7 mm～Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15 |
| 99 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 126 |
| 100 | 离心管 | 10 mL | 支 | 15 |
| 101 | 玻璃钟罩 | Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 2 |
| 102 | 载玻片 | 50片/盒，产品为钠钙玻璃制品，无色透明平整 。 | 盒 | 26 |
| 103 | 盖玻片 | 100片/盒，产品为钠钙玻璃制品，无色透明平整，尺寸应为18*18mm或20*20mm,厚度应为0.13-0.17mm。 | 包 | 26 |
| 104 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 15 |
| 105 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个 | 1 |
| 106 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 107 | 玻璃弯管 | Φ7 mm～Φ8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 108 | 玻璃棒 | Φ3 mm～Φ4 mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 109 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 把 | 9 |
| 110 | 止水皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 26 |
| 111 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 个 | 26 |
| 112 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 26 |
| 113 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 26 |
| 114 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 115 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 116 | 试管刷 | ≥Φ12 mm | 个 | 26 |
| 117 | 试管刷 | ≥Φ18 mm | 个 | 26 |
| 118 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 26 |
| 119 | 记数载玻片 | （计数板）计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 片 | 14 |
| 120 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 4 |
| 121 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 10 |
| 122 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm | 把 | 4 |
| 123 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 2 |
| 124 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1 |
| 125 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 1 |
| 126 | 昆虫针 | 七种，即 00、0、1、2、3、4、5 号，00 号针最细，5 号针最粗 | 盒 | 9 |
| 127 | 昆虫网 | 网兜直径 30 cm～40 cm，网兜深 60 cm～80 cm | 把 | 9 |
| 128 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高 6 cm～10 cm，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 盒 | 9 |
| 129 | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 支 | 9 |
| 130 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 个 | 9 |
| 131 | 植物组织培养基试剂盒 | 包含 MS 培养基和其他植物生长调节激素 | 套 | 1 |
| 132 | ABO 血型鉴定 实验盒 | 包含 4 种模拟血液样品（A 型、B 型、AB 型、O型），2 种模拟抗体（抗 A 和抗 B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 盒 | 9 |
| 133 | 教师数码生物显微镜 | 一、基础光学部分： 1.1、全机身采用无螺丝卡扣设计，整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；光学系统： 1.2、采用无限远双重色差校正CCIS光学系统，多层宽带镀绿色护眼膜技术； 1.3、目镜：平场超大视场，视场≥22mm ，双目视度可调节（目镜视度在目镜上单独可调）； 1.4、目镜筒: 30°倾斜双目铰链式镜筒，可以360度旋转；瞳距调节范围48mm-75mm；高眼点设计，“蝴蝶”式的铰链向上旋转调节允许眼点高度增加≥60mm；采用金属材料。 1.5、物镜：多层宽带镀膜研究级Plan UC无限远平场消色差物镜：4×/NA0.1/WD≥30.5mm、10×/NA0.25/WD≥17.4mm、40×/NA0.65（弹簧）/WD≥0.6mm、100×/NA1.25（弹簧、油）/WD≥0.16mm。物镜上需标明无铅玻璃标识； 1.6、物镜转换器：5孔编码型转换器，内定位内倾式设计。物镜照明具有记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；还可以在各智能终端上自动显示当前使用物镜的倍率； 1.7、智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及照明器能够指示照明强度、显微镜的照明模式并记忆各倍率物镜的照明强度； 1.8、智能环形指示灯：LED灯带显示于物镜转换器上方，可指示光源亮度、工作、休眠等多种工作状态； 1.9、调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，最小格值≤1μm。粗动松紧可调，具有上限位功能，同时具有过载保护功能。采用V型（三角）钢导轨及滑块膨胀结构，垂直运动方式的距离≥27mm； 1.10、载物台：矩形，面积≥180X145mm,行程：≥75X50mm；载物台无外露齿条，采用V型(三角)钢导轨；具有任意位置定位功能，即更换切片调整载物台高度后可快速定位回之前位置；切片夹防油粘脱设计，装双片观察；表面石墨喷涂，耐磨、抗化学溶剂；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩可调； 1.11、聚光镜：N.A.0.9/1.25阿贝聚光镜，中心可调节，带有N.A.数值标识； 1.12、双照明系统：全柯拉照明，需同时配置3W LED灯组、30W卤素灯组(不能只是简单使用LED调节色温的方式来代替)，采用底座右侧抽屉式光源更换盒，光源更换方便，根据用户不同需求选择互换使用； 1.13、滑板式后盖，存储空间设计，便于存储显微工具、电源线等，便于搬运及储藏该设备； 1.14、数码显微镜为内置一体化结构（原厂设计制造，非双目改造为三目）； 1.15、（1）物镜成像清晰圆直径：4X≥17.35mm、10X≥17.55mm（景深范围内像面的偏摆≤0.013mm）、40X≥18.45mm、100X≥18.55mm； （2）齐焦性（所有物镜均保证齐焦）:物镜10→4倍≤0.035mm，10→40倍≤0.01mm，40→100倍≤0.006mm； （3）载物台侧向受5N水平方向作用力：最大位移≤0.0165mm，不重复性≤0.0035mm； （4）微调结构空回须≤0.0065mm； （5）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.095mm； （6）目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.025mm。 1.16、显微镜、数码摄像系统、图像处理软件必须为同一品牌； 二、数码成像系统部分： 2.1、摄像系统：静态1600万像素，动态分辨率1080P。可以同时连接电脑、平板和智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。 三、配套分析软件功能： 3.1、 基本调节：以下所有设置在一个窗口完成。1）、视频设备：可以选择不同的视频设备。2）、分辨率：可以选择不同的分辨率；3）、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。4）、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。5）、镜像、倒置、充满窗口和全屏。提供真实软件界面截图，未提供或者软件界面截图的内容不符合以上要求的无效。3.2、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。3.3、高级设置：所有设置在一个窗口完成。1）、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。2）、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。3）、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。4）、去除噪声：有1-4种级别可选。5）、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。6）、校准、校准标定表。7）、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图，未提供或者软件界面截图的内容不符合以上要求的无效。3.4、可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数。 3.5、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳。3.6、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 注：以上参数需要提供相关佐证材料； | 台 | 1 |
| 134 | 教师数码体视显微镜 | 一、基础光学系统部分： 1.1、光学系统：Greenough； 1.2、目镜：高眼点超广角目镜10X/23一对； 1.3、镜体：高清晰度、高景深的立体图像；变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适；倾斜35°；双目视度可调，调整范围：5°屈光度；瞳距调节范围: 48mm-75mm；变倍范围: 0.75X-5X；变倍比: 1: 6.7；工作距离: 110mm(10X目镜，不加附加物镜情况下)，最大工作距离301mm；系统最大放大倍率200倍；防霉设计；宽频镀膜。 1.4、升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；调焦行程: 50mm；镜体安装尺寸: 76mm。 1.5、立臂式底座：ESD防静电底座。V型导轨与钢球组合的升降机构，保证调焦机构灵活舒适。物镜中心自动对准工作台板中心。满足配0.75X、1.5X、2X附加物镜的需要；调焦行程：140mm；镜架内置可调角度、可调亮度的3WLED灯入射光源；底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；可单独使用或者同时使用入透射光源； 1.6、可选配360度旋转观察器，方便老师在使用时观察及绘制立体图像。可拉出或推进，分别实现对样品顶部和侧面的体视观察 360°全方位30°倾斜观察，55mm的操作空间实现对标本顶面和侧面全方位多角度的3D体视观察。通过体视3D旋转观察器可避免将 显微镜或被测物体倾斜观察带来的不便，无需复杂调整就能轻松地观察被测物体的三维形貌；96 颗高亮 LED 提供充足照明，色温 5000-5500K，内置高透散射板，实现完美的散射照明，照明柔和均匀 照明亮度可调。 二、数码成像系统部分： 2.1、图像设备：全内置Moticam摄像组，1600万像素 1/2.5 " CMOS;像素点尺寸：2.2μm x 2.2μm;帧率：≈3.5~46.5 帧/秒;快门：电子快门;信噪比:40.5dB;扫描方式：逐行扫描.摄像系统内置在显微镜头部，非外接摄像头，保证显示屏图像与镜下图像有良好的同步性、密封性和齐焦性。 2.2、 数码部分：静态 1600 万像素，动态分辨率 1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。可选配9.7寸以上智能液晶平板电脑。 2.3、内置WIFI模块，可无线连接各种电脑、智能平板、手机；也可作为客户端组建局域网多媒体数码互动实验室。 注：以上参数需要提供相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 135 | 学生数码显微镜 | 一、基础光学系统部分： 1.1、光学系统: 独立色差校正光学系统。 1.2、X镜筒：30°铰链双目镜筒，360°旋转观察，瞳间距48mm-75mm； 目镜：WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 1.3、H物镜：独立消色差物镜4X / NA0.1 / WD26.7mm；10X / NA0.25 / WD5.4mm；40X / NA0.65 / WD0.4mm ( 弹簧 ) 1.4、转换器：N634四孔定位转换器。 1.5、调焦机构: 粗微同轴调焦手轮，微调 0.4mm/ 转，格值 0.004mm，粗调行程 20mm.采用行星齿轮结构，极限位置可以自动反转，消除使用者操作或误操作造成的破坏，提高仪器使用寿命，齿轮采用自润滑工艺，减少维护的同时，使操作舒适； 1.6、载物台：机械式，面积：115mm×125mm，移动范围：70mm×26mm，配单片片夹组。金属表面采用“杜邦”粉末静电喷涂工艺，可起到防潮，防碱，抗酒精、丙酮，耐磨、耐盐雾的效果。 1.7、聚光镜：固定式，N.A.1.25 阿贝聚光镜，配可变光阑 ▲1.8、照明：0.5WLED，全色谱，数字调光，多功能拨档开关。支持 30min 无调光操作自动进入关机状态，避免用户忘记关机，更节能环保。 ▲1.9、颜色编码孔径光阑系统，调整孔径光阑与物镜色环匹配的颜色区域，可快速定位合适的孔径光阑，根据不同样本微调以获取最清晰的图像 1.10、多功能显示窗：机身搭载≥1.3寸OLED显示窗，更直观显示当前光源模式、亮度数值，便于用户记录还原观察数据。支持屏幕定制显示用户名称，让用户拥有自己的专属标签。 1.11、Type-C 接口 *1（电源输入 / 输出 DC 5V/1A），UCB-A 接口 *1 ( 仅电源输出 DC 5V/1A )， DC 接口 *1( 仅电源输出 DC 12V/2.5A)；Type-C接口可输入可输出，可通过充电宝输入给显微镜供电，也可连接给外接设备（平板、手机、摄像装置等）输出供电。USB-A 口仅作为电源输出给外接设备供电。一台显微镜最多允许给另外两台显微镜或外接设备连接供电。 1.12、电源输入：AC100~240V 50/60Hz 电源适配器转换 DC 12V/2.5A 或 Type-C 5V/1A 输入。 1.13、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 1.14、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.008mm；不重复性≤0.001mm。 1.15、微调机构空回≤0.004mm。 1.16、左右放大率差≤0.15%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.15mm；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.05mm,左右内侧≤0.15mm;左右外侧≤0.105mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.2%； 1.17、所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦不超过0.03mm;10X转4X齐焦不超过0.027mm。 1.18、转换器稳定性：转换器稳定性不大于0.008mm。 1.19、目镜放大率准确度不超过±1.95%。 二、数码成像系统部分： 2.1、数码部分：静态 1600 万像素，动态分辨率 1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端； 2.2、数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行； 2.3、平板电脑：尺寸：≥9.7 寸、分辨率：≥1920X1080、CPU：≥8 核、运行内存：≥4G、机身内存：≥32G ； 三、配套软件： 当作为互动系统的学生终端时可实现以下功能：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等；一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。听课效果：具有听课效果实时反馈系统；实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程；师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 ▲四、提供国家级光学检测机构出具的有效显微镜检测报告。 | 台 | 26 |
| 136 | 无线互动控制软件 | 一、基础互动模块部分： 1.1、全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定； 1.2、无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端； 1.3、学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互； 1.4、系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动； 1.5、跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制； 1.6、教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式； 1.7、实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级； 1.8、授课评估:具备授课效果实时接收系统； 1.9、设备登记:具备显微镜使用管理登记系统； 1.10、图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学； 1.11、图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像； 1.12、图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等； 1.13、作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业； 1.14、语言选择:中英文可选，双语教学； 1.15、互动软件可扩展独立的移动终端在教师端巡堂使用，便利教学； 二、云端教学互动模块部分： （以下1.1-1.6项，须提供软件真实界面截图） 基于互联网的数字切片和数字图像应用和教学系统。它提供了数字切片及图像的存储、管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能。 1.1、图片及课件实时上传至云端，多级分类的组织结构便于有序的管理数字切片，有无限的存储空间 1.2、切片即时浏览，实现了从开始上传图像即可对其进行浏览。 1.3、安全可靠的权限管理机制，可设置上传的数字切片与指定人员或群组分享。 1.4、支持添加测量、文字、录音、ROI 选区等多种形式的标注，并可与他人分享。 1.5、根据用户需求定义应用 App 添加到切片浏览页面。 1.6、简洁的学生用户账号产生机制，用手机号和手机验证码作为Gallery账号的快速生成，也可用微信一键登陆。 1.7、平台中不断增加的对各种生物、植物、动物和组织和胚胎切片进行自动定量的AI分析，辅助学生的作业练习，扩展学生的知识视野 1.8、无缝整合集成AR显微镜、IoT显微镜、AI智能分析硬件模块和软件功能 1.9、数字切片和相册云管理、Wiki应用、考试系统、用户论坛、数字切片/图片分享，形成数字班级、数字校园、和数字智能光学云互动系统 1.10、两种数码互动机制，课内互动及云端互动，两种互动系统数据和信息互通。 注：以上参数需要提供相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 137 | 专业图像分析软件 | 一、基本功能部分： （以下1.1-1.8项须提供软件真实界面截图） 1.1、用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 1.2、空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 1.3、光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 1.4、算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 1.5、代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 1.6、图像二值化： 1.6.1、二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 1.6.2、二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 1.6.3、二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 二值图形处理： 1.6.4、二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 1.7、直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 1.8、3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 1.9、3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 1.10、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 1.11、图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 1.12、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理；14.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； 1.13、含有Assembly Module，支持20X20张图像的拼接。必须含有Multi-Focus Module. 注：以上参数需要提供相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 138 | 数字切片浏览系统 | 一、基本功能 1.1、配套数字切片平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接； 1.2、数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 1.3、 数字切片支持在局域网、互联网两种状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。投标文件中需提供APP名称和下载方式，并可根据需要进行现场演示。用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源（厂家必须提供具体的网络地址）。 1.4、能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称； 1.5、每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于100张；需提供切片的书目式目录截屏图。 1.6、无极变倍： 切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 1.7、标记、隐藏标记操作： 数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 | 套 | 1 |
| 139 | 无线网络系统 | 2.4GHz:800Mbps,5GHz:1733Mbps，客户端:PPTP,L2TP,L2TP over IPSec，3×10/100/1000Mbps LAN口,千兆以太网RJ45接口（高适应性、专业定制） | 套 | 2 |
| 140 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 15 |
| 141 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 个 | 26 |
| 142 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 26 |
| 143 | 口腔上皮细胞 装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 |
| 144 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 |
| 145 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 60 |
| 146 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 60 |
| 147 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 60 |
| 148 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 |
| 149 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，长270mm，宽160mm，高80mm，材料釆用PvC环保树脂制作，置于白塑料色底板上。产品示细胞辟，细胞膜，细胞核，核仁和液泡等结构 | 件 | 2 |
| 150 | 动物细胞模型 | PVC材质 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 |
| 151 | 草履虫模型 | 为草履虫纵剖面模型；材料釆用PvC环保树脂制作。长约：330mm,中宽约：80mm,高170mm用支架固定于底板上；示表膜表面六角形小区及纤毛；纵 剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及 其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 | 件 | 2 |
| 152 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 |
| 153 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 60 |
| 154 | 复层扁平上皮 装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 60 |
| 155 | 纤维结缔组织 切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 60 |
| 156 | 疏松结缔组织 装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤 维细胞 | 片 | 60 |
| 157 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 |
| 158 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 |
| 159 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 |
| 160 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 |
| 161 | 竹节虫拟态标本 | 包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 盒/块 | 1 |
| 162 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60 |
| 163 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 90 |
| 164 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 90 |
| 165 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 1 |
| 166 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 60 |
| 167 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 60 |
| 168 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 60 |
| 169 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 60 |
| 170 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 60 |
| 171 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 60 |
| 172 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 60 |
| 173 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 60 |
| 174 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 60 |
| 175 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 60 |
| 176 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 |
| 177 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 |
| 178 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 9 |
| 179 | 人体半身模型 | 自然大，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |
| 180 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 60 |
| 181 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 |
| 182 | 膈肌运动模拟器 | 高度250 mm±15 mm，宽度或直径220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 1 |
| 183 | 肺活量计 | 量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL | 台 | 1 |
| 184 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 |
| 185 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | 60 |
| 186 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 60 |
| 187 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 60 |
| 188 | 心脏解剖模型 | 材料釆用PVC环保硬树脂注塑制作。三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 1 |
| 189 | 心脏解剖模型 | 材料釆用PVC环保硬树脂注塑制作。自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 9 |
| 190 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |
| 191 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1.pvC环保硬树脂制造。自然大。1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2.一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 | 件 | 1 |
| 192 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1.pvC环保硬树脂制造。自然大。1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 | 件 | 1 |
| 193 | 肾单位、肾小体模型 | pvC环保硬树脂制造 肾单位模型≥400 mm×320 mm，示肾小体、肾 小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |
| 194 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 |
| 195 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 |
| 196 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 60 |
| 197 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 60 |
| 198 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 2 |
| 199 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 200 | 耳解剖模型 | 产品釆用pvC环保材料制造。产品尺寸﹕长310mm，高185mm。6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭、蜗神经等结构。 | 件 | 1 |
| 201 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 1 |
| 202 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 14 |
| 203 | 运动神经末梢 装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 26 |
| 204 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 205 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 206 | 人体骨骼模型 | 1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 207 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 208 | 兔骨骼标本 | 包埋 | 盒 | 1 |
| 209 | 鱼骨骼标本 | 包埋 | 盒 | 1 |
| 210 | 蛙骨骼标本 | 包埋 | 盒 | 1 |
| 211 | 鸽骨骼标本 | 包埋 | 盒 | 1 |
| 212 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 片 | 60 |
| 213 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 60 |
| 214 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5 |
| 215 | 家蚕生活史标本 | 包埋 | 盒/块 | 1 |
| 216 | 蝗虫生活史标本 | 包埋 | 盒/块 | 1 |
| 217 | 蜜蜂生活史标本 | 包埋 | 盒/块 | 1 |
| 218 | 菜粉蝶生活史 标本 | 包埋 | 盒/块 | 1 |
| 219 | 蛙发育顺序标本 | 包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 220 | 正常人染色体 装片 | 多重染色 | 片 | 60 |
| 221 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 14 |
| 222 | 海葵标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 223 | 海蛰标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 224 | 珊瑚标本 | 包埋 | 盒 | 1 |
| 225 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |
| 226 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 60 |
| 227 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 60 |
| 228 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 60 |
| 229 | 囊虫装片 | 应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩 | 片 | 60 |
| 230 | 血吸虫模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 231 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 片 | 60 |
| 232 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 60 |
| 233 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 60 |
| 234 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，包埋标本。 | 块 | 1 |
| 235 | 蚯蚓横切片 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 60 |
| 236 | 蚯蚓解剖模型 | 材料釆用PvC环保树脂制作。一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 |
| 237 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，包埋标本 | 盒/块 | 1 |
| 238 | 昆虫标本 | 常见六种以上，包埋标本 | 盒/块 | 1 |
| 239 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 片 | 60 |
| 240 | 蝶虹吸式口器 装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 片 | 60 |
| 241 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 片 | 60 |
| 242 | 鱼解剖标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 243 | 蛙解剖标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 244 | 鸽解剖标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 245 | 兔解剖标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 246 | 苔藓类植物标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 247 | 蕨类植物标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 248 | 裸子植物标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 249 | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，包埋标本 | 块 | 1 |
| 250 | 珍贵植物保色 标本 | 包埋标本 | 块 | 1 |
| 251 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 60 |
| 252 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 60 |
| 253 | 褐藻类标本 | 海带等四种，包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 块 | 1 |
| 254 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 块 | 1 |
| 255 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 件 | 1 |
| 256 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 片 | 60 |
| 257 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |
| 258 | 水绵接合生殖 装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 片 | 60 |
| 259 | 病毒模型 | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 1 |
| 260 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |
| 261 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60 |
| 262 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60 |
| 263 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60 |
| 264 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 60 |
| 265 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |
| 266 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 个 | 9 |
| 267 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 |
| 268 | 护理人模型 | 1700 mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 | 件 | 1 |
| 269 | 小托盘 | ≥200 mm×300 mm×60 mm树脂 | 套 | 5 |
| 270 | 大托盘 | ≥250 mm×400 mm×80 mm树脂 | 套 | 30 |
| 271 | 双目显微镜 | 规格：40倍。产品成像应清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的55%。总放大倍率应符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。成像应齐集，物镜放大率的误差不超出±5%。目镜放大率误差不得超出±5%。在瞳距63～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 台 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  |

14、植物组织培养仪器

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台（智能型） | 单人净化工作台，外型尺寸：≥1000×750×1650mm；工作区尺寸：≥890×700×510mm； 2、采用全钢结构，材料厚度≥1.0mm，支柱材料厚度≥1.2mm，冷轧板喷塑工艺，防霉防菌， 3、≥7寸16.7M色液晶触摸显示屏，针对无菌净化操作实验系统设计，触控流畅，操作灵敏，长时间运行稳定可靠； 3.1、显示参数： 分辨率：≥1024×600； 色彩：≥24位（8RBG）； 背光寿命 ：≥20000小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）； 背光亮度：≥250nit（100级亮度调节）； 3.2、触摸参数： 触摸屏类型：电容式触摸； 触摸方式：单点触摸，支持连续滑动触摸； 表面硬度：≥6H（表面盖板为钢化玻璃）； 透光率：≥90%； 触控次数：≥100万次； 4、工作区域采用镜面不锈钢斜面结构设计，材质厚度≥1.2mm一体化优质304镜面不锈钢整体塑形，耐腐蚀，易清洁，有效抑制细菌滋生；设置45°连接面，有效提高灭菌效果； 5、四面高透性钢化玻璃窗，保障仪器运行安全，采光与视野效果更佳，同时方便教学实验观摩及交流，也便于指导实验操作； 6、倾斜式操作面，符合人体工程学，操作更舒适；悬挂式升降玻璃门，操作简便方便灵活，底部设置减震装置，升降自如，可任意位置停留（支持增配电动升降前玻璃挡板功能；支持增配语音控制模板执行紫外灯、照明灯开关、风速调节、玻璃挡板开关功能）； 7、采用可调风量风机系统，平均风速：0.3-0.6m/s，气流流线垂直于台面，无死角和回流； 8、配置玻璃纤维材质高效过滤器，使用寿命长，过滤效率高，过滤器规格尺寸：≥880×520×50mm；具备初效过滤器、高效过滤器、紫外杀菌灯使用时长及更换提醒设置功能； 9、扫描检漏（DOP法检漏）：≤0.01%； 10、空气洁净度：ISO 5级或100级@ 0.5μm（美联邦209E）；沉降菌浓度（CFU/皿×0.5时）：菌落数 ≤0.5； 11、照度：≥800lx；噪声：≤65dB；振动幅度：≤5μm；； 12、内置双重（机械控制、红外感应）紫外线防护装置，紫外灯开启状态下人在工作台正面60cm处移动或打开升降玻璃门，紫外灯将自动关闭，更加保护人员安全； 13、智能控制系统： 13.1、显示开机时间并记录设备持续运行时间，具备智能关机功能，设备打开后自启动防忘功能，面板无任何操作时开始自动计时，累计6小时无操作后进行文字和蜂鸣提醒，累计12小时无操作后自动关机； 13.2、具备无菌操作环境空间温度、湿度、光照强度、CO₂浓度实时监测功能（支持增配无菌操作环境空间温度调节功能）； 13.3、定时/计时灭菌功能，紫外灯、风机、照明灯多部件联动设定，智能规划实验准备工序； 13.4、内置微生物实验、植物组织培养实验、细胞培养实验等模式一键启停，紫外/照明/风机多参数综合联动设定，标配蓝牙远程控制功能； 14、内置电源插座，电源：220V/50Hz；最大功率：≥400W。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 2 | 接种器械灭菌器 | 接种器具灭菌器： 1、采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热形式具有安全、寿命长、省电、升温快等特点； 2、采用自动温控技术和高温材料，消毒芯内的温度0-320℃无级调节，消毒芯内设置温控器探头，全程控制消毒芯内温度，适合育苗、接种等无菌操作； 3、氩弧焊技术，外壳纯不锈钢材质，结实耐用； 4、耐高温陶瓷消毒槽，耐高温石英玻璃珠，保证对器械消毒均匀彻底； 5、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度：285℃-320℃； 6、防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； 7、电源：AC220V/50Hz；额定功率≥80W； 8、立式（保护类型I型），配保险丝≥2个； 9、外观尺寸：深×宽×高≥160×100×190mm； 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能光照培养架 | 1、培养架尺寸（长*宽*高）:1300mm×450mm×1800mm，（±20mm）； 2、每层配三组高效自然光灯组； 3、每组灯独立开关； 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； 8、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 9、总功率：不大于336W。 | 台 | 1 |
| 4 | 炼苗架 | 1、外观尺寸：长×宽×高≥1350×450×1800mm，实用四层，层板材料厚度≥0.5mm，立柱及横撑全钢厚度≥1.5mm； 2、采用卡扣式结构设计，稳固耐用，方便安装维护，外观采用静电喷涂工艺，保证长期不锈不掉漆； 3、每层标配三组白红蓝三色植物生长专用补光灯，额定功率≥16W/组，色温6500K，单组光强≥1600LM，光效≥90LM/W； 4、灯管和灯架一体化设计，设置柔光灯罩，避免光线刺眼伤害且光线均匀分布，每组灯光独立开关，每层光照强度3级可调； 5、集成智能物联网控制模块，防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 5 | 振荡培养箱 | 1、全温振荡器广泛应用于教学、医疗、卫生防疫、环境监测等部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养； 2、设备外框为加厚钣金喷塑，内腔采用304不锈钢制作，抗腐蚀和保温性能良好； 3、静电喷塑箱体，大屏幕透明视窗，三维一体传动机构，运转平稳，承载力大； 4、无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准，具备缓启动功能，运转平稳，在启动期间保护样品安全，仪器升温和降温情况下不掉速； 5、温控精准，可进行培养环境的降温和加温，控制温度范围：4-60℃，控温精度：≤0.1℃，分辨率：0.1℃，温度均匀度：≤1℃； 6、转速：40-300rpm，振幅：≥Φ25mm； 7、实时显示设定参数和实测参数，设备运行状态动态显示； 8、智能化声光故障报警，并在液晶屏显示和提示当前故障信息，同时在主板上进行故障报警信息储存，方便用户随时查阅； 9、可储存不低于20个不同运行的程序，方便实验操作时参数设定，仪器运行定时范围：0-999h； 10、采用万能不锈钢弹簧网架，弹簧网架尺寸：≥450×400mm，可容纳培养瓶数量容量：≥500mL×9/250mL×16/100mL×25； 11、温度、转速等参数可实时监测，自动绘制参数曲线，记录频率为1-9999s（可进行记录数据的自动打印，自动打印数据时间间隔为1-600分，日期间隔为0-7天，打印需增配外接打印机）； 12、集成智能物联网控制模块，防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； 13、可开关机时间设定，运行参数加密锁定，内设照明灯和紫外杀菌装置，具备断电恢复功能； 14、电源电压：220V/50Hz；整机功率≥1000W。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 6 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱： 1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确、可靠； 2、设置双层玻璃观察窗，方便观察箱体内物品培养状况； 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗；主机定时范围：≥999min； 4、恒温范围：室温+5℃-65℃；控温精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃； 5、外观尺寸：深×宽×高≥480×550×810mm，工作室尺寸：深×宽×高≥400×400×500mm，容积≥80L； 6、集成智能物联网控制模块，防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； 7、电源：220V/50Hz，功率：≥280W。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 7 | 五层立体无土栽培箱 | 1、模块尺寸：≥1000×500×1700mm； 2、栽培槽层数：≥6层，垂直分布；栽培槽数量：≥24个，种植数：≥72株； 3、栽培槽为PVC材质，配备基质栽培袋，可防止基质回流造成营养液输送管道堵塞； 4、采用全钢结构，材料厚度≥1.0mm，支柱材料厚度≥1.2mm，冷轧板喷塑工艺，防霉防菌； 5、显示操作系统： 5.1、≥7寸16.7M色液晶触摸显示屏，针对植物培养移动模块系统设计，触控流畅，操作灵敏，长时间运行稳定可靠； 5.2、显示参数： 分辨率：≥1024×600； 色彩：≥24位（8RBG）； 背光寿命 ：≥20000小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）； 背光亮度：≥250nit（100级亮度调节）； 5.3、触摸参数： 触摸屏类型：电容式触摸； 触摸方式：单点触摸，支持连续滑动触摸； 表面硬度：≥6H（表面盖板为钢化玻璃）； 透光率：≥90%； 触控次数：≥100万次； 6、智能控制系统： 6.1、实时监测显示：培养环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、营养液的温度、TDS值、pH值，各模块运行状态屏显直观可见； 6.2、异常报警提示：系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 6.3、生长控制系统：内置营养液供给、植物生长补光独立设定功能，支持选配加热和制冷功能，设定范围：≥24时段； 6.4、自动供给系统：支持增配自动补水装置，有效防止营养液储槽缺水而造成的植物死亡和仪器干烧损坏； 6.5、液位预警系统：内置高低水位预警功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字显示警示状态，方便用户解决问题； 6.6、维保提示系统：自动设置营养液水泵运行维保时间，提醒用户定期清洗维护保养，保障设备高效运行； 7、配置LED植物生长专用补光灯，光照度：≥4000Lx； 8、营养液储液容量：≥50L；营养液循环水流：0-3m³/h可调； 9、电源：220V/50Hz，功率：≥150W。 | 套 | 1 |
| 8 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 立式高压蒸汽灭菌器： 1、手轮式开门结构； 2、机械式安全连锁装置； 3、电脑控制自动循环灭菌程序； 4、数码窗液晶显示工作状态； 5、温度任意设定（50℃-134℃）； 6、时间任意设定（0-9999分钟）； 7、超压自泄：0.22Mpa； 8、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机； 9、全不锈钢材料； 10、容积：≥50L； 11、电源：220V； 12、功率：≥3.5KW； 13、灭菌室尺寸：≥φ340×525mm； 支持增配： （1）自动进水，自动排气功能； （2）带干燥功能； （3）带F0值灭菌效果打印。 | 台 | 1 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 电热鼓风干燥箱： 1、适用于干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用； 2、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观； 3、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况； 4、数字显示，可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好； 5、采用背面加热鼓风发方式，加热和鼓风系统独立开关设置，鼓风风速无极可调； 6、控温范围：Rt+10～250℃； 7、温度波动：≤±1℃； 8、定时范围：1～999min； 9、加热功率：≥3000W； 10、工作电压：220V/50Hz； 工作室尺寸：深×宽×高≥460×550×550mm。 | 台 | 1 |
| 10 | 电子天平 | 电子天平： 1、单位转换（克/克拉/盎司/磅/计数）； 2、高精度全铝应变式传感器，内置温度补偿模块，耐温环境-20℃至60℃，防护等级：≥IP65； 3、超清数码显示，全称量去皮/计数； 4、铸铝底座，ABS外壳，超大空间ABS防风罩 （可拆卸）； 5、过载报警/故障报警；支持增配RS232接口连接打印机和电脑连接； 6、独立芯片集成主板，精准快速稳定，读数时间：≤1s； 7、量程：600g；分度值：0.01g；线性误差：≤±0.03g； 8、尺寸：≥240×190×170mm；不锈钢称盘直径≥130mm；标配砝码：200g； 9、内置锂电池组，充插两用，充电时长：≤2小时，待机时间：≥100天。 | 台 | 1 |
| 11 | 微量可调移液器 | 微量可调移液器2.5、10、200、1000、5000μL： 1、高机械强度和抗化学腐蚀材料，下半支高温高压灭菌，可整支紫外灭菌； 2、-30℃至70℃环境下外观无形变，所有功能正常使用； 3、人机功效学轻便设计，采用侧面数字视窗，更便于观察设定取液量程； 4、调节和取样按钮多功能一体化设置； 5、计数器自锁功能，防止非旋动碰触情况下计数器滑动而锁定量程； 6、防倒吸结构设计，主动防护误操作引起的设备损坏； 7、系统误差：≤1%（最大量程）； 8、量程范围：0.1-2.5μL/0.5-10μL/20-200μL/100-1000μL/1000-5000μL。 | 套 | 1 |
| 12 | 移液器架 | 移液器架： 1、注塑成型，稳固耐用； 2、人体工学倾斜式设计，可同时放置移液器数量：≥7支。 | 个 | 1 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 恒温磁力搅拌器： 1、采用优质直流电机作驱动，调速平稳，噪音低； 2、一体成形铝合金加热搅拌平台，加热速度快、加热温度均匀可调，使用安全，性能可靠； 3、工作盘尺寸：≥120×120mm； 3、搅拌容量：20-5000mL； 4、搅拌速度：0-2000转/分，转速无级调速； 5、加热温度：室温+5～380℃（加热温度可调）； 6、防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； 7、工作电压：AC 220V/50Hz；加热功率：0～200W（可调）；额定功率205W； 辅助支架高度：≥300mm。 | 台 | 1 |
| 14 | 超声波清洗机 | 超声波清洗器： 1、整机不锈钢压花材质，加厚型内胆一次性冲压成型，防刮花防漏水，耐腐蚀耐热； 2、智能数显控制系统，一键变波功能自由切换，智能脱气功能提高清洗效率； 3、容量：≥30L；标配超声波功率≥600W/震头≥10个（支持增配超声波功率≥720W/震头≥12个，超声波功率≥900W/震头≥15个）； 4、时间控制：1-99min可调；温度控制：室温-80℃可调，加热功率≥600W；超声频率：标配40KHz； 内槽尺寸：≥500×300×200mm。 | 台 | 1 |
| 15 | PH计 | 1、具备温度补偿功能，手动/自动（0-100）℃； 2、≥6.5寸LED数码液晶显示屏，显示参数：pH、mV、温度、时间； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围:pH：-2.00-19.99；mV：0-±1999； 5、分辨率：pH：±0.01；mV：±1mV； 6、基本误差：pH：±0.01pH；mV:±1mV； 7、输入电流：≤2×10-12A；输入阻抗：≥1×1012Ω； 8、稳定性：±0.01pH/3h； 9、温度测量范围：0-100℃； 10、温度分辨率：±0.1℃； 11、温度相对精度：±0.5℃； 12、校准：≥3点自动校准自动； 13、数据存储：≥2000组； 14、通讯接口：标配USB2.0/USB微型接口，支持选配蓝牙无线； | 台 | 1 |
| 16 | 台式高速离心机 | 高速离心机： 1、微机变频控制系统，液晶显示，具有转速和离心力双显示； 2、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统，噪音≤60dB； 3、多程序储存空间，多级加减速度控制，软刹车功能； 4、离心过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁； 5、教材实验固定离心程序预设定，一键式调用离心参数； 6、具有超速、超温、门盖等多种保护系统； 7、膨胀式转子固定方式，安全性能高，安装方便快捷； 8、全自动转子自适应识别功能，防止更换转子导致转速不匹配造成安全隐患； 9、防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； 10、最高转速≥16500r/min，最大相对离心力≥17800xg； 11、标配转子：1.5/2.2mL×12支，多种转子可换，最大容量：5mL×12支； 12、定时时间：1-99min； 13、薄膜开关操控方式，大液晶屏显示； 14、电源：AC220V/50Hz，功率：≥400W； | 台 | 1 |
| 17 | 植物生长记录仪 | 图像传感器： 800万像素彩色CMOS； 传感器尺寸：1/2.33英寸； 图片分辨率：3200万像素/32MP；（6840*4680PX） 图片大小：32MP/20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP高质量像素可供选择； LED灯类型：850nmLED灯/（白天彩色影像，晚上黑白影像） FOV角度：范围120度； 光圈：f/1.8； ISO：100-1600； 定时延时拍摄支持 定时拍摄（3秒到24小时自由设定） 缩时拍摄（可把定时拍的照片合成缩时延时视频但拍摄的底片会删除，只留视频） 监控时段：可设定时间段拍摄（比如说早点6点到晚上18点拍，其它时间不拍） 电源类型：8AA干电池或外接6VDC电源适配器；或太阳能电池 显示屏幕：2.4英寸高清LCD液晶显示屏； 图片数据：图片上会显示温度/时间/日期/月相/编码；（可清除） 编码：支持字母数字组合； 连拍数量：1-10张； 视频分辨率：3840x2160/2160P HD和2560x1440/1440PHD和1920x1080/1080P HD和1280x720/720P HD； 拍摄模式：图片/视频/图片+视频； 密码保护：支持； 支持语言：德语/俄语/瑞典语/捷克语等，通用语言中文； 接口：Mini USB2.0接口； 支持TF卡容量：256G； 支持WIFI传输：手机安装APP，与相机30米内可开启WIFI，手机查看设置 防水等级：IP66； 操作湿度：5%-95%； 工作温度：'-20℃ to +60℃； 储存温度：'-30℃ to +70℃ 安全认证：FCC,CE,RoHS； 安装方式：绑带/支架； | 台 | 1 |
| 18 | 照度计 | 环境测量仪-光照度： 1、显示器：大液晶屏显示器，尺寸≥35×40mm，六位数字显示；显示屏带背景灯光，且具有彩色背景灯光报警提示，测量数据模拟条刻度指示，低电量等级指示功能，10分钟无操作自动关机； 2、测量范围（具备环境光照度、温度、湿度测量功能）： 2.1、照度：0.1-300000Lux/0.01-30000Fc； 2.2、温度：0-60℃； 2.3、湿度：0-99%RH； 3、具有测量数据Hi高出和Low低出报警值设置功能；具有自动切换档位功能，数据保持，测量最大值、最小值、平均值查看功能； 4、分辨率：0.1Lux； 5、准确度： 5.1、照度：±3% rdg±0.5% f.s.（＜10,000 Lux）；±4%rdg±10dgts（＞10,000 Lux）（以色温2856 K标准平面灯校正）； 5.2、温度：±1℃； 5.3、湿度：±8%RH； 6、重复测试：±2%； 7、温度特性：±0.1%/℃； 8、取样率：约2 times/sec； 9、记录器输出：DC 2V/f.s.（满刻度）； 10、操作及储存温湿度：-10°至50℃，＜80%RH，室内海拔＜2000m； ▲11、防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准；； 12、电源：3×1.5VAAA电池。 | 台 | 1 |
| 19 | 温湿度计 | 环境测量仪-温湿度（空气质量）： 1、≥2.8寸超大屏幕LED高清液晶显示，读数清晰，直观方便； 2、采用优质传感器，一键校准技术，智能记忆校准； 3、甲醛和TVOC多种有害气体双千位检测，温度、湿度检测一目了然，空气质量指数（AQI）检测，五等级空气质量鉴定； 4、3D对流气孔，空气实时循环对流检测更准确，隐形背靠支架，方便直立放置观察； 5、检测范围：甲醛0-2.888mg/m³；TVOC（总挥发性有机化合物）0-9.999mg/m³； 6、空气污染超标自动警报提示； 7、背景光开/关和报警功能开/关切换； 8、内置≥2000mAh大容量充电锂电池，先进稳压电路，省电模式，待机时间长； 9、显示分辨率：温度：≤1℃；湿度：≤1%RH； 10、测量精度：温度：≤1℃；湿度：≤5%RH； 11、输入电压：DC5V，500mA; 13、防机械危险，耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准。 | 台 | 1 |

15、初中理化生数字化实验室

| 序号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教师端传感器及器材 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 包含数据采集和有线接口两部分，有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率。 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯；当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输≥4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由计USB接口供电； 8、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用； 9、通道间同步延时≤100ns；内置≥12位独立ADC，不依赖PC端软AD；USB丢包率≤0.001%；支持Windows、Android、macOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 台 | 1 |
| 2 | 实验数据采集处理软件 | 1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析； 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分； 3.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。 3.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。 3.3、化学专用软件：涵盖了初中重点实验，起到温故知新的作用。 3.4、生物专用软件：涵盖了初中重点实验，起到温故知新的作用。 3.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 3.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 4、应用平台：支持windows、Android、iOS、国产系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 附件 | 1、含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学； 2、彩色印刷版实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 套 | 1 |
| 4 | 数据显示模块 | 数据显示模块连接传感器可以提供以下显示功能： 1、数据显示模块由内置鲤电池供电，自带≥1.7寸彩色显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。 2、数据显示模块可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端； 3、数据显示模块可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码； 4、屏幕内置二维码，按动按钮屏幕可显示二维码，通过扫描二维码可与手机/平板建立连接，传感器测量数据在移动终端中实时显示，数据呈现方式有数字、曲线、计算表格等，传感器数据显示可通过数据线与计算机连接，将存储的实验数据导入至计算机，并且可以将数据保存为Excel格式； 5、为防止传感器脱落保证数据传输稳定，数据显示模块与传感器连接头为自锁接头，带锁扣； 6、自带可拆卸充电锂电池，最大电池容量不低于1000MAh，全铜触点，双保电芯，自动锁电，通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 2 |
| 5 | 传感器转接模块 | 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接，为防止传感器脱落保证数据传输稳定，传感器转接模块一端为自锁接头，另一端为自锁接口； | 只 | 2 |
| 6 | 力传感器 | 1、测量范围：50N～50N，分度≤0.01N； 2、力传感器即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 2 |
| 7 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N～2N，分度≤0.001N； 2、即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 8 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、温度传感器采用温度测量端(探针)、传感器电路分体式结构，用于测量待测物温度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 3 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20dB～130dB，分度≤0.1dB； 2、可测量环境中声音的声级大小和波形； 3、可通过传感器上按钮切换其测量的声音的表现形式，将声波/声级传感器接入电脑时，电脑显示其测量的声音波形，按下切换按钮后，电脑显示其测量的声音的声级； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 1 |
| 10 | 光电门传感器 | 1、分度≤2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 11 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、带鳄鱼夹，方便连接电路； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 12 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 2 |
| 13 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～20V；分度≤0.01V，测量范围：-2V～2V；分度≤0.001V，测量范围：-0.2V～0.2V；分度≤0.1mV； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电压传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电压大小。示数为正时表示红色导线接入电源正极，示数为负值时表示黑色导线接入正极。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 只 | 2 |
| 14 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT~+50mT，分度≤0.01mT； ▲2、测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量，提供佐证材料； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 15 | 一体式位移传感器 | 1、测量范围：0.15m～6m，分度≤1mm； 2、配套专用挡板； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 16 | 高温传感器 | 1、测量范围：0~1200℃；分度≤1℃； 2、不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 17 | 土壤湿度传感器 | 1、测量范围：0~100%；分度：0.1%； 2、测量土壤的湿度，配室外挖掘工具一只； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 18 | 双量程光照度传感器 | 1、测量范围：0～5000lx～50000lx，分度≤1lx、10lx， 2、自带量程切换按钮，通过按钮切换量程； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 19 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度≤0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 20 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 5、可通过辅助软件进行校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、配套1袋pH=4.00的邻苯二甲酸氢钾、1袋pH=6.86的混合磷酸盐、1袋pH=9.18的硼砂标准缓冲试剂用于传感器校准 | 只 | 2 |
| 21 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%，分度≤0.1%； 2、自带硬件校准按钮，通过硬件校准按钮实现数据校准功能； 3、氧传感器用于测量待测气体中所含氧气浓度； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 22 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、用于检测气体中二氧化碳含量； 3、为保证测量数据准确性和时效性，该传感器采用泵动循环工作方式，进气管长度≥10cm,出气管长度≥10cm； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、配套专用适配器，满足传感器长时间工作供电需求。 | 只 | 2 |
| 23 | 多量程电导率传感器 | 1、测量范围：0~20000μS/cm，分度≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm； 2、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液导电率；； 3、可通过传感器上按钮对量程进行切换； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 24 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa，分度≤0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压； ▲3、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能，提供实物照片或其他佐证材料； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 25 | 氢气传感器 | 1、测量范围：0~4%；分度≤0.01%； 2、用于检测气体中氢气含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 26 | PM2.5/10传感器 | 1、测量范围：0 ~500 ug/m3；分度≤1ug/m3； 2、用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 27 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0～20mg/L，分度≤0.01mg/L； ▲2、可通过传感器上按钮对数据进行校准，提供实物照片或其他佐证材料； 3、用于测量溶液中溶解氧气的含量； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式，可保证数据传输稳定，支持热插拔； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 2 |
| 28 | 乙醇传感器 | 1、量程：0%~3%，精度：±0.50％，分度≤0.01%； 2、可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度； 3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 4、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5、可应用于Windows、Android、iOS平台； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。 | 只 | 1 |
| 29 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV～5mV 2、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； ▲3、有两个测量电极夹，测量时分别夹在左右手腕处，提供产品实物照片或其他佐证材料； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式，可保证数据传输稳定，支持热插拔； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 30 | 呼吸率传感器 | 1、用于测量呼吸率，满足人体生理特征； 2、呼吸一次波形显示有言个脉冲信号； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 31 | 一氧化碳传感器 | 1、测量范围：0～2000ppm，分度≤1ppm； 2、用于检测气体中一氧化碳含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 32 | 钾离子传感器 | 1、测量范围：0~1mol/L；分度≤0.00001mol/L； 2、用于检测溶液中钾离子浓度 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 33 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm； 2、用于测量二氧化硫气体含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 1 |
| 34 | 袖珍生化密封实验器 | 玻璃材质，由带5个孔硅胶塞、1个硅胶套、1个乳胶塞、2根接软管、2个等径气管快速接头，与二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器等组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳、氧气含量的变化。 | 套 | 1 |
| 35 | 气液相密封实验器 | 由5L透明罐体、密封盖（含六个胶塞孔：φ30.5mm×2,φ19mm×1,φ12mm×1,φ4mm×2。两只变径圈：φ30.5-φ20mm×1，φ20-φ15mm×1。六只T型硅胶堵塞：φ31.3mm×1,φ20mm×1,φ16mm×1,φ13mm×1,φ4.3mm×2）构成，密封盖与罐体卡扣锁紧，保证其气密性。与生物、化学类传感器配合使用，可完成陆水生植物光合作用及呼吸作用、动物的呼吸、种子萌发、蜡烛的燃烧、香烟的燃烧、蒸腾作用、呼出气体成份等实验。 | 套 | 1 |
| 36 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 37 | 原电池实验器 | 原电池实验器由容器（含顶盖和罐体）、电极套装（含铜、铁、锌电极片各2套和碳棒1只）构成。与电流、电压传感器配合使用，用于探究中学化学实验中原电池的形成条件、工作原理及影响因素；还可以完成多个原电池串联、并联等电化学实验活动，并可拓展为电解池或电镀池使用。滑动电极柱改变两电极之间的距离，调换电极片上下安装方式可以改变浸入溶液的面积。 | 套 | 1 |
| 38 | 中和热实验器 | 由150mL透明反应容器、硅胶塞、2个60mL注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 1 |
| 39 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器（带3个开孔，可放置pH传感器、电导率传感器、温度传感器等）、50mL专用滴定管、2个专用滴嘴（可与调速开关连接），2个调速开关（用于专用滴管和调速开关连接）、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 1 |
| 40 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只特制Y型试管（一个开口）、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完反应速率相关的实验。 | 套 | 1 |
| 41 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 1 |
| 42 | 多向转接头 | 配套零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于传感器、滴定实验装置与铁架台固定。 | 套 | 1 |
| 43 | 多用途生化传感器支架 | 1、由两截金属机械臂、传感器电极夹（可同时固定四个传感器）、4根弹簧、固定夹（可固定在实验台上）组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂总长度≥600mm。； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 44 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 1 |
| 45 | 智能运动学系统 | 该系统包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件等。 1、智能小车：含智能小车2辆（红色和蓝色）、USB充电线2根。 （1）智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，（2）通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。 （3）可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。 （4）智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 （5）智能小车主要技术参数： 1）力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2）位移：分度：0.1cm； 3）速度：最大速度：±3m/S； 4）加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5）陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 2、智能风扇模块：含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。 （1）风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 （2）风速：3档； （3）风向：正向或反向。 3、智能弹射模块：含弹射装置1套、调平螺栓4只、紧固螺栓2只、弹簧2条、专用连接线1条。 （1）弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行弹射控制和参数设置。 （2）弹射高度：50cm； （3）弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 4、矢量显示模块：含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。 （1）矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 （2）显示数据：力、加速度或速度； （3）显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； （4）设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 5、智能驱动模块：含驱动装置1套、专用连接线1条。 （1）驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置。 （2）速度范围：0~100；分度：1； （3）运行方向：正向或反向。 6、轨道及附件：含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 7、配套软件：包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 | 套 | 1 |
| 46 | 摩擦力实验器 | 由金属轨道（轨道长度≥50cm）、摩擦台底座、3块金属摩擦块、双向电机、两节7号电池、金属固定柱（用于固定力传感器）组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 套 | 1 |
| 47 | 二力平衡实验器 | 由牵引电机（附带挡光轮）、1个金属支架、2个十字转接器、1个金属横杆、两节7号电池等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况。与光电门传感器配合，可扩展为同时测量物体运动速度功能。 | 套 | 1 |
| 48 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台（带锁定装置）、两个金属固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 套 | 1 |
| 49 | 浮力定律实验器 | 由无级调节升降台、250mL烧杯、5个专用金属物块、金属水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用金属物块由5只体积为15cm3的小金属物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 | 套 | 1 |
| 50 | 流体压强实验器 | 由气泵（双向开口，一面抽气一面吹气）、三截不同直径的套管、3个外接联通软管和支架组成，同时与三个压强传感器配合使用，实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 套 | 1 |
| 51 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C 数据线构成； 2.压强量程：-20kPa~+20kPa；分度值：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度值：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用 App 软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传 输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动 0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的 关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源； 11.提供实物照片或其他佐证材料 | 套 | 1 |
| 52 | 沉与浮实验器 | 沉与浮实验器由金属底座、金属升降支架（含升降臂、升降杆、升降旋钮、锁紧螺栓等）、延长杆、160mL空心球、实心金属物块、力传感器连接杆、注射器、硅胶软管、烧杯构成。与力传感器配合使用，可用于浮力实验和模拟潜水艇沉浮的实验。 | 套 | 1 |
| 53 | 方块电路-初中教师版 | 1、外观与结构：产品表面无划痕和污渍，边缘平整无破边、变形。产品表面印制文字、字母、符号应规范、字迹清晰、标记醒目，且不易脱落。 2、模块尺寸：≥10×10×2（cm）正面为亚黑色PCB板，外壳为黑色。 ▲3、功能模块连接功能：模块之间磁吸式连接，通过金手指触点使电路导通。模块背面内置的磁铁可以使模块竖直吸附在磁性金属表面。 由6类22块电路模块及附件组成，模块尺寸为10cm×10cm×2cm，可吸附在金属板上。 电源类模块： 电源模块×2：锂电池供电，输出：5V；USBType-C接口充电，设有四级电量指示灯。 仪表类模块： 两种模块彩屏显示测量数据。支持蓝牙通讯，上传到移动设备（手机、PAD等），或通过USBType-C数据线连接计算机软件显示。按键切换量程。 （1）电压表模块×1：测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 开关类模块： 普通开关模块×1：单刀单掷开关。 4、导线类模块： 按图示连接，导通电路。 （1）直线模块×2；（2）折线模块×5；（3）T型线模块×4。 电位器类模块： 模块上三个连接端口对应电位器上的三个引脚，通过旋转模块上的手柄，改变阻值。 有两种规格模块（22Ω、1kΩ）各×1。 用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：与附件中的灯泡组合使用；（2）电机模块×1：额定电压DC5V，驱动扇叶转动；（3）普通综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 附件： （1）电阻插片：500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×1、1.5kΩ×1、2kΩ×1； （2）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2；（3）USB集线器×1、双头充电器×1、USBType-C数据线×2。 可自由搭建初中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。典型电路案例有：点亮灯泡、调速电机、用电流表测电流、用电压表测电压、串联电路、并联电路、“伏安法”测电阻、测量灯泡的电功率。 注：提供满足以上技术指标的相关佐证材料。 | 套 | 1 |
| 54 | 热辐射的吸收实验器 | 由三种相同材料不同颜色金属物块及固定支架（可同时固定三个温度传感器）、1个十字转接器组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 | 套 | 1 |
| 55 | 热辐射实验器 | 1、由底座、2个接线柱、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 56 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳、带孔橡胶塞组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 1 |
| 57 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、固定支架、60mL注射器和快速响应温度探头组成，快速响应温度探头可与注射器紧密连接，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 1 |
| 58 | 热传导实验器 | 由导热基座、三种不同材料的金属棒（紫铜、铝、铁）、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 | 套 | 1 |
| 59 | 焦耳定律实验器 | 1、由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm)；量热器内金属丝长度为86cm±2mm；每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系； | 套 | 1 |
| 60 | 匀强磁场螺线管 | 铜线均匀缠绕，2个接线柱可接学生电源，产生匀强磁场。 | 套 | 1 |
| 61 | 电磁铁实验器 | 由金属底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈（0、200、400、600匝）、扭子开关及附件构成，外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)；与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 1 |
| 62 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1、该实验器由档位开关、铜线圈、接线柱和标有电路的电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 63 | 电磁波传播实验器发射模块 | 一体化设计(自带2寸显示屏幕，可实时显示输出波形)，发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。由2节5号电池供电；带2个频率调节按键，1个开关键，1个波形切换建。 | 套 | 1 |
| 64 | 电磁波传播实验器接收模块 | 2个接线柱可接插电压传感器，1个开关键、一个解调/未解调选择开关，外接天线，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。由2节5号电池供电 | 套 | 1 |
| 65 | 电阻定律实验器 | 由底座（长度≥50cm）、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、⌀0.4mm康铜、⌀0.8mm康铜、⌀1.2mm康铜、⌀0.8mm铁铬、⌀0.8mm镍铬五种金属丝构成，金属丝长度≥50cm；配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 1 |
| 66 | 初中版电学实验板 | 由欧姆定律实验板、导体的伏安特性实验板、补偿法测量电池电动势实验板、限流法测灯泡的伏安特性实验板（限流、分压）、自感现象实验板、电阻的串并联实验板、伏安法测电阻实验板、楞次定律及电磁感应现象实验板、电感及附件构成，每个实验板绘由清晰电路图，设有标准接口，丝印名称型号；配合电流传感器和电压传感器使用完成初中物理电学实验。 | 套 | 1 |
| 67 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、60mL抽气装置、2个单向阀、蓝牙音箱、内存卡、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 套 | 1 |
| 68 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 由金属底座、金属刻度板、释放装置、收纳装置、挡光片、固定装置、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓和USB数据线、配套专用软件组成。 1、固定装置上的USB接口与计算机通过USB数据线建立通讯； 2、释放装置可固定及释放摆锤； 3、摆锤下落时不与刻度板发生触，落下后可以被收纳装置接收住； 4、软件表格中显示挡光片高度依次为0.15、0.12、0.09、0.06、0.03、0（单位：米）； 5、点击“开始实验”，释放摆锤后，软件可记录下摆锤通过不同高度挡光片时的速度：点击“数据计算”，可计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相对应的曲线变化； 6、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 69 | 高灵敏度线圈 | 1、环形设计、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，带塑料把手、2个接线柱，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 70 | 玻璃导电实验器 | 1、由底座、专用实验板组成，外形尺寸：104mm*114mm*172mm(±5mm)；底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 71 | 温差电流实验器 | 1、由底座、不同材料金属框、接线柱组成，与微电流传感器配合使用； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 72 | 静电计 | 1、测量范围：-100nC～100nC，分度≤1nC； 2、由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成。用于测量静电电荷电量； 3、自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果，也可通过蓝牙适配器与计算机进行通讯，在计算机软件上显示静电测量结果。 | 套 | 1 |
| 73 | 远红外加热器 | 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 套 | 1 |
| 74 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、圆形底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。力传感器固定在圆形底座上，去掉力传感器测钩与托盘连接可用于测量物体的质量，去掉力传感器测钩与尖头顶针或平头顶针连接可用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 75 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 套 | 1 |
|  |  | 学生端传感器及器材 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 包含数据采集和有线接口两部分，有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率。 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯；当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由计USB接口供电； 8、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用； 9、通道间同步延时≤100ns；内置≥12位独立ADC，不依赖PC端软AD；USB丢包率≤0.001%；支持Windows、Android、macOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统。 | 台 | 12 |
| 2 | 附件 | 1、含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学； 2、彩色印刷版实验指导手册，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）,配有二维码，通过扫描二维码可观看实验操作视频。 | 套 | 12 |
| 3 | 力传感器 | 1、测量范围：50N～50N，分度≤0.01N； 2、力传感器即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 4 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃； 2、温度传感器采用温度测量端(探针)、传感器电路分体式结构，用于测量待测物温度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 5 | 声波/声级传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20dB～130dB，分度≤0.1dB； 2、可测量环境中声音的声级大小和波形； 3、可通过传感器上按钮切换其测量的声音的表现形式，将声波/声级传感器接入电脑时，电脑显示其测量的声音波形，按下切换按钮后，电脑显示其测量的声音的声级； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 6 | 光电门传感器 | 1、分度≤2μS； 2、用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 7 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 8 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～20V；分度≤0.01V，测量范围：-2V～2V；分度≤0.001V，测量范围：-0.2V～0.2V；分度≤0.1mV； 2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 3、多量程电压传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电压大小。示数为正时表示红色导线接入电源正极，示数为负值时表示黑色导线接入正极。 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 9 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT~+50mT，分度≤0.01mT； 2、测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 10 | 一体式位移传感器 | 1、测量范围：0.15m～6m，分度≤1mm； 2、配套专用挡板； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 套 | 12 |
| 11 | 高温传感器 | 1、测量范围：0~1200℃；分度≤1℃； 2、不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度≤0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 13 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14，分度≤0.1； 2、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 5、可通过辅助软件进行校准； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、配套1袋pH=4.00的邻苯二甲酸氢钾、1袋pH=6.86的混合磷酸盐、1袋pH=9.18的硼砂标准缓冲试剂用于传感器校准 | 只 | 12 |
| 14 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%，分度≤0.1%； 2、自带硬件校准按钮，通过硬件校准按钮实现数据校准功能； 3、氧传感器用于测量待测气体中所含氧气浓度； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用。 | 只 | 12 |
| 15 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1ppm； 2、用于检测气体中二氧化碳含量； 3、为保证测量数据准确性和时效性，该传感器采用泵动循环工作方式，进气管长度≥10cm,出气管长度≥10cm； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、配套专用适配器，满足传感器长时间工作供电需求。 | 只 | 12 |
| 16 | 气液相密封实验器 | 由5L透明罐体、密封盖（含六个胶塞孔：φ30.5mm×2,φ19mm×1,φ12mm×1,φ4mm×2。两只变径圈：φ30.5-φ20mm×1，φ20-φ15mm×1。六只T型硅胶堵塞：φ31.3mm×1,φ20mm×1,φ16mm×1,φ13mm×1,φ4.3mm×2）构成，密封盖与罐体卡扣锁紧，保证其气密性。与生物、化学类传感器配合使用，可完成陆水生植物光合作用及呼吸作用、动物的呼吸、种子萌发、蜡烛的燃烧、香烟的燃烧、蒸腾作用、呼出气体成份等实验。 | 套 | 12 |
| 17 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 12 |
| 18 | 多向转接头 | 配套零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于传感器、滴定实验装置与铁架台固定。 | 套 | 12 |
| 19 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 12 |
| 20 | 摩擦力实验器 | 由金属轨道（轨道长度≥50cm）、摩擦台底座、3块金属摩擦块、双向电机、两节7号电池、金属固定柱（用于固定力传感器）组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 套 | 12 |
| 21 | 二力平衡实验器 | 由牵引电机（附带挡光轮）、1个金属支架、2个十字转接器、1个金属横杆、两节7号电池等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况。与光电门传感器配合，可扩展为同时测量物体运动速度功能。 | 套 | 12 |
| 22 | 浮力定律实验器 | 由无级调节升降台、250mL烧杯、5个专用金属物块、金属水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用金属物块由5只体积为15cm3的小金属物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 | 套 | 12 |
| 23 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、圆形底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。力传感器固定在圆形底座上，去掉力传感器测钩与托盘连接可用于测量物体的质量，去掉力传感器测钩与尖头顶针或平头顶针连接可用于测量物体的表面压力。 | 套 | 12 |
| 24 | 传感器收纳盒 | ABS工程材质，≥45CM*30CM*10CM | 套 | 12 |
| 25 | 便携式实验数据显示终端 | 处理器：三级缓存12MB，≥8 核心12线程； 2、内存：≥16GB DDR5； 3、显示屏：≥14 英寸高清屏,FHD (1920 x 1080) 16:10 4、显卡：显卡：Intel" Arc Graphics for Intel Core 5 搭配64-bit ，支持4K输出显示器， 5、存储功能：≥512GB M.2 SSD固态 | 台 | 13 |

16、初中理化生实验箱

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中物理实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 声现象 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：音叉(512Hz)、共鸣箱、音叉槌、鼓膜振动模拟装置、钢片琴(八音阶)、琴架(170×75×15mm)、琴码(87×25×21mm)、小鼓(直径190mm)、铜钹(直径90mm)、铜锣(直径100mm)、小槌、发音齿轮(直径60mm，齿数：40/50/60/80齿)、手摇离心转台、共鸣盒(175×98×40mm)、听诊器(双头、铝合金听头及耳挂)、钢直尺(20cm)、数字式噪音计(30dBA～130dBA)、乒乓球(带线)、材料袋(细橡皮筋、粗橡皮筋、泡沫小球)等。 可做实验：1、声音是怎样产生的；2、人耳鼓膜模型；3、探究音调和频率的关系；4、探究声音的响度与什么因素有关。 | 箱 | 1 |
| 2 | 物态变化 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(Φ10×312mm，银白色，不锈钢外螺纹)、立杆(Φ10×300mm，银白色，不锈钢内螺纹)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、铁环(环径80mm)、酒精灯(玻璃，150mL)、陶土网(约125×125mm)、烧杯(玻璃，400mL)、烧杯(玻璃，250mL)、烧杯(玻璃，100mL)、试管(玻璃，Φ20×200mm)、带胶塞导管(外径6mm、内径3mm、长度190mm)、塑料片(直径80mm)、温度计(-20℃～110℃，长度300mm，带挂孔)、电子温度计(-50℃～300℃/-58℉～572℉)、铝片温度计(-30℃～110℃/-20℉～230℉)、体温计(35℃～42℃)、电子体温计(35℃～42℃)、电子秒表(金属，最长计时24h，计时精度0.01s，外形尺寸74×64×16mm)、碘升华凝华管、冷却皿等。 可做实验：1、感知水的温度；2、自制温度计；3、用温度计测量水的温度；4、常用温度计的使用；5、练习使用体温计；6、探究水沸腾时温度变化的特点；7、探究固体熔化时温度的变化规律等。 | 箱 | 1 |
| 3 | 光现象 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：光学平面板底座(金属底板带磁铁，300×70×18mm)、平面镜(磁吸式，75×15×11mm)、光学平面板(金属、可折叠，单面180×150mm)、半透反射镜(180×120mm、茶色)、十字插槽(40×40×13mm)、线光源(绿光)、单线激光光源(红光，磁吸式)、电池盒(7号，磁吸式)、方形水盒(磁吸式，100×62×30mm)、磁吸式固定座、电子蜡烛、矩形玻璃砖(76×38×15mm，一面磨砂)、三棱镜(正三角形，边长约32mm，高度约102mm)、半圆形玻璃砖(直径63mm/厚度15mm)、毛玻璃片(75×15mm，一面磨砂)、凹面镜(镜子直径50mm)、凸面镜(镜子直径50mm)、平面镜(镜子直径50mm)、潜望镜(塑料外壳、玻璃镜片、总长度180mm)、万花筒、折叠平面镜(单面65×42mm)、光的三原色合成实验器(红绿蓝光三色可调)、刻度尺(量程20cm，分度值1mm)、量角器(半径60mm)等。 可做实验：1、光在水中的传播；2、探究光反射时的规律；3、镜面反射与漫反射；4、探究平面镜成像的特点；5、凸面镜和凹面镜；6、潜望镜；7、探究光折射时的特点；8、光的色散等。 | 箱 | 1 |
| 4 | 透镜及其应用 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：三线激光光源(红光，磁吸式)、电池盒(7号，磁吸式)、凹凸柱面镜(长75mm、厚度15mm，磁吸式)、光源(12V35W，带开关)、双凸透镜(玻璃，f=50mm)、双凸透镜(玻璃，f=75mm)、双凸透镜(玻璃，f=100mm)、平凸透镜(玻璃，f=300mm)、双凹透镜(玻璃，f=-75mm)、人眼结构模型(金属底座300×70mm，高度228mm)、双凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=50mm)、双凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=75mm)、双凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=100mm)、双凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=150mm)、双凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=300mm)、双凹柱透镜(亚克力，磁吸式，f=-75mm)、双凹柱透镜(亚克力，磁吸式，f=-300mm)、平凸柱透镜(亚克力，磁吸式，f=300mm)、弧面接收屏(亚克力，磁吸式)、照相机模型(125×93×80mm，可拆装)、望远镜(倍率：10×、物距直径：25mm，单筒)、放大镜、字母板(50×50mm；含2/上/P)、小孔板(50×50mm；孔径分别为：0.5/1.0/1.5/2.0mm)、滑动框(塑料，60×55×13mm)等。 可做实验：1、透镜对光的作用；2、模型照相机；3、放大镜；4、探究眼睛的成像光路；5、近视眼及其矫正等。 | 箱 | 1 |
| 5 | 质量与密度 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：托盘天平(量程200g、分度值0.2g)、托盘、砝码(100g×1、50g×1、20g×2、10g×1、5g×1，含金属镊子)、刻度尺(量程20cm、分度值1mm)、电子天平(量程1000g、分度值0.01g)、烧杯(玻璃，250mL)、烧杯(玻璃，100mL)、量筒(玻璃，100mL)、溢水杯、不锈钢药匙(长度16cm)、锥子针、橡皮泥(直径63mm,高度75mm)、回形针(3号，100只)、石块(不规则，可放入量筒内)、立方体组(尺寸：25×25×25mm，材质：有机玻璃/软木/木头/塑料/铁块/铝块/锌块/铅块/紫铜/黄铜)等。 可做实验：1、练习使用托盘天平；2、练习使用电子天平；3、称量单个回形针的质量；4、称量液体的质量；5、探究同种物质的质量与体积的关系；6、测量盐水的密度；8、测量小石块的密度；9、用沉水法测量物体的体积。 | 箱 | 1 |
| 6 | 压强•浮力 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：U型压力计(刻度板270×65mm)、U型压力计底座(115×85×22mm)、微小压强计(总长度300mm)、压力与压强实验器(含铁板120×80×0.7mm、液体对器壁压强演示器、连通器(含筒体、弯管、S管、环形管)、潜水艇浮沉演示器(直径76mm)、马德堡半球(直径60mm)、溢水杯、盛水筒、浮筒、配重铝块、乒乓球(带线)、浮力管(外径30mm，内径26mm，高度20cm)、不锈钢空心球(直径24mm)、注射器(螺口，100mL)、注射器(平口，5mL)、圆筒测力计(量程5N、分度值0.1N)、抽气枪(含导管)、锥形瓶(玻璃，150mL)、硅胶管(外径6mm，内径4mm，长度50cm)、乳胶薄膜(直径45mm)、橡皮帽(外径6mm，内径3mm，长度10mm)等。 可做实验：1、探究影响压力作用效果的因素；2、探究液体对器壁的压强特点；3、研究液体内部的压强；4、连通器；5、模拟马德堡半球实验；6、探究水的沸点与气压的关系；7、测量金属块浸没水中所受的力；8、探究潜水艇的工作原理等。 | 箱 | 1 |
| 7 | 流体压强与流速 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：风机(165×77×77mm，带开关，风速可调，柄φ8×64mm)、风机模型装置(80×100×97mm，柄φ8×64mm，含机翼模型)、喇叭口、泡沫球(直径60mm)、流线体、文丘里管(总长285mm，宽口外径30mm，窄口外径16mm，支口外径8mm/内径4mm)、U形弯管、横杆(350×41×12mm，铝合金)、弧形铝片、活动架(总长112mm，带3mm香蕉插头)、铝片支架(直径12mm，长度80mm；柄φ8×44mm)、杆(φ4×100mm)、硅胶管(外径6mm，内径4mm，长度90mm)、注射器(平口，5mL)等。 可做实验：1、观察弧形铝片的运动；2、探究机翼模型的升力；3、探究气体压强与流速的关系等。 | 箱 | 1 |
| 8 | 空气动力学轨道 | 风机固定轨道(长度500mm)、侧支架(长度380mm)、防翻板(长度150mm)、滑动块架(金属件、H=100mm)、滑动块架(塑料件、H=40mm)等。 | 套 | 1 |
| 9 | 机械•功 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座、底座大小可调节，组合底座支撑面积230mm×mm230～230mm×560mm，增加底座的稳定性)、立杆、十字夹(55×30×30mm，发黑，带2个手拧螺丝M8×25mm)、滑轮支架(57×21×10mm、带滑轮及螺丝；孔径10.2mm)、圆筒测力计(量程5N、分度值0.1N)、金属杠杆(总长466mm，带平衡螺母；金属尺400×20×3mm)、木板(100×80×18mm)、摩擦块(100×60×30mm,带挂钩)、钩码(50g×10)、钢直尺(量程40cm、分度值1mm)、斜面面板(400×75mm，铝合金)、斜面面板(240×75mm，铝合金)、斜面底座(115×85mm，塑料)、斜面支架(160×20mm，塑料)、不锈钢镊子、S钩、指甲钳、图钉、不锈钢钉子、槽码(50g)、配重定位杆(φ4×45mm，M3螺纹)等。 可做实验：1、认识杠杆；2、探究杠杆的平衡条件；3、探究轮轴的作用；4、探究定滑轮工作时的特点；5、探究动滑轮工作时的特点；6、探究滑轮组的特点；7使用杠杆是否省功等。 | 箱 | 1 |
| 10 | 内能及其应用 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座、增加底座的稳定性)、立杆、十字夹(55×30×30mm，发黑，带2个手拧螺丝M8×25mm)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、铁环、酒精灯(玻璃，150mL)、陶土网(约125×125mm)、烧杯(玻璃，250mL)、试管(玻璃，Φ20×200mm)、温度计(-20℃～110℃，长度300mm，带挂孔)、集气瓶(125mL)、毛玻璃片(磨砂)、量筒(玻璃，25mL)、长颈漏斗(口径50mm，管长140mm)、内聚力演示器(含扳动杆和刮削器)、空气压缩引火仪(底座直径66mm，主体高度158mm；含凡士林、备用圈、脱脂棉)、热传导观察装置(150×58mm，含铜片、铝片、锌片、锌铜合金、铁片)、温差发电装置、热胀冷缩实验器(含带手柄圆环、带吊链手柄铜球、带吊链手柄塑料球)等。 可做实验：1、气体的扩散实验；2、液体的扩散实验；3、探究影响扩散速度的主要因素；4、分子间的作用力；5、做功改变物体的内能；6、比较不同物质吸热的情况；7、物体的热胀冷缩等。 | 箱 | 1 |
| 11 | 电荷 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：亚克力棒(直径12mm，长度300mm)、玻璃棒(直径12mm，长度300mm)、丝绸(真丝；约180×180mm)、毛皮(大小80×80mm)、旋转支架(直径70mm/高度58mm)、箔片验电器(150×115mm，全塑料封闭式，带角度尺)、带绝缘柄金属杆(金属杆φ4×150mm，绝缘手柄φ4×150mm)、正负电荷检验器等。 可做实验：1、摩擦起电；2、电荷间的相互作用；3、电荷的检验等。 | 箱 | 1 |
| 12 | 电路 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：1号电池盒(长100mm，宽39mm，高28mm；可以串联和并联)、电压表(模块80×80mm，量程0-3V/15V)、电流表(模块80×80mm，量程0-0.6A/3A)、单刀单掷开关(模块80×80mm，闸刀式)、单刀双掷开关(模块80×80mm，闸刀式)、灯泡座L(模块80×80mm，纯铜螺口E10)、灯泡座L1(模块80×80mm，纯铜螺口E10)、灯泡座L2(模块80×80mm，纯铜螺口E10)、电阻R(模块80×80mm，金属膜电阻，5Ω/10Ω/15Ω，精度1%)、电阻Rx(模块80×80mm，金属膜电阻，Rx1=20Ω/Rx2=12Ω/Rx3=50Ω，精度1%)、直流电机(模块80×80mm，额定电压：DC5V)、滑动变阻器(20Ω2A)、电学黑盒(模块80×80mm，含电阻、二极管、7号电池)、指针式多用电表(含红黑表笔)、简式电阻箱(0～9999Ω)、香蕉插头导线等。 可做实验：1、让灯泡亮起来；2、发光的小灯泡会熄灭吗；3、连接串联电路；4、连接并联电路；5、串并联电路的应用；6、练习使用电流表；7、探究串联电路中各处电流的关系；8、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系；9、练习使用多用电表等。 | 箱 | 1 |
| 13 | 氢能及其应用 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层蓝色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：氢能实验板(410×300×20mm)、燃料电池(77×65×32mm，发电性能：≥0.3A 0.6V)、电解电池(77×65×32mm，电解电压：1.8V～2.2V，电流：≥0.3A)、可再生电池(77×65×32mm，电解电压：1.8V～2.2V，发电性能：≥0.3A 0.6V，电流：≥0.3A)、燃料电池底座(108×86mm)、集气筒底座(154×108mm)、氢能小车车身(车身240×100mm，车底含万向轮，车身带两个LED灯，可放置氢集气筒和氧集气筒及可再生电池)、氢集气筒(40×40×81mm)、氧集气筒(40×40×81mm)、负载模块(模块112×72×34mm；电动机2.0V/30mA，电灯泡1.5V/30mA；2mm香蕉插座)、数字式多用电表(126×70×24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)、排气阀等。 可做实验：1、探究测量产生气体的体积比实验；2、氢能发电驱动带LED灯的小车运动等。 | 箱 | 1 |
|  |  | 实验箱配套设施 |  |  |
| 1 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1900mm（宽×深×高）材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 2 |
| 初中化学实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 走进化学世界 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（小）、长直角玻璃管、乳胶管、集气瓶、玻璃片、250mL烧杯、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹、研钵、胶头滴管、酒精灯、镊子、药匙、100mL烧杯、试管刷、试管架、10mL量筒、试管夹等。 可做实验：1、水的沸腾；2、胆矾的研碎；3、块状的胆矾和粉末状的胆矾形成的溶液与氢氧化钠的反应；4、石灰石和盐酸反应并把产生的气体通入澄清石灰水；5、观察氧气和二氧化碳的色态并闻其气味，将燃着的木条分别伸入两种气体中的实验；6、对蜡烛及其燃烧的探究；7、玻璃仪器的洗涤等。 | 箱 | 1 |
| 2 | 空气·氧气 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：集气瓶、玻璃片、燃烧匙、坩埚钳、胶头滴管、酒精灯、6#单孔橡胶塞、短直角玻璃管、长直角玻璃管、乳胶管、250mL烧杯、止水皮管夹、试管（大）、60°弯管、升降台、药匙、试管（小）、试管夹、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹等。 可做实验：1、测定空气中氧气的含量；2、验证氧气的助燃性；3、硫分别在氧气和空气里燃烧（在通风橱中进行）；4、加热高锰酸钾制氧气；5、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用；6、氧气的实验室制取与性质等。 | 箱 | 1 |
| 3 | 自然界的水 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（小）、漏斗、玻璃棒、平底烧瓶、酒精灯、药匙、250mL烧杯、升降台、陶土网、胶头滴管、长直角玻璃管、短直角玻璃管、60°尖嘴导管、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹、铁圈等。 可做实验：1、絮凝与沉降；2、过滤；3、氢气的燃烧；4、水的组成等。 | 箱 | 1 |
| 4 | 结构与变化 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：50mL烧杯、250mL烧杯、胶头滴管、100mL锥形瓶、镊子、酒精灯、药匙、3#单孔橡胶塞、玻璃导管、托盘天平、坩埚钳、陶土网等。 可做实验：1、品红向水中扩散；2、分子运动现象；3、在元素周期表中查找元素；4、探究红磷在空气中燃烧过程中的质量变化；5、镁条燃烧前后质量的测定等。 | 箱 | 1 |
| 5 | 碳和碳的氧化物 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（大）、酒精灯、升降台、药匙、胶头滴管、长直角玻璃管、试管（小）、250mL锥形瓶、100mL烧杯、集气瓶、玻璃片、250mL烧杯、长颈漏斗、7#双孔橡胶塞、短直角玻璃管、乳胶管、60°弯管、120°弯管、镊子、平底烧瓶、止水皮管夹、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹等。 可做实验：1、木炭具有吸附性；2、木炭与氧化铜反应；3、实验室里制取二氧化碳的装置；4、灯火实验；5、CO2溶于水的验证；6、二氧化碳的实验室制取与性质等。 | 箱 | 1 |
| 6 | 燃料及其应用 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL烧杯、长直角玻璃管、镊子、药匙、乳胶管、胶头滴管、50mL烧杯、60°尖嘴导管、酒精灯、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、铁圈等。 可做实验：1、燃烧的条件；2、灭火的原理；3、粉尘爆炸实验；4、燃烧的条件等。 | 箱 | 1 |
| 7 | 金属与材料 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管架、镊子、胶头滴管、0#橡胶塞、坩埚钳、250mL烧杯、试管夹等。 可做实验：1、纯金属与合金的比较；2、金属与盐酸、稀硫酸的反应；3、金属活动性顺序；4、铁制品锈蚀的条件；5、化学与生活等。 | 箱 | 1 |
| 8 | 溶液 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（小）、玻璃棒、胶头滴管、10mL量筒、药匙、红液温度计、试管架、250mL烧杯、电子天平、50mL量筒、酒精灯、陶土网、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、铁圈等。 可做实验：1、观察蔗糖的溶解；2、比较碘在水和汽油中的溶解状况；3、观察水与酒精的互溶现象；4、溶解时的吸热或放热现象；5、乳化现象；6、配制两种质量分数不同的氯化钠溶液；7、一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制等。 | 箱 | 1 |
| 9 | 化学创新实验 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（小）、玻璃片、燃烧匙、球型分液漏斗、胶头滴管、酒精灯、100mL烧杯、短直角玻璃管、长直角玻璃管、50mL烧杯、250mL烧杯、集气瓶、120°弯管、60°弯管、250mL锥形瓶、药匙、U形管、玻璃导管、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹、50mL量筒、10mL量筒、镊子等。 可做实验：1、实验 过氧化氢制氧气实验不同催化剂的探究；2、实验 利用传感器探究二氧化碳与氢氧化钠的反应；3、实验 利用传感器测定空气中氧气的含量；4、实验 氢气还原氧化铜；5、实验 利用传感器探究中和反应；6、实验 探究大理石（或石灰石）与稀盐酸反应制取二氧化碳后废液中溶质的成分；7、实验 鉴别一组未知溶液；8、实验 暖宝宝为什么会发热？等。 | 箱 | 1 |
| 10 | 酸和碱 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（小）、试管架、50mL烧杯、50mL量筒、胶头滴管、研钵、玻璃棒、250mL烧杯、白色点滴板、表面皿、长直角玻璃管、10mL量筒、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、铁圈、坩埚钳、酒精灯、蒸发皿等。 可做实验：1、向溶液中加入酸碱指示剂；2、自制酸碱指示剂；3、观察浓盐酸和浓硫酸；4、探究浓硫酸的腐蚀性；5、稀释浓硫酸；6、酸的化学性质；7、观察氢氧化钠和氢氧化钙；8、用pH试纸检验生活中常见物质的pH；9、洗发剂和护发剂的酸碱性；10、酸、碱的化学性质等。 | 箱 | 1 |
| 11 | 盐·化肥 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层绿色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管架、铁圈、坩埚钳、胶头滴管、研钵、玻璃棒、250mL烧杯、酒精灯、蒸发皿、药匙、100mL烧杯、长直角玻璃管、10mL量筒、短直角玻璃管、乳胶管、铁架台底座、铁架台支杆1、铁架台支杆2、通用夹、十字夹、电子天平、漏斗等。 可做实验：1、碳酸钠及碳酸氢钠与盐酸的反应；2、碳酸钠与氢氧化钙的反应；3、硫酸铜与氢氧化钠、氯化钡的反应；4、探究 某些酸、碱、盐之间是否发生反应等。 | 箱 | 1 |
|  |  | 实验用品包，清单如下： |  |  |
| 1 | “走进化学世界”实验用品包 | 含木条3捆、火柴3盒、蜡烛2根、大理石3瓶、小刀1把、塑料吸管15只；进行该实验需自备比例为1:2的稀盐酸1瓶、稀氢氧化钠溶液1瓶、澄清石灰水1瓶、胆矾1瓶、氧气、二氧化碳、4mol/L稀盐酸1瓶、碳酸钠1瓶、无色酚酞试液1瓶、硫酸铜溶液1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 2 | “空气·氧气”实验用品包 | 含火柴3盒、细铁丝1包、木条3捆、木炭2瓶、棉花3包；进行该实验需自备硫粉1瓶、澄清石灰水1瓶、氧气、红磷1瓶、高锰酸钾1瓶、过氧化氢溶液1瓶、二氧化锰1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 3 | “自然界的水”实验用品 | 含火柴3盒、滤纸1包、木条3捆、蒸馏水3瓶、沸石1瓶、明矾2瓶；进行该实验需自备天然水、肥皂水1瓶、氢气1瓶、稀氢氧化钠溶液1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 4 | “结构与变化”实验用品包 | 含火柴3盒、气球15只、铁钉1包、镁条1包；进行该实验需自备浓氨水1瓶、品红溶液1瓶、无色酚酞试液1瓶、“元素周期表”挂图1瓶、蒸馏水1瓶、红磷1瓶、硫酸铜溶液1瓶、4mol/L稀盐酸1瓶、碳酸钠1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 5 | “碳和碳的氧化物”实验用品包 | 含木条3捆、火柴3盒、蜡烛2根、红墨水1瓶、木炭2瓶、大理石3瓶、喷壶2只、阶梯式烛台1只、蒸馏水3瓶；进行该实验需自备澄清石灰水1瓶、氧化铜1瓶、比例为1:2的稀盐酸1瓶、二氧化碳、塑料瓶1只、纸花4朵、稀醋酸1瓶、紫色石蕊试液1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 6 | “燃料及其应用”实验用品包 | 含蜡烛3根、火柴3盒、薄铜片3片、乒乓球5只；进行该实验需自备比例为1:2的稀盐酸1瓶、碳酸钠1瓶、白磷1瓶、红磷1瓶、氧气、热水、灭火器原理实验装置、粉尘爆炸实验装置、生石灰1瓶、澄清石灰水1瓶、甲烷等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 7 | “金属与材料”实验用品包 | 含火柴3盒、木条3捆、硬铝片1包、铜片1包、铝片1包、黄铜片1包、镁条1包、锌片1包、铁片1包、铝丝1包、铜丝1包、砂纸1张、铁钉1包、蒸馏水3瓶；进行该实验需自备4mol/L稀盐酸1瓶、2mol/L稀硫酸1瓶、硫酸铜溶液1瓶、硝酸银溶液1瓶、硫酸铝溶液1瓶、植物油1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 8 | “溶液”实验用品包 | 含称量纸3包、网格纸1包、蒸馏水3瓶；进行该实验需自备碘1瓶、高锰酸钾1瓶、氯化钠1瓶、硝酸铵1瓶、氢氧化钠1瓶、汽油1瓶、酒精1瓶、植物油1瓶、无水硫酸铜1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 9 | “酸和碱”实验用品包 | 含纱布10包、火柴3盒、pH试纸1包、白色棉布1包、小木棍1捆、生锈铁钉1包、白纸1包、导线2条、鳄鱼夹2个、小灯泡1只、开关1只、蒸馏水3瓶；进行该实验需自备1mol/L稀盐酸1瓶、1mol/L稀硫酸1瓶、1mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶、澄清石灰水1瓶、紫色石蕊试液1瓶、无色酚酞试液1瓶、苹果汁1份、紫甘蓝1份、月季花瓣1份、牵牛花瓣1份、白醋1瓶、酒精1瓶、4mol/L稀盐酸1瓶、2mol/L稀硫酸1瓶、浓盐酸1瓶、浓硫酸1瓶、氢氧化钙1瓶、氢氧化钠1瓶、二氧化碳、氯化钠溶液1瓶、橘汁1份、糖水1份、牛奶1份、番茄汁1份、肥皂水1份、汽水1份、自来水1份、唾液1份、草木灰水1份、洗洁精1份、不同品牌的洗发水3份、不同品牌的护发素3份、4mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶、硫酸铜溶液1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 10 | “盐·化肥”实验用品包 | 含火柴3盒、滤纸1包、粗盐1瓶、蒸馏水3瓶；进行该实验需自备碳酸钠1瓶、碳酸氢钠1瓶、碳酸钠溶液1瓶、硫酸铜溶液1瓶、4mol/L稀盐酸1瓶、2mol/L稀硫酸1瓶、1mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶、澄清石灰水1瓶、氯化钡溶液1瓶、氯化钠溶液1瓶、碳酸钾溶液1瓶、硝酸钡溶液1瓶、碳酸氢铵1瓶、氯化铵1瓶、硫酸铵1瓶、磷矿粉1瓶、过磷酸钙1瓶、硫酸钾1瓶、氯化钾1瓶、氢氧化钙1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 11 | “化学创新实验”实验用品包 | 含医用注射器1支、火柴3盒、pH试纸1包、木条3捆、蒸馏水3瓶、大理石3瓶、镁条1包、活性炭2瓶、红墨水1瓶、暖宝宝15包、条形磁铁1块；进行该实验需自备过氧化氢溶液1瓶、二氧化锰1瓶、氧化铁1瓶、氧化铜1瓶、硫酸铜溶液1瓶、氯化铜溶液1瓶、硫酸铁溶液1瓶、氯化铁溶液1瓶、二氧化碳、0.5mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶、比例为1:2的稀盐酸1瓶、制取二氧化碳实验后的废液、紫色石蕊试液1瓶、无色酚酞试液1瓶、碳酸钠1瓶、氧气、饱和碳酸氢钠溶液1瓶、澄清石灰水1瓶、红磷1瓶、氢气、1mol/L稀盐酸1瓶、1mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶、氯化镁溶液1瓶、硝酸钾溶液1瓶、硝酸银溶液1瓶、0.1mol/L稀氢氧化钠溶液1瓶等药品及用品。 | 套 | 3 |
|  |  | 实验箱配套设施 |  |  |
| 1 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1900mm（宽×深×高）材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 1 |
| 初中生物实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
|  |  | 初中生物实验室专用实验箱 |  |  |
| 1 | 植物及其生命活动 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管架、玻片标本（100片/盒）、护目镜、酒精灯、三脚架、陶土网、解剖剪刀、试管（150mm）、培养皿（90mm）、镊子、载玻片、盖玻片（100片/盒）、玻璃棒（200mm）、100mL烧杯、400mL烧杯等。 可做实验：1、实验 观察种子的结构；2、实验 观察根毛和根尖的结构；3、实验 观察叶片的结构；4、实验 绿叶在光下制造有机物；5、探究 观察绿叶细胞中的叶绿体；6、探究 解剖和观察花的结构；7、探究 观察植物的导管和筛管；8、探究 观察绿色开花植物体的结构层次；9、探究 观察池塘水中的藻类植物；10、探究 茎的疏导功能；11、实验活动 绿色植物的蒸腾作用；12、实验活动 植物的嫁接等。 | 箱 | 1 |
| 2 | 动物及其生命活动 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、100mL烧杯、镊子、放大镜、秒表、解剖剪刀、培养皿、玻璃棒等。 可做实验：1、实验 观察草履虫；2、实验 观察小鱼尾鳍内血液的流动；3、实验 观察蚯蚓；4、实验 观察鸡卵的结构；5、探究 草履虫对外界刺激的反应；6、探究 解剖蚯蚓；7、探究 观察和解剖蝗虫；8、探究 鸟适于飞行的形态结构特点；9、探究 观察和解剖鲫鱼；10、探究 模拟保护色的形成过程等。 | 箱 | 1 |
| 3 | 人及其生命活动 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、橡皮锤、300mm直尺、电子体温计、秒表、200mm玻璃棒、125mL集气瓶（含盖）、150mm试管、300mm温度计、镊子、三脚架、陶土网、试管架、100mL烧杯、400mL烧杯等。 可做实验：1、实验 观察人体的基本组织；2、实验 用显微镜观察人血永久涂片；3、实验 膝跳反射；4、探究 测试人的反应速度；5、探究 测定人体的体温、心率、唾液的pH等生理数据；6、探究 观察胆汁的乳化作用等。 | 箱 | 1 |
| 4 | 微生物的结构与功能 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：150mL锥形瓶、90mm培养皿、电子秤、载玻片、盖玻片（100片/盒）、镊子、玻璃棒、酒精灯、三脚架、陶土网、护目镜、罐头瓶、50mL量筒、100mL烧杯等。 可做实验：1、实验 观察酵母菌和霉菌；2、探究 检测不同环境中的细菌和真菌；3、实验活动 酸奶的简易制作等。 | 箱 | 1 |
| 5 | 生物与环境 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：150mL锥形瓶、90mm培养皿、电子秤、镊子、150mm试管、250mL广口瓶、试管架、注射器、秒表、10mL量筒、载玻片、盖玻片（100片/盒）、50mL烧杯、铁小环、75mm漏斗、镊子等。 可做实验：1、实验 酒精对水蚤心率的影响；2、实验 烟草浸出液对水蚤生命活动的影响；3、探究 酸雨对生物的影响；4、探究 探究某一因子改变对生态瓶的影响；5、实验活动 制作生态瓶等。 | 箱 | 1 |
| 6 | 生殖遗传与进化 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、、彩笔、DNA双螺旋结构模型组件等。 可做实验：1、探究 探究花生果实大小的变异现象；2、探究 精子与卵细胞的随机结合；3、实验活动 观察生殖细胞的切片等。 | 箱 | 1 |
| 7 | 健康地生活 | 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，上层红色下层黑色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：十字夹、通用夹、酒精灯、铁架台底座、铁架台支杆、150mm试管、300mm温度计、镊子、10mL量筒、0号橡胶塞、100mL烧杯等。 可做实验：1、探究 测定某种食物中的能量；2、探究 血压的测量；3、实验活动 模拟演示膈的运动与呼吸的关系等。 | 箱 | 1 |
|  |  | 实验用品包，清单如下： |  |  |
| 1 | “植物及其生命活动”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、双面刀片5盒、棉棒1包、滴管20支、吸水纸1盒、小木板1块、回形针1盒、胶带1卷、药勺1支、凡士林1盒、红药水1瓶、标签纸2张、记号笔1支、毛笔1支、脱脂棉球5袋、手套3副、火柴1盒、试管刷1支；进行该实验需自备稀碘液1瓶、25%的NaOH溶液1瓶、质量分数0.9%的生理盐水1瓶、75%酒精、液态石蜡、清水、黑藻、植物叶片、植物幼苗、植物种子、植物枝条、桃花、番茄、天竺葵、池塘水、塑料袋、白纸、铅笔等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 2 | “动物及其生命活动”实验用品 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、滴管20支、大头针1盒、吸水纸1盒、记号笔1支、脱脂棉球2袋、口罩10片、手套3副、竹筷1副、小石头3块、彩色布1张、彩色小纸片1包、试管刷1支；进行该实验需自备食盐、蔗糖、5%福尔马林、清水、草履虫培养液、糙纸、蚯蚓、蝗虫、鸡蛋、小鱼、鼠妇、湿土、小铁锹、小鼠、小鼠食物、蚂蚁、白醋等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 3 | “人及其生命活动”实验用品包 | 含医用纱布片10袋、擦镜纸2本、广泛pH试纸1本、火柴1盒、标签纸2张、记号笔1支、脱脂棉球2袋、吸管10支、小刀1把、手套3副、滴管10支、试管刷1支；进行该实验需自备稀碘液1瓶、70%酒精、澄清石灰水、清水、馒头、大豆油、动物胆汁等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 4 | “微生物的结构与功能”实验用品包 | 含医用纱布片3袋、擦镜纸1本、棉棒1包、吸水纸1盒、记号笔1支、火柴1盒、标签纸2张、称量纸1包、药勺1支、气球5个、胶带1卷、手套3副、滴管10支、试管刷1支；进行该实验需自备蔗糖、稀碘液、酵母、酒精、清水、酵母菌培养液、牛肉汁培养基、洗洁精、白纸、牛奶、酸奶等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 5 | “生物与环境”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、滴管20支、脱脂棉球1袋、标签纸2张、记号笔1支、广泛pH试纸1本、称量纸1包、手套3副、棉棒1包、口罩10片、定性滤纸1盒、凡士林1盒、试管刷1支；进行该实验需自备95%酒精、10%氨水、pH=3的醋酸、pH=5的醋酸、澄清石灰水、蒸馏水、清水、水蚤、香烟、种子、小铁锹、青菜、土壤浸出液、无土栽培培养液、细沙、螺狮、小鱼、浮萍、满地红、金鱼藻、黑藻、澄清地水、纯净水、生活或工业污水、河水、手表、雨伞等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 6 | “生殖遗传与进化”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、橡皮泥1盒、白纸10张、坐标纸5张、擦镜纸1本；进行该实验需自备大、小两个品种的花生果实等药品及用品。 | 套 | 3 |
| 7 | “健康地生活”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、滴管10支、锡箔纸1卷、火柴1盒、称量纸1包、手套3副、试管刷1支、创可贴10片、医用胶带1卷、三角巾1包、止血带1根、绷带5包、红药水1瓶；进行该实验需自备无水酒精、清水、花生果实等药品及用品。 | 套 | 3 |
|  |  | 实验箱配套设施 |  |  |
| 1 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1900mm（宽×深×高）材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 1 |

17、虚拟仿真教学系统（核心产品）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真物理实验（老师端） | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。 ▲6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 7、录制课件：支持录制课件功能，根据实验需求自主录制上课所需要的课件，课件可分节点录制。 8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放，实验视频内容可生成链接，插入到第三方播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：对于每次操作的步骤分解、评测分数，数据自动收集，存储于本地或者云端，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题。 12、实验课程目录（≥20个）：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 提供满足要求的虚拟物理教学完整的课件目录 | 套 | 1 |
| 2 | 虚拟仿真物理实验（学生端） | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。 ▲6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 7、智能闯关：系统提供实验闯关模式，根据难易程度设置关卡，只有在完成前面关卡后才可解锁进入下一关，闯关设置积分，增加学习娱乐性。 8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：学生登录账号后，可查看到历史实验情况，系统支持实验数据记录。 12、实验课程目录（≥20个）：用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率 满足要求的虚拟物理教学完整的课件目录 | 套 | 50 |
| 3 | 虚拟仿真化学实验(教师端） | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。 6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 7、录制课件：支持录制课件功能，根据实验需求自主录制上课所需要的课件，课件可分节点录制。 8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放，实验视频内容可生成链接，插入到第三方播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：对于每次操作的步骤分解、评测分数，数据自动收集，存储于本地或者云端，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题。 12、实验课程目录（≥20个）：物质的溶解、物理变化与化学变化的探究、粗盐中难溶性杂质的去除（过滤与结晶）、二氧化碳的实验室制取与性质、几种固体物质的鉴别、氧气的实验室制取（双氧水和二氧化锰）、氧气的制取（氯酸钾和二氧化锰）、鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液并探究其反应、探究呼出气体成分和空气中气体成分的区别、探究金属的物理性质和化学性质、探究盐酸中哪种粒子使紫色石蕊溶液变红色、用铁和硫酸铜溶液反应验证质量守恒定律、探究酒精灯火焰的温度和石蜡的组成、鉴别稀硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠溶液、酸和碱的化学性质、不饱和溶液转化成饱和溶液、鉴别硬水和软水并软化硬水、探究久置干燥剂（CaO）的成分、探究物质溶解时的吸热和放热现象、测定土壤酸碱度、二氧化碳灭火原理的探究、稀盐酸除铁锈、氢气还原氧化铜、探究燃烧与灭火的条件 | 套 | 1 |
| 4 | 虚拟仿真化学实验（学生端） | 1 、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。 6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 7、智能闯关：系统提供实验闯关模式，根据难易程度设置关卡，只有在完成前面关卡后才可解锁进入下一关，闯关设置积分，增加学习娱乐性。 8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：学生登录账号后，可查看到历史实验情况，系统支持实验数据记录。 12、实验课程目录（≥20个）：物质的溶解、物理变化与化学变化的探究、粗盐中难溶性杂质的去除（过滤与结晶）、二氧化碳的实验室制取与性质、几种固体物质的鉴别、氧气的实验室制取（双氧水和二氧化锰）、氧气的制取（氯酸钾和二氧化锰）、鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液并探究其反应、探究呼出气体成分和空气中气体成分的区别、探究金属的物理性质和化学性质、探究盐酸中哪种粒子使紫色石蕊溶液变红色、用铁和硫酸铜溶液反应验证质量守恒定律、探究酒精灯火焰的温度和石蜡的组成、鉴别稀硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠溶液、酸和碱的化学性质、不饱和溶液转化成饱和溶液、鉴别硬水和软水并软化硬水、探究久置干燥剂（CaO）的成分、探究物质溶解时的吸热和放热现象、测定土壤酸碱度、二氧化碳灭火原理的探究、稀盐酸除铁锈、氢气还原氧化铜、探究燃烧与灭火的条件 | 套 | 50 |
| 5 | 虚拟仿真生物实验（教师端） | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效，360度全景多维度展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 2、系统模式：具有教学视频、练习和考试三种模式，支持学生自主练习与测试。 3、新手指导：具备新手指导任务，分为必做教程和选做教程，可完成任务后进入实验。 4、实验过程自动指导：在练习模式下，会提示标准的操作步骤，需完成后方可进行下一步操作。 5、具备模拟考试功能：学生自主完成实验操作，实验结束之后系统可自动评分，评分界面还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。（评分界面功能软件截图并加盖厂家公章） 6、AI智能评测：考试模式下学生完成实验操作之后系统可智能分析学生的操作行为，对实验报告批改、实验步骤评判，支持分析错误操作内容，给予实验操作的点评。 7、录制课件：支持录制课件功能，根据实验需求自主录制上课所需要的课件，课件可分节点录制。 8、支持实验视频360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验。 9、支持实验原理视频讲解，实验知识点说明，实验视频步骤可分段播放，实验视频内容可生成链接，插入到第三方播放。 10、练习模式下，系统可根据实验操作时间和正确情况给出完美操作和还需努力等不同的机制，增强学习趣味性。 11、数据管理：对于每次操作的步骤分解、评测分数，数据自动收集，存储于本地或者云端，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题。 12、实验课程目录（≥20个）： （1）练习使用显微镜，练习使用显微镜 （2）解剖观察花，辨认花的基本结构，使用解剖器材解剖花 （3）验证绿叶在光下合成淀粉，验证绿叶在光下制造了淀粉 （4）动物细胞的基本结构，动物细胞模型 （5）植物细胞的基本结构，植物细胞模型 （6）人体结构-男性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 （7）人体结构-女性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统(8)、人体器官-心，心脏模型(9)、人体器官-肺，肺模型(10)、人体器官-肾，肾模型(11)、人体器官-眼，眼睛模型（12）、人体器官-耳，耳朵模型（13）、人体器官-脑，大脑模型（14）、环节动物，蚯蚓模型（15）、软体动物，蜗牛、乌贼模型（16）、节肢动物，蝗虫、瓢虫、蜘蛛、蜜蜂模型（17）、病毒，冠状病毒、噬菌体模型(18)、两栖动物，青蛙、龟模型(19)、爬行动物，鳄鱼、蛇、变色龙模型(20)、恐龙，霸王龙、剑龙、三角龙、迅猛龙、马门溪龙模型(21)、鸟，鹰模型 | 套 | 1 |
| 6 | 虚拟仿真生物实验（学生端） | 1、实验课程目录（≥20个）： （1）练习使用显微镜，练习使用显微镜 （2)解剖观察花，辨认花的基本结构，使用解剖器材解剖花 (3)验证绿叶在光下合成淀粉，验证绿叶在光下制造了淀粉 (4)动物细胞的基本结构，动物细胞模型 (5)植物细胞的基本结构，植物细胞模型 (6)人体结构-男性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统 (7)人体结构-女性，人体血液系统、消化系统、肌肉系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、骨骼系统、泌尿系统(8)、人体器官-心，心脏模型(9)、人体器官-肺，肺模型(10)、人体器官-肾，肾模型(11)、人体器官-眼，眼睛模型（12）、人体器官-耳，耳朵模型（13）、人体器官-脑，大脑模型（14）、环节动物，蚯蚓模型（15）、软体动物，蜗牛、乌贼模型（16）、节肢动物，蝗虫、瓢虫、蜘蛛、蜜蜂模型（17）、病毒，冠状病毒、噬菌体模型(18)、两栖动物，青蛙、龟模型(19)、爬行动物，鳄鱼、蛇、变色龙模型(20)、恐龙，霸王龙、剑龙、三角龙、迅猛龙、马门溪龙模型(21)、鸟，鹰模型 | 套 | 50 |
| 7 | 虚拟仿真实验资源管理平台（校级） | 1、平台是B/S架构设计，支持网页操作方式，平台支持学生、课程教师、教务管理员、校级教务管理员、区级管理员使用不同的身份登录，不同的身份具有不同的操作权限。 ▲2、平台可以通过二维码扫描并直接进入实验，可实现实验教师对实验教学考试管理，教师可布置学生实验作业，可以设置实验项目的开始时间和截止时间；同时可查询学生学习时间、成绩等数据； 3、平台支持教室创建班级，可管理班级学生，查看或删除学生实验学习情况。 4、自动评判实验完成人数，方便老师针对性教学。平台按个人实验和班级综合统计，方便老师查看学生实验完成情况。 5、平台支持实验视频，实验练习，实验考试等教学模式。（此功能截图） 6、平台实验视频需支持实验原理讲解，实验知识点说明，实验视频步骤分段播放，实验视频内容可生成链接，插入到第三方播放。 7、平台实验视频支持360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境。 8.支持教师端数据分析，可看到考试班级下的总体实验数据以及每个成员的实验掌握情况，可以查看每一位学生实验成绩和学生考试记录。 9. 支持学校端数据分析。实验教学、实验管理数据可视化大屏，统计全校学生智慧实验使用情况及各学科各实验科目的正确率，支持按正确率展示易错实验知识点，支持通过分析基础数据，获取全校需强化的实验知识点及能力。 | 套 | 1 |

# 第六章  评标标准及办法

1、资格审查

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、投标人是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 2、法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）； 3、法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 4、投标人是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料： 1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）。 2、成立时间不足1个月投标人无需提供。 3、依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。 |
|  |  | 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料： 1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2、成立时间不足1个月投标人无需提供。 3、投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 4、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |
| 6 | 限制行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。 |
| 资格审查不通过者，作无效标处理，不得进入下一环节评审。 |  |  |

2、符合性审查

| 序号 | 审查标准 | 审查证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称是否与营业执照及相关资质证件一致 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件（首页及内容）是否按招标文件规定格式完整提供，是否对招标文件的实质性内容完全响应，并按招标文件要求签署、盖章 |
| 3 | 交货期、质保期及投标有效期 | 交货期、质保期及投标有效期是否满足招标文件要求 |
| 4 | 投标保证金缴纳 | 以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（提供相关证明材料） |
| 5 | 围标串标行为 | 不参与围标串标承诺书 |
| 6 | 投标人是否不具有法律法规规定的其他限制性情形 | 投标人是否不具有法律法规规定的其他限制性情形 |
| 7 | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |
| 8 | 投标报价 | 投标人的投标报价未超出本项目的最高限价/采购预算且报价唯一 |
| 9 | 投标人投标报价合理性审查 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。此项审查结果不予通过。 |
| 符合性检查不通过者，作无效标处理，不得进入下一环节评审。 |  |  |

3、详细评审

评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的投标人的投标报价、投标文件的业绩、项目经验等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定成交单位（推荐中标候选人）。评审标准为100分，经济部分占30、商务技术部分占70,最终得分=经济得分+商务技术得分，具体评分标准如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30） | 报价 | 30 | 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 2、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 3、本项目的价格权值为30%。项目评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 备注：投标人最低投标报价不作为中标的唯一依据。 价格扣除幅度：对符合政策的小微企业价格给予10%的扣除。 |
| 商务技术部分（70） | 业绩情况 | 4 | - 投标人提供近三年以来（2023年1月1日至今，以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供1项业绩得2分，本项满分4分。 - 注：须提供合同或中标（成交）通知书加盖公章复印件，合同须提供合同关键页（包括金额页、内容页、盖章页、日期页等），未提供或提供不全不得分。 |
|  | 参数及指标的响应 | 30 | - 根据投标文件对采购文件“第五章 采购需求与技术参数”要求完全响应无偏离的得30分： - 对“采购需求与技术参数”中带“▲”参数为重要参数，出现一条负偏离,扣2分。对“采购需求与技术参数”中“（非“▲”项）”的条款为一般参数，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。 注：①投标人须对照“采购需求与技术参数”中“▲”项及“（非“▲”项）”的条款进行点对点应答，并逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，根据要求提供相关证明资料，须在“对应页码”栏注明证明资料在《投标文件》的对应页码。②“采购需求与技术参数”中要求提供相关佐证材料，包括但不限于厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或功能截图或官网截图或检测报告等未提供或不符合要求的，视为负偏离。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。 |
|  | 产品先进性 | 5 | ①数字化实验仪器经过学校试点使用并通过中小学课程鉴定的得2分，没有不得分，提相关证明材料（复印件并加盖公章）。 ②教师数码显微镜可为配合中学生物奥赛使用，须提供所投产品在全国中学生物奥赛的证明材料（证明材料须包含项目时间、用户名称、用户联系人及联系电话）；提供3（含）份以上生物奥赛承办校校方盖章的证明文件复印件；得3分 |
|  | 供货安装方案 | 6 | 根据投标人针对本项目提供的供货安装方案，内容包括但不限于：①供货安排、②进度计划、③安装调试、④项目实施方案及保证措施。 提供以上内容得6分，每有一项缺项或漏项扣1.5分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等） |
|  | 质量保 证措施 | 6 | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施，内容包括但不限于①货物质量保证措施、②检验、试验质量保障措施、③包装、运输质量保障措施、④交货质量保障措施。 提供以上内容得6分，每有一项缺项或漏项扣1.5分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等） |
|  | 售后服务方案 | 6 | 投标人根据本项目需求提供详细的项目售后服务方案，内容包含但不限于：①售后服务承诺、②售后服务体系方案（包括售后服务方案、故障响应、故障修复时间、巡检维保服务、应急处理等内容）、③售后人员配备、④备件（易耗品）供应方案（含备件价格）。 提供以上内容得6分，每有一项缺项或漏项扣1.5分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等） |
|  | 培训方案 | 6 | 针对本项目的培训方案，包括但不限于： ①技术原理、②使用方法、③设备维护及注意事项、④预期培训效果。 提供以上内容得6分，每有一项缺项或漏项扣1.5分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等） |
|  | 演示视频 | 7 | 投标人需依据招标文件要求，提供相应功能演示。可通过PPT、录制视频等方式进行线上演示，限时10分钟内完成。投标人提前准备好相关演示环境，自备电脑等其他相关演示设备，确保环境正常。要求演示视频画质清晰、流畅、按规定顺序编制演示视频并配备必要字幕或语音讲解。评标委员会根据投标人的实际演示功能和效果进行评审，共2个演示项。 （一）使用液体内部压强实验器完成演示： ①通过控制器自带显示屏，同时显示压强大小和旋转角度两个量，按动控制器上二维码按键，显示屏自动生成电子二维码，通过手机扫描二维码，在手机中显示数据。 ②压强传感器自带防水功能，接将压强传感器放入水中，旋转控制器上按钮，将压强传感器探头从0°转动180°，研究液体内部压强与方向的关系，自带标尺，可用于观测进入液体深度，研究液体内部压强与深度的关系。 ③无需外接数据采集器、传感器，可与专用app软件和计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动终端，也可有线传输到计算机软件。 （二）数码显微镜演示： 提供的显微镜相关演示视频评分要求： ①智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及照明器能够指示照明强度、显微镜的照明模式并记忆各倍率物镜的照明强度；智能环形指示灯：LED灯带显示于物镜转换器上方，可指示光源亮度、工作、休眠等多种工作状态。 ②全无线系统架构，学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互，跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 ③教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式；实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 ④数字切片浏览系统应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称。 注：①投标人提供视频演示或PPT演示，演示内容顺序须与招标文件罗列顺序一致。演示内容完整，完全体现上述要求的得7分，演示每缺少一项内容扣1分，扣完为止。 ②未进行演示，或提供的视频演示或PPT演示内容不完整、不满足采购要求的，此项不得分。 |
| 说明： 1、本评审内容中“完全满足项目要求”是指：①内容与项目技术采购需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现采购目标。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配，②不符合项目特点，③内容不完整或缺少关键节点，④未按采购需求与技术参数针对描述，⑤存在描述内容过于简略，⑥缺失不全， ⑦前后矛盾，⑧表述不清晰，⑨凭空编造，⑩逻辑混淆错误，⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 3、演示环节请保持网络、视频、电话畅通，提前制作好音视频或者PPT等形式，评标现场通过政采云系统演示。 |  |  |  |

# 第七章  投标文件格式

### 投标文件封面

项目名称：

项目编号：

投标文件

投标人：（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或电子签章）

年	月	日

目录

一、资格审查响应文件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

6、限制行为承诺书

二、报价响应文件

1.1报价一览表

1.2报价明细表

三、商务、技术响应文件

1、投标函

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

4、反商业贿赂承诺书

- 5、投标人参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

- 6、不参与围标串标承诺书

7、保密承诺书

8、投标保证金

9、商务条款偏离表

10、投标人近三年（2023年01月01日至今）业绩案例一览表

11、技术条款偏离表

12、产品先进性

13、供货安装方案

14、质量保证措施

15、售后服务方案

16、培训方案

四、其他文件

（投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。）

- 一、资格审查响应文件

1、具有独立承担民事责任的能力

说明：如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 1、投标人是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）；

- 2、法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）；

- 3、法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；

- 4、投标人是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明复印件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人依法缴纳税收的证明材料：

1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）。

2、成立时间不足1个月投标人无需提供。

3、依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：

1、本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

2、成立时间不足1个月投标人无需提供。

3、投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

4、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函

我单位参与（项目名称、项目编号）投标，本单位郑重声明，本单位具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：    年  月  日

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：

本公司参加          项目（项目编号：　　　　）的招标活动，并声明：

郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。特此声明！

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：    年  月  日

- 6、限制行为

- 承诺书

本人作为（单位名称）的法定代表人（单位负责人），清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：    年  月  日

- 二、报价响应文件

1.1报价一览表

项目名称：                  项目编号：        报价单位：人民币元

| 投标报价 | 小写： 元 |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人（签字或电子签章）：

日期：年月 日

1.2报价明细表

项目名称：        项目编号：   报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总报价”。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

三、商务、技术响应文件

1、投标函

（招标人或招标代理机构）：

（招标人名称）：

(投标人名称)授权(投标人授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目投标总价详见报价一览表。

（2）本项目投标有效期为自递交投标文件截止之日起 个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有）。

（4）在规定的时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付代理服务费。

（6）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。如存在虚假，由我单位负全部责任。

与本会议有关的一切往来通讯请寄：

地址：                           电话：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人开户银行（全称）:

投标人银行帐号:

日期:年 月 日

- 2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

单位名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：    ，性别：    ，出生日期：    ，现任职务：    ，系（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

- 3、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 委托代理人身份证正、反面复印件 |
| --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或电子签章）：

委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

注：1、法定代表人本人作为公司/（单位）代理人前来参加本项目的投标人，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件。

4、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）投标过程中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

5、投标人参与政府采购活动（招投标活动）无异议承诺书

致：（招标人）

（招标代理机构）

本人作为法定代表人或经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目采购。

二、我单位和我本人在本项目采购活动过程中，一旦参与了开标活动，视为投标人默认对招标文件中的所有内容均无异议，予以认可，后期不再对招标文件提出质疑或投诉。

三、我单位再次承诺：我单位所提供的所有资料均真实有效，无弄虚作假情况。如招标人发现我公司投标文件中提供虚假材料，我公司将承担所有法律后果。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

6、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法定代表人（单位负责人），清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标项号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

7、保密承诺书

（招标代理机构名称）：

我方参加贵组织的编号为项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守相关的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受招标单位管理部门和采购机构按相关规定作出的相关处罚。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

8、投标保证金

以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（提供相关证明材料）

9、商务条款偏离表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

注:如投标人提交的商务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。若无偏离，请在上述表内注明“无偏离”或“/”，不填写视为不响应。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

# 10、投标人近三年（2023年01月01日至今）业绩案例一览表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 合同签订日期 | 合同完成日期 | 招标人 | 招标内容 | 合同/中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同或中标（成交）通知书加盖公章复印件，合同须提供合同关键页（包括金额页、内容页、盖章页、日期页等）。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

- 11、技术条款偏离表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… | …… |  |

- 注：①投标人须对照“采购需求与技术参数”中“▲”项及“（非“▲”项）”的条款进行点对点应答，并逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，根据要求提供相关证明资料，须在“对应页码”栏注明证明资料在《投标文件》的对应页码。②“采购需求与技术参数”中要求提供相关佐证材料，包括但不限于厂家公开发布的产品彩页或产品说明书或功能截图或官网截图或检测报告等未提供或不符合要求的，视为负偏离。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

- 12、产品先进性

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 13、供货安装方案
应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 14、质量保证措施

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 15、售后服务方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）
16、培训方案

- 应答：（格式内容自拟，建议参照评审标准及办法编写）

- 四、其他文件

（注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充，建议参照评审标准及办法编写）

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 如存在虚假声明或未按实际内容填写，投标人需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

项目所属行业：（十六）其他未列明行业（附表1中小企业划型标准规定）

监狱企业的证明文件（如有）

### （监狱企业适用）

### 本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 本公司参加______单位的______项目竞标活动，竞标活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

### 本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

### 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

说明：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

### 2.如投标人不属于监狱企业，则无须提供。

残疾人福利性单位声明函（如有）

### 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目竞标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：

注：如投标人不属于残疾人福利单位，则无须提供。

附表1   中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。