版本号：N511622202600005220260414001

# 询 价 通 知 书

# （货物类）

### 采购项目名称：武胜县中医医院“两专科一中心”设备采购项目

### 采购项目编号：N5116222026000052

### 四川省武胜县中医医院

### 武胜兴胜建设项目管理有限公司共同编制

2026年04月15日

## 第一章 询价邀请

武胜兴胜建设项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 四川省武胜县中医医院 委托，拟对 武胜县中医医院“两专科一中心”设备采购项目 采用询价方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加询价。本项目为四川省广安市武胜县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5116222026000052

### 1.2.采购项目名称： 武胜县中医医院“两专科一中心”设备采购项目

### 1.3.采购项目简介

武胜县中医医院两专科一中心设备采购

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加询价。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商特定资格要求（描述：1、若供应商为生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证或有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证;若供应商为非生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证； 2、所响应的医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案证明材料。 （注：本项目的一类医疗器械有牵引网架（网架和床）、上肢推举训练器、针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用），二类医疗器械有肢体运动康复器（上下肢主被动）、四肢联动康复器、床旁下肢主被动训练器、神经肌肉电刺激治疗仪（便携式）、痉挛肌低频治疗仪、超声波治疗仪、语言障碍康复评估与训练系统、认知能力测试与训练仪、吞咽障碍治疗仪、中药熏蒸治疗仪、多体位治疗床、红蓝光治疗仪、高能红外治疗仪））

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取询价通知书，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询。

### 1.7.询价通知书获取时间、方式及地址

一、询价通知书获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在询价通知书获取时间开始前，将本项目电子询价通知书上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取询价通知书。供应商成功获取询价通知书后，将收到已获取询价通知书的回执单。未按规定获取询价通知书的供应商，不得参与本次采购活动，不得对询价通知书提起质疑。

注：获取的询价通知书由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、响应文件提交截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 四川省武胜县中医医院

地址： 四川省武胜县沿口镇迎宾大道2345号

邮编： 638400

联系人： 胡先生

联系电话： 0826-6665636

代理机构： 武胜兴胜建设项目管理有限公司

地址： 四川省广安市武胜县沿口镇东环路与富强路交叉口西南侧7号楼

邮编： 638400

联系人： 冯女士

联系电话： 0826-6961618

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,230,000.00元 供应商报价不得超过询价通知书中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评审方法 | 最低评标价法（具体规则详见第四章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：收取 本采购包履约保证金为合同金额的10.0% 交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式：书面申请。 履约保证金退还时间：项目验收合格后。 履约保证金不予退还情形：1.成交供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素除外）不履行政府采购合同的； 2.成交供应商提供的货物经质量技术监督等相关部门查实有假冒伪劣、以次充好现象的； 3.成交供应商在售后服务中，被查实有被采购人举报服务质量问题且不妥善处理的。 |
| 6 | 响应有效期★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 60 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：成交供应商 代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2021〕1980号)规定的收费标准下浮20%计取 |
| 8 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、询价小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本询价通知书中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第四章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本询价通知书所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本询价通知书仅适用于本次询价采购项目。

二、本询价通知书由 四川省武胜县中医医院 和 武胜兴胜建设项目管理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价采购项目的采购人是 四川省武胜县中医医院 。

二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取询价通知书，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、 “代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 武胜兴胜建设项目管理有限公司 。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指询价小组开展资格审查、符合性审查、一次性报价、推荐成交候选供应商、出具询价报告等活动。

### 2.3.询价通知书

#### 2.3.1.询价通知书的构成

询价通知书由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、询价邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、评审办法；

五、响应文件格式；

六、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.询价通知书的澄清和修改

一、提交响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的询价通知书上传至交易系统，通过交易系统向已获取询价通知书的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在响应截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取询价通知书的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的询价通知书，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与询价小组在询价过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，询价小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除询价通知书中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

一、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照询价通知书第四章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

三、评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 65 %；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 65 %；

3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 65 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；

4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

询价小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照询价通知书规定编制响应文件，询价通知书第五章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按询价通知书和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定成交供应商

#### 2.5.1.开启

2.5.1.1开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合询价通知书规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.评审

详见询价通知书第四章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、采购人或者询价小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对询价通知书确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

##### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

##### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收之日起 ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：询价文件规定的产品性能、技术指示以及供应商响应文件响应的产品性能、技术指标等技术要求。

十、商务履约验收内容：

采购包1：询价文件规定的商务要求及供应商响应文件响应的相关承诺。

十一、履约验收标准：

采购包1：项目实施结束后，采购人组织相关人员按照国家相关规定以及招标文件的质量要求、技术指标、响应文件、承诺及合同约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加询价不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件异常一致；

（二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；

（三）不同供应商的响应文件相互混装；

（四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；

（六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在询价过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至七条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至七条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对询价通知书中采购需求的询问、质疑由 四川省武胜县中医医院 负责答复；供应商对除采购需求外的询价通知书的询问、质疑由 武胜兴胜建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 武胜兴胜建设项目管理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：胡先生

联系电话：0826-6665636

地址：四川省武胜县沿口镇迎宾大道2345号

邮编：638400

答复主体：代理机构

联系人：冯女士

联系电话：0826-6961618

地址：四川省广安市武胜县沿口镇东环路与富强路交叉口西南侧7号楼

邮编：638400

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为获取询价通知书之日。对更正后的询价通知书提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出询价通知书更正通知之日；如质疑内容为原询价通知书内容，为获取原询价通知书之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料:

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对询价通知书提出的质疑，需提交从交易系统获取的询价通知书回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价通知书、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在询价通知书中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,230,000.00

采购包最高限价（元）: 1,230,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1.00（台） | 10,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中药熏蒸治疗仪 | 2.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 2.00（台） | 70,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02329900 其他医疗设备 | 针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用） | 10.00（台） | 10,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02329900 其他医疗设备 | 认知能力测试与训练仪 | 1.00（台） | 110,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02329900 其他医疗设备 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1.00（台） | 120,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02462700 运动康复设备 | 上肢协调功能练习器（腕） | 1.00（台） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02462700 运动康复设备 | 手功能训练桌 | 1.00（台） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02462700 运动康复设备 | 功率自行车 | 3.00（台） | 15,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02462700 运动康复设备 | 牵引网架（网架和床） | 1.00（套） | 9,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02462700 运动康复设备 | 肢体运动康复器（上下肢主被动） | 2.00（台） | 156,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02462700 运动康复设备 | 床旁下肢主被动训练器 | 1.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02462700 运动康复设备 | 四肢联动康复器 | 2.00（台） | 240,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02462700 运动康复设备 | 上肢推举训练器 | 2.00（台） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02462700 运动康复设备 | 减重训练系统（含跑步机） | 1.00（套） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02329900 其他医疗设备 | 肌肉训练弹力带 | 5.00（对） | 2,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 正骨整脊复位椅 | 2.00（张） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激治疗仪（便携式） | 3.00（台） | 18,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽障碍治疗仪 | 1.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红蓝光治疗仪 | 1.00（台） | 70,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高能红外治疗仪 | 1.00（台） | 79,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗床 | 20.00（张） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02329900 其他医疗设备 | 平衡杆 | 1.00（组） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02329900 其他医疗设备 | 多体位治疗床 | 1.00（台） | 34,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02462700 运动康复设备 | 针灸治疗椅 | 10.00（张） | 5,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1.00（台） | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 中药熏蒸治疗仪 | 2.00（台） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 2.00（台） | 70,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用） | 10.00（台） | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 认知能力测试与训练仪 | 1.00（台） | 110,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1.00（台） | 120,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 上肢协调功能练习器（腕） | 1.00（台） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 手功能训练桌 | 1.00（台） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 功率自行车 | 3.00（台） | 15,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 牵引网架（网架和床） | 1.00（套） | 9,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 肢体运动康复器（上下肢主被动） | 2.00（台） | 156,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 床旁下肢主被动训练器 | 1.00（台） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 四肢联动康复器 | 2.00（台） | 240,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 上肢推举训练器 | 2.00（台） | 30,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 减重训练系统（含跑步机） | 1.00（套） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 肌肉训练弹力带 | 5.00（对） | 2,500.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 正骨整脊复位椅 | 2.00（张） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 神经肌肉电刺激治疗仪（便携式） | 3.00（台） | 18,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 吞咽障碍治疗仪 | 1.00（台） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1.00（台） | 70,000.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 高能红外治疗仪 | 1.00（台） | 79,000.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 治疗床 | 20.00（张） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 平衡杆 | 1.00（组） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 多体位治疗床 | 1.00（台） | 34,500.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 针灸治疗椅 | 10.00（张） | 5,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 语言障碍康复评估与训练系统 |
| 2 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红蓝光治疗仪 | 红蓝光治疗仪 |
| 3 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高能红外治疗仪 | 高能红外治疗仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：痉挛肌低频治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 痉挛肌低频治疗仪 | 1、产品用于刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操； 2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 3、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波； 4、脉冲周期：0.5s～2s范围内连续可调，步进0.1s，脉冲频率0.5Hz～2Hz； 5、脉冲宽度：脉冲宽度在0.1ms～2.0ms范围内连续可调，步进0.1ms； 6、延时时间：Ⅱ路输出脉冲较Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间在0.1s～1.5s范围内可调，步进0.1s； 7、治疗时间调节范围：1～99min，步进1min； 8、峰值电流输出强度：0～99mA，分50级连续可调，步进1级； 9、单通道双路输出； ▲10.具备不少于两种治疗模式：处方模式：系统内置不少于12种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择；同时系统支持保存不少于45个自编处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求；自定义模式：支持调节不少于3种治疗参数； ▲11、具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号； 12、支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动； 13、具备屏幕亮度调节功能：可分为1～5级，步进1级，逐级增大； 14、具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音； 15、系统内置电子说明书，便于临床快速查阅，包括：操作流程、注意事项和常见故障及排除。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：中药熏蒸治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 中药熏蒸治疗仪 | 1、输入功率：≥2100VA； 2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 3、柜式机，两个喷头，液晶显示单元（显示加热温度，控制时间等设备工作信息）； 4、两个通道可分别进行功能设置； 5、保温及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大； 6、保温设定温度为70～90℃可调，步长1℃。； 7、药液从常温加热到95℃所用的时间≤15min； 8、当药液温度达到97℃±5℃，蒸汽能从喷头中喷出； 9、治疗时间：1～60min可调，步长为1min，误差±30s； 10、自动防干烧功能； (1)低液位报警：容器内药液低于200ml时，设备应报警并停止加热； (2)温度保护开关：温度高于130℃时，设备应报警并停止加热； 11、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 12、当熏蒸机加热容器中气压＞0.08MPa时，减压阀动作； 13、治疗仪有传感器测量皮肤温度和实时显示装置，显示皮肤温度和药液（蒸汽）温度； 14、皮肤超过45℃时，治疗仪应有提示音； 15、两路独立超温保护装置： (1)当容器内溶液超过115℃时，第一路保护装置应启动，停止加热，当温度降低到预热值以下后可以恢复加热； (2)如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断加热装置的电源； 16、最大安全加液量：5L； 17、喷杆最大动作角度：底部旋转关节角度≤70°，平摆旋转角度≤180°，喷头平摆旋转角度≤130°。 |

标的名称：超声波治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 超声波治疗仪 | 1、输入功率：≥90VA； 2、电源：输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz； 3、标配双通道（吸附超声通道），彩色触摸屏+旋钮操作； 4、标配2个吸附超声治疗头，有效辐射面积为4cm2； 5、有效声强：≤1.2W/cm2； 6、波束最大声强：≤6W/cm2； 7、额定输出功率：≥3.36W； 9、两种工作频率：1MHz或3MHz； 10、波形类型：连续波或脉冲波； 11、波束类型：准直型； 12、波束不均匀性系数RBN：不超过5； 13、占空比:10%-90%（连续波为100%），步长10%，占空比误差±5%； 14、脉冲重复频率:100Hz、48Hz、16Hz，误差±5%； 15、脉冲重复周期:10.0ms、20.8ms、62.5ms，误差±5%； 16、脉冲持续时间: 1.0ms～56.3ms，误差±5%； 17、时间最大输出功率与输出功率的比值（RTPA）：1～10，误差±5%； 18、治疗时间：0min～30min，步长：1min； 19、吸附超声模块的负压吸引压力调节范围：0mbar～500mbar，步长10mbar； 20、收藏设置参数功能，可收藏≥1000条设置参数； 21、具有手动操作功能：可设置通道、超声频率、治疗模式、强度单位、占空比、脉冲重复频率、吸附压力等多项参数； 22、总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态； 23、自检功能：开机后设备会进行初始化及自检，自检结束后自动进入主界面； 24、快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出； 25、超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒。 |

标的名称：针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用） | 1、规格：1900*800*650mm（±5%）； 2、床面采用优质人造皮革面，耐磨，里面含有≥5公分海绵，具有阻燃功能； 3、床架整体采用碳钢钢管经酸洗磷化静电喷塑处理，无毒无残留； 4、静电粉末喷涂层附着力≥1级；涂层硬度≥4H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5、床框采用优质≥30*50*1.0（mm）方管焊接而成； 6、床脚采用优质≥40*40*1.0（mm）方管，下装有方管堵头,耐磨、防滑； 7、床身牢固，承重大于120kg； 8、床头开透气孔，下方配备支撑垫； 9、两侧设计有肩孔、海绵扶手。 |

标的名称：认知能力测试与训练仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 认知能力测试与训练仪 | 1、产品由硬件和专用软件组成。硬件包括:主机、设备信息显示单元、图文报告系统、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、操作台。专用软件包括以下功能模块:患者管理、处方管理训练单元、量表评估、系统管理； 2、输入功率：≥300VA； 3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 4、硬件配置CPU：双核及以上，内存：8GB及以上，硬盘：200G及以上； 5、软件环境操作系统：常用软件操作系统； 6、数据接口：传输协议为：USB协议，储存格式为：MDB； 7、患者管理：具有新建和查找患者功能，具有查看和修改患者自然信息功能，具有新增、查看和修改患者病例信息功能，具有患者归档、提档和删除功能，具有针对患者安排评定和训练任务、查看任务完成情况、打印评定报告和训练报告功能； 8、处方管理功能：可新增、查看、修改和删除处方，处方名称由用户自定义，处方内容由用户从评估量表和训练单元中自行选取归纳； ▲9、 量表评估功能：至少提供以下通用量表：LOTCA认知评估、认知功能筛选检查表、简易智能状态检查(MMSE)、蒙特利尔认知评估中文版(MoCA)、瑞文测验彩色版(CPM)、韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC)、注意力评估、韦氏记忆量表(WMS)(甲式)、韦氏记忆量表(WMS)(乙式)、记忆功能障碍筛查、Rivermead行为记忆试验(RBMT)、威斯康星卡片分类测验(WCST-64)、失认症评估、症状自评量表(SCL-90)、长谷川痴呆量表(HDS)、Blessed痴呆量表(BDS)、失算症评估(EC301)； 10、康复训练功能：提供注意训练、记忆训练、计算训练、思维训练、知觉训练、执行功能六大类别的康复训练，其中： (1)注意训练包括：保持训练、广度训练、选择训练、转移训练、分配训练和综合训练； (2)记忆训练包括：言语记忆、人物记忆、空间记忆、ADL训练、内隐记忆和联想记忆； (3)计算训练包括：数字理解、计算规则、计算练习和应用计算； (4)思维训练包括：概念形成、逻辑推理、系列思维、类比训练、ADL能力、语句解释； (5)知觉训练包括：图片拼图、空间定位、物体失认、残字识别和单侧注视； (6)执行功能包括：抑制控制训练、定式转移训练、工作记忆训练、抑制控制测验、数圆点、定式转移测验、找数训练； 11、用户管理功能：具有新建和删除用户，具有查看和修改用户自然信息功能； 12、系统锁定功能：系统锁定状态下，所有用户仅可进行查看患者相关信息，进行量表评估和康复训练，编辑、保存、打印量表评估报告和康复训练报告功能； 13、使用限制：需插入密码狗，并输入正确的密码才能进入使用； 14、系统交互方式：支持常用软件操作系统，鼠标键盘操作和触摸屏操作； 15. 效率：软件功能界面间切换、信息查询和报告生成处理时间≤2s。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：语言障碍康复评估与训练系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1、产品由硬件和专用软件组成。硬件包括：主机、设备信息显示单元、图文报告系统、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； 2、输入功率：≥300VA； 3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 4、硬件配置：CPU：双核及以上，内存：8GB及以上，硬盘：200G及以上； 5、软件环境操作系统：常用软件操作系统； 6、数据接口：传输协议为：USB协议，储存格式为：QRP格式； 7、系统功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明； 8、资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能； 9、评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分： (1)听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查； (2)视检查：包括视图匹配、视执行检查； (3)语音检查：包括清浊音检查； (4)口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查； 10、康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分； 11、评估结果：查看当前患者当次评估测试结果； ▲12、 康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台六大部分： (1)听训练：根据语音提示，通过触摸屏或鼠标选择正确的图形、文字或答案，包括听指令指图、听理解指图、听理解指字和听理解判断训练； l听指令指图包括：相同图形匹配、同类图形匹配、缺损图形匹配、看图匹配字词； l听理解指图包括：听名词指图、听动词指图、听句子指图、听声音指图。 l听理解指字包括：听指数字、听指字、听指词； l听理解判断包括：生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断； (2)视训练：根据屏幕文字提示，通过触摸屏或鼠标选择正确的图形、文字或答案，包括看指令指图、看文字指图、看文字指字和认知是否判断训练； l看指令指图包括：相同图形匹配、同类图形匹配、缺损图形匹配、看图匹配字词； l看文字指图包括：看名词指图、看动词指图、看句子指图； l看文字指字包括：看指数字、看指词； l认知是否判断包括：生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断； (3)语音训练：根据屏幕文字或语音提示，对麦克风进行发声，使屏幕中出现相对应的事件，包括发声训练、音量训练、音长训练、声调训练、跟读训练、清浊音训练和韵母轨迹训练； l发声训练包括：狐狸、金鱼、赛车、学老师； l音量训练包括：男孩登山、小鸡寻友、天使飞行、学老师； l音长训练包括：升气球、开车、小熊逃生、学老师； l声调训练包括：飞机、划船、游泳、学老师； l跟读训练包括：小猫、点蜡烛、圣诞节、学老师； l清浊音训练包括：开灯、蜜蜂采蜜、喂兔子、学老师； l韵母轨迹训练：点击按钮可进行韵母轨迹训练； (4)发音器官训练：根据屏幕文字或语音提示，完成相应训练动作，包括松弛运动训练、呼吸训练、口部运动和唇部训练，其中口部运动包括鼓腮练习和舌部运动； (5)口语表达训练：根据屏幕文字、图形或语音提示，完成相应训练，包括复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练； l复述训练包括：韵母复述、声母复述、数字复述、名词复述、动名词复述、句子复述； l阅读训练包括：名词阅读、动名词阅读、句子阅读、诗句阅读、童谣； l命名训练包括：日常用品、交通工具、文具类、水果类、植物类、动物类、衣物类、动作命名； l记忆训练包括：单位数、三位数、五位数、九位数、单图记忆、双图记忆、四图记忆、单个词记忆、双个词记忆、四个词记忆； l自发言语训练包括：谜语、回答问题、卡通图、实物图； (6)学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型； ▲13、康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相对应的康复建议进行康复训练； 14、系统交互方式：支持常用软件操作系统，鼠标键盘操作和触摸屏操作； 15、效率：软件功能界面间切换、信息查询处理时间≤2s。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：上肢协调功能练习器（腕）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 上肢协调功能练习器（腕） | 1、外形尺寸/cm：≥88×20×32； 2、训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力； 3、材质：木质、钢丝。 |

标的名称：手功能训练桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 手功能训练桌 | 1、产品由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成； 2、外形尺寸（长×宽×高）：≥80×60×80cm； 3、重锤质量：100g、200g、300g、500g。 |

标的名称：功率自行车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 功率自行车 | 1、结构型式:电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架； 2、材质:静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手； 3、电子表的功能: (1)、显示窗口:显示时间、速度、距离、热里等数值； (2)、回零键:按此键，使显示窗口当前显示的数据回雯。 4、座垫调节范围(cm)上下:0~23； 5、座垫额定载荷kg:≥135； 6、阻尼调节档数:≥8； 7、参考规格(cm):≥115x48x123。 |

标的名称：牵引网架（网架和床）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 牵引网架（网架和床） | 1、结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚； 2、规格(cm)：≥200cm×114cm×220cm； 3、床面高度(cm)：≥46； 4、床面宽度(cm)：≥104； 5、水平网架额定载荷：≥80.0kg； 6、绳索、吊带额定载荷：≥50kg； 7、床面额定载荷：≥135.0kg； 8、材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、塑料滑轮、PU面料内置高回弹海绵。 |

标的名称：肢体运动康复器（上下肢主被动）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 肢体运动康复器（上下肢主被动） | 1、具有上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练三种训练方式； 2、具有应急保护、声控保护、磁控保护、语音提示、痉挛保护等功能； 3、具有主被动模式、被动模式、主动模式、助力模式等4种训练模式； 4、具有左右对称性显示方式； 5、具有训练结果数据统计功能； 6、产品用于成人上下肢训练；对关节功能障碍者患者进行康复训练； 7、外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：≥760mm×710mm×1160mm； 8、上肢被动训练速度设置范围：0～60r/min；下肢被动训练速度设置范围：0～60r/min； 9、训练时间设置范围：1～200min；换向时间设置范围：0～30min； 10、运动阻力调节级别：不低于21级（逐级增大）； 11、痉挛等级：高中低； 12、电机动力级别：高中低； 13、上肢曲柄高度调节距离：≥160mm； 14、上肢曲柄前后调节距离：≥95mm； 15、小腿支架高度调节距离：≥110mm； 16、扶手高度调节距离：≥160mm； 17、扶手前后调节距离：≥95mm。 |

标的名称：床旁下肢主被动训练器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 床旁下肢主被动训练器 | 1、具有底盘固定装置，无需固定于床尾板，患者在pt床等床面上均可进行稳定的训练； 2、悬臂行程可调节范围：0-200mm； 3、悬臂调节方式：通过旋转手摇杆轻松调节，断电情况下依然可用； 4、升降柱可调节范围：0-200mm； 5、升降方式：电动升降，通过软件界面进行高度调节，轻松省力，且调节更精准； 6、小腿支架行程可调节范围：0-110mm，可根据患者小腿长进行支架调节； 7、训练时间调节范围：1～60 min，步进为1min； 8、被动训练转速调节范围：1～60 r/min，步进为1r/min； 9、电机动力级别分为低、中、高三档，可适配不同肌张力等级或肢体重量的患者； 10、训练阻力调节：0～20级，难度逐级增加，步进为1； 11、痉挛等级：1-6级可调，步进为1，等级越高，痉挛灵敏度越高，越易触发痉挛保护； 12、痉挛保护可选择开启或关闭； 13、训练方向可调，换向方式包括手动换向、自动换向； 14、自动换向时间：0-30min可调； 15、转速预置值：≤10r/min。转速变化率：≤0.5r/s²； 16、超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动； 17、痉挛响应时间：≤5s； 18、患者管理具有患者信息存储，可保存上千份患者信息；可通过输入患者姓名及编号进行快速查找； 19、 删除患者时需输入安全密码进行确认，防止其他人误操作或恶意篡改信息； ▲20、至少具有6种训练游戏可选，可实现一周内每天的训练游戏不重复，患者始终保持对训练的新鲜感； 21、 可进行游戏训练难度的调节； 22、游戏界面实时显示游戏的得分情况，并伴有游戏音效，促进患者的主动参与度和积极性； 23、 主动训练模式，对下肢肌力等级3-4级的患者进行抗阻肌力训练； 24、 被动训练模式，对下肢肌力等级0-1级的患者进行被动的关节活动度训练； 25、 助力模式：当使用者的力量不能够做一个完整的循环运动时，电机可以协助使用者完成运动，针对肌力等级1-2级的肢体，辅助肢体运动； ▲26、 等速训练模式：以恒定范围的转速进行训练，阻力会随患者用力程序的增大而增大，控制转速，保证肌力训练的安全性； 27、 主动模式和被动模式可自动切换； 28、至少具有以下5重安全保护功能； 29、 痉挛保护，根据患者痉挛情况，可设置不同的灵敏度； 30、过速保护，训练过程种瞬时转速过大时，为避免肌肉拉伤设备会进行停机保护； 31、手动急停，机器靠近身体部位有一键急停装置和明显的指示标志； 32、 被动转速设置过大时会跳出确认窗口提醒操作人员，防止误操作； 33、 软件登录及重要操作时需填写安全密码，防止其他人误操作或治疗信息被篡改或泄露； 34、支持默认参数的修改，根据医院的使用习惯和患者类别，可以设置默认的训练时间，被动转速，默认阻力大小，痉挛等级，自动换向时间等，减少每次上机时重复调整训练参数的时间； 35、可设置账户及安全密码，保护信息安全； 36、具有双侧肢体的对称性检测功能，训练时在界面上实时显示对称性变化。同时对称性检测结果可体现在每次的训练报告上，便于数据的对比及信息的追溯； 37、训练报告：训练结束可自动保存患者的所有训练记录并生成训练报告； 38、 训练报告中包括基础信息（姓名、编号、性别、年龄、身高、体重、病因）、训练参数（游戏名称、训练模式、痉挛等级、训练部位、游戏难度）、训练情况（游戏得分、平均功率、平均速度、能量消耗、痉挛次数、训练里程、训练时长、对称性比值）； 39、 训练报告中需体现训练趋势的变化，包含功率变化趋势图、阻力/速度变化趋势图，便于临床对患者每一次的训练情况有清晰全面的掌握； 40、 可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析，分析结果可生成报告并支持导出，打印，便于临床对患者一段时间内的功能变化情况进行评价； 41、训练报告可通过日期进行筛选查看； 42、 可修改训练报告的抬头，包括医院和科室信息，利于临床的收费。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：四肢联动康复器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 四肢联动康复器 | 1、设备由主机头、手柄、设备信息显示单元、脚踏、护腿装置、座椅、底座组成； 2、外形尺寸/mm：≥1820×875×1230； 3、手柄调节距离/mm：≥400； 4、座椅前后调节距离/mm：≥340； 5、脚踏板最大可调角度/°：≥23； 6、座椅在水平方向的可调角度：≥360°（分8档，每档45°）； 7、靠背角度调节范围：最大可调至160°； 8、训练时长设置范围/min：1～120； 9、阻力等级设置范围：0～35级，逐级增大； 10、步频设置范围/（步/min）：1～55； 11、痉挛灵敏度：1-6级； 12、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 13、具有被动模式，可辅助四肢功能较差的患者进行被动训练； ▲14、具有关节活动范围的测试功能，测试结果自动应用到训练中，贴合用户真实活动范围，防止造成拉伤； 15、具有主被动自动切换功能，根据用户主动参与程度，自动切换主动或被动训练； ▲16、具有9大心肺训练模式，包括单峰、双峰、登山、恒功率、恒速、伙伴模式等； 17、训练中实时显示训练数据，包括实时阻力、训练时长、卡路里消耗、步频、步数、实时功率等； 18、具有痉挛监测功能，被动和主被动模式下，可以实时监测用户痉挛情况，发生痉挛自动反转解除痉挛，保护用户训练的安全； 19、具有一键急停功能，避免训练中发生运动损伤； 20、座椅可电动前后调节，匀速运行，更利于用户坐位的精准调节，减轻治疗师负担； 21、可拓展血氧脉搏采集，运动中实时监测，超过限制范围进行停机保护； 22、具有腰部及胸部绑带，多重防护，防止用户侧倾，同时不影响用户训练； 23、具有手部绑带、大腿支撑架等，训练中给予患侧肢体支持，防止手脱落，腿过度外展等； 24、手柄可以左右旋转，5档角度可调； 25、训练杆可一键锁定和解锁，防止上机过程中发生碰撞； 26、训练结束可生成训练数据，包含总里程、总时长、步数、平均步频、平均功率、卡路里消耗、痉挛次数等； 27、具有默认训练参数设置功能，可以修改默认的训练时间、阻力、步频等； 28、可以调整屏幕亮度、音量、开启或关闭按键音； 29、连接血氧脉搏仪后，可设置血氧脉搏的保护限值，可开启关闭血氧保护功能，可设置血氧最小值，脉搏最大值和最小值； 30、设备末端具有滚轮，抬起前端把手，便于设备转移。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：上肢推举训练器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 上肢推举训练器 | 1、尺寸（长宽高）：≥1100*960*1150mm； 2、净重：≥53kg； 3、承重：≥150kg； 4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm； 5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用≥72*72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； 6、训练手柄使用优质缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适； 7、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力，扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm； 8、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡，外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性； 9、产品配备小腿支撑，增强训练稳定功能。 |

标的名称：减重训练系统（含跑步机）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 减重训练系统（含跑步机） | 1、具有≥7寸LCD蓝色背光设备信息显示单元;模拟显示训练模式和运动状态的曲线图； 2、显示功能：时间、距离、速度、心率、卡路里、扬升、程序； 3、1 组手动模式、P1-P12 内设模式设计；目标模式：可设定“时间”“距离”“卡路里” 三组目标； 4、心率测试：心跳感应测试系统； 5、脂肪检测功能:拥有体脂肪检测功能； 6、设置USB读取装置和MP3音源输入装置；双风扇功能；速度和扬升各5组直选按键设计；IPAD架；折叠功能；吸音减震； 7、设备电机为2.5HP AC外转交流变频电机； 8、速 度：0.1-12km/h； 9、跑步面积：≥1430x500mm。 |

标的名称：肌肉训练弹力带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 肌肉训练弹力带 | 1、规格：≥72(L)cm； 2、用途：改善上肢肌力抗阻。 |

标的名称：正骨整脊复位椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 正骨整脊复位椅 | 1、产品材质：不锈钢材质； 2、产品承担重：≥250GK； 3、稳固结实，符合人性化设计。 |

标的名称：神经肌肉电刺激治疗仪（便携式）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 神经肌肉电刺激治疗仪（便携式） | 1、用于部分失神经、完全失神经的治疗； 2、工作条件电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 3、.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波； ▲4、治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s； 5、脉冲宽度和调制波宽度：治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms； 治疗模式Ⅱ：波宽10ms。 6、治疗时间调节范围：1～99min，步进1min； 7、输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级； 8、设备具备不少于两种治疗模式：处方模式：系统内置不少于15种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择；自定义模式：包含治疗模式Ⅰ和治疗模式Ⅱ两种子模式可供选择，且支持调节不少于3种治疗参数； 9、系统支持保存不少于45个自定义处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求； ▲10、具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态； 11、具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号； 12、 支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动； 13、具备屏幕亮度调节功能：可分为1-5级，步进1级，逐级增大； 14、具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音； 15、系统内置电子说明书，便于临床快速查阅，包括：操作流程、注意事项和常见故障及排除。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：吞咽障碍治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 吞咽障碍治疗仪 | 1、输入功率：≥80VA； 2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 3、产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成； 4、操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作； 5、通道数量：单通道柜式机型； 6、治疗功能：至少同时具备评估、治疗及训练三种功能； 7、评估模式下，具有自动计算α值（评估值）的功能，并可将评估结果保存至病历中； 8、具有治疗结束提醒功能。治疗结束具有声音提醒； 9、具有收藏设置参数功能，治疗结束后可以在病历列表中调取； ▲10、设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择； 11、患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息； 12、具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟； 13、辅极：小脑顶核电刺激功能： (1)输出电流的频率特征用基波频率描述，是一组组合脉冲电流的频率，辅电极输出为无序波，频率不可设置； (2)四种基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz； (3)辅电极的脉宽500μs±15%； (4)辅电极最大输出电流峰值40mA； (5)辅电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V； (6)辅电极直流分量：无直流分量； 14、主电极具有5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式； 15、主电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V； 16、成人连续模式： (1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调； (2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs； (3)脉冲间隔：100μs； (4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz； (5)脉冲周期：10ms～50ms； 17、儿童交替模式： (1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调； (2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs； (3)脉冲间隔：100μs； (4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz； (5)持续时间：≥1s； (6)脉冲周期：10ms～50ms； 18、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式： (1)输出电流：0～25mA，步长0.5mA，分50档连续可调； (2)脉冲宽度：1～28档可调，即10ms～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms； (3)脉冲间隔：1～5档可调，即1～5s可调，步距增量1s； (4)脉冲频率：自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz～0.985Hz； (5)直流分量： l手控触发脉冲模式下直流分量为0～16mA； l自动触发脉冲模式下直流分量为0～10mA； (6)脉冲周期：自动触发脉冲模式脉冲周期：1015ms～6500ms； 19、评估模式： (1)输出电流：0～25mA； (2)脉冲宽度：1000ms、500ms； (3)脉冲间隔：5s； (4)脉冲频率： l当脉冲宽度为1000ms时，脉冲频率为0.167Hz； l当脉冲宽度为500ms，脉冲频率为0.182Hz； (5)直流分量： l电流阈值的直流分量：0～2mA； l基强度的直流分量：0～4mA； (6)脉冲周期： l当脉冲宽度为1000ms时，脉冲周期为6000ms； l当脉冲宽度为500ms，脉冲周期为5500ms； 20、电刺激仪连续工作时间大于8h。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：红蓝光治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 红蓝光治疗仪 | 1、适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用； 2、光源材料 半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）； 3、光源聚光设计 灯筒式； 4、峰值波长 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm； 5、具有至少4种以上距离下光功率密度： A.光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡； B.特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件下，单次照射15min后，）水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2； C.治疗距离下光功率密度：距芯片表面中心垂直20cm处最高光功率密度≥50mW/cm2； D.出光口最大光功率密度：≥200 mW/c m2； ▲6、光源治疗15min 后，光源外壳（不包括光杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于40℃； 7、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm； ▲8、 有效红光辐照度：距离出光口20cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2； 9、光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6； 10、光功率稳定度：光功率变化率≤±1%； 11、最大有效治疗面积：≥1000cm2； 12、遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离； 13、 能量调节方式：五级能量调节； 14、 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选； 15、定时时间：可从1min～99min连续可调； 16、 操作面板：≥7英寸信息控制单元； 17、 设备使用期限≥10年。 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：高能红外治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 高能红外治疗仪 | 1、产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合； 2、波长范围：能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm（即400-1400nm），最大范围不超过1400nm； 3、治疗光源：卤素光源，功率≥750W； 4、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥2000mW/cm²；15cm处光功率密度≥300mW/cm²；20cm处光功率密度≥220mW/cm²； ▲5、最大治疗深度：15cm； 6、出光口面积≥100cm²； ▲7、有效照射面积（距离出光口25cm）≥950cm²,最大照射面积（圆形）的直径≥80cm； 8、触摸液晶操作控制单元； 9、参数记忆功能：开机后会自动默认设置为上一次设定的参数； 10、治疗时间设置范围99min内可调，步进为1min； 11、治疗头调整：水平和竖直旋转角度≥90°； 12、具有最小治疗距离指示长度20cm的定距杆； 13、治疗仪在治疗启动、结束时应有声音提示； 14、主机使用年限≥10年； 带“▲”的技术条款需提供证明文件 (提供所投产品生产厂家出具的说明书或向社会公开的彩页资料或医疗器械注册或备案证明材料) |

标的名称：治疗床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 治疗床 | 1、规格：1900*600*650mm（±5%）； 2、床面采用优质人造皮革面，耐磨，里面含有≥5公分海绵，具有阻燃功能； 3、床架整体采用碳钢钢管经酸洗磷化静电喷塑处理，无毒无残留； 4、静电粉末喷涂层附着力≥1级；涂层硬度≥4H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5、床框采用优质≥30*50*1.0（mm）方管焊接而成； 6、床脚采用优质≥40*40*1.0（mm）方管，下装有方管堵头,耐磨、防滑； 7、床身牢固，承重≥120kg。 |

标的名称：平衡杆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 平衡杆 | 1、规格308×25～109×70～100cm； 2、高度调节范围70～100cm,宽度调节范围25～109cm； 3、杠杆为不锈钢304材质，直径≥38mm，厚度≥1mm,内衬无缝钢管，尺寸≥36×1.6mm； 4、杠杆长度300cm±5cm，杠杆静载荷不小于135kg； 5、钢件表面喷塑，颜色为白色； 6、2块固定板尺寸为≥1000×460×6mm。 |

标的名称：多体位治疗床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 多体位治疗床 | 1、功率：≥360VA； 2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 3、电机数量：≥3； 4、产品结构：四折六段；（四折：头板、背板、臀板、腿板；六段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、臀板分段、腿板分段）； 5、床体尺寸（长×宽×高）：2125mm×650mm×450mm，允差±5mm（最低位置，含床垫）； 6、床垫尺寸（长×宽）：头板床垫：400mm×365mm，左头板扶手床垫：335mm×143mm；右头板扶手床垫：335mm×143mm，背板床垫：650mm×525mm，臀板床垫：650mm×450mm，腿板床垫：700mm×650mm；允差±5mm。 7、床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm； 8、头板扶手高度连续可调。床板置于最低位置时，头板扶手对称轴中心点距离地面的高度最低350mm，最高450mm，允差±50mm；床板置于最高位置时，头板扶手对称轴中心点距离地面的高度最低700mm，最高800mm，允差±50mm； 9、环形脚踏升降开关与地面的垂直距离为90mm，允差为±18mm； 10、床板调节方式： (1)头板：手动； (2)背板：电动； (3)臀板：电动； (4)腿板：手动； 11、床板可调节最大角度： (1)头板：上折30°，下折50°； (2)背板：上折55°，下折10°； (3)臀板：上折60°，下折10°； (4)腿板：上折35°，下折50°； 12、床板水平上升速度为15mm/s，水平下降速度为17.5 mm/s，允差±2mm/s； 13、床板角度调节方式为电动时，调节时间应小于30s； 14、床板的安全工作载荷为≥1700N； 15、升降架的安全工作载荷为≥2200N； 16、作用在环形脚踏升降开关上的静态力应不大于300N； 17、电源中断及恢复通电后，康复床保持在停止时的状态； 18、康复床在承载安全工作载荷时的运动噪声在一米距离处，不大于65dB。 |

标的名称：针灸治疗椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 针灸治疗椅 | 1、承重≥300斤； 2、三角椅身结构、头枕限位调整。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、验收合格，供应商提交相应拨款资料，经相关部门审核通过后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 项目实施结束后，采购人将组织有关人员（包括成交供应商），参照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275）的要求进行验收。经使用单位初验通过后，由采购人组织专家进行验收，验收覆盖每一个使用单位。如验收不合格，以后的验收费用由供应商承担。验收时双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价通知书与供应商响应文件中，按质量要求和技术指标比较优胜的原则，确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，视为验收不通过，供应商应无条件退换整改。由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。如货物经供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。其他未尽事宜应严格按照相关要求进行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、自验收合格之日起，进入设备质量保修期。质保期3年。2、质保期内供应商每年对所有响应产品提供一次维修保养服务。3、质保期内在接到用户故障报修电话30分钟内作出响应，12小时内排除全部故障。若在12小时内无法排除故障，将在24小时(含确定故障时间)内提供与原商品相同或经用户认可的相近档次备用产品。若需对坏件更换或送修，应先将备件安装到用户使用现场，待坏件维修好后再换回备件。质量保修期内设备出现质量问题，中标人接到采购人通知后，负责维修，如果修理不成功且在质保期内必须无条件更换相应产品。质保期满后，设备的维护维修只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任(1)采购人无正当理由拒收货物的，应偿付合同总价百分之十的违约金；(2)采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2、供应商违约责任 (1)供应商交付的货物质量不符合合同规定的，应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。(2)供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。(3)供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。 (4)供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如 任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行 没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。(5)供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 3、争议解决办法：(1)因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。(2)合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼，维护其合法权益。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★3.4.1知识产权归属和处理方式：一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。★3.4.2合同其他条款：1.报价要求：供应商的报价包括货物价款、税费、保险费、包装费、转运费、搬运费、安装调试费、检测(测试)费、辅材费及售后服务和与货物有关的供货方应缴纳的其他不可预见的一切费用，采购人不在另行支付任何费用。2.质量要求(1) 成交供应商提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合国家检测标准以及出厂标准，必须是全新设备(包括零部件)，采购人凭检验合格证或国家认定的检测机构出具的检测报告进行验货。对验收不合格产品须拒收，一切损失概由成交供应商负责。成交供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及零部件表面无划伤的产品。(2)成交供应商提供货物的同时提供货物的产品合格证书和产品保修证书；(3)设备安装必须符合国家规定的行业标准，安装过程中一切责任及费用均由成交供应商负责。3.培训要求：成交供应商针对本项目制作包括设备技术原理、操作方法、演示、基本维护等规范的培训资料。设备安装调试完毕后，现场进行相关管理人员培训，不低于两次，每次不低于半天时间。

## 第四章 评审办法

### 4.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本次询价评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。询价小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本询价通知书规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的询价报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。询价小组成员在签署询价报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 4.2.询价小组

一、本项目询价小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物，询价小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、询价小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐询价小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、询价小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建询价小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、询价小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解询价通知书；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足询价通知书要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对询价通知书作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、询价报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告协商中发现的违法行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应询价通知书的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 4.3.评审程序

#### 4.3.1.熟悉和理解询价通知书

询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 4.3.2.停止评审的情形

询价小组熟悉和理解询价通知书以及评审过程中，发现本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

一、询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、询价通知书载明的成交原则不合法的；

六、询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，询价小组应当通过交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为询价小组不应当停止评审的，可以通过交易系统书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 4.3.3.资格审查

网上开启完成后，由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 4.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。 | 投标（响应）函 |

#### 4.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 4.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 1、若供应商为生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证或有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证;若供应商为非生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证； 2、所响应的医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案证明材料。 （注：本项目的一类医疗器械有牵引网架（网架和床）、上肢推举训练器、针灸治疗床（加宽型，偏瘫病人用），二类医疗器械有肢体运动康复器（上下肢主被动）、四肢联动康复器、床旁下肢主被动训练器、神经肌肉电刺激治疗仪（便携式）、痉挛肌低频治疗仪、超声波治疗仪、语言障碍康复评估与训练系统、认知能力测试与训练仪、吞咽障碍治疗仪、中药熏蒸治疗仪、多体位治疗床、红蓝光治疗仪、高能红外治疗仪） | 供应商应提交的相关证明材料 |

#### 4.3.4.符合性审查

询价小组依据本询价通知书的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和询价通知书规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 采购文件实质性要求审查 | 1.响应文件组成是否符合采购文件的规定。2.响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、响应有效期等是否符合采购文件的规定。 3.是否完全响应采购文件实质性要求。注:以上不满足，作无效响应处理。 | 响应文件封面,产品技术参数响应表,报价明细表,供应商应提交的相关证明材料,关于符合本国产品标准的声明函,服务应答表,报价表,投标（响应）函 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评审委员会发现供应商还存在未响应询价通知书实质性要求的，则按无效响应处理，并在询价报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 4.3.5.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，询价小组认为询价通知书有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变询价通知书的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。询价小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

四、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应询价小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

五、询价小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 4.3.6.询价小组复核

评审结束后，询价小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 4.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、询价小组拟出具询价报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议询价小组现场修改评审结果或者重新评审，由询价小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、询价小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在询价报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被询价小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为询价小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，询价小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 4.3.8.推荐成交候选供应商

采购包1：确定3名成交候选供应商。

按供应商响应报价从低到高顺序排列，响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。响应报价相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；响应报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交供应商并列的，由询价小组根据询价通知书规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对响应报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

#### 4.3.9.出具询价报告

询价小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具询价报告。询价报告应当包括以下主要内容：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、响应文件开启日期和地点，询价小组成员名单；

三、提交报价的供应商名单及报价情况，获取询价通知书但未提交报价的供应商名单；

四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、询价采购活动情况、报价情况等；

五、推荐的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，询价小组成员应当在询价报告中签字或加盖电子印章确认。询价报告签署前，询价小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在询价报告中进行记录。询价报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。询价小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

#### 4.3.10.询价争议处理规则

询价小组在询价过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和询价通知书规定。持不同意见的询价小组成员应当在询价报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的询价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价通知书规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 4.4.评审方法、细则及标准

4.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。 | 关于符合本国产品标准的声明函 |

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

供应商可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

价格评审

采购包1：

价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 100.00% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价明细表,关于符合本国产品标准的声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 4.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。

### 4.6.确定成交供应商

本项目授权询价小组在询价报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，询价通知书应当随成交结果同时公告。

### 4.7.询价小组义务

询价小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现询价通知书内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 4.8.询价小组成员工作纪律

询价小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于询价小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价通知书确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第五章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：报价明细表

## 第六章 拟签订的合同文本

# 采购项目名称-采购包名称（第X包）

# 政府采购合同

合同编号： __________________________

采购人（甲方）：__________________________

供应商（乙方）：__________________________

签订地点： __________________________

签订时间：

signTimePostilSign

## 使用说明

#### 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、项目信息

1.1.采购项目名称：___________________________

1.2.采购项目编号：___________________________

1.3.采购计划编号：___________________________

1.4.政府采购组织形式：___________________________

1.5.政府采购方式：___________________________

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

1.6.4.中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

1.6.5.中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

本项目外商投资企业类型为全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

1.8.项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 计量单位 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

合同分包：

| 序号 | 分包方式 | 分包主要内容 | 分包供应商/制造商名称 | 分包供应商/制造商类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及绿色产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1.乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2.乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1.乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2.在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3.乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4.在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1.条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

### 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥____________________元（大写：____________________）

其他情况说明：

3.2.支付方式

一次性支付分期付款

3.3.付款进度安排

| 期次 | 支付金额（元） | 计划支付日期 | 收款人 | 支付说明 | 是否预付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、合同履行

4.1.交货时间：____________________，履约时间：-

4.2.交货地点：____________________

4.3.分期履行要求：____________________

4.4.风险处置措施和替代方案：____________________

### 五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

### 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

### 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

### 八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2.迟延交货的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

### 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金：

履约保证金金额(元)：

履约保证金收取比例：

履约保证金收取方式：

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

11.7.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.7.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2.合同的中止

11.7.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3.合同的终止

11.7.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.8.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

| 甲方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

| 乙方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |