
[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




谈 判 文 件
文件编号：XZJ262-011-ZT

项目名称：吐鲁番市某单位快检实验室设备采购项目

采购人：吐鲁番市某单位

地址：吐鲁番市蒲昌街200号

联系电话：0995-8701889

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 

联系人：程燕燕

联系电话：18209951826
2026年4月
目   录

3

谈判须知前附表

3

第一章 谈判公告

10

第二章 谈判须知

22

第三章 谈判内容及要求

第四章 采购合同
20


附件：（响应书格式）


谈判须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	吐鲁番市某单位快检实验室设备采购项目

	2
	采购人
	名 称：吐鲁番市某单位
地 址：吐鲁番市蒲昌街200号

联系人：王东
联系方式：0995-8701889

	3
	采购代理机构
	名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

项目联系人：董蕊、程燕燕
项目联系方式：13399958618、18209951826

	4
	监管部门
	名称：吐鲁番市财政局

	5
	预算价
	预算价：652000元

	6
	采购内容
	详见本项目谈判文件第三章采购需求。

	7
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业预留采购；
3、本项目的特定资格要求:无；

4、本项目不接受联合体投标；

5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	8
	信息公告媒体
	新疆政府采购网

	9
	响应文件的组成部分
	封面
	响应文件封面；

	
	
	资格审查材料
	详见响应文件格式

	
	
	商务、技术部分
	详见响应文件格式

	10
	是否允许联合体投标
	□是       ☑否

	11
	是否接受进口产品
	□是       ☑否

	12
	是否允许分包
	□是       ☑否

	13
	踏勘现场
	不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。

	14
	接收询问和质疑的联系方式
	名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

联系人：程燕燕
联系方式：18209951826
其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。

注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。

	15
	投标有效期
	自投标截止之日起 90日历天。

	16
	响应文件截止时间
	2026年5月6日19:00（北京时间）

	17
	响应文件的递交、解密
	1、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。
2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。
注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回。

	18
	响应文件开启
	开标时间：同投标截止时间

开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统

	19
	评标委员会的组成
	采购单位依法组建评标委员会共3人组成，其中采购人代表1人和评审专家2人。
小组确定方式：

☑计算机随机抽取语音通知方式

□其他方式：/

	20
	投标保证金
	投标保证金金额：6000元
保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式；

如采用网上银行方式，采购代理机构账号信息如下：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司

开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行

账号：108276063220

行号：104883001013

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。

以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；

如供应商通过政采云平台申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。

由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。

	21
	节能、环境标志产品要求（如涉及）
	严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。
1、本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。2、属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	22
	中小企业
政策
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
□非专门面向中小企业预留采购项目。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程由符合政策要求的小微企业承接，小微企业报价给予 10% 扣除。

□专门面向中小企业采购项目。即：供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小微企业承接。

☑专门面向小微企业采购项目。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的小微企业承接。

	23
	评审方法
	□综合评分法     ☑最低评标价法

	24
	履约保证金
	1、金额：☑免收□   合同价的 10 %

2、支付方式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。
注意事项：以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	25
	代理服务费
	招标代理服务费：按照差额定率累进法计算，标准如下：中标金额100万元以下，货物类费率1.50%计取；
支付形式：支票、电汇等形式 

支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司

开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行

账号：108276063220

行号：104883001013

	26
	付款方式
	合同约定

	27
	交货期
	15天

	28
	质保期
	3年

	29
	交货地点
	送至采购人指定地点。

	30
	质量标准
	1、合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。
2、无论谈判文件中是否要求，供应商所投产品均应符合国家强制性标准。

	31
	争议的解决
	依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

	32
	是否需要
提交样品
	☑不需要
□需要 

	33
	现场陈述
	☑不需要。
□需要

	34
	低价不正当竞争预防措施
	低价不正当竞争预防措施(实质性要求):

1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	35
	本国产品政策说明
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准 ”的，按照以下政策执行价格评审优惠：
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

	36
	其他
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

1、关于本项目所有公告在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取谈判文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其响应文件。
9、政采云投标客户端中上传电子响应文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本响应文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。

	37
	报价次数
	本项目进行两轮报价，首次报价为第一轮报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮（即最终报价）是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。最终报价单填写好线上提交后，谈判小组在同一时间开启最终报价单。

	38
	推荐中标候选人
	中标候选人数量： 3 家

确定中标人：采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人

	注意事项
	注：1谈判文件中部分加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，招标人概不负责。 

2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同.

注：本项目为电子全流程，电子签章与公章具有同等效力。


第一章  谈判公告
项目概况

吐鲁番市某单位快检实验室设备采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年5月6日19:00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ262-011-ZT    
项目名称：吐鲁番市某单位快检实验室设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：652000

最高限价（元）：652000
采购需求：

标项名称:吐鲁番市某单位快检实验室设备采购项目

数量:1

预算金额（元）:652000 

单位：批

简要规格描述：环食药快检实验室设备采购
合同履行期限：交货期15天 
本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业预留采购；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2026年4月28日至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 

售价：0元

响应文件提交

截止时间：2026年5月6日19:00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标 

响应文件开启

开启时间：2026年5月6日19:00分（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市某单位

地 址：吐鲁番市蒲昌街200号

联系方式：0995-8701889

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 
联系方式：13399958618、18209951826
3.项目联系方式

项目联系人：朱金玉、董蕊、程燕燕
电话：13399958618、18209951826                 
第二章 谈判须知
一、谈判须知

1、 谈判说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）通过谈判方式确定成交单位。

二、谈判文件

1、谈判文件的组成

1.1 谈判文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在谈判期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：

谈判须知前附表

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 谈判内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

1.2 供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、谈判文件的修改

2.1在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
2.2 谈判文件的澄清或修改应在谈判截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。

2.3为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟谈判时间，并将此变更书面通知所有参与谈判的供应商。

2.4在上述情况下，采购人与供应商谈判截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新谈判截止期。
三、供应商响应文件的编制

1. 供应商响应文件的编制

1.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的谈判内容、服务和商务条件后，制作响应文件。

1.2 谈判的语言及计量单位

1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就本次谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

1.3 响应文件构成

1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列内容提供:

1.3.1.1 资格审查证明文件（详见响应文件要求）
1.3.1.2 商务、技术投标书
(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 技术参数偏离表

(5) 商务条款偏离表

(6) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(7) 产品的详细技术参数说明、产品彩页

近三年（2023年1月至今）类似业绩

(9)供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足谈判文件实质性要求处理。
2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的谈判文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。
3、谈判报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、谈判报价明细表的内容和格式标明拟提供服务的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次谈判实行两次报价：首次报价为第一轮报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮（即最终报价）是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。最终报价单填写好线上提交后，谈判小组在同一时间开启最终报价单。

4、谈判货币

本项目的谈判报价货币为人民币。

5、谈判有效期

5.1 谈判有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的密封与标记
6.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。
6.2本项目采用不见面开标。
7、响应文件的递交
7.1供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在采购文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位及招标代理机构不予受理。
7.2供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前递交电子响应文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。
7.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

8、响应文件的修改、撤回和撤销

8.1、供应商在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的采购文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在采购文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

8.2、供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则其投标保证金将被没收。

8.3、供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。
9、迟交的响应文件

采购代理机构将拒收并原封退回在规定的采购文件递交截止期后送达（上传）的任何响应文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在采购文件递交截止时间之前上传响应文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前2个工作日完成响应文件的制作与上传。
四、谈判会议

1、除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本采购文件《谈判须知前附表》中规定的时间、地点及方式开标。
2、采用不见面开标方式
采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和谈判须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

3、开标时《开标一览表》的内容，供应商名称和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

4、 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

5、所有公示内容记录在案，并经各供应商代表、监督人员确认，作为各供应商响应文件的组成部分。
五、响应文件的评审和比较

1、评审说明

谈判小组将根据谈判文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程

2.1.1 采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本谈判项目的特点组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。。

2.1.2 资格审查

2.1.3 符合性审查

2.1.4 谈判评审
2.1.5 价格评审（含报价符合性审查）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：
	项目
	序号
	审查要求
	评  审  内  容

	资

格

审

查

表


	1
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”;

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须提供本单位2024年度或2025年度的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）（加盖公章）；

如投标人无法提供财务审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章；

如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

	
	3
	有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录
	提供近半年任何一个月纳税证明（依法免税的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）； 

提供近半年任何一个月企业缴纳社保证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）；

	
	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件

	
	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	须提供声明函原件

	
	6
	投标保证金缴纳凭证
	须提供投标保证金缴纳凭证（打印件或复印件或电子保函相关资料）；（加盖电子印章）

	
	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函，原件的扫描件（按采购文件给定格式提供

	签名：                                                   年    月   日

	备注：上述每一项审查内容，如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。


2.3 符合性审查 

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的响应文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查内容，对投标人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理。符合性审查要求如下：

	序号
	审查内容

	1
	响应文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；响应文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。

	2
	响应文件的完整性响应谈判文件要求，对谈判文件的实质性要求作出响应

	3
	投标报价未超过谈判文件中规定的采购预算金额或最高限价；

	4
	响应文件中承诺的投标有效期满足谈判文件中载明的投标有效期的

	5
	按照谈判文件要求签署、盖章的

	6
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的

	7
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的

	8
	响应文件中不存在违反国家法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形


2.4 谈判评审

2.4.1谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判评审。

2.4.2 供应商商务技术人员对谈判小组问题答复清楚明确。

2.5 价格评审
2.5.1 按照谈判文件要求报价，报价合理，计算正确。

在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定：
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.6 综合评议
2.7 推荐或确定成交人
2.8 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过采购文件中最高限价规定的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.9 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

 ⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2.10 其他投标无效情形

（1）不符合采购文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）响应文件报价出现前后不一致的情形，投标人不确认修正后的报价的；

（7）服务期限（或交货期）不满足采购文件要求的；

（8）未按照采购文件要求单独递交报价一览表原件的。

2.11 废标情况

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、谈判保证金

1.谈判保证金金额及缴纳：须按前付须知表中规定的金额于响应文件递交截止时间前缴纳。采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的谈判保证金。未成交供应商的谈判保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。
2、未按规定提交谈判保证金的，其响应将被拒绝。

七、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据谈判专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

1. 采购人在采购合同履行期间，有权按“谈判须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、成交通知书

1.采购代理机构将根据谈判小组推荐意见，并经采购人确认在新疆政府采购网公示谈判结果，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.成交人收到《成交通知书》后，须按有关规定与招标方签定合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

3.合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交人的投标保证金。

十、其他事项

1、成交服务费

1.成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。详见“谈判须知前附表”。
第三章 谈判内容及要求

采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	拉曼光谱仪
	1
	

	2
	生环勘验箱
	1
	

	3
	多通道胶体金读数仪
	1
	

	4
	去离子纯水机
	1
	

	5
	固相萃取仪
	1
	

	6
	现场勘验化验箱
	1
	

	7
	空气吹干仪
	1
	

	8
	便携式样品前处理一体机
	1
	

	9
	现场取样防护箱
	1
	

	10
	手持式X射线荧光光谱仪
	1
	

	11
	肉类水分速测仪
	1
	

	12
	甲醇检测仪
	1
	

	13
	手持式 ATP 荧光检测仪
	1
	

	14
	食用油品质检测仪
	1
	


备注：对《采购需求》中技术参数带“★”“▲”条款，每出现一条负偏离且未提供证明材料，其投标视为无效；
技术参数要求
	设备明细单

	序号
	产品
	设备参数功能

	1
	拉曼光谱仪
	1.仪器简介

仪器采用手提便携箱式集成设计，集成拉曼光谱模块，可广泛应用于食品、药品等领域的检测需要。

2.检测能力

2.1食品：非食用化学物质、食品添加剂、毒物等，共不少于700种检测项目；

2.2药品：非法添加化合物、假药劣药、包装材料等，共不少于600余种检测项目；

3.整机参数

3.1内置打印机：支持一键生成检测报告。

4.作业能力

序号 类别 检测能力

1 壮阳类保健品 达泊西汀、枸橼酸羟基豪莫西地那非、红地那非、甲磺酸酚妥拉明、硫代艾地那非、他达拉非、西地那非、盐酸伐地那非、盐酸育亨宾、那红地那非、伪伐地那非、盐酸伐地那非等

2 减肥类保健品 比沙可啶、酚酞、呋塞米、氟西汀、双醋酚丁、西布曲明等

3 降糖类保健品 达格列净、格列齐特、马来酸罗格列酮、维达列汀、盐酸苯乙双胍、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、恩格列净、西格列汀、卡格列净、利格列汀等

4 降压类保健品 阿替洛尔、氨氯地平、布美他尼、甲氧苄啶、卡托普利、利血平、氯唑沙宗、米诺地尔、尼群地平、尼索地平、硝苯地平、盐酸可乐定、盐酸哌唑嗪、盐酸普萘洛尔、吲达帕胺、拉西地平、洛伐他汀、盐酸地尔硫卓、富马酸比索洛尔、尼卡地平、厄贝沙坦、盐酸喹那普利、氯沙坦钾等

5 降脂类保健品 苯扎贝特、辛伐他汀、普罗布考、阿托伐他汀钙、普伐他汀钠等

6 安神助眠类保健品 奥沙西泮、阿普唑仑、地西泮、氯硝西泮、马来酸咪达唑仑、异戊巴比妥、褪黑素等

7 毒品类 依托咪酯等

8 毒物类 百草枯、敌草快、氰化物、溴敌隆等

9 食品非法添加类 罗丹明B、苏丹红1、碱性嫩黄等

10 滥用食品添加剂类 阿斯巴甜、赤藓红、亮蓝、柠檬黄、日落黄、糖精钠、苋菜红、胭脂红、诱惑红、靛蓝、酸性红B等

11 农药类 多菌灵、氟虫腈、甲基异柳磷、三唑磷、水胺硫磷等

12 鱼兽药类 孔雀石绿、莱克多巴胺、盐酸克仑特罗、氧氟沙星等

13 风湿止痛类药品 安乃近、安替比林、氨基比林、保泰松、贝诺酯、吡罗昔康、茶碱、对乙酰氨基酚、非那西汀、非普拉宗、磺胺甲恶唑、辣椒素、罗非昔布、罗通定、洛索洛芬钠、美洛昔康、萘普生、舒林酸、双氯芬酸钠、酮基布洛芬、盐酸奈福泮、依托考昔、吲哚美辛等

14 止咳平喘类药品 磷酸苯丙哌林、氢溴酸右美沙芬等

15 抗过敏类药品 阿伐斯汀、琥珀酸多西拉敏、氯雷他定、马来酸氯苯那敏、马来酸溴苯那敏、孟鲁司特钠、咪唑斯汀、盐酸奥洛他定、盐酸苯海拉明、盐酸羟嗪、盐酸曲吡那敏、盐酸赛庚啶、盐酸西替利嗪、盐酸异丙嗪、依巴斯汀等

16 治疗皮肤病类药品 奥硝唑、苯硝咪唑、甲硝唑、克霉唑、联苯苄唑、氯甲硝咪唑、替硝唑、新康唑、盐酸特比萘芬等

5.硬件参数

5.1拉曼模块

5.1.1检测通道：≥1个；

5.1.2激光波长：785±0.5nm；

5.1.3激光功率：0-500mW；

5.1.4光谱范围：300-3000cm-1；

5.1.5光谱分辨率：≤8cm-1；

5.1.6位移重复性：≤0.2cm-1

5.1.7位移准确度：≤1.1cm-1，

5.1.8强度重复性≤2.2%。

★5.1.9针对5.1.2-5.1.8提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。

5.2分光光度模块

5.2.1检测通道：≥1个；

5.2.2每个检测孔≥6个波长；

▲5.3.1-5.3.4提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。

5.4胶体金模块

5.4.1检测通道：≥1个。

▲5.5支持免疫拉曼芯片检测，提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。

6.软件功能

6.1. 用户管理与安全

•用户登录：通过系统分配的账号与密码登录；登录后可离线使用；

•个人信息管理：用户登录后，可自行修改密码及用户名；

6.2. 智能检测功能模块

•拉曼光谱检测：支持云端智能模型检测，利用AI算法提升检测准确率。具备本地相似度快速比对功能，适用于离线环境，确保检测连续性；

•光度计检测：涵盖农残检测（如有机磷、氨基甲酸酯类农药）与食品安全指标检测（如添加剂、非法添加物、重金属含量等），系统可自动判定结果是否符合国家标准；

•胶体金检测：主要用于水质和食品农药残留、兽药残留、食品污染物的快速检测，支持自动识别CT线；

6.3. 数据与知识管理

•检测记录管理：所有检测记录自动保存，支持按时间、项目、样品名称等多条件查询。提供数据及报告导出、热敏打印、一键上传至监管平台等功能；

•知识库系统：集成操作文档、教学视频，指导实验流程与仪器操作。用户可接收系统推送的更新，并可自行上传、管理本地知识文档；

•项目库管理：用户可接收系统下发的标准检测项目，也可自定义创建新检测方法，拓展仪器检测能力；

6.4. 系统设置

•报表设置：设置报表中检测单位、检测单位地址、设备型号等字段信息；

•新闻资讯推送：推送最新的政策法规、行业动态及典型应用案例；

•消息中心：用户可在“我的消息”中查看系统通知；

•版本更新：支持联网自动更新功能。

	2
	生环勘验箱
	勘查箱（小号） 1 台

激光测距仪 1 台

TDS测试笔 1 支

PH酸度计 1 支

矿物质导电笔 1 支

土壤检测仪 1 台

便携电子秤 1 台

户外手电筒 1 把

便携显微镜 1 个

水质测试试纸试剂 6 瓶

充电电源 1 块

取样工具组合 1 套    

	3
	多通道胶体金读数仪
	1.仪器简介

采用手持轻量化设计，集成胶体金检测模块，应用于食品、环境中的生物安全、化学污染两大类检测需求。

2.检测能力

2.1食品：非食用化学物质、食品添加剂、农兽药残留、毒素等，共不少于100种检测项目；

2.2环境：水质理化指标等，共不少于20种检测项目。

4.作业能力

4.1.食品检测能力

4.1.1非食用化学物质：甲醛、硼砂、吊白块、明矾等；

4.1.2食品添加剂：亚硝酸钠、明矾、二氧化硫、柠檬黄等；

4.1.3农兽药残留：瘦肉精、呋喃四项、喹诺酮、孔雀石绿、氯霉素等；

4.1.4毒素：黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、呕吐毒素等；

6.软件功能

6.1. 用户管理与安全

•用户登录：通过系统分配的账号与密码登录；登录后可离线使用；

•个人信息管理：用户登录后，可自行修改密码及用户名；

6.2. 智能检测功能模块

•光度计检测：涵盖农残检测（如有机磷、氨基甲酸酯类农药）与食品安全指标检测（如添加剂、非法添加物、重金属含量等），系统可自动判定结果是否符合国家标准；

•胶体金检测：主要用于水质和食品农药残留、兽药残留、食品污染物的快速检测，支持自动识别CT线；

6.3. 数据与知识管理

•检测记录管理：所有检测记录自动保存，支持按时间、项目、样品名称等多条件查询。提供数据及报告导出、一键上传至监管平台等功能；

•知识库系统：集成操作文档、教学视频，指导实验流程与仪器操作。用户可接收系统推送的更新，并可自行上传、管理本地知识文档；

•项目库管理：用户可接收系统下发的标准检测项目，也可自定义创建新检测方法，拓展仪器检测能力；

6.4. 系统设置

•报表设置：设置报表中检测单位、检测单位地址、设备型号等字段信息；

•新闻资讯推送：推送最新的政策法规、行业动态及典型应用案例；

•消息中心：用户可在“我的消息”中查看系统通知；

•版本更新：支持联网自动更新功能。

	4
	去离子纯水机
	1、进水要求: 

城市自来水；TDS<200ppm；

水压>0.1Mpa；

水温：5-45℃

2、纯水水质: 

电导率 0.1us/cm  ( 25℃)

PH值（25℃） 

要求：无；

可氧化物（以O计）

技术要求：≦0.08mg/L；

检验结果：≦0.08mg/L

蒸发残渣（105±2℃） 

技术要求：≦1.0mg/L；

检验结果：0.7mg/L

检验依据： GB/T6682-2008，

3、技术规格: 

电源/功率 25W     

产水水量 10L/h    

尺寸/重量  CM/  KG

4、控制系统:    

操作模式显示 电源、缺水、冲洗、满水、进水水质监测、RO水质水温UP 水质水温等；

5、安全性能: 

无水或水压低自动进入待机状态，系统满水（恒压）进入待机状态；

6、纯化系统:    

预处理单元 外置软化过滤器（原水硬度较高的地方建议选配）；

1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯

7、RO反渗透单元 

美国原装RO反渗透膜/膜组 ；

8、后置纯化单元 

纯化柱

9、标准配置  

主机+附件包

	5
	固相萃取仪
	一、技术参数

1、工作原理：液体以负压的方式过柱，过柱流速稳定可控。

2、加载方式：外接 30mL 储液器，通过对储液器施加气压，使储液器中的样品或者溶剂进入萃取柱。

3、固相萃取缸塑料上盖板，包含 8 通道上下接头及流速调节开关，每个通道配备独立流速调节阀。

收集架：8 位收集架，可适配 2mL 离心管。

4、SPE 柱类型：适用 1mL、3mLSPE 柱和免疫亲和柱。

5、收集缸：耐酸碱，耐有机溶剂。

6、车载：重量轻，体积小。模块式组合，可拆卸，配套的真空泵能与 SPE 主机同时放置在铝合金箱。

二、配置

收集缸 2 个、收集架 1.5mL，5mL 各 1 个、便携拉杆箱（铝合金箱）1 个、空气泵1 个、上盖板 1 块、橡胶连接管 1 根

	6
	现场勘验化验箱
	1.瘦肉精三联检测卡（胶体金法），10次/盒,1盒

2.甲醛检测试剂盒（显色法），120次/盒，1盒

3.吊白块检测试剂盒（显色法），120次/盒，1盒

4.明矾检测试剂盒（显色法），120次/盒，1盒

5.二氧化硫检测试剂盒（显色法），120次/盒，1盒

6.亚硝酸盐检测试剂盒（显色法），120次/盒，1盒

7.硼砂检测试剂盒（显色法），100次/盒，1盒

8.罂粟壳检测试剂盒（胶体金法），10次/盒,1盒

9.拉非类检测试剂盒（胶体金法），10次/盒,1盒

10.那非类检测试剂盒（胶体金法），10次/盒,1盒

11.西布曲明检测试剂盒（胶体金法）10次/盒,1盒

12.双氯芬酸钠检测试剂盒（胶体金法）10次/盒,1盒

13.糖皮质激素检测试剂盒（胶体金法）10次/盒,1盒

14.吡罗昔康检测卡（胶体金法）10次/盒,1盒

15.对乙酰氨基酚检测卡（胶体金法）10次/盒,1盒

16.双胍类检测试剂盒10次/盒,1盒

17.化妆品中喹诺酮检测卡（胶体金法）10次/盒,1盒

18.化妆品中甲硝唑检测卡（胶体金法）10次/盒,1盒

19.pH计 ，1个

20.16合一检测试纸，50T/桶，包含项目总碱、pH、硬度、硫化氢、铁、铜、铅、锰、总氯、余氯、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、锌、氟、氯化钠，1桶

21.配件工具包，剪刀、镊子、记号笔、药勺、刀、破碎钳各一支/包，1包

22.实验服，L号，1件

23.物证袋，20个/包，1包

24.样品杯，40mL，20个/包，1包

25.乳胶手套，M号，10副/包，1包

26.一次性滴管，1mL，100支/包，1包

27.破碎管，50个/包，1包

28.微型高速离心机，Max=7000转/分钟，1台

29.超声萃取仪，功率50W，时间控制0～30分钟，1台

30.电子天平，精密度0.01 g，1台

31.移液器-1，100-1000 μL，1支

32.移液器-2，10-100 μL，1支

33.移液器-3，0.5mL-5mL，1支

34.移液器-4，0.5-10μL， 1支 

35.移液器支架，L型，1 个

36.梯形离心管架，适配50mL、10mL、2mL离心管， 1 个

37.计时器，电子，数显，1 个

38.温湿度计，温度-10～+50℃,湿度10～99%RH，1 个

39.蓝枪头盒，1 mL，60孔， 1 个

40.黄枪头盒，100 μL，96孔，1 个

41.50mL离心管，5个/包，1 包

42.10mL离心管，10个/包， 1 包

43.2mL离心管，20个/包 1 包

44.检测瓶，光学检测瓶，50个/盒， 1 盒

45.塑料比色皿，10个/包，1 包

46.玻璃比色皿，10个/盒 1 盒

47.漂浮子，10ml/2ml，适配超声萃取仪，1 个

48.称量纸，75*75mm， 1 包

49.研钵，陶瓷，带研磨棒，1 套

50.塑料洗瓶，250mL，1 个

51.铝合金箱，黑色，铝合金，1 个

	7
	空气吹干仪
	1、仪器自带空气起源，配备数显表头，带温度设计功能和辅助加热功能。

2、加热孔：≥12孔。

3、孔深：≥45mm。

4、直径：≥16mm。

5、气源：空气气源。

6、温度误差：±0.5℃。

7、流量：≥35L/min。

8、加热范围：室温～100℃。

9、升温时间：≤2min。

10、安全性：对有机溶剂本质安全。

	8
	便携式样品前处理一体机
	1.主要功能：样品前处理一体机将样本前处理过程中的浓缩、离心、均质、振荡混匀等功能高度集成，一台设备完成所有快检设备的前处理过程，携带方便。

2.功能设计：各模块和控制终端均采用嵌入式集成设计，可单独使用，也可同时运行。

3.设备性能：

3.1离心转速：≥7000转/分钟；

3.2浓缩仪：加热温度：室温-100℃；加热孔：≥12孔；

3.3超声波清洗机：超声容量：≥0.8L；

3.4 样品粉碎机：最高转速≥30000转/分钟；

3.5 涡旋混匀仪：最高转速≥3000转/分钟，最大处理离心管容量50mL；

4.功能配置：

4.1面板采用新型材料，对加热模块有隔热处理，保障实验人员安全；

5.软件功能：

5.1知识库系统：内置操作流程文档及指导视频，并支持实时上传下载及分享；

5.2软件升级：支持联网自动升级；

5.3所有功能模块通过终端唯一控制软件进行参数设置及功能运行。

	9
	现场取样防护箱
	1.护目镜，防飞溅，耐腐蚀， 2 副

2.防毒面具，可替换滤芯，防护有机气体及蒸汽，2 套

3.防护口罩，挂耳式，KN90及以上防护等级， 2 个

4.防护面罩，一次性，高透光、不起雾，2 个

5.安全防护服， 一次性，连体式， 2 件

6.防护手套，丁腈防腐蚀，2 副

7.防菌靴套，一次性，防菌靴套， 2 双

8.防护靴，耐酸碱，防滑耐磨，防砸， 2 双

9.防护工具箱 铝合金 1 个

10.一次性手套，50个/盒 1 盒

11.急救手册 ，1 本

12.止血带，2 条

	10
	手持式X射线荧光光谱仪
	1.主要功能

光谱仪采用手持式设计，可现场实现环境中重金属元素的实时检测，可用于快速检测土壤中汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、锌等，适用于公安食药环侦等使用需求。

1.外型设计

2.1整体设计：一体化机身设计，坚固、防水防尘及防冻，有效防振，适应潮湿或低温等野外环境使用。

3.仪器性能

3.1.激发源：大功率高性能X射线管。

3.2.探测器：高灵敏度SDD探测器。

3.3.准直器：特殊防辐射材料准直器，无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰。

4.功能配置

4.1.供电：可充电锂电池，标配≤6800mAh,电压：≥7.2V；可持续工作达≥8时；仪器具有热插拔功能，延时断电，更换电池是无需关机，电池自带电量显示。

4.2.摄像头：内置500万像素高清摄像头功能，可对被测物进行拍照，方便管理。4.3.显示屏：彩色高分辨率触摸屏，屏幕尺寸≥5寸，分辨率≥1080*720。

4.4.安全性：仪器侧边测量值≤0.2μSv/h（扣除本底后）。

4.5.测试环境条件：温度-20～+60℃，湿度＜90%RH。

5.软件功能

数据处理分析：远程操控系统，基于Windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台同步。

6.检测项目

检测项目：Ti、Ba、Cr、Mn等至少30种元素。

▲7.仪器应能检测出标准土壤样本以下浓度含量的重金属成分:

铁(Fe)≤1200mg/kg

锌(Zn)≤60mg/kg、

锰(Mn)≤570mg/kg

铅(Pd)≤40mg/kg

镉(Cd)≤125mg/kg

砷(As)≤130mg/kg，

提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章。

	11
	肉类水分速测仪
	1.测量范围：65～85%

2.采样时间：一次采样时间< 1s

3.采样次数：每10次采样输出一次测量结果或单次采样直接测量

4.测量误差：在70~78%范围内≤1.0%

5.重复性误差：在70~78%范围内≤ 0.5%

6.仪 器外型：≤170×75×35mm

8.显示：蓝色背光 LCD（全中文显示）

9.声光报警：检测数据超过判断标准是，仪器自动发出声光报警

10.标准设定：可设定每个品种的判断标准。

11.数据储存：仪器可以储存5000组数据。仪器可以显示已储存数据的数目，每个储存数据都有一个9位数的数据做产品编码，每个编码记载着产品品种、检测日期及检测顺序。

12.数据查询：仪器可以查询每个储存的数据。

13.电脑连接：仪器可以将保存数据传输到电脑。

14.触摸式按键。

	12
	甲醇检测仪
	适用于蒸馏酒中微量（0.02%以上）甲醇的现场快速测检测定，也用于经过重新蒸馏的配制酒（以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精，添加糖、色素、香料、果汁配成的酒，或以食用酒精浸泡植物的根、茎、叶、果实等配制的酒）中微量甲醇的快速检测。

1、采用分光光度法，可用于甲醇的快速检测。

2、仪器采用便携式箱体化一体机设计，具有防水、抗压、防撞击、防腐蚀功能，能满足车载环境、无电源环境以及户外检测的需求。

3、分光光度检测模块功能

3.1 光源：LED冷光源。

3.2 检测器：硅光电池。

3.3 检测通道：≥24通道。

3.4 光度测量范围：0.000-4.000Abs。

3.5 波长误差：≤±3.5nm。

3.6 透射比示值误差：≤±1.0%。

3.7 透射比重复性：≤0.2%。

3.8 稳定性：≤0.005Abs(10min)。

3.9 通道间误差：≤0.05。

3.10内置比色皿识别传感器，可自动识别每个通道是否放入比色皿，并通过指示灯进行提示。

3.11仪器带有恒温检测模块，孵育过程在样品槽中进行，无需移动检测液体，在保证反应温度稳定的同时还能有效减少边缘效应导致的温度误差。

3.12温控精度：±1.0℃。

3.13 具有通道异常指示：可指示当前通道光强状态、通道异常检测。

4、数字化管理模块功能

4.1 存储容量：可存储至少50000条数据，并可根据需要扩展存储容量。

4.2 具有自动诊断系统故障功能，在联网状态下，软件可自动远程更新。

4.3 任务接收功能：仪器具有检测任务接收功能，可快速接收监控网络平台发派的检测任务，在任务接收列表中用户可以选择检测任务进行快检操作，操作完的任务将自动上传到监控网络平台。

4.4内置打印机，可随时打印检测结果。

4.5内置大容量可充电锂电池，连续工作5小时以上。

	13
	手持式 ATP 荧光检测仪
	1.检测精度：≤1×10^-16 mol ATP

2.检测范围：0~999999RLUS

3.检测时间：≤15秒

4.检测保护：内置倾角传感器，当仪器倾斜超过范围，将中断检测，保障检测的准确性

5.检测舱：检测舱可移动、可清洗、可更换

6.数据传输：USB接口，可实时检测并向PC传输检测结果；内置蓝牙模块，可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果

7.工作时间：持续工作10小时以上，待机时间500小时以上

8.适宜工作条件：环境温度5°C~40°C，环境湿度20%~85%8.试剂：一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要

	14
	食用油品质检测仪
	1.测量温度： 0～200.0℃

2.温度分辨率：≤0.1℃

3.温度测量误差：≤± 1℃

4.TPM（极性化合物组分含量）：0～50%

5.TPM测量精度：≤±2%

6.TPM分辨率：≤0.1%

7.温度传感器：PTC传感器

8.TPM传感器：专利电容传感器

9.TPM响应时间：<10s

10.操作外部环境温度：0～50℃

11.存储温度：-40～70℃

12.显示方式：中文操作界面，可显示检测日期时间。

13.防水防尘等级： IP 68

14数据可有效存储≥10000条，并在主机查看

15.可通过WIFI、蓝牙方式完成数据上传（提供通讯协议）

16.快拆式探头设计，无需借助工具

	合计
	


商务要求
一、专业人员配置

1. 供应商应配备满足项目需求的采样与快速检测专职技术人员，人员应经岗前培训合格，熟悉食品、药品、环境相关快检规范与操作流程。投标文件须提供人员身份证、劳动合同复印件加盖公章，原件备查。

2. 供应商应配备食品、药品、环境、生物、化学等相关专业技术人员，具备相应问题处置与技术支持能力。投标文件可提供相关人员身份证、劳动合同、社保缴纳记录、学历或职称证明复印件加盖公章。

二、服务能力与技术支持

1. 供应商应具备食品安全快检与技术服务履约能力，近三年内具有同类食品安全快速检测、设备供货或技术服务业绩（提供合同或验收证明等材料）。

2. 供应商可提供采购设备的实验室数据信息化管理、数据查询与分析相关软件功能，承诺数据接口开放、可对接采购方现有系统；鼓励提供相关系统应用案例，不做强制性要求。

三、合同履约条款

1. 因供应商原因导致交付延误、服务不达标或验收不合格的，采购方有权按合同约定追究违约责任，包括整改、索赔、单方解除合同等，供应商依法承担相应责任。

2. 供应商不得提供贴牌、以次充好产品，不得提交虚假资质、业绩、人员等材料。一经查实，采购方有权立即终止合同、拒付相关款项，并向监管部门申请列入失信名单，供应商承担全部法律与经济责任。

四、供货及证明材料管理

1. 合同签订后15个日历日内，供应商完成全部货物交付、安装调试并具备验收条件。

2. 所有产品须随货提供合法有效的检测报告、认证证书、产品合格证等资质文件原件或加盖公章复印件；资质文件造假的，采购方有权解除合同并追究法律与经济责任。

五、质保及维护服务（提供承诺函并加盖公章）

1. 自验收合格之日起，提供不少于三年免费质保，含设备维修、零配件免费更换与现场故障处置。

2. 质保期内提供7×24小时技术响应，一般故障4小时内响应、需现场解决技术问题的24小时内到场处置；重大故障按双方约定时限解决。

3. 承诺提供终身技术咨询服务，快检设备软件版本在合理周期内免费升级，保障系统稳定可用。

六、技术培训服务（提供承诺函并加盖公章）

货物交付并具备培训条件后7个日历日内，供应商派员赴采购方完成对采购方不少于2名操作人员的现场培训，确保采购方熟练掌握设备操作、日常维护、基础筛查与结果判读技能。

七、响应文件要求

投标文件须按本商务要求完整提供相关资质、业绩、人员、服务承诺等证明材料复印件，加盖投标单位公章。未按要求提供、关键材料缺失或弄虚作假的，按无效响应处理。

第四章   政府采购合同

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）付款方式：

合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                   

合同验收

验收组织方式：

         验收主体：                  

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向               仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向             人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


附件：响应文件格式
               项目

响应文件
项目名称：

供应商名称（盖章）：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子响应文件，本采购文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传响应文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分响应文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格响应文件

二、报价要求响应文件

三、商务技术响应文件

具有独立承担民事责任的能力证明材料
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）
我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
特此声明  
供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：（采购人）
我公司参与     （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]
投标保证金缴纳凭证
投标保证金打款凭证或电子投标保函（加盖公章）

注：1、本项目专门面向小微企业采购（含小型、微型企业）；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、标的名称填写采购清单中各项设备名称，供应商须全部填报，不得缺项、漏项。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  吐鲁番市某单位（单位名称）的  吐鲁番市某单位环食药快检实验室设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.    （标的名称） ， 属于 工业 行业；制造商为  （企业名称），从业人员
 人，营业收入为
  万元，资产总额为
万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.    （标的名称） ， 属于 工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员
    人，营业收入为
  万元，资产总额为
万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.    （标的名称） ， 属于 工业 行业；制造商为  （企业名称），从业人员
 人，营业收入为
   万元，资产总额为
万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；     

4.    （标的名称） ， 属于 工业 行业；制造商为  （企业名称），从业人员
 人，营业收入为
   万元，资产总额为
万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖公章）：
日期：  年  月  日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标书

（采购人）：
我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的谈判文件，愿意按照谈判文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我方提交响应文件：加密的电子响应文件1份，并在谈判时间前上传至谈判文件规定的指定地点。我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及谈判文件的规定，自觉履行自己的全部责任。
2、我方同意在谈判有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；
3、如果我方响应文件被接受，我方将按照谈判文件及响应文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。
4、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订委托合同并按谈判文件要求提供履约保证金。如果我方违约，除谈判保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。
5、一旦我方中标，我方愿意按谈判文件要求承担成交服务费。
6、贵方的成交通知书和本谈判文件将构成约束双方的合同。
7、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
8、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为 90天。
      供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年 月 日
不参与围标串标承诺书

本人作为                （单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目编号： 

项目名称：
供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
开标一览表

项目名称：                                 项目编号：　　　　　　　　　                                                   单    位：元

	序号
	标项名称
	交货期
	质保期
	备注

	1
	 
	
	
	

	投标总报价(大写)
	      （小写）  元（人民币）
      （大写）  元（人民币）


注：各供应商需对第三章技术参数中所要求的所有规格及内容进行报价。
  供应商名称（盖公章）：
             供应商法定代表人（签字或盖章）：
日期：   年      月     日
投标报价明细表
	序
号
	名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	制造商名称
	品牌
	企业类型  
	备注

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（元）
	


重要说明：
1、供应商必须严格按照本项目谈判文件《第三章 采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。
3. 投标报价明细表的总价必须与《开标一览表》报价一致。

        供应商名称（盖公章）：
                 供应商法定代表人（签字或盖章）：
日期：   年      月     日
近三年业绩表
	序号
	项目名称
	采购人
	合同价格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：附相关证明材料
供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：
项目编号：                                                    
	序号
	谈判文件的商务条款 
	响应文件的商务条款
	响应情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：按照招标文件中第三部分采购需求商务要求逐条响应，填写正偏离或者响应或无偏离。并提供承诺函加盖公章。
供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
技术参数偏离表
项目名称：        

项目编号： 

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.与谈判文件中“第三章采购需求”要求逐条对应填写；

2.对“第三章采购需求”中技术参数带“★”“▲”条款的提供证明材料，
供应商名称（盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
节能、环境标志产品优惠明细表【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号：
1、节能产品

	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	属强制采购或优先采购

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


2、环保产品

	序号
	设备名称
	制造商

名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


特别说明：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商名称（盖公章)：

日期：

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函(如是)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.投标人提供符合本国标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%以上时， 可不提供此声明函。 

4.未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

电话：0995-8625223                       - 4 -                  新疆新之建工程咨询有限公司编制

