
布尔津县2026年农村饮水工程维修

养护项目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：LC-BEJZB[2026]003
采 购 单 位 ：布尔津县农村饮水安全工程服务中心

招标代理机构：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

 目   录
第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  工程量清单（另附）

第四章  合同条款及格式

第五章  评审方法

第六章  竞争性磋商响应文件格式




第一章  竞争性磋商公告

项目概况

布尔津县2026年农村饮水工程维修养护项目的潜在投标人应在政采云平台：https://www.zcygov.cn/线上获取获取招标文件，并于2026年4月24日16:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：LC-BEJZB[2026]003


项目名称：布尔津县2026年农村饮水工程维修养护项目
采购方式：竞争性蹉商

预算金额（元）：1435727.26
最高限价（元）：1435727.26
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、维修改造窝依莫克镇、哈太村东部片区、托库木特（小康村）、江阿塔勒村管道共计2913m，配套阀井29座，取水房1座。2、冲乎尔河西水厂增设1套电解食盐消毒设备。（详见磋商文件）
合同履约期限：6个月
本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供授权委托人（指本单位）近3个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税相关资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动；
（4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2024年度或2025年度第三方审计机构出具的审计报告（2026年成立的公司可不提供）；

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

（6）提供有效的中小企业声明函。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业，所属行业为：建筑业
3、本项目的特定资格要求：投标人须具有[水利水电工程施工总承包贰级](含贰级)以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。 
三、获取采购文件

 时间：2026年4月14日至2026年4月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月24日16:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年4月24日16:00
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询；4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763；5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。  
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：布尔津县农村饮水安全工程服务中心


地 址：布尔津县 

联系方式：18997524218


2.采购代理机构信息

名 称：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

地 址：新疆布尔津县
联系方式：13199798830
 供应商须知前附表

	序号
	条款
	内     容

	1
	采购人
	名  称：布尔津县农村饮水安全工程服务中心


地  址：布尔津县

联系人：秦主任
电  话：18997524218

	2
	代理机构
	名  称: 新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

地  址: 新疆布尔津县
联系人: 马洪燕
电  话: 13199798830

	3
	项目编号及项目名称
	项目编号：LC-BEJZB[2026]003
项目名称：布尔津县2026年农村饮水工程维修养护项目

	4
	采购范围
	1、维修改造窝依莫克镇、哈太村东部片区、托库木特（小康村）、江阿塔勒村管道共计2913m，配套阀井29座，取水房1座。2、冲乎尔河西水厂增设1套电解食盐消毒设备。（详见磋商文件）

	5
	采购预算
	采购预算价：1435727.26元；高于采购最高限价的报价视为无效报价，作否决投标处理。（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

	6
	投标保证金
	不要求递交投标保证金

 eq \o\ac(□,√)要求递交投标保证金  

投标保证金的形式：基本账户转出

投标保证金的金额：贰万元整

开户银行：新疆布尔津喀纳斯农村商业银行股份有限公司

帐    号：822010012010119997218

开户名称：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

1、投标保证金必须从总公司基本账户转出,不得以分公司名义缴纳。投标保证金缴纳时间为自领取磋商文件之日起至2026年4月24日16时00分前到达指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称及用途，投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间，投标保证金以其进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。

2、投标保证金缴纳方式：《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》[新财购〔2023〕25号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

	7
	供应商资格要求


	1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供授权委托人（指本单位）近3个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2024年度或2025年度第三方审计机构出具的审计报告（2026年成立的公司可不提供）和健全的财务会计制度；

（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人是否提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
（6）提供有效的中小企业声明函。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业，所属行业为：建筑业。
3、本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有[水利水电工程施工总承包贰级](含贰级)以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。。

	8
	信用情况
	1、信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	9
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自 行承担投标一切费用。2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因 未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后 果由供应商自行承担。3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加 密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务 通 ;APP 自 行 进 行 申 领 。 如 需 咨 询 ， 请 联 系 新 疆 CA 服 务 热 线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投 标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采 购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

	10
	合同履约期限
	6个月

	11
	履约地点
	布尔津县窝依莫克镇、哈太村、托库木特（小康村）、江阿塔勒村、冲乎尔河西水厂

	12
	采购要求
	达到国家质量标准、行业质量标准要求

	13
	付款方式
	以签订合同为准

	14
	投标文件有效期
	45天（从投标截止之日算起）。

	15
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位或扫描PDF签章文件

接受质疑的单位：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

联系电话：13199798830
地址：新疆布尔津县
注：应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后5日内作出答复。

	16
	招标文件发放
	供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

	17
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	18
	投标截止时间
	2026年4月24日16:00（北京时间）

	19
	递交投标文件的地点及方式
	投标人应于2026年4月24日16:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	20
	投标文件解密时间
	开标时间后30分钟内（2026年4月24日下午16:00-16：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年4月24日下午16:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

	21
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：3人以上单数组成，评标专家确定方式：由招 
标代理在开标前 48 小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。

	22
	招标代理费
	投标人在投标报价时，应考虑招标代理费，经协商本次招标代理服务费由中标人支付。本次招标代理服务费由中标单位支付，本项目代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文，按差额定率累进法计取。

	23
	本项目评标办法
	综合评分法

	24
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

	25
	履约保证金
	甲乙双方签订合同时约定

	26
	政府采购政策支持
	(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定执行； 

(2)本项目预留金额100%专门面向中小企业的采购项目。

(3)本项目小微企业划分标准为：建筑业。

	27
	其他说明
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。

2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。
3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

4、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

6、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。


A  说　明

适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本投标中所述的采购招标项目。

合格的供应商

2.1供应商资格要求：

2.1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供授权委托人（指本单位）近3个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动，（开标时查询）；（开标时查询）
（4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2024年度或2025年度第三方审计机构出具的审计报告（2026年成立的公司可不提供）和健全的财务会计制度；

（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人是否提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

（6）提供有效的中小企业声明函。

2.2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业，所属行业为：建筑业。

2.2.3、本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有[水利水电工程施工总承包贰级](含贰级)以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。。

3.定义

  3.1 “采购人”系指合同中明确规定的实际购买货物、工程和服务的法人、行政事业单位、团体组织。
3.2 “供应商”系指响应招标，并按照竞争性磋商文件的要求参与投标竞争的法人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”系指在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

3.4 “服务”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “卖方”系指提供合同货物、工程和服务的法人。

3.6 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，供应商须自行承担所有与参加投标有关的全部费用,采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B  磋商文件

5．磋商文件构成

5.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告
（2） 供应商须知
（3） 技术要求
（3） 合同条款及格式
（4） 响应文件格式

5.2 磋商文件以中文编写。

5.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

6．磋商文件澄清

6.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后，在投标截止时间3个工作日前做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.  磋商文件的修改

7.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

7.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

8．要求

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9．投标语言

9.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10．磋商响应文件的构成

10.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

11.1响应文件包含：经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，具体详见招标文件第五部分磋商响应文件及格式
12、投标报价（本项目采用二轮报价，以最终报价作为评分依据）

12.1、投标报价不得高于采购预算价，如高于采购预算价视为无效投标报价；

13、供应商应逐条详细阅读竞争性磋商文件有关要求，表明所提供的服务是否对竞争性磋商文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起45天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2投标人应于2026年4月24日下午16：00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
15.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间（2026年4月24日下午16:00-16：30前）30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年4月24日下午16:00-16：30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表第9条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第9条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以基本账户对公转账方式提交。本招标接受银行保函形式的投标保证金。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

d  投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

17.1.3 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

17.1.4 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

 17.1.5供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

17.1.6 投标截止时间后，供应商应及时登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：“投标人须知前附表”的中规定，若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

17.1.7 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与政采云投标客户端进行联系。

17.1.8 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.1.9 投标文件的修改与撤回

17.1.10投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.1.11 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.1.12 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

E  磋商程序

 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。 

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

资格审查

19.资格审查

19.1资格审查小组由采购人组成。

19.2资格审查小组在开标结束后评标开始前对投标企业的资格进行审查，如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
评标、定标

20.评标

20.1磋商小组组成及职责 

20.2、磋商小组组成：在磋商开始前，磋商小组成员由采购人代表及有关技术、经济，法律等方面的专家组成，其中技术、经济、法律类专家人数不少于总人数的 2/3。

20.3、磋商小组或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.3.1 审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

20.3.2 可以要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

20.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.3.4 磋商小组成员应当履行下列义务：

20.3.5 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.6 按照竞争性磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.3.7对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

20.3.8 参与评标报告的起草；

20.3.9 配合财政部门的投诉处理工作；

20.3.10 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

20.3.11按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用竞争性磋商方式（本项目采用两轮报价，供应商提交二次报价后，磋商小组对满足所有实质性要求提交最后报价的供应商的响应文件和供应商提交的二次报价进行综合评分，得分由高到低排序推荐第一、第二、第三中标候选人，最低价不作为唯一中标条件）。  

20.3.14评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

20.3.15评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

20.3.16供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，将导致取消其中标资格。

磋商小组应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

21  评审标准对投标文件的初步审查和响应性确定

21.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

21.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

21.3 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22、投标文件的澄清

22.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

22.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

22.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

22.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

22.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

23、评审标准：

磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的3位专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济、法律等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标依据：磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。
附表一：资格查验表

	序号
	评审内容
	是否通过评审

（注：通过的打“√”，未通过的打“×”）

	1
	是否提供合格的营业执照（三证合一）；
	

	2
	是否提供授权委托人（指本单位）近3个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）
	

	3
	是否提供2024年度或2025年度第三方审计机构出具的审计报告（2026年成立的公司可不提供）和健全的财务会计制度；
	

	4
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	5
	投标人是否提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
	

	6
	投标人须具有[水利水电工程施工总承包贰级](含贰级)以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
	

	7
	是否按照采购文件要求足额缴纳保证金。
	

	8
	是否提供中小企业声明函
	

	9
	是否提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（网页打印件须自磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）
	


备注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，资格审查小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

表二：符合性审查表

	序号
	评审内容
	是否通过评审

（注：通过的打“√”，未通过的打“×”）

	1
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签章）和加盖了投标企业的公章。
	

	2
	投标人是否有投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的；
	

	3
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	

	4
	投标报价是否高于本项目的最高限价；
	

	5
	不满足招标文件实质性要求的其它情形的；
	

	6
	投标文件未附有采购人不能接受的条件；
	


表三：详细评审内容标准

1、评标方法

 本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 

	评分点
	评分标准

	（一）价格部分（30分）

	1
	投标报价（30分）
	投标报价采用综合评分法计算，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（报价基准价／投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位）

	（二）商务、技术部分（70分）

	2
	施工方案（10分）
	投标方在施工过程中应充分替用户考虑，保证施工进度的同时满足用户其他方面的基本需求。根据投标方制定实施方案进行综合对比打分，方案优秀得10分，一般7分，较差5分；

	3
	劳动力保证措施（10分）
	1、施工设备先进满足施工要求的得5分，基本满足的得3分，不满足的不得分。2、劳动力计划合理可行的得5分，一般的得3分，无劳动力计划的不得分。

	4
	质量保证措施和体系（8分）
	质量体系、质量目标，以及保证措施的合理性。合理，得8分；较合理，得5分；一般，得2分。

	5
	施工方法（4分）
	施工方法先进得4分，一般得3分，否则酌情扣分

	6
	进度保证措施

（8分）
	对进度制定、关键工作节点把握，以及保证措施的合理性。合理，得8分；较合理，得6分；一般，得4分。

	7
	安全保证措施和体系（5分）
	安全保证措施应符合国家规定的强制性标准，并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得5分，一般的3分；

	8
	售后服务体系及服务情况（5分）
	供应商对完成项目的各项服务承诺的合理性。合理，得5分；较合理，得3分；一般，得1分。

	9
	组织实施保障及公司制度（10分）
	1、施工人员安排合理得5分，一般得3分，否则酌情扣分。
2、具有健全的财务制度、经营管理制度、货物存储管理制度等（健全的制度是提高工作效率，规范工作流程、树立企业形象，实现企业正常运营的重要保障），0-5分。

	10
	项目负责人业绩
（3分）
	项目负责人近三年（2023年1月1日至今）相关业绩1个，得基本分2分；每增加1个加1分；该项满分3分。且证明材料齐全（包括中标通知书或施工合同）同时业绩证明材料须反映出项目负责人。

	11
	投标人类似业绩

（5分）
	供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩每提供一个得2.5分，最高得5分。（须提供中标通知书、合同等业绩证明材料）。

	12
	承诺（2分）
	保修有承诺、有违约处罚且措施可行、合理得2分，一般的得1分；


注：1、各评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。
2、技术商务标在进行汇总时，分项项目评分进行算术平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

4、磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的最后磋商报价为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的最后磋商报价得分统一按照下列公式计算：磋商价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。                               

评分分值计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

在报价评审中，若磋商小组发现供应商以明显低于市场或成本的价格投标，而供应商又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，磋商小组可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

5、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且综合评分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

1 .评标结束后在“新疆政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

2.招标代理机构根据开标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

3.招标代理机构将开标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

4. 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

5. 在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

31．签订合同

1.供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

3.磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。履约保证金为不超过合同价款的10%。（具体以与甲方协商约定为准）

G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

H 法律责任

39．
法律责任

39.1
投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 

（一）提供虚假材料谋取中标的； 

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的； 

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的； 

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。 

39.2
中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。
I   特别提示

40、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

41、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

42、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

43、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

44、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

45、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

46、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆蓝畅工程咨询管理有限公司。

J  质疑及答复

47、质疑的提出


47.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

47.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

47.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

47.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

47.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

47.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

47.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

47.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

47.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

47.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

47.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

48、质疑的审查和受理

48.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

48.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

48、质疑的处理和答复

48.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

48.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

48.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

48.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

48.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

48.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

48.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

48.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

48.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

48.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

K、投诉提起
49 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

 49.1投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

 　　（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

 　　（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

 　　（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

 　　（四）事实依据；

 　　（五）法律依据；

 　　（六）提起投诉的日期。

 　　投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

50、投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

 　　投诉人提起投诉应当符合下列条件：

 　　（一）提起投诉前已依法进行质疑；

 　　（二）投诉书内容符合本办法的规定；

 　　（三）在投诉有效期限内提起投诉；

 　　（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

 　　（五）财政部规定的其他条件。

 　51 、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

质疑函
                    ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：            

年   月   日 

质   疑  内  容

	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

三、同上


备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。


投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章：采购清单（另册）
第四章 合同附件格式及条款

（GF-2020-0216）

建设工程施工合同 
（示范文本）

	中华人民共和国住房城乡建设部
	制定

	国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
	


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：                                。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：               。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二节 专用合同条款
【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需 
要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定 
外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触， 
不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和 
诚实信用原则。】 
本招标项目专用合同条款如下： 
1 一般约定 
1.1 词语定义 
1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.2 发包人：布尔津县农村饮水安全工程服务中心 
1.1.2.3 承包人： 
1.1.2.5 分包人：不允许分包 
1.1.2.6 监理人：由招标人依法确定 
1.1.3.4 单位工程：布尔津县2026年农村饮水工程维修养护项目全 
套施工图纸、工程量清单、招标文件以及澄清文件（如有）等包含 
的内容。 
1.1.4 日期 
1.1.4.3 工期：184日历日(具体要求详见第七章技术标准和要 
求)，具体开竣工日期以签订的施工合同为准。 
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：2 年（自竣工验收合 
格之日起计算）。 
1.4 合同文件的优先顺序 
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：执行通用合同条 
款。 
1.7 联络 
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期 
限送达，来往函件的在送达期限为：按发包人要求执行，送达地点 
如下： 
发包人接收人： 秦 昱 
发包人接收地点：布尔津县农村饮水安全工程服务中心 
承包人接收人： 项目负责人（即项目经理） 
承包人接收地点： 本程项目现场办公室 
2 发包人义务 
2.3 提供施工场地 
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：按监理人批准的施工组织 
设计中的施工用地范围和时限及其他有关要求执行。发包人有权根 
据工地现场实际情况调整营地分配（包括提供的位置、面积的调整 
和提供时间的调整等），承包人必须服从调整和安排，且不能要求 
额外增加费用。 
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：按项目需求，承包人 
自行勘察。 
2.8 其它义务 
（1）配合承包人将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的 
条件接至施工现场内; 
（2）配合承包人办理正常施工所需要的进入施工现场的交通条 
件 ; 
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、 
古树名木、文物 、化石及坟墓等的保护工作; 
（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行或由发包人用于生 
产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等, 设置隔离设施, 竖 
立禁止入内、禁止动火的明显标志, 并以书面形式通知承包人须遵守 
的安全规定和位置范围。 
（5）除第（4）目外，其他内容由承包人办理，发包人给予必要 
配合，相关费用已含在签约合同价中。 
（6）在合同签订后 28 天内向承包人提供施工现场及工程实施 
所必需的工作条件。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资 
料, 发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供 , 
合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。 
（7）因发包人原因未能按合同约定及时间向承包人提供施工现 
场和施工条件的,工期顺延，但不增加费用。 
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包 
人批准的权力范围： 
（1）管理施工承包合同。 
（2）审核承包人对设计的意见或建议，需设计单位答复的上报 
发包人，由发包人通知设计单位进行研究并给于答复。 
（3）拥有对本工程的质量否决权，发布开工、停工、返工和复 
工令权。 
（4）经发包人同意，审批承包人提交的施工组织设计、施工技 
术措施、临时工程设计、工艺试验成果、使用的原材料及试验成 
果。 
（5）审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施 
工质量，并进行检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。 
（6）受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。 
（7）督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防 
洪设施等，参与重大安全事故的调查处理。 
（8）监理合同规定的其他权力。 
4 承包人 
4.1 承包人的一般义务 
4.1.10 其他义务 
本款补充： 
（1）保证工程质量承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求 
（合同技术条款）中规定的质量要求完成各项工作。 
（2）办理保险 
承包人应按通用合同条款第 20 条的规定负责办理由承包人投 
保的保险。 
（3）承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配 
合，包括清理、移交工作面等，并对设备进行保护。因本标承包人 
原因导致其他承包人的设备损坏，由本标承包人负责赔偿。对布置 
有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加，经 
监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种 
配合对施工、机械、人员调配进度的影响，发包人不另行支付这种 
配合和保护所发生的费用。 
（4）承包人未按监理人上述指示完成相互协助，连续迟延 4 小 
时以上构成违约，由承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。 
（5）承包人应与其他承包人和供货厂（商）就图纸、样板、尺 
寸及其他资料互通信息 , 以保证施工和安装的顺利进行。 
（6）完工清场和撤离承包人应在合同规定的期限内完成工地清 
理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料，做到工完场清。 
（7）承包人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房 
间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通 
服务和其他便利条件。 
（8）承包人应为发包人相关人员提供工程涉及的设备设施使 
用，维修养护提供现场培训，不得少于 3 次。  
（9）......（发包人，承包人双方协商后自行补充） 
4.2 履约保证金本款修改为： 
履约担保的金额为：中标价（不含预备费）的 10%。 
履约担保的形式：保函，承包人应保证其履约担保在发包人颁 
发工程接收证书前一直有效。需进行竣工后试验的，承包人应保证 
其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。 
4.3 分包本款修改为： 
本合同工程不允许承包人分包。承包人擅自转包、分包，发包 
人有权解除合同，由承包人支付签约合同总价的 10%违约金。 
4.5 承包人项目负责人 
本章 4.5.5 款补充： 
项目负责人每月驻工地的天数不少于 22 天(遇法定节假日可扣 
减),每少一天支付违约金 2000 元,但扣款最终的累计总金额不应超 
过 10 万元。项目负责人连续 3 个月及以上每月驻工地的天数少于 1 
8 天,发包人有权解除合同，由承包人支付签约合同总价的 10%违约 
金。 
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除,在工地工作天数按监 
理人实际考勤记录为准。 
4.6 承包人人员的管理 
本章 4.6.3 款补充： 
承包人必须严格按照投标文件中所填报的“项目管理机构 ”执 
行。项目班组人员应与投标文件中的承诺一致，不随意更换。每差 
一名人员，承包人须向发包人支付违约金 3 万元，并且未经发包人 
同意不得擅自更换。 
其他人员（项目技术负责人、质量管理人员、专职安全生产管 
理人员、安全员、施工员、质检员）驻场时间每月不少于 22 天(遇 
法定节假日可扣减)，否则每差一天按 2000 元/人/天向发包人支付 
违约金。但扣款最终的累计总金额不应超过 10 万元。其他主要管理 
人员（技术负责人、质量管理人员、专职安全生产管理人员、安全 
员、施工员、质检员）连续 3 个月及以上每月驻工地的天数少于 18 
天,发包人有权要求承包人更换相应人员。 
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按 
监理人实际考勤记录为准。 
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员 
本款补充： 
4.7.1 承包人擅自撤换项目负责人和其他人员 
（1）项目负责人：擅自更换项目负责人需向发包人缴纳 10 万元 
违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部 
门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完 
工验收或合同解除前。若因特殊原因需更换项目负责人的，由承包 
人提前 7 日向发包人提出书面申请，将以资质业绩以及信誉不得低 
于此项目负责人的人员替换，并报发包人审查，审查通过后，方可 
更换，同时由承包人缴纳违约金 5 万元。在 7 日内更换期间，承包 
人不得以更换项目负责人作为怠工、停工等的理由，必须正常施 
工。由此增加的费用由承包人承担，由此导致工期延误的，工期不 
予顺延，延误工期带来的损失由承包人承担。 
（2）其他人员：其他人员（技术负责人、质量管理人员、专职 
安全生产管理人员、安全员、施工员、材料员、质检员、造价员、 
资料员）原则上不准更换，擅自更换的需向发包人缴纳 5 万元/人违 
约金。确需特殊原因更换的，需提前 7 日向监理人、发包人提出书 
面申请，且拟更换人员资历及信誉不得低于原投标人员。发包人同 
意后，方可更换，同时由承包人缴纳违约金 2 万元/人。 
（3）上述违约金在工程进度付款中扣除。 
4.7.2 承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人和其他人员 
（1）承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:需向发 
包人支付 20 万元作为违约金，同时发包人有权扣除全部履约担保， 
终止合同，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 
（2）承包人无正当理由拒绝撤换其他人员的违约责任：发包人 
有权要求承包人配备其他人员（技术负责人、质量管理人员、专职 
安全生产管理人员、安全员、施工员、材料员、质检员、造价员、 
资料员）中能力水平不满足本项目实施的人员进行更换，且拟更换 
人员资历及信誉不得低于原投标人员。承包人无正当理由拒绝撤换 
的需缴纳 10 万元/人违约金，同时发包人有权扣除全部履约担保， 
承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 
（3）上述违约金在工程进度付款中扣除。 
4.11 不利物质条件 
4.11.1 不利物质条件的范围： / 。 
5 材料和工程设备 
5.1 承包人提供的材料和工程设备 
增加以下条款为 5.1.4： 
（1）本工程由承包人自行采购材料，承包人应负责所有材料 
（包括甲方提供的材料）和工程设备的采购、验收、运输、保管等， 
并承担上述工作所需的全部费用。 
（2）承包人应按合同进度计划的安排及监理人指定的格式和期 
限，提交一份满足施工进度要求的材料进场计划报送监理人审批， 
并抄送发包人。 
（3）承包人应负责材料的质量检测（检测由乙方自行委托有相 
关资质证书的部门）、验收、场内运输和保管，并承担上述工作所 
需的全部费用。每批材料进场后，承包人应提交一份材料进场报 
告，报送监理人，并抄送发包人。 
5.2 发包人提供的材料和工程设备本款修改为： 
本工程发包人不提供工程设备，但承包人施工、生活用水需要 
抽取发包人管辖河流的水源时，发包人要收取相应的水资源费用， 
该费用已包含在签约合同价中，发包人不在另行支付。 
6 施工设备和临时设施 
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
6.1.2 本款修改为： 
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应 
由发包人协助承包人办理申请手续，但相关费用由承包人承担。 
补充条款如下： 
6.1.3 承包人提供的施工设备必须按照投标文件第八章“施工组 
织设计 ”中“附件三：拟投入本工程的主要施工设备表”的承诺到 
场。由于承包人的主要设备不能按投标文件所列示设备数量和日期 
到场，承包人需向发包人缴纳违约金 5 万元；并且每台设备迟到一 
天罚款 2000 元/天。严重影响工期时，按以下原则处理： 
（1）耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增加的 
设备而发生的各项费用应由承包人自行负担。 
（2）承包人的各种机械设备不能按投标文件所列的时间按期足 
额完好到场并严重影响工期时，发包人将指示监理人进行标段切 
割，由于切割所造成的差价应由承包人承担；必要时，发包人还将 
清退承包人，并报请有关部门予以通报；由于清退而引起的一切经 
济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新 
寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差 
异等一系列工期与经济连带损失）。 
6.1.4 承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工 
程，调出这些设备、仪器时必须征得发包人同意。 
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施： 
发包人不提供施工设备和临时设施 
7 交通运输 
道路通行权和场外设施的约定：按照批准的初步设计报告确定 
的边界执行。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1 施工控制网的约定：承包人应根据工程测量技术规范，按 
基准点（线）以及工程精度要求，测设施工控制网，并在计划开工 
日期 7 天前，将施工控制网资料报送工程师批准。施工控制网的费 
用包含在承包人的报价中。测设完成后 7 天内承包人将施工控制网 
资料报送监理人和发包人。 
9 施工安全、治安保卫和环境保护 
9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.4 增加内容：发包人提供的相关资料（地下管线资料、地质 
勘察资料、气象水文资料、相邻建筑物/构筑物资料等等）仅为参 
考，具体以承包人负责现场收集的资料为准。 
9.2 承包人的施工安全责任 
9.2.1 增加内容：承包人为履行其在本合同中的责任，需要使 
用、运输并贮存易燃易爆品或其他类似物品时，应事先采取必要的 
安排或预防措施，并应遵守与上述物品有关的条例、法律的规定。 
对于其他在使用、运输或贮存中存在危险的物品，也应遵守有关的 
条例、法律和规定。 
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： （具体由承包人、监理 
人、发包人确定） ，其中 （具体由承包人、监理人、发包人确 
定） 应组织专家论证证和审查。 
9.7 文明工地 
9.7.1 本合同文明工地的约定: 
承包人需严格依照合同约定要求，制定文明施工及标准化工地 
实施方案报监理人审批，切实履行职责，主动承担相应责任。 
承包人在工程施工期间，应积极采取有效措施，全力保持施工 
现场的平整，确保物料堆放整齐有序。 
承包人应严格遵循国家有关水保、环保的法律法规的规定，文 
明施工。若因承包人弃渣导致河道被侵占、边坡损坏、植被破坏， 
其责任与费用由承包人承担。 
承包人的“施工期环境保护和水土保持设施”、“安全文明施 
工措施费”计入措施费中，发包人不另行支付。若本合同工程在安 
全、文明、环保、水保等方面达不到合同约定的要求，则不予支付 
相关措施费用，并按照违约进行 2 万-20 万元的处罚。引起的一切 
经济损失均由承包人承担。 
11 开工和竣工（完工） 
11.4 异常恶劣的气候条件 
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：由监理人 
根据承包人提交由气象部门提供的统计资料证明予以评定。但在进 
行上述评定时，还应考虑按同等标准以同期或其它月份异常良好的 
气候予以抵补。异常恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应 
在整个合同期内予以累计。由异常恶劣气候引起的工期延误，工期 
予以顺延，费用由承包人承担，已包含在投标报价中。 
11.5 承包人工期延误 
因承包人原因使工期延误，预期完工赔偿金额为 1 万元/天，累 
计最高赔偿金额不超过合同总价的 10%。由于承包人原因未能按控 
制性节点合同要求的完工日期完工，致使工程关键节点工期滞后达 
15 天以上的，发包人有权解除合同，承包人应无条件退场，并报请 
有关部门予以通报，由此造成的一切经济损失均由承包人承担（其 
中包含但不限于承包人的自身损失和发包人需重新寻选单位、进行 
工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经 
济连带损失）。 
11.6 工期提前 
工期提前的奖金约定：无。 
12 暂停施工 
12.1 承包人暂停施工的责任 
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形： 
1）承包人施工中应充分考虑的现场非异常恶劣气候条件引起的 
正常停工； 
2）承包人自供的材料或工程设备的供应中断； 
3）隐蔽工程未经检查擅自覆盖； 
4）质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施 
工。 
5）......（由发包人、承包人协商补充） 
12.2 发包人暂停施工的责任 
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形： 无 。 
13 工程质量 
13.7 质量评定 
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约 
定：合格。 
13.7.7 本款修改为：工程质量标准为：合格； 
13.8 质量事故处理 
13.8.4 工程竣工验收时，承包人应配合监理人及发包人向竣工 
验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。 
14 试验和检验 
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和 
验收中，承包人负责组织监理人、发包人按合同进行交货检查和验 
收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明 
书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损 
坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。 
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： （由承 
包人、监理人、发包人协商确定） 
增加以下条款： 
14.1.7 本工程材料由承包人负责采购、运输和保管，设备进场 
后承包人应会同监理人和发包人进行交货检查和验收，验收时应同 
时查验材质证明、产品合格证书、安装说明书及有关技术文件。承 
包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货  
时间等报送监理人审批，并应向监理人提交其负责提供的材料和工 
程设备的质量证明文件，且满足合同约定的质量标准。承包人应对 
各项材料和工程设备在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏 
等问题应作好记录，并进行妥善处理。 
14.2 现场材料试验 
14.2.1 增加内容：试验检测检测应由具有水行政主管部门颁发 
的具有有效资质的质量检验试验机构进行，相关费用由承包人承 
担，已含在投标报价中，发包人不在另行支付。 
14.3 现场工艺试验 
增加内容：试验检测应由具有水行政主管部门颁发的具有有效 
资质的质量检验试验机构进行，相关费用由承包人承担，已含在投 
标报价中，发包人不在另行支付。 
15 变更 
15.1 变更的范围和内容 
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / 
%，关键项目： / ，单价调整方式：不调整。 
15.5 承包人的合理化建议 
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。 
15.8 暂估价 
15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目: / ，发包 
人组织招标的暂估价项目: / 。 
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包 
人时，双方的权利义务关系: / 。 
16 价格调整本款修改为：物价波动引起的价格调整方式:不调整。 
16.1.2 采用造价信息调整价格差额 
工程造价信息的来源: / 。 
价格调整的项目和系数: / 。 
17 计量与支付 
17.1.4 单价子目的计量 
本款增加： 
（7）在工程量的计量中，承包人若存在恶意弄虚作假行为的， 
发包人将对承包人按虚报工程量价款的 3－5 倍进行处罚，同时向承 
包人发出书面警告和在行业范围内通报。 
17.2 预付款 
17.2.1 预付款 
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30%，分一次支付给 
承包人。 
付款时间为：在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了 
发包人认可的工程预付款担保、等额增值税发票、本工程相关保险 
购买凭证，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以 
支付。 
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程不预付 
工程材料预付款。 
17.2.2 预付款保函（担保） 
（2）工程材料预付款的担保约定为：无 。 
17.2.3 预付款的扣回与还清 
工程预付款在工程进度款中扣回，每次支付进度款时，扣留进度 
款的 50%，作为预付款的扣回，直至预付款全部扣清。在颁发工程 
接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并 
结算。 
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为： 无 。 
17.4 质量保证金 
原文删除，以下文代之： 
17.4.1 合同完工验收并结算审核完成后。承包人以发包人认可 
的保函形式，提交金额为结算审核价的 3%作为工程质量保证金。 
在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成维修责任的，发包 
人有权延长质量保证金期限，直至完成剩余工作为止，延续保函费 
用由承包人承担。缺陷责任期内承包人拒绝维修的，发包人有权找 
第三方维修，相关费用从承包人质量保证金内扣除，承包人须无条 
件配合发包人办理保函理赔事宜。 
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成 
缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应 
的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任 
期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工（完工）结算 
17.5.1 竣工（完工）付款申请单 
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份，具体以发包人要 
求为准。 
17.6 最终结清 
17.6.1 最终结清申请单 
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份，具体以发包人要 
求为准。 
17.7 竣工财务决算 
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：承包人应按《水利 
基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL/T 19-2023）、发包 
人、监理人及第三方咨询人相关要求提供竣工财务决算编制所需的 
相关材料。 
补充以下款项： 
17.8 竣工审计 
发包人负责本工程竣工审计手续 , 承包人按《水利基本建设项 
目竣工决算审计规程》（SL 557-2014）、发包人、监理人及第三 
方咨询人相关要求提供竣工审计所需的相关材料。 
18 竣工验收（验收） 
18.1 验收工作分类 
工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收 
由发包人或委托监理人主持。法人验收和政府验收类别按《水利水 
电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）执行。承包人应完成法 
人验收和政府验收的配合工作,所需费用（包含但不限于质量抽检， 
竣工验收等）已含投标报价中，发包人不在另行支付。 
18.3 单位工程验收 
18.3.4 需提前投入使用的单位工程为: （具体以发包人、监理 
人、承包人确定为准）。 
18.5 阶段验收 
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：按《水利水电建设工程 
验收规程》（SL/T 223-2025）执行。 
18.6 专项验收 
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：按《水利水电建设工程 
验收规程》（SL/T 223-2025）执行。 
18.7 竣工验收 
18.7.3 本工程 不需要 竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。 
18.8 施工期运行 
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：（具体以 
发包人、监理人、承包人确定为准）。 
18.9 试运行 
18.9.1 试运行的组织：承包人应按规定进行工程及工程设备试 
运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件, 并承担全部 
试运行费用。 
19 缺陷责任与保修责任 
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自竣工验收 
合格之日起计算，工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 2 年。 
20 保险 
20.1 工程保险 
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人投 
保，费用由承包人支付，所需费用已含投标报价中，发包人不在另 
行支付； 
投保内容：本项目施工范围内涉及所有建筑安装工程； 
保险金额、保险费率和保险期限：由承包人按照行业及主管部 
门的要求购买相关保险。 
20.4 第三者责任险 
20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人按照行业及主管部门 
的要求购买相关保险； 
第三者责任险保险金额：由承包人按照行业及主管部门的要求 
购买相关保险，费用由承包人支付，所需费用已含投标报价中，发 
包人不在另行支付。 
20.5 其他保险 
需要投保的其他内容：承包人应为其施工设备、材料、工程设 
备和临时工程等办理财产保险，同时，承包人应按相关要求办理安 
全生产责任险、人身意外险； 
保险金额、保险费率和保险期限：由承包人按照行业及主管部 
门的要求购买相关保险，费用由承包人支付，所需费用已含投标报 
价中，发包人不在另行支付。 
20.6 对各项保险的一般要求 
20.6.1 保险凭证 
承包人提交保险凭证的期限：承包人应按要求进行投保，合同 
签订后按照招标人要求将投保的有效凭证提供给监理人和发包人， 
作为支付预付款必要条件。否则，视承包人违约，违约金为 20 万 
元，发包人可直接从工程进度付款支付中扣减违约金。承包人在支 
付违约金 30 日内不能向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副 
本等保险凭证的，发包人有权代替承包人履行各项保险的投保，投 
保费用由承包人承担，发包人直接从工程进度付款支付中扣减。 
保险条件：按国家、行业要求及主管部门相关要求执行； 
20.6.4 保险金不足的补偿 
承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足以补偿损失的，由 
承包人负责补偿投保险种的保险金不足以补偿损失的部分。 
24 争议的解决 
24.1 争议的解决方式 
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争 
议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程项目所在地有 
管辖权的人民法院提起诉讼。 
增加以下条款： 
25.农民工工资： 
承包人应严格遵守 2020 年 5 月 1 日起实行《保障农民工工资 
支付条例》（国务院令第 724 号）、按照人社部发〔2021〕53 号 
文件执行和自治区有关法律、法规、规定，加强农民工工资支付和 
管理： 
（1）承包人按照《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资 
保证金管理 实施细则》新人社规[2022]3 号要求，完成农民工工资 
保证金所有事宜办理。逾期完成，发包人有权要求承包人承担 5000 
元/天的违约金。 
（2）承包人按照《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资 
专用账户管理实施细则》新人社规[2022〕2 号要求，完成农民工工 
资专用账户所有事宜办理。逾期，发包人有权要求承包人承担 5000 
元/天的违约金。 
（3）应遵守和执行国家和地方关于农民工工资发放的有关政策 
规定，按时足额发放农民工工资，凡是因工资问题造成的农民工上 
访、堵路、闹事等行为，发包人有权要求承包人承担承担 5 万的违 
约金。 
（4）安排专人负责农民工工资的相关事宜。每月末向监理人、 
发包人上报本月的农民工工资发放册（农民工本人签字确认）。监 
理人、发包人有权对上报的农民工工资发放册进行抽查复核，方式 
不限于询问农民工本人，查询银行转账记录等。若发生农民工工资 
发放不到位的情况，发包人有权要求承包人承担 5000 元/人/次的违 
约金。 对于恶意拖欠、克扣农民工工资的行为，一经查实，发包人 
可视情节轻重每次要求承包人支 20 万元的违约金。同时作为不良记 
录上报水利厅，纳入水利建设市场监管平台。 
（5）农民工工资专用账户支付约定:1.发包人按照合同约定支付 
工程款时须按照本协议约定的支付比例向承包人开设的农民工工资 
专户拨付相应工程款专项用于农民工工资支付；2.承包人须每月按 
时足额支付农民工工资，不得转交劳务分包单位以及私人等任何非 
总承包单位代付；3.因特殊原因发包人未能向农民工工资专户拨付 
工程款时，承包人须根据本项目农民工工资支付实际及时向农民工 
工资专户足额储存资金，确保农民工工资按时足额发放，如因工资 
问题造成的农民工上访、堵路、闹事等行为，按专用条款 25 款 
（3）约定处理。 
（6）农民工工资支付所需材料事项约定:承包人每期申请进度款 
时均须按照发包人要求提供农民工工资支付相关材料。 
（7）农民工工资专用账户支付比例:发包人按每期应支付款的 2 
5%支付到承包人开设的农民工工资专户。 
（8）承包人必须与专户开立银行（项目所在地网点）签订监管 
协议，确保 专户资金用于支付农民工工资、存储工资保证金、使用 
工资保证金支付拖欠农民工工资等，不得挪作他用。剩余部分可在 
工程竣工验收时，经主管部门确认无拖欠农民工工资问题后，用于 
工程款结算。 
（9）承包人必须遵守国家有关法律、行政法规规定，自行办理 
和完善各种手续，合法使用农民工，保护农民工合法权益，向甲方 
提供的农民工工资支付相关材料的真实性及准确性由承包人负责。 
（10）工资标准不得低于国家、自治区《最低工资规定》的有关 
规定，按月支付农民工工资，工资发放表必须由农民工本人签名 
（身份证号）。 
（11）申请拨付工程款时，同时报送上一次农民工工资发放表， 
并对其真实性负责。 
（12）及时支付工程中的农民工工资等费用。承包人不得以任何 
借口拖欠农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为 
支付其拖欠的农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应 
款项。 
26.工程项目档案 
依照《中华人民共和国档案法》、《建设项目档案管理规范》 
（DA/T28-2018）、《科学技术档案案卷构成一般要求》《水利档 
案工作规定》（水办〔2020〕195 号）、《水利工程建设项目档案 
管理规定》（水办〔2021〕200 号）、《水利工程建设项目档案验 
收办法》（水办〔2023〕132 号）、《水利工程建设项目文件收集 
与归档规范》（SL/T824-2024）及本项目的《档案整编细则》《分 
类大纲》开展对本项目工程文件的整理、分类、组卷、排序、编 
目、装订、归档工作。 
工程档案归档套数：按发包人要求为准（保证一套为加盖红章 
的正本），纸质档案数字图像依据《纸质档案数字化规范》要求执 
行。纸质档案数字图像长期保存格式为 JPEG 及 PDF 通用格式， 
（硬盘）提供完整的纸质档案数字图像。本项目所需施工纸质版资 
料、电子版资料费用均由施工单位自行承担。在合同工程竣工验收 
后 30 日历天内，承包人完成工程项目档案验收，发包人付清工程项 
目余款，否则项目余款不予支付。缺陷责任期（工程质量保修期） 
内项目档案，在缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 日历天内， 
承包人完成工程项目档案验收，发包人退还质量保证金。 
27.违约 
承包人未执行本合同条款中的任意一条或水利行业现行规范标 
准、管理办法等均视为违约，因施工班组原因每发生一次承包人应 
承担违约金 500 元，合同中另有约定的从其约定，因项目部或承包 
人原因每发生一次承包人应承担违约金 2000 元，合同中另有约定 
的从其约定；因施工班组原因发生一次两条或一条两次，承包人应 
承担违约金 1000 元，合同中另有约定的从其约定，因项目部或承 
包人原因每发生一次两条或一条两次，承包人应承担违约金 5000 
元，合同中另有约定的从其约定，以此类推，违约金上限 20%，从 
工程进度款中扣除.

第五章 磋商响应文件格式
目   录

第一部分：投标函格式
1   投标函

2   法定代表人身份证明（另需单独提交）

3   法定代表人的授权委托书（另需单独提交）

4   投标保证金（投标保证金缴纳凭证）
5   关于资格的声明函

6   开标一览表

7   商务条款偏离表

8   投标人基本情况表
9  近三年类似项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）

10  投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

11  售后服务承诺书(格式自拟）
12  中小企业声明函（若有）

13  残疾人福利性单位声明函（若有）

14  其他资料（相关证件及证明文件等）

第二部分：经济标格式

第三部分：技术标内容
第一部分：投标函格式
附　件

1、投 标 函
致：采购人
根据贵方为                  项目招标的投标  项目编号   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价），施工工期           ，按合同约定实施和完成承包货物，修补货物中的任何缺陷，质量达到            。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起       遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件
4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本三份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　    　   　 邮编：　　　　   　　　　

　电　　　　　话：　　　　　　　　　　        传真：　   　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　    　
投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：              .                     
委托代理人（签字）:                     .                   

日期：      年      月     日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                 .                                                   

单位性质：                                                   .                                                   

地     址：                                                  .                                                 
成立时间：             年         月         日

经营期限：                                                   .                               
法定代表人：                         性别：                  .                     

年    龄：                         职务：                    .
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面

	法定代表人身份证反面



投   标 人                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                .                     
日期：      年      月     日
3、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             
代理人无转委托权

附：法定代表人及委托代理人的身份证明




投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）
身份证号码：                                 .                                
委托代理人：                                （签字） 

身份证号码：                                 .                                
日期：      年      月     日

备注：委托代理人近3个月所在公司的社保证明（个人社保明细及缴费凭证）

4、投标保证金（投标保证金缴纳凭证）
附：投标保证金缴纳凭证


投标人名称：                                   （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

委托代理人：                                   （签字）

地      址：                                                         
日期：      年      月     日 

5、关于资格的声明函

致：采购人
关于贵方第  项目编号 招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  项目名称 项目中的招标及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称                     　

地址：　　　　　　           　　　　　　

签字人姓名、职务： 被授权人（代理人）签字
授权签署本资格文件人：授权人（法人）签字 
传真：　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　           　　　　　　　　

电话：　　　　　　           　        　

（单位公章）

日期：      年      月     日 

6、开标一览表

项目名称：            
 项目编号：            
	序号
	项目名称
	投标价格（元）

	1
	投标单位名称
	

	2
	质量标准
	

	3
	合同履行期限
	

	4
	投标总价

（人民币）
	小写：

	
	
	大写：


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日
注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

7、商务条款偏离表

项目名称：                                   项目编号：                

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商 务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日
8、投标人基本情况表

	投标人（企业）名称
	

	企业注册地址
	

	邮政编码
	

	企业邮箱
	

	联系方式
	项目负责人
	

	
	手机号码
	

	
	座机/传真
	

	
	邮箱
	

	企业性质
	

	法定代表人及手机号码
	

	成立时间
	

	员工总人数
	

	统一社会信用代码
	

	注册资金（万元）
	

	开户银行
	

	账 号
	

	经营范围
	

	备 注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日
8.1 投标人证明磋商资格合格的相关证件证明

投标人按下列要求提交资格文件：
具备经年审合格有效的三证合一营业执照；
投标人须具有[水利水电工程施工总承包贰级](含贰级)以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：近3个月委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等））； 

4、提供2025年第三方审计机构出具的审计报告（2026年成立的公司可不提供）和财务会计制度；

5、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（网页打印件须自磋商公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）
……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）
（1）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（2）所附的资格审查资料均为原件的扫描件，相关证件含糊不清的、导致无法辨认的、将被视为否决投标。
投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日

8.2项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程

任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。
8.3项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职质检员
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、项目管理机构组成人员应附注册资格证书、身份证、职称证、养老保险等复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。
9、近三年类似项目业绩（中标通知书或合同复印件）

项目名称：                                   项目编号：                

	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附中标通知书、合同复印件。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日
10、投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

    在          号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：  

    1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

    2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

    3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

    如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）:                    

日期：      年      月     日
11、售后服务承诺书（格式自拟）
12、中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

  日期：

13、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         单位名称（盖章）：

                         日  期：

14、其他资料（相关证件及证明文件等）
第二部分：经济标格式（按照工程量清单格式）
第三部分：技术标目录

技术标部分主要包括包括但不限于以下内容：

（1）工程概况及特点；

（2）施工组织设计；

（3）施工机具设备投入； 

（4）劳动力安排计划及其保证措施； 

（5）主材明细表，材料（周转材料）投入计划，材料品质说明；

（6）施工技术方案；

（7）施工进度计划； 

（8）质量安全文明施工保证措施； 

（9）技术难点及相应解决方案；

（10）施工的先进性；

（11）投标方认为有必要提供的其他资料

法人身份证复印件反面








法人身份证复印件正面








被委托人身份证复印件反面








被委托人身份证复印件正面




















投标保证金缴纳凭证















                            

