喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目

项目编号：26GJ-(GK)014

招 标 文 件

采 购 人：          喀什大学

联 系 人：           赵老师

联系电话：         15739911742

代理机构：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

联 系 人：     朱萍、刘晶晶、刘建平

联系电话：         18209987338

编制日期：2026年4月

目录

第1章供应商须知	4

一  总则	4

二  招标文件	5

三  投标文件的编制	6

四  投标文件的递交	8

五  开标及评标	9

六  确定中标	13

第2章投标文件格式	19

第一部分开标一览表及资格证明文件	19

1、开标一览表	20

2、具有有效的营业执照；	20

3、法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证；	21

4、提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；	23

5、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；	23

6、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；	23

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）；	23

8、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；	23

9、缴纳投标保证金有效凭证；	24

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	24

11、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	24

第二部分商务及技术文件	25

1、投标书	26

2、投标分项报价表	27

3、货物说明一览表	29

4、技术规格偏离表	30

6-1中小企业声明函（货物）	32

6-2残疾人福利性单位声明函	35

7、供应商关联单位的说明	36

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	36

9、投标文件格式范本	37

第3章投标邀请	39

第4章供应商须知资料表	42

第5章 货物内容及项目要求	50

一、货物内容	50

二、项目要求	65

第6章评标方法和标准	69

初步评审—资格性审查表	74

初步评审—符合性审查表	75

综合评分表	76

第7章 政府采购合同	86

招标文件

项目编号：26GJ-(GK)014

第一册

# 第1章供应商须知

一  总则

- 采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6核心产品详见“供应商须知资料表”。

1.4如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二  招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章供应商须知

第2章投标文件格式

第二册

第3章投标邀请

第4章供应商须知资料表

第5章货物内容及项目要求

第6章评标方法和标准

第三册

第7章政府采购合同

5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三  投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分标项的，供应商可对招标文件其中某一个或几个标项服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2供应商应当对所投标项招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一标项中的部分内容，其该标项投标将被认定为投标无效。

8.3除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图片和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和上传投标文件。

四  投标文件的递交

- 投标文件的上传和标记

15.1为方便评审及进行资格审查，投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

15.2供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

15.3电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五  开标及评标

18.开标

18.1供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.2到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

18.3在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

18.4采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中并上传至对应关联节点：

1、具有有效的营业执照；

2、法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证；

3、提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明

4、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

5、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）；

7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

8、提供缴纳投标保证金有效凭证。

注：“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

19.2供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的）。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定，在政采云平台上随机抽取4名相关专业专家、采购单位出1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4如一个标项内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现负偏离，负偏离扣分。

22.投标无效

22.1评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

（4）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

22.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法。

23.3关于中小企业、残疾人福利性单位、JY 企业扶持政策落实的规定：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定：

23.3.1小微企业报价的价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业，面对小型、微型企业进行10%价格扣除。（2）供应商需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》，详见第二部分“商务及技术文件”。

23.3.2残疾人福利性单位报价的价格扣除

(1)本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

23.3.3 JY 和戒毒企业报价的价格扣除

(1)本项目对JY和戒毒企业（简称JY企业）视同小型、微型企业。（2）JY企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于JY企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。（3）JY企业标准请参照《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

23.3.4残疾人福利单位、JY企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.**原则

25.1	评标将在严格**的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业**。

六  确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法。

27.确定成交候选人和成交人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投履约标担保、担保和融资担保。

33.2.1供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见供应商须知资料表。

36.6供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7供应商在法定质疑期内只能一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

36.8对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法定代表人或者非法定代表人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17质疑的处理和答复

36.18采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：          邮编：

联系人：        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：    包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章投标文件格式

第一部分开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表;

2、具有有效的营业执照；

3、法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证；

4、提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明

5、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

6、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）；

8、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

9、提供缴纳投标保证金有效凭证；

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

11、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

注：“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                项目编号：

报价单位：人民币元          标项号：

| 标项名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人(签/章):

日期：

注:1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

## 2、具有有效的营业执照；

## 3、法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证；

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

单位：

附：性别：                    年龄：

身份证号码：                  联系电话：

统一社会信用代码：            经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业或事业单位、或国家机关、或社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）;

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明

## 5、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

## 6、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

## 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）；

## 8、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

## 9、缴纳投标保证金有效凭证；

缴纳投标保证金的有效凭证复印件（银行转账回执单或保函等）

注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件盖公章为准；

## 10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

## 11、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函（货物）

6-2《残疾人福利性单位声明函》

7、供应商关联单位的说明

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号，标项号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　（用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

传真

电话

电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

## 2、投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:

报价单位：人民币元             标项号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

日期：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表（如有）

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：（质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签/章）：

日期：

注：1、表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）。

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3、货物说明一览表

项目名称:               项目编号:                    标项号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

日期：

## 4、技术规格偏离表

项目名称:              项目编号:              标项号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

日期：

5、商务条款偏离表

项目名称:             项目编号:                    标项号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

日期：

6-1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

【注：请各潜在供应商谨慎填写出具中小企业声明函，如不享受政府采购相关政策可不出具中小企业声明函。】

本项目所属行业为“工业”。

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2残疾人福利性单位声明函

（注：如不为残疾人福利性单位无需提供此项，可自行删除）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日期：_____________________________________________

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 编号＊＊＊ 投标文件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联系人： 电话： 地址：

招标文件

项目编号：26GJ-(GK)014

第二册

# 第3章投标邀请

新疆共建恒业信息咨询有限责任公司关于喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目公开招标公告

项目概况

喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取招标文件，并于2026年04月24日16：30（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：26GJ-(GK)014

2、项目名称：喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额（元）：840000

5、最高限价（元）：840000

6、采购需求：

标项名称：喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目

数量：1

预算金额(元)：840000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购能源与动力工程基础实验室仪器一批（详见招标文件）

备注：/

7、合同履约期限：详见招标文件。

8、本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2026年04月03日至2026年04月13日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

获取地点：政采云平台线上

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月24日16：30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年04月24日16：30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什大学

地    址：新疆维吾尔自治区喀什市东城区新泉校区

联 系 人：赵老师

联系方式：15739911742

2.采购代理机构信息

名    称：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

地　　址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室

联系方式：朱萍、刘晶晶、刘建平   18209987338

新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

2026年04月02日

喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：26GJ-(GK)014

原公告的采购项目名称：喀什大学能源与动力工程基础实验室建设项目

首次公告日期：2026年4月2日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第5章货物内容及项目要求 - 项目要求 3、付款方式及交货地点 | 1）付款方式：双方在签订合同5日内，中标人应向采购人出具符合采购人要求的资金保函，资金保函金额不低于中标价30%，采购人在收到中标人资金保函后按照双方约定，采购人向中标人支付中标价30%的预付款至中标人指定账户；货物全部到货并经采购人初验合格后，采购人应按照约定向中标人支付至中标价的70%，剩余30%货款经双方全部验收合格，确认无质量问题后支付至中标人账户。 | 1）付款方式：双方在签订合同5日内，中标人应向采购人出具符合采购人要求的资金保函，资金保函金额不低于中标价45%，采购人在收到中标人资金保函后按照双方约定，采购人向中标人支付中标价45%的预付款至中标人指定账户；货物全部到货并经采购人初验合格后，采购人应按照约定向中标人支付中标价的30%，剩余25%货款经双方全部验收合格，确认无质量问题后支付至中标人账户。 |

更正日期：2026年4月3日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什大学

地    址：新疆维吾尔自治区喀什市东城区新泉校区

联 系 人：赵老师

联系方式：15739911742

2.采购代理机构信息

名    称：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

地　　址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室

联系方式：朱萍、刘晶晶、刘建平   18209987338

第4章供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什大学 联系人： 赵老师 联系电话：15739911742 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司 地址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室 业务联系人：朱萍、刘晶晶、刘建平 联系电话：18209987338 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求（须将以下资格证明材料附在投标文件中并对应上传关联节点）： 1、具有有效的营业执照； 2、法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证； 3、提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； 4、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明； 5、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明； 6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）； 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； 8、提供缴纳投标保证金有效凭证。 注：“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） 本项目所属行业为“工业”。 |
| 1.3.7 | 核心产品：喷管特性实验装置、往复活塞压缩机性能教学实验装置 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：840000元 项目最高限价：840000元 注：各报价不得超过预算金额否则按废标处理。 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函☑电汇☑支票☑对公转账☑本票☑汇票 投标保证金数额： 小写：16800元 (大写：壹万陆仟捌佰元整） 投标保证金收款单位名称：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司 开户行：乌鲁木齐银行喀什分行（营业部） 账号：0000020080110025191371（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金。否则视为无效投标保证金。） 行号：313894000405 财务室联系方式：18209987338 A:缴纳投标保证金要求： （1）投标保证金必须在开标前提交到代理机构账户中。不接受现金及任何个人、分公司汇款。供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及标项号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与标项号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退投标保证金： （1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 （2）中标供应商的投标保证金在与采购人签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱3465165565@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）。 （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件后缀为.jmbs，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件） （9）供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，供应商应承担上传失误产生的任何后果。 （10）解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2026年04月24日16：30（北京时间） 投标地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 18.1 | 开标时间：2026年04月24日16：30（北京时间） 开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的10%（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：☑保函☑电汇☑支票☑对公转账☑汇票☑本票 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 代理服务费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和发改价格〔2015〕299号文件：差额累计计取，以中标价为计算基数（由中标供应商支付） 支付时间：领取中标通知书时一次性支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| 中小型企业 有关政策 | 1.本项目不专门面向中小微企业采购，若供应商为中小微企业，其中针对小型、微型企业执行 10% 价格评审优惠政策。请根据要求单独上传《中小企业声明函》。（JY企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业） 2.根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业[2011]300号）规定。本次采招标所属行业为：工业。 3.JY企业扶持政策：依据财政部司法部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定,JY企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。JY企业应当提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于JY企业的证明文件。 4.促进残疾人就业政府采购政策:依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 供应商须对《中小企业声明函》、JY企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 |
| 质疑 接受时间 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。 5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； (二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 6.采购代理机构质疑函接收信息 接收部门：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司 联系人：刘晶晶 联系电话：18209987338 地址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室 提交方式：现场提交盖章的纸质版原件。 7.澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件。 |
| 防止恶 意竞争 | ①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到采购人要求。 ②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。 |
| 反不正 当竞争 | - 低于成本价不正当竞争预防措施：根据“ 财政部87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 - 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 重要 提示 | 一）演示视频：本项目需投标供应商提供演示视频，演示所需设备由投标人自行准备，投标人根据要求提供相关内容的演示视频，演示内容必须为实际软件录屏或者拍摄视频，不接受PPT演示、图片及DEMO演示（演示时间不超过20分钟）；演示视频的录制要求能够完整准确展示演示内容及相关具体操作过程，并提供同步解说（视频格式应能由Windows操作系统自带的WindowsMediaPlayer支持播放）。开标截止时间前请各供应商提前准备好相关环境，以及调试正常的可视化音视频电脑以供演示，如果供应商因自身原因不能正常演示，自行承担后果；开标当天由代理公司工作人员邀请供应商进入政采云线上视频会议或腾讯会议平台进行演示并进行录制。请各供应商保持电话畅通，接到通知后进入相关平台并在规定时间内按照要求演示。 二）各供应商应当谨认真慎阅读以下条款，否则后果自行承担。 （1）参加本项目所有供应商应当提供真实有效佐证资料，不得存在弄虚作假骗取中标行为，一经发现将取消中标资格并列入黑名单。 （2）供应商上传投标文件时，为确保文件的可读性，提供的内容须清晰可见，若因投标文件不清晰造成的后果，由投标供应商自行承担。 （3）各投标供应商不得恶意低价竞标。投标供应商应充分考虑报价合理性，投标报价应包含本项目所需服务费、人工费、保险费、社保（根据国家标准按实际基数缴纳）、税金、餐费、劳保费、体检费等全部相关费用。 （4）在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，视为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该异常报价的供应商在规定时间内（30分钟内）提供书面说明以及价格构成相关印证资料（收据、发票、合同明细、协议、详细的成本核算说明等）并由其法定代表人签字确认并且加盖供应商公章，否则视为无效。若未在规定时间内提供完整有效证明资料或提供的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。 （5）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 （6）据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号），为规范本项目评审，防范履约风险，现将异常低价审查要求明确如下： 1.报价低于其他合格投标报价算术平均值的 50%； 2.低于次低报价的 50%； 3.低于最高限价的 45%。 4.协商小组会也可依专业判断主动启动审查。被审查投标人须在收到通知后30 分钟内，提交详尽的书面说明及成本构成、技术方案等证明材料。协商小组会将结合市场行情进行综合判断。若投标人未能说明、说明不实或材料无法证明其报价合理性，该投标将被视为无效投标，不进入后续评审。 （7）中标人必须配合代理机构提供编制连续页码的纸质版投标文件。 |

- 货物内容及项目要求

## 一、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 饱和蒸汽压力和温度关系实验台 | #### 1.功能参数 - (1)环境要求：环境温度5℃～40℃、相对湿度20%～80%RH（无凝露）； - (2)工作电压：AC220V±10%、50Hz； - (3)▲工作温度：蒸发器内工作温度40～150℃，压力最大0.6MPa，可在30～40℃实现水沸腾；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (4)设备功率：1.0kW； - (5)安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； - (6)设备外型尺寸：≤600mm*600mm*800mm（长宽高）； #### 2.技术参数 - (1)蒸汽发生器核心构成：集成紫铜管换热组件、高温钢化玻璃可视化窗体、耐高温合金加热片、密封承压腔体等核心部件，各部件适配耐温、耐压要求； - (2)▲可视化窗体参数：采用耐高温钢化硼硅玻璃，尺寸≥φ100mm×20mm，耐温≥420℃，耐压≥1MPa，透光率≥90%，可直观观测内部蒸汽生成及流动状态；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (3)压力传感器参数：量程-0.1~1MPa，精度不低于0.5%FS，输出信号4-20mA，工作温度-20~85℃，适配饱和蒸汽压力采集场景； - (4)温度传感器参数：采用PT100高精度铂电阻传感器，测温范围-50~420℃，响应时间≤100ms，防护等级IP65，直接接触蒸汽介质采集温度，适配饱和蒸汽温度检测； - (5)温度采集模块参数：与温度传感器配套，测量精度0.01℃，测温量程-200℃~420℃，采样频率≥10Hz，输出信号4-20mA/RS485可选，具备温度补偿算法； - (6)压力采集模块参数：集成信号放大、滤波、转换单元，采样频率≥10Hz，数据刷新周期≤100ms，具备超限报警、零点校准功能，支持与上位机通讯； - (7)温度控制单元参数：采用PID闭环控制算法，控制精度±0.1℃，输出调节范围0-220V，控制响应时间≤1s，具备超温保护、温度回差设置功能； - (8)加热源参数：额定电压AC220V 50Hz，额定功率≥800W，加热片表面温度≤450℃，热转换效率≥85%，具备过热保护，采用绝缘耐高温封装； - (9)▲容器承压参数：核心承压容器设计承压范围-0.1MPa~1MPa，耐压测试压力1.5MPa，材质为304不锈钢，支持加热电压0-220V无级调节；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (10)人机交互终端参数：不低于10.1英寸工业级触摸显示屏；配套控制核心为酷睿i3十代处理器，内存不低于16GDDR4，硬盘不低于512GSSD，支持多任务运行及参数本地存储； - (11)数据采集控制：所有参数支持自动采集、远程控制，具备数据实时显示、历史曲线查询、超限报警推送功能； (12)上位机开发规范：采用图形化编程语言开发，模块化设计； - (13)核心控制单元参数：集成控制器、继电器模组、电源模组、通讯模组，支持模拟量输入，工作电压DC24V，防护等级IP54； - (14)安全与适配参数：设备具备超压急停、漏电保护、急停按钮等安全装置；适配工作环境温度0-40℃，湿度≤85%RH，供电电压波动±10%范围内稳定运行； - (15)▲模块支持多种编程语言，如HTML、CSS、JavaScript、Java、PHP、Python、C等代码语言的编写和在线编译；可以编写代码，并在模块中进行在线运行，查看代码的运行结果；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） #### 3.可进行实验内容 - (1)饱和蒸气压与温度关系测定实验； - (2)不同液体饱和蒸气压对比实验； - (3)加热功率对饱和蒸气压和温度的影响实验； #### 4.软件说明 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - 主界面以动态实验流程图为核心，1:1还原蒸汽发生器、传感器、加热单元、承压容器等物理布局； - 关键参数分区域实时数字显示：温度、压力、加热功率、加热电压等； - 内置参数阈值设置功能，当温度、压力、功率超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - 默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动； - 实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - 数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据； - 标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次； - (3)实验操作模块： - 基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - 支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - 1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置加热功率、目标温度/压力，系统实时演算饱和蒸汽参数变化； - 仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - 真实设备操作时，界面弹出“步骤引导提示，避免误操作； - 提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块： - 支持多维度筛选查询，按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - 历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - 内置基础数据分析功能，参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - 支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - 支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； (5)可接入数字教材在线浏览功能，支持实验相关教材章节目录查看、内容缩放、笔记/批注及全文检索；集成在线答题模块，支持单选、多选等多种题型及机判、成绩统计、提供答题成绩统计功能，对用户的答题情况进行数据统计和分析； #### 5.配套资料 - (1)提供配套的实验桌椅1套，桌面采用不低于12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱、耐高温≥200℃、防潮、易清洁；桌架采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐；边角圆润防碰撞设计，结构稳固，承重≥150kg，符合环保标准； - (2)提供饱和蒸气压力和温度关系实验台：①产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，②产品合格证等全套资料。 | 台 | 3 |
| - 2 | 二氧化碳P-V-T关系装置 | #### 1.功能参数 - (1)环境要求：环境温度5℃～40℃、相对湿度20%～80%RH（无凝露）； - (2)工作电压：AC220V、50Hz； - (3)工作压力：承压可达到8MPa； - (4)对应温度下，当压力达到液化压力时，承压玻璃管出现二氧化碳液化现象； - (5)设备功率：2.0kW； - (6)安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； - (7)设备外型尺寸：≤1500mm*800mm*1200mm（长宽高）； #### 2.技术参数 - (1)核心装置构成：集成二氧化碳高压腔体、精密恒温浴、高精度压力传感器、数据采集模块、控制单元及上位机软件，各部件适配高压、宽温工况，密封性能符合高压设备安全标准； - (2)可视化观测组件：采用耐高温高压钢化硼硅玻璃，安装于高压反应釜前端，内径尺寸≥2mm，耐温范围5℃~130℃，耐压≥8MPa，透光率≥92%，可直观观测二氧化碳状态变化； - (3)压力传感器参数：量程0~10MPa，精度不低于0.5%FS，输出信号4-20mA，工作温度-40℃~85℃，防护等级IP67，实时采集腔体内部CO2压力； - (4)温度传感器参数：采用PT100高精度铂电阻传感器，测温范围0℃~150℃，测量精度±0.1℃，直接测量CO2介质温度，抗高压、耐腐蚀； - (5)温度采集模块参数：与温度传感器配套，采样频率≥10Hz，数据刷新周期≥100ms，具备温度补偿，输出信号支持4-20mA/RS485双模式，可与上位机无缝通讯，确保CO2温度采集的准确性和稳定性； - (6)压力采集模块参数：集成压力传感器、信号放大、滤波、转换单元，采样频率≥10Hz，具备零点校准、超限报警功能，数据缓存容量≥10万条，支持压力数据实时传输至上位机，可手动设置压力采集间隔，适配不同实验需求； - (7)温度控制单元参数：采用PID闭环恒温控制算法，控制精度±0.1℃，控温范围0℃~150℃，加热功率0~500W，制冷功率0~300W，配备高精度恒温浴，浴槽介质采用抗冻导热油，温度均匀性≥±0.1℃，确保CO2处于稳定温度环境，满足P-V-T关系测定的温度控制要求； - (8)加热/制冷源参数：加热源采用不锈钢加热管，额定电压AC220V50Hz，额定功率500W，热转换效率≥88%，具备过热保护；制冷源采用压缩式制冷系统，适配宽温域温度调节需求； - (9)高压腔体参数：核心承压腔体材质为高硼硅，设计承压范围0~8MPa，适配CO2不同状态下的体积变化测量； - (10)人机交互终端参数：采用不低于10英寸工业级触摸显示屏，触控响应≤5ms，防刮耐磨；配套控制核心为酷睿i3十代处理器，内存16GDDR4，硬盘512GSSD，支持多任务运行，界面简洁，操作便捷，支持参数手动设置与保存； - (11)上位机数据采集控制：所有核心参数支持上位机自动采集，采集频率可自定义，支持远程控制，具备数据实时显示、曲线绘制、异常报警推送功能，实现CO2P-V-T数据的全流程自动化采集； - (12)上位机开发规范：采用图形化编程语言开发，模块化设计，支持与传感器通讯协议，可自定义参数显示界面、实验流程及数据处理逻辑，支持二次开发； - (13)核心控制单元参数：核心控制单元参数：集成控制器、继电器模组、电源模组、通讯模组，支持模拟量输入，工作电压DC24V，防护等级IP54； - (14)安全与适配参数：设备具备多重安全保护装置、漏电保护、急停按钮，高压管路采用防爆接头，防止CO2泄漏；适配工作环境温度0~40℃，湿度≤85%RH，供电电压波动±10%范围内稳定运行，符合实验室高压设备安全标准； #### 3.可进行实验内容 - (1)测定CO2的P-V-T关系； - (2)观察临界状态，测定CO2的临界参数(Pc,Vc,Tc)； - (3)测定在不同压力下饱和蒸汽和饱和液体的比容及饱和温度和饱和压力的对应关系； - (4)观察凝结和汽化过程及临界状态附近汽液两相模糊的现象； #### 4.软件说明 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1还原物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力等； - o内置参数阈值设置功能，当温度、压力超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块： - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置加热功率、目标温度/压力，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； (5)可查看实验相关参考资料并下载；支持实验相关问题的评论、回复与点赞；接入在线代码仿真模块，支持与实验数据处理相关的多语言代码编写、编译及运行；支持班级技能学情分析，教师可查看班级实验整体进度及学生个体表现； #### 5.配套资料 - (1)提供配套的实验桌椅1套，桌面采用不低于12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱、耐高温≥200℃、防潮、易清洁；桌架采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐；边角圆润防碰撞设计，结构稳固，承重≥150kg，符合环保标准； (2)提供二氧化碳P-V-T关系装置：①产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，②产品合格证等全套资料； | 台 | 3 |
| - 3 | 干空气定压比热测定实验装置 | #### 1.功能参数 - (1)环境要求：环境温度5℃～40℃、相对湿度20%～80%RH（无凝露）； - (2)工作电压：AC220V、50Hz； - (3)工作温度：5℃～120℃； - (4)气体流量范围一般可调节至0.06~0.6m3/h； - (5)设备功率：0.8kW； - (6)安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； - (7)设备外型尺寸：≤800mm*600mm*800mm（长宽高）； #### 2.技术参数 - (1)加热温度≤300℃，气体压力1.00kPa； - (2)加热器≥220V，加热功率最大75W； - (3)比热仪配置保温涂层，气流可调节流量； - (4)交流鼓风机：频率≥50Hz，温升≥75℃； - (5)湿式气体流量计：精度±1%，最大流量1.00m3/h； - (6)温度传感器参数：采用PT100高精度铂电阻传感器，测温范围0℃～300℃，测量精度不低于±0.1℃，直接接触干空气介质，实时采集加热前后空气温度； - (7)压力传感器参数：量程0~0.1MPa，精度0.5%FS，输出信号4-20mA，工作温度-10℃~80℃，实时监测干空气流动过程中的定压状态，确保压力稳定； - (8)人机交互终端参数：采用不低于10英寸工业级触摸显示屏，触控响应≤5ms，界面简洁直观，可手动设置温度、流量等实验参数，实时显示实验数据及设备运行状态，操作便捷； - (9)数据采集与处理参数：数据采样频率≥10Hz，自动采集干空气温度、压力、流量、加热功率等核心参数，支持数据实时记录、曲线绘制，可自动计算干空气定压比热数值； - (10)上位机通讯参数：支持RS485/以太网通讯，可与上位机连接，实现实验数据远程查看、导出及设备远程控制；导出格式支持Excel、CSV、TXT，便于实验数据二次分析与整理； - (11)核心控制单元参数：集成控制器，支持模拟量输入，工作电压DC24V，防护等级IP5，可实现实验流程自动化控制，减少人工操作误差； - (12)设备适配及外观参数：材质采用冷轧钢板，表面喷塑处理，防腐蚀、易清洁；适配实验室常规台面摆，移动便捷； #### 3.可进行实验内容 - (1)温度对干空气定压比热容的影响； - (2)流量对干空气定压比热容测量的影响； - (3)干空气与其他气体的定压比热容比较； #### 4.软件说明 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力、加热功率、加热电压等； - o内置参数阈值设置功能，当温度、压力、功率超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块 - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置，系统实时演算参数变化，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围（精确至秒）、参数类型（如仅查询温度数据）、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； #### 5.配套资料 - (1)提供配套的实验桌椅1套，桌面采用不低于12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱、耐高温≥200℃、防潮、易清洁；桌架采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐；边角圆润防碰撞设计，结构稳固，承重≥150kg，符合环保标准； (2)提供干空气定压比热测定实验装置：①产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，②产品合格证等全套资料； | 台 | 3 |
| - 4 | 喷管特性实验装置 | #### 1.功能参数 - (1)环境要求：环境温度5℃～40℃、相对湿度20%～80%RH（无凝露）； - (2)工作电压：380V±10%、50Hz； - (3)工作温度：常温； - (4)设备功率：4kW； - (5)安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； - (6)喷管有渐缩和渐扩两种形式，喷管直径4±0.2mm,渐缩喷管； - (7)设备外型尺寸：≤2000mm*1000mm*1500mm（长宽高）； #### 2.技术参数 - (1)核心装置构成：集成稳压罐、各类喷管、压力/流量采集模块、控制单元及上位机软件，各部件适配气体流动实验工况，密封性能符合实验设备安全标准，确保气体稳定流动、参数精准采集； - (2)喷管组件参数：配备透明渐缩喷管、渐扩喷管、缩放喷管三套不同类型喷管，喷管内径范围2~10mm，长度≥100mm，耐温范围5℃~130℃，耐压≥0.2MPa，透光率≥92%； (3)▲流量计参数：采用高精度流量计，测量精度±0.075%，适配气体流量测量需求，输出信号4-20mA，工作温度5℃~40℃，确保气体流量数据采集的准确性和稳定性；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (4)压力表参数：常规压力表精度0.5%，量程-0.1~0.1MPa，采用防振结构设计，读数清晰，安装于喷管进出口及稳压罐，实时监测各点位气体压力，适配喷管特性实验压力测量需求； - (5)真空压力表参数：精度0.5级，测量范围-0.10～0MPa，工作温度5℃~45℃，安装于真空管路，实时监测系统真空度，适配气体抽气及真空实验工况； - (6)稳压罐参数：有效容积≥100L，设计承压范围-0.1~0.2MPa，耐压测试压力0.3MPa，密封方式采用聚四氟乙烯密封垫； - (7)气体单元参数：核心气体动力单元，速率≥63m³/h，转速≥1440r/min，额定功率≥3.5kW，额定工作电压AC220V50Hz，具备过载保护功能； - (8)温度传感器参数：采用PT100高精度铂电阻传感器，测温范围0℃~60℃； - (9)数据采集模块参数：集成压力、流量、温度等多参数采集功能，采样频率≥10Hz，数据刷新周期≥100ms，具备信号放大、滤波、转换单元，输出信号支持4-20mA/RS485双模式，可与上位机无缝通讯； - (10)人机交互终端参数：采用不低于10英寸工业级触摸显示屏，触控响应≤5ms，防刮耐磨；配套控制核心为酷睿i3十代处理器，内存16GDDR4，硬盘512GSSD，支持多任务运行，界面简洁，操作便捷，支持参数手动设置与保存； - (11)上位机数据采集控制：所有核心参数支持上位机自动采集，采集频率可自定义，支持远程控制，具备数据实时显示、曲线绘制、异常报警推送功能，实现喷管特性实验数据的全流程自动化采集； (12)上位机开发规范：采用图形化编程语言开发，模块化设计，支持与传感器通讯协议，可自定义参数显示界面、实验流程及数据处理逻辑，支持二次开发； - (13)核心控制单元参数：集成控制器、继电器模组、电源模组、通讯模组，支持模拟量输入，工作电压DC24V，防护等级IP54，具备断电记忆、故障自诊断功能，可实现实验流程自动化控制，减少人工操作误差； - (14)安全与适配参数：设备具备多重安全保护装置，包含漏电保护、急停按钮、过载保护，管路采用防爆接头，防止气体泄漏；适配工作环境温度0~40℃，湿度≤85%RH，供电电压波动±10%范围内稳定运行，符合实验室设备安全标准； - (15)管路系统参数：设备管路采用耐腐蚀不锈钢材质，管径适配喷管及流量计接口，密封性能良好，无气体泄漏；管路连接采用标准化接头，拆卸便捷，便于设备维护与喷管更换； #### 3.可进行实验内容 - (1)喷管压力分布实验； - (2)喷管速度特性实验； - (3)不同形状喷管性能对比实验； - (4)喷管临界状态实验； #### 4.软件说明 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块 - 可视化展示： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力等； - 实时状态预警： - o内置参数阈值设置功能，压力、温度超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块 - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块 - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置，系统实时演算参数变化，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； - 5.配套资料 - (1)提供配套的实验桌椅1套，桌面采用不低于12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱、耐高温≥200℃、防潮、易清洁；桌架采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐；边角圆润防碰撞设计，结构稳固，承重≥150kg，符合环保标准； (2)提供喷管特性实验装置：①产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，②产品合格证等全套资料； | 台 | 3 |
| - 5 | 往复活塞压缩机性能教学实验装置 | #### 1.功能参数 - (1)环境要求：环境温度5℃～40℃、相对湿度20%～80%RH（无凝露）； - (2)供电：380V±10%、50Hz，三相五线制； - (3)工作温度：常温气体（进气温度10～35℃）； - (4)设备功率：≤3kW，功率因数≥0.85； - (5)安全保护：漏电保护、接地保护、过流/过载保护、相序/缺相保护、急停开关、超压/超温联锁停机； - (6)设备外型尺寸：≤2000mm*1000m'm*1500mm（长*宽*高），占地建议：≥2500m×2500m，通道≥800mm - (7)参考重量：≤450kg #### 2.技术参数 - (1)压缩机本体：单级，额定排气压力＞0.7MPa，排气量＞150L/min，电机直连，转速可调，风冷； - (2)电机，防护等级IP55，绝缘等级F，频率0～100Hz可调，带转矩提升与过载保护； (3)▲动态压力传感器：量程-0.1~1MPa，频响范围：0~10kHz，精度0.25级，电荷型/电压型，耐温：-20～120℃，过载：150%FS；配备专用动态信号调理模块，可实时捕捉气缸内压力波动；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (4)压力传感器：量程0-1MPa，输出信号：4-20mA； - (5)流量传感器：量程1-10m³/h，精度1.5%FS，重复性精度±0.5%，内置温度/压力采集，自动补偿至标况； - (6)转速传感器：0～6000r/min，分辨率：≤1r/min，非接触式测量，无磨损、响应快； - (7)电参量采集：实时监测电压、电流、功率、功率因数，功率测量精度≤±0.5%读数，支持能耗与效率自动计算； - (8)安全阀整定：1.10MPa，排放能力满足最大可达流量； - (9)调节阀：不锈钢阀体，耐压1.6Mpa； - (10)数据采集模块：集成动态压力、稳态压力、差压、温度、转速、电参数多通道采集，采样频率≥10Hz，数据刷新周期≤100ms，具备信号放大、滤波、隔离、零点校准、超限报警功能； - (11)人机交互终端参数：采用不低于10英寸工业级触摸显示屏，触控响应≤5ms；配套控制核心为酷睿i3十代处理器，内存16GDDR4，硬盘512GSSD，支持多任务并行运行； - (12)上位机数据采集控制：所有核心参数支持上位机自动采集、远程控制，具备数据实时显示、动态P‑V示功图绘制、历史曲线查询、超限报警推送、实验报告自动生成功能； (13)上位机开发规范：采用图形化编程语言开发，模块化设计，支持ModbusRTU/TCP、RS485通讯协议，支持自定义界面与二次开发； - (14)核心控制单元参数：集成主控制器、继电器模组、电源模组、通讯模组、信号调理模组，支持模拟量/数字量输入输出，工作电压DC24V，防护等级IP54，具备断电记忆、故障自诊断、联锁保护功能； - (15)安全与适配参数：设备具备超压停机、超温保护、漏电保护、急停按钮、防爆管路接头；适配环境温度0~40℃、湿度≤85%RH，电压波动±10%稳定运行，符合高校实验室安全标准； - (16)管路与结构参数：进气滤清器、稳压罐、不锈钢管路、密封垫片、消声组件；整机框架采用冷轧钢板+静电喷塑，防锈防腐、边角圆润、移动稳固、便于维护； #### 3.可进行实验内容 - (1)压缩机排气量测定实验； - (2)压缩机排气压力\温度关系实验； - (3)压缩机不同背压下的性能曲线绘制； - (4)气缸内压力变化，绘制动态P-V图； - (5)研究不同转速、不同排气压力对排气量、功耗的影响； - (6)研究变工况下的效率变化规律，理解压缩机的经济运行区间； #### 4.软件说明 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块：主界面以动态实验流程图1:1还原设备布局，关键参数分区实时数字显示，支持阈值设置，超限时弹窗+声音报警并自动记录； - (2)实时数据记录模块：默认采样间隔1秒，支持0.1~60秒自定义调整；实时曲线/示功图同屏展示，颜色线型可设、支持缩放截取；本地SSD缓存，断电断网可自动补传数据，单批次存储≥100万条； - (3)实验操作模块：配备Unity/3DMax三维教学动画，演示设备结构、工作原理、标准操作流程；支持虚拟仿真操作，无实物模拟变工况运行；真实操作提供步骤引导与操作日志追溯； - (4)历史数据模块：支持按实验批次、时间、参数类型、报警状态多维度查询；历史曲线与实时曲线可同屏对比；内置平均值/最值/效率计算，支持Excel、CSV、TXT、PDF多格式导出，自定义字段与精度； #### 5.配套资料 - (1)提供配套的实验桌椅1套，桌面采用不低于12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱、耐高温≥200℃、防潮、易清洁；桌架采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐；边角圆润防碰撞设计，结构稳固，承重≥150kg，符合环保标准； (2)提供往复活塞压缩机性能教学实验装置：①产品说明书或第三方检测报告，②产品合格证等全套资料； | 台 | 3 |
| - 6 | 实验室管理系统 | - 功能指标 - (1)▲监控范围：实验室环境（温度、湿度、气体浓度等）、设备状态等；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告。） - (2)数据采集方式：传感器实时采集、视频监控、手动输入； - (3)数据处理方式：数据分析软件、机器学习算法、专家系统； - (4)输出方式：电子报告、预警信息、数据可视化图表； - (5)系统兼容性：支持多种实验室设备数据格式； - (6)设备运行状态：运行、停止、故障；设备状态检测准确率：≥99.5%； - (7)★设备管理软件：设备台账：设备信息、维护记录、使用记录；设备预警：设备故障预警、维护提醒；设备控制：远程开关机、参数调整。（需提供演示视频） - (8)报警系统：报警方式：声光报警、短信通知、邮件通知；报警级别：一级报警（紧急）、二级报警（重要）、三级报警（一般）；报警记录：报警时间、报警内容、处理结果； (9)▲环境监测模块：传感器模块：温度传感器：测量范围-20-100℃，精度±0.5℃；湿度传感器：测量范围0-100%RH，精度±2%RH；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (10)处理器配置不低于四核Cortex-A72（ARMv8），64位SoC@1.5GHz，GPU：VideoCore Vl 500MHz； - (11)内存：不小于4GB； - (12)通讯接口配置不低于2.4GHz和5.0GHzIEEE802.11b/g/n/acWiFi、蓝牙5.0、BLE、千兆位以太网； - (13)数据接口配置至少提供：2×USB3.0端口、2×USB2.0端口、GPIO：标准40针GPIO头； - (14)多媒体：H.265（4Kp60解码）、H.264（1080p60解码，1080p30编码）； - (15)数据存储：支持SD卡、微型SD卡插槽用于加载操作系统和数据存储； - (16)终端显示器屏幕不小于6英寸； - (17)系统布线：按照实验室实际情况，开展布线工作，其中要求布线的数据传输采用六类非屏蔽双绞线，支持千兆传输；电源线采用阻燃铜芯线，强弱电分离敷设，隐蔽式安装，间距≥30cm，防止信号干扰，接地电阻≤4Ω，采用镀锌钢管或PVC阻燃线槽保护； - 2.文化建设：展示实验室介绍、实验安全规范，展板涵盖管理制度、操作流程、学科知识和团队风采；设计简洁大气、图文并茂，数量不低于6个，具体结合实验室情况确定，确保符合甲方要求； - 3.▲提供实验室管理系统软件著作权证书； | 套 | 1 |
| - 7 | 在线学习平台 | - 1.功能指标： (1)▲生产实训内容展示:支持查看项目实验介绍、需求分析,并提供图文、在线文档、实验分类(目录结构及目标效果图)等多种呈现方式；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） (2)▲任务分配与进度管理:基于项目任务分工,用户可查看个人任务安排，控制项目进度；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (3)项目日志管理:支持提交项目日志，并按时间线标记显示项目进展情况； - (4)成果提交与管理:允许用户上传生产实训成果，支持文件预览与下载； - (5)项目问题反馈:支持提交测试项目问题信息，并在解决后进行状态更新； - (6)评价与评分:可查看生产实训项目的评价结果及技能评分数据； - (7)仿真模拟功能:支持模拟生产实训项目过程,对用户操作进行自动判断,并提供反馈或评分； - (8)多媒体支持:集成富文本编辑器，支持在线编辑图文信息，并上传视频、图片、文件等资源； (9)▲智能教学辅助:接入大语言模型教学辅助系统，支持实训过程中智能问答及解决方案推荐；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (10)班级与分组管理:支持班级查询,查看班级成员及项目分组信息,允许新增及管理项目分组成员； (11)▲生产实训内容定义:支持定义生产实训项目的图文介绍、文档上传、目标效果等内容;任务与评价管理:允许创建并分配生产实训项目任务,并关联相应的评价项；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (12)项目任务分配:可针对项目组分配已创建的生产实训项目,并进行具体任务分配;任务进度跟踪:支持查看任务完成情况,并进行验收操作； - (13)评分与评价:支持任务完成情况的评分，以及技术栈掌握情况的评价； - (14)移动端考核支持:提供扫码功能，允许移动端考核评价项目研发情况； - 2.教学软件： - (1)配置教学开发套件； (2)▲传感器非线性校正教学模块须包含至少两种校正方法；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） (3)▲传感器拟合教学模块须包含至少两种拟合方法；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） (4)▲传感器滤波教学模块包含至少两种滤波器模型；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (5)传感器的通信教学模块，至少Zigbee、WIFI、蓝牙； (6)▲支持学生自行设计A/D调理电路；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） - (7)支持学生自行设计温度补偿算法； - (8)支持学生自行设计UI界面； - (9)提供实验指导书； - (10)提供教学计划书； - (11)提供教学任务书； (12)▲所有教学模块须提供软件源代码；（须提供产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告） | 套 | 1 |

核心产品：喷管特性实验装置、往复活塞压缩机性能教学实验装置

## 二、项目要求

1、所招产品的质量要求

（1）投标报价包含产品、包装、送检、运输、安装、调试、集成、培训、保险、卸货、搬运、摆放到指定位置、安装到位、成品保护、工完场清、税金、管理费、利润及其他与货物发生关联的所有费用在内。

（2）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（3）所有设备必须是全新的、未使用过的原装正品，符合国家相关行业标准及生产厂家的质量标准，设备的零部件、配件等必须齐全，且为原厂配件，不得使用假冒伪劣或替代产品。

（4）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。（5）投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

（6）投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写采购需求偏离表。

2、招标项目的交货期和质保期

1）交货期：合同签订后60天内完成供货及安装验收；（具体按双方合同签定为准）。

2）质保期：三年原厂软硬件质保服务。质保期内，任何因硬件自身原因导致的故障，均提供免费的维修或部件更换服务。（具体按双方合同签定为准）。

3、付款方式及交货地点

1）付款方式：双方在签订合同5日内，中标人应向采购人出具符合采购人要求的资金保函，资金保函金额不低于中标价45%，采购人在收到中标人资金保函后按照双方约定，采购人向中标人支付中标价45%的预付款至中标人指定账户；货物全部到货并经采购人初验合格后，采购人应按照约定向中标人支付中标价的30%，剩余25%货款经双方全部验收合格，确认无质量问题后支付至中标人账户。

2）交货地点：喀什大学新泉校区。

4、售后服务要求

1）培训：现场免费培训。

2）售后服务：设备验收合格后，并提供终身维修服务。

3）提供工程师3年免费驻场服务。在质保期内，定期进行维护，每年免费上门服务及7*24小时技术支持服务，7*13小时上门服务，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休。投标供应商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案。

4）故障服务：设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

5）技术资料：免费提供本项目所有软硬件全套技术资料。

6）如果中标商提供的货品由国内组装，用户将保留退换货的权力，直至用户满意为止。

7）卖方派遣技术工程师到用户现场安装、调试，并对用户进行一次不限人数的免费技术培训。技术培训内容包括但不限于设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。确保参加培训用户可独立熟练操作设备。如果设备出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须给予解决方案。

8）提供设备的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

9）为用户提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础分析设备理论课程。

10）具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作，并协助用户进行方法开发。

5、采购标的的验收标准

（1）中标供应商应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

（2）货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要测试样品、验收专用设备或工具的,由中标供应商提供并承担相关费用。

（3）中标供应商应负责使所供计量设备通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

6、其他要求（供应商自行提供有利于自身佐证资料，格式自拟）

重点说明：本项目标“★”参数需投标人提供演示视频，演示所需设备由投标人自行准备，投标人根据要求提供相关内容的演示视频，演示内容必须为实际软件录屏或者拍摄视频，不接受PPT演示、图片及DEMO演示（演示时间不得超过20分钟）；演示视频的录制要求能够完整准确展示演示内容及相关具体操作过程，并提供同步解说（视频格式应能由Windows操作系统自带的WindowsMediaPlayer支持播放）。开标截止时间前请各供应商提前准备好相关环境，以及调试正常的可视化音视频电脑以供演示，如果供应商因自身原因不能正常演示，自行承担后果；开标当天由代理公司工作人员邀请供应商进入政采云线上视频会议或腾讯会议平台进行演示并进行录制。请各供应商保持电话畅通，接到通知后进入相关平台并在规定时间内按照要求演示。

# 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投标项投标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一标项中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（10）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2、关于中小企业、残疾人福利性单位、JY 企业扶持政策落实的规定：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定：

（1）小微企业报价的价格扣除

①本项目不专门面向中小企业，面对小型、微型企业进行10%价格扣除。②供应商需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》，详见第二部分“商务及技术文件”。

（2）残疾人福利性单位报价的价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。②残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。③残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）JY 和戒毒企业报价的价格扣除

①本项目对JY和戒毒企业（简称JY企业）视同小型、微型企业。②JY企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于JY企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。③JY企业标准请参照《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、JY企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和**企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和**企业的，联合体视同为小型、微型企业和**企业。

4.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：/

5.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

（3）在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

（4）采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

6.评标：

（1）在政采云平台上随机抽取4名相关专业专家、采购单位出1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

（2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当**的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

对评标专家的评标纪律及注意事项：

①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避：

参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有通过资格审查要求的投标供应商的投标文件，进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

（4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：现场所有参会人员均要对开标内容进行**。

7.答疑澄清：

（1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求供应商以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人本人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书;授权委托人投标需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权委托人身份证； |  |  |  |
| 3 | 提供2024年或2025年任意一年完整的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明 |  |  |  |
| 4 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 7 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； |  |  |  |
| 8 | 提供缴纳投标保证金有效凭证。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其委托代理人签/章； |  |
| 4 | 完全符合本项目招标文件规定的的实质性要求；（交货期、质保期等） |  |
| 5 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

## 综合评分表

| 类型 | 分值 | 价格：30分 商务：7分 技术：63分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 30 | 投标报价：完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×价格权重×100。 | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 4 | 业绩：投标供应商提供近三年内（2023年4月1日至今）相关类似业绩证明材料，投标文件内附中标/成交通知书与合同扫描件，每提供一个得2分，最高得4分。 注：①业绩证明材料模糊，无法辨识的，视为无效业绩。②投标提供虚假资料的，按投标无效处理。③合同内容：项目名称、货物内容信息、合同金额、甲乙双方签字盖章、合同签订时间，若无以上内容，视为无效业绩。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 3 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分: ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺得1分； - ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺书得1分； - ③本项目基础质保期要求为三年，在此基础上每增加一年得0.5分，最多得1分，未提供的不得分。 注：以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章。 |  |
| 技术评分标准 | 31 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能技术指标及配置参数响应程度打分。 ## 完全满足招标要求的得31分。标注“▲”的为主要技术参数，每有一项负偏离扣1分；其余参数为一般参数，每有一项负偏离扣0.2分；直至扣完为止。 注：①投标供应商需按标“▲”参数所列要求，提交相应证明材料予以佐证。②证明材料模糊，无法辨识的，视为无效资料。③证明材料：产品说明书或带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告。④实验室管理系统需提供软件著作权证书。⑤若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 13 | 产品演示视频： 本项目标“★”参数需投标供应商提供演示视频，评委根据演示内容情况进行打分，本项最高得13分（共6项演示）。演示要求详见附件:《演示内容汇总表》。 本项目需根据以下要求进行演示： 1.演示过程中评委进行提问，演示人员需要进行现场回答。 2.每个投标人的演示时间不超过20分钟。 3.投标人需提前做好演示视频(政采云线上视频会议或者腾讯会议)的准备，自行考虑演示内容及设备，演示内容不成功或未按照演示要求进行演示或不符合招标文件要求的对应项不得分。 4.在评标过程中投标人应保持联络畅通并作好随时进行演示的准备，超过5分钟未进入演示状态的取消演示资格。投标人应提前熟悉软件功能演示过程及熟练讲解，因自身原因造成超时的，后果由投标人自行承担。 5.采用PPT方式、图片及DEMO演示无效。 |  |
|  | 7 | 项目实施方案：根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括：①设备管理及维护(设备档案管理与交接;提供详细、周期性的预防性维护计划;有明确的故障报修流程；②人员安排及职责分工(提供清晰的项目组织架构图，关键岗位(如项目经理、技术负责人、培训教员等)设置齐全)；③进度安排和保证措施(组织与责任保障体系、流程与时间节点控制，延期供货的处理)；④项目安全措施(安全责任体系与量化管理)；⑤项目仪器的安装、调试实施过程预案(提供标准化的安装、调试作业指导书，步骤清晰，技术要点明确，验收标准量化)；⑥协调配合能力(建立定期的沟通机制，提供多种沟通渠道，响应承诺明确)；⑦供货进度，设备到货安装调试，项目实施验收管理，服务保障措施等内容进行评分。以上7项内容完整且完全满足项目要求得7分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中阐述错误缺陷、凭空编造描述不符合项目基本要求扣0.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：存在凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、内容与本项目无关、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形或者仅有评分点标题没有展开内容详细描述等情况。 |  |
|  | 4 | 培训方案：供应商为采购人制定专业、完善、优质的培训方案，包括:①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前)无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)等进行评分。以上4项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中阐述错误缺陷、凭空编造描述不符合项目基本要求扣0.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：存在凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、内容与本项目无关、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形或者仅有评分点标题没有展开内容详细描述等情况。 |  |
|  | 8 | 售后服务：评委根据提供的售后服务方案，内容包括:①售后服务体系(提供标准化的服务流程图及方案阐述)；②售后服务内容：硬件维护、定期巡检、备件支持，提供售后服务承诺书，制定定期回访计划，明确回访年限，定期巡检服务，确保设备正常运行；③设备维修维护内容：设备清洁、机械部件检查、关键性能参数验证，拥有备品备件库，在售后服务过程中能及时应对突发情况，需提供相关证明材料。④故障响应机制：提供7x24小时自动化响应系统方案，1个小时内响应的，得1分；2-24小时内响应的，得0.5分；24小时之外响应的，得0分。⑤售后服务人员构成(售后服务专线联系人及联系电话，承诺7x24小时畅通)；⑥响应时间和现场上门服务支持能力(对不同紧急程度的故障进行分级)，并承诺对应的远程响应和现场到达时间等；⑦设备验收配合机制方案(供货完成在验收环节，出现与中标产品型号存在偏差或仪器损坏，测试不通过等处理方案)；⑧质保期外的维修维护(日常仪器设备进行维护)； 以上8项内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中阐述错误缺陷、凭空编造描述不符合项目基本要求扣0.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：存在凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、内容与本项目无关、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形或者仅有评分点标题没有展开内容详细描述等情况。 |  |

## 演示内容汇总表

| 序号 | 演示内容 | 分值 (13分) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饱和蒸汽压力和温度关系实验台软件部分，可视化窗体情况。 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - 主界面以动态实验流程图为核心，1:1还原蒸汽发生器、传感器、加热单元、承压容器等物理布局； - 关键参数分区域实时数字显示：温度、压力、加热功率、加热电压等； - 内置参数阈值设置功能，当温度、压力、功率超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - 默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动； - 实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - 数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据； - 标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次； - (3)实验操作模块： - 基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - 支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - 1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置加热功率、目标温度/压力，系统实时演算饱和蒸汽参数变化； - 仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - 真实设备操作时，界面弹出“步骤引导提示，避免误操作； - 提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块： - 支持多维度筛选查询，按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - 历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - 内置基础数据分析功能，参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - 支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - 支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； - (5)可接入数字教材在线浏览功能，支持实验相关教材章节目录查看、内容缩放、笔记/批注及全文检索；集成在线答题模块，支持单选、多选等多种题型及机判、成绩统计、提供答题成绩统计功能，对用户的答题情况进行数据统计和分析； | 2.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得2.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1.5分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |
| 2 | 二氧化碳P-V-T关系装置软件部分 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1还原物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力等； - o内置参数阈值设置功能，当温度、压力超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块： - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置加热功率、目标温度/压力，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； (5)可查看实验相关参考资料并下载；支持实验相关问题的评论、回复与点赞；接入在线代码仿真模块，支持与实验数据处理相关的多语言代码编写、编译及运行；支持班级技能学情分析，教师可查看班级实验整体进度及学生个体表现； | 2.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得2.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1.5分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |
| 3 | 干空气定压比热测定实验装置软件部分 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力、加热功率、加热电压等； - o内置参数阈值设置功能，当温度、压力、功率超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块： - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块 - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置，系统实时演算参数变化，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围（精确至秒）、参数类型（如仅查询温度数据）、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； | 2.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得2.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1.5分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |
| 4 | 喷管特性实验装置软件部分 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块 - 可视化展示： - o主界面以动态实验流程图为核心，1:1物理布局； - o关键参数分区域实时数字显示：温度、压力等； - 实时状态预警： - o内置参数阈值设置功能，压力、温度超过上限时，界面弹出报警弹窗+声音提示，并自动记录报警时间、参数值，便于故障溯源； - (2)实时数据记录模块 - o默认采样间隔1秒，支持用户自定义调整（0.1~60秒可选），采样频率与传感器/采集模块联动，确保数据采集无丢包、无延迟； - o实时曲线展示：单/多参数曲线同屏显示，曲线颜色、线型可自定义，支持曲线放大/缩小、局部截取，鼠标悬停可显示对应时间点的精确参数值； - o数据缓存机制：本地实时缓存采集数据，断电/断网后重新连接可自动补传数据，避免数据丢失； - o标配512本地存储SSD固态硬盘，支持扩展至1TB，按“实验批次”分类存储数据，单批次数据可独立命名、标记实验条件，存储数据量≥100万条/批次，满足长期实验记录需求； - (3)实验操作模块 - o基于Unity/3DMax开发的交互式3D动画，涵盖设备结构、实验原理演示、标准操作流程； - o支持动画暂停、步进播放、视角旋转/缩放，关键操作步骤配有语音讲解+文字提示，新手可通过动画掌握操作规范； - o1:1还原物理设备的虚拟操作界面，支持“无实物”模拟实验：自定义设置，系统实时演算参数变化，模拟异常工况及应急处理； - o仿真数据与真实实验数据可对比展示，支持仿真实验报告自动生成，帮助用户理解实验原理与参数逻辑； - o提供操作日志记录，自动保存每一步操作的时间、操作人员、操作内容，便于实验流程追溯； - (4)历史数据模块 - o支持多维度筛选查询：按实验批次、时间范围、参数类型、是否报警等条件筛选，查询结果支持分页展示、关键词搜索； - o历史数据曲线与实时曲线展示逻辑一致，支持“历史曲线+实时曲线”对比，直观分析不同批次实验的参数差异； - o内置基础数据分析功能：参数平均值/最大值/最小值计算，生成数据分析报表； - o导出格式：支持Excel（.xlsx/.xls）、CSV、TXT、PDF等格式，导出时可选择“全量数据”或“筛选后数据”，Excel格式自动生成表头，便于后续二次分析； - o导出配置：支持自定义导出字段、数据精度，导出文件自动命名，可直接保存至本地/U盘； | 2.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得2.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1.5分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |
| 5 | 往复活塞压缩机性能教学实验装置软件部分 ★配套的软件需提供演示视频，演示内容包括： - (1)数据监测模块：主界面以动态实验流程图1:1还原设备布局，关键参数分区实时数字显示，支持阈值设置，超限时弹窗+声音报警并自动记录； - (2)实时数据记录模块：默认采样间隔1秒，支持0.1~60秒自定义调整；实时曲线/示功图同屏展示，颜色线型可设、支持缩放截取；本地SSD缓存，断电断网可自动补传数据，单批次存储≥100万条； - (3)实验操作模块：配备Unity/3DMax三维教学动画，演示设备结构、工作原理、标准操作流程；支持虚拟仿真操作，无实物模拟变工况运行；真实操作提供步骤引导与操作日志追溯； (4)历史数据模块：支持按实验批次、时间、参数类型、报警状态多维度查询；历史曲线与实时曲线可同屏对比；内置平均值/最值/效率计算，支持Excel、CSV、TXT、PDF多格式导出，自定义字段与精度； | 1.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得1.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |
| 6 | 实验室管理系统 - (7)★设备管理软件：设备台账：设备信息、维护记录、使用记录；设备预警：设备故障预警、维护提醒；设备控制：远程开关机、参数调整。 | 1.5 | 每项演示内容与招标文件的要求及投标文件的响应完全吻合，内容完善清晰的，得1.5分；演示内容略有瑕疵，但不影响产品的整体功能的使用，与招标文件的要求及投标文件的响应基本吻合，每项得1分。演示内容整体不全面(或功能有遗漏的)，不能满足招标文件基本需求的，不得分。 |

招标文件

项目编号：26GJ-(GK)014

第三册

第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同-参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担（建议增加由乙方承担）。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）       在采购方所在地的人民法院起诉。

17.3乙方应当先行履行合同，待供货检验合格后，甲方方可进行支付货款，若供应商资质或者供应货物不符合参数要求，甲方有权随时解除合同，并有权依法追究违约责任。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法定代表人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和**义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业**和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述**信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟供货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长供货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.5如遇到像新冠疫情等情势变更的情形，请参照2.13不可抗力的条款。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |