乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目

招标文件

招标编号：MYCS20260319-GK01

采   购   人：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

采购代理机构：新疆明远众合项目管理咨询有限公司

二〇二六年三月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章 采购需求	33

第四章 合同条款	33

第五章 投标文件格式附件	68

第一章  招标公告

项目概况：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/ ）获取（下载）招标文件，并于2026年04月27日 15点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MYCS20260319-GK01

项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9238900.00

最高限价（元）：9238900.00

采购需求：本项目以《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，主要为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区建设部署服务器和存储系统、各类专用网络设备及符合规范要求的网络安全设施，配置商用密码应用安全性评估设备，落实国产化配置数据库、中间件、操作系统，保障系统及数据传输、存储、使用的完整性和不可否认性，配置边缘数视融合一体机，搭建功能完善的智慧融合指挥调度系统，租用长期稳定的短信服务，配套机房综合一体机及机房相关建设设施，同步推进“工业互联网+危化安全生产”示范工程建设，搭建区域级工业互联网底座，为整个项目高效、安全运行提供全方位、多层次的工业互联网支撑保障。详见采购需求。

合同履约期限：自合同签订之日起至2026年10月31日（2026年7月31日前完成项目建设，2026年10月31日前具备验收条件）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年03月26日至2026年04月02日，每天10:00至13:30，15点30分至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/。

方式：登录政府采购云平台线上获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月27日15点30分（北京时间）

投标地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标

开标时间：2026年04月27日15点30分（北京时间）

开标地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

七 、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

地 址：甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街2345号

联系人：何少华

联系方式：18294073125

2.采购代理机构信息

名 称：新疆明远众合项目管理咨询有限公司

地　  址：新疆乌鲁木齐头屯河区大连街56号祥云楼2单元2楼会议室

项目联系人：靳紫薇

联系方式：18997902005

-第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目 |
| 2 | 采购资金来源与预算 | （1）预算资金。 （2）本项目预算价为923.89万元，最高限价为923.89万元 ，超过最高限价的投标无效。 （3）采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标文件递交截止时间与地点 | （1）投标文件递交截止时间：2026年04月27日15点30分00秒 （2）投标文件递交地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 4 | 开标时间与地点 | （1）开标时间：2026年04月27日15点30分00秒 （2）开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 5 | 投标报价及费用 | （1）本项目投标应以人民币报价。 （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |
| 6 | 转包与分包 | （1）本项目不允许转包 （2）本项目不允许分包 |
| 7 | 开标前答疑会或现场踏勘 | - 开标前答疑会：不组织。 - 现场踏勘：不组织。 |
| 8 | 评标办法及标准 | 采用综合评分法。 |
| 9 | 样品提供 | 本项目不要求提供样品。 |
| 10 | 现场演示 | 本项目不要求现场演示。 |
| 11 | 项目属性 | 货物类。 |
| 12 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 （1）采购标的：详见采购清单 （2）所属行业：工业 |
| 14 | 促进中小企业发展政策 | - 根据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号的相关规定： 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 注：1.中标供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。 2.供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 15 | 付款方式 | 具体以采购人签订合同内容为准 |
| 16 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至2026年10月31日（2026年7月31日前完成项目建设，2026年10月31日前具备验收条件）。 |
| 17 | 质保要求 | 质保时间为三年； |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金金额：90000.00元（玖万元整） 投标保证金的形式：投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银、银行保函等形式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 投标保证金缴纳的开户银行及账号如下： 开户名称：新疆明远众合项目管理咨询有限公司； 开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 账 号：512060100100341263 1.本项目无需换取保证金收据，开标时供应商须持能够证明其投标保证金从其基本账户转出且已交存的有效凭证（于投标截止前前到账为准）。 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效响应,其响应文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商递交保证金时请在汇款时注明“投标保证金”，对因未注明项目简称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由供应商自负。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 21 | 投标文件提交时间及地点 | 提交投标文件截止时间及开标时间：2026年04月27日15点30分（北京时间） 投标地点及开标地点：新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 22 | 投标文件 解密时间 | 开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内解密，未按时解密的视为投标文件撤回。 |
| 23 | 评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建评审小组共5人组成，其中采购人代表0人，技术经济专家人数5人。 专家确定方式：政府采购专家库中随机抽取 ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： |
| 24 | 代理服务费 | 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)下浮25%，由中标单位支付。 |
| 25 | 质疑 | 供应商认为招标文件 、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。 |
| 26 | 投诉 | （1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 27 | 退保证金 | 投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见第19条。 4.加盖公章的投标保证金缴纳凭证彩色扫描件需装订在投标文件中相应位置。 注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效 |
| 28 | 采购人认为应该补充的其他内容 | 在本次采购项目中供应商所投内容若涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文) |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参本次政府采购活动； |
|  |  | 1.组织履约验收：由采购人自行组织； 2.验收方案：由采购人根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容； 3.验收方式：出具验收意见作为验收书的参考资料； 4.开展履约验收：验收小组按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查； 5.履约验收责任：验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人及时报告本级财政部门。 |
|  |  | 投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
|  |  | 投标文件中有弄虚作假的内容，投标人需承担不利后果。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可能拒绝与其签订合同，投标保证金不予退还，并将其列入政府采购黑名单库。 |
|  |  | 在评审过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  |  | 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 |
|  |  | 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 29 | 注意事项 | 1.响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 2.本项目中标人，在中标结果公示后五日内需向采购代理机构提供两份纸质版标书，一份电子版标书（PDF格式，并与纸质版标书内容一致）。联系方式;18997902005 |

备注：本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆明远众合项目管理咨询有限公司；

2.2 “采购人”系指 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局；

2.3 “投标商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标商。

3．合格的投标商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标商；

3.2 投标商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标商资格（废标因素）

见招标公告。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标商编写的投标文件应包括下列内容：详见投标文件格式

11.2 电子投标文件的编制

11.2.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

11.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

11.2.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12．投标文件格式

12.1 投标商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其他附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标商的证明文件：

投标商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以招标公告要求的资格要求条款将导致废标）

注：（1）投标文件中，所有投标商签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字和其他签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

投标商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

17．投标的有效期

17.1投标文件从投标截止之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须编制目录，页码。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1投标商按照投标人须知前附表的规定，于投标截止时间前向招标代理机构足额交纳投标保证金。

19.2投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

20.2 本项目采用不见面开标，中标公示后中标人须将纸质投标文件按须知前附表规定送至或邮寄至采购代理机构处。

21. 投标截止时间

21.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前加密上传至政采云平台。

21.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

21.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

E  评标程序

23．开标

23.1开标时间和地点

采购人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人法定代表人或授权代理人应使用电子密钥（电子证书）参加开标并签到。

23.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

开标后，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标文件中须提供资格证明文件，如缺项将导致废标。

资格审查含：

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |

23.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记

录。

23.4本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.5宣布投标文件开启顺序。

23.6开标时检查供应商是否上传投标文件等情况，确认无误后解密唱标，唱“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.7评标原则在开标会议上宣布。

23.8 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.9对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，作无效文件处理，其投标无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、 劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为；

（12）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（13）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（14）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（15）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（19）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（20）任何包含价格调整要求的投标；

（21）投标有效期不满足要求的投标；

（22）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或交货期者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（23）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（24）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（25）合同履约期限（或服务期）不满足招标文件要求的；

（26）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.10 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.11对评标委员会成员要求评标纪律

23.11.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.11.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.11.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.11.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当的签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标商提供的投标文件的符合性进行审查。如果投标商符合性审查未通过，其投标将被拒绝。符合性审查内容含：

1）投标人是否交纳投标保证金；

2）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

3）投标人的报价未超过采购预算；

4）投标人是否符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

5）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的 |  |  |  |
| 4 | 文件编制 | 投标文件中所提供的相关证明材料及文件是否清晰、具有较强辨识度 |  |  |  |
| 5 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |  |  |  |
| 6 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |  |  |  |
| 7 | 有效期 | 投标有效期是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 8 | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |  |  |  |
| 9 | 合同履约期限 | 满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 10 | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |  |  |  |
| 11 | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价 |  |  |  |
| 12 | 采购范围 | 投标文件载明的采购范围是否符合招标文件的要求，无重大偏离或保留 |  |  |  |
| 13 | 投标保证金 | 按照采购文件要求，在投标文件递交截止时间之前足额递交投标保证金。 |  |  |  |
| 14 | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件或法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
|  | 评审结果： |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分为两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的投标商进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法定代表人或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其他重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分（70分）

| 1 | 业绩 | 根据供应商提供近三年（2023年01月01日-至今，业绩认定日期以服务合同签订日期为准）类似项目业绩进行评分，1项得2.5分，最高得5分。 （须提供服务合同（至少包括合同首页、签字盖章页、服务内容页）彩色扫描件等证明材料）。 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目组人员 | 1.投标人项目负责人具有高级工程师证书（信息化集成、电气安装、自动化、计算机等相关专业）或高级信息系统项目管理师证书的得5分，不满足不得分。 2.投标人项目组成员有PMP证书或CISP（注册信息安全专业人员）的，每人得2.5分，最高得2.5分；有中级工程师及以上（信息化集成、电气安装、自动化、计算机等相关专业）或系统集成项目管理工程师证书，每人得2.5分，最高得2.5分。 本项最高得10分。 （以上人员提供证书扫描件加盖投标人公章；以上人员必须在本单位工作，并提供近6个月任意一个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料；退休人员无需提供社保缴费证明，需提供与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及退休证明） | 10 |
| 3 | 技术参数 | 投标人投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为20分，其中每有一项带“▲”重要条款要求不满足扣1分，一般条款每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：技术参数响应指标以投标人提供的例如货物类产品参数提供检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等，技术服务类参数提供相应承诺函或其他证明材料为准。 若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 | 20 |
| 4 | 实施 方案 | 投标人根据项目建设需求，结合基础环境条件、实施标准等因素进行编制，包括但不限于以下内容： ①项目进度计划； ②质量控制措施； ③供货实施安全管理措施； ④产品运输、施工、安装、调试方案； ⑤违约承诺、系统故障处理措施、拟投入设施设备等情况； 以上内容都包含得20分；每缺少一小项内容扣4分；每有一处缺陷的扣2分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） | 20 |
| 5 | 项目重点、难点分析 | 投标人对项目重难点及突发情况分析处理，包括但不限于以下内容: ①项目重点识别与管控措施； ②项目难点分析与解决方案； ③突发情况预判与应急处置； ④整体保障与闭环管理； 以上内容都包含得4分；每缺少一小项内容扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） | 4 |
| 6 | 技术支持和维护能力 | 投标人具备后续技术支持和维护能力，包括但不限于以下内容： ①服务承诺与维护保障； ②故障分级响应与处置机制； ③技术团队与实操支撑能力； ④风险管控与预防性技术保障； 以上内容都包含得6分；每缺少一小项内容扣1.5分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） | 6 |
| 7 | 售后服务 | 投标人提供的售后服务进行评审，包括但不限于以下内容： ①全流程售后服务体系搭建； ②售后响应与时效性保障机制； 以上内容都包含得5分；每缺少一小项内容扣2.5分；每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） | 5 |

说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限缴纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

H质疑处理

1参加投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日前。

2质疑必须以参加投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4质疑函应当包括下列内容：

4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

4.2具体的质疑事项及明确的请求；

4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

4.4提起质疑的日期；

4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9质疑接受联系人：

联系人：靳紫薇

备注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 附件：质疑函范本

质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具 体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为 法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件：投诉书范本

投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                           邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                      联系电话：

地址：                          邮编：

被投诉人 1：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

联系人：                        联系电话：

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:  是/否  公告期限：

采购结果公告：  是/否  公告期限：                        三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

### 三、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元 |
|  | 小型 | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |

| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |

第三章 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目

2.项目内容：本项目以《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，主要为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区建设部署服务器和存储系统、各类专用网络设备及符合规范要求的网络安全设施，配置商用密码应用安全性评估设备，落实国产化配置数据库、中间件、操作系统，保障系统及数据传输、存储、使用的完整性和不可否认性，配置边缘数视融合一体机，搭建功能完善的智慧融合指挥调度系统，租用长期稳定的短信服务，配套机房综合一体机及机房相关建设设施，同步推进“工业互联网+危化安全生产”示范工程建设，搭建区域级工业互联网底座，为整个项目高效、安全运行提供全方位、多层次的工业互联网支撑保障。

二、采购清单

| 序号 | 分项 |  |  | 设计参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器和存储系统 |  | 安全管控一体化智能辅助平台（网络服务器） | 1)安全风险智能化管控平台应用服务器2台:工业互联网平台底座服务器2台;气体检测管控服务器1台;公用工程风险监测预警服务器1台;封闭化安防平台系统服务器2台;敏捷应急(融合通信)应用服务器2台;物联网数据接入引擎服务器1台;流媒体管理服务器2台。 2)CPU:≥1颗国产化CPU，≥24核 主频≥2.5GHz 内存:配置>64G内存，>4个DDR4 DIMM插槽 硬盘:≥2块不小于4T 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 电源:>2个不小于900W交流电源模块，支持冗余。 风扇:>4个热拔插风扇，支持冗余 RAID卡:支持RAID 0,1,10;维保:三年标准保修服 3)安预装操作系统。 4)类型:机架式服务器 | 13 | 台 |
| 2 |  |  | 视频存储系统 | 设备参数 主处理器：≥64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 高速缓存：≥8GB； 视频直存：支持≥512路前端接入、存储、转发； 硬盘接口：≥48个；SATA； 视频存储设备需具备智能语义搜索功能，支持通过文本描述检索视频中的目标物，支持自定义关键词组。 ▲为保证存储系统稳定性，支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） 硬盘参数 单盘容量：≥10TB； 缓存：≥512MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA 支持自定义以文搜图的≥16个高频热词分组； 系统应具有独立的以文搜图应用展示界面； 支持多台设备组成 SAS 数据环集群。 | 3 | 台 |
| 3 | 网络设备 |  | 1）路由器 | 一体化机箱，可安装于标准19英寸机架内，分布式处理架构；主控板槽位数：2(1+1 冗余备份)；8个业务板槽位；支持2块独立交换网板(1+1冗余备份)；交换容量73至121.86Tbps；整机包转发率6000至12000Mpps；cPOS、155M ATM、622M ATM、E1/T1 等接口，支持155MPOS/622MPOS/GE端口切换，支持ATM/POS端口切换，支持155MATM/622MATM端口切换。 | 2 | 台 |
| 4 |  |  | 2）核心交换机 | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥51200Mpps，主控板槽位≥2；业务槽位≥2；双主控；≥48千兆电端口板卡*1；≥12个万兆光模块，≥12个千兆光模块；冗余设计：双主控、双电源；支持统一用户管理、支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式；支持VLAN、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；支持以太网链路聚合；支持IPV6、SYSLOG、SNMP、SSH、Telnet、ICMP协议；支持端口镜像，支持端口、MAC、IP、VLAN等多元素绑定；支持STP、RSTP、MSTP，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 | 2 | 台 |
| 5 |  |  | 3）业务应用接入交换机 | ≥48个10G SFP+光口，≥2个40G QSFP+光口； 交换容量：≥25.6Tbps，包转发率：≥1620Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持拓扑详情展示功能； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 须具备工信部入网许可证明； 优先级端口配置功能检查支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发； 异常时实时推送功能检查 支持通过管理平台或移动终端在设备异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式； 提供≥2个业务扩展槽位； ▲为降低运维难度，交换机应支持拓扑详情展示功能（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） ▲提升交换机转发效率，支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） | 4 | 台 |
| 6 |  |  | 4）互联网接入交换机 | 交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥200Mpps；10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，千兆光模块≥4个；支持VLAN、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；支持以太网链路聚合；支持IPV6、SYSLOG、SNMP、SSH、Telnet、ICMP协议；支持端口镜像，支持端口、MAC、IP、VLAN等多元素绑定；支持802.1x，MAC地址认证；支持STP、RSTP、MSTP，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 | 6 | 台 |
| 7 |  |  | 5）边缘感知接入交换机 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+≥4个；支持VLAN、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；支持以太网链路聚合；支持IPV6、SYSLOG、SNMP、SSH、Telnet、ICMP协议；支持端口镜像，支持端口、MAC、IP、VLAN等多元素绑定；支持802.1x，MAC地址认证；支持STP、RSTP、MSTP，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 | 2 | 台 |
| 8 |  |  | 6）无线控制器 | 管理AP数量≥64，数据转发性能≥6Gbps，配置≥8个无线APlicense授权；提供≥8个千兆RJ45电口和≥2个万兆光口；支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS等。 | 4 | 台 |
| 9 |  |  | 7）无线AP交换机 | 传输速率≥1.267Gbps，POE供电；支持802.11a/b/g/n/ac/acwave2标准；）支持2.4GHz和5GHz双射频同时提供业务。 | 10 | 台 |
| 10 |  |  | 8）POE交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥144Mpps； 业务端口：具备≥48个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口； 环网协议：STP、RSTP、ERPS； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； PoE：Port1-4≤90W，Port5-48≤30W，总功率≤400W； VLAN功能检查:应支持VLAN划分。 风暴抑制功能检查:应支持网络风暴抑制。 | 4 | 台 |
| 11 | 网络安全设施（等保清单） |  | 1）下一代防火墙 | 标准机架式机箱，双电源，硬盘容量≥1TB，提供≥1个USB接口，10/100M/1000M自适应千兆电接口≥2个、≥4个万兆SFP+接口，所有接口都需配备对应的模块；支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为管理、URL分类管理、流控、标准IPSecVPN、标准SSLVPN等；支持基于国产密码算法的IPSecVPN、SSLVPN；网络层整机吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，同时开启IPS、AV和防火墙等功能后吞吐量≥1.5Gbps，每秒HTTP/HTTPS新建请求数≥8万/秒，最大并发连接数≥130万，每秒新建连接数≥9万/秒，SSLVPN并发数最大支持≥160，IPSecVPN隧道数量支持≥2500，IPSEC吞吐量≥600Mbps，VPN授权数量无限制；产品提供3年硬件维保，提供IPS特征库、防病毒特征库、应用识别及URL分类库3年升级授权。 | 2 | 台 |
| 12 |  |  | 2）漏洞扫描 | 标准机架式机箱≥6个千兆电口，≥2个USB2.0接口，≥1个RJ45串口，≥1个后置VGA接口，单任务可并发扫描40个IP，最大并发任务数10个，含三年硬件质保服务，三年漏洞库升级授权；具备20个下级子系统管理性能。 | 2 | 台 |
| 13 |  |  | 3）终端安全准入系统 | 标准机架式机箱；配置≥100个终端授权。客户端授权包括：防病毒模块、补丁管理模块、软件分发、非法外联模块、运维管控模块、移动存储管控等模块，统一策略下发、策略支持在线和离线模式，提供三年维保，三年病毒库、补丁库升级；支持通过图形化展示每个终端安全概况，展示内容包含但不限于终端状态(文件防护开启率、未安装补丁终端率、终端病毒更新率和终端版本更新率)、终端程序版本、终端在线统计、病毒库版本分布、终端进程、终端服务、终端端口、安全更新和重要补丁安全趋势等信息，终端资产(软件资产、硬件资产)。 | 1 | 台 |
| 14 |  |  | 4）日志审计 | 硬件规格参数：≥6个千兆电口，≥2个USB2.0接口，≥1个RJ45串口，≥1个后置VGA接口，存储≥2T，支持≥50个资源数；含三年硬件质保服务；支持目前国内外主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等，内置超过500+规则；支持Http、Syslog、Snmptrap、Tcp、Vflow、WMI、FTP、SFTP、SSH、TELNET、SCP、LEA、FILE、AGENT等日志采集方式。 | 1 | 台 |
| 15 |  |  | 5）数据库审计 | 硬件规格参数：≥6个千兆电口，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个后置VGA接口调试内存≥16G，硬盘≥1T；事务处理能力≥20000事件数/秒，≥10个审计数据库对象，含三年硬件质保服务。支持对国内外主流的数据库进行审计。 | 1 | 台 |
| 16 |  |  | 6）运维审计 | 硬件规格参数：≥6个千兆电口，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个后置VGA接口调试内存≥16G，硬盘≥1T；事务处理能力≥20000事件数/秒，≥10个审计数据库对象，含三年硬件质保服务。支持对国内外主流的数据库进行审计。 | 1 | 台 |
| 17 |  |  | 7）堡垒机 | 硬件规格参数：≥6个千兆电口，2个USB2.0接口，1RJ45串口，一个后置VGA接口调试，内存≥8G，硬盘容量≥2T，提供≥50个设备管理授权；性能要求：图形并发会话数≥50，字符并发会话数≥200；含三年硬件质保服务。支持本地口令、USBKEY、AD域、LDAP认证方式，支持批量导入、导出用户信息及设备、账号信息；支持设置用户登录密码限制，可设置最小长度、密码尝试次数、锁定时间、字母数据组合。 | 1 | 台 |
| 18 | 边缘数视融合一体机 |  |  | 多源异构数据汇聚的网关，集数据采集、数据转发、视频监控及智能分析于一体的嵌入式设备，用于接入门禁卡口数据、重大危险源在线监控数据、工艺参数、气体监测数据；支持WEB、本地GUI界面操作，支持国产操作系统，双主板设计，视频板与IOT板独立子系统内部数据隔离；有国密芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等加密算法，对关键数据进行加解密。 支持ModbusRTU、ModbusTCP、OPC、MQTT协议接入；宽压DC12-53V输入；宽温-40℃～+70℃；≥1个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T；；支持8路报警输入；1-4路模拟量信号接口（电流型：4~20mA，电压型：0~5V）；5-8路数字信号接口；支持4路报警继电器输出（可配置报警事件联动继电器状态）；支持2路12V1A输出；支持4G（移动联通电信）功能（可将IOT板采集的传感器数据上传到物联网平台） 支持6路RS485、2路RS422、3路RS232；支持3个USB3.0接口；支持6个千兆以太网口；支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持1路HDMI输出，支持4K显示。 支持安防系统云联功能，支持主流品牌云联APP远程监控、预览、回放；支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；支持断网续传功能。 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF23.06网络协议具备本地多画面实时预览显示、录像存储、录像回放等常规功能。 ▲保证信息安全与供应链安全，应优先采用搭载安全可控的国产操作系统的产品，投标时须提供操作系统厂商的兼容性证明。（提供生态产品兼容性证书） ▲最大可设置20个modbusTCP站点，40个modbusRTU站点。站点下可创建256个IOT设备，最大可设置15360个IOT设备（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） ▲支持在任一预览窗口叠加传感器数据或接收前端IPC传输的带数据叠加的视频，叠加后的画面会在预览和回放中显示（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） ▲支持在任一预览窗口叠加传感器数据或接收前端IPC传输的带数据叠加的视频，叠加后的画面会在预览和回放中显示（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章） | 15 | 套 |
| 19 | 智慧融合指挥调度系统 |  | 融合通信调度系统 | 1.系统采用电信运营级平台技术架构，具有IP网络交换功能和VoIP的处理功能； 2.系统支持基于实体机服务器部署或云部署方式，操作系统可支持采用国产化操作系统； 3.系统的软件平台可通过增加软件模块方式扩展融合指挥调度软件、融合通信服务软件、电话会议模块、宽带集群单兵系统、视频会商服务软件、视频代理服务软件、短消息软件、GIS软件等软件模块，以实现相应的功能； 4.软件平台支持大容量用户接入，默认提供100用户接入授权和100并发通信，后期支持通过扩展授权方式扩展支持10000用户接入和2000并发通信；也可扩展至100个调度台软件用户使用授权； 5.软件平台可通过增加各种类型的接口方式（标准接口和定制接口可选）与能提供接口的如语音指挥子系统、宽带集群单兵系统、视频会议系统、视频监控系统、单兵系统、应急预案系统、GIS系统、LED显示系统等第三方系统实现对接，实现与其他系统的联动或通信； 6.软件平台支持有线无线音频互通的融合通信功能，可通过扩展增加软件模块方式扩展：宽带集群功能、短信服务功能、视频服务功能、语音会商服务功能、视频会商服务功能、融合指挥调度功能(即对已接入软件平台的各类语音终端、宽带集群终端、视频监控系统、无人机系统、视频会议系统、GIS系统等各类别的系统信息资源的接入与集中管理功能、统一调用，实现语音、视频、数据媒体流融合指挥调度服务）； 7.软件平台支持：语音调度、视频调度、GIS调度、短信调度等调度功能； 8.软件平台配置的调度台界面具有创建/撤销会场、向会场中添加成员、踢出会场、结束会议、设置焦点视频、屏幕共享、会议记录、会议录制等基本的会议功能； 9.软件平台的扩展软件模块宽带集群单兵系统，支持点对点全双工语音、半双工群组呼叫、广播呼叫、音视频单呼、消息、图片、视频回传、视频转发、视频会议、GIS定位、群组优先级、群内成员对讲优先级、遥毙激活、一键音视频告警等宽带集群功能； 10.软件平台能够结合录制存储系统，实现通话录制、对讲录制、GIS业务录制、移动终端的上下线信息录制、多媒体消息录制等业务，并能够根据条件进行检索及下载查询。 11.▲为保证通信调度流畅和及时性，平台需能够针对现阶段的5G网络情况进行业务质量优化（提供国家级或行业权威机构出具的有效检测报告加盖原厂公章），优化后的业务质量能够满足如下的性能指标。 （1）语音单呼建立时延：≤300ms；（2）视频单呼建立时延：≤300ms；（3）组呼建立时延：≤100ms；（4）话权申请时延：≤100ms；（5）端到端语音时延：≤200ms；（6）对讲语音质量评价：≧4.2；（7）单呼语音质量评价：≧4.2。 | 1 | 套 |
| 20 |  |  | 录音录像系统 | 1.系统能够实现对融合通信过程中，全数据的录制存储管理业务，可在调度台上进行检索查看，并能能够进行下载、删除等相关的管理操作。 2.能够对所有的通话（包括呼入、呼出电话）、会商进行全程录音录像，系统在录音录像的同时在数据库中记录主被叫号码，调度员号，时间，日期等信息，调度员可以直接通过软件界面播放进行录音录像回放查听。 3.系统支持现场图片和视频回传、远程录音录像功能，最全面快捷地保留记录现场数据和共享第一现场情况。 4.系统还支持对终端上下线信息、GIS信息、即时通信消息等进行记录、存储及检索查询。 | 1 | 套 |
| 21 |  |  | 宽带集群系统 | 1.系统内置集群业务平台软件，提供集群业务资源及多媒体宽带集群业务功能。 2.支持智能终端通过LTE/5G/4G/WIFI网络注册至集群服务主机，实现集群通信指挥调度业务。 3.支持音视频通话、集群对讲、视频/图片的回传和转发；支持手机终端与平台其他终端（固定电话、SIP话机、集群对讲机）的对讲模式。 4.主要的集群调度功能，包含：群组对讲、群组监听、群组切换、固定组、临时组、优先级、迟后进入、遥毙激活、动态重组、一键音频告警、广播通知（可支持TTS）、群组列表、对讲记录等。 | 1 | 套 |
| 22 |  |  | 视频调度功能 | 1.系统支持RTSP、RTMP、HLS、WebSocket-FLV/TS、GB28181、HTTP -fMP4、WebRTC等流媒体协议拉流或推流，主要功能包括音视频流媒体的采集、缓存、调度和传输播放；支持通过GB28181协议，以向下连接方式对接视频监控平台，实现调看视频监控平台侧的视频监控图像；也可以支持标准GB28181的IP摄像头注册接入，实现直接调看IP摄像头视频图像。 2.视频调度模块主要实现各类视频源的接入，并通过视频服务实现对各类视频源的上墙、转发等功能，接入的视频源包括视频监控系统、视频会议系统、单兵系统、电视会议终端等各类音视频源。 3.实现各类监控系统和视频系统终端的代理接入，支持1080P视频20以下路并发输入输出。 4.支持DVR/NVR、IP摄像头、可视终端的接入，提供视频监控、视频会议、单兵、宽带集群、可视电话接入端口。 5.支持多路不同编码类型的视频数据接入，如视频监控、视频会议、可视话机、宽带集群视频监控、视频编解码器等；支持多路视频同时转发。 | 1 | 套 |
| 23 |  |  | 语音调度功能 | 1.调度台上可图形化调度终端；具备通信录功能、呼叫队列功能、一键触发调度功能；支持普通管员和高级管理员权限。 2.语音调度包含：电话拨打、电话接听、电话挂断、呼叫排队、呼叫热线、强插、强拆、强断、监听、通话保持、通话代接/转接、通话桥接、一键告警、联动话机、通讯录、通话记录等。 | 1 | 套 |
| 24 |  |  | GIS资源调度功能 | 1.可实现基于GIS地图的语音调度、视频查看、会商等功能，提供开源免费地图服务对接，不含付费GIS地图服务及对接费用。 2.GIS调度功能包含：定位信息、地图选择、轨迹回放、GIS调度、圈选调度、电子围栏、信息标注等。 | 1 | 套 |
| 25 |  |  | 短信调度 | 1.系统提供短消息功能模块，调度台上具备短消息交互页面，可实现短消息收发及管理功能。短消息通知可指定通讯录中的联系人或指定号码单独发送，也可指定通讯录群组进行短消息群发。还可以通过API接口与运营商短信平台对接，实现基于短信平台完成短信收发和短信群发。 2.消息调度功能包含：短消息、群组消息、即时通讯（文字、图片、短视频、文件、位置共享）、消息记录等。 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 广播调度 | 1.通过API与园区应急广播系统对接，实现融合通信系统调度台可对广播系统进行广播通知； 2.可实现调度台调度界面对广播终端或广播分组发送文字或语音文件； 3.支持系统内部广播业务，通过固定广播组或临时广播等方式，给各终端用户发送语音广播通知，支持TTS的文字转语音广播业务，广播通知业务可对播放时间、次数等多种条件进行设置。 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 平台接口 | 1.能够提供平台侧标准的API接口供第三方业务系统调用平台的语音呼叫、视频呼叫、语音会商、视频会商、监控调阅、文本语音转换、语音广播通知等通信功能。 | 2 | 套 |
| 28 |  |  | 移动端接口 | 1.能够提供宽带集群APP的SDK开发接口，供领导驾驶舱移动会商功能调用宽带集群APP的语音通话、视频通话、会议会商、定位、消息等功能。 | 1 | 套 |
| 29 |  |  | 视频会议系统接入服务 | 1.支持通过SIP协议与视频会议系统对接，实现音视频双向互通功能；1套视频会议系统平台对应1套视频会议系统接入服务。 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | 视频监控系统接入服务 | 1.能够基于GB/T28181协议与监控系统平台对接，实现视频监控资源接入及实时调用；1套监控系统平台对应1套视频监控系统接入服务。 | 1 | 项 |
| 31 |  |  | 数字中继网关 | 1.设备支持模块化插卡架构，单台可提供多个E1接口，可通过扩展板卡实现E1接口扩容，每E1为收发1对E1接口。本次提供2E1接口，PRI信令。 2.支持主/被叫号码变换、路由选择、RADIUS计费接口、播放二次拨号音和回铃音、自动拨号（DTMF）、语音检测、RTP语音代理（用于 NAT/防火墙穿透）； 3.支持标准SIP协议；支持PRI信令；语音编码支持G.711、G.729A、G.723.1；传真支持T38；实现与运营商PSTN公网、内网PBX的互联。 | 1 | 台 |
| 32 |  |  | 音频接入网关 | 1.标准1U机架式设备，单台可支持不少于4路音频接口；单台设备配置1以太网口、1串行调试口；220v交流电源。本期配置2路音频接口； 2.支持与会议室调音台/音频矩阵/扩音系统/麦克风对接； 3.支持SIP协议；支持G.711、G.723、G.729语音编码；支持QOS回声抑制；支持WEB网管。 | 1 | 台 |
| 33 |  |  | 无线接入网关 | 1.标准1U机架式设备；单台可支持不少于4路对接接口。本期配置2路对接接口； 2、支持与各种制式的无线集群、短波/超短波电台的互联；实现有线、无线通信系统融合通信； 3、支持VOX、COR、VMR三种通信触发方式；应用模式采用全压缩模式通道；支持回音消除、静音压缩、舒适噪声、增益调节、时间同步、拨号规则、长时间无语音包保护、RTP包长自适应、功能键开通开关、连拨功能码、热线功能码、追呼、通话建立语音提示、PTT热线、频道切换等功能。 | 1 | 台 |
| 34 |  |  | 宽带集群APP | 1.适配主流智能手机及单兵终端；每个1路终端使用授权 2.宽带集群APP支持视音视频呼叫、群组对讲、即时消息、实时定位、视频/图片上报等功能；支持APP与平台其他终端（固定电话、SIP话机、集群对讲机）的对讲模式。 3.支持：对讲组、通讯录、语音单呼、群组对讲、视频通话、视频上传、视频查看、视频会议、图片拍传、定位上传、地图显示、短信收发、即时消息等应用。 | 400 | 个 |
| 35 |  |  | IP话机 | 1.2.8英寸TFT彩色屏幕320*240，支持PoE供电方式，37个按键，2*RJ45口，满足多种通信应用场景。 2.支持SIP2.0及相关rfc协议；支持2条SIP线；语音编码G.711A/u、G.723.1 high/low、 G.729a/b、 G.722、G.726； 3.支持呼叫前转/转移/盲转/出席转移/振铃转移/呼叫保持/呼叫等待/三方通话/paging and intercom/强插/自动回拨/点击呼叫/自动二次拨号等SIP应用。 | 15 | 台 |
| 36 |  |  | 调度台 | 1.硬件规格： 不低于23寸专业主机，配置双手柄 ； 配置（不低于）：CPU：≥1颗国产化CPU，≥8核，16G DDR4，2T硬盘。 国产化操作系统； I/O接口：USB2.0*4；千兆RJ45以太网口*1；VGA接口*1；音频mic-in（手咪）*1，3.5mm音频接口（外接麦克风、耳机音响等）,1*HDMI； 2.软件规格： 支持通过应急指挥调度台软件实现语音调度、视频调度、短信调度、GIS调度、跨平台工单等调度功能 ； 支持通过应急指挥调度台软件实现省、市、县调度台的互联互通，实现通信调度、视频调度、资源展示、日常办公等功能； | 1 | 台 |
| 37 | 短信服务 |  |  | 融合通信短信服务（三网短信，12万条/年计算）租用3年 | 3 | 年 |
| 38 | 机房综合一体机 |  | 机柜 | 1、尺寸：W*D*H 600*1200*2000，容量42u RAL9004 黑色哑光机柜前门钢化玻璃门，后门双开钣金门，前后配有电磁感应锁，分层式设计； 2、独立冷、热区域隔离密封空间，冷热通道区分； 3、机柜采用高轻度的优质冷扎钢板主体框架采用整体焊接型材； ▲4、抗震：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 5、承重：机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2000kg。 | 8 | 架 |
| 39 |  |  | UPS应急供电系统 | 1、在线双变换UPS，整流与逆变侧的半导体应用IGBT，容量为20KVA； 2、性能要求：输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；工作温度：0-40℃，40℃不降额；输入电压范围：138--485VAC；输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载)，<5%（非线性载满载）；在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）≤1%，非线性负载满载时，输出电压谐波失真度（THDu）≤4%；UPS系统在50%负载时，效率＞95.5%；电池节数：30-44节双数可调；过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路； 3、切换时间：静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的切换时间为0ms，在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms； 4、 UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)； 5、 UPS系统应满足SELF-LOAD功能，以便机器在未接到设备之前实现自测 | 2 | 套 |
| 40 |  |  | 精密空调 | 1.单台精密空调:380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；总冷量≥12.5kw，显冷量≥12.5kw，风量≥2600m3/h，变频压缩机，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a； 2.可以实现轻载除湿及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下低载运行的IT设备结露风险。 3.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，高效制冷；压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥4个；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减； 4.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； 5.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； | 2 | 台 |
| 41 |  |  | 动环监控系统 | 1、监控系统模块：支持1U标准机柜安装,工作电压：85V AC～300V AC，额定值200V AC～240V AC/100V AC～120V AC,系统内存512M,固态硬盘2GB+128MB存储空间,支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率,预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps,支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温湿度传感器。 2、支持2路干接点扩展接口，干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流0.5A,支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准,支持3G通讯，提供一个SIM卡插槽，发短信告警,支持通用USB接口。3、支持1个Micro-SD卡接入。 4、设备视图：系统应具备关键设备（如UPS、空调、配电柜等）的设备展示视图。要求在单一设备视图中应能显示出设备的逻辑图（如UPS的原理图等）、关键指标参数、关键告警信息以及关键参数的实时曲线。 5、系统应提供组态工具，根据综合管理间实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改。 6、手机APP客户端须通过智能设备的MAC地址、IMEI等唯一识别码进行登陆设备的授权，以保证系统数据的安全可靠。 7、病毒扫描：管理系统软件需经过不少于3种企业版病毒扫描工具扫描，包括但不限于趋势科技、迈克菲、小红伞、卡巴斯基、赛门铁克等，并需提供扫描报告，确保系统安全。 8、漏洞扫描：管理系统及配套的操作系统、数据库需经过常用的企业版漏洞扫描工具（如Nessus或 SAINTbox）扫描，不允许存在高危漏洞，并需出具相关扫描报告。 9、包含漏水侦测和温湿度传感器 | 1 | 套 |
| 42 | 机房建设 |  | 火灾自动报警系统 | 1）出口指示灯4只：出口位置安装，引导人员流出。 2）疏散指示灯4只：单向箭头，指向出口。 3）多股铜芯阻燃线500米：NH-RVS-2*1.5mm²。 4）柜式七氟丙烷灭火装置1套：气体灭火消防设备，包含气体灭火柜（100L七氟丙烷灭火气体柜体和钢瓶，及安装底座），箱式气体灭火装置由箱体、储存瓶组、连接管、喷嘴等组成。包含药剂、泄压阀。 5）智能电子差定温感温探测器20个：含底座，采用 NTC 负温度系数热敏电阻，内置单片机；具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率; 6）智能感烟探测器20个：含底座，点型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率。 7）火灾报警控制器 (联动型)1套：回路输出DC 14V -24V，联动输出DC24V/4A；）回路数量：2 回路；直接输出接点数：8 路(含，路声光警报器)有源输出；最大总线设备地址数：512(单回路地址总数:256)；最大回路输出电流：200mA；空载功耗：5W；含电池、电线、隔离模块、模块。 8）2位消防灭火箱3组：红色，套内含3kg二氧化碳灭火器2 套，防毒面具2套； | 1 | 套 |
| 43 |  |  | 门禁安防系统 | 1）红外网络半球摄像机1套：分辨率≥400万；夜视红外高清网络摄像头带POE。 2）硬盘录像机1套：≥8路网络硬盘录像机，双盘位。 3）监控级硬盘2个：6TB企业级监控录像硬盘。 4）门禁系统1套：四门门禁控制主机(四门)，提供WEB访问接口，出入口配置磁力锁、读卡器、出门按钮、门禁卡（20张）。 | 1 | 套 |
| 44 | 安全测评服务 |  | 软件测评 | 选择具备CMA、CNAS双重资质的专业的第三方软件测试服务机构，制定测试方案，包括测试范围、测试进度、测试资源、测试风险等。根据测试方案，设计测试用例，包括功能测试、性能测试、安全测试等。执行测试：根据测试方案和测试用例，进行实际测试，记录测试结果。根据测试结果，进行问题总结、缺陷分析、改进建议等，编写提交第三方软件测评报告。 | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 等保2.0三级测评 | 依据等级保护测评有关法律法规、制度规范、技术标准和工作要求，制定现场测评方案，针对重大安全风险防控项目等级保护三级建设，化工园区安全风险智能化管控平台开展入侵防御系统（IPS）、Web应用防火墙（WAF）防御攻击检测、深度包检测、应用层过滤检测、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）检测、日志审计、数据库审计、差异性测评、代码审计、漏洞扫描、基线核查、风险评估、安全功能测试、渗透测试，出具等级保护测评报告。对全部新系统编制等级保护定级备案相关材料，组织开展评审，完成定级备案，达到安全等保2.0三级并获得相关测评报告。 | 1 | 套 |
| 46 |  |  | 密码应用安全性评估服务 | 依据第三方测评商用密码应用安全性评估管理办法，对使用商用密码技术的信息系统进行安全性测评，评估系统中商用密码的应用是否符合国家密码管理规定和技术标准，确保密码算法、密钥管理、数据加密等方面的安全性和合规性。 | 1 | 套 |
| 47 | 商用密码应用安全性评估设备 |  | 签名验签服务器 | 配置： 机箱 1U有屏 电源≥60W 国产化CPU≥1.5GHz/4核 存储设备+电子盘≥256G固态盘 内存≥8G 网口≥2千兆电口 性能： 256 位 SM2 P1 签名/验签（次/秒） 25000/15000 256 位 SM2 P7 签名/验签（次/秒） 15000/8000 256 位 SM2 数字信封加解密 6000/8000 256 位 SM2 带签名的数字信封封装解封 3000/4000 1024 位 RSA P1 签名/验签（次/秒） 3000/10000 1024 位 RSA P7 签名/验签（次/秒） 3000/7000 1024 位 RSA 数字信封加解密（次/秒） 8000/3000 1024 位 RSA 带签名数字信封加解密(次/秒) 2000/2000 2048 位 RSA P1 签名/验签（次/秒） 1500/7000 2048 位 RSA P7 签名/验签（次/秒） 1500/5000 2048 位 RSA 数字信封加解密（次/秒） 6000/1500 2048 位 RSA 带签名数字信封加解密(次/秒) 1000/1000 最大并发 5000 | 2 | 台 |
| 48 |  |  | 安全接入网关 | 配置： 机箱1U无屏 电源≥60W CPU≥1.5GHz/4核 存储设备+电子盘≥256G固态盘 内存≥8G 网口≥6千兆电口 性能： SSL VPN指标 1 RSA-2048 每秒新建连接数 3900 2 RSA-2048 并发连接数 370000 3 RSA-2048 吞吐 1.3Gbps 4 SM2 每秒新建连接数 4600 5 SM2 并发连接数 420000 6 SM2吞吐 900Mbps IPSec VPN指标 1 密文大包转发时延 794us 2 密文小包转发时延 359us 3 密文吞吐率 390Mbps 4 最大并发隧道数 80000 | 1 | 台 |
| 49 |  |  | 应用安全网关 | 配置： 机箱 2U无屏 电源≥60W 国产化CPU≥1.5GHz/4核 存储设备+电子盘≥256G固态盘 内存≥8G 网口≥2千兆电口，≥2万兆光口 性能： 四层新建速率 80000 四层吞吐 11.5Gbps 四层并发 2240000 七层连接速率 65000 七层吞吐 9.4Gbps 七层每秒事务数 235000 国际 SSL 新建 220 国际 SSL 吞吐 391Mbps 国际 SSL 并发 230000 国密 SSL 新建 395 国密 SSL 吞吐 470Mbps 国密 SSL 并发 240000 | 1 | 台 |
| 50 |  |  | 服务器密码机 | 配置： 机箱1U有屏 电源≥60W 国产化CPU≥1.5GHz/4核 存储设备+电子盘≥256G固态盘 内存≥8G 网口≥2千兆电口 性能： 256 位 SM2 密钥对生成（对/秒） 50000 256 位 SM2 签名/验签（次/秒） 50000/20000 256 位 SM2 加密/解密（次/秒） 20000/25000 1024 位 RSA 密钥对生成（对/秒） 40 1024 位 RSA 签名/验签（次/秒） 4000/15000 2048 位 RSA 密钥对生成（对/秒） 4 2048 位 RSA 签名/验签（次/秒） 2000/10000 SM1 算法加解密（Mbps） 800 SM4 算法加解密（Mbps） 800 SM7 算法加解密（Mbps） 700 ZUC 算法（Mbps） 700 AES 算法加解密（Mbps） 800 3DES 算法加解密（Mbps） 800 SM3 杂凑算法（Mbps） 850 随机数生成（Mbps） 18 最大并发 5000 | 2 | 台 |
| 51 |  |  | 国密门禁监控 | 符合GB/T39786-2021密码应用三级要求功能；支持国密SM2算法身份认证；支持CPU卡/IC卡+密码双因子；进出记录、视频联动、异常告警、远程开门；支持离线密码认证、防拆报警、日志不可删除；机房/重要区域出入口门禁+监控一体化；支持国密算法，可通过密评。 | 1 | 台 |
| 52 |  |  | ssl 站点证书 | 国密SM2SSL服务器证书；网站/平台HTTPS加密、身份认证、传输防篡改；符合GM/T0092、GM/T0094；1年/3年期；满足密评“传输完整性”要求。 | 1 | 台 |
| 53 |  |  | 智能密码钥匙（含个人证书） | 原生支持国密SSL协议、SM2/SM3/SM4；兼容国密证书、国密网关、密码钥匙；支持国产CPU/麒麟/统信UOS；安全加固、禁用不安全插件、行为审计；满足密评“身份鉴别、安全接入”客户端要求。 | 20 | 台 |
| 54 |  |  | 国密浏览器 | 国密USBKey；GM/T0027智能密码钥匙技术规范功能；内置国密安全芯片，私钥不可导出；支持SM2/SM3/SM4、RSA；存储个人数字证书；双因子认证（Key+PIN）。 | 20 | 台 |
| 55 | 国产化配置 |  | 国产化数据库 | 1.兼容多种硬件体系，可运行于X86、龙芯系列，飞腾系列，申威系列，以及兆芯、华为、海光等多种不同CPU架构的服务器设备。 2.兼容主流Linux发行分支如RedHat、Ubuntu、CentOS等系列、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、凝思、红旗、深之度、普华、思普等多种国产Linux系列操作系统。 3.支持多种云计算基础设施环境，支持传统的虚拟机环境部署，也支持通过Docker容器，或在裸金属环境下部署。 4.兼容多种数据库开发接口与框架，包括DPI、OCI、OO4O、OCCI、OOPI、OTL、QT、Pro*C、Python3、django、sqlalchemy、JDBC、hibernate、.NET DATA PROVIDER、EFDmProvider、EFCore、NHibernate、DDEX插件、ODBC。 5.提供数据库或整个服务器的冷/热备份以及对应的还原功能。支持全库备份还原，支持B树/堆表等级别的备份与还原。支持备份中断机制，可根据系统负载峰谷状态随时中止或恢复备份流程。支持单机与共享集群之间双向的备份恢复能力。 6、支持常见函数，包括算术函数，如 truncate（）、abs（）函数等；日期函数，如 now（）、date_format（） 等；字符串函数，如 concat（）、repeat（） 等；聚合函数，如 max（）、group_concat（） 等；流控制函数，如 if（）、ifnull（） 等；JSON 函数，如 json_array（）、json_extract（）等；Performance_schema函数，如format_bytes（）、format_pico_time（） 、字符串函数FIND_IN_SET()、EXPORT_SET() 和 MAKE_SET()、PS_CURRENT_THREAD_ID() 和 PS_THREAD_ID() 函数等。 7、支持 InnoDB, MyISAM, Memory, PERFORMANCE_SCHEMA 等存储引擎 | 1 | 套 |
| 56 |  |  | 中间件 | 服务：包含3年标准服务：远程、电话、邮件，等非现场技术服务。 1.具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控； 2.产品自主可靠，应经过第三方权威机构进行的代码自主率测试，核心源代码自主率不低于100%。 3.Jakarta EE工作组成员，参与Jakarta EE 10规范工作，需提供证明材料，官网可查询。 4.通过Jakarta EE 8、9、9.1 Platform等认证 5.支持集群，提供故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统 7x24 小时不间断运行； 6.提供健康检查功能和通知服务。通过配置对CPU使用率、内存使用率、堆内存使用率、垃圾回收、独占线程、粘滞线程、连接池等进行定期检查，通知服务将健康检查信息发送到外部监控系统；产品可以接入外部短信平台，发送健康检查信息； 7.支持自定义资源，应用可快速接入外部连接池，不需应用修改任何代码； 8.支持HTTPS协议包括SSL3.0或TLS协议，保证数据传输过程的安全性，支持国密SSL，国密算法SM2、SM3、SM4； 9.产品安全，提供《代码安全审查报告》，提供具备信息安全风险评估资质的第三方机构出具的《渗透测试报告》和《应用安全测试报告》； 10.提供访问过滤配置功能，能够拒绝某 IP 或IP 段的机器访问 Web 应用，达到防攻击效果； 支持国产化环境，如鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等；支持多种主流国产操作系统，如麒麟、统信UOS、深度等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、万里、南大通用等。 11、支持HTTP/3的客户端连接以及代理服务器连接，能够独立地使用不同的协议版本（HTTP/1.x，HTTP/2，HTTP/3）在相反两侧 12、支持通过JSON格式的RESTfulAPI接口公开有关Web服务器、代理服务器、客户端连接、共享内存区域等基本信息 13、支持补丁升级和回退功能，避免手动替换文件所带来的隐患，通过命令方式完成一键升级和回退 14、支持慢启动功能，后端服务器从故障中恢复正常后，逐步增加其承载的流量负载，防止恢复中的服务器因负载过重而再次出现故障 15、产品及其依赖项满足GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1 | 套 |
| 57 |  |  | 国产化操作软件 | 系统冷启动时间不大于 35 秒，WPS 文字启动时间不大于 2 秒，麒麟浏览器启动时间不大于 1.5 秒，终端启动时间不大于 0.8 秒，桌面菜单展开、窗口切换及 1GB 文件复制时间不大于 3 秒；支持 4 核及以上处理器并行任务加速比不低于 3.2，可同时运行 WPS、多标签浏览器、视频播放及杀毒软件等多类应用，连续 72 小时运行无崩溃、无内存泄漏；支持 2D 图形 EXA 加速框架，2D 渲染性能提升不低于 40%，支持 OpenGL 2.0 及以上，3D 渲染性能提升不低于 100%，glxgears 测试帧率不低于 60FPS（1080P 分辨率），支持双屏扩展显示，最高支持 4K@60Hz，显示切换流畅无卡顿、无闪屏；SATA SSD 顺序读写性能分别不低于 500MB/s、450MB/s，NVMe SSD 顺序读写性能分别不低于 2000MB/s、1800MB/s，EXT4 分区 1TB 容量创建时间不大于 2 分钟，10 万个文件检索时间不大于 1 秒；千兆网卡上下行吞吐量不低于 950Mbps，丢包率不高于 0.1%，可保持 72 小时网络稳定连接，10GB 大文件传输无出错；系统 Kysec 安全模块启动时间不大于 2 秒，防火墙规则生效时间不大于 1 秒，100GB 数据全盘扫描时间不大于 60 分钟，实时防护资源占用不高于 5%；可完美兼容 WPS 信创版、永中 Office 等办公软件，支持 DOCX、XLSX、PPTX 等常用格式，兼容化工园区安全管控平台客户端、电子作业票系统、人员定位终端等行业软件，支持信创打印机、扫描仪、高拍仪、UKey 等各类外设即插即用，驱动安装成功率 100%，整体性能稳定可靠，满足政务办公及工业场景长期稳定运行需求。 | 1 | 套 |
| 58 | “工业互联网+危化安全生产”示范工程 | 区域级工业互联网底座 | 工业物联网引擎 | 数据采集与控制使用：提供可视化配置界面，快速实现和硬件的通讯，支持不少于20类工业通讯协议，支持接入园区内已建及新建的主流品牌视频监控设备，用于接入道闸、监控、雷达等园区和企业封闭管理设备设施数据。 | 1 | 套 |
| 59 |  |  | 智能视频分析引擎 | 用于识别人的不安全行为、物的不安全状态，视频数据智能识别分析算法算力一体化功能，通过智能探测对视频画面中的事件进行预警预知，为园区管理提供辅助决策，（配套建设智能视频分析设备）。 | 1 | 套 |
| 60 |  |  | 可视化支撑系统开发工具 | 园区封闭化管理电子围栏、卡口位置等地理数据GIS对接支撑功能；自然灾害监测预警预警平台数据对接；实景AR引擎、园区三维倾斜摄影及GIS融合应用模块功能对接。 GIS三维立体标定模块：点标绘：取坐标点，用于仪表、GDS、视频监控位置标绘；线标绘：标绘折线，取企业边界范围、装置边界范围；体积标绘：用于设备、装置标绘。 GIS三维智能研判模块：该模块在园区三维倾斜摄影模型的基础上进行智能研判将园区的地理信息、地形信息、经纬高信息均录入模型可在三维模型上进行装置间距离测量、设备间距离测量、企业间距离测量，可对企业的安全间距进行智能研判。 ▲在平台的基础工具箱方面，平台应支持自定义组件的开发，支持模型、算法的沉淀和集成，支持自定义组件的局域网内分享。支持至少4种Web访问方式的VSCode在线组件开发SDK（如Python、Java、Nodejs、C等），实现组件的在线开发与调试，同时平台应至少兼容不少于3类多种机器学习和深度学习框架，包括Sklearn、Tensorflow和Pytorch等常见框架。平台提供完善的机器学习、深度学习功能模块，包括数据接入、数据处理、特征工程、算法建模、模型评估、模型发布等； | 1 | 套 |
| 61 |  |  | 系统运维支持工具 | 管理中心：支持提供系统统一的配置与管理能力，包括工作空间管理、用户管理、权限管理、通知管理、存储管理、企业设置、系统设置和三员管理。 | 1 | 套 |
| 62 |  |  | 数据调度引擎 | 用于支撑重大安全风险防控项目各个软件功能模块以及包含的各个子系统、子功能、设备设施的数据融合、调度，数据源支持包括关系型数据库、大数据库、半结构化数据、时序库、消息队列、IOT等数据接入数据平台；支持关系型数据库：Mysql、Oracle、SQLServer、db2、postgresql等，支持半结构化数据：日志文件、XML文档、JSON数据等，支持时序库：opentsdb等，支持消息队列：kafka、mqtt等，支持非结构化数据（Hdfs、mongodb、文件、视频、音频、图片等对象存储）等，为预警模型算法提供数据资源，同时完成信息共享和其他平台联动，数据交换所需的数据处理功能。 | 1 | 套 |
| 63 |  |  | 工具箱 | 工业互联网底座软件配置基础工具箱，内置组件数量不少于100个，支持进一步扩展，集成更多的工业协议和接口，提高与其他工业系统的互操作性。 | 1 | 套 |

第四章 合同条款

（本合同为参考范本，具体以实际签订为准）

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目

甲    方：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

乙    方：

签 订 地：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区

签订日期：       年    月    日

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及项目（填写项目名称、项目编号）的成交结果、招标文件、响应文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

1.2服务

1、标的名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-工业互联网支撑体系建设项目；

2、标的数量：1个；

3、标的质量：本项目以《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，主要为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区建设部署服务器和存储系统、各类专用网络设备及符合规范要求的网络安全设施，配置商用密码应用安全性评估设备，落实国产化配置数据库、中间件、操作系统，保障系统及数据传输、存储、使用的完整性和不可否认性，配置边缘数视融合一体机，搭建功能完善的智慧融合指挥调度系统，租用长期稳定的短信服务，配套机房综合一体机及机房相关建设设施，同步推进“工业互联网+危化安全生产”示范工程建设，搭建区域级工业互联网底座，为整个项目高效、安全运行提供全方位、多层次的工业互联网支撑保障。

1.3项目履约及要求

1、项目标准：按照采购需求及采购需求附件表完成设备（产品）的部署，包括不限于安装、调试、运维及售后服务等。

2、项目履约期限：2026年 月 日至2026年10月31日（2026年7月31日前完成项目建设，2026年10月31日前具备验收条件）

3、地点：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

4、项目完成方式：按照采购需求及采购需求附件表完成项目所有设备的部署。

1.4价款

1、本合同总价为：￥       元（含税价，大写：      ）。

2、分项价格

| 服务内容 | 主要工作内容 | 服务周期 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业互联网支撑体系建设项目 | 本项目以《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，主要为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区建设部署服务器和存储系统、各类专用网络设备及符合规范要求的网络安全设施，配置商用密码应用安全性评估设备，落实国产化配置数据库、中间件、操作系统，保障系统及数据传输、存储、使用的完整性和不可否认性，配置边缘数视融合一体机，搭建功能完善的智慧融合指挥调度系统，租用长期稳定的短信服务，配套机房综合一体机及机房相关建设设施，同步推进“工业互联网+危化安全生产”示范工程建设，搭建区域级工业互联网底座，为整个项目高效、安全运行提供全方位、多层次的工业互联网支撑保障 |  | 项 | 1 |  |
| 总价（含税）： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

3、付款方式和发票开具方式

（1）项目经费确保专款专用，支付方式（①）

①分段支付；②按月支付；③按季支付；④项目完成结算。

第一次付款：项目所有货物到货后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价30%项目服务费用，小计：￥       元（大写：       ）。因财政预算调整、资金拨付延迟，甲方付款时限顺延；

第二次付款：项目所有设备安装完成后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价20%项目服务费用，小计：￥         元（大写：          ）；

第三次付款：项目所有设备调试完成后，甲方在30个工作日内向乙方支付20%项目服务费用，小计：￥          元（大写：           ）；

第四次付款：项目所有验收工作完成，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价25%项目服务费用，小计：￥         元（大写：           ）。

第五次付款：项目质量服务期满，且运行正常，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价5%项目服务费用，小计：￥         元（大写：           ）。

（2）付款方式：电子转账支付；

（3）到达支付节点，乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方项目负责人审核无误后支付采购资金：

①经甲方确认的发票；（乙方向甲方开具增值税普通发票后，甲方向乙方支付项目款项，若乙方未开具发票甲方有权不予支付该项目款项且无需承担任何违约责任）

②乙方向甲方提交付款申请或付款进度相关资料。

③经甲乙双方项目负责人确认签署的《项目验收单》（附件一）。

（4）甲方开票信息：

账户名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

开户行：新疆天山农村商业银行股份有限公司甘泉堡支行

账号：807080112010100052558

税号：11650100MB108121XL

地址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）暴马丁香东街1117号

电话：0991-6970308

（5）乙方收款信息：

账户名称：

开户行号：

账号：

税号：

地址：

电话：

1.5验收

1、验收地点：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

2、到货验收：乙方应按甲方约定对到货的货物做出全面自查和整理、列出清单（包括不限于种类、型号、数量、生产厂家、外观、包装），以及产品合格证书、报告应随货物交给甲方；甲方按照合同的约定进行验收，如发现损坏、短缺或与合同约定不符，应当场提出，乙方需在10个日内进行更换，超出时间无法更换或者更换后仍与合同约定不符的，视为交货逾期；

3、安装调试：乙方应在到货验收合格后完成设备安装调试；

4、设备运行验收：安装调试完成后，甲方应在乙方提出设备运行验收申请后5个工作日内，依据技术要求对设备（产品）进行性能测试验收。若验收不合格，甲方应当场提出，乙方需在10日内自费负责更换、修理或补充，直至甲方验收合格。

项目验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的设备不符合合同内规定的，甲方有权拒绝验收，乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费进行整改，直至验收完毕，甲方视为乙方按本合同规定完成合同内容；经整改后服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并有权解除合同；乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准；

1.6项目管理及质量保证

1、乙方应组建技术熟练、具备相关资质的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权、全程负责本项目的落实，包括但不限于项目的咨询、执行和后续工作，项目负责人必须具备相应资质及具有丰富从业经验，乙方对本项目所有成果负有法律责任。

项目负责人名称：          ；联系电话：

资质证书：

乙方更换项目负责人的，应提前5个工作日书面通知甲方并提交新负责人的资质证明，新负责人资质不得低于原负责人，经甲方书面同意后方可更换，否则甲方有权要求乙方限期整改，整改期间项目工期不顺延，由此产生的损失由乙方承担。

2、乙方应积极配合甲方，沟通、协调、处理项目实施过程中有关设备安装、调试、运行、维护、售后方面事项；

3、乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

4、质保期内，乙方免费提供以下服务：

（1）免费维修或更换因设备（产品）质量及安装问题导致的故障并自担费用。

（2）质保期内，甲方因人为损坏、错误操作原因造成的故障问题，由双方根据情况协商处理。

（3）设备出现故障，接到甲方通知后1小时内响应，5小时内到达现场。

1.7售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期为自服务通过最终验收之日起3年。若国家有明确规定的质量保证期高于此保证期的，执行国家规定；若设备（产品）质保期要求高于此保证期的，按设备（产品）质保期执行。

2、质量保证期内，乙方应提供相关技术服务支持，确保设备运行稳定，对甲方所反映的任何有关设备运行问题（除前述响应事项）在2日之内做出及时响应在1日之内赶到现场实地解决问题；若问题在2个工作日后仍无法解决，乙方应在7日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至设备恢复正常。

3、质量保证期内，乙方提供免费设备运行系统升级、维护服务；按照采购需求，负责免费提供培训甲方技术人员操作、维护设备。

4、乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规章；对于乙方违反规章造成甲方损失的，由乙方按照本合同关于违约责任承担赔偿责任。

1.8相关权利及义务

1、甲方有权对乙方提供的货物，包括不限于数量、规格、质量、报告（证书）进行验收，验收时对不符合合同要求的有权拒绝接受；

2、甲方有权监督乙方项目实施的全过程；

3、甲方有权监督乙方提供的售后服务，对乙方提供的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4、甲方在合同期限内履行付款责任；

5、甲方在乙方实施项目时应给予帮助和协调各方关系，并向乙方提供工作开展所需的文件、资料，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6、乙方应严格按照合同约定的要求、标准以及时间，组织有关专业人员及相关工作人员完成相应的工作；

7、乙方应严格遵守各项规定，严谨、客观的完成项目实施工作，对出具的产品证书、报告负责；

8、乙方需按照甲方制定的项目计划进度，并配合甲方推进项目实施进展；

9、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，不得出现贴牌、假冒伪劣产品，以及不得出现以次充好等违法违规行为。

10、木合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等费用，以及保险费、税费等，均应当由乙方承担。

11、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的所有信息和资料等，若因乙方原因导致上述信息泄露，甲方有权解除合同；乙方需要退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准；

12、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于设备信息、企业数据等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

1.9知识产权

1、本合同项下各自开发的知识产权归各自所有；

2、乙方保证所提供的产品及相关技术不侵犯任何第三方的知识产权。如因产品知识产权问题引发纠纷，由乙方负责处理并承担由此给甲方造成的一切损失；

3、双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用；

1.10不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在24小时内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

1.11违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每迟延履行一日违约金按合同总价的0.1‰计算，逾期超过15日，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的额，以甲方损失为准。

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照另一方实际损失情况要求违约方赔偿损失任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照另一方实际损失情况要求违约方赔偿损失且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形或者询问或质疑事项可能影响合同约定，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、除不可抗力因素或乙方违约或履行本地财务支付程序正常时间外，甲方未在合同约定时间内付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的5%。

7、乙方若违反本合同中相关义务条款，甲方有权选择通知乙方在甲方规定期限内完成整改，甲方也有权选择解除合同；若甲方选择解除合同，乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准。

2.1合同变更

1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背合同约定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.2合同中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或终止合同；

2、乙方服务能力丧失,使服务无法正常进行的；

3、如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利；

4、在履行过程中，发现乙方不符合项目供应方所具备的条件，造成合同无法履行的；

5、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.3通知和送达

1、任何一方因履行合同而以合同中所列明的合同履行地发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2、以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日视为送达。

2.4合同争议的解决

1、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第②种方式解决：

①将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地人民法院起诉,由此产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费等各项费用等费用由败诉方承担；

2、在发生争议时，甲乙双方在该合同中所提供的地址视为法律文书的送达地址。

2.5合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.6无效合同

甲乙双方因违反政府采购法及相关法律法规的规定被宣告合同无效的，一切责任由过错方自行承担。

2.7合同份数

合同共计陆份，甲乙双方各执叁份，每份合同具有同等法律效力。

合同签署页

| 甲方 | 单位名称 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 | （签章） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）瀚海东街2345号 |  |
|  | 法定代表人 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |
|  | 手机电话 |  |  |
|  | 电子信箱 | / |  |
|  | 开户银行 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司甘泉堡支行 |  |
|  | 银行账号 | 807080112010100052558 |  |
|  | 税 号 | 11650100MB108121XL |  |
| 乙方 | 单位名称 |  | （签章） |
|  | 地 址 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |
|  | 手机电话 |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |
|  | 税 号 |  |  |

附件一：

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

项目验收单

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |
| 完成时间 |  |  |
| - 完成项目内容 - 完成项目情况 |  |  |
| 项目负责人签字： 日期： |  | 实施单位： 项目负责人： 日期： |

第五章 投标文件格式附件

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（公章）：

项目联系人：

联系方式：

- 投标函

（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（公章）：

投标人法定代表人或者授权代表（印章）：

日      期：      年   月   日

- 开标一览表

报价一览表

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 合同履约期限 |  |  |
| 备注 |  |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与报价文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为采购范围所列全部采购项目的含税报价总和，并应与投标报价明细表保持一致。

3.必须在报价文件中装订。

4.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：年月日

- 投标分项报价表

| 序号 | 分项 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器和存储系统 |  |  | 安全管控一体化智能辅助平台（网络服务器） | 13 | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 视频存储系统 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 网络设备 |  |  | 1）路由器 | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  |  |  | 2）核心交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 5 |  |  |  | 3）业务应用接入交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 6 |  |  |  | 4）互联网接入交换机 | 6 | 台 |  |  |
| 7 |  |  |  | 5）边缘感知接入交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 8 |  |  |  | 6）无线控制器 | 4 | 台 |  |  |
| 9 |  |  |  | 7）无线AP交换机 | 10 | 台 |  |  |
| 10 |  |  |  | 8）POE交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 网络安全设施（等保清单） |  |  | 1）下一代防火墙 | 2 | 台 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2）漏洞扫描 | 2 | 台 |  |  |
| 13 |  |  |  | 3）终端安全准入系统 | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  |  |  | 4）日志审计 | 1 | 台 |  |  |
| 15 |  |  |  | 5）数据库审计 | 1 | 台 |  |  |
| 16 |  |  |  | 6）运维审计 | 1 | 台 |  |  |
| 17 |  |  |  | 7）堡垒机 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 边缘数视融合一体机 |  |  |  | 15 | 套 |  |  |
| 19 | 智慧融合指挥调度系统 |  |  | 融合通信调度系统 | 1 | 套 |  |  |
| 20 |  |  |  | 录音录像系统 | 1 | 套 |  |  |
| 21 |  |  |  | 宽带集群系统 | 1 | 套 |  |  |
| 22 |  |  |  | 视频调度功能 | 1 | 套 |  |  |
| 23 |  |  |  | 语音调度功能 | 1 | 套 |  |  |
| 24 |  |  |  | GIS资源调度功能 | 1 | 套 |  |  |
| 25 |  |  |  | 短信调度 | 1 | 项 |  |  |
| 26 |  |  |  | 广播调度 | 1 | 项 |  |  |
| 27 |  |  |  | 平台接口 | 2 | 套 |  |  |
| 28 |  |  |  | 移动端接口 | 1 | 套 |  |  |
| 29 |  |  |  | 视频会议系统接入服务 | 1 | 项 |  |  |
| 30 |  |  |  | 视频监控系统接入服务 | 1 | 项 |  |  |
| 31 |  |  |  | 数字中继网关 | 1 | 台 |  |  |
| 32 |  |  |  | 音频接入网关 | 1 | 台 |  |  |
| 33 |  |  |  | 无线接入网关 | 1 | 台 |  |  |
| 34 |  |  |  | 宽带集群APP | 400 | 个 |  |  |
| 35 |  |  |  | IP话机 | 15 | 台 |  |  |
| 36 |  |  |  | 调度台 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 短信服务 |  |  |  | 3 | 年 |  |  |
| 38 | 机房综合一体机 |  |  | 机柜 | 8 | 架 |  |  |
| 39 |  |  |  | UPS应急供电系统 | 2 | 套 |  |  |
| 40 |  |  |  | 精密空调 | 2 | 台 |  |  |
| 41 |  |  |  | 动环监控系统 | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 机房建设 |  |  | 火灾自动报警系统 | 1 | 套 |  |  |
| 43 |  |  |  | 门禁安防系统 | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 安全测评服务 |  |  | 软件测评 | 1 | 套 |  |  |
| 45 |  |  |  | 等保2.0三级测评 | 1 | 套 |  |  |
| 46 |  |  |  | 密码应用安全性评估服务 | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 商用密码应用安全性评估设备 |  |  | 签名验签服务器 | 2 | 台 |  |  |
| 48 |  |  |  | 安全接入网关 | 1 | 台 |  |  |
| 49 |  |  |  | 应用安全网关 | 1 | 台 |  |  |
| 50 |  |  |  | 服务器密码机 | 2 | 台 |  |  |
| 51 |  |  |  | 国密门禁监控 | 1 | 台 |  |  |
| 52 |  |  |  | ssl 站点证书 | 1 | 台 |  |  |
| 53 |  |  |  | 智能密码钥匙（含个人证书） | 20 | 台 |  |  |
| 54 |  |  |  | 国密浏览器 | 20 | 台 |  |  |
| 55 | 国产化配置 |  |  | 国产化数据库 | 1 | 套 |  |  |
| 56 |  |  |  | 中间件 | 1 | 套 |  |  |
| 57 |  |  |  | 国产化操作软件 | 1 | 套 |  |  |
| 58 | “工业互联网+危化安全生产”示范工程 | 区域级工业互联网底座 | 工业物联网引擎 |  | 1 | 套 |  |  |
| 59 |  |  | 智能视频分析引擎 |  | 1 | 套 |  |  |
| 60 |  |  | 可视化支撑系统开发工具 |  | 1 | 套 |  |  |
| 61 |  |  | 系统运维支持工具 |  | 1 | 套 |  |  |
| 62 |  |  | 数据调度引擎 |  | 1 | 套 |  |  |
| 63 |  |  | 工具箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：年月日

- 资格证明文件

### 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

### 2、法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

授权代表联系方式                。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

(附法定代表人身份证以及授权代表身份证复印件)

投标人（公章）：

法定代表人（签字/印章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年   月   日

### 3、政府采购法第二十二条的资格条件

#### 3-1具有独立承担民事责任的能力

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

#### 3-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度经审计的财务审计报告（上年度未出报告的提供再前一年的）复印件加盖公章或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明或财务报表复印件加盖公章（须包括收入支出决算表、资产负债表等）；

法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；

供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

说明：

1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

#### 3-3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

#### 3-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

（2）投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件，加盖公章）。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

#### 3-5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），经营活动中没有重大违法记录。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

#### 3-6 法律、行政法规规定的其他条件

不违反法律、行政法规规定的其他条件声明函

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

2、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

3、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

4、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

5、满足法律、行政法规规定的其他条件。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

### 4、政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商及所有产品的生产商均为小微企业的，请填写中小企业声明函（如不是，可以不填写），格式如下：

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；[承建/承接/制造商]企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；[承建/承接/制造商]企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写供应商须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 5、网站截图

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

上述网站相关内容的网站截图，并加盖公章。

### 6、控股、管理关系承诺

6-1控股、管理关系承诺函

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

2、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

6-2 投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

### 7、投标保证金缴纳证明

提供投标保证金缴纳证明并加盖公章。

## 五、投标人综合情况；

6-1投标人情况介绍

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（签章）：

日期：       年     月     日

6-2 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

## 六、类似项目业绩表

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 起止日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并加盖投标单位公章。

投标人全称（签章）：

日期：       年     月     日

## 七、偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 技术参数 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。

2.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

3.没有填写在偏离表中的其他所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

投标人全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：       年     月     日

## 八、技术条件响应

投标人应根据采购文件第三章采购需求及评分办法打分表的要求自行编写，详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1、项目组成人员

（下表仅供参考，可结合招标文件要求、打分表及自身情况自拟）

拟派人员表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 工作时间 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、本表结合“评标办法及评分标准”中相关人员要求，后附人员证书等证明材料复印件。

投标人全称（签章）：

日期：     年    月    日

2、技术参数

（根据评分表自拟）

3、实施方案

（根据评分表自拟）

4、项目重点、难点分析

（根据评分表自拟）

5、技术支持和维护能力

（根据评分表自拟）

6、售后服务

（根据评分表自拟）

7、采购文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件

8、投标人认为其它需要说明的事宜

## 九、其他有利的证明材料