招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目

项目编号：TYFWZB2026-088

采购人（盖章）:乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

法定代表人（签章）:/

联系人： 何少华

电话： 18294073125

详细地址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街2345号

采购代理机构（盖章）:新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）:石崇华

项 目 联系人：刘恒运、张曼、余宗键、田释月

电话：19909911103

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

文件编制:刘恒运

文件复核:张曼

文件终审:田释月

法律顾问:杜红

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	21

第四章  项目服务需求	39

第五章  评标办法	39

第六章  拟签订的合同文本	50

第一章  招标公告

项目概况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年04月24日 11 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号： TYFWZB2026-088

项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12960000.00

最高限价（元）：12960000.00

采购需求：

标项名称:乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目

数量:1

预算金额（元）: 12960000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目以《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区部署安全风险分析预警及预警信息智能发布系统，推进全维度安全监管数据治理，构建科学完善的重大安全风险防控体系，搭建智能化风险隐患治理机制，落实动态风险管控相关建设，完善区域流通风险管理举措，优化应急响应数据治理流程，开发实用性强的“应急通”小程序，建设园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统，增设智能AI助手，辅助实现风险研判、指令下发、咨询应答等高效处置，融入产业服务相关建设，搭建园区产业协同服务模块，助力企业供需对接、技术赋能，补充环保管理与能源管理相关设施及系统，实现园区污染物排放监测、环保合规管控及能源消耗统计、节能优化，开展园区三维建模工作，搭建标准化空间数据库，配置重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，全面提升园区安全管控、产业发展、环保治理、能源利用的智能化、精细化与规范化水平。

备注：/

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年03月25日至2026年04月01日，每天上午00:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）

地点：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月24日11点00分（北京时间）

开标时间：2026年04月24日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

- 2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担

- 3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 4..供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

- 5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

地址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街2345号

联系方式：18294073125

2.采购代理机构信息

名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地　址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

项目联系人：刘恒运、张曼、余宗键、田释月

电　话：19909911103

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 地 址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街2345号 联系人： 何少华 电话： 18294073125 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 项目联系人：刘恒运、张曼、余宗键、田释月 电 话：19909911103 |
| 3 | 项目名称 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目 |
| 4 | 项目编号 | TYFWZB2026-088 |
| 5 | 资金来源、预算金额及最高限价 | 资金来源：财政资金 预算金额（最高限价）：12960000.00元； 投标人投标报价若超过最高限价，投标无效。 |
| 6 | 采购需求 | 本项目以《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区部署安全风险分析预警及预警信息智能发布系统，推进全维度安全监管数据治理，构建科学完善的重大安全风险防控体系，搭建智能化风险隐患治理机制，落实动态风险管控相关建设，完善区域流通风险管理举措，优化应急响应数据治理流程，开发实用性强的“应急通”小程序，建设园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统，增设智能AI助手，辅助实现风险研判、指令下发、咨询应答等高效处置，融入产业服务相关建设，搭建园区产业协同服务模块，助力企业供需对接、技术赋能，补充环保管理与能源管理相关设施及系统，实现园区污染物排放监测、环保合规管控及能源消耗统计、节能优化，开展园区三维建模工作，搭建标准化空间数据库，配置重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，全面提升园区安全管控、产业发展、环保治理、能源利用的智能化、精细化与规范化水平。 |
| 7 | 标段（包）划分 | 本次招标共1个标项 |
| 8 | 服务期、质量保证期 | 服务期：自合同签订之日起至2026年10月31日（2026年7月31日前完成项目建设，2026年10月31日前具备验收条件） 质量保证期：自服务通过最终验收之日起3年，若国家有明确规定的质量保证期高于此保证期的，执行国家规定 |
| 9 | 服务标准 | 按照招标文件第四章 项目服务需求及项目服务需求附件表完成，满足采购人需求。 |
| 10 | 落实的政府采购政策 | - 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 2、所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 小写：120000.00元（大写：壹拾贰万元整） 投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同； 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 账号：107675470537 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行 行号：104881006135 二、投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证彩色扫描件需装订在投标文件中相应位置。 注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。 财务部联系电话：0991-2338817 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受/接受 |
| 14 | 分包 | 不允许/允许 |
| 15 | 投标文件上传截止时间及地点 | 投标文件上传截止时间：2026年04月24日11时00分（北京时间）； 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 16 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 17 | 投标报价 | - 采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序： - 响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×50%； - 响应报价低于通过符合性审查的次低报价投标人响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价投标人响应报价×50%； - 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，投标人在评审现场30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 近年财务状况年份要求 | 银行出具的近1年内资信证明或2024年度或2025年度财务审计报告。 |
| 21 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不要求缴纳履约保证金。 |
| 26 | 代理费用 | 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)下浮20%，由中标单位支付。 |
| 27 | 付款方式 | - 具体以签订合同为准 |
| 28 | 其他 | 本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。 |
| 29 | 备注 | 项目类型：服务 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）项目服务需求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标人基本情况表

四、投标人类似项目业绩一览表

五、商务、项目服务需求偏离表

六、拟配备人员情况

七、项目的需求分析

八、项目服务方案

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其 个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

18. 投标文件的密封和标注

本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密 响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。

19．投标文件的上传

供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采 购云平台”拒收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开标和中标

21．开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单

21.4宣布会场纪律和有关注意事项。

21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标

21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。

22.资格审查及组建评标委员会

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

25. 合同分包（如有）

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

26. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

27. 履约保证金

27.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

30. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

31. 申请支付

31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。

31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。

九、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：刘恒运、张曼、余宗键、田释月19909911103

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：

目录

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标人基本情况表

四、投标人类似项目业绩一览表

五、商务、项目服务需求偏离表

六、拟配备人员情况

七、项目的需求分析

八、项目服务方案

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）

## 一、投标函

__________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，服务期为：

，并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 身份证明书及授权委托书

身份证明书（投标人为法人）

单位名称：                               。

地    址：                               。

姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。

身份证号码：                             。

系                 的法定代表人，为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

投标人名称（盖章）：

日   期：  年   月   日

身份证明书（投标人为非法人）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：      。

地    址：                                。

身份证号码：                              。

为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：身份证正反面彩色扫描件。

投标人（签字或盖章）：

日   期：  年   月   日

法定代表人授权委托书（投标人为法人）

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日    期：  年   月   日

授权委托书（投标人为非法人）

__________________（采购人）：

本授权声明：            （投标人名称）授权                  （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面彩色扫描件

授权人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日    期：   年   月   日

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人为法人时，后附营业执照等相关资料彩色扫描件；

2、投标人为非法人时，格式自拟，后附相关资料彩色扫描件。

## 四、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供服务合同（至少包括合同首页、签字盖章页、服务内容页）彩色扫描件等证明材料；

2.具体年份要求：2023年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 五、商务、项目服务需求偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务质量和服务要求； |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务； |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款； |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项； |  |  |
| 5 | 可提供成果文件来源证明或合法性证明； |  |  |
| 6 | 投标有效期； |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务； |  |  |
| 8 | 同意接受本项目服务期、相关进度安排要求； |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准； |  |  |
| 10 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证； |  |  |
| 11 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |

备注：

- 1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

- 2.供应商应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；

- 3.本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期:  年 月 日

## （二）服务需求偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标文件条款号 | 招标文件的要求 | 响应文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商应根据其提供的服务，对照招标文件“第四章项目服务需求”中的条款号逐项填写，“响应文件的响应”一栏应如实反映响应服务情况，，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。

- 六、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。

2、项目负责人近三年（2023年1月1日至今）的类似业绩（按下表填写）

| 单位 | 内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书、学历证书等彩色扫描件。

4、项目配备人员

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关证书彩色扫描件。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期:

- 七、项目的需求分析

## 根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式

- 八、项目服务方案

## 根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式

## 九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加

（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：  年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二） 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

（四）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

（五）其他

投标人认为需提供的资格审查及其他补充资料。

# 第四章  项目服务需求

本项目以《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区部署安全风险分析预警及预警信息智能发布系统，推进全维度安全监管数据治理，构建科学完善的重大安全风险防控体系，搭建智能化风险隐患治理机制，落实动态风险管控相关建设，完善区域流通风险管理举措，优化应急响应数据治理流程，开发实用性强的“应急通”小程序，建设园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统，增设智能AI助手，辅助实现风险研判、指令下发、咨询应答等高效处置，融入产业服务相关建设，搭建园区产业协同服务模块，助力企业供需对接、技术赋能，补充环保管理与能源管理相关设施及系统，实现园区污染物排放监测、环保合规管控及能源消耗统计、节能优化，开展园区三维建模工作，搭建标准化空间数据库，配置重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，全面提升园区安全管控、产业发展、环保治理、能源利用的智能化、精细化与规范化水平。

| 序号 | 分项 |  |  | 建设任务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全风险分析预警及预警信息智能发布系统 | 可视化风险动态监管 |  | 完善综合预警信息接入、汇聚、统计分析及展示，辅助专家研判，预测预报安全生产事故、自然灾害发生的可能性和损失程度，同时通过多险联防模块及时发送预警信息通知园区内企业负责人落实防范措施，提升园区和企业对多灾种的综合预警防范能力。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 化工园区安全生产风险综合预警 |  | 以危险化学品企业基础数据，重大危险源储罐感知数据，硝酸铵仓库感知数据，重点监管的危险化工工艺装置感知数据以及厂区可燃有毒气体泄漏感知数据等为基础，主动测算相关报警数据，提供相应报表，做出智能分析。 以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、内置评估模型，辅助自动识别生产环节中的风险点，并根据预设规则对风险进行分级（红、橙、黄、蓝），生成可视化的园区安全风险“四色图”，基于风险清单，自动生成排查任务。系统自动分派整改责任人并跟踪进度，形成“排查-登记-整改-验收-销号”的数字化闭环。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 每日动态分级监管预警及报告智能体助手 |  | 汇聚现有监测预警系统的承诺公告、在线情况等系统运行状态数据，双预防体系运行情况、报警数量及整改完成率等双重预防机制数据，重大危险源包保责任人履职情况等重大危险源安全管理数据，企业每日特殊作业、电力应用数据等多种数据，完善每日动态分级监管模型。从固有风险水平、生产负荷、动态监测参数、安全管理状况、系统运行、作业风险管控、外部因素等维度区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般监管（绿色），完善重大危险源企业常态化分级监管机制，实现靶向精准监管。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 园区安全生产态势多维度统计分析 |  | 构建一个多源数据实时汇聚与智能分析的核心平台。通过整合安全、环保、能源、物流等各维度数据，并利用大数据分析引擎，实现园区运行综合态势的动态可视化全景展示。重点强化对重大危险源、应急资源、封闭化卡口等关键要素的监测预警能力，形成横向贯通各部门、纵向穿透各企业的“一张图”指挥视图，显著提升管理者对全局态势的感知速度与重大安全风险的精准决策能力。 升级安全监管视图的智能化水平。通过融合视频智能分析（如烟火识别、人员违规行为识别）、物联网传感器数据（如气体浓度、温度压力）及企业安全台账，构建精准化的安全风险画像。系统将建立多层级的预警模型，实现从风险感知、自动报警、任务派发到处置反馈的全程闭环管理，有效降低漏报误报率，提升对高风险区域和对象的靶向监管效率。 实现园区物理边界的数字化、可视化全管控。通过全面接入并整合周界监控、道闸卡口、车辆GPS/北斗定位等系统数据，在地图上实时呈现所有入园车辆，特别是危化品运输车辆的精确位置与行驶轨迹。系统支持对指定车辆的历史轨迹回放与电子围栏预警，并与停车场管理系统联动，实现从入园、路径规划、在途监控到离园的全过程可视化闭环管理，夯实园区封闭化安全基础。 克服应急资源数据孤岛、协同调度迟缓的短板，优化部门、一体化的应急指挥“数字沙盘”。通过统一汇聚并动态更新应急队伍、物资装备、专家、避难场所等资源信息，实现资源分布、状态、数量的实时可视。在突发事件时，系统可基于事故地点与类型，智能匹配、一键调度周边应急资源，并可视化展示救援力量行进轨迹与处置进度，为指挥者提供高效的协同指挥工具，大幅缩短应急响应与资源调配时间。 | 1 | 套 |
| 5 | 安全监管数据治理 | 化工园区企业数据治理 |  | 完善灵活可配置的查询统计功能，支持多维度、多视角，按园区规划、企业规模、产业类型等多维度对基础信息进行统计展示，帮助管理者快速洞察园区整体结构与特征，为科学决策提供可靠的数据支撑。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 证照数据治理 |  | 提升许可管理的灵活性与透明度，重构在线审批流程。支持监管单位根据法规与企业类型，自定义配置审批环节、条件与角色权限。实现申请、受理、审核、批准、发证全流程电子化与状态实时可查。同时，系统内置多维度统计分析引擎，可对许可数量、办理时效、通过率等指标进行自动统计与可视化呈现，为监管效能评估与政策优化提供数据依据。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 装置工况数据治理 |  | 加强对高风险作业的源头监管，建立装置开停车与大检修的线上备案与智能监管体系。企业需在线提交详细方案及风险评估报告，系统自动备案并生成唯一监管编码。作业期间，通过与企业DCS、视频监控等系统对接，对关键参数进行抽查监测。事后，系统可自动汇总各企业作业频次、风险等级、合规情况等数据，进行多维度统计分析，助力园区实施差异化、精准化作业监管。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 承包商数据治理 |  | 实现对第三方服务单位的动态、精准管理，建立统一的第三方单位信息数据库与诚信评价体系。支持在线维护单位资质、业绩、人员、保险等信息，并与国家信用信息平台进行核验。监管单位可自定义设置包含事故记录、违规行为、服务质量等维度的诚信评价模型，系统自动评分定级。评价结果可视化展示，并作为入园准入、合同续签的重要参考，推动建立优质优价的良性市场机制。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 安全监管检查数据治理 |  | 推动执法工作的规范化与高效化，构建覆盖PC端与移动端的全流程执法管理系统。支持从年度计划制定、现场检查、证据采集（拍照、录像）、文书生成（自动套用模板）、整改通知到复查验收的线上闭环。移动执法APP支持离线操作与数据同步。集成云端法律法规库，支持关键字、条文号快速检索。建立典型执法案例库，为执法人员提供参考，统一执法标准，提升执法专业水平。 | 1 | 套 |
| 10 | 重大安全风险防控 | 风险预警模型 |  | 实现对重大风险的动态、精准管控，引入量化风险评估（QRA）模型与动态分级机制。系统定期或根据工艺变更自动对识别出的重大风险进行计算评估，依据风险矩阵动态调整风险等级。对高风险区域，系统可自动关联调取周边视频监控、启动特殊巡检任务、限制无关人员进入等联动控制。提供风险热力图与趋势分析报告，辅助管理者有的放矢地配置安防资源，实现风险可控在控。 ▲为确保本条核心功能自主可控、知识产权合规无侵权风险及系统全生命周期迭代运维能力，投标人须提供化工园区风险预警模型或重大安全风险预防监控系统等计算机软件著作权登记证书（复印件加盖投标人公章，著作权人须为投标人或通过合法途径取得授权的投标人）。 | 1 | 套 |
| 11 |  | 智能分析管控 |  | 为提升风险预警的准确性与及时性，本优化将从硬件接入与算法模型两方面进行升级。扩大温度、压力、液位、有毒有害气体等传感器的覆盖密度与精度。部署更先进的机器学习算法，对监测数据进行趋势分析、关联分析和早期异常诊断，动态优化预警阈值。实现分级（如提示、警告、严重）预警，并通过声光、短信、APP推送等多渠道自动通知相关责任人，变被动响应为主动预防。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 危险源全生命周期管控 |  | 提升安全管理工作的系统性与闭环性强化报告的自动生成与隐患的督办能力。系统可根据检查记录、监测数据等，自动生成标准化安全评估报告初稿。对录入的隐患，系统自动建立台账，明确整改责任人与期限，并通过消息中心、短信等方式进行分级督办提醒。整改需线上提交证据，验收后方可闭环。系统支持对隐患类型、区域、重复性等进行多维度统计分析，识别管理薄弱环节。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 重大风险动态监管 |  | 实施科学高效的差异化监管，建立基于风险的重大危险源企业动态分类模型。模型综合考虑危险源数量、等级、工艺危险性、安全管理水平、历史事故等多重因素，将企业分为A（高风险）、B（中风险）、C（低风险）等类别。系统根据分类结果自动推荐不同的检查频次、深度与重点内容。对A类企业实施重点监控、增加抽查频次，确保监管力量聚焦于最高风险点，提升监管资源利用效率。 | 1 | 套 |
| 14 | 智能化风险隐患治理 | 隐患“全链条”跟踪管理 |  | 确保隐患整改的及时性与有效性，构建智能化的分级督办提醒体系。系统根据隐患的等级（重大、较大、一般）和临近超期时间，自动触发不同层级的督办提醒（如站内消息、短信、自动电话通知），并逐级上报。提供可视化的整改进度看板，管理者可一目了然地掌握辖区隐患总数、已整改、超期未整改等关键指标。对反复出现或超期未改的隐患，系统可自动生成专项报告，提请重点督查。 | 1 | 套 |
| 15 |  | 风险管控和隐患排查效果模型 |  | 客观评估企业双重预防机制运行实效，开发标准化的线上抽查检查工具。系统内置包含机制建设、风险管控、隐患排查、持续改进等维度的检查清单与评分标准。检查人员可通过移动端进行现场核查、拍照取证、在线评分。系统自动汇总分析各企业得分情况，生成区域、行业对比分析报告，识别共性问题与优秀实践，为精准指导与监管决策提供量化依据。 | 1 | 套 |
| 16 | 动态风险管控 | 作业风险智能分析 |  | 洞察特殊作业风险规律，优化管理策略，强化特殊作业数据的深度分析能力。系统自动归集全园区所有特殊作业票证信息，支持按作业类型（动火、吊装等）、风险等级、作业单位、时间段等多维度进行交叉统计与可视化分析（如趋势图、占比图）。可自动生成作业风险分析报告，识别高频作业类型、高风险时段、问题集中企业，为园区有针对性加强现场监管、开展专项培训提供数据洞察。 | 1 | 套 |
| 17 |  | 智能化TopN监管 |  | 提升作业现场远程监管能力，构建基于视频智能分析的在线抽查系统。通过调取作业点附近的固定或移动视频监控，检查人员可远程核实作业票证、安全措施落实、人员防护装备佩戴等情况。系统可集成行为识别算法，自动检测如未戴安全帽、监护人员离岗等违规行为并报警。抽查记录与问题可直接推送至企业负责人，实现“线上巡查、线下整改”的高效监管模式。 | 1 | 套 |
| 18 |  | 园区内聚集作业风险分布预警 |  | 实现现场作业风险信息的预警、有效处置与闭环，设计标准化的预警处置工作流。预警产生后，系统自动根据风险级别将信息推送至企业相关责任人与园区监管人员。企业责任人需在规定时间内进行确认、处理，并分阶段上报处置过程与结果。园区管理人员可实时跟踪处置进度，并对处置结果进行审核确认，形成完整的“预警-接收-处置-反馈-消警”电子台账，确保每条预警有着落、有回音。 | 1 | 套 |
| 19 | 区域流通风险管理 | 危化车辆调度管理 |  | 实现危化品车辆停车场的规范化、智能化管理，建设集预约、引导、监控于一体的管理平台。车辆入园前可在线预约专用停车场车位。系统根据车辆危化品种类、吨位自动分配停车区域。通过场内引导屏与APP，引导车辆快速停入指定车位。停车场视频监控全覆盖，并与园区消防、气体监测系统联动。对超时停放、异常移动等情况自动报警，并与门禁系统联动，防止车辆违规驶离。 | 1 | 套 |
| 20 |  | 车辆运输风险管控 |  | 优化危化品车辆在园区的行驶安全与效率，开发智能路径规划与实时追踪服务。系统基于实时路况、企业位置、危化品种类、专用停车场容量等信息，为入园车辆规划最优行驶路径，并规避人员密集区、重要设施周边。车辆在途期间，通过GPS/北斗实现厘米级高精度定位与实时位置在地图上的显示。支持设置电子围栏，对偏离路径、超速、滞留等异常行为进行自动预警，实现运输过程的全程可知可控。 | 1 | 套 |
| 21 |  | 动态风险聚集管理 |  | 掌握园区内人员动态，防范人员在核心区域内聚集风险，构建精准的人员定位与分布管理系统。通过接入企业人员定位系统数据，结合门禁记录，在地图上实时显示不同区域的人员数量、身份信息及分布热力图。可设置区域最大承载人数告警、静止超时告警、闯入禁区告警等规则。一旦触发告警，可自动联动附近视频监控，为应急疏散与日常管理提供支持。 | 1 | 套 |
| 22 | 应急响应数据治理 | 应急预案数据结构化治理 |  | 提升应急预案的实用性与可操作性，建设数字化的预案管理平台。支持对企业应急预案进行结构化备案与版本管理。提供强大的全文检索与关联查询功能。园区级预案支持在线编制、评审、发布、修订的全流程管理。预案要素（如应急组织、处置程序、资源清单）可被系统其他模块（如应急指挥、资源管理）直接调用，确保预案与实战紧密结合，避免“纸面预案”。 | 1 | 套 |
| 23 |  | 突发事件演练评估数据管理 |  | 在复杂突发事件中提供科学的决策支持，集成专业的灾害后果模拟与资源优化算法。根据事故类型（泄漏、火灾、爆炸），调用相应的数学模型，结合实时风速风向、地形数据，模拟灾害扩散范围、影响区域与伤亡预估。基于模拟结果与可用资源分布，系统可智能推荐最优的救援力量部署方案、疏散路径与医疗资源调配方案。支持在线会商，共享决策视图与推演结果，辅助指挥者制定科学高效的处置策略。 | 1 | 套 |
| 24 |  | 物资数据治理调度优化 |  | 摸清应急资源家底，实现科学调度，建立动态、准确的应急资源数据库。支持对救援队伍、专家、装备、物资、医疗点、避难场所等各类资源进行信息化管理，记录其位置、数量、状态、性能参数、负责人及联系方式。系统定期提醒进行资源核查与维护更新。支持基于地图的资源查询与统计分析，在应急时可根据事故地点与类型，快速筛选并推荐可用资源，为指挥调度提供精准信息支撑。 | 1 | 套 |
| 25 |  | 指挥通信接口一体化整合 |  | 保障应急响应的指挥顺畅、协同高效，打造一体化的应急指挥调度系统。集成融合报警信息、视频监控、气象数据、资源状态、人员位置等多源信息，形成统一的指挥视图。内置语音、视频、群组消息等通信工具，实现指挥中心与现场人员的无缝沟通。支持在线创建应急任务，指派给特定队伍或个人，并实时跟踪任务状态与完成情况。所有指挥指令与通讯记录全程留痕，可供事后追溯分析。 | 1 | 套 |
| 26 |  | 聚集区应急管理数据接口开发实施 |  | 园区内数据采集接入、上传规范；上级应急部门数据交换至园区数据规范；数据采集接口设计；数据传输接口设计；数据集成接口设计；数据分析接口设计；接口安全设计。 | 1 | 套 |
| 27 | “应急通”小程序 |  |  | 满足现场监管与移动办公需求，打造功能强大、体验优良的官方移动应用（App）。App作为PC端系统的重要延伸，集成信息查询（企业、风险点）、任务处理（隐患整改、执法检查）、实时预警接收、视频监控调阅、移动执法、通讯协作等核心功能。采用先进的跨平台技术，确保与企业端数据实时同步、操作流畅。通过优化界面设计，降低使用门槛，使安全监管工作可随时随地开展，极大提升工作灵活性与效率。 | 1 | 套 |
| 28 | 园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统建设 |  |  | 安全生产数据可视化、安全生产数据监测、安全生产一张图、企业基础信息管理、双重预防机制、两重点一重大、特殊作业管理、智能巡检、承包商管理系统，物联网设备感知、监测、预警、处置、评估等方面的基础建设。 ▲为确保本条核心功能自主可控、知识产权合规无侵权风险及系统全生命周期迭代运维能力，投标人须提供企业安全风险智能化管控平台或园区安全风险智能化管控平台等计算机软件著作权登记证书（复印件加盖投标人公章，著作权人须为投标人或通过合法途径取得授权的投标人）。 | 1 | 套 |
| 29 | 三维建模 |  |  | 利用倾斜摄影对园区进行三维建模，利用无人机进行倾斜摄影，以建立真实的三维模型。通过倾斜摄影技术，无人机以不同角度和高度对地面进行拍摄，从而获取更多的细节和准确的地理信息。满足要求面积18.3平方公里，地面分辨率优于5厘米。 | 1 | 套 |
| 30 | 空间数据库 |  |  | 实现基础地理数据和业务地理数据采集、处理、建库、更新和维护。提供地理数据管理、服务发布、空间分析、场景构建，快速部署、规划、调度和指挥应用的能力，帮助职能部门快速构建定制化的图层应用。 | 1 | 套 |
| 31 | 智能AI助手 | AI运营助手 | 隐患排查运营问答助手 | 汇聚国家法律法规，事故案例，隐患排查问题等，提供对不同工艺，不同危化品的隐患排查依据，辅助巡查服务人员能够快速佐证其隐患，获取相关的法律依据。隐患排查问答助手是通过内置的AI模型总结分析现场隐患，提供涵盖多个行业的全面精准的检查表与数据库支持，助力用户快速发现潜在问题点。同时，该助手还能自动生成检查报告，构建可视化数据中心，提供全面的数据分析功能。 | 1 | 套 |
| 32 |  |  | 特殊作业运营问答助手 | 基于《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）政策要求，以及企业特殊作业过程中的相关隐患要求，提供对特殊作业票证及作业过程中的隐患的问答助手。提供全面的特殊作业指导与安全管理支持。它通过深度学习与大数据分析，能够智能解答用户在化工特殊作业中遇到的各种问题，提供精准的操作建议与安全风险提示。同时，该助手还支持实时数据监测与隐患预警，助力用户实现高效、安全的生产作业。无论是新手还是资深从业者，都能从中获得宝贵的帮助与指导。 | 1 | 套 |
| 33 |  |  | 行业标准政策百科助手 | 提供对化工行业的百科查询助手，用户可在园区运营过程中的问题，咨询政策，标准，法律相关要求，系统可回复相关的政策依据。它整合了化工行业相关的法律法规、政策文件、环保要求等，为用户提供一站式查询服务。用户可以通过该助手快速了解化工行业的政策导向、标准规范。 | 1 | 套 |
| 34 |  |  | 自动运营报告生成助手 | 园区运营过程中，可基于对园区企业的安全管理的基础数据，以及园区本地化的相关数据，生成运营结果数据。利用AI技术，能够自动收集、整理和分析运营数据，快速生成专业、详细的运营报告。这款助手不仅支持多种报告模板，还能根据用户需求进行个性化定制，极大地提升了报告制作的效率和质量，为决策提供了有力的数据支持。 | 1 | 套 |
| 35 |  |  | 知识问答能力 | 实现通过智能问答服务，为用户提供即时专业的支持。用户通过自然语言输入相关问题，智能助理将调用大模型能力实时进行深度理解和推理，最终提供简洁而准确的回答。 | 1 | 套 |
| 36 |  |  | 数据问答能力 | 通过对园区本地数据的学习和分析，为用户提供即时、精准的数据支持，帮助用户轻松应对数据分析，提供功能强大、易于使用的数据分析和解答工具。能够理解和解析用户提出的关于数据的各种问题，无论是基础的数据查询、数据分析，还是复杂的数据挖掘、数据预测等需求，都能提供即时、准确的回应。用户无需具备专业的数据处理知识，只需通过自然语言与平台进行交互，即可轻松获取所需的数据信息和洞察。 | 1 | 套 |
| 37 |  |  | 应用集成模块 | 提供第三方应用集成智能助理的软件模块。提供API调用能力，以及H5页面直接集成能力。 | 1 | 套 |
| 38 |  | 知识库 | 知识库管理 | 系统支持用户上传、解析、编辑和分类维护相关文档，并为此提供全面的解析模板和工具。此外，系统支持版本控制，确保知识库内容的更新安全可靠。允许用户根据自身的特定需求和行业特点，创建和管理个性化的大模型知识库。 | 1 | 套 |
| 39 |  |  | 化工专业基础知识库 | 为园区及用户提供基础的化工原理、化工设备、化工工艺及安全基础管理等方面数据库建设，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 套 |
| 40 |  |  | 化工行业政策信息库 | 为园区及用户提供化工行业方面的政策文件内容、官方解读等信息的数据库建设，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 套 |
| 41 |  |  | 化工隐患检查表数据库 | 为园区积累大类的化工行业隐患检查表和隐患检查结果数据库，用户可以根据隐患描述、检查依据、整改建议等信息快速完成隐患对标。 | 1 | 套 |
| 42 |  |  | 化工法律、标准法规库 | 为园区及用户提供化工行业方面的国家法律法规、化工行业方面的国标、行标、地标、团标文件要求数据库建设，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 套 |
| 43 |  |  | 危化品MSDS库 | 为园区及用户提供危化品MSDS等信息数据库建设，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 套 |
| 44 |  |  | 重大危险源信息库 | 为园区及用户提供各类危险化学品重大危险源临界量数据库建设，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 事故案例库 | 为园区及用户提供典型事故案例信息智能数据库建设，为园区及用户提供事故原因，预防措施等方面的解答，基于数据库实现对智能助手的训练。 | 1 | 项 |
| 46 | 产业服务 | 产业链分析 |  | 梳理园区化工产业链上下游环节，展示相关优势产业链条。 | 1 | 套 |
| 47 |  | 产业分布图 |  | 可视化呈现园区内优势产业空间布局，直观展示产业集聚与分布特征。 | 1 | 套 |
| 48 |  | 产业招商图 |  | 可视化展现园区空间资源、招商资源等信息。 | 1 | 套 |
| 49 | 环保管理 |  |  | 1、环保全覆盖监测优化整合园区及企业的废气外排口、空气质量监测站点、特征因子监测站点、污水处理厂排口、地表水监测站点、企业废水外排口、地下水监测站点、雨水排口、污染治理设施监控、固危废动态监控等的监测数据，形成大气四级防控、水环境防控、工况管理、固危废动态管控等监测模块 2、大气四级防控升级 通过采集复用园区已有环境监测站点的数据，同时根据对园区内企业的环境风险评估，构建“点、线、面、域”的大气环境四级防控体系。通过筛选空气质量监测因子和特征污染物监测因子以及预警阈值设置、监测数值趋势。 3、大气溯源在环境监测设备实时监测数据的基础上，结合实时的气象数据及园区企业档案数据、特征污染物名录库，通过科学的算法模型实现对大气环境污染高风险企业的筛选并形成污染源可疑企业清单，现场工作人员可根据溯源结果清单核查污染源排放企业，达到污染溯源的目的。 | 1 | 套 |
| 50 | 能源管理 |  |  | 1、能源指标与法规文件 (1)能耗指标:为响应当地双控政策实现对所在区域的双控指标(能耗总量和强度)数据进行管理，实现园区对当地政府所下发指标进行管理、分配、下达等功能。 (2)能源政策法规文件:通过人工手动填报/上传或通过系统采集方式整合能源相关政策法规，对能源行业政策法规进行集中维护管理，为管理人员作为辅助决策的基础支撑可对法规文件进行查询、录入、编辑、查看等功能，文件数据与平台知识库互通，可同步知识库信息，同时可以联动统计分析系统，为管理人员提供辅助决策支撑。 (3)国家重点节能减排技术:对标《国家重点节能低碳技术目录》，结合园区企业情况，分析低碳技术推广应用效果。 2、能源数据统计 (1)蒸汽数据统计:实现企业蒸汽月度消耗数据、同比分析等数据展示 (2)电力数据统计:实现企业电力月度消耗数据、同比分析等数据展小。 (3)天然气公司数据统计:实现企业天然气月度消耗数据、同比分析等数据展示。 (4)用水数据统计:实现企业用水月度消耗数据、同比分析等数据展示。 (5)企业综合能耗:实现各个企业能源统计数据、综合能耗数据的对比分析，方便管理者挖掘节能潜力，找到能源管理的关键所在。 | 1 | 套 |
| 51 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备配置 | 重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统 |  | 接入在线式易燃易爆有毒有害气体泄漏设备，实现大范围的易燃易爆有毒有害气体监测，包含实时监控、地图显示、预警信息等功能。 ▲为确保本条核心功能自主可控、知识产权合规无侵权风险及系统全生命周期迭代运维能力，投标人须提供中华人民共和国国家版权局颁发的、在法定保护有效期内的易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控系统等计算机软件著作权登记证书（复印件加盖投标人公章，著作权人须为投标人或通过合法途径取得授权的投标人） | 1 | 套 |
|  |  | 分项 |  | 建设任务 | 数量 | 单位 |
| 52 |  | 易燃易爆气体监测大范围速扫设备 |  | 一、主机 ▲（1）监测气体数量≥450种，包括烷烃类（甲烷、乙烷等）、烯烃类（乙烯、丙烯等）、芳香烃（甲苯、乙苯、二甲苯等）、卤代烃/卤代烷（氯乙烯、二氯甲烷等）、醇类（甲醇、乙醇等）等有机化合物，以及氨气、二氧化硫等无机化合物。识别气体库可根据客户需求定制、扩充。（提供国家认可的第三方检测机构出具的报告） （2）采用被动式斯特林制冷型傅里叶红外光谱遥感检测技术。 （3）监测距离：≥5km。（提供国家认可的第三方检测机构出具的报告） ▲（4）响应时间：≤4s。（提供国家认可的第三方检测机构出具的报告） （5）场景视频：可见光+红外热像（必须同时具备可见光相机和红外相机，满足夜间使用需求）。 （6）光谱测量速率≥10副图/秒（@4cm-1） （7）波长重复性：≤0.01cm-1。 （8）光谱分辨率：1cm-1、4cm-1(可调) （9）可见相机分辨率：≥1080P，红外相机分辨率：≥640×512 （10）供电方式：交流、直流两种供电方式。电压：220VAC±10%或26VDC士4VDC； ▲（11）设备能在蒸汽干扰条件下，准确识别气体，并满足示值误差≤±5%要求；（需提供有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） ▲（12）为保证设备长期稳定运行，不受国际贸易环境变化影响，其中核心部件干涉仪需自主可控，需要有国产化证明材料。（需提供国家专业机构出具的干涉仪控制电路板组件电子元器件选用分析报告） 二、云台 （1）扫描范围：水平0°～360°，俯仰-30°～+45°。 （2）扫描旋转速度：水平旋转速度为0.01°/s～20°/s，垂直旋转速度为0.01°/s～10°/s。 三、软件系统 ▲（1）支持数据上传智能化管控平台。（需提供证明资料） （2）产品具有识别气体并实时显示结果、即时报警、检测模式选择、检测区域实时视频显示、检测区域可视化选取、检测过程实时显示（包括检测识别结果的图像、名称和数值）。（需提供证明资料） （3）可实时视频显示测试结果，可动态显示气体的分布和扩散趋势。（需提供证明资料） （4）产品支持便携式架设，并且包括但不限于以下几种监测模式（定点扫描，区域扫描，警戒扫描，快速区域扫描，系统自定义区域扫描等），确保不同场景的气体监测；具有预置位/预置区域功能，可设置多个预置区域/预置位协同检测；具有自动巡航检测功能，支持多区域自动巡检；具有多区域巡航阈值区域扫描功能，支持视场内任意扫描区域设定，并可以为每个扫描区域命名，并在巡航方案内的每个设定监测区域对识别因子进行预设分组； ▲（5）为了保证后期将检测结果接入内部平台的数据安全性，以及产品配套软件的合规性以及后期变更管理，配套的气体遥测成像报警系统软件需提供WEB端漏洞扫描报告。 四、环境适应性 （1）主机+云台（含防雨遮阳盖）尺寸≤537mm（长）×375mm（宽）×515mm（高）。 ▲（2）设备必须满足在新疆多沙尘、强电磁干扰环境下的长期稳定运行要求，投标人应提供国家级或国际公认的第三方检测机构出具的、证明设备防风沙（如IP防护等级、防尘试验）的检测报告。 ▲（3）保证产品在高空部署时，能够承受强风、阵风等振动冲击干扰，产品应符合国家有关振动冲击的规范要求。（提供具有开展环境适应性检测资质的第三方检测机构出具的报告，需同时提供能够证明认证机构的具有相应资质的文件材料） ▲（4）为了防止5G等各种通信设备电场辐射对产品造成干扰影响，需提供产品开展RS103电场辐射敏感度检测的报告（提供具有开展电磁兼容检测资质的第三方检测机构出具的报告，需同时提供能够证明认证机构的具有相应资质的文件材料） 四、含安装施工及配套辅材。 | 3 | 台 |
| 53 |  | 35米高塔 |  | （1）塔高：35 米（含避雷针）； （2）塔型：单元组合式角钢塔； （3）自立式格构塔 （4）基本风压：按50年一遇设计（如0.45~0.70 kN/m²，视地区而定）。 （5）含安装施工及配套辅材。 | 3 | 套 |
| 54 | 安全风险智能化管控运营服务（含平台运维保障） |  |  | 派出安全生产专家带队，由智能化风险管控运营专员、IT运维人员组成安全风险智能化管控运营服务专班，明晰职责、明确分工，开展智能化安全风险管控体系建设，发挥平台作用，防范化解重大安全风险。 安全生产专家需同时具备高级工程师和注册安全工程师证书，其他人员需具备注册安全工程师证书并具有相关行业3年以上工作经验。 | 1 | 项 |

注：“▲”代表重要技术参数；无标识则表示属一般技术参数项，“▲”技术参数项与一般技术参数项将作为技术、商务部分评审标准“技术参数”的参数评分项。

每项参数要求投标人须提供与建设任务要求的相应证明材料，例如货物类产品参数提供检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。技术服务类参数提供相应承诺函或其他证明材料。

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1资格审查

资格审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 【供应商满足以下条件之一即可： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 【①以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；开标截止时间点，由采购代理公司统一登陆网站查询递交响应文件的供应商信誉情况，并以保存的网页查询截图为准。②银行出具的近1年内资信证明或2024年度或2025年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。】 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明。】 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 【须提供：①近12个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】 |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 【须提供书面声明（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。】 |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 【须提供书面声明（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。】 |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 投标文件的编制符合招标文件要求； |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定和要求加密、签章； |  |  |
| 3 | 按照招标文件规定缴纳投标保证金； |  |  |
| 4 | 投标报价不得高于设定的最高限价； |  |  |
| 5 | 服务期符合招标文件规定期限； |  |  |
| 6 | 按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容； |  |  |
| 7 | 投标文件不得附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审因素和评分标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 10% | 90% | 100% |

技术、商务部分评审标准（90分）

| 评审因素 | 分值 （90分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 供应商业绩 | 5分 | 根据供应商提供近三年（2023年01月01日-至今，业绩认定日期以服务合同签订日期为准）类似项目业绩进行评分，1项得2.5分，最高得5分。 （须提供服务合同（至少包括合同首页、签字盖章页、服务内容页）彩色扫描件等证明材料） |
| 项目组人员 | 10分 | 1.投标人项目负责人同时具有高级工程师证书（信息化系统或化工类专业）和中级国家注册安全工程师执业证书的得4分，不满足或部分满足不得分。 2.投标人项目组其他人员具有中级国家注册安全工程师执业证书的每人得2分，最高得6分。 以上合计最高得分10分。 （以上人员提供证书扫描件加盖投标人公章；以上人员必须在本单位工作，并提供近6个月任意一个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料；退休人员无需提供社保缴费证明，需提供与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及退休证明） |
| 技术参数 | 15 | 投标人投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为15分，其中每有一项带“▲”重要条款要求不满足扣1分，一般条款每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：技术参数响应指标以投标人提供的例如货物类产品参数提供检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等，技术服务类参数提供相应承诺函或其他证明材料为准。 若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
| 项目整体实施方案 | 25 | 投标人根据项目建设需求，结合基础环境条件、实施标准等因素进行编制，包括但不限于以下内容： ①项目进度计划； ②质量控制措施； ③供货实施安全管理措施； ④软件开发、硬件安装、调试方案； ⑤违约承诺、系统故障处理措施、拟投入设施设备等情况； 以上内容都包含得25分；每缺少一小项内容扣5分；每有一处缺陷的扣2.5分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） |
| 项目重点、难点分析 | 10 | 投标人对项目重难点及突发情况分析处理，包括但不限于以下内容: ①项目重点识别与管控措施; ②项目难点分析与解决方案; ③突发情况预判与应急处置; ④整体保障与闭环管理; 以上内容都包含得10分；每缺少一小项内容扣2.5分；每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） |
| 技术支持和维护能力 | 10 | 投标人具备后续技术支持和维护能力，包括但不限于以下内容： ①技术服务承诺与运维保障； ②故障分级响应与处置机制； ③技术团队与实操支撑能力； ④风险管控与预防性技术保障； 以上内容都包含得10分；每缺少一小项内容扣2.5分；每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） |
| 售后服务 | 15 | 投标人提供的售后服务进行评审，包括但不限于以下内容： ①全流程售后服务体系搭建； ②售后响应与时效性保障机制； ③软件升级维护保障措施； 以上内容都包含得15分；每缺少一小项内容扣5分；每有一处缺陷的扣2.5分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） |

报价部分评审标准（10分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |
|  |  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。 |
|  |  |  | - 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。 |
|  |  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |  |

4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

第六章  拟签订的合同文本

合 同

（具体以与甲方实际签订为准）

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目

甲    方：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

乙    方：

签 订 地：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区

签订日期：       年    月    日

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及项目（填写项目名称、项目编号）的成交结果、招标文件、响应文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

1.2服务

1、标的名称：甘泉堡经济技术开发区（工业区）重大安全风险防控项目-智能化管控升级运营项目；

2、标的数量：1个；

3、标的质量：本项目以《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区部署安全风险分析预警及预警信息智能发布系统，推进全维度安全监管数据治理，构建科学完善的重大安全风险防控体系，搭建智能化风险隐患治理机制，落实动态风险管控相关建设，完善区域流通风险管理举措，优化应急响应数据治理流程，开发实用性强的“应急通”小程序，建设园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统，增设智能AI助手，辅助实现风险研判、指令下发、咨询应答等高效处置，融入产业服务相关建设，搭建园区产业协同服务模块，助力企业供需对接、技术赋能，补充环保管理与能源管理相关设施及系统，实现园区污染物排放监测、环保合规管控及能源消耗统计、节能优化，开展园区三维建模工作，搭建标准化空间数据库，配置重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，全面提升园区安全管控、产业发展、环保治理、能源利用的智能化、精细化与规范化水平。

1.3服务项目及要求

1、项目标准：按照招标文件第四章 项目服务需求及项目服务需求附件表完成

2、服务期限：2026年  月  日至2026年10月31日（2026年7月31日前完成项目建设，2026年10月31日前具备验收条件）

3、服务地点：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

4、项目完成方式：按照招标文件第四章 项目服务需求及项目服务需求附件表完成。

1.4价款

- 1、本合同总价为：￥       元（含税价，大写：      ）。

- 2、分项价格

| - 服务内容 | - 主要工作内容 | - 服务周期 | - 单位 | - 数量 | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 智能化管控升级运营 | - 本项目以《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》等国家或行业标准为依据，为甘泉堡经济技术开发区化工产业集中区部署安全风险分析预警及预警信息智能发布系统，推进全维度安全监管数据治理，构建科学完善的重大安全风险防控体系，搭建智能化风险隐患治理机制，落实动态风险管控相关建设，完善区域流通风险管理举措，优化应急响应数据治理流程，开发实用性强的“应急通”小程序，建设园区订阅式（SaaS）安全风险智能化管控企服系统，增设智能AI助手，辅助实现风险研判、指令下发、咨询应答等高效处置，融入产业服务相关建设，搭建园区产业协同服务模块，助力企业供需对接、技术赋能，补充环保管理与能源管理相关设施及系统，实现园区污染物排放监测、环保合规管控及能源消耗统计、节能优化，开展园区三维建模工作，搭建标准化空间数据库，配置重点区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，全面提升园区安全管控、产业发展、环保治理、能源利用的智能化、精细化与规范化水平。 |  | - 项 | - 1 |  |
| - 总价（含税）： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

3、付款方式和发票开具方式

（1）项目经费确保专款专用，支付方式（①）

①分段支付；②按月支付；③按季支付；④项目完成结算。

第一次付款：项目软件平台完成部署后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价20%项目服务费用，小计：￥       元（大写：       ）。因财政预算调整、资金拨付延迟，甲方付款时限顺延；

第二次付款：项目软、硬件整体安装、调测试完成后，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价20%项目服务费用，小计：￥         元（大写：          ）；

第三次付款：项目所有数据接入完成后，甲方在30个工作日内向乙方支付20%项目服务费用，小计：￥          元（大写：           ）；

第四次付款：项目所有验收工作完成，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价35%项目服务费用，小计：￥         元（大写：           ）。

第五次付款：项目质量服务期满，且运行正常，甲方在30个工作日内向乙方支付合同总价5%项目服务费用，小计：￥         元（大写：           ）。

（2）付款方式：电子转账支付；

（3）到达支付节点，乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方项目负责人审核无误后支付采购资金：

①经甲方确认的发票；（乙方向甲方开具增值税普通发票后，甲方向乙方支付项目款项，若乙方未开具发票甲方有权不予支付该项目款项且无需承担任何违约责任）

②乙方向甲方提交付款申请或付款进度相关资料。

③经甲乙双方项目负责人确认签署的《项目验收单》（附件一）。

（4）甲方开票信息：

账户名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局

开户行：新疆天山农村商业银行股份有限公司甘泉堡支行

账号：807080112010100052558

税号：11650100MB108121XL

地址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）暴马丁香东街1117号

电话：0991-6970308

（5）乙方收款信息：

账户名称：

开户行号：

账号：

税号：

地址：

电话：

1.5验收

1、验收地点：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

2、乙方应按甲方约定对提供的服务成果做出全面自查和整理、列出清单，清单应随提供的服务成果交给甲方；甲方按照合同的约定进行验收；

3、验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内规定的，甲方有权拒绝验收，乙方应及时按本合同服务规定和甲方要求免费进行整改，直至验收完毕，甲方视为乙方按本合同规定完成服务；经整改后服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并有权解除合同；乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准；

1.6项目管理服务及质量保证

1、乙方应组建技术熟练、具备相关资质的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权、全程负责本项目服务的落实，包括但不限于服务的咨询、执行和后续工作，项目负责人必须具备相应资质及具有丰富从业经验，乙方对本项目所有成果负有法律责任。

项目负责人名称：          ；联系电话：

资质证书：

乙方更换项目负责人的，应提前5个工作日书面通知甲方并提交新负责人的资质证明，新负责人资质不得低于原负责人，经甲方书面同意后方可更换，否则甲方有权要求乙方限期整改，整改期间项目工期不顺延，由此产生的损失由乙方承担。

2、乙方应积极配合甲方，沟通、协调、处理项目实施过程中有关服务方面事项；

3、乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

1.7售后服务

1、乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之日起3年，若国家有明确规定的质量保证期高于此保证期的，执行国家规定。

2、服务期内，乙方应提供相关技术服务支持；对甲方所反映的任何有关项目问题在2日之内做出及时响应在1日之内赶到现场实地解决问题；若问题在2个工作日后仍无法解决，乙方应在7日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3、质量保证期内，因系统技术升级更新、漏洞修复、数据接入、政策调整等，乙方提供升级、维护服务；按照采购需求，负责免费提供项目运维和培训甲方技术人员。

4、乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规章；对于乙方违反规章造成甲方损失的，由乙方按照本合同关于违约责任承担赔偿责任。

1.8相关权利及义务

1、甲方有权对乙方提供的服务进行验收，验收时对不符合合同要求的有权拒绝接受；

2、甲方有权监督乙方提供服务的全过程；

3、甲方有权监督乙方提供的售后服务，对乙方提供的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4、甲方在合同期限内履行付款责任；

5、甲方在乙方提供服务时应给予帮助和协调各方关系，并向乙方提供工作开展所需的文件、资料，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6、乙方应严格按照合同约定的要求、标准以及时间，组织有关专业人员及相关工作人员完成相应的工作；

7、乙方应严格遵守各项规定，严谨、客观的完成受托工作，对出具的审核意见、报告负责；

8、乙方需按照甲方制定的项目计划进度，并配合甲方推进项目实施进展；

9、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的所有信息和资料等，包括但不限于甲方提供或乙方在服务过程中自行掌握的相关项目信息，若因乙方原因导致上述信息泄露，甲方有权解除合同；乙方需要退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准；

10、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于项目软件、技术参数信息、企业数据等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料；

11、乙方应当保证所提供项目成果的专业性、客观性、合法性。

1.9知识产权

1、乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2、本合同履行过程中乙方为甲方编制的服务方案、整改方案等全部技术成果的知识产权均归甲方所有；由此产生的全部收益均归甲方所有，乙方不得主张任何权利。乙方原有知识产权归乙方所有，但乙方不得在本合同外使用前款所述甲方所有的技术成果。

1.10不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在24小时内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

1.11违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每迟延履行一日违约金按合同总价的0.1‰计算，逾期超过15日，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的额，以甲方损失为准。

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照另一方实际损失情况要求违约方赔偿损失任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照另一方实际损失情况要求违约方赔偿损失且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形或者询问或质疑事项可能影响合同约定，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、除不可抗力因素或乙方违约或履行本地财务支付程序正常时间外，甲方未在合同约定时间内付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的5%。

7、乙方若违反本合同中相关义务条款，甲方有权选择通知乙方在甲方规定期限内完成整改，甲方也有权选择解除合同；若甲方选择解除合同，乙方需退还已收取的全部费用，并向甲方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方损失为准。

2.1合同变更

1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背合同约定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.2合同中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或终止合同；

2、乙方服务能力丧失,使服务无法正常进行的；

3、如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利；

4、在履行过程中，发现乙方不符合服务供应方所具备的条件，造成合同无法履行的；

5、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.3通知和送达

1、任何一方因履行合同而以合同中所列明的合同履行地发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2、以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日视为送达。

2.4合同争议的解决

1、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第②种方式解决：

①将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地人民法院起诉,由此产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费等各项费用等费用由败诉方承担；

2、在发生争议时，甲乙双方在该合同中所提供的地址视为法律文书的送达地址。

2.5合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.6无效合同

甲乙双方因违反政府采购法及相关法律法规的规定被宣告合同无效的，一切责任由过错方自行承担。

2.7合同份数

合同共计陆份，甲乙双方各执叁份，每份合同具有同等法律效力。

合同签署页

| 甲方 | 单位名称 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 | （签章） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）瀚海东街2345号 |  |
|  | 法定代表人 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |
|  | 手机电话 |  |  |
|  | 电子信箱 | / |  |
|  | 开户银行 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司甘泉堡支行 |  |
|  | 银行账号 | 807080112010100052558 |  |
|  | 税 号 | 11650100MB108121XL |  |
| 乙方 | 单位名称 |  | （签章） |
|  | 地 址 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |
|  | 手机电话 |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |
|  | 税 号 |  |  |

附件一：

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

项目验收单

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |
| 完成时间 |  |  |
| - 完成项目内容 - 完成项目情况 |  |  |
| 项目负责人签字： 日期： |  | 实施单位： 项目负责人： 日期： |