[image: image3.png]


[image: image2.png]




新疆理工学院智慧水利专业实验室项目

招标文件

采购人：新疆理工学院

招标代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司

2026年4月

目  录
1

第一部分　商务部分

1

第一章　投标邀请

7

第二章　供应商须知

29

第三章　评标办法及标准

36

第四章　拟签订的合同文本

45

第五章　投标文件组成

70

第二部分　技术部分

74

第六章 项目采购需求




第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

新疆理工学院智慧水利专业实验室项目的投标邀请

	项目概况

新疆理工学院智慧水利专业实验室项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年5月7日11:00（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：金采招字[2026]XJJZC-048

项目名称：新疆理工学院智慧水利专业实验室项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000.00
最高限价（元）：2000000.00
采购需求：

标项一

标项名称:新疆理工学院智慧水利专业实验室项目
数量：1

预算金额（元）：2000000.00
单位：批

简要规格描述：采购及安装水质多参数分析仪、流量计、水质取样器、电导率测定仪、土壤原位pH计、水静压强仪、静水总压力实验仪器、流线演示仪、雷达水位计、旋浆式流速仪、便携式测速仪、水文光谱检测设备、自动校准级万分秤、激光测高测距仪、测量棱镜、RTK差分定位仪、土壤入渗仪、实验室改造等；具体详见招标文件技术参数要求。

备注：

合同履约期限：签订合同后90天内要交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策:符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

三、获取招标文件

时间：2026年4月11日至2026年4月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月7日11:00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅） 

开标时间：2026年5月7日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）  

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示： 

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆理工学院
地址：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院
联系方式：0997-6663057
2.采购代理机构信息

名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

联系方式：0991-4508367、19999111512

3.项目联系方式

项目联系人：刘力槟、施霞、肖甜甜

电话：0991-4508367、19999111512
第二章　供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购项目
	新疆理工学院智慧水利专业实验室项目

	
	采购预算
	2000000.00元

	
	最高限价
	2000000.00元

	
	项目编号
	金采招字[2026]XJJZC-048

	
	公告媒体
	新疆政府采购网

	2
	采购人
	名称：新疆理工学院
地址：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院

电话：0997-6663057
联系人：王老师、陈老师

	3
	采购代理机构
	名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

电话：0991-4508367、19999111512
联系人：刘力槟

	4
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

	5
	项目现场勘察
	☑不组织

□组织

	6
	联合体投标
	☑不接受

□接受

注:本项目不得分包、不得转包

	7
	招标范围
	招标文件及补充文件中所要求的全部要工作内容：包括供货、安装、调试、验收、质保及售后等。

	8
	澄清或者修改时间
	投标截止时间15日前

	9
	提交投标文件的截止时间、地点
	时间：2026年5月7日11时00分

地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	10
	开标时间、地点
	时间：2026年5月7日11时00分

地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

	11
	其他唱标内容
	投标报价、交货时间、交货地点、质保期

	12
	投标保证金
	☑要求提供。数额不得超过招标项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币：40000.00元（肆万元整）
投标保证金到账截止时间：同招标截止时间

提交方式：须从供应商账户转出或以网银、银行电汇等非现金形式缴纳。

账户信息：

开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行

行号：104881005062

银行帐号：107601654453

联系电话：0991-4508736

联系人：杜香

投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途(投标保证金)。

	13
	投标有效期
	自投标文件截止时间起90日(日历日)

	14
	投标文件份数
	(采用见面开标

投标文件包括：

☑本项目采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。招标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；

解密时长：30分钟。

2. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

3.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。

4.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

5.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	15
	信用查询
	☑采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为开标截止时间前
□供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为/

	16
	定标原则
	采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

	17
	交货时间及交货地点
	交货时间：签订合同后90天内要交付使用

交货地点：在新疆理工学院内

	18
	质保期
	自验收合格日起算，为期一年，期间供应商需对产品或服务质量负责。

	19
	采购资金的支付方式及时间
	自验收合格日起算，为期一年，期间供应商需对产品或服务质量负责；因产品质量出现问题，乙方负责三天内免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费，提供仪器终身维修服务。

	20
	履约保证金
	☑不要求提供

□要求提供

	21
	招标文件的澄清或修改
	投标截止时间15日前，供应商应留意政采云平台采购项目通知。

在投标文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标进行修改。

	22
	核心产品
	静水总压力实验仪器

	23
	招标代理服务费
	1、代理报酬支付方式：由中标人支付。
2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

3、代理服务费收费标准：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮30%。

	24
	政府采购支持政策
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业和建筑业（行业划分）

	25
	政府采购异常低价问题处理
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本要求依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》[财库〔2026〕2号]。

	26
	其它要求
	1、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并报送财政主管部门将其列入政府采购黑名单库。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.采购项目预算

2.1　预算金额见供应商须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.2　采购项目需要落实的政府采购政策:符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.3　本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动。

3.4　投标人 存在下列情形之一的不得参加投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.1　供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

9.2供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1　供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第21项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2　如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见供应商须知前附表。

10.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

10.4  供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★11.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

12.　一般要求

12.1　供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2　供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

12.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.5　投标文件应采用电子形式。

12.6电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.7供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

12.8供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。 

12.9电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

12.10为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

12.11供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。 

12.12供应商必须保证供应商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 

13.投标文件的组成

13.1　投标文件包括但不限于下列内容

13.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

★(3)明细报价表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)供应商的资格证明材料
供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

投标人认为需提供的其他资料
投标人企业类型声明函

★(10)中小企业声明函

(11)中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(12)监狱企业声明函

(13)残疾人福利性单位声明函

13.1.2　技术部分

(1)技术方案

(2)技术投标与偏离表

(3)供应商售后服务承诺

(4)投标标的符合招标文件规定的证明文件

(5)其他资料

13.3　在投标过程中，供应商根据评标委员会电子形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.投标报价

14.1　供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

14.2　供应商必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。供应商在供应商须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

★14.3　供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4　项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

15.投标保证金

15.1　本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

15.2　供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交供应商须知前附表规定的投标保证金。投标保证金有效期应与本章供应商须知前附表规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

15.3　未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

15.5　供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在供应商须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

16.投标有效期

16.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

16.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.投标文件的签署和规定

17.1　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件

17.2　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无CA电子签章，则视为无效文件。

18.投标文件的密封和标记

18.1　电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

19.投标文件的递交

本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1　在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以自行在政采云平台上修改、补充或撤回已递交的投标文件。

20.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

20.3　供应商在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

21.开标

21.1　采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商不足3家的，不得开标。

★22.资格审查

22.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

（1）满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

(2)凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

23.评标委员会

23.1评审由依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家组成。政府采购评审专家是在政采云专家库中随机抽取产生。

24.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

25.评标程序

★25.1　投标文件的符合性审查。

25.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的；
（2）技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）；

（3）投标有效期不足的；

（4）供应商未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）；

（6）投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

（7）投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）；
（8）所供产品是否具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地；

（9）投标文件不符合招标文件实质性要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件或要求；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

25.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.3　投标文件澄清

25.3.1　评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

25.4　同品牌多家供应商处理原则

25.4.1　提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.4.2  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
25.5　比较与评价

25.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★25.5.2　评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6　推荐中标候选人名单

25.6.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.确定中标供应商

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知前附表规定的方式确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有供应商：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★29.禁止行为

29.1　供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在供应商须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

32.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

33.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在供应商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

35.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

35.5　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按中华人民共和国政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

36.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按中华人民共和国政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

七、质疑处理

40.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

40.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

40.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
40.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
40.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

40.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：刘力槟，联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层，电话：19999111512。

40.5 以下情形的质疑不予受理

40.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

40.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

40.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

40.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

40.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

40.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
第三章　评标办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

2.资格审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。
	(1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

(2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

(3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。

(4)1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

(5)须提供声明函原件。

	2
	凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；
	查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网；

查询时间：投标截止时间后至资格审查阶段完成；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。

	备注：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成无效标。


3.投标文件的符合性审查

	序号
	评审项目

	
	

	1
	投标文件按照招标文件规定要求签署及盖章的；

	2
	技术参数、技术性能满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）

	3
	投标有效期满足的；

	4
	供应商按照招标文件规定提交投标保证金的；

	5
	投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）；

	6
	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

	7
	投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）；

	8
	所供产品是否具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地；

	9
	投标文件是否符合招标文件实质性要求的；

	10
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件或要求；

	11
	是否存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

	最终结论（通过/不通过）


4.评分标准

	序号
	项目
	评标内容

	1
	价格
	投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。

根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同中小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30分

	2
	类似业绩
	投标人所投产品业绩应根据采购文件中的要求，提供近三年以来（2023年1月1日至今）类似产品的项目业绩（时间以合同签订时间为准），每个业绩需要提供有效合同并加盖投标单位公章的证明材料。每提供一项得2分，满分6分，不提供或提供不全不得分。
	6分

	3
	技术参数
	所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求，得基础分28分。除标“★”参数外，其余参数均为重要参数，偏离一项扣1分，最多扣28分；
注：完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
	28分

	4
	实施方案
	投标人提供针对本项目的实施方案（根据①具有明确的项目全流程实施规划；②具有明确的质量管理方案及制度；③具有明确的项目进度管控及保障措施；④具有货物运输及到货保障方案或措施；⑤具有应急措施及处置方案；⑥符合项目实际情况的项目实施人员配置；⑦有明确的设备调试及兼容性测试方案或措施）；提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分14分；每有一处缺陷扣1分，（每小项最多扣2分）；不提供不得对应分值。
（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	14分

	5
	售后服务方案
	售后服务方案制定完善，根据①售后保障措施（含有：售后服务保障措施计划，具有明确的售后服务保障措施内容）；②售后技术支持及维护内容（含有：售后技术支持方案和明确的售后服务内容）；③售后服务响应时间和质量响应解决措施（含有：有明确的接到售后服务的响应时间和对应的响应解决措施（线上还是线下）及因未能及时响应后对采购人造成损失的赔偿方案）；④售后应急预案（含遇到紧急情况无法及时售后的解决方案）；⑤售后服务人员配置（包含拟配备售后服务人员信息、售后服务人员组织架构）；⑥质保期内外的服务方案（针对本项目情况，具有明确的质保期内服务方案和质保期外的服务方案）。

提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分12分；每有一处缺陷扣0.5分，（每小项最多扣1分）；不提供不得对应分值。

（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	12分

	6
	培训方案
	根据培训方案内：（①培训方式、时间、培训地点、培训对象（包含：明确制定培训方式线上还是线下，拟计划培训时间、地点的安排和计划面向的培训对象及受培人员测试成果的检验方案）；②培训产品基本原理（包含拟培训产品的产品定义与核心功能、技术原理与工作机制及主要应用场地）；③操作使用和保养维修（包含拟培训产品如何操作使用和保养维修）；④培训讲师配置及培训课程安排（包含讲师人员配备情况、讲师人员信息、工作履历及培训课程安排、培训周期和频次） 上述几个方面进行评审： 

提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分8分；每有一处缺陷扣1分，（每小项最多扣2分）；不提供不得对应分值。

（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	8分

	7
	质保期后的维修
	①质保期结束后产品设备（含软件）能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），采购人无需支付人工费、交通费的，可得2分；

②能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；

③不能提供终身维修服务的，得0分；

上述不提供对应承诺函（须盖公章）不得分。
	2分


第四章　拟签订的合同文本

新 疆 理 工 学 院

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：
招标文件编号：

新疆理工学院合同填写说明：

1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆理工学院(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆理工学院

乙   方：

按照20年月日组织招标的项目，项目编号为，采购计划号为，经评定，乙方为第包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）
	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币元整，小写¥元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
本合同总金额为¥元，大写人民币元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1.合同签订后甲方先付合同总价30%，验收合格后再付70%；。
乙方账户信息如下：

开户名称：
账号：

开户行：
2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（专用发票/普通发票），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交付地点、时间

1.甲方指定的地点：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院（单位名称：）；具体以甲方通知时指定地点为准。 

2.时间：自  后  天内交付、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过7天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过7天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额10%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20年月日由组织的招标文件编号为招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
	甲方：
	
	乙方:
	

	单位名称：


	新疆理工学院
	单位名称:


	

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：

	电话：
	
	电话:
	

	传真：
	
	传真:
	

	联系人：
	
	联系人: 
	

	通讯地址:    
	新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院
	通讯地址:
	

	开户银行:                  
	
	开户银行:
	

	帐  号：            
	 
	帐    号：
	


二〇年月日

合同签订地点：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

（以上合同仅供参考，具体以新疆理工学院提供合同为准）
第五章　投标文件组成
第一部分　商务部分

★一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

★二、开标一览表(格式附后)

★三、明细报价表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

★六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力证明材料；

附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由供应商查询信用记录的提供)；

附件6－2－7  符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

七、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

八、投标人认为需提供的其他资料

九、投标人企业类型声明函

十、中小企业声明函

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十二、监狱企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

注：(9-13)项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。
技术部分

一、技术方案

二、技术投标与偏离表

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

五、其他材料
投标文件
项目名称：____________________

项目编号：____________________

供应商名称：__________________

______年____月____日

一、投标函

一、投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.已仔细审阅并接受招标文件中所列付款方式。

8.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

11.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

12.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

13.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

14.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称：____________供应商公章：____________

供应商地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

　　附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证明复印件


投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书(格式一)(适用于被授权人投标)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证明复印件


	被授权人身份证明复印件


供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

　　附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

二、开标一览表

开标一览表

	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	包号
	

	2
	总报价人民币
	大写：人民币______元

小写：￥______

	3
	交货时间
	

	4
	交货地点
	

	5
	质保期
	

	
	备注
	


投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：年月日

三、明细报价表

明细报价表

　项目名称：____________________





项目编号：　

　包号：____________








金额单位：元

	序号
	货物

名称
	品牌
	生产厂家
	产地
	规格型号
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据投标方案，在本表中详细写明所有产品规格、品牌、型号、数量、单价、产地。

★3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。
供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

　项目名称：










项目编号：

　包号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全投标。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

说明：提供汇款单或转账凭证（保函）复印件。
六、供应商的资格证明材料

附件6－1　供应商基本情况表

供应商基本情况表

　供应商：(公章)

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	基本账户开户行及账号
	
	
	

	税务登记机关
	
	
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	
	
	


★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。
4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
★附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近期的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章当月新成立公司不需要提供；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近期的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章，当月新成立公司不需要提供。 

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。
★附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动近三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件6－2－6　无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

新疆理工学院：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

七、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：1、类似项目业绩为：2023年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。

2、本表后附合同复印件。
供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

八、投标人认为需提供的其他资料

附件8－1　设备具体说明（可提供对外发布的的彩页、第三方检测报告、技术白皮书等说明设备的具体性能以便专家能清楚的了解所投设备的具体情况）（自行提供）；

九、投标人企业类型声明函

（格式自拟）

十、中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

3.（···）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，投标人须按照第六章采购内容填报此表，不得缺项漏项，未按要求填报将不能享受10%价格扣除。

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：（元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。
投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

十二、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日
十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：附件九至十三投标人根据情况自行选择，项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。
　　第二部分　技术部分

一、技术方案

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，技术方案说明书包含但不限于以下内容：

1、实施方案

2、售后服务方案

3、培训方案

4、质保期后的维修

二、技术投标与偏离表
技术投标与偏离表

　项目名称：










项目编号：

　包号：

	品目号
	货物名称
	招标规格
	技术指标要求
	投标投标情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件
(示例略)

备注：提供第二章“供应商须知前附表”和第六章“项目需求”规定的证明材料复印件。

五、其他材料

项目采购需求
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数

	1
	水质多参数分析仪
	台
	4
	1.工作条件

（1）工作温度：-5℃~50℃；

（2）储存温度：-20~80℃；

2.采样频率：≥4Hz

3.通讯：计算机接口：蓝牙无线通讯、RS-485、USB；输出选项：具有输出信号适配器的USB（SOA）、RS-232和具有DCP-SOA的SDI-12（可选）

4.主机技术参数：

可选择测量多个参数：温度、pH、氧化还原电位、光学溶解氧、浊度、水深、电导率、气压及更多参数；

通用接口，最多可同时连接7个传感器，用户可自行更换电缆与传感器；1个电源通讯接口；1个辅助扩展接口

记忆存储：主机可存储512MB0

传感器类型：数字智能传感器仪器可自动识别并存储校准数据；

测量模式：自动稳定功能的单点测量或连续测量；

显示：彩色液晶显示；

供电：即可通过长寿命可充电锂离子电池组给手持器供电，也可通过太阳能板系统供电

软件：数据管理软件具有数据地理标注功能，支持英语以及中文（简体与繁体）；

防水等级：IP-67，外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水外壳，具备金属、军方规格的接头和坚固的钛传感器；

自带蓝牙功能，可通过蓝牙连接电脑进行无线操作 

5.传感器技术参数：

温度传感器：温度测量范围：-5~50℃；准确度：-5~35℃，±0.01℃，35~50℃，±0.05℃；分辨率：0.001℃；

电导率测量范围：0~200mS/cm，准确度：0~100mS/cm:±0.5%或0.001mS/cm，100~200mS/cm:±1.0%；分辨率：0.0001~0.01mS/cm

光学溶氧传感器：测量范围：0~500%或0~50 mg/L；准确度：0~200%: ±1%准确率，200~500%:±5%准确度，0~20mg/L:±0.1 mg/L或1%准确度，20~50mg/L:±5%准确度；分辨率：0.01mg/L或 0.1%空气饱和度

浊度传感器：测量范围：0~4000 FNU；准确度：0~999FNU: 0.3FNU或 ±2%，1000~4000FNU:±5%；分辨率：0~999FNU: 0.01 FNU；1000~4000FNU: 0.1 FNU

PH传感器：测量范围：0~14 pH units，准确度：±0.2 pH units；分辨率：0.01 pH units；

ORP传感器：测量范围：-999~999mV，准确度：±20mV；分辨率：0.1mV；

气压传感器：测量范围：375~825mmHg，准确度：±1.5mmHg；分辨率：0.1mmHg；

	2
	流量计
	套
	2
	用途：用来监测植物的茎干液流，获得植物水分消耗情况，应用于植物生理生态研究、水分循环和地面能量平衡研究。

技术参数

1.茎流传感器

1.1测量范围：-200 至 >1000 cm/hr (热速度) | -40 至 >200 cm3/cm2/hr (茎流密度) 精度：±0.1 cm/hr 

1.2分辨率：0.001 cm/hr 

1.3探针规格：30 mm 长 x 1.3 mm 直径 

1.4热敏电阻位置：外侧:：10 mm|内侧：20 mm 

1.5探针间距：6 mm 

1.6基座尺寸：40 x 16 mm 

1.7探针材质：316 船舶级不锈钢 

1.8温度范围：-30 ~ +70 °C 

1.9热敏电阻响应时间：200 ms 

1.10加热器电阻|输出：39 ohms(典型) | 400 J/m (典型) 

1.11电源输入：12 VDC 

1.12功耗：空闲: 4 mA; | 测量: 270 mA | 典型测量循环: 0.4 mAhr 传感器输出：SDI-12 (ver. 1.4) 

1.13线缆长度：5 m (标准) | 60 m (最大) 

2.数采

2.1 CPU: ARM Cortex M4, 144 MHz 

2.2 内部存储空间: 10 MB 储存数据, 5 MB 储存程序, 2 MB 储存操作系统 

2.3 时钟精度: ±1 分钟/月 

2.4 USB micro B 直连电脑(低功耗情况下进行配置), 2.0 全速, 12 Mbps 

2.5 12 V 供电端子输入，或12V 电池UPS 供电 直流16 to 32 V 充电控制器，可以直接接入 12 或24V 太阳能板 

2.6 1 个开关12 V，可以控制功耗大的传感器或通讯设备。500 mA @ 20°C 

2.7 两个连续的0.150 to 5 V 激励电桥测量或给传感器供电 

2.8 模拟量测量精度: ±(0.04%读数± 6 µV), 0° to 40°C 

2.9 分辨率: 230 nV (±34 mV 量程，差分测量，反向测量，50/60 Hz fN1) 

2.10 工作温度范围: -40° to +70°C 

三、配置

3.1 数据采集器 1套

3.2 插针式茎流计 6个

3.3 安装套件 1套

3.4 支架及太阳能供电系统 1套

	3
	水质取样器
	台
	6
	功能要求：

1. 仪器可连续或间断使用，可用于水质的分层采样，手持取样泵可适配易装型泵头，操作简便易于清洗进口便携式驱动器，转速为无级调速，正反转可逆。

    2. 可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样。

    3. 充电式电源、便于携带、适用于无电源的地方。

技术指标

1. 转速范围：0-1200 rpm/min； 

2. 最大吸程：≥10m；

3. 整机重量：≤3.0Kg；

4. 防护等级：IP55；

5. 适用电源：充电选用Ac220V50/60Hz  (出口：Ac110V50/60Hz选配）；

6. 工作环境：野外，室内。

设备配置：

    驱动器1只、充电器1只、电池2只、

    泵头1只、软管10米、取样头1只、5升储水桶一只、便携箱1只。

	4
	电导率测定仪
	台
	6
	屏幕尺寸 ：3.5寸高清晰度彩色液晶屏

屏幕分辨率 ：320*480

双电源供电 ：内置锂电池/Type-C充电

电池 ：3800mAh内置大容量锂电池

电极插口： 2个485口

电极线束： 单头485/一拖多485线束。默认5米，可根据用户需求定制

存储容量 ：8G/单参数2.8亿条

存储时间： 1-60分钟可调

数据导出： USB连接电脑生成虚拟硬盘，可查看历史数据

数据导出格式 excel表格，每天单独一个文件，方便数据筛选查看

仪器尺寸： 167*80*30mm

仪器重量 ：263g

环境温度 ：0 - 40℃

环境湿度： 相对湿度≤85%RH(无冷凝)

附件箱 ：黑色铝合金外箱

防水等级 ：主机IP65/电极IP68

中英文切换： 支持

操作方式： 纯按键，设置/OK同一键，湿手不影响操作

传感器通信方式 ：RS485MODBUSRTU

电导率 ：测量范围0~10000uS/cm ，原理：接触式电极法 ± 1.5%； 精度：±0.1 °C 分辨率：1uS/cm

	5
	土壤原位pH计
	台
	6
	 一、用途

使用ISFET非玻璃离子选择场效应晶体管电极，通过移动设备蓝牙连接可以无线测量托盘、营养钵、容器中的样品，包括溶液、土壤和无土介质中的pH值和温度。

二、技术参数

2.1 pH测量范围：0.00 - 14.00

2.2 精度 ：+/- 0.02 pH

2.3分辨率：0.02

2.4漂移：小于0.14 pH/24h

2.5电池：无线可充电电池

2.6校准：1、2、3、5点校准，具有温度补偿功能

2.7采用蓝牙模块将数据无线传输到App应用程序

2.8可在蓝牙模块更换不同的探头

2.9可连接多达6个探头，可以同时进行无线测量并同时查看数据

2.10 pH探头和移动设备之间的距离最长可达50米

2.11操作环境：0ºC ~ 80ºC，30%-80% RH

三、配置

pH计套装，包括：手提箱，蓝牙模块，针尖探针，钻孔棒，无线充电器，pH 4和pH 7缓冲溶液，操作手册

	6
	水静压强仪
	台
	8
	 一.实验目的

1.定量测量实验——验证不可压缩流体静力学基本方程，可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验。

2.定性分析实验——测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象。

3.设计性实验——油库液位高度检测， 家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等。

4.拓展性实验——多种方法测定某一油比重、容重。

5.恒定流实验及其他十余项定性、定量实验。

二.技术指标

1.装置工作环境：常温、常压下运行。

2.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。

装置外形尺寸：600mm×450mm×1550mm。

4.设备配套3D虚拟仿真软件和智慧课程平台，所配套软件和平台需满足如下功能：

5.仿真软件有实验原理、实验目的、实验步骤、文字辅助认识设备、模拟实验等功能，可以人物360°漫游的视角观看各个角度；学生按实验步骤进行考试，系统能当场评分并上传到教师端；可查询学生的历次考试成绩及使用3D仿真软件的情况

6.满足实验相关知识点的在线讲解、学习、仿真实验清单及下载等功能。支持使用平台内置的工具如作业发布、课堂测验、在线考核、AI问答等工具。自主上传的课件包括：知识图谱、知识点介绍、PPT课件、文档、视频、微课等，支持教师进行题目添加及题库功能。（提供知识点在线讲解、仿真实验清单下载、自主上传课件、在线考核、作业发布的高清功能截图，不少于5张佐证）。

7.支持教师用户自主建课操作，满足创建课程类型、课程名称、课程介绍、课程目录，知识点，名称、知识课件等相关需求。（提供自主建课、教师创建班级的高清功能截图不少于2张佐证）。

8.智慧课程平台采用B/S架构，满足于学院、教师、学生不同人的使用需求。支持用户帐号、手机短信、微信扫码等多种方式登录，教师和学生登录后进入学校课程首页，管理员登录后进入专属的管理页面。

★9.创建新课程：支持对课程名称、所属阶段、课程简介、教师团队、团队介绍、书籍封面、课程封面及课程开放给哪一类用户，课程有公开课程、本校课程、个人课程几种类型。支持对课程信息进行修改及与本校教师或跨校教师共同协助建课操作，支持对课程目录进行一级章节和二级知识点的设计，支持章节的上下顺序的拖拽调整。支持在完成的知识点下进行课件的上传，上传类型支持知识点介绍、PPT课件、图册、文档、视频、站外链接、微课、实验讲解等。

10.中标人中标后须提供软、硬件进行参数核实，如有不符合项，作虚假响应进行处理。

三.主要配置及参数

1.由透明有机玻璃精制的静压水箱、加气增压和放水减压的装置，以及用透明有机玻璃管特制的单管式测压管、U型测压管、油库液位高度检测实验模拟装置、倒虹吸真空度测压管和连通管等组成的台式实验仪。

2.设有一带刻度标尺的测压管，可供各项定量实验的测量，材质为透明有机玻璃原料制造，规格φ8*1mm，量程0~500mm,精度：±0.1mm，免除了大而笨的刻度板，又丰富了实验分析内容。

3.设有直接显示真空度的测管装置，强化了负压实验的直观效果。

4.特别设计的油隔离装置，可彻底杜绝油倒灌进入静压实验筒。

5.标尺管、测压管、真空管、U型管等材质为透明有机玻璃，规格φ8*1mm，精度：±0.1mm。

6.静压实验筒材质为透明有机玻璃，规格φ210×300mm、壁厚5mm，配稳定基座。

7.水封罐为透明有机玻璃，规格φ50×60mm，壁厚5mm。

8.配加气装置、降压装置、真空测量计、油库液位高度检测实验模拟装置，废油回收杯一只。

9.旋塞，可拆卸，永久无损坏，传动机构矩形防滑移设计，防漏气加强型，材质：黄铜。

10.油比重实验用U型管设置油隔离装置。

	7
	静水总压力实验仪器
	台
	8
	 一.实验目的

1.验证平面静水压力理论的正确性。

2.测定矩形平面上的静水总压力。

二.技术指标

1.精制扇形受力体垂直距离L=20cm，扇形体宽b=7.6cm，矩形端面高a=10cm。

2.工作电压：220V，50Hz，功率：60W。

3.装置外形尺寸：1500mm×500mm×800mm。

4.设备配套3D虚拟仿真软件和智慧课程平台，所配套软件和平台需满足如下功能：

5.系统提供AI问答、课堂测验、在线考核、作业发布等教学工具，AI问答支持使用deepseek模型不限使用次数进行问答，同时可激活数字人进行对话。（提供以上教学工具、AI问答、数字人对话的功能截图不少于5张佐证）；

6.系统支持联网搜索增强功能，实时流式响应，打字机效果展示，智能对话历史管理，支持对话收藏与导出；AI对文档处理时集成OCR文字识别功能，支持LaTeX数学公式渲染，支持复杂数学表达式处理。（提供对话历史管理、公式渲染、对话收藏与导出的功能截图不少于3张佐证）

7.支持对课程内的知识元内置一套标准课件的教学资源，方便学生与教师直接使用，内置的课件资源包括：知识点、PPT课件、图册、文档、视频、站外链接、微课、实验讲解、3D认知、3D实验、知识图谱、数据流计算、逻辑链等课件资源。

★8.课堂测验与在线考核：支持教师用户创建课堂测验，并在题库内或者自定义题目进行发布、选择学生答题时间，选择是否汇总学生本次的成绩，发布创建考场号。题型支持：选择题、多选题、判断题、填空题等，系统自动为每题赋分，并计算后面的统计。支持学生通过考场号或者二维码扫码答题，支持PC、移动等不同设备的使用。课堂测验完成后，教师用户可查看本次测验人数、平均分、最高分、最低分等信息，且支持往期考试成绩汇总。

9.中标人中标后须提供软、硬件进行参数核实，如有不符合项，作虚假响应进行处理。

三.主要配置及参数

1.有机玻璃透明试验箱200*150*250mm。

2.电镀杠杆、进水排水阀、矩形容器。

3.自循环供水系统，节能微型泵，功率10w。

4.精制扇形受力体、微阻力精密转动机构。

5.xy 向调平装置及水准器、压重体，5Kg/0.1g电子测力机，实验精度±0.015。

6.电镀杠杆臂长275mm。

7.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、带灯自锁按钮开关、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。

8.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。

	8
	流线演示仪
	台
	6
	 一.实验目的

1.以自循环多流道组成显示屏，以化学溶液为工作流体，流、迹线由电控染色显示，经显示屏后，能自动消色，可长期自循环工作。

2.能演示机翼绕流及升力方向的流线、迹线，演示十余种势流图谱与相关原理，知识点的势流流谱。

3.演示文丘里和孔板管流、逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然缩小、明渠闸板和平面汇流的流线，迹线等势流流谱。

二.技术指标

1.工作环境：常温、常压，相对湿度：≤90％RH。

2.演示机翼绕流及升力方向的流线、迹线如：圆柱绕流的流线，迹线及流场驻点、源、汇知识点的势流流谱。迹线等势流流谱。

3.工作电源：AC220V，50HZ，功率21W。

4.演示装置尺寸：240×115×840mm（单块），3块，挂壁式。

5.设备配套3D虚拟仿真软件和智慧课程平台，所配套软件和平台需满足如下功能：

6.课堂测验时支持教师用户创建课堂测验，并在题库内或者自定义题目进行发布、选择学生答题时间，选择是否汇总学生本次的成绩，然后发布。在线作业发布时：支持老师对本次作业名称、作业提交截止日期、涉及的学生、是否有考题作业、在线需学习的知识元任务、教师留言等内容进行在线布置，考核支持学生通过网页或者二维码扫码答题。（提供课堂测验、答题时间选择、题库选题、自定义题目、汇总成绩、课堂测验发布的功能截图不少于6张佐证）

7.首页支持报告提交评阅报告；学生选择需要提交的教师及所在班级后上传报告，报告能够自动提交给相应的教师，学生可以查看历史提交的报告；教师收到报告后可直接在首页在线进行评阅，对列表内的报告进行批阅回复及报告打分操作；支持教师用户在工作台内对上传的报告进行下载和修改评语及评分操作。8.支持进入课程展示课程介绍页面，介绍内容包括该课程的建课时间、教师团队、建课高校、观看次数、引用次数、知识元汇总信息等内容。教师用户还支持收藏该课程，方便后期直接引用建课。支持对团队和课程进行详细介绍，并展示课程大纲。

★9.数据流计算：支持对本知识元里涉及和需要掌握的计算，通过内置Fortran算法动态链接库，给用户提供计算工具，支持多项计算列表、计算参数输入/输出、计算过程及计算简图的展示。支持用户在选择相关程序后进行参数输入、系统判断输入条件后，自动判断执行哪些专业计算程序后进行计算分析，通过前端动态的方式展示计算过程，并展示输出结果。系统内调用的计算程序，应涵盖知识点内的全部计算，并支持自主参数的输入，满足于学生在学习、计算、验算等环节的学习需求。

10.中标人中标后须提供软、硬件进行参数核实，如有不符合项，作虚假响应进行处理。

三.主要配置及参数

1.一套3台分体壁挂式自循环装置，每台配置：220V，7W，3台/套，自循环供水装置，节能微型泵，流速调节器。

2.水泵：AC220V-240V/50HZ，功率7w，最大扬程1.2m,最大流量：550L/h。

3.可变色发色电极：采用惰性贵金属阳电极，流线迹线双色切换，性能更稳定，寿命更，发色控制器。

4.蓄水箱：有机玻璃，容积约6L。

5.T5—LED光源，透明有机玻璃显示屏。

6.狭缝形流道，玉白色有机玻璃机体。

	9
	雷达水位计
	台
	2
	一、产品简介

超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面下一定位置，利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T，仪器自动换算出水深H。本品是我司积累多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。具有测量精确、功耗低、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深;水流速度≤5m/秒，是水文测验、水电厂库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

二、技术特点

1.中，小型船舷外（内）安装，电缆线10米；

2.同屏显示水深、水温、经纬度坐标、移动速度、时间、日期、电池状态、蓝牙连接状态；

3.自稳定测量技术与快速跟踪技术，实时反应真实测量结果；

4.内置看门狗电路，保证长时间运行可靠、稳定；

5.高精度时钟，年误差3PPM；

6.存储采用16M FLASH模拟优盘，通过USB数据线连接电脑端直接读取数据；

7.FAT32文件系统自动存储为CSV格式文件；

8.采用高亮屏显示，野外测量数据显示更加清晰；

9.北斗GPS双模定位实时显示经纬度，以及地面速度；

10.打印机打印数据，无需连线，蓝牙连接直接打印； 

11.RS485数据输出可通过上位机直接读取数据，通讯距离更长；

12.回波采样阈值、发射功率、放大增益均为自动调整；

三、技术参数

测量原理

超声波测距法

量程范围

0-150米

盲区

≤0.5米

功率

发射功率32级，自动增益调整

最小显示分辨率

0.1mm

精度

±0.5%×量程

显示

中文LCD全彩屏显示

工作频率

200~2000KHz自动调整

现场设置：

通过主机按键完成

标定：

出厂标定，可现场校准

输出、存储

USB读取数据，板载FLASH对测量数据生成EXCEL文件自动存储，最大存储数量10000条。

工作电压：

内置电池，外接充电器

键盘：

数字按键

材质：

主机：ABS工程塑料

传感器：ABS工程塑料

测杆：不锈钢，2根

重量：

主机：330g

传感器：650~750g

传感器电缆：

线径5～10mm×10m

传感器配重管：

长度 53cm

温度测量范围：

-45℃～85℃

工作温度：

≤80%RH无结露

储存温度：

≤80%RH无结露 -40℃～70℃



	10
	旋浆式流速仪
	台
	2
	测速公式：V＝KN/T＋C(m/s)(自动计算) 

旋桨回转直径：Ф125mm 

旋桨水力螺距b：200mm（理论值） 

起转速度V0:0.03m/s 

测速范围：0.04-10.00 m/s 

测流误差：≤1.5% 

输出信号：磁激式开关接点通断信号 

信号数/转子转数：1/20(LJ20A型)（每20转1个信号）；1/1（LJ20C型）（每1转1个信号） 

显示屏：4×16位液晶显示 

测量方式：测杆定位测量（亦可缆绳悬挂定位测量） 

温度范围：－25℃-55℃，湿度≤90%RH 

电源：DC8.4V（充电电池）,充满后可连续工作40小时以上 

符合GB/T 11826-2019（转子式流速仪）等相关国家标准

便携式流速仪主要由旋桨式流速传感器、流速测算仪、测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。接通信号线，即可进行各明渠中流速的测量，并自动显示流速。 

测流速时，由水力推动旋桨式转子流速仪旋转，内置信号装置产生转数信号，由下面公式计算流速：V＝KN/T＋C(m/s)(自动计算) 

流量测定根据明渠流量测量的流速面积法，先测出流速再乘以断面面积即得流量。 

	11
	便携式测速仪
	台
	4
	技术参数

1.测速范围：-6~6m/s。

2.测速精度：±0.005m/s；±1%FS。

3.流速最大单元层数：128层

4.流速单元层大小 ：≥1cm

5.稳定数据数据时间：小于10s

6.最大测量水深：10m。

7.水位测量精度：±2mm。

8.供电电源：4800mAH,12.6V锂电池（可充电）。

9.工作时长：不低于5小时。

10.工作温度：-30℃~+70℃。

11.通讯接口及协议：标配RS485接口，Modbus协议；

12.水流方向：支持判断水流方向。

13.支持规则断面输入：梯形、矩形、圆形断面

14.流量计算方式：提供航征手机测流软件

15.通讯方式：蓝牙

16.内置温度传感器进行水深校准：温度精度±0.5°；分辨率0.1°。

配置软件：提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、温度、累计水量和设备倾角等实时数据。

17.盐雾检测报告：提供经检测机构认证的盐雾检测报告。

18.超声波流量计符合GB/T 15966-2017 《水文仪器基本参数及通用技术条件》和GB/T 9359-2016 《水文仪器基本环境试验条件及方法》，提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。

19.具备国家知识产权局颁发的《一种流量测量方法》，提供发明专利证书。

20.具备国家版权局颁发的《航征测流软件》，提供著作权证书。

21.具有国家版权局颁发的《航征超声波流量测流软件》提供著作权证书。

22.具有国家版权局颁发的《航征超声波水位测流软件》提供著作权证书。

23.具有国家版权局颁发的《明渠流量测量软件》提供著作权证书。

24.具有国家版权局颁发的《超声波测流软件》提供著作权证书。

25.具有国家版权局颁发的《超声波流速测量软件》提供著作权证书。

26.具有国家版权局颁发的《明渠流量测量软件》提供著作权证书。

27.产品入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》，提供入选证书。

	12
	水文光谱检测设备
	套
	1
	 一.接触测量探头及叶片夹（1台）：

1.测量探头内置覆盖350-2500nm光谱波段的稳定光源，可自动控制光源开闭；探头窗口直径≥2cm；

2.叶片夹持器同时内置反射校正白板和黑板；

3.测量探头可单独使用测量土壤、食品、矿物、材料等样品，也可和叶夹配合使用，快速接触式测量叶片等高透射片状样品；

4.测量探头通过辐射测量仪主机直接供电，方便野外测量实验。

5.探头上具有工作时长显示屏，可统计实时显示光源累计工作时长，提供实物图佐证；

6.精细多圈电位旋钮不少于1/10、1/100两档位，操作精细的千分能量输出，提供实物图佐证；

7.手持手柄：塑胶材质，可拆卸，重量≤75g

配置要求：

1.可调光源探头       1个

2.迷你卡侬头供电线   1个 

3.迷你三脚架          1个

4.塑胶手持手柄       1个

5.分叉DC电源接口    1个

6.叶片夹持器         1个

二.物联智能准直光源系统（1台）

1.功率≤75W；

2.亮度：触摸可调0-100%；

3.光源属性：准直平行光；

4.工作距离：0.2~1.0米；

5.光斑尺寸：≥10cm；

6.焦距：可调；

7.辐照度传感器数量≥2；

8.可统计实时显示光源累计工作时长，显示照度数值，提供实物图佐证；

配置要求：

1.供电线缆1套

2.物联智能光源控制器 1套

三.离心机（1台）

1.最高转速≥5000r/min，

2.转速精度≤±30r/min；

3.最大相对离心力≥4300xg；

4.最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

5.定时范围：1min～99min； 

6. 自动计算及设置离心力RCF值；

7. 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠；

8.安全性能：全钢制外壳，具有自动平衡功能；

9.控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；

10. 产品具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了IS09001(2015)认证及ISO13485(2016)认证，国际CE认证，提供证明材料。 

11.外形尺寸(L×W×H)：不超过450×545×380mm；

12.净重≤40kg；

13.配置要求：8*100ml水平转子（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2800xg）；

四、多酚测量仪（1台）

  1. 主机：带显示屏，按键，电池，USB接口，下部叶夹可拆卸 

2. 显示屏：阳光下可读取的黑白LCD 显示屏

3. 测量样品：叶片，水果

★4. 光源组成： 均为LEDs， UV-B，310nm，半峰宽15nm，15Hz光强0.1 µmol m-2s-1(0.05 Wm-2); UV-A，365nm，半峰宽12nm，15Hz光强0.3 µmol m-2s-1(0.1 Wm-2); 蓝光450nm，半峰宽14nm，15Hz光强0.1 µmol m-2s-1；绿光530nm，半峰宽27nm，15Hz光强0.1 µmol m-2s-1；红光630nm，半峰宽24nm，15Hz光强0.1 µmol m-2s-1；远红光715nm 半峰宽25nm，近红外770nm，半峰宽30nm。

5. 操作人员防护：紫外光源(UV-A/B)仅在检测到夹住测量样品后才工作

6. 检测器：PIN光电二极管，带长通滤光片

★7. 测量参数：叶绿素含量Cchl，Fo，Fm，Fv/Fm， Q310（UV-B），Q365（UV-A），Q450（蓝光），Q530（绿光），NBI，AFLAV，AANTH，经/纬度(GPS)，高度，太阳方位角，太阳高度角，叶片方位角，叶片倾斜度，阳光入射角，叶片表面入射角，陀螺仪：内置，可以测量阳光照射叶片的角度

8. 测量方式：叶夹 ，水果为接触但非侵入式

9. 测量面积：圆形，直径10mm，可缩放至6mm

10. 测量时间：UV-Screening, 叶绿素含量，Fv/Fm同步测量只需6秒

11. 存储空间： 8 MB闪存，可存储30000多个数据集 

12. 数据下载：USB-C接口 

13. GPS：内置，精度2.5m 

14.标准配置：主机，含光源，检测器，电池，电池充电器，USB数据线，仪器箱等

15.需提供测量参数界面截屏

	13
	自动校准级万分秤
	台
	4
	7 种单位转换：克，克拉，金衡盎司盎司，克冷，英钱，磅

计数功能（取样数：1/10/20/50/100)

全称量去皮

 自动校准功能（内校）

底部带有秤钩

水平调整脚

水平指示器

全铝合金外壳和防风罩

三面玻璃移门

电磁平衡式传感器

不锈钢秤盘

 LCD 液晶显示屏

最大称量
220g

分辨率(d）0.1mg

检定分度值(e）10d

去皮范围
0~220g

校准方式
内校

使用温度
（18-23） ℃

使用湿度
（50-70）％RH

秤台尺寸
Φ90mm

体积
≥220（长）*360（宽）*345（高）mm

供电
AC220V±10%     50Hz/60Hz

串口
RS232

	14
	激光测高测距仪
	台
	2
	量程：0-1500米

误差：±0.2M

倾角：-90°~90°

测角精度：±0.5°

激光波长：905 nm

视力安全：FDA（CFR 21）

望远镜倍率：8X

千米视野：131/1000YD

防水等级：IP56

外屏尺寸：2寸触摸屏

操作温度：-20℃ ~+60℃

储藏温度：-40℃ ~+80℃

测速范围：0-300km/h

测速精度：±5km/h

尺寸：≥109*60*43mm

重量：≥200g（不含电池）

附加功能：支持APP数据传输、APP操控测量

	15
	测量棱镜
	台
	5
	适用设备：适配拓普康系列全站仪

 反射特性：高反射率光学玻璃，支持远距离测距

工作温度：-20℃ ~ +60℃

材质：高抗冲击工程塑料外壳 + 高精度光学玻璃

棱镜直径：7.25cm

棱镜常数：-30mm

尺寸规格：≥宽18cm，≥高14.2cm

组合方式：可搭配基座、对中杆使用

	16
	RTK差分定位仪
	台
	4
	1 定位性能 

1.1 卫星系统：BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS，支持北斗三代

1.2 通道数：≥1408

1.3 卫星跟踪频段 

- BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*

- GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5

- GLONASS: G1,G2,G3*

- Galileo: E1, E5a, E5b, E6*

- QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5

- IRNSS: L5*

- SBAS: L1

1.4 初始化可靠性：99.90%

1.5 信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，弱信号捕获能力更强

1.6 核心定位能力：支持星基差分，无需基站可达厘米级定位精度；支持断点续测，差分信号中断5分钟内可正常测量

1.7 定位精度（提供计量器具型式批准证书）

- 静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10⁻⁶×D) mm，高程±(5+0.5×10⁻⁶×D) mm

- RTK精度：平面±(8+ 1×10⁻⁶×D) mm，高程±(15+1×10⁻⁶×D) mm

- 高精度静态：平面±(2.5 + 0.1×10⁻⁶×D)mm，高程±(3.5 + 0.4×10⁻⁶×D)mm 

2 GNSS+IMU性能 

2.1 定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位

2.2 IMU更新率：≥200Hz

2.3 倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量

2.4 倾斜补偿精度：10 mm + 0.7 mm/°tilt

2.5 惯导初始化：支持自动惯导初始化，精度可靠 

3 用户界面 

3.1 操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页操作

3.2 物理按键：配备电源/确认键

3.3 核心功能：独创“PowerLink”技术，手簿可远程查看基站电量，掌握整套设备续航

3.4 指示灯：联动双LED信号灯（差分数据灯+电源灯）

3.5 摄像头：2MP像素，30fps帧率，放样低延迟、画质稳定无抖动 

4 电气化参数 

4.1 电池：内置锂电池容量≥4900mAh，移动站典型续航≥17小时

4.2 重量：含电池不高于450g

4.3 尺寸：Φ106 mm*55.6 mm

4.4 外接供电：支持DC5-12V，可通过充电宝供电 

5 数据存储 

5.1 内置存储：主机标配≥8GB，支持静态数据自动循环存储

5.2 静态数据格式：支持HCN/HRC/RINEX/压缩RINEX

5.3 数据下载方式：通用USB数据下载、HTTP下载 

6 数据通讯 

6.1 无线连接：支持Wi-Fi数据链

6.2 物理接口：1个外置UHF天线接口；1个USB-TypeC接口（兼容充电、供电、数据下载）

6.3 网络：手簿支持4G全网通

6.4 电台：内置单收电台，支持华测协议、透明传输、TT450

6.5 WIFI：支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac

6.6 蓝牙：支持5.0 & 4.2 +EDR，向下兼容

7 数据输出 

7.1 输出格式：NMEA0183、二进制码

7.2 输出方式：BT/Wi-Fi 

8 环境适应性 

8.1 工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃

8.2 防护设计：配备防水透气膜，防止恶劣环境下水汽进入设备内部

8.3 三防性能：IP68防水防尘（防30分钟水下1米浸泡）、IK08防撞击（抗2.5公斤钢制撞锤冲击、3米跌落），提供检测报告 

9 高级功能 

9.1 升级方式：支持OTA远程推送接收机升级

9.2 坐标直测：CGCS2000直测，依托全国4500+“珠峰版”高标准基站实现高精度位置服务

10 外挂电台 

10.1 显示功能：自带液晶显示屏，显示频道频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等

10.2 通讯方式：蓝牙/串口

10.3 支持协议：CHC/TT450/Southradio/Transparent等

10.4 发射功率：标配0-28W

10.5 波特率匹配：支持串口波特率智能识别，自动匹配无需手动设置

10.6 电压监测：液晶屏实时显示电压数值，掌握供电情况

10.7 通信信道：支持120个信道，面板按键自主切换，避免串频 

11 工业三防手簿控制器

11.1 三防性能：IP68防水防尘等级，提供检测报告

11.2 操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级

11.3 CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz

11.4 存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB

11.5 液晶屏：5.5~6英寸，1440×720 HD+分辨率

11.6 电池：内置不可拆卸锂电池≥8000mAh，TYPE-C接口直充且支持快充

11.7 续航时间：≥14h

11.8 网络：4G全网通，内置eSIM，赠送三年测绘流量

11.9 GPS性能：内置天线支持BDS/GPS/GLONASS、AGPS，可单独用作GIS，适配外业控制点初堪

11.10 无线连接：蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频

11.11 认证证书：具备中国国家强制性产品3C证书、无线电发射设备型号核准证书，均提供认证文件 

12  售后服务需提供原厂售后服务承诺函原件 

13 测量软件要求 

13.1 基础功能：内置教学视频，支持外业操作实时查看学习

13.2 数据管理：工程数据云端备份，支持分享码下载，适配团队作业

13.3 道路功能：新增横断面自动出图，测量后无需手动绘图（提供软件功能截图）

13.4 代码采集：支持快速代码，可配置代码面板提升外业采集效率

13.5 图层设置：可指定测点图层，自定义点样式、线型、颜色，导出dxf图层与手簿选择一致

13.6 底图支持：导入jpg/tiff/mbtiles格式栅格图，适配航飞补点作业

13.7 放样模式：支持跟随放样，底图随手簿方向自动旋转；CAD放样可与网络底图叠加（提供软件功能截图）

13.8 CAD可视化放样：作业效率提升10%，不丢数据，支持块操作、平行线放样、任意偏角放线（提供软件功能截图）

13.9 CAD兼容：支持AutoCAD2000-AutoCAD2021版本，可设置长度单位、切换坐标系，支持图纸旋转/缩放，适配非地理坐标系园林图纸放样；支持CAD编辑、长度/角度/面积量算、打开外部参照文件（提供软件功能截图）

13.10 CAD文件管理：自动搜索所有CAD文件，支持在线天正转换（不丢数据）、一键瘦身（提升打开速度）

13.11 团队协作：支持协调作业，小组内测量员可共享测量数据

13.12 数据导入：支持导入测量员、道路之星、道路测设大师数据，可直接导入设计院直曲要素表

13.13 特殊线型放样：道路放样支持带起点偏移的特殊线型

13.14 边坡放样：可指定水平/垂直偏移，方便从坡脚起算施工

13.15 底图提取：支持从底图提取平曲线、交点线，无需手动输入参数

13.16 结构放样：支持结构物、锥坡数据编辑及现场放样

13.17 土方计算：支持三角网编辑及过滤（最小角/最长边控制、自动优化网型），支持地性线控制，预览面文件可查看3D模型，土方计算精准度99%（提供软件功能截图）

13.18 光伏放样：山地放样支持连续头桩/任意方位角放样，可生成不等距中间桩；平地光伏一键提取桩位+自动最近点放样（提供软件功能截图）

13.19 测量成图：支持Z字测量，不同线之间自动切换并测量节点（提供软件功能截图）

13.20 线型绘制：测量连线可拼接不同线型（折线、圆弧、多点弧、样条曲线、一点圆、三点圆、正方形、矩形等），无需断开（提供软件功能截图）

13.21 面积切割：可通过平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方式，按百分比分割面域（提供软件功能截图）

13.22 微导线功能：可根据距离+任意方位角/两点方向，推导出点或线的位置（提供软件功能截图）

13.23 CAD编辑：支持线按某点打断/合并；支持面高程设置（整体高程/不同节点单独高程）（提供软件功能截图）

13.24 全站仪联动：支持连接全站仪完成设站、后视定向、测量、放样等操作（提供软件功能截图）

13.25 无网测量：RTK支持无网络环境先采集数据，网络恢复后再解算（提供软件功能截图）

13.26 智能服务：支持与微信小程序/电脑远程互传数据（无需数据线、手簿不装微信），提供云存储、功能码分享服务（提供软件功能截图）

13.27 资质文件：提供软件著作权证书及全部功能对应截图

14 数据后处理软件要求 

14.1 多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，搭载自主研发高精度GNSS处理算法

14.2 误差建模：支持电离层、对流层误差精细建模，保障中长基线下RTK性能稳定

14.3 无人机数据处理：静态处理模块含无人机PPK数据处理功能，一键导入机载/基准站数据，输出结果兼容主流空三软件，满足1:500测图要求（提供软件功能截图）

14.4 精密单点定位：支持PPP精密单点定位，单台设备可获取厘米级定位结果

14.5 坐标转换：支持54/80坐标转换为2000国家坐标；支持通过速度场模型进行历元转换（提供软件功能截图）

14.6 成果展示：支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果

14.7 云数据交互：支持通过云服务与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线拷贝

14.8 道路数据处理：可直接复制粘贴曲线要素表数据；支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表及CAD道路文件

14.9 资质文件：提供软件著作权证书及全部功能对应截图

	17
	土壤入渗仪
	套
	4
	一、用途：运用恒定水头、三维流原理进行田间饱和导水率快速测量的设备，用于快速准确测量实验点的饱和导水率，准确的评估土壤水压力的渗透性，土壤吸力和土壤基质势等。

二、技术指标：

1 土钻直径：6.0cm ；

2 测定需水量：约2.5升水；

3 水袋容积：≥11.36L；

4 蓄水管水容量：≥3.18L；

5 测量深度：标准15到75 cm，选配延长管最大深度可达315 cm；

6.蓄水管横截面积：35.22 cm2（外），2.16 cm2 （内）；

7. 测定时间：30分钟至2小时；

8. 测量范围：10-4至10-7m/sec ；

三、配置：

1.三脚架部件 1个；

2.保护管和低端空气导管部件 1个；

3.蓄水管部件 1个；

4.入渗水头高度计和高端空气导管部件 1套；

5.增长工具包 1套；

6.辅助部件（土钻、手持式真空泵、刷子、水袋等）1套。

四、土壤张力计

1.防护等级：IP67

2.传感器modbus、485接口：GX-12-4P插头，输出供电电压12V/1A,设备配置接口：GX-12-4P插头，输入电压5V。

3.设备尺寸：插深长度90cm。

4.50W 20AH太阳能供电

5.设备材质：透明PVC塑料管。

6.通信接口：RS485。

7.供电方式：5-30vdc宽压供电。

8.工作环境：0℃~+60℃。

9.默认精度：±0.5kpa（25℃）。

10.范围：-100kpa~0kpa

11.分辨率：0.1kpa

12采集器供电接口：GX-12-4P,输入电压8-16V，带RS485输出json数据格式,

13、CS架构软件平台，支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。

	18
	实验室配套设施
	批
	1
	根据学院购置的设备规划进行规范的整体实验室环境改造，确保设备的正常使用及使用环境达到要求，以及用于存放实验设备的标准柜体，遵循《实验室建筑设计规范》（JGJ 91）、OSHA标准（国际）、EPA环保要求等。

根据实验室面积规划增添用于放置设备的实验台及座椅、设备摆放的置物架、水电、灯具、窗帘等项目。

设备名称
数量
单位
备注
中央台
3
台
1、中央台：4500*1500*850中央台全钢洛地结构

1、台面：12.7mm实芯理化板，黑色

2.柜体：10mm冷轧钢板，资白色

3、门板、抽展：10mm冷轧钢板，瓷白包

4、拉丰：不锈钢字拉主
2、器皿柜：要求1.规格：900*500*2000

2.柜体全钢制，柜门带锁

3.柜内层板开如下尺寸孔

第一层Φ30子

第二层Φ55升

第三层Φ70孔

第四层Φ100子

4.柜内带接水盒

3、钢制试剂柜1000*500*2000
4、实验凳：电镀凳架，黑色 PU 凳面，螺旋升降。
5、塔式电源：PP底座。10A118 型插座；
6、窗帘:单层，半遮光。
7、护眼灯：常规。
8、电源线布置：根据实验室仪器安装及功能进行布线

置物架
4
台
电源线盒
4
个
电源线盒
11
个
器皿柜
1
套
试剂柜
1
套
实验凳
20
个
窗帘
20
米
护眼灯
9
套



注：

1、本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。标“★”为实质性参数，其他条款要求为重要参数。

★2、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

3、如存在某个产品质保期或供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：以质保期时限长的为准、供货期短的为准。

4、★投标产品涉及预装操作系统的须预装正版操作系统并提供授权书或投标单位承诺函（承诺产品内预装系统均为正版操作系统），如本包内不涉及预装操作系统的可不提供，但涉及服务器、台式计算机、笔记本、平板电脑等须预装正版操作系统的产品必须提供。

5、★投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求（满足不了教学科研等任务），可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。
[image: image1.jpg]


[image: image2.png][image: image3.png]