乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目

# 招 标 文 件

项 目 名 称：乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目

项 目 编 号：TZGC202610

采   购  人：乌鲁木齐市水务局

采购代理机构：新疆拓招工程项目管理有限公司

日     期：2026年05月7日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。

2 、供应商编制电子投标文件应安装“ 电子招投标供应商客户端 ”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“ 电子招投标供应商客户端 ”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端 ”版块获取。

3 、供应商应当在投标截止时间前，将“ 电子招投标供应商客户端 ”生成的“ 电子加密投标文件 ”上传电子交易平台。

4 、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

https://service.zcygov.cn/#/help ，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化营商环境，减少供应商参加采购活动成本，温馨提示 如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足 的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间 为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后 5 个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应将采购合同发送我司指定邮箱后办理保证金退还，我司将在 5 个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或 逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注， 任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交） 的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带授权委托书和领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在采购文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

（一）总则	12

（二）招标文件	13

（三）投标文件	14

（四）投标文件的递交	17

（五）开标和评标	17

（六）中标结果信息公布与授予合同	19

第三章 评标方法及标准	22

第四章 政府采购合同（样本） (最终合同以实际签订为准）	28

第五章 采购需求	31

第六章 投标文件格式	38

一、投标函	41

二、投标保证金	45

三、报价一览表及投标报价明细表	46

四、投标人基本情况	40

五、投标人的资格审查材料	51

六、实施方案	54

七、投标人认为需提供的其它资料	55

# 第一章 招标公告

乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目公开招标公告

项目概况:乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目的潜在供应商应在政采云系统平台(https://www.zcygov.cn/)线上获取招标文件，并于 2026年06月01日 10:30（北京时间）（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TZGC202610

项目名称：乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8890000.00

最高限价（元）：8890000.00

采购需求：开展乌鲁木齐市水预算管理体系和能力提升建设。建设乌鲁木齐市全市域、全水源、全行业的水预算管理名录库，构建水预算管理制度框架，建立水预算监管、基准额度核算、交易与调整、统计决算等改革创新制度与长效机制，在管理机制建设基础上构建水预算智慧管理平台，补充改造农业等重点领域计量设施，提升管理能力。（具体内容详见招标文件）

备注：

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起 180 日历天内完成全部建设并通过最终验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目整体不属于 100% 专门面向中小企业预留份额的政府采购项目。

3.本项目的特定资格要求：【标项1】

3.1、投标人须具备以下能力：

（1）具备水资源节约利用相关制度政策研究能力，近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水预算、水权或水资源节约利用制度编制或相关规划编制。）

- （2）具备水资源节约用水管理相关模型研发或水利信息平台开发能力,近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水资源节约用水管理相关模型或水利信息平台开发。）
（3）具备水利计量监测设备供货、安装、调试能力，须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,并具备有效安全生产许可证。

3.2、项目负责人须具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称。

4、本项目接受联合体投标，

联合体成员不得超过 2 家（含牵头单位）。联合体需满足以下要求:①两个供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。②联合体各方均应符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。③采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体双方按分工提供对应资格与业绩应符合相关规定。④联合体各成员单位间必须签订联合体协议， 协议中必须明确联合体牵头人。(在投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，联合体各方应当共同与招标单位签订合同，就本项目承担连带责任。在投标文件中附联合体协议书原件的扫描件，加盖各成员单位公章)。⑤大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。⑥联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。⑦以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。⑧联合体投标时，由联合体牵头人网上下载采购文件和系统上传投标文件等相关操作，投标保证金及其他费用由联合体牵头人缴纳办理。⑨联合体各方之间不得存在直接控股、管理关系。

三、获取招标文件

时间：2026年05月09日至2024年05月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

售价（元）：0

四、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2026年06月01日 10:30（北京时间）

投标地点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、开标

开标时间：2026年06月01日 10:30（北京时间）

地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?categoryCode=xjcgdownloadarea&articleId=2413305&utm=sites_group_front.7f23f967.0.0.320d7210c4da11ed8ad74fac6f0cc4b0）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5、投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器或360游览器），以便开标时解锁。

6、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务二十一群：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市水务局

地 址：南湖南路西一巷37号

联系人：傅源

电话：17667930503

2.采购代理机构信息

名 称：新疆拓招工程项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华山街 751 号 4 幢湖北大厦1608室

3.项目联系方式

项目联系人：尹子怡、李建龙

电 话：18043690271、17704988894

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第 1.1 款 | 项目名称 | 乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目 |
| 第二章第 1.2 款 | 招标内容 | 开展乌鲁木齐市水预算管理体系和能力提升建设。建设乌鲁木齐市全市域、全水源、全行业的水预算管理名录库，构建水预算管理制度框架，建立水预算监管、基准额度核算、交易与调整、统计决算等改革创新制度与长效机制，在管理机制建设基础上构建水预算智慧管理平台，补充改造农业等重点领域计量设施，提升管理能力。（具体内容详见招标文件第五章：采购需求） |
| 第二章第 1.3 款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第 1.4 款 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 第二章第 1.5 款 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起180日历天内完成全部建设并通过最终验收。 |
|  | 质量要求 | 须满足国家、 自治区相关规范要求。 |
| 第二章第 2.1 款 | 采购人 | 名 称： 乌鲁木齐市水务局 地 址：南湖南路西一巷37号 联系人：傅源 电话：17667930503 |
| 第二章第 2.2 款 | 招标代理机构 | 名称：新疆拓招工程项目管理有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华山街 751 号 4 幢湖北大厦 1608 室 项目联系人：尹子怡、李建龙 电 话：18043690271、17704988894 |
| 第二章第 3.1 款 | 投标人资格条件 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或 者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证 原件扫描件；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按 无效响应处理） ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 注：提供银行出具的近 1 年内资信证明或2024年度经审计的财务报告，从取 得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足一年的，为新成立企业 , 提供财务状况良好承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力， 注：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 ； 注：1.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳税收的凭据； 2.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳社会保险的凭据； 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。 （如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ⑥具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）⑦投标保证金汇入凭证。（由联合体牵头方提供） ⑧联合体协议书；（如投标供应商为联合体投标的须提供此项） - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体不属于 100% 专门面向中小企业预留份额的政府采购项目，其中水预算计量体系完善分项工作份额专门预留给小微企业采购。（水预算计量体系完善分项工作需提供证明材料，《中小企业声明函》） - 3、本项目的特定资格要求：【标项1】 - （1）具备水资源节约利用相关制度政策研究能力，近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水预算、水权或水资源节约利用制度编制或相关规划编制。） - （2）具备水资源节约用水管理相关模型研发或水利信息平台开发能力,近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水资源节约用水管理相关模型或水利信息平台开发。） - （3）具备水利计量监测设备供货、安装、调试能力，须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 - 注：类似业绩必须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）或采购合同. - 3.2、项目负责人须具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称。(必须提供，否则响应文件 按无效响应处理) - 注：投标时资质审查的必要条件，投标人必须于投标截止前将资格文件以 PDF 格式逐一上传到“政采云”平台，未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。以上资格证明文件要求提供扫描件的，投标人须提供清晰可辨认的扫描件，如因投标人提供的扫描件出现模糊不清、不可辨认则认定为资格审查不予通过不得进入详细评审。 |
| 第二章第 6.1 款 | 联合体形式 | 接受 |
| 第二章第 6.2 款 | 对联合体各方的 要求 | 联合体成员不得超过 2 家（含牵头单位）。联合体需满足以下要求:①两个供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。②联合体各方均应符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。③采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体双方按分工提供对应资格与业绩应符合相关规定。④联合体各成员单位间必须签订联合体协议， 协议中必须明确联合体牵头人。(在投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，联合体各方应当共同与招标单位签订合同，就本项目承担连带责任。在投标文件中附联合体协议书原件的扫描件，加盖各成员单位公章)。⑤大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。⑥联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。⑦以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。⑧联合体投标时，由联合体牵头人网上下载采购文件和系统上传投标文件等相关操作，投标保证金及其他费用由联合体牵头人缴纳办理。⑨联合体各方之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 第二章第 7.1 款 | 现场勘察 | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行勘察 |
| 第二章第 9 款 | 政府采购政策 | 口是:本项目属于专门面向中小企业预留份额的项目，评审时不对任何符合规定企业报价给予扣除。 ☑否：本项目整体不属于 100% 专门面向中小企业预留份额的政府采购项目。本项目预算总额 8890000.00 元，其中水预算计量体系完善：2500000.00元工作份额专门预留给小微企业采购；剩余采购份额面向所有资质供应商公开竞争，针对公开竞争部分执行以下评审优惠规则： - 对公开竞争份额内，符合条件、提供完整真实有效《中小企业声明函》的小型、微型企业，其对应投标报价给予10% （货物 / 服务类）/4%（工程类，可在 3%-5% 区间内选择）的价格扣除，扣除后的价格仅用于本项目评审打分；未按规定完整、合规提供声明函的，不享受本次价格扣除政策。 - 大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与公开竞争部分投标，且联合体协议中明确约定小微企业实际承担、落地实施的合同金额，占该联合体本次参与公开竞争部分总金额 30% 及以上的，联合体整体对应报价给予4%（国家法定区间 4%~6%）的价格扣除，扣除后价格参与评审；联合体所有成员单位需分别按自身企业划型出具对应有效的《中小企业声明函》，未依规提供完整材料的，整个联合体不享受本次价格扣除优惠。 - 监狱企业、残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，同等适用本条全部价格扣除优惠规定。 - 专门预留的 2500000.00元小微企业专属份额：仅允许小微企业、小微企业之间组成的联合体承接（联合体各方均应为小微企业），大中型企业不得参与，预留份额部分不再额外给予评审价格扣除。 - 本次采购标的所属行业为 其他未列明行业 |
| 第二章第 10 款 | 政府采购本国产品标准及相关政策 | 需要落实政府采购政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。 （1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第六章 投标文件格式）计算。 （二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第七章 投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第二章第 11.1 款 | 提交投标文件的 截止时间 | 2026年06月01日 10:30（北京时间） |
|  | 投标文件的递交 地点 | 使用政府采购云平台投标文件制作工具，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至政采云平台对应位置。 |
| 三、投标文件的编写 |  |  |

| 条款号 | 条款名称 |  |  |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章第 15.4 款 |  |  | 预算资金 |  | 8890000.00元，资金来源为财政资金。 |
|  |  |  | 最高限价 |  | 本项目最高限价: 8890000.00元，其中：（一、水预算管理体系建设及能力提升最高限价：2400000.00元；二、水预算智慧管理平台建设最高限价：3990000.00元；三、水预算计量体系完善最高限价：2500000.00元。） 注：1、投标报价总价及各分项报价均不得超过最高限价，否则予以废标。 2、投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。最终报价包含投标人为实施本项目内容所包括的全部含税价格，投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，在合同执行过程中，采购单位将不再另行支付 与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。 |
| 第二章第 16.3 款 |  |  | 业绩 |  | 须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）或采购合同。 |
| 第二章第 17.1 款 | 投标保证金 |  |  |  | 投标保证金金额： 伍万元整（人民币50000.00 元） 投标保证金的形式：支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(推广电子保函) （1）采用电汇、网银转账方式的供应商将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户： 开户银行名称：新疆拓招工程项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局步行街支行 户名：新疆拓招工程项目管理有限公司 账号：65050188865300000298 开户行号：105881001115 汇出后供应商应电话与采购代理公司联系确认到账，联系招标代理公司出具的投标保证金收据，并将投标保证金收据扫描件随投标文件一起上传到政采云平台。 （2）采用金融机构、担保机构出具的保函形式递交投标保证金的，供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随投标文件一起上传到政采云平台(新疆政府采购电子保函操作流程:登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函 ”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话:400-903-9583。） 投标保证金的递交截止时间：同投标文件递交截止时间； 投标保证金的有效期：同投标有效期； 注:供应商可以自主选择以上任意一种形式递交投标保证金，投标单位应充分考虑跨行等因素导致的延迟到账情况，若未按招标文件要求缴纳投标保证金的，投标无效。 |
| 第二章第 18.1 款 | 投标有效期 |  |  |  | 90 日历日 |
| 第二章第 19.1 款 | 投标文件份数 |  |  |  | 1、本项目采用不见面投标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至政府采购网政采云平台指定位置，无需开标现场递交纸质文件。 2、开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、澄清、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容规定 |  |
| 第二章第 22.1 款 |  | 投标文件的递交地点 |  | 加密版电子投标文件 1 份，于投标截止时间前上传至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）指定位置。 |  |
| 五、开标和评标 |  |  |  |  |  |
| 第二章第 23.1 款 |  | 开标时间 |  | 2026 年06月01日 10：30 (北京时间) |  |
| 第二章第 23.1 款 |  | 开标地点 |  | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华 山街 751 号 4 幢湖北大厦 1608 室（ 政 采 云（https://www.zcygov.cn/）不见面开标大厅） |  |
| 第二章第 25.1 款 |  | 评标办法 |  | 综合评分法 |  |
| 第二章第 26.3 款 |  | 推荐的中标候选人数量 |  | 1家 |  |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |  |  |  |
| 第二章第 30.1 款 |  | 公告媒体 |  | 新疆政府采购网 |  |
|  |  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 |  | 投标人应在投标截止7 日前;质疑函的方式:将PDF格式电子版质疑文件一次性通知并加盖公章扫描发送至tzgc2021@163.com邮箱。 接受质疑的单位:新疆拓招工程项目管理有限公司 联系电话: 0991-6320520 注: 招标人认为必要时,将 (澄清) 修改后的公告及澄清文件发布在新疆政府采购网,敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。 |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容规定 |  |
| 第二章第 34.1 款 |  | 招标代理服务费 |  | 招标代理服务费的计算参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格【2002】 1980号）规定，按照“服务招标”类别收取代理服务费，由中标单位领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。投标人应将此项费用考虑进项目成本，不单列，招标人不再额外支付此项费用。 |  |
| 备注 |  | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长 30 分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及 CA 锁网上进行签到、文件解 密以及操作投标，投标文件报价确认签字时间为 10 分钟，超过时间视为报价无疑义。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理 CA 锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。 4、因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场导入投标人递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。（投标人自身原因除外） 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |  |  |  |
| 低于成本价不正当竞争预防措施 |  | 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》： （一）政府采购异常低价审查： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |  |  |

投标须知正文

### （一）总则

### 1. 项目概况

1.1 项目名称：详见投标须知前附表；

1.2 招标内容：详见投标须知前附表；

1.3 采购方式：详见投标须知前附表；

1.4 服务地点：详见投标须知前附表；

1.5 服务期：详见投标须知前附表；

### 2.定义

2.1 “招标人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标人名称、地址、 电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构 ”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人 ”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。

2.5 偏离

2.5.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝 ”、“不接受 ”、“无效 ”、“不 得 ”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6.特别说明

2.6.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.6.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.6.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

### 3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的各项资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（3）受到刑事处罚，或者受到 200 万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力。投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

### 4. 投标费用和知识产权

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 5．授权委托

5.1 投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

### 6．联合体形式

6.1 除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

### 7.现场考察

7.1 投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2 考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3 招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 8、分包

8.1经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 9、政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，投标报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款规定的，应提供证明材料。

9.3中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

### （二）招标文件

### 10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

### 11.提交投标文件的截止时间

11.1 投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标人应当报告设区的市、 自治州以上人民政府财政部门， 由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标人依法重新招标。

### 12.招标文件的澄清或者修改

12.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的。如果澄清或者修改的内容 可能影响投标文件编制的,在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，招标文件的 澄清或者修改在新疆维吾尔自治区政府采购网，投标人应登陆系统自行下载查阅招标文件澄清或 者修改文件；澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止 时间。注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传后果投标人承担。

12.2 招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前发出变更时间的通知，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出。

### （三）投标文件

### 13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

### 14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标保证金

（3）报价一览表及投标报价明细表

（4）投标人的资格审查材料

（5）服务说明

（6）实施方案

（7）商务响应与偏离表

（8）投标人认为需提供的其它资料

14.2 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件留存。

### 15.报价

15.1 投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后，招标人应支付给中标人所有的价款，投标报价包括投标人响应采购需求，完成本项目所包括的全部含税价格的体现。价格部分是对招标项目全部含税价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

15.3 本项目投标报价为含税价格，投标人投标报价时应综合考虑为完成招标项目达到合格标准，按照规范要求，实际中所采用的工艺所需的所有费用包括风险因素构成全部费用，按技术规范要求完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，并包括未描述但过程中又必须发生的工程内容所需的费用。

15.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标人必须自行考虑本项目在期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购单位将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目特殊要求的内容除外）。

15.5 投标人应在《报价单》标明投标人报价。

15.6 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价单内容与投标文件中相应内容不一致的， 以报价单为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以报价单的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 ”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

15.7 投标人的报价不得超过采购项目最高限价，采购项目最高限价见招标须知前附表。

### 16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第 3.1 款规定的投标人资格条件要求。

16.2 投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.3 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

### 17.投标保证金

17.1 投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章规定的投标文件有效期一致。

17.2 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4 未中标人的投标保证金，将中标通知书发出后5 个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订合同后 5 个工作日内予以无息退还。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

### 18. 投标文件有效期

投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

### 19.投标文件的签署及规定

19.1为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子投标文件若无 CA 电子签章，则视为无效文件。

投标文件应由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。

### （四）投标文件的递交

### 20.投标文件的密封和标记

20.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书） 。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

### 21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

21.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

22.投标文件的递交与接收

22.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

22.2是否采用不见面开标详见投标须知前附表。若项目采用不见面开标，只需将电子投标文件在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

### （五）开标和评标

### 23.开标

23.1招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加

23.2开标的准备工作由招标代理机构负责完成；

23.3招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加。投标单位如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标单位因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标单位自己承担。

23.4向各投标单位发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标单位应

在开标后 30 分钟内完成在线解密工作。投标单位在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

23.5投标文件解密结束，投标人按要求签字；

23.6开启投标文件，进入资格审查；

23.7 开启资格审查通过的投标单位的商务技术资信文件进入符合性审查、商务技术资信评审。

### 24.评标委员会

24.1 评标由采购人或招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和 有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

24.2 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

### 25.评标

评标委员会按照第三章“评标方法及标准 ” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 26.确定中标人

26.1 招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2 招标代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送招标人确认。

26.3 招标人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的 3 名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

### 27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

### 28．重新评审

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不能以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

### 29.纪律与保密事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2 投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）招标人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

### （六）中标结果信息公布与授予合同

### 30.中标信息的公布

30.1中标人确定后 2 个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在新疆政府采购网上公。

### 31.询问及质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.中标通知

32.1 中标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后 10 日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

### 33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内与招标人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

（七）其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

35.其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章 评标方法及标准

## 一、总则

1.评标委员会

1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 本招标项目的评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度， 以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知 ”第 3.1 款规定的投标人资格条件。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性 只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性 检查 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证原件扫描件；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按 无效响应处理） ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 注：提供银行出具的近 1 年内资信证明或2024年度经审计的财务报告，从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足一年的，为新成立企业,提供财务状况良好承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力. 注：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 ； 注：1.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳税收的凭据； 2.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳社会保险的凭据； 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。 （如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ⑥具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理） ⑦投标保证金汇入情况说明及汇入凭证。（由联合体牵头方提供） ⑧联合体协议书；（如投标供应商为联合体投标的须提供此项） - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体不属于 100% 专门面向中小企业预留份额的政府采购项目，其中水预算计量体系完善分项工作份额专门预留给小微企业采购；。（需提供证明材料，《中小企业声明函》） - 3、本项目的特定资格要求： - 3.1、投标人（独立投标人或联合体成员）须同时具备以下能力： - （1）具备水资源节约利用相关制度政策研究经验，近3年内拥有以下范围业绩不少于1项，（类似业绩指：水预算、水权或水资源节约利用制度编制或相关规划编制。） - （2）具备水资源节约用水管理相关模型研发或水利信息平台开发能力,近 3 年内拥有以下范围业绩不少于1项，（类似业绩指：水资源节约用水管理相关模型或水利信息平台开发。） - （3）具备水利计量监测设备供货、安装、调试能力，须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。(需提供相关资质证书扫描件加盖公章） - 注：类似业绩必须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）或采购合同； 3.2、项目负责人须具备水利工程相关专业中级及以上职称。(必须提供，否则响应文件 按无效响应处理) 注：投标时资质审查的必要条件，投标人必须于投标截止前将资格文件以 PDF 格式逐一上传到“政采云”平台，未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。以上资格证明文件要求提供扫描件的，投标人须提供清晰可辨认的扫描件，如因投标人提供的扫描件出现模糊不清、不可辨认则认定为资格审查不予通过不得进入详细评审。 |
| 符合性 检查 | 1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨; |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明; |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定; |
|  | 4、投标文件内容满足招标文件采购需求; |
|  | 5、投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求; |
|  | 6、投标报价具有唯一性，未超过采购项目最高限价; |
|  | 7、投标文件未附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求. |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |

1） “是否通过并进入下一阶段评审 ”一栏应写“通过 ”或“不通过 ”。

2）出现一个“ × ”的结论为“不通过 ”。表中全部为“ √ ”, 同意进入下一阶段评审。

3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则， 由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购项目最高限价；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标 委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第 2.7.2 款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3 计算错误将按以下方法修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的， 应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式， 由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

### 5.投标文件的详细评审

5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3 评分标准：

综合评分法评分标准

评分办法：各投标人的总评分=A+B+C，具体评分细则如下：

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30 分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30%×100 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标人不得低于成本或市场价恶意竞标，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时 间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：本项目不属于专门面向中小企业预留采购的项目，评审时对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。 价格扣除规则： （1）小微企业单独投标，对其公开竞争部分报价给予 10% 扣除； （2）大中型企业与小微企业组成联合体，小微企业合同份额占公开竞争总金额 30% 及以上的，给予联合体报价 4% 扣除； （3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业； （4）价格扣除仅用于评审打分，中标合同价不作调整； （5）本项目 250 万元专门小微企业预留份额部分，不适用价格扣除政策。 | 30 分 |
| B：商务部分评分 20分 |  |  |
| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| 企业业绩 | （1）投标人近3年（2023年 1 月 1 日至投标截止时间止）承担过省部级水利相关试点建设项目实施方案编制类似业绩，每提供一项得1分，最高得2分； （2）投标人近3年（2023年 1 月 1 日至投标截止时间止）承担过水预算相关类似业绩，每提供一项得1分，最高得2分 （3）投标人近3年（2023年 1 月 1 日至投标截止时间止）承担过水资源节约用水管理相关模型或水利信息平台开发类似业绩，每提供一项得0.5分，最高得1分 注：须提供采购合同或中标通知书（成交通知书或发包通知书），加盖单位公章。 | 5分 |
| 项目负责人资历 | 1、项目负责人具有水利工程相关专业高级职称得1分，获得过中华人民共和国水利部颁发的节水相关荣誉证书的得2分，总分3分。 注：需提供身份证复印件、相关证书复印件、近半年连续三个月社保缴纳证明等证明文件复印件，未提供上述材料的不得分。 | 3分 |
| 人员配备 | 1、项目团队其他成员:项目团队其他成员（除项目负责人外）具有水利水电工程规划、水文与水资源、农田水利、等水利工程相关专业正高级及以上职称的，每个得2分；副高级职称的，每个得1分；本项最高得10分。 2、项目团队其他成员（除项目负责人外）具备机电工程专业注册一级建造师资格的得2分；具备机电工程专业注册贰级建造师资格的得1分；本项最高得2分。 备注：上述评审项中同一人员不得重复得分，只计取单项最高分；人员需提供身份证、相关证书复印件、近半年连续三个月社保缴纳证明等证明文件复印件，未提供不得分。 | 12分 |
| C：技术部分评分50分 |  |  |
| 项目需求理解 | 对本项目的总体需求理解进行分析，内容包括但不限于：①对本项目的理解和认识；②项目需求及重点问题分析等；③项目工作内容及目标理解；④项目实施的必要性等；⑤应对措施及相关合理性建议等。 ；以上内容理解全面、认识深入，得10分；每缺少一项内容扣2分，不足扣1分，扣完为止，本项未提供不得分。 (不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 10分 |
| 方案编制 | ①水预算基础信息调查与名录库建设方案包括：调查内容全面、方法科学，覆盖水资源收支各环节与各类取用水户；名录库建设方案架构清晰、标准统一，能实现多源数据整合与动态更新，确保数据真实、准确、完整，得3分。 ②水预算改革创新制度与长效机制建设方案包括：制度体系完整、符合国家水预算试点政策、干旱区特点匹配度高,基准额度核算规则科学、可落地、可量化;水量分配模型合理、参数完整、可对接平台，得3分。 ③计量监测与设施改造方案包含：监测点布局优化方案科学、覆盖农业、工业、生活等用水单位，及地表水、地下水等重点领域，计量设备选型合理、满足低温环境、精度达标，安装、调试方案完整，得3分。 ④水预算智慧管理平台建设：平台架构合理、安全规范、支持国产化，功能模块完整（名录库、核算、监管、交易、决算、GIS）；数据对接、接口设计、集成方案清晰，交付，内容完整，得3分。 以上方案理解全面、认识深入，得12分；每缺少一项内容扣3分，不完善酌情扣1.5分。 不完善情形包括：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑错误；③内容无重点，未能体现本项目特点、与本项目实际需求不完全相符或存在偏差、表述过于简略、包含与本项目无关内容；④存在语言错误或歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等。 | 12分 |
| 项目重点、难点分析及应对措施 | 针对本项目建立的项目重点、难点分析和对策建议进行分析，内容包括但不限于:①项目重点；②项目难点；③、对策建议。以上方案分析全面、合理、准确，应对措施完善，内容详实完备，得6分；每缺少一项内容扣2分，每出现一项不满足采购需求或不足的扣1分，扣完为止，本项未提供不得分。(不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 6分 |
| 质量保障措施 | 针对本项目建立的质量保障体系、组织机构、管理措施等进行分析，内容包括但不限于：①保障体系；②组织机构；③管理措施；以上方案内容详实完备，有服务质量的实际承诺的得9分；每缺少一项内容扣3分，每出现一项不满足采购需求或不足的扣2分，扣完为止，本项未提供不得分(不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 9分 |
| 人员组织管理 | 根据本项目工作内容有明确的人员组织管理，内容包括但不限于：①人员构成及安排；②人员组织管理；以上方案内容详实完备且人员与项目需求专业相符，得5分；每出现一项不满足采购需求或不足或漏项的扣1分，扣完为止，本项未提供不得分(不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 5分 |
| 进度计划及保障措施 | 制定本项目的工作进度计划和保障措施，内容包括但不限于：①进度计划；②保障措施，以上方案内容安排合理、工序管理措施科学、保障措施全面，项目进度控制良好，得4分；每出现一项不满足采购需求或不足或漏项的扣1分，扣完为止，本项未提供不得分(不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 4分 |
| 安全、保密措施 | 制定本项目的安全和保密措施，内容包括但不限于：①安全责任制度；②保密措施；以上方案内容管理制度可靠合理，得4分；每出现一项不满足采购需求或不足或漏项的扣1分，扣完为止，本项未提供不得分(不足是指:①该方面内容体现不齐全;②阐述存在逻辑错误;③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关;④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等任意一种情形)。 | 4分 |

### 1.中标人的确定

1.1 评标委员会对投标人进行综合评分并按分数高低作出排序，推荐 3 名中标侯选人，得分最高的投标人将被确认为第一中标候选人，依次类推。如果两个投标人得分相同时，取投标价格低者。

1.2 招标人应根据评标委员会的评审结果和国家有关规定确定中标人；招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

### 2 最终审查

2.1 最终审查的内容是招标人对中标候选人的实力、技术状况、生产条件、服务质量，投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

2.2 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问和考查，并提供所需的有关资料。

# 第四章 政府采购合同（样本）
(最终合同以实际签订为准）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

招标人（甲方）： 乌鲁木齐市水务局

中标人（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和招投标法》与项目行业有关的法律法规，以及乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目（项目编号：   ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》， 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合 同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条 项目基本情况 ：

第二条 合同期限 自合同签订之日起 180 日历天内完成全部建设并通过最终验收。

第三条  服务内容与质量标准：须满足国家、自治区相关要求。

第四条  服务费用及支付方式：具体以实际合同签订为准。

第五条  知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

## 第六条   无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

## 第七条   甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管 权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## 第八条   乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

### 5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## 第九条   违约责任

### 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

### 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

## 第十条 不可抗力事件处理

### 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

### 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

### 3、不可抗力事件延续    天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十一条 解决合同纠纷的方式

### 1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在        天内不能达成协议时，应提交奎屯市仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

## 第十二条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管 部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份， 自双方签章之日起起效。甲方一份，乙方一份，政府采购代理机构一份，同级财政部门备案一份，具有同等法律效力。

第十三条 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：  （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

开户银行：

账号：

电    话：

传    真：

签约日期：   年    月  日

乙方：  （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

开户银行：

账号：

电    话：

传    真：

# 签约日期：   年    月   日

- 采购需求

- 项目概况

项目编号：TZGC202602

项目名称：乌鲁木齐市水预算管理体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8890000.00

最高限价（元）：本项目最高限价: 8890000.00元，其中：（一、水预算智慧管理平台建设部分最高限价：2400000.00元；二、水预算智慧管理平台建设部分最高限价：3990000.00元；三、水预算计量体系完善部分最高限价：2500000.00元。）

招标范围：开展乌鲁木齐市水预算管理体系和能力提升建设。建设乌鲁木齐市全市域、全水源、全行业的水预算管理名录库，构建水预算管理制度框架，建立水预算监管、基准额度核算、交易与调整、统计决算等改革创新制度与长效机制，在管理机制建设基础上构建水预算智慧管理平台，补充改造农业等重点领域计量设施，提升管理能力。

合同履约期限：自合同签订之日起 180 日历天内完成全部建设并通过最终验收。

质量要求：符合国家、行业相关规范及要求。

- 采购需求具体内容

采购内容包括水预算管理体系建设及能力提升和计量设施完善。各项工作内容及要求如下：

(一)水预算管理体系建设及能力提升

1.开展水预算收支摸底调查：全面摸排乌鲁木齐市水资源开发利用现状，收集整理初始水权分配、可用水量、各项水资源管理制度实施情况，以及农业、工业、服务业、公共供水、生态等领域的实际用水数据，从相关政策要求和乌鲁木齐市情水情出发，明确乌鲁木齐市水预算总收入和总支出。

2.建设水预算单位名录库：在摸底调查基础上，整合取水许可、计划用水、水资源税征收和各部门行政登记信息，建成一个全市统一、真实准确、覆盖全行业、全水源、全用户的水预算单位名录库，包含管理归属、水源类型、行业分类、取水许可、监测计量等关键信息，作为智慧管理平台的数据底板。

3.建立名录库动态更新机制：明确名录库入库、认定、维护、使用与动态管理工作规范，建立随取用水户新增、破产、迁出等变化而动态调整的机制，确保名录库的时效性与准确性，制定《乌鲁木齐市水预算单位名录库管理制度》。

4.开展水预算监管与执行机制建设工作：系统梳理“编制—审核—下达—执行—调整—决算”各环节要求，以制度形式明确水预算管理适用范围、预算对象、预算程序、编制要求、审核要点、调整规定、监督管理、决算要求、奖惩措施等内容，编制《乌鲁木齐市水预算管理办法》。

5.建立规范的水预算统计与决算机制，按照水预算管理需求和用水统计调查制度基础，设计符合水资源管理特点的统计报表和决算流程。

6.开展水预算节余额度交易机制建设：调研乌鲁木齐市用水权交易现状，研究建立水预算节余指标交易和动态调整机制，明确交易情形、交易价格、交易期限、监管要求等内容，编制《乌鲁木齐市水预算节余额度交易指导意见》。

7.开展水预算基准额度核算机制建设工作：研究并提出适用于行政区域、不同水源、用水行业及取用水单位的水预算基准额度核算方法体系，编制完成《乌鲁木齐市水预算基准额度核算技术指南》。

8.开展水预算试点实施效果跟踪评估：对试点建设全过程及制度机制运行情况进行跟踪、调研与评估，及时发现问题并提出优化建议，形成《2026年乌鲁木齐市水预算试点建设评估报告》。

(二)水预算智慧管理平台建设

1. 水预算智慧管理平台系统开发

开发集业务管理、决策支持与公共服务于一体的综合性水预算智慧管理平台，实现水预算“编制-审核-下达-执行-调整-决算”全流程线上化、闭环化管理。具体功能要求如下：

（1）水预算对象与基础信息管理：建设统一的水预算对象名录库，实现对取用水单位、取水口、水源地等核心对象信息的全生命周期数字化管理。支持信息的增、删、改、查、批量导入导出及空间落图。建立覆盖农业、工业、建筑业、生活、服务业等全行业的用水定额标准库，支持定额值的动态维护与查询应用。

（2）水预算全流程业务管理：

预算编制：提供线上申报入口，支持用水单位填报年度用水计划；支撑区（县）级水行政主管部门在线汇总、平衡、编制区域预算草案，并支持按水源、行业进行额度核算与多方案对比。

预算审核与下达：实现预算方案的多级在线审核与批复流程。具备在线公文流转功能，支持生成红头文件格式的预算下达文书，并实现电子签章与逐级在线下达。

预算执行与监控：建设“区域、行业、水源”多维度预算执行监控视图，能够自动关联计量数据，实时计算并展示预算执行进度。对超预算、近限额情况提供系统预警和线上督办流程。

预算调整：为符合调整情形的单位提供线上调整申请通道，支持调整方案的创建、多方案对比、附证材料上传及线上审核流程。

年终决算：支持一键生成年度水预算决算报告，自动汇总全年预算与执行数据，形成对比分析，报告支持在线预览、下载与归档。

（3）水预算节余水量动态管理与水权交易衔接：建立节余水量账户，动态记录各预算单位的预算节余情况。提供节余水量查询、统计功能，并为水权交易提供数据接口，支持将可交易节余水量信息推送至交易平台。

（4）水预算统计分析：提供灵活、多维的数据统计与分析功能。支持按时间、行政区划、行业、水源等维度，对预算额度、实际用水量、执行进度、节超情况等进行统计、对比与趋势分析，并生成各类统计报表和图表。

（5）决策指挥与可视化展示：建设领导决策驾驶舱，以大屏可视化形式，集成GIS地图，动态展示全市水预算总量、执行进度等核心指标、区域用水健康度热力图、预算流程状态空间分布、水预算单位密度分析等，支持“一张图”总览和逐级下钻查看详情。

（6）公共信息发布与互动服务：建设对外门户网站或专栏，实现水预算政策法规、通知公告、预算决算报告、水权交易信息等的统一发布。提供节水科普、用水咨询、意见征集、投诉举报等在线互动功能。

（7）智能知识库与辅助决策：构建水预算专业知识库，支持政策文件、技术标准、案例等知识的分类存储与智能检索。开发智能问答机器人，为管理人员和用水户提供常见业务问题的自动解答。

2. 水预算移动端应用（APP/小程序）开发

需同步开发水预算移动端应用（APP或微信小程序），满足管理人员和用水户随时随地办理业务、查询信息的需求。核心功能应包括：

移动办公：支持用水单位在线进行预算申报、查看审核进度、接收预算下达文书；支持管理人员进行移动审批、处理预警督办消息。

信息查询：支持用水户实时查询本单位的水预算额度、累计用水量、执行进度、节余水量等信息；支持查询关联计量站点的实时监测数据与历史用水曲线。

名录维护：支持用水单位在线提交单位基本信息、取水口信息等变更申请。

数据上报：为无自动监测设备的站点提供人工补录用水数据的移动端入口。

消息推送：及时向用户推送政策通知、预算批复、预警提醒、业务办理反馈等信息。

3. 数据共享与服务集成建设

实现数据互通与业务协同，搭建统一的数据共享服务体系。

（1）制定统一数据标准与接口规范：制定水预算数据资源目录与共享交换规范，明确数据格式、编码规则、交换频率与安全要求。

（2）建设统一数据资源中心：归集整合水预算对象、定额、预算编制、执行、计量监测等全流程数据，形成权威、唯一的水预算核心数据库。

（3）实现关键业务系统数据对接：

与取水许可管理系统对接：实现取水许可证、取水权等基础信息的实时同步与校验，确保预算管理对象权属清晰。

与用水计量监控系统对接：自动获取取水口的实时和历史计量数据，为预算执行监控提供准确数据源。

与公共供水管网信息系统对接：获取管网用水户的用水数据，实现生活、服务业等用水预算的精准管理。

与国家水权交易平台对接：实现节余水量信息、交易意向、成交结果等数据的双向共享，支撑预算管理与市场交易的联动。

（4）提供标准化数据服务：通过API接口、数据交换平台等方式，为市政务数据共享平台、自治区及国家水资源管理系统提供标准化的水预算数据服务，支撑跨部门业务协同与宏观决策。

(三) 水预算计量体系完善

根据水预算精细化管控要求，结合乌鲁木齐市计量设施分布运行现状，编制乌鲁木齐市计量设施优化布局方案。选用符合国家标准的先进计量设备，完成沙依巴克区、经开区、水磨沟区共83套地下水“井电双控”计量监测设施和3套地表水（1套明渠、2套管道）计量监测设施的安装、调试与接入，实现数据自动采集与远程传输，计量监测设施应包含的各项组件及具体技术要求如下：

| 设备 | 组件 | 有关技术参数及安装要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水计量监测设施 | 一体化金属机箱 （组装调试费） | 1.采用碳钢材质、板厚≥2mm、防腐、喷塑处理、防护等级不低于IP55。箱体整体为撬装式结构，所有计量和控电控水设备、太阳能供电系统都在一个箱体内，并具有防拆盗功能（箱体外侧不能有任何可拆除的隐患），箱体安装必须包裹井口（箱体底板和井壁焊接，外部看不到井管），同时采用智能锁开关方式，无钥匙设计，需通过软件平台或APP实现远程开启/关闭箱门（无论设备是否有电、有信号）； 2.在箱体正面有不锈钢材质制作的二维码标识，便于用户扫描查询水量，两侧印有清晰不易脱落的《节约用水条例》国务院776号令第四十六条、《地下水资源管理条例》国务院748号令第五十六条； 3.箱体上喷涂相关安全警示标语； 4.一体式“井电双控”设备具备防雷及漏电保护、监控措施，设施接地电阻小于4Ω； 5.夏季箱体内设备工作温度较高，箱体需包含降温散热功能，保障设备正常运行。 | 83 | 套 |  |
|  | 数据传输及控制终端（RTU） | 1.工作电压：DC5V-36V 2.工作温度：-25℃-75℃； 3.工作电流：待机电流≤15uA，工作电流≤20mA 4.网络协议：TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP/MQTT； 5.集成控制模组(主板)：根据CPU卡指令执行负载端开启、关闭动作；根据刷卡动作执行扣费、查询功能；根据用电监测数据发起用电保护动作功能；支持多个RS485通讯,提供通讯协议；支持USB接入、支持本地系统升级；含五年30M/月网络通讯。 |  |  |  |
|  | 超声波流量计 （DN80-150) | 1输出信号：支持多种信号输出方式，包括模拟量（如 4-20mA）、脉冲信号、以及数字通信接口（如 RS485、Modbus 协议）。 2内置传输模块，在无外电情况下仍可定时向后台传输数据。 3电源：供电方式多样，包括直流供电（如 9-24VDC）、交流供电（如 85-265VAC）以及内置可充电电池供电。 4环境温度：通常可在 -30℃ 至 +60℃ 的环境温度下正常工作。 5响应速度：响应迅速，时间通常在 250 毫秒至 1 秒之间。 6管径范围： DN15~DN150 7适用介质：可测量清洁液体、含有颗粒或气泡的液体（如污水）、非导电液体以及气体等。 |  |  |  |
|  | 缓闭电动蝶阀 (DN80-150) | 1.管径：DN80—DN150；压力：1.6Mpa。介质：农业灌溉用水；工作温度：-25℃至+60℃，开关阀最大电流低于电池的最大电流输出能力，阀体材质：碳钢喷塑；阀板材质：米洛奇双轴板；执行机构：DC12V/24V电动；输出信号：常开、常闭；输出扭矩M≥40N.m，负荷循环率10[%]； 2.缓闭电动蝶阀尺寸规格与井管直径保持一致，电动蝶阀具备微阻缓闭功能，全程机动时间60s-120s。开度可调。 |  |  |  |
|  | 智能断路器 (含电表） | 1.管径：DN80—DN150；压力：1.6Mpa。介质：农业灌溉用水；工作温度：-25℃至+60℃，开关阀最大电流低于电池的最大电流输出能力，阀体材质：碳钢喷塑；阀板材质：米洛奇双轴板；执行机构：DC12V/24V电动；输出信号：常开、常闭；输出扭矩M≥40N.m，负荷循环率10[%]； 2.缓闭电动蝶阀尺寸规格与井管直径保持一致，电动蝶阀具备微阻缓闭功能，全程机动时间60s-120s。开度可调。 |  |  |  |
|  | 磷酸铁锂电池 | 1.磷酸铁锂电池包，带防水外壳，充放电电流最大10AMax； 2.放电环境温度：-30℃-65℃，配带电缆防水接头； 容量要求：支持无市电和太阳能充电条件下，全系统正常工作时间不低于10天，3年后不低于7天。 |  |  |  |
|  | 开关电源 | 额定功率：30W；输入电压范围：180~250Vac；输出直流电压：12V或24V；输出电流范围：0~2.5A；输出电压调整范围：6-24V;具有电压显示功能；工作温度：-30~+85℃；工作湿度：20~90%。 |  |  |  |
|  | 电子锁 | 直流供电，具有备份电源，全天候工作，支持远程手机扫码开锁；具有应急供电接口。密码登录。 |  |  |  |
|  | 太阳能板（含支架） | 压玻璃多晶硅-太阳能板。带铝边框，表面层压钢化玻璃，带接线盒，4万LUX测试，配带太阳能支架，满足电池充电需要。 |  |  |  |
|  | 太阳能立杆 | φ76*4m；镀锌；壁厚3mm，直接连接箱体。 |  |  |  |
|  | 太阳能充电器 | 额定系统电压：12V/24V；最大充电电流：10A；最大输出电流：10A；工作温度：-40℃至60℃;防护等级：IP68；直流输入电压：12V/24V。 |  |  |  |
| 地表水计量监测设施 | 流量测量单元 | 1. 设备类型：根据现场条件（明渠或管道）选择外夹式超声波流量计或雷达流量计。 2. 测量性能：计量精度等级不低于 1.0级；量程比宽，需覆盖现场最大与最小流量；输出信号须支持RS-485接口及Modbus RTU协议。 3. 环境适应性：传感器防护等级不低于IP68，变送器不低于IP67；工作温度范围：-25℃ 至 +60℃；必须内置或外配有效的电源与信号防雷模块。 | 3 | 套 |  |
|  | 数据采集与传输终端（RTU） | 1.工作电压：DC5V-36V 2.工作温度：-25℃-75℃； 3.工作电流：待机电流≤15uA，工作电流≤20mA 4.网络协议：TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP/MQTT； 5.集成控制模组(主板)：根据CPU卡指令执行负载端开启、关闭动作；根据刷卡动作执行扣费、查询功能；根据用电监测数据发起用电保护动作功能；支持多个RS485通讯,提供通讯协议；支持USB接入、支持本地系统升级；含五年30M/月网络通讯。 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 1. 主供电方案：采用太阳能供电系统。 2. 太阳能电池板：功率需满足系统在连续阴雨天下的最低能耗要求。 3. 储能电池：采用磷酸铁锂电池，在无有效光照条件下，需保障全系统连续工作不少于7天。 4. 太阳能控制器：额定电压匹配，具有过充、过放保护，防护等级不低于IP65。 |  |  |  |
|  | 户外防护与安装结构 | 1. 防护机箱：用于安置RTU、电池等设备。材质为碳钢或不锈钢，防护等级不低于IP55，具备防盗结构。在高温地区，箱体需考虑散热措施。 2. 安装支架：为流量计传感器、太阳能板提供坚固的热镀锌钢制立杆或横梁支架，能抵御当地最大风力。 3. 防雷接地：整个系统必须设计完整的防雷接地措施，接地电阻应小于4Ω。 |  |  |  |

三、项目周期

自合同签订之日起 180 日历天内完成全部建设并通过最终验收。

- 其他特殊要求

1、质保期：水预算智慧管理平台建设免费维护3年，水预算计量体系完善质保期3年，自最终验收合格之日起算。

2、工作成果包括但不仅限于如下：

（1）乌鲁木齐市水预算单位名录库一套；

（2）《乌鲁木齐市水预算单位名录库管理制度》（暂名）；

（3）《乌鲁木齐市水预算管理办法》（暂名）；

（4）《乌鲁木齐市水预算节余额度交易指导意见》（暂名）；

（5）《乌鲁木齐市水预算基准额度核算技术指南》（暂名）；

（6）《2026年乌鲁木齐市水预算试点建设评估报告》（暂名）；

（7）乌鲁木齐市水预算智慧管理平台软件系统及配套小程序或APP。

（8）《乌鲁木齐市水预算计量设施优化布局方案》（暂名）；

（9）83套地下水计量监测设施、3套地表水计量监测设施安装及调试。

3、付款方式;以实际合同约定为准。

4、人员要求：

水预算管理体系建设及能力提升及水预算智慧管理平台建设人员配置：除项目负责人外，项目组成员不得少于5人，须具备水利工程相关专业中级及以上职称。

水预算计量体系完善标项人员配置：项目经理1人，需具备机电工程专业注册二级及以上建造师资格，技术负责人1人，需具备机电工程专业注册二级及以上建造师资格，安全员1人，需提供有效的安考C证。

5、中标单位不得将项目转包给分公司去完成，且项目负责人为投标文件中确定的人员，不得更换为其他人员。

6、最终成果须提交文本、全套电子文档及数据库，版权归乌鲁木齐市水务局所有。如果在项目运行过程中发现有缺项漏项，且又是项目正常运行所必要的，投标人必须无偿提供。

7、注意事项：招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定。如果在项目运行过程中发现有缺项漏项，且又是项目正常运行所必要的，投标人必须无偿提供。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                      （加盖公章）

法定代表人：                      （盖章）

投标人地址：

投标联系人：              电话:

年   月   日

一、投标函、投标声明

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

## 附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

## 二、投标保证金

### 附件 3：投标保证金缴纳凭证

## 三、报价一览表及投标报价明细表

### 附件 4：报价一览表

附件 5：报价明细表

- 投标人基本情况

### 附件 6：投标人基本情况表

### 附件 7：拟投入本项目的人员一览表

## 五、投标人的资格审查材料

附件 8：无重大违法记录声明书

附件 9：信用记录

## 六、实施方案

七、投标人认为需提供的其它资料

附件 10：中小企业声明函（工程、服务、货物）（如有）

附件 11：监狱企业声明函（如有）

附件 12：残疾人福利性单位声明函（如有）

附件 13：商务条款偏离表

附件 14：联合体协议书(不适用可不提供）

附件15：关于符合本国产品标准的声明函

## 一、投标函

招标人：              ：

我们收到你们的             招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1 、按照招标文件 中 的一切要求 ，提供招标 内容 的相关服务 。投标报价 ¥ ：人 民 币   元（用阿拉伯数字书写），大写：               。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成服务内容。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后       天。

## 4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

## 6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

## 8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳         元的投标保证金。

10、我们保证投标文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

## 11、其它说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                          (电子签章）

法定代表人或授权代表人（签字盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年   月   日

投标声明

我们，	               （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件《[项目名称]》（项目编号：[项目编号]）相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

参加政府采购近三年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、较大数额罚款（200万元以上，标准按财政部财库〔2022〕3号文件规定执行）、在一至三年内禁止参加政府采购活动的行政处罚。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人（签名或盖章）：

日  期：        年  月  日

附件 1

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：         年          月         日

附件 2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人           （姓名、职务）系                            （投标人名称）的法 定代表人，现授权           （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义： (1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号、标段）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

本授权书于       年     月      日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(电子签章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：          年       月        日

## 二、投标保证金

附件 3：

## 投标保证金缴费凭证

## 三、报价一览表及投标报价明细表

### 附件 4

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 合同履约期限 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  |  |

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，报价总价应和报价分项报价表的总价相一致。

3、供应商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年     月     日

附件 5

报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：____________________                金额单位：人民币元（含税全包价）

| 序号 | 采购分项名称 | 分项预算 / 最高限价 | 采购属性 | 投标分项报价（含税全包） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水预算管理体系建设及能力提升 | 2400,000.00 | 公开竞争（非预留） | ¥___________ | 面向全市场开放竞争，符合条件小微企业、合规联合体可享受政府采购价格评审扣除优惠 |
| 2 | 水预算智慧管理平台建设 | 3990,000.00 | 公开竞争（非预留） | ¥___________ | 面向全市场开放竞争，符合条件小微企业、合规联合体可享受政府采购价格评审扣除优惠 |
| 3 | 水预算计量体系完善 | 2,500,000.00 | 专门面向小微企业预留 | ¥___________ | 仅限小微企业承接，大中型企业不得参与；本分项不适用任何价格评审扣除政策 |
| -- | 投标总价合计 | 8,890,000.00 | -- | ¥___________ | 总价不得超过项目整体最高限价，报价为包含人工、设备、安装、税费、质保、培训、验收等全部费用的闭口包干价 |

- 报价要求

- 所有分项报价及总价均为含税最终落地价，包含完成本项目全部工作的所有成本、税费、风险、质保、售后等一切费用，合同履约期内不再额外加价。

- 投标总价不得超过本项目最高限价 8890000.00 元，总价超限价直接按无效投标处理。

- 大小写金额不一致的，以大写金额为准；单价与总价存在偏差的，以单价为准修正总价。

- 中小企业预留专项约定

- 第 3 项（250 万元计量体系完善）为专门面向小微企业预留份额，仅允许小微企业主体承接；大中型企业不得参与本分项工作。

- 本预留分项不适用任何小微企业价格评审扣除优惠。

- 仅第 1、2 项合计 639 万元公开竞争模块，可按政策享受小微企业 / 联合体价格评审扣除。

- 联合体投标专项填写要求

- 联合体需在备注栏，注明各分项具体承担成员单位名称、企业划型（中型 / 小型 / 微型）。

- 联合体小微企业份额占比核算，仅以第 1、2 项公开竞争模块金额为计算基数。

- 评审计算口径

- 评标专家仅对第 1、2 项公开竞争合规报价进行价格优惠折算，第 3 项预留分项原值计入总价。

- 价格扣除仅用于评审打分，中标后合同执行、付款结算均以本次投标原始分项报价为准，不作调整。

本单位已仔细核对全部分项报价，报价真实准确，完全响应招标文件全部采购需求。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

四、投标人基本情况

## 附件 6

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业 单位 法人 证书 或工 商营 业执 照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人已完成项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目供应商已完成的类似业绩（类似业绩指规划设计业绩），须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）或采购合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 7-1

拟投入本项目的人员一览表

项目名称：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附全部人员证件复印件，加盖单位公章。

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件7-2

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责年限 |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 服务期限 | 签约合同金额 | 备注 |  |
| 目前正在服务项目情况 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日 期： 	 年 	 月 	 日

五、投标人的资格审查材料

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或 者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证 原件扫描件；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按 无效响应处理）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

注：提供银行出具的近 1 年内资信证明或2024年度经审计的财务报告，从取 得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足一年的，为新成立企业 , 提供财务状况良好承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，

注：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 ；

注：1.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳税收的凭据；

2.提供近6个月内（任意 1 个月）已依法缴纳社会保险的凭据；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）

⑥具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明；（如投标供应商为联合体投标的联合体各方成员均须提供此项，否则响应文件按无效响应处理）⑦投标保证金汇入情况说明及汇入凭证。（由联合体牵头方提供）

⑧联合体协议书；（如投标供应商为联合体投标的须提供此项）

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。（如有需提供证明材料，《中小企业声明函》）。

- 3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、投标人（独立投标人或联合体成员）须同时具备以下能力：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

- 3.本项目的特定资格要求：【标项1】

- 3.1、投标人（独立投标人或联合体成员）须具备以下能力：

- （1）具备水资源节约利用相关制度政策研究能力，近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水预算、水权或水资源节约利用制度编制或相关规划编制。）

- （2）具备水资源节约用水管理相关模型研发或水利信息平台开发能力,近 3 年内类似业绩不少于 1 项，（类似业绩指：水资源节约用水管理相关模型或水利信息平台开发。）

- （3）具备水利计量监测设备供货、安装、调试能力，须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

- 注：类似业绩必须提供中标通知书（成交通知书或发包通知书）或采购合同.

- 3.2、项目负责人须具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称。(必须提供，否则响应文件 按无效响应处理)

### 附件 8

无重大违法记录声明书

（招标人）         ：

我公司参与                          （ 项目名称、编号、标段）投标，本公司郑重 声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的 供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律

责任。

特此声明

投标人名称(电子签章)：

法定代表人（签名）：

日    期：               年    月     日

附注： ▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时 间。

附件9

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125 号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 的相关要求， 即具有良好的信用记录。投标人须提供本单位近 3 年（本项目投标截止期前） “信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ） 已公布的信用记录查询截图。于递交响应文件当天在各网站查询结果为准

截图含 1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如： 网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

## 六、实施方案

### 项目实施方案组成（包含但不限于）

投标人应根据招标文件的要求，参照项目的具体情况及评分标准技术标内容编制技术投标方案。

为了便于查找，请编制目录，并在目录中注明每项内容的页码。

## 七、投标人认为需提供的其它资料

附件10

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施 工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业  行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章)：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 附件 11

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加       单位的       项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：

# 附件 12

# 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                       （项目名称、项目编 号、标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日  期：

备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件13

# 商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 …… | 1 …… |  |
|  | 2 …… | 2 …… |  |
|  | 3 …… | 3 …… |  |
|  | 4 …… | 4 …… |  |
|  | 5 …… | 5 …… |  |
|  | 6 …… | 6 …… |  |
|  | …… | …… |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.应对照招标文件中的商务条款作出明确响应，并作出偏离说明。供应商在上表中说明  的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“合同履行期限 ”、“服务地点 ”、 “付款方式 ”、“投标有效期 ”、“质量标准 ”等商务内容响应， 否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月    日

# 附件14

# 联合体协议书【未组成联合体投标的，可不提供】

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

- 联合体牵头人约定

- 各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

牵头人全权代表联合体各方，负责本项目投标报名、文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制上传、开标解密、澄清答疑、合同签订、项目统筹协调、款项接收等全部全过程工作，其行为对联合体所有成员均具备法律约束力。

- 授权与效力

联合体各方已签署正式授权委托书，授权牵头人及授权代表，在本次招标全过程中所作的全部承诺、澄清、补遗、应答等法律行为，均对联合体全体成员产生同等法律效力，各方共同无条件认可并严格履行。

- 联合体内部分工与金额占比

本项目总预算 889 万元，分为 3 个采购分项：

- 水预算管理体系建设及能力提升：339 万元（公开竞争）

- 水预算智慧管理平台建设：550 万元（公开竞争）

- 水预算计量体系完善：250 万元（专门面向小微企业预留专属分项）

本次联合体分工、权责及金额占比如下：

1、（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

2、（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

专项强制约定：

水预算计量体系完善（250 万元小微预留分项），100% 由本协议内小微企业成员独立承接实施，联合体大中型成员不得参与该分项任何工作、不得变相挂靠、转包。

- 联合体成员中小企业合同份额。

- 本项目250万元水预算计量体系完善为小微企业专门预留专属分项，预留分项不计入联合体优惠比例核算；优惠比例仅以639万元公开竞争分项为计算基数。

- 关于价格优惠资格：

- 若小微企业在公开竞争部分合同份额占公开分项总金额未达到 30% 及以上，则本联合体不符合财库〔2020〕46 号文规定的联合体价格扣除适用法定门槛，无需填报优惠比例、不申请任何联合体报价评审扣除政策，本项优惠相关内容全部留空、不作承诺。

若小微企业公开部分份额占比≥30%，自愿享受优惠的，补充填写：

本联合体小微企业公开竞争部分合同占比为____%，已达标，自愿申请对公开竞争部分投标报价给予 4% 评审价格扣除，扣除仅用于评审，不改变中标原始签约总价。

- 联合体各方承诺：本协议分工、权责、企业划型全部真实有效，不存在虚构份额、挂靠套取政策优惠等违规情形，自愿承担相应全部法律责任。

五、连带责任承诺

如本联合体中标，联合体全体成员共同与采购人签订政府采购正式合同，就本项目全部履约、质量、工期、售后、质保、违约责任等所有合同义务，向采购人承担法定无限连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章)：

联合体成员2名称（公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件15

# 关于符合本国产品标准的声明函【不适用可不提供】

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附表：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附：

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日