乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段）

（项目编号：TZGC2026024-2）

招 标 文 件

项 目 名 称：乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目

（二标段）

项 目 编 号：TZGC2026024-2

采   购  人：乌鲁木齐市水务局

采购代理机构：新疆拓招工程项目管理有限公司

日     期：2026年05月07日

目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	8

1、总则	17

2.招标文件	19

3.投标文件	20

4.投标	24

5.开标	24

6.评标	25

7.合同授予	26

8.纪律和监督	27

9.是否采用电子招标投标	28

10.需要补充的其他内容	28

第三章评标办法（综合评分法）	34

评标办法前附表	34

1.评标方法	38

2.评审标准	38

3. 评标程序	38

第四章合同条款及格式	41

第二卷	44

第五章 采购需求	45

第六章投标文件格式	63

一、资格审查资料	67

二、报价文件	69

三、商务技术文件	72

投标人认为需要提供的或有利于评审的证明文件及其他资料（格式自拟）	90

第一卷

# 第一章 招标公告

项目概况 乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段）的潜在投标人应登陆政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2026年06月2日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：TZGC2026024-2

项目名称：乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1816000.67

最高限价（元）：1816000.67

采购需求：本项目为乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目，对达坂城区 160 处地下水取水口、10 处地表水取水口实施监测计量设施新建 / 改造，包含设备采购、运输、安装、调试、联网对接、培训及质保等全流程服务，实现取用水在线计量数据实时上传至市级监管平台。（具体采购需求详见招标文件）。

备注：1.合同履行期限：自合同签订之日起 12 个月内完成全部供货、安装、调试、验收并交付使用；2.质保期：3 年，质保期内免费维修、更换、升级；3.售后服务：7×24 小时技术支持，故障响应≤2 小时，现场处置≤24 小时；4.提供操作培训、运维培训、全套竣工资料、验收报告。

本项目（否）接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2026 年 05月 09 日起至 2026 年 05月 15日，每日上午 10:00 至 12:00，下午12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年06月02日 10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台客户端投标

开标时间：2026年06月02日 10:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用不见面电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

2、投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传至电子交易平台。

4、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市水务局

地 址：南湖南路西一巷37号

联系人：傅源

联系方式：17667930503

2.采购代理机构信息

名 称：新疆拓招工程项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华山街751号4幢湖北大厦1608室

联 系 人：刘文博、尹子怡

电    话：0991-6320520、13150309360

2026年05月08日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名 称：乌鲁木齐市水务局 地 址：南湖南路西一巷37号 联系人：傅源 联系方式：17667930503 |
| 1.1.1 | 采购代理机构 | 采购代理机构信息 名 称：新疆拓招工程项目管理有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华山街751号4幢湖北大厦1608室 联系人：刘文博、尹子怡 电话：0991-6320520、13150309360 |
| 1.1.3 | 采购项目名称 | 乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 本项目为乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目，对达坂城区 160 处地下水取水口、10 处地表水取水口实施监测计量设施新建 / 改造，包含设备采购、运输、安装、调试、联网对接、培训及质保等全流程服务，实现取用水在线计量数据实时上传至市级监管平台。（具体采购需求详见招标文件） |
| 1.3.2 | *交货期 | 自合同签订之日起 12 个月内完成全部供货、安装、调试、验收并交付使用。质保期：3 年，质保期内免费维修、更换、升级。 |
| 1.3.3 | *交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章采购需求 |
| 1.4.1 | *投标人资质条件、能力、信誉 | 1.4.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件 ①.具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证或身份证等相关证明文件复印件）； ②.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； ③.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面说明）； ④.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；提供近半年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； ⑤.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”及“中国政府采购网”以上2个网站查询截图并加盖公章。(如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及不良行为记录的投标单位，将拒绝其参加本次政府采购活动）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他 情形 | 法律法规禁止的其他情形 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开 投标人须自行踏勘现场； |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：开标前 15 天 |
|  |  | 书面递交同时发送邮箱:tzgc2021@163.com |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形 式 | 政采云平台发布 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 本招标文件标“ * ”项均为实质性要求和条件。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ■不允许 口允许 偏差范围:/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资 料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文 件 | 时间：开标前 15 天 |
|  |  | 形式：书面递交同时发送邮箱：tzgc2021@163.com |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形 式 | 政采云平台发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文 件澄清 | 时间：开标前 15 天 形式：招标文件澄清一经政采云平台发布，视为投标人已收到，无需确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 政采云平台发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文 件修改 | 时间：开标前 15 天 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经政采云平台发布，视为投标人已收到，无需确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 执行国家及自治区现行规定 |
| 3.2.4 | *最高投标限价 | □无 ## ■有，最高投标限价：1816000.67 元（大写：壹佰捌拾壹万陆仟元陆角柒分），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理。 |
| 3.2.5 | *投标报价的其他要求 | 所有报价均以人民币为准； |
| 3.3.1 | *投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | *投标保证金 | 1.投标保证金的形式：①转账；②电汇；③保函； 2.投标保证金金额：￥30000.00元（大写：叁万元整） 3.投标保证金的递交方式： 3.1投标人采用第①②种形式递交保证金的，将投标保证金从企业基本账户汇至以下 账户名称：新疆拓招工程项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局步行街支行 账号：65050188865300000298 开户行号：105881001115 3.2投标人采用第③种形式递交保证金的，投标人须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函原件的扫描件随投标文件一起提交； 4.投标保证金递交截止时间：同投标截止时间（投标单位应充分考虑跨行等因素导致的延迟到账情况）。 注：投标人可以自主选择以上任意一种形式递交投标保证金，投标人采用第①②种形式递交投标保证金的，投标保证金必须从投标人企业基本账户转入到指定账户，并注明“乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段）”字样，请自行核实保投标证金入账情况，若因投标人汇款错误等原因导致投标保证金未在规定时间内缴纳至指定账户，视为未按招标文件规定缴纳投标保证金，后果由投标人自行承担。未递交投标保证金视为投标无效。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2、经查实投标人虚报投标参数的； 3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要 求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要 求 | 近一年，指2024年度或2025年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近三年，指 2023 年 01 月 01 日起至投标时间截止前。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近三年，指 2023年 01 月 01 日起至投标时间截止前。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标 方案 | □允许 ■不允许 |
| 3.7.3 （2） | 投标文件份数及其他要 求 | 本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人开标时无需提供纸质投标文件，须在投标文件递交截止时间前将加密电子投标文件上传到政采云平台对应位置。 |
| 3.7.3 （3） | 投标文件是否需分册装 订 | ■不需要 □需要，分册装订要求：/ |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标人应于 2026 年06月 02日 10：30（北京时间）之前将加密的电子投标文件上传到“政采云 ”平台对应位置。开标时间后 30 分钟内投标人登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留 的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台客户端 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间：公示期满后 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，评标专家4 人。 评标专家确定方式：评标专家由政采云系统随机抽取的方式确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及 期限 | 公示媒介：新疆政府采购网 公示期限：不少于 1 个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是 □否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：■要求 - 履约保证金的形式：银行保函 - 履约保证金的金额：合同金额的5% 3、投标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃本次中标项目并且投标保证金将不予退还。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1 、投标文件解密时间：投标文件解密时间 30 分钟，开标前投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）2、供应商报价 CA 签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在 20 分钟内用CA 证书对报价进行签字确认。 3、备注 : （1）本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用 CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 （https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。 （2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用 CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 （3）各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器）， 以便开标时解密。 （6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可 在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网 址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作 流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在 线客服获取服务支持。 （7）为了保证开评标顺利进行、政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
| 10 | 无效投标的情形 | 1、不符合招标文件中规定的资格要求的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求的； 3、未按照招标文件的规定提交投标保证金的； 4、投标文件未按招标文件要求签章或者数字签名的； 5、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 7、法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 采购代理服务费 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改价格[2011]534 号文的计算方法收取。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 | 1、为确保投标人充分了解采购需求，投标人须认真阅读第五章采购需求； 2、投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁弄虚作假以次充好骗取评标加分；如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，采购人将不予退还其投标保证金并提请行业监管部门将该投标人列入“严重违法失信行为记录名单 ”中。 |
| 13 | 本项目所属行业 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员 1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业 ;从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业 ;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企 业。 |
| 14 | 落实的政府采购政策 | 落实政府采购政策预留份额要求：1.中小微企业政策 ☑本项目专门面向中小企业预留采购项目。本项目符合政府采购支持中小企业发展优惠政策，本项目专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 □本项目不专门面向小微企业采购，不享受价格扣除政策。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 2.其它落实政府采购政策的资格要求： /。 |
| 15 | 质疑与投诉 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的投标人（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。 5.质疑应符合下列条件： 5.1 质疑函内容符合相关的规定； 5.2 在规定的有效期限内提起质疑； 5.3 采购监管部门规定的其他条件。 6.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。 7.供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。 8.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理： （一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。 （二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。 9.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》 向财政部门提起投诉。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》： （一）政府采购异常低价审查： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

注：1.本项目招标文件中标“ * ”条款均为实质性要求，投标人均应响应，否则按无效投标处理。

# 2.本招标文件中对同一事项的约定如有矛盾，以本表为准。

# 1、总则

## 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87 号）等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本次设备采购进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即采购项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.1 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本采购项目的代建人；

（7）为本采购项目的采购代理机构；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体产品进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体产品外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标产品技术支持资料及技术服务和售后服务等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，该投标人“投标产品技术参数响应程度 ”按 0 分计。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

# 2.招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改

招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，提出时间及要求详见投标人须知前附表第15 项。

# 3.投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件应分为“资格证明文件 ”、“商务技术文件 ”和“报价文件 ”三个部分组成。

3.1.1 资格证明文件(详见第六章资格证明文件组成)

3.1.2 商务技术文件(详见第六章商务技术文件组成)

3.1.3 报价文件（详见第六章报价文件组成）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.5 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。允许联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签定之日起五个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

## 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的要求。

3.5.1 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

3.5.2 企业成立满一年的，投标人须提供企业近一年度（2024年）财务会计报表，企业成立不足一年的，投标人须提供银行出具的资信证明原件的扫描件及自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

3.5.3 投标人须提供企业近半年内任意一个月的完税证明；依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税；刚成立不满半年的企业，应提供依法缴纳税收承诺书。

3.5.4 投标人须提供企业近半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（1.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。2.刚成立不满半年的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

3.5.5 投标人须提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明。

3.5.6 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.5.7 投标人不得为“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn  ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人；不得为“ 国家企业信用信息公示系统 ”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn  ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），投标人及法定代表人不得存在行贿犯罪记录行为，须提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）行贿犯罪记录行为查询截图，以上均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）。

## 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照政采云平台统一的“ 电子投标文件制作工具 ”以及采购文件要求进行制作编制，保证目录清晰、 内容完整；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件各类证件须与投标人注册登记资料相一致；

3.7.4 投标人因自身原因导致投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

3.7.5 投标文件具有法律效力，与其他形式的采购文件以及投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。

3.7.6 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件转换完成后，应在规定区域加盖单位 CA 电子签章和法定代表人章。投标文件若无 CA 电子签章和法定代表人章，则视为无效文件。

3.7.7 如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

# 4.投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、加密、标记和递交，并标明“修改 ”字样。

# 5.开标

## 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的加密情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布采购项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等内容，并记录在案；

（5）投标人代表对开标记录进行签章确认；

（6）开标结束。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，提出时间及要求详见投标人须知前附表第 15 项。

# 6.评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.合同授予

## 7.1 中标候选人公示

/

## 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，提出时间及要求详见投标人须知前附表第15 项。

## 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

## 7.5 中标通知

在采购人定标后，将在同招标公告发布媒介发布中标结果公告同时向中标人发出中标通知书。

## 7.6 履约保证金

7.6.1 中标人应按投标人须知前附表规定的时间、形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

# 8.纪律和监督

## 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人对采购活动提出投诉的，提出时间及要求详见投标人须知前附表第 15 项。

# 9.是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

# 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：                ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于          年         月        日         时前递交至下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构：                          （签字或盖章）

年         月         日

## 附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：                                              ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                                                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                             （签字）

年          月          日

## 附件三：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                 （投标日期）所递交的                  （项目名称）采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                  元。

请你方在接到本通知书后的           日内到                    （指定地点）与我方签订采购合同，特此通知。

采购人：                                                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人： ）                                           （签字）

年         月        日

## 附件四：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于      （投标日期）所递交的             （项目名称）采购招标的投标文件，确定                       （中标人名称）为中标人。感谢你单位对采购项目的参与！

采购人：                                                （盖单位章）

年       月       日

## 附件五：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

你方于         年         月         日发出的          （项目名称）采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年         月                日收到。

特此确认。

投标人：                                                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：                             （签字）

年       月       日

# 第三章评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格 性检 查 | 具有承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 企业成立满一年的，投标人须提供企业近一年度（2024 年或2025年）财务会计报表，企业成立不足一年的，投标人须提供银行出具的资信证明原件的扫描件及自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人须提供企业近半年内任意一个月的完税证明；依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税；刚成立不满半年的企业，应提供依法缴纳税收承诺书。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人须提供企业近半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（1.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。 2.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人须提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 录 | 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |
|  |  | 企业信用查询截图 | 投标人不得为“信用中国 ”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人；不得为“ 国家企业信用信息公示系统 ”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage .html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），投标人及法定代表人不得存在行贿犯罪记录行为，须提供中国裁判文书网 （https://wenshu.court.gov.cn/）行贿犯罪记录行为查询截图， 以上均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）。 |  |  |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业预留采购份额，须提供中小企业声明函。 |  |  |
|  | 符合 性检 查 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |  |  |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具备有效的法定代表人身份证明文件及法定代表人授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、 自然人提供身份证明文件）。 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，清晰可辨。 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |  |  |
|  |  | 投标方案 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定缴纳投标保证金，并在投标文件中附有投标保证金缴纳凭证。 |  |  |
|  |  | 商务条款 | 投标文件载明的商务条款满足招标文件规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价且未超过预算金额或最高限价。 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |  |

### 具体评分细则如下：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成(总分 100 分) | 商务部分：30 分 技术部分：40 分 投标报价：30 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 |
| 2.2.3 | 投标报价得分计算公式 | 完全满足招标文件中要求的投标单位报价中的最低价为评标基准价。按照下列公式计算各投标人的价格得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

### 商务技术评分标准

| 条款号 |  | 因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 30 分 | 类似业绩（6 分） | 投标人近三年（2023 年 01 月 01 日起至今）具有类似项目业绩并提供证明材料的，每有一个得 2 分，满分 6 分。 注：以采购合同或中标/成交通知书为准，未提供或提供不全者不得分。 |
|  |  | 项目总体实施方案 （0-12 分） | 投标人须提供针对本项目制定的实施方案，内容包括但不限于①项目进度计划安排、②实施人员配置、③运输配送方案、④产品质量保障措施等； 由评标委员会对投标人自身的方案进行公正、客观、审慎评审，方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际的得 12 分，每缺少一项内容的扣 3 分，方案中每有一处内容有缺陷的扣 1.5 分，扣完为止。 注：缺陷是指：非专门针对本项目或不切合项目实际、 内容不完全满足项目要求、逻辑或原理错误、 内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、 内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  |  | 售后服务方案（0-9 分） | 投标人须提供针对本项目制定的售后服务方案，内容包括但不限于①服务响应时间及措施、②售后服务人员配置及承诺、③售后应急处理措施等； 由评标委员会对投标人自身的方案进行公正、客观、审慎评审，方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际的得9 分，每缺少一项内容的扣 3分，方案中每有一处内容有缺陷的扣 1.5 分，扣完为止。 注：缺陷是指：非专门针对本项目或不切合项目实际、内容不完全满足项目要求、逻辑或原理错误、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  |  | 质保期（0-3 分） | 投标人承诺的本项目所有产品的质保期在3年的基础上每增加半年得 1 分，最高得3 分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 40 分 | 安装、升级改造方案（0-9分） | 根据本项目的特点和要求，制定安装、施工及工艺方案，至少包括:①针对本项目采购内容编制安装、升级改造技术方案，符合水处理设备、电气等相关安装工艺规范及国家标准。②安装及升级改造设备工具投入。③安装、升级改造质量方案(安全、消防、环保等)有完整保障措施并具备可行性。上述三项方案齐全且无缺陷满分9分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷扣 0.5 分，扣完为止。 注：缺陷指：方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前 后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原 理错 误或涉 及的规范及标 准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 维保方案(0-20) | 提供维保方案，内容包括①重点难点分析及建议②维保服务流程③维保工作内容④故障响应时间⑤第三方检测。上述五项内容详细具体，科学合理、可行性高，满足项目需求满分得20分，每缺失一项内容扣4分，每项内容中每有一处内容缺陷扣2分，扣完为止。【缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等】 |
|  |  | 产品、设备的可靠性稳定性（0-2） | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得2分；所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相关使用单位的证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 零配件保障方案（0-9） | ①需要更换设备的零配件情况； ②备件情况；③零配件质量承诺，每项3分；共9分。每有一项缺失扣3分；每一项存在一处缺陷扣1分，扣完为止；不提供不得分。 注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 |
|  |  | 投标报价得分计算公式 | 投标报价： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 备注：各投标单位投标报价不得超过预算价格，否则按无效标处理。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性检查：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细独立评审，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1） 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2） 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3） 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 同品牌处理办法：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条，采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标 ;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格 ;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

# （仅供参考，具体以实际签订的内容为准）

政府采购货物合同书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备维修备件并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

- 设备名称、规格（型号）、数量详见下表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产商 | 规格、型号 | 价格/元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计价格 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

本合同为固定总价，上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商及原产地：

三、系统配置：详见附件（需加盖合同章）

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自合同签订之日起      天内（按合同签订之日算起），将货物运送至甲方指定地点，并负责安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）保修期：系统安装验收合格之日起   年。

六、售后服务：详见附件（需加盖合同章）。

七、付款方式：

1、第一次付款：合同生效后 7 个工作日内，支付至本合同总价 30 %的预付款；（2）第二次付款：设备安装完成，调试完毕运行正常，支付至合同总价（扣除暂列金）的80%；（3）第三次付款：项目经验收合格，支付至合同总价（扣除暂列金）的90%；（4）第四次付款：完成审核定案后，支付至合同总价（扣除暂列金）的97%，剩余资金待质量保证期满，买方签署质保合格证后28 天内，买方向卖方支付该项目合同总价（应扣除暂列金及运行维护费用）的3%。

2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

3、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的备件包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、验收标准：

1、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关备件名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

2、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对备件进行更换安装调试。因乙方原因造成不能按时完成更换安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

3、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

- 质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十一、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十三、违约责任：

1、乙方不能在规定的交货期内交货的，甲方有权拒绝付款。并且乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金。

2、乙方交付物品的品种、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因备件未按投标文件确定的日期进行维修更换或维修未达到甲方要求的，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同。同时乙方需赔付甲方实际损失并承担相应的法律责任。

十四、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十五、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地的仲裁机构或人民法院申请仲裁或提起诉讼。

2、在仲裁或诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十六、其它：

1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
|  | 乙方代表： |
| 甲方代表： |  |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

# 第二卷

第五章 采购需求

一、项目概况

本项目为乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目，对达坂城区 160 处地下水取水口、10 处地表水取水口实施监测计量设施新建 / 改造，包含设备采购、运输、安装、调试、联网对接、培训及质保等全流程服务，实现取用水在线计量数据实时上传至市级监管平台。

二、技术要求

- 所有设备须符合国家、水利部现行标准：SL/T426、GB/T28714、SZY206、SL651 等；

- 计量设备精度满足 2.0 级要求，数据到报率≥95%，设备在线率≥98%；

- 适应乌鲁木齐 - 35℃~70℃低温、沙尘、大风、野外露天安装环境；

- 具备防拆、防盗、开门报警、非法取水报警、断电续传功能；

- 全部数据实时、准确上传至市级水资源监管平台；

- 报价包含设备采购、运输、安装、调试、率定、培训、质保、税费等全部费用，招标人不另行支付。

三、工期与服务要求

- 合同履行期限：自合同签订之日起 12 个月内完成全部供货、安装、调试、验收并交付使用；

- 质保期：3 年，质保期内免费维修、更换、升级；

- 售后服务：7×24 小时技术支持，故障响应≤2 小时，现场处置≤24 小时；

- 提供操作培训、运维培训、全套竣工资料、验收报告。

四、货物清单

二标段：达坂城区地下水 + 地表水取水口监测计量

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计（地下水） | 1. 符合 SL/T426、GB/T28714、SZY206、SL651 等国家 / 水利部标准；2. 计量精度 2.0 级，双声道测量，IP68 防水；3. 适应 - 35℃~70℃低温、沙尘、大风野外环境；4. 带锂电池供电，低功耗，断电数据保存≥10 年；5. 支持 RS485/Modbus 协议，具备防拆、防盗、非法取水报警功能；6. 数据实时上传至市级监管平台 | 台 | 160 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 2 | 雷达流量计（地表水） | 1. 符合 GB/T28714、SL651 等标准，24GHz 雷达测速、80GHz 雷达测水位；2. 非接触式测量，无需断水，计量精度满足 2.0 级；3. 适应 - 35℃~70℃极端环境，IP68 防护等级；4. 支持 RS485/Modbus 协议，可接入市级监管平台；5. 具备防拆、防盗、断电续传功能 | 台 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 3 | 遥测终端机 | 1. 符合 SL651、SZY206 通信规约，支持 4G/5G 双模通信；2. 多中心上传、掉线自动重连、数据补传，在线率≥98%；3. 采集流量、设备 / 供电状态，低功耗适配太阳能供电；4. 防拆、开门报警，适应 - 35℃~70℃野外环境；5. 数据实时上传市级监管平台 | 台 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 4 | 太阳能电池板 | 1. 功率 100W，单晶硅，高转换效率；2. 适应 - 35℃~70℃低温、沙尘、大风环境，抗老化防腐；3. 适配 100AH 蓄电池、太阳能控制器 | 个 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 5 | 蓄电池 | 1. 容量 100AH，免维护铅酸蓄电池；2. 续航≥15 天，适应 - 35℃~70℃环境；3. 过充 / 过放 / 短路保护，适配太阳能系统 | 块 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 6 | 太阳能控制器 | 1. 智能充放电控制器，过充 / 过放 / 防反接保护；2. 自适应充电，适配 100W 电池板、100AH 蓄电池；3. 低功耗、高稳定性，适应野外环境 | 个 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 7 | 人工测流桥 | 1. 钢结构桥梁，防腐防锈，可上人开展测流作业；2. 含安全防护栏、防滑结构，符合水利测流设施规范；3. 适应野外、大风环境，防盗防破坏 | 座 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 8 | 水尺 | 1. 不锈钢材质，反光刻度，防腐防锈；2. 精度满足水位观测要求，适应野外环境；3. 与雷达流量计配套，用于现场人工比对校准 | 套 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 9 | 摄像机 | 1. 防水夜视摄像机，IP66 防护，远程回看、取证存储；2. 支持 4G/5G 远程监控，适应 - 35℃~70℃环境；3. 用于取水口现场安防、取证 | 套 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 10 | 设备杆及基础 | 1. 热镀锌钢管立杆，高 3m，防腐防锈防盗；2. C30 混凝土基础，防风防破坏，含接地防雷；3. 适配雷达流量计、摄像机等设备安装 | 项 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 11 | 辅材 | 1. 含线缆、防雷模块、接地装置、防水辅材、固定件等；2. 符合水利安装规范，适配本标段所有设备 | 项 | 10 |  |  | 含设备 + 安装费 |
| 合计 | — | — | — | — | — |  |  |

五、最高限价

本标段最高投标限价：人民币1816000.67 元（大写：壹佰捌拾壹万陆仟元陆角柒分），投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。

# 第六章投标文件格式

乌鲁木齐市取用水监测计量能力提升重点项目（二标段）

投标文件

# 招标文件编号：

# 投标单位名称（公章）:

# 投标单位授权代表（签字或盖章）:

# 投标单位地址:

# 联系人：

# 联系电话：

年  月  日

## 目  录

# 一、资格审查资料

# （一）具有独立承担民事责任的能力

# （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

# （三）有依法缴纳税收的良好记录

# （四）有依法缴纳社会保障资金的良好记录

# （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

# （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

# （七）本项目不接受被“信用中国 ”网站（网址

http://www.creditchina.gov.cn  ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、 “ 国家企业信用信息公示系统 ”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）、中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn  ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动、投标人及法定代表人存在行贿犯罪记录行为的投标人投标。

# 二、报价文件

# （一）投标函

# （二）开标一览表及分项报价表

# 三、商务技术文件

# （一）法定代表人（单位负责人）身份证明及法人授权委托书

# （二）联合体协议书（没有则无需提供）

# （三）不参与围标串标承诺书

# （四）投标保证金

# （五）投标人企业（单位）类型声明函（不是则无需提供）

# （六）类似业绩

# （七）项目总体实施方案

# （八）售后服务方案

# （九）商务和技术偏差表

# （1）技术参数偏差表

# （2）商务条款偏差表

# （十）投标产品其他技术文件（如有）

# （十一）采购代理服务费承诺书

# （十二）廉政承诺书

# （十三）机密信息接受承诺函

# （十四）投标人认为需提供的证明文件及其他材料（如有）

## 一、资格审查资料

## （一）具有独立承担民事责任的能力

如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”（三证或五证合一）；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系地址 |  |
| 投标人从业人员数 |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |
| 联系方式 | 联系人： 电 话： 传 真 ： 邮 箱： |
| 基本账户 | 名 称： 账号： |
| 投标人关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： □无； □有： 备注： 。 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： □无； □有： 。备注： 1、“单位负责人 ”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。 |

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签章）：

投标人名称（电子签章）：

日期：           年      月     日

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 企业成立满一年的，投标人须提供企业近一年度（2024年）或（2025年）财务会计报表，企业成立不足一年的，投标人须提供银行出具的资信证明原件的扫描件及自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。

## （三）有依法缴纳税收的良好记录

## 投标人须提供企业近半年内任意一个月的完税证明；依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税；刚成立不满半年的企业，应提供依法缴纳税收承诺书。

## （四）有依法缴纳社会保障资金的良好记录

## 投标人须提供企业近半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（1.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。2.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

## （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

## 投标人须提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明。

## （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

## 投标人须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## （七）本项目不接受被“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn  ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、“国家企业信用信息公示系统 ”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）、中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn  ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动、投标人及法定代表人存在行贿犯罪记录行为的投标人投标。

## 投标人不得为“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn  ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人；不得为“ 国家企业信用信息公示系统 ”网站（网址 http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn  ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），投标人及法定代表人不得存在行贿犯罪记录行为，须提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）行贿犯罪记录行为查询截图，以上均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）。

# 二、报价文件

# （一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）货物采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                       (¥         ) 的投标总报价（其中，增值税税率为		 ) , 交货期              ，提供          （货物名称）货物及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）投标函、开标一览表及分项报价表；

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明及法人授权委托书；

（4）不参与围标串标承诺书

（5）投标保证金（如有）；

（6）投标人企业（单位）类型声明函（如有）

（7）类似业绩；

（8）项目总体实施方案；

（9）售后服务方案；

（10）商务和技术偏差表；

（11）投标产品其他技术文件（如有）；

（12）采购代理服务费承诺书；

（13）廉政承诺书；

（14）机密信息接受承诺函；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺投标有效期为             。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．                               （其他补充说明）。

投  标 人：                                                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                         （签字或盖章）

地     址 ：

网     址 ：

电     话 ：

传      真 ：

邮政编码：

年   月   日

## （二）开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 备注：（联系人及联系电话） |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。响应报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的响应报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权委托代理人（签章）：

日期：           年     月     日

## 分项报价表

## （格式仅供参考）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产商 | 规格、型号 | 价格/元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计价格 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2. 分项报价合计价格必须与《开标一览表》投标报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权委托代理人（签章）：

日期：           年       月      日

## 三、商务技术文件

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

姓名：           性别：       年龄：       职务：       系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                                          （单位公章）

年   月   日

## 法人授权委托书

本人           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                        （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：             （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                             （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

### （二）不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                     的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

投标人单位名称（公章）：

投标人法人签章：

年   月   日

## （三）投标保证金

## 注：此处应该附投标保证金缴纳凭证。

（四）投标人企业（单位）类型声明函（不是则无需提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （ 标的名称 ）  ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为         万元，资产总额为           万1元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （ 标的名称 ）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为         万元，资产总额为           万2元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.请按采购文件中明确的所属行业划分确定是否为中小企业，如为中小企业须提供《中小企业声明函》，并按实际情况填写相应内容（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）后附中小企业各行业划型标准。

2.中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合以下条件：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：          年    月    日

监狱企业证明材料

1.如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

- （五）类似业绩

相关业绩汇总以表格形式，后附各项业绩证明材料。格式自拟

- （六）项目总体实施方案

格式自拟（建议按照评审准备相关资料）

（七）售后服务方案

格式自拟（建议按照评审准备相关资料）

## （八）商务和技术偏差表

## （1）技术参数偏差表

项目名称:                       项目编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 产品名称 | 招标规格及技术参数 | 投标规格及技术参数 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标人须自行填写投标产品参数，并进行详细参数描述，投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁以次充好。 2、如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，并承担由此给采购人造成的一切损失。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

说明：1.投标人需在“偏差 ”栏里填写“无偏差 ”或“正偏差 ”或“负偏差 ”，并在“说明 ”栏里对正/负偏差做出逐项说明。2.本表中未列明的，投标人请自行添加（本表可自行延长）相应技术支持资料附后。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

投标人保证：除技术参数偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## （2）商务条款偏差表

项目名称:                      项目编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应/投标文件 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：1.投标人需在“偏差 ”栏里填写“无偏差 ”或“正偏差 ”或“负偏差 ”，并在“说明 ”栏里对正/负偏差做出逐项说明。2.本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏差，投标人在投标文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏差处理（不符合招标文件实质性要求）。3.本表中未列明的，投标人请自行添加（本表可自行延长）。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):

投标人保证：除商务款偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

（九）投标产品其他技术文件（如有）

格式自拟（建议按照评审准备相关资料）

## （十）采购代理服务费承诺书

致：

如果我方在贵公司组织的                         （项目名称）（招标编号：        ）采购项目中获得中标资格，我方保证在与甲方签订采购合同 5 日内，按照招标文件写明的收费标准向中标人收取采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应************* 的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## （十一）廉政承诺书

致：

为加强在（项目名称）项目招标投标过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违规、违纪、违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，我方做出以下廉政承诺：

1.我方严格遵守与本采购项目有关的国家相关法律、法规、政策以及廉政建设的各项规定，业务活动坚持公开、公平、公正、透明的原则（除法律法规另有规定外），并对本单位人员进行廉政教育、党纪政纪和法律法规教育。

2.我方遵照执行贵方提供的有关廉政制度和规定,并接受贵方监督。

3.如果我方有幸中标，我方将严格执行本合同，自觉按合同办事,遵照诚实信用原则保证不谋取不正当利益。

4.我方和我方人员不以任何名义和形式向贵方人员或检验、检测等第三方人员赠送现金、有价证券或其它影响其正确履行职责的礼品、礼金，不向其提供无偿服务，不报销其个人或部门费用， 以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。如有违反，我方承诺贵方可视具体情节和造成后果，对我方采取批评教育或其它措施。我方人员以不正当手段获取得利益由贵方予以追缴,由此给贵方造成损失均由我方承担。

5.如果贵方人员在业务活动中有违规、违纪、违法等行为，我方将采取积极措施有效地防止其继续发生，并及时向贵方纪检监察机关举报。在发现和查处违规、违纪、违法等行为过程中，我方将积极配合贵方的调查取证工作,并提供协助和便利条件。

6.如果我方有幸中标，此承诺书将持续生效至合同履行完为止。

年   月    日

（十二）投标人认为需提供的证明文件及其他材料（如有）

# 投标人认为需要提供的或有利于评审的证明文件及其他资料（格式自拟）