## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,060,000.00

采购包最高限价（元）: 1,060,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02102100 教学仪器 | 智能控制箱 | 3.00（套） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02102100 教学仪器 | 控制器 | 3.00（套） | 45,576.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02102100 教学仪器 | 控制屏 | 3.00（块） | 12,054.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | A02102100 教学仪器 | 远程控制系统 | 3.00（套） | 14,265.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02102100 教学仪器 | 塔吊- 主体框架 | 12.00（套） | 75,936.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02102100 教学仪器 | 主体框 架（短） | 4.00（套） | 23,708.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02102100 教学仪器 | 塔吊升 降模块 （含升 降电 机） | 18.00（套） | 63,810.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02102100 教学仪器 | 主体框架 | 2.00（套） | 11,854.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02102100 教学仪器 | 防漏快 接头 | 60.00（项） | 12,120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02102100 教学仪器 | 水管 | 60.00（条） | 3,240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02102100 教学仪器 | 给排水水泵 | 30.00（套） | 23,730.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | 32.00（项） | 8,192.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 13 | A02102100 教学仪器 | 下水密 封装置 及给排 水配件 | 2.00（项） | 6,698.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02102100 教学仪器 | 塔吊通风组件 | 9.00（套） | 1,818.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02102100 教学仪器 | 电源 | 87.00（项） | 45,588.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02102100 教学仪器 | 塔吊照明 | 45.00（项） | 2,925.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02102100 教学仪器 | USB 面 板插座 | 87.00（套） | 9,396.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02102100 教学仪器 | 网口插座 | 87.00（套） | 3,567.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02102100 教学仪器 | 系统调试 | 2.00（套） | 13,394.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02102100 教学仪器 | 辅材 | 1.00（批） | 8,304.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02102100 教学仪器 | 教师演示台 | 2.00（张） | 9,054.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 22 | A02102100 教学仪器 | 教师办公椅 | 5.00（张） | 1,875.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 23 | A02102100 教学仪器 | 台式洗眼器 | 1.00（套） | 371.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02102100 教学仪器 | 学生实 验台 | 56.00（张） | 63,392.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 25 | A02102100 教学仪器 | 实验凳 | 112.00（张） | 14,784.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 26 | A02102100 教学仪器 | 水柜 | 30.00（项） | 32,280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | A02102100 教学仪器 | 万向吸 风罩 | 29.00（套） | 28,942.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02102100 教学仪器 | 通风系统 | 1.00（台） | 14,484.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02102100 教学仪器 | 风机水 泥石台 | 1.00（项） | 935.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02102100 教学仪器 | 室内通 风管道 及辅材 | 1.00（套） | 14,733.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | A02102100 教学仪器 | 风机电缆线 | 1.00（套） | 1,340.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02102100 教学仪器 | 室外通风管道及辅材 | 1.00（套） | 8,706.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 33 | A02102100 教学仪器 | 室内吊顶 | 1.00（项） | 26,086.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 34 | A02102100 教学仪器 | 准备实验台 | 2.00（张） | 8,328.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 35 | A02102100 教学仪器 | 准备室水柜 | 2.00（个） | 1,884.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 36 | A02102100 教学仪器 | 教师办公台 | 2.00（张） | 1,214.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 37 | A02102100 教学仪器 | PP 仪 器柜 | 18.00（项） | 23,886.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 38 | A02102100 教学仪器 | PP 药 品柜 | 2.00（项） | 2,828.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 39 | A02102100 教学仪器 | 标本柜 | 2.00（个） | 2,868.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 40 | A02102100 教学仪器 | 开槽复原 | 2.00（项） | 6,162.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02102100 教学仪器 | 给排水管 | 2.00（套） | 804.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 42 | A02102100 教学仪器 | 室内隔断 | 1.00（项） | 10,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 43 | A02102100 教学仪器 | 室内隔断门 | 1.00（个） | 1,191.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02102100 教学仪器 | 物理学生主体 框架 （长） | 6.00（套） | 29,934.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02102100 教学仪器 | 物理学生主体 框架 （短） | 2.00（套） | 9,174.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02102100 教学仪器 | 物理学 生塔吊 升降模 块（含 升降电 机） | 8.00（套） | 9,648.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02102100 教学仪器 | 物理教师主体框架 | 1.00（套） | 4,587.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02102100 教学仪器 | 物理教 师塔吊 升降模 块（含 升降电 机） | 1.00（套） | 1,206.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02102100 教学仪器 | 物理教师演示台 | 1.00（张） | 4,527.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 50 | A02102100 教学仪器 | 物理学生实验台 | 28.00（张） | 31,696.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 51 | A02102100 教学仪器 | 物理实验圆凳 | 56.00（张） | 7,392.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 52 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室系统调试 | 1.00（项） | 6,697.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室辅材 | 1.00（批） | 3,750.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | A02102100 教学仪器 | 设备安装 | 1.00（套） | 31,146.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | A02102100 教学仪器 | 紧急喷淋器 | 1.00（个） | 1,468.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | A02102100 教学仪器 | 洗眼器 | 2.00（个） | 408.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02102100 教学仪器 | 实验服 | 10.00（件） | 520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02102100 教学仪器 | 护目镜 | 28.00（个） | 588.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | A02102100 教学仪器 | 防护面罩 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02102100 教学仪器 | 耐酸手套 | 1.00（对） | 16.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | A02102100 教学仪器 | 一次性 乳胶手套 | 6.00（盒） | 888.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | A02102100 教学仪器 | 化学实验废水处理装置 | 1.00（套） | 1,768.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | A02102100 教学仪器 | 废液分类回收桶 | 2.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | A02102100 教学仪器 | 电动离 心机 | 1.00（台） | 943.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | A02102100 教学仪器 | 蒸馏水器 | 1.00（台） | 1,334.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | A02102100 教学仪器 | 列管式烘干器 | 1.00（台） | 506.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | A02102100 教学仪器 | 烘干箱 | 1.00（台） | 1,874.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | A02102100 教学仪器 | 学生电源 | 28.00（台） | 5,040.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | A02102100 教学仪器 | 教学电源 | 1.00（台） | 396.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | A02102100 教学仪器 | 仪器车 | 2.00（辆） | 1,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | A02102100 教学仪器 | 试剂瓶 托盘 | 2.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | A02102100 教学仪器 | 实验用 品提篮 | 2.00（个） | 388.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | A02102100 教学仪器 | 一字螺 丝刀 1 | 1.00（把） | 7.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | A02102100 教学仪器 | 十字螺丝刀 1 | 1.00（把） | 7.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | A02102100 教学仪器 | 钢丝钳 | 1.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | A02102100 教学仪器 | 钢锤 | 1.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | A02102100 教学仪器 | 三角锉 | 1.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | A02102100 教学仪器 | 民用剪 刀 1 | 1.00（个） | 14.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | A02102100 教学仪器 | 玻璃瓶盖开启器 | 1.00（套） | 7.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管切割器 | 1.00（个） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | A02102100 教学仪器 | 打孔器 1 | 2.00（套） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | A02102100 教学仪器 | 打孔夹板 | 2.00（个） | 44.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | A02102100 教学仪器 | 打孔器 刮刀 | 2.00（个） | 42.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | A02102100 教学仪器 | 托盘天 平 1 | 28.00（台） | 2,072.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | A02102100 教学仪器 | 托盘天 平 2 | 1.00（台） | 122.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | A02102100 教学仪器 | 电子天 平 1 | 1.00（台） | 4,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | A02102100 教学仪器 | 电子天 平 2 | 1.00（台） | 448.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | A02102100 教学仪器 | 电子天 平 3 | 1.00（台） | 374.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | A02102100 教学仪器 | 红液温 度计 1 | 28.00（支） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | A02102100 教学仪器 | 数字测温计 | 1.00（支） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | A02102100 教学仪器 | 多用 电表 | 2.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | A02102100 教学仪器 | 酸度计 | 2.00（台） | 296.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | A02102100 教学仪器 | 教学支架 | 28.00（套） | 2,016.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 94 | A02102100 教学仪器 | 三脚架 1 | 28.00（个） | 224.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 95 | A02102100 教学仪器 | 泥三角 | 1.00（个） | 4.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | A02102100 教学仪器 | 试管架 1 | 28.00（个） | 364.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 97 | A02102100 教学仪器 | 试管架 2 | 1.00（个） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 98 | A02102100 教学仪器 | 试管架 3 | 1.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 99 | A02102100 教学仪器 | 漏斗架 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 100 | A02102100 教学仪器 | 滴定台 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 101 | A02102100 教学仪器 | 滴定夹 | 1.00（个） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | A02102100 教学仪器 | 多用滴 管架 | 28.00（个） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 103 | A02102100 教学仪器 | 量筒 1 | 28.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | A02102100 教学仪器 | 量筒 2 | 28.00（个） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | A02102100 教学仪器 | 量筒 3 | 28.00（个） | 252.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | A02102100 教学仪器 | 量筒 4 | 2.00（个） | 20.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | A02102100 教学仪器 | 量筒 5 | 2.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | A02102100 教学仪器 | 容量瓶 1 | 2.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | A02102100 教学仪器 | 容量瓶 2 | 3.00（个） | 108.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 1 | 1.00（支） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 2 | 1.00（支） | 19.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 3 | 2.00（支） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | A02102100 教学仪器 | 试管 1 | 112.00（支） | 78.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | A02102100 教学仪器 | 试管 2 | 112.00（支） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | A02102100 教学仪器 | 试管 3 | 75.00（支） | 67.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | A02102100 教学仪器 | 试管 4 | 75.00（支） | 90.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | A02102100 教学仪器 | 试管 5 | 10.00（支） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | A02102100 教学仪器 | 口部具 支试管 | 10.00（支） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | A02102100 教学仪器 | 硬质玻 璃管 1 | 10.00（支） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 120 | A02102100 教学仪器 | 硬质玻 璃管 2 | 10.00（支） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 1 | 56.00（个） | 268.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 122 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 2 | 75.00（个） | 450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 3 | 105.00（个） | 630.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | A02102100 教学仪器 | 烧杯4 | 135.00（个） | 945.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 125 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 5 | 116.00（个） | 1,113.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 6 | 38.00（个） | 494.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 7 | 3.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶 1 | 14.00（个） | 182.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 129 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶 2 | 3.00（个） | 39.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | A02102100 教学仪器 | 锥形瓶 1 | 43.00（个） | 412.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | A02102100 教学仪器 | 锥形瓶 2 | 40.00（个） | 520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 132 | A02102100 教学仪器 | 蒸馏烧瓶 | 2.00（个） | 42.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | A02102100 教学仪器 | 集气瓶 1 | 100.00（个） | 480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | A02102100 教学仪器 | 集气瓶 2 | 20.00（个） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 135 | A02102100 教学仪器 | 液封除 毒气集 气瓶 | 5.00（个） | 345.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | A02102100 教学仪器 | 广口瓶 1 | 100.00（个） | 720.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | A02102100 教学仪器 | 广口瓶 2 | 88.00（个） | 633.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | A02102100 教学仪器 | 广口瓶 3 | 28.00（个） | 268.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 139 | A02102100 教学仪器 | 广口瓶 4 | 62.00（个） | 868.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 140 | A02102100 教学仪器 | 茶色广 口瓶 1 | 30.00（个） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | A02102100 教学仪器 | 茶色广 口瓶 2 | 5.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | A02102100 教学仪器 | 茶色广 口瓶 3 | 5.00（个） | 80.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 1 | 56.00（个） | 403.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 2 | 100.00（个） | 720.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 3 | 15.00（个） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 146 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 4 | 10.00（个） | 130.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 5 | 2.00（个） | 42.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | A02102100 教学仪器 | 细口瓶 6 | 2.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 149 | A02102100 教学仪器 | 茶色细 口瓶 1 | 5.00（个） | 50.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 150 | A02102100 教学仪器 | 茶色细 口瓶 2 | 28.00（个） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 151 | A02102100 教学仪器 | 茶色细 口瓶 3 | 5.00（个） | 70.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 152 | A02102100 教学仪器 | 茶色细 口瓶 4 | 2.00（个） | 32.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 153 | A02102100 教学仪器 | 茶色细 口瓶 5 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 154 | A02102100 教学仪器 | 滴瓶 1 | 100.00（个） | 600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 155 | A02102100 教学仪器 | 滴瓶 2 | 100.00（个） | 720.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 156 | A02102100 教学仪器 | 茶色滴 瓶 1 | 100.00（个） | 600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 157 | A02102100 教学仪器 | 茶色滴 瓶 2 | 80.00（个） | 576.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 158 | A02102100 教学仪器 | 酒精灯 | 56.00（个） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 159 | A02102100 教学仪器 | 干燥器 1 | 1.00（个） | 74.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 160 | A02102100 教学仪器 | 气体发 生器 | 1.00（个） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 161 | A02102100 教学仪器 | 冷凝器 | 2.00（支） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 162 | A02102100 教学仪器 | 牛角管 | 2.00（个） | 12.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 163 | A02102100 教学仪器 | 漏斗 1 | 28.00（个） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 164 | A02102100 教学仪器 | 漏斗 2 | 8.00（个） | 112.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 165 | A02102100 教学仪器 | 安全漏 斗 1 | 28.00（个） | 280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 166 | A02102100 教学仪器 | 安全漏 斗 2 | 2.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 167 | A02102100 教学仪器 | 分液漏 斗 1 | 5.00（个） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 168 | A02102100 教学仪器 | 分液漏 斗 2 | 5.00（个） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 169 | A02102100 教学仪器 | 三通连 接管 1 | 14.00（个） | 50.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 170 | A02102100 教学仪器 | 三通连 接管 2 | 14.00（个） | 50.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 171 | A02102100 教学仪器 | 滴管 1 | 28.00（支） | 53.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 172 | A02102100 教学仪器 | 滴管 2 | 28.00（支） | 58.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 173 | A02102100 教学仪器 | 干燥管 1 | 4.00（支） | 28.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 174 | A02102100 教学仪器 | 干燥管 2 | 14.00（支） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 175 | A02102100 教学仪器 | 玻璃活塞 | 2.00（支） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 176 | A02102100 教学仪器 | 圆水槽 1 | 2.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 177 | A02102100 教学仪器 | 圆水槽 2 | 2.00（个） | 176.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 178 | A02102100 教学仪器 | 坩埚 | 3.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 179 | A02102100 教学仪器 | 坩埚钳 | 28.00（个） | 364.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 180 | A02102100 教学仪器 | 烧杯夹 | 2.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 181 | A02102100 教学仪器 | 镊子 1 | 28.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 182 | A02102100 教学仪器 | 试管夹 1 | 28.00（个） | 67.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 183 | A02102100 教学仪器 | 止水皮 管夹 | 28.00（个） | 67.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 184 | A02102100 教学仪器 | 螺旋皮 管夹 | 5.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 185 | A02102100 教学仪器 | 石棉网 | 28.00（个） | 67.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 186 | A02102100 教学仪器 | 陶土网 | 28.00（个） | 134.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 187 | A02102100 教学仪器 | 燃烧匙 1 | 28.00（个） | 67.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 188 | A02102100 教学仪器 | 药匙 | 28.00（个） | 53.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 189 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 1 | 5.00（kg） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 190 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 2 | 4.00（kg） | 115.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 191 | A02102100 教学仪器 | 玻璃弯管 | 1.50（kg） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 192 | A02102100 教学仪器 | 玻璃棒 1 | 3.00（kg） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 193 | A02102100 教学仪器 | 玻璃棒 2 | 3.00（kg） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 194 | A02102100 教学仪器 | 橡胶塞 1 | 3.00（kg） | 192.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 195 | A02102100 教学仪器 | 橡胶管 | 4.00（kg） | 256.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 196 | A02102100 教学仪器 | 乳胶管 1 | 22.00（米） | 158.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 197 | A02102100 教学仪器 | 乳胶管 2 | 20.00（米） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 198 | A02102100 教学仪器 | 乳胶管 3 | 22.00（米） | 158.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 199 | A02102100 教学仪器 | 试管刷 1 | 56.00（个） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 200 | A02102100 教学仪器 | 试管刷 2 | 56.00（个） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 201 | A02102100 教学仪器 | 试管刷 3 | 5.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 202 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶刷 1 | 5.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 203 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶刷 2 | 5.00（个） | 30.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 204 | A02102100 教学仪器 | 结晶皿 | 2.00（个） | 20.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 205 | A02102100 教学仪器 | 表面皿 1 | 28.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 206 | A02102100 教学仪器 | 表面皿 2 | 2.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 207 | A02102100 教学仪器 | 研钵 1 | 28.00（个） | 235.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 208 | A02102100 教学仪器 | 研钵 2 | 16.00（个） | 208.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 209 | A02102100 教学仪器 | 蒸发皿 1 | 28.00（个） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 210 | A02102100 教学仪器 | 蒸发皿 2 | 3.00（个） | 57.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 211 | A02102100 教学仪器 | 反应板 | 28.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 212 | A02102100 教学仪器 | 井穴板 1 | 28.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 213 | A02102100 教学仪器 | 井穴板 2 | 28.00（个） | 134.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 214 | A02102100 教学仪器 | 塑料多 用滴管 | 200.00（个） | 140.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 215 | A02102100 教学仪器 | 塑料洗 瓶 | 28.00（个） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 216 | A02102100 教学仪器 | 塑料水槽 | 28.00（个） | 392.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 217 | A02102100 教学仪器 | 集气瓶 挂扣器 1 | 28.00（个） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 218 | A02102100 教学仪器 | 集气瓶 挂扣器 2 | 5.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 219 | A02102100 教学仪器 | 升降台 1 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 220 | A02102100 教学仪器 | 酒精喷灯 | 3.00（个） | 345.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 221 | A02102100 教学仪器 | 储气式 本生灯 | 1.00（个） | 283.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 222 | A02102100 教学仪器 | 储气装置 | 2.00（台） | 196.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 223 | A02102100 教学仪器 | 磁力加 热搅拌 器 | 2.00（个） | 792.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 224 | A02102100 教学仪器 | 初中化学实验材料 | 14.00（份） | 672.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 225 | A02102100 教学仪器 | 铝片 | 100.00（g） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 226 | A02102100 教学仪器 | 铝丝 | 100.00（g） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 227 | A02102100 教学仪器 | 铝箔 | 100.00（g） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 228 | A02102100 教学仪器 | 锌片 （锌 花） | 250.00（g） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 229 | A02102100 教学仪器 | 锌粒 | 250.00（g） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 230 | A02102100 教学仪器 | 铁粉 | 56.00（g） | 8.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 231 | A02102100 教学仪器 | 铁丝 | 250.00（g） | 30.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 232 | A02102100 教学仪器 | 紫铜片 | 250.00（g） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 233 | A02102100 教学仪器 | 铜丝 | 100.00（g） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 234 | A02102100 教学仪器 | 活性炭 | 1,000.00（g） | 70.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 235 | A02102100 教学仪器 | 碘 1 | 100.00（g） | 480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 236 | A02102100 教学仪器 | 石蕊 | 10.00（g） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 237 | A02102100 教学仪器 | 酚酞 | 10.00（g） | 16.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 238 | A02102100 教学仪器 | 品红 | 5.00（g） | 8.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 239 | A02102100 教学仪器 | pH 广 泛试纸 | 42.00（本） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 240 | A02102100 教学仪器 | 蓝石蕊 试纸 | 5.00（本） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 241 | A02102100 教学仪器 | 红石蕊 试纸 | 5.00（本） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 242 | A02102100 教学仪器 | 定性滤 纸 1 | 10.00（盒） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 243 | A02102100 教学仪器 | 定性滤 纸 2 | 1.00（盒） | 31.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 244 | A02102100 教学仪器 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1.00（盒） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 245 | A02102100 教学仪器 | 溶液导电演示器 | 1.00（台） | 388.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 246 | A02102100 教学仪器 | 微型溶 液导电 实验器 | 28.00（套） | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 247 | A02102100 教学仪器 | 气体实验微型 装置 | 2.00（套） | 172.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 248 | A02102100 教学仪器 | 水电解 演示器 | 1.00（台） | 88.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 249 | A02102100 教学仪器 | 水电解 实验器 | 14.00（台） | 700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 250 | A02102100 教学仪器 | 金刚石 结构模 型 | 1.00（套） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 251 | A02102100 教学仪器 | 石墨结 构模型 | 1.00（套） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 252 | A02102100 教学仪器 | 碳-60 结构模 型 | 1.00（套） | 276.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 253 | A02102100 教学仪器 | 石墨烯 结构模 型 | 1.00（套） | 134.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 254 | A02102100 教学仪器 | 碳纳米管结构 模型 | 1.00（套） | 283.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 255 | A02102100 教学仪器 | 碘升华 凝华管 | 15.00（个） | 126.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 256 | A02102100 教学仪器 | 分子间 隔演示 器 | 2.00（件） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 257 | A02102100 教学仪器 | 分子结 构模型 1 | 1.00（套） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 258 | A02102100 教学仪器 | 分子结 构模型 2 | 14.00（套） | 840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 259 | A02102100 教学仪器 | 氯化钠 晶体结 构模型 | 1.00（套） | 148.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 260 | A02102100 教学仪器 | 原油常 见馏分 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 261 | A02102100 教学仪器 | 合成有 机高分 子材料 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 262 | A02102100 教学仪器 | 新型无 机非金 属材料 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 263 | A02102100 教学仪器 | 乳胶手套 | 56.00（对） | 784.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 264 | A02102100 教学仪器 | 一次性 PE 手 套 | 14.00（包） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 265 | A02102100 教学仪器 | 恒温水 浴锅 | 1.00（台） | 427.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 266 | A02102100 教学仪器 | 恒温培 养箱 | 1.00（台） | 1,560.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 267 | A02102100 教学仪器 | 光照培 养架 | 1.00（台） | 984.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 268 | A02102100 教学仪器 | 整理箱 | 6.00（个） | 588.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 269 | A02102100 教学仪器 | 大托盘 1 | 14.00（个） | 560.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 270 | A02102100 教学仪器 | 小托盘 1 | 14.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 271 | A02102100 教学仪器 | 低压测 电器 1 | 1.00（支） | 10.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 272 | A02102100 教学仪器 | 一字螺 丝刀 2 | 1.00（套） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 273 | A02102100 教学仪器 | 十字螺 丝刀 2 | 1.00（套） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 274 | A02102100 教学仪器 | 钢手锯 | 2.00（把） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 275 | A02102100 教学仪器 | 剥线钳 | 2.00（把） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 276 | A02102100 教学仪器 | 活扳手 | 2.00（把） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 277 | A02102100 教学仪器 | 砂轮片 | 3.00（片） | 21.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 278 | A02102100 教学仪器 | 测微尺 | 4.00（个） | 152.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 279 | A02102100 教学仪器 | 软尺 | 9.00（个） | 25.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 280 | A02102100 教学仪器 | 激光测 距仪 | 2.00（台） | 960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 281 | A02102100 教学仪器 | 托盘天 平 2 | 24.00（台） | 2,184.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 282 | A02102100 教学仪器 | 电子天 平 2 | 2.00（台） | 896.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 283 | A02102100 教学仪器 | 电子天 平 3 | 1.00（台） | 494.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 284 | A02102100 教学仪器 | 电子秒表 | 10.00（个） | 210.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 285 | A02102100 教学仪器 | 干湿球 温度计 | 7.00（个） | 147.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 286 | A02102100 教学仪器 | 计数器 | 7.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 287 | A02102100 教学仪器 | 研磨过 滤器 | 7.00（个） | 147.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 288 | A02102100 教学仪器 | 接种环 | 7.00（个） | 92.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 289 | A02102100 教学仪器 | 三脚架 2 | 7.00（个） | 58.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 290 | A02102100 教学仪器 | 培养皿 1 | 60.00（套） | 576.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 291 | A02102100 教学仪器 | 培养皿 2 | 60.00（套） | 648.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 292 | A02102100 教学仪器 | 干燥器 2 | 1.00（个） | 74.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 293 | A02102100 教学仪器 | 滴管 2 | 156.00（支） | 296.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 294 | A02102100 教学仪器 | 离心管 | 15.00（支） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 295 | A02102100 教学仪器 | 玻璃钟罩 | 2.00（个） | 182.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 296 | A02102100 教学仪器 | 载玻片 | 5.00（盒） | 42.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 297 | A02102100 教学仪器 | 盖玻片 | 28.00（盒） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 298 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 2 | 1.00（kg） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 299 | A02102100 教学仪器 | 玻璃棒 2 | 1.00（kg） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 300 | A02102100 教学仪器 | 试管夹 2 | 9.00（把） | 21.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 301 | A02102100 教学仪器 | 燃烧匙 2 | 9.00（把） | 21.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 302 | A02102100 教学仪器 | 药匙 | 9.00（把） | 17.10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 303 | A02102100 教学仪器 | 记数载 玻片 （计数 板） | 14.00（片） | 868.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 304 | A02102100 教学仪器 | 枝剪 | 4.00（把） | 200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 305 | A02102100 教学仪器 | 花盆 | 1.00（个） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 306 | A02102100 教学仪器 | 种植工 具包 | 1.00（套） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 307 | A02102100 教学仪器 | 种植辅 助材料 | 1.00（kg） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 308 | A02102100 教学仪器 | 育苗盘 | 9.00（套） | 189.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 309 | A02102100 教学仪器 | 水网 | 4.00（个） | 112.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 310 | A02102100 教学仪器 | 保温桶 | 2.00（个） | 148.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 311 | A02102100 教学仪器 | 饲养笼 | 1.00（个） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 312 | A02102100 教学仪器 | 鱼缸 | 3.00（个） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 313 | A02102100 教学仪器 | 昆虫针 | 9.00（盒） | 64.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 314 | A02102100 教学仪器 | 昆虫网 | 9.00（个） | 252.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 315 | A02102100 教学仪器 | 昆虫盒 | 9.00（盒） | 43.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 316 | A02102100 教学仪器 | 展翅板 | 9.00（个） | 279.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 317 | A02102100 教学仪器 | 标记笔 | 9.00（支） | 32.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 318 | A02102100 教学仪器 | 生物显微镜 | 13.00（台） | 8,255.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 319 | A02102100 教学仪器 | 数码显 微镜 | 1.00（台） | 5,700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 320 | A02102100 教学仪器 | 字母装 片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 321 | A02102100 教学仪器 | 放大镜 | 23.00（个） | 110.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 322 | A02102100 教学仪器 | 望远镜 | 2.00（个） | 206.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 323 | A02102100 教学仪器 | 口腔上 皮细胞 装片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 324 | A02102100 教学仪器 | 洋葱鳞 片叶表 皮装片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 325 | A02102100 教学仪器 | 蚕豆叶 下表皮 装片 | 60.00（片） | 216.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 326 | A02102100 教学仪器 | 草履虫 接合生 殖装片 | 5.00（片） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 327 | A02102100 教学仪器 | 草履虫 分裂生 殖装片 | 5.00（片） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 328 | A02102100 教学仪器 | 动物细 胞有丝 分裂 (马蛔 虫受精 卵切 片) | 5.00（片） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 329 | A02102100 教学仪器 | 植物细 胞模型 | 1.00（件） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 330 | A02102100 教学仪器 | 动物细 胞模型 | 1.00（件） | 352.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 331 | A02102100 教学仪器 | 草履虫 模型 | 1.00（件） | 108.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 332 | A02102100 教学仪器 | 植物细 胞有丝 分裂切 片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 333 | A02102100 教学仪器 | 单层扁 平上皮 装片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 334 | A02102100 教学仪器 | 复层扁 平上皮 装片 | 5.00（片） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 335 | A02102100 教学仪器 | 纤维结 缔组织 切片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 336 | A02102100 教学仪器 | 疏松结 缔组织 装片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 337 | A02102100 教学仪器 | 骨骼肌 纵横切 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 338 | A02102100 教学仪器 | 平滑肌 分离装 片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 339 | A02102100 教学仪器 | 心肌切片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 340 | A02102100 教学仪器 | 运动神 经元装 片 | 15.00（片） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 341 | A02102100 教学仪器 | 竹节虫 拟态标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 342 | A02102100 教学仪器 | 声级计 | 1.00（台） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 343 | A02102100 教学仪器 | 玉米种 子纵切 | 60.00（个） | 216.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 344 | A02102100 教学仪器 | 根纵剖 模型 | 1.00（件） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 345 | A02102100 教学仪器 | 植物根 尖纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 346 | A02102100 教学仪器 | 顶芽纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 347 | A02102100 教学仪器 | 桃花模型 | 2.00（件） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 348 | A02102100 教学仪器 | 小麦花 模型 | 1.00（件） | 134.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 349 | A02102100 教学仪器 | 花粉萌 发装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 350 | A02102100 教学仪器 | 百合子 房切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 351 | A02102100 教学仪器 | 百合花 药切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 352 | A02102100 教学仪器 | 荠菜幼 胚切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 353 | A02102100 教学仪器 | 荠菜老 胚切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 354 | A02102100 教学仪器 | 单子叶 植物茎 模型 | 1.00（件） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 355 | A02102100 教学仪器 | 双子叶 草本植 物茎模 型 | 1.00（件） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 356 | A02102100 教学仪器 | 导管、 筛管结 构模型 | 1.00（件） | 127.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 357 | A02102100 教学仪器 | 单子叶 植物茎 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 358 | A02102100 教学仪器 | 双子叶 植物茎 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 359 | A02102100 教学仪器 | 木本双 子叶植 物茎横 切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 360 | A02102100 教学仪器 | 南瓜茎 纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 361 | A02102100 教学仪器 | 叶构造 模型 | 1.00（件） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 362 | A02102100 教学仪器 | 松叶横切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 363 | A02102100 教学仪器 | 蕨叶切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 364 | A02102100 教学仪器 | 迎春叶 横切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 365 | A02102100 教学仪器 | 植物光 合作 用、呼 吸作 用、蒸 腾作用 演示器 | 1.00（套） | 163.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 366 | A02102100 教学仪器 | 人体半身模型 | 1.00（件） | 420.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 367 | A02102100 教学仪器 | 胃壁切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 368 | A02102100 教学仪器 | 小肠切片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 369 | A02102100 教学仪器 | 喉解剖 模型 | 1.00（件） | 127.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 370 | A02102100 教学仪器 | 肺泡模型 | 1.00（件） | 163.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 371 | A02102100 教学仪器 | 人体呼 吸运动 模型 | 1.00（件） | 540.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 372 | A02102100 教学仪器 | 膈肌运 动模拟 器 | 1.00（件） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 373 | A02102100 教学仪器 | 人血 涂片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 374 | A02102100 教学仪器 | 动静脉 血管横 切 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 375 | A02102100 教学仪器 | 肺血管 注射切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 376 | A02102100 教学仪器 | 肾血管 注射切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 377 | A02102100 教学仪器 | 心脏解 剖模型 | 1.00（件） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 378 | A02102100 教学仪器 | 心脏解 剖模型 | 2.00（件） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 379 | A02102100 教学仪器 | 心搏与血液循 环模型 | 1.00（个） | 494.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 380 | A02102100 教学仪器 | 男性泌 尿生殖 系统模 型 | 1.00（件） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 381 | A02102100 教学仪器 | 女性泌 尿生殖 系统模 型 | 1.00（件） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 382 | A02102100 教学仪器 | 肾单 位、肾 小体模 型 | 1.00（件） | 160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 383 | A02102100 教学仪器 | 肾脏纵切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 384 | A02102100 教学仪器 | 尿的形 成动态 模型 | 1.00（件） | 643.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 385 | A02102100 教学仪器 | 皮肤结 构模型 | 1.00（件） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 386 | A02102100 教学仪器 | 人皮过 毛囊切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 387 | A02102100 教学仪器 | 人皮过 汗腺切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 388 | A02102100 教学仪器 | 眼球解 剖模型 | 2.00（件） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 389 | A02102100 教学仪器 | 眼球仪 | 1.00（件） | 415.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 390 | A02102100 教学仪器 | 耳解剖 模型 | 1.00（件） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 391 | A02102100 教学仪器 | 脑解剖 模型 | 1.00（件） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 392 | A02102100 教学仪器 | 脊髓横切 | 9.00（个） | 32.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 393 | A02102100 教学仪器 | 运动神 经末梢 装片 | 9.00（个） | 32.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 394 | A02102100 教学仪器 | 橡皮锤 | 4.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 395 | A02102100 教学仪器 | 人体骨 骼模型 1 | 1.00（件） | 235.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 396 | A02102100 教学仪器 | 人体骨 骼模型 2 | 1.00（件） | 1,648.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 397 | A02102100 教学仪器 | 人体肌 肉模型 | 1.00（件） | 388.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 398 | A02102100 教学仪器 | 肘关节 活动模 型 | 1.00（件） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 399 | A02102100 教学仪器 | 兔骨骼 标本 | 1.00（盒） | 247.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 400 | A02102100 教学仪器 | 鱼骨骼 标本 | 1.00（盒） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 401 | A02102100 教学仪器 | 蛙骨骼 标本 | 1.00（盒） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 402 | A02102100 教学仪器 | 鸽骨骼 标本 | 1.00（盒） | 230.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 403 | A02102100 教学仪器 | 卵巢切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 404 | A02102100 教学仪器 | 精巢切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 405 | A02102100 教学仪器 | 精子涂片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 406 | A02102100 教学仪器 | 家蚕生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 407 | A02102100 教学仪器 | 蝗虫生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 408 | A02102100 教学仪器 | 蜜蜂生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 409 | A02102100 教学仪器 | 菜粉蝶 生活史 标本 | 1.00（盒） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 410 | A02102100 教学仪器 | 蛙发育 顺序标 本 | 1.00（盒） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 411 | A02102100 教学仪器 | 正常人 染色体 装片 | 60.00（个） | 216.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 412 | A02102100 教学仪器 | 验证基 因分离 规律玉 米标本 | 2.00（套） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 413 | A02102100 教学仪器 | 海葵 标本 | 1.00（个） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 414 | A02102100 教学仪器 | 海蛰 标本 | 1.00（个） | 127.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 415 | A02102100 教学仪器 | 珊瑚 标本 | 1.00（盒） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 416 | A02102100 教学仪器 | 水螅带 芽整体 装片 | 5.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 417 | A02102100 教学仪器 | 水螅纵切 | 5.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 418 | A02102100 教学仪器 | 水螅过 精巢横 切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 419 | A02102100 教学仪器 | 水螅过 卵巢横 切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 420 | A02102100 教学仪器 | 囊虫装 片 | 5.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 421 | A02102100 教学仪器 | 血吸虫 模型 | 1.00（个） | 151.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 422 | A02102100 教学仪器 | 血吸虫 雌雄合 抱装片 | 5.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 423 | A02102100 教学仪器 | 血吸虫 雄虫装 片 | 5.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 424 | A02102100 教学仪器 | 血吸虫 雌虫装 片 | 5.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 425 | A02102100 教学仪器 | 蛔虫 标本 | 1.00（件） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 426 | A02102100 教学仪器 | 蚯蚓 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 427 | A02102100 教学仪器 | 蚯蚓解 剖模型 | 1.00（件） | 230.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 428 | A02102100 教学仪器 | 节肢动 物标本 | 1.00（盒） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 429 | A02102100 教学仪器 | 昆虫 标本 | 1.00（盒） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 430 | A02102100 教学仪器 | 家蚊 (雌)刺 吸式口 器装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 431 | A02102100 教学仪器 | 鱼解剖 标本 | 1.00（个） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 432 | A02102100 教学仪器 | 蛙解剖 标本 | 1.00（个） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 433 | A02102100 教学仪器 | 鸽解剖 标本 | 1.00（个） | 216.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 434 | A02102100 教学仪器 | 兔解剖 标本 | 1.00（个） | 156.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 435 | A02102100 教学仪器 | 苔藓类 植物标 本 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 436 | A02102100 教学仪器 | 蕨类植 物标本 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 437 | A02102100 教学仪器 | 裸子植 物标本 | 1.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 438 | A02102100 教学仪器 | 被子植 物标本 | 1.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 439 | A02102100 教学仪器 | 珍贵植 物保色 标本 | 1.00（个） | 124.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 440 | A02102100 教学仪器 | 团藻装 片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 441 | A02102100 教学仪器 | 胞间连丝切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 442 | A02102100 教学仪器 | 褐藻类 标本 | 1.00（个） | 148.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 443 | A02102100 教学仪器 | 红藻类 标本 | 1.00（个） | 148.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 444 | A02102100 教学仪器 | 衣藻 模型 | 1.00（件） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 445 | A02102100 教学仪器 | 衣藻 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 446 | A02102100 教学仪器 | 水绵 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 447 | A02102100 教学仪器 | 水绵接 合生殖 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 448 | A02102100 教学仪器 | 病毒模型 | 2.00（个） | 326.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 449 | A02102100 教学仪器 | 细菌模型 | 2.00（件） | 464.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 450 | A02102100 教学仪器 | 细菌三 型涂片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 451 | A02102100 教学仪器 | 酵母菌 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 452 | A02102100 教学仪器 | 青霉装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 453 | A02102100 教学仪器 | 曲霉装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 454 | A02102100 教学仪器 | 黑根霉 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 455 | A02102100 教学仪器 | 伞蕈切片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 456 | A02102100 教学仪器 | 果酒果 醋发酵 装置 | 2.00（个） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 457 | A02102100 教学仪器 | 蛔虫卵 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 458 | A02102100 教学仪器 | 护理人 模型 | 1.00（件） | 1,948.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 459 | A02102100 教学仪器 | 工作服 | 1.00（件） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 460 | A02102100 教学仪器 | 乳胶手套 | 1.00（对） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 461 | A02102100 教学仪器 | 机械危 害防护 手套 | 1.00（对） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 462 | A02102100 教学仪器 | 套袖 | 1.00（个） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 463 | A02102100 教学仪器 | 激光防 护镜 | 1.00（个） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 464 | A02102100 教学仪器 | 吹风机 | 1.00（个） | 67.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 465 | A02102100 教学仪器 | 小托盘 2 | 14.00（套） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 466 | A02102100 教学仪器 | 大托盘 2 | 2.00（个） | 80.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 467 | A02102100 教学仪器 | 提盒 | 2.00（个） | 56.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 468 | A02102100 教学仪器 | 一字螺 丝刀 3 | 1.00（套） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 469 | A02102100 教学仪器 | 十字螺 丝刀 3 | 1.00（套） | 7.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 470 | A02102100 教学仪器 | 木工锯 | 1.00（个） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 471 | A02102100 教学仪器 | 木工锤 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 472 | A02102100 教学仪器 | 钳工锤 | 1.00（个） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 473 | A02102100 教学仪器 | 斧 | 1.00（个） | 40.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 474 | A02102100 教学仪器 | 尖嘴钳 | 1.00（个） | 26.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 475 | A02102100 教学仪器 | 平口钳 | 1.00（个） | 134.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 476 | A02102100 教学仪器 | 斜口钳 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 477 | A02102100 教学仪器 | 台虎钳 | 1.00（套） | 374.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 478 | A02102100 教学仪器 | 钳工锉 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 479 | A02102100 教学仪器 | 油石 | 1.00（块） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 480 | A02102100 教学仪器 | 砂纸 | 14.00（张） | 50.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 481 | A02102100 教学仪器 | 木锉 | 1.00（套） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 482 | A02102100 教学仪器 | 什锦锉 | 1.00（套） | 40.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 483 | A02102100 教学仪器 | 刨子 | 1.00（个） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 484 | A02102100 教学仪器 | 錾子 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 485 | A02102100 教学仪器 | 丝攻 | 1.00（套） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 486 | A02102100 教学仪器 | 铁皮剪刀 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 487 | A02102100 教学仪器 | 民用剪 刀 2 | 1.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 488 | A02102100 教学仪器 | 电烙铁 套装 1 | 1.00（套） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 489 | A02102100 教学仪器 | 电烙铁 套装 2 | 1.00（个） | 124.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 490 | A02102100 教学仪器 | 焊锡膏 | 1.00（盒） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 491 | A02102100 教学仪器 | 焊锡丝 | 456.00（g） | 218.88 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 492 | A02102100 教学仪器 | 松香 | 100.00（g） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 493 | A02102100 教学仪器 | 吸锡器 | 1.00（个） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 494 | A02102100 教学仪器 | 胶枪 | 1.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 495 | A02102100 教学仪器 | 钻头 | 1.00（套） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 496 | A02102100 教学仪器 | 打孔器 2 | 1.00（个） | 12.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 497 | A02102100 教学仪器 | 手摇钻 | 1.00（个） | 74.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 498 | A02102100 教学仪器 | 锥子 | 1.00（个） | 3.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 499 | A02102100 教学仪器 | 水准器 | 1.00（个） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 500 | A02102100 教学仪器 | 直角尺 | 1.00（项） | 10.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 501 | A02102100 教学仪器 | 工具箱 | 1.00（箱） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 502 | A02102100 教学仪器 | 钳工工 作台 | 1.00（台） | 2,100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 503 | A02102100 教学仪器 | 寒暑表 | 1.00（个） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 504 | A02102100 教学仪器 | 红液温 度计 2 | 40.00（个） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 505 | A02102100 教学仪器 | 演示温 度计 | 1.00（个） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 506 | A02102100 教学仪器 | 数字温 度计 | 1.00（支） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 507 | A02102100 教学仪器 | 双金属片温度 计 | 1.00（支） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 508 | A02102100 教学仪器 | 湿度计 | 1.00（个） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 509 | A02102100 教学仪器 | 蒸发皿 2 | 1.00（个） | 5.22 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 510 | A02102100 教学仪器 | 橡胶塞 2 | 14.00（个） | 151.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 511 | A02102100 教学仪器 | 试管 2 | 5.00（支） | 18.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 512 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶 2 | 5.00（个） | 100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 513 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶 3 | 5.00（个） | 66.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 514 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 1 | 30.00（个） | 288.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 515 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 2 | 30.00（个） | 324.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 516 | A02102100 教学仪器 | 电子打 火枪 | 14.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 517 | A02102100 教学仪器 | 打气筒 | 1.00（个） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 518 | A02102100 教学仪器 | 脚踏打 气筒 | 1.00（个） | 64.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 519 | A02102100 教学仪器 | 两用气筒 | 1.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 520 | A02102100 教学仪器 | 物理支架 | 1.00（套） | 232.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 521 | A02102100 教学仪器 | 方座支架 | 14.00（个） | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 522 | A02102100 教学仪器 | 多功能 实验支 架 | 1.00（个） | 271.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 523 | A02102100 教学仪器 | 升降台 2 | 1.00（台） | 184.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 524 | A02102100 教学仪器 | 半导体 致冷器 | 2.00（台） | 432.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 525 | A02102100 教学仪器 | 晶体熔 化与凝 固实验 器 | 1.00（套） | 127.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 526 | A02102100 教学仪器 | 制作简 易温度 计实验 材料 | 14.00（套） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 527 | A02102100 教学仪器 | 物质弹 性实验 材料 | 14.00（套） | 392.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 528 | A02102100 教学仪器 | 物质磁 性实验 材料 | 14.00（套） | 504.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 529 | A02102100 教学仪器 | 磁悬浮 原理实 验器 | 14.00（套） | 134.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 530 | A02102100 教学仪器 | 物质导 电性实 验材料 | 14.00（套） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 531 | A02102100 教学仪器 | 电缆结 构与材 料套材 | 14.00（套） | 798.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 532 | A02102100 教学仪器 | 人体发 电趣味 演示仪 | 1.00（套） | 744.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 533 | A02102100 教学仪器 | 物质导 热性实 验材料 | 14.00（套） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 534 | A02102100 教学仪器 | 热传导演示器 | 1.00（个） | 55.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 535 | A02102100 教学仪器 | 双金属片 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 536 | A02102100 教学仪器 | 体重秤 | 1.00（台） | 592.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 537 | A02102100 教学仪器 | 物理 天平 | 1.00（台） | 468.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 538 | A02102100 教学仪器 | 案秤 | 1.00（台） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 539 | A02102100 教学仪器 | 弹簧度 盘秤 | 1.00（台） | 175.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 540 | A02102100 教学仪器 | 杆秤 | 1.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 541 | A02102100 教学仪器 | 戥子 | 1.00（个） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 542 | A02102100 教学仪器 | 圆柱体 组 | 14.00（套） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 543 | A02102100 教学仪器 | 立方体 组 | 1.00（个） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 544 | A02102100 教学仪器 | 长方 体组 | 1.00（套） | 254.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 545 | A02102100 教学仪器 | 量筒 2 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 546 | A02102100 教学仪器 | 量筒 3 | 1.00（套） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 547 | A02102100 教学仪器 | 量筒 4 | 56.00（个） | 604.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 548 | A02102100 教学仪器 | 量杯 | 1.00（个） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 549 | A02102100 教学仪器 | 密度计 1 | 1.00（支） | 6.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 550 | A02102100 教学仪器 | 密度计 2 | 1.00（支） | 6.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 551 | A02102100 教学仪器 | 光学显 微镜 | 1.00（台） | 583.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 552 | A02102100 教学仪器 | 半导体 性质实 验材料 | 1.00（套） | 88.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 553 | A02102100 教学仪器 | 记忆合 金特性 实验盒 | 1.00（套） | 840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 554 | A02102100 教学仪器 | 纳米特 性实验 盒 | 1.00（套） | 232.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 555 | A02102100 教学仪器 | 分子间 作用力 模型 | 1.00（个） | 57.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 556 | A02102100 教学仪器 | 内聚力 演示器 | 1.00（个） | 74.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 557 | A02102100 教学仪器 | 演示直尺 | 1.00（个） | 31.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 558 | A02102100 教学仪器 | 钢直尺 1 | 2.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 559 | A02102100 教学仪器 | 钢直尺 2 | 14.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 560 | A02102100 教学仪器 | 钢直尺 3 | 14.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 561 | A02102100 教学仪器 | 钢卷尺 | 1.00（盒） | 6.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 562 | A02102100 教学仪器 | 布纤维卷尺 | 1.00（盒） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 563 | A02102100 教学仪器 | 游标 卡尺 | 1.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 564 | A02102100 教学仪器 | 数显游 标卡尺 | 1.00（个） | 223.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 565 | A02102100 教学仪器 | 外径千 分尺 (螺旋 测微 器 | 1.00（个） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 566 | A02102100 教学仪器 | 数显外 径千分 尺 | 1.00（个） | 600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 567 | A02102100 教学仪器 | 激光测 距仪 c | 1.00（台） | 420.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 568 | A02102100 教学仪器 | 滚轮式 测距仪 | 1.00（台） | 223.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 569 | A02102100 教学仪器 | 机械秒表 | 2.00（块） | 1,184.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 570 | A02102100 教学仪器 | 节拍器 1 | 1.00（个） | 328.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 571 | A02102100 教学仪器 | 节拍器 2 | 1.00（个） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 572 | A02102100 教学仪器 | 沙漏 | 1.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 573 | A02102100 教学仪器 | 滴漏 | 1.00（个） | 38.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 574 | A02102100 教学仪器 | 日晷 | 1.00（项） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 575 | A02102100 教学仪器 | 斜面小车 | 1.00（个） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 576 | A02102100 教学仪器 | 力的作 用趣味 实验材 料 | 1.00（套） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 577 | A02102100 教学仪器 | 弓箭 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 578 | A02102100 教学仪器 | 弹弓 | 1.00（个） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 579 | A02102100 教学仪器 | 连弩枪 | 1.00（个） | 88.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 580 | A02102100 教学仪器 | 改变物 体运动 状态实 验装置 | 1.00（套） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 581 | A02102100 教学仪器 | 水火箭 | 1.00（台） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 582 | A02102100 教学仪器 | 物体受 力与运 动演示 器 | 1.00（套） | 1,468.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 583 | A02102100 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 2.00（台） | 56.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 584 | A02102100 教学仪器 | 演示测 力计 | 1.00（个） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 585 | A02102100 教学仪器 | 条形盒 测力计 1 | 14.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 586 | A02102100 教学仪器 | 条形盒 测力计 2 | 14.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 587 | A02102100 教学仪器 | 条形盒 测力计 3 | 14.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 588 | A02102100 教学仪器 | 条形盒 测力计 4 | 14.00（个） | 100.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 589 | A02102100 教学仪器 | 圆盘测 力计 | 1.00（个） | 280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 590 | A02102100 教学仪器 | 数字测 力计 | 2.00（个） | 446.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 591 | A02102100 教学仪器 | 拉压测 力计 | 1.00（个） | 62.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 592 | A02102100 教学仪器 | 重锤 | 1.00（个） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 593 | A02102100 教学仪器 | 金属钩 码 1 | 2.00（套） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 594 | A02102100 教学仪器 | 金属钩 码 2 | 2.00（套） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 595 | A02102100 教学仪器 | 欹器模型 | 1.00（组） | 624.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 596 | A02102100 教学仪器 | 双锥体 上滚演 示器 | 1.00（套） | 172.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 597 | A02102100 教学仪器 | 重心应 用趣味 实验材 料 | 1.00（组） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 598 | A02102100 教学仪器 | 摩擦力 实验器 | 2.00（套） | 820.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 599 | A02102100 教学仪器 | 摩擦力 趣味实 验制作 材料 | 1.00（套） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 600 | A02102100 教学仪器 | 轴承模型 | 1.00（套） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 601 | A02102100 教学仪器 | 运动和 力实验 器 | 1.00（套） | 64.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 602 | A02102100 教学仪器 | 伽利略 理想斜 面演示 器 | 1.00（套） | 806.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 603 | A02102100 教学仪器 | 惯性演 示器 | 1.00（套） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 604 | A02102100 教学仪器 | 阿基米 德原理 实验器 | 2.00（套） | 56.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 605 | A02102100 教学仪器 | 浮力原 理演示 器 | 1.00（套） | 254.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 606 | A02102100 教学仪器 | 气体浮 力演示 器 | 1.00（套） | 254.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 607 | A02102100 教学仪器 | 物体浮 沉条件 演示器 | 1.00（套） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 608 | A02102100 教学仪器 | 潜水艇 浮沉演 示器 | 1.00（套） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 609 | A02102100 教学仪器 | 伽利略 温度计 | 1.00（支） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 610 | A02102100 教学仪器 | 浮力趣 味实验 材料 | 1.00（套） | 64.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 611 | A02102100 教学仪器 | 压力和 压强演 示器 | 1.00（套） | 57.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 612 | A02102100 教学仪器 | 压力作 用效果 演示器 | 1.00（套） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 613 | A02102100 教学仪器 | 钉板实 验材料 | 1.00（套） | 139.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 614 | A02102100 教学仪器 | 液体内 部压强 实验器 | 1.00（套） | 12.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 615 | A02102100 教学仪器 | 微小压 强计 | 1.00（台） | 12.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 616 | A02102100 教学仪器 | 透明盛 液筒 | 1.00（个） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 617 | A02102100 教学仪器 | 液体对 器壁压 强演示 器 | 1.00（台） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 618 | A02102100 教学仪器 | 液体压 强与深 度关系 实验器 | 2.00（套） | 104.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 619 | A02102100 教学仪器 | 帕斯卡 球 | 1.00（个） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 620 | A02102100 教学仪器 | 液压机 模型 | 1.00（个） | 434.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 621 | A02102100 教学仪器 | 连通器 | 1.00（个） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 622 | A02102100 教学仪器 | 船闸模型 | 1.00（个） | 583.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 623 | A02102100 教学仪器 | 生活中 的连通 器模型 | 1.00（套） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 624 | A02102100 教学仪器 | 倒装壶 | 1.00（个） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 625 | A02102100 教学仪器 | 马德堡 半球 | 1.00（套） | 112.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 626 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 3 | 1.00（kg） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 627 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 4 | 1.00（kg） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 628 | A02102100 教学仪器 | 可密封 长玻璃 管 | 2.00（支） | 56.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 629 | A02102100 教学仪器 | 大气压 系列实 验材料 | 1.00（套） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 630 | A02102100 教学仪器 | 空盒气 压计 | 1.00（台） | 328.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 631 | A02102100 教学仪器 | 肺呼吸 模拟器 | 1.00（套） | 110.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 632 | A02102100 教学仪器 | 离心水 泵模型 | 1.00（个） | 223.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 633 | A02102100 教学仪器 | 抽水机 模型 | 1.00（个） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 634 | A02102100 教学仪器 | 流体压 强与流 速关系 演示器 1 | 1.00（套） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 635 | A02102100 教学仪器 | 流体压 强与流 速关系 演示器 2 | 1.00（套） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 636 | A02102100 教学仪器 | 流体压 强与流 速关系 演示器 3 | 1.00（套） | 2,260.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 637 | A02102100 教学仪器 | 飞机升 力原理 演示器 | 1.00（套） | 434.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 638 | A02102100 教学仪器 | 伯努利 悬浮球 演示器 | 1.00（套） | 780.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 639 | A02102100 教学仪器 | 杠杆 | 2.00（套） | 36.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 640 | A02102100 教学仪器 | 演示滑 轮组 | 1.00（组） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 641 | A02102100 教学仪器 | 滑轮组 | 2.00（组） | 104.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 642 | A02102100 教学仪器 | 支杆定 滑轮组 | 1.00（组） | 79.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 643 | A02102100 教学仪器 | 轮轴模型 | 1.00（组） | 31.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 644 | A02102100 教学仪器 | 桔槔 | 1.00（套） | 794.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 645 | A02102100 教学仪器 | 辘轳 | 1.00（套） | 794.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 646 | A02102100 教学仪器 | 水转连 磨 | 1.00（套） | 1,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 647 | A02102100 教学仪器 | 简单机 械设计 实验箱 | 1.00（套） | 494.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 648 | A02102100 教学仪器 | 初中力 学实验 箱 | 1.00（套） | 494.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 649 | A02102100 教学仪器 | 音叉 1 | 1.00（套） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 650 | A02102100 教学仪器 | 音叉 2 | 1.00（套） | 31.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 651 | A02102100 教学仪器 | 电铃 | 1.00（个） | 43.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 652 | A02102100 教学仪器 | 波动弹簧 | 1.00（套） | 108.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 653 | A02102100 教学仪器 | 声传播 演示器 | 1.00（套） | 244.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 654 | A02102100 教学仪器 | 旋片真 空泵 | 1.00（台） | 960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 655 | A02102100 教学仪器 | 抽气盘 | 1.00（套） | 151.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 656 | A02102100 教学仪器 | 发音齿轮 | 1.00（个） | 38.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 657 | A02102100 教学仪器 | 手摇离 心转台 | 1.00（台） | 232.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 658 | A02102100 教学仪器 | 电动离 心转台 | 1.00（台） | 506.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 659 | A02102100 教学仪器 | 音频发 生器 | 1.00（台） | 900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 660 | A02102100 教学仪器 | 低频信号发生器 | 1.00（台） | 724.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 661 | A02102100 教学仪器 | 纸盆扬 声器 | 1.00（台） | 91.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 662 | A02102100 教学仪器 | 自制乐 器实验 材料 | 1.00（套） | 55.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 663 | A02102100 教学仪器 | 教学示 波器 | 1.00（台） | 2,940.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 664 | A02102100 教学仪器 | 示波器 | 1.00（台） | 3,148.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 665 | A02102100 教学仪器 | 超声应 用演示 器 | 1.00（套） | 434.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 666 | A02102100 教学仪器 | 声音能 量演示 器 | 1.00（套） | 1,140.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 667 | A02102100 教学仪器 | 声级计 | 1.00（台） | 283.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 668 | A02102100 教学仪器 | 初中声学实验 箱 | 1.00（套） | 1,768.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 669 | A02102100 教学仪器 | 多束激 光盒 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 670 | A02102100 教学仪器 | 平行光源 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 671 | A02102100 教学仪器 | 三球仪 | 1.00（个） | 163.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 672 | A02102100 教学仪器 | 无影灯 原理演 示器 | 1.00（套） | 703.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 673 | A02102100 教学仪器 | 凹面镜 | 1.00（块） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 674 | A02102100 教学仪器 | 凸面镜 | 1.00（块） | 21.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 675 | A02102100 教学仪器 | 镜面 | 1.00（块） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 676 | A02102100 教学仪器 | 光的传 播、反 射、折 射实验 器 | 1.00（台） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 677 | A02102100 教学仪器 | 光的反 射实验 仪 | 2.00（台） | 206.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 678 | A02102100 教学仪器 | 平面镜 成像实 验器 | 2.00（套） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 679 | A02102100 教学仪器 | 无尽头 灯廊制 作材料 | 1.00（套） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 680 | A02102100 教学仪器 | 潜望镜 制作材 料 | 1.00（套） | 28.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 681 | A02102100 教学仪器 | 透明水 槽 1 | 1.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 682 | A02102100 教学仪器 | 透明水 槽 2 | 1.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 683 | A02102100 教学仪器 | 光导纤 维组 | 1.00（组） | 124.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 684 | A02102100 教学仪器 | 凹透镜 1 | 14.00（个） | 151.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 685 | A02102100 教学仪器 | 凸透镜 2 | 14.00（个） | 151.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 686 | A02102100 教学仪器 | 透镜及 其应用 实验器 | 1.00（盒） | 22.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 687 | A02102100 教学仪器 | 眼球仪 | 1.00（套） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 688 | A02102100 教学仪器 | 照相机 原理模 型 | 1.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 689 | A02102100 教学仪器 | 白光的 色散与 合成演 示器 | 1.00（套） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 690 | A02102100 教学仪器 | 颜料的 三原色 | 1.00（个） | 8.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 691 | A02102100 教学仪器 | 光的三 原色合 成实验 器 | 14.00（套） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 692 | A02102100 教学仪器 | 三棱镜 | 14.00（个） | 364.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 693 | A02102100 教学仪器 | 玻璃砖 | 14.00（块） | 235.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 694 | A02102100 教学仪器 | 紫外线 作用演 示器 | 1.00（套） | 328.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 695 | A02102100 教学仪器 | 红外线 热效应 演示器 | 1.00（套） | 328.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 696 | A02102100 教学仪器 | 手持直 视分光 镜 | 1.00（套） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 697 | A02102100 教学仪器 | 照度计 | 1.00（台） | 420.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 698 | A02102100 教学仪器 | 光具盘 | 1.00（套） | 568.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 699 | A02102100 教学仪器 | 激光光 学演示 仪 | 1.00（套） | 2,152.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 700 | A02102100 教学仪器 | 光具座 | 14.00（套） | 2,016.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 701 | A02102100 教学仪器 | 光具组 | 14.00（套） | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 702 | A02102100 教学仪器 | 初中光 学实验 箱 | 1.00（套） | 448.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 703 | A02102100 教学仪器 | 擦镜纸 | 1.00（盒） | 13.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 704 | A02102100 教学仪器 | 玻棒 (附丝 绸) | 1.00（对） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 705 | A02102100 教学仪器 | 胶棒 (附毛 皮) | 1.00（对） | 24.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 706 | A02102100 教学仪器 | 电磁实 验用旋 转架 | 2.00（对） | 19.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 707 | A02102100 教学仪器 | 验电器 连接杆 | 1.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 708 | A02102100 教学仪器 | 箔片验 电器 | 1.00（对） | 62.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 709 | A02102100 教学仪器 | 指针验电器 | 1.00（对） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 710 | A02102100 教学仪器 | 枕形导体 | 1.00（个） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 711 | A02102100 教学仪器 | 感应起 电机 | 1.00（台） | 292.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 712 | A02102100 教学仪器 | 电子起 电机 | 1.00（台） | 712.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 713 | A02102100 教学仪器 | 静电实 验箱 | 1.00（套） | 588.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 714 | A02102100 教学仪器 | 条形磁铁 | 14.00（对） | 504.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 715 | A02102100 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 14.00（个） | 1,036.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 716 | A02102100 教学仪器 | 钕铁硼 磁钢 | 1.00（个） | 6.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 717 | A02102100 教学仪器 | 翼形磁针 | 1.00（组） | 10.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 718 | A02102100 教学仪器 | 菱形小 磁针 | 14.00（组） | 302.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 719 | A02102100 教学仪器 | 罗盘 | 1.00（台） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 720 | A02102100 教学仪器 | 磁感线 演示器 | 1.00（套） | 98.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 721 | A02102100 教学仪器 | 立体磁 感线演 示器 | 1.00（套） | 182.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 722 | A02102100 教学仪器 | 磁感线 演示板 | 1.00（套） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 723 | A02102100 教学仪器 | 铁粉 | 1.00（盒） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 724 | A02102100 教学仪器 | 稳压直 流电源 | 2.00（台） | 960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 725 | A02102100 教学仪器 | 学生电源 | 1.00（台） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 726 | A02102100 教学仪器 | 电流磁 场演示 器 | 1.00（套） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 727 | A02102100 教学仪器 | 蹄形电 磁铁 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 728 | A02102100 教学仪器 | 电磁铁 实验器 | 14.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 729 | A02102100 教学仪器 | 演示原 副线圈 | 1.00（套） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 730 | A02102100 教学仪器 | 原副线圈 | 14.00（套） | 392.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 731 | A02102100 教学仪器 | 螺线管 | 14.00（组） | 868.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 732 | A02102100 教学仪器 | 充磁器 | 1.00（台） | 223.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 733 | A02102100 教学仪器 | 演示电 磁继电 器 | 1.00（个） | 232.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 734 | A02102100 教学仪器 | 电磁继 电器 | 14.00（个） | 235.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 735 | A02102100 教学仪器 | 磁场对 电流作 用实验 器 | 14.00（套） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 736 | A02102100 教学仪器 | 电机原 理演示 器 1 | 1.00（个） | 528.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 737 | A02102100 教学仪器 | 电机原 理演示 器 2 | 1.00（个） | 292.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 738 | A02102100 教学仪器 | 小型电 动机实 验器 | 14.00（套） | 434.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 739 | A02102100 教学仪器 | 初中电 与磁实 验箱 | 1.00（套） | 374.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 740 | A02102100 教学仪器 | 方形线圈 | 14.00（套） | 336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 741 | A02102100 教学仪器 | 微电流 放大器 | 1.00（个） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 742 | A02102100 教学仪器 | 电磁感 应线圈 | 1.00（套） | 64.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 743 | A02102100 教学仪器 | 圆线圈 | 1.00（个） | 115.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 744 | A02102100 教学仪器 | 阴极射 线管 | 1.00（套） | 506.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 745 | A02102100 教学仪器 | 手摇交 直流发 电机 | 1.00（个） | 194.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 746 | A02102100 教学仪器 | 半导体 收音机 | 1.00（台） | 96.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 747 | A02102100 教学仪器 | 金属盒 | 1.00（个） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 748 | A02102100 教学仪器 | 金属网 | 1.00（张） | 254.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 749 | A02102100 教学仪器 | 塑料盒 | 1.00（个） | 52.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 750 | A02102100 教学仪器 | 玻璃盒 | 1.00（个） | 84.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 751 | A02102100 教学仪器 | 电话原 理模型 | 1.00（台） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 752 | A02102100 教学仪器 | 光导纤 维应用 演示器 | 1.00（台） | 734.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 753 | A02102100 教学仪器 | 单摆 | 1.00（个） | 14.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 754 | A02102100 教学仪器 | 滚摆 | 1.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 755 | A02102100 教学仪器 | 离心轨道 | 1.00（套） | 108.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 756 | A02102100 教学仪器 | 动能实 验演示 器 | 1.00（台） | 1,620.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 757 | A02102100 教学仪器 | 数字计 时器 | 1.00（台） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 758 | A02102100 教学仪器 | 重力势 能实验 演示器 | 1.00（台） | 544.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 759 | A02102100 教学仪器 | 量热器 | 1.00（套） | 50.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 760 | A02102100 教学仪器 | 气体做 功内能 减少演 示器 1 | 1.00（套） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 761 | A02102100 教学仪器 | 气体做 功内能 减少演 示器 2 | 1.00（套） | 1,048.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 762 | A02102100 教学仪器 | 克罗克 斯辐射 计 | 1.00（个） | 448.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 763 | A02102100 教学仪器 | 机械能 内能互 变演示 器 | 1.00（套） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 764 | A02102100 教学仪器 | 金属线 膨胀演 示器 | 1.00（个） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 765 | A02102100 教学仪器 | 固体缩 力演示 器 | 1.00（个） | 144.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 766 | A02102100 教学仪器 | 空气压 缩引火 仪 | 1.00（个） | 48.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 767 | A02102100 教学仪器 | 爆燃器 | 1.00（套） | 103.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 768 | A02102100 教学仪器 | 蒸汽机 模型 | 1.00（套） | 408.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 769 | A02102100 教学仪器 | 汽油机 模型 | 1.00（个） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 770 | A02102100 教学仪器 | 柴油机 模型 | 1.00（个） | 136.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 771 | A02102100 教学仪器 | 演示电表 | 1.00（个） | 232.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 772 | A02102100 教学仪器 | 数字演 示电表 | 1.00（个） | 1,012.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 773 | A02102100 教学仪器 | 直流电 流表 | 28.00（个） | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 774 | A02102100 教学仪器 | 数字低 压电流 表 | 8.00（个） | 784.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 775 | A02102100 教学仪器 | 直流电 压表 | 28.00（个） | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 776 | A02102100 教学仪器 | 数字低 压电压 表 | 8.00（个） | 784.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 777 | A02102100 教学仪器 | 多用电 表 2 | 1.00（个） | 554.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 778 | A02102100 教学仪器 | 灵敏电 流计 | 14.00（个） | 504.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 779 | A02102100 教学仪器 | 绝缘电 阻表 | 1.00（个） | 314.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 780 | A02102100 教学仪器 | 电池盒 | 56.00（个） | 280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 781 | A02102100 教学仪器 | 教学用 E10 螺 口灯座 | 1.00（个） | 3.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 782 | A02102100 教学仪器 | 电珠 (小灯 泡)1 | 56.00（个） | 53.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 783 | A02102100 教学仪器 | 电珠 (小灯 泡)2 | 56.00（个） | 53.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 784 | A02102100 教学仪器 | 电珠 (小灯 泡)3 | 56.00（个） | 53.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 785 | A02102100 教学仪器 | 单刀开关 | 56.00（个） | 403.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 786 | A02102100 教学仪器 | 单刀双 掷开关 | 14.00（个） | 117.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 787 | A02102100 教学仪器 | 双刀双 掷开关 | 1.00（个） | 16.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 788 | A02102100 教学仪器 | 滑动变 阻器 1 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 789 | A02102100 教学仪器 | 滑动变 阻器 2 | 14.00（个） | 840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 790 | A02102100 教学仪器 | 滑动变 阻器 3 | 1.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 791 | A02102100 教学仪器 | 电阻圈 | 14.00（组） | 302.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 792 | A02102100 教学仪器 | 演示电 阻箱 | 1.00（个） | 72.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 793 | A02102100 教学仪器 | 教学电 阻箱 | 1.00（个） | 124.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 794 | A02102100 教学仪器 | 学生电 阻箱 | 1.00（个） | 86.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 795 | A02102100 教学仪器 | 电阻定 律演示 器 | 1.00（台） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 796 | A02102100 教学仪器 | 电阻定 律实验 器 | 14.00（台） | 672.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 797 | A02102100 教学仪器 | 插头导线 | 56.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 798 | A02102100 教学仪器 | 接线夹 导线 | 56.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 799 | A02102100 教学仪器 | 接线叉 导线 | 56.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 800 | A02102100 教学仪器 | 组合接 头导线 | 56.00（个） | 532.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 801 | A02102100 教学仪器 | 演示线 路实验 板 | 1.00（套） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 802 | A02102100 教学仪器 | 学生线 路实验 板 | 2.00（套） | 296.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 803 | A02102100 教学仪器 | 初中电 路实验 箱 | 1.00（套） | 208.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 804 | A02102100 教学仪器 | 焦耳定 律演示 器 | 1.00（套） | 1,754.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 805 | A02102100 教学仪器 | 焦耳定 律实验 器 | 2.00（套） | 206.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 806 | A02102100 教学仪器 | 低压测 电器 2 | 2.00（支） | 21.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 807 | A02102100 教学仪器 | 家庭电路示教 板 1 | 1.00（套） | 506.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 808 | A02102100 教学仪器 | 家庭电路示教 板 2 | 1.00（套） | 566.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 809 | A02102100 教学仪器 | 安全用电示教板 | 1.00（套） | 506.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 810 | A02102100 教学仪器 | 高压电弧触电 示教板 | 1.00（套） | 388.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 811 | A02102100 教学仪器 | 保险丝作用演 示器 | 1.00（套） | 388.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 812 | A02102100 教学仪器 | 太阳能探究实验箱 | 1.00（套） | 1,696.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 813 | A02102100 教学仪器 | 风能探究实验 箱 | 1.00（套） | 1,324.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 814 | A02102100 教学仪器 | 能的转化演示器 | 1.00（套） | 268.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 815 | A02102100 教学仪器 | 能的转化实验 器 | 2.00（套） | 172.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 816 | A02102100 教学仪器 | 水轮机模型 | 1.00（套） | 76.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 817 | A02102100 教学仪器 | 玻璃导电实验 器 | 1.00（套） | 172.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 818 | A02102100 教学仪器 | 温差电流实验器 | 1.00（套） | 211.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 819 | A02102100 教学仪器 | 热胀冷缩实验器 | 1.00（套） | 259.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 820 | A02102100 教学仪器 | 气液相密封实验器 | 2.00（套） | 384.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 821 | A02102100 教学仪器 | 受迫振动和共 振演示器 | 1.00（个） | 242.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 822 | A02102100 教学仪器 | 二力平衡实验器 | 1.00（个） | 378.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 823 | A02102100 教学仪器 | 磁力固定座 | 2.00（个） | 278.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 824 | A02102100 教学仪器 | 光的传播、反射、折 射实验器 | 2.00（个） | 206.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 825 | A02102100 教学仪器 | 物质导电性实 验材料 | 7.00（个） | 168.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 826 | A02102100 教学仪器 | 飞鸟模型 | 7.00（个） | 252.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 827 | A02102100 教学仪器 | 易燃品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 828 | A02102100 教学仪器 | 毒害品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 829 | A02102100 教学仪器 | 危险品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制箱 | 3.00（套） | 27,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 控制器 | 3.00（套） | 45,576.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 控制屏 | 3.00（块） | 12,054.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 远程控制系统 | 3.00（套） | 14,265.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 塔吊- 主体框架 | 12.00（套） | 75,936.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 主体框 架（短） | 4.00（套） | 23,708.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 塔吊升 降模块 （含升 降电 机） | 18.00（套） | 63,810.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 主体框架 | 2.00（套） | 11,854.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 防漏快 接头 | 60.00（项） | 12,120.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 水管 | 60.00（条） | 3,240.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 给排水水泵 | 30.00（套） | 23,730.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 三联水嘴 | 32.00（项） | 8,192.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 下水密 封装置 及给排 水配件 | 2.00（项） | 6,698.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 塔吊通风组件 | 9.00（套） | 1,818.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 电源 | 87.00（项） | 45,588.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 塔吊照明 | 45.00（项） | 2,925.00 | 总价 | 无 |
| 17 | USB 面 板插座 | 87.00（套） | 9,396.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 网口插座 | 87.00（套） | 3,567.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 系统调试 | 2.00（套） | 13,394.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 辅材 | 1.00（批） | 8,304.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 教师演示台 | 2.00（张） | 9,054.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 教师办公椅 | 5.00（张） | 1,875.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 台式洗眼器 | 1.00（套） | 371.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 学生实 验台 | 56.00（张） | 63,392.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 实验凳 | 112.00（张） | 14,784.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 水柜 | 30.00（项） | 32,280.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 万向吸 风罩 | 29.00（套） | 28,942.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 通风系统 | 1.00（台） | 14,484.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 风机水 泥石台 | 1.00（项） | 935.40 | 总价 | 无 |
| 30 | 室内通 风管道 及辅材 | 1.00（套） | 14,733.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 风机电缆线 | 1.00（套） | 1,340.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 室外通风管道及辅材 | 1.00（套） | 8,706.00 | 总价 | 无 |
| 33 | 室内吊顶 | 1.00（项） | 26,086.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 准备实验台 | 2.00（张） | 8,328.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 准备室水柜 | 2.00（个） | 1,884.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 教师办公台 | 2.00（张） | 1,214.00 | 总价 | 无 |
| 37 | PP 仪 器柜 | 18.00（项） | 23,886.00 | 总价 | 无 |
| 38 | PP 药 品柜 | 2.00（项） | 2,828.00 | 总价 | 无 |
| 39 | 标本柜 | 2.00（个） | 2,868.00 | 总价 | 无 |
| 40 | 开槽复原 | 2.00（项） | 6,162.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 给排水管 | 2.00（套） | 804.00 | 总价 | 无 |
| 42 | 室内隔断 | 1.00（项） | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 43 | 室内隔断门 | 1.00（个） | 1,191.00 | 总价 | 无 |
| 44 | 物理学生主体 框架 （长） | 6.00（套） | 29,934.00 | 总价 | 无 |
| 45 | 物理学生主体 框架 （短） | 2.00（套） | 9,174.00 | 总价 | 无 |
| 46 | 物理学 生塔吊 升降模 块（含 升降电 机） | 8.00（套） | 9,648.00 | 总价 | 无 |
| 47 | 物理教师主体框架 | 1.00（套） | 4,587.00 | 总价 | 无 |
| 48 | 物理教 师塔吊 升降模 块（含 升降电 机） | 1.00（套） | 1,206.00 | 总价 | 无 |
| 49 | 物理教师演示台 | 1.00（张） | 4,527.00 | 总价 | 无 |
| 50 | 物理学生实验台 | 28.00（张） | 31,696.00 | 总价 | 无 |
| 51 | 物理实验圆凳 | 56.00（张） | 7,392.00 | 总价 | 无 |
| 52 | 物理实验室系统调试 | 1.00（项） | 6,697.00 | 总价 | 无 |
| 53 | 物理实验室辅材 | 1.00（批） | 3,750.00 | 总价 | 无 |
| 54 | 设备安装 | 1.00（套） | 31,146.00 | 总价 | 无 |
| 55 | 紧急喷淋器 | 1.00（个） | 1,468.00 | 总价 | 无 |
| 56 | 洗眼器 | 2.00（个） | 408.00 | 总价 | 无 |
| 57 | 实验服 | 10.00（件） | 520.00 | 总价 | 无 |
| 58 | 护目镜 | 28.00（个） | 588.00 | 总价 | 无 |
| 59 | 防护面罩 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 60 | 耐酸手套 | 1.00（对） | 16.00 | 总价 | 无 |
| 61 | 一次性 乳胶手套 | 6.00（盒） | 888.00 | 总价 | 无 |
| 62 | 化学实验废水处理装置 | 1.00（套） | 1,768.00 | 总价 | 无 |
| 63 | 废液分类回收桶 | 2.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 64 | 电动离 心机 | 1.00（台） | 943.00 | 总价 | 无 |
| 65 | 蒸馏水器 | 1.00（台） | 1,334.00 | 总价 | 无 |
| 66 | 列管式烘干器 | 1.00（台） | 506.00 | 总价 | 无 |
| 67 | 烘干箱 | 1.00（台） | 1,874.00 | 总价 | 无 |
| 68 | 学生电源 | 28.00（台） | 5,040.00 | 总价 | 无 |
| 69 | 教学电源 | 1.00（台） | 396.00 | 总价 | 无 |
| 70 | 仪器车 | 2.00（辆） | 1,680.00 | 总价 | 无 |
| 71 | 试剂瓶 托盘 | 2.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 72 | 实验用 品提篮 | 2.00（个） | 388.00 | 总价 | 无 |
| 73 | 一字螺 丝刀 1 | 1.00（支） | 7.00 | 总价 | 无 |
| 74 | 十字螺 丝刀 1 | 1.00（支） | 7.00 | 总价 | 无 |
| 75 | 钢丝钳 | 1.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 76 | 钢锤 | 1.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 77 | 三角锉 | 1.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 78 | 民用剪 刀 1 | 1.00（个） | 14.00 | 总价 | 无 |
| 79 | 玻璃瓶盖开启器 | 1.00（套） | 7.00 | 总价 | 无 |
| 80 | 玻璃管切割器 | 1.00（个） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 81 | 打孔器 1 | 2.00（套） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 82 | 打孔夹板 | 2.00（个） | 44.00 | 总价 | 无 |
| 83 | 打孔器 刮刀 | 2.00（个） | 42.00 | 总价 | 无 |
| 84 | 托盘天 平 1 | 28.00（台） | 2,072.00 | 总价 | 无 |
| 85 | 托盘天平 2-1 | 1.00（台） | 122.00 | 总价 | 无 |
| 86 | 电子天 平 1 | 1.00（台） | 4,680.00 | 总价 | 无 |
| 87 | 电子天 平 2-1 | 1.00（台） | 448.00 | 总价 | 无 |
| 88 | 电子天 平 3-1 | 1.00（台） | 374.00 | 总价 | 无 |
| 89 | 红液温 度计 1 | 28.00（支） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 90 | 数字测 温计 | 1.00（台） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 91 | 多用 电表 | 2.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 92 | 酸度计 | 2.00（台） | 296.00 | 总价 | 无 |
| 93 | 教学支架 | 28.00（套） | 2,016.00 | 总价 | 无 |
| 94 | 三脚架 1 | 28.00（个） | 224.00 | 总价 | 无 |
| 95 | 泥三角 | 1.00（个） | 4.00 | 总价 | 无 |
| 96 | 试管架 1 | 28.00（个） | 364.00 | 总价 | 无 |
| 97 | 试管架 2 | 1.00（个） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 98 | 试管架 3 | 1.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 99 | 漏斗架 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 100 | 滴定台 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 101 | 滴定夹 | 1.00（个） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 102 | 多用滴 管架 | 28.00（个） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 103 | 量筒 1 | 28.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 104 | 量筒 2 | 28.00（个） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 105 | 量筒 3 | 28.00（个） | 252.00 | 总价 | 无 |
| 106 | 量筒 4 | 2.00（个） | 20.00 | 总价 | 无 |
| 107 | 量筒 5 | 2.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 108 | 容量瓶 1 | 2.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 109 | 容量瓶 2 | 3.00（个） | 108.00 | 总价 | 无 |
| 110 | 滴定管 1 | 1.00（支） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 111 | 滴定管 2 | 1.00（支） | 19.00 | 总价 | 无 |
| 112 | 滴定管 3 | 2.00（支） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 113 | 试管 1 | 112.00（支） | 78.40 | 总价 | 无 |
| 114 | 试管 2-1 | 112.00（支） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 115 | 试管 3 | 75.00（支） | 67.50 | 总价 | 无 |
| 116 | 试管 4 | 75.00（支） | 90.00 | 总价 | 无 |
| 117 | 试管 5 | 10.00（支） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 118 | 口部具 支试管 | 10.00（支） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 119 | 硬质玻 璃管 1 | 10.00（支） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 120 | 硬质玻 璃管 2 | 10.00（支） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 121 | 烧杯 1 | 56.00（个） | 268.80 | 总价 | 无 |
| 122 | 烧杯 2 | 75.00（个） | 450.00 | 总价 | 无 |
| 123 | 烧杯 3 | 105.00（个） | 630.00 | 总价 | 无 |
| 124 | 烧杯4 | 135.00（个） | 945.00 | 总价 | 无 |
| 125 | 烧杯 5 | 116.00（个） | 1,113.60 | 总价 | 无 |
| 126 | 烧杯 6 | 38.00（个） | 494.00 | 总价 | 无 |
| 127 | 烧杯 7 | 3.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 128 | 烧瓶 1 | 14.00（个） | 182.00 | 总价 | 无 |
| 129 | 烧瓶 2-1 | 3.00（个） | 39.00 | 总价 | 无 |
| 130 | 锥形瓶 1 | 43.00（个） | 412.80 | 总价 | 无 |
| 131 | 锥形瓶 2 | 40.00（个） | 520.00 | 总价 | 无 |
| 132 | 蒸馏烧瓶 | 2.00（个） | 42.00 | 总价 | 无 |
| 133 | 集气瓶 1 | 100.00（个） | 480.00 | 总价 | 无 |
| 134 | 集气瓶 2 | 20.00（个） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 135 | 液封除 毒气集 气瓶 | 5.00（个） | 345.00 | 总价 | 无 |
| 136 | 广口瓶 1 | 100.00（个） | 720.00 | 总价 | 无 |
| 137 | 广口瓶 2 | 88.00（个） | 633.60 | 总价 | 无 |
| 138 | 广口瓶 3 | 28.00（个） | 268.80 | 总价 | 无 |
| 139 | 广口瓶 4 | 62.00（个） | 868.00 | 总价 | 无 |
| 140 | 茶色广 口瓶 1 | 30.00（个） | 300.00 | 总价 | 无 |
| 141 | 茶色广 口瓶 2 | 5.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 142 | 茶色广 口瓶 3 | 5.00（个） | 80.00 | 总价 | 无 |
| 143 | 细口瓶 1 | 56.00（个） | 403.20 | 总价 | 无 |
| 144 | 细口瓶 2 | 100.00（个） | 720.00 | 总价 | 无 |
| 145 | 细口瓶 3 | 15.00（个） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 146 | 细口瓶 4 | 10.00（个） | 130.00 | 总价 | 无 |
| 147 | 细口瓶 5 | 2.00（个） | 42.00 | 总价 | 无 |
| 148 | 细口瓶 6 | 2.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 149 | 茶色细 口瓶 1 | 5.00（个） | 50.00 | 总价 | 无 |
| 150 | 茶色细 口瓶 2 | 28.00（个） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 151 | 茶色细 口瓶 3 | 5.00（个） | 70.00 | 总价 | 无 |
| 152 | 茶色细 口瓶 4 | 2.00（个） | 32.00 | 总价 | 无 |
| 153 | 茶色细 口瓶 5 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 154 | 滴瓶 1 | 100.00（个） | 600.00 | 总价 | 无 |
| 155 | 滴瓶 2 | 100.00（个） | 720.00 | 总价 | 无 |
| 156 | 茶色滴 瓶 1 | 100.00（个） | 600.00 | 总价 | 无 |
| 157 | 茶色滴 瓶 2 | 80.00（个） | 576.00 | 总价 | 无 |
| 158 | 酒精灯 | 56.00（个） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 159 | 干燥器 1 | 1.00（个） | 74.00 | 总价 | 无 |
| 160 | 气体发 生器 | 1.00（个） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 161 | 冷凝器 | 2.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 162 | 牛角管 | 2.00（个） | 12.00 | 总价 | 无 |
| 163 | 漏斗 1 | 28.00（个） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 164 | 漏斗 2 | 8.00（个） | 112.00 | 总价 | 无 |
| 165 | 安全漏 斗 1 | 28.00（个） | 280.00 | 总价 | 无 |
| 166 | 安全漏 斗 2 | 2.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 167 | 分液漏 斗 1 | 5.00（个） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 168 | 分液漏 斗 2 | 5.00（个） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 169 | 三通连 接管 1 | 14.00（个） | 50.40 | 总价 | 无 |
| 170 | 三通连 接管 2 | 14.00（个） | 50.40 | 总价 | 无 |
| 171 | 滴管 1 | 28.00（支） | 53.20 | 总价 | 无 |
| 172 | 滴管 2 | 28.00（支） | 58.80 | 总价 | 无 |
| 173 | 干燥管 1 | 4.00（支） | 28.80 | 总价 | 无 |
| 174 | 干燥管 2 | 14.00（支） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 175 | 玻璃活塞 | 2.00（支） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 176 | 圆水槽 1 | 2.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 177 | 圆水槽 2 | 2.00（个） | 176.00 | 总价 | 无 |
| 178 | 坩埚 | 3.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 179 | 坩埚钳 | 28.00（个） | 364.00 | 总价 | 无 |
| 180 | 烧杯夹 | 2.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 181 | 镊子 1 | 28.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 182 | 试管夹 1 | 28.00（个） | 67.20 | 总价 | 无 |
| 183 | 止水皮 管夹 | 28.00（个） | 67.20 | 总价 | 无 |
| 184 | 螺旋皮 管夹 | 5.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 185 | 石棉网 | 28.00（个） | 67.20 | 总价 | 无 |
| 186 | 陶土网 | 28.00（个） | 134.40 | 总价 | 无 |
| 187 | 燃烧匙 1 | 28.00（个） | 67.20 | 总价 | 无 |
| 188 | 药匙-1 | 28.00（个） | 53.20 | 总价 | 无 |
| 189 | 玻璃管 1 | 5.00（kg） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 190 | 玻璃管 2 | 4.00（kg） | 115.20 | 总价 | 无 |
| 191 | 玻璃弯管 | 1.50（kg） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 192 | 玻璃棒 1 | 3.00（kg） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 193 | 玻璃棒 2-1 | 3.00（kg） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 194 | 橡胶塞 1 | 3.00（kg） | 192.00 | 总价 | 无 |
| 195 | 橡胶管 | 4.00（kg） | 256.00 | 总价 | 无 |
| 196 | 乳胶管 1 | 22.00（米） | 158.40 | 总价 | 无 |
| 197 | 乳胶管 2 | 20.00（米） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 198 | 乳胶管 3 | 22.00（米） | 158.40 | 总价 | 无 |
| 199 | 试管刷 1 | 56.00（个） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 200 | 试管刷 2 | 56.00（个） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 201 | 试管刷 3 | 5.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 202 | 烧瓶刷 1 | 5.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 203 | 烧瓶刷 2 | 5.00（个） | 30.00 | 总价 | 无 |
| 204 | 结晶皿 | 2.00（个） | 20.00 | 总价 | 无 |
| 205 | 表面皿 1 | 28.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 206 | 表面皿 2 | 2.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 207 | 研钵 1 | 28.00（个） | 235.20 | 总价 | 无 |
| 208 | 研钵 2 | 16.00（个） | 208.00 | 总价 | 无 |
| 209 | 蒸发皿 1 | 28.00（个） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 210 | 蒸发皿 2-1 | 3.00（个） | 57.00 | 总价 | 无 |
| 211 | 反应板 | 28.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 212 | 井穴板 1 | 28.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 213 | 井穴板 2 | 28.00（个） | 134.40 | 总价 | 无 |
| 214 | 塑料多 用滴管 | 200.00（个） | 140.00 | 总价 | 无 |
| 215 | 塑料洗 瓶 | 28.00（个） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 216 | 塑料水槽 | 28.00（个） | 392.00 | 总价 | 无 |
| 217 | 集气瓶 挂扣器 1 | 28.00（个） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 218 | 集气瓶 挂扣器 2 | 5.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 219 | 升降台 1 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 220 | 酒精喷灯 | 3.00（个） | 345.00 | 总价 | 无 |
| 221 | 储气式 本生灯 | 1.00（个） | 283.00 | 总价 | 无 |
| 222 | 储气装置 | 2.00（台） | 196.00 | 总价 | 无 |
| 223 | 磁力加 热搅拌 器 | 2.00（个） | 792.00 | 总价 | 无 |
| 224 | 初中化学实验材料 | 14.00（个） | 672.00 | 总价 | 无 |
| 225 | 铝片 | 100.00（g） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 226 | 铝丝 | 100.00（g） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 227 | 铝箔 | 100.00（g） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 228 | 锌片 （锌 花） | 250.00（g） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 229 | 锌粒 | 250.00（g） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 230 | 铁粉-1 | 56.00（g） | 8.40 | 总价 | 无 |
| 231 | 铁丝 | 250.00（g） | 30.00 | 总价 | 无 |
| 232 | 紫铜片 | 250.00（g） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 233 | 铜丝 | 100.00（g） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 234 | 活性炭 | 1,000.00（g） | 70.00 | 总价 | 无 |
| 235 | 碘 1 | 100.00（g） | 480.00 | 总价 | 无 |
| 236 | 石蕊 | 10.00（g） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 237 | 酚酞 | 10.00（g） | 16.80 | 总价 | 无 |
| 238 | 品红 | 5.00（g） | 8.40 | 总价 | 无 |
| 239 | pH 广 泛试纸 | 42.00（项） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 240 | 蓝石蕊 试纸 | 5.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 241 | 红石蕊 试纸 | 5.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 242 | 定性滤 纸 1 | 10.00（盒） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 243 | 定性滤 纸 2 | 1.00（盒） | 31.00 | 总价 | 无 |
| 244 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1.00（盒） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 245 | 溶液导电演示器 | 1.00（台） | 388.00 | 总价 | 无 |
| 246 | 微型溶 液导电 实验器 | 28.00（套） | 1,008.00 | 总价 | 无 |
| 247 | 气体实验微型 装置 | 2.00（套） | 172.00 | 总价 | 无 |
| 248 | 水电解 演示器 | 1.00（台） | 88.00 | 总价 | 无 |
| 249 | 水电解 实验器 | 14.00（台） | 700.00 | 总价 | 无 |
| 250 | 金刚石 结构模 型 | 1.00（套） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 251 | 石墨结 构模型 | 1.00（套） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 252 | 碳-60 结构模 型 | 1.00（套） | 276.00 | 总价 | 无 |
| 253 | 石墨烯 结构模 型 | 1.00（套） | 134.00 | 总价 | 无 |
| 254 | 碳纳米管结构 模型 | 1.00（套） | 283.00 | 总价 | 无 |
| 255 | 碘升华 凝华管 | 15.00（个） | 126.00 | 总价 | 无 |
| 256 | 分子间 隔演示 器 | 2.00（件） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 257 | 分子结 构模型 1 | 1.00（套） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 258 | 分子结 构模型 2 | 14.00（套） | 840.00 | 总价 | 无 |
| 259 | 氯化钠 晶体结 构模型 | 1.00（套） | 148.00 | 总价 | 无 |
| 260 | 原油常 见馏分 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 261 | 合成有 机高分 子材料 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 262 | 新型无 机非金 属材料 标本 | 1.00（盒） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 263 | 乳胶手套-1 | 56.00（对） | 784.00 | 总价 | 无 |
| 264 | 一次性 PE 手 套 | 14.00（包） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 265 | 恒温水 浴锅 | 1.00（台） | 427.00 | 总价 | 无 |
| 266 | 恒温培 养箱 | 1.00（台） | 1,560.00 | 总价 | 无 |
| 267 | 光照培 养架 | 1.00（台） | 984.00 | 总价 | 无 |
| 268 | 整理箱 | 6.00（个） | 588.00 | 总价 | 无 |
| 269 | 大托盘 1 | 14.00（个） | 560.00 | 总价 | 无 |
| 270 | 小托盘 1 | 14.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 271 | 低压测 电器 1 | 1.00（支） | 10.80 | 总价 | 无 |
| 272 | 一字螺 丝刀 2 | 1.00（套） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 273 | 十字螺 丝刀 2 | 1.00（套） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 274 | 钢手锯 | 2.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 275 | 剥线钳 | 2.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 276 | 活扳手 | 2.00（个） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 277 | 砂轮片 | 3.00（条） | 21.60 | 总价 | 无 |
| 278 | 测微尺 | 4.00（个） | 152.00 | 总价 | 无 |
| 279 | 软尺 | 9.00（个） | 25.20 | 总价 | 无 |
| 280 | 激光测 距仪 | 2.00（台） | 960.00 | 总价 | 无 |
| 281 | 托盘天 平 2 | 24.00（项） | 2,184.00 | 总价 | 无 |
| 282 | 电子天 平 2 | 2.00（个） | 896.00 | 总价 | 无 |
| 283 | 电子天 平 3 | 1.00（台） | 494.00 | 总价 | 无 |
| 284 | 电子秒表 | 10.00（个） | 210.00 | 总价 | 无 |
| 285 | 干湿球 温度计 | 7.00（个） | 147.00 | 总价 | 无 |
| 286 | 计数器 | 7.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 287 | 研磨过 滤器 | 7.00（个） | 147.00 | 总价 | 无 |
| 288 | 接种环 | 7.00（个） | 92.40 | 总价 | 无 |
| 289 | 三脚架 2 | 7.00（个） | 58.80 | 总价 | 无 |
| 290 | 培养皿 1 | 60.00（套） | 576.00 | 总价 | 无 |
| 291 | 培养皿 2 | 60.00（套） | 648.00 | 总价 | 无 |
| 292 | 干燥器 2 | 1.00（个） | 74.00 | 总价 | 无 |
| 293 | 滴管 2-1 | 156.00（支） | 296.40 | 总价 | 无 |
| 294 | 离心管 | 15.00（支） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 295 | 玻璃钟罩 | 2.00（个） | 182.00 | 总价 | 无 |
| 296 | 载玻片 | 5.00（盒） | 42.00 | 总价 | 无 |
| 297 | 盖玻片 | 28.00（盒） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 298 | 玻璃管 2-1 | 1.00（kg） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 299 | 玻璃棒 2 | 1.00（kg） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 300 | 试管夹 2 | 9.00（个） | 21.60 | 总价 | 无 |
| 301 | 燃烧匙 2 | 9.00（个） | 21.60 | 总价 | 无 |
| 302 | 药匙 | 9.00（个） | 17.10 | 总价 | 无 |
| 303 | 记数载 玻片 （计数 板） | 14.00（个） | 868.00 | 总价 | 无 |
| 304 | 枝剪 | 4.00（个） | 200.00 | 总价 | 无 |
| 305 | 花盆 | 1.00（个） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 306 | 种植工 具包 | 1.00（套） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 307 | 种植辅 助材料 | 1.00（kg） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 308 | 育苗盘 | 9.00（套） | 189.00 | 总价 | 无 |
| 309 | 水网 | 4.00（个） | 112.00 | 总价 | 无 |
| 310 | 保温桶 | 2.00（个） | 148.00 | 总价 | 无 |
| 311 | 饲养笼 | 1.00（个） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 312 | 鱼缸 | 3.00（个） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 313 | 昆虫针 | 9.00（盒） | 64.80 | 总价 | 无 |
| 314 | 昆虫网 | 9.00（个） | 252.00 | 总价 | 无 |
| 315 | 昆虫盒 | 9.00（盒） | 43.20 | 总价 | 无 |
| 316 | 展翅板 | 9.00（个） | 279.00 | 总价 | 无 |
| 317 | 标记笔 | 9.00（个） | 32.40 | 总价 | 无 |
| 318 | 生物显微镜 | 13.00（台） | 8,255.00 | 总价 | 无 |
| 319 | 数码显 微镜 | 1.00（台） | 5,700.00 | 总价 | 无 |
| 320 | 字母装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 321 | 放大镜 | 23.00（个） | 110.40 | 总价 | 无 |
| 322 | 望远镜 | 2.00（个） | 206.00 | 总价 | 无 |
| 323 | 口腔上 皮细胞 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 324 | 洋葱鳞 片叶表 皮装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 325 | 蚕豆叶 下表皮 装片 | 60.00（个） | 216.00 | 总价 | 无 |
| 326 | 草履虫 接合生 殖装片 | 5.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 327 | 草履虫 分裂生 殖装片 | 5.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 328 | 动物细 胞有丝 分裂 (马蛔 虫受精 卵切 片) | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 329 | 植物细 胞模型 | 1.00（件） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 330 | 动物细 胞模型 | 1.00（件） | 352.00 | 总价 | 无 |
| 331 | 草履虫 模型 | 1.00（件） | 108.00 | 总价 | 无 |
| 332 | 植物细 胞有丝 分裂切 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 333 | 单层扁 平上皮 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 334 | 复层扁 平上皮 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 335 | 纤维结 缔组织 切片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 336 | 疏松结 缔组织 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 337 | 骨骼肌 纵横切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 338 | 平滑肌 分离装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 339 | 心肌切片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 340 | 运动神 经元装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 341 | 竹节虫 拟态标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 342 | 声级计 | 1.00（台） | 240.00 | 总价 | 无 |
| 343 | 玉米种 子纵切 | 60.00（个） | 216.00 | 总价 | 无 |
| 344 | 根纵剖 模型 | 1.00（件） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 345 | 植物根 尖纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 346 | 顶芽纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 347 | 桃花模型 | 2.00（件） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 348 | 小麦花 模型 | 1.00（件） | 134.00 | 总价 | 无 |
| 349 | 花粉萌 发装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 350 | 百合子 房切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 351 | 百合花 药切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 352 | 荠菜幼 胚切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 353 | 荠菜老 胚切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 354 | 单子叶 植物茎 模型 | 1.00（件） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 355 | 双子叶 草本植 物茎模 型 | 1.00（件） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 356 | 导管、 筛管结 构模型 | 1.00（件） | 127.00 | 总价 | 无 |
| 357 | 单子叶 植物茎 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 358 | 双子叶 植物茎 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 359 | 木本双 子叶植 物茎横 切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 360 | 南瓜茎 纵切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 361 | 叶构造 模型 | 1.00（件） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 362 | 松叶横切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 363 | 蕨叶切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 364 | 迎春叶 横切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 365 | 植物光 合作 用、呼 吸作 用、蒸 腾作用 演示器 | 1.00（套） | 163.00 | 总价 | 无 |
| 366 | 人体半身模型 | 1.00（件） | 420.00 | 总价 | 无 |
| 367 | 胃壁切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 368 | 小肠切片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 369 | 喉解剖 模型 | 1.00（个） | 127.00 | 总价 | 无 |
| 370 | 肺泡模型 | 1.00（件） | 163.00 | 总价 | 无 |
| 371 | 人体呼 吸运动 模型 | 1.00（件） | 540.00 | 总价 | 无 |
| 372 | 膈肌运 动模拟 器 | 1.00（件） | 240.00 | 总价 | 无 |
| 373 | 人血 涂片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 374 | 动静脉 血管横 切 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 375 | 肺血管 注射切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 376 | 肾血管 注射切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 377 | 心脏解剖模型-1 | 1.00（件） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 378 | 心脏解 剖模型 | 2.00（件） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 379 | 心搏与血液循 环模型 | 1.00（个） | 494.00 | 总价 | 无 |
| 380 | 男性泌 尿生殖 系统模 型 | 1.00（件） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 381 | 女性泌 尿生殖 系统模 型 | 1.00（件） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 382 | 肾单 位、肾 小体模 型 | 1.00（件） | 160.00 | 总价 | 无 |
| 383 | 肾脏纵切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 384 | 尿的形 成动态 模型 | 1.00（件） | 643.00 | 总价 | 无 |
| 385 | 皮肤结 构模型 | 1.00（件） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 386 | 人皮过 毛囊切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 387 | 人皮过 汗腺切 片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 388 | 眼球解 剖模型 | 2.00（件） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 389 | 眼球仪-1 | 1.00（件） | 415.00 | 总价 | 无 |
| 390 | 耳解剖 模型 | 1.00（件） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 391 | 脑解剖 模型 | 1.00（件） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 392 | 脊髓横切 | 9.00（个） | 32.40 | 总价 | 无 |
| 393 | 运动神 经末梢 装片 | 9.00（个） | 32.40 | 总价 | 无 |
| 394 | 橡皮锤 | 4.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 395 | 人体骨 骼模型 1 | 1.00（件） | 235.00 | 总价 | 无 |
| 396 | 人体骨 骼模型 2 | 1.00（件） | 1,648.00 | 总价 | 无 |
| 397 | 人体肌 肉模型 | 1.00（件） | 388.00 | 总价 | 无 |
| 398 | 肘关节 活动模 型 | 1.00（件） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 399 | 兔骨骼 标本 | 1.00（盒） | 247.00 | 总价 | 无 |
| 400 | 鱼骨骼 标本 | 1.00（盒） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 401 | 蛙骨骼 标本 | 1.00（盒） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 402 | 鸽骨骼 标本 | 1.00（盒） | 230.00 | 总价 | 无 |
| 403 | 卵巢切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 404 | 精巢切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 405 | 精子涂片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 406 | 家蚕生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 407 | 蝗虫生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 408 | 蜜蜂生 活史标 本 | 1.00（盒） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 409 | 菜粉蝶 生活史 标本 | 1.00（盒） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 410 | 蛙发育 顺序标 本 | 1.00（盒） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 411 | 正常人 染色体 装片 | 60.00（个） | 216.00 | 总价 | 无 |
| 412 | 验证基 因分离 规律玉 米标本 | 2.00（套） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 413 | 海葵 标本 | 1.00（个） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 414 | 海蛰 标本 | 1.00（个） | 127.00 | 总价 | 无 |
| 415 | 珊瑚 标本 | 1.00（盒） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 416 | 水螅带 芽整体 装片 | 5.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 417 | 水螅纵切 | 5.00（项） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 418 | 水螅过 精巢横 切 | 5.00（项） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 419 | 水螅过 卵巢横 切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 420 | 囊虫装 片 | 5.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 421 | 血吸虫 模型 | 1.00（个） | 151.00 | 总价 | 无 |
| 422 | 血吸虫 雌雄合 抱装片 | 5.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 423 | 血吸虫 雄虫装 片 | 5.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 424 | 血吸虫 雌虫装 片 | 5.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 425 | 蛔虫 标本 | 1.00（件） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 426 | 蚯蚓 横切 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 427 | 蚯蚓解 剖模型 | 1.00（件） | 230.00 | 总价 | 无 |
| 428 | 节肢动 物标本 | 1.00（盒） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 429 | 昆虫 标本 | 1.00（盒） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 430 | 家蚊 (雌)刺 吸式口 器装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 431 | 鱼解剖 标本 | 1.00（个） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 432 | 蛙解剖 标本 | 1.00（个） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 433 | 鸽解剖 标本 | 1.00（个） | 216.00 | 总价 | 无 |
| 434 | 兔解剖 标本 | 1.00（个） | 156.00 | 总价 | 无 |
| 435 | 苔藓类 植物标 本 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 436 | 蕨类植 物标本 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 437 | 裸子植 物标本 | 1.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 438 | 被子植 物标本 | 1.00（个） | 120.00 | 总价 | 无 |
| 439 | 珍贵植 物保色 标本 | 1.00（个） | 124.00 | 总价 | 无 |
| 440 | 团藻装 片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 441 | 胞间连丝切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 442 | 褐藻类 标本 | 1.00（个） | 148.00 | 总价 | 无 |
| 443 | 红藻类 标本 | 1.00（个） | 148.00 | 总价 | 无 |
| 444 | 衣藻 模型 | 1.00（件） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 445 | 衣藻 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 446 | 水绵 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 447 | 水绵接 合生殖 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 448 | 病毒模型 | 2.00（个） | 326.00 | 总价 | 无 |
| 449 | 细菌模型 | 2.00（件） | 464.00 | 总价 | 无 |
| 450 | 细菌三 型涂片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 451 | 酵母菌 装片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 452 | 青霉装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 453 | 曲霉装 片 | 15.00（个） | 54.00 | 总价 | 无 |
| 454 | 黑根霉 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 455 | 伞蕈切片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 456 | 果酒果 醋发酵 装置 | 2.00（个） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 457 | 蛔虫卵 装片 | 5.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 458 | 护理人 模型 | 1.00（件） | 1,948.00 | 总价 | 无 |
| 459 | 工作服 | 1.00（件） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 460 | 乳胶手套 | 1.00（对） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 461 | 机械危 害防护 手套 | 1.00（对） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 462 | 套袖 | 1.00（个） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 463 | 激光防 护镜 | 1.00（个） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 464 | 吹风机 | 1.00（个） | 67.00 | 总价 | 无 |
| 465 | 小托盘 2 | 14.00（套） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 466 | 大托盘 2 | 2.00（个） | 80.00 | 总价 | 无 |
| 467 | 提盒 | 2.00（个） | 56.00 | 总价 | 无 |
| 468 | 一字螺 丝刀 3 | 1.00（套） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 469 | 十字螺 丝刀 3 | 1.00（套） | 7.20 | 总价 | 无 |
| 470 | 木工锯 | 1.00（个） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 471 | 木工锤 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 472 | 钳工锤 | 1.00（个） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 473 | 斧 | 1.00（个） | 40.00 | 总价 | 无 |
| 474 | 尖嘴钳 | 1.00（个） | 26.00 | 总价 | 无 |
| 475 | 平口钳 | 1.00（个） | 134.00 | 总价 | 无 |
| 476 | 斜口钳 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 477 | 台虎钳 | 1.00（套） | 374.40 | 总价 | 无 |
| 478 | 钳工锉 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 479 | 油石 | 1.00（块） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 480 | 砂纸 | 14.00（张） | 50.40 | 总价 | 无 |
| 481 | 木锉 | 1.00（套） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 482 | 什锦锉 | 1.00（套） | 40.00 | 总价 | 无 |
| 483 | 刨子 | 1.00（个） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 484 | 錾子 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 485 | 丝攻 | 1.00（套） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 486 | 铁皮剪刀 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 487 | 民用剪 刀 2 | 1.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 488 | 电烙铁 套装 1 | 1.00（套） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 489 | 电烙铁 套装 2 | 1.00（个） | 124.00 | 总价 | 无 |
| 490 | 焊锡膏 | 1.00（盒） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 491 | 焊锡丝 | 456.00（g） | 218.88 | 总价 | 无 |
| 492 | 松香 | 100.00（g） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 493 | 吸锡器 | 1.00（个） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 494 | 胶枪 | 1.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 495 | 钻头 | 1.00（套） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 496 | 打孔器 2 | 1.00（个） | 12.00 | 总价 | 无 |
| 497 | 手摇钻 | 1.00（个） | 74.00 | 总价 | 无 |
| 498 | 锥子 | 1.00（个） | 3.60 | 总价 | 无 |
| 499 | 水准器 | 1.00（个） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 500 | 直角尺 | 1.00（项） | 10.80 | 总价 | 无 |
| 501 | 工具箱 | 1.00（箱） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 502 | 钳工工 作台 | 1.00（台） | 2,100.00 | 总价 | 无 |
| 503 | 寒暑表 | 1.00（个） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 504 | 红液温 度计 2 | 40.00（项） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 505 | 演示温 度计 | 1.00（个） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 506 | 数字温 度计 | 1.00（支） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 507 | 双金属片温度 计 | 1.00（支） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 508 | 湿度计 | 1.00（个） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 509 | 蒸发皿 2 | 1.00（个） | 5.22 | 总价 | 无 |
| 510 | 橡胶塞 2 | 14.00（个） | 151.20 | 总价 | 无 |
| 511 | 试管 2 | 5.00（支） | 18.00 | 总价 | 无 |
| 512 | 烧瓶 2 | 5.00（个） | 100.00 | 总价 | 无 |
| 513 | 烧瓶 3 | 5.00（个） | 66.00 | 总价 | 无 |
| 514 | 烧杯 1-1 | 30.00（个） | 288.00 | 总价 | 无 |
| 515 | 烧杯 2-1 | 30.00（个） | 324.00 | 总价 | 无 |
| 516 | 电子打 火枪 | 14.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 517 | 打气筒 | 1.00（个） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 518 | 脚踏打 气筒 | 1.00（个） | 64.00 | 总价 | 无 |
| 519 | 两用气筒 | 1.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 520 | 物理支架 | 1.00（套） | 232.00 | 总价 | 无 |
| 521 | 方座支架 | 14.00（个） | 1,008.00 | 总价 | 无 |
| 522 | 多功能 实验支 架 | 1.00（个） | 271.00 | 总价 | 无 |
| 523 | 升降台 2 | 1.00（台） | 184.00 | 总价 | 无 |
| 524 | 半导体 致冷器 | 2.00（台） | 432.00 | 总价 | 无 |
| 525 | 晶体熔 化与凝 固实验 器 | 1.00（套） | 127.00 | 总价 | 无 |
| 526 | 制作简 易温度 计实验 材料 | 14.00（套） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 527 | 物质弹 性实验 材料 | 14.00（套） | 392.00 | 总价 | 无 |
| 528 | 物质磁 性实验 材料 | 14.00（套） | 504.00 | 总价 | 无 |
| 529 | 磁悬浮 原理实 验器 | 14.00（套） | 134.40 | 总价 | 无 |
| 530 | 物质导 电性实 验材料 | 14.00（套） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 531 | 电缆结 构与材 料套材 | 14.00（套） | 798.00 | 总价 | 无 |
| 532 | 人体发 电趣味 演示仪 | 1.00（套） | 744.00 | 总价 | 无 |
| 533 | 物质导 热性实 验材料 | 14.00（套） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 534 | 热传导演示器 | 1.00（个） | 55.00 | 总价 | 无 |
| 535 | 双金属片 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 536 | 体重秤 | 1.00（台） | 592.00 | 总价 | 无 |
| 537 | 物理 天平 | 1.00（台） | 468.00 | 总价 | 无 |
| 538 | 案秤 | 1.00（台） | 300.00 | 总价 | 无 |
| 539 | 弹簧度 盘秤 | 1.00（台） | 175.00 | 总价 | 无 |
| 540 | 杆秤 | 1.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 541 | 戥子 | 1.00（个） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 542 | 圆柱体 组 | 14.00（套） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 543 | 立方体 组 | 1.00（个） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 544 | 长方 体组 | 1.00（套） | 254.00 | 总价 | 无 |
| 545 | 量筒 2-1 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 546 | 量筒 3-1 | 1.00（套） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 547 | 量筒 4-1 | 56.00（个） | 604.80 | 总价 | 无 |
| 548 | 量杯 | 1.00（个） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 549 | 密度计 1 | 1.00（支） | 6.00 | 总价 | 无 |
| 550 | 密度计 2 | 1.00（支） | 6.00 | 总价 | 无 |
| 551 | 光学显 微镜 | 1.00（台） | 583.00 | 总价 | 无 |
| 552 | 半导体 性质实 验材料 | 1.00（套） | 88.00 | 总价 | 无 |
| 553 | 记忆合 金特性 实验盒 | 1.00（套） | 840.00 | 总价 | 无 |
| 554 | 纳米特 性实验 盒 | 1.00（套） | 232.00 | 总价 | 无 |
| 555 | 分子间 作用力 模型 | 1.00（个） | 57.00 | 总价 | 无 |
| 556 | 内聚力 演示器 | 1.00（个） | 74.00 | 总价 | 无 |
| 557 | 演示直尺 | 1.00（个） | 31.00 | 总价 | 无 |
| 558 | 钢直尺 1 | 2.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 559 | 钢直尺 2 | 14.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 560 | 钢直尺 3 | 14.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 561 | 钢卷尺 | 1.00（盒） | 6.00 | 总价 | 无 |
| 562 | 布纤维卷尺 | 1.00（盒） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 563 | 游标 卡尺 | 1.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 564 | 数显游 标卡尺 | 1.00（个） | 223.00 | 总价 | 无 |
| 565 | 外径千 分尺 (螺旋 测微 器 | 1.00（个） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 566 | 数显外 径千分 尺 | 1.00（个） | 600.00 | 总价 | 无 |
| 567 | 激光测 距仪 c | 1.00（台） | 420.00 | 总价 | 无 |
| 568 | 滚轮式 测距仪 | 1.00（台） | 223.00 | 总价 | 无 |
| 569 | 机械秒表 | 2.00（块） | 1,184.00 | 总价 | 无 |
| 570 | 节拍器 1 | 1.00（个） | 328.00 | 总价 | 无 |
| 571 | 节拍器 2 | 1.00（个） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 572 | 沙漏 | 1.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 573 | 滴漏 | 1.00（个） | 38.40 | 总价 | 无 |
| 574 | 日晷 | 1.00（项） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 575 | 斜面小车 | 1.00（个） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 576 | 力的作 用趣味 实验材 料 | 1.00（套） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 577 | 弓箭 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 578 | 弹弓 | 1.00（个） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 579 | 连弩枪 | 1.00（个） | 88.00 | 总价 | 无 |
| 580 | 改变物 体运动 状态实 验装置 | 1.00（套） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 581 | 水火箭 | 1.00（台） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 582 | 物体受 力与运 动演示 器 | 1.00（套） | 1,468.00 | 总价 | 无 |
| 583 | 螺旋弹簧组 | 2.00（台） | 56.00 | 总价 | 无 |
| 584 | 演示测 力计 | 1.00（个） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 585 | 条形盒 测力计 1 | 14.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 586 | 条形盒 测力计 2 | 14.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 587 | 条形盒 测力计 3 | 14.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 588 | 条形盒 测力计 4 | 14.00（个） | 100.80 | 总价 | 无 |
| 589 | 圆盘测 力计 | 1.00（个） | 280.00 | 总价 | 无 |
| 590 | 数字测 力计 | 2.00（个） | 446.00 | 总价 | 无 |
| 591 | 拉压测 力计 | 1.00（个） | 62.00 | 总价 | 无 |
| 592 | 重锤 | 1.00（个） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 593 | 金属钩 码 1 | 2.00（套） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 594 | 金属钩 码 2 | 2.00（套） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 595 | 欹器模型 | 1.00（组） | 624.00 | 总价 | 无 |
| 596 | 双锥体 上滚演 示器 | 1.00（套） | 172.00 | 总价 | 无 |
| 597 | 重心应 用趣味 实验材 料 | 1.00（组） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 598 | 摩擦力 实验器 | 2.00（套） | 820.00 | 总价 | 无 |
| 599 | 摩擦力 趣味实 验制作 材料 | 1.00（套） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 600 | 轴承模型 | 1.00（套） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 601 | 运动和 力实验 器 | 1.00（套） | 64.00 | 总价 | 无 |
| 602 | 伽利略 理想斜 面演示 器 | 1.00（套） | 806.00 | 总价 | 无 |
| 603 | 惯性演 示器 | 1.00（套） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 604 | 阿基米 德原理 实验器 | 2.00（套） | 56.00 | 总价 | 无 |
| 605 | 浮力原 理演示 器 | 1.00（套） | 254.00 | 总价 | 无 |
| 606 | 气体浮 力演示 器 | 1.00（套） | 254.00 | 总价 | 无 |
| 607 | 物体浮 沉条件 演示器 | 1.00（套） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 608 | 潜水艇 浮沉演 示器 | 1.00（套） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 609 | 伽利略 温度计 | 1.00（支） | 240.00 | 总价 | 无 |
| 610 | 浮力趣 味实验 材料 | 1.00（套） | 64.00 | 总价 | 无 |
| 611 | 压力和 压强演 示器 | 1.00（套） | 57.00 | 总价 | 无 |
| 612 | 压力作 用效果 演示器 | 1.00（套） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 613 | 钉板实 验材料 | 1.00（套） | 139.00 | 总价 | 无 |
| 614 | 液体内 部压强 实验器 | 1.00（套） | 12.00 | 总价 | 无 |
| 615 | 微小压 强计 | 1.00（台） | 12.00 | 总价 | 无 |
| 616 | 透明盛 液筒 | 1.00（个） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 617 | 液体对 器壁压 强演示 器 | 1.00（台） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 618 | 液体压 强与深 度关系 实验器 | 2.00（套） | 104.00 | 总价 | 无 |
| 619 | 帕斯卡 球 | 1.00（个） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 620 | 液压机 模型 | 1.00（个） | 434.00 | 总价 | 无 |
| 621 | 连通器 | 1.00（个） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 622 | 船闸模型 | 1.00（个） | 583.00 | 总价 | 无 |
| 623 | 生活中 的连通 器模型 | 1.00（套） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 624 | 倒装壶 | 1.00（个） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 625 | 马德堡 半球 | 1.00（套） | 112.00 | 总价 | 无 |
| 626 | 玻璃管 3 | 1.00（kg） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 627 | 玻璃管 4 | 1.00（kg） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 628 | 可密封 长玻璃 管 | 2.00（支） | 56.00 | 总价 | 无 |
| 629 | 大气压 系列实 验材料 | 1.00（套） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 630 | 空盒气 压计 | 1.00（台） | 328.00 | 总价 | 无 |
| 631 | 肺呼吸 模拟器 | 1.00（套） | 110.00 | 总价 | 无 |
| 632 | 离心水 泵模型 | 1.00（个） | 223.00 | 总价 | 无 |
| 633 | 抽水机 模型 | 1.00（个） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 634 | 流体压 强与流 速关系 演示器 1 | 1.00（套） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 635 | 流体压 强与流 速关系 演示器 2 | 1.00（套） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 636 | 流体压 强与流 速关系 演示器 3 | 1.00（套） | 2,260.00 | 总价 | 无 |
| 637 | 飞机升 力原理 演示器 | 1.00（套） | 434.00 | 总价 | 无 |
| 638 | 伯努利 悬浮球 演示器 | 1.00（套） | 780.00 | 总价 | 无 |
| 639 | 杠杆 | 2.00（套） | 36.00 | 总价 | 无 |
| 640 | 演示滑 轮组 | 1.00（组） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 641 | 滑轮组 | 2.00（组） | 104.00 | 总价 | 无 |
| 642 | 支杆定 滑轮组 | 1.00（组） | 79.00 | 总价 | 无 |
| 643 | 轮轴模型 | 1.00（组） | 31.00 | 总价 | 无 |
| 644 | 桔槔 | 1.00（套） | 794.00 | 总价 | 无 |
| 645 | 辘轳 | 1.00（套） | 794.00 | 总价 | 无 |
| 646 | 水转连 磨 | 1.00（套） | 1,500.00 | 总价 | 无 |
| 647 | 简单机 械设计 实验箱 | 1.00（套） | 494.00 | 总价 | 无 |
| 648 | 初中力 学实验 箱 | 1.00（套） | 494.00 | 总价 | 无 |
| 649 | 音叉 1 | 1.00（套） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 650 | 音叉 2 | 1.00（套） | 31.00 | 总价 | 无 |
| 651 | 电铃 | 1.00（个） | 43.00 | 总价 | 无 |
| 652 | 波动弹簧 | 1.00（套） | 108.00 | 总价 | 无 |
| 653 | 声传播 演示器 | 1.00（套） | 244.00 | 总价 | 无 |
| 654 | 旋片真 空泵 | 1.00（台） | 960.00 | 总价 | 无 |
| 655 | 抽气盘 | 1.00（套） | 151.00 | 总价 | 无 |
| 656 | 发音齿轮 | 1.00（个） | 38.00 | 总价 | 无 |
| 657 | 手摇离 心转台 | 1.00（台） | 232.00 | 总价 | 无 |
| 658 | 电动离 心转台 | 1.00（台） | 506.00 | 总价 | 无 |
| 659 | 音频发 生器 | 1.00（台） | 900.00 | 总价 | 无 |
| 660 | 低频信号发生器 | 1.00（台） | 724.00 | 总价 | 无 |
| 661 | 纸盆扬 声器 | 1.00（台） | 91.00 | 总价 | 无 |
| 662 | 自制乐 器实验 材料 | 1.00（套） | 55.00 | 总价 | 无 |
| 663 | 教学示 波器 | 1.00（台） | 2,940.00 | 总价 | 无 |
| 664 | 示波器 | 1.00（台） | 3,148.00 | 总价 | 无 |
| 665 | 超声应 用演示 器 | 1.00（套） | 434.00 | 总价 | 无 |
| 666 | 声音能 量演示 器 | 1.00（套） | 1,140.00 | 总价 | 无 |
| 667 | 声级计-1 | 1.00（台） | 283.00 | 总价 | 无 |
| 668 | 初中声学实验 箱 | 1.00（套） | 1,768.00 | 总价 | 无 |
| 669 | 多束激 光盒 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 670 | 平行光源 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 671 | 三球仪 | 1.00（个） | 163.00 | 总价 | 无 |
| 672 | 无影灯 原理演 示器 | 1.00（套） | 703.00 | 总价 | 无 |
| 673 | 凹面镜 | 1.00（块） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 674 | 凸面镜 | 1.00（块） | 21.00 | 总价 | 无 |
| 675 | 镜面 | 1.00（块） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 676 | 光的传 播、反 射、折 射实验 器 | 1.00（台） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 677 | 光的反 射实验 仪 | 2.00（台） | 206.00 | 总价 | 无 |
| 678 | 平面镜 成像实 验器 | 2.00（套） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 679 | 无尽头 灯廊制 作材料 | 1.00（套） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 680 | 潜望镜 制作材 料 | 1.00（套） | 28.00 | 总价 | 无 |
| 681 | 透明水 槽 1 | 1.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 682 | 透明水 槽 2 | 1.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 683 | 光导纤 维组 | 1.00（组） | 124.00 | 总价 | 无 |
| 684 | 凹透镜 1 | 14.00（个） | 151.20 | 总价 | 无 |
| 685 | 凸透镜 2 | 14.00（个） | 151.20 | 总价 | 无 |
| 686 | 透镜及 其应用 实验器 | 1.00（盒） | 22.00 | 总价 | 无 |
| 687 | 眼球仪 | 1.00（套） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 688 | 照相机 原理模 型 | 1.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 689 | 白光的 色散与 合成演 示器 | 1.00（套） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 690 | 颜料的 三原色 | 1.00（个） | 8.40 | 总价 | 无 |
| 691 | 光的三 原色合 成实验 器 | 14.00（套） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 692 | 三棱镜 | 14.00（个） | 364.00 | 总价 | 无 |
| 693 | 玻璃砖 | 14.00（块） | 235.20 | 总价 | 无 |
| 694 | 紫外线 作用演 示器 | 1.00（套） | 328.00 | 总价 | 无 |
| 695 | 红外线 热效应 演示器 | 1.00（套） | 328.00 | 总价 | 无 |
| 696 | 手持直 视分光 镜 | 1.00（套） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 697 | 照度计 | 1.00（台） | 420.00 | 总价 | 无 |
| 698 | 光具盘 | 1.00（套） | 568.00 | 总价 | 无 |
| 699 | 激光光 学演示 仪 | 1.00（套） | 2,152.00 | 总价 | 无 |
| 700 | 光具座 | 14.00（套） | 2,016.00 | 总价 | 无 |
| 701 | 光具组 | 14.00（套） | 1,008.00 | 总价 | 无 |
| 702 | 初中光 学实验 箱 | 1.00（套） | 448.00 | 总价 | 无 |
| 703 | 擦镜纸 | 1.00（盒） | 13.20 | 总价 | 无 |
| 704 | 玻棒 (附丝 绸) | 1.00（对） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 705 | 胶棒 (附毛 皮) | 1.00（对） | 24.00 | 总价 | 无 |
| 706 | 电磁实 验用旋 转架 | 2.00（对） | 19.20 | 总价 | 无 |
| 707 | 验电器 连接杆 | 1.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 708 | 箔片验 电器 | 1.00（对） | 62.00 | 总价 | 无 |
| 709 | 指针验电器 | 1.00（对） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 710 | 枕形导体 | 1.00（个） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 711 | 感应起 电机 | 1.00（台） | 292.00 | 总价 | 无 |
| 712 | 电子起 电机 | 1.00（台） | 712.00 | 总价 | 无 |
| 713 | 静电实 验箱 | 1.00（套） | 588.00 | 总价 | 无 |
| 714 | 条形磁铁 | 14.00（对） | 504.00 | 总价 | 无 |
| 715 | 蹄形磁铁 | 14.00（个） | 1,036.00 | 总价 | 无 |
| 716 | 钕铁硼 磁钢 | 1.00（个） | 6.00 | 总价 | 无 |
| 717 | 翼形磁针 | 1.00（组） | 10.80 | 总价 | 无 |
| 718 | 菱形小 磁针 | 14.00（组） | 302.40 | 总价 | 无 |
| 719 | 罗盘 | 1.00（台） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 720 | 磁感线 演示器 | 1.00（套） | 98.00 | 总价 | 无 |
| 721 | 立体磁 感线演 示器 | 1.00（套） | 182.00 | 总价 | 无 |
| 722 | 磁感线 演示板 | 1.00（套） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 723 | 铁粉 | 1.00（盒） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 724 | 稳压直 流电源 | 2.00（台） | 960.00 | 总价 | 无 |
| 725 | 学生电源-1 | 1.00（台） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 726 | 电流磁 场演示 器 | 1.00（套） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 727 | 蹄形电 磁铁 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 728 | 电磁铁 实验器 | 14.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 729 | 演示原 副线圈 | 1.00（套） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 730 | 原副线圈 | 14.00（套） | 392.00 | 总价 | 无 |
| 731 | 螺线管 | 14.00（组） | 868.00 | 总价 | 无 |
| 732 | 充磁器 | 1.00（台） | 223.00 | 总价 | 无 |
| 733 | 演示电 磁继电 器 | 1.00（个） | 232.00 | 总价 | 无 |
| 734 | 电磁继 电器 | 14.00（个） | 235.20 | 总价 | 无 |
| 735 | 磁场对 电流作 用实验 器 | 14.00（套） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 736 | 电机原 理演示 器 1 | 1.00（个） | 528.00 | 总价 | 无 |
| 737 | 电机原 理演示 器 2 | 1.00（个） | 292.00 | 总价 | 无 |
| 738 | 小型电 动机实 验器 | 14.00（套） | 434.00 | 总价 | 无 |
| 739 | 初中电 与磁实 验箱 | 1.00（套） | 374.40 | 总价 | 无 |
| 740 | 方形线圈 | 14.00（套） | 336.00 | 总价 | 无 |
| 741 | 微电流 放大器 | 1.00（个） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 742 | 电磁感 应线圈 | 1.00（套） | 64.00 | 总价 | 无 |
| 743 | 圆线圈 | 1.00（个） | 115.00 | 总价 | 无 |
| 744 | 阴极射 线管 | 1.00（套） | 506.00 | 总价 | 无 |
| 745 | 手摇交 直流发 电机 | 1.00（个） | 194.00 | 总价 | 无 |
| 746 | 半导体 收音机 | 1.00（台） | 96.00 | 总价 | 无 |
| 747 | 金属盒 | 1.00（个） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 748 | 金属网 | 1.00（张） | 254.00 | 总价 | 无 |
| 749 | 塑料盒 | 1.00（个） | 52.00 | 总价 | 无 |
| 750 | 玻璃盒 | 1.00（个） | 84.00 | 总价 | 无 |
| 751 | 电话原 理模型 | 1.00（台） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 752 | 光导纤 维应用 演示器 | 1.00（台） | 734.00 | 总价 | 无 |
| 753 | 单摆 | 1.00（个） | 14.40 | 总价 | 无 |
| 754 | 滚摆 | 1.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 755 | 离心轨道 | 1.00（套） | 108.00 | 总价 | 无 |
| 756 | 动能实 验演示 器 | 1.00（台） | 1,620.00 | 总价 | 无 |
| 757 | 数字计 时器 | 1.00（台） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 758 | 重力势 能实验 演示器 | 1.00（台） | 544.00 | 总价 | 无 |
| 759 | 量热器 | 1.00（套） | 50.00 | 总价 | 无 |
| 760 | 气体做 功内能 减少演 示器 1 | 1.00（套） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 761 | 气体做 功内能 减少演 示器 2 | 1.00（套） | 1,048.00 | 总价 | 无 |
| 762 | 克罗克 斯辐射 计 | 1.00（个） | 448.00 | 总价 | 无 |
| 763 | 机械能 内能互 变演示 器 | 1.00（套） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 764 | 金属线 膨胀演 示器 | 1.00（个） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 765 | 固体缩 力演示 器 | 1.00（个） | 144.00 | 总价 | 无 |
| 766 | 空气压 缩引火 仪 | 1.00（个） | 48.00 | 总价 | 无 |
| 767 | 爆燃器 | 1.00（套） | 103.00 | 总价 | 无 |
| 768 | 蒸汽机 模型 | 1.00（套） | 408.00 | 总价 | 无 |
| 769 | 汽油机 模型 | 1.00（个） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 770 | 柴油机 模型 | 1.00（个） | 136.00 | 总价 | 无 |
| 771 | 演示电表 | 1.00（个） | 232.00 | 总价 | 无 |
| 772 | 数字演 示电表 | 1.00（个） | 1,012.00 | 总价 | 无 |
| 773 | 直流电 流表 | 28.00（个） | 1,008.00 | 总价 | 无 |
| 774 | 数字低 压电流 表 | 8.00（个） | 784.00 | 总价 | 无 |
| 775 | 直流电 压表 | 28.00（个） | 1,008.00 | 总价 | 无 |
| 776 | 数字低 压电压 表 | 8.00（个） | 784.00 | 总价 | 无 |
| 777 | 多用电 表 2 | 1.00（个） | 554.00 | 总价 | 无 |
| 778 | 灵敏电 流计 | 14.00（个） | 504.00 | 总价 | 无 |
| 779 | 绝缘电 阻表 | 1.00（个） | 314.00 | 总价 | 无 |
| 780 | 电池盒 | 56.00（个） | 280.00 | 总价 | 无 |
| 781 | 教学用 E10 螺 口灯座 | 1.00（个） | 3.60 | 总价 | 无 |
| 782 | 电珠 (小灯 泡)1 | 56.00（个） | 53.20 | 总价 | 无 |
| 783 | 电珠 (小灯 泡)2 | 56.00（个） | 53.20 | 总价 | 无 |
| 784 | 电珠 (小灯 泡)3 | 56.00（个） | 53.20 | 总价 | 无 |
| 785 | 单刀开关 | 56.00（个） | 403.20 | 总价 | 无 |
| 786 | 单刀双 掷开关 | 14.00（个） | 117.60 | 总价 | 无 |
| 787 | 双刀双 掷开关 | 1.00（个） | 16.80 | 总价 | 无 |
| 788 | 滑动变 阻器 1 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 789 | 滑动变 阻器 2 | 14.00（个） | 840.00 | 总价 | 无 |
| 790 | 滑动变 阻器 3 | 1.00（个） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 791 | 电阻圈 | 14.00（组） | 302.40 | 总价 | 无 |
| 792 | 演示电 阻箱 | 1.00（个） | 72.00 | 总价 | 无 |
| 793 | 教学电 阻箱 | 1.00（个） | 124.00 | 总价 | 无 |
| 794 | 学生电 阻箱 | 1.00（个） | 86.00 | 总价 | 无 |
| 795 | 电阻定 律演示 器 | 1.00（台） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 796 | 电阻定 律实验 器 | 14.00（台） | 672.00 | 总价 | 无 |
| 797 | 插头导线 | 56.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 798 | 接线夹 导线 | 56.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 799 | 接线叉 导线 | 56.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 800 | 组合接 头导线 | 56.00（个） | 532.00 | 总价 | 无 |
| 801 | 演示线 路实验 板 | 1.00（套） | 360.00 | 总价 | 无 |
| 802 | 学生线 路实验 板 | 2.00（套） | 296.00 | 总价 | 无 |
| 803 | 初中电 路实验 箱 | 1.00（套） | 208.00 | 总价 | 无 |
| 804 | 焦耳定 律演示 器 | 1.00（套） | 1,754.00 | 总价 | 无 |
| 805 | 焦耳定 律实验 器 | 2.00（套） | 206.00 | 总价 | 无 |
| 806 | 低压测 电器 2 | 2.00（支） | 21.20 | 总价 | 无 |
| 807 | 家庭电路示教 板 1 | 1.00（套） | 506.00 | 总价 | 无 |
| 808 | 家庭电路示教 板 2 | 1.00（套） | 566.00 | 总价 | 无 |
| 809 | 安全用电示教板 | 1.00（套） | 506.00 | 总价 | 无 |
| 810 | 高压电弧触电 示教板 | 1.00（套） | 388.00 | 总价 | 无 |
| 811 | 保险丝作用演 示器 | 1.00（套） | 388.00 | 总价 | 无 |
| 812 | 太阳能探究实验箱 | 1.00（套） | 1,696.00 | 总价 | 无 |
| 813 | 风能探究实验 箱 | 1.00（套） | 1,324.00 | 总价 | 无 |
| 814 | 能的转化演示器 | 1.00（套） | 268.00 | 总价 | 无 |
| 815 | 能的转化实验 器 | 2.00（套） | 172.00 | 总价 | 无 |
| 816 | 水轮机模型 | 1.00（套） | 76.00 | 总价 | 无 |
| 817 | 玻璃导电实验 器 | 1.00（套） | 172.00 | 总价 | 无 |
| 818 | 温差电流实验器 | 1.00（套） | 211.00 | 总价 | 无 |
| 819 | 热胀冷缩实验器 | 1.00（套） | 259.00 | 总价 | 无 |
| 820 | 气液相密封实验器 | 2.00（套） | 384.00 | 总价 | 无 |
| 821 | 受迫振动和共 振演示器 | 1.00（个） | 242.00 | 总价 | 无 |
| 822 | 二力平衡实验器 | 1.00（个） | 378.30 | 总价 | 无 |
| 823 | 磁力固定座 | 2.00（个） | 278.00 | 总价 | 无 |
| 824 | 光的传播、反射、折 射实验器 | 2.00（个） | 206.00 | 总价 | 无 |
| 825 | 物质导电性实 验材料 | 7.00（个） | 168.00 | 总价 | 无 |
| 826 | 飞鸟模型 | 7.00（个） | 252.00 | 总价 | 无 |
| 827 | 易燃品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 总价 | 无 |
| 828 | 毒害品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 总价 | 无 |
| 829 | 危险品储存柜 | 1.00（个） | 4,500.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02102100 教学仪器 | 塔吊- 主体框架 | 塔吊- 主体框架 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | 三联水嘴 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02102100 教学仪器 | 控制屏 | 控制屏 |
| 2 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | 三联水嘴 |
| 3 | A02102100 教学仪器 | 教师演示台 | 教师演示台 |
| 4 | A02102100 教学仪器 | 教师办公椅 | 教师办公椅 |
| 5 | A02102100 教学仪器 | 学生实 验台 | 学生实 验台 |
| 6 | A02102100 教学仪器 | 实验凳 | 实验凳 |
| 7 | A02102100 教学仪器 | 水柜 | 水柜 |
| 8 | A02102100 教学仪器 | 室内通 风管道 及辅材 | 室内通 风管道 及辅材 |
| 9 | A02102100 教学仪器 | 室外通风管道及辅材 | 室外通风管道及辅材 |
| 10 | A02102100 教学仪器 | 室内吊顶 | 室内吊顶 |
| 11 | A02102100 教学仪器 | 准备实验台 | 准备实验台 |
| 12 | A02102100 教学仪器 | 准备室水柜 | 准备室水柜 |
| 13 | A02102100 教学仪器 | 教师办公台 | 教师办公台 |
| 14 | A02102100 教学仪器 | PP 仪 器柜 | PP 仪 器柜 |
| 15 | A02102100 教学仪器 | PP 药 品柜 | PP 药 品柜 |
| 16 | A02102100 教学仪器 | 标本柜 | 标本柜 |
| 17 | A02102100 教学仪器 | 给排水管 | 给排水管 |
| 18 | A02102100 教学仪器 | 室内隔断 | 室内隔断 |
| 19 | A02102100 教学仪器 | 物理教师演示台 | 物理教师演示台 |
| 20 | A02102100 教学仪器 | 物理学生实验台 | 物理学生实验台 |
| 21 | A02102100 教学仪器 | 物理实验圆凳 | 物理实验圆凳 |
| 22 | A02102100 教学仪器 | 教学支架 | 教学支架 |
| 23 | A02102100 教学仪器 | 三脚架 1 | 三脚架 1 |
| 24 | A02102100 教学仪器 | 试管架 1 | 试管架 1 |
| 25 | A02102100 教学仪器 | 试管架 2 | 试管架 2 |
| 26 | A02102100 教学仪器 | 试管架 3 | 试管架 3 |
| 27 | A02102100 教学仪器 | 漏斗架 | 漏斗架 |
| 28 | A02102100 教学仪器 | 滴定台 | 滴定台 |
| 29 | A02102100 教学仪器 | 多用滴 管架 | 多用滴 管架 |
| 30 | A02102100 教学仪器 | 铝片 | 铝片 |
| 31 | A02102100 教学仪器 | 物理支架 | 物理支架 |
| 32 | A02102100 教学仪器 | 三脚架 2 | 三脚架2 |
| 33 | A02102100 教学仪器 | 危险品储存柜 | 危险品储存柜 |
| 34 | A02102100 教学仪器 | 毒害品储存柜 | 毒害品储存柜 |
| 35 | A02102100 教学仪器 | 易燃品储存柜 | 易燃品储存柜 |
| 36 | A02102100 教学仪器 | 光照培 养架 | 光照培养架 |
| 37 | A02102100 教学仪器 | 钳工工 作台 | 钳工工作台 |
| 38 | A02102100 教学仪器 | 方座支架 | 方座支架 |
| 39 | A02102100 教学仪器 | 多功能 实验支 架 | 多功能实验支架 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：智能控制箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 智能控 制箱 | 1、规格： ≥长 550*宽 205*高 900mm； 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃， 内嵌≥10 英寸液晶触摸显示屏，分辨率不低于1024(H)×600(V)； 3、采用厚 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内置中央处理器一套、总空气开关断路器一组、紧急控制系统一套，ARM 架构,通讯采用总线设计，采用有线网络，内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块、实验桌档板升降控制模块、实验室环境参数控制模块。可选配无线数据采集模块,实现 APP 实验室管理控制； 5、控制柜具备如下功能： （1）升降控制系统 （2）给水控制系统 （3）照明控制系统 （4）通风控制系统 6、主要参数指标为： （1）频率指示、状态指示、温度指示等均由LED 显示； （2）输入额定电压：三相 380V， ±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等； （8）通讯控制系统：采用 RS485 通讯控制。 ▲7、依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 标准对智能控制箱（柜）进行≥48h 中性盐雾检测，温度 35℃±2℃ , 氯化钠浓度 50g/L±5g/L，盐雾溶液 PH 值6.5-7.2，测试后目视检查样品外观无生锈、腐蚀；外观评级（RA） ≥9 级。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） |

标的名称：控制器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制器 | 8、塔吊升降控制； 9、考试挡板控制； 10、塔吊给水控制； 11、废水控制； 12、塔吊照明控制； 13、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 14、排风变频控制； 15、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）；教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2 等）。 |

标的名称：控制屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制屏 | 16、尺寸： ≥10 英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 17、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 18、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 19、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 20、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 21、可显示塔吊电源控制：控制学生 DC/AC电源； 22、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 23、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 24、可显示教室环境控制：照明、 电源、窗帘； 25、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2 等； 26、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 27、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 |

标的名称：远程控制系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 远程控制系统 | 28、智能网关通讯：手机二维码； 29、显示当前 PM2.5、CO、CO2 和相对湿度等； 30、能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 31、能控制给水、废水、通风、照明、 电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 |

标的名称：塔吊- 主体框架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塔吊-主体框架 | 32、主体规格：≥长 1600*宽 600*高 270mm； 33、架身规格： ≥1595*370*265mm，整体采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格： ≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm 通风孔，周边有 4 个≥φ5mm 小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 34、内置组合固定件：采用 1.0mm( ±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 35、左右侧板规格： ≥1600*265*110mm，采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有 3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 36、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 37、顶部检修口全部采用 1.0mm( ±0.2mm）厚冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 38、塔吊吊架：尺寸≥长 390*宽 310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 ▲39、依据 GB/T 24820-2024、GB/T3325-2024 标准对塔吊-主体框架进行抗盐雾检测，结果直径1.5mm 以下锈点≤6 点/dm² , 直径≥1.0mm 锈点 0 点。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） |

标的名称：主体框 架（短）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主体框 架（短） | 40、主体规格：≥长 865*宽 600*高 270mm； 41、架身规格： ≥865*370*265mm，整体采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格： ≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm 通风孔，周边有4 ≥φ5mm 小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 42、内置组合固定件：采用 1.0mm( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 43、左右侧板规格： ≥865*265*110mm，采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有 3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 44、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 45、顶部检修口全部采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 46、塔吊吊架：尺寸≥长 390*宽 310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 |

标的名称：塔吊升 降模块 （含升 降电 机）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塔吊升 降模块 （含升 降电 机） | 47、规格： ≥长 390*宽 300*高 830mm，升降行程≤500mm； 48、外筒规格： ≥325*225*600mm,采用1.2mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 49、内筒规格： ≥298*200*600mm ,采用1.2mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 50、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程≤500mm，满足不同楼层高度的安装；升降设有光电行程开关升降限位。 |

标的名称：主体框架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主体框架 | 51、主体规格：≥长 865*宽 600*高 270mm； 52、架身规格： ≥865*370*265mm，整体采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格： ≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm 通风孔，周边有4 ≥φ5mm 小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 53、内置组合固定件：采用 1.0mm( ±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 54、左右侧板规格： ≥865*265*110mm，采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有 3 个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 55、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 56、顶部检修口全部采用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 57、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 |

标的名称：防漏快 接头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防漏快接头 | 58、快接头：采用PP 改性材料，注塑模具一体成型，高精度装配，成品使用时无溢漏、可快速安装接头，该接头具有自动闭锁功能（供水过程中拔掉接头时没有污水流出）， 以响声确认安全连接。 |

标的名称：水管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水管 | 59、规格：4 分管； 60、采用原生橡胶（耐磨、防爆耐压纤维编织网）； 61、抗老化性好。 |

标的名称：给排水水泵

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 给排水水泵 | 62、零压自吸、垂直吸程不小于 3 米、每分钟流量不小于 15L、垂直扬程不小于 38米； 63、内部主要部件采用氟橡胶作为材料； 64、强力排空，通水通电后自动排空气； 65、电机采用全铜永磁电机。 |

标的名称：三联水嘴

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三联水嘴 | 66、规格： ≥长 240*宽 160*高 550mm；采用加厚铜质材料；高亮度环氧树脂涂层；陶瓷阀芯可90 °旋转；特制鹅颈管可 360 °旋转；可拆卸铜质水嘴；底部增加过滤网，过滤水中杂质。 |

标的名称：下水密 封装置 及给排 水配件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 下水密封装置及给排水配件 | 67、连接管、转接头、钢丝管、弯头、三通等。 |

标的名称：塔吊通风组件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塔吊通风组件 | 68、伸缩通风 φ50mm*4，110mm*1，材料：尼龙网布抗腐蚀、耐酸碱、高温、阻燃，可任意拉长/伸缩/弯曲，按压不变形； 69、PVC 管道含φ110 直通、三通、堵盖、φ110 转φ50 异径平面四通； 70、管道耐酸碱、耐腐蚀，适用于废气排放及输送。 |

标的名称：电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电源 | 71、尺寸： ≥长 196*宽 84*高 54mm； 72、面板采用PVC 薄膜面板，轻触按钮开关。单片机控制数码管显示交直流电压、电流； 73、输入电压：220v±10%； 74、交流输出：1-30V，最小调节单元可达1V,额定电流 2A,数字电压电流表实时显示，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护， 电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 75、直流输出：1.3-30V，调节单元 0.1V一档,额定电流 2A，数字电压电流表实时显示。具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护， 电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 |

标的名称：塔吊照明

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塔吊照明 | 76、色温：自然光（NW）4000-4500K； 77、使用寿命： ≥50000 小时； 78、无不良眩光、无频闪； 79、启动无延时，通电即亮。 |

标的名称：USB 面 板插座

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | USB面板插座 | 80、配有多功能 220V 插孔和USB 5V 2.4A 电源插孔； 81、面板选用 PC 料，韧性高，高冲击力，阻燃性能强； 82、插座铜片使用锡磷青铜，导电性能高。 |

标的名称：网口插座

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 网口插座 | 83、配有 1 个网口接头插孔； 84、选用阻燃效果好，耐高温，高绝缘性材质，耐磨，不变形； 85、具有可开启保护门。 |

标的名称：系统调试

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 系统调试 | 86、系统调试： （1） 吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）通风系统调试； （5）给排水调试； （6）供电系统调试； （7）照明系统调试。 |

标的名称：辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 辅材 | 87、专业连接件、室内电线、网线、控制线、缠绕管。 |

标的名称：教师演示台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教师演示台 | 88、尺寸≥长 2400*宽 700*高 850mm，全钢结构； 89、台面：采用 12.7mm ( ±0.5mm）厚、四周加厚至 25.4mm (±1mm）厚实芯理化板； ▲90、化学性能要求:台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、77%硫酸、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲91、物理性能要求：台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。甲醛性能要求:台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³ ；（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲92、抗霉抗菌要求:依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级；（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲93、老化性能要求:氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化240小时以上测试，检测结果等级为5级，无变色、发粘、裂纹等异常；（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 94、柜体：采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由 3 个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 95、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 门板及抽面：采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，双包结构，经过喷涂处理；铰链：采用锌合金铰链（自闭式），当柜门水平角度<10 度时，即可自行关闭；滑轨：三节重型滚珠滑轨； 96、固定桌脚：采用柜体内置 ABS 塑料脚，可以调节高低。 97、 ▲依据 GB/T 35607-2024、GB/T3325-2024、GB/T 24820-2024 标准对教师演示台进行软、硬质覆面理化性能检测，耐干热、耐湿热检测结果均≥2 级；耐划痕，加载 1.5N，表面无大于 90%连续划痕；耐污染性能检测结果≥4 级；抗冲击，冲击高度 50mm，检测结果≥2 级。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 98、 ▲依据 GB/T 35607-2024、GB/T3325-2024、GB/T 24820-2024 标准对教师演示台进行金属喷涂（塑）涂层理化性能检测，硬度检测结果≥H；耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生；附着力检测结果≥1 级。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） |

标的名称：教师办公椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教师办公椅 | 99、规格：长 640*宽 640*高 1160mm(±5%)； 100、面料：椅背采用透气网布，坐垫采用新板+密度棉+网布； 101、底盘：可 360 度旋转，气杆升降调节，镀铬金属脚架； 102、高靠背带有头枕，PP 材质扶手。 |

标的名称：台式洗眼器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台式洗眼器 | 103、规格： ≥高 335mm； 104、采用台面安装方式，可抽起； 105、洗眼喷头：有过滤泡棉，具有防尘功能； 106、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭； 107、供水软管：采用≥2m 不锈钢软管； 108、公称压力： ≥0.4MPA； 109、密封压力： ≥0.45MPA； 110、流量 L/min：>10； 111、工作压力:0.2~0.4MPA。 |

标的名称：学生实 验台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生实验台 | 112、规格： ≥长 1200*宽 600*高 780mm ,整体结构为双 H 结构，分面板、钢架、调节脚三部分组成，桌架铝钢结构； 113、面板：采用 20mm (±1mm）厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板；（面板及封边颜色根据采购人要求定制） 114、钢架：横梁采用 5 边型≥54*54mm 壁厚 1.2mm ( ±0.2mm）的钢型材，横梁一边斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成，立柱采用≥80*30mm 壁厚 1.2mm( ±0.2mm）的钢型材,材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理。铝链接配件：采用 3.2mm ( ±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 115、书包斗框架：采用≥25*25mm 壁厚1.2mm ( ±0.2mm）的钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 116、书包斗：采用 PP 改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的弧形孔，斗内有加强经，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面； 117、脚套：采用 PP 改性材料，注塑模一次性成型。中间设有凹槽，配有高度调节钮。 |

标的名称：实验凳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实验凳 | 118、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理； 119、螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm； 120、凳面直径≥315，高度450-500mm； 121、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹压花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 122、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料； 123、 ▲依据 GB/T 32487-2016 标准对实验凳进行塑料材料理化性能检测，冲击强度检测结果≥3.2KJ/㎡ 。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） |

标的名称：水柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水柜 | 124、产品规格：≥长 500*宽 600*高 1100mm 125、滴水架：采用 pp 材料，≥415*75*292，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 126、水槽盖：采用 pp 材料， ≥长 495*宽595*高 92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 127、水槽：采用 PP 材料，壁厚 4mm ( ±0.5mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm ( ±0.5mm）高挡水沿；水槽规格： ≥长 435*宽 340*深 245mm，水槽内带溢水口； 128、主体：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有圆角； 129、门板：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 130、拉手：采用 ABS 材料，内嵌卡式结构； 131、脚垫：采用塑胶脚垫。 |

标的名称：万向吸 风罩

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 万向吸风罩 | 132、关节：高密度 PP 材质，可 360 °旋转调节方向； 133、关节密封圈：高密度橡胶； 134、关节连接杆：304 不锈钢； 135、关节松紧旋钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 136、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 137、拱形集气罩：直径≥200mm，高密度PC 透明材料制成； 138、伸缩导管：直径≥50mm 铝合金； 139、固定底座：模具压注一体成型。 |

标的名称：通风系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 通风系统 | 140、结构：塑料离心式风机，功率：7.5KW，风量：0-18500m³/h，风压：1136.8-784Pa，噪音：≤71dB(A)。，转速约：1400 R/MIN； 141、每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 142、气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出； 143、变频调速器：7.5KW、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 144、恒转矩控制，输出平稳； 145、 自动稳压输出，输出短路保护； 146、抗干扰能力强； 147、含风机进入口消声器、风机出入口变径、防雨帽。 |

标的名称：风机水 泥石台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 风机水泥石台 | 148、≥长 1000*宽 1000*高 150mm，实际尺寸以现场测量为准定制！ |

标的名称：室内通 风管道 及辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室内通风管道及辅材 | 149、室内管道：DN315PVC 管、DN250PVC管、DN200PVC 管、DN160PVC 管、DN110PVC管； 150、弯头：DN315、DN250、DN200、DN160、DN110； 151、变径：DN315/200、DN250/200、DN200/160、DN160/110； 152、室内布管辅材： 吊卡、膨胀螺栓等。 |

标的名称：风机电缆线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 风机电缆线 | 153、DN25 阻燃线管； 电源主线采用≥4mm²国标线材。 |

标的名称：室外通风管道及辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室外通风管道及辅材 | 154、室外出风管道：DN400PVC 管； 155、室外通风辅材：弯头、变径、直接、 管卡。 |

标的名称：室内吊顶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室内吊顶 | 156、94m²（定制铝合金木纹u形方天花吊顶带灯。） |

标的名称：准备实验台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 准备实验台 | 157、规格： ≥长 2640*宽 1200*高 780mm，整体结构为双H 结构，分面板、钢架、调节脚三部分组成，桌架铝钢结构； 158、面板：采用 12.7mm ( ±0.5mm）厚实心理化板；台面四角为倒圆角，避免学生 碰伤； 159、钢架：横梁采用 5 边型≥54*54mm 壁厚1.2mm ( ±0.2mm）的钢型材，横梁一边 斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温 固化处理。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成，立柱采用≥80*30mm 壁厚 1.2mm( ±0.2mm）的钢型材,材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理。铝链接配件：采用 3.2mm ( ±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 160、脚套：采用 PP 改性材料，注塑模一次性成型。中间设有凹槽，配有同色塑料盖封口； |

标的名称：准备室水柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 准备室水柜 | 161、产品规格：≥长 500*宽 600*高 840mm； 162、水槽盖：采用 pp 材料， ≥长 495*宽595*高 92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP 材料，壁厚 4mm( ±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有 10mm ( ±0.2mm）高挡水沿；水槽规格：≥长 435*宽 340*深 245mm，水槽内带溢水口； 163、主体：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。 拐角设有≥R20mm 圆弧； 164、正面：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。 上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm； 165、门板：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。 两侧设有圆角； 166、底座：采用实验室专用 1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板材质板折弯冲压形成。 四周内倾斜，接地面相应缩小； 167、脚垫：采用塑胶脚垫。 |

标的名称：教师办公台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教师办公台 | 168、规格： ≥长 1400*宽 600*高 780mm； 169、结构：全木结构； 170、材质：面板采用 25mm (±1mm）厚双贴面生态板制作；台身采用16mm (±1mm） 厚双贴面生态板制作；截面采用PVC 封边； 171、脚垫：采用 PP 材质，模具注塑一次成型。 |

标的名称：PP 仪 器柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PP 仪器柜 | 172、规格： ≥长 1000*宽 500*高 2000mm； 173、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用pp 材质一次性注塑成型， 内设加强筋，耐 酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构； 174、柜体上部为 PP 材质镶装玻璃对开门，下部也为PP 材质镶装玻璃对开门，柜门中 间、顶部、底部的对开式把手既能满足开门需要又能作为玻璃固定件，内设PP 改性 塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断； 175、柜门： ≥长 950mm*宽 465mm，柜门厚30mm (±1mm），内嵌 4mm ( ±0.2mm）厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角， 内侧弧形圆边； 176、把手：采用 PP 材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 177、层板： ≥长 930mm*宽 400mm，采用 PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向13 根加强筋，承重力强，可上下调换； 178、背板： ≥长 930mm*宽 310mm，由 6 块PP 背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求；底座高100mm (±2mm），上下板都为50mm (±2mm），重要部位加厚处理。 |

标的名称：PP 药 品柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PP 药品柜 | 179、规格： ≥长 1000*宽 500*高 2000mm； 180、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用pp 材质一次性注塑成型， 内设加强筋，耐酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构； 181、柜体上部为 PP 材质镶装玻璃对开门，下部也为PP 材质镶装玻璃对开门，柜门中间、顶部、底部的对开式把手既能满足开门需要又能作为玻璃固定件，内设PP 改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断； 182、柜门： ≥长 950mm*宽 465mm，柜门厚30mm (±1mm），内嵌 4mm ( ±0.2mm）厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角， 内侧弧形圆边； 183、把手：采用 PP 材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉 高温固化处理； 184、层板： ≥长 930mm*宽 400mm，采用 PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型， 带横向13 根加强筋，承重力强，可上下调换；背板：≥长 930mm*宽 310mm，由 6 块 PP 背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求； 185、药品柜阶梯：一共 3 组共 6 层，采用pp 材质一次性注塑成型； 186、顶部有通风口，能接通风管道；底座高100mm (±2mm），上下板都为 50mm ( ± 2mm），重要部位加厚处理。 |

标的名称：标本柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 标本柜 | 187、规格： ≥长 1000*宽 500*高 2050mm； 188、材质：上部份采用≥31*25mm 框架夹5mm ( ±0.5mm）钢化玻璃制作，下部份采用16mm (±1mm）生态板制作； 门板采用16mm (±1mm）厚双贴面生态板制作；其截面采用PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边； 189、结构：铝木结构，上柜门为 5mm ( ±0.5mm）钢化玻璃推拉门，下柜门为双开木门； 190、脚垫：材料采用 PP，模具注塑一次成型。 |

标的名称：开槽复原

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 开槽复原 | 191、开槽及恢复地面。（须采用与原地面瓷砖一致的花色将地面瓷砖复原，否则须重新铺地砖。） |

标的名称：给排水管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 给排水管 | 192、给水：采用≥φ20 PPR 水管敷设； 193、排水：使用≥φ50 UPVC 专用排水管。 |

标的名称：室内隔断

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室内隔断 | 194、30m²（采用防潮板及墙面乳胶漆修复） |

标的名称：室内隔断门

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室内隔断门 | 195、产品尺寸： ≥900*2000mm，可定制，单开门；主体材质采用钢制镀锌板。 |

标的名称：物理学生主体 框架 （长）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理学生主体框架（长） | 196、规格： ≥长 1600*宽 600*高 270mm； 197、外壳：整体采用≥1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，外壳预留有电源安装位置，模块式设计；经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 198、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 199、顶部检修口全部采用 1.0mm( ±0.2mm）厚冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 200、塔吊吊架：尺寸≥长 390*宽 310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 |

标的名称：物理学生主体 框架 （短）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理学生主体框架（短） | 201、主体规格：≥长 865*宽 600*高 270mm； 202、外壳：整体采用≥1.0mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，外壳预留有电源安装位置，模块式设计；经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 203、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 204、顶部检修口全部采用 1.0mm( ±0.2mm）厚冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 205、塔吊吊架：尺寸≥长 390*宽 310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 |

标的名称：物理学 生塔吊 升降模 块（含 升降电 机）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理学生塔吊升降模块（含升降电机） | 206、规格： ≥长 390*宽 300*高 830mm，升降行程≤500mm； 207、整体采用整体采用 1.2mm ( ±0.2mm）厚冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 208、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程≤500mm，满足不同楼层高度的安装； 209、升降设有光电行程开关升降限位。 |

标的名称：物理教师主体框架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理教师主体框架 | 210、主体规格：≥长 865*宽 600*高 270mm； 211、龙骨和外壳：整体采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 212、塔吊两侧堵头采用ABS 材质，规格：≥600*270*60mm； 213、顶部检修口全部采用 1.0mm( ±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 214、塔吊吊架：尺寸≥长 390*宽 310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS 材质。 |

标的名称：物理教 师塔吊 升降模 块（含 升降电 机）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理教师塔吊升降模块（含升降电机） | 215、规格： ≥长 390*宽 300*高 830mm，升降行程≤500mm； 216、整体采用整体采用 1.2mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 217、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程≤500mm，满足不同楼层高度的安装； 218、升降设有光电行程开关升降限位。 |

标的名称：物理教师演示台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理教师演示台 | 219、尺寸≥长 2400*宽 700*高 850mm，全钢结构； 220、台面：采用≥13mm 厚优抗板，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26mm； ▲221、化学性能要求：台面按照GB/T 17657-2022标准对正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙醇(99%)、40%氢氟酸、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、77%硫酸、三氯乙酸等不少于138种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲222、物理性能要求：台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：耐高温性能：表面无裂纹；表面耐水蒸气：5级 无变化, 表面耐干热性能：5级 无明显变化，表面耐湿热性能：5级 无明显变化；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；24h吸水率: ≤0.2%；尺寸稳定性: 横向和纵向均≤ 0.05%；漆膜硬度>9H；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤4.9mm；静曲强度≥137；弹性模量≥9890；抗拉强度≥76；顺纹抗压强度≥176；板面握螺钉力≥4150N；负荷变形温度＞200℃；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐磨性能：≥1510r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²。 甲醛性能要求：台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.008mg/m³ 。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲223、抗霉抗菌要求：依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、大肠埃希氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、单核细胞增生李斯特氏菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、铜绿假单胞菌等不少于17种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级为0级。（投标时提供国家认可的检测机构出具的带CMA 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 224、柜体：采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由3 个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 225、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 226、门板及抽面：采用 1.0mm ( ±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，双包结构，经过喷涂处理； 227、铰链：采用锌合金铰链（自闭式），当柜门水平角度<10 度时，即可自行关闭；滑轨：三节重型滚珠滑轨；固定桌脚：采用柜体内置ABS 塑料脚，可以调节高低。 |

标的名称：物理学生实验台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理学生实验台 | 228、规格： ≥长 1200*宽 600*高 780mm ,整体结构为双H 结构，分面板、钢架、调节脚三部分组成，桌架铝钢结构； 229、面板：采用≥12mm 厚抗倍特板；台面四角为圆角，避免学生碰伤； 230、钢架：横梁采用 5 边型≥54*54mm 壁厚1.2mm ( ±0.2mm）的钢型材，横梁一边斜面造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成，立柱采用≥80*30mm 壁厚 1.2mm( ±0.2mm）的钢型材,材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理。铝链接配件：采用 3.2mm ( ±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 231、书包斗框架：采用≥25*25mm 壁厚1.2mm ( ±0.2mm）的钢型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 232、书包斗：采用 PP 改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的弧形孔，斗内有加强经，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面； 233、脚套：采用 PP 改性材料，注塑模一次性成型。中间设有凹槽，配有高度调节钮。 |

标的名称：物理实验圆凳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理实验圆凳 | 234、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理； 235、螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm； 236、凳面直径≥315，高度450-500mm； 237、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹压花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 238、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，凳面颜色可选。 |

标的名称：物理实验室系统调试

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理实验室系统调试 | 239、系统调试：（1） 吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；（2）系统结构调试；（3）系统控制调试；（4）供电系统调试；（5）照明系统调试。 |

标的名称：物理实验室辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理实验室辅材 | 240、专业连接件、室内电线、六类网线、控制线。 |

标的名称：设备安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备安装 | 241、物理、生物、化学实验室塔吊及桌椅设备安装；室内、室外通风系统安装；物理、生物、化学准备室设备安装及调试。 |

标的名称：紧急喷淋器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 紧急喷淋器 | 242、不锈钢材质，喷淋流量 120 L/min~180 L/min |

标的名称：洗眼器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 洗眼器 | 243、台式双口， 铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管， PVC 管外覆不锈钢网，流量 12L/min～18 L/min |

标的名称：实验服

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实验服 | 244、纯白色， 由布料制成，长度不小于90cm |

标的名称：护目镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 护目镜 | 245、全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 |

标的名称：防护面罩

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防护面罩 | 246、产品由透明有机玻璃和帽架组成。 247、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 248、帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 249、面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 |

标的名称：耐酸手套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 耐酸手套 | 250、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm。 251、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 252、冬季不得发硬，夏季不得粘连。 253、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 |

标的名称：一次性 乳胶手套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一次性乳胶手套 | 254、手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 |

标的名称：化学实验废水处理装置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 化学实验废水处理装置 | 255、实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。 256、仪器由主机（含搅拌机）、400ml 试剂瓶4 个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4 个、防护手套、药匙等组成。 257、电脑板控制速度，速度分为 1-9 数显。 258、外形尺寸不小于 365mm×370mm×550mm。 |

标的名称：废液分类回收桶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 废液分类回收桶 | 259、塑料制，25 L |

标的名称：电动离 心机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动离心机 | 260、产品由箱体（外壳）、 电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。 261、外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。 262、箱体的四脚应采用橡胶吸盘、 固定牢固可靠。 263、调速：0r/min～4000 r/min 264、容量：10mL×8。 265、定时时间：0-60min。使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。 |

标的名称：蒸馏水器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸馏水器 | 266、采用不锈钢制作； 267、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW； 268、外形尺寸：350×250×700mm； 269、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 270、规格：出水量 5 升/小时。 |

标的名称：列管式烘干器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 列管式烘干器 | 271、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为铝制，管上有直径3mm 的孔 12个，顶端为塑料帽，管长约170mm 272、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； 273、被干燥仪器每批均在 13 件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30 分钟； 274、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 |

标的名称：烘干箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烘干箱 | 275、电热鼓风型，功率≥600W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃ , 温度波动性为1.5 ℃) , 烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板； 276、 内部容积≥350mm×350mm×350mm |

标的名称：学生电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生电源 | 277、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻； 278、输出端子采用φ4mm 防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 279、直流稳压输出采用步进调节，输出分1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V 六档； 280、额定电流：1.5A，过载自动保护； 281、各档电压偏调：不大于±1%U标+0.1V 282、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 283、负载稳定性：输入电压保持 220V 不变，负载电流在0 至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U 标+0.1V。 284、纹波电压：电源保持 220V，满载时纹波电压不大于0.1%U 标（有效值）。 285、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.5倍时，过载自动保护。 286、电源应具有输出过载、过流、短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动或复位输出。 287、连续工作时间不小于8h 。 |

标的名称：教学电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学电源 | 288、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 289、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC 面板。 290、输出端子采用φ4mm 防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 291、输出电压： （1）交流输出电压：2V-12V，每2V一档；额定电流5A。过载自动保护； （2）直流稳压输出：1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流 2A。过载自动保护； 292、交流输出特性： （1）输入电压保持 220V 不变，空载时各档输出电压不大于1.05U 标+0.3V。 （2）输入电压保持 220V 不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U 标-0.3V。 293、直流输出特性： （1）各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。 （2）电压稳定性：输入电压在 198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U 标+0.1V。 （3）负载稳定性：输入电压保持 220V 不变，负载电流在0 至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U 标+0.1V。 （4）纹波电压：电源保持 220V，满载时纹波电压不大于0.1%U 标（有效值）。 294、过载保护： （1）交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.5 倍时，应过载保护。 （2）各档输出电路短路时应能自动关断。 295、直流大电流短时输出：40A±10A。输出电流大于10A 时，8±2S 自动关断。 296、连续工作时间不小于 8h。 |

标的名称：仪器车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪器车 | 297、规格：680mm×460mm×800mm。不锈钢材料制。仪器车应分为2 层，层间距不小于300mm。车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm 的不锈钢管制成，高不低于800mm。车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm 转动灵活的万向轮。车隔板为不薄于1mm 的不锈钢制成，四周安装有 30mm 高的挡板。整车安装好后应载重不小于50Kg，运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 |

标的名称：试剂瓶 托盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试剂瓶托盘 | 298、搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×30mm |

标的名称：实验用 品提篮

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实验用品提篮 | 299、产品为全木质、带提手。上部可放试管、试剂瓶等仪器、底部有抽屉。 （1）、提篮外形尺寸约（不带提手）：480mm×280mm×170mm，底部抽屉尺寸35cm×25mm。 （2）提手部位为圆柱形，高约 240mm（装好后的高度）。 （3）整体表面刷清漆。 |

标的名称：一字螺 丝刀 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一字螺丝刀 1 | 300、长 205mm,6 寸，45 号碳钢。 |

标的名称：十字螺丝刀 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 十字螺丝刀 1 | 301、长 205mm,6 寸，45 号碳钢。 |

标的名称：钢丝钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢丝钳 | 302、大号，长度不小于 150mm。 |

标的名称：钢锤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢锤 | 303、中号 |

标的名称：三角锉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三角锉 | 304、三欠锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×6mm，三面斜齿。手柄长80mm。 |

标的名称：民用剪 刀 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 民用剪刀 1 | 305、钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 |

标的名称：玻璃瓶盖开启器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃瓶盖开启器 | 306、钢制 |

标的名称：玻璃管切割器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管切割器 | 307、可切割直径 20 mm 以下玻璃管 |

标的名称：打孔器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打孔器1 | 308、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm 的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm 的圆孔，仪器表面镀铬。 |

标的名称：打孔夹板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打孔夹板 | 309、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 310、产品长 170mm，宽 40mm。上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm 直穿孔 4 个。 311、紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。上夹板、下夹板厚10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 |

标的名称：打孔器 刮刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打孔器刮刀 | 312、锥形刮刀。产品由手柄、刀片、锥体及调节机构组成。 313、手柄为胶木或塑料制，刀片为钢制。 |

标的名称：托盘天 平 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 托盘天平 1 | 314、最大称量 100g，分度值 0.1g。 315、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1 个、20g2 个、10g1 个、5g1 个。 316、冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 317、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 318、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 319、附塑料镊子一把。托盘直径 82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 |

标的名称：托盘天 平 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 托盘天平 2 | 320、最大称量 500g，分度值 0.5 g。 321、秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 322、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 323、冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 324、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 325、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |

标的名称：电子天 平 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子天平 1 | 326、100g，0.001g。 327、称盘尺寸：圆盘ф130mm。 328、电源电压：220VAC。 329、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 330、具有计数、确认、清零、校准。 331、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 332、校准砝码 1 个。主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 |

标的名称：电子天 平 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子天平 2 | 333、200g，0.001g。 334、秤盘尺寸：圆盘ф130mm。 335、电源电压：220VAC。 336、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 337、具有计数、确认、清零、校准。 338、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 339、校准砝码 1 个。 340、主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 |

标的名称：电子天 平 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子天平 3 | 341、最大秤量 1000g ,分度值 0.1g，天平等级三级。 342、塑料上下壳，配有调整脚，LED 显示。 343、秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径 128mm。 344、使用电源：220V 50Hz。 |

标的名称：红液温 度计 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红液温度计 1 | 345、红液，0～100℃ |

标的名称：数字测温计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字测温计 | 346、工作参数：220V±10%.2W。 347、外形尺寸：200×175×80mm， 358、塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 349、测温范围：-55～+199℃。测量误差：±0.5℃。 350、显示方式：4 位 LED 红色显示。 351、传感方式：直接接触式。 |

标的名称：多用 电表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多用电表 | 352、MF-47 型， 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5~50～500mA,10A；直流电压：0～0.25~0.5～10～50~250～500～1000V，交流电压：0～10～50~250～500~1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃ ,电容：0.01～100000 μf；电感：20~1000H；音频电平：-10～+22db。表笔 1 套。外型规格：165× 113×52mm。 |

标的名称：酸度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 酸度计 | 353、测量范围：0～14.0pH,精度：0.1PH。笔式。 354、电源：LR-13 型纽扣电池。 355、误差：±0.1PH。 356、尺寸 15cm×3cm×2cm。 |

标的名称：教学支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学支架 | 357、产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只） 、平行夹组成。 358、底座重约 1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径Φ 12mm，一端有 M10×18mm 螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸： Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。 359、铁环材料直径 6mm，大环内径 98mm，柄长 105mm；小环内径 58mm，柄长 125mm。垂直和平行夹为金属制。 |

标的名称：三脚架 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三脚架 1 | 360、 由铁环和 3 只脚组成。 361、铁环内径：72mm ，外径：88mm。 362、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 363、三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |

标的名称：泥三角

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 泥三角 | 364、由 3 个空心瓷棒、3 根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于 6mm。 |

标的名称：试管架 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管架 1 | 365、木质8 孔。 （1） 产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8 孔、8 柱。 （2）顶板外形尺寸：300×33×8（mm），8 孔分布均匀，孔间距约 31mm，孔径 21.5mm。 （3）底板外形尺寸：300×63×13（mm），底板 8 个凹槽应与顶板 8 孔同心，孔底深约 5mm。 （4）插杆为长约 60mm，直径约 8mm，与底板孔对应成排。 （5）立柱直径约 15mm、长约 65mm。 |

标的名称：试管架 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管架 2 | 366、木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm |

标的名称：试管架 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管架 3 | 367、木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm |

标的名称：漏斗架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 漏斗架 | 368、全木制。 369、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； 370、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径28mm； 中部有一个台柱及孔，可以套在支杆上并用M6 锁紧螺杆固定，板尺寸 195mm×60mm×13mm。 371、支杆为Φ13×300mm。 372、底座为长方形： 200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱，台柱中间有一个不通的孔，孔与支杆配合适当。 |

标的名称：滴定台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴定台 | 373、底座台面为大理石面，尺寸为 300×150×16mm； 374、立柱由Φ 10mm 圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于 5 ； 375、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 |

标的名称：滴定夹

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴定夹 | 376、铝制，加持部位有防滑脱凹槽； |

标的名称：多用滴 管架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多用滴管架 | 377、与塑料多用滴管配套使用。 378、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10 个插孔，孔径 15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡， 可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。 379、外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 |

标的名称：量筒 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 1 | 380、10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 2 | 381、25 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 3 | 382、50 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 4 | 383、100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 5 | 384、500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：容量瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 容量瓶 1 | 385、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：容量瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 容量瓶 2 | 386、500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴定管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴定管 1 | 387、酸式，具 塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴定管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴定管 2 | 388、碱式，无 塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴定管 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴定管 3 | 389、活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：试管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 1 | 390、Φ 12 mm ×70 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：试管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 2 | 391、 Φ 15 mm × 150 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：试管 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 3 | 392、 Φ 18 mm × 180 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：试管 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 4 | 393、 Φ 20 mm × 200 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：试管 5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 5 | 394、Φ 32 mm × 200 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：口部具 支试管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 口部具支试管 | 395、 Φ 20 mm × 200 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：硬质玻 璃管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬质玻璃管1 | 396、Φ 15 mm × 150 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：硬质玻 璃管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬质玻璃管2 | 397、 Φ 20 mm × 250 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 1 | 398、10 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯2 | 399、25 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯3 | 400、50 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯4 | 401、100 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 5 | 402、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 6

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 6 | 403、500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 7

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 7 | 404、1000 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶 1 | 405、250 mL，圆底，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶 2 | 406、250 mL，平底，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：锥形瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锥形瓶1 | 407、100 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：锥形瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锥形瓶2 | 408、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：蒸馏烧瓶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸馏烧瓶 | 409、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：集气瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集气瓶1 | 410、（1）用于收集或贮存少量气体； （2）透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； （3）盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落； （4）规格：125mL，附毛玻璃片。 |

标的名称：集气瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集气瓶2 | 411、(1)用于收集或贮存少量气体； (2)透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； (3)盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落； (4)规格：250mL，附毛玻璃片。 |

标的名称：液封除 毒气集 气瓶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 液封除毒气集气瓶 | 412、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：广口瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 广口瓶1 | 413、 (1.用于盛放固体试剂；( 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；(3.规格：60mL，无色；(4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 |

标的名称：广口瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 广口瓶2 | 414、(1.用于盛放固体试剂；(2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动， 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；(3.规格：125mL，无色；(4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 |

标的名称：广口瓶 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 广口瓶3 | 415、(1.用于盛放固体试剂；(2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；(3.规格：250mL，无色；(4.磨砂面应均匀，不小于92%。 |

标的名称：广口瓶 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 广口瓶4 | 416、 (1.用于盛放固体试剂；(2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动， 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；(3.规格：500mL，无色；(4.磨砂面应均匀，不小于92%。 |

标的名称：茶色广 口瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色广口瓶 1 | 417、60 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色广 口瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色广口瓶 2 | 418、125 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色广 口瓶 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色广口瓶 3 | 419、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶1 | 420、60 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶2 | 421、125 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶3 | 422、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶4 | 423、500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶5 | 424、1000 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：细口瓶 6

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细口瓶6 | 425、2500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色细 口瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色细口瓶 1 | 426、60 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色细 口瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色细口瓶 2 | 427、125 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色细 口瓶 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色细口瓶 3 | 428、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色细 口瓶 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色细口瓶 4 | 429、500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色细 口瓶 5

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色细口瓶 5 | 430、1000 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴瓶 1 | 431、30 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴瓶 2 | 432、60 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色滴 瓶 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色滴瓶 1 | 433、30 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：茶色滴 瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 茶色滴瓶 2 | 434、60 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：酒精灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 酒精灯 | 435、150mL，采用透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |

标的名称：干燥器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 干燥器1 | 436、150 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：气体发 生器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气体发生器 | 437、250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：冷凝器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 冷凝器 | 438、300 mm ± 10 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：牛角管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 牛角管 | 439、 Φ 18 mm × 150 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：漏斗 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 漏斗 1 | 440、规格：60mm， 441、斗口外径 60mm±3mm 442、斗高 51mm±3mm 443、斗下支管长 60mm±4mm 444、斗壁厚≥1.2mm 445、下支管外径 7mm～9mm 446、下支管壁厚 1.5mm～2mm 447、直径准确，锥度适中。 |

标的名称：漏斗 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 漏斗 2 | 448、漏斗口径 90 mm 449、斗颈长 90 mm 450、下口磨成45º角 451、斜口边口倒角或熔光 |

标的名称：安全漏 斗 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全漏斗 1 | 452、直形，径长 300 mm |

标的名称：安全漏 斗 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全漏斗 2 | 453、双球，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：分液漏 斗 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分液漏斗 1 | 454、50 mL，锥型 |

标的名称：分液漏 斗 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分液漏斗 2 | 455、50 mL，球型 |

标的名称：三通连 接管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三通连接管 1 | 456、T 形，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：三通连 接管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三通连接管 2 | 457、Y 形， Φ 7 mm~ Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |

标的名称：滴管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴管 1 | 458、100 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：滴管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴管 2 | 459、150 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：干燥管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 干燥管1 | 460、145 mm，单球，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：干燥管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 干燥管2 | 461、 Φ 15 mm × 150 mm，U 型，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：玻璃活塞

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃活塞 | 462、直形，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：圆水槽 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 圆水槽1 | 463、 Φ210 mm × 110 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：圆水槽 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 圆水槽2 | 464、 Φ270 mm × 140 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：坩埚

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 坩埚 | 465、瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃ , 内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 |

标的名称：坩埚钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 坩埚钳 | 466、200 mm，钢制， 中间弯曲部分内径应在2 cm～3 cm |

标的名称：烧杯夹

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯夹 | 467、钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 |

标的名称：镊子 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 镊子 1 | 468、不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |

标的名称：试管夹 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管夹1 | 469、木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约20 mm，厚度 20 mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25 mm。 毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm。 |

标的名称：止水皮 管夹

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 止水皮管夹 | 470、 Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º ,弹性好，不漏液 |

标的名称：螺旋皮 管夹

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺旋皮管夹 | 471、 由支架管和带压板的螺杆等组成。 外形尺寸33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便， 不易变形，压板厚度≥1 mm |

标的名称：石棉网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 石棉网 | 472、金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 |

标的名称：陶土网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 陶土网 | 473、金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 |

标的名称：燃烧匙 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 燃烧匙1 | 474、铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |

标的名称：药匙

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 药匙 | 475、长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |

标的名称：玻璃管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管1 | 476、 Φ 5 mm ～6 mm、长 300mm |

标的名称：玻璃管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管2 | 477、 Φ 7 mm ～8 mm、长 300mm |

标的名称：玻璃弯管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃弯管 | 478、 Φ 7 mm~ Φ 8 mm，一端长度为 6 cm~7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |

标的名称：玻璃棒 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃棒1 | 479、 Φ 5 mm ～6 mm |

标的名称：玻璃棒 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃棒2 | 480、 Φ 7 mm ～8 mm |

标的名称：橡胶塞 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 橡胶塞1 | 481、000、00、0～10 号 |

标的名称：橡胶管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 橡胶管 | 482、外径 9 mm， 内径 6 mm |

标的名称：乳胶管 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳胶管1 | 483、外径 6 mm， 内径 4 mm |

标的名称：乳胶管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳胶管2 | 484、外径 7 mm， 内径 5 mm |

标的名称：乳胶管 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳胶管3 | 485、外径 9 mm， 内径 6 mm |

标的名称：试管刷 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管刷1 | 486、 Φ 12 mm |

标的名称：试管刷 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管刷2 | 487、 Φ 18 mm |

标的名称：试管刷 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管刷3 | 488、Φ 32 mm |

标的名称：烧瓶刷 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶刷1 | 489、250 mL 烧瓶用 |

标的名称：烧瓶刷 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶刷2 | 490、500 mL 烧瓶用 |

标的名称：结晶皿

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 结晶皿 | 491、80 mm， 492、平底 |

标的名称：表面皿 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 表面皿1 | 493、60 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：表面皿 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 表面皿2 | 494、100 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：研钵 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 研钵 1 | 495、60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 |

标的名称：研钵 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 研钵 2 | 496、100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |

标的名称：蒸发皿 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸发皿1 | 497、100 mm |

标的名称：蒸发皿 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸发皿2 | 498、120 mm |

标的名称：反应板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 反应板 | 499、白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 |

标的名称：井穴板 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 井穴板1 | 500、透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 |

标的名称：井穴板 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 井穴板2 | 501、透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 |

标的名称：塑料多 用滴管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塑料多用滴管 | 502、4mL |

标的名称：塑料洗 瓶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塑料洗瓶 | 503、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。250mL。塑料瓶直径 60mm，高 100mm，喷咀孔径约 1mm。 |

标的名称：塑料水槽

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塑料水槽 | 504、产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 |

标的名称：集气瓶 挂扣器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集气瓶挂扣器1 | 505、125 mL，塑料制 |

标的名称：集气瓶 挂扣器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 集气瓶挂扣器2 | 506、250 mL，塑料制 |

标的名称：升降台 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 升降台1 | 507、上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm 508、台面 升降范围 50 mm～150 mm |

标的名称：酒精喷灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 酒精喷灯 | 509、结构合理、使用方便； 510、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 511、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； 512、仪器应密闭而无渗漏；灯壶加工精细，壶底无焊接； |

标的名称：储气式 本生灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 储气式本生灯 | 513、简易型，火焰温度≥1000 ℃ , 有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g，应通过安全性测试 |

标的名称：储气装置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 储气装置 | 514、产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。 515、贮气装置用优质透明塑料和 ABS 工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 516、贮气装置外形尺寸：直径 160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度 200mL，容量3000mL。 517、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 |

标的名称：磁力加 热搅拌 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁力加热搅拌器 | 518、产品由主机 1 台、搅拌子 1 只、电源线1 根、镀铬立杆 1 根、镀铬十字节 1只、橡胶夹头1 只、胶大紧固螺钉 2 只等组成。 519、仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率 25W;加热功率150W。 520、调速：连续可调，调速范围 0-2000 转/分。 521、主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 |

标的名称：初中化学实验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中化学实验材料 | 522、黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2 根、导线两色各 1 米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V 各 2 只）、砂纸。 |

标的名称：铝片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铝片 | 523、试剂 |

标的名称：铝丝

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铝丝 | 524、试剂 |

标的名称：铝箔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铝箔 | 525、试剂 |

标的名称：锌片 （锌 花）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锌片（锌花） | 526、工业 |

标的名称：锌粒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锌粒 | 527、工业 |

标的名称：铁粉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铁粉 | 528、试剂 |

标的名称：铁丝

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铁丝 | 529、直径≤2 mm |

标的名称：紫铜片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 紫铜片 | 530、试剂 |

标的名称：铜丝

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铜丝 | 531、试剂 |

标的名称：活性炭

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 活性炭 | 532、试剂 |

标的名称：碘 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碘 1 | 533、试剂 |

标的名称：石蕊

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 石蕊 | 534、指示剂 |

标的名称：酚酞

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 酚酞 | 535、指示剂 |

标的名称：品红

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品红 | 536、染料 |

标的名称：pH 广 泛试纸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pH 广泛试纸 | 537、1～14 |

标的名称：蓝石蕊 试纸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蓝石蕊试纸 | 538、试纸 |

标的名称：红石蕊 试纸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红石蕊试纸 | 539、试纸 |

标的名称：定性滤 纸 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 定性滤纸 1 | 540、快速，9 cm，100 张 |

标的名称：定性滤 纸 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 定性滤纸 2 | 541、快速，15 cm，100 张 |

标的名称：金属矿物、金属及合金标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属矿物、金属及合金标本 | 542、主要技术指标：应选取不少于 5 种以上的标本。每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于190mm×130mm。 |

标的名称：溶液导电演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 溶液导电演示器 | 543、电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 k Ω ,电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用石墨电极。 |

标的名称：微型溶 液导电 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 微型溶液导电实验器 | 544、笔式： 由壳体、 电极、5 个红色发光管、开关、调节器等组成。 545、壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。 546、电极为不锈钢材料制，直径 2mm、长50mm。盒体内装 2 节 5 号电池。 |

标的名称：气体实验微型 装置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气体实验微型装置 | 547、主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 |

标的名称：水电解 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水电解演示器 | 548、 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。 电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2 :1，误差≤5％； 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取. |

标的名称：水电解 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水电解实验器 | 549、使用电源电压：DC16～24V；底座（塑 料） 、玻管两支和锥形嘴等组成； 电极 为合金。 550、玻管：外径 15±1mm，长度 260±3mm， 容积约35mL； 551、活塞密封性能良好。 552、玻件应光洁透明，厚度不小于 1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。 553、底座稳固，外形尺寸： 149mm×88mm×24mm。 |

标的名称：金刚石 结构模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金刚石结构模型 | 554、碳原子： Φ 30mm 的 4 孔黑色塑料球30 个；化学键： Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 |

标的名称：石墨结 构模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 石墨结构模型 | 555、碳原子： Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球39 个；化学键： Φ3 mm×50 mm 镀镍金属杆45 根， Φ3 mm×90 mm镀镍金属杆14 根 |

标的名称：碳-60 结构模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碳-60结构模型 | 556、碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球60 个；化学键： Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆90 根 |

标的名称：石墨烯 结构模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 石墨烯结构模型 | 557、碳原子： Φ≥8mm 黑色塑料球；化学键：Φ ≥6.3mm×30mm 透明塑料管 |

标的名称：碳纳米管结构 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碳纳米管结构模型 | 558、碳原子： Φ ≥6 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6mm×30 mm 透明塑料管 |

标的名称：碘升华 凝华管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碘升华凝华管 | 559、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度68mm，直径25mm。管内密封碘的质量≥0.1 克。 560、手柄长 90mm，直径为Φ8±1mm。管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出） 。管体应耐80℃温差的急冷骤热。升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 |

标的名称：分子间 隔演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分子间隔演示器 | 561、由圆柱形透明盛液柱、显示柱及底座构成。盛液柱采用透明材料制作，直径不小于45mm，高不小于 100mm。 显示柱采用透明材料制作，长不小于80mm，直径不大于 8mm。 |

标的名称：分子结 构模型 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分子结构模型1 | 562、球棍式或比例式； Φ 40mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2个； Φ 30mm 塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。 |

标的名称：分子结 构模型 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分子结构模型2 | 563、球棍式或比例式； Φ 25mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2个； Φ 17mm 塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |

标的名称：氯化钠 晶体结 构模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 氯化钠晶体结构模型 | 564、球棍式，氯原子 Φ 30mm 的 6 孔绿色塑料球13 个；钠原子 Φ 30mm 的 6 孔银灰色塑料球14 个；化学键： Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 |

标的名称：原油常 见馏分 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原油常见馏分标本 | 565、选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含不少于10 种； 566、每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。 567、每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于190mm×130mm。 |

标的名称：合成有 机高分 子材料 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合成有机高分子材料标本 | 568、选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于 25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。 |

标的名称：新型无 机非金 属材料 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新型无机非金属材料标本 | 569、人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 |

标的名称：乳胶手套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳胶手套 | 570、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 571、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 572、冬季不得发硬，夏季不得粘连。 573、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 |

标的名称：一次性 PE 手 套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一次性PE 手套 | 574、PE 材质 |

标的名称：恒温水 浴锅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 恒温水浴锅 | 575、(1、产品由箱体、控温器、电热系统、水银温度计组成； (2、箱体工作容积＞80L； (3、工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ； (4、箱内底板的承受力应不小于 15Kg； (5、箱体应有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC； (6、控温范围：室温+5ºC～65℃ , 温度波动度±1℃ , 温度均匀性允差为±1ºC；最小分度值为0.5ºC； (7、箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、 撞伤、变形；整机应放置平稳，无摇晃； (8、控温器应有 2 只指示灯，分别表示加温和恒温； (9、绝缘等应符合相关标准。 |

标的名称：恒温培 养箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 恒温培养箱 | 576、控温范围：室温+5 ℃~65 ℃ , ±1 ℃ |

标的名称：光照培 养架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光照培养架 | 577、不锈钢制，结构为三层。尺寸不小于110×40×180(cm)； 578、每层灯管为单独控制,三套灯组，亮度可调。 579、层高可调，间隔5cm 任意调节。 580、产品带漏电保护插头，控制盒，连接导线等。 |

标的名称：整理箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整理箱 | 581、矮型，储存及分发药品用。塑料材质应无毒无害。 |

标的名称：大托盘 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大托盘1 | 582、400 mm×300 mm×60 mm |

标的名称：小托盘 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小托盘1 | 583、300 mm×200 mm×40 mm |

标的名称：低压测 电器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低压测电器 1 | 584、80-500V |

标的名称：一字螺 丝刀 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一字螺丝刀 2 | 585、 Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长75 mm，工作部带磁性，塑料手柄 |

标的名称：十字螺 丝刀 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 十字螺丝刀 2 | 586、 Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长75 mm，工作部带磁性，塑料手柄 |

标的名称：钢手锯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢手锯 | 587、钢锯架，规格 300mm |

标的名称：剥线钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 剥线钳 | 588、塑制手柄， 150mm， 由刀口、压线口和钳柄组成。 |

标的名称：活扳手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 活扳手 | 589、6 寸 |

标的名称：砂轮片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 砂轮片 | 590、断玻璃管用 |

标的名称：测微尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测微尺 | 591、显微镜用， 台式。玻璃，配显微镜用。 （1） 物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为 100等份，每一分度值为 0.01mm （2）玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。 （3）塑料盒包装。 |

标的名称：软尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 软尺 | 592、1500 mm |

标的名称：激光测 距仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 激光测距仪 | 593、手持式， 1 mm～100 m， 1 mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源 |

标的名称：托盘天 平 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 托盘天平 2 | 594、最大称量 200g，分度值 0.2 g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 595、冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 596、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |

标的名称：电子天 平 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子天平 2 | 597、规格：240×185×145mm,200g，0.01g，毛重/净重：2000/1650，电源：200V/50Hz,高精度应变式传感器， 自动外置砝码校准，可拆式方形透明防风罩，数码显示，具有超载保护及去皮，计数等功能。 |

标的名称：电子天 平 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子天平 3 | 598、400g，0.1g。称盘尺寸：圆盘ф130mm。电源电压：220VAC。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED 显示。具有计数、确认、清零、校准。 |

标的名称：电子秒表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子秒表 | 599、微电脑控制，Abs 材质壳体， 防水防震防滑结构，精度0.01S,纽扣电池 3V 锂电池，功能 :时间，日历，星期，定时响闹，秒表计时，12/24 小时制转换，双排数字显示，10 道记忆存储，最快、最慢及平均速度显示，节拍器功能。 |

标的名称：干湿球 温度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 干湿球温度计 | 600、本产品供室内观测天气及空气温度用。 （1） 由两支液体温度计组成，一只红液头由纱布连接在盛水槽内。 （2）两支并排固定在刻度面板上，外壳为塑料制，外形尺寸 85mm×18mm×215mm。 （3）显示温度值：一25℃~+46℃ , 背面有干湿差度对照表。 |

标的名称：计数器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 计数器 | 601、手持式，可悬挂；塑料外壳，直径45mm；可显数位：4 位；金属按键，并有回零装 |

标的名称：研磨过 滤器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 研磨过滤器 | 602、塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。 603、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。 604、研磨头为条形通孔。 605、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。纸盒包装。 |

标的名称：接种环

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接种环 | 606、微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约 100mm 的铜制连接杆， 附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径 10mm 的银白色金属环。 |

标的名称：三脚架 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三脚架2 | 607、 由铁环和 3 只脚组成。 608、铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度 4mm。 609、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径 6mm。 610、三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 |

标的名称：培养皿 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 培养皿1 | 611、60 mm |

标的名称：培养皿 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 培养皿2 | 612、90 mm |

标的名称：干燥器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 干燥器2 | 613、磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔 |

标的名称：滴管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴管 2 | 614、100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2 mm |

标的名称：离心管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 离心管 | 615、10 mL |

标的名称：玻璃钟罩

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃钟罩 | 616、 Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm |

标的名称：载玻片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 载玻片 | 617、无色透明，平整 |

标的名称：盖玻片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 盖玻片 | 618、无色透明，平整 |

标的名称：玻璃管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管2 | 619、Φ 5 mm~ Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |

标的名称：玻璃棒 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃棒2 | 620、Φ 3 mm~ Φ 4 mm，粗细均匀 |

标的名称：试管夹 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管夹2 | 621、产品为竹制品。长度 170mm，宽度12mm，厚度 7.5mm。试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 |

标的名称：燃烧匙 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 燃烧匙2 | 622、产品由半圆面和金属丝结合制成。半圆面为铜材制造，直径Φ为 20mm 左右。金属丝约用Φ2mm 的钢丝或铁丝制造，长度为 240mm 左右。 |

标的名称：药匙

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 药匙 | 623、长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |

标的名称：记数载 玻片 （计数 板）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 记数载玻片（计数板） | 624、计数区边长为 1 mm， 由 400 个小方格组成 |

标的名称：枝剪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 枝剪 | 625、高碳钢 |

标的名称：花盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 花盆 | 626、塑料材质 |

标的名称：种植工 具包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 种植工具包 | 627、含铲子（长 30 cm～32 cm，宽 5.5 cm~8 cm）、耙子（长 30 cm～32 cm，宽 7.5 cm～8.5cm）； 628、铁质，软橡胶手柄 |

标的名称：种植辅 助材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 种植辅助材料 | 629、砾石、珍珠岩、腐殖土等 |

标的名称：育苗盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 育苗盘 | 630、塑料材质 |

标的名称：水网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水网 | 631、虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约 400mm，均采用直径 2.8mm 的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 |

标的名称：保温桶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 保温桶 | 632、1 L～2 L |

标的名称：饲养笼

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 饲养笼 | 633、产品为铁丝笼。铁笼不小于 260mm×180mm×130mm。采用直径不小于1mm 的铁丝围成，表面喷漆处理，上面配有提手，侧面有拉门。 |

标的名称：鱼缸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鱼缸 | 634、大号。透明塑料制成。 内容尺寸：240mm×138mm× 132mm。壁厚 2mm。 |

标的名称：昆虫针

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 昆虫针 | 635、由金属针制成，表面电镀处理，针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。塑料盒装，每盒约50 枚。 |

标的名称：昆虫网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 昆虫网 | 636、虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深 400mm，均采用直径 2.8mm 的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 |

标的名称：昆虫盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 昆虫盒 | 637、盒体带圆锥形，上小下大 638、基本尺寸：底部直径 76mm、上部直径 47mm、高 75mm， 639、底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下； 640、带有不小于 3 倍的放大镜； 641、盒体放大镜直径Φ36±1mm； 642、镜片透光性能好， 中心Φ30mm 643、范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷；镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象； 644、塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 |

标的名称：展翅板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 展翅板 | 645、板面面积不小于 275×80mm。展翅板两板面呈“V ”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。 |

标的名称：标记笔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 标记笔 | 646、双头，油性墨水 |

标的名称：生物显微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物显微镜 | 647、单目显微镜，最大为640倍 |

标的名称：数码显 微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数码显微镜 | 648、消色差物镜：4× 、10×、40× 、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台； 649、需外接投影机、一体机等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥1400 万像素，录像分辨率≥1080 p/30fps. |

标的名称：字母装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 字母装片 | 650、 “e ”或“b ”，多重染色 |

标的名称：放大镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 放大镜 | 651、手持式，有效通光孔径≥40mm，5 倍 |

标的名称：望远镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 望远镜 | 652、双筒 7×35 目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离 12m～9880m，配背带。 |

标的名称：口腔上 皮细胞 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 口腔上皮细胞装片 | 653、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |

标的名称：洋葱鳞 片叶表 皮装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 654、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 |

标的名称：蚕豆叶 下表皮 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蚕豆叶下表皮装片 | 655、细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 |

标的名称：草履虫 接合生 殖装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 草履虫接合生殖装片 | 656、虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 |

标的名称：草履虫 分裂生 殖装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 草履虫分裂生殖装片 | 657、虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 |

标的名称：动物细 胞有丝 分裂 (马蛔 虫受精 卵切 片)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 658、应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见； 中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细 |

标的名称：植物细 胞模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 植物细胞模型 | 659、PVC 材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 |

标的名称：动物细 胞模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动物细胞模型 | 660、示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 |

标的名称：草履虫 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 草履虫模型 | 661、（1、产品为草覆虫纵剖模型；长约370mm，中宽约 80mm，用支架固定于底板上；(2、示表膜表面六角形小区及纤毛；(3、纵剖面上显示：表膜、 口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；二个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质；(4、纤毛长约 10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直；(5、胞咽呈漏斗形，稍凹陷，其内侧面示波动膜；胞咽后连一个食物泡，其它食物泡不少于7 个，按其流动路线由大到小分布在内质中；其中两个食物泡做剖面；(6、肛点在口沟一侧稍后；(7、两个伸缩泡各有 6 条收集管，一个伸缩泡呈收缩状，其周围收集管舒张，另一个呈伸张状，其周围收集管收缩； (8、大核呈肾形，长约 55mm，宽约 25mm，位于体中央，凹面向着口沟；小核位于大核的凹面处；剖面上两核都呈凸状，示其完整形态；(9、各部着色应协调，并能相互区分；(10、说明书附结构示意图； |

标的名称：植物细 胞有丝 分裂切 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 植物细胞有丝分裂切片 | 662、洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡. |

标的名称：单层扁 平上皮 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层扁平上皮装片 | 663、取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 |

标的名称：复层扁 平上皮 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 复层扁平上皮装片 | 664、取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 |

标的名称：纤维结 缔组织 切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 纤维结缔组织切片 | 665、腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 |

标的名称：疏松结 缔组织 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 疏松结缔组织装片 | 666、取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 |

标的名称：骨骼肌 纵横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 骨骼肌纵横切 | 667、取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 |

标的名称：平滑肌 分离装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平滑肌分离装片 | 668、取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 |

标的名称：心肌切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 心肌切片 | 669、取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） |

标的名称：运动神 经元装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运动神经元装片 | 670、应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 |

标的名称：竹节虫 拟态标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 竹节虫拟态标本 | 671、干制或包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 |

标的名称：声级计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 声级计 | 672、测量范围：40dB ～ 130dB， 673、显示特性：LCD 显示； 674、分辨率：0.1dB，取样率为 2-5 次/秒； 675、具有快速响应 / 慢速响应切换功能； 676、具有 A / C 加权切换功能； 677、具有最大值锁定功能； 678、使用电源： 6 F22（9V）电池 1 块；显示屏有欠压指示功能。 |

标的名称：玉米种 子纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玉米种子纵切 | 679、应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 |

标的名称：根纵剖 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 根纵剖模型 | 680、PVC 材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 |

标的名称：植物根 尖纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 植物根尖纵切 | 681、应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 |

标的名称：顶芽纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 顶芽纵切 | 682、应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离 ”现象。 |

标的名称：桃花模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桃花模型 | 683、PVC 材质，桃花直径 25cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5 个）、花冠（花瓣 5 个）、雄蕊（25 或 30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 |

标的名称：小麦花 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小麦花模型 | 684、PVC 材质。模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 685、放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 686、复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 687、雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 688、外稃：示中脉，侧脉和芒。 |

标的名称：花粉萌 发装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 花粉萌发装片 | 689、示花粉粒和花粉管的结构 |

标的名称：百合子 房切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 百合子房切片 | 690、应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 |

标的名称：百合花 药切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 百合花药切片 | 691、应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 |

标的名称：荠菜幼 胚切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 荠菜幼胚切片 | 692、纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 |

标的名称：荠菜老 胚切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 荠菜老胚切片 | 693、纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 |

标的名称：单子叶 植物茎 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单子叶植物茎模型 | 694、PVC 材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于 120mm，长 400mm，跨径 400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 |

标的名称：双子叶 草本植 物茎模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双子叶草本植物茎模型 | 695、PVC 材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高 15～18cm，直径 32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 |

标的名称：导管、 筛管结 构模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 导管、筛管结构模型 | 696、PVC 材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于 250mm，两端开口。 697、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 |

标的名称：单子叶 植物茎 横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单子叶植物茎横切 | 698、应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 |

标的名称：双子叶 植物茎 横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双子叶植物茎横切 | 699、取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等. |

标的名称：木本双 子叶植 物茎横 切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 木本双子叶植物茎横切 | 700、取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 |

标的名称：南瓜茎 纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 南瓜茎纵切 | 701、应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 |

标的名称：叶构造 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 叶构造模型 | 702、PVC 材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高 180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 |

标的名称：松叶横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 松叶横切 | 703、应能看清表皮、厚壁组织、 内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 |

标的名称：蕨叶切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蕨叶切片 | 704、应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1 个完整的孢子囊群的纵切面 |

标的名称：迎春叶 横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 迎春叶横切 | 705、应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 |

标的名称：植物光 合作 用、呼 吸作 用、蒸 腾作用 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 706、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。 707、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽100mm，高 290mm。 708、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。 709、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 |

标的名称：人体半身模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体半身模型 | 710、 自然大，塑胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 |

标的名称：胃壁切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 胃壁切片 | 711、应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、 胃小凹和胃底腺等 |

标的名称：小肠切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小肠切片 | 712、应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 |

标的名称：喉解剖 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 喉解剖模型 | 713、模型 PVC 材质。产品高约 24cm， 固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。本模型3 倍放大，分成 3 件，有底座。尺寸：11.5x11x24cm |

标的名称：肺泡模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肺泡模型 | 714、产品高约 40cm，固定于底座上。 715、示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 716、肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 717、示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 718、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 719、模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 |

标的名称：人体呼 吸运动 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体呼吸运动模型 | 720、本模型适用于大、中医学院校及中等校讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。 721、模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和 PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 |

标的名称：膈肌运 动模拟 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 膈肌运动模拟器 | 722、透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。 |

标的名称：人血 涂片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人血涂片 | 723、染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 |

标的名称：动静脉 血管横 切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动静脉血管横切 | 724、取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整。 |

标的名称：肺血管 注射切 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肺血管注射切片 | 725、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 |

标的名称：肾血管 注射切 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肾血管注射切片 | 726、能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 |

标的名称：心脏解 剖模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 心脏解剖模型 | 727、模型 PVC 材质。3 倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 |

标的名称：心脏解 剖模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 心脏解剖模型 | 728、模型 PVC 材质。 自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 |

标的名称：心搏与血液循 环模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 心搏与血液循环模型 | 729、本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 |

标的名称：男性泌 尿生殖 系统模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 男性泌尿生殖系统模型 | 730、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 731、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部 结构。 732、泌尿器示： 肾、输尿管、膀胱和尿道。 733、生殖器示： 睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 734、示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 735、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 |

标的名称：女性泌 尿生殖 系统模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 女性泌尿生殖系统模型 | 736、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 737、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 738、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 739、生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 740、示腹主动脉、下腔静脉、 肾动脉及肾静脉等血管。 741、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 |

标的名称：肾单 位、肾 小体模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肾单位、肾小体模型 | 742、本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。 743、肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 744、肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。 |

标的名称：肾脏纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肾脏纵切 | 745、应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 |

标的名称：尿的形 成动态 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 尿的形成动态模型 | 746、本模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 |

标的名称：皮肤结 构模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 皮肤结构模型 | 747、该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。尺寸：24×3.5×22cm。 |

标的名称：人皮过 毛囊切 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人皮过毛囊切片 | 748、应能看清表皮、真皮和皮下组织 |

标的名称：人皮过 汗腺切 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人皮过汗腺切片 | 749、应能看清表皮、真皮和皮下组织 |

标的名称：眼球解 剖模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 眼球解剖模型 | 750、产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 751、通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜， 眼球内晶状体、玻璃体 和hong膜（均可拆下） 。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 752、眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、hong膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（hong膜动脉） 、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 753、眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6 的角膜及后部 5/6 的巩膜）、中膜（hong膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 |

标的名称：眼球仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 眼球仪 | 754、产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 755、通过眼球前后极在正中与水平成75 °切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和hong膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。 756、在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 757、其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 |

标的名称：耳解剖 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 耳解剖模型 | 758、中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。6 倍放大 |

标的名称：脑解剖 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脑解剖模型 | 759、本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3 件，置于底座上。 |

标的名称：脊髓横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脊髓横切 | 760、应能看清被膜、灰质和白质 |

标的名称：运动神 经末梢 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运动神经末梢装片 | 761、应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 |

标的名称：橡皮锤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 橡皮锤 | 762、膝跳反射用，全塑料制。（1）锤头为橡胶，直径20mm、长 60mm，两端为圆头.（2）手柄长 175mm。 |

标的名称：人体骨 骼模型 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体骨骼模型1 | 763、模型 PVC 材质。男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。 |

标的名称：人体骨 骼模型 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体骨骼模型2 | 764、1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 |

标的名称：人体肌 肉模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体肌肉模型 | 765、模型 PVC 材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。 |

标的名称：肘关节 活动模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肘关节活动模型 | 766、本模型骨胳及右手用 PVC 制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头 肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 |

标的名称：兔骨骼 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 兔骨骼标本 | 767、 （1） 适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（2）技术要求：a.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块 胸骨。b. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、骨（四块） 、趾骨（四个三节）。c.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。 |

标的名称：鱼骨骼 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鱼骨骼标本 | 768、（1） 适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（2） 技术要求：a. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于 290mm。b. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。c. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。d. 骨骼以原位安装。 |

标的名称：蛙骨骼 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛙骨骼标本 | 769、（1） 适用范围:适用于初中生物学课堂演示。（2） 技术要求 a.标本选用体长不小于80mm 的蟾蜍或不小于 70mm 的青蛙制作。b. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。c. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。d. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。 |

标的名称：鸽骨骼 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鸽骨骼标本 | 770、适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。技术要求：（1）标本选用成熟家鸽制作。（2）标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。（3）标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14 块颈椎骨、5—6 块胸椎骨、愈合荐椎、6 块尾椎骨、尾综骨、5 对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 |

标的名称：卵巢切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 卵巢切片 | 771、应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 |

标的名称：精巢切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 精巢切片 | 772、应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 |

标的名称：精子涂片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 精子涂片 | 773、应能看清精子头、颈和尾三部 |

标的名称：家蚕生 活史标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 家蚕生活史标本 | 774、包埋 |

标的名称：蝗虫生 活史标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蝗虫生活史标本 | 775、包埋 |

标的名称：蜜蜂生 活史标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蜜蜂生 活史标 本 | 776、包埋 |

标的名称：菜粉蝶 生活史 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 菜粉蝶 生活史 标本 | 777、包埋 |

标的名称：蛙发育 顺序标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛙发育顺序标 本 | 778、包埋 |

标的名称：正常人 染色体 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 正常人染色体装片 | 779、多重染色 |

标的名称：验证基 因分离 规律玉 米标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 验证基因分离规律玉米标本 | 780、干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 |

标的名称：海葵 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海葵标本 | 781、包埋 |

标的名称：海蛰 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海蛰标本 | 782、包埋 |

标的名称：珊瑚 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 珊瑚标本 | 783、包埋 |

标的名称：水螅带 芽整体 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水螅带芽整体装片 | 784、结构应清晰且典型 |

标的名称：水螅纵切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水螅纵切 | 785、触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 |

标的名称：水螅过 精巢横 切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水螅过精巢横切 | 786、应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 |

标的名称：水螅过 卵巢横 切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水螅过卵巢横切 | 787、应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 |

标的名称：囊虫装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 囊虫装片 | 788、应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩 |

标的名称：血吸虫 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血吸虫模型 | 789、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 790、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个， 口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。 自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7 个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外。 791、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个， 由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。 |

标的名称：血吸虫 雌雄合 抱装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血吸虫雌雄合抱装片 | 792、应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 |

标的名称：血吸虫 雄虫装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血吸虫雄虫装片 | 793、应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 |

标的名称：血吸虫 雌虫装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血吸虫雌虫装片 | 794、应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 |

标的名称：蛔虫 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛔虫标本 | 795、雌、雄各一条，浸制 c 或包埋 |

标的名称：蚯蚓 横切

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蚯蚓横切 | 796、应能看清表皮、肌层、体腔等结构 |

标的名称：蚯蚓解 剖模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蚯蚓解剖模型 | 797、PVC 材质，本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。外形尺寸：59x19x21cm。 |

标的名称：节肢动 物标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 节肢动物标本 | 798、包埋 |

标的名称：昆虫 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 昆虫标本 | 799、包埋 |

标的名称：家蚊 (雌)刺 吸式口 器装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 800、应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 |

标的名称：鱼解剖 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鱼解剖标本 | 801、包埋 |

标的名称：蛙解剖 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛙解剖标本 | 802、包埋 |

标的名称：鸽解剖 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鸽解剖标本 | 803、包埋 |

标的名称：兔解剖 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 兔解剖标本 | 804、包埋 |

标的名称：苔藓类 植物标 本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 苔藓类植物标本 | 805、包埋 |

标的名称：蕨类植 物标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蕨类植物标本 | 806、包埋 |

标的名称：裸子植 物标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 裸子植物标本 | 807、包埋 |

标的名称：被子植 物标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 被子植物标本 | 808、包埋 |

标的名称：珍贵植 物保色 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 珍贵植物保色标本 | 809、包埋 |

标的名称：团藻装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 团藻装片 | 810、团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 |

标的名称：胞间连丝切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 胞间连丝切片 | 811、应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 |

标的名称：褐藻类 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 褐藻类标本 | 812、包埋 |

标的名称：红藻类 标本

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红藻类标本 | 813、包埋 |

标的名称：衣藻 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 衣藻模型 | 814、一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 |

标的名称：衣藻 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 衣藻装片 | 815、应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 |

标的名称：水绵 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水绵装片 | 816、结构应清晰且典型 |

标的名称：水绵接 合生殖 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水绵接合生殖装片 | 817、应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 |

标的名称：病毒模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 病毒模型 | 818、放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 |

标的名称：细菌模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细菌模型 | 819、示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 |

标的名称：细菌三 型涂片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 细菌三型涂片 | 820、示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 |

标的名称：酵母菌 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 酵母菌装片 | 821、应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 |

标的名称：青霉装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 青霉装片 | 822、应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 |

标的名称：曲霉装 片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 曲霉装片 | 823、应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 |

标的名称：黑根霉 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 黑根霉装片 | 824、结构应清晰且典型 |

标的名称：伞蕈切片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 伞蕈切片 | 825、菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 |

标的名称：果酒果 醋发酵 装置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 果酒果醋发酵装置 | 826、透明，最大容积 1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。产品由发酵瓶、硅胶管、支架、不锈钢管、水封管组成。 |

标的名称：蛔虫卵 装片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛔虫卵装片 | 827、结构应清晰且典型 |

标的名称：护理人 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 护理人模型 | 828、模型 PVC 材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴， 口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法） ，鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。 |

标的名称：工作服

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作服 | 829、纯白色，由布料制成，长度不小于90cm |

标的名称：乳胶手套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳胶手套 | 830、手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 |

标的名称：机械危 害防护 手套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机械危害防护手套 | 831、3 级 |

标的名称：套袖

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 套袖 | 832、棉 |

标的名称：激光防 护镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 激光防护镜 | 833、用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工)，采用深色镜片， 防强光，减少进光量，适用于强光环境。 |

标的名称：吹风机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 吹风机 | 834、使用电源：220V 50Hz。塑料外壳，分二档调节风速。 |

标的名称：小托盘 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小托盘2 | 835、200 mm×300 mm×60 mm |

标的名称：大托盘 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大托盘2 | 836、250 mm×400 mm×80 mm |

标的名称：提盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 提盒 | 837、承重大于 3 kg |

标的名称：一字螺 丝刀 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一字螺丝刀 3 | 838、中号，木制或塑胶手柄，长度为160mm。 |

标的名称：十字螺 丝刀 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 十字螺丝刀 3 | 839、中号，木制或塑胶手柄，长度为160mm。 |

标的名称：木工锯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 木工锯 | 840、小型，30cm。 |

标的名称：木工锤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 木工锤 | 841、0.25kg,羊角锤。手柄长 250mm。 |

标的名称：钳工锤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钳工锤 | 842、0.4 kg，A 型或者 B 型 |

标的名称：斧

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 斧 | 843、规格1kg，木工斧 |

标的名称：尖嘴钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 尖嘴钳 | 844、中号 |

标的名称：平口钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平口钳 | 845、常规 |

标的名称：斜口钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 斜口钳 | 846、125 mm，双刃刀 |

标的名称：台虎钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台虎钳 | 847、100mm |

标的名称：钳工锉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钳工锉 | 848、包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长200 mm,每 10mm 锉纹条数约 30 条，齿高应不小于法向齿距的 25% ,硬度 62HRC 以上 |

标的名称：油石

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 油石 | 849、粗细两面 |

标的名称：砂纸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 砂纸 | 850、干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000~P2000 |

标的名称：木锉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 木锉 | 851、平锉 852、中齿200 mm |

标的名称：什锦锉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 什锦锉 | 853、铁质，6 件套 |

标的名称：刨子

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 刨子 | 854、长或短，手柄在顶面 |

标的名称：錾子

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 錾子 | 855、平口錾，钢制， 口宽 12mm，錾体长100mm，手柄长100mm。 |

标的名称：丝攻

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 丝攻 | 856、3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm，配丝攻扳手 |

标的名称：铁皮剪刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铁皮剪刀 | 857、力臂 200 mm，剪 100 mm |

标的名称：民用剪 刀 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 民用剪刀 2 | 858、长 170 mm，用于剪布 |

标的名称：电烙铁 套装 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电烙铁套装 1 | 859、20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 |

标的名称：电烙铁 套装 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电烙铁套装 2 | 860、60 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 |

标的名称：焊锡膏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 焊锡膏 | 861、中性 |

标的名称：焊锡丝

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 焊锡丝 | 862、无铅 |

标的名称：松香

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 松香 | 863、助焊 |

标的名称：吸锡器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 吸锡器 | 864、手动 |

标的名称：胶枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 胶枪 | 865、60 W，热熔胶 |

标的名称：钻头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钻头 | 866、Φ 1~ Φ 13mm |

标的名称：打孔器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打孔器2 | 867、采用优质钢材， 防锈处理。穿孔管 用外径为6mm．8mm．10mm，管长 80mm，壁厚 1mm 的冷拔无缝钢管，手柄用 2mm 厚低碳钢板，通用条Φ3mm 碳素钢等制成。四件为一套，可穿 4mm．6mm．8mm 的圆孔。 |

标的名称：手摇钻

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手摇钻 | 868、手持式 |

标的名称：锥子

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锥子 | 869、锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 |

标的名称：水准器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水准器 | 870、气泡式。 871、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象； 872、水准器分度值的误差应小于 10%， 即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的 10%。 873、外形尺寸：290mm×17mm×47mm。 |

标的名称：直角尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 直角尺 | 874、尺体采用钢材料制成，双面刻度，刻度清晰，刻度尺寸为 250mm，最小刻度为1mm。手柄采用铝制，尺寸:105mm*40mm*12mm |

标的名称：工具箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工具箱 | 875、含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等。 |

标的名称：钳工工 作台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钳工工作台 | 876、工作台为支架和工作面两部分组成，整体尺寸约 119×79×79cm。（1）支架为方管焊接而成，结构牢固。（2）工作面为木制，表面平整。 |

标的名称：寒暑表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 寒暑表 | 877、 （1） 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 （2）采用摄氏 (℃) 和华氏 (℉) 木板双 刻度，面板标有：摄氏-40℃~50℃；华氏 -40℃~120℃的标志。 （3）玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 （4）温度准确度： ±1℃（0℃~30℃) 。 （5）最小分度值： 1℃。 （6）尺寸：约 260mm×52mm×8mm。 （7）可悬挂。 |

标的名称：红液温 度计 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红液温度计 2 | 878、量程-20 ℃~100 ℃ , 分度值1 ℃ , 示值误差<± 1.5 ℃ |

标的名称：演示温 度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示温度计 | 879、量程-5 ℃~100 ℃ , 分度值 1 ℃ ,误差±1 ℃ ;全长不小于 565mm，感温泡长度不小于 30mm，标尺不小于 350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm |

标的名称：数字温 度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字温度计 | 880、工作参数：220V±10%.2W。 881、外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。测温范围：-55～+199℃。测量误差： ±0.5℃。显示方式：4 位 LED 红色显示。 882、传感方式：直接接触式。 |

标的名称：双金属片温度 计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双金属片温度计 | 883、双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 （1） 由温度刻度、湿度刻度、透明罩、指针等组成。 （2）产品为圆形指针式温度计，外径130mm。 （3）温度指示范围：-25℃~50℃ , 测量误差不大于 5%。 （4）湿度指示范围：20%RH~100%RH。 （5）指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 |

标的名称：湿度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 湿度计 | 884、双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 （1）由温度刻度、湿度刻度、透明罩、指针等组成。 （2）产品为圆形指针式温度计，外径 130mm。 （3） 温度指示范围：-25℃~50℃ , 测量误差不大于 5%。 （4）湿度指示范围：20%RH~100%RH。 （5）指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 |

标的名称：蒸发皿 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸发皿2 | 885、瓷， Φ60 mm |

标的名称：橡胶塞 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 橡胶塞2 | 886、0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 |

标的名称：试管 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 试管 2 | 887、Φ30 mm×200 mm，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧瓶 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶 2 | 888、圆、长，500 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧瓶 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧瓶 3 | 889、平、长，250 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 1 | 890、150 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：烧杯 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烧杯 2 | 891、300 mL，透明钠钙玻璃制，纹理清晰，无褶皱，磨口平整。 |

标的名称：电子打 火枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子打火枪 | 892、电加热丝 |

标的名称：打气筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打气筒 | 893、手持式。钢管筒长约 200mm,直径约25mm，塑料手柄。 （1）极限抽气压力≤6.7×103Pa，（2） 最低打气压力不小于 2.9×105Pa |

标的名称：脚踏打 气筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 脚踏打气筒 | 894、质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长 500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 |

标的名称：两用气筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 两用气筒 | 895、手持式。钢管筒长约 200mm,直径约25mm，塑料手柄。（1）极限抽气压力≤6.7×103Pa。（2）最低打气压力不小于 2.9×105Pa |

标的名称：物理支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理支架 | 896、立杆Φ12 mm×500 mm、 Φ 12 mm×700 mm 各 1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg 和3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环 1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、 吊钩 4 个 |

标的名称：方座支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 方座支架 | 897、产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹组成。 898、底座重约 1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ 12mm，一端有 M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。 899、铁环材料直径约 6mm，大环内径约98mm，柄长 105mm；小环内径约 58mm，柄长125mm。 900、垂直和平行夹为金属制。 |

标的名称：多功能 实验支 架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多功能实验支架 | 901、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。有大小 A 型座各 1 个，立杆两支（500mm，Φ 12mm ；700mm，Φ 12mm 各一支）平行夹 1 只，垂直夹 2只，烧瓶夹 1 只，万向夹 1 只，台边夹 1 只，大铁环 1 个，圆托盘 1个， 吊钩 4 只， 吊钩杆 1 个，绝缘杆 1支，滴定夹 1 个，漏斗架 1 个。 |

标的名称：升降台 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 升降台2 | 902、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 903、升降范围不小于 150mm，载重量不小于10kg。 904、工作台面：上面板 150mm×150mm，下底板150mm× 150mm。 905、上下面板均采用不锈钢制。 |

标的名称：半导体 致冷器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 半导体致冷器 | 906、能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽） 、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm 的板材制作， 内空尺寸：40×40mm，深约 10mm。支杆采用Φ8mm 的金属杆制作，支杆高度 145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372 ”材料制作，内空尺寸为 100×100×100mm，壁厚不小于 2mm； 电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度 300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。 |

标的名称：晶体熔 化与凝 固实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 晶体熔化与凝固实验器 | 907、直径 10cm，高度 11cm， 内置试管2.5cm，玻璃缸体，塑料上盖 |

标的名称：制作简 易温度 计实验 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 制作简易温度计实验材料 | 908、小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5 mL 红色食用色素等 |

标的名称：物质弹 性实验 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物质弹性实验材料 | 909、包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等， 910、材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 |

标的名称：物质磁 性实验 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物质磁性实验材料 | 911、多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、 回形针若干 |

标的名称：磁悬浮 原理实 验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁悬浮原理实验器 | 912、有 2 个小圆柱形磁体、配套试管、底座等组成。底座塑料制成，直径约6.5cm ;配套试管有机玻璃制成，高约10cm，外径 2cm,内径约 1.6cm ;圆柱形磁体直径约1.6cm,高约 1cm,用红蓝两色代表S、N 极。 |

标的名称：物质导 电性实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物质导电性实验材料 | 913、包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使LED 发光。 |

标的名称：电缆结 构与材 料套材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电缆结构与材料套材 | 914、包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构 |

标的名称：人体发 电趣味 演示仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人体发电趣味演示仪 | 915、铝电极和铜电极，带检流计 |

标的名称：物质导 热性实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物质导热性实验材料 | 916、产品由塑棒 1 根、木棒 1 根、铜片 1 片、铁片 1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。 |

标的名称：热传导演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 热传导演示器 | 917、该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。（1）导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm 的铜、铝、铁各 1 支，铁杆电镀处理。 （2）底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。（3）支杆直径 6mm，高 125mm，电镀处理。 |

标的名称：双金属片

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双金属片 | 918、由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约 15mm、厚≧0.3mm 铜、铁板材各 1 片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 |

标的名称：体重秤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 体重秤 | 919、0g～120kg，500g。（1） 由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。（2）长度计量：量度范围700-1900mm，分度值 5mm。（3）承重板面积：375mm×270mm。（4）外形尺寸：695mm×285mm×935mm。 （5）重量：15KG。 |

标的名称：物理 天平

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理天平 | 920、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值 20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于 20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。砝码盒为塑料制品，内装 200g 砝码 2 个、100g 砝码 1 个、50g 砝码 1 个、20g 砝码 2 个、10g 砝码 1 个、5g 砝码 1 个、2g 砝码 2 个、1g 砝码 1个及砝码镊一把，定位包装。 |

标的名称：案秤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 案秤 | 921、产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。2.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。3.砣架为金属制，电镀。4.盛物盘直径 270mm，不锈钢。 |

标的名称：弹簧度 盘秤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 弹簧度盘秤 | 922、10kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为 10kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径 200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径 260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 |

标的名称：杆秤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 杆秤 | 923、量程 0 kg~2.5 kg |

标的名称：戥子

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 戥子 | 924、量程 0 g~250 g |

标的名称：圆柱体 组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 圆柱体组 | 925、以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径 20mm,高 32mm。带钩子 |

标的名称：立方体 组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 立方体组 | 926、包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长25 mm）、铝（边长 30 mm） 、木材（边长50mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 |

标的名称：长方 体组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 长方体组 | 927、含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3 、8cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3 等 6 种不同体积 |

标的名称：量筒 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 2 | 928、 (1.500 mL，5 mL,透明钠钙玻璃制；(2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； (3.容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 3 | 929、(1.250 mL，2 mL，透明钠钙玻璃制；(2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； (3.容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量筒 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量筒 4 | 930、 (1.100 mL， 1 mL，透明钠钙玻璃制；(2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； (3.容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |

标的名称：量杯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量杯 | 931、250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 |

标的名称：密度计 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 密度计1 | 932、密度＞1。长度：255mm。 |

标的名称：密度计 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 密度计2 | 933、密度＜1。长度：260mm。 |

标的名称：光学显 微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光学显微镜 | 934、640×, 带光源 |

标的名称：半导体 性质实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 半导体性质实验材料 | 935、包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显 |

标的名称：记忆合 金特性 实验盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 记忆合金特性实验盒 | 936、记忆合金为弹簧式、密绕。规格：直径约 10mm、长约 100mm。 |

标的名称：纳米特 性实验 盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 纳米特性实验盒 | 937、纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 |

标的名称：分子间 作用力 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分子间作用力模型 | 938、模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13 cm， Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 |

标的名称：内聚力 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 内聚力演示器 | 939、由铅柱二个、刮削器、压紧装置和板动杆二根组成。铅柱由元钢和铅组成，直径 20mm,高不小于 45mm,金属柱上应有可悬挂孔和压紧定位空。刮削器由塑料外筒和刀片组成。压紧装置由螺杆带螺帽二根、上下压板及旋紧丝杆组成。 |

标的名称：演示直尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示直尺 | 940、木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸： 1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 |

标的名称：钢直尺 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢直尺1 | 941、1000 mm，1 mm |

标的名称：钢直尺 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢直尺2 | 942、碳钢材质，有效刻度 600mm，最小分度值 1mm。塑料袋包装。 |

标的名称：钢直尺 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢直尺3 | 943、300 mm，1 mm |

标的名称：钢卷尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢卷尺 | 944、2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为 1mm。 |

标的名称：布纤维卷尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 布纤维卷尺 | 945、30m。布卷尺。外壳由 ABS 塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽 13mm。 |

标的名称：游标 卡尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 游标卡尺 | 946、测量范围 : 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 |

标的名称：数显游 标卡尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数显游标卡尺 | 947、150mm，0.01mm，采用低碳钢金属材质，液晶显示：40mm×15mm |

标的名称：外径千 分尺 (螺旋 测微 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外径千分尺(螺旋测微器) | 948、测量范围 : 0mm～25mm，分辨率 :0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 |

标的名称：数显外 径千分 尺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数显外径千分尺 | 949、量程 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm |

标的名称：激光测 距仪 c

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 激光测距仪 c | 950、量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm |

标的名称：滚轮式 测距仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滚轮式测距仪 | 951、量程 0 m～9999.9 m，分辨力 0.1 m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 |

标的名称：机械秒表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机械秒表 | 952、适用范围、规格型号：（1）、用于中学物理学生实验测量时间使用。（2）、最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1 等；有暂停机构。技术要求：（1） 秒表在环境温度为-10℃~40℃工作时不应停摆。（2）秒表在任何位置工作时不应停摆。（3）金属外壳，尺寸：70*50*16mm。塑料盒定位包装。 |

标的名称：节拍器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 节拍器1 | 953、机械式，40 拍/分～208 拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 |

标的名称：节拍器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 节拍器2 | 954、 电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。 （1）节拍速度在 20～200拍/分的范围内持续可调。（2）外接电源 DC9V－12V,用三位数码管显示节拍的速度。（3）节拍调节可依次显示 2/4、3/4、4/4、6/8；仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸： 195mm×175mm×70mm。 |

标的名称：沙漏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 沙漏 | 955、产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用玻璃制成、上下容积基本相等，内装细沙。容器的最大圆弧直径约 55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。 |

标的名称：滴漏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滴漏 | 956、水钟，通过液体（水）的匀速流动计量时间，利用重力与容器设计实现规律滴落。 |

标的名称：日晷

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 日晷 | 957、非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36 °~87 ° , 有角度指示，误差≤±2 ° ；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22时；每隔 15 °均匀分布 1 长线，7.5 °分布 1 短线，误差≤±1 ° ；晷针与日晷面垂直 |

标的名称：斜面小车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 斜面小车 | 958、包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板约 915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲及捕获小车的装置； 附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 |

标的名称：力的作 用趣味 实验材 料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 力的作用趣味实验材料 | 959、含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等 |

标的名称：弓箭

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 弓箭 | 960、小型模型，形变现象显著 |

标的名称：弹弓

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 弹弓 | 961、形变现象显著 |

标的名称：连弩枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 连弩枪 | 962、小型模型 |

标的名称：改变物 体运动 状态实 验装置

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 改变物体运动状态实验装置 | 963、小铁球、条形磁铁、小球释放装置 |

标的名称：水火箭

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水火箭 | 964、器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 |

标的名称：物体受 力与运 动演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物体受力与运动演示器 | 965、含直流电机、绕线盘、 电源开关等；直流电机额定电压3 V，空载电流小于 50mA，悬挂 200 g 重物匀速上升时工作电流小于150 mA；电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长800 mm±50mm |

标的名称：螺旋弹簧组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺旋弹簧组 | 966、由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针） ，两端应为圆拉环，附标度板 |

标的名称：演示测 力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示测力计 | 967、 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为 0.1N、最大分度值为 0.5N。 右左侧刻度线一致。 |

标的名称：条形盒 测力计 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 条形盒测力计1 | 968、 1N；由方形弹簧盒（带刻板） 、弹簧、提环、挂钩、指针等组成；零点可调；盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm；最小刻度：0.02N；金属表面防锈处理。 |

标的名称：条形盒 测力计 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 条形盒测力计2 | 969、2.5N； 由方形弹簧盒（带刻板） 、弹簧、提环、挂钩、指针等组成；零点可调； 盒体外形尺寸： 150mm×35mm×18mm；最小刻度：0.05N；金属表面防锈处理。 |

标的名称：条形盒 测力计 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 条形盒测力计3 | 970、5N；由方形弹簧盒（带刻板） 、弹簧、提环、挂钩、指针等组成；零点可调；盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm；最小刻度：0.1N；金属表面防锈处理。 |

标的名称：条形盒 测力计 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 条形盒测力计4 | 971、10N； 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成；零点可调；盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm；最小刻度：0.2N；金属表面防锈处理。 |

标的名称：圆盘测 力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 圆盘测力计 | 972、10N； 圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值 1N。 |

标的名称：数字测 力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字测力计 | 973、量程 0 N~5 N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于80 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于25 mm×35 mm |

标的名称：拉压测 力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拉压测力计 | 974、拉压两用,结构组成： 由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 |

标的名称：重锤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 重锤 | 975、300 g |

标的名称：金属钩 码 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属钩码 1 | 976、 (1.10 g ( Φ22 mm） × l，20 g ( Φ26 mm） ×2，50 g ( Φ30 mm） ×2，200 g( Φ48 mm） × 1； (2.允许误差：10 g ±0.1g，20g ±0.2 g，50 g ±0.5 g，200 g ±2.0g； |

标的名称：金属钩 码 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属钩码 2 | 977 产品为 50g ±0.5g × 10 只，定位装入塑料盒内。钩码尺寸不小于Φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 |

标的名称：欹器模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 欹器模型 | 978、无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆 |

标的名称：双锥体 上滚演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双锥体上滚演示器 | 979、含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 |

标的名称：重心应 用趣味 实验材 料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 重心应用趣味实验材料 | 980、可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 |

标的名称：摩擦力 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 摩擦力实验器 | 981、 由摩擦长板、摩擦短板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机（附、定滑轮、测力计支架、细绳、钩码等组成。3 种不同粗糙程度的摩擦面。摩擦长板约800mm×100mm× 10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节。匀速运动速度误差≤±5% |

标的名称：摩擦力 趣味实 验制作 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 摩擦力趣味实验制作材料 | 982、可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验 |

标的名称：轴承模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 轴承模型 | 983、模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径 105mm，内孔 51mm，厚 23mm。外圈外圆中心剖，滚珠 8 个。 |

标的名称：运动和 力实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运动和力实验器 | 984、产品由小车（车轮直径≥2 cm） 、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度 800 mm±3mm，宽度 120 mm±2mm。 |

标的名称：伽利略 理想斜 面演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 伽利略理想斜面演示器 | 985、产品长度为 1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器 2 个组成。（1）底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm× 12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为 6mm，长 165mm，槽边印有 0－15 度的刻线。（2）轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深 7mm，右端印有 20－70mm的刻线，轨道长 1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为 380mm 和550mm。 （3）小球直径 19mm，表面镀铬处理一。接球网框架为直径 2mm 不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。（4）手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。指示器采用厚 1mm 冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 |

标的名称：惯性演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 惯性演示器 | 986、本仪器为工程塑料制作而成， 由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。 壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。红色启动键为塑料制品，按键直径为 13mm，滑杆长 53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于 3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。玻璃球直径不小于 20mm。 |

标的名称：阿基米 德原理 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 阿基米德原理实验器 | 987、包括筒、 圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 |

标的名称：浮力原 理演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 浮力原理演示器 | 988、 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B） 、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升， 当接触浮体底部时浮体上浮。 |

标的名称：气体浮 力演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气体浮力演示器 | 989、产品由气阀，底座，透明罩，泡沫柱，支架总成，平衡块，杠杆等组成。气阀为铜制；底座为塑料，表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm；透明罩，外径不小于 150mm； 泡沫柱直径约100mm,高 100mm。 |

标的名称：物体浮 沉条件 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物体浮沉条件演示器 | 990、产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。（1）盛液筒用无毒、透明塑料制成，高 300mmn、 内径 108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。 （2）浮筒为圆柱形状、空心，外径 96mm， 内径 60mm，高 98mm。（3）配重体为直径 85mm 的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 |

标的名称：潜水艇 浮沉演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 潜水艇浮沉演示器 | 991、 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮； 能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10 ° |

标的名称：伽利略 温度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 伽利略温度计 | 992、不少于 10 球，14 ℃~32 ℃ |

标的名称：浮力趣 味实验 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 浮力趣味实验材料 | 993、能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验。 |

标的名称：压力和 压强演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 压力和压强演示器 | 994、压力和压强演示器主要由压强小桌，海绵块组成；压强小桌金属加工制成，表面防锈处理。桌面板厚度应不小于 2mm,外形尺寸应不小于 200mm×100mm×100mm。桌脚底部应为圆台形。海绵块尺寸应不小于 210mm×105mm×40mm，切割平整。 |

标的名称：压力作 用效果 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 压力作用效果演示器 | 995、由三个长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属的 3个面积对应的 3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 |

标的名称：钉板实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钉板实验材料 | 996、 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破 |

标的名称：液体内 部压强 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 液体内部压强实验器 | 997、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。支杆由Φ3.8mm 的低碳钢制成，一端弯成为 90 ° ± 1 ° , 表面电镀（或油漆）。 |

标的名称：微小压 强计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 微小压强计 | 998、产品由 U 形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。量度范围：300mm。刻度板外形尺寸 360×37×12mm.。U 形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为3.5-5.5mm，壁厚 1mm。U 形管竖直长度约365mm，两管间距 25±3mm。一端成喇叭口， 另一端成平口状。三通管用外径为5.8mm的半透明塑料制成，三个端头均为“接头 ”状。刻度板最小刻度为 5mm，刻度总长为300mm。 |

标的名称：透明盛 液筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 透明盛液筒 | 999、外形尺寸：高 300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm； 口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。材料为透明塑料注塑成型。 |

标的名称：液体对 器壁压 强演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 液体对器壁压强演示器 | 1000、透明圆筒壁同一直线上不同高度处有 3 个喷嘴，对面有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。透明筒由塑料压制而成，底部直径103mm， 口部直径 116mm，深 300mm。 |

标的名称：液体压 强与深 度关系 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 液体压强与深度关系实验器 | 1001、组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。 （1） 透明外筒尺寸：外径 104mm±1mm，高 152mm±1mm。厚 2mm±0.5mm。（2）塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。（3）透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约 30mm，高约 190mm。 |

标的名称：帕斯卡 球

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 帕斯卡球 | 1002、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径 28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 1003、空心球用不锈钢制作，直径不小于0mm.圆球上装有 10 个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 1004、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 1005、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 |

标的名称：液压机 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 液压机模型 | 1006、产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。大小活塞为透明材料，外径分别为 57mm、22mm。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm， 中心部位为油箱。压力表示值：最大值为 2.5Mpa。整体高度：280mm。 |

标的名称：连通器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 连通器 | 1007、由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。（1）连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。（2）产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。（3）、粗直管孔径为 29mm、细直管孔径为 9.7mm。（4）底座为双边插接式，结构稳定可靠。 |

标的名称：船闸模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 船闸模型 | 1008、闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到。 |

标的名称：生活中 的连通 器模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生活中的连通器模型 | 1009、透明地漏模型、水位计等，可注水演示 |

标的名称：倒装壶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 倒装壶 | 1010、透明，可注水演示 |

标的名称：马德堡 半球

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 马德堡半球 | 1011、铸铁制成半球（圆盘） 的合口处边表面粗糙度最大允许值为 3.2um，当半球（圆盘） 的内外压强差为：0.0677Mpa(500mmHg)，经 30 分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg）， 内外压差用准确度不低于 1.5 级真空表测量。 1012、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。 1013、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。 1014、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 1015、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘） 的合口处和旋塞应进行成组匝配。 |

标的名称：玻璃管 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管3 | 1016、 Φ5 mm~ Φ6 mm、长 600 mm，壁厚>0.8 mm |

标的名称：玻璃管 4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃管4 | 1017、 Φ7 mm~ Φ8 mm，长 600 mm，壁厚>0.8 mm |

标的名称：可密封 长玻璃 管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 可密封长玻璃管 | 1018、Φ 10 mm×800 mm，有胶塞，带刻度衬板 |

标的名称：大气压 系列实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大气压系列实验材料 | 1019、 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。透明杯： 由聚苯之类的透明材料制成，高96mm。橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。方格盖板： 由聚苯之类的透明材料制成， Φ80mm，厚约 3mm。带嘴盖板： 由聚苯之类的透明材料制成， Φ80mm，厚约 3mm。多空盖板外径约 65mm。 |

标的名称：空盒气 压计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空盒气压计 | 1020、多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、 中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。（1）测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于 0.25 Kpa。 （2） 外形尺寸：直径 150mm，高 80mm。（3）全透明外壳。 |

标的名称：肺呼吸 模拟器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肺呼吸模拟器 | 1021、能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外。 |

标的名称：离心水 泵模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 离心水泵模型 | 1022、仪器为齿轮式， 由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。扬水和吸水高度均不小于0.6 米。泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。泵轴转速可达900 转/分， 叶轮Φ100mm，扬程 1m。 |

标的名称：抽水机 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 抽水机模型 | 1023、吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。缸筒、进水阀、 出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 |

标的名称：流体压 强与流 速关系 演示器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 流体压强与流速关系演示器1 | 1024、气体式， 由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成。底座金属制成，尺寸≥250mm×130mm×18mm,面板金属制成,尺寸≥250mm×260mm×20mm,玻璃件由U 形管一根，玻璃流通管一根，两头大，中间小。 |

标的名称：流体压 强与流 速关系 演示器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 流体压强与流速关系演示器2 | 1025、产品为液体式， 由液体流动管道、 液体接入部件、液体回收部件、压强观测 部件4 部分组成。液体流动管道由玻璃制 成，中部为粗管（直径≥30mm，长约 200mm), 两头为细管(直径≥12mm)，粗管中部和右 侧小管中部各有一根向上开口的玻璃柱，固定于面板上的卡槽内。液体接入部件由盛液筒， 阀门，软管支架，等组成；盛液筒塑料制成， 内径约100mm,高约 300mm,底部为连接阀门，可调节出水大小，软管 橡胶制成，连接阀门与液体流动管右侧细管；支架用于抬高盛液筒所盛液体的高度，由塑料圆管及三根金属支 架组装而成，金属表面防锈处理。液体回收部件为塑料水槽，外形尺寸约31.5×20.5×7.5cm，用于接取实验流出的水。压强观测部件由U 型玻璃管（直径约 7mm，宽约6cm,高约 14.5cm）,玻璃直管（直径约7mm，高约 13cm） ，通过乳胶管连接到液体流动管道所组成。 |

标的名称：流体压 强与流 速关系 演示器 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 流体压 强与流 速关系演示器 3 | 1026、产品为气液两用式， 由气体/液体流通管道、U 型测压管、盛水筒、盛水筒支架和气体吹嘴等组成。液体流动管道由玻璃制成， 中部为粗管（直径≥30mm，长约200mm),两头为细管(直径≥12mm)，粗管中部和右侧小管中部各有一根向上开口的玻璃柱， 固定于面板上的卡槽内。液体接入部件由盛液筒，阀门，软管支架，等组成；盛液筒塑料制成， 内径约 100mm,高300mm,底部为连接阀门，可调节出水大小，软管橡胶制成，连接阀门与液体流动管右侧细管；支架用于抬高盛液筒所盛液体的高度， 由塑料圆管及三根金属支架组装而成，金属表面防锈处理。液体回收部件为塑料水槽，外形尺寸约 31.5×20.5×7.5cm，用于接取实验流出的水。压强观测部件由U 型玻璃管（直径约 7mm，宽约 6cm,高14.5cm）,玻璃直管（直径约7mm，高约 13cm） ，通过乳胶管连接到液体流动管道所组成。压强观察部件与流通管道固定于面板上，面板尺寸约48cm×40cm×5.5cm。底座与面板固定牢固，放置平稳。 |

标的名称：飞机升 力原理 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 飞机升力原理演示器 | 1027、 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm× 150mm×12mm，电源：AC220V |

标的名称：伯努利 悬浮球 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 伯努利悬浮球演示器 | 1028、含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75mA，试验电压 1250 V； 瞬态过电压：额定脉冲电压2500 V，脉冲试验电压 2950 V |

标的名称：杠杆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 杠杆 | 1029、由塑料杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm |

标的名称：演示滑 轮组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示滑轮组 | 1030、由可卡单滑轮 2 件（直径 53mm）、 三并滑轮2 件（直径 53mm）、三串滑轮 2件（直径分别为53mm、40mm、30mm） 、支杆滑轮2 件（直径 40mm，支杆长约10cm,附金属固定夹 2 个）组成， 附滑轮绳。 |

标的名称：滑轮组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滑轮组 | 1031、可卡式。单滑轮 4 只，二并滑轮 2组，二串滑轮2 组，可卡 2 组。滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90 ° 。轮盘采用ABS 塑料注塑制成，直径 40mm。 |

标的名称：支杆定 滑轮组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 支杆定 滑轮组 | 1032、每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边 夹各3 件，小铁环 1 件，支杆高度可调。 滑轮外径40mm 塑料制；支杆直径 6mm， 长200mm，高度调节不小于 100mm。 |

标的名称：轮轴模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 轮轴模型 | 1033、供物理教学中演示轮轴结构用。 由 塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直 径的圆组合为一体，塑料注塑成型， 中心 镶有轴承，直径分别为： 103mm，69mm、 51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。 轴为金属制品，表面电镀处理。 |

标的名称：桔槔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桔槔 | 1034、模型，施力后能模拟实景运转 |

标的名称：辘轳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 辘轳 | 1035、模型，施力后能模拟实景运转 |

标的名称：水转连 磨

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水转连磨 | 1036、模型，施力后能模拟实景运转 |

标的名称：简单机 械设计 实验箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 简单机械设计实验箱 | 1037、箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 1038、实验箱形式：采用上下盖翻盖形式， 上下盖连接轴由ABS 工程塑料注塑成型。 主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成； 多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外 配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和 滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱 体带有6-8 处标签位，箱体处于各个角度 时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配 实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用 静音可锁紧万向轮。 1039、材料工艺:箱体采用环保型 ABS 阻燃 材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全 牢固。 1040、最大承重≥35 公斤。 1041、箱体内部构造：具有双层内衬，采 用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应 设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳 使用说明书和纸质材料。 1042、器材清单圆筒测力计*2、多功能小 车*1、金属钩码*1、铁架台底板*1、铁架 台立杆*1、天平平衡尺* 1、单滑轮*2、 滑 轮组*2、多功能板- 支架*1、轮轴*1、多 功能铝型板*1、多功能支架*2、储物盒*1 等 1043、清单 01.探究杠杆的平衡条件活动项目、02.探 究定滑轮的工作原理、03.探究动滑轮的工 作原理、04.单边杠杆的研究、05.比较动 滑轮和定滑轮的特点、06.如何有效的利用 滑轮组、07.轮轴的研究、08.探究使用杠 杆省功吗09.探究使用动滑轮省功吗、10. 探究影响物体动能的因素、11.测量平均速 度等、12.配套实验指导以及实验记录手册 |

标的名称：初中力 学实验 箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中力学实验箱 | 1044、箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS 工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8 处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实 验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。材料工艺:箱体采用环保型 ABS 阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。最大承重≥35 公斤。箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 器材清单 压强实验海绵*1、压强小桌子*1、水槽*1、 压强计微型*1、硅胶管*1、颜料*1、圆筒 测力计*1、直尺*1、进口橡皮筋*5、阿基 米德原理演示器*1、棉线*1、锥形瓶*1、 双面胶*1、气球*2、一次性针筒/注射器*1、 玻璃连通器*1、橡胶塞*1、玻璃管*1、储 物盒*1等 实验清单 01.压力的作用效果跟什么因素有关、02.探究液体侧壁的压强、03.探究液体内部压强的特点、04.探究连通器的工作原理、05.测量大气压、06.探究浮力的大小等于什么、07.帕斯卡球实验、08.探究影响浮力的因素。 |

标的名称：音叉 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 音叉 1 | 1045、音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率 256Hz， 音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平 直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚 约5mm，两支股内间距 8mm，圆柄Φ7mm。 槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于 20mm，长度 160mm，共鸣箱应采用实木制 成，空心，箱体带音叉插孔，外形 尺寸：300mm×90mm×50mm。 |

标的名称：音叉 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 音叉 2 | 1046、本仪器为单支系整块 45 号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为 154mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率 512HZ 以钢印载明,其误差不大于±0.5 周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径25mm，木柄直径 8mm 长 170mm；共鸣箱外形尺寸：140mm×90mm×50mm。 |

标的名称：电铃

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电铃 | 1047、产品为立式结构， 由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。 1048、工作电压：直流 3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm× 190mm。1049、影响效果在 15 米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20 Ω 。衔铁的触点为铜质。 电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm 国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 |

标的名称：波动弹簧

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 波动弹簧 | 1050、扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于 160。 |

标的名称：声传播 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 声传播演示器 | 1051、演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长 190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50 分贝。4、能演示空气传播、 固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 |

标的名称：旋片真 空泵

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 旋片真空泵 | 1052、一种旋片式油封单级真空泵。抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ， 电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm。 |

标的名称：抽气盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 抽气盘 | 1053、产品由底盘、钟罩、 电铃、气阀、 垫圈等组成。 1054、底盘为塑料制成，要求表面平整， 无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 1055、钟罩为透明式，外径不小于 150mm。 1056、抽气盘的密封性能：极限压强≤ 6000Pa，极限压强下保持 15 分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 1057、 电铃电源：直流 3～6V。 1058、 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 |

标的名称：发音齿轮

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 发音齿轮 | 1059、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。 1060、三片齿轮的齿数分别为80、60、40 齿，齿形角度为 90 ° ± 1。 1061、三片齿轮相距 23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1 ∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。 1062、零件表面防锈处理。 |

标的名称：手摇离 心转台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手摇离 心转台 | 1063、产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。外形尺寸：478mm×238mm×113mm。机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。主动轮直径为240mm,从动轮直径为 39mm。主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带不会脱落。各部件作防锈处理。 |

标的名称：电动离 心转台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动离心转台 | 1064、产品由机箱、 电机、调速器、支杆及连接套管等组成。机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。 四脚采用橡胶吸盘、 固定牢固可靠。工作电压：220V，无极调速。支杆采用直径10mm、长 150mm 的圆钢制成，一端 M10mm丝长 30mm，表面电镀处理。 |

标的名称：音频发 生器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 音频发 生器 | 1065、本仪器主要用于中学物理实验中从定量的方法提供一个可调音频的、稳定的音频声源。（1）性能：频率 2Hz、20Hz、200Hz、2K、20KHz，频率误差小于 0.1%，谐波失真小于 1%，音量不小于 85dB，外接输出功率不小于 5W，使用电源 220V 50Hz。 （2） 面板上设有电源开关、频率范围、音量调节、监听开关、频率细调、功率输出接线柱及 5位数的显示屏。（3）机箱为铁制，表面烤漆，尺寸：230mm×195mm×140mm。 |

标的名称：低频信号发生器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低频信 号发生 器 | 1066、信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。 1067、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度不大于90%（40℃) 。 1068、使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。 1069、安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。 1070、绝缘电阻：不小于 20MΩ。 1071、 电压试验： 1.5kV（漏电流 5mA） ，不应出现飞弧和击穿。 |

标的名称：纸盆扬 声器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 纸盆扬 声器 | 1072、扬声器的阻抗 8 Ω , 功率 5W。扬 声器无杂音，演示效果明显。外径： 165mm。 |

标的名称：自制乐 器实验 材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自制乐器实验材料 | 1073、 自制乐器并研究声音的三要素 |

标的名称：教学示 波器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学示 波器 | 1074、垂直系统频率响应：直流 DC~5MHz≤3dB，交流 10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容： 1M∥40PF；衰减倍率： 1、 10、100、 1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk） ；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡； 同步： 内正、 内负、外同步；水平系统频率响应： 10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素： 100mVp-p／格；输入电容： 1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz； 幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度： ≤90%（40℃) 。 |

标的名称：示波器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 示波器 | 1075、数字式， 10MHz，不小于 18cm（7英寸）屏有贮存功能， I 类电器， 电源端与信号输出端抗电强度 3000V |

标的名称：超声应 用演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超声应 用演示 器 | 1076、超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数： 电源电压：220V50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2-2.5m，消耗功率：小于 3W，外形尺寸210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。 |

标的名称：声音能 量演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 声音能 量演示 器 | 1077、带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 |

标的名称：声级计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 声级计 | 1078、测量范围： 40dB ～ 130dB， 1079、显示特性：LCD 显示； 1080、分辨率： 0.1dB，取样率为 2-5 次 /秒； 1081、具有快速响应 / 慢速响应切换功能； 1082、具有 A / C 加权切换功能； 1083、具有最大值锁定功能； 1084、使用电源： 6 F22（9V） 电池 1 块；显示屏有欠压指示功能。 |

标的名称：初中声学实验 箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中声学实验箱 | 1085、箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 1086、实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS 工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8 处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 1087、材料工艺:箱体采用环保型 ABS 阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。 1088、最大承重≥35 公斤。 1089、箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 1090、器材清单 共鸣盒*1、塑料白色乒乓球*2、音叉*2、手鼓*1、小铜锣*2、音乐盒*1、进口橡皮筋*5、泡沫小球*1、棉线*1、回形针*2、数字噪音计*1、 自封袋*3、透明工具盒 *1、鼓膜模型、金属放大镜等 1091、实验清单 01.声音是怎么产生的、02.声音是怎么样传播到远方的、03.音调与频率的关系、04.鼓膜振动实验05.探究声音的响度的影响因素、06.声波能传递能量吗、07.练习使用数字式噪声计等。 1092、附加配置及注意事项 01.供电需求：无0.2.配套实验指导以及实验记录手册 |

标的名称：多束激 光盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多束激 光盒 | 1093、磁吸，不少于 3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 |

标的名称：平行光源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平行光源 | 1094、不少于 2 条平行光，激光光源 |

标的名称：三球仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三球仪 | 1095、电动手摇两用。 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、 固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径58mm，地球倾角 66.5 ° , 月球模型直径 19mm。季节盘直径 198mm，底座直径193mm。 电压：220V 50Hz。 |

标的名称：无影灯 原理演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 无影灯 原理演 示器 | 1096、产品为圆柱形盒体，外径约 23cm,高约10.5cm，内侧壁一周为多个点光源，底部中央为被照物，盒上三个开关（K1、K2、K3）分别控制一个点光源、二个点光源和多个点光源。工作电压：DC3V。 |

标的名称：凹面镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 凹面镜 | 1097、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1 个）组成；凹面镜的直径为 100±2mm；焦距为 65±10mm；基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；镜面可前后移动。 |

标的名称：凸面镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 凸面镜 | 1098、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1 个）组成； 凸面镜的直径为 100±2mm；焦距为-65±10mm；基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；镜面可前后移动。 |

标的名称：镜面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 镜面 | 1099、不锈钢 8K 镜面，尺寸≥300 mm×300 mm |

标的名称：光的传 播、反 射、折 射实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光的传 播、反 射、折 射实验 器 | 1100、光的传播、反射、折射实验器主要包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、2 个条形玻砖、角度板（1/4 盘面可折叠）、反射镜、2 个半导体激光光源（红、绿色各一个，1 个为入射光源，1 个提供法线）、底座组成。表盘铁质，表面防锈处理，直径300mm，1/4 盘面采用磁铁吸附;底座塑料制成，尺寸27.5×10×3cm；半圆玻砖磁吸附式，半径 3.5cm,厚1cm；条形玻砖磁吸附式，尺寸 6×2.5×1cm；反射镜磁吸附式，尺寸 5×2cm ;半导体激光光源及其电池盒均为磁吸附式。 |

标的名称：光的反 射实验 仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光的反 射实验 仪 | 1101、 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线） 、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动 |

标的名称：平面镜 成像实 验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平面镜 成像实 验器 | 1102、由平面镜 1 个、平面镜支架 1 对、带刻度三角尺、像物2 个组成。平面镜尺寸：120mm×70mm，厚度 5mm。 |

标的名称：无尽头 灯廊制 作材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 无尽头 灯廊制 作材料 | 1103、组成：反光镜 1 个、半反镜 1 个、纸盒、发光二极管、 电池盒1 个、导线若干等。 |

标的名称：潜望镜 制作材 料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 潜望镜 制作材 料 | 1104、潜望镜由塑料制成， 内部嵌两块平行的平面镜，观察口为矩形，整体呈Z 形，外形尺寸：180mm×80mm×30mm. |

标的名称：透明水 槽 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 透明水槽 1 | 1105、产品为半透明塑料注塑成型。外形 尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无 瑕疵。 |

标的名称：透明水 槽 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 透明水 槽 2 | 1106、 圆形半透明，透苯塑料注塑成型。直径 245mm，深度 100mm。 |

标的名称：光导纤 维组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光导纤 维组 | 1107、透明光导直径 3 mm、10 mm，包黑皮光导纤维5 mm |

标的名称：凹透镜 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 凹透镜1 | 1108、F=-75±4.5mm， Φ=30mm |

标的名称：凸透镜 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 凸透镜2 | 1109、F=100±2mm， Φ=30mm |

标的名称：透镜及 其应用 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 透镜及 其应用 实验器 | 1110、产品由凸透镜、 凹透镜、支架和底座组成。 1.凹凸透镜直径 46mm。2.塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长 54mm。3.塑料底座直径 64mm。 |

标的名称：眼球仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 眼球仪 | 1111、产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成通过眼球前后极在正中与水平成75 °切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和hong膜。 由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面， 以示视网膜成像。 晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 |

标的名称：照相机 原理模 型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 照相机 原理模 型 | 1112、光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸： 125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸： 100mm×65mm. |

标的名称：白光的 色散与 合成演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 白光的 色散与 合成演 示器 | 1113、 由棱镜、棱镜台、 白屏、支杆及光源等组成。棱镜为重量火石玻璃，顶角为60 ° 。光源额定电压为 6-8V。 |

标的名称：颜料的 三原色

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 颜料的 三原色 | 1114、红、黄、蓝颜料各 1 支，调色盘 1个及调色笔1 支组成。调色盘为塑料， 内格8 个及颜料格和 1 个混合区。 |

标的名称：光的三 原色合 成实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光的三 原色合 成实验 器 | 1115、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC4.5V 内置（3 节 5 号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30± 1 mm（可直视）。 1116、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 |

标的名称：三棱镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三棱镜 | 1117、产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为 60±0.5 ° , 棱长80mm。 1118、三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 |

标的名称：玻璃砖

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃砖 | 1119、长方形玻璃砖。外形尺寸：80mm×45mm×15mm。两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 |

标的名称：紫外线 作用演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 紫外线 作用演 示器 | 1120、该仪器主体结构由 6W 日光灯、254nm 紫外线灯，365nm 紫外线灯及滤色片、荧光片组成。 主要部件包括：滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5 片；防紫外线辐射罩壳；防护罩壳固定罗丝；白光、紫外线转换开头S1；254nm、365nm 转换开关S2； 电源开关 S3；底座；6W 日光灯管；H 型 254nm 紫外线灯管；6W365nm紫外线灯管；L 为镇流器。 1121、技术指标：使用电压：220V±10% AC 50-60Hz； 整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500 小时。外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 |

标的名称：红外线 热效应 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红外线 热效应 演示器 | 1122、本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。（1）红外线发现实验 器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W 的卤钨灯。（2）红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径25mm 钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。（3）红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V 电源。 |

标的名称：手持直 视分光 镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手持直视分光镜 | 1123、本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱 进行分析。主要部件：保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片。 |

标的名称：照度计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 照度计 | 1124、量程 0 lx～20000 lx，分辨力 0.1lx；手持式，数显 |

标的名称：光具盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光具盘 | 1125、分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm； 圆形光盘直径≥245mm。盘面分四个象限， 以一条直径为始边，分别刻有0 °~90 °刻度。半导体激光光源，可显示5 条平行光。光学零件：梯形玻砖1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜1 件，小双凹柱透镜 1件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1件，平面镜 1 件， 凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 |

标的名称：激光光 学演示 仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 激光光学演示仪 | 1126、产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm 的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为 350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90 ° 。圆盘圆周印制刻度，分度值为10 ° , 每 30 °标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1 只、漫反射镜 1 只、半圆柱透镜1 只、直角棱镜 1 只、潜望镜 1只、平行平板1 只，螺形玻璃棒 1 只、 凹 凸面反光镜1 只、双凸透镜 1 只、等边棱镜1 只、望远镜 1 只、平凸透镜1 只、平凹透镜 1 只、扩束透镜 （f=15） 1 只、劈尖 1 只、起偏器 1 只、 检偏器1 只、偏振器插片座 1 只、 1#光刻衍射片 1 只、光具架 1 只、牛顿 环1 只。 1#光刻衍射片结构尺寸：单缝 0.1mm，双缝 0.1 ×0.1mm，三缝： 0.08×0.08mm， 四缝：0.06×0.12mm，光 栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm； 圆孔： Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25 ×0.4mm；三角孔：0.4mm。 |

标的名称：光具座

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光具座 | 1127、导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。 1128、平行光源：光源采用直流电压 6V 灯泡。 1129、透镜：双凸透镜：F=100±2mm， Φ=40mm；F=50±2mm， Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm， Φ=30mm；1130、标尺：总长为 960mm,宽为 18mm；刻线长度900mm,最小刻度为 1mm，尺全长刻线误差≤±1mm； 1131、滑块：滑块为塑料注塑成型， 四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。 1132、插杆为金属制 5 根，表面电镀处理，直径6mm，长 75mm，一端为连接丝杆为M4。 |

标的名称：光具组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光具组 | 1133、产品由光学元件、毛玻璃屏、 1 字屏、 白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。（1） 平行光源：光源用电压 6-8V，功率不小于 3W 的灯泡。（2）透镜：F=100±2mm， Φ=40mm；F=50±2mm， Φ=30mm；F=300±12mm， Φ=50mm；F=-75±4.5mm， Φ=30mm。（3）底座4 只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。（4）插杆为金属制 5根，表面电镀处理，直径 6mm，长 75mm，一端为连接丝杆为 M4。 |

标的名称：初中光 学实验 箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中光 学实验 箱 | 1134、（1）箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS 工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8 处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实 验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。材料工艺:箱体采用环保型 ABS 阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全牢固。最大承重≥35 公斤。箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠 棉隔离填充材料，每种实验器材应设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 （2）器材清单 小孔板*3、 白板*2、光学玻璃砖*1、激光笔*1、烧杯*1、平面镜*1、蜡烛*2、底座*4、透明玻璃板*1、潜望镜*1、三棱镜*1、凸透镜*1、凹透镜*1、F 板*1、直尺*1、淀粉*1、双面胶*1、储物盒*1，金属光学放大镜等 （3）实验清单 01.光是如何传播的、02.探究光反射时的规律、03.漫反射的研究、04.探究平面镜成像的特点、05.研究凸透镜和凹透镜、06.探究光的折射、07.探究潜望镜的工作原理、08.光的色散、09.光的三原色、10.投 影仪成像原理、11.小孔成像实验、12.测量凸透镜的焦距等。 （4）附加配置及注意事项 1.供电需求：无 2.配套实验指导以及实验记录手册。 |

标的名称：擦镜纸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 擦镜纸 | 1135、20 cm×15 cm，纸纹细密 |

标的名称：玻棒 (附丝 绸)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻棒 (附丝 绸) | 1136、有机玻棒(附丝绸)，教师用。 1、直径为12mm、长为 295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于： 150mm×150mm。 |

标的名称：胶棒 (附毛 皮)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 胶棒 (附毛 皮) | 1137、聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。01.直径为12mm、长为 295mm，一端为锥体，头部为球形状。02.毛皮尺寸 不小于： 100mm×100mm。 |

标的名称：电磁实 验用旋 转架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电磁实 验用旋 转架 | 1138、产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高 20mm。 支杆直径10mm，长 75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 |

标的名称：验电器 连接杆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 验电器连接杆 | 1139、产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm 的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm 的钢丝制作，长度200mm，一端成形为“ ∨ ”形。 |

标的名称：箔片验 电器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 箔片验 电器 | 1140、教师用，一对装。产品由金属外壳、金属球、导电杆、绝缘子、箔片、 中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。外形尺寸14cm×8.5cm×20cm。 |

标的名称：指针验电器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 指针验电器 | 1141、一对装。产品由底脚、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。（1）金属筒Φ170mm,表面烤漆。（2）仪器整体结构：在底脚上装着一个金属圆筒， 圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针 架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动， 圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 |

标的名称：枕形导体

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 枕形导体 | 1142、用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高 68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高 110mm；底座Φ85mm，高13mm |

标的名称：感应起 电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 感应起 电机 | 1143、环境温度：-10~40℃ 1144、起电盘直径：275mm。 1145、放电距离：在相对湿度为 65%的环境中火花放电距离≥30mm。 1146、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 |

标的名称：电子起 电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子起电机 | 1147、输入 DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5 kV，短路电流不大于 500µA |

标的名称：静电实 验箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 静电实 验箱 | 1148、产品为组合式教具，主要由圆锥底座3 个，金属立杆 2 根， 电场线小瓶 3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2 个，植绒盒， 电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验； 电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 |

标的名称：条形磁铁

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 条形磁铁 | 1149、铝铁碳，180mm。有极性标注，红色为N 极，兰色为 S 极。 |

标的名称：蹄形磁铁

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蹄形磁铁 | 1150、蹄型，铝铁碳，100mm，有极性标注，红色为N 极，兰色为 S 极。 |

标的名称：钕铁硼 磁钢

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钕铁硼 磁钢 | 1151、0.38 T |

标的名称：翼形磁针

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 翼形磁针 | 1152、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 磁针长度140mm、宽 8mm，塑料底座直径70mm。 |

标的名称：菱形小 磁针

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 菱形小 磁针 | 1153、一套 16 个，带底座，小磁针宽大于3mm |

标的名称：罗盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 罗盘 | 1154、产品为手持式，表盘形式。产品由基准线、转动表盘、放大镜、指南针、金属挂件组成。外壳为塑料制。 尺寸：75mm*55mm*23mm。 |

标的名称：磁感线 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁感线演示器 | 1155、产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 |

标的名称：立体磁 感线演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 立体磁 感线演 示器 | 1156、演示器由圆形立体磁感线演示器组成； 1157、 圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366 个，透明塑料制成6 块立片（相向 60 ° ) 及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为 200mm。 |

标的名称：磁感线 演示板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁感线 演示板 | 1158、由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 （1）塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576 个，外形尺寸为 250mm×250mm。 （2） 小磁针直径约 1mm，长4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 （3）脚为塑料，高为 12mm。 |

标的名称：铁粉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铁粉 | 1159、铁屑要均匀，颗粒小。 |

标的名称：稳压直 流电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 稳压直流电源 | 1160、数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6 A～1.7A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复； 电压稳定度 0.5%，加 10mV；负载稳定度 0.5%，加 10mV；安全要求： 电源端与外壳抗电强度1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线） ， 电源端与低压输出抗电强度3000 V |

标的名称：学生电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生电源 | 1161、 电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC 面板。输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱 （可插可接）。直流稳压输出采用步进调节，输出分1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V 六档：额定电流： 1.5A。过载自动保护各档电压偏调：不大于±（1%U 标+0.1V）。 1162、 电压稳定性：输入电压在180V-250V 间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U 标+0.1V。 1163、负载稳定性：输入电压保持 220V 不变，负载电流在0 至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U 标+0.1V。 1164、纹波电压： 电源保持 220V，满载时纹波电压不大于0.1%U 标（有效值）。 1165、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5 倍时，应过载自动保护。 1166、电源应具有输出过载、过流、短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动或复位输出。连续工作时间不小于8h 。 |

标的名称：电流磁 场演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电流磁 场演示 器 | 1167、产品由透明底座、方线圈、 圆线圈、螺线管、接线柱等组成。线圈由纯铜漆包线绕制，绕向清晰，底座透明，长宽高约18cm×14cm×4cm。 |

标的名称：蹄形电 磁铁

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蹄形电 磁铁 | 1168、产品由 U 型铁芯、两个线圈和衔铁组成。铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高 110mm，带挂钩。线圈绕线长度44mm，有绕向标志。衔铁厚度 2mm，带挂钩。 |

标的名称：电磁铁 实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电磁铁 实验器 | 1169、产品由螺旋管 3 支、铁芯 2 支、连接片1 个、衔铁 1 个、铃声 1 个及塑 料盒组成。铁芯直径5mm，长 47mm。线圈骨架长44mm，为弹簧装置。盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 |

标的名称：演示原 副线圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示原 副线圈 | 1170、演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 1171、原线圈： 内径 13±0.5mm，外径 22± 1mm，直径 0.59 漆包线平绕，绕线长度 63mm。 1172、副线圈： 内径 35±1mm，外径 49±1mm，直径 0.27 漆包线平绕，绕线长度67mm。 1173、铁芯： Φ 12mm；长度 80mm。 1174、外形尺寸：66mm×66mm×110mm。线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 |

标的名称：原副线圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原副线圈 | 1175、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 1176、原线圈骨架： 圆筒内径 11mm； 圆筒外径15mm；绕线宽度 57mm。 1177、付线圈骨架： 圆筒内径 24mm； 圆筒外径30mm；绕线宽度 50mm。 1178、铁芯： Φ 10mm；长度 不小于 77mm。 1179、外形尺寸：60mm×40mm×88mm。原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 |

标的名称：螺线管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺线管 | 1180、产品由底板，线圈，手柄磁针等组成。底座塑料制成，M3 红黑接线柱各一个，尺寸约10×8.5×1.2cm； 透明线圈由纯铜漆包线单层绕线，绕向清晰可见，长约7.4cm,内径 3.9cm,外径4.5cm；手柄磁针的手柄为透明塑料材质，尺寸约11× 1.5×0.3cm,磁针为黑底，内部加注液体，直径约2.5cm,厚0.7cm。 |

标的名称：充磁器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 充磁器 | 1181、主要由螺线管、整流器、 电源按钮开关和外壳组成。对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。绝缘电阻≥20MΩ。 |

标的名称：演示电 磁继电 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示电 磁继电 器 | 1182、包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9 V，工作电流 100mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流20 mA～40 mA。 |

标的名称：电磁继 电器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电磁继 电器 | 1183、分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 |

标的名称：磁场对 电流作 用实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁场对 电流作 用实验 器 | 1184、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。接入电源DC4V-6V；活动轨道长 70mm.空心铜管外径4.8mm,长 67mm。支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7 型， Φ5mm，高 80mm。轨道为铜制，表面电镀处理， Φ 2mm，长为 70mm，成 U 型。 附带鱼夹头导线两条（一红一黑） |

标的名称：电机原 理演示 器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电机原 理演示 器 1 | 1185、用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽 270 mm，厚 100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm） 。工作电压：DC6～24V。 |

标的名称：电机原 理演示 器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电机原 理演示 器 2 | 1186、立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、 电刷、 电刷架、接线柱、U 型支架、 电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、 电路板等组成。起动电压4V。U 型支架为塑料制，外 尺寸：：197mm×72mm×205mm。整体高度：280mm。 |

标的名称：小型电 动机实 验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小型电 动机实 验器 | 1187、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、 电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为 20mm×20mm×19.5mm，换向器、 电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y 型线夹。 |

标的名称：初中电 与磁实 验箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中电 与磁实 验箱 | 1188、箱体外观尺寸：≥500×360×200mm。 1189、实验箱形式：采用上下盖翻盖形式，上下盖连接轴由ABS 工程塑料注塑成型。主要部件由箱体、箱盖、开关、提手组成；多个实验箱支持叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口和滑动锁紧装置，若干个堆叠不会滑动。箱体带有6-8 处标签位，箱体处于各个角度时均可分辨类别。且每个实验箱均可搭配实验箱滑轮托盘使用，托盘下方配有医用静音可锁紧万向轮。 1190、材料工艺:箱体采用环保型 ABS 阻燃材料一体成型，外表面圆润无毛刺，安全 牢固。 1191、最大承重≥35 公斤。 1192、箱体内部构造：具有双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材应 设有固定的位置。箱盖自带材料袋，收纳使用说明书和纸质材料。 1193、器材清单 不锈钢指南针*1、磁分子模型*1、铁氧体磁铁*4、旋转架*1、磁学不锈钢针*1、翼形磁针*1、磁悬浮旋转地球仪*1、黑白磁悬浮（旋转磁铁）*1、司南模型*1、回形针/曲别针*10、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、金属片（铜板）*1、棒冰棍（木质）*1、塑料条（亚克力）*1、圆柱形磁铁*1、电源适配器*1、储物盒*1等 1194、实验清单 01.司南的工作原理、02.认识磁铁的特性、03.磁极之间的相互作用及辨认磁极、04.360 °旋转实验、05.磁悬浮地球仪、06.探究不同金属材料的磁化特性、07.认识指南针、08. 自制指南针、09.条形磁铁的磁场、10.U 形磁铁的磁场、11.圆形磁铁的磁场等。 1195、附加配置及注意事项 1.供电需求：无 2.配套实验指导以及实验记录手册 |

标的名称：方形线圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 方形线圈 | 1196、 内径 62mm，宽 10mm，带导线 |

标的名称：微电流 放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 微电流 放大器 | 1197、产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。 电压：DC3V。放大倍数：50-800 倍连续可调。输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 |

标的名称：电磁感 应线圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电磁感 应线圈 | 1198、由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 |

标的名称：圆线圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 圆线圈 | 1199、线圈架内径 200mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 |

标的名称：阴极射 线管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 阴极射 线管 | 1200、演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 |

标的名称：手摇交 直流发 电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手摇交 直流发 电机 | 1201、 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构： 由定子、转子， 电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。底板采用木制，尺寸：290mm ×200mm×15mm。空载电压不小于8V，负载电压不小于 4V。 |

标的名称：半导体 收音机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 半导体 收音机 | 1202、便携式，应含中波、短波 |

标的名称：金属盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属盒 | 1203、可完全容纳收音机 |

标的名称：金属网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属网 | 1204、可完全容纳收音机 |

标的名称：塑料盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 塑料盒 | 1205、可完全容纳收音机 |

标的名称：玻璃盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃盒 | 1206、可完全容纳收音机 |

标的名称：电话原 理模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电话原 理模型 | 1207、 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。 |

标的名称：光导纤 维应用 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光导纤 维应用 演示器 | 1208、产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。 |

标的名称：单摆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单摆 | 1209、5 个摆球。钢球 3 个，直径分别为19mm 一个， Φ12mm2 个；塑料球 2 个，直径分别为 26mm一个， Φ20mm一个。全部带线，线长不小于 1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 |

标的名称：滚摆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滚摆 | 1210、滚摆包括摆体（摆轮和摆轴） 、悬线、支架、底座等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径 8mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长300 mm；摆体质量约 0.65kg；底座金属制成，表面防锈处理，长宽32×12cm。 |

标的名称：离心轨道

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 离心轨道 | 1211、 由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。底座塑料制成，长：300mm，宽： 125mm。 1212、环形轨道采用宽 20mm,厚 9mm 铝槽弯制而成， 中心圆环的外径 140mm。 1213、接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。 1214、高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长120mm。 |

标的名称：动能实 验演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 动能实 验演示 器 | 1215、半定量实验。产品由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、 圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形） 、钢球等组成。底座、大小刻度板均采用厚度为1mm 的铁板制作，底座 长760mm，宽 137mm，高 12mm，大刻度板的高度为375mm，小刻度板高 275mm，面板上印制刻度标尺。分度值为 5cm，每 5cm 标注刻度数字。定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，其上设有内径为Φ20mm、 Φ26mm 的两个孔，壁厚不小于 10mm，支杆采用Φ10mm 的不锈钢管制作，长不小于 320mm，定位圆的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用内径Φ34mm 的有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于 3mm，长 310mm；弹簧为Φ2mm 的弹簧钢丝绕制的压缩弹簧，自由长度为外径Φ31× 130mm；弹簧压缩杆尺寸为Φ4×50mm 的铜杆，两端设螺帽；大滑块采用工程塑料制作，尺寸为Φ50×50mm；直线导轨采用工程塑料制 作，导轨中心宽度65mm。在要应的导轨底座上印的刻线标尺，总长300mm，分度值1cm，每 5cm 标注数字，分别标有“0、5、10、15、20、25、30 ”刻度数字，数字字高不小于5mm；弧形导轨采用直径 4mm 钢丝制成，轨道的中心距为20mm。带布圆柱体尺寸约为Φ32×56mm。能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 |

标的名称：数字计 时器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字计 时器 | 1216、产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 1217、工作条件：220V/50Hz； 1218、外形尺寸： ≥230×260×90mm； 1219、5 位高亮度 LED 数码显示，溢出显示“ 1 ”；带 2 个光电门，配置 3 个光电门接口；1359、计数范围 0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围 0.00~999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V；1360、数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键； |

标的名称：重力势 能实验 演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 重力势 能实验 演示器 | 1220、产品由金属球 3 个（直径相同、质量不同的2 个金属球，直径质量不相同的1 个金属球） ，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。实验时可调节金属球释放的高度。底座金 属制成，表面喷漆处理，尺寸为17.5cm×14.5cm。铝合金支架高为 50cm,正面中部镶有两条刻度尺。两个大金属球直径25mm,小金属球直径19mm。小球套由塑料制成，内径20mm。透明圆管内径约 31mm,高约 22cm。 |

标的名称：量热器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 量热器 | 1221、构造：外筒、盖架、量筒（铝制） 、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、 电热丝、橡皮塞、盖塞、搅拌器。技术要求：电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或 1 Ω。电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压 6V 时，100mL 水通电 10 分钟时，达到升温度10℃。 |

标的名称：气体做 功内能 减少演 示器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气体做 功内能 减少演 示器 1 | 1222、 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成， 固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。 电压6 V， 电流≤50 mA |

标的名称：气体做 功内能 减少演 示器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气体做 功内能 减少演 示器 2 | 1223、 由盒体（内置微电流放大器和电池盒） ，盒盖上有输入、调零、开关、 电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL 注射器内组成。 |

标的名称：克罗克 斯辐射 计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 克罗克 斯辐射 计 | 1224、仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4 片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。底座放置平稳， 叶片转动现象明显。 |

标的名称：机械能 内能互 变演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机械能 内能互 变演示 器 | 1225、由绳、黄铜管（外径为 16mm，高55mm）、 弓形架、橡皮塞等组成。 弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 |

标的名称：金属线 膨胀演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属线 膨胀演 示器 | 1226、 由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成， 附专用酒精灯和火焰罩。金属试棒3 支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。支架由金属材料制 成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构动作灵活，互不干扰。 |

标的名称：固体缩 力演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 固体缩 力演示 器 | 1227、产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。试棒采用铜棒制成，直径6mm，长 205mm。底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。 |

标的名称：空气压 缩引火 仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空气压 缩引火 仪 | 1228、 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。手柄和底座为塑料制品。气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 |

标的名称：爆燃器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 爆燃器 | 1229、产品由主机、点火开关、透明罩组成。使用电源：DC3V。主机外形尺寸： ： 130mm×65mm×85mm。 |

标的名称：蒸汽机 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蒸汽机 模型 | 1230、产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm× 120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 |

标的名称：汽油机 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 汽油机 模型 | 1231、压缩比 1：6，模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面， 中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的 是活塞（制成整体形） ，气缸下面的方形空腔是曲轴箱，箱内前面一根是曲轴，通过连杆与活塞连接，后面一根是凸轮轴，上有两个角度不同的凸轮，推动推杆依次上下运动，并通过摇臂控制气缸顶部的进 气阀，排气阀的开闭，顶杆与凸轮之间有直径大于顶杆的顶杆头。气缸顶部中间的是火花塞。仪器左边是飞轮，右边有曲轮正时齿轮， 凸轮轴正时齿轮，相互啮合的两个正时齿轮的齿数比是1：2。模型备有灯光显示装置，电源电压为 3伏。模型运转时，火花塞闪亮，进气和排气有灯光指示，可以更直观地说明进气、 压缩、点火、排气的动作。160*130*300mm |

标的名称：柴油机 模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 柴油机 模型 | 1232、压缩比 1： 14，模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面， 中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的是活塞（制成整体形） ，气缸下面的方形空腔是曲轴箱，箱内前面一根是曲轴，通过连杆与活塞连接，后面一根是凸轮轴，上有三个角度不同的凸轮，推动推杆依次上下运动，并通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭，顶杆与凸轮之间有直径大于顶杆的顶杆头。气缸顶部中间的是喷油嘴。仪器左边是飞轮， 右边有曲轮正时齿轮， 凸轮轴正时齿轮，相互啮合的两个齿轮的齿数比是1：2。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，进气和排气有灯光指示，模型可以直观明了地观察进气、压缩、做 功、排气的动作。160*130*300mm |

标的名称：演示电表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示电表 | 1233、测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A 压降 95mV；DCV：0~2.5V、 0~10V； 电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5 级； 防外磁场Ⅳ级； 阻尼时间：不大于6 秒；外形尺寸：270mm×270mm× 112mm。 |

标的名称：数字演 示电表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字演 示电表 | 1234、使用电源：220V 50Hz。交、直流电压量程：a.200mV 档：0~199.9mV。b.2V 档：0~1.9999V。c.20V 档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V 档0~499.9V。交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA 档：0~1.9999mA。c.20mA 档0~19.999mA。d.200mA 档：0~199.99mA。e.10A 档：0~9.9A。 1235、LED 数码管 4 位半显示，字高55mm。塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。 |

标的名称：直流电 流表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 直流电 流表 | 1236、产品由测量机构、外壳等组成。指示面板与水平面成45 度夹角。 1237、测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A） 。仪表准确度等级：2.5 级。 4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 5.规格： 130mm×95mm×90mm。 |

标的名称：数字低 压电流 表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字低 压电流 表 | 1238、液晶显示， 电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程0 A～4 A，3 位； 1 min 自动关电，过载自恢复 |

标的名称：直流电 压表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 直流电 压表 | 1239、产品由测量机构、外壳等组成。01.指示面板与水平面成45 度夹角。02.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。03.仪表准确度等级：2.5 级。04.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。05.规格： 130mm ×95mm×90mm。 |

标的名称：数字低 压电压 表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数字低 压电压 表 | 1240、液晶显示， 电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程0 V～40 V，3-3/4 位； 1 min自动关电过载自恢复 |

标的名称：多用电 表 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多用电 表 2 | 1241、数字式，4-1/2 位，最大显示 3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、 电阻测量、 电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、 晶体三极管hFE 测量。附表笔一对。 |

标的名称：灵敏电 流计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灵敏电 流计 | 1242、产品由测量机构、外壳等组成。指示面板与水平面成45 度夹角。测量范围：±300 μA 内阻。仪表准确度等级：2.5级。对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。规格：130mm×95mm×90mm。 |

标的名称：绝缘电 阻表

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绝缘电 阻表 | 1243、手提式，带摇手。ZC25-3 型，额定电压：500V，测量范围：0-500M Ω ；准确 度： 10 级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 |

标的名称：电池盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电池盒 | 1244、4 个电池盒为 1 组。仪器可放置 1节1 号电池。 1245 外形尺寸 81×43×29mm。各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS 塑料件光滑、无毛刺。 |

标的名称：教学用 E10 螺 口灯座

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学用 E10 螺 口灯座 | 1246、螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于 36V,工作电流不大于2.5A |

标的名称：电珠 (小灯 泡)1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电珠 (小灯 泡)1 | 1247、 1.5 V、0.3 A |

标的名称：电珠 (小灯 泡)2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电珠 (小灯 泡)2 | 1248、2.5 V、0.3 A |

标的名称：电珠 (小灯 泡)3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电珠 (小灯 泡)3 | 1249、3.8 V、0.3 A |

标的名称：单刀开关

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单刀开关 | 1250、最高工作电压 36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。 1251、接线柱直径为 4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃ ,操作手柄允许温升≤25℃ 。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV |

标的名称：单刀双 掷开关

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单刀双 掷开关 | 1252、底座、接线柱， 闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流 6A。底座为塑料注塑成型,尺寸 :77mm×35mm×9mm。各金属部件采用铜质材料制成。 |

标的名称：双刀双 掷开关

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双刀双 掷开关 | 1253、底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流 6A。底座为塑料注塑成型,尺寸 :75mm×53mm× 10mm。各金属部件采用铜质材料制成。 |

标的名称：滑动变 阻器 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滑动变 阻器 1 | 1254、 (1.5 Ω , 3 A；(2.误差应<±10%；(3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三 角形截面，不应采用圆形截面；(4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；(5.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ 。 |

标的名称：滑动变 阻器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滑动变 阻器 2 | 1255、 (1.20 Ω , 2 A；(2.误差应<±10%；(3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三 角形截面，不应采用圆形截面；(4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；(5.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |

标的名称：滑动变 阻器 3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滑动变 阻器 3 | 1256、 (1.50 Ω ,1.5 A；(2.误差应<±10%；(3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三 角形截面，不应采用圆形截面；(4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；(5.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |

标的名称：电阻圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电阻圈 | 1257、 电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接 线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形 尺寸为：95mm×30mm×20mm。 2、阻值：5 Ω 、10 Ω 、15Ω各一只。 1258、总阻值误差≤±1％。 1259、 电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈 排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电 阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。 1260、在额定电流下工作后， 电阻丝无明 显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦 及开裂现象。 |

标的名称：演示电 阻箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示电 阻箱 | 1261、采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1 Ω 、2 Ω ) 、1A（5 Ω ) 。整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 |

标的名称：教学电 阻箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 教学电 阻箱 | 1262、仪器采用胶木密封结构， 电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻， 电阻制式为1：2：2：2：2。主要性能：准确等级0.5 级； 阻值范围 0~ 9999.9 Ω ；零位电阻小于 0.05 Ω ； 电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 |

标的名称：学生电 阻箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生电 阻箱 | 1263、仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。阻值范围0～9999 Ω , 最小步进值为1 Ω ；各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。各档电阻的主要技术参数：1～9 Ω , 线绕电阻±1%，功率为 3W；10～495 Ω , RTL 测量膜电阻±1%，功率为 1W；500～9990 Ω , RTL测量膜电阻±1%，功率为 1/2W。 |

标的名称：电阻定 律演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电阻定 律演示 器 | 1264、 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2 根（长均为 1000mm，直径分别为0.5 mm、0.3 mm） ；镍铬线 2根（长分别为1000 mm、500 mm，直径均为0.3 mm） |

标的名称：电阻定 律实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电阻定 律实验 器 | 1265、 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2 根（长均为 500mm，直径分别为0.5 mm、0.3mm） ；镍铬线 2 根（长分别为500 mm、300 mm，直径均为 0.3 mm） |

标的名称：插头导线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 插头导线 | 1266、长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm； 插头导线；宜用不同线色，夹头及导线金属部份的材质，夹头应为铜质或不锈钢材质。 |

标的名称：接线夹 导线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接线夹 导线 | 1267、长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；接线夹导线；宜用不同线色，夹头及导线金属部份的材质，夹头应为铜质或不锈钢材质。 |

标的名称：接线叉 导线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接线叉 导线 | 1268、长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm； 接线叉开口5.9 mm 导线；宜用不同线色，夹头及导线金属部份的材质，夹头应为铜质或不锈钢材质。 |

标的名称：组合接 头导线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 组合接 头导线 | 1269、长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm； 一头为接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9 mm；宜用不同线色，夹头及导线金属部份的材质，夹头应为铜质或不锈钢材质。 |

标的名称：演示线 路实验 板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 演示线路实验板 | 1270、插拼式。线路板由底板 4 块、电池夹6 个、单极开关 3 个、双极开关 1个、灯座3 个、绕线电阻（4W5 欧 1 个、10 欧 2 个、 15 欧 1 个、20 欧 1 个） 、接线柱座6 个、空位插座 1 个、镍铬丝直径0.3mm 的 3.3 米、康铜丝直径0.3mm 的 1.1 米、铁铬丝直径 0.3mm 的1.1 米、电珠（3.8V4 只、6.2V2 只） 、A 符插座 3 个、V 符插座 3 个、吊环 14个、拼接肖30 个、走线插座 60 个、三角插板5 个、压杆和压钩各 2 个、各 种规格连接导线若干。01.底板共 4 块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布 96 个小孔，纵横距离30mm。02.单台包装采用彩色纸盒包装。 |

标的名称：学生线 路实验 板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生线路实验板 | 1271、拼接式。线路板由实验板 1 块、电池盒 4 个、单极开关 3 个、灯座 3 个、5 欧电阻座 2 个、10 欧电阻座 2 个、走线插座 6 个、小灯泡及各种规格的导线构成。实验板由 ABS 工程塑料制成，单板面 积为360×240mm，板面上均布等间距的 96个小孔。包装采用彩色纸盒。 |

标的名称：初中电 路实验 箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 初中电路实验箱 | 1272、可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验 |

标的名称：焦耳定 律演示 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 焦耳定律演示器 | 1273、焦耳定律演示器由演示板、温度探测棒、透明塑料桶、 电阻丝等组成。演示板外形尺寸不小于 460mm×310mm×55mm。面板上有两个 4 位温度显示器，尺寸：7.5cm×3cm。透明塑料桶正面应有刻线，最小刻度 2ml,量程 50ml，桶内分别装有1 个和 2 个 4 欧的电阻丝，另配 5W 4 Ω 外接电阻一个。 |

标的名称：焦耳定 律实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 焦耳定律实验器 | 1274、产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管 2 根等组成。 （1）电源电压：直流稳压6V； 电流小于2A。 （2）演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm 为短刻线、10mm 为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。 （3）贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。 （4）在 10 分钟内，演示效果明显。 |

标的名称：低压测 电器 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低压测电器 2 | 1275、长 17.5cm，氖泡式,用来检验导线、电器和电气设备的金属外壳是否带电。 |

标的名称：家庭电路示教 板 1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 家庭电路示教板 1 | 1276、配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 |

标的名称：家庭电路示教 板 2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 家庭电路示教板 2 | 1277、配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。演示板用塑料制成带支座，面板外形尺寸510mm×360mm×60mm。 |

标的名称：安全用电示教板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全用电示教板 | 1278、12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 |

标的名称：高压电弧触电 示教板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高压电弧触电示教板 | 1279、面板上有变压器，高压输电线； |

标的名称：保险丝作用演 示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 保险丝作用演示器 | 1280、保险丝： 1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm， 10 根以上；绝缘实验导线3 A，长度≥290mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个， 12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通。 |

标的名称：太阳能探究实验箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 太阳能探究实验箱 | 1281、含底座、底座支架、底座滑块、0.5V 太阳能电池板、1 V 太阳能电池板等，太阳能电池板仰角角度可调 |

标的名称：风能探究实验 箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 风能探究实验箱 | 1282、底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2 叶风叶、3 叶风叶、4 叶风叶（2 个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各4 条） 、充电电池、电池座、二极管、可调电阻、电源等 |

标的名称：能的转化演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 能的转化演示器 | 1283、仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1 号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 |

标的名称：能的转化实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 能的转化实验器 | 1284、产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：145mm× 100mm×20mm。2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 |

标的名称：水轮机模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水轮机模型 | 1285、产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径 100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长 120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 |

标的名称：玻璃导电实验 器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃导电实验器 | 1286、实验器由底板、导电支架、可调节鳄鱼夹、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 |

标的名称：温差电流实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 温差电流实验器 | 1287、由底座、溶液杯、温度传感器探头支架、接线柱、温差发电模块等部件组成，与微电流传感器、温度传感器配合使用。温度传感器探头支架采用不锈钢材质，硬度高，不生锈，可以长期使用。 |

标的名称：热胀冷缩实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 热胀冷缩实验器 | 1288、由≥300mm 铝合金底座、力传感器专用固定支架、不同材质的Φ4mm 金属棒 3 根（铝棒、铜棒、铁棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，方便配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。 1289、力传感器专用固定支架可以同时固定3 个力传感器； 1290、金属固定支架上可以同时固定 3 根不同材质的金属；用火同时烧3 根金属，探究不同材质的热胀冷缩现象；配一字排3头酒精灯、灭火帽各1 个。 |

标的名称：气液相密封实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 气液相密封实验器 | 1291、与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 |

标的名称：受迫振动和共 振演示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 受迫振动和共振演示器 | 1292、改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆共振 |

标的名称：二力平衡实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二力平衡实验器 | 1293、产品为二层结构轨道形式。01.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶 2 个等组成。02.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长 900mm 和 850mm，轨道两内尺寸： ≥49mm，并装有调平装置。03.小车车体为塑料，总质量为 200g ±6g。4.砝码桶为塑料，质量为 5g ±1g。4.滑轮为塑料，外径≥28mm。 |

标的名称：磁力固定座

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磁力固定座 | 1294、尺寸： ≥120*50*55mm，金属开关，磁力不低于 12T. |

标的名称：光的传播、反射、折 射实验器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光的传播、反射、折射实验器 | 1295、包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源(不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线)等，表盘直径≥300mm |

标的名称：物质导电性实 验材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物质导电性实验材料 | 1296、包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光 |

标的名称：飞鸟模型

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 飞鸟模型 | 1297、采用真实游隼展翅模型，整体高度不低于 6cm，展翅宽度不低于 9cm。 |

标的名称：易燃品储存柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 易燃品储存柜 | 1298、尺寸:1840mm*900mm*510mm(士5mm);门类型:双开门； 1299、易燃品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.Omm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 1300、柜中部有3个三层阶梯式一次成型的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘;下层搁板外沿镶装有PVC一次成型护栏，护栏中间嵌有(警示红，警示蓝，警示黄)，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 1301、柜顶部出风口配一次成型PP法兰(管道直径160mm)，内置一个交流风机； 1302、密封件:柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件。 |

标的名称：毒害品储存柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 毒害品储存柜 | 1303、尺寸:1840mm*900mm*510mm(士5mm);门类型:双开门； 1304、毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.Omm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 1305、毒害品储存柜体内胆均采用PP(聚丙烯树脂)板，厚度≥4mmm;柜底部设置进风口，进风口配有PP(聚丙烯树脂)旋转式可调风阀;柜体的底板中部有中10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网;柜体底部设h=160mm黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等易燃物品； 1306、柜底装有四个移动尼龙轮;前轮后有2个手动调节罗杆； 1307、电子密码锁:柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，天地锁锁舌用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成； 1308、通风控制装置:柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径采用160mm，通风管应耐高温阻燃、耐腐蚀12.温湿度及VOC传感器控制报警装置。 |

标的名称：危险品储存柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 危险品储存柜 | 1309、尺寸:1840mm*900mm*510mm(士5mm);门类型:双开门； 1310、危险品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.Omm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 1311、危险品储存柜体内胆均采用PP(聚丙烯树脂)板，厚度≥4mmm;柜底部设置进风口，进风口配有PP(聚丙烯树脂)旋转式可调风阀； 1312、柜体的底板中部有中10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网;柜体底部设h=160mm黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等易燃物品。 |