## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 78,200.00

采购包最高限价（元）: 78,200.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320100 手术器械 | 30°内窥镜 | 2.00（项） | 10,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02320100 手术器械 | 软性活检钳 | 1.00（项） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02320100 手术器械 | 抓钳（锯齿钳） | 2.00（项） | 5,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02320100 手术器械 | 绝缘有齿分离钳1 | 3.00（项） | 6,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02320100 手术器械 | 绝缘有齿分离钳2 | 3.00（项） | 6,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02320100 手术器械 | 弯剪刀 | 4.00（项） | 9,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02320100 手术器械 | 手动冲吸器（冲洗球） | 2.00（项） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02320100 手术器械 | 鞘套 | 2.00（项） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02320100 手术器械 | 软性异物钳 | 2.00（项） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02320100 手术器械 | 弹簧抓钳 | 2.00（项） | 4,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02320100 手术器械 | 绝缘有齿抓钳 | 2.00（项） | 4,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02320100 手术器械 | 双极电凝钳（无损伤 | 4.00（项） | 14,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | 2.00（项） | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 软性活检钳 | 1.00（项） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 抓钳（锯齿钳） | 2.00（项） | 5,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 绝缘有齿分离钳1 | 3.00（项） | 6,900.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 绝缘有齿分离钳2 | 3.00（项） | 6,900.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 弯剪刀 | 4.00（项） | 9,200.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 手动冲吸器（冲洗球） | 2.00（项） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 鞘套 | 2.00（项） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 软性异物钳 | 2.00（项） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 弹簧抓钳 | 2.00（项） | 4,600.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 绝缘有齿抓钳 | 2.00（项） | 4,600.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 双极电凝钳（无损伤 | 4.00（项） | 14,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320100 手术器械 | 30°内窥镜 | 30°内窥镜 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：30°内窥镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 30°内窥镜 | ▲1. 数量：2 根； ▲2. 视场角：65°±15%； ▲3. 视向角：30°±10%； ▲4. 视场中心角分辨力标称值：3.0C/（°）－10%； ▲5. 设计光学工作距标称值：20mm； ▲6. 有效景深范围：3mm-100mm； ★7. 颜色分辨力和色还原性：A 标准照明体下显色指 数≥85，D65 标准照明体下显色指数≥85； ★8. 光能传递效率—有效光度率：≤1800cd/㎡/1m； ▲9. 工作长度：302mm±3%； ▲10. 插入部最大宽度：Φ4mm。 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：软性活检钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 软性活检钳 | ▲1. 数量：1 把； ▲2. 器械钳头硬度：≥480HV0.2； 2μm； ▲3. 张开角度：≥60°； ▲4. 软性张开角度≥45°。 ▲5. 规格：7Fr*395 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：抓钳（锯齿钳）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 抓钳（锯齿钳） | ▲1. 数量：2 把； ▲2. 器械钳头硬度：≥480HV0.2； ▲3. 张开角度：≥60°； ▲4. 软性张开角度≥45°。 ▲5. 规格：7Fr*395 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：绝缘有齿分离钳1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绝缘有齿分离钳1 | ▲1. 数量：3 把 ▲2. 硬度要求：器械头部应经热处理，其硬度应≥436 HV0.2； ▲3. 头部两片硬度差：≤45HV0.2； ▲5. 张开角要求：张开度≥50°。 ▲5. 规格：弯 Φ5*330 头长20MM |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：绝缘有齿分离钳2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绝缘有齿分离钳2 | ▲1. 数量：3 把； ▲2. 硬度要求：器械头部应经热处理，其硬度应≥436 HV0.2； ▲3. 头部两片硬度差：≤45HV0.2； ▲4. 张开角要求：张开度≥50°； ▲5. 规格：弯 Φ5*330 17MM |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：弯剪刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 弯剪刀 | ▲1. 数量：4 把； ▲2. 绝缘器械。 ▲3.规格：Φ5mm×330mm |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：手动冲吸器（冲洗球）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手动冲吸器（冲洗球） | ▲1. 数量：2 套。 ☆2. 艾力克式 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：鞘套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鞘套 | ▲一、规格：18.5Fr ▲1. 数量1支； ▲2. 闭孔器总长度：290mm±3mm； ▲3. 闭孔器工作长度：250mm±3mm； ▲4. 操作器总长度：300mm±3mm； ▲5. 操作器工作长度 ；240mm±3mm。 ▲二、规格：21Fr ▲1. 数量：1支； ▲2. 闭孔器总长度：290mm±3mm； ▲3. 闭孔器工作长度：250mm±3mm； ▲4. 操作器总长度300mm±3mm； ▲5. 操作器工作长度240mm±3mm。 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：软性异物钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 软性异物钳 | ▲1. 数量：2把； ▲2. 器械钳头硬度：≥480HV0.2； ▲3. 张开角度：≥60°； ▲4. 软性张开角度≥45°。 ▲5. 规格：7Fr*395 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：弹簧抓钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 弹簧抓钳 | ▲1. 数量：2把； ▲2. 硬度要求：器械头部应经热处理，其硬度应≥436HV0.2； ▲3. 头部两片硬度差：≤45 HV0.2； ▲4. 张开角要求：张开度≥50°。 ▲5. 规格：Φ5*330mm |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：绝缘有齿抓钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绝缘有齿抓钳 | ▲一、规格：Φ5*330mm 细齿中空（抓钳） ▲1. 数量：1把； ▲2. 硬度要求：器械头部应经热处理，其硬度应≥436HV0.2； ▲3. 头部两片硬度差≤45HV0.2； ▲4. 张开角要求：张开度≥50°。 ▲二、规格：Φ5*330mm 双极双动，细齿中空 ▲1. 数量：1把； ▲2. 硬度要求：器械头部应经热处理，其硬度应≥436HV0.2； ▲3. 头部两片硬度差≤45HV0.2； ▲4. 张开角要求：张开度≥50°。 |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

标的名称：双极电凝钳（无损伤

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双极电凝钳（无损伤） | ▲1. 数量：4把； ▲2. 绝缘器械，钳头无损伤，钳头中空，配双极电缆线。 规格：Φ5mm×330mm |
| 2 |  | 备注 | （1）以上“★”符号的技术参数须提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应，“▲”符号的技术参数累计允许≤10条负偏离，超过的视为无效响应。 （2）清单中所列技术指标仅用于标的功能、性能描述，如与特定产品相匹配，不代表指向特定产品，供应商可理解为提供相当或更优的产品应标。 （3）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目予以认可。 （4）采购清单中凡涉及国家标准、行业标准失效，有更新替代标准的，直接按新标准执行。 （5）本项目产品技术参数与性能指标数值或规格尺寸为固定值的，在不影响质量的情况下，允许±1%的偏离。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安全要求 | 本项目在运输、安装调试等整个活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。 |
| 2 | ★ | 质量要求 | 为保证产品质量和项目实施及验收过程中对响应参数真实性进行核实，供应商在签订合同时须提供所投产品涉及的相关证明材料原件供采购人查验，如查实有伪造、变造等虚假行为，采购人有权取消其成交资格并按规定上报相关部门追究相关法律责任。 |
| 3 | ★ | 技术标准 | （1）不低于现行国家、省、市相关规范和标准。 （2）所有货物若有最新的标准，需满足最新有关标准，本项目采购标的或其组成部分或其配件若涉及3C认证等证书，成交供应商应在签订采购合同前提供认证证书至采购人处，未提供或不能提供的视为虚假响应。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 犍为县人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 30%；，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物交付并经采购人验收合格后，采购人 接到成交供应商通知与全额票据凭证资料后，达到付 款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60%。，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 3、质保期满后，达到付款条件起 30 日内，支 付合同总金额的 10.00%。，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.严格按照国家现行有关行业规定、质量和技术指标要求、询价通知书的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与采购合同约定标准进行验收。 2. 采购人与成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价通知书与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 3.交货验收时须提供报价产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。 4.验收时如发现所交付的货物有短 装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。 5.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采（2018）16 号文件）和关于沿用《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2021〕8 号文件）的要求进行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期：1 年（自验收合格之日起计算质保期，设备有另行要求的，以另行要求为准），质保期内出现质量问题，成交供应商接到采购人通知后在 4 小时内响应，24 小时内到达现场维修，成交供应商对所提供的 货物进行免费维修维护，所更换零部件由成交供应商免费及时提供，供应商技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误 1天顺延 20 天计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.违约责任 1.1 采购人违约责任 （1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金。 （2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部 分，支付赔偿金给成交供应商。 1.2 成交供应商违约责任 （1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。 （2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时 交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过 15 天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。 （3）成交供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在 15 天内无条件更换合格的 货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。 （4）成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。（5）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 2.争议解决办法 2.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。 2.2 在合同履行期间发生争议时，可以和 解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方选择以下（2）方式解决争议： （1）双方约定向本项目所在地仲裁委员会申请仲裁（2）向合同签订地人民法院起诉。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、在询价通知书中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。2、报价应是包括货物费、包装费、配送费、运输费、仓储费、安装费、维保费、保险费、加工费、税费、利润等等所有其他有关各项的含税费用，本项目在执行期间单价不变，采购人无须另向成交供应商支付本项目规定之外的其他任何费用（除因实际情况进行采购清单调整造成的增减费用外）。如出现在投标报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。