报价明细表

| 一、唐克镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 吊顶 | ㎡ | 209.4 |  |  |  |  |  |  |
| 二、红星镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 瓷砖 | ㎡ | 33.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 乳胶漆 | ㎡ | 505.14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 页岩多孔砖砌块墙 | m³ | 0.58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防盗门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 窗户 | ㎡ | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊顶 | ㎡ | 90.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 抹灰 | ㎡ | 376.98 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 分户控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | led吸顶灯 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑料接线盒 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配管 PC20 | m | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配管 PC25 | m | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 配管 PC32 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 配线 BV-4mm2 | m | 355 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 BV-6mm2 | m | 126 |  |  |  |  |  |  |
| 三、达扎寺镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 钢檩条 | t | 4.326 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩钢瓦 | ㎡ | 592.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SBS卷材防水层 | ㎡ | 592.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C20细石混凝土保护层 | ㎡ | 592.2 |  |  |  |  |  |  |
| 四、巴西镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 吊顶 | ㎡ | 172.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抹灰 | ㎡ | 338.73 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 乳胶漆 | ㎡ | 363 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢瓦 | ㎡ | 392 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防盗门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 散水 | ㎡ | 68.63 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砂砾石 | m³ | 20.59 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 分户控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | led吸顶灯 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 塑料接线盒 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配管 PC20 | m | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配管 PC25 | m | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 配管 PC32 | m | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 185 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 配线 BV-4mm2 | m | 176 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 BV-6mm2 | m | 164 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目为总价报价，投标人根据自身提供的产品进行填报单价；

- 2、投标人各项单价报价的合计金额不得超过招标文件规定的最高限价；

- 3、本报价明细表中的总合计金额应与投标人“报价表”的报价总价金额一致。

- 投标人名称：

- 日      期：