物业维修服务考评表

| 一、建筑本体 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体维修服务考评表 |  |  |  |  |  |  |
| 检查区域 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 考核标准 |  | 评分标准 | 检查得分 | 检查问题 |
| 1 | 制度建设 | 有完善的建筑物设施管理办法，若无，当月本项分值为0；管理办法不完善存有明显缺陷的，发现一处扣2分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 2 |  | 有完善的岗位工作指导说明及相关工作流程，若无，当月本项分值为0；指导说明及工作流程存有明显缺陷，发现一处扣1分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 3 |  | 修缮、维保记录完备、可追踪。当月抽检记录不完整发现一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 4 |  | 有完整的师生投诉处理记录及回访记录，当月抽检记录不完整发现一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 5 | 人员要求 | 有岗前培训、考核；员工持证上岗；现场操作合理、作业符合安全作业要求。当月抽检发现一处不合格扣1分，最多扣5分。 |  | 5 |  |  |
| 6 |  | 工作人员服务态度良好。当月抽检服务态度问题发现1次扣1分，因态度方面问题被有效投诉一次扣2分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 7 |  | 维修人员明确各自职责范围，无缺岗、漏岗现象，否则发现一次扣1分，最多扣3分。 |  | 3 |  |  |
| 8 |  | 工作人员及时上报问题、修理故障设施；报修在15分钟之内到位并及时处理。检查发现问题1次扣1分，当月发生有效投诉，一次扣2分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |
| 9 | 楼宇本体 | 定期对本体及相关配套设施定期检查，形成问题汇总、通报相关部门；合同约定范围内的问题须及时处置。如：内墙、顶棚、地面等无空鼓、无脱落、无翘边、无开裂、无残缺、接槎平顺等；门锁、门窗、纱窗、竖井等正常使用；楼顶屋面、雨水口等能正常排水；雨落管等无残缺、严重锈蚀。当月抽检无定期检查记录扣2分，发现一处未处理的合同约定范围内的问题扣2分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |
| 10 |  | 师生报修及故障维修及时处理，修复记录完备。如：卫浴间排污管道堵塞、室内给水排水系统维修、卫生设备及配件、建筑物门、窗等故障及时修理并做好记录。当月发现一次处理不及时扣2分，发现一次记录不完整扣1分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |
| 11 |  | 过保建筑处于有效维护状态，无应维修未及时修理现象。当月发现一次不合格扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 12 | 给排水设施 | 对建筑及公共区域内相关的给水、排水（污水）设施检查，确保畅通。如：管道无堵塞、井无外溢等。当月抽检，若无定期检查记录扣2分，当月发现一次不合格扣2分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 13 | 配电设施 | 定期检查电力竖井、配电箱、配电盘等配电设施的正常运转。额定电流匹配相应的开关、导线等。箱、柜、井等整洁、无灰尘堆积。当月抽检无定期检查记录扣2分，现场发现未及时处理的问题一次扣2分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 14 |  | 每周定期检查电闸具、电源插座、开关、灯头、灯泡、灯管等设施的正常运转。当月抽检无定期检查记录扣1分，现场发现未及时处理问题一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 15 |  | 每周定期检查导线、支持物等配电线路的正常运转、其绝缘性良好。线序符合标准。当月抽检无定期检查记录扣1分，现场发现未及时处理问题一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 16 |  | 本体配电系统无安全隐患；上下水系统无渗漏水影响配电线路等隐患。如因工作失职，一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 17 | 小型水电安装改造 | 建筑内设施小型水电安装改造中，按审批方案施工；人员作业符合安全要求，无施工安全隐患。如发现问题一次扣2分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |
| 18 | 师生投诉 | 积极应对师生投诉。除投诉点非不作为问题、工作人员解释符合物业管理要求外，其余问题再次造成有效投诉一次扣3分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |
| 附加分 | 特色服务 | 管理工作有特色 |  | 5 | 提供相关佐证材料或典型案例，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |
|  | 个性服务 | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |  |  |
|  | 先进事迹 | 有爱岗敬业、拾金不昧、关爱学生、服务教育教学等事迹 |  |  |  |  |
|  | 其他工作 | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 105 |  |  |

| 二、设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施设备维修服务考评表 |  |  |  |  |  |  |
| 检查区域 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 考核标准 | 评分标准 | 检查得分 |  | 检查问题 |
| 1 | 制定甲方设施设备的管理制度及规范 | 缺少相关设施设备管理制度扣1分。制度中存有明显缺陷的，发现一处扣1分，最多扣4分。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 制定关于设施设备的安全管理规范，每周定期进行安全检查 | 不定期抽查乙方安全检查相关资料，缺少一次扣1分，最多扣4分。 | 4 |  |  |  |
| 3 | 维修服务人员具备安全操作相关证件 | 根据岗位需求缺少相关证件一个扣2分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 进行员工岗位培训，有相应的培训资料 | 定期培训记录及相应文字资料，抽查缺少一次扣2分，最多扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 人员着装统一，设备间洁净 | 发现着装不统一发现一次扣1分，设备间杂乱扣2分，最多扣8分。 | 8 |  |  |  |
| 6 | 建立设施设备巡查记录表，并按时如实记录 | 发现未按规定时间巡查且没有相关记录扣2分，发现不如实记录一次扣4分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 掌握甲方设施设备安全操作流程，流程上墙，设备张贴标签，操作人员按流程操作 | 安全操作流程未上墙、设备部件未张贴标签扣1分，操 作人员未按流程操作一次扣2分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 8 | 维修服务人员有良好的服务态度，不随意更改设备用途 | 态度恶劣扣2分，随意更改用途者一次扣4分，最多扣8分。 | 8 |  |  |  |
| 9 | 报修、维修及时，在规定的时间完成 | 报修不及时扣1分，未在规定时间内完成维修一次扣2分，维修怠慢影响师生学习工作生活一次扣3分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 10 | 服从甲方主管部门监管 | 不服从甲方主管部门监管一次扣5分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 11 | 及时阻止恶意破坏甲方设施设备行为 | 不及时阻止劝告恶意破坏者造成不良后果扣4分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 12 | 师生投诉 | 接到师生投诉且为有效投诉一次扣5分，最多扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 附加分 | 特色服务 | 管理工作有特色 | 5 | 提供相关佐证材料或典型案例，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |  |
|  | 个性服务 | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |  |  |
|  | 先进事迹 | 有爱岗敬业、关爱学生、服务教育教学等事迹 |  |  |  |  |
|  | 其他工作 | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 105 |  |  |  |  |

| 学生宿舍管理服务考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查学生宿舍 |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 项目内容 | 考核标准 | 评分标准 | 检查 得分 | 检查 问题 |
| 1 | 遵纪守法 | 相关制度上墙、落实；遵守国家法律和宿舍管理规定，24小时值班，不脱岗、串岗、饮酒、滋事，认真履行岗位职责，穿工作服、佩戴工作牌，值班室内干净整洁，上岗人员每天在考勤表上签字在考勤机上签到。 | 制度上墙但执行不到位，缺一项扣2分，最多扣5分,有违反宿舍管理规定行为每人次扣1-2分；每月考勤表记录不完善或无签到记录，扣2分，最多扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 安全管理 | 1.每学期组织不少于1次的学生宿舍管理服务人员的消防安全知识技能培训（培训者需有全国统一的建(构)筑物消防员职业资格证书）和岗位技能培训，每月至少组织1次安全生产培训、每周组织不少于1次的安全、消防检查，管理服务人员能熟练掌握消防器材的使用方法，知道报警途径、处置流程和方法，做好消防器材维护保养，确保其处于良好状态，将查收的违规电器、管制刀具上交相关部门，杜绝安全隐患事件的发生。 | 因查违规电器和火源不到位引发火灾，或学生宿舍起火时管理员未及时发现和处理，每次扣10分；学期消防安全知识技能培训或岗位技能培训不足1次，每次扣5分；当月无安全生产培训或记录不完善，扣5分；每周安全、消防检查不足1次，每次扣2分；查管制刀具、高空坠物不到位，每次扣2分；管理服务人员未熟练掌握消防器材使用方法等，每项扣1分；消防器材维护不当，处于非良好状态，每次扣2分；查收的违规电器、管制刀具未上交相关部门，每次扣3分。最多扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2.严格执行“来客登记制度”“单件大宗物品出门证明登记制度”等学生宿舍门卫制度，实行24小时门卫值班，外来人员未经同意不得进入，不得留宿外来人员，施工人员未经批准不得进宿舍施工。 | 门卫制度执行不到位，每次扣0.5分；出现外盗或大宗物品丢失且从门出去无登记，每次扣5分；未经批准施工人员进宿舍施工，每次扣2分；留宿外来人员，每人次扣3分。最多扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 3．及时发现并报告可能涉及学生宿舍稳定的情况。 | 学生在宿舍非法集会、散发传单等未及时发现报告，每次扣5分；安全巡查不到位，未即时发现安全隐患，扣5分。最多扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 4．学生不在宿舍发生打群架、持械打架事件。 | 查实学生在宿舍发生打群架、持械打架未制止或管理员处置不力，每次扣3分；未及时制止学生吸烟、酗酒等行为，每人次扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 5.按照要求办理学生入宿、调宿、退宿的相关手续，在每楼栋建立准确的学生入住信息档案并及时更新；负责周末及节假日回家学生的登记和留学生宿舍学生的清查；负责学生宿舍内、消防通道、天台钥匙管理，启用钥匙时做好记录；学生节假日或寒暑假离开宿舍时，逐一检查宿舍，做好记载，关好门窗，做到人走水电关；按照学生床位数+1配齐房门钥匙 | 不符要求的一项扣1分。最多扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 卫生秩序 | 1.楼道、楼梯、地面清洁干净，无卫生死角；墙面整洁、无蛛网；梯道内无私拉电线或网线；楼周围绿化清洁无杂物；外墙和宿舍内无乱贴乱画；学生宿舍内外环境整洁，公共区域无异味，垃圾日清日运 | 不符要求的一项扣0.5分。最多扣8分。 | 8 |  |  |
|  |  | 2.公共厕所，地面、墙面及卫生设施清洁干净、无异物；宿舍内禁止养宠物，周一至周五8:00-17:30阳台护栏、空调外机上无杂物 | 不符要求的一项扣1分。最多扣4分 | 4 |  |  |
|  |  | 3.按照要求协助学校开展学生宿舍大扫除和迎检工作；每周对学生寝室的内务进行1次检查并做好记录，及时公布；对宿舍环境卫生较差的宿舍做好教育工作，上报相关部门并协助整改 | 不符要求的一项扣1分。最多扣4分 | 4 |  |  |
|  |  | 4.根据制定的除四害、消毒工作细则实施工作 | 未制定细则扣2分；未按细则实施，每项不符扣1分。最多扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 5.门前各类车辆停放有序 | 不符要求的一项扣1分。最多扣2分 | 2 |  |  |
| 4 | 水电管理 | 1.宿舍内有节水、节电宣传措施，水龙头、水箱无滴漏，无常流水、常明灯现象，做好节水用电工作；实时监测数据，预警异常能耗 | 发现长流水每次扣2分；公共区域常明灯扣2分；无节水节电宣传措施扣2分；未实时监测数据或未预警异常能耗，每次扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 2.做好学生宿舍内水、电、气、门窗、家具、消防指示标志、应急灯等所有设施、设备的管理工作，发现损坏及时报修，不能及时完成的，向学生做好解释工作，并约定维修时限 | 对设施、设备管理不到位，未及时发现损坏或损坏后未及时报修，每次扣1分；未向学生解释或未约定维修时限，每次扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
| 5 | 公物管理 | 负责公共场所公物的管理，制止损坏公物、污损墙面等行为；日常巡查管理，及时报修 | 对损坏公物、污损墙面找不到责任人的，每件扣2分；巡查不到位，报修不及时，每次扣2分。最多扣5分 | 5 |  |  |
| 6 | 服务态度 | 1.言行规范，文明管理，满腔热情为学生服务，不在语言上伤害学生，不打骂学生，及时帮助学生解决问题，反映学生意见要求；掌握学生的思想动态，及时做好引导、说服、教育工作，并及时向有关部门和学生所在班辅导员反映学生在宿舍的表现和动态 | 不及时反映学生意见要求致使学生正常生活受影响，每次扣2分；未及时反映学生表现和动态，每次扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 2.配合推进学生党团组织进公寓和学生思想政治教育进公寓的工作；协同开展宿舍文化活动，建立“学生楼长”自治机制，定期收集反馈意见 | 不积极配合相关部门工作，每次扣2分；未协同开展宿舍文化活动或未建立“学生楼长”自治机制，扣3分；未定期收集反馈意见，每次扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
| 7 | 纪律管理 | 1.管理员不得在学生宿舍内从事任何与工作无关的经营活动，不得做损害学生利益的事情，严禁以任何形式违规向学生收取财物、推销商品 | 查实1次扣10分。最多扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 2.为学生营建良好的学习休息环境，有效制止学生在宿舍打篮球、滑旱冰、在楼道门口乱放垃圾、在宿舍吵闹和休息时间吹拉弹唱等行为 | 对上述行为不干涉，每次扣0.5分。最多扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 智慧平台运用 | 运用互联网智慧管控平台及时受理报修、留言、小件寄存、失物招领等各项工作，平台满足24小时在线响应、报修工单闭环管理、失物大数据匹配功能，服务响应时间≤30分钟，维修及时率≥98% | 未及时受理相关工作，每次扣1分；平台功能不满足要求，每项扣2分；服务响应时间超过30分钟，每次扣1分；维修及时率低于98%，每低1%扣1分。最多扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 附加分 | 特色服务 | 管理工作有特色 | 5 | 提供相关佐证材料或典型按理，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |
|  |  | 个性服务 | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |  |
|  |  | 先进事迹 | 有爱岗敬业、拾金不昧、关爱学生、见义勇为等事迹 |  |  |  |
|  |  | 其他工作 | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 105 |  |  |

保洁服务考评表

| 一、露天环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天环境保洁考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 区域 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 考核标准 |  | 评分标准 |  | 检查得分 |  | 检查问题 |  |
| 1 | 人员管理 | 保洁设备齐全好用，人员配备满足合同要求，缺一人扣1分，最多扣3分。 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 保洁人员明确各自责任范围，无缺岗、漏岗现象，否则发现一次扣1分，最多扣3分。 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 保洁人员文明上岗、纪律严格，精神面貌良好。发现问题一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全管理 | 制定关于设施设备的安全管理规范，每月组织员工参与安全培训，每周定期进行安全检查。考核部门不定期抽查乙方安全检查相关资料，缺少一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 公共区域管理 | 室外公共设施干净整洁，无擅自占用和堆放杂物现象，发现一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 墙面、地面及公共设施表面无乱涂乱画，无违规黏贴物，发现一次扣1分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 天台、屋顶干净整洁，无垃圾及堆放杂物现象，发现一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 硬化地面、内庭等无垃圾、无污泥、无积水、无泼洒物，干净整洁，路见本色，发现一次扣1分，最多扣12分。 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 绿地无垃圾、无杂物，树上无悬挂物，干净整洁，发现一次扣1分，最多扣10分。 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 水体景观无垃圾、杂物，水体清澈，发现一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 垃圾管理 | 垃圾桶、果皮箱完好可用，外壁洁净无异味。发现一处问题扣1分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 生活垃圾装袋入桶，箱内垃圾不超过3/4。发现一处问题扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 工程垃圾及有害类垃圾禁止放入垃圾桶内。发现一处问题扣1分，最多扣2分。 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。发现一处问题扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 应急管理 | 重大节日及校庆日有详细预案并能实施措施，若无且不能实施一次扣1分，最多扣2分。 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 遇紧急情况有应急预案并能实施措施。若无且不能实施一次扣1分，最多扣2分。 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 对入秋落叶及暴雨积水及时组织清扫。发现问题一次扣1分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 有效处理突发防汛事件，将汛期突发产生的公共财产损失降到最低。发现问题酌情扣分，最多扣2分。 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 消杀管理 | 按照合同约定服务内容及标准，并参考行业作业标准，定期组织进行四害消杀，保障安全作业及师生健康。若未履行约定要求，一次扣3分，最多扣10分。 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 师生投诉 | 因管理和服务工作不善或未对隐患因素及时处理上报而造成师生投诉的，发生一次有效投诉扣2分，最多扣10分。 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 附加分 | 特色服务 | 管理工作有特色 |  | 5 |  | 提供相关佐证材料或典型案例，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |  |  |
|  | 个性服务 | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先进事迹 | 有爱岗敬业、拾金不昧、关爱学生、保护甲方财产等事迹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他工作 | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 二、建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物保洁服务考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 区域 |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| 检查 人员 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 考核标准 |  | 评分标准 |  | 检查得分 |  | 检查问题 |
| 1 | 服务人员素质 |  | 保洁人员穿戴整洁，服务态度良好（2分；）熟知岗位职责及所管区域情况，能够积极热情协助师生解决问题（2分）。酌情扣分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 员工培训 |  | 员工岗位培训，有相应的培训资料，每月组织员工参与安全培训。考核部门不定期抽查培训记录及相应文字资料，抽查缺少一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 节能方案落实情况 |  | 积极响应校方节约能源的号召，落实节能减排方案。发现因执行不力等原因造成资源浪费的一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 卫生保洁情况 （注：单一楼栋内相同区域发现2处及以上同类问题不符合服务标准的，视为该楼栋所有相同区域不符合服务标准） |  | 公共大厅、楼道、电梯厅、中庭等进行巡回保洁，无灰尘污渍及废弃物（6分）；公共区域玻璃、室内标识及相关公共设施无灰尘（4分）；垃圾桶及时清理（2分）；配合甲方进行消杀工作（2分）。抽检按楼栋占比酌情扣分，最多扣14分。 |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 卫生间无卫生死角，墙壁、地面干净无杂物，坐便器、小便器等卫生洁具洁净无污渍（3分）；卫生间内无异味（3分）。抽检按楼栋占比酌情扣分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 公共教室地面、墙面清洁无尘土、纸屑、无卫生死角（8分）；多媒体设备干净无粉尘，黑板每日擦拭保证板面洁净，黑板槽内无粉尘、粉笔头，桌凳干净且摆放整齐，书箱内无垃圾（6分）；电灯、吊扇定期进行清洁维护（4分）。抽检按楼栋占比酌情扣分，最多扣18分。 |  | 18 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 教师休息室、会议室等定期进行通风，室内洁净无卫生死角，沙发桌椅摆放整齐。抽检按楼栋占比酌情扣分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 保洁工具实行标准化管理，用后及时清理，摆放整齐，无乱摆乱放现象。抽检按楼栋占比酌情扣分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 建筑物内设施设备维护及运行情况 |  | 各项设备设施可以正常使用（2分）；发现问题及时报修并追踪维修情况，有完整的报修记录和妥善的应急处理措施（2分）。抽检发现问题酌情扣分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 按照学期课表和教室借用系统对教室使用进行管理，按照甲方规定管理多媒体临时卡。如违反规定或工作失职，一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 针对无法正常使用的设备张贴好通知和警示标识，及时告知师生避免引起事故。如因工作失误造成教学事故的，一次扣4分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 与甲方配合 |  | 积极配合甲方相关部门工作，能及时向相关部门反馈工作状况，保质保量完成相关任务。如工作失职，发现一次扣2分，最多扣8分。 |  | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 其他相关保障工作 |  | 粉笔、板擦等教学公共用品配备齐全，保障老师正常使用。如工作失职，发现一次扣2分，最多扣4分。 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 对教师休息室、会议室等绿植养护进行必要的养护。如工作失职，发现一次扣1分，最多扣2分。 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 甲方会议、大型活动、新生报到、办公室调整、设备报废入库等的家具、设备搬迁工作。如未及时按要求搬运到位或野蛮搬运导致家具、设备受损，发现一次扣3分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 师生投诉 |  | 因管理和服务工作不善或未对隐患因素及时处理上报而造成师生有效投诉的，发生一次扣3分，最多扣6分。 |  | 6 |  |  |  |  |
| 附加分 | 特色服务 |  | 管理工作有特色 |  | 5 |  | 提供相关佐证材料或典型按理，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |  |
|  | 个性服务 |  | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 先进事迹 |  | 有爱岗敬业、拾金不昧、关爱学生、保护甲方财产等事迹 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他工作 |  | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |

绿化养护服务考评表

|  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查结果 |  |  |
| 项 目 | 标 准 | 评分 标准 | 检查 得分 | 检查问题 |
| 绿 地 卫 生 | 1.绿地全天有管护人员巡逻。每少一次的扣1分 | 5 |  |  |
|  | 2.作业残留物当天清运完毕。每一处扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 3.绿地内无成堆建筑垃圾、杂物等。每一处扣0.5分 | 2 |  |  |
| 乔 木 | 1.长势旺盛、叶色正常、叶大而肥厚、叶上无明显虫屎、虫网，被食叶害虫咬噬严重的叶片数每株在5%以下。每一株扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 2.树冠完整美观，分枝点合适，侧枝分布均称，枝条疏密适当，内膛不乱，通气透气，无明显的枯枝。每一株扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 3.树干挺直，倾斜度不超过10度，树干及树茎处无蘖芽，无蛀、干害虫的活卵。每一株扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 4.无明显缺水或积水，不得造成树叶萎蔫。每一株扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 5.无明显枯枝败叶、死桩，每年按要求进行修剪。每一株扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 6.适时、及时防治各种病虫害，同一树种为害率5%以下。超出每一株扣1分 | 2 |  |  |
|  | 7.行道树无枯死树、缺株。每一株扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 8.与电力、电讯线路设备等能保持符合规定的空间距离。每一处扣0.5分 | 2 |  |  |
| 灌 木 藤 本 | 1.花灌木着花率高，开花繁茂，无落花落蕾现象，藤本植物藤蔓分布合理，枝叶覆盖均匀。每十平方米扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 2.绿蓠三面平整，能保持一定的高度，相邻枝条间高矮相差不超过5厘米，无缺档。每十平米扣1分 | 2 |  |  |
|  | 3.适时、及时防治各种病虫害，病虫害明显危害株数在5%以下。每(株)十平米扣5分 | 3 |  |  |
|  | 4.色块灌木及时合理修剪整、形状体现设计意图，新梢不超过15厘米；色块灌木内无杂草、石块等杂物。每十平米扣1分 | 3 |  |  |
| 草 坪 | 1.草坪生长茂盛、颜色正常，生长期绿草如茵，无秃斑，覆盖度达98%；秃斑每平米扣1分 | 3 |  |  |
|  | 2.保持草坪平整，及时修剪禾本科草坪，草高不超过8厘米。每十平米扣5分 | 3 |  |  |
|  | 3.单块草坪杂草控制在10%以内，病虫害危害率控制在5%以内。每十平米扣5分 | 3 |  |  |
| 绿 地 | 1.绿地（带）内土壤疏松、湿润，无高荒杂草，不积水，表土低 于路沿石5厘米。每一处扣0.5分 | 3 |  |  |
|  | 2.绿地（带）内无废弃物，无堆物及其它侵占物和侵占、破坏行为。每一处扣0.5分 | 3 |  |  |
|  | 3.树上无钉子、铁丝、架空线及悬挂物。每五处扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 4.全天巡查绿地，及时发现问题并积极主动采取措施严防人为损害树木及绿地。每一处扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 5、大风、大雨等恶劣天气及其他特殊情况，必须加强绿化安全检查。每一次 扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 6.凡接到上级交办、师生反映管辖范围内有关校园绿化的问题，必须立即到达现场查看、处理并回复。 每出现一个问题未在当日处理或回复的扣1分。 | 3 |  |  |
| 装 备 检 测与 管理 | 安全带需附半年内拉力测试报告（测试值≥15kN），安全帽需有 3C 认证标识。无报告每件扣 1 分 ，标识缺失每顶扣 1 分 | 3 |  |  |
|  | 高空作业工具需用防坠绳固定（断裂强度≥50kg），掉落工具每次扣 1 分 | 5 |  |  |
| 安 全 培 训 及 措 施 | 员工岗位培训；每个月组织员工参与安全培训，有相应的培训资料。考核部门不定期抽查培训记录及相应文字资料，抽查缺少一次扣2分，最多扣4分 | 4 |  |  |
|  | 警示标志：需设置 “有毒作业”“高空落物” 等三角警示牌（高度 1.2 米以上），每 5 米间隔设置，缺失 1 处扣 1分。 | 4 |  |  |
|  | 高空作业时须做好人员安全保护措施并设好警戒线，高空作业工具需用防坠绳固定（断裂强度≥50kg），工具掉落或警戒线缺少次扣 1 分 | 5 |  |  |
| 防护措施废弃物处理 | 喷洒农药需穿戴专业防化服（渗透时间≥8 小时）、N95 口罩，：空农药瓶需统一回收至带锁铁桶（容积≥50L），不随意丢弃，发现一次扣1分 | 5 |  |  |
| 技 术 措 施 | 1.月工作计划每月报送,按时完成当月工作计划。 每一条未完成的扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2.月工作计划应列入当月应采取的技术措施，实施后及时办理技术签证。每一条未完成的扣1分 | 2 |  |  |
| 扬 尘 治 理 | 1.行道树冲洗保证每周一次以上，植株无明显积尘，叶色亮丽。每一株扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 2.树池覆盖完整。每一处扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 附加分 | 完成规定绿化养护外的相关工作 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 105 |  |  |

校园安保服务考评表

地点：                             考评人：                                                  年    月    日

| 标准内容 |  | 分值 | 监管评分标准 |  | 测评 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．安保人员执勤时必须着安保制式服装、佩戴制式标志及工作证件，仪表端庄，精神饱满，行为规范。执勤场所整洁、卫生、有序，负责门前“三包”：包安全、包卫生、包秩序；上岗人员做到“六不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不玩手机，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不酒后上岗和在岗饮酒吸烟，不干私活会客，缺勤等。 |  | 18 | 根据着装、佩戴、“三包”、“六不”等每发现一项违反规定的扣2分。 |  |  |
| 2．有健全的安全、消防、防爆、防地质灾害等应急预案及防范措施，根据预案每年度有针对性的组织演练（不低于4次），遇有各类突发事件能有效处置，确保无安全隐患。发生突发事件时，安保人员能够在规定时间内到达现场（5分钟内）；迅速采取有效措施控制事态发展；及时报告学校相关部门和领导。 |  | 10 | 无应急预案；有应急预案年度没有实际演练的；遇有突发事件不能有效处置的；每发现一起扣2分。每延迟1分钟扣1分；措施不当或未采取措施扣3 - 5分；未及时报告扣2分。 |  |  |
| 3．各岗位值勤、校内巡逻、秩序维护等所需的器具齐全、摆放整洁有序，制度上墙。 |  | 5 | 每发现一处不按要求的扣1分。 |  |  |
| 4．门卫执勤、接警巡逻、消防管理、值班值守等要做好执勤登记，原始记录保存完好；日常交接班手续完备，交接清楚。对校内发生的各类治安案件或突发事件，要做到及时发现、迅速报告；对外来人员和车辆进行有效核查，登记信息不完整或未按规定登记。 |  | 18 | 随机核查记录缺项不完整或者交接不清楚，未能及时发现各类突发案件或者反应不及时每发现一次扣1分；无登记信息放行无关人员和车辆随意进入校园，每次扣2分。 |  |  |
| 5．无责任事故和责任案件发生，师生有安全感，没有师生投诉。对校园安保服务满意率要达到95%以上；主动为师生提供帮助和服务，对师生的合理需求积极响应。 |  | 6 | 每接到师生投诉一起扣1分；未及时响应或推诿的，每次扣1分。 |  |  |
| 6．聘用安保人员，在组织、安排工作时，应符合国家相关法律法规，维护保安人员的正当权益。应聘、录用、离职等各类管理档案规范，手续齐全。 |  | 5 | 每发现违反规定的一处扣1份，员工投诉且涉及到影响甲方的一次扣5分。 |  |  |
| 7．熟悉校园内消防设施设备并能熟练使用；能有效控制各种火灾初期事件的有效处置；开展日常消防安全巡查登记，及时发现并报告消防隐患。 |  | 10 | 随机抽查，发现一处不能有效处置的每处扣2分；未落实或未及时报告扣2分；出现消防漏检登记的一次扣2分。 |  |  |
| - 监控室24小时有人值守，值班人员认真观察监控画面，发现异常及时报告；监控资料妥善保管，未经授权不得随意查阅或泄露； 协助调整视频监控设备，保持监控设备正常运行。 |  | 5 | 未及时发现异常情况导致安全事故发生的一次扣5分；发现问题未及时报告的一次扣2分；违反监控相关管理规定的一次扣5分。 |  |  |
| 9．110值班电话接、处警记录完善；保证电话24小时有人接听，对来电投诉、咨询及报修人员使用礼貌用语，不出现与客户争执或责任推诿现象。与学校各部门和外部相关单位（如公安、消防等）密切配合，协同应对突发事件；积极协助相关部门进行事件调查和处理。 |  | 5 | 接、处警电话规定时间内无人接听，每次扣2分，不使用礼貌用语，每次扣1分，报修维修记录、投诉咨询记录不完整扣2分，出现与客户争执或责任推诿现象，扣5分；配合不力扣2 - 3分；不配合扣5分。 |  |  |
| 10．队员年龄在18岁以上55岁以下，50岁以下人员占50%、50至55岁占50%，原则上男性身高在168cm以上。甲方门卫执勤人员为形象礼仪岗，身高170cm以上，年龄18至45岁之间；合同期限内轮换岗人数超过合同要求的20%。更换安保骨干、重点岗位人员，未经甲方保卫处同意不得随意更换。严格管理，定人定岗，未征得甲方保卫处同意不得随意抽减人员。 |  | 10 | 50至55岁人员高于50%扣5分，每增长5%扣分增加5分；其他每发现一处违反规定的扣2分。 |  |  |
| 11．各类岗位、人员配置符合规定，专业人员持证上岗,人员考核有标准、有措施、有奖罚淘汰机制。上岗仪表、行为、态度等标准统一、规范。实际使用人数低于成交人数90%扣5分。 |  | 8 | 人员配置不齐全、未有专业人员持证上岗的毎发现一处扣2分；无人员考核标准的、制度未上墙等毎发现一处扣2分；人员配备低于90%扣5分，每降低5%百分比扣分增加1分。 |  |  |
| 附加分 | 特色服务 | 10 | 管理工作有特色 | 提供相关佐证材料或典型案例，酌情加分，酌情抵消扣除的物业费 |  |
|  | 个性服务 |  | 针对个别学生或部分群体需要，为其提供个性化服务 |  |  |
|  | 先进事迹 |  | 有爱岗敬业、拾金不昧、关爱学生、见义勇为等事迹 |  |  |
|  | 其他工作 |  | 完成交办其他有关教学服务管理工作 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

物业管理服务项目突出问题违约责任清单

| 序号 | 项目内容 | 考核内容 | 违约责任 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保消防及交通管理 | 在物防技防相对到位，校门及监控室配有三班岗的情况下，出现撬门、拆卸、偷盗等导致财产损失。 | 1.物业公司负20%赔付责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 2 |  | 其它设有值守人员的场所，发生大宗、大件物品、器械等丢失；学校重点部位且有重点防范的场所出现偷盗。 | 1.物业公司负30%赔付责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 3 |  | 校园内因发生打架、斗殴和影响校园稳定的事件，安保人员没有在第一时间到场采取有效措施控制局面，引发事故，造成不良影响，物业公司应承担渎职责任。 | 1.视情节予以1000—3000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 4 |  | 没有对外来人员、车辆、物品进行核查、登记，或因巡逻规范不到位等，出现社会人员和车辆进入学校四处窜访、滋事等事故，物业公司承担工作人员渎职责任。 | 1.视情节轻重予以1000-3000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 5 |  | 经查实若证明系公司人员监守自盗。 | 1.由物业公司承担全部赔偿责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 6 |  | 除自然灾害以外，因物业人员过错（包括日常的检查、维护不到位和维修不及时导致门窗玻璃坠落，以及校园道路障碍、地漏盖不平或丢失形成空洞等工作责任落实不到位和工作疏忽）致使人员伤害。 | 1.由物业公司负全责； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 7 |  | 物业各类人员上班时均有消防安防监控和消防安防设备设施运行情况巡查、巡检责任。因物业人员工作落实不到位、疏忽、失误、违规操作、烧煮等引起火灾、火情。 | 1.由物业公司负全责，并视情节及后果予以赔付； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 8 |  | 因消防器材管理不善或巡查巡检不到位，出现火情火灾时，消防系统和灭火器无法使用致使火情扩大，造成重大损失。 | 1.由消防部门认定责任及相关缘由后，物业公司承担应有的事故责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 9 |  | 在校园公共场所、校园各部位特别是建筑物、食堂、学生宿舍等，发生火灾、火情，物业人员应第一时间到位，采取一切手段控制或消除火灾、火情，并按规范报警、施救、报告等。否则造成损失或伤害的。 | 1、根据消防部门的认证，追究物业公司一定的赔付责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 10 |  | 物业公司根据校园规划中车辆停放位置指挥车辆停放。协助保卫处完善校园内的交通标识，设置减速带，划定停车区，并做好交通标识标牌的日常巡查。根据学校车辆管理办法对进出校园的车辆进行管理，处置乱停乱放、超速行驶、摩托车不佩戴头盔等违规现象。管理人员要指挥、劝导车辆规范行驶和停放车辆。校园内车辆乱停放以致交通混乱，物业公司负完全责任。 | 1.由主管部门视情节每次予以500——2000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 11 |  | 学校重大活动、典礼、会议、迎新、考试、招聘会等交通指挥、疏导等委托物业公司配合学校保卫部门实施，若因人员配备不足，责任落实不到位造成校园大面积交通堵塞。 | 1.视情节予以1000-2000元的处罚（惩罚性违约金）；造成安全稳定事故的，物业公司负全责。 2.按考核规定扣分。 |  |
| 12 |  | 紧急或突发事件要在发现后第一时间报告（10分钟以内），注意方法，坚持先控制事态后处理的原则，坚决制止扰乱校园公共秩序的原则，坚决处置和报告非法的集会、游行、小买小卖、打架斗殴、各类摊点等影响校园安全稳定的事件。物业公司在没有注意、发现、报告、控制此类事情，引发后果，物业公司要承担责任。 | 1.视情节每起予以500-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 13 |  | 校园内若出现反动和不健康、具有煽动性内容的海报、传单，未立即报告和处置。 | 1.每起视情节予以500—2000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 14 | 公共设施设备运行管理和小型维修 | 公共设施设备的管理和正常运行关系到学校行政、教学、科研和师生生活的良好秩序，物业公司要全力保证公共设施设备运行的常态和安全。做到规范检查，定期检修，责任到人，异动报告，应急防范。因物业管理、监控、维修等原因导致学校公共设施设备损失、破坏，影响学校行政、教学、科研和师生生活的。 | 1.由主管部门查清责任及造成的损失和影响，视情节予以500-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 15 |  | 物业公司对所管辖区的水电供应保障要安排突发故障抢修人员，非社会和不可测因素导致突发停水断电并完全可以抢修的，因物业公司管理不到位，应急不及时，未在合同规定的时间内到场抢修，引发经济损失或学生骚乱，物业公司要承担责任。 | 1.视情节予以2000-5000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 16 |  | 因社会因素、基建、台风、维修等临时停水停电，物业公司要及时通告相关部门和师生。物业公司知情而未按要求通告，造成经济损失和正常的行政、教学、科研、生活受影响的。 | 1.物业公司要承担赔付责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 17 |  | 物业公司认真落实学校节水节电管理规定，把节水、节电作为重要工作来对待。公共场所（包括维修管理范围内）有长明灯，水电有跑冒滴漏等现象。 | 1.视浪费情况予以相应的经济处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 18 |  | 物业公司要严格遵照委托服务合同的维修项目开展维修工作。要建立小型维修规程，一般是报修、巡修、普查维修相结合。即报修由物业公司提供校园移动式（手机APP）服务软件,由师生线上报修；巡修由物业维修人员按物业管理规程，到服务范围内（尤其是公共部位）进行检查维修（单次维修5000元以上报主管部门），普查维修由物业公司组织，一学期两次，重点安排在寒暑假对所有合同委托内范围的设施进行检修（单次维修5000元以上报主管部门）。若发现“不报不修”，没有正常的巡修，不安排一学期两次的普查维修等。 | 1.视情节予以2000-5000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 19 |  | 物业维修管理要严格遵守合同规定的维修排障时间要求，特殊情况立即报告并书面说清缘由以备检查。按时维修排障作为考查物业工作效率、服务态度的主要内容。若造成师生投诉的。 | 1.视情节予以300-1000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 20 |  | 做好校外单位进校施工的检查管理。督促检查校外施工单位严格按照主管部门审批的范围施工，未经相关主管部门许可，外来单位不得在校施工，一经发现及时制止并上报主管部门。若因物业公司巡查不到位，导致外来单位未经许可在校内施工。 | 1.视情节予以1000-3000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 21 | 学生宿舍管理服务 | 学生宿舍管理服务是物业服务的重点，按合同做好工作。重点检查设施、物品登记、转接清点记录，妥善协助落实住宿方案，安排新生入住，宿舍调整，毕业生、退学人员手续办理，报修，环境卫生（含公共卫生消毒），外人和学生晚归登记，作息制度管理，公共纪律、秩序管理，宣传、活动管理，封闭时间人员管理，学生宿舍房间钥匙、消防通道门钥匙和楼顶天台门钥匙的管理，严禁推销、叫卖等。要求有规范的工作记录或友情敬告。学生宿舍实行24小时值班制度（晚上熄灯后可休息）。 | 1.每发现一处问题，对物业公司视情节予以500元-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 22 |  | 学生宿舍所有服务岗位人员不得在学生宿舍内实施任何经营行为，不得代其它企业或个人寄卖、售卖物品（包括售卖烟、酒、方便面等）。 | 1.一经发现，当月考评为不合格； 2.对物业公司每次予以5000元-10000元的处罚（惩罚性违约金）。 |  |
| 23 |  | 对学生宿舍组织每周不少于1次的安全、消防检查，发现问题主动整改，及时排除安全隐患，有效制止学生在宿舍内吸烟、酗酒、高空掷物、污损墙面、损坏公物、使用违规电器及管制刀具等行为，管理配合不力的。 | 1.视情节予以500-2000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 24 | 保洁服务 | 物业公司须按合同要求做好清洁保洁工作，由主管部门每月不定期组织全面检查，检查的内容为：保洁责任范围、保洁工具存放、现场保洁效果等。根据合同要求和检查实际，肯定成绩，指出问题，并书面向物业公司反馈。若未按合同要求连续两次被检查出现同样问题的。 | 1.视情节予以每次500-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 25 |  | 公共卫生消毒需按合同进行，要有消毒记录。未按要求进行公共卫生消毒。未定期检查和清理下水道和排水沟，造成内涝的。 | 1.视情节予以500-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 26 |  | 做好教室、场馆等教学重要场所的定时开放，及时关闭。因物业管理导致不按时开门导致无法上课。 | 1.视情节及产生后果每次予以1000-3000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 27 |  | 物业公司没有按照合同要求委托符合相关高空作业资质要求的专业服务公司开展楼体外墙玻璃清洁（一年清洁一次）。 | 1.按照合同相关条款承担所有的费用和责任； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 28 | 人员配置 | 物业公司应按合同设置岗位，配足保洁、安保、维修、宿管、绿化人数。乙方在服务过程期间因人员变动、更换、离职等情况导致的人员岗位空缺应向甲方及时报告，并及时补缺。国家法定节假日、寒暑假期间合理安排值守人员。 | 1.不及时报告或瞒报情况一经发现予以每次1000元的处罚； 2.情节严重的按3000元/人/月的标准扣减服务费用； 3.节假日期间人员缺勤，不在岗脱岗情况，一经发现予以每次1000元的处罚； 4.按考核规定扣分。 |  |
| 29 |  | 要求严格按合同执行，若物业公司配备的人员年龄、学历、工作经验、证书等条件未达到学校要求的。 | 1.按1000元/人/月的标准扣款 |  |
| 30 | 其它 | 物业公司须按要求完成承接项目查验。物业公司应建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。本合同终止时，物业公司应当按《四川省学校物业管理服务规范》（四川省地方标准DB51/T 2769—2021）及《物业管理条例》规定向学校管理部门移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案等资料；物业服务合同终止时，学校如选聘了新的物业服务企业的，物业企业之间应当做好相关交接工作。 | 1.按履约保证金标准等额扣除上月服务费； 2.由物业公司承担学校全部损失； 3.甲方有权追究乙方的违约责任。 |  |
| 31 |  | 合同规定内的保洁、安保、维修、宿管、绿化所需的物品配置要保质保量配到位。包括：为本项目配备两轮巡逻车、电动扫地车、电动垃圾收集车、全自动洗地机、吸尘器、管道疏通机、高压清洗机、清洁常用耗材等设备和材料。按政策要求年限，定期更换、添置安保服装、对讲机等常用安保装备。配备符合国家卫生标准和要求的保洁易耗品包括洗手液、消毒药剂、垃圾袋及新生寝室的卫生洁具（垃圾桶、扫把、撮箕）等。配置不足导致影响正常教育教学秩序的。 | 1.视情节予以1000-3000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 32 |  | 学校重要会议、大型活动、新生报到等活动的物品搬运、现场保洁、现场维安、撤场清场等拖拉、敷衍，影响活动正常进行或造成设施设备损坏及丢失。 | 1.视情节予以1000-3000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。 |  |
| 33 |  | 合同规定的当遇到电梯困人、突然停电、盗窃破坏、暴风雨、水灾、火灾、意外伤害、刑事、交通事故等紧急情况时，未按预案采取应急处理措施，防止事态进一步恶化，并及时报告学校并报警，协助保护现场的。 | 1.视情节予以1000-3000元的处罚（惩罚性违约金） 2.按考核规定扣分。 |  |
| 34 |  | 对公共设施、设备房、顶层天台等危险隐患部位，未设置安全防范警示标识的（物业管理公司提供标示内容，学校统一制作）；未定期对区域内的消防设施设备进行全方位的检查并记录反馈或检查、记录敷衍（巡视记录卡每月定期记录），未做到消防设施器材检查提示上报的。 | 1.每发现一次予以500-1000的处罚）（惩罚性违约金） 2.按考核规定扣分。 |  |
| 35 |  | 师生对物业服务投诉的，根据投诉情况（若为有效投诉）视情节给予经济处罚（惩罚性违约金）。 | 1.造成师生向校内投诉，每起根据严重程度予以500-1000元的处罚（惩罚性违约金）； 2.造成师生向校外投诉，根据严重程度每起予以1000-2000元的处罚（惩罚性违约金）； 3.按考核规定扣分。。 |  |
| 36 |  | 因物业公司或其员工渎职、失职或对重大问题失察产生严重后果。 | 1.每次予以2000-5000元处罚（惩罚性违约金）； 2.按考核规定扣分。。 |  |
| 37 |  | 物业公司将项目非法分包或转包给任何单位和个人。 | 1.学校有权即刻终止合同； 2.按合同履约保证金标准等额扣除上月服务费。 |  |
| 38 |  | 物业公司要切实加强安全生产工作，严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关要求执行。应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和技能，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程等，切实把所属员工的生命安全放在首位，建立生产安全责任制、定期或不定期开展安全生产检查。不履行职责或履行职责不到位等原因发生（国家安全法一般事故）造成人员死亡事故的。物业公司其员工遇特殊危急事件，畏难逃避或救护不及时等原因造成师生人员死亡事故，令学校蒙受重大损害(失)的。 | 1.学校有权即刻终止合同； 2.按合同履约保证金标准等额的一半扣除上月服务费。 |  |
| 39 |  | 违背本合同约定和要求，则甲方有权要求乙方立即整改，乙方明确表示拒绝整改或逾期整改超过15天的，则甲方有权解除合同并要求乙方承担合同月度金额5%的违约金；如因此给甲方造成损失且本条约定违约金不足以弥补损失时，由乙方继续赔偿损失。 | 1.学校有权即刻终止合同； 2.按合同履约保证金标准等额扣除上月服务费。 |  |
| 40 |  | 若乙方因自身原因导致合同终止或提前解除，乙方在15日之内自行退场，甲方按日结清费用，其余损失均由乙方自行负责。 | 1.学校有权即刻终止合同； 2.乙方自行承担全部损失。 |  |