
项目编号 ：XZZB-FW-2026012（1）
招标文件

项目名称：乌鲁木齐市自然资源勘测规划院采购彩色三维激光扫描仪项目
招 标 人：（公章）乌鲁木齐市自然资源勘测规划院
法定代表人：（签字或盖章）

招标代理机构：（公章）新疆新咨工程咨询有限公司

法定代表人：（签字或盖章）张军

联 系 人：王慧祥

联系电话：15026030506

联系地址：乌鲁木齐市六道湾路390号A2栋3-302
目  录

3第一章  投标人须知前附表


5第二章  投标人须知


11第三章  合同格式


12第四章  技术要求


17第五章  投标文件格式


27第六章  评标标准与方法




  招标公告
项目概况
 乌鲁木齐市自然资源勘测规划院采购彩色三维激光扫描仪项目 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月05日 16 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XZZB-FW-2026012（1）
项目名称：乌鲁木齐市自然资源勘测规划院采购彩色三维激光扫描仪项目
预算金额：70万元
采购需求：采购移动式彩色三维激光扫描仪及配套成图软件等。详见采购需求
供货期限：按采购人要求
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业。
3.本项目的特定资格要求：无

4.供应商未被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为：招标公告发布后）。
三、获取招标文件
时间：2026年05月14日至2026年05月21日，每天上午10:00至19：00（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）
地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年06月05日16点00分（北京时间）
开标时间：2026年06月05日16点00分（北京时间）
开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目实行全流程电子招投标。

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.供应商在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）。

5.在投标截止时间前,供应商应将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商应①投标截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；④开标结束后，请及时进入“网上报价”页面，等待最终报价通知。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市自然资源勘测规划院　　　　　　　　　　　
地址：乌鲁木齐市天山区碱泉街　　　　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新咨工程咨询有限公司　　　　　　　　　　　
地　址：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302号　　　　　　　　　　　　
项目联系人：王慧祥
电　话：15026030506
第一章  投标人须知前附表
	项号
	编列内容

	1
	工程名称：乌鲁木齐市自然资源勘测规划院采购彩色三维激光扫描仪项目

	2
	招标范围：采购移动式彩色三维激光扫描仪及配套成图软件等。详见采购需求

	3
	供货日期：按采购人要求

	4
	服务地点：乌鲁木齐市

	5
	资金来源：自筹资金

	6
	资金到位情况：已到位

	7
	招标方式：公开招标

	8
	要求投标人：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。3.供应商为小微企业。

	9
	联合体协议书
	不需要

	10
	投标保证金：本项目不缴纳投标保证金

	12
	投标文件份数
	提交电子文件即可。

	13
	投标文件递交
	截止时间： 2026年06月05日16时00分（北京时间）
递交地点：政采云线上递交

	14
	招标项目开标
	时间：2026年06月05日16时00分（北京时间）
地点：政采云线上开标

	15
	投标有效期：投标截止时间后30天

	16
	评标方法
	综合评分法（具体详见第八章）。

	17
	招标控制价
	70万元

	18
	履约保证金
	不收取

	19
	招标代理服务费
	招标代理服务费：按新招标代理服务费计价标准（发改价格【2011】534号）标准，本项目由中标人支付招标代理服务费。

	20
	付款方式
	以合同约定为准。

	21
	其它
	为保证服务质量，本项目最低报价不作为中标的唯一依据。

本项目划分行业为其他未列明行业。

本项目质保期为一年。


第二章  投标人须知
一、说明

1. 资金来源

“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得资金。招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同的款项。

2. 招标人、招标代理机构及合格的投标人

2.1 招标人：详见投标人须知前附表
2.2 招标代理机构：招标代理机构（以下简称招标代理机构）是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标代理业务的中介组织。

2.3 合格的投标人

2.3.1 通过资格预审审查的申请人。

2.3.2投标人不得直接或间接地与招标人为本次招标进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3.3投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

3. 合格的服务

3.1合同中提供的所有服务，均应来自上述2.3条款所规定的合格投标人。

3.2服务系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的符合招标文件要求及国家相关标准的相关的服务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章  投标人须知前附表

第二章  投标人须知

第三章  合同格式

第四章  技术要求

第五章  投标文件格式

第六章  评标标准与方法

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止期5天以前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止期2天前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

8.2投标的语言投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函 电均应以中文书写。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1）投标承诺书

2）法定代表人身份证明书

3）法定代表人授权委托书

4）投标人概况

5）项目技术负责人

6）拟投入人员

7）投标人近3年来类似项目

8）拟投入设备

9）其他材料
10.投标文件格式：

10.1 投标人应按本须知第9条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.2投标人应按本须知第9条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

11.投标报价

11.1 投标人应标明本合同拟提供服务的分项报价和总价。

11.2 投标人只允许有一个投标报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.3投标人根据本须知第11.1条的规定分项报价，只是为了方便评标委员会对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

11.4投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，评标委员会将否决其投标。

11.5投标人不得以低于成本的报价投标。最低投标价不是被授予合同的唯一保证。

12.投标货币

投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

13.证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人提交的合格性证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应符合本须知第2.3条的规定。

13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标方满意。即：

1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术能力；

2）投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

3）投标人应提供其开立基本帐户的银行在近期开具资信证明的原件或该原件的复印件。

14. 证明所提供的服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1所提供服务的详细说明；

14.2服务的内容包含售后服务以及承诺。

15.投标保证金

15.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，投标人须在开标日期前2个工作日将投标保证金汇至招标代理公司账户，汇款后携带汇款凭证复印件至招标代理公司，由招标代理公司出具投标保证金收据，该收据为投标人缴纳投标保证金的唯一凭证。

15.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

15.3 投标保证金的货币为人民币，并采用下列一种形式：   

1）电汇   2）网银

15.4 凡没有根据本须知第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标，将被否决其投标。

15.5在中标结果公示期结束后，未中标人将开户信息发送至招标代理机构办理退回投标保证金手续。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

15.6 中标人的投标保证金在中标结果公示期结束后，将开户信息发送至招标代理机构办理退回投标保证金手续。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2）投标人不接受按招标文件规定对其投标报价进行修正的；

3）中标人未能在规定期限内签署合同；

4）投标人在投标过程中违反国家法律、法规及规章制度的。

16.投标有效期

16.1 投标应自本须知第22.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的将被否决其投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.投标文件的制作和签署

17.1 投标人在中标后应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件需打印，并由投标人盖章及法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。

17.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人或其授权代表在删改处签字。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的密封和标记

本项目为电子投标项目，纸质版文件不需要密封。
19.投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

19.2 招标代理机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在本须知第19条规定的截止期后送达的任何投标文件, 截止期后收到的投标文件将原封退回。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。如未按规定密封、标记和递交，将被否决其投标。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定不予退还。

五、开标与评标

22.开标

22.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

22.2 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、所报完成日期以及招标代理机构认为合适的其他内容。

22.3 招标代理机构将做开标记录。

22.4 招标代理机构或招标人将做资格审查

资格审查标准

	序号
	标    准

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 

	2
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	3
	供应商应为小微企业。

	备注: 以上条件有不满足的将否决其投标。


23.评标

23.1 评标委员会

23.1.1 招标代理机构将按照法律法规及有关规定组建评标委员会。资格审查由招标代理机构或者招标人按照进行审查。
23.1.2 评标委员会由招标人代表及随机抽取的有关经济、技术等方面的专家组成。

23.1.3评标委员会对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

23.2   评标方法：综合评分法（详见第八章）。

六、投标文件的初步评审

23.3  开标后，招标代理机构依法组建的评标委员会首先对投标文件进行初步评审，

23.3.1 通过初步评审的主要条件： 

初步审查标准

	序号
	标    准

	1
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章；

	2
	投标报价是否高于招标控制价；

	3
	完成期限是否超过招标文件规定期限；

	4
	是否按招标文件规定制作投标文件，其中是否存在内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

	5
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件。

	备注: 以上条件有不满足的将否决其投标。


23.3.2评标委员会将对通过初步评审的投标文件进行审核，看其是否有算术或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.3.2.1若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

23.3.2.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

初步评审合格后方可进入详细评审阶段。

七、投标文件的详细评审

24.评标委员会将按照本须知第23条规定，只对经初步评审合格的投标文件进行详细评审，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和综合评分法，对其技术部分和经济部分作进一步评审、比较。

25.中标人的确定　

25.1评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按分数高低作出排序，推荐 3名中标候选人，得分最高的投标人将被确认为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。如果二个投标人得分相同时，取投标价格低者，以此类推。

25.2招标人应根据评标委员会的评审结果和国家有关规定确定中标人。

25.2.1评标委员会通过综合评分并按分数高低作出排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

25.2.2招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。如果二个投标人得分相同时，取投标价格低者，以此类推。

26．招标代理机构、招标人和评标委员会的接触

26.1 除本须知第23.3条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人以及评标委员会成员接触。

26.2 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

八、授予合同

27. 合同授予标准

除第28条的规定之外，招标方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。

26. 授标时更改服务数量的权利

招标人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

28.中标通知书

28.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1中标人在收到招标代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与招标人签订合同。

第三章  合同格式

本项目合同由招标人与中标人协商签订。

第四章  采购需求
乌鲁木齐市自然资源勘测规划院采购移动式彩色三维激光扫描仪一台及配套成图软件两套、GNSS接收机两套。
扫描仪参数不低于以下要求：
1、激光雷达线束：≥32 线；
2、采集速度：≥640000 点/秒；
3、激光雷达扫描距离：≥120 米；
4、激光雷达作业方式：1个激光雷达自动旋转式；
5、数据存储：主机内置固态硬盘≥1TB，非SD卡；
6、控制方式：手机浏览器通过WIFI控制设备运行；
7、工作时长：1块电池不少于 90 分钟，同时使用2块电池不少于 180 分钟；
8、电池：V 型卡扣电池，1块电池至少具有2个充电接口，具有电量按键，电池带有液晶屏幕显示电压、电流和电量，1块电池至少具有2个USB接口，1块电池电量不低于99Wh；
9、供电方式：2块电池同时为设备供电，支持电池热插拔，支持激光雷达与控制主机两路分别供电；
10、充电器：液晶屏幕显示充电时间、电池电量，满足两块电池同时独立充电，两块电池充电互不影响；
11、主机接口：支持USB3.0数据传输；
12、移动终端：支持手机、平板电脑、笔记本电脑等移动终端模块连接使用；
*13、定位方式：支持基于 SLAM 技术定位扫描，支持RTK，可以连接CORS系统实现RTK-SLAM 技术定位扫描；并且支持PPK，实现PPK-SLAM技术定位扫描；
14、多功能模式： 具有背架，支持手持模式、背负作业模式，同时可以快速改装到车载、推车等平台使用；
15、作业时长：一次性持续采集作业时长不小于90分钟，一次性90分钟采集作业获得的点云成果能够满足技术指标中的绝对坐标精度、垂直度精度；
16、激光等级：一级人眼安全激光；
17、相机：≥6K 360°高清全景相机；
18、相机像素：≥2100 万；
19、相机镜头：2 个鱼眼镜头，高级防抖；
20、GNSS 天线：外置天线模块，天线可拆装；
*21、自动坐标转换功能：支持利用四参数、七参数转换为本地坐标；
*22、高程拟合：支持依据经纬度进行高程拟合；
*23、手动GCP功能：支持利用点云刺点的坐标进行坐标转换；
*24、精度报告：点云预处理后自动生成精度报告，精度报告中需包含点云平均绝对误差、绝对误差范围所占百分比、点云精度热力图等；
*25、精度热力图点云：数据成果中含有精度热力图点云las文件；
*26、控制点规划工作建议书：建议书中需给出对于不满足项目精度标准的点云建议补打的控制点的位置和数量；
27、点云相对坐标精度：两点间的独立坐标距离精度满足≤2毫米精度要求；
28、点云绝对坐标精度：在大于20000平方米面积的区域内，点云CGCS2000坐标精度满足≤3 厘米精度要求；
*29、点云水平度精度：水平距离大于120米条件下的点云模型的底面点云模型绝对水平，底面点云模型与水平线夹角的水平度精度小于 0.005 度。点云垂直度精度： 垂直距离大于60米条件下的点云模型的立面点云模型绝对垂直，立面点云模型与垂直线夹角的垂直度精度小于 0.005 度；
*30、点云唯一性精度：不同人员分别三次测量10000平方米的场景，三次测得的点云模型套合后，距轨迹线25米两侧的点云重复扫描重合度精度小于2厘米；
*31、移动物体去除：支持自动删除点云中的车辆、行人等快速移动物体引起的噪点；
*32、点云厚度：满足≤2毫米的点云厚度；
*33、点云密度：距轨迹线30米两侧内点云，点数量每平方米不低于250000点；
34、支持利用移动终端的网页界面点按图标采集控制点；
*35、参数设置：支持调整点云拼接的特征密度等参数，支持弱纹理模式数据解算，支持厘米级、5毫米级、2毫米级数据解算模式；
36、闭环设置：支持大范围空间的手动闭环功能；
37、数据处理范围：支持调整数据采集路线的终点，减小数据冗余；
38、批量处理：支持多工程文件批量处理方式；
*39、数据处理： 支持实时显示数据解算过程， 包括以高程显示点云拼接过程， 激光雷达扫描过程，行走路线过程，数据处理所用时间；
40、支持点云测量，裁剪盒，颜色、强度、高程、EDL显示模式等功能；
41、点云模型：支持点云抽稀等功能；
42、数据展示： 支持行进轨迹、透明度可调节的全景图片与点云数据的套合浏览；
43、文件名称：支持利用移动终端设置工程文件名称；
*44、支持点云和全景图像分别双窗口显示，点云和全景图像联动；
45、查看设备状态：支持利用移动终端查看作业时长、电池电量、存储空间、数据容量等；
*46、支持沿轨迹线的前进方向浏览点云模型和全景图像，支持点云漫游功能；

*47、自动建模：支持自动生成mesh模型

*48、模型格式：支持导出obj/osgb格式模型

49、建模方式：支持单台电脑快速建模无需集群解算

50、支持实时显示建模过程、显示整体建模进度
*51、点云实时显示：支持作业过程中手簿实时显示点云

*52、支持实时显示点云视角跟随浏览

*53、支持将采集过程中实时显示的点云数据在采集完成后随原始数据直接导出为las格式成果

*54、支持选择是否使用实时显示功能

*55、支持采集过程中实时显示点云拼接过程，括以高程显示点云拼接过程， 激光雷达扫描过程，行走路线过程
56、供应商符合三体系认证要求，具备三体系认证证书
57、产品具有CE认证证书
58、产品具有FCC认证证书
59、产品电池可提供海运运输条件鉴别报告书

60、产品电池可提供航空运输危险性鉴别报告

61、产品电池可提供UN38.3 测试报告
配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量/套
	套数
	备注

	1
	主机模块
	个
	1
	1
	

	2
	手持模块
	个
	1
	1
	

	3
	锂电池
	块
	2
	1
	

	4
	锂电池充电器
	个
	1
	1
	

	5
	热插拔挂板
	个
	1
	1
	

	6
	运输箱
	个
	1
	1
	

	7
	背架
	套
	1
	1
	

	8
	Mapper加密锁、Modeler加密锁
	个
	2
	1
	

	9
	Works加密锁
	个
	1
	1
	

	10
	数据线缆
	根
	3
	1
	

	11
	GNSS接收机
	个
	2
	2
	

	12
	相机模块
	个
	1
	1
	

	13
	移动终端
	个
	1
	1
	

	14
	肩带
	个
	1
	1
	

	15
	对点板
	个
	1
	1
	

	16
	U盘
	个
	1
	1
	

	17
	合格证保修卡
	套
	1
	1
	

	18
	工具套件
	套
	1
	1
	


软件参数
（1）支持加载las、laz、tif、jpg、img、dem、asc、avi、mp4等数据格式，实现数据的读写能力；
（2）支持立体视图、矢量视图、三维视图、全景视图、断面视图可同时打开作业；
（3）支持点云与全景图像分屏显示，点云测图、全景辅助判读属性；

（4）支持点云与全景图像可在全景窗口套合显示，并提供全景窗口测图功能，在全景窗口也可实现点云、全景、矢量同时显示效果；

（5）点云视图显示模式支持裸眼三维模式与真立体模式，可通过快捷键一键切换，两种显示模式任意切换；
（6）半自动矢量提取，包含道路标线提取、航道树提取、路灯等杆状地物提取功能；
（7）智能化属性录入，采集完成后可将需要填写的属性设置对话框弹出，拥有批量属性信息实时录入功能，包含编号自动填写、属性连接、计算等功能；
（8）支持shp、gdb、mdb、exf、xml、kml、dwg、udb等格式输入输出；
（9）支持指定高程快速过滤，一键过滤出建筑物轮廓，一键切换过滤正射模式与三维模式；
（10）支持多种高程模式设置，包含使用当前高程和半径、隐藏当前高程之上的场景、自定义范围三种模式；
（11）至少配置3套标准符号库，包含国标2000、国标2000-2017版、新型基础测绘符号库HB，同时配有国标2000-2017版转换对照表；
（12）支持符号可自定义，包含图层、属性、符号自定义、快速导入dxf格式图块数据、双击图块即可进行编辑操作等功能
（13）房屋围墙等硬性地物采集支持按边采线的方式，不必去采集角点，利用交线即可绘出，阳台采集可使用三点阳台命令绘制，无需捕捉；
（14）支持批量分幅输出pdf、vdb、dwg格式数据，包含500、1000、2000比例尺图分幅（分幅方式必须具备标准矩形、倾斜矩形）；
（15）动态高程过滤，可根据地形的不同设置不同的高程过滤宽度，滚轮快速调节上下高程，满足不同地形变化处理的需要；
（16）自动完成面功能，不再捕捉每一地物节点，自动构面，解决拓扑问题。
（17）测图功能包含自动直角化、三点阳台、自动完成面、自动闭合、已采集地物的三维咬合，二维咬合等；
（18）高效等高线采集功能，包含高程点自动注记、文本注记、道路采集、等高线自动注记、基于 TIN/DEM 的等高线自动生成等功能；
（19）丰富的矢量要素编辑功能：包含曲线内插（整体/局部）、曲线修侧、曲线光滑、批量连接、打断、矢量的任意内，外裁切、平行线的打散连接等功能；
（20）支持颜色（RGB）、强度、高程、分类、高程和强度、EDL等显示效果，支持点大小调节、点云密度调节等功能；
（21）拥有灵活的自定义工具集，包含自定义快捷键、自定义工具条、自定义菜单栏、自定义质检方案等功能，作业过程无需点击工具栏和菜单；

（22）支持在矢量窗口和立体窗口显示正射影像；
（23）支持方格网法、三角网法计算土方量（填方量、挖方量、净挖方量），并生成 CSV 文件，（CSV 文件格式可根据需求定制）；
（24）断面视图可采集成图，支持任意截面测图，并可导出成图；
（25）配有质检方案窗口，支持基于所有软件内嵌工具及检查功能进行个性化定制，规范作业流程；

GNSS接收机2套
	定位


	静态精度：平面：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程：±(5+0.5×10-6×D) mm


	
	RTK精度：平面精度：±(8+ 1×10-6×D) mm，高程精度：±(15+1×10-6×D) mm


	
	★预置支持星地一体服务，具备星基、地基且坐标框架统一、根据作业场景环境自动切换星基、地基服务，在不校准的情况下单机即可直接输出CGCS2000、WGS84坐标系下厘米级定位精度的坐标


	
	★支持电离层抑制功能，具备显性化展示、电离层活跃度查询、三天活跃度预报功能，可在电离层强活跃度扰动情况下进行正常作业


	
	提供检验证书


	卫星通讯

	★具备卫星通讯能力，能够在野外无手机信号时通过卫星通讯给手机发消息，保障作业进度及时上报或用于被困救援等


	影像放样

	★具备120°广角AR放样，支持星光夜视用于工程赶工


	倾斜测量

	★倾斜测量需支持对中杆校准功能，无需专用对中杆，任意对中杆均可进行倾斜测量，且倾斜60度情况下精度不超过3cm


	
	★支持对中杆高度提醒功能，防止出现返工


	用户交互

	★单按键，且通过按键即可进行工作模式切换及播报接收机电量


	
	★支持App语音控制、语音播报


	
	★采用接收机内置电台天线，野外电台作业无需携带额外天线配件


	电源

	内置6800mAh锂离子电池


	
	★App上可实时显示当前接收机的剩余工作时间，以便进行作业规划


	外部接口

	★防水透气膜，温度急剧变化时保障内外气压平衡，防止水汽进入


	
	★工业级Type-C一对多接口，无需分辨各种插口类型，可通过Typc-C进行静态数据传输、USB/OTG升级、输出GPGGA信息给第三方设备等；


	无线通讯

	★内置移动+联通+电信三运营商免插卡eSIM，保障在野外任一网络均可作业。内置eSIM网络可共享给手簿APP使用，并提供至少3年不限量网络流量


	
	★内置网络：主机需内置4G全网通网络模块，可支持移动+联通+电信2G/3G/4G网络


	
	内置接收电台


	手簿

	内存及存储：RAM≥4GB


	
	★为保障户外语音播放体验，要求手簿使用正面出音喇叭



以上技术参数为标准参数，不满足技术参数做扣分处理。
第五章  投标文件格式

投标文件封面示例

正本

投标文件

项目名称：××× 

招标人名称：×××
投标人名称：×××

联系人：                   联系电话：                
投标人地址：                      

投标文件目录

1、投标承诺书

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、投标人概况

5、项目技术负责人

6、拟投入人员

7、投标人近3年来类似项目

8、拟投入设备

9、其他材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书(一)

招标人：                       

1、根据已收到的           的招标文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的招标文件，投标报价为￥                 元（大写：              元），来承担本项目招标范围内的工作。
2、一旦我方中标，我方保证在与招标人签订合同后立即开始工作，并将在    年    月    日内完成。
3、一旦我方中标，我方保证将按国家相关标准及质量要求完成相关工作。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

投标承诺书（二）

招标人：                 

若我公司中标后，项目技术负责人为：

	姓名
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目技术负责人信誉的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的  5  %作为赔偿金。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               

系          （投标人名称）               的法定代表人。

	附身份证正反面




特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

	附身份证正反面




投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日
投标人概况

1、投标人名称：


2、资质等级：


3、投标人地址：


4、经营范围：


5、投标人自我介绍：
拟投入人员

1、拟投入应包括：项目技术负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、主要资历等基本信息。

	序号
	人员姓名
	身份证号
	业绩
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人近3年来类似业绩

	业主

单位
	项目名称地点
	时间
	项目内容
	开竣工

日  期
	合同

价款
	质量达到标准
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  备注：附中标通知书或合同复印件。

拟投入设备

	项号
	设备名称
	型号
	数量
	用途

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第六章  评标标准与方法

	序号
	其他因素分值
	分值

	1
	产品性能和技术指标(40分)
	根据投标人提供货物技术要求、规格、数量的情况，由评委进行综合评议。优得10分、良得7分、一般得5分、差得0分。
	10分

	
	
	根据投标人提供的货物功能、性能等方面情况由评委进行综合评议。由评委进行综合评议。优得10分、良得7分、一般得5分、差得0分。
	10分

	
	
	根据投标人对本项目的理解程度、合理性、是否能够真正满足采购单位实际需求，由评委进行综合评议。优得10分、良得7分、一般得5分、差得0分。
	10分

	
	
	根据投标人提供的货物安装、货物检测报告（需提供复印件加盖公章）、维修等方面情况由评委进行综合评议。优得10分、良得7分、一般得5分、差得0分。
	10分

	2
	企业信誉

(5分)
	依据投标人“信誉”如履约能力、财务能力、银行守信、政策法规执行等方面的记录和体现由评委进行综合评议。优得5分、良得3分、一般得2分、差得0分。
	5分

	3
	售后服务体系及服务情况

(10分)
	售后服务体系：是否有固定、长期的售后服务机构及备品备件库、能否提供及时到位品质服务等，提供相关证明文件，评委进行综合评议。优得6分、良得5分、一般得4分、差得0分。
	6分

	
	
	售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，需提供详细的培训、维修、保养计划，评委进行综合评议。优得4分、良得3分、一般得2分、差得0分。
	4分

	4
	对招标文的响应程度（5分）
	满足招标文件质保期要求得3分，每增加一年加1分，最高得5分，低于招标文件要求不得分。
	5分

	5
	类似业绩

(10分)
	近三年类似业绩 

每个有效的类似业绩得2分（需提供供货合同或中标通知书复印件），不提供业绩证明材料或类似业绩不符合要求不得分，满分10分。
	10分

	6
	投标人报价

（30分）
	投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。其中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。价格权值：30%）
	30分

	7
	合计：
	100分


1
                                                  2

