
乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目

公开招标文件

项目编号：HHZD20260513
项目名称：乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目

采购人（盖章）：乌鲁木齐市中医医院

联 系 人: 马老师

电    话：09914504260

代理机构（盖章）：新疆惠合正德工程管理有限公司
法定代表人（盖章）： 
联系人：马轩宇、刘媛

电  话：13671117866、13109956683
详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼  
第一章  公开招标公告
乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目

公开招标公告

（项目编号：HHZD20260513）

一、招标条件

乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目已审批，项目资金来源为财政资金，采购人为乌鲁木齐市中医医院。本项目已具备招标条件，采购方式为公开招标。

二、项目概况和采购范围

范围：简要规格描述：多参数检测一体机，详见招标文件。

三、投标人资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

4、本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》；

四、招标文件的获取

获取时间：2026年05月13日至2026年05月20日（上午10：00至13：30，下午15：30至19：00北京时间）

地点：政采云平台线上获取 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年06月02日11时00分

递交方式：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的的指定位置。

六、开标时间及地点

开标时间：2026年06月02日11时00分

开标地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅  

七、联系方式

采购人：乌鲁木齐市中医医院

地  址: 乌鲁木齐市友好南路590号

联系人：马老师                     

联系电话：09914504260
招标代理机构：新疆惠合正德工程管理有限公司

地    址: 乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

联 系 人：马轩宇、刘媛

联系电话：13671117866
采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）采购政策

政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。 

（2）政策依据

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； 

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； 

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； 

5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）；

6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 

7）财政部（财库[2014]68号文）；

8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

本项目代理服务费收取标准参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮由中标人向采购代理机构支付。

其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子招投标；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.供应商在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）。

5.在开标截止时间前,供应商应将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,开标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商应①开标截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；④开标结束后，请及时进入“网上报价”页面，等待最终报价通知。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

投标人须知前附表

	项号
	内    容

	1
	项目名称
	乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目

	
	项目地点
	乌鲁木齐市中医医院

	
	采购方式
	公开招标

	
	交货期及质保期
	交货地点：甲方指定地点

供货期：合同签订后20个日历日以内

质保期：采购人验收合格之日起三年

	2
	采购预算资金
	本项目预算金额和最高限价为30万元，其中多参数检测一体机单价限价为1.5万元，共20台
（即本项目总报价不得超过给定的最高限价，分项报价不得超过给定的最高限价否则其响应文件将被拒绝）

	3
	付款方式
	详见合同要求

	4
	投标有效期
	90日历日（自投标截止之日算起）

	5
	投标保证金额
	保证金金额：小写：3000元整   大写：叁仟元整

账户名：新疆惠合正德工程管理有限公司

中国银行股份有限公司乌鲁木齐市红光山路支行

行号：1048 8100 6071

账号：1077 0117 9662

联系电话：0991-4160566

保证金的缴纳形式：银行电汇自投标人基本账户转出。

保证金于开标截止时间前（即2026年06月02日11：00前）从其基本账户转账或者电汇提交到达指定账户，未按时提交投标保证金的以投标人自动放弃投标处理，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目保证金（以保证金接收方银行到账信息为准）。

	6
	招标答疑
	投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

	7
	投标文件份数
	本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件（中标单位应按供应商须知前附表要求提供子投标文件U盘、纸质投标文件）。

	8
	投标文件递交
	截止时间： 2026年06月02日11时00分（北京时间）

递交地点：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的指定位置。

	9
	招标项目开标
	时间： 2026年06月02日11时00分（北京时间）

地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅


	10
	评标方式
	综合评分法

	11
	备注
	投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败， 由采购人或招标代理机构现场请示项目主管部门处理。本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布；


一、总则

1、项目概况

受乌鲁木齐市中医医院的委托，根据采购人需求和相关标准及要求，对乌鲁木齐市中医医院多参数检测一体机采购项目进行公开方式采购招标。
2、投标人资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

4、本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用,在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。本项目中标单位按国家标准向代理人支付代理费。

二、招标文件

4、招标内容：详见投标须知前附表。

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括本文件以及所有招标答疑文件和补充通知。

5.2 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人负责。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

9、采购文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
10、投标文件的组成
（1）投标承诺书（附件一）

（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金收据（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）中小企业申明函。（附件十四）

（15）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（附件十五）（详见投标文件格式）

11、投标报价
11.1投标报价超过最高限价的或配套设施报价超过给定的最高限价，其响应文件将被拒绝，不得进入评标阶段。
11.2 投标报价为本招标文件所确定的招标内容的价格体现。投标人应按招标书所附的投标报价表的格式提供产品的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价，采购人不接受任何备选方案的报价（包括正副本不一致的商务报价时以正本为准）。供应商需对采购人提供的清单中全部设备进行报价，否则报价无效。

11．3设备综合单价是指货物到达采购人指定地点的价格，包括生产、装车、卸车、运输、保险、利润、税金等一切费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。

11.4 本项目报价采用综合单价法，结算时，按实际货物数量乘以综合单价结算。
12、使用的货币
投标人应以人民币填报所有单价和合价,合同实施时亦以人民币支付。

13、投标有效期
13.1 投标书应在投标须知中所规定的投标截止期之后开始生效，在投标须知第 3 项所规定的日历日内保持有效。
13.2 如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求以补充通知进行，投标人须以书面形式答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。在延长期内，应满足原投标有效期内的全部规定。

14、投标保证金 

14.1投标人在投标截止日前缴纳不少于投标人须知前附表第4项规定数额的投标保证金。缴纳保证金形式以电汇、支票交至新疆惠合正德工程管理有限公司账户。
14.2 采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。
14.3 未中标的投标人的投标保证金在招标工作结束后，予以退回（无息）。

14.4 如有下列情况，将没收投标保证金：

14.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标书；
14.4.2 中标人未能在规定期限内：

14.4.2.1 签署合同；

14.4.2.2 提交所要求的履约担保。

15、投标文件的编制要求

15.1 投标人须按招标文件规定要求编制投标书，并按投标须知第 6 项要求的本数编制。投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。 
15.2 投标人须按招标文件的要求以及提供的格式填写,如内容填写不够时，投标人可按同样格式增页。

四、投标文件的封装与递交（本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书）

16、投标文件的封装与标志
16.1 投标文件封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，同时加盖单位公章及法定代表人签字或盖章（或委托代理人签字或盖章）,并标明“正本”、“副本”字样。

16.2 投标人应按本采购文件规定的格式编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

16.3 投标文件的份数见投标须知前附表。技术、商务正本必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用线装或胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章（须胶装，否则视同活页处理）。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样并加盖公章。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式，活页装订的投标文件按无效标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.4 投标文件的封袋应确保密封完整，并加盖单位公章以及法定代表人或委托代理人签字或盖章。

16.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

17、投标截止期

17.1 投标文件应在投标须知第 7 项所规定的日期和时间前按规定的地址送达。
17.2 采购人根据招标文件的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人可以在投标须知第 7 项规定的投标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书，并书面通知采购人。补充、修改内容为投标文件的组成部分。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按第 16 条的规定编制、密封，并在内层和外层封套上标明“修改”或“撤回”字样。
18.3 在投标截止期后不能修改投标书。
18.4 在投标须知第 7 项规定的投标截止期与原投标有效期或根据第 13 条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据第 14 条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

18.5投标文件的编制原则

（1）投标人应当根据采购人提供的招标文件要求详细编制投标文件（包括必要的图表说明）。

    （2）投标人应当对招标文件提出的要求和条件做出实质响应。

    （3）投标文件以及投标人、采购人之间的往来正式文件均应使用中文。

    （4）投标人应在投标函中分别标明其所投的项目代号和名称。并标明每个项目中的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

    （5）投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

    （6）其他

所有计量单位为公制。投标书不得涂改，总价应用数字和文字两种形式分别表示。数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

投标单位出具相应的资格证明文件。证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书中的一部分。 

投标人所提供资格证明文件必须真实、有效。资格证明文件中所提供的相关数据或有关的复印件在开标后将进行有效性验证。

五、开标

19、开标

19.1 采购人将于投标须知第 8 项规定的时间和地点开标，开标由采购人主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标，投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标会议。（本项目为不见面开标）

19.2 开标程序

19.2.1 开标由采购人主持;

19.2.2 由投标人代表检查各投标单位在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果; （本项目为不见面开标）

19.2.3 经监督人确认无误后，由工作人员当众拆封宣读投标人的名称、交货期、投标价格，以及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标价格在评标时将不予考虑。（本项目为不见面开标）

19.3 采购人应做好开标记录，并存档备查。

21、无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：
（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
（2）投标文件未按规定时间送达的；

（3）投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4）按第 20.1 条规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。
22、唱标

22.1 由投标人推选的代表检查有效投标文件的密封及标志情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、交货期、投标价格和投标文件的其他主要内容。（本项目为不见面开标）
22.2 采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标人的有效投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。按第 18 条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件及无效投标文件将不予开封。（本项目为不见面开标）

22.3 采购人将宣读所有有效投标文件的投标人的名称、交货期、投标报价，投标文件的修改与撤回及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标报价在评标时将不予考虑。
22.4 采购人应做好开标记录，参与投标的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。

六、评标

23、评标委员会

采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号令组建评标委员会负责评标。评标委员会由技术专家、经济专家和采购人的代表组成，成员为5人（含）以上单数。除采购人代表外，随机产生的专家人数且不得少于评委总人数的2/3。
24、评标办法

24.1 评标委员会将对所有的投标文件进行初步评审,初步评审不通过的，作废标处理；初步评审通过的投标文件进入详细评审。

24.2 评标委员会将对通过初步评审的投标文件依据打分内容进行评审，招标代理机构按招标文件有关规定进行标价校核，并统计商务技术部分、投标报价部分得分。

25、定标原则
25.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

25.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.3.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。评标委员会根据本办法对投标人的投标文件进行综合评分，由评委分别独立进行打分，之后汇总。按各品种规格总得分由高到低顺序排列，排名第一名的投标人推荐为中标人。采购人在项目实施过程中应按本次评审结果向中标人按本项目需求要求各中标人及时供货。
26、投标文件的澄清

26.1 评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

26.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，有微小的不正规、不一致或不规则，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果以及这些微小之处不致构成投标文件实质上不响应招标文件。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束时予以补正，投标人的法定代表人（或法人授权代理人）应当签字确认其补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照招标文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

27、投标无效的情形

    未通过初步评审的投标文件将被视为无效的投标，投标文件将会被拒绝评审

初步评审
	序号
	标  准

	1
	响应文件按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按规定加盖公章）；

	2
	响应文件载明的采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；

	3
	响应文件符合招标文件规定的商务条款等实质性要求的；

	4
	响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件要求的；

	5
	响应文件不附有采购人和采购方不能接受的条件的；

	6
	投标报价未超过最高限价的；投标报价按照招标文件格式填写且投标报价是否唯一；本项目预算金额和最高限价为30万元。（即本项目总报价不得超过给定各自的最高限价，否则其响应文件将被拒绝）

	7
	符合招标文件规定的其他实质性要求的。

	备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会小组将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。


27.1 评标委员会将仅对被确定为通过初步评审投标文件进行评价与比较。

28、保密

28.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

28.2在评标期间，投标人企图影响采购人或招标代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

28.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、授予合同

29、中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴ 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

⑵ 能够满足招标文件的实质性要求。

30、合同签订

30.1 中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日之内签订合同。 
30.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。 
30.3 采购人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.4采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、特别说明

31.1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

 政府采购政策支持：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
31.2根据政府采购促进中小企业发展暂行办法《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见招标文件前附表。

31.3凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策。提供虚假证明的按照无效投标处理。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。经评标委员会小组认可环保产品、节能产品及小微企业产品和产品报价后，供应商相应产品政策计算公式如下：

扣除后的供应商报价=供应商最终总报价-小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的供应商报价作为评审依据，小微企业产品报价为“小微企业产品清单”上的合计金额）

环保产品价格分加分=（环保产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

环保产品技术分加分=（环保产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

节能产品价格分加分=（节能产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

节能产品技术分加分=（节能产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

八、其它事项

32、其它事项 

32.1由中标人支付采购代理机构代理服务费，中标人在领取中标通知书时以转账形式支付给采购代理机构（否则不予以发放中标通知书）。

32.2关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

   无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

第2章、 合同条款
（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）
（具体以实际签订合同为主）

合同范本
医院合同编号：2023-
乌鲁木齐市中医医院

                    合同

需    方：乌鲁木齐市中医医院
供    方：
签订地点：新疆乌鲁木齐
签订时间：2026年  月  日

乌鲁木齐市中医医院

                      合同

甲方（即招标人、需方）：乌鲁木齐市中医医院   

乙方（即中标人、供方）：                      
根据《中华人民共和国合同法》以及甲方即（招标人、需方）招标文件及乙方即（中标人、供方）投标文件，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，就甲方设备的订购，经协商一致，确立本合同。
一、供货范围及价格：

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的名称、价格、型号、数量等作为本条款的基础。（详见以下供货明细表）
2、甲乙双方约定的价格为包干总价，该包干价为乙方按照合同约定履行了全部义务后适用的总价格，在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款应当从上述约定的包干价中扣除。
3、上述约定的包干价，已综合考虑了各项因素和风险，乙方不得以任何理由要求调增约定的包干价标准。
4、上述约定的包干价，已包含乙方因履行合同而应支付的各项成本和费用，包括不限于税金、运输费、安装费、培训费及利润，乙方不再要求甲方支付其他费用。

供货明细表
	序号
	品牌
	产品名称
	型号及规格
	数量
	单价
（人民币元）
	总价
（人民币元）

	1.
	
	
	
	
	
	

	     合计(大写)
	

	备注： 


二、技术资料：

    乙方应向甲方提供所购设备的相关技术资料，并提供一份医疗设备技术资料配置清单，该配置清单作为本合同的附件一，除招标文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料。
三、合同文件的优先次序：

    1、招标文件；
    2、投标文件；
    3、中标通知书；
    4、本合同；
5、补充协议。

四、产品技术规格及标准
    本合同项下所供设备的技术规格应与招标文件第三部分关于货物需求及技术要求的标准相一致。若技术规格中无相应规定，设备则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
五、设备交货地点、时间
    1、设备交货地点：乌鲁木齐市中医医院

    2、交货时间：自中标后二十个日历日内完成所有设备交付及验收工作，保证正常使用。

六、付款方式
无首付款，所有设备等交付验收合格后付总价款的60%，正常使用半年后付总价款的30%，质保期满之后付总价款的10%。具体以签订合同为准。
甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。

七、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交付医疗设备前2日将运输合同号、医疗设备名称、数量、件数，每件包装箱的尺码、毛重及对医疗设备的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、医疗设备在移交甲方之前因包装不善造成的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证确认医疗设备在装卸、运输中发生损坏或短缺后，不管其造成的原因（包括但不限于由第三方造成货物损坏或丢失），及时给予补齐缺件。

4、在合同价下，由乙方办理设备运输保险。
八、交货方式及验收
合同签订后，按甲方计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收，甲方出具验收合格的书面证明后视为医疗设备已交付。

九、质量保证及售后服务：

1、乙方应保证所供医疗设备是全新的、未使用过的，用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证其医疗设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有令甲方满意的性能。在医疗设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、乙方应提供给甲方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图等；
在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；
在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；
医疗设备的主机的保修期为  年，24小时售后响应，终身维修，保修期自质量保证期满起算。

3、医疗设备运至甲方指定的地点后,在验收之前,由乙方承担一切保管责任。

4、乙方提供医疗设备的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起   年内。在保证期内对达不到使用要求者（具体要求按照《招标文件》技术要求），经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换医疗设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

5、乙方应履行其在投标文件中所作出的其他承诺。
十、验收、安装、培训条款：

1、乙方提供的设备应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；
乙方交医疗设备前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

2、医疗设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。形成经甲乙双方签字确认的一式两份的书面验收记录，双方各持一份存档备查。

3、乙方负责医疗设备的安装，乙方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；
乙方免费负责设备在甲方的安装、调试，甲方协助开展工作，需甲方配合的事项以书面方式通知甲方，安装调试专家人员应及时到达甲方现场，直至安装调试结束、通过验收，乙方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，甲方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但乙方应及时给甲方补齐（中间产生的任何费用，均由乙方承担）；
经安装调试，设备能正常运行后，甲方向乙方出具验收合格的书面证明，一式两份，双方各持一份，自书面证明出具后视为验收合格。经验收不合格的，甲方有权拒收；

乙方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此为甲方造成的所有损失。
4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，同时乙方对甲方人员的培训应符合乙方在投标文件中对甲方在培训方面所作出的培训计划与培训方案。

十一、知识产权条款
乙方须保障甲方在使用其提供的医疗设备、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十二、违约责任：

    （一）乙方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    1、乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备的金额以合同规定的同类货币返还支付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需的其它必要费用。
2、根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。
3、更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。
4、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
    （二）除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列约定承担违约责任：

1、乙方逾期交货，每逾期7天，支付迟交货物金额0.5%的违约金，不满7天按7天计算。

2、乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的10% 向甲方支付违约金。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方支付合同总价的 10 %的违约金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5 %，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。

（三）乙方未履行本合同约定的培训义务，甲方有权在货款中扣除合同总价的10%作为违约金。

十三、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在甲方发出违约通知后30天内或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知（包括但不限于书面通知、邮箱通知、传真通知等）后5个工作日内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未终止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并于事件发生后15天内寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十五、争议解决

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方住所地人民法院诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、诉讼费用及因此而产生的包括但不限于律师费、文印费、查档费、交通费等，由败诉方承担。

十六、送达和通知
1、乙方确认以本合同尾页记载的地址作为本合同项下争议所涉诉讼/仲裁文书的送达地址。诉讼/仲裁文书包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等。
2、上述送达约定适用于仲裁和诉讼程序中的一审、二审、再审和执行各个阶段。对于上述送达地址，仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达。
3、乙方应确保本合同记载的地址、联系人、联系电话等各项信息的真实有效性，相关信息如有变更，乙方应及时书面通知甲方，否则按原地址信息进行的送达仍然有效，乙方应自行承担由此产生的法律后果。
十七、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署作为本合同不可分割的部分，与本合同共同发生法律效力。

3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式伍份，甲方持三份，乙方持两份。

甲方：乌鲁木齐市中医医院  乙方： 

地址：                             地址： 
电话：                             电话：
法定代表人签字：                   法定代表人签字：
开户行：                           开户行： 
账户：                             账号：
附件一：医疗设备技术资料配置清单
第3章、  货物需求一览表及技术规格说明 
设备技术参数
多参数检测一体机

功能：微电脑控制，全触屏操作(非按键），语音动画指导，输入性别年龄，测量身高、体重、体型指数BMI、人体成分、腰围、臀围、腰臀比、高压低压心率等多个项目，语音播报，液晶显示，实时打印体检报告。
扫码识别系统：内置二维码识别器。
设备操作软件需具备多生理参数数据处理软件注册证
技术指标：
1. 身高: 医用级超声波矩阵测距自动温度补偿，范围0-210cm分度值0.1cm
2. 体重：高精度压力传感器测重；底盘冷板冲压一次成形（非铸铁、非方管拼接），表面静电喷塑。范围1-200kg分度值0.1kg
3. 体型:国际通用体格指数(BMI)自动计算
4. 人体成份脂肪测量：固定式分析手柄，手握脂肪把手即可测量。性能：人体电阻法测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、水分率、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、内脏脂肪等级、骨量等多种健康信息；身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%；
5. 具备智能人体成份测试软件
6. 腰臀比：自动伸缩数显塑料卷尺；测量腰围、臀围，计算腰臀比；≥150CM
7. 血压：臂筒式全自动血压计，示波测定法，配360°旋转固定圆盘可上下左右转动，可旋转血压计安装结构，供不同人群测量；
范围：0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa) 脉搏范围：(40~199)times/min
精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）脉搏数：±5%  分辨率：1mmHg/0.1kPa
屏幕尺寸：≥3.0寸彩色显示屏
臂筒适用臂围：24cm-42cm 臂筒活动角度：≥60°
臂托：长度16.0cm±1.0cm  可折叠
须具备血压检测系统软件
8. 触摸液晶屏：≥7英寸彩色液晶屏，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程。可播放健康宣传教育知识。
9. 手机端互联：测量数据和公众号绑定，通过手机获取报告，记录每次体检报告，显示健康曲线图并提供膳食营养运动方案。
10. ▲可通过其他介质将数据导出至其他终端。
11. 内置热敏打印机，高速热敏打印测量报告。可设置打印医疗卫生单位名称。

12. ▲机身折叠式；折叠后高度≤125cm，配套不锈钢折叠扣，具备上锁功能，头部一体成型（非镂空）不易断裂270°折叠；磁性装置自动吸附移动不脱落；机身宽≥170mm（圆筒设计非U型槽）；具备移动用小轮。   
13.▲数据传输：多生理参数数据处理软件接口必须与用户现有的九种体质辨识系统及健康体检登记系统做对接，测量数据上传，最终在健康体检登记系统生成报告。
14.设备维护：具有自检功能，自诊断系统。
15.平均功耗:≤10Ｗ
16.整机重量:≤25kg   
17.外形尺寸:50±5(长)×30±5(宽)×235±5(高)cm
第四章格式

投标文件封面示例

正本
投   标   文   件

项目名称：

投标人：（盖章）

    法定代表人：（签字或盖章）

    单位地址：

联 系 人：

联系电话：

投标文件目录

（1）投标承诺书（附件一）
（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金收据（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）中小企业申明函。（附件十四）

（15）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（附件十五）（详见投标文件格式）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

附件一：

投标承诺书

致（采购人）：                               
    根据已收到的                                项目的招标文件，我单位经考察并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以投标报价单(附件七)所报的投标价格及投标书附录（附件十一）的承诺完成本招标文件所述招标内容的全部工作。
2、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费，在收到贵方发出的中标通知书后立即开始组织供货安装，交货期限：               ，质保期：          。

3、如果我方中标，我方保证按照 合格 的质量等级交付全部产品。

    4、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的银行保函、转账支票作为本项目的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

    5、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

    6、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。

投 标单 位：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年    月    日

 法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：           性别：        年龄：         职务：         

系       （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标单位（电子签章）：
年    月    日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （投标人名称）的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：            
单  位：              部门：             职务：             

代理人无转委权。特此委托。

法人身份证：
	身份证复印件正面
	身份证印件反面


委托代理人身份证：
	身份证复印件正面
	身份证印件反面


投标单位（电子签章）：                                        法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件三：

投标人概况

	企业名称
	

	企业详细地址
	

	企业性质
	
	企业成立时间
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真
	
	邮政编码
	

	企业拥有资质证书（获奖证书、荣誉证书等）
	

	业务范围
	


注：企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或营业执照三证合一版本等复印件。

附件四：

供货商相关资料
附件五：

服务方案
包括如下内容：

（1）技术服务内容、

（2）安装方案及技术说明、性能保证等

（3）质量保证体系及措施

（4）质量检验计划

（5）有关鉴定材料

附件六：
投标人近三年类似项目业绩（2023年1月1日至今）
	采购单位
	产品名称
	规格型号
	数量
	履约日期
	履约情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以合同或者中标通知书复印件为准。

投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件七：

投标报价单

项目名称：

	投标人
	

	法定代表人
	
	委托代理人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	单位地址
	

	开户银行
	

	分项投标报价人民币（元）
	             元/台

	总投标报价人民币
	大写：

小写：

	交货期及质保期
	

	质量等级
	合格

	简要说明：


1、当大小写不一致时以大写为准

2、投标总价填写错误时，以各品种规格单价为准
投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日
附件八：
报价明细表

项目名称：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	分项总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	
	
	
	
	　
	　
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	合计：
	投标总报价
（各分项总价合计）
	（大写）                       ；
（小写）                     元。

	15
	质保期：                       

交货期：                                            

交货地点：                      

	备注：1、投标单位填报，报价时不可缺项漏项，严格按照提供附件参数填报；如未按照附件中所给参数中的个数、规格填报的视为无效报价。其响应文件将被拒绝评审。


备注：

1、请各投标人完整填写所有表格。如投标人自报技术规格与招标技术规格有偏离，请在偏离表中注明。投标人需按招标文件第三章的采购项目明细表填写，如有漏项其投标文件将被拒绝评审。
2、综合单价系指按照招标文件规定技术要求运至采购人指定地点落地价格，包括设备价格，验收合格前所产生的其他费用等。
3、投标人综合考虑填报综合单价及合价，无论何种原因采购人不对综合单价进行调整。

投 标 单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件九：

优惠条件、售后服务方案

投标人应提交完整的售后服务承诺和维保计划，提供必要的图表、文字说明等资料。

附件十：

规格、技术参数和合同条款偏离表
项目名称：                              

  

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


 

 

	序号
	招标文件条款号
	招标文件合同条款内容
	投标文件合同条款内容
	偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


投 标单 位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件十一；

投标书附录

项目名称：

	序号
	项  目
	招标文件约定
	投标人承诺

	1
	交货期限及质保期
	
	

	2
	延误工期赔偿金额的最大限额
	最终合同的10%
	

	3
	自报质量等级
	合格
	

	4
	达不到自报质量等级的赔偿金
	最终合同的10%
	


投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年    月    日

附件十二；

投标保证金证明材料
附件十三；

供应商反商业贿赂承诺书

    我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 供应商承诺书 

我公司承诺在参加本次采购前三年内，无以下行为：

1、
重大违法行为；

2、
商业贿赂行为；

3、
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的响应、报价资格，若为预中标、中标人，也自愿放弃中标、中标资格。 

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）： 

                                                     日期：

附件十四                  （十八）、企业类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
注：需写明本项目中分项报价中的每个标的的制造商是属于何种类型，每项均需提供制造商加盖公章的原件，若提供的为制造商加盖公章的复印件或扫描件那么需提供投标单位在其扫描件或复印件上加盖公章的原件。若投标单位未按上述要求提供中小企业声明函，将不予认可投标单位中小微企业的资格。特此说明！

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称（电子签章）：
                                             日期：
附件十五                 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              供应商名称（电子签章）：
       日  期：
附件十六
投标人认为有必要提供的其他相关资料等
评标标准及办法
(8) 评分标准和细则 (综合评分法评分标准)
商务部分（38分）
	评审项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

	业绩
	8分
	每提供1份业绩得2分，满分8分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。


B、技术部分（62分）
	评审项目
	分值
	内     容

	技术参数响应
	38分
	技术参数满足招标文件要求得38分；技术条款每偏离一条扣除2分，重要参数（带▲号的参数）每偏离一条扣除4分，最低得0分，最高得38分。

	技术支持资料
	6分
	有完整技术支持资料的得6分；技术支持资料不完善扣3分，最低得0分，最高得6分。

	投标产品性能
	6分
	供应商在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求
可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得2分，一般的得0-1分。
可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得2分，一般的得0-1分。
产品性能优秀，施工工艺先进，综合评价优秀的得2分，综合评价一般得0-1分。
最低得0分，最高得6分。

	实施方案
	4分
	结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、供货方案、质量保证、应急处置等。实施方案叙述详尽、安排合理、可行性高、针对性强，得4分，一般得2-4分：仅有实施方案，但叙述不完善，涉及内容少、可行性低、针对性弱，得0-2分，未提供不得分。

	质量保证措施
	4分
	有应急保障能力，质量保障措施详尽、完备、可行，得4分；质量保障措施较完备，可行性一般，得2-4分； 仅有质量保障措施，可行性差，安排不合理，得0-2分；未提供不得分。

	售后服务
	4分
	针对投标人提供的售后服务方案进行比较评审：
售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的，优秀的得4分，一般的得2-4分，不完善的得1-2分，未提供得0分。


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会小组自由裁量权为原则。评标委员会小组将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务、技术部分满分70分，价格满分为30分，供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

二、投标报价详细评审

对于投标报价（最终报价）的评分，按以下方法进行：

1、在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

2、评分小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、采购人根据投标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标商。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其投标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推。

4、投标过程的保密性

投标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等投标小组成员或参与投标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任投标小组成员的资格，不得再参加任何项目的投标。

5、供应商在投标过程中，所进行的力图影响投标结果的，不符合《政府采购法》及本次投标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

评标基准价的计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分的计算：

综合评分法中的价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且各品种规格的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：

各品种规格的投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值30。

如供应商为中小企业，需提供《中小企业声明函》，对中小企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（具体扣除比例见招标文件，其投标报价不变）。

上述计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

投标人最终得分等于商务技术部分及报价部分二者得分之和。

评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序确定出各投标人排名顺序。

在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按未满足招标文件实质性要求处理。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、投标人须提供19期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、投标人提供17期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

23.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、投标人应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、投标人应同时提供以上两个材料，否则将不给予价格扣除。

④、投标人需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分（在满足招标文件的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标最终报价)×0.30×100 （计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）），即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。
�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





0
47

